## sheet1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2026年02月10日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
吕梁山水水泥有限公司 | 窑尾电除尘器排放筒 | 0.9874 | 262.7869 | 10 | 0.163 | 43.368 | 35 | 1.180 | 314.054 | 50 | 3.603 | 134628.5615 | 停运
吕梁山水水泥有限公司 | 冷却机排放口 | 1.1286 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.088 | 2667.5373 | 停运
吕梁山水水泥有限公司 | 辊压选粉收尘器排放筒 | 0.4888 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.493 | 9667.2834 | --
吕梁山水水泥有限公司 | 煤磨除尘器排放筒 | 0.1 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.87 | 5674.5423 | 停运
山西菲尔茂新再生物资回收有限公司 | 1#生产线热解炉废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
晋能大土河热电有限公司 | 1号机组净烟气 | 3.4920 | 3.4338 | 10 | 24.618 | 24.208 | 35 | 24.013 | 23.612 | 50 | 5.830 | 880776.86 | --
晋能大土河热电有限公司 | 2号机组净烟气 | 3.3777 | 3.4384 | 10 | 23.264 | 23.683 | 35 | 33.794 | 34.402 | 50 | 5.735 | 855804.3325 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝设施排放口 | 0.7783 | -- | 15 | 17.943 | -- | 30 | 85.864 | -- | 150 | 3.475 | 223694.3125 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.7798 | -- | 30 | 3.908 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.089 | 127978.11 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 推焦废气排放口 | 1.0570 | -- | 30 | 0.443 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.247 | 147942.24 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 2.1454 | -- | 30 | 17.392 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.292 | 92358.62 | --
山西金源煤化科技有限公司 | 二期500万kcal焦油蒸馏管式炉排口 | 1.94 | 2.81 | 200 | 1.03 | 1.49 | 550 | 32.86 | 47.63 | 240 | 2.97 | 10833.5466 | --
文水县鑫明泰化工有限公司 | 453万Kcal焦油蒸馏管式炉废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | --
文水县鑫明泰化工有限公司 | 在线监测废气排放口 | 0.5435 | 1.0939 | 20 | 3.746 | 7.539 | 50 | 65.231 | 131.280 | 200 | 5.050 | 14117.1787 | --
山西盛达威科技有限公司 | 尾气锅炉废气排放口 | 2.006 | 3.851 | 10 | 6.610 | 12.689 | 35 | 11.253 | 21.604 | 50 | 13.858 | 103663.0693 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线窑窑头 | 1.6551 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.411 | 26556.11 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 一线水泥窑窑尾 | 0.6761 | 40.2493 | 10 | 2.975 | 177.077 | 35 | 0.383 | 22.787 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑尾 | 0.1667 | 38.6778 | 10 | 0.203 | 47.057 | 35 | 0.837 | 194.143 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑头 | 1.2566 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.015 | 278.8375 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 1#球磨机 | 1.0099 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.899 | 2315.3775 | --
山西吉港水泥有限公司 | 2#球磨机 | 0.6393 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.298 | 760.2025 | --
山西吉港水泥有限公司 | 3#水泥磨 | 0.7221 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.503 | 1298.47 | --
山西吉港水泥有限公司 | 4#水泥磨 | 0.9439 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.388 | 995.0975 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线煤磨机 | 1.737 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.207 | 647.9227 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线煤磨机 | 0.535 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.61 | 1913.1306 | 停运
文水恒安兄弟建材有限公司 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水玉玺平安建筑材料有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县穆家寨新兴砖厂 | 1#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县穆家寨新兴砖厂 | 2#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县金星建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县嘉威建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县诚源建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 0.879 | 9.048 | 30 | 0.064 | 0.662 | 150 | 1.588 | 16.35 | 200 | 0.232 | 7232.9585 | 停运
山西浩海陶瓷科技有限公司 | 煅烧窑排气筒 | 1.1522 | 1.9693 | 30 | 1.980 | 3.385 | 50 | 27.882 | 47.655 | 180 | 6.020 | 12593.96 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 120t转炉二次烟气除尘排气筒 | 0.726 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.519 | 769003.2034 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机头脱硫脱硝除尘出口排气筒 | 2.690 | 2.288 | 10 | 21.712 | 18.466 | 35 | 44.068 | 37.479 | 50 | 6.132 | 739872.7619 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机尾除尘排气筒 | 2.6451 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.938 | 431070.6525 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场1号除尘排气筒 | 0.613 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.036 | 404948.332 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉矿槽除尘排气筒 | 0.457 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.618 | 576429.5427 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场2号除尘排气筒 | 1.337 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.966 | 111862.1494 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1#燃气发电锅炉排气筒 | 0.9581 | 0.9578 | 5 | 21.519 | 21.512 | 35 | 10.311 | 10.308 | 50 | 6.756 | 454765.45 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 烧结机头_竖炉焙烧排气筒 | 3.932 | 2.476 | 10 | 2.038 | 1.284 | 35 | 17.468 | 11.001 | 50 | 13.981 | 254360.1468 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 高炉矿槽废气排气筒 | 3.358 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.100 | 138812.9366 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 高炉出铁场排气筒 | 2.615 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.669 | 163429.4662 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 烧结机尾排气筒 | 2.487 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.921 | 64031.1742 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 燃气锅炉排气筒 | 1.5121 | 2.1073 | 10 | 0.090 | 0.126 | 35 | 26.699 | 37.208 | 50 | 22.451 | 40838.5325 | --
山西国金电力有限公司 | #1循环流化床锅炉烟囱 | 1.4491 | 1.4901 | 10 | 13.838 | 14.229 | 35 | 35.522 | 36.527 | 50 | 8.869 | 833424.1093 | --
山西国金电力有限公司 | #2循环流化床锅炉烟囱 | 0.4194 | 0.4115 | 10 | 12.614 | 12.377 | 35 | 36.627 | 35.940 | 50 | 13.939 | 1654286.314 | --
山西国金电力有限公司 | 窑头收尘器废气排放口 | 3.1278 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.021 | 761.7264 | 停运
山西国金电力有限公司 | 1#水泥窑废气排放口 | 0.5187 | 27.7546 | 10 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 50 | 0.011 | 448.3209 | 停运
文水县振兴化肥有限公司 | 锅炉烟囱 | 0.8127 | 1.4895 | 20 | 27.872 | 51.083 | 100 | 52.432 | 96.095 | 150 | 7.612 | 131214.2077 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.2789 | -- | 15 | 18.931 | -- | 30 | 89.823 | -- | 150 | 3.745 | 269385.9525 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 装煤推焦排口 | 0.664 | -- | 30 | 4.121 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.867 | 75598.834 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#3#余热锅炉烟气排放口 | 0.4662 | -- | 15 | 4.911 | -- | 30 | 54.252 | -- | 150 | 7.782 | 113151.4699 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 3#余热锅炉烟气备用排放口 | 0.1502 | -- | 15 | 0.716 | -- | 30 | 2.192 | -- | 150 | 0.479 | 7762.5082 | 停运
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#余热锅炉烟气备用排放口 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 1.4243 | -- | 15 | 0.454 | -- | 30 | 18.688 | -- | 150 | 2.560 | 170169.9499 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 2.7618 | -- | 15 | 2.929 | -- | 30 | 36.441 | -- | 150 | 3.093 | 188742.9825 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉机侧地面站排口 | 0.5832 | -- | 30 | 1.372 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.497 | 70266.575 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉机侧地面站排口 | 1.6972 | -- | 30 | 1.896 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.152 | 65126.8875 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#干熄焦地面站排口 | 0.1881 | -- | 30 | 24.128 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.463 | 103732.3357 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#干熄焦地面站排口 | 0.5334 | -- | 30 | 30.121 | -- | 80 | -- | -- | -- | 3.760 | 70842.265 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 出焦地面站排口 | 1.3314 | -- | 30 | 5.756 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.419 | 106980.1475 | --
交城县三喜化工有限公司（二厂区） | 硝酸反应尾气排放筒 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 54.078 | -- | 200 | 29.163 | 60565.0303 | --
山西恩泽生物技术有限公司 | 稀硝酸装置吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 94.553 | -- | 200 | 25.493 | 14365.1862 | --
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 117.763 | -- | 200 | 21.524 | 64553.4171 | --
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.023 | -- | 200 | 23.235 | 69579.6925 | --
山西东锦肥业有限公司 | 两钠碱液吸收尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 44.988 | -- | 100 | 10.463 | 31142.4698 | --
交城县德谦肥业有限公司 | 硝酸吸收塔尾气排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 45.077 | -- | 200 | 17.971 | 18788.8547 | --
山西润锦化工有限公司 | 尿素筛分系统排放口 | 0.627 | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.366 | 3041.0157 | 停运
山西沃锦新材料股份有限公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 54.604 | -- | 200 | 18.012 | 61727.9528 | --
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 焚烧系统废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 肼基物烘干排放口 | 1.5041 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.383 | 611.42 | 停运
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 三环唑烘干排放口 | 1.467 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.449 | 4760.855 | 停运
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑尾废气出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑头废气出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金虎水泥有限责任公司 | 煤磨磨尾废气出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交城县岭底石刚砖厂 | 隧道窑废气排气口 | 7.436322 | 22.055755 | 30 | 37.168221 | 59.572055 | 150 | 15.622018 | 18.075110 | 200 | 4.214412 | 53178.1741 | --
交城县众鑫建材有限公司 | 隧道窑废气排气筒 | 1.5181 | 1.8550 | 30 | 43.350 | 52.970 | 150 | 62.833 | 76.776 | 200 | 4.158 | 78358.2528 | --
交城县鼎烽建材有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
交城县电力砖厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.7283 | 0.7998 | 30 | 15.947 | 17.513 | 150 | 28.821 | 31.651 | 200 | 5.244 | 96144.3075 | --
山西林石源建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 2#玻璃熔窑烟囱 | 4.506 | 7.672 | 30 | 1.312 | 2.234 | 200 | 148.800 | 253.344 | 400 | 7.453 | 129974.3405 | --
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 1#玻璃熔窑烟囱 | 0.70 | 40.78 | 30 | 15.52 | 898.21 | 200 | 0 | 0 | 400 | 0.61 | 14039.0141 | 停运
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#4#玻璃熔窑备用烟囱 | 0.055 | 4.281 | 30 | 5.325 | 412.556 | 200 | 0 | 0 | 400 | 0.170 | 3846.9791 | 停运
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 4#玻璃熔窑烟囱 | 1.8134 | 3.0069 | 30 | 1.381 | 2.289 | 200 | 125.642 | 208.328 | 400 | 4.901 | 84024.8932 | --
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#玻璃熔窑烟囱 | 2.2157 | 2.5982 | 30 | 57.440 | 67.355 | 200 | 63.267 | 74.189 | 400 | 20.335 | 138815.0472 | --
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 1#2#玻璃熔窑备用烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 400 | -- | -- | --
山西众鑫锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 0.718 | 0.457 | 10 | 15.015 | 9.559 | 35 | 2.850 | 1.815 | 100 | 7.677 | 10542.0314 | --
交城县陈氏耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 2.3013 | 17.6048 | 10 | 1.041 | 7.963 | 35 | 0 | 0 | 100 | 0.002 | 3.2875 | 停运
山西国丰耐火材料有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | 1.848 | 1.409 | 10 | 9.835 | 7.500 | 35 | 20.781 | 15.846 | 200 | 5.998 | 9317.2354 | --
山西中天锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑烟气排放筒 | 1.099 | 0.642 | 10 | 7.628 | 4.459 | 35 | 11.546 | 6.750 | 200 | 11.293 | 13452.8157 | --
交城县晋阳耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.6681 | 34.0232 | 10 | 0.325 | 6.637 | 35 | 0.242 | 4.931 | 100 | 0.054 | 134.5568 | 停运
山西锐能新材料有限公司 | 高铝生产线窑炉烟气排放口 | 3.6673 | 2.1888 | 10 | 0.731 | 0.436 | 35 | 62.828 | 37.498 | 100 | 0.758 | 14824.125 | --
山西锐能新材料有限公司 | 中铝生产线窑炉烟气排放口 | 5.1174 | 4.1703 | 10 | 13.442 | 10.954 | 35 | 74.643 | 60.828 | 100 | 2.021 | 57790.4525 | --
山西锐能新材料有限公司 | 脱水料生产线回转窑烟气排放口 | 7.054 | 6.39 | 10 | 8.842 | 8.01 | 35 | 33.89 | 30.699 | 100 | 4.155 | 16584.2082 | --
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉热风炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机头排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机尾_整粒_破碎筛分排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉出铁场排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#高炉矿槽底排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 4号锰矿烘干回转窑排气筒 | 1.43 | -- | 20 | 5.18 | -- | 200 | 7.06 | -- | 300 | 3.15 | 13562.9591 | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 5号石灰石回转窑排气筒 | 0.64 | 0.83 | 20 | 3.83 | 5.01 | 200 | 20.37 | 26.67 | 300 | 10.62 | 40567.77 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 7号石灰石回转窑排气筒 | 4.31 | 5 | 20 | 2.62 | 3.04 | 200 | 25.02 | 29.05 | 300 | 14.09 | 73833.1045 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 8号回转窑排气筒 | 0.56 | -- | 20 | 4.33 | -- | 200 | 23.78 | -- | 300 | 6.09 | 32978.2283 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 6号锰矿烘干回转窑排气筒 | 1.08 | -- | 20 | 11.07 | -- | 200 | 29.51 | -- | 300 | 3.34 | 18448.1225 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 3号石灰石回转窑排气筒 | 1.47 | 694.77 | 20 | 0.03 | 15.91 | 200 | 2.11 | 992.75 | 300 | 0.10 | 586.132 | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 9#回转窑排气筒 | 3.60 | 4.21 | 20 | 0.04 | 0.05 | 200 | 28.51 | 33.29 | 300 | 7.14 | 47958.1575 | --
交城县金铭恒业环保科技有限公司 | 冶炼废气排放口 | 1.0607 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.109 | 901.1525 | 停运
交城县兆晟环保科技有限公司 | 裂解炉裂解废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西国锦煤电有限公司 | 1#机组烟气排口 | 2.4468 | 2.3458 | 10 | 21.341 | 20.459 | 35 | 36.611 | 35.100 | 50 | 11.317 | 1073620.8 | --
山西国锦煤电有限公司 | 2#机组烟气排口 | 3.1025 | 3.2021 | 10 | 22.722 | 23.452 | 35 | 39.706 | 40.981 | 50 | 10.782 | 1071927.3725 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 1.94 | -- | 30 | 10.49 | -- | 80 | -- | -- | -- | 3.38 | 58152.325 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.25 | -- | 30 | 5.67 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.05 | 227789.2333 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 装煤废气排放口 | 0.28 | 10.44 | 30 | 4.39 | 162.90 | 70 | -- | -- | -- | 11.50 | 280188.7858 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 焦炉烟气脱硫、脱硝设施排放口 | 1.19 | -- | 15 | 9.54 | -- | 30 | 41.02 | -- | 150 | 3.94 | 395426.0825 | --
山西锐鑫耐火材料有限公司 | 回转窑、辊道窑废气排放口 | 0.869 | 1.735 | 10 | 1.803 | 3.602 | 35 | 40.635 | 81.175 | 100 | 0.326 | 7968.0281 | --
山西中齐锐能高温材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 1.494 | 0.965 | 10 | 15.027 | 9.705 | 35 | 83.011 | 53.611 | 200 | 8.147 | 54085.2636 | --
山西华鑫肥业股份有限公司 | 吸收塔废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.62 | -- | 200 | 29.89 | 173370.0837 | --
山西华鑫肥业股份有限公司 | 燃煤燃气锅炉排放口 | 0.21 | 0.33 | 10 | 0.04 | 0.06 | 35 | 1.65 | 2.53 | 50 | 3.75 | 29937.4012 | --
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 3142.857 | -- | -- | 53.591 | -- | 200 | 27.839 | 67920.1899 | --
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 2号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 回转窑废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 1号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运
山西金兰化工股份有限公司新型肥料分公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.809 | -- | 200 | 25.913 | 29961.1866 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 吸收塔排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.602 | -- | 200 | 30.562 | 53723.1313 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 碱吸收废气排放口 | -- | -- | -- | 1.903 | -- | -- | 59.264 | 54.064 | 100 | 9.587 | 18012.8962 | --
兴县南通玉明砖厂 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西华兴铝业有限公司 | 1#、2#和3#锅炉烟气排放口 | 1.720 | 1.956 | 5 | 20.206 | 22.974 | 35 | 28.266 | 32.138 | 50 | 2.218 | 372818.028 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 2.066 | -- | 10 | 0.519 | -- | 100 | 34.825 | -- | 100 | 29.588 | 126506.4572 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期2#悬浮焙烧炉废气排放口 | 0.7653 | -- | 10 | 0.489 | -- | 100 | 31.534 | -- | 100 | 28.229 | 118110.7662 | --
山西华兴铝业有限公司 | 二期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.763 | -- | 10 | 14.391 | -- | 100 | 34.715 | -- | 100 | 20.766 | 194669.6596 | --
山西华兴铝业有限公司 | 4#锅炉烟气排放口 | 0.445 | 53.779 | 5 | 0.082 | 9.857 | 35 | 0.106 | 12.859 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西中铝华润有限公司 | 1#8#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.4567 | -- | 10 | 27.976 | -- | 100 | -- | -- | -- | 13.912 | 1297695.4022 | --
山西中铝华润有限公司 | 2#7#电解工区电解废气净化设施出口 | 2.6288 | -- | 10 | 28.409 | -- | 100 | -- | -- | -- | 15.241 | 1430028.797 | --
山西中铝华润有限公司 | 3#6#电解工区电解废气净化设施出口 | 0.3169 | -- | 10 | 29.594 | -- | 100 | -- | -- | -- | 11.544 | 1072643.792 | --
山西中铝华润有限公司 | 4#5#电解工区电解废气净化设施出口 | 3.8692 | -- | 10 | 30.696 | -- | 100 | -- | -- | -- | 13.237 | 1198693.0137 | --
山西臣功固体废物综合处置利用有限公司 | 焚烧烟囱 | 1.069 | 88.694 | 30 | 1.401 | 116.196 | 100 | 7.587 | 629.223 | 300 | 0.001 | 2.5055 | 停运
临县安业乡东胜机砖厂 | 隧道窑排放口 | 0.0546 | 0.0819 | 30 | 52.988 | 77.819 | 150 | 25.626 | 37.873 | 200 | 3.113 | 48194.0269 | --
临县三交镇武家沟机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县刘家会镇金润机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县华烨选煤有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县前甘泉新型机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县马家湾飞宏机砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县临泉镇后月镜机砖厂 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县新民集中供热有限公司 | 3#锅炉脱硫塔出口 | 3.1859 | 3.8321 | 10 | 10.760 | 12.942 | 35 | 24.520 | 29.494 | 50 | 7.708 | 125739.7709 | --
临县新民集中供热有限公司 | 4#锅炉脱硫塔出口 | 2.7720 | 2.9211 | 10 | 9.940 | 10.475 | 35 | 23.873 | 25.156 | 50 | 8.640 | 93237.6548 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 1号机组废气 | 1.4045 | 1.7256 | 10 | 11.590 | 14.240 | 35 | 30.260 | 37.177 | 50 | 4.981 | 486394.825 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 2号机组废气 | 2.4315 | 2.7827 | 10 | 10.821 | 12.384 | 35 | 34.210 | 39.152 | 50 | 5.739 | 534689.96 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 启动锅炉烟囱（长期停产） | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥窑排放口 | 1.2477 | 44.3568 | 10 | 0.178 | 6.315 | 35 | 0.430 | 15.296 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥窑排放口 | 0.308 | 10.225 | 10 | 0.227 | 7.528 | 35 | 0.453 | 15.002 | 50 | 0.576 | 22741.7437 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#冷却机 | 0.2471 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#冷却机 | 2.356 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.810 | 29233.619 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥磨选粉机 | 1.8755 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.354 | 67628.4897 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥磨选粉机 | 2.2240 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.456 | 69544.2566 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 3#水泥磨选粉机 | 0.6908 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.056 | 794.1713 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 4#水泥磨选粉机 | 0.3779 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.339 | 4890.315 | 停运
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 锅炉烟囱 | 2.7583 | 3.7260 | 10 | 12.775 | 17.257 | 35 | 24.667 | 33.321 | 50 | 4.205 | 469303.2441 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 二期焙烧炉排气筒 | 3.2799 | -- | 10 | 3.043 | -- | 100 | 46.256 | -- | 100 | 16.215 | 163134.5322 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 三期焙烧炉排气筒 | 4.6228 | -- | 10 | 30.675 | -- | 100 | 41.990 | -- | 100 | 11.522 | 116254.0922 | --
山西华光发电有限责任公司 | 4#锅炉排放口 | 0.9424 | 0.9545 | 5 | 14.165 | 14.347 | 35 | 33.650 | 34.083 | 50 | 13.220 | 1486818.18 | --
山西华光发电有限责任公司 | 3#锅炉排放口 | 1.1538 | 1.1762 | 5 | 20.189 | 20.581 | 35 | 36.372 | 37.077 | 50 | 12.829 | 1433887.2125 | --
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 2#烟囱 | 1.9247 | 2.0742 | 10 | 8.667 | 9.341 | 35 | 32.302 | 34.810 | 50 | 6.602 | 552940.0325 | --
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 1#烟囱 | 3.0005 | 3.5991 | 10 | 19.852 | 23.813 | 35 | 30.059 | 36.056 | 50 | 7.259 | 500672.6825 | --
山西柳林电力有限责任公司 | 2#烟囱 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西柳林电力有限责任公司 | 1#烟囱 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
吕梁三峰环保发电有限公司 | 2#焚烧炉废气排放口 | 1.5054 | 1.0566 | 20 | 80.750 | 56.675 | 80 | 157.953 | 110.862 | 250 | 13.629 | 59615.9475 | --
吕梁三峰环保发电有限公司 | 1#焚烧炉废气排放口 | 1.7927 | 122.2965 | 20 | 5.568 | 379.869 | 80 | 4.770 | 325.432 | 250 | 0.067 | 516.9089 | 停运
柳林县华亿新型建材有限公司 | 隧道窑排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
石楼县民宜供热有限责任公司 | 1#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.022 | -17.079 | 50 | 4.529 | 43169.5969 | --
石楼县民宜供热有限责任公司 | 2#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.500 | 0.927 | 50 | 5.312 | 46448.6687 | --
石楼县民宜供热有限责任公司 | 3#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.872 | 33.049 | 50 | 4.921 | 28687.961 | --
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（一期） | 4.41 | 5.01 | 10 | 0.96 | 1.09 | 35 | 39.59 | 44.99 | 50 | 15.88 | 987103.2625 | --
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（二期） | 2.204 | 2.244 | 10 | 3.931 | 4.003 | 35 | 27.837 | 28.346 | 50 | 17.217 | 1099623.0636 | --
岚县丰达焦化冶炼集团有限公司 | 焦炉烟气排放口 | 1.7306 | -- | 15 | 2.337 | -- | 30 | 2.275 | -- | 150 | 2.863 | 32636.3524 | --
岚县恒运砖厂 | 窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县茂生砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县宏发砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机尾排放口 | 0.4529 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.214 | 157715.1239 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 燃气锅炉排放口 | 1.771 | 1.861379 | 10 | 11.944 | 12.553538 | 35 | 9.208 | 9.677911 | 50 | 8.67 | 29089.3056 | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机头排放口 | 1.67 | 1.404304 | 10 | 4.828 | 4.05987 | 35 | 1.107 | 0.930877 | 50 | 25.545 | 337840.0939 | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 3.2944 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.641 | 174706.8677 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 0.3433 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.911 | 19727.2157 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 立磨机排放口 | 0.4988 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.438 | 21814.2625 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 烧结机头废气排气筒 | 1.7190 | 1.8953 | 10 | 9.046 | 9.974 | 35 | 19.819 | 21.852 | 50 | 8.442 | 159497.15 | --
山西聚义兴投资集团有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 73851.3288 | --
山西聚义兴投资集团有限公司 | 高炉矿槽槽上、焦炭转运、高炉出铁场废气排气筒 | 3.8443 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.387 | 37660.6196 | --
山西聚义兴投资集团有限公司 | 燃气锅炉废气排气筒 | 0.2359 | 0.2891 | 5 | 22.571 | 27.665 | 35 | 9.063 | 11.108 | 50 | 7.894 | 76821.38 | --
山西聚义兴投资集团有限公司 | 高炉矿槽槽下废气排气筒 | 2.193 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.178 | 99988.8593 | --
岚县民宜供热有限公司 | 锅炉烟气排放筒 | 3.0782 | 4.3469 | 10 | 0 | 0 | 35 | 11.4777 | 15.1648 | 50 | 5.2394 | 128460.0094 | --
方山县圪洞镇四通砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
方山县新房诚信砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
方山县峪口新宏砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 2#脱硫塔出口 | 3.0546 | 6.2349 | 10 | 6.406 | 13.075 | 35 | 14.160 | 28.903 | 50 | 7.596 | 510994.2886 | --
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 1#脱硫塔出口 | 0.2859 | -4.7201 | 10 | 0.105 | -1.729 | 35 | 0.103 | -1.702 | 50 | 0.101 | 3814.5624 | 停运
方山县煦泰热力有限公司 | 锅炉废气排放口 | 2.675 | 2.655 | 10 | 2.740 | 2.720 | 35 | 29.861 | 29.642 | 50 | 11.637 | 198746.7234 | --
山西福裕焦化有限公司 | 90万焦炉烟囱排放口 | 0.2379 | -- | 15 | 0.208 | -- | 30 | 0.326 | -- | 150 | 0 | 0 | 停运
山西福裕焦化有限公司 | 90万装煤地面站废气排放口 | 0.6878 | -- | 30 | 0.823 | -- | 70 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
山西福裕焦化有限公司 | 90万推焦地面站废气排放口 | 0.3182 | -- | 30 | 1.935 | -- | 30 | -- | -- | -- | 0.271 | 3680.2331 | 停运
山西福裕焦化有限公司 | 锅炉废气排放口 | 0.7748 | 20.4087 | 5 | 1.005 | 26.480 | 35 | 2.161 | 56.916 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西福裕焦化有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 1.2362 | -- | 30 | 31.501 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.859 | 88548.97 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万焦炉烟囱排放口 | 0.653 | 0.863 | 15 | 9.463 | 12.514 | 30 | 81.655 | 107.983 | 150 | 3.552 | 324846.7177 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万推焦地面站废气排放口 | 1.06 | -- | 30 | 7.14 | -- | 30 | -- | -- | -- | 9.36 | 215648.9166 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万装煤地面站废气排放口 | 2.763 | -- | 30 | 7.591 | -- | 70 | -- | -- | -- | 16.479 | 220807.2934 | --
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑头除尘排放筒 | 0.5053 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.178 | 168179.855 | 停运
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑尾排放筒 | 0.8759 | 270.6476 | 10 | 0.116 | 35.907 | 35 | 0.100 | 31.040 | 50 | 0.133 | 6790.955 | 停运
吕梁弘泽铝质耐材有限公司 | 耐火材料窑废气排放口 | -0.23 | 8.70 | 10 | 0.05 | -1.97 | 35 | 0.74 | -28.48 | 100 | 0 | 0 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机头 | 1.6803 | 1.9031 | 10 | 4.779 | 5.412 | 35 | 26.586 | 30.112 | 50 | 6.809 | 646863.1279 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机头 | 0.8143 | 0.7862 | 10 | 2.693 | 2.600 | 35 | 27.467 | 26.520 | 50 | 5.512 | 523951.0704 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨装煤 | 0.3517 | -- | 30 | 11.883 | -- | 70 | -- | -- | -- | 6.873 | 39397.1748 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨推焦 | 0.1160 | -- | 30 | 12.881 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.759 | 86122.8175 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机尾 | 0.6618 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.752 | 451377.8967 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机尾 | 0.8666 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.441 | 306387.006 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机尾 | 1.2833 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.774 | 468783.3119 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉矿槽 | 2.4489 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.164 | 552854.5127 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉矿槽 | 0.7022 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.241 | 338787.4674 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉矿槽 | 0.8889 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.077 | 293211.0337 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉出铁场 | 1.4727 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.212 | 672650.9635 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉出铁场 | 1.5921 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.730 | 446989.4967 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化60万吨焦炉烟囱 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉出铁场 | 0.1366 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.246 | 470444.1441 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 一体系转炉二次 | 2.8809 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.026 | 552409.316 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 二体系转炉二次 | 1.2331 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.199 | 382947.3163 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机头 | 1.1541 | 1.2910 | 10 | 4.613 | 5.160 | 35 | 27.666 | 30.948 | 50 | 6.706 | 626717.191 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱1 | 1.9636 | -- | 15 | 0.985 | -- | 30 | 80.464 | -- | 150 | 2.010 | 138960.6527 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱2 | 0.6886 | -- | 15 | 2.164 | -- | 30 | 69.995 | -- | 150 | 2.114 | 146831.43 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 剩余煤气锅炉 | 1.6786 | 1.6921 | 5 | 4.571 | 4.608 | 35 | 23.606 | 23.796 | 50 | 5.246 | 254625.665 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 链篦机-回转窑焙烧废气排气筒 | 1.2247 | 0.9979 | 10 | 3.804 | 3.099 | 35 | 29.463 | 24.006 | 50 | 8.042 | 528368.355 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨推焦 | 1.2347 | -- | 30 | 6.253 | -- | 30 | -- | -- | -- | 6.679 | 155206.7797 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨焦炉烟囱 | 3.533 | -- | 15 | 3.442 | -- | 30 | 38.648 | -- | 150 | 3.531 | 314730.6435 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨机侧 | 1.9039 | -- | 30 | 3.911 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.592 | 97061.2837 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨干熄焦 | 2.181 | -- | 30 | 11.019 | -- | 80 | -- | -- | -- | 7.203 | 132415.4121 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#回转窑窑尾 | 1.35 | 2.35 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.59 | 187847.1908 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#回转窑窑尾 | 1.32 | 2.93 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.78 | 214465.1825 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 4#回转窑窑尾 | 0.77 | 1.51 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.52 | 150612.63 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#回转窑窑尾 | 2.339 | 2.903 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.450 | 157033.4321 | --
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱1号脱硫塔出口 | 0.3302 | 0.3406 | 10 | 16.872 | 17.400 | 35 | 35.814 | 36.935 | 50 | 11.661 | 575228.37 | --
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱2号脱硫塔出口 | 0.4567 | 0.5172 | 10 | 8.934 | 10.118 | 35 | 32.098 | 36.353 | 50 | 10.535 | 504286.83 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司 | 焦炉烟囱 | 1.0894 | -- | 15 | 11.317 | -- | 30 | 94.951 | -- | 150 | 6.153 | 548639.3687 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司 | 地面站烟囱 | 0.4753 | -- | 30 | 7.367 | -- | 30 | -- | -- | -- | 14.222 | 210461.1725 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉矿槽排放口 | 1.1486 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.111 | 93127.7643 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 1.2914 | 1.6693 | 5 | 1.740 | 2.249 | 35 | 21.186 | 27.384 | 50 | 9.627 | 154701.58 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机头排气筒 | 0.7409 | 0.7884 | 10 | 1.494 | 1.590 | 35 | 17.958 | 19.109 | 50 | 11.387 | 348784.6725 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉出铁场废气排口 | 0.5064 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.789 | 310466.3257 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉矿槽排放口 | 0.3593 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.255 | 30074.2751 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | 0.3043 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.072 | 260355.9383 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉出铁场废气排口 | 0.1989 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.036 | 185172.6995 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 机头废气排放口 | 0.5909 | 4.5257 | 10 | 0.354 | 2.710 | 35 | 0.316 | 2.420 | 50 | 0.004 | 230.8624 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 2#机尾除尘器 | 0.8598 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 电厂2#脱硫塔排放口 | 1.0947 | 1.4949 | 10 | 3.756 | 5.130 | 35 | 11.945 | 16.313 | 50 | 10.172 | 164957.8972 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 电厂1#脱硫塔排放口 | 0.4428 | 0.5409 | 5 | 1.087 | 1.328 | 35 | 20.403 | 24.920 | 50 | 9.252 | 79003.5625 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 出铁厂除尘 | 0.4534 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.001 | 52.7088 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 1#上料矿槽除尘 | 0.5156 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.221 | 11979.0332 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 1#机尾除尘烟囱 | 0.1586 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.108 | 1577.7646 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 2#上料矿槽除尘器 | 0.2028 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.205 | 14496.7015 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃气锅炉废气排放口 | 2.3107 | 2.4147 | 5 | 2.567 | 2.682 | 35 | 19.239 | 20.105 | 50 | 6.483 | 59199.0607 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 1.5009 | 1.6367 | 10 | 7.265 | 7.922 | 35 | 35.919 | 39.169 | 50 | 11.013 | 333346.7115 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃煤锅炉废气排放口 | 5.6062 | 6.5331 | 20 | 15.676 | 18.268 | 100 | 65.956 | 76.860 | 150 | 5.883 | 69542.7891 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 1.8556 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.309 | 151292.8165 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 1.7103 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.192 | 38636.0225 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 1.4242 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.848 | 175671.7849 | --
交口县鑫海实业有限公司 | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
交口县鑫海实业有限公司 | 原料高炉矿槽出铁场废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
华源科技交口有限公司 | 2#焙烧炉烟气排放口 | 1.8606 | -- | 10 | 37.111 | -- | 100 | 64.385 | -- | 100 | 20.754 | 131680.2925 | --
华源科技交口有限公司 | 3#焙烧炉烟气排放口 | 1.0696 | -- | 10 | 22.198 | -- | 100 | 61.418 | -- | 100 | 24.040 | 149673.6694 | --
华源科技交口有限公司 | 3#锅炉烟囱排放口 | 0.8008 | 0.7686 | 5 | 10.682 | 10.252 | 35 | 42.659 | 40.945 | 50 | 6.898 | 346082.948 | --
华源科技交口有限公司 | 4#锅炉烟囱排放口 | 1.0833 | 1.1160 | 5 | 7.615 | 7.845 | 35 | 37.152 | 38.273 | 50 | 6.217 | 306055.7984 | --
华源科技交口有限公司 | 1#焙烧炉烟气排放口 | 2.5029 | -- | 10 | 1.250 | -- | 100 | 1.423 | -- | 100 | 0 | 0 | 停运
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 2#焙烧炉烟气 | 1.3407 | -- | 10 | 0.317 | -- | 100 | 44.131 | -- | 100 | 21.814 | 67785.4824 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 130t锅炉烟气 | 0.5311 | 11.1184 | 5 | 0.231 | 4.834 | 35 | -0.229 | -4.787 | 50 | 1.410 | 56173.4149 | 停运
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 280t锅炉烟气排放口 | 0.6732 | 0.7704 | 5 | 15.921 | 18.219 | 35 | 25.893 | 29.629 | 50 | 6.705 | 217759.2879 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 1#焙烧炉烟气 | 0.9461 | -- | 10 | 0.213 | -- | 100 | 0.337 | -- | 100 | 1.391 | 11032.4005 | 停运
交口县兴荣冶炼有限公司 | 锅炉烟囱 | 2.5326 | 3.6316 | 20 | 1.149 | 1.647 | 100 | 51.860 | 74.366 | 150 | 1.236 | 25517.2825 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | 2.7773 | -- | 30 | 7.385 | -- | 70 | -- | -- | -- | 9.373 | 106538.885 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 拦焦地面站排气筒 | 3.5215 | -- | 30 | 3.726 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.315 | 149856.8692 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.5373 | -- | 15 | 16.257 | -- | 30 | 70.741 | -- | 150 | 2.653 | 209536.5152 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 2.1321 | -- | 30 | 13.733 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.359 | 73247.06 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 锅炉烟气排放口1# | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 焦炉烟气排放口 | 3.0168 | -- | 15 | 12.396 | -- | 30 | 54.319 | -- | 150 | 3.835 | 222944.0525 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 装煤废气排放口 | 1.5972 | -- | 30 | 9.739 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.132 | 53284.084 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 推焦废气排放口 | 3.3700 | -- | 30 | 12.802 | -- | 30 | -- | -- | -- | 6.271 | 127832.79 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 干熄炉废气排放口 | 2.0327 | -- | 30 | 50.319 | -- | 80 | -- | -- | -- | 13.740 | 102609.1875 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期焦炉烟囱 | 1.0281 | -- | 15 | 9.278 | -- | 30 | 37.543 | -- | 150 | 2.063 | 289279.4306 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期机侧地面站排放口 | 0.9246 | -- | 30 | 7.645 | -- | 70 | -- | -- | -- | 16.181 | 151978.0437 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期推焦地面站排放口 | 1.0524 | -- | 30 | 9.317 | -- | 30 | -- | -- | -- | 10.023 | 93767.695 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期焦炉烟囱 | 1.0737 | -- | 15 | 15.377 | -- | 30 | 75.459 | -- | 150 | 5.462 | 276567.2879 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期装煤地面站烟囱 | 1.5447 | -- | 30 | 3.570 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.181 | 58515.3875 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期推焦地面站烟囱 | 1.7226 | -- | 30 | 9.145 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.910 | 139612.9695 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期干熄焦地面站排放口 | 0.9517 | -- | 30 | 13.026 | -- | 80 | -- | -- | -- | 7.525 | 110552.9148 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期干熄焦地面站排放口 | 0.9474 | -- | 30 | 15.814 | -- | 80 | -- | -- | -- | 3.832 | 55049.0363 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 1.9563 | -- | 15 | 12.612 | -- | 30 | 36.527 | -- | 150 | 3.427 | 403202.5088 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 0.5591 | -- | 30 | 8.731 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.625 | 111086.5825 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 2.9887 | -- | 30 | 8.840 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.192 | 270099.3475 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 干熄焦地面站废气排放口 | 2.4220 | -- | 30 | 12.865 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.873 | 120416.2799 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.4660 | -- | 15 | 7.932 | -- | 30 | 49.337 | -- | 150 | 3.052 | 380328.4975 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.4620 | -- | 30 | 8.488 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.744 | 152184.495 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.9912 | -- | 30 | 6.109 | -- | 30 | -- | -- | -- | 9.772 | 166345.394 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 0.8501 | -- | 30 | 11.351 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.875 | 150626.0275 | --
孝义市晋茂化工有限公司 | 导热油炉和加热炉公用废气排放口 | 0.3930 | 0.4386 | 10 | 18.4109 | 20.5485 | 35 | 11.5779 | 12.9221 | 50 | 12.0296 | 17092.5421 | --
孝义市泰兴铝镁有限公司 | 锅炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
吕梁市黑猫新材料有限公司 | 1#2#色素炭黑生产线尾气锅炉燃烧废气烟囱 | 2.6176 | 4.1355 | 10 | 10.593 | 16.735 | 35 | 10.600 | 16.747 | 50 | 6.555 | 24900.6156 | --
山西中兴水泥有限责任公司 | 窑头除尘器排气筒 | 3.5928 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.062 | 1210.0874 | 停运
山西中兴水泥有限责任公司 | 水泥窑尾排气筒 | 0.6474 | -169.7280 | 10 | 0.178 | -46.753 | 35 | 0.275 | -72.128 | 50 | 0 | 0 | 停运
孝义市金岩新型建材有限公司 | 1#烧结砖窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | 162658.1874 | --
孝义市金岩新型建材有限公司 | 2#烧结砖窑烟囱 | 1.562 | 3.565 | 30 | 5.161 | 11.777 | 150 | 18.124 | 41.356 | 200 | 6.922 | 149666.3597 | --
孝义市佳辰建材有限公司 | 干燥隧道一体窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 1#精炼炉除尘器排气筒 | 0.877 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 2#精炼炉除尘器排气筒 | 1.1933 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.022 | 176.4851 | 停运
孝义市兴安化工有限公司 | 1#焙烧炉烟囱 | 4.786 | -- | 10 | 1.824 | -- | 100 | 9.352 | -- | 100 | 30.081 | 120547.8367 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 2#焙烧炉烟囱 | 4.913 | -- | 10 | 4.020 | -- | 100 | 36.167 | -- | 100 | 28.584 | 106178.3869 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 3#焙烧炉烟囱 | 1.672 | -- | 10 | 3.869 | -- | 100 | 28.532 | -- | 100 | 22.763 | 162989.5946 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 4#焙烧炉烟囱 | 5.825 | -- | 10 | 1.478 | -- | 100 | 35.566 | -- | 100 | 22.705 | 152487.6315 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 锅炉烟囱 | 1.7920 | 2.2559 | 5 | 16.064 | 20.222 | 35 | 26.023 | 32.760 | 50 | 7.672 | 1057431.9428 | --
山西信发化工有限公司 | 1号锅炉烟道 | 1.8428 | 2.0971 | 5 | 13.354 | 15.197 | 35 | 33.726 | 38.379 | 50 | 14.880 | 712925.6281 | --
山西信发化工有限公司 | 2号锅炉烟道 | 2.1767 | 2.3981 | 5 | 12.638 | 13.923 | 35 | 34.322 | 37.813 | 50 | 15.277 | 753960.814 | --
山西信发化工有限公司 | 氧化铝1#焙烧炉废气排放口 | 0.741 | -- | 10 | 0.047 | -- | 100 | 0.421 | -- | 100 | 0 | 0 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝2#焙烧炉废气排放口 | 1.149 | -- | 10 | 0.735 | -- | 100 | 0.133 | -- | 100 | 0.172 | 2481.0659 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝3#焙烧炉废气排放口 | 1.811 | -- | 10 | 0.228 | -- | 100 | 32.085 | -- | 100 | 16.235 | 169614.9935 | --
山西信发化工有限公司 | 3#锅炉烟道 | 2.5372 | 80.6744 | 5 | 0.733 | 23.306 | 35 | 1.502 | 47.758 | 50 | 0.006 | 368.9168 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝4#焙烧炉废气排放口 | 1.574 | -- | 10 | 4.497 | -- | 100 | 34.290 | -- | 100 | 19.095 | 197680.0892 | --
孝义市田园化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
孝义市田园化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 1.1654 | 1.1291 | 5 | 11.157 | 10.810 | 35 | 25.918 | 25.111 | 50 | 13.155 | 232328.7901 | --
孝义市田园化工有限公司 | 3#焙烧炉排气筒 | 5.7505 | -- | 10 | 2.709 | -- | 100 | 44.848 | -- | 100 | 16.884 | 160472.4081 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#锅炉排气筒 | 1.1337 | 1.0747 | 5 | 11.065 | 10.488 | 35 | 29.935 | 28.376 | 50 | 8.052 | 143132.8709 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 8.6883 | -- | 10 | 11.238 | -- | 100 | 43.625 | -- | 100 | 14.120 | 84636.8275 | --
山西孝义华庆铝业有限公司 | 锅炉除尘脱硫脱硝系统排气口 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西孝义华庆铝业有限公司 | 焙烧炉排气口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西奥凯达化工有限公司 | 锅炉排气筒 | 1.7121 | 4.2696 | 5 | 1.047 | 2.610 | 35 | 15.304 | 38.164 | 50 | 2.713 | 60352.5093 | 停运
山西奥凯达化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 6.1440 | -- | 10 | 3.790 | -- | 100 | 28.639 | -- | 100 | 11.366 | 78399.505 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | 4.3794 | -- | 10 | 3.218 | -- | 100 | 8.622 | -- | 100 | 10.474 | 65824.6774 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 2.3714 | 2.2154 | 5 | 0.442 | 0.413 | 35 | 28.414 | 26.544 | 50 | 4.439 | 82593.0203 | --
山西东义煤电铝集团有限公司 | 1#回转窑与精炼炉废气排放口 | 2.6497 | 2.9843 | 10 | 3.543 | 3.991 | 100 | 61.557 | 69.332 | 100 | 6.979 | 22422.042 | --
山西东义煤电铝集团有限公司 | 4#回转窑与还原炉废气排放口 | 0.5286 | 0.7995 | 10 | 13.310 | 20.133 | 100 | 16.074 | 24.315 | 100 | 4.928 | 18665.5987 | --
孝义市金盛冶炼有限公司 | 烧结机头废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 高炉矿槽出铁场废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西孝义煤矸石发电有限责任公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
晋能孝义煤电有限公司 | 1#机组废气总排口 | 2.0510 | 2.0507 | 10 | 18.624 | 18.621 | 35 | 34.635 | 34.629 | 50 | 10.393 | 1114177.7325 | --
晋能孝义煤电有限公司 | 2#机组废气总排口 | 2.8255 | 3.1353 | 10 | 16.765 | 18.603 | 35 | 33.465 | 37.135 | 50 | 10.380 | 1051773.29 | --
孝义市热力公司城东热源厂 | 锅炉废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西离柳焦煤集团有限公司汽源厂 | 燃煤锅炉烟气排放口 | 0.7234 | 1.1145 | 10 | 0.909 | 1.401 | 35 | 13.541 | 20.863 | 50 | 10.261 | 91627.2465 | --
孝义市富源金来热源有限公司 | 150吨锅炉废气排口 | 1.7208 | 1.8917 | 10 | 2.169 | 2.384 | 35 | 25.735 | 28.291 | 50 | 5.183 | 395488.845 | --
孝义市富源金来热源有限公司 | 75吨锅炉废气排口 | 0.2501 | 6.5647 | 10 | 1.704 | 44.708 | 35 | -0.140 | -3.686 | 50 | 0.548 | 36129.4993 | 停运
山西骏捷新材料科技有限公司 | 转化预热炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 56.13 | 65.52 | 100 | 3.97 | 18218.2016 | --
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.522 | 21.904 | 50 | 0.233 | 580.495 | 停运
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38.638 | 34.686 | 50 | 6.163 | 10730.6268 | --
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.546 | 29.465 | 50 | 0.295 | 564.985 | 停运
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40.174 | 41.829 | 50 | 10.143 | 12961.4787 | --
山西领泽新材料科技有限公司 | 过渡期蒸汽锅炉废气排口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.063 | -1.631 | 50 | 0.001 | 3.3754 | 停运
孝义市惠通供热有限公司高阳供热管理中心 | 高阳1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市惠通供热有限公司高阳供热管理中心 | 高阳2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市绿宝晶农副产品深加工有限公司 | 锅炉废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉干熄焦废气排放口 | 0.7263 | -- | 30 | 18.313 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.855 | 125426.7933 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉干熄焦废气排放口 | 2.0107 | -- | 30 | 5.811 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.768 | 127387.6218 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉烟气排放口 | 2.0360 | -- | 15 | 8.955 | -- | 30 | 27.642 | -- | 150 | 4.329 | 149302.1175 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉烟气排放口 | 0.8007 | -- | 15 | 7.384 | -- | 30 | 46.109 | -- | 150 | 6.388 | 239204.585 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉装煤废气排放口 | 1.3296 | -- | 30 | 26.986 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.277 | 83771.747 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉推焦废气排放口 | 1.7638 | -- | 30 | 6.191 | -- | 30 | -- | -- | -- | 5.739 | 118492.2058 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉装煤废气排放口 | 0.7201 | -- | 30 | 22.139 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.840 | 93220.5422 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉推焦废气排放口 | 2.4702 | -- | 30 | 7.345 | -- | 30 | -- | -- | -- | 6.848 | 181382.7473 | --
山西金达煤化工科技有限公司 | 锅炉尾部脱硫脱硝烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 干熄焦地面站排口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 焦炉烟囱 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 推焦地面站排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 0.7659 | -- | 30 | 2.472 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.418 | 80560.0961 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 1.7683 | -- | 30 | 13.573 | -- | 30 | -- | -- | -- | 12.926 | 245755.0681 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉烟囱 | 2.7414 | -- | 15 | 13.974 | -- | 30 | 74.208 | -- | 150 | 3.246 | 217480.5749 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 1.6248 | -- | 30 | 1.911 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.587 | 68401.7214 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 0.3557 | -- | 30 | 11.260 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.004 | 307049.2572 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉烟囱 | 1.9496 | -- | 15 | 14.447 | -- | 30 | 70.418 | -- | 150 | 3.220 | 245746.7474 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#干熄焦地面站排气筒 | 1.4305 | -- | 30 | 22.045 | -- | 80 | -- | -- | -- | 8.619 | 63486.7374 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 2#干熄焦地面站排气筒 | 1.8113 | -- | 30 | 21.075 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.973 | 73814.7345 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 1.1207 | 1.5249 | 10 | 9.776 | 13.301 | 30 | 77.846 | 105.918 | 150 | 3.413 | 185251.7502 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 0.7343 | -- | 10 | 10.094 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.116 | 38974.7335 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 0.2085 | -- | 10 | 3.585 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.471 | 185403.8477 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 0.9028 | -- | 10 | 21.140 | -- | 50 | -- | -- | -- | 6.121 | 72233.8422 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 0.6120 | -21.6183 | 15 | 3.090 | -109.144 | 30 | 0.549 | -19.398 | 150 | 0.031 | 2072.3706 | 停运
山西文峰焦化科技有限公司 | 三期尾部脱硫塔排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 一期尾部脱硫塔排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 1#焦炉和2#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 0.7701 | -- | 30 | 0.627 | -- | 30 | -- | -- | -- | 2.631 | 24704.7664 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 3#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 0.5451 | -- | 30 | 1.383 | -- | 30 | -- | -- | -- | 2.497 | 20176.1813 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱湿法脱硫排放口 | 7.0135 | -- | 15 | 10.899 | -- | 30 | 22.910 | -- | 150 | 8.482 | 416723.1725 | --
山西星宇化工科技股份有限公司 | 尾气吸收塔排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
汾阳市恒泰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 2.0647 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.488 | 783.64 | --
汾阳市中鸿橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 1.951 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.294 | 4719.9534 | --
汾阳市润恒橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.297 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.346 | 5005.0221 | 停运
汾阳市杏花村镇辉煌瓷业有限公司 | 烤花窑隧道窑废气烟囱 | 2.0517 | 3.6112 | 30 | 2.845 | 5.007 | 50 | 10.631 | 18.710 | 180 | 12.429 | 16064.6433 | --
汾阳市美耀瓷业有限公司 | 隧道窑辊道窑烟囱排放口 | 1.944 | 2.115342 | 30 | 2.81 | 3.05767 | 50 | 22.121 | 24.070722 | 180 | 9.981 | 8033.5298 | 停运
汾阳市杏花村镇鑫盛瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 4.1189 | 4.5371 | 30 | 1.812 | 1.996 | 50 | 25.718 | 28.330 | 180 | 4.674 | 16085.4121 | --
汾阳市杏花村镇协盛源瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 2.9952 | 36.5392 | 30 | 0.229 | 2.792 | 50 | 0.362 | 4.419 | 180 | 3.944 | 13178.6579 | 停运
汾阳市兴安橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 4.4232 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.267 | 96278.0175 | --
吕梁市恒盛橡胶股份有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 5.3360 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.445 | 1119.44 | 停运
汾阳市强盛橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 2.6211 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.170 | 13729.6178 | --
汾阳市华瑞橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 2.5649 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.246 | 28427.9643 | --
汾阳市演武镇荣达橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.5129 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.552 | 10000.42 | --
汾阳市演武镇宏泰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气处理设施排放筒 | 1.8270 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.250 | 628.7947 | 停运
山西天龙橡胶科技股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.935 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.973 | 7016.6981 | --
汾阳市演武镇宏丰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.571 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.691 | 1130.5205 | --
吕梁市鸿涛废旧橡胶再生研究股份有限公司 | 炼胶工序废气排放口 | 1.145 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.151 | 7758.5681 | 停运
汾阳市恒凯橡胶科技有限公司 | 裂解炉废气处理装置排气筒 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
汾阳市致祥胶业有限公司 | 废气处理排放筒 | 1.310 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.401 | 1488.1483 | 停运
汾阳市志峰橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.696 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.490 | 1778.0451 | 停运
汾阳市演武镇振飞橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.553 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.930 | 3424.4902 | 停运
汾阳市演武镇雄伟橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 2.514 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.944 | 7107.6399 | --
汾阳市鑫隆橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.385 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.594 | 5743.0011 | --
山西文丰环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.238 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.709 | 6296.7375 | 停运
汾阳市瑞丰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.561 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.492 | 6838.861 | --
汾阳市明兴橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 0.560 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.834 | 4631.5505 | --
汾阳市明盛橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 0.263 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.875 | 3230.1837 | 停运
汾阳市明辉橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西茂原橡胶科技股份有限公司 | 脱硫、炼制废气处理设施排气筒 | 1.539 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.007 | 7380.2854 | --
汾阳市俊宝橡胶厂（有限公司） | 废气处理排放筒 | 1.552 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.065 | 7318.7658 | --
汾阳市建明橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.309 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.815 | 2995.3726 | 停运
汾阳市华联橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.379 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.624 | 5911.632 | 停运
汾阳市虎跃橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.895 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.638 | 6033.1763 | --
汾阳市鸿盛橡胶有限公司 | 再生胶生产废气总排口 | 1.851 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.368 | 5034.638 | --
汾阳市广兴橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 2.147 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.443 | 5303.6463 | --
汾阳市光辉橡胶制品有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.573 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.674 | 2741.812 | --
汾阳市东鑫橡胶科技有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.564 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.821 | 16005.5147 | --
山西安泰飞环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.495 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.304 | 767.0471 | --
汾阳市海涛橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 0.906 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.436 | 3896.3789 | --
汾阳市瑞恒橡胶有限公司 | 废气总排口 | 1.994 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.807 | 6647.8656 | 停运
山西国峰煤电有限责任公司 | 1号锅炉脱硫塔出口 | 1.059 | 1.218 | 10 | 8.295 | 9.541 | 35 | 30.266 | 34.812 | 50 | 9.53 | 912218.4575 | --
山西国峰煤电有限责任公司 | 2号锅炉脱硫塔出口 | 0.488 | 0.515 | 10 | 7.053 | 7.431 | 35 | 33.329 | 35.115 | 50 | 7.62 | 722995.8791 | --
汾阳中科渊昌再生能源有限公司 | 焚烧烟气排放筒 | 2.304 | 1.806 | 20 | 66.933 | 52.460 | 80 | 131.258 | 102.876 | 250 | 9.913 | 84669.0773 | --
吕梁市医疗废物集中处置中心 | 焚烧系统废气处理设施排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
汾阳市盛鼎建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32.698 | 35.686 | 50 | 14.380 | 53776.1302 | --
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.061 | -2.068 | 50 | 0.222 | 767.6752 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 50 | 0.369 | 1266.733 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.329 | 102.861 | 50 | 0.217 | 790.1267 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.708 | 36.179 | 50 | 9.185 | 36382.8662 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.993 | 36.147 | 50 | 8.899 | 35619.6076 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 43.784 | 43.661 | 50 | 7.672 | 35014.9249 | --
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 3#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.903 | 26.883 | 50 | 4.234 | 20399.1525 | --
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 4#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35.450 | 40.331 | 50 | 2.480 | 12583.2375 | --
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 5#燃气锅炉排放筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.982 | -971.555 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 6#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.623 | 218.009 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.455 | 55.952 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒1#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.002 | 0.193 | 50 | 0.043 | 94.4712 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒2#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23.860 | 37.203 | 50 | 4.884 | 8698.0901 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒3#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 50 | 0.753 | 1636.4281 | 停运