## sheet1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2026年02月12日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
吕梁山水水泥有限公司 | 窑尾电除尘器排放筒 | 1.0397 | -143.8596 | 10 | 0.228 | -31.495 | 35 | 0.509 | -70.456 | 50 | 1.582 | 58380.5877 | 停运
吕梁山水水泥有限公司 | 冷却机排放口 | 1.1377 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.081 | 2218.7043 | 停运
吕梁山水水泥有限公司 | 辊压选粉收尘器排放筒 | 0.5764 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.211 | 4050.8392 | --
吕梁山水水泥有限公司 | 煤磨除尘器排放筒 | 0.15 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.309 | 8360.1986 | 停运
山西菲尔茂新再生物资回收有限公司 | 1#生产线热解炉废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
晋能大土河热电有限公司 | 1号机组净烟气 | 3.5607 | 3.5400 | 10 | 22.463 | 22.333 | 35 | 27.209 | 27.052 | 50 | 5.442 | 821369.08 | --
晋能大土河热电有限公司 | 2号机组净烟气 | 3.2564 | 3.3934 | 10 | 16.521 | 17.216 | 35 | 33.838 | 35.262 | 50 | 5.660 | 846371.725 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝设施排放口 | 0.8238 | -- | 15 | 19.675 | -- | 30 | 96.013 | -- | 150 | 3.625 | 233229.225 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.9542 | -- | 30 | 5.692 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.959 | 125131.0374 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 推焦废气排放口 | 1.4063 | -- | 30 | 1.270 | -- | 30 | -- | -- | -- | 18.697 | 169701.0749 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 1.9987 | -- | 30 | 18.339 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.833 | 86697.0925 | --
山西金源煤化科技有限公司 | 二期500万kcal焦油蒸馏管式炉排口 | 1.95 | 2.79 | 200 | 1.32 | 1.89 | 550 | 31.43 | 44.99 | 240 | 3.08 | 11029.4395 | --
文水县鑫明泰化工有限公司 | 453万Kcal焦油蒸馏管式炉废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | --
文水县鑫明泰化工有限公司 | 在线监测废气排放口 | 0.4960 | 0.9522 | 20 | 5.715 | 10.973 | 50 | 68.260 | 131.052 | 200 | 5.137 | 14144.8523 | --
山西盛达威科技有限公司 | 尾气锅炉废气排放口 | 1.841 | 2.631 | 10 | 3.368 | 4.815 | 35 | 15.283 | 21.848 | 50 | 14.953 | 108011.0181 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线窑窑头 | 1.3180 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.341 | 6432.75 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 一线水泥窑窑尾 | 1.1288 | 24.3187 | 10 | 1.799 | 38.764 | 35 | 0.633 | 13.642 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑尾 | 0.1722 | 13.2516 | 10 | 0.856 | 65.878 | 35 | 0.590 | 45.426 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑头 | 0.6573 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.013 | 234.1425 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 1#球磨机 | 1.0265 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.469 | 1204.96 | --
山西吉港水泥有限公司 | 2#球磨机 | 0.6184 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.031 | 81.445 | --
山西吉港水泥有限公司 | 3#水泥磨 | 0.6431 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.102 | 262.46 | --
山西吉港水泥有限公司 | 4#水泥磨 | 0.9500 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.192 | 489.825 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线煤磨机 | 1.642 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.075 | 232.4275 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线煤磨机 | 0.544 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.284 | 890.3646 | 停运
文水恒安兄弟建材有限公司 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水玉玺平安建筑材料有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县穆家寨新兴砖厂 | 1#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县穆家寨新兴砖厂 | 2#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县金星建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县嘉威建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县诚源建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 0.895 | -56.157 | 30 | 0.135 | -8.501 | 150 | 1.947 | -122.144 | 200 | 0.366 | 9023.6808 | 停运
山西浩海陶瓷科技有限公司 | 煅烧窑排气筒 | 0.8643 | 1.4686 | 30 | 0.482 | 0.820 | 50 | 26.736 | 45.430 | 180 | 6.079 | 12628.3925 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 120t转炉二次烟气除尘排气筒 | 0.695 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.097 | 783070.2365 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机头脱硫脱硝除尘出口排气筒 | 2.318 | 1.994 | 10 | 18.501 | 15.916 | 35 | 43.509 | 37.431 | 50 | 5.977 | 722771.9394 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机尾除尘排气筒 | 2.5744 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.861 | 425786.8225 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场1号除尘排气筒 | 0.587 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.348 | 369828.3248 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉矿槽除尘排气筒 | 0.491 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.088 | 547037.4252 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场2号除尘排气筒 | 1.362 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.958 | 112131.8427 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1#燃气发电锅炉排气筒 | 0.8498 | 0.8554 | 5 | 22.568 | 22.717 | 35 | 13.353 | 13.442 | 50 | 5.927 | 393250.5674 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 烧结机头_竖炉焙烧排气筒 | 3.950 | 2.306 | 10 | 2.307 | 1.347 | 35 | 18.615 | 10.866 | 50 | 13.544 | 243127.0048 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 高炉矿槽废气排气筒 | 3.473 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.911 | 134419.2184 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 高炉出铁场排气筒 | 2.218 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.504 | 157917.2381 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 烧结机尾排气筒 | 2.599 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.050 | 63331.6536 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 燃气锅炉排气筒 | 1.2907 | 1.3876 | 10 | 0.075 | 0.081 | 35 | 36.563 | 39.306 | 50 | 34.920 | 60194.3375 | --
山西国金电力有限公司 | #1循环流化床锅炉烟囱 | 1.3383 | 1.4007 | 10 | 12.430 | 13.009 | 35 | 35.394 | 37.043 | 50 | 8.588 | 795489.0033 | --
山西国金电力有限公司 | #2循环流化床锅炉烟囱 | 0.4182 | 0.4086 | 10 | 14.422 | 14.091 | 35 | 38.309 | 37.429 | 50 | 13.925 | 1633498.4371 | --
山西国金电力有限公司 | 窑头收尘器废气排放口 | 3.1564 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.027 | 970.3077 | 停运
山西国金电力有限公司 | 1#水泥窑废气排放口 | 0.4462 | 19.5075 | 10 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 50 | 0.018 | 689.4897 | 停运
文水县振兴化肥有限公司 | 锅炉烟囱 | 0.8161 | 1.4251 | 20 | 32.213 | 56.255 | 100 | 51.014 | 89.088 | 150 | 7.463 | 129689.2687 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.1714 | -- | 15 | 18.930 | -- | 30 | 87.778 | -- | 150 | 3.560 | 253841.2025 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 装煤推焦排口 | 0.657 | -- | 30 | 7.063 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.307 | 66134.2785 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#3#余热锅炉烟气排放口 | 0.4192 | -- | 15 | 5.517 | -- | 30 | 55.300 | -- | 150 | 7.642 | 110793.3834 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 3#余热锅炉烟气备用排放口 | 0.1801 | -- | 15 | 0.689 | -- | 30 | 1.594 | -- | 150 | 0.410 | 6612.0133 | 停运
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#余热锅炉烟气备用排放口 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 1.5336 | -- | 15 | 2.839 | -- | 30 | 34.751 | -- | 150 | 2.228 | 137144.13 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 0.5421 | -- | 15 | 3.359 | -- | 30 | 32.617 | -- | 150 | 2.623 | 160947.9825 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉机侧地面站排口 | 0.5931 | -- | 30 | 3.751 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.658 | 71907.0675 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉机侧地面站排口 | 1.7309 | -- | 30 | 3.364 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.352 | 67219.775 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#干熄焦地面站排口 | 0.1905 | -- | 30 | 26.764 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.238 | 98119.2575 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#干熄焦地面站排口 | 0.5354 | -- | 30 | 33.493 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.577 | 84954.43 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 出焦地面站排口 | 1.2159 | -- | 30 | 6.959 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.910 | 117345.135 | --
交城县三喜化工有限公司（二厂区） | 硝酸反应尾气排放筒 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 45.738 | -- | 200 | 29.482 | 58253.8685 | --
山西恩泽生物技术有限公司 | 稀硝酸装置吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 95.822 | -- | 200 | 25.328 | 14066.7567 | --
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 116.589 | -- | 200 | 21.286 | 63479.3715 | --
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.304 | -- | 200 | 23.078 | 68750.7275 | --
山西东锦肥业有限公司 | 两钠碱液吸收尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 51.497 | -- | 100 | 11.621 | 33361.8177 | --
交城县德谦肥业有限公司 | 硝酸吸收塔尾气排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 51.662 | -- | 200 | 17.808 | 18450.4533 | --
山西润锦化工有限公司 | 尿素筛分系统排放口 | 0.625 | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.224 | 1861.6246 | 停运
山西沃锦新材料股份有限公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 51.977 | -- | 200 | 17.956 | 61536.4779 | --
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 焚烧系统废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 肼基物烘干排放口 | 1.6623 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.098 | 158.018 | 停运
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 三环唑烘干排放口 | 1.555 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.447 | 525.9118 | 停运
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑尾废气出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑头废气出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金虎水泥有限责任公司 | 煤磨磨尾废气出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交城县岭底石刚砖厂 | 隧道窑废气排气口 | 12.719036 | 23.834138 | 30 | 36.756599 | 53.670193 | 150 | 15.760485 | 22.786924 | 200 | 5.424988 | 67710.7907 | --
交城县众鑫建材有限公司 | 隧道窑废气排气筒 | 1.4979 | 1.7366 | 30 | 32.195 | 37.326 | 150 | 59.863 | 69.404 | 200 | 3.893 | 73175.0119 | --
交城县鼎烽建材有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
交城县电力砖厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.9733 | 1.2055 | 30 | 9.933 | 12.302 | 150 | 23.441 | 29.032 | 200 | 4.687 | 87191.08 | --
山西林石源建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 2#玻璃熔窑烟囱 | 4.219 | 9.927 | 30 | 0.173 | 0.408 | 200 | 83.909 | 197.447 | 400 | 4.788 | 83960.1912 | 停运
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 1#玻璃熔窑烟囱 | 3.20 | 11.34 | 30 | 15.34 | 54.29 | 200 | 75.16 | 265.95 | 400 | 2.78 | 52092.4262 | 停运
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#4#玻璃熔窑备用烟囱 | 0.051 | 1.670 | 30 | 0.398 | 13.156 | 200 | 5.668 | 187.221 | 400 | 0.302 | 6785.3537 | 停运
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 4#玻璃熔窑烟囱 | 1.9190 | 3.1825 | 30 | 6.695 | 11.104 | 200 | 121.124 | 200.878 | 400 | 4.865 | 83258.0016 | --
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#玻璃熔窑烟囱 | 1.2068 | 1.4106 | 30 | 63.118 | 73.781 | 200 | 46.253 | 54.067 | 400 | 20.291 | 138103.5814 | --
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 1#2#玻璃熔窑备用烟囱 | 1.63 | 1.98 | 30 | 83.06 | 100.85 | 200 | 137.45 | 166.88 | 400 | 15.66 | 111562.202 | --
山西众鑫锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 0.738 | 0.444042 | 10 | 17.902 | 10.771346 | 35 | 1.549 | 0.932008 | 100 | 7.538 | 10151.7529 | --
交城县陈氏耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.4980 | 9.9204 | 10 | 1.156 | 7.658 | 35 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 停运
山西国丰耐火材料有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | 1.432 | 1.020 | 10 | 11.230 | 7.997 | 35 | 47.290 | 33.676 | 200 | 6.103 | 9327.9972 | --
山西中天锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑烟气排放筒 | 1.082 | 0.626 | 10 | 9.774 | 5.650 | 35 | 14.064 | 8.130 | 200 | 11.205 | 13276.3598 | --
交城县晋阳耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.6653 | 19.7732 | 10 | 0.408 | 4.848 | 35 | 0.240 | 2.844 | 100 | 0.055 | 135.2443 | 停运
山西锐能新材料有限公司 | 高铝生产线窑炉烟气排放口 | 3.8461 | 2.2589 | 10 | 0.957 | 0.562 | 35 | 51.456 | 30.222 | 100 | 0.780 | 15231.4425 | --
山西锐能新材料有限公司 | 中铝生产线窑炉烟气排放口 | 6.1618 | 3.9124 | 10 | 10.507 | 6.671 | 35 | 78.586 | 49.898 | 100 | 1.951 | 54445.635 | --
山西锐能新材料有限公司 | 脱水料生产线回转窑烟气排放口 | 7.249 | 5.606 | 10 | 6.692 | 5.175 | 35 | 19.427 | 15.023 | 100 | 4.112 | 15765.496 | --
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉热风炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机头排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机尾_整粒_破碎筛分排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉出铁场排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#高炉矿槽底排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 4号锰矿烘干回转窑排气筒 | 2.21 | -- | 20 | 12.07 | -- | 200 | 15.76 | -- | 300 | 3.68 | 12267.3983 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 5号石灰石回转窑排气筒 | 0.65 | 0.96 | 20 | 4.50 | 6.60 | 200 | 18.78 | 27.56 | 300 | 10.55 | 40207.1749 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 7号石灰石回转窑排气筒 | 4.16 | 5.07 | 20 | 1.75 | 2.13 | 200 | 25.49 | 31.08 | 300 | 13.80 | 72486.2625 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 8号回转窑排气筒 | 0.38 | -- | 20 | 4.82 | -- | 200 | 24.09 | -- | 300 | 5.79 | 31681.36 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 6号锰矿烘干回转窑排气筒 | 1.08 | -- | 20 | 11.63 | -- | 200 | 18.01 | -- | 300 | 2.82 | 17115.9033 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 3号石灰石回转窑排气筒 | 1.12 | 125.52 | 20 | 0 | 0 | 200 | 0.17 | 18.92 | 300 | 0.37 | 2027.8191 | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 9#回转窑排气筒 | 3.75 | 4.53 | 20 | 3.35 | 4.05 | 200 | 29.22 | 35.28 | 300 | 7.18 | 48708.7404 | --
交城县金铭恒业环保科技有限公司 | 冶炼废气排放口 | 1.0913 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.083 | 668.74 | 停运
交城县兆晟环保科技有限公司 | 裂解炉裂解废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西国锦煤电有限公司 | 1#机组烟气排口 | 2.3012 | 2.2665 | 10 | 25.531 | 25.146 | 35 | 39.667 | 39.070 | 50 | 12.356 | 1173665.815 | --
山西国锦煤电有限公司 | 2#机组烟气排口 | 3.0250 | 3.1162 | 10 | 23.681 | 24.395 | 35 | 40.518 | 41.739 | 50 | 10.489 | 1046915.4575 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 1.62 | -- | 30 | 10.79 | -- | 80 | -- | -- | -- | 2.97 | 51742.7275 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.26 | -- | 30 | 5.53 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.49 | 210729.0875 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 装煤废气排放口 | 0.28 | 12.25 | 30 | 4.56 | 197.59 | 70 | -- | -- | -- | 11.26 | 272113.6212 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 焦炉烟气脱硫、脱硝设施排放口 | 0.93 | -- | 15 | 9.09 | -- | 30 | 41.30 | -- | 150 | 3.72 | 380296.7387 | --
山西锐鑫耐火材料有限公司 | 回转窑、辊道窑废气排放口 | 0.669 | 1.286 | 10 | 2.567 | 4.937 | 35 | 39.773 | 76.492 | 100 | 0.415 | 10135.7037 | --
山西中齐锐能高温材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 1.168 | 0.766 | 10 | 11.773 | 7.725 | 35 | 87.558 | 57.447 | 200 | 5.027 | 33716.0862 | --
山西华鑫肥业股份有限公司 | 吸收塔废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.32 | -- | 200 | 29.74 | 172525.4675 | --
山西华鑫肥业股份有限公司 | 燃煤燃气锅炉排放口 | 0.26 | 0.61 | 10 | 0.02 | 0.06 | 35 | 1.15 | 2.67 | 50 | 2.76 | 23186.1891 | --
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 3142.857 | -- | -- | 44.483 | -- | 200 | 27.966 | 68057.4745 | --
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 2号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 回转窑废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 1号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运
山西金兰化工股份有限公司新型肥料分公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.049 | -- | 200 | 25.347 | 29175.1659 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 吸收塔排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32.702 | -- | 200 | 30.461 | 53427.4606 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 碱吸收废气排放口 | -- | -- | -- | 3.08 | -- | -- | 63.221 | 57.779 | 100 | 9.576 | 17804.057 | --
兴县南通玉明砖厂 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西华兴铝业有限公司 | 1#、2#和3#锅炉烟气排放口 | 1.650 | 1.703 | 5 | 20.886 | 21.561 | 35 | 31.288 | 32.298 | 50 | 2.532 | 421396.7572 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.233 | -- | 10 | 0.069 | -- | 100 | 27.183 | -- | 100 | 29.512 | 124139.4926 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期2#悬浮焙烧炉废气排放口 | 0.4245 | -- | 10 | 1.047 | -- | 100 | 29.100 | -- | 100 | 28.309 | 117841.4455 | --
山西华兴铝业有限公司 | 二期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.603 | -- | 10 | 14.458 | -- | 100 | 33.633 | -- | 100 | 20.484 | 190362.569 | --
山西华兴铝业有限公司 | 4#锅炉烟气排放口 | 0.457 | 31.449 | 5 | 0.086 | 5.955 | 35 | 0.274 | 18.883 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西中铝华润有限公司 | 1#8#电解工区电解废气净化设施出口 | 2.0821 | -- | 10 | 26.291 | -- | 100 | -- | -- | -- | 13.766 | 1277765.319 | --
山西中铝华润有限公司 | 2#7#电解工区电解废气净化设施出口 | 2.0908 | -- | 10 | 28.232 | -- | 100 | -- | -- | -- | 14.271 | 1330720.6312 | --
山西中铝华润有限公司 | 3#6#电解工区电解废气净化设施出口 | 0.3978 | -- | 10 | 24.556 | -- | 100 | -- | -- | -- | 11.437 | 1053534.195 | --
山西中铝华润有限公司 | 4#5#电解工区电解废气净化设施出口 | 2.7195 | -- | 10 | 27.466 | -- | 100 | -- | -- | -- | 12.904 | 1164810.4135 | --
山西臣功固体废物综合处置利用有限公司 | 焚烧烟囱 | 1.105 | 0.527 | 30 | 1.407 | 0.672 | 100 | 7.394 | 3.529 | 300 | 0.034 | 167.8262 | 停运
临县安业乡东胜机砖厂 | 隧道窑排放口 | 0.2505 | 0.3187 | 30 | 65.650 | 85.275 | 150 | 23.195 | 30.159 | 200 | 3.185 | 54875.5969 | --
临县三交镇武家沟机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县刘家会镇金润机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县华烨选煤有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县前甘泉新型机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县马家湾飞宏机砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县临泉镇后月镜机砖厂 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县新民集中供热有限公司 | 3#锅炉脱硫塔出口 | 3.4378 | 4.1789 | 10 | 8.225 | 9.998 | 35 | 15.896 | 19.323 | 50 | 7.416 | 120605.8953 | --
临县新民集中供热有限公司 | 4#锅炉脱硫塔出口 | 2.8181 | 2.9386 | 10 | 10.575 | 11.027 | 35 | 22.188 | 23.136 | 50 | 8.532 | 91967.5331 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 1号机组废气 | 1.4642 | 1.8270 | 10 | 9.959 | 12.427 | 35 | 29.395 | 36.679 | 50 | 5.481 | 534272.985 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 2号机组废气 | 2.0239 | 2.2688 | 10 | 8.805 | 9.871 | 35 | 33.660 | 37.734 | 50 | 6.888 | 639591.005 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 启动锅炉烟囱（长期停产） | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥窑排放口 | 1.2644 | 50.6360 | 10 | 0.657 | 26.312 | 35 | 0.455 | 18.225 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥窑排放口 | 0.335 | 11.532 | 10 | 0.221 | 7.592 | 35 | 0.335 | 11.516 | 50 | 0.398 | 15647.8205 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#冷却机 | 0.6753 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#冷却机 | 2.377 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.642 | 23186.3946 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥磨选粉机 | 0.6689 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.017 | 250.7923 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥磨选粉机 | 0.9641 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.378 | 5320.8576 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 3#水泥磨选粉机 | 0.3056 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.064 | 915.1631 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 4#水泥磨选粉机 | 0.2919 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.224 | 3144.985 | 停运
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 锅炉烟囱 | 2.1183 | 2.9491 | 10 | 12.063 | 16.795 | 35 | 23.595 | 32.850 | 50 | 4.242 | 474062.6666 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 二期焙烧炉排气筒 | 2.9194 | -- | 10 | 4.576 | -- | 100 | 45.298 | -- | 100 | 15.992 | 159491.2159 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 三期焙烧炉排气筒 | 5.0323 | -- | 10 | 26.186 | -- | 100 | 48.927 | -- | 100 | 11.397 | 114590.0417 | --
山西华光发电有限责任公司 | 4#锅炉排放口 | 0.9543 | 0.9591 | 5 | 18.047 | 18.138 | 35 | 36.702 | 36.887 | 50 | 13.303 | 1494850.2149 | --
山西华光发电有限责任公司 | 3#锅炉排放口 | 1.0253 | 1.0564 | 5 | 16.456 | 16.956 | 35 | 36.379 | 37.484 | 50 | 12.717 | 1420373.7074 | --
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 2#烟囱 | 1.9043 | 2.1172 | 10 | 10.956 | 12.181 | 35 | 32.664 | 36.315 | 50 | 6.529 | 548836.825 | --
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 1#烟囱 | 3.0303 | 3.6124 | 10 | 19.005 | 22.656 | 35 | 30.136 | 35.925 | 50 | 7.237 | 498177.1025 | --
山西柳林电力有限责任公司 | 2#烟囱 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西柳林电力有限责任公司 | 1#烟囱 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
吕梁三峰环保发电有限公司 | 2#焚烧炉废气排放口 | 1.5421 | 1.0641 | 20 | 83.780 | 57.811 | 80 | 168.240 | 116.090 | 250 | 14.450 | 60682.74 | --
吕梁三峰环保发电有限公司 | 1#焚烧炉废气排放口 | 1.7017 | 71.2510 | 20 | 9.637 | 403.493 | 80 | 11.698 | 489.799 | 250 | 0 | 0 | 停运
柳林县华亿新型建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 0.8243 | 1.2129 | 30 | 1.48 | 2.18 | 150 | 1.28 | 1.89 | 200 | 0.11 | 4776.0407 | 停运
石楼县民宜供热有限责任公司 | 1#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.246 | -20.878 | 50 | 4.566 | 43240.9364 | --
石楼县民宜供热有限责任公司 | 2#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.601 | 1.116 | 50 | 5.339 | 46549.8209 | --
石楼县民宜供热有限责任公司 | 3#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32.118 | 34.107 | 50 | 4.879 | 28345.5317 | --
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（一期） | 4.40 | 4.83 | 10 | 3.20 | 3.50 | 35 | 41.44 | 45.44 | 50 | 15.67 | 963820.65 | --
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（二期） | 2.365 | 2.327 | 10 | 3.080 | 3.031 | 35 | 26.621 | 26.197 | 50 | 16.481 | 1053336.6675 | --
岚县丰达焦化冶炼集团有限公司 | 焦炉烟气排放口 | 2.0995 | -- | 15 | 2.574 | -- | 30 | 4.082 | -- | 150 | 3.082 | 26100.791 | --
岚县恒运砖厂 | 窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县茂生砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县宏发砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机尾排放口 | 0.3608 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.783 | 156617.5425 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 燃气锅炉排放口 | 1.6746 | 1.6975 | 10 | 13.136 | 13.316 | 35 | 9.065 | 9.190 | 50 | 8.695 | 30450.1277 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机头排放口 | 1.7203 | 1.3816 | 10 | 4.891 | 3.928 | 35 | 1.540 | 1.237 | 50 | 26.485 | 375511.098 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 3.4260 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.692 | 172270.6147 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 0.4376 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.690 | 14980.0062 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 立磨机排放口 | 0.5268 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.361 | 21146.805 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 烧结机头废气排气筒 | 2.1549 | 2.3052 | 10 | 15.215 | 16.277 | 35 | 12.553 | 13.429 | 50 | 12.498 | 234538.375 | --
山西聚义兴投资集团有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | 0.691 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.231 | 71373.6608 | --
山西聚义兴投资集团有限公司 | 高炉矿槽槽上、焦炭转运、高炉出铁场废气排气筒 | 3.7223 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.181 | 36579.4942 | --
山西聚义兴投资集团有限公司 | 燃气锅炉废气排气筒 | 0.1651 | 0.2008 | 5 | 20.605 | 25.054 | 35 | 6.845 | 8.322 | 50 | 7.783 | 74178.0575 | --
山西聚义兴投资集团有限公司 | 高炉矿槽槽下废气排气筒 | 2.274 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.164 | 99243.7549 | --
岚县民宜供热有限公司 | 锅炉烟气排放筒 | 4.7954 | 7.8434 | 10 | 0 | 0 | 35 | 11.4139 | 17.2048 | 50 | 4.2924 | 106191.5419 | --
方山县圪洞镇四通砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
方山县新房诚信砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
方山县峪口新宏砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 2#脱硫塔出口 | 2.9992 | 6.1149 | 10 | 6.004 | 12.242 | 35 | 13.803 | 28.142 | 50 | 7.658 | 515312.9691 | --
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 1#脱硫塔出口 | 0.6181 | -10.7800 | 10 | 0.073 | -1.277 | 35 | 0.175 | -3.058 | 50 | 0.102 | 3856.6724 | 停运
方山县煦泰热力有限公司 | 锅炉废气排放口 | 2.644 | 2.632 | 10 | 1.339 | 1.333 | 35 | 26.714 | 26.600 | 50 | 10.972 | 185472.7463 | --
山西福裕焦化有限公司 | 90万焦炉烟囱排放口 | 0.2412 | -- | 15 | 0.220 | -- | 30 | 0.452 | -- | 150 | 0 | 0 | 停运
山西福裕焦化有限公司 | 90万装煤地面站废气排放口 | 0.6874 | -- | 30 | 0.578 | -- | 70 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
山西福裕焦化有限公司 | 90万推焦地面站废气排放口 | 0.3577 | -- | 30 | 1.549 | -- | 30 | -- | -- | -- | 0.583 | 7913.475 | 停运
山西福裕焦化有限公司 | 锅炉废气排放口 | 0.7803 | 19.7254 | 5 | 2.198 | 55.568 | 35 | 1.259 | 31.829 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西福裕焦化有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 2.0179 | -- | 30 | 36.428 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.364 | 129832.515 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万焦炉烟囱排放口 | 0.562 | 0.688 | 15 | 6.723 | 8.230 | 30 | 89.525 | 109.589 | 150 | 3.555 | 321885.4023 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万推焦地面站废气排放口 | 1.10 | -- | 30 | 6.82 | -- | 30 | -- | -- | -- | 9.69 | 223131.432 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万装煤地面站废气排放口 | 2.767 | -- | 30 | 4.878 | -- | 70 | -- | -- | -- | 15.599 | 208505.5463 | --
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑头除尘排放筒 | 0.5035 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.579 | 134888.9524 | 停运
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑尾排放筒 | 1.0377 | 60.3000 | 10 | 0.228 | 13.263 | 35 | 0.358 | 20.832 | 50 | 0 | 0 | 停运
吕梁弘泽铝质耐材有限公司 | 耐火材料窑废气排放口 | -0.25 | 34.88 | 10 | 0.06 | -8.35 | 35 | 0.10 | -14 | 100 | 0 | 0 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机头 | 1.6609 | 1.8887 | 10 | 6.293 | 7.156 | 35 | 26.259 | 29.861 | 50 | 6.604 | 626954.7736 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机头 | 0.8696 | 0.8646 | 10 | 1.761 | 1.751 | 35 | 27.370 | 27.211 | 50 | 5.366 | 508516.7095 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨装煤 | 0.3685 | -- | 30 | 16.249 | -- | 70 | -- | -- | -- | 6.848 | 38668.1787 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨推焦 | 0.1308 | -- | 30 | 11.839 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.644 | 84368.4862 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机尾 | 0.6618 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.584 | 441514.106 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机尾 | 0.8720 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.292 | 297451.4837 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机尾 | 1.3079 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.818 | 468091.275 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉矿槽 | 2.6383 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.178 | 544485.4942 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉矿槽 | 1.1114 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.888 | 323715.2825 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉矿槽 | 0.9061 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.986 | 287857.4941 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉出铁场 | 1.5536 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.534 | 682416.8514 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉出铁场 | 1.5890 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.874 | 445198.6838 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化60万吨焦炉烟囱 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉出铁场 | 0.1407 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.223 | 462618.6215 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 一体系转炉二次 | 3.0954 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.393 | 588589.498 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 二体系转炉二次 | 0.9201 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.547 | 394661.4728 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机头 | 1.2767 | 1.4276 | 10 | 4.280 | 4.785 | 35 | 25.253 | 28.237 | 50 | 6.691 | 624686.4923 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱1 | 1.9287 | -- | 15 | 1.024 | -- | 30 | 69.513 | -- | 150 | 2.008 | 138486.9666 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱2 | 0.7319 | -- | 15 | 1.458 | -- | 30 | 71.490 | -- | 150 | 2.086 | 144104.745 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 剩余煤气锅炉 | 1.8078 | 1.8112 | 5 | 0.805 | 0.807 | 35 | 23.004 | 23.048 | 50 | 5.086 | 245629.0775 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 链篦机-回转窑焙烧废气排气筒 | 1.2913 | 1.0103 | 10 | 4.654 | 3.641 | 35 | 31.334 | 24.514 | 50 | 8.035 | 528845.8575 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨推焦 | 1.6811 | -- | 30 | 4.947 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7 | 160444.1631 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨焦炉烟囱 | 3.239 | -- | 15 | 3.159 | -- | 30 | 32.903 | -- | 150 | 3.559 | 316123.2937 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨机侧 | 1.8508 | -- | 30 | 4.040 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.699 | 97420.4108 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨干熄焦 | 2.253 | -- | 30 | 11.571 | -- | 80 | -- | -- | -- | 7.152 | 130205.5388 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#回转窑窑尾 | 1.46 | 2.60 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.60 | 187902.7054 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#回转窑窑尾 | 1.29 | 2.97 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.49 | 212683.0654 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 4#回转窑窑尾 | 0.77 | 1.52 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.45 | 150402.4191 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#回转窑窑尾 | 1.983 | 2.420 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.009 | 154005.9529 | --
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱1号脱硫塔出口 | 0.358 | 0.373409 | 10 | 8.166 | 8.51748 | 35 | 35.624 | 37.157328 | 50 | 11.647 | 569122.38 | --
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱2号脱硫塔出口 | 0.4950 | 0.5571 | 10 | 8.899 | 10.016 | 35 | 31.463 | 35.410 | 50 | 10.493 | 500762.155 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司 | 焦炉烟囱 | 0.6693 | -- | 15 | 21.326 | -- | 30 | 77.011 | -- | 150 | 5.825 | 513324.1954 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司 | 地面站烟囱 | 0.6279 | -- | 30 | 3.122 | -- | 30 | -- | -- | -- | 17.460 | 256638.15 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉矿槽排放口 | 1.1989 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.419 | 86262.4617 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 1.4627 | 1.7784 | 5 | 1.160 | 1.411 | 35 | 21.482 | 26.119 | 50 | 12.089 | 188874.2725 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机头排气筒 | 0.6411 | 0.6189 | 10 | 4.073 | 3.932 | 35 | 19.832 | 19.145 | 50 | 11.781 | 359668.9025 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉出铁场废气排口 | 0.5156 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.640 | 273532.8642 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉矿槽排放口 | 0.4304 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.280 | 29855.2402 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | 0.2937 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.001 | 261214.7377 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉出铁场废气排口 | 0.1657 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.690 | 178775.712 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 机头废气排放口 | 1.7919 | 19.1814 | 10 | 0.200 | 2.141 | 35 | 0.169 | 1.811 | 50 | 0 | 24.715 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 2#机尾除尘器 | 0.8920 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 电厂2#脱硫塔排放口 | 1.1044 | 1.5669 | 10 | 5.808 | 8.241 | 35 | 15.461 | 21.936 | 50 | 10.053 | 161568.8305 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 电厂1#脱硫塔排放口 | 0.4776 | 0.5527 | 5 | 0.337 | 0.390 | 35 | 23.686 | 27.412 | 50 | 9.143 | 77525.95 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 出铁厂除尘 | 0.4552 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 1#上料矿槽除尘 | 0.5365 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.821 | 7981.4704 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 1#机尾除尘烟囱 | 0.1664 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.091 | 1301.435 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 2#上料矿槽除尘器 | 0.1945 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.145 | 13479.0219 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃气锅炉废气排放口 | 2.3263 | 2.3222 | 5 | 1.143 | 1.141 | 35 | 17.501 | 17.471 | 50 | 6.322 | 57068.2132 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 1.5707 | 1.6785 | 10 | 6.022 | 6.436 | 35 | 38.384 | 41.019 | 50 | 10.914 | 330021.0867 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃煤锅炉废气排放口 | 5.3008 | 6.2859 | 20 | 12.225 | 14.497 | 100 | 76.298 | 90.479 | 150 | 5.875 | 69528.9631 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 1.9512 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.190 | 157963.1964 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 1.6551 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.896 | 37379.0212 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 1.5438 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.599 | 166040.7948 | --
交口县鑫海实业有限公司 | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
交口县鑫海实业有限公司 | 原料高炉矿槽出铁场废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
华源科技交口有限公司 | 2#焙烧炉烟气排放口 | 2.0180 | -- | 10 | 33.122 | -- | 100 | 66.590 | -- | 100 | 20.729 | 130629.2399 | --
华源科技交口有限公司 | 3#焙烧炉烟气排放口 | 1.0455 | -- | 10 | 10.829 | -- | 100 | 53.552 | -- | 100 | 21.014 | 130772.3347 | --
华源科技交口有限公司 | 3#锅炉烟囱排放口 | 0.7853 | 0.7429 | 5 | 3.712 | 3.511 | 35 | 41.761 | 39.504 | 50 | 6.804 | 338045.418 | --
华源科技交口有限公司 | 4#锅炉烟囱排放口 | 1.2269 | 1.2835 | 5 | 4.378 | 4.580 | 35 | 35.606 | 37.250 | 50 | 5.801 | 282989.9036 | --
华源科技交口有限公司 | 1#焙烧炉烟气排放口 | 1.6994 | -- | 10 | 0.360 | -- | 100 | 2.404 | -- | 100 | 0 | 0 | 停运
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 2#焙烧炉烟气 | 1.3440 | -- | 10 | 0.193 | -- | 100 | 46.815 | -- | 100 | 21.372 | 66444.0266 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 130t锅炉烟气 | 0.4912 | 12.6788 | 5 | 0.283 | 7.318 | 35 | -0.024 | -0.618 | 50 | 0.722 | 28543.0555 | 停运
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 280t锅炉烟气排放口 | 0.8277 | 0.9474 | 5 | 14.256 | 16.317 | 35 | 30.837 | 35.294 | 50 | 6.428 | 209267.7407 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 1#焙烧炉烟气 | 0.9662 | -- | 10 | 0.870 | -- | 100 | 0.998 | -- | 100 | 1.229 | 9638.9236 | 停运
交口县兴荣冶炼有限公司 | 锅炉烟囱 | 2.7068 | 3.7241 | 20 | 3.510 | 4.829 | 100 | 53.441 | 73.526 | 150 | 1.319 | 26089.4875 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | 2.8712 | -- | 30 | 7.989 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.262 | 92580.4314 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 拦焦地面站排气筒 | 3.3388 | -- | 30 | 4.638 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.508 | 133452.7042 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.4680 | -- | 15 | 14.663 | -- | 30 | 66.632 | -- | 150 | 2.454 | 193991.2722 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 5.1010 | -- | 30 | 11.244 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.316 | 71196.1825 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 锅炉烟气排放口1# | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 焦炉烟气排放口 | 2.9787 | -- | 15 | 12.749 | -- | 30 | 56.455 | -- | 150 | 3.464 | 201613.5074 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 装煤废气排放口 | 1.5301 | -- | 30 | 9.726 | -- | 70 | -- | -- | -- | 3.965 | 50090.7705 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 推焦废气排放口 | 4.0444 | -- | 30 | 9.026 | -- | 30 | -- | -- | -- | 6.448 | 128993.9625 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 干熄炉废气排放口 | 2.1619 | -- | 30 | 51.961 | -- | 80 | -- | -- | -- | 13.764 | 100307.195 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期焦炉烟囱 | 1.2154 | -- | 15 | 9.179 | -- | 30 | 38.905 | -- | 150 | 2.646 | 367259.6159 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期机侧地面站排放口 | 0.9720 | -- | 30 | 6.917 | -- | 70 | -- | -- | -- | 15.579 | 143733.3891 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期推焦地面站排放口 | 1.1329 | -- | 30 | 10.116 | -- | 30 | -- | -- | -- | 9.661 | 88938.1675 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期焦炉烟囱 | 1.2501 | -- | 15 | 14.292 | -- | 30 | 77.257 | -- | 150 | 5.586 | 284334.4945 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期装煤地面站烟囱 | 1.6410 | -- | 30 | 3.784 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.921 | 54556.365 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期推焦地面站烟囱 | 1.8236 | -- | 30 | 10.259 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.875 | 136138.1462 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期干熄焦地面站排放口 | 1.0110 | -- | 30 | 12.192 | -- | 80 | -- | -- | -- | 8.295 | 119095.2608 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期干熄焦地面站排放口 | 1.0360 | -- | 30 | 16.959 | -- | 80 | -- | -- | -- | 3.569 | 48331.6212 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 1.7711 | -- | 15 | 12.735 | -- | 30 | 34.640 | -- | 150 | 3.214 | 376994.0785 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 0.6165 | -- | 30 | 9.325 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.185 | 105616.0775 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 3.1024 | -- | 30 | 9.039 | -- | 30 | -- | -- | -- | 15.225 | 249052.5775 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 干熄焦地面站废气排放口 | 2.6764 | -- | 30 | 13.627 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.761 | 116322.5925 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 焦炉烟囱 | 1.7350 | -- | 15 | 6.744 | -- | 30 | 44.814 | -- | 150 | 3.048 | 377366.855 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.6464 | -- | 30 | 8.859 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.371 | 144004.8425 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 推焦废气排放口 | 1.4536 | -- | 30 | 6.186 | -- | 30 | -- | -- | -- | 9.901 | 166480.6047 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 0.8480 | -- | 30 | 10.033 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.863 | 147749.05 | --
孝义市晋茂化工有限公司 | 导热油炉和加热炉公用废气排放口 | 0.4772 | 0.5184 | 10 | 18.2344 | 19.8061 | 35 | 12.0952 | 13.1377 | 50 | 11.8511 | 16682.5808 | --
孝义市泰兴铝镁有限公司 | 锅炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
吕梁市黑猫新材料有限公司 | 1#2#色素炭黑生产线尾气锅炉燃烧废气烟囱 | 2.6774 | 4.1456 | 10 | 12.159 | 18.826 | 35 | 12.615 | 19.532 | 50 | 6.431 | 24154.1726 | --
山西中兴水泥有限责任公司 | 窑头除尘器排气筒 | 3.0182 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.026 | 509.325 | 停运
山西中兴水泥有限责任公司 | 水泥窑尾排气筒 | 0.6441 | -3.1652 | 10 | 0.189 | -0.931 | 35 | 0.286 | -1.403 | 50 | 0 | 0 | 停运
孝义市金岩新型建材有限公司 | 1#烧结砖窑烟囱 | 1.624 | 2.981 | 30 | 7.875 | 14.459 | 150 | 18.265 | 33.539 | 200 | 8.015 | 160568.3183 | --
孝义市金岩新型建材有限公司 | 2#烧结砖窑烟囱 | 1.532 | 3.748 | 30 | 3.318 | 8.119 | 150 | 16.501 | 40.377 | 200 | 7.030 | 150232.631 | --
孝义市佳辰建材有限公司 | 干燥隧道一体窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 1#精炼炉除尘器排气筒 | 0.893 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 2#精炼炉除尘器排气筒 | 1.2603 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.003 | 26.0283 | 停运
孝义市兴安化工有限公司 | 1#焙烧炉烟囱 | 2.872 | -- | 10 | 1.846 | -- | 100 | 13.845 | -- | 100 | 29.992 | 115935.4945 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 2#焙烧炉烟囱 | 3.399 | -- | 10 | 4.423 | -- | 100 | 30.645 | -- | 100 | 28.452 | 101708.3454 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 3#焙烧炉烟囱 | 1.747 | -- | 10 | 3.823 | -- | 100 | 21.868 | -- | 100 | 22.766 | 157181.1501 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 4#焙烧炉烟囱 | 5.898 | -- | 10 | 1.489 | -- | 100 | 34.141 | -- | 100 | 22.511 | 147698.23 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 锅炉烟囱 | 1.8251 | 2.2482 | 5 | 15.654 | 19.283 | 35 | 26.254 | 32.339 | 50 | 7.744 | 1060737.9573 | --
山西信发化工有限公司 | 1号锅炉烟道 | 1.8923 | 2.1450 | 5 | 12.352 | 14.001 | 35 | 33.615 | 38.103 | 50 | 14.770 | 707078.2288 | --
山西信发化工有限公司 | 2号锅炉烟道 | 2.1842 | 2.4245 | 5 | 13.586 | 15.081 | 35 | 34.185 | 37.946 | 50 | 15.142 | 744510.7762 | --
山西信发化工有限公司 | 氧化铝1#焙烧炉废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | 0 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝2#焙烧炉废气排放口 | 1.163 | -- | 10 | 0.726 | -- | 100 | 0.166 | -- | 100 | 0.505 | 7217.8962 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝3#焙烧炉废气排放口 | 1.810 | -- | 10 | 0.309 | -- | 100 | 27.468 | -- | 100 | 15.729 | 163093.4732 | --
山西信发化工有限公司 | 3#锅炉烟道 | 2.6679 | 64.8422 | 5 | 1.178 | 28.624 | 35 | 1.784 | 43.369 | 50 | 0.077 | 4557.0756 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝4#焙烧炉废气排放口 | 1.579 | -- | 10 | 0.125 | -- | 100 | 17.339 | -- | 100 | 18.662 | 196086.0584 | --
孝义市田园化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
孝义市田园化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 1.1778 | 1.1388 | 5 | 5.354 | 5.177 | 35 | 22.864 | 22.107 | 50 | 12.876 | 229632.7697 | --
孝义市田园化工有限公司 | 3#焙烧炉排气筒 | 1.5854 | -- | 10 | 5.885 | -- | 100 | 3.438 | -- | 100 | 14.301 | 263173.8628 | 停运
孝义市田园化工有限公司 | 1#锅炉排气筒 | 1.2371 | 1.1700 | 5 | 9.842 | 9.308 | 35 | 23.949 | 22.650 | 50 | 7.909 | 140052.3849 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 5.6829 | -- | 10 | 7.550 | -- | 100 | 42.055 | -- | 100 | 13.423 | 83044.2425 | --
山西孝义华庆铝业有限公司 | 锅炉除尘脱硫脱硝系统排气口 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西孝义华庆铝业有限公司 | 焙烧炉排气口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西奥凯达化工有限公司 | 锅炉排气筒 | 1.8052 | 1.6006 | 5 | 1.437 | 1.274 | 35 | 28.287 | 25.081 | 50 | 3.744 | 69023.2597 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 7.6176 | -- | 10 | 3.989 | -- | 100 | 19.317 | -- | 100 | 12.783 | 83342.875 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | 4.1504 | -- | 10 | 3.481 | -- | 100 | 17.191 | -- | 100 | 12.399 | 72028.7399 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 2.3573 | 2.1857 | 5 | 1.303 | 1.208 | 35 | 25.413 | 23.563 | 50 | 4.691 | 87720.9132 | --
山西东义煤电铝集团有限公司 | 1#回转窑与精炼炉废气排放口 | 3.1150 | 3.5366 | 10 | 3.298 | 3.744 | 100 | 59.928 | 68.039 | 100 | 7.316 | 23211.7657 | --
山西东义煤电铝集团有限公司 | 4#回转窑与还原炉废气排放口 | 0.3953 | 0.6628 | 10 | 17.157 | 28.769 | 100 | 16.392 | 27.486 | 100 | 3.826 | 14540.251 | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 烧结机头废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 高炉矿槽出铁场废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西孝义煤矸石发电有限责任公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
晋能孝义煤电有限公司 | 1#机组废气总排口 | 2.0538 | 1.9887 | 10 | 18.808 | 18.212 | 35 | 33.148 | 32.099 | 50 | 9.953 | 1051400.45 | --
晋能孝义煤电有限公司 | 2#机组废气总排口 | 2.8567 | 3.0184 | 10 | 16.941 | 17.900 | 35 | 34.560 | 36.517 | 50 | 10.141 | 1027952.9625 | --
孝义市热力公司城东热源厂 | 锅炉废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西离柳焦煤集团有限公司汽源厂 | 燃煤锅炉烟气排放口 | 0.6952 | 1.0588 | 10 | 1.129 | 1.720 | 35 | 14.944 | 22.759 | 50 | 10.164 | 90487.4316 | --
孝义市富源金来热源有限公司 | 150吨锅炉废气排口 | 3.4360 | 3.7407 | 10 | 2.137 | 2.326 | 35 | 36.357 | 39.582 | 50 | 4.970 | 379351.26 | --
孝义市富源金来热源有限公司 | 75吨锅炉废气排口 | 0.2547 | 5.7408 | 10 | 1.827 | 41.177 | 35 | -0.375 | -8.447 | 50 | 0.503 | 32688.887 | 停运
山西骏捷新材料科技有限公司 | 转化预热炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 52.50 | 61.57 | 100 | 3.84 | 17613.7855 | --
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.590 | 24.308 | 50 | 0.268 | 663.5 | 停运
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 39.301 | 36.576 | 50 | 6.071 | 10656.3179 | --
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.733 | 36.114 | 50 | 0.240 | 461.755 | 停运
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 41.191 | 41.875 | 50 | 8.946 | 11614.9783 | --
山西领泽新材料科技有限公司 | 过渡期蒸汽锅炉废气排口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.080 | -2.038 | 50 | 0.134 | 548.0919 | 停运
孝义市惠通供热有限公司高阳供热管理中心 | 高阳1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市惠通供热有限公司高阳供热管理中心 | 高阳2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市绿宝晶农副产品深加工有限公司 | 锅炉废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉干熄焦废气排放口 | 0.7653 | -- | 30 | 6.931 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.677 | 122768.853 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉干熄焦废气排放口 | 1.9250 | -- | 30 | 3.816 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.912 | 127273.6855 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉烟气排放口 | 1.9494 | -- | 15 | 8.951 | -- | 30 | 37.530 | -- | 150 | 4.518 | 172239.4223 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉烟气排放口 | 0.8449 | -- | 15 | 4.296 | -- | 30 | 42.433 | -- | 150 | 7.181 | 277664.5575 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉装煤废气排放口 | 1.5475 | -- | 30 | 20.089 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.953 | 76939.9256 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉推焦废气排放口 | 1.6921 | -- | 30 | 5.103 | -- | 30 | -- | -- | -- | 6.181 | 125784.4985 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉装煤废气排放口 | 0.7241 | -- | 30 | 16.736 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.495 | 85229.8393 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉推焦废气排放口 | 2.6537 | -- | 30 | 6.480 | -- | 30 | -- | -- | -- | 6.344 | 165864.0003 | --
山西金达煤化工科技有限公司 | 锅炉尾部脱硫脱硝烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 干熄焦地面站排口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 焦炉烟囱 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 推焦地面站排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 0.5986 | -- | 30 | 2.667 | -- | 70 | -- | -- | -- | 15.280 | 83841.8444 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 3.5288 | -- | 30 | 14.315 | -- | 30 | -- | -- | -- | 13.175 | 244483.6292 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉烟囱 | 2.7228 | -- | 15 | 13.920 | -- | 30 | 74.056 | -- | 150 | 3.071 | 204297.9499 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 1.5911 | -- | 30 | 2.215 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.620 | 67769.3069 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 0.5852 | -- | 30 | 9.540 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.124 | 304400.1941 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉烟囱 | 1.9355 | -- | 15 | 14.221 | -- | 30 | 71.131 | -- | 150 | 3.315 | 249630.235 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#干熄焦地面站排气筒 | 1.5092 | -- | 30 | 26.089 | -- | 80 | -- | -- | -- | 8.566 | 61320.54 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 2#干熄焦地面站排气筒 | 1.7716 | -- | 30 | 24.558 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.973 | 72178.7962 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 1.7147 | 2.2957 | 10 | 10.024 | 13.420 | 30 | 77.673 | 103.995 | 150 | 2.983 | 160892.3874 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 0.7470 | -- | 10 | 14.682 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.211 | 38520.4887 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 0.2120 | -- | 10 | 8.598 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.560 | 182216.5165 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 0.9711 | -- | 10 | 22.398 | -- | 50 | -- | -- | -- | 6.250 | 71796.6687 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 0.6187 | 40.1765 | 15 | 4.264 | 276.910 | 30 | 1.338 | 86.879 | 150 | 0.041 | 2882.2534 | 停运
山西文峰焦化科技有限公司 | 三期尾部脱硫塔排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 一期尾部脱硫塔排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 1#焦炉和2#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 0.5788 | -- | 30 | 1.261 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.097 | 28652.6687 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 3#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 0.6128 | -- | 30 | 1.716 | -- | 30 | -- | -- | -- | 2.452 | 19512.4477 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱湿法脱硫排放口 | 4.4907 | -- | 15 | 11.254 | -- | 30 | 22.928 | -- | 150 | 8.717 | 423626.92 | --
山西星宇化工科技股份有限公司 | 尾气吸收塔排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
汾阳市恒泰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.9471 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.732 | 1161.005 | --
汾阳市中鸿橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 1.666 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.125 | 4077.4753 | 停运
汾阳市润恒橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.331 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.102 | 4016.2396 | 停运
汾阳市杏花村镇辉煌瓷业有限公司 | 烤花窑隧道窑废气烟囱 | 1.0386 | 3.5205 | 30 | 305.987 | 1037.160 | 50 | 3.526 | 11.952 | 180 | 2.358 | 3122.3506 | 停运
汾阳市美耀瓷业有限公司 | 隧道窑辊道窑烟囱排放口 | 1.5081 | 5.3372 | 30 | 0.570 | 2.019 | 50 | 3.384 | 11.975 | 180 | 0.159 | 142.0634 | 停运
汾阳市杏花村镇鑫盛瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 4.0494 | 13.0284 | 30 | 1.417 | 4.557 | 50 | 6.936 | 22.316 | 180 | 3.658 | 12676.2669 | 停运
汾阳市杏花村镇协盛源瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 2.4685 | 27.1554 | 30 | 0.379 | 4.166 | 50 | 0.369 | 4.063 | 180 | 0.958 | 3522.9907 | 停运
汾阳市兴安橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 3.8528 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.738 | 39022.6015 | --
吕梁市恒盛橡胶股份有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 4.7880 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.377 | 946.5225 | 停运
汾阳市强盛橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 2.6617 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.140 | 13368.769 | --
汾阳市华瑞橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 2.5596 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.530 | 6429.2302 | --
汾阳市演武镇荣达橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.3351 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.381 | 2468.6075 | 停运
汾阳市演武镇宏泰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气处理设施排放筒 | 1.6314 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.368 | 923.6767 | 停运
山西天龙橡胶科技股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.625 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
汾阳市演武镇宏丰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.468 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.362 | 590.1408 | 停运
吕梁市鸿涛废旧橡胶再生研究股份有限公司 | 炼胶工序废气排放口 | 1.164 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.020 | 76.2455 | 停运
汾阳市恒凯橡胶科技有限公司 | 裂解炉废气处理装置排气筒 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
汾阳市致祥胶业有限公司 | 废气处理排放筒 | 1.309 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.205 | 760.8582 | 停运
汾阳市志峰橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.764 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.415 | 1529.4994 | 停运
汾阳市演武镇振飞橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.471 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.601 | 2212.2249 | 停运
汾阳市演武镇雄伟橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 2.598 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.836 | 6631.3733 | 停运
汾阳市鑫隆橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.471 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.421 | 1515.3818 | 停运
山西文丰环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.114 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.496 | 5426.5937 | 停运
汾阳市瑞丰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.444 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.640 | 5585.7027 | 停运
汾阳市明兴橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 0.633 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.747 | 4408.2351 | 停运
汾阳市明盛橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 0.229 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.536 | 1975.1819 | 停运
汾阳市明辉橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西茂原橡胶科技股份有限公司 | 脱硫、炼制废气处理设施排气筒 | 1.518 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.903 | 6919.4283 | --
汾阳市俊宝橡胶厂（有限公司） | 废气处理排放筒 | 1.576 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.503 | 5327.3805 | 停运
汾阳市建明橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.333 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.415 | 1531.2312 | 停运
汾阳市华联橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.384 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.539 | 1980.544 | 停运
汾阳市虎跃橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.831 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.461 | 5319.654 | --
汾阳市鸿盛橡胶有限公司 | 再生胶生产废气总排口 | 1.735 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.189 | 4024.0974 | --
汾阳市广兴橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 2.055 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.160 | 4221.0416 | --
汾阳市光辉橡胶制品有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.586 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.573 | 2530.7074 | 停运
汾阳市东鑫橡胶科技有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.636 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.191 | 2440.3692 | --
山西安泰飞环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.529 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.793 | 1820.9134 | 停运
汾阳市海涛橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 1.024 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.299 | 3626.109 | --
汾阳市瑞恒橡胶有限公司 | 废气总排口 | 2.144 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.106 | 4026.769 | 停运
山西国峰煤电有限责任公司 | 1号锅炉脱硫塔出口 | 0.999 | 1.154 | 10 | 7.588 | 8.768 | 35 | 29.632 | 34.238 | 50 | 8.82 | 841674.0054 | --
山西国峰煤电有限责任公司 | 2号锅炉脱硫塔出口 | 0.481 | 0.498 | 10 | 7.761 | 8.031 | 35 | 32.820 | 33.961 | 50 | 7.58 | 712639.8491 | --
汾阳中科渊昌再生能源有限公司 | 焚烧烟气排放筒 | 2.330 | 1.798 | 20 | 68.122 | 52.566 | 80 | 155.557 | 120.036 | 250 | 9.780 | 82980.4564 | --
吕梁市医疗废物集中处置中心 | 焚烧系统废气处理设施排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
汾阳市盛鼎建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.540 | 36.989 | 50 | 11.113 | 42262.6416 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.050 | -2.012 | 50 | 0.241 | 853.5899 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -0.002 | 50 | 0.383 | 1312.343 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.024 | -1.976 | 50 | 0.103 | 367.8923 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.700 | 35.211 | 50 | 8.902 | 35187.287 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.948 | 36.03257 | 50 | 13.317 | 44672.6666 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 43.904 | 43.591 | 50 | 6.441 | 29228.59 | --
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 3#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.301 | 27.003 | 50 | 3.553 | 17157.5775 | --
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 4#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37.198 | 40.944 | 50 | 2.474 | 12591.595 | --
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 5#燃气锅炉排放筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.206 | 607.920 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 6#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.951 | 267.617 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.518 | 450.254 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒1#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.004 | 0.270 | 50 | 0.236 | 505.8545 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒2#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.561 | 18.802 | 50 | 0.946 | 2036.21 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒3#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.783 | 27.143 | 50 | 4.321 | 7879.7386 | 停运