## sheet1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2026年02月13日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
吕梁山水水泥有限公司 | 窑尾电除尘器排放筒 | 1.0792 | 1187.1292 | 10 | 0.815 | 896.958 | 35 | 0.484 | 532.354 | 50 | 1.159 | 42049.3649 | 停运
吕梁山水水泥有限公司 | 冷却机排放口 | 1.2294 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.128 | 3770.338 | 停运
吕梁山水水泥有限公司 | 辊压选粉收尘器排放筒 | 0.6350 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.371 | 7004.9038 | --
吕梁山水水泥有限公司 | 煤磨除尘器排放筒 | 0.174 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.431 | 9048.045 | 停运
山西菲尔茂新再生物资回收有限公司 | 1#生产线热解炉废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
晋能大土河热电有限公司 | 1号机组净烟气 | 3.8630 | 3.8390 | 10 | 24.354 | 24.203 | 35 | 27.246 | 27.077 | 50 | 5.398 | 808757.4674 | --
晋能大土河热电有限公司 | 2号机组净烟气 | 2.6551 | 2.7894 | 10 | 22.448 | 23.583 | 35 | 32.275 | 33.908 | 50 | 5.038 | 752532.04 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝设施排放口 | 0.8382 | -- | 15 | 19.535 | -- | 30 | 93.741 | -- | 150 | 3.575 | 229732.5175 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.9223 | -- | 30 | 6.925 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.052 | 124757.075 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 推焦废气排放口 | 1.0058 | -- | 30 | 2.084 | -- | 30 | -- | -- | -- | 17.822 | 160274.4975 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 1.8191 | -- | 30 | 19.961 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.776 | 86437.8125 | --
山西金源煤化科技有限公司 | 二期500万kcal焦油蒸馏管式炉排口 | 1.90 | 2.71 | 200 | 2 | 2.86 | 550 | 32.67 | 46.66 | 240 | 3.05 | 10843.8204 | --
文水县鑫明泰化工有限公司 | 453万Kcal焦油蒸馏管式炉废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | --
文水县鑫明泰化工有限公司 | 在线监测废气排放口 | 0.4864 | 0.9094 | 20 | 3.770 | 7.048 | 50 | 71.161 | 133.059 | 200 | 4.250 | 11558.8557 | --
山西盛达威科技有限公司 | 尾气锅炉废气排放口 | 1.829 | 2.618 | 10 | 5.434 | 7.777 | 35 | 15.461 | 22.129 | 50 | 15.022 | 108332.5098 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线窑窑头 | 1.2353 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.181 | 3371.6949 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 一线水泥窑窑尾 | 1.2091 | 31.2282 | 10 | 0.475 | 12.269 | 35 | 0.479 | 12.363 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑尾 | 0.1997 | 7.3122 | 10 | 0.570 | 20.887 | 35 | 0.356 | 13.045 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑头 | 0.6292 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.011 | 195.79 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 1#球磨机 | 0.9960 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.293 | 750.07 | --
山西吉港水泥有限公司 | 2#球磨机 | 0.6187 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0.0375 | --
山西吉港水泥有限公司 | 3#水泥磨 | 0.6327 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.015 | 38.5 | --
山西吉港水泥有限公司 | 4#水泥磨 | 0.9461 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.119 | 302.18 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线煤磨机 | 1.579 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.009 | 28.3556 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线煤磨机 | 0.535 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.139 | 432.452 | 停运
文水恒安兄弟建材有限公司 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水玉玺平安建筑材料有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县穆家寨新兴砖厂 | 1#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县穆家寨新兴砖厂 | 2#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县金星建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县嘉威建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县诚源建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 0.913 | -17.82 | 30 | 0.118 | -2.311 | 150 | 1.153 | -22.503 | 200 | 0.381 | 11650.9691 | 停运
山西浩海陶瓷科技有限公司 | 煅烧窑排气筒 | 1.2393 | 2.9344 | 30 | 0.616 | 1.457 | 50 | 17.878 | 42.330 | 180 | 4.631 | 9615.6275 | 停运
吕梁建龙实业有限公司 | 120t转炉二次烟气除尘排气筒 | 0.554 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.761 | 721613.2237 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机头脱硫脱硝除尘出口排气筒 | 2.074 | 1.750 | 10 | 16.625 | 14.029 | 35 | 43.880 | 37.027 | 50 | 5.877 | 710894.19 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机尾除尘排气筒 | 2.6452 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.756 | 414405.78 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场1号除尘排气筒 | 0.596 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.838 | 344237.7753 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉矿槽除尘排气筒 | 0.517 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.890 | 535702.3434 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场2号除尘排气筒 | 1.338 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.011 | 111833.239 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1#燃气发电锅炉排气筒 | 0.8476 | 0.8426 | 5 | 23.653 | 23.514 | 35 | 11.077 | 11.012 | 50 | 6.342 | 420589.8174 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 烧结机头_竖炉焙烧排气筒 | 2.639 | 3.800 | 10 | 8.161 | 11.748 | 35 | 9.492 | 13.665 | 50 | 6.417 | 126573.0523 | 停运
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 高炉矿槽废气排气筒 | 3.532 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.811 | 132896.8778 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 高炉出铁场排气筒 | 1.895 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.566 | 158322.7063 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 烧结机尾排气筒 | 2.034 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.327 | 35241.9425 | 停运
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 燃气锅炉排气筒 | 1.1214 | 1.2156 | 10 | 0.066 | 0.071 | 35 | 36.154 | 39.191 | 50 | 34.965 | 60633.5025 | --
山西国金电力有限公司 | #1循环流化床锅炉烟囱 | 1.2264 | 1.2937 | 10 | 11.456 | 12.084 | 35 | 34.794 | 36.703 | 50 | 9.241 | 837745.6965 | --
山西国金电力有限公司 | #2循环流化床锅炉烟囱 | 0.3908 | 0.3831 | 10 | 11.892 | 11.657 | 35 | 37.107 | 36.375 | 50 | 13.953 | 1612885.2134 | --
山西国金电力有限公司 | 窑头收尘器废气排放口 | 3.1852 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.030 | 1053.4817 | 停运
山西国金电力有限公司 | 1#水泥窑废气排放口 | 0.4497 | 12.5878 | 10 | 0 | 0.003 | 35 | 0 | 0 | 50 | 0.020 | 774.6554 | 停运
文水县振兴化肥有限公司 | 锅炉烟囱 | 0.8340 | 1.4930 | 20 | 30.321 | 54.283 | 100 | 55.747 | 99.804 | 150 | 7.344 | 126645.5849 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.4708 | -- | 15 | 19.146 | -- | 30 | 84.511 | -- | 150 | 3.461 | 246190.1475 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 装煤推焦排口 | 0.683 | -- | 30 | 10.491 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.366 | 65964.9002 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#3#余热锅炉烟气排放口 | 0.4171 | -- | 15 | 4.441 | -- | 30 | 53.799 | -- | 150 | 7.573 | 109825.0614 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 3#余热锅炉烟气备用排放口 | 0.1857 | -- | 15 | 0.570 | -- | 30 | 1.869 | -- | 150 | 0.361 | 5789.985 | 停运
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#余热锅炉烟气备用排放口 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 1.5608 | -- | 15 | 3.755 | -- | 30 | 34.706 | -- | 150 | 2.047 | 124862.96 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 0.6940 | -- | 15 | 3.051 | -- | 30 | 33.108 | -- | 150 | 2.496 | 152972.1852 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉机侧地面站排口 | 0.6217 | -- | 30 | 3.914 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.420 | 67828.545 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉机侧地面站排口 | 1.7449 | -- | 30 | 3.024 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.129 | 63407.2674 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#干熄焦地面站排口 | 0.1927 | -- | 30 | 27.198 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.310 | 98929.675 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#干熄焦地面站排口 | 0.5338 | -- | 30 | 32.881 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.607 | 85158.565 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 出焦地面站排口 | 1.2253 | -- | 30 | 6.805 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.060 | 96154.8875 | --
交城县三喜化工有限公司（二厂区） | 硝酸反应尾气排放筒 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 56.552 | -- | 200 | 29.329 | 57869.5913 | --
山西恩泽生物技术有限公司 | 稀硝酸装置吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 99.015 | -- | 200 | 24.973 | 14452.8727 | --
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 114.940 | -- | 200 | 21.031 | 62985.3831 | --
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.349 | -- | 200 | 22.841 | 68385.3275 | --
山西东锦肥业有限公司 | 两钠碱液吸收尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 49.289 | -- | 100 | 11.781 | 33676.1131 | --
交城县德谦肥业有限公司 | 硝酸吸收塔尾气排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 49.275 | -- | 200 | 17.706 | 18204.7045 | --
山西润锦化工有限公司 | 尿素筛分系统排放口 | 0.635 | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.106 | 882.6866 | 停运
山西沃锦新材料股份有限公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 54.207 | -- | 200 | 17.879 | 61217.1284 | --
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 焚烧系统废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 肼基物烘干排放口 | 1.6641 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.036 | 58.3825 | 停运
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 三环唑烘干排放口 | 1.582 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.236 | 1458.4066 | 停运
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑尾废气出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑头废气出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金虎水泥有限责任公司 | 煤磨磨尾废气出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交城县岭底石刚砖厂 | 隧道窑废气排气口 | 13.539502 | 21.387256 | 30 | 32.084813 | 50.559241 | 150 | 1.282880 | 1.577685 | 200 | 4.931478 | 62008.4829 | --
交城县众鑫建材有限公司 | 隧道窑废气排气筒 | 1.4701 | 1.8639 | 30 | 26.011 | 32.979 | 150 | 64.052 | 81.211 | 200 | 3.705 | 70305.8758 | --
交城县鼎烽建材有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
交城县电力砖厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.7766 | 0.7653 | 30 | 17.702 | 17.446 | 150 | 26.669 | 26.283 | 200 | 6.490 | 117962.8275 | --
山西林石源建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 2#玻璃熔窑烟囱 | 3.575 | 71.132 | 30 | 0.066 | 1.311 | 200 | 0.006 | 0.123 | 400 | 0.660 | 14147.3958 | 停运
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 1#玻璃熔窑烟囱 | 5.63 | 6.62 | 30 | 16.81 | 19.77 | 200 | 212.53 | 250 | 400 | 8.12 | 143646.4116 | --
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#4#玻璃熔窑备用烟囱 | 0.049 | 1.574 | 30 | 0 | 0 | 200 | 10.947 | 351.881 | 400 | 0.324 | 7228.0649 | 停运
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 4#玻璃熔窑烟囱 | 1.9019 | 3.1580 | 30 | 5.712 | 9.484 | 200 | 118.977 | 197.555 | 400 | 4.826 | 82818.6709 | --
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#玻璃熔窑烟囱 | 1.0633 | 1.2407 | 30 | 52.789 | 61.596 | 200 | 79.129 | 92.330 | 400 | 20.243 | 137344.6124 | --
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 1#2#玻璃熔窑备用烟囱 | 1.66 | 2.14 | 30 | 68.26 | 88 | 200 | 149.33 | 192.51 | 400 | 16.51 | 116577.2129 | --
山西众鑫锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 0.756 | 0.416 | 10 | 22.144 | 12.189 | 35 | 0.260 | 0.143 | 100 | 7.326 | 9852.4355 | --
交城县陈氏耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.5005 | 10.5852 | 10 | 1.164 | 8.211 | 35 | 0.051 | 0.360 | 100 | 0 | 0 | 停运
山西国丰耐火材料有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | 1.641 | 1.106 | 10 | 9.706 | 6.542 | 35 | 48.982 | 33.015 | 200 | 6.230 | 9422.5143 | --
山西中天锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑烟气排放筒 | 1.104 | 0.622 | 10 | 10.064 | 5.671 | 35 | 15.968 | 8.998 | 200 | 11.165 | 13296.1537 | --
交城县晋阳耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.7130 | 15.2905 | 10 | 0.456 | 4.072 | 35 | 0.240 | 2.146 | 100 | 0.061 | 146.5988 | 停运
山西锐能新材料有限公司 | 高铝生产线窑炉烟气排放口 | 3.9549 | 2.2989 | 10 | 0.814 | 0.473 | 35 | 58.599 | 34.063 | 100 | 0.772 | 15086.79 | --
山西锐能新材料有限公司 | 中铝生产线窑炉烟气排放口 | 5.6617 | 4.5712 | 10 | 16.268 | 13.135 | 35 | 66.603 | 53.775 | 100 | 1.879 | 53225.25 | --
山西锐能新材料有限公司 | 脱水料生产线回转窑烟气排放口 | 7.318 | 5.912 | 10 | 7.414 | 5.989 | 35 | 32.809 | 26.504 | 100 | 4.064 | 15518.8453 | --
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉热风炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机头排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机尾_整粒_破碎筛分排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉出铁场排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#高炉矿槽底排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 4号锰矿烘干回转窑排气筒 | 1.94 | -- | 20 | 9.11 | -- | 200 | 17.44 | -- | 300 | 3.55 | 11835.1254 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 5号石灰石回转窑排气筒 | 0.63 | 1.06 | 20 | 2.76 | 4.62 | 200 | 15.82 | 26.53 | 300 | 10.28 | 39268.2795 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 7号石灰石回转窑排气筒 | 4.09 | 4.70 | 20 | 2.53 | 2.91 | 200 | 25.27 | 29.06 | 300 | 13.98 | 73277.6112 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 8号回转窑排气筒 | 0.36 | -- | 20 | 5.23 | -- | 200 | 23.89 | -- | 300 | 5.69 | 31117.0483 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 6号锰矿烘干回转窑排气筒 | 1.03 | -- | 20 | 13.84 | -- | 200 | 20.36 | -- | 300 | 2.87 | 16673.1291 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 3号石灰石回转窑排气筒 | 1.12 | 89.63 | 20 | 0 | 0.10 | 200 | 0.01 | 0.70 | 300 | 0.26 | 1410.2091 | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 9#回转窑排气筒 | 3.77 | 4.27 | 20 | 3.96 | 4.48 | 200 | 28.07 | 31.79 | 300 | 7.04 | 47105.5129 | --
交城县金铭恒业环保科技有限公司 | 冶炼废气排放口 | 1.1040 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.105 | 861.4425 | 停运
交城县兆晟环保科技有限公司 | 裂解炉裂解废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西国锦煤电有限公司 | 1#机组烟气排口 | 2.3078 | 2.2899 | 10 | 26.137 | 25.934 | 35 | 41.124 | 40.806 | 50 | 12.919 | 1223140.38 | --
山西国锦煤电有限公司 | 2#机组烟气排口 | 2.9457 | 3.0502 | 10 | 19.921 | 20.627 | 35 | 38.372 | 39.733 | 50 | 9.716 | 969321.3849 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 1.82 | -- | 30 | 10.81 | -- | 80 | -- | -- | -- | 3.28 | 55949.5112 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.27 | -- | 30 | 6 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.70 | 212466.6062 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 装煤废气排放口 | 0.30 | 12.54 | 30 | 5.03 | 209.34 | 70 | -- | -- | -- | 11.44 | 273009.9941 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 焦炉烟气脱硫、脱硝设施排放口 | 0.89 | -- | 15 | 9.89 | -- | 30 | 41.58 | -- | 150 | 3.71 | 374440.0666 | --
山西锐鑫耐火材料有限公司 | 回转窑、辊道窑废气排放口 | 0.654 | 1.312 | 10 | 2.009 | 4.032 | 35 | 38.460 | 77.182 | 100 | 0.461 | 11256.9406 | --
山西中齐锐能高温材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 1.031 | 0.689 | 10 | 12.302 | 8.223 | 35 | 77.045 | 51.501 | 200 | 4.925 | 33028.9792 | --
山西华鑫肥业股份有限公司 | 吸收塔废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.42 | -- | 200 | 29.63 | 171916.585 | --
山西华鑫肥业股份有限公司 | 燃煤燃气锅炉排放口 | 0.31 | 0.53 | 10 | 0.02 | 0.04 | 35 | 1.09 | 1.89 | 50 | 3.45 | 27777.0895 | --
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 3142.857 | -- | -- | 53.561 | -- | 200 | 28.049 | 67967.6733 | --
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 2号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 回转窑废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 1号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运
山西金兰化工股份有限公司新型肥料分公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.717 | -- | 200 | 24.915 | 28615.1466 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 吸收塔排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.097 | -- | 200 | 30.561 | 53320.8097 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 碱吸收废气排放口 | -- | -- | -- | 3.933 | -- | -- | 59.182 | 54.315 | 100 | 9.592 | 17743.9272 | --
兴县南通玉明砖厂 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西华兴铝业有限公司 | 1#、2#和3#锅炉烟气排放口 | 1.935 | 2.226 | 5 | 19.238 | 22.128 | 35 | 28.099 | 32.320 | 50 | 2.147 | 361973.2211 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.235 | -- | 10 | 0.046 | -- | 100 | 35.830 | -- | 100 | 29.457 | 124158.6185 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期2#悬浮焙烧炉废气排放口 | 0.4341 | -- | 10 | 1.422 | -- | 100 | 30.550 | -- | 100 | 28.209 | 116037.6875 | --
山西华兴铝业有限公司 | 二期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.643 | -- | 10 | 19.041 | -- | 100 | 35.317 | -- | 100 | 20.446 | 189160.7945 | --
山西华兴铝业有限公司 | 4#锅炉烟气排放口 | 0.763 | 1.522 | 5 | 5.403 | 10.782 | 35 | 44.389 | 88.582 | 50 | 3.722 | 123512.4541 | 停运
山西中铝华润有限公司 | 1#8#电解工区电解废气净化设施出口 | 2.7122 | -- | 10 | 25.540 | -- | 100 | -- | -- | -- | 13.731 | 1270809.3112 | --
山西中铝华润有限公司 | 2#7#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.3739 | -- | 10 | 28.490 | -- | 100 | -- | -- | -- | 12.733 | 1182858.0268 | --
山西中铝华润有限公司 | 3#6#电解工区电解废气净化设施出口 | 0.2920 | -- | 10 | 26.513 | -- | 100 | -- | -- | -- | 11.401 | 1049063.1572 | --
山西中铝华润有限公司 | 4#5#电解工区电解废气净化设施出口 | 2.7273 | -- | 10 | 28.180 | -- | 100 | -- | -- | -- | 12.796 | 1151565.9163 | --
山西臣功固体废物综合处置利用有限公司 | 焚烧烟囱 | 1.106 | 0.528 | 30 | 4.117 | 1.965 | 100 | 15.008 | 7.163 | 300 | 0.030 | 141.0941 | 停运
临县安业乡东胜机砖厂 | 隧道窑排放口 | 0.3231 | 0.4018 | 30 | 60.368 | 77.355 | 150 | 21.515 | 27.595 | 200 | 3.116 | 53648.4488 | --
临县三交镇武家沟机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县刘家会镇金润机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县华烨选煤有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县前甘泉新型机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县马家湾飞宏机砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县临泉镇后月镜机砖厂 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县新民集中供热有限公司 | 3#锅炉脱硫塔出口 | 3.8090 | 4.6825 | 10 | 9.008 | 11.073 | 35 | 16.185 | 19.896 | 50 | 7.254 | 117611.705 | --
临县新民集中供热有限公司 | 4#锅炉脱硫塔出口 | 2.8005 | 2.9393 | 10 | 12.184 | 12.788 | 35 | 22.106 | 23.202 | 50 | 8.596 | 92887.078 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 1号机组废气 | 1.3950 | 1.7784 | 10 | 6.411 | 8.173 | 35 | 30.351 | 38.692 | 50 | 5.465 | 532972.85 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 2号机组废气 | 2.0939 | 2.3868 | 10 | 8.848 | 10.085 | 35 | 34.570 | 39.405 | 50 | 6.094 | 566948.47 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 启动锅炉烟囱（长期停产） | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥窑排放口 | 1.2337 | 45.0855 | 10 | 0.249 | 9.092 | 35 | 0.303 | 11.065 | 50 | 0.005 | 178.9355 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥窑排放口 | 0.322 | 11.295 | 10 | 0.259 | 9.078 | 35 | 0.153 | 5.382 | 50 | 0.356 | 14025.0369 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#冷却机 | 0.4039 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#冷却机 | 1.812 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.604 | 21608.3143 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥磨选粉机 | 0.5716 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.021 | 287.8002 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥磨选粉机 | 0.8617 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.463 | 6537.6855 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 3#水泥磨选粉机 | 0.2982 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.077 | 1085.4747 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 4#水泥磨选粉机 | 0.2411 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.294 | 4116.155 | 停运
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 锅炉烟囱 | 2.2577 | 3.1520 | 10 | 11.676 | 16.300 | 35 | 23.089 | 32.234 | 50 | 4.243 | 474933.0093 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 二期焙烧炉排气筒 | 3.1268 | -- | 10 | 2.752 | -- | 100 | 43.050 | -- | 100 | 15.699 | 156075.7567 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 三期焙烧炉排气筒 | 4.9182 | -- | 10 | 20.596 | -- | 100 | 43.424 | -- | 100 | 11.254 | 112745.0229 | --
山西华光发电有限责任公司 | 4#锅炉排放口 | 0.9314 | 0.9315 | 5 | 15.995 | 15.995 | 35 | 36.545 | 36.546 | 50 | 13.501 | 1515371.7025 | --
山西华光发电有限责任公司 | 3#锅炉排放口 | 1.0441 | 1.0823 | 5 | 23.340 | 24.195 | 35 | 35.306 | 36.601 | 50 | 12.603 | 1411789.995 | --
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 2#烟囱 | 1.8774 | 2.0684 | 10 | 12.481 | 13.750 | 35 | 32.301 | 35.586 | 50 | 6.629 | 556584.4249 | --
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 1#烟囱 | 3.0153 | 3.5991 | 10 | 20.180 | 24.087 | 35 | 29.845 | 35.622 | 50 | 7.490 | 513637.9524 | --
山西柳林电力有限责任公司 | 2#烟囱 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西柳林电力有限责任公司 | 1#烟囱 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
吕梁三峰环保发电有限公司 | 2#焚烧炉废气排放口 | 1.5596 | 1.0756 | 20 | 85.457 | 58.936 | 80 | 167.982 | 115.849 | 250 | 14.798 | 61780.4063 | --
吕梁三峰环保发电有限公司 | 1#焚烧炉废气排放口 | 1.6952 | 99.8898 | 20 | 9.104 | 536.474 | 80 | 10.756 | 633.796 | 250 | 0 | 0 | 停运
柳林县华亿新型建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 0.8010 | 0.7647 | 30 | 1.50 | 1.43 | 150 | 0.81 | 0.77 | 200 | 0.97 | 42696.9141 | 停运
石楼县民宜供热有限责任公司 | 1#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.612 | -31.706 | 50 | 4.598 | 42871.0119 | --
石楼县民宜供热有限责任公司 | 2#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.640 | 24.097 | 50 | 3.016 | 24175.3379 | --
石楼县民宜供热有限责任公司 | 3#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35.808 | 39.198 | 50 | 4.553 | 26926.8382 | --
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（一期） | 4.38 | 4.49 | 10 | 3.28 | 3.35 | 35 | 42.28 | 43.30 | 50 | 15.88 | 978116.75 | --
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（二期） | 2.530 | 2.363 | 10 | 3.576 | 3.339 | 35 | 27.012 | 25.224 | 50 | 17.061 | 1085082.0752 | --
岚县丰达焦化冶炼集团有限公司 | 焦炉烟气排放口 | 2.0966 | -- | 15 | 2.209 | -- | 30 | 7.252 | -- | 150 | 2.980 | 25019.9428 | --
岚县恒运砖厂 | 窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县茂生砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县宏发砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机尾排放口 | 0.3290 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.995 | 160625.9937 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 燃气锅炉排放口 | 1.6503 | 1.7242 | 10 | 8.480 | 8.860 | 35 | 7.952 | 8.308 | 50 | 8.198 | 28902.8381 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机头排放口 | 1.68 | 1.152579 | 10 | 9.078 | 6.228043 | 35 | 1.399 | 0.959796 | 50 | 26.012 | 353037.4514 | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 3.4416 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.649 | 171238.135 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 0.4456 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.420 | 9113.2663 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 立磨机排放口 | 0.5231 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.228 | 20233.585 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 烧结机头废气排气筒 | 2.8161 | 3.3789 | 10 | 13.085 | 15.700 | 35 | 12.993 | 15.590 | 50 | 11.258 | 214899.785 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | 0.649 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.185 | 74210.047 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 高炉矿槽槽上、焦炭转运、高炉出铁场废气排气筒 | 3.5445 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.371 | 37514.978 | --
山西聚义兴投资集团有限公司 | 燃气锅炉废气排气筒 | 0.1309 | 0.1425 | 5 | 22.941 | 24.957 | 35 | 10.503 | 11.426 | 50 | 6.964 | 67340.3925 | --
山西聚义兴投资集团有限公司 | 高炉矿槽槽下废气排气筒 | 2.187 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.127 | 98331.1858 | --
岚县民宜供热有限公司 | 锅炉烟气排放筒 | 5.5206 | 8.2348 | 10 | 0 | 0 | 35 | 11.5008 | 15.8446 | 50 | 4.2428 | 103398.4889 | --
方山县圪洞镇四通砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
方山县新房诚信砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
方山县峪口新宏砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 2#脱硫塔出口 | 3.0060 | 6.0700 | 10 | 7.653 | 15.453 | 35 | 13.637 | 27.538 | 50 | 7.210 | 485480.8313 | --
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 1#脱硫塔出口 | 0.6580 | -11.4771 | 10 | 0.101 | -1.769 | 35 | 0.101 | -1.760 | 50 | 0.127 | 4673.3928 | 停运
方山县煦泰热力有限公司 | 锅炉废气排放口 | 2.645 | 2.650 | 10 | 0.381 | 0.382 | 35 | 24.417 | 24.462 | 50 | 10.960 | 186364.7048 | --
山西福裕焦化有限公司 | 90万焦炉烟囱排放口 | 0.2406 | -- | 15 | 0.172 | -- | 30 | 0.200 | -- | 150 | 0 | 0 | 停运
山西福裕焦化有限公司 | 90万装煤地面站废气排放口 | 0.6956 | -- | 30 | 0.408 | -- | 70 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
山西福裕焦化有限公司 | 90万推焦地面站废气排放口 | 0.3684 | -- | 30 | 0.926 | -- | 30 | -- | -- | -- | 0.479 | 6484.0459 | 停运
山西福裕焦化有限公司 | 锅炉废气排放口 | 0.7781 | 18.1778 | 5 | 1.008 | 23.540 | 35 | 1.105 | 25.820 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西福裕焦化有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 1.6833 | -- | 30 | 37.957 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.657 | 131908.68 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万焦炉烟囱排放口 | 0.708 | 0.826 | 15 | 7.541 | 8.788 | 30 | 88.843 | 103.527 | 150 | 3.538 | 319288.033 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万推焦地面站废气排放口 | 1.11 | -- | 30 | 8.23 | -- | 30 | -- | -- | -- | 9.53 | 217378.0241 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万装煤地面站废气排放口 | 2.767 | -- | 30 | 5.168 | -- | 70 | -- | -- | -- | 15.724 | 208731.5311 | --
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑头除尘排放筒 | 0.5024 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.102 | 109428.395 | 停运
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑尾排放筒 | 0.9848 | 44.3319 | 10 | 0.176 | 7.913 | 35 | 0.060 | 2.718 | 50 | 0 | 0 | 停运
吕梁弘泽铝质耐材有限公司 | 耐火材料窑废气排放口 | -0.22 | -8.36 | 10 | 0.04 | 1.48 | 35 | 0.09 | 3.37 | 100 | 0 | 0 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机头 | 1.6138 | 1.9071 | 10 | 3.535 | 4.177 | 35 | 23.156 | 27.365 | 50 | 6.399 | 610364.1332 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机头 | 0.8377 | 0.8223 | 10 | 1.851 | 1.817 | 35 | 27.048 | 26.551 | 50 | 5.686 | 545099.9368 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨装煤 | 0.3638 | -- | 30 | 16.980 | -- | 70 | -- | -- | -- | 6.780 | 38152.2937 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨推焦 | 0.1584 | -- | 30 | 13.597 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.686 | 84159.034 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机尾 | 0.6716 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.467 | 437217.952 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机尾 | 0.8714 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.253 | 295943.1141 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机尾 | 1.3193 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.745 | 463664.9128 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉矿槽 | 2.3971 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.063 | 534225.2695 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉矿槽 | 1.6162 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.049 | 303755.69 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉矿槽 | 0.9319 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.612 | 278998.0691 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉出铁场 | 1.7783 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.429 | 672456.9395 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉出铁场 | 1.3325 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.801 | 442441.7503 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化60万吨焦炉烟囱 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉出铁场 | 0.1285 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.212 | 459097.3381 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 一体系转炉二次 | 2.9056 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.395 | 591993.5881 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 二体系转炉二次 | 0.9438 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.410 | 386943.2572 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机头 | 1.1132 | 1.2974 | 10 | 4.015 | 4.680 | 35 | 23.387 | 27.259 | 50 | 6.503 | 611569.3373 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱1 | 1.8743 | -- | 15 | 0.612 | -- | 30 | 78.659 | -- | 150 | 2.003 | 138101.3843 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱2 | 0.7662 | -- | 15 | 1.828 | -- | 30 | 79.640 | -- | 150 | 2.057 | 142004.07 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 剩余煤气锅炉 | 1.9409 | 1.9675 | 5 | 0.715 | 0.725 | 35 | 23.877 | 24.204 | 50 | 5.070 | 245345.715 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 链篦机-回转窑焙烧废气排气筒 | 1.3390 | 1.0417 | 10 | 4.823 | 3.752 | 35 | 31.316 | 24.363 | 50 | 7.987 | 525725.03 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨推焦 | 1.9128 | -- | 30 | 4.916 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.144 | 163041.4529 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨焦炉烟囱 | 3.200 | -- | 15 | 3.379 | -- | 30 | 30.431 | -- | 150 | 3.586 | 318705.2856 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨机侧 | 1.8519 | -- | 30 | 2.988 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.447 | 94032.2752 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨干熄焦 | 2.282 | -- | 30 | 12.338 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.590 | 119436.8839 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#回转窑窑尾 | 1.47 | 2.59 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.60 | 187254.4666 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#回转窑窑尾 | 1.40 | 3.12 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.55 | 210224.8275 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 4#回转窑窑尾 | 0.84 | 1.60 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.42 | 148279.3379 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#回转窑窑尾 | 1.727 | 2.171 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.163 | 154804.6742 | --
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱1号脱硫塔出口 | 0.456 | 0.474736 | 10 | 11.057 | 11.51131 | 35 | 34.547 | 35.966467 | 50 | 11.458 | 562156.53 | --
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱2号脱硫塔出口 | 0.4421 | 0.5027 | 10 | 9.602 | 10.918 | 35 | 30.906 | 35.142 | 50 | 10.359 | 497487.7575 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司 | 焦炉烟囱 | 1.0613 | -- | 15 | 20.041 | -- | 30 | 84.145 | -- | 150 | 5.487 | 493897.4596 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司 | 地面站烟囱 | 0.6710 | -- | 30 | 3.570 | -- | 30 | -- | -- | -- | 17.176 | 250682.6875 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉矿槽排放口 | 1.2775 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.469 | 86091.8047 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 1.676 | 2.041827 | 5 | 0.962 | 1.171979 | 35 | 19.643 | 23.930556 | 50 | 12.718 | 199697.9675 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机头排气筒 | 0.5964 | 1.8780 | 10 | 2.077 | 6.541 | 35 | 2.877 | 9.058 | 50 | 3.001 | 92194.9775 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉出铁场废气排口 | 0.5390 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.879 | 290524.614 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉矿槽排放口 | 0.7974 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.284 | 29591.2527 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | 0.2833 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.877 | 80610.5798 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉出铁场废气排口 | 0.1902 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.165 | 178263.0329 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 机头废气排放口 | 1.5078 | 14.1372 | 10 | 0.226 | 2.116 | 35 | 0.251 | 2.352 | 50 | 0 | 0 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 2#机尾除尘器 | 0.8821 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 电厂2#脱硫塔排放口 | 1.1015 | 1.4804 | 10 | 3.947 | 5.304 | 35 | 12.416 | 16.686 | 50 | 9.609 | 154113.5024 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 电厂1#脱硫塔排放口 | 0.4578 | 0.5838 | 5 | 0.53 | 0.676 | 35 | 8.95 | 11.414 | 50 | 9.264 | 78796.3 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 出铁厂除尘 | 0.4420 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 1#上料矿槽除尘 | 0.5278 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.747 | 7246.6203 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 1#机尾除尘烟囱 | 0.1628 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.048 | 696.364 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 2#上料矿槽除尘器 | 0.1854 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.112 | 13036.4983 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃气锅炉废气排放口 | 2.3503 | 2.3466 | 5 | 0.971 | 0.969 | 35 | 21.324 | 21.290 | 50 | 6.443 | 57138.9932 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 1.0520 | 2.5308 | 10 | 2.380 | 5.726 | 35 | 11.968 | 28.791 | 50 | 7.937 | 279330.8472 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃煤锅炉废气排放口 | 5.9822 | 7.2241 | 20 | 13.084 | 15.801 | 100 | 58.518 | 70.666 | 150 | 5.867 | 69661.5946 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 1.9008 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.458 | 159474.831 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 1.7063 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.056 | 37811.8244 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 0.9246 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.487 | 100435.1309 | 停运
交口县鑫海实业有限公司 | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
交口县鑫海实业有限公司 | 原料高炉矿槽出铁场废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
华源科技交口有限公司 | 2#焙烧炉烟气排放口 | 2.1133 | -- | 10 | 48.600 | -- | 100 | 72.503 | -- | 100 | 20.453 | 128688.94 | --
华源科技交口有限公司 | 3#焙烧炉烟气排放口 | 1.0750 | -- | 10 | 9.534 | -- | 100 | 57.521 | -- | 100 | 23.554 | 145133.8644 | --
华源科技交口有限公司 | 3#锅炉烟囱排放口 | 0.8325 | 0.7542 | 5 | 2.801 | 2.538 | 35 | 43.821 | 39.704 | 50 | 7.085 | 349864.5475 | --
华源科技交口有限公司 | 4#锅炉烟囱排放口 | 1.4041 | 1.3622 | 5 | 3.853 | 3.738 | 35 | 36.709 | 35.613 | 50 | 6.292 | 306014.8058 | --
华源科技交口有限公司 | 1#焙烧炉烟气排放口 | 1.0425 | -- | 10 | 0.545 | -- | 100 | 9.925 | -- | 100 | 0.003 | 31.7493 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 2#焙烧炉烟气 | 1.3158 | -- | 10 | 0.193 | -- | 100 | 47.365 | -- | 100 | 21.515 | 66261.3028 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 130t锅炉烟气 | 0.5011 | 11.2657 | 5 | 0.134 | 3.014 | 35 | 0.044 | 0.999 | 50 | 0.607 | 23885.1372 | 停运
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 280t锅炉烟气排放口 | 0.7855 | 0.8846 | 5 | 14.865 | 16.739 | 35 | 25.201 | 28.379 | 50 | 6.417 | 207783.33 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 1#焙烧炉烟气 | 0.9710 | -- | 10 | 0.159 | -- | 100 | 0.677 | -- | 100 | 1.294 | 10072.3662 | 停运
交口县兴荣冶炼有限公司 | 锅炉烟囱 | 2.7135 | 3.4263 | 20 | 3.565 | 4.501 | 100 | 65.933 | 83.253 | 150 | 1.412 | 27265.9425 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | 2.8170 | -- | 30 | 9.265 | -- | 70 | -- | -- | -- | 7.557 | 83742.5747 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 拦焦地面站排气筒 | 3.2442 | -- | 30 | 4.668 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.011 | 123666.4108 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.4140 | -- | 15 | 14.223 | -- | 30 | 67.731 | -- | 150 | 2.369 | 189352.9352 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 5.5089 | -- | 30 | 12.828 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.196 | 69315.8824 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 锅炉烟气排放口1# | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 焦炉烟气排放口 | 2.3240 | -- | 15 | 11.654 | -- | 30 | 46.373 | -- | 150 | 3.245 | 193556.7775 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 装煤废气排放口 | 1.5107 | -- | 30 | 8.179 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.350 | 54560.7727 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 推焦废气排放口 | 3.4974 | -- | 30 | 8.684 | -- | 30 | -- | -- | -- | 6.393 | 127208.8499 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 干熄炉废气排放口 | 1.8573 | -- | 30 | 50.802 | -- | 80 | -- | -- | -- | 13.753 | 99734.1149 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期焦炉烟囱 | 1.2643 | -- | 15 | 9.510 | -- | 30 | 39.460 | -- | 150 | 2.306 | 319801.6137 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期机侧地面站排放口 | 1.0094 | -- | 30 | 7.569 | -- | 70 | -- | -- | -- | 16.723 | 152327.8287 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期推焦地面站排放口 | 1.1582 | -- | 30 | 10.416 | -- | 30 | -- | -- | -- | 10.526 | 96414.5625 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期焦炉烟囱 | 1.2474 | -- | 15 | 14.202 | -- | 30 | 74.660 | -- | 150 | 5.567 | 283773.3875 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期装煤地面站烟囱 | 1.6470 | -- | 30 | 3.821 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.929 | 54209.545 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期推焦地面站烟囱 | 1.8641 | -- | 30 | 9.990 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.078 | 138580.3742 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期干熄焦地面站排放口 | 1.0299 | -- | 30 | 12.894 | -- | 80 | -- | -- | -- | 7.877 | 112371.984 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期干熄焦地面站排放口 | 1.0685 | -- | 30 | 19.035 | -- | 80 | -- | -- | -- | 3.438 | 45974.5354 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 1.9809 | -- | 15 | 12.494 | -- | 30 | 34.317 | -- | 150 | 3.277 | 380331.3431 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 0.6433 | -- | 30 | 7.159 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.324 | 106243.2 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 3.1702 | -- | 30 | 8.404 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.509 | 268862.565 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 干熄焦地面站废气排放口 | 2.7464 | -- | 30 | 13.436 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.635 | 124444.765 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 焦炉烟囱 | 1.5581 | -- | 15 | 6.700 | -- | 30 | 34.691 | -- | 150 | 3.053 | 385401.7425 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.6411 | -- | 30 | 3.712 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.198 | 142542.4425 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 推焦废气排放口 | 1.5022 | -- | 30 | 4.353 | -- | 30 | -- | -- | -- | 6.481 | 110175.5822 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 0.8054 | -- | 30 | 7.113 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.792 | 152424.0575 | --
孝义市晋茂化工有限公司 | 导热油炉和加热炉公用废气排放口 | 0.4710 | 0.5060 | 10 | 19.7978 | 21.2695 | 35 | 11.2793 | 12.1178 | 50 | 11.8181 | 16561.9304 | --
孝义市泰兴铝镁有限公司 | 锅炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
吕梁市黑猫新材料有限公司 | 1#2#色素炭黑生产线尾气锅炉燃烧废气烟囱 | 2.6448 | 3.9804 | 10 | 13.025 | 19.603 | 35 | 14.424 | 21.708 | 50 | 6.220 | 23400.2312 | --
山西中兴水泥有限责任公司 | 窑头除尘器排气筒 | 3.0273 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.005 | 105.2799 | 停运
山西中兴水泥有限责任公司 | 水泥窑尾排气筒 | 0.6542 | -3.3610 | 10 | 0.182 | -0.935 | 35 | 0.301 | -1.548 | 50 | 0 | 0 | 停运
孝义市金岩新型建材有限公司 | 1#烧结砖窑烟囱 | 2.414 | 4.565 | 30 | 7.700 | 14.560 | 150 | 29.525 | 55.832 | 200 | 8 | 160007.415 | --
孝义市金岩新型建材有限公司 | 2#烧结砖窑烟囱 | 1.753 | 4.318 | 30 | 3.105 | 7.649 | 150 | 15.254 | 37.582 | 200 | 6.978 | 148021.4121 | --
孝义市佳辰建材有限公司 | 干燥隧道一体窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 1#精炼炉除尘器排气筒 | 0.869 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 2#精炼炉除尘器排气筒 | 1.2908 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
孝义市兴安化工有限公司 | 1#焙烧炉烟囱 | 2.966 | -- | 10 | 1.942 | -- | 100 | 18.680 | -- | 100 | 30.040 | 114838.5133 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 2#焙烧炉烟囱 | 2.953 | -- | 10 | 4.381 | -- | 100 | 34.392 | -- | 100 | 28.504 | 102516.0884 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 3#焙烧炉烟囱 | 1.735 | -- | 10 | 3.781 | -- | 100 | 17.853 | -- | 100 | 22.774 | 156215.8445 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 4#焙烧炉烟囱 | 5.977 | -- | 10 | 1.529 | -- | 100 | 36.114 | -- | 100 | 22.647 | 147563.9195 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 锅炉烟囱 | 1.8118 | 2.2200 | 5 | 16.429 | 20.130 | 35 | 25.476 | 31.216 | 50 | 7.614 | 1044699.12 | --
山西信发化工有限公司 | 1号锅炉烟道 | 1.8283 | 2.1942 | 5 | 11.352 | 13.624 | 35 | 30.200 | 36.243 | 50 | 12.625 | 606534.5999 | --
山西信发化工有限公司 | 2号锅炉烟道 | 2.2112 | 2.6010 | 5 | 8.828 | 10.384252 | 35 | 29.684 | 34.916 | 50 | 12.288 | 607297.3722 | --
山西信发化工有限公司 | 氧化铝1#焙烧炉废气排放口 | 0.737 | -- | 10 | 0.086 | -- | 100 | 0.844 | -- | 100 | 0 | 0 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝2#焙烧炉废气排放口 | 1.183 | -- | 10 | 0.732 | -- | 100 | 0.162 | -- | 100 | 0.246 | 3482.1718 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝3#焙烧炉废气排放口 | 1.805 | -- | 10 | 0.695 | -- | 100 | 33.670 | -- | 100 | 15.748 | 163892.3621 | --
山西信发化工有限公司 | 3#锅炉烟道 | 2.8671 | 73.8779 | 5 | 1.824 | 46.988 | 35 | 1.474 | 37.988 | 50 | 0.055 | 3281.5427 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝4#焙烧炉废气排放口 | 1.806 | -- | 10 | 0.352 | -- | 100 | 23.997 | -- | 100 | 19.181 | 198141.5405 | --
孝义市田园化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
孝义市田园化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 1.1626 | 1.1256 | 5 | 6.293 | 6.093 | 35 | 25.065 | 24.268 | 50 | 12.673 | 224315.9687 | --
孝义市田园化工有限公司 | 3#焙烧炉排气筒 | 2.1759 | -- | 10 | 8.449 | -- | 100 | 30.615 | -- | 100 | 17.754 | 174642.1552 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#锅炉排气筒 | 1.3298 | 1.2544 | 5 | 9.809 | 9.253 | 35 | 28.548 | 26.930 | 50 | 7.886 | 139273.1459 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 6.2717 | -- | 10 | 7.461 | -- | 100 | 44.127 | -- | 100 | 14.220 | 81889.335 | --
山西孝义华庆铝业有限公司 | 锅炉除尘脱硫脱硝系统排气口 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西孝义华庆铝业有限公司 | 焙烧炉排气口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西奥凯达化工有限公司 | 锅炉排气筒 | 1.7973 | 1.6277 | 5 | 1.392 | 1.261 | 35 | 25.989 | 23.536 | 50 | 4.311 | 79950.8473 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 6.6730 | -- | 10 | 4.821 | -- | 100 | 24.625 | -- | 100 | 12.168 | 81672.44 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | 4.0191 | -- | 10 | 3.486 | -- | 100 | 18.447 | -- | 100 | 12.170 | 71280.7167 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 2.3310 | 2.1594 | 5 | 1.509 | 1.397 | 35 | 27.560 | 25.531 | 50 | 4.711 | 88825.6282 | --
山西东义煤电铝集团有限公司 | 1#回转窑与精炼炉废气排放口 | 2.9194 | 3.3179 | 10 | 1.800 | 2.046 | 100 | 59.549 | 67.677 | 100 | 7.053 | 22292.8277 | --
山西东义煤电铝集团有限公司 | 4#回转窑与还原炉废气排放口 | 0.3328 | 0.7268 | 10 | 11.815 | 25.801 | 100 | 12.303 | 26.867 | 100 | 3.442 | 13861.5143 | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 烧结机头废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 高炉矿槽出铁场废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西孝义煤矸石发电有限责任公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
晋能孝义煤电有限公司 | 1#机组废气总排口 | 2.0163 | 1.9642 | 10 | 17.384 | 16.935 | 35 | 34.015 | 33.136 | 50 | 10.264 | 1092823.5425 | --
晋能孝义煤电有限公司 | 2#机组废气总排口 | 2.8906 | 3.0601 | 10 | 18.248 | 19.318 | 35 | 34.683 | 36.716 | 50 | 10.085 | 1031712.965 | --
孝义市热力公司城东热源厂 | 锅炉废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西离柳焦煤集团有限公司汽源厂 | 燃煤锅炉烟气排放口 | 0.6930 | 1.0540 | 10 | 1.143 | 1.738 | 35 | 14.971 | 22.770 | 50 | 10.044 | 89355.6075 | --
孝义市富源金来热源有限公司 | 150吨锅炉废气排口 | 3.4933 | 3.8150 | 10 | 2.417 | 2.640 | 35 | 28.562 | 31.193 | 50 | 4.881 | 369844.6499 | --
孝义市富源金来热源有限公司 | 75吨锅炉废气排口 | 0.2568 | 4.9550 | 10 | 1.846 | 35.620 | 35 | -0.493 | -9.522 | 50 | 0.687 | 43901.6613 | 停运
山西骏捷新材料科技有限公司 | 转化预热炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50.13 | 66.62 | 100 | 3.56 | 16760.6176 | --
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.493 | 21.644 | 50 | 0.170 | 417.94 | 停运
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 42.937 | 40.858 | 50 | 5.918 | 10479.4852 | --
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.019 | 48.367 | 50 | 0.266 | 510.1075 | 停运
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40.944 | 41.346 | 50 | 8.411 | 11028.6079 | --
山西领泽新材料科技有限公司 | 过渡期蒸汽锅炉废气排口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.125 | 7.636 | 50 | 0.245 | 1005.6113 | 停运
孝义市惠通供热有限公司高阳供热管理中心 | 高阳1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市惠通供热有限公司高阳供热管理中心 | 高阳2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市绿宝晶农副产品深加工有限公司 | 锅炉废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉干熄焦废气排放口 | 0.7761 | -- | 30 | 6.967 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.405 | 119090.5246 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉干熄焦废气排放口 | 1.9655 | -- | 30 | 3.813 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.925 | 127116.3157 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉烟气排放口 | 2.2650 | -- | 15 | 14.751 | -- | 30 | 57.086 | -- | 150 | 4.848 | 197499.7873 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉烟气排放口 | 1.0052 | -- | 15 | 10.344 | -- | 30 | 50.761 | -- | 150 | 7.499 | 330434.7025 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉装煤废气排放口 | 1.6088 | -- | 30 | 30.386 | -- | 70 | -- | -- | -- | 6.007 | 93173.7846 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉推焦废气排放口 | 1.7846 | -- | 30 | 6.019 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.970 | 162087.0465 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉装煤废气排放口 | 1.0052 | -- | 30 | 26.982 | -- | 70 | -- | -- | -- | 6.268 | 97304.5648 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉推焦废气排放口 | 2.4786 | -- | 30 | 7.095 | -- | 30 | -- | -- | -- | 6.410 | 166377.2729 | --
山西金达煤化工科技有限公司 | 锅炉尾部脱硫脱硝烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 干熄焦地面站排口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 焦炉烟囱 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 推焦地面站排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 0.4800 | -- | 30 | 2.424 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.901 | 81322.2242 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 3.4017 | -- | 30 | 13.548 | -- | 30 | -- | -- | -- | 13.003 | 240598.1077 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉烟囱 | 2.5926 | -- | 15 | 17.792 | -- | 30 | 95.924 | -- | 150 | 3.171 | 210501.51 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 1.5701 | -- | 30 | 2.496 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.706 | 67331.1627 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 0.8815 | -- | 30 | 11.951 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.081 | 300938.98 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉烟囱 | 1.9041 | -- | 15 | 17.898 | -- | 30 | 94.341 | -- | 150 | 3.277 | 248815.545 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#干熄焦地面站排气筒 | 1.5267 | -- | 30 | 26.773 | -- | 80 | -- | -- | -- | 8.533 | 60548.5525 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 2#干熄焦地面站排气筒 | 1.6626 | -- | 30 | 24.182 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.102 | 72732.7598 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 0.7692 | 1.0877 | 10 | 10.065 | 14.232 | 30 | 75.842 | 107.236 | 150 | 2.710 | 146787.6717 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 0.8599 | -- | 10 | 11.942 | -- | 70 | -- | -- | -- | 3.825 | 34936.5664 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 0.2129 | -- | 10 | 6.943 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.420 | 180530.4991 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 0.9575 | -- | 10 | 24.511 | -- | 50 | -- | -- | -- | 5.771 | 66245.4178 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 0.6157 | 25.3604 | 15 | 3.368 | 138.711 | 30 | 1.357 | 55.882 | 150 | 0.038 | 2581.1008 | 停运
山西文峰焦化科技有限公司 | 三期尾部脱硫塔排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 一期尾部脱硫塔排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 1#焦炉和2#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 0.5434 | -- | 30 | 1.231 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.122 | 28652.1422 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 3#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 0.6080 | -- | 30 | 1.653 | -- | 30 | -- | -- | -- | 2.405 | 19049.8175 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱湿法脱硫排放口 | 4.5092 | -- | 15 | 10.119 | -- | 30 | 21.959 | -- | 150 | 8.720 | 424670.115 | --
山西星宇化工科技股份有限公司 | 尾气吸收塔排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
汾阳市恒泰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.9307 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.615 | 974.2325 | --
汾阳市中鸿橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 1.739 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.086 | 3913.9443 | 停运
汾阳市润恒橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.287 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.987 | 3580.1951 | 停运
汾阳市杏花村镇辉煌瓷业有限公司 | 烤花窑隧道窑废气烟囱 | 0.4164 | 2.0652 | 30 | 0.750 | 3.719 | 50 | 1.674 | 8.304 | 180 | 0.482 | 747.5977 | 停运
汾阳市美耀瓷业有限公司 | 隧道窑辊道窑烟囱排放口 | 1.3324 | 5.5437 | 30 | 0.630 | 2.620 | 50 | 3.528 | 14.680 | 180 | 0.016 | 14.0593 | 停运
汾阳市杏花村镇鑫盛瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 3.9540 | 53.4630 | 30 | 0.073 | 0.991 | 50 | 0.349 | 4.712 | 180 | 0.902 | 3385.2381 | 停运
汾阳市杏花村镇协盛源瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 2.4695 | 38.5600 | 30 | 0.301 | 4.700 | 50 | 0.385 | 6.016 | 180 | 0.947 | 3514.5223 | 停运
汾阳市兴安橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 3.7103 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.937 | 20801.2988 | --
吕梁市恒盛橡胶股份有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 4.6369 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.479 | 1196.285 | 停运
汾阳市强盛橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 2.4652 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.195 | 7552.2827 | --
汾阳市华瑞橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 2.4871 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.693 | 1768.4962 | --
汾阳市演武镇荣达橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.2737 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.587 | 3807.49 | 停运
汾阳市演武镇宏泰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气处理设施排放筒 | 1.5633 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.545 | 1366.0319 | 停运
山西天龙橡胶科技股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.745 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
汾阳市演武镇宏丰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.483 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.332 | 449.0357 | 停运
吕梁市鸿涛废旧橡胶再生研究股份有限公司 | 炼胶工序废气排放口 | 1.182 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.002 | 5.4732 | 停运
汾阳市恒凯橡胶科技有限公司 | 裂解炉废气处理装置排气筒 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
汾阳市致祥胶业有限公司 | 废气处理排放筒 | 1.320 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.114 | 422.8428 | 停运
汾阳市志峰橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.826 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.545 | 1993.1972 | 停运
汾阳市演武镇振飞橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.520 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.488 | 1789.8883 | 停运
汾阳市演武镇雄伟橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 2.701 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.978 | 3552.2567 | 停运
汾阳市鑫隆橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.885 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.051 | 188.1999 | 停运
山西文丰环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.130 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.405 | 5066.0168 | 停运
汾阳市瑞丰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.801 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.715 | 2262.9003 | 停运
汾阳市明兴橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 0.786 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.691 | 2720.1309 | 停运
汾阳市明盛橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 0.197 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.37 | 1362.2247 | 停运
汾阳市明辉橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西茂原橡胶科技股份有限公司 | 脱硫、炼制废气处理设施排气筒 | 1.584 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.747 | 6336.771 | 停运
汾阳市俊宝橡胶厂（有限公司） | 废气处理排放筒 | 1.573 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.064 | 3837.7499 | 停运
汾阳市建明橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.381 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.430 | 1577.8058 | 停运
汾阳市华联橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.426 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.430 | 1574.795 | 停运
汾阳市虎跃橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.864 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.361 | 4934.1141 | --
汾阳市鸿盛橡胶有限公司 | 再生胶生产废气总排口 | 1.859 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.036 | 3756.2217 | --
汾阳市广兴橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 2.057 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.975 | 3574.8379 | 停运
汾阳市光辉橡胶制品有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.617 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.525 | 2436.0262 | 停运
汾阳市东鑫橡胶科技有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.655 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.079 | 2204.3294 | --
山西安泰飞环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.570 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
汾阳市海涛橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 1.031 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.224 | 3484.3104 | --
汾阳市瑞恒橡胶有限公司 | 废气总排口 | 2.149 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.998 | 3619.3177 | 停运
山西国峰煤电有限责任公司 | 1号锅炉脱硫塔出口 | 0.790 | 0.899 | 10 | 8.902 | 10.137 | 35 | 30.014 | 34.179 | 50 | 8.81 | 838558.9812 | --
山西国峰煤电有限责任公司 | 2号锅炉脱硫塔出口 | 0.479 | 0.489 | 10 | 6.175 | 6.303 | 35 | 31.474 | 32.131 | 50 | 7.81 | 736551.3491 | --
汾阳中科渊昌再生能源有限公司 | 焚烧烟气排放筒 | 2.602 | 1.988 | 20 | 79.269 | 60.580 | 80 | 179.534 | 137.206 | 250 | 9.837 | 83839.5725 | --
吕梁市医疗废物集中处置中心 | 焚烧系统废气处理设施排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
汾阳市盛鼎建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33.617 | 37.814385 | 50 | 12.972 | 41558.8387 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.030 | -1.269 | 50 | 0.148 | 513.5768 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 50 | 0.326 | 1103.5474 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.017 | -1.452 | 50 | 0.118 | 410.4777 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.169 | 33.648 | 50 | 7.502 | 29970.5317 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.828 | 34.900132 | 50 | 12.859 | 46808.085 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 43.750 | 43.590 | 50 | 5.188 | 23589.0625 | --
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 3#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.378 | 26.937 | 50 | 3.661 | 17514.13 | --
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 4#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38.235 | 41.533 | 50 | 2.511 | 12819.385 | --
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 5#燃气锅炉排放筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.388 | 389.632 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 6#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.864 | 324.104 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.361 | 937.283 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒1#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.401 | 34.027 | 50 | 4.771 | 8384.2277 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒2#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.257 | 12.448 | 50 | 0.682 | 1457.0782 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒3#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.903 | 34.804 | 50 | 1.029 | 2222.9889 | 停运