## sheet1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2026年02月15日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
吕梁山水水泥有限公司 | 窑尾电除尘器排放筒 | 0.9825 | -39.3889 | 10 | 0.407 | -16.309 | 35 | 0.468 | -18.776 | 50 | 2.403 | 89821.7449 | 停运
吕梁山水水泥有限公司 | 冷却机排放口 | 1.1286 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.005 | 150.9914 | 停运
吕梁山水水泥有限公司 | 辊压选粉收尘器排放筒 | 0.4801 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.367 | 7192.4282 | --
吕梁山水水泥有限公司 | 煤磨除尘器排放筒 | 0.089 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.878 | 5755.6335 | 停运
山西菲尔茂新再生物资回收有限公司 | 1#生产线热解炉废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
晋能大土河热电有限公司 | 1号机组净烟气 | 4.0502 | 3.9962 | 10 | 26.205 | 25.856 | 35 | 29.811 | 29.413 | 50 | 5.699 | 849719.9925 | --
晋能大土河热电有限公司 | 2号机组净烟气 | 2.9592 | 3.0829 | 10 | 25.833 | 26.913 | 35 | 33.742 | 35.152 | 50 | 5.666 | 847353.9 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝设施排放口 | 0.7759 | -- | 15 | 19.549 | -- | 30 | 92.662 | -- | 150 | 3.580 | 230655.9025 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.6841 | -- | 30 | 4.935 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.321 | 129200.0275 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 推焦废气排放口 | 1.0445 | -- | 30 | 1.718 | -- | 30 | -- | -- | -- | 17.985 | 164269.375 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 1.4043 | -- | 30 | 18.950 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.818 | 88571.5475 | --
山西金源煤化科技有限公司 | 二期500万kcal焦油蒸馏管式炉排口 | 2.11 | 3.09 | 200 | 1.34 | 1.96 | 550 | 28.38 | 41.57 | 240 | 3.16 | 11521.6025 | --
文水县鑫明泰化工有限公司 | 453万Kcal焦油蒸馏管式炉废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | --
文水县鑫明泰化工有限公司 | 在线监测废气排放口 | 0.4300 | 0.9000 | 20 | 5.615 | 11.752 | 50 | 72.807 | 152.376 | 200 | 4.983 | 13959.1051 | --
山西盛达威科技有限公司 | 尾气锅炉废气排放口 | 1.740 | 2.495 | 10 | 9.192 | 13.177 | 35 | 10.785 | 15.461 | 50 | 15.227 | 108949.8793 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线窑窑头 | 1.1979 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.186 | 22186.45 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 一线水泥窑窑尾 | 1.0430 | 65.1600 | 10 | 0.557 | 34.792 | 35 | 0.307 | 19.174 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑尾 | 0.1448 | 83.4719 | 10 | 2.209 | 1273.130 | 35 | 0.817 | 470.741 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑头 | 0.5964 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.007 | 123.7225 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 1#球磨机 | 0.9401 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.484 | 1237.6625 | --
山西吉港水泥有限公司 | 2#球磨机 | 0.5873 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.010 | 26.8574 | --
山西吉港水泥有限公司 | 3#水泥磨 | 0.5852 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.064 | 166.825 | --
山西吉港水泥有限公司 | 4#水泥磨 | 0.9173 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.256 | 649.2775 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线煤磨机 | 1.493 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.037 | 114.1453 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线煤磨机 | 0.474 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.247 | 770.3462 | 停运
文水恒安兄弟建材有限公司 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水玉玺平安建筑材料有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县穆家寨新兴砖厂 | 1#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县穆家寨新兴砖厂 | 2#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县金星建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县嘉威建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县诚源建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 0.876 | -48.308 | 30 | 0.072 | -3.966 | 150 | 0.711 | -39.212 | 200 | 1.38 | 42753.1527 | 停运
山西浩海陶瓷科技有限公司 | 煅烧窑排气筒 | 0.7949 | 124.1478 | 30 | 0.249 | 38.909 | 50 | 0.288 | 45.039 | 180 | 0.511 | 1204.9424 | 停运
吕梁建龙实业有限公司 | 120t转炉二次烟气除尘排气筒 | 0.564 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.489 | 815053.0301 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机头脱硫脱硝除尘出口排气筒 | 2.221 | 1.906 | 10 | 15.624 | 13.406 | 35 | 42.809 | 36.731 | 50 | 5.823 | 697742.8071 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机尾除尘排气筒 | 2.6667 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.815 | 421090.5525 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场1号除尘排气筒 | 0.620 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.076 | 404412.2489 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉矿槽除尘排气筒 | 0.459 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.991 | 624891.7884 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场2号除尘排气筒 | 1.324 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.006 | 113369.7284 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1#燃气发电锅炉排气筒 | 0.7500 | 0.7474 | 5 | 24.290 | 24.205 | 35 | 9.535 | 9.502 | 50 | 6.516 | 434809.9275 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 烧结机头_竖炉焙烧排气筒 | 3.018 | 2.668904 | 10 | 5.1 | 4.510077 | 35 | 20.527 | 18.152621 | 50 | 14.248 | 228483.0804 | 停运
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 高炉矿槽废气排气筒 | 3.355 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.476 | 132005.6546 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 高炉出铁场排气筒 | 1.645 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.029 | 151996.631 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 烧结机尾排气筒 | 1.582 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.997 | 75400.6427 | 停运
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 燃气锅炉排气筒 | 1.2850 | 1.4648 | 10 | 1.006 | 1.147 | 35 | 34.607 | 39.450 | 50 | 32.429 | 56539.2925 | --
山西国金电力有限公司 | #1循环流化床锅炉烟囱 | 1.3260 | 1.3625 | 10 | 15.666 | 16.098 | 35 | 35.735 | 36.720 | 50 | 8.979 | 835798.9825 | --
山西国金电力有限公司 | #2循环流化床锅炉烟囱 | 0.3507 | 0.3463 | 10 | 14.221 | 14.042 | 35 | 37.806 | 37.330 | 50 | 13.879 | 1633669.5217 | --
山西国金电力有限公司 | 窑头收尘器废气排放口 | 3.0510 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.024 | 866.6448 | 停运
山西国金电力有限公司 | 1#水泥窑废气排放口 | 0.4422 | -63.5536 | 10 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 50 | 0.013 | 523.0765 | 停运
文水县振兴化肥有限公司 | 锅炉烟囱 | 0.8431 | 1.5001 | 20 | 29.995 | 53.368 | 100 | 52.609 | 93.604 | 150 | 7.261 | 125240.4342 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.6340 | -- | 15 | 18.995 | -- | 30 | 88.767 | -- | 150 | 3.567 | 249006.035 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 装煤推焦排口 | 0.615 | -- | 30 | 1.31 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.55 | 70130.9369 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#3#余热锅炉烟气排放口 | 0.4171 | -- | 15 | 5.111 | -- | 30 | 56.903 | -- | 150 | 7.500 | 109319.0385 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 3#余热锅炉烟气备用排放口 | 0.1519 | -- | 15 | 0.563 | -- | 30 | 2.181 | -- | 150 | 0.537 | 8688.1693 | 停运
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#余热锅炉烟气备用排放口 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 2.1694 | -- | 15 | 3.370 | -- | 30 | 35.828 | -- | 150 | 2.312 | 139960.8975 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 1.2177 | -- | 15 | 3.394 | -- | 30 | 34.901 | -- | 150 | 3.066 | 187336.4902 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉机侧地面站排口 | 0.5742 | -- | 30 | 3.590 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.912 | 76173.765 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉机侧地面站排口 | 1.6865 | -- | 30 | 3.406 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.852 | 75672.3575 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#干熄焦地面站排口 | 0.1860 | -- | 30 | 28.317 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.925 | 111834.6725 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#干熄焦地面站排口 | 0.5262 | -- | 30 | 32.686 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.821 | 90424.6149 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 出焦地面站排口 | 1.0837 | -- | 30 | 7.795 | -- | 30 | -- | -- | -- | 5.195 | 124982.7849 | --
交城县三喜化工有限公司（二厂区） | 硝酸反应尾气排放筒 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 46.921 | -- | 200 | 29.518 | 58599.4108 | --
山西恩泽生物技术有限公司 | 稀硝酸装置吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 91.115 | -- | 200 | 25.230 | 14397.9625 | --
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 113.061 | -- | 200 | 21.392 | 63935.1901 | --
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.066 | -- | 200 | 23.167 | 69137.105 | --
山西东锦肥业有限公司 | 两钠碱液吸收尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46.049 | -- | 100 | 11.722 | 34337.8231 | --
交城县德谦肥业有限公司 | 硝酸吸收塔尾气排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 41.335 | -- | 200 | 17.935 | 18646.7011 | --
山西润锦化工有限公司 | 尿素筛分系统排放口 | 0.631 | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.206 | 1702.0413 | 停运
山西沃锦新材料股份有限公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 47.797 | -- | 200 | 18.023 | 61738.747 | --
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 焚烧系统废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 肼基物烘干排放口 | 1.4003 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.152 | 244.1825 | 停运
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 三环唑烘干排放口 | 1.691 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.521 | 1842.0734 | 停运
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑尾废气出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑头废气出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金虎水泥有限责任公司 | 煤磨磨尾废气出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交城县岭底石刚砖厂 | 隧道窑废气排气口 | 0.000033 | 0.000291 | 30 | 0.221190 | 1.852329 | 150 | 0.020595 | 0.122764 | 200 | 1.038632 | 14607.619 | 停运
交城县众鑫建材有限公司 | 隧道窑废气排气筒 | 1.4181 | 2.0001 | 30 | 32.080 | 45.247 | 150 | 62.980 | 88.829 | 200 | 3.603 | 68803.0712 | --
交城县鼎烽建材有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
交城县电力砖厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.5071 | 2.8710 | 30 | 0.618 | 3.496 | 150 | 5.084 | 28.781 | 200 | 1.286 | 24853.3999 | --
山西林石源建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 2#玻璃熔窑烟囱 | 3.373 | 610.834 | 30 | 0.147 | 26.536 | 200 | 0.026 | 4.670 | 400 | 0.684 | 15473.0535 | 停运
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 1#玻璃熔窑烟囱 | 5.05 | 5.94 | 30 | 16.64 | 19.56 | 200 | 213.56 | 250.99 | 400 | 6.99 | 123151.4604 | --
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#4#玻璃熔窑备用烟囱 | 0.046 | 2.501 | 30 | 0 | 0 | 200 | 12.323 | 677.234 | 400 | 0.136 | 3091.9318 | 停运
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 4#玻璃熔窑烟囱 | 1.8903 | 3.0774 | 30 | 7.684 | 12.510 | 200 | 132.138 | 215.125 | 400 | 4.825 | 82908.4397 | --
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#玻璃熔窑烟囱 | 1.1632 | 1.3713 | 30 | 52.806 | 62.256 | 200 | 54.899 | 64.723 | 400 | 20.364 | 137824.9577 | --
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 1#2#玻璃熔窑备用烟囱 | 1.66 | 2.24 | 30 | 59.49 | 80.39 | 200 | 151.71 | 205.03 | 400 | 16.87 | 118757.7033 | --
山西众鑫锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 0.692 | 0.418 | 10 | 18.160 | 10.980 | 35 | 0.666 | 0.403 | 100 | 7.891 | 10349.958 | --
交城县陈氏耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 0.9912 | 71.0818 | 10 | 0.683 | 48.953 | 35 | 0.088 | 6.290 | 100 | 0 | 0 | 停运
山西国丰耐火材料有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | 1.304 | 0.759 | 10 | 10.557 | 6.144 | 35 | 125.531 | 73.058 | 200 | 6.047 | 8927.6081 | --
山西中天锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑烟气排放筒 | 1.066 | 0.621 | 10 | 10.850 | 6.321 | 35 | 27.228 | 15.863 | 200 | 11.217 | 13142.3579 | --
交城县晋阳耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.6141 | -21.1487 | 10 | 0.330 | -4.321 | 35 | 0.721 | -9.454 | 100 | 0.063 | 156.936 | 停运
山西锐能新材料有限公司 | 高铝生产线窑炉烟气排放口 | 3.8462 | 2.2720 | 10 | 1.056 | 0.624 | 35 | 57.724 | 34.098 | 100 | 0.738 | 14625.885 | --
山西锐能新材料有限公司 | 中铝生产线窑炉烟气排放口 | 6.4870 | 4.5119 | 10 | 16.233 | 11.291 | 35 | 73.996 | 51.466 | 100 | 2.247 | 63169.9475 | --
山西锐能新材料有限公司 | 脱水料生产线回转窑烟气排放口 | 6.56 | 5.767 | 10 | 7.12 | 6.259 | 35 | 32.135 | 28.248 | 100 | 4.136 | 16100.733 | --
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉热风炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机头排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机尾_整粒_破碎筛分排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉出铁场排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#高炉矿槽底排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 4号锰矿烘干回转窑排气筒 | 1.87 | -- | 20 | 8.80 | -- | 200 | 16.02 | -- | 300 | 3.50 | 11832.8745 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 5号石灰石回转窑排气筒 | 0.69 | 0.99 | 20 | 4.93 | 7.06 | 200 | 19.09 | 27.33 | 300 | 10.53 | 40251.697 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 7号石灰石回转窑排气筒 | 4.41 | 5.65 | 20 | 0.71 | 0.90 | 200 | 26.01 | 33.29 | 300 | 13.67 | 71324.9591 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 8号回转窑排气筒 | 0.34 | -- | 20 | 3.24 | -- | 200 | 24.76 | -- | 300 | 5.65 | 30950.6375 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 6号锰矿烘干回转窑排气筒 | 1.28 | -- | 20 | 13.09 | -- | 200 | 17.60 | -- | 300 | 3.07 | 18473.0966 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 3号石灰石回转窑排气筒 | 1.09 | 1148.74 | 20 | 0.97 | 1020.36 | 200 | 0.88 | 929.28 | 300 | 0.01 | 42.3541 | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 9#回转窑排气筒 | 4.04 | 4.98 | 20 | 3.07 | 3.79 | 200 | 30.48 | 37.57 | 300 | 6.98 | 46234.8816 | --
交城县金铭恒业环保科技有限公司 | 冶炼废气排放口 | 1.0534 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.060 | 505.6175 | 停运
交城县兆晟环保科技有限公司 | 裂解炉裂解废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西国锦煤电有限公司 | 1#机组烟气排口 | 2.2630 | 2.1393 | 10 | 26.543 | 25.093 | 35 | 41.356 | 39.096 | 50 | 10.764 | 1026467.9075 | --
山西国锦煤电有限公司 | 2#机组烟气排口 | 2.5844 | 3.1266 | 10 | 16.565 | 20.041 | 35 | 31.595 | 38.224 | 50 | 7.616 | 776725.4975 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 1.97 | -- | 30 | 12.22 | -- | 80 | -- | -- | -- | 3.40 | 58029.9841 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.26 | -- | 30 | 5.72 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.99 | 224079.7733 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 装煤废气排放口 | 0.29 | 10.46 | 30 | 4.08 | 145.56 | 70 | -- | -- | -- | 11.31 | 273077.6733 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 焦炉烟气脱硫、脱硝设施排放口 | 1.02 | -- | 15 | 8.72 | -- | 30 | 41.48 | -- | 150 | 4.72 | 470170.7124 | --
山西锐鑫耐火材料有限公司 | 回转窑、辊道窑废气排放口 | 0.535 | 1.086 | 10 | 1.457 | 2.955 | 35 | 39.338 | 79.793 | 100 | 0.366 | 8955.2487 | --
山西中齐锐能高温材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 0.971 | 0.688 | 10 | 9.861 | 6.984 | 35 | 80.632 | 57.105 | 200 | 4.971 | 33718.3992 | --
山西华鑫肥业股份有限公司 | 吸收塔废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.90 | -- | 200 | 30.10 | 174451.3904 | --
山西华鑫肥业股份有限公司 | 燃煤燃气锅炉排放口 | 0.23 | 0.41 | 10 | 0.03 | 0.05 | 35 | 1.70 | 2.94 | 50 | 3.04 | 24740.1762 | --
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 3142.857 | -- | -- | 35.656 | -- | 200 | 27.817 | 67790.2504 | --
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 2号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 回转窑废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 1号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运
山西金兰化工股份有限公司新型肥料分公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.994 | -- | 200 | 25.622 | 29528.7039 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 吸收塔排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.639 | -- | 200 | 30.324 | 53509.8054 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 碱吸收废气排放口 | -- | -- | -- | 1.462 | -- | -- | 44.672 | 41.818 | 100 | 9.909 | 18852.0948 | --
兴县南通玉明砖厂 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西华兴铝业有限公司 | 1#、2#和3#锅炉烟气排放口 | 1.695 | 2.397 | 5 | 12.673 | 17.928 | 35 | 20.125 | 28.469 | 50 | 0.856 | 150928.699 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.456 | -- | 10 | 0.894 | -- | 100 | 31.269 | -- | 100 | 29.796 | 126529.1751 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期2#悬浮焙烧炉废气排放口 | 0.4122 | -- | 10 | 4.333 | -- | 100 | 31.464 | -- | 100 | 28.504 | 118188.2477 | --
山西华兴铝业有限公司 | 二期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.619 | -- | 10 | 10.594 | -- | 100 | 33.455 | -- | 100 | 20.950 | 195834.4508 | --
山西华兴铝业有限公司 | 4#锅炉烟气排放口 | 0.886 | 0.863 | 5 | 13.759 | 13.403 | 35 | 33.265 | 32.402 | 50 | 10.179 | 323597.0029 | --
山西中铝华润有限公司 | 1#8#电解工区电解废气净化设施出口 | 3.8142 | -- | 10 | 23.170 | -- | 100 | -- | -- | -- | 12.712 | 1195845.9962 | --
山西中铝华润有限公司 | 2#7#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.3320 | -- | 10 | 23.635 | -- | 100 | -- | -- | -- | 12.755 | 1206417.6207 | --
山西中铝华润有限公司 | 3#6#电解工区电解废气净化设施出口 | 0.2212 | -- | 10 | 25.245 | -- | 100 | -- | -- | -- | 11.562 | 1087571.0677 | --
山西中铝华润有限公司 | 4#5#电解工区电解废气净化设施出口 | 3.2965 | -- | 10 | 24.240 | -- | 100 | -- | -- | -- | 13.613 | 1255830.4895 | --
山西臣功固体废物综合处置利用有限公司 | 焚烧烟囱 | 0.908 | 0.434 | 30 | 6.181 | 2.950 | 100 | 23.422 | 11.178 | 300 | 0.074 | 361.7105 | 停运
临县安业乡东胜机砖厂 | 隧道窑排放口 | 0.1198 | 0.1791 | 30 | 51.571 | 76.293 | 150 | 23.070 | 34.159 | 200 | 3.864 | 66975.0795 | --
临县三交镇武家沟机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县刘家会镇金润机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县华烨选煤有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县前甘泉新型机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县马家湾飞宏机砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县临泉镇后月镜机砖厂 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县新民集中供热有限公司 | 3#锅炉脱硫塔出口 | 3.6322 | 4.5870 | 10 | 9.074 | 11.460 | 35 | 15.149 | 19.131 | 50 | 7.344 | 118129.1875 | --
临县新民集中供热有限公司 | 4#锅炉脱硫塔出口 | 2.8698 | 3.1692 | 10 | 10.737 | 11.857 | 35 | 17.974 | 19.849 | 50 | 8.706 | 94170.7962 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 1号机组废气 | 1.4479 | 1.7630 | 10 | 14.040 | 17.096 | 35 | 32.936 | 40.105 | 50 | 6.783 | 654329.28 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 2号机组废气 | 1.9172 | 2.2373 | 10 | 10.724 | 12.514 | 35 | 34.352 | 40.088 | 50 | 6.933 | 640168.9375 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 启动锅炉烟囱（长期停产） | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥窑排放口 | 1.2158 | 53.7572 | 10 | 0.299 | 13.222 | 35 | 0.327 | 14.476 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥窑排放口 | 0.670 | 23.634 | 10 | 0.150 | 5.282 | 35 | 0.199 | 7.030 | 50 | 0.694 | 27444.7587 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#冷却机 | 0.1029 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#冷却机 | 2.779 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.226 | 44205.0281 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥磨选粉机 | 0.5634 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥磨选粉机 | 0.8312 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.554 | 8059.7836 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 3#水泥磨选粉机 | 0.2926 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.008 | 114.9642 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 4#水泥磨选粉机 | 0.1654 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.243 | 3522.1525 | 停运
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 锅炉烟囱 | 1.6254 | 2.3049 | 10 | 11.694 | 16.583 | 35 | 25.147 | 35.659 | 50 | 4.248 | 471613.1564 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 二期焙烧炉排气筒 | 2.6799 | -- | 10 | 5.571 | -- | 100 | 28.075 | -- | 100 | 16.092 | 162944.8122 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 三期焙烧炉排气筒 | 4.9531 | -- | 10 | 16.663 | -- | 100 | 32.827 | -- | 100 | 11.309 | 114044.5246 | --
山西华光发电有限责任公司 | 4#锅炉排放口 | 0.9112 | 0.9282 | 5 | 15.902 | 16.200 | 35 | 35.244 | 35.905 | 50 | 13.499 | 1516153.0274 | --
山西华光发电有限责任公司 | 3#锅炉排放口 | 1.0092 | 1.0477 | 5 | 17.387 | 18.050 | 35 | 34.769 | 36.097 | 50 | 13.673 | 1530585.15 | --
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 2#烟囱 | 1.9191 | 2.0320 | 10 | 11.644 | 12.329 | 35 | 31.411 | 33.258 | 50 | 7.482 | 632254.8099 | --
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 1#烟囱 | 3.0736 | 3.6600 | 10 | 19.249 | 22.921 | 35 | 29.507 | 35.137 | 50 | 8.678 | 594201.1425 | --
山西柳林电力有限责任公司 | 2#烟囱 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西柳林电力有限责任公司 | 1#烟囱 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
吕梁三峰环保发电有限公司 | 2#焚烧炉废气排放口 | 1.5530 | 1.0758 | 20 | 81.328 | 56.338 | 80 | 165.463 | 114.621 | 250 | 15.046 | 63132.6726 | --
吕梁三峰环保发电有限公司 | 1#焚烧炉废气排放口 | 1.7502 | 75.9189 | 20 | 9.035 | 391.914 | 80 | 10.114 | 438.695 | 250 | 0 | 0 | 停运
柳林县华亿新型建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 0.6742 | 0.6272 | 30 | 5.64 | 5.24 | 150 | 0.75 | 0.70 | 200 | 0.74 | 33513.7729 | 停运
石楼县民宜供热有限责任公司 | 1#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.382 | -6.481 | 50 | 4.522 | 43082.7646 | --
石楼县民宜供热有限责任公司 | 2#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38.472 | 34.851 | 50 | 2.515 | 15568.7618 | --
石楼县民宜供热有限责任公司 | 3#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.477 | 36.789 | 50 | 4.665 | 28105.1327 | --
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（一期） | 4.52 | 5.36 | 10 | 1.78 | 2.11 | 35 | 38.58 | 45.80 | 50 | 15.20 | 940780.8262 | --
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（二期） | 2.333 | 2.418 | 10 | 3.855 | 3.996 | 35 | 25.668 | 26.603 | 50 | 17.411 | 1111768.7845 | --
岚县丰达焦化冶炼集团有限公司 | 焦炉烟气排放口 | 2.0328 | -- | 15 | 2.556 | -- | 30 | 9.219 | -- | 150 | 3.302 | 28218.6601 | --
岚县恒运砖厂 | 窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县茂生砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县宏发砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机尾排放口 | 0.1579 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.544 | 38569.6622 | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 燃气锅炉排放口 | 0.9513 | -218.8171 | 10 | 0.067 | -15.516 | 35 | 0.576 | -132.477 | 50 | 0.212 | 1150.9597 | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机头排放口 | 0.9438 | 126.9624 | 10 | 0.136 | 18.268 | 35 | 0.900 | 121.132 | 50 | 4.223 | 91660.2564 | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 2.8330 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.452 | 22015.3077 | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 0.1784 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 立磨机排放口 | 0.4324 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.294 | 20868.735 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 烧结机头废气排气筒 | 2.0668 | 2.3123 | 10 | 14.147 | 15.828 | 35 | 16.255 | 18.187 | 50 | 12.559 | 237478.735 | --
山西聚义兴投资集团有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | 0.692 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.284 | 72410.3259 | --
山西聚义兴投资集团有限公司 | 高炉矿槽槽上、焦炭转运、高炉出铁场废气排气筒 | 3.4637 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.960 | 40258.0005 | --
山西聚义兴投资集团有限公司 | 燃气锅炉废气排气筒 | 0.0769 | 0.0809 | 5 | 23.037 | 24.229 | 35 | 8.520 | 8.961 | 50 | 7.883 | 74996.6324 | --
山西聚义兴投资集团有限公司 | 高炉矿槽槽下废气排气筒 | 2.185 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.189 | 99950.9771 | --
岚县民宜供热有限公司 | 锅炉烟气排放筒 | 6.0604 | 9.1418 | 10 | 0 | 0 | 35 | 11.4354 | 15.9957 | 50 | 5.3920 | 133140.5569 | --
方山县圪洞镇四通砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
方山县新房诚信砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
方山县峪口新宏砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 2#脱硫塔出口 | 2.9650 | 6.4120 | 10 | 6.777 | 14.655 | 35 | 14.083 | 30.454 | 50 | 10.206 | 689359.9827 | --
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 1#脱硫塔出口 | 0.2272 | -3.8098 | 10 | 0.058 | -0.976 | 35 | 0.169 | -2.842 | 50 | 0.101 | 3775.969 | 停运
方山县煦泰热力有限公司 | 锅炉废气排放口 | 2.415 | 2.469 | 10 | 0.440 | 0.450 | 35 | 23.775 | 24.309 | 50 | 10.903 | 185897.0776 | --
山西福裕焦化有限公司 | 90万焦炉烟囱排放口 | 0.1817 | -- | 15 | 0.099 | -- | 30 | 0.855 | -- | 150 | 0 | 0 | 停运
山西福裕焦化有限公司 | 90万装煤地面站废气排放口 | 0.6460 | -- | 30 | 0.775 | -- | 70 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
山西福裕焦化有限公司 | 90万推焦地面站废气排放口 | 0.3440 | -- | 30 | 0.329 | -- | 30 | -- | -- | -- | 0.688 | 9336.0425 | 停运
山西福裕焦化有限公司 | 锅炉废气排放口 | 0.7428 | 19.8924 | 5 | 2.105 | 56.384 | 35 | 1.962 | 52.545 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西福裕焦化有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 1.5053 | -- | 30 | 38.588 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.723 | 134601.66 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万焦炉烟囱排放口 | 0.583 | 0.651 | 15 | 5.274 | 5.894 | 30 | 89.861 | 100.431 | 150 | 3.482 | 311447.8929 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万推焦地面站废气排放口 | 1.13 | -- | 30 | 8.92 | -- | 30 | -- | -- | -- | 9.68 | 224585.6674 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万装煤地面站废气排放口 | 2.752 | -- | 30 | 3.852 | -- | 70 | -- | -- | -- | 16.231 | 218102.9107 | --
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑头除尘排放筒 | 0.4593 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.149 | 166640.04 | 停运
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑尾排放筒 | 0.8646 | 216.2519 | 10 | 0.103 | 25.856 | 35 | 0.470 | 117.649 | 50 | 0.041 | 2112.97 | 停运
吕梁弘泽铝质耐材有限公司 | 耐火材料窑废气排放口 | -0.15 | 2.78 | 10 | 0.03 | -0.63 | 35 | 0.12 | -2.26 | 100 | 0 | 0 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机头 | 1.7499 | 2.1893 | 10 | 3.290 | 4.116 | 35 | 24.771 | 30.991 | 50 | 6.706 | 641910.1506 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机头 | 0.9033 | 1.0011 | 10 | 1.687 | 1.870 | 35 | 24.555 | 27.212 | 50 | 7.426 | 711291.7622 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨装煤 | 0.3246 | -- | 30 | 16.073 | -- | 70 | -- | -- | -- | 6.936 | 39394.6271 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨推焦 | 0.3488 | -- | 30 | 11.948 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.798 | 86355.4832 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机尾 | 0.4937 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.713 | 449773.2209 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机尾 | 0.8693 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.482 | 304954.0927 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机尾 | 1.2720 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.889 | 479893.7005 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉矿槽 | 2.2641 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.292 | 553426.1942 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉矿槽 | 1.3882 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.527 | 320371.9225 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉矿槽 | 0.8418 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.250 | 296085.5776 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉出铁场 | 1.7641 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.065 | 623167.886 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉出铁场 | 1.3808 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.563 | 417131.2715 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化60万吨焦炉烟囱 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉出铁场 | 0.1347 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.250 | 473153.0462 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 一体系转炉二次 | 3.2209 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.330 | 369737.0656 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 二体系转炉二次 | 0.8906 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.579 | 400863.0368 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机头 | 1.5062 | 1.8597 | 10 | 4.130 | 5.099 | 35 | 24.099 | 29.754 | 50 | 6.476 | 611170.9795 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱1 | 1.8859 | -- | 15 | 1.189 | -- | 30 | 75.887 | -- | 150 | 2.019 | 139308.0066 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱2 | 0.7493 | -- | 15 | 1.678 | -- | 30 | 82.174 | -- | 150 | 2.078 | 144012.5025 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 剩余煤气锅炉 | 1.7065 | 1.7279 | 5 | 1.927 | 1.951 | 35 | 23.874 | 24.174 | 50 | 5.188 | 252203.725 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 链篦机-回转窑焙烧废气排气筒 | 1.1530 | 0.9755 | 10 | 4.536 | 3.838 | 35 | 22.951 | 19.418 | 50 | 7.998 | 525861.005 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨推焦 | 1.5075 | -- | 30 | 6.045 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.104 | 164786.8551 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨焦炉烟囱 | 3.101 | -- | 15 | 3.282 | -- | 30 | 33.474 | -- | 150 | 3.548 | 316020.0867 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨机侧 | 1.7874 | -- | 30 | 4.040 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.525 | 95927.1121 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨干熄焦 | 2.213 | -- | 30 | 14.887 | -- | 80 | -- | -- | -- | 7.182 | 132317.3204 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#回转窑窑尾 | 1.21 | 2.19 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.61 | 188106.7362 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#回转窑窑尾 | 1.25 | 2.86 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.66 | 212335.9162 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 4#回转窑窑尾 | 0.73 | 1.40 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.33 | 198403.5658 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#回转窑窑尾 | 1.970 | 2.429 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.117 | 156701.5133 | --
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱1号脱硫塔出口 | 0.4552 | 0.4930 | 10 | 12.526 | 13.564 | 35 | 34.103 | 36.931 | 50 | 11.335 | 558982.25 | --
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱2号脱硫塔出口 | 0.4738 | 0.5471 | 10 | 11.313 | 13.064 | 35 | 31.740 | 36.652 | 50 | 10.220 | 488183.9225 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司 | 焦炉烟囱 | 2.0035 | -- | 15 | 16.140 | -- | 30 | 83.268 | -- | 150 | 5.921 | 530439.4852 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司 | 地面站烟囱 | 0.6540 | -- | 30 | 3.484 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.060 | 237468.47 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉矿槽排放口 | 1.1616 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.766 | 81287.9238 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 1.6638 | 2.2812 | 5 | 0.372 | 0.510 | 35 | 18.486 | 25.347 | 50 | 14.259 | 220773.59 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机头排气筒 | 0.2597 | 0.3146 | 10 | 0.822 | 0.995 | 35 | 14.814 | 17.946 | 50 | 11.640 | 363274.49 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉出铁场废气排口 | 0.4823 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.307 | 285681.0546 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉矿槽排放口 | 0.4839 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.463 | 30827.4502 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | 0.2840 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.136 | 292112.581 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉出铁场废气排口 | 0.1419 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.409 | 172550.2065 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 机头废气排放口 | 0.8395 | 10.9893 | 10 | 0.136 | 1.783 | 35 | 0.119 | 1.562 | 50 | 0 | 0 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 2#机尾除尘器 | 0.8523 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 电厂2#脱硫塔排放口 | 1.0731 | 1.4519 | 10 | 4.542 | 6.145 | 35 | 14.746 | 19.951 | 50 | 8.849 | 142876.8936 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 电厂1#脱硫塔排放口 | 0.4147 | 0.5753 | 5 | 0.720 | 0.999 | 35 | 19.017 | 26.381 | 50 | 8.984 | 77657.5875 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 出铁厂除尘 | 0.4431 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 1#上料矿槽除尘 | 0.5182 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.736 | 7171.6443 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 1#机尾除尘烟囱 | 0.1587 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.009 | 129.8497 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 2#上料矿槽除尘器 | 0.1844 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.122 | 13336.7009 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃气锅炉废气排放口 | 2.2131 | 2.3137 | 5 | 1.360 | 1.421 | 35 | 25.115 | 26.257 | 50 | 6.310 | 57630.4658 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 1.0394 | 1.1501 | 10 | 4.010 | 4.437 | 35 | 34.489 | 38.162 | 50 | 12.147 | 363697.888 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃煤锅炉废气排放口 | 5.0941 | 6.6955 | 20 | 17.395 | 22.864 | 100 | 59.403 | 78.077 | 150 | 5.921 | 69845.6287 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 1.7145 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.684 | 154981.2268 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 1.8812 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.452 | 39523.468 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 1.2794 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.952 | 171845.4616 | --
交口县鑫海实业有限公司 | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
交口县鑫海实业有限公司 | 原料高炉矿槽出铁场废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
华源科技交口有限公司 | 2#焙烧炉烟气排放口 | 2.5907 | -- | 10 | 38.250 | -- | 100 | 72.482 | -- | 100 | 20.296 | 128273.48 | --
华源科技交口有限公司 | 3#焙烧炉烟气排放口 | 1.0684 | -- | 10 | 0.726 | -- | 100 | 67.034 | -- | 100 | 23.820 | 146211.917 | --
华源科技交口有限公司 | 3#锅炉烟囱排放口 | 1.1407 | 1.1276 | 5 | 9.626 | 9.515 | 35 | 42.145 | 41.660 | 50 | 7.946 | 392014.0989 | --
华源科技交口有限公司 | 4#锅炉烟囱排放口 | 1.2151 | 1.2317 | 5 | 8.338 | 8.451 | 35 | 36.339 | 36.833 | 50 | 8.267 | 399176.7337 | --
华源科技交口有限公司 | 1#焙烧炉烟气排放口 | 1.3804 | -- | 10 | 29.228 | -- | 100 | 35.294 | -- | 100 | 3.991 | 39750.5569 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 2#焙烧炉烟气 | 1.3794 | -- | 10 | 0.313 | -- | 100 | 45.394 | -- | 100 | 21.898 | 67569.5175 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 130t锅炉烟气 | 0.4438 | 8.1092 | 5 | 0.100 | 1.824 | 35 | -0.175 | -3.205 | 50 | 1.104 | 43982.8584 | 停运
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 280t锅炉烟气排放口 | 0.6179 | 0.7276 | 5 | 15.156 | 17.846 | 35 | 22.223 | 26.167 | 50 | 6.718 | 218081.8064 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 1#焙烧炉烟气 | 0.9629 | -- | 10 | 0.132 | -- | 100 | 0.386 | -- | 100 | 1.441 | 11235.3198 | 停运
交口县兴荣冶炼有限公司 | 锅炉烟囱 | 2.5227 | 3.6143 | 20 | 3.637 | 5.210 | 100 | 56.934 | 81.571 | 150 | 1.170 | 23235.9675 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | 2.6944 | -- | 30 | 5.793 | -- | 70 | -- | -- | -- | 7.972 | 90802.8732 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 拦焦地面站排气筒 | 3.0714 | -- | 30 | 6.199 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.283 | 131685.852 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.3658 | -- | 15 | 12.860 | -- | 30 | 64.800 | -- | 150 | 2.747 | 224378.0465 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 5.6826 | -- | 30 | 13.446 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.267 | 58099.7275 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 锅炉烟气排放口1# | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 焦炉烟气排放口 | 1.3725 | -- | 15 | 11.435 | -- | 30 | 59.871 | -- | 150 | 3.713 | 221180.3625 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 装煤废气排放口 | 1.8021 | -- | 30 | 9.675 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.835 | 61806.0897 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 推焦废气排放口 | 3.0177 | -- | 30 | 12.716 | -- | 30 | -- | -- | -- | 6.212 | 126749.995 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 干熄炉废气排放口 | 1.7781 | -- | 30 | 49.833 | -- | 80 | -- | -- | -- | 13.840 | 102866.3 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期焦炉烟囱 | 0.7870 | -- | 15 | 9.516 | -- | 30 | 39.256 | -- | 150 | 2.285 | 318085.9099 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期机侧地面站排放口 | 0.9135 | -- | 30 | 7.303 | -- | 70 | -- | -- | -- | 16.032 | 150083.7807 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期推焦地面站排放口 | 1.0630 | -- | 30 | 9.545 | -- | 30 | -- | -- | -- | 10.307 | 95505.145 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期焦炉烟囱 | 1.0225 | -- | 15 | 15.536 | -- | 30 | 76.050 | -- | 150 | 5.546 | 283925.8345 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期装煤地面站烟囱 | 1.4860 | -- | 30 | 3.816 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.950 | 55389.7674 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期推焦地面站烟囱 | 1.7060 | -- | 30 | 9.935 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.003 | 139911.955 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期干熄焦地面站排放口 | 0.9440 | -- | 30 | 12.045 | -- | 80 | -- | -- | -- | 7.860 | 114422.1945 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期干熄焦地面站排放口 | 0.9746 | -- | 30 | 16.694 | -- | 80 | -- | -- | -- | 3.314 | 45579.5679 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.1438 | -- | 15 | 12.416 | -- | 30 | 34.428 | -- | 150 | 3.060 | 355135.049 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 0.6247 | -- | 30 | 8.760 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.873 | 104672.9825 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 2.8181 | -- | 30 | 7.981 | -- | 30 | -- | -- | -- | 15.824 | 265042.415 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 干熄焦地面站废气排放口 | 2.6044 | -- | 30 | 14.505 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.886 | 118865.9124 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 焦炉烟囱 | 3.3435 | -- | 15 | 7.922 | -- | 30 | 43.864 | -- | 150 | 3.049 | 384404.925 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.5015 | -- | 30 | 9.394 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.668 | 149945.4375 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 推焦废气排放口 | 1.7201 | -- | 30 | 7.671 | -- | 30 | -- | -- | -- | 9.269 | 160916.2945 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 0.7694 | -- | 30 | 11.195 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.881 | 151914.0675 | --
孝义市晋茂化工有限公司 | 导热油炉和加热炉公用废气排放口 | 0.4108 | 0.4571 | 10 | 20.3105 | 22.6003 | 35 | 12.0784 | 13.4402 | 50 | 12.0299 | 17057.7214 | --
孝义市泰兴铝镁有限公司 | 锅炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
吕梁市黑猫新材料有限公司 | 1#2#色素炭黑生产线尾气锅炉燃烧废气烟囱 | 2.6642 | 4.0197 | 10 | 13.230 | 19.962 | 35 | 12.478 | 18.827 | 50 | 6.350 | 24234.8709 | --
山西中兴水泥有限责任公司 | 窑头除尘器排气筒 | 2.8949 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.002 | 39.21 | 停运
山西中兴水泥有限责任公司 | 水泥窑尾排气筒 | 0.6697 | -3.0678 | 10 | 0.182 | -0.832 | 35 | 0.276 | -1.263 | 50 | 0 | 0 | 停运
孝义市金岩新型建材有限公司 | 1#烧结砖窑烟囱 | 1.594 | 3.335 | 30 | 4.938 | 10.329 | 150 | 23.962 | 50.119 | 200 | 7.484 | 149640.5768 | --
孝义市金岩新型建材有限公司 | 2#烧结砖窑烟囱 | 1.551 | 4.046 | 30 | 4.515 | 11.782 | 150 | 13.875 | 36.204 | 200 | 6.953 | 149479.9084 | --
孝义市佳辰建材有限公司 | 干燥隧道一体窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 1#精炼炉除尘器排气筒 | 0.932 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 2#精炼炉除尘器排气筒 | 1.1876 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
孝义市兴安化工有限公司 | 1#焙烧炉烟囱 | 3.434 | -- | 10 | 1.949 | -- | 100 | 17.701 | -- | 100 | 29.778 | 117961.0607 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 2#焙烧炉烟囱 | 5.258 | -- | 10 | 4.367 | -- | 100 | 32.976 | -- | 100 | 28.628 | 104246.8732 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 3#焙烧炉烟囱 | 1.807 | -- | 10 | 3.668 | -- | 100 | 13.128 | -- | 100 | 22.543 | 161950.079 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 4#焙烧炉烟囱 | 6.097 | -- | 10 | 1.479 | -- | 100 | 33.093 | -- | 100 | 22.786 | 153762.8972 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 锅炉烟囱 | 1.8026 | 2.2397 | 5 | 14.769 | 18.351 | 35 | 25.780 | 32.031 | 50 | 7.550 | 1038392.9893 | --
山西信发化工有限公司 | 1号锅炉烟道 | 1.5955 | 2.0467 | 5 | 10.456 | 13.412 | 35 | 29.570 | 37.932 | 50 | 11.033 | 536643.0491 | --
山西信发化工有限公司 | 2号锅炉烟道 | 2.1113 | 2.4847 | 5 | 10.225 | 12.033 | 35 | 32.140 | 37.823 | 50 | 10.931 | 549075.243 | --
山西信发化工有限公司 | 氧化铝1#焙烧炉废气排放口 | 0.690 | -- | 10 | 0.016 | -- | 100 | 0.757 | -- | 100 | 0 | 0 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝2#焙烧炉废气排放口 | 1.120 | -- | 10 | 0.721 | -- | 100 | 0.125 | -- | 100 | 0.365 | 5216.0137 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝3#焙烧炉废气排放口 | 1.819 | -- | 10 | 0.246 | -- | 100 | 31.922 | -- | 100 | 15.673 | 163246.3858 | --
山西信发化工有限公司 | 3#锅炉烟道 | 2.6144 | 97.8051 | 5 | 0.682 | 25.529 | 35 | 1.240 | 46.401 | 50 | 0.004 | 234.0044 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝4#焙烧炉废气排放口 | 1.784 | -- | 10 | 10.316 | -- | 100 | 32.943 | -- | 100 | 19.183 | 197101.7702 | --
孝义市田园化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
孝义市田园化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 1.1351 | 1.0987 | 5 | 8.135 | 7.874 | 35 | 21.752 | 21.055 | 50 | 13.013 | 231829.7357 | --
孝义市田园化工有限公司 | 3#焙烧炉排气筒 | 5.4474 | -- | 10 | 4.359 | -- | 100 | 44.360 | -- | 100 | 18.543 | 175250.8342 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#锅炉排气筒 | 1.3934 | 1.3221 | 5 | 13.379 | 12.694 | 35 | 28.269 | 26.822 | 50 | 7.995 | 142454.2531 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 7.7049 | -- | 10 | 3.840 | -- | 100 | 42.469 | -- | 100 | 14.708 | 83546.21 | --
山西孝义华庆铝业有限公司 | 锅炉除尘脱硫脱硝系统排气口 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西孝义华庆铝业有限公司 | 焙烧炉排气口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西奥凯达化工有限公司 | 锅炉排气筒 | 1.8190 | 1.6147 | 5 | 1.468 | 1.303 | 35 | 28.769 | 25.537 | 50 | 5.018 | 92202.5676 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 5.6093 | -- | 10 | 4.616 | -- | 100 | 15.455 | -- | 100 | 12.075 | 78715.455 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | 3.6652 | -- | 10 | 3.361 | -- | 100 | 23.793 | -- | 100 | 11.795 | 72921.7234 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 2.2494 | 2.1318 | 5 | 1.109 | 1.051 | 35 | 25.195 | 23.878 | 50 | 4.448 | 87705.4721 | --
山西东义煤电铝集团有限公司 | 1#回转窑与精炼炉废气排放口 | 2.2389 | 2.7725 | 10 | 0.239 | 0.296 | 100 | 59.459 | 73.629 | 100 | 7.515 | 23682.4338 | --
山西东义煤电铝集团有限公司 | 4#回转窑与还原炉废气排放口 | 0.3653 | 0.6374 | 10 | 17.485 | 30.510 | 100 | 19.591 | 34.185 | 100 | 4.988 | 18723.3993 | --
孝义市金盛冶炼有限公司 | 烧结机头废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 高炉矿槽出铁场废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西孝义煤矸石发电有限责任公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
晋能孝义煤电有限公司 | 1#机组废气总排口 | 1.9964 | 1.9725 | 10 | 18.535 | 18.314 | 35 | 34.405 | 33.993 | 50 | 9.582 | 1021587.9625 | --
晋能孝义煤电有限公司 | 2#机组废气总排口 | 2.9194 | 3.1876 | 10 | 17.114 | 18.686 | 35 | 34.240 | 37.384 | 50 | 10.282 | 1052004.6025 | --
孝义市热力公司城东热源厂 | 锅炉废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西离柳焦煤集团有限公司汽源厂 | 燃煤锅炉烟气排放口 | 0.7217 | 1.1133 | 10 | 0.960 | 1.481 | 35 | 15.204 | 23.455 | 50 | 10.159 | 90501.3326 | --
孝义市富源金来热源有限公司 | 150吨锅炉废气排口 | 2.7662 | 3.0429 | 10 | 2.379 | 2.617 | 35 | 19.872 | 21.860 | 50 | 4.880 | 371085.535 | --
孝义市富源金来热源有限公司 | 75吨锅炉废气排口 | 0.2581 | 7.1371 | 10 | 1.987 | 54.940 | 35 | -0.806 | -22.291 | 50 | 0.515 | 32990.022 | 停运
山西骏捷新材料科技有限公司 | 转化预热炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50.88 | 58.53 | 100 | 3.43 | 15742.5343 | --
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.434 | 17.725 | 50 | 0.163 | 401.27 | 停运
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38.861 | 37.732 | 50 | 5.865 | 10364.1797 | --
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.964 | 75.181 | 50 | 0.240 | 460.74 | 停运
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 39.482 | 41.409 | 50 | 9.085 | 11827.8675 | --
山西领泽新材料科技有限公司 | 过渡期蒸汽锅炉废气排口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.178 | 19.650 | 50 | 0.327 | 1346.4324 | 停运
孝义市惠通供热有限公司高阳供热管理中心 | 高阳1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市惠通供热有限公司高阳供热管理中心 | 高阳2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市绿宝晶农副产品深加工有限公司 | 锅炉废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉干熄焦废气排放口 | 0.6887 | -- | 30 | 6.774 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.713 | 125567.9221 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉干熄焦废气排放口 | 1.7154 | -- | 30 | 3.378 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.767 | 126376.7067 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉烟气排放口 | 1.9645 | -- | 15 | 14.190 | -- | 30 | 65.087 | -- | 150 | 4.699 | 192235.139 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉烟气排放口 | 0.7128 | -- | 15 | 15.115 | -- | 30 | 67.239 | -- | 150 | 6.953 | 307053.0725 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉装煤废气排放口 | 1.6197 | -- | 30 | 25.059 | -- | 70 | -- | -- | -- | 7.151 | 111454.8792 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉推焦废气排放口 | 1.6974 | -- | 30 | 10.060 | -- | 30 | -- | -- | -- | 10.063 | 207644.0058 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉装煤废气排放口 | 0.7940 | -- | 30 | 22.559 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.836 | 138289.7932 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉推焦废气排放口 | 2.5692 | -- | 30 | 3.659 | -- | 30 | -- | -- | -- | 6.703 | 179447.8214 | --
山西金达煤化工科技有限公司 | 锅炉尾部脱硫脱硝烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 干熄焦地面站排口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 焦炉烟囱 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 推焦地面站排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 0.2887 | -- | 30 | 2.288 | -- | 70 | -- | -- | -- | 15.361 | 85540.8389 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 2.5671 | -- | 30 | 12.268 | -- | 30 | -- | -- | -- | 12.919 | 244917.0258 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉烟囱 | 2.8683 | -- | 15 | 20.583 | -- | 30 | 117.517 | -- | 150 | 3.546 | 234802.8774 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 1.5798 | -- | 30 | 1.997 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.778 | 69042.79 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 0.9311 | -- | 30 | 11.988 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.090 | 308900.2827 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉烟囱 | 2.0643 | -- | 15 | 19.665 | -- | 30 | 113.731 | -- | 150 | 3.257 | 246919.9525 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#干熄焦地面站排气筒 | 1.4803 | -- | 30 | 25.012 | -- | 80 | -- | -- | -- | 8.569 | 62129.375 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 2#干熄焦地面站排气筒 | 1.8574 | -- | 30 | 23.361 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.922 | 73818.6589 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 0.4797 | 0.7485 | 10 | 9.932 | 15.496 | 30 | 70.700 | 110.303 | 150 | 3.075 | 169306.0726 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 0.7509 | -- | 10 | 8.911 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.504 | 50926.7918 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 0.2058 | -- | 10 | 4.918 | -- | 30 | -- | -- | -- | 15.835 | 176989.4091 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 0.9297 | -- | 10 | 22.819 | -- | 50 | -- | -- | -- | 6.131 | 71736.0139 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 0.5788 | 424.0108 | 15 | 2.983 | 2185.131 | 30 | 1.357 | 994.157 | 150 | 0 | 3.4438 | 停运
山西文峰焦化科技有限公司 | 三期尾部脱硫塔排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 一期尾部脱硫塔排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 1#焦炉和2#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 0.6848 | -- | 30 | 0.552 | -- | 30 | -- | -- | -- | 2.695 | 25246.5985 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 3#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 0.4626 | -- | 30 | 1.834 | -- | 30 | -- | -- | -- | 2.819 | 22738.1098 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱湿法脱硫排放口 | 4.8270 | -- | 15 | 6.014 | -- | 30 | 21.014 | -- | 150 | 9.423 | 463110.78 | --
山西星宇化工科技股份有限公司 | 尾气吸收塔排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
汾阳市恒泰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 2.0431 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.537 | 856.305 | --
汾阳市中鸿橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 1.461 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.178 | 4308.9302 | 停运
汾阳市润恒橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.128 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.160 | 4274.8881 | 停运
汾阳市杏花村镇辉煌瓷业有限公司 | 烤花窑隧道窑废气烟囱 | 0.2017 | 1.6392 | 30 | 0.661 | 5.372 | 50 | 2.651 | 21.542 | 180 | 0.670 | 1042.9328 | 停运
汾阳市美耀瓷业有限公司 | 隧道窑辊道窑烟囱排放口 | 1.7598 | 16.1203 | 30 | 0.582 | 5.329 | 50 | 3.426 | 31.380 | 180 | 0.160 | 140.9708 | 停运
汾阳市杏花村镇鑫盛瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 3.7706 | -406.4106 | 30 | 0.068 | -7.365 | 50 | 0.361 | -38.897 | 180 | 1.005 | 3799.7737 | 停运
汾阳市杏花村镇协盛源瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 2.3700 | -51.1812 | 30 | 0.103 | -2.222 | 50 | 0.130 | -2.797 | 180 | 1.594 | 5836.9052 | 停运
汾阳市兴安橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 3.3108 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.672 | 15271.4649 | --
吕梁市恒盛橡胶股份有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 5.0150 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.608 | 1516.5775 | 停运
汾阳市强盛橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 2.5673 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.782 | 5025.6596 | --
汾阳市华瑞橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 2.4800 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.750 | 1914.4827 | --
汾阳市演武镇荣达橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.4425 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.797 | 5170.74 | 停运
汾阳市演武镇宏泰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气处理设施排放筒 | 1.7639 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.606 | 1514.8505 | 停运
山西天龙橡胶科技股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.342 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
汾阳市演武镇宏丰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.530 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.330 | 538.4192 | 停运
吕梁市鸿涛废旧橡胶再生研究股份有限公司 | 炼胶工序废气排放口 | 1.395 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 1.45 | 停运
汾阳市恒凯橡胶科技有限公司 | 裂解炉废气处理装置排气筒 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
汾阳市致祥胶业有限公司 | 废气处理排放筒 | 1.279 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.086 | 317.6723 | 停运
汾阳市志峰橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.661 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.615 | 2271.8867 | 停运
汾阳市演武镇振飞橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.387 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.868 | 3194.259 | 停运
汾阳市演武镇雄伟橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 2.368 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.711 | 2612.9382 | 停运
汾阳市鑫隆橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.327 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.098 | 364.7457 | 停运
山西文丰环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 0.925 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.567 | 5759.5406 | 停运
汾阳市瑞丰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.355 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.116 | 1804.9065 | 停运
汾阳市明兴橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 0.402 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.317 | 2146.3995 | 停运
汾阳市明盛橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 0.148 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.57 | 2106.4436 | 停运
汾阳市明辉橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西茂原橡胶科技股份有限公司 | 脱硫、炼制废气处理设施排气筒 | 1.368 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.790 | 6607.3845 | 停运
汾阳市俊宝橡胶厂（有限公司） | 废气处理排放筒 | 1.437 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.323 | 4854.4752 | 停运
汾阳市建明橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.211 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.639 | 2358.0144 | 停运
汾阳市华联橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.303 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.750 | 2762.0577 | 停运
汾阳市虎跃橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.728 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.450 | 5356.7317 | 停运
汾阳市鸿盛橡胶有限公司 | 再生胶生产废气总排口 | 1.561 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.191 | 4397.7946 | --
汾阳市广兴橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 2.104 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.268 | 4673.5619 | 停运
汾阳市光辉橡胶制品有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.479 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.560 | 2549.7747 | 停运
汾阳市东鑫橡胶科技有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.524 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.246 | 2590.0614 | --
山西安泰飞环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.421 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
汾阳市海涛橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 1.001 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.678 | 2698.3495 | --
汾阳市瑞恒橡胶有限公司 | 废气总排口 | 1.994 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.066 | 3930.7086 | 停运
山西国峰煤电有限责任公司 | 1号锅炉脱硫塔出口 | 0.784 | 0.885 | 10 | 7.739 | 8.738 | 35 | 30.768 | 34.740 | 50 | 8.68 | 836980.9045 | --
山西国峰煤电有限责任公司 | 2号锅炉脱硫塔出口 | 0.479 | 0.499 | 10 | 6.565 | 6.850 | 35 | 33.150 | 34.586 | 50 | 7.90 | 745646.0304 | --
汾阳中科渊昌再生能源有限公司 | 焚烧烟气排放筒 | 2.290 | 1.713 | 20 | 70.203 | 52.513 | 80 | 174.137 | 130.256 | 250 | 8.670 | 73667.7427 | --
吕梁市医疗废物集中处置中心 | 焚烧系统废气处理设施排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
汾阳市盛鼎建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32.958 | 36.519 | 50 | 13.188 | 49614.703 | --
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.026 | -0.909 | 50 | 0.121 | 432.9503 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 50 | 0.175 | 617.9678 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.007 | -0.412 | 50 | 0.148 | 534.1688 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -0.009 | 50 | 0.788 | 4339.4785 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.153 | -24.039 | 50 | 0.663 | 3839.2405 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 44.268 | 43.336 | 50 | 6.387 | 29105.87 | --
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 3#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.297 | -9652.464 | 50 | 0.133 | 842.4775 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 4#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.630 | 38.069 | 50 | 2.505 | 12505.9975 | --
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 5#燃气锅炉排放筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.188 | -929.162 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 6#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.697 | 441.250 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.951 | 1663.740 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒1#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 50 | 0.747 | 1619.286 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒2#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.010 | 1.798 | 50 | 0.600 | 1302.3575 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒3#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 50 | 0.467 | 1027.3392 | 停运