## sheet1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2026年02月18日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
吕梁山水水泥有限公司 | 窑尾电除尘器排放筒 | 1.0272 | -59.6378 | 10 | 0.502 | -29.158 | 35 | 0.451 | -26.168 | 50 | 1.447 | 53825.1854 | 停运
吕梁山水水泥有限公司 | 冷却机排放口 | 1.1334 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.074 | 2295.6917 | 停运
吕梁山水水泥有限公司 | 辊压选粉收尘器排放筒 | 0.5394 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.248 | 4791.1057 | --
吕梁山水水泥有限公司 | 煤磨除尘器排放筒 | 0.128 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.174 | 7585.6887 | 停运
山西菲尔茂新再生物资回收有限公司 | 1#生产线热解炉废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
晋能大土河热电有限公司 | 1号机组净烟气 | 4.1619 | 4.1458 | 10 | 25.189 | 25.092 | 35 | 20.285 | 20.206 | 50 | 5.314 | 798533.4049 | --
晋能大土河热电有限公司 | 2号机组净烟气 | 2.7681 | 3.0748 | 10 | 17.438 | 19.370 | 35 | 30.007 | 33.332 | 50 | 4.703 | 718759.3475 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝设施排放口 | 0.7892 | -- | 15 | 18.723 | -- | 30 | 93.831 | -- | 150 | 3.455 | 223139.935 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 装煤废气排放口 | 2.2963 | -- | 30 | 4.862 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.881 | 124687.4124 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 推焦废气排放口 | 1.1640 | -- | 30 | 1.870 | -- | 30 | -- | -- | -- | 18.838 | 170772.6475 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 1.3924 | -- | 30 | 18.808 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.641 | 86898.1925 | --
山西金源煤化科技有限公司 | 二期500万kcal焦油蒸馏管式炉排口 | 1.95 | 2.82 | 200 | 1.06 | 1.53 | 550 | 30.62 | 44.31 | 240 | 3.17 | 11443.0225 | --
文水县鑫明泰化工有限公司 | 453万Kcal焦油蒸馏管式炉废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | --
文水县鑫明泰化工有限公司 | 在线监测废气排放口 | 0.6031 | 1.3289 | 20 | 3.818 | 8.413 | 50 | 67.764 | 149.315 | 200 | 4.799 | 13497.9769 | --
山西盛达威科技有限公司 | 尾气锅炉废气排放口 | 1.731 | 2.540 | 10 | 3.586 | 5.263 | 35 | 11.114 | 16.309 | 50 | 13.315 | 95345.9407 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线窑窑头 | 1.0663 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.371 | 25549.475 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 一线水泥窑窑尾 | 1.0640 | 104.5087 | 10 | 0.793 | 77.933 | 35 | 1.484 | 145.802 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑尾 | 0.1786 | 62.1131 | 10 | 1.464 | 509.213 | 35 | 2.610 | 907.840 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑头 | 0.4369 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.011 | 203.975 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 1#球磨机 | 0.9787 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.583 | 1504.8149 | --
山西吉港水泥有限公司 | 2#球磨机 | 0.5927 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.117 | 302.3649 | --
山西吉港水泥有限公司 | 3#水泥磨 | 0.5837 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.209 | 540.54 | --
山西吉港水泥有限公司 | 4#水泥磨 | 0.9181 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.153 | 391.9774 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线煤磨机 | 1.498 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.081 | 252.6585 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线煤磨机 | 0.493 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.332 | 1041.3259 | 停运
文水恒安兄弟建材有限公司 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水玉玺平安建筑材料有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县穆家寨新兴砖厂 | 1#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县穆家寨新兴砖厂 | 2#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县金星建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县嘉威建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县诚源建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 0.889 | 32.463 | 30 | 0.117 | 4.262 | 150 | 0.996 | 36.347 | 200 | 0.25 | 7805.6005 | 停运
山西浩海陶瓷科技有限公司 | 煅烧窑排气筒 | 0.6038 | 16.5982 | 30 | 0.713 | 19.607 | 50 | 0.279 | 7.680 | 180 | 0.157 | 375.7 | 停运
吕梁建龙实业有限公司 | 120t转炉二次烟气除尘排气筒 | 0.475 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.974 | 742887.3577 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机头脱硫脱硝除尘出口排气筒 | 3.139 | 2.779 | 10 | 11.926 | 10.558 | 35 | 43.749 | 38.733 | 50 | 5.977 | 725079.7146 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机尾除尘排气筒 | 2.5522 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.868 | 425673.855 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场1号除尘排气筒 | 0.587 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.616 | 383630.1684 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉矿槽除尘排气筒 | 0.482 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.325 | 558035.8682 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场2号除尘排气筒 | 1.324 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.950 | 112246.0928 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1#燃气发电锅炉排气筒 | 0.7701 | 0.7698 | 5 | 23.680 | 23.670 | 35 | 10.371 | 10.367 | 50 | 5.875 | 394636.3125 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 烧结机头_竖炉焙烧排气筒 | 2.964 | 2.513 | 10 | 2.137 | 1.812 | 35 | 19.044 | 16.147 | 50 | 13.365 | 241964.9913 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 高炉矿槽废气排气筒 | 3.437 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.787 | 133837.7247 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 高炉出铁场排气筒 | 1.837 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.743 | 129237.3716 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 烧结机尾排气筒 | 1.458 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.750 | 71382.6827 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 燃气锅炉排气筒 | 1.0152 | 1.0915 | 10 | 1.076 | 1.157 | 35 | 36.849 | 39.619 | 50 | 32.514 | 56358.965 | --
山西国金电力有限公司 | #1循环流化床锅炉烟囱 | 1.2873 | 1.3102 | 10 | 14.217 | 14.470 | 35 | 36.468 | 37.118 | 50 | 8.598 | 807158.3692 | --
山西国金电力有限公司 | #2循环流化床锅炉烟囱 | 0.4387 | 0.4325 | 10 | 13.460 | 13.271 | 35 | 37.475 | 36.949 | 50 | 13.022 | 1545052.5816 | --
山西国金电力有限公司 | 窑头收尘器废气排放口 | 3.1072 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.026 | 935.2614 | 停运
山西国金电力有限公司 | 1#水泥窑废气排放口 | 0.4443 | 29.9762 | 10 | 0.005 | 0.323 | 35 | 0 | 0 | 50 | 0.017 | 666.0745 | 停运
文水县振兴化肥有限公司 | 锅炉烟囱 | 0.8176 | 1.4137 | 20 | 31.681 | 54.778 | 100 | 50.446 | 87.223 | 150 | 7.187 | 123603.3056 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.2396 | -- | 15 | 18.627 | -- | 30 | 86.013 | -- | 150 | 3.407 | 238342.3549 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 装煤推焦排口 | 0.617 | -- | 30 | 5.885 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.305 | 66366.9754 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#3#余热锅炉烟气排放口 | 0.4136 | -- | 15 | 4.289 | -- | 30 | 56.504 | -- | 150 | 7.327 | 107164.5063 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 3#余热锅炉烟气备用排放口 | 0.1650 | -- | 15 | 0.586 | -- | 30 | 1.872 | -- | 150 | 0.546 | 8769.7802 | 停运
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#余热锅炉烟气备用排放口 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 1.9739 | -- | 15 | 3.058 | -- | 30 | 34.263 | -- | 150 | 2.559 | 168848.98 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 1.3460 | -- | 15 | 4 | -- | 30 | 36.138 | -- | 150 | 2.705 | 164712.6263 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉机侧地面站排口 | 0.5889 | -- | 30 | 4.941 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.348 | 67151.4575 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉机侧地面站排口 | 1.6884 | -- | 30 | 4.539 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.168 | 80155.4825 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#干熄焦地面站排口 | 0.1908 | -- | 30 | 31.663 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.484 | 103002.79 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#干熄焦地面站排口 | 0.5252 | -- | 30 | 33.778 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.672 | 87023.3575 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 出焦地面站排口 | 1.1053 | -- | 30 | 10.239 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.245 | 102113.2025 | --
交城县三喜化工有限公司（二厂区） | 硝酸反应尾气排放筒 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 43.821 | -- | 200 | 29.492 | 58373.4427 | --
山西恩泽生物技术有限公司 | 稀硝酸装置吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 97.254 | -- | 200 | 25.437 | 14132.9247 | --
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 118.082 | -- | 200 | 21.192 | 63918.0558 | --
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.453 | -- | 200 | 22.880 | 68920.1075 | --
山西东锦肥业有限公司 | 两钠碱液吸收尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 48.181 | -- | 100 | 11.703 | 33878.5886 | --
交城县德谦肥业有限公司 | 硝酸吸收塔尾气排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 43.160 | -- | 200 | 17.845 | 18529.2976 | --
山西润锦化工有限公司 | 尿素筛分系统排放口 | 0.632 | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.261 | 2170.1448 | 停运
山西沃锦新材料股份有限公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 54.521 | -- | 200 | 17.921 | 61427.8009 | --
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 焚烧系统废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 肼基物烘干排放口 | 1.4984 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.150 | 242.4025 | 停运
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 三环唑烘干排放口 | 1.680 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.037 | 44.2081 | 停运
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑尾废气出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑头废气出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金虎水泥有限责任公司 | 煤磨磨尾废气出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交城县岭底石刚砖厂 | 隧道窑废气排气口 | 0.040505 | -0.191262 | 30 | 1.593488 | -7.590955 | 150 | 0 | 0 | 200 | 0.662777 | 9416.9723 | 停运
交城县众鑫建材有限公司 | 隧道窑废气排气筒 | 1.6169 | 2.1838 | 30 | 37.758 | 50.997 | 150 | 50.989 | 68.868 | 200 | 3.184 | 60362.3085 | --
交城县鼎烽建材有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
交城县电力砖厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.7552 | 4.1033 | 30 | 3.521 | 19.130 | 150 | 10.112 | 54.945 | 200 | 1.563 | 31099.5925 | --
山西林石源建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 2#玻璃熔窑烟囱 | 3.368 | 241.678 | 30 | 10.665 | 765.257 | 200 | 1.092 | 78.371 | 400 | 0.243 | 5523.1899 | 停运
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 1#玻璃熔窑烟囱 | 5.08 | 5.92 | 30 | 0 | 0 | 200 | 218.25 | 254.19 | 400 | 7.67 | 134680.6633 | --
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#4#玻璃熔窑备用烟囱 | 0.043 | 1.075 | 30 | 0.606 | 15.259 | 200 | 0.763 | 19.189 | 400 | 0.309 | 6960.9183 | 停运
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 4#玻璃熔窑烟囱 | 5.4196 | 8.9056 | 30 | 1.614 | 2.653 | 200 | 127.737 | 209.902 | 400 | 4.949 | 84721.7707 | --
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#玻璃熔窑烟囱 | 1.1986 | 1.4075 | 30 | 49.238 | 57.821 | 200 | 54.323 | 63.792 | 400 | 20.248 | 137119.8475 | --
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 1#2#玻璃熔窑备用烟囱 | 1.51 | 8.08 | 30 | 0.27 | 1.45 | 200 | 19.05 | 101.67 | 400 | 17.06 | 130495.252 | --
山西众鑫锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 0.691 | 0.422 | 10 | 15.109 | 9.238 | 35 | 12.082 | 7.387 | 100 | 7.841 | 10264.9324 | --
交城县陈氏耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.1371 | 122.0159 | 10 | 1.365 | 146.419 | 35 | 2.230 | 239.240 | 100 | 0 | 0 | 停运
山西国丰耐火材料有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | 1.325 | 0.772 | 10 | 10.511 | 6.124 | 35 | 121.381 | 70.723 | 200 | 6.425 | 9432.8378 | --
山西中天锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑烟气排放筒 | 1.233 | 0.787 | 10 | 12.298 | 7.852 | 35 | 19.398 | 12.385 | 200 | 10.756 | 13047.1734 | --
交城县晋阳耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.5633 | -25.2889 | 10 | 0.295 | -4.771 | 35 | 1.112 | -17.983 | 100 | 0.066 | 160.9996 | 停运
山西锐能新材料有限公司 | 高铝生产线窑炉烟气排放口 | 4.0106 | 2.2786 | 10 | 0.989 | 0.562 | 35 | 59.776 | 33.961 | 100 | 0.916 | 18025.1125 | --
山西锐能新材料有限公司 | 中铝生产线窑炉烟气排放口 | 6.2016 | 5.1841 | 10 | 13.824 | 11.556 | 35 | 66.970 | 55.982 | 100 | 2.161 | 61445.71 | --
山西锐能新材料有限公司 | 脱水料生产线回转窑烟气排放口 | 6.883 | 6.101 | 10 | 6.34 | 5.62 | 35 | 32.693 | 28.978 | 100 | 3.993 | 15678.4685 | --
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉热风炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机头排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机尾_整粒_破碎筛分排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉出铁场排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#高炉矿槽底排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 4号锰矿烘干回转窑排气筒 | 1.41 | -- | 20 | 6.92 | -- | 200 | 11.44 | -- | 300 | 2.92 | 10135.0554 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 5号石灰石回转窑排气筒 | 0.63 | 1.04 | 20 | 3.32 | 5.51 | 200 | 16.13 | 26.78 | 300 | 10.65 | 40232.3841 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 7号石灰石回转窑排气筒 | 3.90 | 4.89 | 20 | 2.06 | 2.58 | 200 | 25.44 | 31.92 | 300 | 13.60 | 70505.325 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 8号回转窑排气筒 | 0.47 | -- | 20 | 0.51 | -- | 200 | 21.94 | -- | 300 | 5.48 | 30278.7525 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 6号锰矿烘干回转窑排气筒 | 1 | -- | 20 | 8.63 | -- | 200 | 21.63 | -- | 300 | 3.29 | 18897.9195 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 3号石灰石回转窑排气筒 | 1.11 | 695.10 | 20 | 3.31 | 2078.48 | 200 | 3.52 | 2214.67 | 300 | 0.11 | 615.2395 | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 9#回转窑排气筒 | 3.71 | 4.61 | 20 | 0.03 | 0.04 | 200 | 27.30 | 33.90 | 300 | 7.23 | 47920.8366 | --
交城县金铭恒业环保科技有限公司 | 冶炼废气排放口 | 1.0820 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.098 | 793.7925 | 停运
交城县兆晟环保科技有限公司 | 裂解炉裂解废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西国锦煤电有限公司 | 1#机组烟气排口 | 2.0094 | 1.9847 | 10 | 25.494 | 25.181 | 35 | 37.830 | 37.365 | 50 | 10.093 | 974641.44 | --
山西国锦煤电有限公司 | 2#机组烟气排口 | 2.8293 | 3.3907 | 10 | 18.838 | 22.576 | 35 | 30.656 | 36.739 | 50 | 7.394 | 753292.66 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 1.89 | -- | 30 | 11.69 | -- | 80 | -- | -- | -- | 3.25 | 55614.8175 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.26 | -- | 30 | 6.07 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.08 | 224983.9233 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 装煤废气排放口 | 0.30 | 11.54 | 30 | 3.81 | 148.70 | 70 | -- | -- | -- | 11.35 | 273833.9537 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 焦炉烟气脱硫、脱硝设施排放口 | 0.98 | -- | 15 | 9.35 | -- | 30 | 41.29 | -- | 150 | 3.75 | 372434.5858 | --
山西锐鑫耐火材料有限公司 | 回转窑、辊道窑废气排放口 | 0.543 | 1.045 | 10 | 1.919 | 3.691 | 35 | 38.202 | 73.468 | 100 | 0.478 | 11672.0125 | --
山西中齐锐能高温材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 0.498 | 0.384 | 10 | 6.154 | 4.737 | 35 | 71.379 | 54.946 | 200 | 4.954 | 33775.8979 | --
山西华鑫肥业股份有限公司 | 吸收塔废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.82 | -- | 200 | 29.86 | 172406.7595 | --
山西华鑫肥业股份有限公司 | 燃煤燃气锅炉排放口 | 0.36 | 1.06 | 10 | 0.04 | 0.11 | 35 | 1.93 | 5.70 | 50 | 1.95 | 16883.6016 | --
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 3142.857 | -- | -- | 40.867 | -- | 200 | 27.954 | 68051.3881 | --
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 2号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 回转窑废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 1号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运
山西金兰化工股份有限公司新型肥料分公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.801 | -- | 200 | 25.473 | 29352.6199 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 吸收塔排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.614 | -- | 200 | 30.692 | 53239.6935 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 碱吸收废气排放口 | -- | -- | -- | 1.239 | -- | -- | 56.563 | 51.929 | 100 | 9.87 | 18511.136 | --
兴县南通玉明砖厂 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西华兴铝业有限公司 | 1#、2#和3#锅炉烟气排放口 | 1.892 | 2.665 | 5 | 10.932 | 15.400 | 35 | 20.574 | 28.982 | 50 | 0.984 | 174011.6632 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 0.634 | -- | 10 | 3.849 | -- | 100 | 32.420 | -- | 100 | 29.748 | 127282.293 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期2#悬浮焙烧炉废气排放口 | 0.4479 | -- | 10 | 2.192 | -- | 100 | 31.309 | -- | 100 | 28.474 | 117382.129 | --
山西华兴铝业有限公司 | 二期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.675 | -- | 10 | 11.169 | -- | 100 | 31.790 | -- | 100 | 20.691 | 192519.5022 | --
山西华兴铝业有限公司 | 4#锅炉烟气排放口 | 1.206 | 1.226 | 5 | 21.622 | 21.985 | 35 | 30.157 | 30.664 | 50 | 10.771 | 342991.47 | --
山西中铝华润有限公司 | 1#8#电解工区电解废气净化设施出口 | 3.8373 | -- | 10 | 21.249 | -- | 100 | -- | -- | -- | 12.757 | 1196071.2034 | --
山西中铝华润有限公司 | 2#7#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.2977 | -- | 10 | 21.159 | -- | 100 | -- | -- | -- | 12.834 | 1208703.151 | --
山西中铝华润有限公司 | 3#6#电解工区电解废气净化设施出口 | 0.2472 | -- | 10 | 21.569 | -- | 100 | -- | -- | -- | 11.500 | 1071699.0261 | --
山西中铝华润有限公司 | 4#5#电解工区电解废气净化设施出口 | 3.7835 | -- | 10 | 20.665 | -- | 100 | -- | -- | -- | 12.888 | 1174113.6479 | --
山西臣功固体废物综合处置利用有限公司 | 焚烧烟囱 | 1.043 | 0.498 | 30 | 6.029 | 2.877 | 100 | 22.881 | 10.920 | 300 | 0 | 1.471 | 停运
临县安业乡东胜机砖厂 | 隧道窑排放口 | 0.3624 | 0.5288 | 30 | 47.635 | 69.971 | 150 | 21.756 | 32.089 | 200 | 4.002 | 69404.8477 | --
临县三交镇武家沟机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县刘家会镇金润机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县华烨选煤有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县前甘泉新型机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县马家湾飞宏机砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县临泉镇后月镜机砖厂 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县新民集中供热有限公司 | 3#锅炉脱硫塔出口 | 3.1879 | 4.0207 | 10 | 6.143 | 7.748 | 35 | 16.920 | 21.340 | 50 | 7.280 | 117933.2587 | --
临县新民集中供热有限公司 | 4#锅炉脱硫塔出口 | 2.7571 | 3.0061 | 10 | 9.508 | 10.366 | 35 | 15.747 | 17.169 | 50 | 8.451 | 91110.4256 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 1号机组废气 | 0.3967 | 2.9266 | 10 | -0.121 | -0.891 | 35 | 0.035 | 0.261 | 50 | 0.106 | 12469.3475 | 停运
山西京能吕临发电有限公司 | 2号机组废气 | 2.5274 | 3.0185 | 10 | 9.728 | 11.619 | 35 | 32.715 | 39.072 | 50 | 5.374 | 505004.72 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 启动锅炉烟囱（长期停产） | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥窑排放口 | 1.2360 | 50.3489 | 10 | 0.402 | 16.373 | 35 | 0.258 | 10.502 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥窑排放口 | 0.438 | 12.147 | 10 | 0.158 | 4.390 | 35 | 0.215 | 5.957 | 50 | 0.568 | 22399.034 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#冷却机 | 0.1416 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#冷却机 | 1.813 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.963 | 34853.2461 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥磨选粉机 | 0.6686 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥磨选粉机 | 1.0067 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.511 | 7371.6851 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 3#水泥磨选粉机 | 0.2970 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.061 | 875.7743 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 4#水泥磨选粉机 | 0.2826 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.217 | 3046.16 | 停运
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 锅炉烟囱 | 1.6203 | 2.2915 | 10 | 12.845 | 18.166 | 35 | 24.176 | 34.190 | 50 | 4.227 | 481393.933 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 二期焙烧炉排气筒 | 2.4323 | -- | 10 | 23.142 | -- | 100 | 45.157 | -- | 100 | 16.089 | 163055.5735 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 三期焙烧炉排气筒 | 4.5877 | -- | 10 | 6.430 | -- | 100 | 44.448 | -- | 100 | 11.212 | 113148.2022 | --
山西华光发电有限责任公司 | 4#锅炉排放口 | 0.9789 | 0.9663 | 5 | 22.558 | 22.269 | 35 | 34.938 | 34.489 | 50 | 16.785 | 1878149.12 | --
山西华光发电有限责任公司 | 3#锅炉排放口 | 1.1264 | 2.8624 | 5 | 6.961 | 17.689 | 35 | 14.302 | 36.345 | 50 | 5.729 | 656685.825 | 停运
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 2#烟囱 | 1.8950 | 2.1130 | 10 | 8.475 | 9.450 | 35 | 31.649 | 35.290 | 50 | 6.518 | 556169.5875 | --
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 1#烟囱 | 3.0405 | 3.7493 | 10 | 17.716 | 21.846 | 35 | 28.442 | 35.073 | 50 | 6.557 | 452650.5224 | --
山西柳林电力有限责任公司 | 2#烟囱 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西柳林电力有限责任公司 | 1#烟囱 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
吕梁三峰环保发电有限公司 | 2#焚烧炉废气排放口 | 1.4852 | 0.9982 | 20 | 83.413 | 56.060 | 80 | 191.712 | 128.846 | 250 | 14.755 | 63387.1431 | --
吕梁三峰环保发电有限公司 | 1#焚烧炉废气排放口 | 1.7249 | 60.7700 | 20 | 7.866 | 277.127 | 80 | 5.801 | 204.385 | 250 | 0 | 0 | 停运
柳林县华亿新型建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 0.7258 | 0.7378 | 30 | 5.66 | 5.76 | 150 | 0.77 | 0.78 | 200 | 1.26 | 56967.9075 | 停运
石楼县民宜供热有限责任公司 | 1#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.491 | -8.508 | 50 | 4.539 | 42822.0461 | --
石楼县民宜供热有限责任公司 | 2#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 43.307 | 38.015 | 50 | 3.071 | 19056.0693 | --
石楼县民宜供热有限责任公司 | 3#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.486 | 35.709 | 50 | 4.676 | 28190.7542 | --
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（一期） | 4.44 | 4.75 | 10 | 2.56 | 2.74 | 35 | 40.60 | 43.36 | 50 | 15.25 | 942738.6379 | --
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（二期） | 2.703 | 2.608 | 10 | 8.066 | 7.784 | 35 | 27.251 | 26.295 | 50 | 16.346 | 1042489.0078 | --
岚县丰达焦化冶炼集团有限公司 | 焦炉烟气排放口 | 2.0716 | -- | 15 | 2.675 | -- | 30 | 1.218 | -- | 150 | 1.971 | 16825.0628 | --
岚县恒运砖厂 | 窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县茂生砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县宏发砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机尾排放口 | 0.3122 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.015 | 30234.2584 | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 燃气锅炉排放口 | 1.0472 | -132.9984 | 10 | 0.083 | -10.568 | 35 | 0.608 | -77.276 | 50 | 0.448 | 2409.3108 | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机头排放口 | 1.0762 | 3.5105 | 10 | 0.221 | 0.721 | 35 | 0.329 | 1.072 | 50 | 3.617 | 77573.1388 | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 2.8048 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.390 | 20779.896 | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 0.4570 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 立磨机排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 烧结机头废气排气筒 | 2.9812 | 3.9961 | 10 | 16.352 | 21.918 | 35 | 10.312 | 13.823 | 50 | 10.200 | 201281.0375 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | 0.614 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.983 | 67622.8061 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 高炉矿槽槽上、焦炭转运、高炉出铁场废气排气筒 | 3.6708 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.781 | 30729.4365 | --
山西聚义兴投资集团有限公司 | 燃气锅炉废气排气筒 | 0.155 | 0.158441 | 5 | 21.478 | 21.954897 | 35 | 6.704 | 6.852855 | 50 | 6.343 | 56038.1625 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 高炉矿槽槽下废气排气筒 | 2.080 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.112 | 99553.4113 | --
岚县民宜供热有限公司 | 锅炉烟气排放筒 | 6.8945 | 10.5221 | 10 | 0 | 0 | 35 | 11.4522 | 16.1565 | 50 | 5.2565 | 128869.9017 | --
方山县圪洞镇四通砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
方山县新房诚信砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
方山县峪口新宏砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 2#脱硫塔出口 | 2.9825 | 6.0713 | 10 | 5.784 | 11.775 | 35 | 8.998 | 18.316 | 50 | 9.081 | 614591.6127 | --
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 1#脱硫塔出口 | 0.2242 | -4.8366 | 10 | 0.133 | -2.861 | 35 | 0.139 | -2.994 | 50 | 0.104 | 3955.7517 | 停运
方山县煦泰热力有限公司 | 锅炉废气排放口 | 2.539 | 2.625 | 10 | 0.008 | 0.008 | 35 | 20.731 | 21.437 | 50 | 11.132 | 189559.8444 | --
山西福裕焦化有限公司 | 90万焦炉烟囱排放口 | 0.2245 | -- | 15 | 0.107 | -- | 30 | 0.136 | -- | 150 | 0 | 0 | 停运
山西福裕焦化有限公司 | 90万装煤地面站废气排放口 | 0.6767 | -- | 30 | 0.702 | -- | 70 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
山西福裕焦化有限公司 | 90万推焦地面站废气排放口 | 0.3364 | -- | 30 | 0.304 | -- | 30 | -- | -- | -- | 1.102 | 15068.4113 | 停运
山西福裕焦化有限公司 | 锅炉废气排放口 | 0.7706 | 17.3782 | 5 | 0.898 | 20.260 | 35 | 0.858 | 19.360 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西福裕焦化有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 80 | -- | -- | -- | -- | 137096.4771 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万焦炉烟囱排放口 | 0.644 | 0.730 | 15 | 8.881 | 10.070 | 30 | 89.715 | 101.733 | 150 | 3.493 | 313086.2685 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万推焦地面站废气排放口 | 1.19 | -- | 30 | 8.71 | -- | 30 | -- | -- | -- | 9.34 | 216115.587 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万装煤地面站废气排放口 | 2.738 | -- | 30 | 4.465 | -- | 70 | -- | -- | -- | 16.110 | 216650.7555 | --
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑头除尘排放筒 | 0.4497 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.646 | 139231.1475 | 停运
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑尾排放筒 | 0.8837 | 228.3842 | 10 | 0.144 | 37.109 | 35 | 0.511 | 132.142 | 50 | 0 | 0 | 停运
吕梁弘泽铝质耐材有限公司 | 耐火材料窑废气排放口 | -0.17 | 9.22 | 10 | 0.02 | -1.07 | 35 | 0.09 | -4.67 | 100 | 0 | 0 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机头 | 1.6665 | 1.7894 | 10 | 6.824 | 7.327 | 35 | 27.127 | 29.127 | 50 | 6.707 | 636483.8277 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机头 | 0.9080 | 0.9138 | 10 | 2.560 | 2.576 | 35 | 26.310 | 26.476 | 50 | 7.298 | 692510.9185 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨装煤 | 0.9309 | -- | 30 | 13.063 | -- | 70 | -- | -- | -- | 6.943 | 39698.7405 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨推焦 | 0.1508 | -- | 30 | 14.866 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.496 | 83277.3049 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机尾 | 0.5863 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.659 | 443428.6518 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机尾 | 0.8692 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.438 | 303830.4822 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机尾 | 1.3089 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.923 | 477896.3571 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉矿槽 | 2.4925 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.131 | 546577.7441 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉矿槽 | 0.9896 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.904 | 327814.9825 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉矿槽 | 0.8630 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.141 | 293162.246 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉出铁场 | 1.7580 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.192 | 634653.518 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉出铁场 | 1.5544 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.211 | 431424.7086 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化60万吨焦炉烟囱 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉出铁场 | 0.1335 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.161 | 466792.9334 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 一体系转炉二次 | 2.9655 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.912 | 540893.0531 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 二体系转炉二次 | 0.8978 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.510 | 393005.3871 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机头 | 1.0883 | 1.1565 | 10 | 5.397 | 5.735 | 35 | 27.400 | 29.116 | 50 | 6.663 | 620239.9348 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱1 | 1.7990 | -- | 15 | 0.931 | -- | 30 | 79.050 | -- | 150 | 2.022 | 139706.911 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱2 | 0.7205 | -- | 15 | 2.127 | -- | 30 | 75.571 | -- | 150 | 2.059 | 142578.2125 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 剩余煤气锅炉 | 1.9201 | 1.9137 | 5 | 2.579 | 2.570 | 35 | 28.897 | 28.801 | 50 | 5.477 | 263623.505 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 链篦机-回转窑焙烧废气排气筒 | 1.1385 | 0.9120 | 10 | 4.879 | 3.909 | 35 | 25.210 | 20.196 | 50 | 7.914 | 522955.8875 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨推焦 | 1.4791 | -- | 30 | 6.572 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.313 | 169655.0428 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨焦炉烟囱 | 3.181 | -- | 15 | 3.834 | -- | 30 | 33.631 | -- | 150 | 3.609 | 321984.767 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨机侧 | 1.8374 | -- | 30 | 3.716 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.623 | 97174.8849 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨干熄焦 | 2.172 | -- | 30 | 13.121 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.634 | 122192.9095 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#回转窑窑尾 | 1.58 | 2.90 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.59 | 187490.1441 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#回转窑窑尾 | 1.24 | 3.02 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.44 | 210746.6266 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 4#回转窑窑尾 | 0.67 | 1.44 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.03 | 186070.9633 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#回转窑窑尾 | 2 | 2.503 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.377 | 157965.6074 | --
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱1号脱硫塔出口 | 0.2959 | 0.3283 | 10 | 10.409 | 11.551 | 35 | 33.912 | 37.632 | 50 | 10.779 | 533843.1475 | --
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱2号脱硫塔出口 | 0.4795 | 0.5775 | 10 | 8.815 | 10.617 | 35 | 29.086 | 35.032 | 50 | 9.518 | 459055.8 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司 | 焦炉烟囱 | 0.8161 | -- | 15 | 15.648 | -- | 30 | 90.233 | -- | 150 | 5.942 | 535405.7954 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司 | 地面站烟囱 | 1.0492 | -- | 30 | 4.211 | -- | 30 | -- | -- | -- | 17.509 | 260162.4449 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉矿槽排放口 | 1.2006 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.446 | 86806.6213 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 1.9441 | 2.6920 | 5 | 0.288 | 0.399 | 35 | 17.123 | 23.711 | 50 | 14.359 | 222258.6049 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机头排气筒 | 0.2667 | 0.2929 | 10 | 0.595 | 0.653 | 35 | 10.102 | 11.094 | 50 | 11.058 | 338746.1325 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉出铁场废气排口 | 0.4945 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.856 | 292515.4637 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉矿槽排放口 | 0.8105 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.377 | 30320.735 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | 0.3485 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.505 | 273454.3447 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉出铁场废气排口 | 0.1652 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.948 | 178355.2023 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 机头废气排放口 | 1.7260 | 22.1876 | 10 | 0.150 | 1.924 | 35 | 0.181 | 2.327 | 50 | 0 | 1.715 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 2#机尾除尘器 | 0.8781 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 电厂2#脱硫塔排放口 | 1.0715 | 1.5212 | 10 | 5.424 | 7.700 | 35 | 12.475 | 17.711 | 50 | 8.666 | 140976.505 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 电厂1#脱硫塔排放口 | 0.3747 | 0.5129 | 5 | 0.413 | 0.565 | 35 | 20.456 | 27.996 | 50 | 10.997 | 95340.26 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 出铁厂除尘 | 0.3790 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.111 | 4698.8306 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 1#上料矿槽除尘 | 0.4565 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.059 | 10412.0533 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 1#机尾除尘烟囱 | 0.1705 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.083 | 1189.8706 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 2#上料矿槽除尘器 | 0.1513 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.174 | 13988.0352 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃气锅炉废气排放口 | 2.2364 | 2.2760 | 5 | 1.275 | 1.297 | 35 | 24.088 | 24.515 | 50 | 6.356 | 57772.8013 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 1.2024 | 1.3095 | 10 | 4.654 | 5.069 | 35 | 34.421 | 37.487 | 50 | 11.117 | 334690.5461 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃煤锅炉废气排放口 | 3.3997 | 4.3158 | 20 | 11.649 | 14.788 | 100 | 73.908 | 93.823 | 150 | 5.725 | 68510.9333 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 2.1421 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.197 | 149508.9873 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 1.6924 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.325 | 39053.9905 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 1.1886 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.695 | 167084.4305 | --
交口县鑫海实业有限公司 | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
交口县鑫海实业有限公司 | 原料高炉矿槽出铁场废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
华源科技交口有限公司 | 2#焙烧炉烟气排放口 | 1.6390 | -- | 10 | 28.284 | -- | 100 | 73.746 | -- | 100 | 20.299 | 129463.0175 | --
华源科技交口有限公司 | 3#焙烧炉烟气排放口 | 0.5794 | -- | 10 | 0.345 | -- | 100 | 0.384 | -- | 100 | 3.327 | 40862.0227 | 停运
华源科技交口有限公司 | 3#锅炉烟囱排放口 | 0.9074 | 0.8146 | 5 | 18.654 | 16.747 | 35 | 43.897 | 39.409 | 50 | 6.973 | 346808.533 | --
华源科技交口有限公司 | 4#锅炉烟囱排放口 | 1.2485 | 1.2174 | 5 | 12.387 | 12.079 | 35 | 38.555 | 37.596 | 50 | 7.453 | 359422.3349 | --
华源科技交口有限公司 | 1#焙烧炉烟气排放口 | 2.5299 | -- | 10 | 6.315 | -- | 100 | 38.344 | -- | 100 | 23.689 | 141299.6848 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 2#焙烧炉烟气 | 1.5123 | -- | 10 | 0.247 | -- | 100 | 46.293 | -- | 100 | 20.676 | 63901.3343 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 130t锅炉烟气 | 0.3699 | 7.8683 | 5 | 0.045 | 0.954 | 35 | -0.134 | -2.848 | 50 | 0.875 | 34688.5155 | 停运
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 280t锅炉烟气排放口 | 0.7236 | 0.8199 | 5 | 14.372 | 16.286 | 35 | 26.141 | 29.621 | 50 | 6.304 | 204168.6614 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 1#焙烧炉烟气 | 0.9543 | -- | 10 | 0.352 | -- | 100 | 0.658 | -- | 100 | 1.431 | 11235.5454 | 停运
交口县兴荣冶炼有限公司 | 锅炉烟囱 | 2.5487 | 3.5909 | 20 | 2.901 | 4.087 | 100 | 55.474 | 78.157 | 150 | 1.224 | 24048.91 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | 2.6185 | -- | 30 | 6.530 | -- | 70 | -- | -- | -- | 7.839 | 88143.3551 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 拦焦地面站排气筒 | 3.0913 | -- | 30 | 3.899 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.242 | 129377.1807 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.3946 | -- | 15 | 13.522 | -- | 30 | 61.127 | -- | 150 | 2.574 | 211211.4435 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 7.1087 | -- | 30 | 13.203 | -- | 80 | -- | -- | -- | 3.853 | 52088.9825 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 锅炉烟气排放口1# | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 焦炉烟气排放口 | 2.3020 | -- | 15 | 12.208 | -- | 30 | 52.242 | -- | 150 | 2.906 | 174079.8525 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 装煤废气排放口 | 1.3659 | -- | 30 | 9.338 | -- | 70 | -- | -- | -- | 3.416 | 43657.628 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 推焦废气排放口 | 2.6299 | -- | 30 | 7.070 | -- | 30 | -- | -- | -- | 5.638 | 113826.01 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 干熄炉废气排放口 | 1.1422 | -- | 30 | 25.929 | -- | 80 | -- | -- | -- | 13.854 | 101475.9325 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期焦炉烟囱 | 0.9650 | -- | 15 | 9.301 | -- | 30 | 38.460 | -- | 150 | 2.256 | 313706.1283 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期机侧地面站排放口 | 0.9590 | -- | 30 | 7.212 | -- | 70 | -- | -- | -- | 16.198 | 149860.0931 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期推焦地面站排放口 | 1.0934 | -- | 30 | 10.065 | -- | 30 | -- | -- | -- | 10.284 | 95065.39 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期焦炉烟囱 | 1.1320 | -- | 15 | 13.390 | -- | 30 | 76.606 | -- | 150 | 5.457 | 273686.5642 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期装煤地面站烟囱 | 1.5443 | -- | 30 | 3.612 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.975 | 55418.5925 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期推焦地面站烟囱 | 1.7516 | -- | 30 | 9.667 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.464 | 146991.9136 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期干熄焦地面站排放口 | 1.0026 | -- | 30 | 12.830 | -- | 80 | -- | -- | -- | 8.283 | 119474.9999 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期干熄焦地面站排放口 | 0.9950 | -- | 30 | 17.613 | -- | 80 | -- | -- | -- | 3.848 | 53177.0973 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 1.8294 | -- | 15 | 8.864 | -- | 30 | 33.629 | -- | 150 | 3.118 | 364193.8629 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 0.6325 | -- | 30 | 9.553 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.880 | 104088.1075 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 3.0439 | -- | 30 | 8.858 | -- | 30 | -- | -- | -- | 15.861 | 261456.5625 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 干熄焦地面站废气排放口 | 2.5298 | -- | 30 | 13.906 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.876 | 118321.7199 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 焦炉烟囱 | 3.4634 | -- | 15 | 8.431 | -- | 30 | 47.925 | -- | 150 | 3.055 | 377327.25 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.5814 | -- | 30 | 8.901 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.654 | 148025.8925 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 推焦废气排放口 | 1.7464 | -- | 30 | 6.637 | -- | 30 | -- | -- | -- | 10.494 | 178057.2785 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 0.8212 | -- | 30 | 13.014 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.058 | 150334.77 | --
孝义市晋茂化工有限公司 | 导热油炉和加热炉公用废气排放口 | 0.2097 | 0.2344 | 10 | 18.7422 | 20.9447 | 35 | 12.1806 | 13.6120 | 50 | 12.0859 | 16967.0333 | --
孝义市泰兴铝镁有限公司 | 锅炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
吕梁市黑猫新材料有限公司 | 1#2#色素炭黑生产线尾气锅炉燃烧废气烟囱 | 2.398 | 3.889608 | 10 | 10.88 | 17.647599 | 35 | 21.723 | 35.235183 | 50 | 4.907 | 18300.9449 | 停运
山西中兴水泥有限责任公司 | 窑头除尘器排气筒 | 2.9323 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.078 | 1543.4575 | 停运
山西中兴水泥有限责任公司 | 水泥窑尾排气筒 | 0.6699 | -4.5387 | 10 | 0.19 | -1.289 | 35 | 0.269 | -1.819 | 50 | 0 | 0 | 停运
孝义市金岩新型建材有限公司 | 1#烧结砖窑烟囱 | 1.202 | 2.199 | 30 | 7.608 | 13.919 | 150 | 18.303 | 33.487 | 200 | 7.550 | 150671.8097 | --
孝义市金岩新型建材有限公司 | 2#烧结砖窑烟囱 | 1.683 | 4.605 | 30 | 2.943 | 8.055 | 150 | 13.337 | 36.505 | 200 | 7.128 | 152645.5765 | --
孝义市佳辰建材有限公司 | 干燥隧道一体窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 1#精炼炉除尘器排气筒 | 0.931 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 2#精炼炉除尘器排气筒 | 1.2071 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.042 | 356.2824 | 停运
孝义市兴安化工有限公司 | 1#焙烧炉烟囱 | 3.691 | -- | 10 | 2.167 | -- | 100 | 23.355 | -- | 100 | 29.712 | 113207.7722 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 2#焙烧炉烟囱 | 3.516 | -- | 10 | 4.561 | -- | 100 | 34.703 | -- | 100 | 28.577 | 102050.5415 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 3#焙烧炉烟囱 | 2.200 | -- | 10 | 4.131 | -- | 100 | 23.526 | -- | 100 | 22.532 | 152376.1683 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 4#焙烧炉烟囱 | 6.377 | -- | 10 | 1.543 | -- | 100 | 39.585 | -- | 100 | 22.950 | 149346.5105 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 锅炉烟囱 | 1.7884 | 2.1883 | 5 | 16.168 | 19.783 | 35 | 26.364 | 32.259 | 50 | 7.482 | 1036264.7432 | --
山西信发化工有限公司 | 1号锅炉烟道 | 1.4435 | 1.8074 | 5 | 9.341 | 11.695 | 35 | 30.034 | 37.605 | 50 | 11.081 | 538543.7306 | --
山西信发化工有限公司 | 2号锅炉烟道 | 2.0359 | 2.4312 | 5 | 9.286 | 11.089 | 35 | 31.040 | 37.067 | 50 | 11.078 | 553322.9114 | --
山西信发化工有限公司 | 氧化铝1#焙烧炉废气排放口 | 0.694 | -- | 10 | 0.063 | -- | 100 | 0.254 | -- | 100 | 0 | 0 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝2#焙烧炉废气排放口 | 1.135 | -- | 10 | 0.714 | -- | 100 | 0.121 | -- | 100 | 0.270 | 3802.8212 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝3#焙烧炉废气排放口 | 1.785 | -- | 10 | 0.426 | -- | 100 | 26.370 | -- | 100 | 15.576 | 162308.702 | --
山西信发化工有限公司 | 3#锅炉烟道 | 2.6285 | 223.9149 | 5 | 0.673 | 57.370 | 35 | 1.180 | 100.556 | 50 | 0.029 | 1717.9765 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝4#焙烧炉废气排放口 | 1.771 | -- | 10 | 4.671 | -- | 100 | 27.932 | -- | 100 | 19.089 | 196780.7377 | --
孝义市田园化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
孝义市田园化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 1.1428 | 1.0973 | 5 | 11.621 | 11.158 | 35 | 22.793 | 21.886 | 50 | 12.941 | 233086.199 | --
孝义市田园化工有限公司 | 3#焙烧炉排气筒 | 6.4347 | -- | 10 | 3.335 | -- | 100 | 46.048 | -- | 100 | 18.274 | 172812.23 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#锅炉排气筒 | 1.3153 | 1.2417 | 5 | 12.173 | 11.492 | 35 | 28.424 | 26.835 | 50 | 7.930 | 141237.7922 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 7.8396 | -- | 10 | 0.471 | -- | 100 | 40.393 | -- | 100 | 14.535 | 84404.2775 | --
山西孝义华庆铝业有限公司 | 锅炉除尘脱硫脱硝系统排气口 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西孝义华庆铝业有限公司 | 焙烧炉排气口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西奥凯达化工有限公司 | 锅炉排气筒 | 1.7622 | 1.5559 | 5 | 1.624 | 1.434 | 35 | 28.640 | 25.286 | 50 | 3.884 | 73391.5717 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 4.2497 | -- | 10 | 3.719 | -- | 100 | 13.122 | -- | 100 | 11.618 | 78098.895 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | 3.6230 | -- | 10 | 3.757 | -- | 100 | 24.456 | -- | 100 | 11.444 | 70746.2956 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 2.3729 | 2.2458 | 5 | 1.283 | 1.214 | 35 | 31.175 | 29.505 | 50 | 4.593 | 85997.2746 | --
山西东义煤电铝集团有限公司 | 1#回转窑与精炼炉废气排放口 | 0.4496 | 0.5548 | 10 | 1.158 | 1.429 | 100 | 60.097 | 74.158 | 100 | 7.789 | 24579.1942 | --
山西东义煤电铝集团有限公司 | 4#回转窑与还原炉废气排放口 | 0.3213 | 0.7161 | 10 | 10.174 | 22.677 | 100 | 10.986 | 24.489 | 100 | 2.996 | 11777.753 | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 烧结机头废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 高炉矿槽出铁场废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西孝义煤矸石发电有限责任公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
晋能孝义煤电有限公司 | 1#机组废气总排口 | 1.9079 | 1.9326 | 10 | 17.652 | 17.880 | 35 | 33.676 | 34.112 | 50 | 7.468 | 808822.6974 | --
晋能孝义煤电有限公司 | 2#机组废气总排口 | 2.9563 | 3.4093 | 10 | 14.967 | 17.260 | 35 | 32.159 | 37.087 | 50 | 8.843 | 913427.9199 | --
孝义市热力公司城东热源厂 | 锅炉废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西离柳焦煤集团有限公司汽源厂 | 燃煤锅炉烟气排放口 | 0.6348 | 0.9750 | 10 | 1.306 | 2.006 | 35 | 12.511 | 19.215 | 50 | 10.036 | 90047.3844 | --
孝义市富源金来热源有限公司 | 150吨锅炉废气排口 | 3.1510 | 3.4336 | 10 | 2.346 | 2.556 | 35 | 24.087 | 26.248 | 50 | 5.021 | 382313.23 | --
孝义市富源金来热源有限公司 | 75吨锅炉废气排口 | 0.2535 | 8.2873 | 10 | 1.694 | 55.367 | 35 | -0.775 | -25.337 | 50 | 0.434 | 28090.5103 | 停运
山西骏捷新材料科技有限公司 | 转化预热炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50.44 | 55.37 | 100 | 3.55 | 16075.1648 | --
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.453 | 18.305 | 50 | 0.298 | 737.5124 | 停运
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 39.615 | 38.182 | 50 | 5.806 | 10280.6498 | --
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.850 | 78.070 | 50 | 0.246 | 473.855 | 停运
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40.451 | 41.796 | 50 | 8.782 | 11491.4898 | --
山西领泽新材料科技有限公司 | 过渡期蒸汽锅炉废气排口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.166 | 16.217 | 50 | 0.327 | 1357.7918 | 停运
孝义市惠通供热有限公司高阳供热管理中心 | 高阳1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市惠通供热有限公司高阳供热管理中心 | 高阳2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市绿宝晶农副产品深加工有限公司 | 锅炉废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉干熄焦废气排放口 | 0.7486 | -- | 30 | 9.059 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.474 | 121858.658 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉干熄焦废气排放口 | 2.1878 | -- | 30 | 8.596 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.829 | 126747.0384 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉烟气排放口 | 1.9736 | -- | 15 | 7.470 | -- | 30 | 64.569 | -- | 150 | 4.732 | 192448.6407 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉烟气排放口 | 0.8506 | -- | 15 | 14.350 | -- | 30 | 62.280 | -- | 150 | 7.658 | 341834.325 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉装煤废气排放口 | 1.6449 | -- | 30 | 23.039 | -- | 70 | -- | -- | -- | 6.702 | 104192.287 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉推焦废气排放口 | 2.2094 | -- | 30 | 7.999 | -- | 30 | -- | -- | -- | 9.888 | 201785.3843 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉装煤废气排放口 | 0.7060 | -- | 30 | 21.281 | -- | 70 | -- | -- | -- | 7.892 | 123655.5729 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉推焦废气排放口 | 2.3429 | -- | 30 | 4.798 | -- | 30 | -- | -- | -- | 6.812 | 179436.796 | --
山西金达煤化工科技有限公司 | 锅炉尾部脱硫脱硝烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 干熄焦地面站排口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 焦炉烟囱 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 推焦地面站排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 1.5905 | -- | 30 | 2.610 | -- | 70 | -- | -- | -- | 15.049 | 83555.6021 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 2.1835 | -- | 30 | 13.050 | -- | 30 | -- | -- | -- | 12.812 | 241730.4249 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉烟囱 | 2.8705 | -- | 15 | 19.918 | -- | 30 | 118.081 | -- | 150 | 3.312 | 223094.9675 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 1.5147 | -- | 30 | 2.122 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.703 | 68311.7901 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 0.8767 | -- | 30 | 10.183 | -- | 30 | -- | -- | -- | 14.902 | 283396.4055 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉烟囱 | 2.0391 | -- | 15 | 20.336 | -- | 30 | 117.713 | -- | 150 | 3.259 | 247796.9575 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#干熄焦地面站排气筒 | 1.5157 | -- | 30 | 25.638 | -- | 80 | -- | -- | -- | 8.521 | 61612.1275 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 2#干熄焦地面站排气筒 | 1.8825 | -- | 30 | 24.752 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.891 | 72590.6993 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 0.4739 | 0.6879 | 10 | 9.477 | 13.757 | 30 | 77.324 | 112.237 | 150 | 2.895 | 159205.1456 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 0.8199 | -- | 10 | 13.605 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.198 | 38504.9834 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 0.2043 | -- | 10 | 7.903 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.533 | 184614.0947 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 0.9365 | -- | 10 | 20.981 | -- | 50 | -- | -- | -- | 5.926 | 69372.3388 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 0.5478 | 20.1364 | 15 | 3.094 | 113.737 | 30 | 0.718 | 26.393 | 150 | 0.040 | 2824.3476 | 停运
山西文峰焦化科技有限公司 | 三期尾部脱硫塔排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 一期尾部脱硫塔排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 1#焦炉和2#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 0.4962 | -- | 30 | 0.646 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.071 | 28559.399 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 3#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 0.5079 | -- | 30 | 1.613 | -- | 30 | -- | -- | -- | 2.727 | 21819.2484 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱湿法脱硫排放口 | 5.5796 | -- | 15 | 1.937 | -- | 30 | 21.909 | -- | 150 | 8.894 | 432284.5075 | --
山西星宇化工科技股份有限公司 | 尾气吸收塔排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
汾阳市恒泰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.9780 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.743 | 1182.845 | --
汾阳市中鸿橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 1.605 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.135 | 4127.7687 | 停运
汾阳市润恒橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.207 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.083 | 3956.7944 | 停运
汾阳市杏花村镇辉煌瓷业有限公司 | 烤花窑隧道窑废气烟囱 | 0.2276 | 3.5955 | 30 | 0.714 | 11.289 | 50 | 1.519 | 24 | 180 | 0.552 | 859.6421 | 停运
汾阳市美耀瓷业有限公司 | 隧道窑辊道窑烟囱排放口 | 2.1629 | 14.9551 | 30 | 0.598 | 4.138 | 50 | 3.430 | 23.719 | 180 | 0.171 | 153.8383 | 停运
汾阳市杏花村镇鑫盛瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 3.6984 | 280.8934 | 30 | 0.073 | 5.576 | 50 | 0.350 | 26.585 | 180 | 0.812 | 3093.5208 | 停运
汾阳市杏花村镇协盛源瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 2.3399 | -55.6563 | 30 | 0.179 | -4.258 | 50 | 0.131 | -3.120 | 180 | 1.159 | 4265.0155 | 停运
汾阳市兴安橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 3.7103 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.600 | 13812.1347 | --
吕梁市恒盛橡胶股份有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 4.8782 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.522 | 1309.195 | 停运
汾阳市强盛橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 2.4418 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.331 | 2130.2131 | --
汾阳市华瑞橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 2.4632 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.801 | 2050.1757 | --
汾阳市演武镇荣达橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.3768 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.563 | 3646.81 | 停运
汾阳市演武镇宏泰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气处理设施排放筒 | 1.6414 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.524 | 1309.8107 | 停运
山西天龙橡胶科技股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.515 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
汾阳市演武镇宏丰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.584 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.510 | 833.5686 | 停运
吕梁市鸿涛废旧橡胶再生研究股份有限公司 | 炼胶工序废气排放口 | 1.433 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.023 | 85.5694 | 停运
汾阳市恒凯橡胶科技有限公司 | 裂解炉废气处理装置排气筒 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
汾阳市致祥胶业有限公司 | 废气处理排放筒 | 1.296 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.219 | 812.0416 | 停运
汾阳市志峰橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.749 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.539 | 1986.4806 | 停运
汾阳市演武镇振飞橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.445 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.633 | 2336.3855 | 停运
汾阳市演武镇雄伟橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 2.532 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.642 | 2343.7209 | 停运
汾阳市鑫隆橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.415 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.769 | 2826.6936 | 停运
山西文丰环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.009 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.479 | 5380.1564 | 停运
汾阳市瑞丰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.509 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.177 | 1906.7695 | 停运
汾阳市明兴橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 0.564 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.297 | 1970.8097 | 停运
汾阳市明盛橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 0.161 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.574 | 2117.9835 | 停运
汾阳市明辉橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西茂原橡胶科技股份有限公司 | 脱硫、炼制废气处理设施排气筒 | 1.498 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.818 | 6661.122 | 停运
汾阳市俊宝橡胶厂（有限公司） | 废气处理排放筒 | 1.508 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.244 | 4511.973 | 停运
汾阳市建明橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.288 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.514 | 1895.171 | 停运
汾阳市华联橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.378 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.540 | 1991.2812 | 停运
汾阳市虎跃橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.809 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.463 | 5339.5541 | 停运
汾阳市鸿盛橡胶有限公司 | 再生胶生产废气总排口 | 1.696 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.136 | 4146.9462 | --
汾阳市广兴橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 2.116 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.149 | 4194.3618 | 停运
汾阳市光辉橡胶制品有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.536 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.587 | 2562.3476 | 停运
汾阳市东鑫橡胶科技有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.584 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.201 | 2468.5716 | --
山西安泰飞环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.497 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
汾阳市海涛橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 1.006 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.892 | 1448.0672 | --
汾阳市瑞恒橡胶有限公司 | 废气总排口 | 2.051 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.055 | 3851.9533 | 停运
山西国峰煤电有限责任公司 | 1号锅炉脱硫塔出口 | 1.012 | 1.202 | 10 | 8.558 | 10.159 | 35 | 29.346 | 34.836 | 50 | 6.69 | 651393.415 | --
山西国峰煤电有限责任公司 | 2号锅炉脱硫塔出口 | 0.485 | 0.536 | 10 | 6.083 | 6.715 | 35 | 31.712 | 35.007 | 50 | 6.88 | 662170.49 | --
汾阳中科渊昌再生能源有限公司 | 焚烧烟气排放筒 | 2.243 | 1.758 | 20 | 68.350 | 53.588 | 80 | 182.407 | 143.011 | 250 | 9.134 | 77730.4184 | --
吕梁市医疗废物集中处置中心 | 焚烧系统废气处理设施排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
汾阳市盛鼎建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.907 | 35.000044 | 50 | 11.791 | 40225.4569 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.028 | -0.957 | 50 | 0.184 | 645.2905 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 50 | 0.296 | 1012.4733 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.002 | -0.143 | 50 | 0.131 | 461.2795 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.035 | -3.230 | 50 | 0.779 | 4575.7169 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.122 | -26.528 | 50 | 0.436 | 2572.8698 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 44.910 | 45.625 | 50 | 4.096 | 19114.8374 | --
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 3#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.701 | 27.425 | 50 | 2.604 | 12715.425 | --
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 4#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38.043 | 42.237 | 50 | 2.543 | 13300.615 | --
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 5#燃气锅炉排放筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.445 | 9999.900 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 6#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.454 | 300.542 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.834 | 3208.844 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒1#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.011 | 0.832 | 50 | 0.904 | 2055.4758 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒2#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.012 | 0.871 | 50 | 0.691 | 1572.0717 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒3#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 50 | 1.152 | 2638.6834 | 停运