## sheet1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2026年02月19日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
吕梁山水水泥有限公司 | 窑尾电除尘器排放筒 | 1.0364 | 41.9195 | 10 | 1.305 | 52.779 | 35 | 0.601 | 24.327 | 50 | 3.668 | 135990.7278 | 停运
吕梁山水水泥有限公司 | 冷却机排放口 | 1.1846 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.101 | 3058.7117 | 停运
吕梁山水水泥有限公司 | 辊压选粉收尘器排放筒 | 0.5626 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.338 | 6486.1448 | --
吕梁山水水泥有限公司 | 煤磨除尘器排放筒 | 0.159 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.308 | 8347.3962 | 停运
山西菲尔茂新再生物资回收有限公司 | 1#生产线热解炉废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
晋能大土河热电有限公司 | 1号机组净烟气 | 4.1030 | 4.1708 | 10 | 22.503 | 22.875 | 35 | 22.676 | 23.050 | 50 | 5.166 | 777558.7475 | --
晋能大土河热电有限公司 | 2号机组净烟气 | 2.6106 | 2.9214 | 10 | 18.802 | 21.040 | 35 | 32.488 | 36.356 | 50 | 4.851 | 737625.23 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝设施排放口 | 0.7812 | -- | 15 | 19.097 | -- | 30 | 94.846 | -- | 150 | 3.353 | 215799.77 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.8987 | -- | 30 | 6.544 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.097 | 125408.745 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 推焦废气排放口 | 1.0756 | -- | 30 | 3.540 | -- | 30 | -- | -- | -- | 17.365 | 155860.8874 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 1.4182 | -- | 30 | 18.523 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.619 | 86560.41 | --
山西金源煤化科技有限公司 | 二期500万kcal焦油蒸馏管式炉排口 | 1.99 | 2.85 | 200 | 1.12 | 1.61 | 550 | 32.32 | 46.35 | 240 | 3.15 | 11291.8183 | --
文水县鑫明泰化工有限公司 | 453万Kcal焦油蒸馏管式炉废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | --
文水县鑫明泰化工有限公司 | 在线监测废气排放口 | 0.2960 | 0.6460 | 20 | 2.772 | 6.051 | 50 | 63.598 | 138.816 | 200 | 5.487 | 15376.5481 | --
山西盛达威科技有限公司 | 尾气锅炉废气排放口 | 1.753 | 2.611 | 10 | 4.518 | 6.728 | 35 | 9.088 | 13.535 | 50 | 13.281 | 95930.8555 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线窑窑头 | 1.0780 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.682 | 12847 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 一线水泥窑窑尾 | 1.3068 | 46.4486 | 10 | 1.410 | 50.113 | 35 | 1.763 | 62.655 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑尾 | 0.2044 | 24.1142 | 10 | 0.994 | 117.231 | 35 | 1.246 | 147.003 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑头 | 0.4833 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.011 | 196.8624 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 1#球磨机 | 1.0344 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.502 | 1293.61 | --
山西吉港水泥有限公司 | 2#球磨机 | 0.5902 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.053 | 137.54 | --
山西吉港水泥有限公司 | 3#水泥磨 | 0.5945 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.107 | 275.395 | --
山西吉港水泥有限公司 | 4#水泥磨 | 0.9614 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.076 | 194.6899 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线煤磨机 | 1.489 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.063 | 198.5873 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线煤磨机 | 0.486 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.28 | 875.7545 | 停运
文水恒安兄弟建材有限公司 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水玉玺平安建筑材料有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县穆家寨新兴砖厂 | 1#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县穆家寨新兴砖厂 | 2#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县金星建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县嘉威建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县诚源建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 0.89 | 11.891 | 30 | 0.062 | 0.823 | 150 | 1.111 | 14.853 | 200 | 0.18 | 5598.3168 | 停运
山西浩海陶瓷科技有限公司 | 煅烧窑排气筒 | 0.6056 | 7.4118 | 30 | 0.908 | 11.114 | 50 | 0.206 | 2.518 | 180 | 0.045 | 105.4649 | 停运
吕梁建龙实业有限公司 | 120t转炉二次烟气除尘排气筒 | 0.523 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.115 | 789038.9619 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机头脱硫脱硝除尘出口排气筒 | 2.951 | 2.593 | 10 | 13.033 | 11.454 | 35 | 43.917 | 38.596 | 50 | 5.924 | 718355.9502 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机尾除尘排气筒 | 2.5570 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.730 | 418720.47 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场1号除尘排气筒 | 0.654 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.294 | 365524.9581 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉矿槽除尘排气筒 | 0.499 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.407 | 557764.3216 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场2号除尘排气筒 | 1.332 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.999 | 111390.7062 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1#燃气发电锅炉排气筒 | 0.8209 | 0.8154 | 5 | 24.323 | 24.159 | 35 | 7.293 | 7.244 | 50 | 6.647 | 439172.24 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 烧结机头_竖炉焙烧排气筒 | 2.408 | 2.075 | 10 | 1.080 | 0.931 | 35 | 20.148 | 17.356 | 50 | 13.516 | 245875.7345 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 高炉矿槽废气排气筒 | 3.457 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.563 | 131077.9932 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 高炉出铁场排气筒 | 1.810 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.070 | 133841.1262 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 烧结机尾排气筒 | 1.395 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.842 | 72074.36 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 燃气锅炉排气筒 | 1.0057 | 1.1174 | 10 | 0.488 | 0.542 | 35 | 34.758 | 38.619 | 50 | 34.086 | 59452.1075 | --
山西国金电力有限公司 | #1循环流化床锅炉烟囱 | 1.208 | 1.2329 | 10 | 13.451 | 13.729 | 35 | 36.288 | 37.036 | 50 | 8.589 | 803662.6935 | --
山西国金电力有限公司 | #2循环流化床锅炉烟囱 | 0.4393 | 0.4336 | 10 | 14.203 | 14.018 | 35 | 36.354 | 35.882 | 50 | 12.733 | 1509584.2068 | --
山西国金电力有限公司 | 窑头收尘器废气排放口 | 3.1221 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.028 | 985.7846 | 停运
山西国金电力有限公司 | 1#水泥窑废气排放口 | 0.4476 | 13.8537 | 10 | 0 | 0.003 | 35 | 0 | 0 | 50 | 0.017 | 677.1895 | 停运
文水县振兴化肥有限公司 | 锅炉烟囱 | 0.8581 | 1.4442 | 20 | 33.282 | 56.014 | 100 | 52.075 | 87.641 | 150 | 6.889 | 119132.4597 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.4468 | -- | 15 | 19.256 | -- | 30 | 88.308 | -- | 150 | 3.320 | 230586.8575 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 装煤推焦排口 | 0.957 | -- | 30 | 5.512 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.24 | 64271.7189 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#3#余热锅炉烟气排放口 | 0.4122 | -- | 15 | 4.763 | -- | 30 | 57.469 | -- | 150 | 7.247 | 105887.09 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 3#余热锅炉烟气备用排放口 | 0.1752 | -- | 15 | 0.545 | -- | 30 | 1.840 | -- | 150 | 0.443 | 7113.3028 | 停运
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#余热锅炉烟气备用排放口 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 2.1605 | -- | 15 | 4.006 | -- | 30 | 36.451 | -- | 150 | 2.542 | 155628.5275 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 1.1278 | -- | 15 | 4.032 | -- | 30 | 32.901 | -- | 150 | 2.663 | 163210.4979 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉机侧地面站排口 | 0.6332 | -- | 30 | 2.728 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.310 | 66087.6975 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉机侧地面站排口 | 1.6918 | -- | 30 | 2.665 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.472 | 69225.4325 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#干熄焦地面站排口 | 0.1878 | -- | 30 | 28.013 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.307 | 99006.8225 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#干熄焦地面站排口 | 0.5287 | -- | 30 | 34.564 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.436 | 82224.215 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 出焦地面站排口 | 1.1086 | -- | 30 | 9.210 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.553 | 108389.245 | --
交城县三喜化工有限公司（二厂区） | 硝酸反应尾气排放筒 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 57.580 | -- | 200 | 29.292 | 57994.4528 | --
山西恩泽生物技术有限公司 | 稀硝酸装置吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 109.235 | -- | 200 | 25.157 | 14052.9184 | --
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 116.785 | -- | 200 | 20.972 | 63023.1493 | --
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.791 | -- | 200 | 22.733 | 68254.415 | --
山西东锦肥业有限公司 | 两钠碱液吸收尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 45.902 | -- | 100 | 11.884 | 34175.0499 | --
交城县德谦肥业有限公司 | 硝酸吸收塔尾气排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 47.520 | -- | 200 | 17.637 | 18212.716 | --
山西润锦化工有限公司 | 尿素筛分系统排放口 | 0.636 | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.174 | 1446.1315 | 停运
山西沃锦新材料股份有限公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 59.082 | -- | 200 | 17.853 | 61064.5681 | --
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 焚烧系统废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 肼基物烘干排放口 | 1.4675 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.057 | 92.435 | 停运
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 三环唑烘干排放口 | 1.674 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.059 | 68.7151 | 停运
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑尾废气出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑头废气出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金虎水泥有限责任公司 | 煤磨磨尾废气出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交城县岭底石刚砖厂 | 隧道窑废气排气口 | 0.028825 | 1.230337 | 30 | 3.884766 | 5.421389 | 150 | 0.002078 | 0.090675 | 200 | 0.688486 | 9690.8371 | 停运
交城县众鑫建材有限公司 | 隧道窑废气排气筒 | 1.4946 | 1.9656 | 30 | 41.339 | 54.366 | 150 | 56.062 | 73.728 | 200 | 3.324 | 62699.0624 | --
交城县鼎烽建材有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
交城县电力砖厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.9294 | 2.6166 | 30 | 2.712 | 7.635 | 150 | 11.363 | 31.991 | 200 | 2.235 | 42847.915 | --
山西林石源建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 2#玻璃熔窑烟囱 | 3.413 | 203.303 | 30 | 11.701 | 697.107 | 200 | 1.129 | 67.271 | 400 | 0.266 | 5947.6751 | 停运
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 1#玻璃熔窑烟囱 | 4.59 | 5.33 | 30 | 0 | 0 | 200 | 219.12 | 254.32 | 400 | 7.35 | 129756.8379 | --
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#4#玻璃熔窑备用烟囱 | 0.042 | 0.942 | 30 | 0.468 | 10.517 | 200 | 1.997 | 44.850 | 400 | 0.388 | 8668.2755 | 停运
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 4#玻璃熔窑烟囱 | 2.7149 | 4.4675 | 30 | 1.913 | 3.148 | 200 | 133.264 | 219.288 | 400 | 4.929 | 84570.6916 | --
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#玻璃熔窑烟囱 | 1.1532 | 1.3405 | 30 | 40.348 | 46.901 | 200 | 38.332 | 44.557 | 400 | 20.113 | 136421.9202 | --
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 1#2#玻璃熔窑备用烟囱 | 1.52 | 7.99 | 30 | 0.20 | 1.04 | 200 | 19.09 | 100.44 | 400 | 16.99 | 129996.6158 | --
山西众鑫锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 0.708 | 0.445002 | 10 | 17.442 | 10.962907 | 35 | 38.393 | 24.131344 | 100 | 7.812 | 10390.7574 | --
交城县陈氏耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.0708 | 27.0151 | 10 | 1.105 | 27.886 | 35 | 1.527 | 38.515 | 100 | 0 | 0 | 停运
山西国丰耐火材料有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | 1.411 | 0.825 | 10 | 9.108 | 5.325 | 35 | 138.307 | 80.863 | 200 | 6.465 | 9560.1165 | --
山西中天锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑烟气排放筒 | 1.230 | 0.736 | 10 | 10.647 | 6.366 | 35 | 25.216 | 15.076 | 200 | 10.868 | 13069.2563 | --
交城县晋阳耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.6179 | -100.9453 | 10 | 0.307 | -19.152 | 35 | 0.925 | -57.733 | 100 | 0.087 | 209.7619 | 停运
山西锐能新材料有限公司 | 高铝生产线窑炉烟气排放口 | 4.2698 | 2.4204 | 10 | 0.894 | 0.507 | 35 | 61.646 | 34.945 | 100 | 0.848 | 16623.7975 | --
山西锐能新材料有限公司 | 中铝生产线窑炉烟气排放口 | 7.1718 | 4.9599 | 10 | 14.895 | 10.301 | 35 | 73.599 | 50.899 | 100 | 2.033 | 56813.025 | --
山西锐能新材料有限公司 | 脱水料生产线回转窑烟气排放口 | 6.699 | 5.865 | 10 | 5.016 | 4.392 | 35 | 33.465 | 29.298 | 100 | 3.987 | 15620.7939 | --
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉热风炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机头排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机尾_整粒_破碎筛分排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉出铁场排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#高炉矿槽底排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 4号锰矿烘干回转窑排气筒 | 1.19 | -- | 20 | 5.37 | -- | 200 | 4.25 | -- | 300 | 1.68 | 6259.55 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 5号石灰石回转窑排气筒 | 0.64 | 0.88 | 20 | 4.46 | 6.09 | 200 | 19.99 | 27.28 | 300 | 10.16 | 38913.9316 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 7号石灰石回转窑排气筒 | 3.70 | 5.03 | 20 | 0.95 | 1.30 | 200 | 25.37 | 34.50 | 300 | 12.94 | 67458.995 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 8号回转窑排气筒 | 0.32 | -- | 20 | 0.54 | -- | 200 | 23.49 | -- | 300 | 5.35 | 30017.0054 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 6号锰矿烘干回转窑排气筒 | 1.02 | -- | 20 | 11.76 | -- | 200 | 26.29 | -- | 300 | 3.28 | 18475.732 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 3号石灰石回转窑排气筒 | 1.08 | 141.74 | 20 | 4.36 | 572.93 | 200 | 4.89 | 642.38 | 300 | 0.35 | 1884.6979 | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 9#回转窑排气筒 | 3.73 | 4.55 | 20 | 0 | 0 | 200 | 28.46 | 34.74 | 300 | 7.30 | 48844.917 | --
交城县金铭恒业环保科技有限公司 | 冶炼废气排放口 | 1.0940 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.084 | 671.25 | 停运
交城县兆晟环保科技有限公司 | 裂解炉裂解废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西国锦煤电有限公司 | 1#机组烟气排口 | 2.0676 | 2.0460 | 10 | 26.341 | 26.067 | 35 | 37.678 | 37.285 | 50 | 9.846 | 950704.825 | --
山西国锦煤电有限公司 | 2#机组烟气排口 | 2.7647 | 3.2945 | 10 | 20.005 | 23.838 | 35 | 31.342 | 37.347 | 50 | 7.396 | 753890.7075 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 1.86 | -- | 30 | 12.18 | -- | 80 | -- | -- | -- | 3.39 | 57661.8354 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.26 | -- | 30 | 5.41 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.12 | 225003.3541 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 装煤废气排放口 | 0.30 | 10.55 | 30 | 4.57 | 161.38 | 70 | -- | -- | -- | 11.34 | 271402.3595 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 焦炉烟气脱硫、脱硝设施排放口 | 0.95 | -- | 15 | 9.27 | -- | 30 | 41.39 | -- | 150 | 3.84 | 381072.2241 | --
山西锐鑫耐火材料有限公司 | 回转窑、辊道窑废气排放口 | 0.522 | 1.117 | 10 | 1.193 | 2.555 | 35 | 41.753 | 89.448 | 100 | 0.475 | 11705.094 | --
山西中齐锐能高温材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 0.511 | 0.374 | 10 | 8.331 | 6.092 | 35 | 75.781 | 55.416 | 200 | 4.920 | 33482.001 | --
山西华鑫肥业股份有限公司 | 吸收塔废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.09 | -- | 200 | 29.62 | 171150.937 | --
山西华鑫肥业股份有限公司 | 燃煤燃气锅炉排放口 | 0.49 | 1.65 | 10 | 0.02 | 0.08 | 35 | 1.25 | 4.20 | 50 | 1.92 | 16375.867 | 停运
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 3142.857 | -- | -- | 44.867 | -- | 200 | 27.925 | 67954.6912 | --
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 2号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 回转窑废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 1号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运
山西金兰化工股份有限公司新型肥料分公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.452 | -- | 200 | 24.892 | 28626.7932 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 吸收塔排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.190 | -- | 200 | 30.485 | 52993.9496 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 碱吸收废气排放口 | -- | -- | -- | 1.897 | -- | -- | 57.503 | 52.456 | 100 | 9.55 | 17928.2525 | --
兴县南通玉明砖厂 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西华兴铝业有限公司 | 1#、2#和3#锅炉烟气排放口 | 1.913 | 2.528 | 5 | 12.245 | 16.186 | 35 | 22.674 | 29.971 | 50 | 0.953 | 168137.7862 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 0.633 | -- | 10 | 3.812 | -- | 100 | 30.908 | -- | 100 | 29.573 | 126738.8372 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期2#悬浮焙烧炉废气排放口 | 0.4420 | -- | 10 | 1.370 | -- | 100 | 32.868 | -- | 100 | 28.369 | 116791.1894 | --
山西华兴铝业有限公司 | 二期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.739 | -- | 10 | 12.661 | -- | 100 | 34.157 | -- | 100 | 20.504 | 190735.4993 | --
山西华兴铝业有限公司 | 4#锅炉烟气排放口 | 1.214 | 1.234 | 5 | 18.230 | 18.531 | 35 | 31.595 | 32.116 | 50 | 10.680 | 339613.8845 | --
山西中铝华润有限公司 | 1#8#电解工区电解废气净化设施出口 | 2.1739 | -- | 10 | 22.659 | -- | 100 | -- | -- | -- | 12.983 | 1203354.291 | --
山西中铝华润有限公司 | 2#7#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.3160 | -- | 10 | 20.335 | -- | 100 | -- | -- | -- | 12.888 | 1198787.1635 | --
山西中铝华润有限公司 | 3#6#电解工区电解废气净化设施出口 | 0.2464 | -- | 10 | 21.477 | -- | 100 | -- | -- | -- | 11.516 | 1062550.8322 | --
山西中铝华润有限公司 | 4#5#电解工区电解废气净化设施出口 | 3.8351 | -- | 10 | 20.774 | -- | 100 | -- | -- | -- | 12.423 | 1123317.8605 | --
山西臣功固体废物综合处置利用有限公司 | 焚烧烟囱 | 1.022 | 0.488 | 30 | 6.105 | 2.914 | 100 | 21.506 | 10.264 | 300 | 0 | 0.5135 | 停运
临县安业乡东胜机砖厂 | 隧道窑排放口 | 0.5852 | 0.7973 | 30 | 41.360 | 57.225 | 150 | 22.547 | 31.755 | 200 | 3.859 | 66808.5194 | --
临县三交镇武家沟机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县刘家会镇金润机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县华烨选煤有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县前甘泉新型机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县马家湾飞宏机砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县临泉镇后月镜机砖厂 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县新民集中供热有限公司 | 3#锅炉脱硫塔出口 | 3.0848 | 3.8704 | 10 | 6.581 | 8.257 | 35 | 14.973 | 18.786 | 50 | 7.156 | 115666.314 | --
临县新民集中供热有限公司 | 4#锅炉脱硫塔出口 | 2.8107 | 3.0219 | 10 | 9.070 | 9.752 | 35 | 14.720 | 15.827 | 50 | 8.225 | 88590.1123 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 1号机组废气 | 0.3940 | 2.9838 | 10 | -0.149 | -1.127 | 35 | 0.035 | 0.268 | 50 | 0.108 | 12740.1549 | 停运
山西京能吕临发电有限公司 | 2号机组废气 | 2.3907 | 3.0334 | 10 | 8.279 | 10.504 | 35 | 31.543 | 40.022 | 50 | 4.720 | 445872.535 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 启动锅炉烟囱（长期停产） | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥窑排放口 | 1.2522 | 42.7148 | 10 | 0.335 | 11.414 | 35 | 0.435 | 14.842 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥窑排放口 | 0.475 | 14.086 | 10 | 0.316 | 9.357 | 35 | 0.175 | 5.186 | 50 | 0.400 | 15762.4739 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#冷却机 | 0.1827 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#冷却机 | 1.668 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.796 | 28687.5832 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥磨选粉机 | 0.6318 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥磨选粉机 | 0.9511 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.514 | 7342.7515 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 3#水泥磨选粉机 | 0.2961 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.057 | 805.3887 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 4#水泥磨选粉机 | 0.2490 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.254 | 3584.1575 | 停运
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 锅炉烟囱 | 1.8168 | 2.5198 | 10 | 12.682 | 17.589 | 35 | 23.352 | 32.388 | 50 | 4.286 | 481310.3665 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 二期焙烧炉排气筒 | 2.3978 | -- | 10 | 31.528 | -- | 100 | 42.153 | -- | 100 | 15.797 | 159271.6472 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 三期焙烧炉排气筒 | 4.9783 | -- | 10 | 15.208 | -- | 100 | 46.597 | -- | 100 | 11.363 | 114352.1014 | --
山西华光发电有限责任公司 | 4#锅炉排放口 | 0.9741 | 0.9270 | 5 | 25.131 | 23.917 | 35 | 37.551 | 35.736 | 50 | 19.041 | 2109027.89 | --
山西华光发电有限责任公司 | 3#锅炉排放口 | 0.6447 | 21.2123 | 5 | 0.034 | 1.113 | 35 | 0.020 | 0.644 | 50 | 2.072 | 254597.75 | 停运
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 2#烟囱 | 1.8596 | 2.0639 | 10 | 10.846 | 12.037 | 35 | 31.891 | 35.394 | 50 | 6.444 | 549888.055 | --
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 1#烟囱 | 3.0370 | 3.7379 | 10 | 17.962 | 22.108 | 35 | 28.666 | 35.282 | 50 | 6.558 | 453554.11 | --
山西柳林电力有限责任公司 | 2#烟囱 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西柳林电力有限责任公司 | 1#烟囱 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
吕梁三峰环保发电有限公司 | 2#焚烧炉废气排放口 | 1.4920 | 1.0003 | 20 | 84.165 | 56.429 | 80 | 190.675 | 127.838 | 250 | 14.885 | 63895.8745 | --
吕梁三峰环保发电有限公司 | 1#焚烧炉废气排放口 | 1.7242 | 66.5821 | 20 | 8.759 | 338.222 | 80 | 5.971 | 230.595 | 250 | 0 | 0 | 停运
柳林县华亿新型建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 0.7376 | 0.9348 | 30 | 1.18 | 1.50 | 150 | 1.15 | 1.45 | 200 | 1.19 | 53172.932 | 停运
石楼县民宜供热有限责任公司 | 1#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.589 | -10.984 | 50 | 4.588 | 42779.2242 | --
石楼县民宜供热有限责任公司 | 2#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 39.727 | 34.974 | 50 | 2.576 | 15949.4627 | --
石楼县民宜供热有限责任公司 | 3#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.910 | 33.748 | 50 | 4.361 | 26316.7948 | --
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（一期） | 4.65 | 4.36 | 10 | 2.61 | 2.45 | 35 | 45.05 | 42.26 | 50 | 15.97 | 976608.9104 | --
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（二期） | 2.586 | 2.462073 | 10 | 5.674 | 5.40209 | 35 | 27.287 | 25.979352 | 50 | 16.809 | 1027748.3915 | 停运
岚县丰达焦化冶炼集团有限公司 | 焦炉烟气排放口 | 2.0773 | -- | 15 | 2.794 | -- | 30 | 2.297 | -- | 150 | 0.421 | 3669.907 | --
岚县恒运砖厂 | 窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县茂生砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县宏发砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机尾排放口 | 0.3116 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.285 | 34324.6532 | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 燃气锅炉排放口 | 0.9455 | 1654.5885 | 10 | 0.076 | 133.510 | 35 | 0.602 | 1053.062 | 50 | 0.494 | 2646.0297 | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机头排放口 | 1.1757 | 5.5964 | 10 | 0.083 | 0.395 | 35 | 0.824 | 3.924 | 50 | 3.824 | 81569.669 | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 2.9393 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.400 | 20922.2941 | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 0.2599 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 立磨机排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 烧结机头废气排气筒 | 2.4193 | 2.8474 | 10 | 16.075 | 18.920 | 35 | 14.022 | 16.503 | 50 | 11.563 | 217714.6825 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | 0.633 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.220 | 72200.1938 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 高炉矿槽槽上、焦炭转运、高炉出铁场废气排气筒 | 3.9981 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.904 | 30516.3159 | --
山西聚义兴投资集团有限公司 | 燃气锅炉废气排气筒 | 0.1655 | 0.1749 | 5 | 20.164 | 21.299 | 35 | 8.646 | 9.133 | 50 | 5.658 | 55734.545 | --
山西聚义兴投资集团有限公司 | 高炉矿槽槽下废气排气筒 | 2.565 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.770 | 92746.0467 | --
岚县民宜供热有限公司 | 锅炉烟气排放筒 | 4.2300 | 6.8415 | 10 | 0.0777 | 0.1072 | 35 | 7.5317 | 11.1747 | 50 | 4.4199 | 108802.6402 | --
方山县圪洞镇四通砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
方山县新房诚信砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
方山县峪口新宏砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 2#脱硫塔出口 | 2.9903 | 6.1315 | 10 | 6.117 | 12.543 | 35 | 11.116 | 22.794 | 50 | 8.782 | 594332.1811 | --
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 1#脱硫塔出口 | 0.2321 | -4.9061 | 10 | 0.067 | -1.425 | 35 | 0.060 | -1.267 | 50 | 0.101 | 3825.5436 | 停运
方山县煦泰热力有限公司 | 锅炉废气排放口 | 2.440 | 2.511 | 10 | 1.234 | 1.270 | 35 | 23.995 | 24.696 | 50 | 10.891 | 185785.2785 | --
山西福裕焦化有限公司 | 90万焦炉烟囱排放口 | 0.2090 | -- | 15 | 0.134 | -- | 30 | 0.269 | -- | 150 | 0 | 0 | 停运
山西福裕焦化有限公司 | 90万装煤地面站废气排放口 | 0.6797 | -- | 30 | 0.699 | -- | 70 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
山西福裕焦化有限公司 | 90万推焦地面站废气排放口 | 0.3449 | -- | 30 | 0.372 | -- | 30 | -- | -- | -- | 0.650 | 8837.3114 | 停运
山西福裕焦化有限公司 | 锅炉废气排放口 | 0.7692 | 17.4560 | 5 | 0.756 | 17.158 | 35 | 1.334 | 30.281 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西福裕焦化有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 1.4174 | -- | 30 | 38.983 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.711 | 130310.6781 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万焦炉烟囱排放口 | 0.659 | 0.780 | 15 | 6.370 | 7.534 | 30 | 89.079 | 105.360 | 150 | 3.463 | 311968.8914 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万推焦地面站废气排放口 | 1.19 | -- | 30 | 8.63 | -- | 30 | -- | -- | -- | 10.03 | 230512.6208 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万装煤地面站废气排放口 | 2.749 | -- | 30 | 4.217 | -- | 70 | -- | -- | -- | 16.147 | 215461.3201 | --
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑头除尘排放筒 | 0.4811 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.614 | 136891.3025 | 停运
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑尾排放筒 | 0.9719 | 70.4623 | 10 | 0.136 | 9.885 | 35 | 0.159 | 11.493 | 50 | 0 | 0 | 停运
吕梁弘泽铝质耐材有限公司 | 耐火材料窑废气排放口 | -0.18 | -5.05 | 10 | 0.02 | 0.55 | 35 | 0.09 | 2.35 | 100 | 0 | 0 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机头 | 1.6120 | 1.7292 | 10 | 4.701 | 5.043 | 35 | 26.828 | 28.778 | 50 | 6.600 | 626672.7647 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机头 | 0.8846 | 0.8603 | 10 | 2.186 | 2.126 | 35 | 26.943 | 26.205 | 50 | 7.154 | 678337.3861 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨装煤 | 0.6067 | -- | 30 | 14.517 | -- | 70 | -- | -- | -- | 6.929 | 39156.4442 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨推焦 | 0.1251 | -- | 30 | 15.273 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.542 | 82820.1185 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机尾 | 0.5912 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.572 | 440198.248 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机尾 | 0.8690 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.363 | 300309.2156 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机尾 | 1.3177 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.891 | 473883.7826 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉矿槽 | 2.6714 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.220 | 547774.3305 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉矿槽 | 0.9448 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.129 | 328717.9925 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉矿槽 | 0.8806 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.818 | 284116.9659 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉出铁场 | 1.6734 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.876 | 660821.713 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉出铁场 | 1.5087 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.395 | 431689.7548 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化60万吨焦炉烟囱 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉出铁场 | 0.1344 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.157 | 463494.5693 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 一体系转炉二次 | 3.1168 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.205 | 567297.1198 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 二体系转炉二次 | 0.8784 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.380 | 386256.8205 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机头 | 0.8327 | 0.8841 | 10 | 4.887 | 5.189 | 35 | 28.294 | 30.040 | 50 | 6.680 | 622992.4924 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱1 | 1.8802 | -- | 15 | 1.077 | -- | 30 | 76.361 | -- | 150 | 2.013 | 138804.3697 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱2 | 0.8406 | -- | 15 | 2.122 | -- | 30 | 75.475 | -- | 150 | 2.049 | 141770.1475 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 剩余煤气锅炉 | 1.7927 | 1.7816 | 5 | 1.371 | 1.362 | 35 | 26.971 | 26.805 | 50 | 5.356 | 257823.765 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 链篦机-回转窑焙烧废气排气筒 | 1.1924 | 0.9465 | 10 | 5.483 | 4.353 | 35 | 26.364 | 20.928 | 50 | 8.071 | 532762.59 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨推焦 | 1.5820 | -- | 30 | 7.669 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.132 | 163452.33 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨焦炉烟囱 | 3.155 | -- | 15 | 3.191 | -- | 30 | 33.756 | -- | 150 | 3.580 | 318938.2864 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨机侧 | 1.8498 | -- | 30 | 3.402 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.565 | 95706.9343 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨干熄焦 | 2.173 | -- | 30 | 15.217 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.923 | 126447.0785 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#回转窑窑尾 | 1.32 | 2.43 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.55 | 187389.3512 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#回转窑窑尾 | 1.30 | 3.05 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.80 | 205702.5933 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 4#回转窑窑尾 | 0.91 | 1.86 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.06 | 187068.8612 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#回转窑窑尾 | 2.066 | 2.583 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.371 | 158277.1164 | --
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱1号脱硫塔出口 | 0.2501 | 0.2719 | 10 | 11.105 | 12.073 | 35 | 31.363 | 34.096 | 50 | 10.694 | 526922.635 | --
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱2号脱硫塔出口 | 0.4669 | 0.5523 | 10 | 11.113 | 13.145 | 35 | 29.161 | 34.494 | 50 | 9.368 | 450858.6275 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司 | 焦炉烟囱 | 0.9972 | -- | 15 | 17.406 | -- | 30 | 90.896 | -- | 150 | 5.809 | 522384.6402 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司 | 地面站烟囱 | 1.4657 | -- | 30 | 3.820 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.518 | 241917.31 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉矿槽排放口 | 1.1935 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.693 | 88386.4116 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 2.1968 | 3.1284 | 5 | 0.283 | 0.403 | 35 | 19.740 | 28.111 | 50 | 14.328 | 222609.3149 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机头排气筒 | 0.2660 | 0.3178 | 10 | 0.840 | 1.004 | 35 | 8.619 | 10.296 | 50 | 11.503 | 354509.2475 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉出铁场废气排口 | 0.5266 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.727 | 287899.8023 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉矿槽排放口 | 0.6821 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.328 | 29976.1219 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | 0.3153 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.490 | 276603.5123 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉出铁场废气排口 | 0.2327 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.675 | 172356.5992 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 机头废气排放口 | 1.5089 | 15.5941 | 10 | 0.154 | 1.589 | 35 | 0.127 | 1.313 | 50 | 0.002 | 146.4875 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 2#机尾除尘器 | 0.8998 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 电厂2#脱硫塔排放口 | 1.0844 | 1.4121 | 10 | 5.106 | 6.649 | 35 | 14.635 | 19.057 | 50 | 7.239 | 117012.5102 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 电厂1#脱硫塔排放口 | 0.4170 | 0.5770 | 5 | 0.385 | 0.533 | 35 | 12.866 | 17.800 | 50 | 10.521 | 90908.2275 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 出铁厂除尘 | 0.4186 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 1#上料矿槽除尘 | 0.4824 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.759 | 7399.0013 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 1#机尾除尘烟囱 | 0.1642 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.055 | 786.967 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 2#上料矿槽除尘器 | 0.1671 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.128 | 13336.1458 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃气锅炉废气排放口 | 2.2633 | 2.3045 | 5 | 2.693 | 2.742 | 35 | 22.631 | 23.043 | 50 | 6.408 | 58121.4755 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 1.3386 | 1.3731 | 10 | 5.453 | 5.593 | 35 | 36.260 | 37.194 | 50 | 10.970 | 327087.9548 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃煤锅炉废气排放口 | 2.89 | 3.833738 | 20 | 11.717 | 15.543221 | 100 | 79.912 | 106.007503 | 150 | 5.759 | 64254.9875 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 1.8492 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.473 | 150710.6453 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 1.8225 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.343 | 39002.3101 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 1.2776 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.734 | 166913.1549 | --
交口县鑫海实业有限公司 | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
交口县鑫海实业有限公司 | 原料高炉矿槽出铁场废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
华源科技交口有限公司 | 2#焙烧炉烟气排放口 | 1.4454 | -- | 10 | 34.060 | -- | 100 | 75.066 | -- | 100 | 20.123 | 127422.875 | --
华源科技交口有限公司 | 3#焙烧炉烟气排放口 | 0.5728 | -- | 10 | 0.179 | -- | 100 | 0.111 | -- | 100 | 3.088 | 38412.0656 | 停运
华源科技交口有限公司 | 3#锅炉烟囱排放口 | 0.9423 | 0.8363 | 5 | 18.374 | 16.308 | 35 | 44.265 | 39.288 | 50 | 6.910 | 342956.7744 | --
华源科技交口有限公司 | 4#锅炉烟囱排放口 | 1.2784 | 1.2435 | 5 | 10.792 | 10.497 | 35 | 39.013 | 37.948 | 50 | 7.542 | 364257.8975 | --
华源科技交口有限公司 | 1#焙烧炉烟气排放口 | 2.4893 | -- | 10 | 5.178 | -- | 100 | 41.925 | -- | 100 | 23.159 | 139641.1572 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 2#焙烧炉烟气 | 1.3144 | -- | 10 | 0.190 | -- | 100 | 45.709 | -- | 100 | 21.372 | 66121.565 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 130t锅炉烟气 | 0.4308 | 8.7323 | 5 | 0.064 | 1.307 | 35 | 0.031 | 0.622 | 50 | 0.767 | 30347.0701 | 停运
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 280t锅炉烟气排放口 | 0.7461 | 0.8312 | 5 | 13.869 | 15.450 | 35 | 26.150 | 29.132 | 50 | 6.129 | 197893.6512 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 1#焙烧炉烟气 | 0.9677 | -- | 10 | 0.179 | -- | 100 | 0.369 | -- | 100 | 1.324 | 10383.1222 | 停运
交口县兴荣冶炼有限公司 | 锅炉烟囱 | 2.5750 | 3.6247 | 20 | 2.926 | 4.118 | 100 | 57.093 | 80.368 | 150 | 1.228 | 24141.3725 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | 2.5811 | -- | 30 | 6.174 | -- | 70 | -- | -- | -- | 6.766 | 75595.6749 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 拦焦地面站排气筒 | 2.9934 | -- | 30 | 4.018 | -- | 30 | -- | -- | -- | 6.293 | 112115.3285 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.3179 | -- | 15 | 13.446 | -- | 30 | 61.609 | -- | 150 | 2.507 | 205911.1602 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 7.1274 | -- | 30 | 13.189 | -- | 80 | -- | -- | -- | 2.724 | 36669.9325 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 锅炉烟气排放口1# | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 焦炉烟气排放口 | 3.4726 | -- | 15 | 12.642 | -- | 30 | 52.036 | -- | 150 | 3.371 | 200976.1625 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 装煤废气排放口 | 1.3483 | -- | 30 | 9.994 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.039 | 51236.2772 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 推焦废气排放口 | 2.9496 | -- | 30 | 10.101 | -- | 30 | -- | -- | -- | 5.715 | 114370.6925 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 干熄炉废气排放口 | 0.9757 | -- | 30 | 26.986 | -- | 80 | -- | -- | -- | 13.800 | 101232.11 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期焦炉烟囱 | 0.8704 | -- | 15 | 8.896 | -- | 30 | 37.989 | -- | 150 | 2.191 | 304435.1821 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期机侧地面站排放口 | 0.9737 | -- | 30 | 7.083 | -- | 70 | -- | -- | -- | 16.031 | 147126.4096 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期推焦地面站排放口 | 1.1081 | -- | 30 | 9.637 | -- | 30 | -- | -- | -- | 10.171 | 93377 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期焦炉烟囱 | 1.1667 | -- | 15 | 14.944 | -- | 30 | 73.128 | -- | 150 | 5.519 | 275704.5982 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期装煤地面站烟囱 | 1.5813 | -- | 30 | 3.737 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.962 | 54807.9275 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期推焦地面站烟囱 | 1.7967 | -- | 30 | 9.655 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.797 | 151510.8924 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期干熄焦地面站排放口 | 1.0083 | -- | 30 | 12.605 | -- | 80 | -- | -- | -- | 8.771 | 126301.9317 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期干熄焦地面站排放口 | 1.0037 | -- | 30 | 17.138 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.039 | 55628.2126 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 1.8374 | -- | 15 | 9.112 | -- | 30 | 34.861 | -- | 150 | 3.111 | 361963.4409 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 0.6768 | -- | 30 | 9.313 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.912 | 103780.945 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 3.0980 | -- | 30 | 8.160 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.127 | 264464.6725 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 干熄焦地面站废气排放口 | 2.6455 | -- | 30 | 12.348 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.886 | 117944.955 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.1628 | -- | 15 | 7.736 | -- | 30 | 50.767 | -- | 150 | 3.047 | 375932.8451 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.5968 | -- | 30 | 8.454 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.441 | 144012.3475 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 推焦废气排放口 | 1.8698 | -- | 30 | 7.180 | -- | 30 | -- | -- | -- | 10.611 | 176250.2213 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 0.8140 | -- | 30 | 12.215 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.012 | 149288.56 | --
孝义市晋茂化工有限公司 | 导热油炉和加热炉公用废气排放口 | 0.2129 | 0.2348 | 10 | 19.8491 | 21.8953 | 35 | 12.0812 | 13.3266 | 50 | 12.1342 | 17031.0091 | --
孝义市泰兴铝镁有限公司 | 锅炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
吕梁市黑猫新材料有限公司 | 1#2#色素炭黑生产线尾气锅炉燃烧废气烟囱 | 2.4807 | 3.6841 | 10 | 13.543 | 20.113 | 35 | 12.633 | 18.762 | 50 | 5.315 | 20972.6796 | --
山西中兴水泥有限责任公司 | 窑头除尘器排气筒 | 3.3481 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.010 | 197.12 | 停运
山西中兴水泥有限责任公司 | 水泥窑尾排气筒 | 0.6604 | -48.7269 | 10 | 0.202 | -14.92 | 35 | 0.269 | -19.823 | 50 | 0 | 0 | 停运
孝义市金岩新型建材有限公司 | 1#烧结砖窑烟囱 | 1.305 | 2.314 | 30 | 6.382 | 11.322 | 150 | 16.782 | 29.773 | 200 | 7.498 | 148978.009 | --
孝义市金岩新型建材有限公司 | 2#烧结砖窑烟囱 | 1.542 | 4.181 | 30 | 2.629 | 7.129 | 150 | 14.044 | 38.078 | 200 | 7.109 | 151860.8065 | --
孝义市佳辰建材有限公司 | 干燥隧道一体窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 1#精炼炉除尘器排气筒 | 0.925 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 2#精炼炉除尘器排气筒 | 1.1990 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
孝义市兴安化工有限公司 | 1#焙烧炉烟囱 | 3.781 | -- | 10 | 2.179 | -- | 100 | 27.233 | -- | 100 | 29.854 | 114890.9998 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 2#焙烧炉烟囱 | 3.456 | -- | 10 | 4.590 | -- | 100 | 35.164 | -- | 100 | 28.491 | 101294.5633 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 3#焙烧炉烟囱 | 2.263 | -- | 10 | 4.179 | -- | 100 | 22.634 | -- | 100 | 22.590 | 152731.3291 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 4#焙烧炉烟囱 | 6.419 | -- | 10 | 1.530 | -- | 100 | 38.414 | -- | 100 | 22.996 | 149350.9601 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 锅炉烟囱 | 1.8092 | 2.2395 | 5 | 15.514 | 19.204 | 35 | 25.067 | 31.028 | 50 | 7.485 | 1033036.412 | --
山西信发化工有限公司 | 1号锅炉烟道 | 1.6277 | 2.0493 | 5 | 10.181 | 12.818 | 35 | 30.038 | 37.818 | 50 | 11.329 | 548013.0407 | --
山西信发化工有限公司 | 2号锅炉烟道 | 2.0748 | 2.4551 | 5 | 7.573 | 8.961 | 35 | 30.977 | 36.656 | 50 | 11.156 | 555769.3907 | --
山西信发化工有限公司 | 氧化铝1#焙烧炉废气排放口 | 0.679 | -- | 10 | 0.030 | -- | 100 | 0.443 | -- | 100 | 0 | 0 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝2#焙烧炉废气排放口 | 1.142 | -- | 10 | 0.717 | -- | 100 | 0.120 | -- | 100 | 0.383 | 5448.7744 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝3#焙烧炉废气排放口 | 1.806 | -- | 10 | 0.506 | -- | 100 | 34.295 | -- | 100 | 15.839 | 165273.2439 | --
山西信发化工有限公司 | 3#锅炉烟道 | 2.5529 | 252.7578 | 5 | 0.700 | 69.266 | 35 | 1.184 | 117.182 | 50 | 0.030 | 1806.3085 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝4#焙烧炉废气排放口 | 1.669 | -- | 10 | 8.623 | -- | 100 | 30.681 | -- | 100 | 17.849 | 185202.0662 | --
孝义市田园化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
孝义市田园化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 1.1580 | 1.1213 | 5 | 11.512 | 11.147 | 35 | 25.535 | 24.725 | 50 | 13.047 | 232870.8536 | --
孝义市田园化工有限公司 | 3#焙烧炉排气筒 | 6.5612 | -- | 10 | 16.701 | -- | 100 | 42.564 | -- | 100 | 17.963 | 171106.8332 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#锅炉排气筒 | 1.3058 | 1.2313 | 5 | 8.534 | 8.047 | 35 | 29.500 | 27.818 | 50 | 7.748 | 137417.303 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 8.0334 | -- | 10 | 0.867 | -- | 100 | 40.184 | -- | 100 | 14.439 | 83596.585 | --
山西孝义华庆铝业有限公司 | 锅炉除尘脱硫脱硝系统排气口 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西孝义华庆铝业有限公司 | 焙烧炉排气口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西奥凯达化工有限公司 | 锅炉排气筒 | 1.7847 | 1.5458 | 5 | 1.506 | 1.304 | 35 | 28.205 | 24.429 | 50 | 3.658 | 68600.7849 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 4.7226 | -- | 10 | 3.574 | -- | 100 | 12.751 | -- | 100 | 11.959 | 79303.46 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | 4.0421 | -- | 10 | 3.600 | -- | 100 | 21.063 | -- | 100 | 10.762 | 64134.642 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 2.3887 | 2.2721 | 5 | 1.328 | 1.263 | 35 | 25.510 | 24.265 | 50 | 4.696 | 86793.3758 | --
山西东义煤电铝集团有限公司 | 1#回转窑与精炼炉废气排放口 | 0.3129 | 0.3794 | 10 | 1.139 | 1.382 | 100 | 56.452 | 68.451 | 100 | 7.807 | 24681.2072 | --
山西东义煤电铝集团有限公司 | 4#回转窑与还原炉废气排放口 | 0.2881 | 0.9649 | 10 | 3.202 | 10.727 | 100 | 2.096 | 7.020 | 100 | 0.834 | 4467.2237 | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 烧结机头废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 高炉矿槽出铁场废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西孝义煤矸石发电有限责任公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
晋能孝义煤电有限公司 | 1#机组废气总排口 | 1.8984 | 1.9832 | 10 | 18.032 | 18.838 | 35 | 32.714 | 34.176 | 50 | 6.892 | 747648.2625 | --
晋能孝义煤电有限公司 | 2#机组废气总排口 | 3.0848 | 3.5469 | 10 | 15.821 | 18.192 | 35 | 33.201 | 38.174 | 50 | 8.505 | 877038.2275 | --
孝义市热力公司城东热源厂 | 锅炉废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西离柳焦煤集团有限公司汽源厂 | 燃煤锅炉烟气排放口 | 0.5902 | 0.9114 | 10 | 1.613 | 2.490 | 35 | 13.109 | 20.243 | 50 | 10.027 | 89739.8632 | --
孝义市富源金来热源有限公司 | 150吨锅炉废气排口 | 3.6883 | 4.0304 | 10 | 1.984 | 2.168 | 35 | 22.506 | 24.594 | 50 | 4.832 | 368582.2124 | --
孝义市富源金来热源有限公司 | 75吨锅炉废气排口 | 0.2561 | 6.1754 | 10 | 2.353 | 56.738 | 35 | -0.678 | -16.347 | 50 | 0.527 | 33863.3928 | 停运
山西骏捷新材料科技有限公司 | 转化预热炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 51.68 | 55.53 | 100 | 3.50 | 15788.6725 | --
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.536 | 22.744 | 50 | 0.268 | 663.2975 | 停运
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 39.186 | 37.559 | 50 | 5.267 | 9342.6273 | --
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.956 | 64.958 | 50 | 0.220 | 423.6724 | 停运
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40.713 | 41.214 | 50 | 8.203 | 10796.3597 | --
山西领泽新材料科技有限公司 | 过渡期蒸汽锅炉废气排口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.159 | 15.768 | 50 | 0.029 | 119.3546 | 停运
孝义市惠通供热有限公司高阳供热管理中心 | 高阳1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市惠通供热有限公司高阳供热管理中心 | 高阳2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市绿宝晶农副产品深加工有限公司 | 锅炉废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉干熄焦废气排放口 | 0.7666 | -- | 30 | 5.306 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.332 | 119023.9743 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉干熄焦废气排放口 | 2.3745 | -- | 30 | 6.228 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.883 | 126747.5587 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉烟气排放口 | 1.9298 | -- | 15 | 15.326 | -- | 30 | 65.962 | -- | 150 | 4.751 | 189809.3929 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉烟气排放口 | 1.1411 | -- | 15 | 15.691 | -- | 30 | 65.649 | -- | 150 | 8.089 | 359519.34 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉装煤废气排放口 | 1.6281 | -- | 30 | 24.891 | -- | 70 | -- | -- | -- | 6.098 | 94532.1821 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉推焦废气排放口 | 2.1987 | -- | 30 | 10.342 | -- | 30 | -- | -- | -- | 9.840 | 199578.7668 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉装煤废气排放口 | 0.6405 | -- | 30 | 24.699 | -- | 70 | -- | -- | -- | 6.797 | 105930.535 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉推焦废气排放口 | 2.6870 | -- | 30 | 7.622 | -- | 30 | -- | -- | -- | 6.776 | 177202.6919 | --
山西金达煤化工科技有限公司 | 锅炉尾部脱硫脱硝烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 干熄焦地面站排口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 焦炉烟囱 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 推焦地面站排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 1.5840 | -- | 30 | 2.260 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.997 | 82378.8402 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 3.5294 | -- | 30 | 12.567 | -- | 30 | -- | -- | -- | 12.831 | 240250.8226 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉烟囱 | 2.7530 | -- | 15 | 20.212 | -- | 30 | 111.750 | -- | 150 | 3.230 | 223538.3525 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 1.4918 | -- | 30 | 2.137 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.702 | 67518.7667 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 0.8515 | -- | 30 | 9.664 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.120 | 303983.548 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉烟囱 | 2.0010 | -- | 15 | 20.359 | -- | 30 | 115.259 | -- | 150 | 3.227 | 247982.1825 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#干熄焦地面站排气筒 | 1.4929 | -- | 30 | 24.705 | -- | 80 | -- | -- | -- | 8.464 | 61267.3299 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 2#干熄焦地面站排气筒 | 1.6793 | -- | 30 | 23.991 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.843 | 72000.5198 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 0.4567 | 0.6624 | 10 | 9.985 | 14.483 | 30 | 77.926 | 113.027 | 150 | 2.751 | 151307.9915 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 0.7959 | -- | 10 | 6.678 | -- | 70 | -- | -- | -- | 3.334 | 31042.8547 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 0.2036 | -- | 10 | 5.531 | -- | 30 | -- | -- | -- | 15.372 | 171479.5062 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 0.9380 | -- | 10 | 23.425 | -- | 50 | -- | -- | -- | 5.849 | 67981.2318 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 0.5397 | 10.5585 | 15 | 2.640 | 51.646 | 30 | 0.371 | 7.262 | 150 | 0.041 | 2730.9334 | 停运
山西文峰焦化科技有限公司 | 三期尾部脱硫塔排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 一期尾部脱硫塔排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 1#焦炉和2#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 0.4711 | -- | 30 | 1.688 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.723 | 34312.5226 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 3#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 0.5349 | -- | 30 | 0.827 | -- | 30 | -- | -- | -- | 2.910 | 23126.8868 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱湿法脱硫排放口 | 5.2799 | -- | 15 | 1.584 | -- | 30 | 23.645 | -- | 150 | 8.038 | 393043.1225 | --
山西星宇化工科技股份有限公司 | 尾气吸收塔排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
汾阳市恒泰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.9356 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.718 | 1144.81 | --
汾阳市中鸿橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 1.511 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.141 | 4124.3461 | 停运
汾阳市润恒橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.174 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.097 | 3994.6893 | 停运
汾阳市杏花村镇辉煌瓷业有限公司 | 烤花窑隧道窑废气烟囱 | 0.3542 | 6.2741 | 30 | 0.869 | 15.398 | 50 | 1.119 | 19.816 | 180 | 0.607 | 942.9256 | 停运
汾阳市美耀瓷业有限公司 | 隧道窑辊道窑烟囱排放口 | 1.1685 | 6.6316 | 30 | 0.623 | 3.538 | 50 | 3.475 | 19.720 | 180 | 0.035 | 30.4302 | 停运
汾阳市杏花村镇鑫盛瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 3.6822 | 72.9352 | 30 | 0.071 | 1.406 | 50 | 0.305 | 6.045 | 180 | 0.717 | 2713.672 | 停运
汾阳市杏花村镇协盛源瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 2.2946 | -1603.9806 | 30 | 0.166 | -116.301 | 50 | 0.121 | -84.641 | 180 | 1.055 | 3877.8539 | 停运
汾阳市兴安橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 3.6547 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.344 | 7878.1061 | --
吕梁市恒盛橡胶股份有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 5.0713 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.663 | 1648.795 | 停运
汾阳市强盛橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 2.3737 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.528 | 3387.5452 | --
汾阳市华瑞橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 2.4544 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.676 | 1730.7259 | --
汾阳市演武镇荣达橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.4103 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.545 | 3531.2175 | 停运
汾阳市演武镇宏泰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气处理设施排放筒 | 1.6624 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.585 | 1452.6442 | 停运
山西天龙橡胶科技股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.418 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
汾阳市演武镇宏丰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.572 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.512 | 829.1906 | 停运
吕梁市鸿涛废旧橡胶再生研究股份有限公司 | 炼胶工序废气排放口 | 1.429 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.004 | 13.0007 | 停运
汾阳市恒凯橡胶科技有限公司 | 裂解炉废气处理装置排气筒 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
汾阳市致祥胶业有限公司 | 废气处理排放筒 | 1.298 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.080 | 297.2518 | 停运
汾阳市志峰橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.723 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.304 | 1130.4025 | 停运
汾阳市演武镇振飞橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.447 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.580 | 2124.4061 | 停运
汾阳市演武镇雄伟橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 2.452 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.584 | 2128.2088 | 停运
汾阳市鑫隆橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.366 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.649 | 2382.4387 | 停运
山西文丰环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 0.981 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.485 | 5393.0024 | 停运
汾阳市瑞丰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.434 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.126 | 1812.8759 | 停运
汾阳市明兴橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 0.501 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.290 | 2070.2059 | 停运
汾阳市明盛橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 0.168 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.607 | 2219.3251 | 停运
汾阳市明辉橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西茂原橡胶科技股份有限公司 | 脱硫、炼制废气处理设施排气筒 | 1.488 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.783 | 6504.557 | 停运
汾阳市俊宝橡胶厂（有限公司） | 废气处理排放筒 | 1.468 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.208 | 4367.8536 | 停运
汾阳市建明橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.261 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.486 | 1781.4694 | 停运
汾阳市华联橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.349 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.462 | 1697.8672 | 停运
汾阳市虎跃橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.776 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.422 | 5166.8292 | 停运
汾阳市鸿盛橡胶有限公司 | 再生胶生产废气总排口 | 1.665 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.109 | 4027.8232 | --
汾阳市广兴橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 2.141 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.132 | 4112.8604 | 停运
汾阳市光辉橡胶制品有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.552 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.577 | 2542.7832 | 停运
汾阳市东鑫橡胶科技有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.574 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.185 | 2431.296 | --
山西安泰飞环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.465 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
汾阳市海涛橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 1.008 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.919 | 1479.9963 | --
汾阳市瑞恒橡胶有限公司 | 废气总排口 | 2.087 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.108 | 4021.8943 | 停运
山西国峰煤电有限责任公司 | 1号锅炉脱硫塔出口 | 1.123 | 1.318 | 10 | 8.623 | 10.117 | 35 | 29.574 | 34.700 | 50 | 6.51 | 629652.9791 | --
山西国峰煤电有限责任公司 | 2号锅炉脱硫塔出口 | 0.486 | 0.556 | 10 | 6.423 | 7.348 | 35 | 31.255 | 35.756 | 50 | 6.84 | 654879.2283 | --
汾阳中科渊昌再生能源有限公司 | 焚烧烟气排放筒 | 2.294 | 1.789 | 20 | 63.492 | 49.515 | 80 | 167.209 | 130.402 | 250 | 9.149 | 77910.5997 | --
吕梁市医疗废物集中处置中心 | 焚烧系统废气处理设施排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
汾阳市盛鼎建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23.433 | 33.113 | 50 | 9.471 | 36517.232 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.027 | -0.957 | 50 | 0.243 | 854.7467 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 50 | 0.381 | 1318.1495 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 50 | 0.089 | 322.9312 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.007 | -2.172 | 50 | 0.594 | 3549.6038 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0.085 | 50 | 0.453 | 2700.4393 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 44.863 | 45.045 | 50 | 4.178 | 19373.6575 | --
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 3#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.919 | 27.361 | 50 | 2.606 | 12721.3925 | --
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 4#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37.841 | 41.696 | 50 | 2.547 | 13291.3399 | --
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 5#燃气锅炉排放筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.899 | -893.186 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 6#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.877 | 205.074 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.106 | 682.001 | 50 | 0 | 0.02 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒1#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.418 | 20.383 | 50 | 0.682 | 1551.126 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒2#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.408 | 19.575 | 50 | 1.223 | 2805.163 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒3#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.476 | 21.426 | 50 | 0.967 | 2227.1025 | 停运