## sheet1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2026年02月23日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
吕梁山水水泥有限公司 | 窑尾电除尘器排放筒 | 1.0529 | 42.6403 | 10 | 1.823 | 73.807 | 35 | 0.256 | 10.364 | 50 | 0.572 | 21098.9355 | 停运
吕梁山水水泥有限公司 | 冷却机排放口 | 1.1351 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.024 | 728.0292 | 停运
吕梁山水水泥有限公司 | 辊压选粉收尘器排放筒 | 0.5830 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.371 | 7150.0335 | --
吕梁山水水泥有限公司 | 煤磨除尘器排放筒 | 0.15 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.333 | 8508.6476 | 停运
山西菲尔茂新再生物资回收有限公司 | 1#生产线热解炉废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
晋能大土河热电有限公司 | 1号机组净烟气 | 4.1807 | 4.1260 | 10 | 24.507 | 24.187 | 35 | 27.814 | 27.450 | 50 | 5.667 | 855366.7999 | --
晋能大土河热电有限公司 | 2号机组净烟气 | 2.9005 | 3.2021 | 10 | 15.786 | 17.428 | 35 | 34.173 | 37.727 | 50 | 5.333 | 812349.595 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝设施排放口 | 0.7879 | -- | 15 | 19.832 | -- | 30 | 95.523 | -- | 150 | 3.414 | 219437.245 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.7525 | -- | 30 | 4.444 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.211 | 127529.2575 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 推焦废气排放口 | 1.2487 | -- | 30 | 3.065 | -- | 30 | -- | -- | -- | 18.457 | 166858.3725 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 1.6008 | -- | 30 | 19.272 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.657 | 96339.025 | --
山西金源煤化科技有限公司 | 二期500万kcal焦油蒸馏管式炉排口 | 1.90 | 2.73 | 200 | 1.58 | 2.27 | 550 | 31.50 | 45.21 | 240 | 3.11 | 11242.5283 | --
文水县鑫明泰化工有限公司 | 在线监测废气排放口 | 0.2948 | 0.6099 | 20 | 2.792 | 5.776 | 50 | 67.738 | 140.156 | 200 | 5.577 | 15575.8753 | --
山西盛达威科技有限公司 | 尾气锅炉废气排放口 | 1.769 | 4.047259 | 10 | 4.684 | 10.716429 | 35 | 16.78 | 38.390626 | 50 | 9.003 | 66547.0287 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线窑窑头 | 1.3172 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.499 | 9325.4025 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 一线水泥窑窑尾 | 1.0587 | 83.3337 | 10 | 2.799 | 220.338 | 35 | 1.217 | 95.764 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑尾 | 0.1829 | 40.9520 | 10 | 0.241 | 54.023 | 35 | 0.345 | 77.200 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑头 | 0.6874 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.008 | 146.6749 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 1#球磨机 | 1.1182 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.519 | 1332.9125 | --
山西吉港水泥有限公司 | 2#球磨机 | 0.6375 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.007 | 17.21 | --
山西吉港水泥有限公司 | 3#水泥磨 | 0.6213 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.002 | 4.8275 | --
山西吉港水泥有限公司 | 4#水泥磨 | 0.9340 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.074 | 188.2325 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线煤磨机 | 1.643 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.052 | 161.3461 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线煤磨机 | 0.534 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.243 | 761.6648 | 停运
文水恒安兄弟建材有限公司 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水玉玺平安建筑材料有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县穆家寨新兴砖厂 | 1#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县穆家寨新兴砖厂 | 2#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县金星建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县嘉威建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县诚源建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 0.891 | 18.638 | 30 | 0.076 | 1.593 | 150 | 1.335 | 27.923 | 200 | 0.289 | 9004.7198 | 停运
山西浩海陶瓷科技有限公司 | 煅烧窑排气筒 | 0.6762 | 1.5049 | 30 | 0.010 | 0.022 | 50 | 28.155 | 62.656 | 180 | 5.295 | 11283.1925 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 120t转炉二次烟气除尘排气筒 | 0.612 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.047 | 790353.3527 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机头脱硫脱硝除尘出口排气筒 | 3.977 | 3.463 | 10 | 12.324 | 10.730 | 35 | 44.504 | 38.745 | 50 | 6.290 | 756941.2672 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机尾除尘排气筒 | 2.7792 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.024 | 389014.8174 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场1号除尘排气筒 | 0.577 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.753 | 387672.4511 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉矿槽除尘排气筒 | 0.466 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.922 | 540981.543 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场2号除尘排气筒 | 1.325 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.993 | 111929.7239 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1#燃气发电锅炉排气筒 | 0.7790 | 0.7759 | 5 | 24.437 | 24.339 | 35 | 10.489 | 10.447 | 50 | 6.938 | 459298.8575 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 烧结机头_竖炉焙烧排气筒 | 1.665 | 1.733 | 10 | 6.483 | 6.748 | 35 | 21.460 | 22.336 | 50 | 12.357 | 227257.3042 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 高炉矿槽废气排气筒 | 3.343 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.695 | 133809.0709 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 高炉出铁场排气筒 | 1.910 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.952 | 132988.9085 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 烧结机尾排气筒 | 1.090 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.651 | 71917.0908 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 燃气锅炉排气筒 | 1.1727 | 1.3705 | 10 | 5.627 | 6.576 | 35 | 21.509 | 25.138 | 50 | 33.872 | 60202.5174 | --
山西国金电力有限公司 | #1循环流化床锅炉烟囱 | 1.2514 | 1.2887 | 10 | 12.953 | 13.339 | 35 | 35.797 | 36.864 | 50 | 8.484 | 800574.0925 | --
山西国金电力有限公司 | #2循环流化床锅炉烟囱 | 0.5233 | 0.5205 | 10 | 13.411 | 13.339 | 35 | 38.110 | 37.906 | 50 | 12.593 | 1498316.5272 | --
山西国金电力有限公司 | 窑头收尘器废气排放口 | 3.1417 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.026 | 922.0008 | 停运
山西国金电力有限公司 | 1#水泥窑废气排放口 | 0.4441 | 11.9586 | 10 | 0.001 | 0.024 | 35 | 0 | 0 | 50 | 0.018 | 711.9797 | 停运
文水县振兴化肥有限公司 | 锅炉烟囱 | 0.9077 | 1.4738 | 20 | 34.489 | 56.002 | 100 | 59.163 | 96.066 | 150 | 6.702 | 115775.452 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 焦炉烟囱 | 1.9210 | -- | 15 | 18.886 | -- | 30 | 81.654 | -- | 150 | 3.331 | 233326.7675 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 装煤推焦排口 | 0.648 | -- | 30 | 6.453 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.197 | 64685.9925 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#3#余热锅炉烟气排放口 | 0.4290 | -- | 15 | 4.339 | -- | 30 | 57.839 | -- | 150 | 8.048 | 116457.3677 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 3#余热锅炉烟气备用排放口 | 0.2989 | -- | 15 | 0.714 | -- | 30 | 1.617 | -- | 150 | 0.650 | 5708.8506 | 停运
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#余热锅炉烟气备用排放口 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 2.1203 | -- | 15 | 7.720 | -- | 30 | 35.970 | -- | 150 | 2.612 | 159680.605 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 2.1202 | -- | 15 | 5.808 | -- | 30 | 35.825 | -- | 150 | 2.903 | 177062.3248 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉机侧地面站排口 | 0.5869 | -- | 30 | 3.980 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.988 | 76996.4775 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉机侧地面站排口 | 1.6790 | -- | 30 | 2.685 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.641 | 72133.59 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#干熄焦地面站排口 | 0.1812 | -- | 30 | 30.069 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.511 | 103776.4875 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#干熄焦地面站排口 | 0.4898 | -- | 30 | 34.622 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.275 | 79610.2075 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 出焦地面站排口 | 1.1738 | -- | 30 | 7.468 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.952 | 118960.095 | --
交城县三喜化工有限公司（二厂区） | 硝酸反应尾气排放筒 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 44.235 | -- | 200 | 29.435 | 58062.5391 | --
山西恩泽生物技术有限公司 | 稀硝酸装置吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 93.561 | -- | 200 | 25.183 | 14580.2043 | --
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 121.861 | -- | 200 | 21.249 | 63625.2195 | --
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.615 | -- | 200 | 23.137 | 69193.7525 | --
山西东锦肥业有限公司 | 两钠碱液吸收尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 52.163 | -- | 100 | 10.678 | 31274.9385 | --
交城县德谦肥业有限公司 | 硝酸吸收塔尾气排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 41.884 | -- | 200 | 17.778 | 18407.0763 | --
山西润锦化工有限公司 | 尿素筛分系统排放口 | 0.649 | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.311 | 2559.1259 | 停运
山西沃锦新材料股份有限公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 45.892 | -- | 200 | 18.117 | 61851.9232 | --
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 焚烧系统废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 肼基物烘干排放口 | 1.5510 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.016 | 25.56 | 停运
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 三环唑烘干排放口 | 1.561 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.466 | 1755.0555 | 停运
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑尾废气出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑头废气出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金虎水泥有限责任公司 | 煤磨磨尾废气出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交城县岭底石刚砖厂 | 隧道窑废气排气口 | 0.002639 | 0.004372 | 30 | 10.070392 | -122.172415 | 150 | 0.000041 | -0.003112 | 200 | 0.488520 | 6950.9492 | 停运
交城县众鑫建材有限公司 | 隧道窑废气排气筒 | 1.3868 | 1.7043 | 30 | 39.629 | 48.700 | 150 | 60.166 | 73.939 | 200 | 3.840 | 72934.8801 | --
交城县鼎烽建材有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
交城县电力砖厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.7937 | 1.0040 | 30 | 24.239 | 30.662 | 150 | 32.362 | 40.938 | 200 | 6.827 | 125198.4749 | --
山西林石源建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 2#玻璃熔窑烟囱 | 3.435 | 198.628 | 30 | 6.606 | 381.975 | 200 | 0.994 | 57.465 | 400 | 0.264 | 6053.249 | 停运
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 1#玻璃熔窑烟囱 | 4.39 | 5.01 | 30 | 0 | 0 | 200 | 201.06 | 229.49 | 400 | 7.80 | 136784.9458 | --
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#4#玻璃熔窑备用烟囱 | 0.020 | 0.447 | 30 | 0.010 | 0.218 | 200 | 3.645 | 80.046 | 400 | 0.177 | 4021.484 | 停运
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 4#玻璃熔窑烟囱 | 3.7348 | 6.4938 | 30 | 1.633 | 2.839 | 200 | 115.499 | 200.819 | 400 | 4.889 | 84730.0413 | --
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#玻璃熔窑烟囱 | 1.3186 | 1.5232 | 30 | 52.329 | 60.448 | 200 | 32.288 | 37.297 | 400 | 20.055 | 136025.986 | --
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 1#2#玻璃熔窑备用烟囱 | 1.51 | 7.79 | 30 | 0.20 | 1.05 | 200 | 25.11 | 129.95 | 400 | 17.01 | 130725.3875 | --
山西众鑫锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 0.701 | 0.420 | 10 | 17.958 | 10.764 | 35 | 0.298 | 0.178 | 100 | 7.749 | 10283.3938 | --
交城县陈氏耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.3979 | -23.7879 | 10 | 1.354 | -23.035 | 35 | 1.539 | -26.182 | 100 | 0 | 0 | 停运
山西国丰耐火材料有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | 1.306 | 0.725 | 10 | 8.408 | 4.667 | 35 | 128.424 | 71.287 | 200 | 6.585 | 9668.2331 | --
山西中天锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑烟气排放筒 | 1.237 | 0.884 | 10 | 4.604 | 3.291 | 35 | 31.527 | 22.537 | 200 | 12.736 | 15137.1352 | --
交城县晋阳耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.5949 | -98.9088 | 10 | 0.249 | -15.444 | 35 | 1.615 | -100.178 | 100 | 0.049 | 120.5596 | 停运
山西锐能新材料有限公司 | 高铝生产线窑炉烟气排放口 | 3.9331 | 2.3778 | 10 | 0.653 | 0.395 | 35 | 64.054 | 38.726 | 100 | 0.717 | 14216.4525 | --
山西锐能新材料有限公司 | 中铝生产线窑炉烟气排放口 | 6.6764 | 4.6483 | 10 | 13.974 | 9.729 | 35 | 68.926 | 47.987 | 100 | 1.850 | 51888.295 | --
山西锐能新材料有限公司 | 脱水料生产线回转窑烟气排放口 | 6.382 | 5.126 | 10 | 4.082 | 3.279 | 35 | 36.195 | 29.071 | 100 | 4.029 | 15450.4969 | --
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉热风炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机头排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机尾_整粒_破碎筛分排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉出铁场排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#高炉矿槽底排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 4号锰矿烘干回转窑排气筒 | 1.33 | -- | 20 | 6.31 | -- | 200 | 15.21 | -- | 300 | 3.52 | 11919.0591 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 5号石灰石回转窑排气筒 | 0.64 | 0.87 | 20 | 1.71 | 2.32 | 200 | 19.87 | 27.01 | 300 | 11.18 | 43222.7433 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 7号石灰石回转窑排气筒 | 4.15 | 4.83 | 20 | 2.10 | 2.45 | 200 | 27.50 | 32.01 | 300 | 13.50 | 70585.7537 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 8号回转窑排气筒 | 0.64 | -- | 20 | 0.50 | -- | 200 | 22.08 | -- | 300 | 5.64 | 31240.5191 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 6号锰矿烘干回转窑排气筒 | 1.06 | -- | 20 | 8.61 | -- | 200 | 25.88 | -- | 300 | 2.96 | 17063.785 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 3号石灰石回转窑排气筒 | 1.12 | -818.28 | 20 | 0.78 | -573.83 | 200 | 0.77 | -567.72 | 300 | 0.23 | 1301.3187 | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 9#回转窑排气筒 | 3.67 | 4.40 | 20 | 3.34 | 4 | 200 | 27.66 | 33.16 | 300 | 7.32 | 49305.7166 | --
交城县金铭恒业环保科技有限公司 | 冶炼废气排放口 | 1.0645 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.047 | 393.5775 | 停运
交城县兆晟环保科技有限公司 | 裂解炉裂解废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西国锦煤电有限公司 | 1#机组烟气排口 | 1.9086 | 1.9688 | 10 | 24.210 | 24.974 | 35 | 30.803 | 31.775 | 50 | 8.623 | 835003.5125 | --
山西国锦煤电有限公司 | 2#机组烟气排口 | 2.7116 | 2.8752 | 10 | 22.471 | 23.827 | 35 | 36.644 | 38.856 | 50 | 9.880 | 990323.27 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 1.96 | -- | 30 | 10.56 | -- | 80 | -- | -- | -- | 3.18 | 54355.1749 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.26 | -- | 30 | 5.24 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.85 | 219107.2408 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 装煤废气排放口 | 0.31 | 11.13 | 30 | 3.18 | 113.81 | 70 | -- | -- | -- | 11.80 | 284377.2962 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 焦炉烟气脱硫、脱硝设施排放口 | 0.89 | -- | 15 | 9.31 | -- | 30 | 41.68 | -- | 150 | 4.19 | 433429.2966 | --
山西锐鑫耐火材料有限公司 | 回转窑、辊道窑废气排放口 | 0.604 | 1.292 | 10 | 0.349 | 0.746 | 35 | 35.633 | 76.218 | 100 | 0.420 | 10375.0854 | --
山西中齐锐能高温材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 0.692 | 0.481 | 10 | 10.340 | 7.183 | 35 | 89.366 | 62.081 | 200 | 5.072 | 34252.0777 | --
山西华鑫肥业股份有限公司 | 吸收塔废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.29 | -- | 200 | 29.90 | 174214.7266 | --
山西华鑫肥业股份有限公司 | 燃煤燃气锅炉排放口 | 1.36 | 24.65 | 10 | 0.04 | 0.79 | 35 | 0.42 | 7.56 | 50 | 0.29 | 2906.5966 | 停运
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 3142.857 | -- | -- | 40.332 | -- | 200 | 27.871 | 67869.6479 | --
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 2号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 回转窑废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 1号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运
山西金兰化工股份有限公司新型肥料分公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.081 | -- | 200 | 25.211 | 29042.953 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 吸收塔排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.606 | -- | 200 | 30.950 | 53798.6718 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 碱吸收废气排放口 | -- | -- | -- | 2.632 | -- | -- | 57.337 | 52.249 | 100 | 9.914 | 18653.6177 | --
兴县南通玉明砖厂 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西华兴铝业有限公司 | 1#、2#和3#锅炉烟气排放口 | 2.555 | 3.579 | 5 | 11.429 | 16.008 | 35 | 19.794 | 27.723 | 50 | 1.076 | 190725.1662 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.390 | -- | 10 | 5.020 | -- | 100 | 34.026 | -- | 100 | 29.505 | 126438.3918 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期2#悬浮焙烧炉废气排放口 | 0.3960 | -- | 10 | 2.476 | -- | 100 | 34.223 | -- | 100 | 28.390 | 117837.295 | --
山西华兴铝业有限公司 | 二期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.809 | -- | 10 | 11.295 | -- | 100 | 36.667 | -- | 100 | 20.634 | 192240.2831 | --
山西华兴铝业有限公司 | 4#锅炉烟气排放口 | 1.451 | 1.431 | 5 | 23.987 | 23.654 | 35 | 29.753 | 29.340 | 50 | 10.200 | 323848.3262 | --
山西中铝华润有限公司 | 1#8#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.1373 | -- | 10 | 22.062 | -- | 100 | -- | -- | -- | 12.861 | 1192584.7245 | --
山西中铝华润有限公司 | 2#7#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.2805 | -- | 10 | 21.202 | -- | 100 | -- | -- | -- | 12.908 | 1209437.523 | --
山西中铝华润有限公司 | 3#6#电解工区电解废气净化设施出口 | 0.5283 | -- | 10 | 21.500 | -- | 100 | -- | -- | -- | 11.364 | 1054610.2313 | --
山西中铝华润有限公司 | 4#5#电解工区电解废气净化设施出口 | 2.4666 | -- | 10 | 20.775 | -- | 100 | -- | -- | -- | 12.525 | 1136783.6087 | --
山西臣功固体废物综合处置利用有限公司 | 焚烧烟囱 | 1.140 | 0.544 | 30 | 2.365 | 1.129 | 100 | 8.161 | 3.895 | 300 | 0.050 | 245.4465 | 停运
临县安业乡东胜机砖厂 | 隧道窑排放口 | 1.4172 | 2.3692 | 30 | 31.094 | 50.845 | 150 | 32.984 | 55.048 | 200 | 3.122 | 54375.9118 | --
临县三交镇武家沟机砖厂 | 隧道窑排气筒 | 0.357147 | 0.916815 | 30 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 200 | 2.331313 | 370.6225 | 停运
临县刘家会镇金润机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县华烨选煤有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县前甘泉新型机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县马家湾飞宏机砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县临泉镇后月镜机砖厂 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县新民集中供热有限公司 | 3#锅炉脱硫塔出口 | 3.0298 | 3.9771 | 10 | 6.483 | 8.510 | 35 | 20.239 | 26.567 | 50 | 7.010 | 113121.6629 | --
临县新民集中供热有限公司 | 4#锅炉脱硫塔出口 | 2.6675 | 2.9071 | 10 | 9.933 | 10.825 | 35 | 26.732 | 29.133 | 50 | 8.507 | 92094.8109 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 1号机组废气 | 0.5346 | 4.1679 | 10 | -0.039 | -0.303 | 35 | 0.026 | 0.199 | 50 | 0.109 | 12863.17 | 停运
山西京能吕临发电有限公司 | 2号机组废气 | 2.7896 | 3.2305 | 10 | 9.592 | 11.108 | 35 | 33.872 | 39.226 | 50 | 6.636 | 618306.4974 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 启动锅炉烟囱（长期停产） | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥窑排放口 | 1.2930 | 53.0616 | 10 | 0.267 | 10.954 | 35 | 0.353 | 14.481 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥窑排放口 | 0.232 | 7.055 | 10 | 0.254 | 7.714 | 35 | 0.210 | 6.392 | 50 | 0.384 | 15140.9106 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#冷却机 | 0.3019 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.054 | 106193.5819 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#冷却机 | 2.065 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.720 | 25733.047 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥磨选粉机 | 0.7447 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥磨选粉机 | 1.0714 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.536 | 7676.5959 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 3#水泥磨选粉机 | 0.3173 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.036 | 519.926 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 4#水泥磨选粉机 | 0.4133 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.226 | 3208.475 | 停运
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 锅炉烟囱 | 1.8685 | 2.5524 | 10 | 11.72 | 16.009 | 35 | 24.415 | 33.351 | 50 | 4.307 | 478584.1592 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 二期焙烧炉排气筒 | 2.9259 | -- | 10 | 36.390 | -- | 100 | 43.303 | -- | 100 | 16.616 | 166362.2774 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 三期焙烧炉排气筒 | 5.7872 | -- | 10 | 9.809 | -- | 100 | 43.953 | -- | 100 | 11.641 | 117759.2196 | --
山西华光发电有限责任公司 | 4#锅炉排放口 | 0.9886 | 0.9361 | 5 | 26.874 | 25.448 | 35 | 38.561 | 36.515 | 50 | 19.984 | 2203272.295 | --
山西华光发电有限责任公司 | 3#锅炉排放口 | 0.5010 | 18.2708 | 5 | -0.122 | -4.458 | 35 | 0.090 | 3.279 | 50 | 0.337 | 45810.5775 | 停运
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 2#烟囱 | 1.8632 | 2.0719 | 10 | 9.784 | 10.880 | 35 | 31.462 | 34.985 | 50 | 7.224 | 615387.91 | --
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 1#烟囱 | 2.5631 | 3.0923 | 10 | 19.283 | 23.265 | 35 | 28.760 | 34.699 | 50 | 8.059 | 555248.7899 | --
山西柳林电力有限责任公司 | 2#烟囱 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西柳林电力有限责任公司 | 1#烟囱 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
吕梁三峰环保发电有限公司 | 2#焚烧炉废气排放口 | 1.5081 | 0.9964 | 20 | 82.013 | 54.189 | 80 | 201.219 | 132.953 | 250 | 15.257 | 65442.016 | --
吕梁三峰环保发电有限公司 | 1#焚烧炉废气排放口 | 1.6735 | 162.2120 | 20 | 8.848 | 857.597 | 80 | 5.697 | 552.205 | 250 | 0 | 0 | 停运
柳林县华亿新型建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 0.8524 | 1.7302 | 30 | 3.68 | 7.47 | 150 | 2.95 | 5.99 | 200 | 0.82 | 36611.0925 | 停运
石楼县民宜供热有限责任公司 | 1#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.471 | -9.014 | 50 | 4.616 | 42941.758 | --
石楼县民宜供热有限责任公司 | 2#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37.006 | 32.932 | 50 | 2.146 | 13305.0594 | --
石楼县民宜供热有限责任公司 | 3#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35.749 | 37.755 | 50 | 3.937 | 23768.8699 | --
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（一期） | 4.61 | 4.72 | 10 | 3.14 | 3.21 | 35 | 43.63 | 44.61 | 50 | 15.50 | 947800.7295 | --
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（二期） | 2.568 | 2.197 | 10 | 4.057 | 3.471 | 35 | 27.103 | 23.184 | 50 | 17.328 | 1103789.2685 | --
岚县丰达焦化冶炼集团有限公司 | 焦炉烟气排放口 | 2.0986 | -- | 15 | 2.513 | -- | 30 | 3.233 | -- | 150 | 1.871 | 16025.2702 | --
岚县恒运砖厂 | 窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县茂生砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县宏发砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机尾排放口 | 0.2917 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.296 | 34591.1756 | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 燃气锅炉排放口 | 1.0255 | 1794.6833 | 10 | 0.090 | 157.865 | 35 | 0.631 | 1105.052 | 50 | 0.369 | 1983.6094 | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机头排放口 | 1.4817 | 0.8133 | 10 | 0.174 | 0.096 | 35 | 1.091 | 0.599 | 50 | 3.719 | 80256.505 | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 2.5666 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.367 | 20607.6773 | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 0.2718 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 立磨机排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 烧结机头废气排气筒 | 2.4103 | 3.1668 | 10 | 6.252 | 8.214 | 35 | 17.408 | 22.873 | 50 | 9.707 | 211138.885 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 62148.1541 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 高炉矿槽槽上、焦炭转运、高炉出铁场废气排气筒 | 3.6028 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.650 | 29801.5332 | --
山西聚义兴投资集团有限公司 | 燃气锅炉废气排气筒 | 0.1339 | 0.2092 | 5 | 10.861 | 16.969 | 35 | 10.083 | 15.753 | 50 | 7.977 | 84674.1925 | --
山西聚义兴投资集团有限公司 | 高炉矿槽槽下废气排气筒 | 2.151 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.075 | 98138.9763 | --
岚县民宜供热有限公司 | 锅炉烟气排放筒 | 0.1304 | 0.2137 | 10 | 0.1949 | 0.2955 | 35 | 1.2925 | 1.9618 | 50 | 4.1905 | 104620.1774 | --
方山县圪洞镇四通砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
方山县新房诚信砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
方山县峪口新宏砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 2#脱硫塔出口 | 3.055 | 6.418964 | 10 | 6.659 | 13.991451 | 35 | 12.492 | 26.247365 | 50 | 8.118 | 549276.9012 | --
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 1#脱硫塔出口 | 0.2653 | -6.6469 | 10 | 0.114 | -2.849 | 35 | 0.165 | -4.127 | 50 | 0.102 | 3828.1984 | 停运
方山县煦泰热力有限公司 | 锅炉废气排放口 | 2.478 | 2.529 | 10 | 0.026 | 0.026 | 35 | 29.288 | 29.886 | 50 | 10.518 | 179204.1159 | --
山西福裕焦化有限公司 | 90万焦炉烟囱排放口 | 0.2989 | -- | 15 | 0.426 | -- | 30 | 0.291 | -- | 150 | 0 | 0 | 停运
山西福裕焦化有限公司 | 90万装煤地面站废气排放口 | 0.7253 | -- | 30 | 0.980 | -- | 70 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
山西福裕焦化有限公司 | 90万推焦地面站废气排放口 | 0.3907 | -- | 30 | 0.447 | -- | 30 | -- | -- | -- | 0.292 | 3923.8245 | 停运
山西福裕焦化有限公司 | 锅炉废气排放口 | 0.8526 | 17.6529 | 5 | 1.688 | 34.947 | 35 | 0.846 | 17.509 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西福裕焦化有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 1.342 | -- | 30 | 39.805 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.554 | 131512.05 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万焦炉烟囱排放口 | 1.51 | 1.745199 | 15 | 3.773 | 4.360686 | 30 | 87.343 | 100.947633 | 150 | 3.589 | 323351.4616 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万推焦地面站废气排放口 | 1.444 | -- | 30 | 8.946 | -- | 30 | -- | -- | -- | 9.116 | 209535.0966 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万装煤地面站废气排放口 | 2.767 | -- | 30 | 4.372 | -- | 70 | -- | -- | -- | 15.468 | 205172.2191 | --
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑头除尘排放筒 | 0.6107 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.635 | 137882.1275 | 停运
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑尾排放筒 | 1.3013 | 78.2000 | 10 | 0.179 | 10.774 | 35 | 0.872 | 52.385 | 50 | 0 | 0 | 停运
吕梁弘泽铝质耐材有限公司 | 耐火材料窑废气排放口 | -0.03 | -0.47 | 10 | 0.02 | 0.30 | 35 | 0.09 | 1.32 | 100 | 0 | 0 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机头 | 1.6730 | 1.7419 | 10 | 4.179 | 4.351 | 35 | 27.981 | 29.133 | 50 | 6.561 | 622014.5645 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机头 | 0.7127 | 0.6935 | 10 | 2.027 | 1.972 | 35 | 27.306 | 26.570 | 50 | 7.161 | 679662.5806 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨装煤 | 0.4725 | -- | 30 | 18.354 | -- | 70 | -- | -- | -- | 6.876 | 38529.9715 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨推焦 | 0.1924 | -- | 30 | 15.931 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.735 | 84211.9653 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机尾 | 0.9029 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.504 | 431968.8092 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机尾 | 0.8796 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.269 | 294484.6555 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机尾 | 1.3346 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.763 | 467550.3108 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉矿槽 | 2.6140 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.052 | 533833.5792 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉矿槽 | 0.7359 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.333 | 330061.1325 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉矿槽 | 0.7963 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.923 | 284178.1907 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉出铁场 | 1.9070 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.225 | 673619.1255 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉出铁场 | 1.4505 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.854 | 443231.6206 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉出铁场 | 0.1207 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.568 | 473017.8241 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 一体系转炉二次 | 3.3502 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.333 | 583642.8354 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 二体系转炉二次 | 1.1346 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.464 | 385472.2815 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机头 | 1.1513 | 1.1769 | 10 | 4.242 | 4.337 | 35 | 30.386 | 31.063 | 50 | 6.750 | 630221.3639 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱1 | 1.8992 | -- | 15 | 0.616 | -- | 30 | 76.153 | -- | 150 | 2.022 | 138738.0684 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱2 | 0.7081 | -- | 15 | 2.640 | -- | 30 | 75.135 | -- | 150 | 2.040 | 140464.61 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 剩余煤气锅炉 | 1.7734 | 1.8355 | 5 | 0.705 | 0.729 | 35 | 25.594 | 26.490 | 50 | 5.251 | 255154.7025 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 链篦机-回转窑焙烧废气排气筒 | 1.2455 | 1.0095 | 10 | 3.812 | 3.090 | 35 | 26.450 | 21.438 | 50 | 7.828 | 516789.2275 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨推焦 | 1.9113 | -- | 30 | 7.976 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.506 | 195938.0254 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨焦炉烟囱 | 3.163 | -- | 15 | 2.786 | -- | 30 | 33.129 | -- | 150 | 3.610 | 321204.4787 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨机侧 | 2.1233 | -- | 30 | 3.887 | -- | 70 | -- | -- | -- | 10.505 | 117219.2976 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨干熄焦 | 2.224 | -- | 30 | 16.180 | -- | 80 | -- | -- | -- | 7.498 | 137072.3496 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#回转窑窑尾 | 1.60 | 2.97 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.55 | 186940.5145 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#回转窑窑尾 | 1.28 | 3.18 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.69 | 204378.885 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 4#回转窑窑尾 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 200852.8091 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#回转窑窑尾 | 2.797 | 3.553 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.447 | 137807.3067 | --
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱1号脱硫塔出口 | 0.3758 | 0.4242 | 10 | 14.117 | 15.936 | 35 | 30.037 | 33.909 | 50 | 10.631 | 524398.9774 | --
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱2号脱硫塔出口 | 0.8588 | 0.9653 | 10 | 7.183 | 8.074 | 35 | 32.625 | 36.673 | 50 | 9.303 | 442651.145 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司 | 焦炉烟囱 | 1.3743 | -- | 15 | 19.363 | -- | 30 | 83.517 | -- | 150 | 6.166 | 552173.4086 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司 | 地面站烟囱 | 1.5924 | -- | 30 | 2.667 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.330 | 238917.3225 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉矿槽排放口 | 1.2731 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.711 | 30603.6807 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 1.7922 | 2.4866 | 5 | 0.212 | 0.295 | 35 | 10.594 | 14.699 | 50 | 8.958 | 139235.1575 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机头排气筒 | 0.2620 | 0.3219 | 10 | 0.522 | 0.641 | 35 | 11.132 | 13.679 | 50 | 10.847 | 341819.18 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉出铁场废气排口 | 0.4784 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.934 | 84448.3335 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉矿槽排放口 | 0.7283 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.119 | 28664.1807 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | 0.2756 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.382 | 265887.3291 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉出铁场废气排口 | 0.1722 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.136 | 167690.5015 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 机头废气排放口 | 1.2825 | 11.0362 | 10 | 0.083 | 0.710 | 35 | 0.131 | 1.127 | 50 | 0 | 0 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 2#机尾除尘器 | 0.9399 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 电厂2#脱硫塔排放口 | 1.1107 | 1.5260 | 10 | 6.894 | 9.471 | 35 | 16.980 | 23.327 | 50 | 10.167 | 160212.5225 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 电厂1#脱硫塔排放口 | 0.4362 | 0.9901 | 5 | 0.225 | 0.511 | 35 | 10.603 | 24.071 | 50 | 6.902 | 59588.575 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 出铁厂除尘 | 0.5044 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 1#上料矿槽除尘 | 0.5430 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.613 | 5963.9158 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 1#机尾除尘烟囱 | 0.1764 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.001 | 8.0857 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 2#上料矿槽除尘器 | 0.2469 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.103 | 13013.4925 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃气锅炉废气排放口 | 2.2485 | 2.2870 | 5 | 1.844 | 1.876 | 35 | 19.882 | 20.222 | 50 | 6.271 | 56533.7463 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 1.0140 | 1.3291 | 10 | 4.180 | 5.479 | 35 | 24.809 | 32.518 | 50 | 10.282 | 320162.0635 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃煤锅炉废气排放口 | 2.8672 | 3.6113 | 20 | 12.442 | 15.671 | 100 | 58.611 | 73.822 | 150 | 5.823 | 69191.9397 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 1.9525 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.448 | 152242.895 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 2.4422 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.783 | 37049.1972 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 1.8218 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.446 | 129329.036 | 停运
交口县鑫海实业有限公司 | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
交口县鑫海实业有限公司 | 原料高炉矿槽出铁场废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
华源科技交口有限公司 | 2#焙烧炉烟气排放口 | 1.6386 | -- | 10 | 28.992 | -- | 100 | 72.999 | -- | 100 | 20.170 | 126850.6975 | --
华源科技交口有限公司 | 3#焙烧炉烟气排放口 | 0.6828 | -- | 10 | 0.450 | -- | 100 | 0.352 | -- | 100 | 2.941 | 38688.2822 | 停运
华源科技交口有限公司 | 3#锅炉烟囱排放口 | 1.0492 | 0.9576 | 5 | 13.428 | 12.256 | 35 | 45.072 | 41.138 | 50 | 7.041 | 350505.8762 | --
华源科技交口有限公司 | 4#锅炉烟囱排放口 | 1.4139 | 1.4106 | 5 | 11.884 | 11.856 | 35 | 37.224 | 37.136 | 50 | 7.079 | 342356.7433 | --
华源科技交口有限公司 | 1#焙烧炉烟气排放口 | 2.1096 | -- | 10 | 6.083 | -- | 100 | 44.405 | -- | 100 | 23.667 | 141017.2397 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 2#焙烧炉烟气 | 1.5326 | -- | 10 | 0.151 | -- | 100 | 46.737 | -- | 100 | 21.482 | 66915.1097 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 130t锅炉烟气 | 0.5917 | 11.5141 | 5 | 0.019 | 0.361 | 35 | -0.046 | -0.901 | 50 | 0.945 | 37340.0347 | 停运
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 280t锅炉烟气排放口 | 0.6926 | 0.7974 | 5 | 13.426 | 15.457 | 35 | 25.538 | 29.401 | 50 | 6.388 | 206831.3964 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 1#焙烧炉烟气 | 0.9592 | -- | 10 | 0.207 | -- | 100 | 0.626 | -- | 100 | 1.483 | 11583.2378 | 停运
交口县兴荣冶炼有限公司 | 锅炉烟囱 | 2.8036 | 3.4415 | 20 | 3.148 | 3.864 | 100 | 66.957 | 82.190 | 150 | 1.339 | 25686.45 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | 2.7180 | -- | 30 | 5.858 | -- | 70 | -- | -- | -- | 6.726 | 75715.1638 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 拦焦地面站排气筒 | 3.2370 | -- | 30 | 3.825 | -- | 30 | -- | -- | -- | 6.535 | 117517.125 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.4339 | -- | 15 | 12.321 | -- | 30 | 58.019 | -- | 150 | 2.540 | 215081.0408 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 5.0676 | -- | 30 | 12.089 | -- | 80 | -- | -- | -- | 3.919 | 53693.4825 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 锅炉烟气排放口1# | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 焦炉烟气排放口 | 2.0906 | -- | 15 | 11.760 | -- | 30 | 57.917 | -- | 150 | 3.468 | 200306.105 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 装煤废气排放口 | 1.4595 | -- | 30 | 9.172 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.411 | 56440.9887 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 推焦废气排放口 | 2.4718 | -- | 30 | 12.505 | -- | 30 | -- | -- | -- | 5.771 | 116604.9675 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 干熄炉废气排放口 | 0.9838 | -- | 30 | 24.980 | -- | 80 | -- | -- | -- | 13.731 | 101920.73 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期焦炉烟囱 | 1.0203 | -- | 15 | 10.837 | -- | 30 | 38.489 | -- | 150 | 2.207 | 306787.0767 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期机侧地面站排放口 | 0.9473 | -- | 30 | 6.942 | -- | 70 | -- | -- | -- | 15.966 | 147518.816 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期推焦地面站排放口 | 1.0854 | -- | 30 | 9.441 | -- | 30 | -- | -- | -- | 10.009 | 92649.415 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期焦炉烟囱 | 1.1846 | -- | 15 | 14.369 | -- | 30 | 74.926 | -- | 150 | 5.661 | 285587.0516 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期装煤地面站烟囱 | 1.5193 | -- | 30 | 3.359 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.995 | 55748.4775 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期推焦地面站烟囱 | 1.7877 | -- | 30 | 9.045 | -- | 30 | -- | -- | -- | 9.070 | 158199.6035 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期干熄焦地面站排放口 | 0.9623 | -- | 30 | 12.102 | -- | 80 | -- | -- | -- | 8.638 | 124902.1058 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期干熄焦地面站排放口 | 0.9705 | -- | 30 | 14.568 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.020 | 56356.0238 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.1240 | -- | 15 | 10.736 | -- | 30 | 35.272 | -- | 150 | 3.325 | 385866.8642 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 0.5793 | -- | 30 | 8.212 | -- | 70 | -- | -- | -- | 15.065 | 113673.7375 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 3.1811 | -- | 30 | 7.860 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.357 | 268826.1725 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 干熄焦地面站废气排放口 | 2.7867 | -- | 30 | 12.595 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.435 | 112286.8425 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 焦炉烟囱 | 3.0455 | -- | 15 | 6.407 | -- | 30 | 59.062 | -- | 150 | 3.055 | 378746.41 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.5383 | -- | 30 | 7.343 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.207 | 141979.625 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 推焦废气排放口 | 1.6224 | -- | 30 | 5.546 | -- | 30 | -- | -- | -- | 10.459 | 176820.1457 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 0.8792 | -- | 30 | 14.783 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.964 | 143688.975 | --
孝义市晋茂化工有限公司 | 导热油炉和加热炉公用废气排放口 | 0.2107 | 0.2350 | 10 | 18.8844 | 21.0600 | 35 | 11.7707 | 13.1268 | 50 | 12.1569 | 17162.5814 | --
孝义市泰兴铝镁有限公司 | 锅炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
吕梁市黑猫新材料有限公司 | 1#2#色素炭黑生产线尾气锅炉燃烧废气烟囱 | 2.1782 | 7.8341 | 10 | 3.647 | 13.119 | 35 | 29.355 | 105.577 | 50 | 2.822 | 12610.4778 | 停运
山西中兴水泥有限责任公司 | 窑头除尘器排气筒 | 4.2870 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.018 | 352.695 | 停运
山西中兴水泥有限责任公司 | 水泥窑尾排气筒 | 0.6485 | 97.7676 | 10 | 0.192 | 28.973 | 35 | 0.270 | 40.633 | 50 | 0 | 0 | 停运
孝义市金岩新型建材有限公司 | 1#烧结砖窑烟囱 | 1.409 | 2.778 | 30 | 5.479 | 10.802 | 150 | 20.891 | 41.189 | 200 | 8.041 | 160175.8214 | --
孝义市金岩新型建材有限公司 | 2#烧结砖窑烟囱 | 1.530 | 3.939 | 30 | 3.496 | 9.004 | 150 | 18.463 | 47.548 | 200 | 7.253 | 154532.1307 | --
孝义市佳辰建材有限公司 | 干燥隧道一体窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 1#精炼炉除尘器排气筒 | 0.891 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 2#精炼炉除尘器排气筒 | 1.1763 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
孝义市兴安化工有限公司 | 1#焙烧炉烟囱 | 5.042 | -- | 10 | 2.448 | -- | 100 | 20.740 | -- | 100 | 30.038 | 116620.42 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 2#焙烧炉烟囱 | 2.946 | -- | 10 | 4.502 | -- | 100 | 29.364 | -- | 100 | 28.285 | 102741.0497 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 3#焙烧炉烟囱 | 2.896 | -- | 10 | 4.074 | -- | 100 | 21.516 | -- | 100 | 22.793 | 162034.0261 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 4#焙烧炉烟囱 | 6.713 | -- | 10 | 1.575 | -- | 100 | 39.557 | -- | 100 | 23.358 | 153947.0598 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 锅炉烟囱 | 1.8268 | 2.2681 | 5 | 15.806 | 19.624 | 35 | 25.847 | 32.091 | 50 | 7.540 | 1039514.771 | --
山西信发化工有限公司 | 1号锅炉烟道 | 1.2452 | 1.5478 | 5 | 7.834 | 9.738 | 35 | 29.431 | 36.584 | 50 | 11.592 | 565639.8174 | --
山西信发化工有限公司 | 2号锅炉烟道 | 1.9928 | 2.3075 | 5 | 5.804 | 6.721 | 35 | 30.050 | 34.796 | 50 | 12.175 | 606197.6007 | --
山西信发化工有限公司 | 氧化铝1#焙烧炉废气排放口 | 0.726 | -- | 10 | 0.017 | -- | 100 | 0.761 | -- | 100 | 0 | 0 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝2#焙烧炉废气排放口 | 1.188 | -- | 10 | 0.720 | -- | 100 | 0.119 | -- | 100 | 0.160 | 2291.6903 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝3#焙烧炉废气排放口 | 1.819 | -- | 10 | 2.146 | -- | 100 | 33.593 | -- | 100 | 15.764 | 164187.5901 | --
山西信发化工有限公司 | 3#锅炉烟道 | 2.5512 | 101.2362 | 5 | 0.571 | 22.652 | 35 | 1.376 | 54.619 | 50 | 0.008 | 466.3515 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝4#焙烧炉废气排放口 | 1.653 | -- | 10 | 3.303 | -- | 100 | 32.130 | -- | 100 | 18.368 | 193121.6108 | --
孝义市田园化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
孝义市田园化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 1.1434 | 1.0798 | 5 | 5.152 | 4.866 | 35 | 24.457 | 23.097 | 50 | 13.266 | 239574.2931 | --
孝义市田园化工有限公司 | 3#焙烧炉排气筒 | 3.9788 | -- | 10 | 4.926 | -- | 100 | 39.992 | -- | 100 | 18.240 | 172195.8797 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#锅炉排气筒 | 1.3113 | 1.2321 | 5 | 3.598 | 3.381 | 35 | 24.178 | 22.718 | 50 | 7.482 | 133477.3502 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 8.0365 | -- | 10 | 5.185 | -- | 100 | 37.907 | -- | 100 | 14.623 | 80976.605 | --
山西孝义华庆铝业有限公司 | 锅炉除尘脱硫脱硝系统排气口 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西孝义华庆铝业有限公司 | 焙烧炉排气口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西奥凯达化工有限公司 | 锅炉排气筒 | 1.7455 | 1.4994 | 5 | 1.483 | 1.274 | 35 | 25.193 | 21.641 | 50 | 3.956 | 74294.2436 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 3.9355 | -- | 10 | 3.648 | -- | 100 | 21.692 | -- | 100 | 12.482 | 83789.4425 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | 4.6151 | -- | 10 | 3.426 | -- | 100 | 23.714 | -- | 100 | 11.659 | 74850.6287 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 2.3270 | 2.1741 | 5 | 3.560 | 3.326 | 35 | 30.478 | 28.474 | 50 | 4.390 | 84658.0021 | --
山西东义煤电铝集团有限公司 | 1#回转窑与精炼炉废气排放口 | 0.3304 | -28.6424 | 10 | 1.446 | -125.339 | 100 | 0.214 | -18.534 | 100 | 0.532 | 3038.7881 | 停运
山西东义煤电铝集团有限公司 | 4#回转窑与还原炉废气排放口 | 0.2631 | -4.8917 | 10 | 1.240 | -23.049 | 100 | 0.834 | -15.512 | 100 | 0.155 | 810.13 | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 烧结机头废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 高炉矿槽出铁场废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西孝义煤矸石发电有限责任公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
晋能孝义煤电有限公司 | 1#机组废气总排口 | 1.8270 | 1.8118 | 10 | 18.264 | 18.112 | 35 | 33.344 | 33.068 | 50 | 9.373 | 1000510.26 | --
晋能孝义煤电有限公司 | 2#机组废气总排口 | 2.9280 | 3.1817 | 10 | 16.836 | 18.294 | 35 | 33.398 | 36.292 | 50 | 10.006 | 1024386.31 | --
孝义市热力公司城东热源厂 | 锅炉废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西离柳焦煤集团有限公司汽源厂 | 燃煤锅炉烟气排放口 | 0.5885 | 0.9084 | 10 | 1.261 | 1.946 | 35 | 14.173 | 21.877 | 50 | 9.786 | 88198.1644 | --
孝义市富源金来热源有限公司 | 150吨锅炉废气排口 | 0.9791 | 1.0791 | 10 | 3.169 | 3.493 | 35 | 34.195 | 37.690 | 50 | 4.847 | 368879.3875 | --
孝义市富源金来热源有限公司 | 75吨锅炉废气排口 | 0.2531 | 13.2127 | 10 | 0.332 | 17.349 | 35 | -0.005 | -0.237 | 50 | 0.490 | 31755.2116 | 停运
山西骏捷新材料科技有限公司 | 转化预热炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 53.04 | 60.96 | 100 | 3.76 | 17234.0784 | --
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.487 | 19.726 | 50 | 0.223 | 549.11 | 停运
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37.454 | 35.607 | 50 | 4.567 | 8172.6956 | --
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.476 | 18.232 | 50 | 0.268 | 517.86 | 停运
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38.842 | 40.602979 | 50 | 7.705 | 10303.4938 | 停运
山西领泽新材料科技有限公司 | 过渡期蒸汽锅炉废气排口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.150 | 16.882 | 50 | 0.267 | 1097.3123 | 停运
孝义市惠通供热有限公司高阳供热管理中心 | 高阳1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市惠通供热有限公司高阳供热管理中心 | 高阳2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉干熄焦废气排放口 | 0.7194 | -- | 30 | 5.359 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.928 | 126985.5253 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉干熄焦废气排放口 | 2.8497 | -- | 30 | 5.166 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.873 | 126484.5208 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉烟气排放口 | 1.9273 | -- | 15 | 14.118 | -- | 30 | 65.561 | -- | 150 | 4.717 | 191894.2695 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉烟气排放口 | 0.7223 | -- | 15 | 14.194 | -- | 30 | 58.763 | -- | 150 | 8.112 | 364364.45 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉装煤废气排放口 | 1.4587 | -- | 30 | 22.745 | -- | 70 | -- | -- | -- | 6.399 | 99459.1288 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉推焦废气排放口 | 1.5394 | -- | 30 | 6.695 | -- | 30 | -- | -- | -- | 9.727 | 199191.5835 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉装煤废气排放口 | 0.6584 | -- | 30 | 20.591 | -- | 70 | -- | -- | -- | 7.999 | 125224.5701 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉推焦废气排放口 | 2.5015 | -- | 30 | 5.733 | -- | 30 | -- | -- | -- | 6.915 | 183175.3617 | --
山西金达煤化工科技有限公司 | 锅炉尾部脱硫脱硝烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 干熄焦地面站排口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 焦炉烟囱 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 推焦地面站排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 1.1001 | -- | 30 | 2.772 | -- | 70 | -- | -- | -- | 15.918 | 88220.529 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 1.9150 | -- | 30 | 13.486 | -- | 30 | -- | -- | -- | 12.702 | 240895.8117 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉烟囱 | 3.1499 | -- | 15 | 20.738 | -- | 30 | 114.909 | -- | 150 | 3.485 | 234322.6925 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 1.6207 | -- | 30 | 2.024 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.749 | 68688.1003 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 0.9781 | -- | 30 | 10.023 | -- | 30 | -- | -- | -- | 15.943 | 305590.6657 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉烟囱 | 2.1066 | -- | 15 | 19.956 | -- | 30 | 109.708 | -- | 150 | 3.247 | 249625.635 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#干熄焦地面站排气筒 | 1.4424 | -- | 30 | 21.482 | -- | 80 | -- | -- | -- | 8.499 | 61873.2 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 2#干熄焦地面站排气筒 | 1.7940 | -- | 30 | 22.641 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.915 | 73104.3523 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 2.5351 | 3.4503 | 10 | 9.853 | 13.410 | 30 | 81.303 | 110.655 | 150 | 3.142 | 171296.4292 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 0.8428 | -- | 10 | 14.932 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.647 | 42719.2003 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 0.2035 | -- | 10 | 3.622 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.435 | 183714.5722 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 0.9497 | -- | 10 | 24.153 | -- | 50 | -- | -- | -- | 5.978 | 69737.4657 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 0.6612 | 11.2208 | 15 | 2.492 | 42.292 | 30 | 0.384 | 6.510 | 150 | 0.010 | 637.9047 | 停运
山西文峰焦化科技有限公司 | 1#焦炉和2#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 0.4959 | -- | 30 | 1.085 | -- | 30 | -- | -- | -- | 2.941 | 27343.851 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 3#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 0.5370 | -- | 30 | 0.878 | -- | 30 | -- | -- | -- | 2.522 | 20232.6727 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱湿法脱硫排放口 | 6.6686 | -- | 15 | 4.442 | -- | 30 | 21.890 | -- | 150 | 8.783 | 429840.655 | --
山西星宇化工科技股份有限公司 | 尾气吸收塔排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
汾阳市恒泰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.9500 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.421 | 671.5649 | --
汾阳市中鸿橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 1.601 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.165 | 4233.4909 | 停运
汾阳市润恒橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.372 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.112 | 4070.6396 | 停运
汾阳市杏花村镇辉煌瓷业有限公司 | 烤花窑隧道窑废气烟囱 | 0.6561 | 2.3315 | 30 | 0.791 | 2.812 | 50 | 4.449 | 15.808 | 180 | 7.822 | 10963.1315 | 停运
汾阳市美耀瓷业有限公司 | 隧道窑辊道窑烟囱排放口 | 1.8852 | 15.1916 | 30 | 0.624 | 5.029 | 50 | 3.589 | 28.923 | 180 | 0.001 | 0.4737 | 停运
汾阳市杏花村镇鑫盛瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 3.5502 | 83.6430 | 30 | 0.078 | 1.839 | 50 | 0.315 | 7.431 | 180 | 0.813 | 3067.2853 | 停运
汾阳市杏花村镇协盛源瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 2.2995 | 378.8712 | 30 | 0.099 | 16.387 | 50 | 0.153 | 25.188 | 180 | 1.422 | 5198.7304 | 停运
汾阳市兴安橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 3.5990 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.345 | 7861.3497 | --
吕梁市恒盛橡胶股份有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 5.1160 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.478 | 1196.105 | 停运
汾阳市强盛橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 2.4579 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.621 | 3980.3041 | --
汾阳市华瑞橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 2.5308 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.549 | 1406.9731 | --
汾阳市演武镇荣达橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.4292 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.274 | 1779.9775 | 停运
汾阳市演武镇宏泰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气处理设施排放筒 | 1.6306 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.316 | 788.2818 | 停运
山西天龙橡胶科技股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.541 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
汾阳市演武镇宏丰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.503 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.521 | 844.4238 | 停运
吕梁市鸿涛废旧橡胶再生研究股份有限公司 | 炼胶工序废气排放口 | 1.426 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
汾阳市恒凯橡胶科技有限公司 | 裂解炉废气处理装置排气筒 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
汾阳市致祥胶业有限公司 | 废气处理排放筒 | 1.298 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.049 | 183.9675 | 停运
汾阳市志峰橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.726 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.456 | 1680.2565 | 停运
汾阳市演武镇振飞橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.476 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.354 | 1297.9061 | 停运
汾阳市演武镇雄伟橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 2.522 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.640 | 2337.6205 | 停运
汾阳市鑫隆橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.346 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.243 | 902.936 | 停运
山西文丰环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.004 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.532 | 5585.3081 | 停运
汾阳市瑞丰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.458 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.156 | 1867.7805 | 停运
汾阳市明兴橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 0.537 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.265 | 2048.473 | 停运
汾阳市明盛橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 0.185 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.62 | 2277.7749 | 停运
汾阳市明辉橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西茂原橡胶科技股份有限公司 | 脱硫、炼制废气处理设施排气筒 | 1.501 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.799 | 6589.0192 | 停运
汾阳市俊宝橡胶厂（有限公司） | 废气处理排放筒 | 1.477 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.267 | 4616.8189 | 停运
汾阳市建明橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.270 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.469 | 1724.5134 | 停运
汾阳市华联橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.366 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.594 | 2177.151 | 停运
汾阳市虎跃橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.818 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.416 | 5187.3455 | 停运
汾阳市鸿盛橡胶有限公司 | 再生胶生产废气总排口 | 1.669 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.171 | 4287.0514 | --
汾阳市广兴橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 2.105 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.200 | 4380.0818 | 停运
汾阳市光辉橡胶制品有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.562 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.532 | 2482.4817 | 停运
汾阳市东鑫橡胶科技有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.583 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.193 | 2462.466 | --
山西安泰飞环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.515 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
汾阳市海涛橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 1.002 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.063 | 1712.84 | --
汾阳市瑞恒橡胶有限公司 | 废气总排口 | 2.039 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.066 | 3895.4652 | 停运
山西国峰煤电有限责任公司 | 1号锅炉脱硫塔出口 | 1.111 | 1.267 | 10 | 8.339 | 9.511 | 35 | 29.537 | 33.690 | 50 | 8.84 | 848358.8708 | --
山西国峰煤电有限责任公司 | 2号锅炉脱硫塔出口 | 0.508 | 0.536 | 10 | 3.617 | 3.817 | 35 | 34.626 | 36.536 | 50 | 8.11 | 760060.4645 | --
汾阳中科渊昌再生能源有限公司 | 焚烧烟气排放筒 | 2.218 | 1.662 | 20 | 65.525 | 49.113 | 80 | 187.572 | 140.593 | 250 | 9.357 | 78699.9119 | --
吕梁市医疗废物集中处置中心 | 焚烧系统废气处理设施排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
汾阳市盛鼎建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 50 | 0.827 | 4267.3405 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.046 | -1.732 | 50 | 0.340 | 1167.8592 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.002 | -0.045 | 50 | 0.252 | 872.356 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.005 | -0.929 | 50 | 0.058 | 195.9977 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.925 | 30.699 | 50 | 6.257 | 25341.8681 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.605 | 32.458 | 50 | 7.760 | 31703.3572 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.063 | 41.146 | 50 | 1.621 | 7431.3075 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 3#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24.906 | 25.588 | 50 | 2.600 | 12437.2575 | --
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 4#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33.712 | 38.604892 | 50 | 2.506 | 10528.7225 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 5#燃气锅炉排放筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.739 | -268.950 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 6#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.974 | 219.329 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.124 | 411.706 | 50 | 0.017 | 109.6625 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒1#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.805 | 34.268 | 50 | 2.777 | 5034.2796 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒2#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.583 | 29.506 | 50 | 0.377 | 875.5472 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒3#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.654 | 30.897 | 50 | 0.162 | 366.31 | 停运