## sheet1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2026年03月14日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
吕梁山水水泥有限公司 | 窑尾电除尘器排放筒 | 1.0021 | 126.2805 | 10 | 0.813 | 102.455 | 35 | 0.334 | 42.110 | 50 | 1.793 | 67051.8997 | 停运
吕梁山水水泥有限公司 | 冷却机排放口 | 1.1586 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.039 | 1171.8829 | 停运
吕梁山水水泥有限公司 | 辊压选粉收尘器排放筒 | 0.5321 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.232 | 4468.116 | --
吕梁山水水泥有限公司 | 煤磨除尘器排放筒 | 0.257 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.089 | 576.0495 | 停运
山西菲尔茂新再生物资回收有限公司 | 1#生产线热解炉废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
晋能大土河热电有限公司 | 1号机组净烟气 | 3.2343 | 3.1377 | 10 | 19.418 | 18.838 | 35 | 35.075 | 34.027 | 50 | 6.730 | 1002586.04 | --
晋能大土河热电有限公司 | 2号机组净烟气 | 2.3070 | 2.2631 | 10 | 20.597 | 20.205 | 35 | 31.537 | 30.938 | 50 | 6.801 | 1017908.955 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝设施排放口 | 0.7837 | -- | 15 | 19.035 | -- | 30 | 99.882 | -- | 150 | 3.480 | 223478.91 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.9017 | -- | 30 | 1.203 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.607 | 120962.06 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.9444 | -- | 30 | 1.232 | -- | 30 | -- | -- | -- | 5.105 | 46580.5675 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 2.9342 | -- | 30 | 19.082 | -- | 80 | -- | -- | -- | 8.481 | 76127.8775 | --
山西金源煤化科技有限公司 | 二期500万kcal焦油蒸馏管式炉排口 | 1.90 | 2.85 | 200 | 1.73 | 2.59 | 550 | 28.70 | 43.10 | 240 | 2.84 | 10598.5595 | --
文水县鑫明泰化工有限公司 | 在线监测废气排放口 | 0.5145 | 1.1525 | 20 | 3.501 | 7.843 | 50 | 67.382 | 150.940 | 200 | 6.423 | 17924.9248 | --
山西盛达威科技有限公司 | 尾气锅炉废气排放口 | 1.722 | 2.910 | 10 | 6.412 | 10.838 | 35 | 13.115 | 22.170 | 50 | 7.313 | 53299.5991 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线窑窑头 | 1.3873 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.567 | 10515.6425 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 一线水泥窑窑尾 | 0.3535 | 43.7602 | 10 | 2.513 | 310.990 | 35 | 1.015 | 125.632 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑尾 | 0.1856 | 14.2866 | 10 | 0.289 | 22.270 | 35 | 0.433 | 33.297 | 50 | 27.750 | 501769.5849 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑头 | 0.4764 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.060 | 74785.7625 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 1#球磨机 | 1.0108 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.120 | 300.28 | --
山西吉港水泥有限公司 | 2#球磨机 | 0.7340 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.971 | 2104.1875 | --
山西吉港水泥有限公司 | 3#水泥磨 | 0.6518 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.035 | 2604.4075 | --
山西吉港水泥有限公司 | 4#水泥磨 | 0.9252 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.069 | 2644.3475 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线煤磨机 | 1.101 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.004 | 13.216 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线煤磨机 | 0.371 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.61 | 1874.3903 | 停运
文水恒安兄弟建材有限公司 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水玉玺平安建筑材料有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县穆家寨新兴砖厂 | 1#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县穆家寨新兴砖厂 | 2#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县金星建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县嘉威建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县诚源建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 0.887 | 19.285 | 30 | 0.045 | 0.985 | 150 | 1.281 | 27.858 | 200 | 0.433 | 13330.2493 | 停运
山西浩海陶瓷科技有限公司 | 煅烧窑排气筒 | 0.7910 | 1.5800 | 30 | 0.007 | 0.014 | 50 | 29.183 | 58.291 | 180 | 5.734 | 11861.5924 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 120t转炉二次烟气除尘排气筒 | 0.664 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.425 | 746333.3361 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机头脱硫脱硝除尘出口排气筒 | 3.117 | 2.828 | 10 | 12.376 | 11.231 | 35 | 33.644 | 30.531 | 50 | 6.371 | 763827.6887 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机尾除尘排气筒 | 2.7961 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.723 | 374041.905 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场1号除尘排气筒 | 0.622 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.570 | 287329.5861 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉矿槽除尘排气筒 | 0.454 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.390 | 517752.7346 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场2号除尘排气筒 | 1.395 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.966 | 96479.9836 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1#燃气发电锅炉排气筒 | 0.8056 | 0.7988 | 5 | 14.933 | 14.808 | 35 | 6.895 | 6.837 | 50 | 7.270 | 473148.9025 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 烧结机头_竖炉焙烧排气筒 | 4.295 | 3.701946 | 10 | 2.424 | 2.089294 | 35 | 20.144 | 17.362516 | 50 | 14.509 | 241104.4016 | 停运
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 高炉矿槽废气排气筒 | 2.59 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.164 | 131012.974 | 停运
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 高炉出铁场排气筒 | 3.272 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.306 | 110261.1301 | 停运
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 烧结机尾排气筒 | 1.721 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.796 | 79466.2708 | 停运
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 燃气锅炉排气筒 | 3.039 | 3.801 | 10 | 0.025 | 0.032 | 35 | 26.853 | 33.584 | 50 | 27.392 | 46164.9606 | --
山西国金电力有限公司 | #1循环流化床锅炉烟囱 | 1.1612 | 1.1393 | 10 | 13.945 | 13.683 | 35 | 37.770 | 37.059 | 50 | 10.611 | 999841.3979 | --
山西国金电力有限公司 | #2循环流化床锅炉烟囱 | 0.2245 | 7.9777 | 10 | 0.544 | 19.323 | 35 | -0.415 | -14.733 | 50 | 0.928 | 135637.6177 | 停运
山西国金电力有限公司 | 窑头收尘器废气排放口 | 3.1937 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.026 | 922.4514 | 停运
山西国金电力有限公司 | 1#水泥窑废气排放口 | 0.4458 | -44.3605 | 10 | 0.001 | -0.091 | 35 | 0 | 0 | 50 | 0.012 | 483.5487 | 停运
文水县振兴化肥有限公司 | 锅炉烟囱 | 0.8720 | 1.4653 | 20 | 28.882 | 48.533 | 100 | 55.593 | 93.417 | 150 | 6.665 | 113329.2113 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 焦炉烟囱 | 1.5812 | -- | 15 | 10.618 | -- | 30 | 51.824 | -- | 150 | 3.377 | 239805.7524 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 装煤推焦排口 | 0.637 | -- | 30 | 5.615 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.308 | 66358.2115 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#3#余热锅炉烟气排放口 | 0.4247 | -- | 15 | 1.804 | -- | 30 | 44.740 | -- | 150 | 7.809 | 113611.3293 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 3#余热锅炉烟气备用排放口 | 0.2581 | -- | 15 | 0.565 | -- | 30 | 0.515 | -- | 150 | 0.758 | 9297.6405 | 停运
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#余热锅炉烟气备用排放口 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 2.5714 | -- | 15 | 3.189 | -- | 30 | 36.581 | -- | 150 | 2.280 | 141499.235 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 0.7272 | -- | 15 | 7.184 | -- | 30 | 36.453 | -- | 150 | 2.963 | 179598.7003 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉机侧地面站排口 | 0.5893 | -- | 30 | 0.577 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.825 | 74389.3199 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉机侧地面站排口 | 1.7132 | -- | 30 | 1.239 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.622 | 71787.275 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#干熄焦地面站排口 | 0.1879 | -- | 30 | 30.969 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.135 | 76596.8325 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#干熄焦地面站排口 | 0.5393 | -- | 30 | 32.048 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.696 | 87824.8275 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 出焦地面站排口 | 1.0768 | -- | 30 | 3.835 | -- | 30 | -- | -- | -- | 5.153 | 123663.95 | --
交城县三喜化工有限公司（二厂区） | 硝酸反应尾气排放筒 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 42.020 | -- | 200 | 29.811 | 58550.5871 | --
山西恩泽生物技术有限公司 | 稀硝酸装置吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 91.632 | -- | 200 | 24.728 | 14334.053 | --
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 126.796 | -- | 200 | 21.557 | 63149.0239 | --
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.627 | -- | 200 | 23.393 | 68609.5974 | --
山西东锦肥业有限公司 | 两钠碱液吸收尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 52.593 | -- | 100 | 11.354 | 33314.6933 | --
交城县德谦肥业有限公司 | 硝酸吸收塔尾气排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.021 | -- | 200 | 7.392 | 7999.9984 | 停运
山西润锦化工有限公司 | 尿素筛分系统排放口 | 0.949 | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.503 | 4079.9942 | 停运
山西沃锦新材料股份有限公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 59.070 | -- | 200 | 17.999 | 60639.8636 | --
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 焚烧系统废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 肼基物烘干排放口 | 1.5192 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.828 | 9808.955 | --
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 三环唑烘干排放口 | 1.610 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.573 | 8485.3887 | --
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑尾废气出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑头废气出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金虎水泥有限责任公司 | 煤磨磨尾废气出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交城县岭底石刚砖厂 | 隧道窑废气排气口 | 8.010220 | 8.488335 | 30 | 30.551327 | 36.004050 | 150 | 25.061371 | 27.900905 | 200 | 5.750183 | 69024.7763 | --
交城县众鑫建材有限公司 | 隧道窑废气排气筒 | 1.3439 | 1.8172 | 30 | 22.028 | 29.786 | 150 | 61.696 | 83.425 | 200 | 4.271 | 80679.1836 | --
交城县鼎烽建材有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
交城县电力砖厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.5591 | 0.7099 | 30 | 36.078 | 45.804 | 150 | 16.492 | 20.938 | 200 | 4.060 | 74315.2574 | --
山西林石源建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 2#玻璃熔窑烟囱 | 4.157 | 240.004 | 30 | 0.442 | 25.541 | 200 | 1.894 | 109.340 | 400 | 0.052 | 1183.8556 | 停运
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 1#玻璃熔窑烟囱 | 4.45 | 5.21 | 30 | 8.48 | 9.92 | 200 | 225.85 | 264.16 | 400 | 7.02 | 124232.6891 | --
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#4#玻璃熔窑备用烟囱 | 0.178 | 0.271 | 30 | 0.095 | 0.145 | 200 | 147.806 | 224.954 | 400 | 5.693 | 81432.3888 | --
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 4#玻璃熔窑烟囱 | 0.4546 | 25.3286 | 30 | 1.799 | 100.248 | 200 | 0 | 0.002 | 400 | 0.042 | 963.6432 | 停运
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#玻璃熔窑烟囱 | 1.3645 | 1.6271 | 30 | 79.725 | 95.071 | 200 | 35.901 | 42.812 | 400 | 20.086 | 136862.5968 | --
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 1#2#玻璃熔窑备用烟囱 | 1.70 | 2.16 | 30 | 73.28 | 92.80 | 200 | 133 | 168.44 | 400 | 17.84 | 122038.8133 | --
山西众鑫锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 0.417 | 0.257 | 10 | 17.405 | 10.711 | 35 | 0.563 | 0.346 | 100 | 7.701 | 10359.4303 | --
交城县陈氏耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.3982 | 20.9951 | 10 | 0.021 | 0.310 | 35 | 0 | 0 | 100 | 0.001 | 1.59 | 停运
山西国丰耐火材料有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | 0.875 | 0.495 | 10 | 16.696 | 9.433 | 35 | 151.555 | 85.632 | 200 | 6.530 | 9627.8992 | --
山西中天锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑烟气排放筒 | 1.042 | 0.627 | 10 | 14.443 | 8.699 | 35 | 49.794 | 29.991 | 200 | 10.928 | 12783.5633 | --
交城县晋阳耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.5819 | 44.6301 | 10 | 0.215 | 6.078 | 35 | 0.364 | 10.268 | 100 | 0.045 | 110.854 | 停运
山西锐能新材料有限公司 | 高铝生产线窑炉烟气排放口 | 4.5402 | 3.1121 | 10 | 1.972 | 1.352 | 35 | 54.623 | 37.442 | 100 | 1.149 | 22801.2825 | --
山西锐能新材料有限公司 | 中铝生产线窑炉烟气排放口 | 6.4739 | 5.3559 | 10 | 6.503 | 5.380 | 35 | 53.876 | 44.573 | 100 | 2.097 | 59378.6749 | --
山西锐能新材料有限公司 | 脱水料生产线回转窑烟气排放口 | 6.378 | 5.631 | 10 | 8.736 | 7.713 | 35 | 24.839 | 21.93 | 100 | 4.314 | 16968.8664 | --
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉热风炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机头排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机尾_整粒_破碎筛分排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉出铁场排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#高炉矿槽底排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 4号锰矿烘干回转窑排气筒 | 1.40 | -- | 20 | 7.61 | -- | 200 | 14.11 | -- | 300 | 3.42 | 11616.4612 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 5号石灰石回转窑排气筒 | 0.77 | 1.06 | 20 | 2.04 | 2.80 | 200 | 20.10 | 27.65 | 300 | 10.82 | 41713.7854 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 7号石灰石回转窑排气筒 | 3.74 | 4.62 | 20 | 0.90 | 1.11 | 200 | 24.02 | 29.66 | 300 | 13.35 | 70204.4962 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 8号回转窑排气筒 | 1.02 | -- | 20 | 3.90 | -- | 200 | 19.66 | -- | 300 | 5.15 | 28932.892 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 6号锰矿烘干回转窑排气筒 | 1.08 | -- | 20 | 12.31 | -- | 200 | 15.56 | -- | 300 | 3.21 | 19363.4312 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 3号石灰石回转窑排气筒 | 1.16 | 75.56 | 20 | 2.99 | 195.17 | 200 | 2.47 | 161.68 | 300 | 2.18 | 11950.0812 | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 9#回转窑排气筒 | 3.93 | 4.28 | 20 | 4.56 | 4.97 | 200 | 30.82 | 33.55 | 300 | 7.36 | 47765.4791 | --
交城县金铭恒业环保科技有限公司 | 冶炼废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 210.0066 | 停运
交城县兆晟环保科技有限公司 | 裂解炉裂解废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西国锦煤电有限公司 | 1#机组烟气排口 | 2.3861 | 2.3280 | 10 | 18.091 | 17.650 | 35 | 34.326 | 33.489 | 50 | 13.059 | 1231954.8825 | --
山西国锦煤电有限公司 | 2#机组烟气排口 | 1.9619 | 2.0669 | 10 | 15.899 | 16.750 | 35 | 31.936 | 33.645 | 50 | 11.690 | 1155909.8925 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 1.95 | -- | 30 | 11.80 | -- | 80 | -- | -- | -- | 3.40 | 57901.7012 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.25 | -- | 30 | 4.94 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.98 | 223682.6529 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 装煤废气排放口 | 0.31 | 4.56 | 30 | 5.48 | 80.65 | 70 | -- | -- | -- | 11.44 | 273226.9208 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 焦炉烟气脱硫、脱硝设施排放口 | 1.03 | -- | 15 | 10.81 | -- | 30 | 38.60 | -- | 150 | 4.25 | 430837.7887 | --
山西锐鑫耐火材料有限公司 | 回转窑、辊道窑废气排放口 | 0.524 | 1.005 | 10 | 0.013 | 0.026 | 35 | 39.339 | 75.480 | 100 | 1.189 | 28637.7771 | --
山西中齐锐能高温材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 0.353 | 5.440 | 10 | 2.844 | 43.781 | 35 | 1.045 | 16.092 | 200 | 1.165 | 9418.3958 | 停运
山西华鑫肥业股份有限公司 | 吸收塔废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.28 | -- | 200 | 30.38 | 175811.8608 | --
山西华鑫肥业股份有限公司 | 燃煤燃气锅炉排放口 | 1.18 | -41.09 | 10 | 0.06 | -2.07 | 35 | 0.46 | -16.01 | 50 | 1.08 | 10711.1887 | 停运
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 3142.857 | -- | -- | 24.612 | -- | 200 | 27.954 | 67957.5772 | --
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 2号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 回转窑废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 1号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运
山西金兰化工股份有限公司新型肥料分公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.940 | -- | 200 | 25.013 | 28680.8302 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 吸收塔排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.078 | -- | 200 | 30.400 | 53363.7532 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 碱吸收废气排放口 | -- | -- | -- | 1.881 | -- | -- | 33.572 | 31.041 | 100 | 9.961 | 19000.0838 | --
兴县南通玉明砖厂 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西华兴铝业有限公司 | 1#、2#和3#锅炉烟气排放口 | 1.155 | 1.740 | 5 | 12.211 | 18.398 | 35 | 22.260 | 33.540 | 50 | 1.899 | 334626.9774 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 0.685 | -- | 10 | 0.814 | -- | 100 | 17.081 | -- | 100 | 10.444 | 62229.649 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期2#悬浮焙烧炉废气排放口 | 0.424 | -- | 10 | 11.758 | -- | 100 | 38.030 | -- | 100 | 29.092 | 119848.623 | --
山西华兴铝业有限公司 | 二期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.606 | -- | 10 | 10.487 | -- | 100 | 33.200 | -- | 100 | 21.067 | 195308.8519 | --
山西华兴铝业有限公司 | 4#锅炉烟气排放口 | 1.307 | 1.260 | 5 | 27.436 | 26.451 | 35 | 37.375 | 36.033 | 50 | 10.020 | 315732.0158 | --
山西中铝华润有限公司 | 1#8#电解工区电解废气净化设施出口 | 3.2692 | -- | 10 | 26.176 | -- | 100 | -- | -- | -- | 13.110 | 1209594.911 | --
山西中铝华润有限公司 | 2#7#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.4047 | -- | 10 | 26.229 | -- | 100 | -- | -- | -- | 13.680 | 1265952.5495 | --
山西中铝华润有限公司 | 3#6#电解工区电解废气净化设施出口 | 0.4408 | -- | 10 | 24.823 | -- | 100 | -- | -- | -- | 12.024 | 1102134.9195 | --
山西中铝华润有限公司 | 4#5#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.7920 | -- | 10 | 26.934 | -- | 100 | -- | -- | -- | 12.587 | 1132424.2158 | --
山西臣功固体废物综合处置利用有限公司 | 焚烧烟囱 | 0.995 | 0.475 | 30 | 6.539 | 3.121 | 100 | 8.921 | 4.257 | 300 | 0 | 0.4247 | 停运
临县安业乡东胜机砖厂 | 隧道窑排放口 | 0.6974 | 1.2489 | 30 | 43.980 | 77.849 | 150 | 19.188 | 34.057 | 200 | 3.007 | 52304.2636 | --
临县三交镇武家沟机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县刘家会镇金润机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县华烨选煤有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县前甘泉新型机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县马家湾飞宏机砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县临泉镇后月镜机砖厂 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县新民集中供热有限公司 | 3#锅炉脱硫塔出口 | 3.3498 | 4.2047 | 10 | 11.555 | 14.504 | 35 | 20.676 | 25.952 | 50 | 7.372 | 115888.4272 | --
临县新民集中供热有限公司 | 4#锅炉脱硫塔出口 | 0.1192 | 5.4264 | 10 | -1.103 | -50.227 | 35 | -0.491 | -22.350 | 50 | 0.026 | 353.2148 | 停运
山西京能吕临发电有限公司 | 1号机组废气 | 3.2170 | 3.2584 | 10 | 12.832 | 12.997 | 35 | 38.700 | 39.198 | 50 | 10.252 | 968663.5625 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 2号机组废气 | 1.8070 | 1.7604 | 10 | 11.077 | 10.791 | 35 | 41.077 | 40.019 | 50 | 9.956 | 909317.1124 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 启动锅炉烟囱（长期停产） | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥窑排放口 | 1.5003 | 58.6340 | 10 | 0.119 | 4.661 | 35 | 0.273 | 10.659 | 50 | 0 | 228038.687 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥窑排放口 | 0.332 | 12.787 | 10 | 0.340 | 13.089 | 35 | 0.647 | 24.925 | 50 | 0.291 | 11480.0172 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#冷却机 | 0.4135 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.333 | 46562.1351 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#冷却机 | 3.843 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.378 | 13454.9632 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥磨选粉机 | 2.2181 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.133 | 77066.3388 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥磨选粉机 | 1.0980 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.795 | 11431.7554 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 3#水泥磨选粉机 | 0.6803 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.003 | 39.4222 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 4#水泥磨选粉机 | 0.2019 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.194 | 2803.99 | 停运
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 锅炉烟囱 | 0.9201 | 1.3354 | 10 | 13.604 | 19.744 | 35 | 23.475 | 34.071 | 50 | 4.330 | 470333.4784 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 二期焙烧炉排气筒 | 6.9115 | -- | 10 | 13.783 | -- | 100 | 33.134 | -- | 100 | 17.698 | 169962.5856 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 三期焙烧炉排气筒 | 4.4186 | -- | 10 | 42.470 | -- | 100 | 31.167 | -- | 100 | 11.694 | 116604.9859 | --
山西华光发电有限责任公司 | 4#锅炉排放口 | 1.0316 | 1.0032 | 5 | 14.303 | 13.909 | 35 | 35.678 | 34.696 | 50 | 17.839 | 1969799.86 | --
山西华光发电有限责任公司 | 3#锅炉排放口 | 0.6347 | 0.6135 | 5 | 22.588 | 21.832 | 35 | 37.177 | 35.933 | 50 | 19.241 | 2109195.1225 | --
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 2#烟囱 | -- | -- | -- | 14.464 | 14.443 | 35 | 37.720 | 37.666 | 50 | 9.505 | 784269.1525 | --
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 1#烟囱 | 2.0824 | 2.1673 | 10 | 22.604 | 23.525 | 35 | 36.124 | 37.596 | 50 | 11.813 | 797522.1974 | --
山西柳林电力有限责任公司 | 2#烟囱 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西柳林电力有限责任公司 | 1#烟囱 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
吕梁三峰环保发电有限公司 | 2#焚烧炉废气排放口 | 1.4931 | 1.0017 | 20 | 84.640 | 56.784 | 80 | 148.955 | 99.932 | 250 | 14.141 | 60550.5847 | --
吕梁三峰环保发电有限公司 | 1#焚烧炉废气排放口 | 2.9461 | 1.9145 | 20 | 92.250 | 59.948 | 80 | 166.950 | 108.492 | 250 | 12.819 | 54897.0321 | --
柳林县华亿新型建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 0.1525 | 0.2537 | 30 | 0.50 | 0.84 | 150 | 0.76 | 1.26 | 200 | 0.61 | 27645.9916 | 停运
石楼县民宜供热有限责任公司 | 1#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.442 | 0.787 | 50 | 4.470 | 36207.0834 | --
石楼县民宜供热有限责任公司 | 2#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.371 | 12.482 | 50 | 0.233 | 2312.2304 | --
石楼县民宜供热有限责任公司 | 3#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.714 | -34.416 | 50 | 0.780 | 7254.9714 | --
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（一期） | 4.49 | 4.41 | 10 | 3.56 | 3.49 | 35 | 44.81 | 44.02 | 50 | 13.83 | 828760.7174 | --
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（二期） | 3.200 | 3.347 | 10 | 1.938 | 2.027 | 35 | 26.170 | 27.371 | 50 | 17.169 | 1096851.2371 | --
岚县丰达焦化冶炼集团有限公司 | 焦炉烟气排放口 | 1.9767 | -- | 15 | 2.537 | -- | 30 | 1.208 | -- | 150 | 1.635 | 14445.0513 | --
岚县恒运砖厂 | 窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县茂生砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县宏发砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机尾排放口 | 0.3126 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.133 | 32390.5082 | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 燃气锅炉排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机头排放口 | 1.3249 | 1.6783 | 10 | 0.203 | 0.257 | 35 | 3.451 | 4.372 | 50 | 3.878 | 83771.5786 | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 2.8083 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.375 | 20755.6492 | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 0.3911 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 立磨机排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 烧结机头废气排气筒 | 3.0699 | -84.9414 | 10 | 0.128 | -3.531 | 35 | 1.894 | -52.412 | 50 | 0.332 | 8202.07 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | 0.029 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.490 | 17582.6845 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 高炉矿槽槽上、焦炭转运、高炉出铁场废气排气筒 | 2.1784 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.591 | 12503.5012 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 燃气锅炉废气排气筒 | 0.0729 | -1.2120 | 5 | 3.223 | -53.605 | 35 | 3.587 | -59.646 | 50 | 0.818 | 11114.5675 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 高炉矿槽槽下废气排气筒 | 1.471 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.094 | 15464.4903 | 停运
岚县民宜供热有限公司 | 锅炉烟气排放筒 | 2.4287 | 3.0613 | 10 | 3.6548 | 4.3564 | 35 | 36.0353 | 42.4372 | 50 | 4.2285 | 101344.6224 | --
方山县圪洞镇四通砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
方山县新房诚信砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
方山县峪口新宏砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 2#脱硫塔出口 | 1.6092 | 4.3550 | 10 | 1.721 | 4.657 | 35 | 3.598 | 9.736 | 50 | 8.079 | 549295.1662 | --
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 1#脱硫塔出口 | 0.3643 | -14.5925 | 10 | 0.580 | -23.233 | 35 | 3.580 | -143.400 | 50 | 0.104 | 3843.3731 | 停运
方山县煦泰热力有限公司 | 锅炉废气排放口 | 2.722 | 2.807 | 10 | 0.022 | 0.022 | 35 | 26.987 | 27.823 | 50 | 9.068 | 153552.8049 | --
山西福裕焦化有限公司 | 90万焦炉烟囱排放口 | 0.2226 | -- | 15 | 0.152 | -- | 30 | 0.395 | -- | 150 | 0 | -- | 停运
山西福裕焦化有限公司 | 90万装煤地面站废气排放口 | 0.6654 | -- | 30 | 0.761 | -- | 70 | -- | -- | -- | 0 | -- | 停运
山西福裕焦化有限公司 | 90万推焦地面站废气排放口 | 0.3451 | -- | 30 | 0.354 | -- | 30 | -- | -- | -- | 0.250 | -- | 停运
山西福裕焦化有限公司 | 锅炉废气排放口 | 0.7521 | 14.8115 | 5 | 0.859 | 16.917 | 35 | 2.582 | 50.845 | 50 | 0 | -- | 停运
山西福裕焦化有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 0.7815 | -- | 30 | 37.550 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.915 | 135085.545 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万焦炉烟囱排放口 | 1.989 | 2.249 | 15 | 19.952 | 22.556 | 30 | 97.884 | 110.658 | 150 | 3.458 | 304609.2209 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万推焦地面站废气排放口 | 1.54 | -- | 30 | 11.26 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.99 | 204980.7016 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万装煤地面站废气排放口 | 2.885 | -- | 30 | 2.930 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.532 | 193659.9808 | --
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑头除尘排放筒 | 0.6357 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.426 | 443769.77 | 停运
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑尾排放筒 | 0.9986 | -586.8486 | 10 | 0.072 | -42.338 | 35 | 0.380 | -223.226 | 50 | 0 | 0 | 停运
吕梁弘泽铝质耐材有限公司 | 耐火材料窑废气排放口 | 0.04 | -2.43 | 10 | 0.04 | -2.51 | 35 | 0.91 | -58.78 | 100 | 0.92 | 8799.7725 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机头 | 1.6436 | 1.9733 | 10 | 3.690 | 4.431 | 35 | 23.728 | 28.488 | 50 | 6.326 | 609716.7356 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机头 | 1.8858 | 1.9177 | 10 | 1.507 | 1.533 | 35 | 27.141 | 27.600 | 50 | 7.242 | 686034.9901 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨装煤 | 0.4265 | -- | 30 | 7.261 | -- | 70 | -- | -- | -- | 7.003 | 39396.7232 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨推焦 | 0.1939 | -- | 30 | 8.472 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.222 | 79133.0275 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机尾 | 0.6881 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.505 | 437885.7134 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机尾 | 0.8547 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.888 | 314633.87 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机尾 | 1.3767 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.399 | 450679.5719 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉矿槽 | 2.4584 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.455 | 553895.4202 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉矿槽 | 0.8012 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.092 | 330407.945 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉矿槽 | 1.1823 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.041 | 290887.3957 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉出铁场 | 1.5910 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.931 | 652030.8599 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉出铁场 | 0.8796 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.280 | 428540.8341 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉出铁场 | 0.1368 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.510 | 461153.7697 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 一体系转炉二次 | 2.4234 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.205 | 461864.605 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 二体系转炉二次 | 0.8962 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.652 | 467749.5992 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机头 | 1.2816 | 1.5012 | 10 | 4.378 | 5.129 | 35 | 24.149 | 28.288 | 50 | 6.218 | 584962.7751 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱1 | 1.6026 | -- | 15 | 0.694 | -- | 30 | 38.800 | -- | 150 | 1.770 | 120729.5937 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱2 | 0.5335 | -- | 15 | 2.561 | -- | 30 | 36.190 | -- | 150 | 2.086 | 143577.865 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 剩余煤气锅炉 | 1.7969 | 1.8413 | 5 | 2.469 | 2.530 | 35 | 17.606 | 18.041 | 50 | 5.318 | 256756.8375 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 链篦机-回转窑焙烧废气排气筒 | 1.2057 | 0.9880 | 10 | 3.059 | 2.507 | 35 | 23.452 | 19.218 | 50 | 8.362 | 547617.5825 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨推焦 | 2.1993 | -- | 30 | 9.173 | -- | 30 | -- | -- | -- | 9.138 | 210275.2483 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨焦炉烟囱 | 3.570 | -- | 15 | 3.794 | -- | 30 | 31.733 | -- | 150 | 3.551 | 313617.2692 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨机侧 | 1.8942 | -- | 30 | 3.542 | -- | 70 | -- | -- | -- | 11.621 | 130664.8801 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨干熄焦 | 2.207 | -- | 30 | 2.794 | -- | 80 | -- | -- | -- | 8.478 | 154990.7898 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#回转窑窑尾 | 1.61 | 3 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.48 | 187264.7054 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#回转窑窑尾 | 1.42 | 3.33 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.50 | 209815.0504 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 4#回转窑窑尾 | 0.61 | 1.37 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.38 | 34169.362 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#回转窑窑尾 | 0.705 | 0.876 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.413 | 160347.76 | --
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱1号脱硫塔出口 | 1.1628 | 1.5499 | 10 | 8.445 | 11.257 | 35 | 26.392 | 35.179 | 50 | 10.791 | 534939.245 | --
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱2号脱硫塔出口 | 1.0445 | 1.2541 | 10 | 13.891 | 16.678 | 35 | 28.124 | 33.769 | 50 | 11.093 | 529334.4175 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司 | 焦炉烟囱 | 0.6793 | -- | 15 | 17.376 | -- | 30 | 94.441 | -- | 150 | 7.281 | 659374.1701 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司 | 地面站烟囱 | 1.1523 | -- | 30 | 2.098 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.522 | 242505.515 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉矿槽排放口 | 1.0968 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.217 | 100499.4748 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 1.8291 | 2.0664 | 5 | 1.159 | 1.310 | 35 | 31.241 | 35.293 | 50 | 8.232 | 125162.7425 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机头排气筒 | 0.6251 | 0.6445 | 10 | 0.340 | 0.351 | 35 | 16.250 | 16.755 | 50 | 11.572 | 347541.965 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉出铁场废气排口 | 0.4579 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.426 | 267762.63 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉矿槽排放口 | 0.1517 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.326 | 29633.1121 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | 0.2959 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.308 | 245047.8488 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉出铁场废气排口 | 0.1283 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.605 | 138144.3913 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 机头废气排放口 | 1.1281 | 12.0628 | 10 | 0.180 | 1.923 | 35 | 0.248 | 2.648 | 50 | 0 | 0 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 2#机尾除尘器 | 0.8708 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 电厂2#脱硫塔排放口 | 1.2650 | 1.7618 | 5 | 7.098 | 9.885 | 35 | 13.727 | 19.117 | 50 | 11.588 | 170340.796 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 电厂1#脱硫塔排放口 | 0.2547 | 140.6498 | 5 | 0.255 | 140.944 | 35 | 1.574 | 869.368 | 50 | 0 | 0 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 出铁厂除尘 | 0.4050 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.722 | 69981.578 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 1#上料矿槽除尘 | 0.3915 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.049 | 476.1155 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 1#机尾除尘烟囱 | 0.1729 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.001 | 20.5403 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 2#上料矿槽除尘器 | 0.7659 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.120 | 1477.806 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃气锅炉废气排放口 | 2.4781 | 2.5533 | 5 | 3.758 | 3.872 | 35 | 27.972 | 28.821 | 50 | 5.832 | 49729.572 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 0.79 | 1.01804 | 10 | 7.319 | 9.431695 | 35 | 33.922 | 43.71389 | 50 | 10.672 | 296898.5084 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃煤锅炉废气排放口 | 2.1496 | 2.7853 | 20 | 11.073 | 14.348 | 100 | 77.140 | 99.954 | 150 | 5.940 | 69054.973 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 2.5438 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.675 | 145011.249 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 1.0035 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.462 | 39241.749 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 1.529 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.178 | 171421.6922 | 停运
交口县鑫海实业有限公司 | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
交口县鑫海实业有限公司 | 原料高炉矿槽出铁场废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
华源科技交口有限公司 | 2#焙烧炉烟气排放口 | 0.6885 | -- | 10 | 0.241 | -- | 100 | 0.423 | -- | 100 | 2.031 | 29331.0975 | 停运
华源科技交口有限公司 | 3#焙烧炉烟气排放口 | 1.1550 | -- | 10 | 9.018 | -- | 100 | 36.647 | -- | 100 | 20.569 | 123591.3067 | --
华源科技交口有限公司 | 3#锅炉烟囱排放口 | 0.6349 | 0.5802 | 5 | 7.313 | 6.684 | 35 | 42.650 | 38.981 | 50 | 6.617 | 324737.3501 | --
华源科技交口有限公司 | 4#锅炉烟囱排放口 | 1.3986 | 1.4234 | 5 | 11.255 | 11.455 | 35 | 34.959 | 35.579 | 50 | 6.250 | 300001.4659 | --
华源科技交口有限公司 | 1#焙烧炉烟气排放口 | 2.3652 | -- | 10 | 23.891 | -- | 100 | 39.311 | -- | 100 | 21.811 | 129595.6641 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 2#焙烧炉烟气 | 0.6803 | -- | 10 | 0.396 | -- | 100 | 46.280 | -- | 100 | 21.524 | 65583.2817 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 130t锅炉烟气 | 0.7069 | 18.6662 | 5 | 0.194 | 5.111 | 35 | -0.221 | -5.836 | 50 | 0.895 | 35328.9399 | 停运
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 280t锅炉烟气排放口 | 0.8715 | 0.9866 | 5 | 11.304 | 12.797 | 35 | 32.461 | 36.749 | 50 | 6.263 | 200437.4097 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 1#焙烧炉烟气 | 1.0079 | -- | 10 | 0.499 | -- | 100 | 0.674 | -- | 100 | 1.714 | 13504.7201 | 停运
交口县兴荣冶炼有限公司 | 锅炉烟囱 | 2.7897 | 6.4733 | 20 | 0.697 | 1.617 | 100 | 26.809 | 62.208 | 150 | 1.404 | 29061.935 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | 2.5024 | -- | 30 | 3.191 | -- | 70 | -- | -- | -- | 7.682 | 86378.0039 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 拦焦地面站排气筒 | 2.6564 | -- | 30 | 3.179 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.232 | 128892.2012 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.5257 | -- | 15 | 13.826 | -- | 30 | 64.017 | -- | 150 | 3.315 | 269026.3515 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 0.8055 | -- | 30 | 9.832 | -- | 80 | -- | -- | -- | 3.665 | 49466.7175 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 锅炉烟气排放口1# | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 焦炉烟气排放口 | 1.3756 | -- | 15 | 12.581 | -- | 30 | 43.793 | -- | 150 | 3.627 | 211256.3525 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 装煤废气排放口 | 2.0057 | -- | 30 | 9.477 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.120 | 49335.5457 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 推焦废气排放口 | 2.0795 | -- | 30 | 11.194 | -- | 30 | -- | -- | -- | 5.346 | 108756.0625 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 干熄炉废气排放口 | 1.1909 | -- | 30 | 31.197 | -- | 80 | -- | -- | -- | 13.365 | 97137.5475 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期焦炉烟囱 | 0.7742 | -- | 15 | 10.427 | -- | 30 | 39.705 | -- | 150 | 2.395 | 331119.0623 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期机侧地面站排放口 | 0.9735 | -- | 30 | 6.485 | -- | 70 | -- | -- | -- | 22.535 | 209467.1468 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期推焦地面站排放口 | 1.1797 | -- | 30 | 9.240 | -- | 30 | -- | -- | -- | 14.538 | 131219.3125 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期焦炉烟囱 | 1.2714 | -- | 15 | 15.041 | -- | 30 | 78.333 | -- | 150 | 5.560 | 295029.2316 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期装煤地面站烟囱 | 1.5178 | -- | 30 | 2.532 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.116 | 56628.9225 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期推焦地面站烟囱 | 1.6265 | -- | 30 | 8.223 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.173 | 142157.041 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期干熄焦地面站排放口 | 1.7003 | -- | 30 | 0.796 | -- | 80 | -- | -- | -- | 0.992 | 15752.2969 | 停运
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期干熄焦地面站排放口 | 0.9339 | -- | 30 | 15.320 | -- | 80 | -- | -- | -- | 3.164 | 45072.9074 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.0188 | -- | 15 | 12.351 | -- | 30 | 32.410 | -- | 150 | 3.850 | 445819.0044 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 0.5896 | -- | 30 | 6.173 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.897 | 103940.0925 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 2.868 | -- | 30 | 6.774 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.524 | 270852.4825 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 干熄焦地面站废气排放口 | 4.1812 | -- | 30 | 11.660 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.789 | 116122.2775 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.5985 | -- | 15 | 5.152 | -- | 30 | 69.028 | -- | 150 | 3.056 | 372182.0425 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.4273 | -- | 30 | 4.489 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.644 | 147976.645 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.2581 | -- | 30 | 5.128 | -- | 30 | -- | -- | -- | 9.906 | 169363.0666 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 0.7863 | -- | 30 | 12.640 | -- | 80 | -- | -- | -- | 13.112 | 176388.04 | --
孝义市晋茂化工有限公司 | 导热油炉和加热炉公用废气排放口 | 0.3091 | 0.3353 | 10 | 18.8903 | 20.4885 | 35 | 12.7916 | 13.8738 | 50 | 11.5714 | 16234.1112 | --
孝义市泰兴铝镁有限公司 | 锅炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
吕梁市黑猫新材料有限公司 | 1#2#色素炭黑生产线尾气锅炉燃烧废气烟囱 | 4.2259 | 5.3720 | 10 | 10.775 | 13.697 | 35 | 15.969 | 20.299 | 50 | 5.974 | 22156.0176 | --
山西中兴水泥有限责任公司 | 窑头除尘器排气筒 | 2.9609 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.683 | 13011.4024 | 停运
山西中兴水泥有限责任公司 | 水泥窑尾排气筒 | 0.6690 | -119.2607 | 10 | 0.166 | -29.502 | 35 | 0.260 | -46.339 | 50 | 0 | 0 | 停运
孝义市金岩新型建材有限公司 | 1#烧结砖窑烟囱 | 1.558 | 2.923075 | 30 | 8.489 | 15.926824 | 150 | 20.322 | 38.127567 | 200 | 7.903 | 153940.4415 | --
孝义市金岩新型建材有限公司 | 2#烧结砖窑烟囱 | 3.99 | 9.684464 | 30 | 5.713 | 13.866502 | 150 | 14.375 | 34.89077 | 200 | 7.822 | 147356.3924 | --
孝义市佳辰建材有限公司 | 干燥隧道一体窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 1#精炼炉除尘器排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 停运
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 2#精炼炉除尘器排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2920.4407 | 停运
孝义市兴安化工有限公司 | 1#焙烧炉烟囱 | 6.069 | -- | 10 | 2.666 | -- | 100 | 29.212 | -- | 100 | 29.985 | 114441.8497 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 2#焙烧炉烟囱 | 2.390 | -- | 10 | 4.614 | -- | 100 | 33.248 | -- | 100 | 28.190 | 101331.9879 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 3#焙烧炉烟囱 | 4.210 | -- | 10 | 2.258 | -- | 100 | 31.122 | -- | 100 | 22.390 | 162279.3701 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 4#焙烧炉烟囱 | 6.547 | -- | 10 | 1.640 | -- | 100 | 41.811 | -- | 100 | 23.106 | 152031.0716 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 锅炉烟囱 | 1.8782 | 2.2411 | 5 | 15.255 | 18.203 | 35 | 27.713 | 33.068 | 50 | 6.209 | 853400.2355 | --
山西信发化工有限公司 | 1号锅炉烟道 | 1.3469 | 1.5094 | 5 | 14.969 | 16.776 | 35 | 34.016 | 38.121 | 50 | 15.558 | 741350.1516 | --
山西信发化工有限公司 | 2号锅炉烟道 | 1.8288 | 24.8840 | 5 | -0.009 | -0.118 | 35 | 0.383 | 5.218 | 50 | 2.039 | 119411.784 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝1#焙烧炉废气排放口 | 0.748 | -- | 10 | 0.017 | -- | 100 | 0.304 | -- | 100 | 0 | 0 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝2#焙烧炉废气排放口 | 1.239 | -- | 10 | 0.819 | -- | 100 | 0.084 | -- | 100 | 0.080 | 1153.3548 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝3#焙烧炉废气排放口 | 1.657 | -- | 10 | 0.47 | -- | 100 | 29.840 | -- | 100 | 15.429 | 159150.657 | --
山西信发化工有限公司 | 3#锅炉烟道 | 3.1444 | 3.1662 | 5 | 15.058 | 15.163 | 35 | 37.841 | 38.104 | 50 | 12.090 | 584989.884 | --
山西信发化工有限公司 | 氧化铝4#焙烧炉废气排放口 | 1.690 | -- | 10 | 0.031 | -- | 100 | 32.397 | -- | 100 | 19.210 | 199181.6623 | --
孝义市田园化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
孝义市田园化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 1.3296 | 1.2540 | 5 | 9.499 | 8.959 | 35 | 22.284 | 21.017 | 50 | 13.838 | 249636.2176 | --
孝义市田园化工有限公司 | 3#焙烧炉排气筒 | 6.3097 | -- | 10 | 24.230 | -- | 100 | 26.723 | -- | 100 | 18.141 | 173831.9822 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#锅炉排气筒 | 1.3463 | 32.3223 | 5 | 0.491 | 11.788 | 35 | 0.160 | 3.844 | 50 | 1.978 | 45231.5047 | 停运
孝义市田园化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 7.0505 | -- | 10 | 1.676 | -- | 100 | 31.543 | -- | 100 | 15.263 | 81331.5074 | --
山西孝义华庆铝业有限公司 | 锅炉除尘脱硫脱硝系统排气口 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西孝义华庆铝业有限公司 | 焙烧炉排气口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西奥凯达化工有限公司 | 锅炉排气筒 | 1.7333 | 1.4881 | 5 | 1.989 | 1.708 | 35 | 23.454 | 20.136 | 50 | 3.884 | 69802.3337 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 5.0038 | -- | 10 | 7.019 | -- | 100 | 22.354 | -- | 100 | 14.801 | 91468.085 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | 4.6556 | -- | 10 | 3.462 | -- | 100 | 25.052 | -- | 100 | 14.334 | 86239.9331 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 2.4411 | 2.3976 | 5 | 1.340 | 1.316 | 35 | 28.413 | 27.907 | 50 | 3.251 | 60565.8617 | --
山西东义煤电铝集团有限公司 | 1#回转窑与精炼炉废气排放口 | 0.5006 | 0.6026 | 10 | 0.215 | 0.259 | 100 | 55.554 | 66.867 | 100 | 7.170 | 22478.2353 | --
山西东义煤电铝集团有限公司 | 4#回转窑与还原炉废气排放口 | 0.2999 | 0.5941 | 10 | 0.292 | 0.577 | 100 | 16.819 | 33.312 | 100 | 5.079 | 19155.5762 | --
孝义市金盛冶炼有限公司 | 烧结机头废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 高炉矿槽出铁场废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西孝义煤矸石发电有限责任公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
晋能孝义煤电有限公司 | 1#机组废气总排口 | 2.0615 | 1.9467 | 10 | 23.576 | 22.263 | 35 | 39.857 | 37.637 | 50 | 10.192 | 1045946.07 | --
晋能孝义煤电有限公司 | 2#机组废气总排口 | 2.9739 | 3.1615 | 10 | 18.585 | 19.757 | 35 | 33.723 | 35.849 | 50 | 10.944 | 1103177.415 | --
孝义市热力公司城东热源厂 | 锅炉废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西离柳焦煤集团有限公司汽源厂 | 燃煤锅炉烟气排放口 | 0.6157 | 0.9501 | 10 | 0.914 | 1.411 | 35 | 13.728 | 21.181 | 50 | 9.708 | 85778.4585 | --
孝义市富源金来热源有限公司 | 150吨锅炉废气排口 | 0.1296 | 0.1347 | 10 | 4.219 | 4.384 | 35 | 36.640 | 38.072 | 50 | 4.937 | 367344.285 | --
孝义市富源金来热源有限公司 | 75吨锅炉废气排口 | 0.2543 | 10.7100 | 10 | 0.841 | 35.415 | 35 | -0.089 | -3.762 | 50 | 0.383 | 24781.0189 | 停运
山西骏捷新材料科技有限公司 | 转化预热炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 58.88 | 67.49 | 100 | 3.65 | 16570.1329 | --
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.464 | 20.111 | 50 | 0.278 | 684.9975 | 停运
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34.974 | 35.004 | 50 | 4.874 | 8659.0775 | --
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.369 | 11.327 | 50 | 0.278 | 529.3225 | 停运
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38.821 | 39.288 | 50 | 8 | 9953.1166 | --
山西领泽新材料科技有限公司 | 过渡期蒸汽锅炉废气排口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.551 | 13.758 | 50 | 5.538 | 13096.327 | --
孝义市惠通供热有限公司高阳供热管理中心 | 高阳1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市惠通供热有限公司高阳供热管理中心 | 高阳2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉干熄焦废气排放口 | 2.2915 | -- | 30 | 16.709 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.771 | 121374.5783 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉干熄焦废气排放口 | 2.9813 | -- | 30 | 6.245 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.171 | 95239.4339 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉烟气排放口 | 1.9892 | -- | 15 | 7.899 | -- | 30 | 53.729 | -- | 150 | 4.183 | 162678.069 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉烟气排放口 | 0.7225 | -- | 15 | 10.256 | -- | 30 | 53.413 | -- | 150 | 4.411 | 180462.5875 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉装煤废气排放口 | 1.5296 | -- | 30 | 26.546 | -- | 70 | -- | -- | -- | 6.719 | 101881.1134 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉推焦废气排放口 | 0.6386 | -- | 30 | 2.859 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.887 | 181153.6596 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉装煤废气排放口 | 0.5877 | -- | 30 | 23.093 | -- | 70 | -- | -- | -- | 7.631 | 119128.8926 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉推焦废气排放口 | 1.9489 | -- | 30 | 4.682 | -- | 30 | -- | -- | -- | 6.314 | 164115.7092 | --
山西金达煤化工科技有限公司 | 锅炉尾部脱硫脱硝烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 干熄焦地面站排口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 焦炉烟囱 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 推焦地面站排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 1.2433 | -- | 30 | 2.078 | -- | 70 | -- | -- | -- | 15.326 | 84999.046 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 1.0964 | -- | 30 | 13.541 | -- | 30 | -- | -- | -- | 13.054 | 246139.577 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉烟囱 | 1.8849 | -- | 15 | 15.829 | -- | 30 | 73.112 | -- | 150 | 3.519 | 227383.7574 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 1.1753 | -- | 30 | 1.295 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.519 | 68679.619 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 2.3416 | -- | 30 | 10.561 | -- | 30 | -- | -- | -- | 15.808 | 303017.3972 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉烟囱 | 2.1328 | -- | 15 | 14.040 | -- | 30 | 67.728 | -- | 150 | 3.206 | 240618.275 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#干熄焦地面站排气筒 | 1.2456 | -- | 30 | 26.610 | -- | 80 | -- | -- | -- | 8.652 | 61777.2374 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 2#干熄焦地面站排气筒 | 2.1094 | -- | 30 | 21.470 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.263 | 67571.1422 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 2.4448 | 3.2107 | 10 | 6.661 | 8.748 | 30 | 63.301 | 83.133 | 150 | 3.382 | 180264.1154 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 0.7841 | -- | 10 | 6.965 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.522 | 115870.175 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 0.3380 | -- | 10 | 5.727 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.447 | 182746.3917 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 0.9466 | -- | 10 | 18.796 | -- | 50 | -- | -- | -- | 6.306 | 72704.7881 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 0.7695 | 32.9625 | 15 | 5.191 | 222.365 | 30 | 2.021 | 86.584 | 150 | 0 | 0 | 停运
山西文峰焦化科技有限公司 | 1#焦炉和2#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 0.9060 | -- | 30 | 1.492 | -- | 30 | -- | -- | -- | 5.161 | 47642.8081 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 3#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 0.5830 | -- | 30 | 0.157 | -- | 30 | -- | -- | -- | 0.865 | 7017.8641 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱湿法脱硫排放口 | 8.0603 | -- | 15 | 5.866 | -- | 30 | 26.585 | -- | 150 | 5.328 | 258085.22 | --
山西星宇化工科技股份有限公司 | 尾气吸收塔排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
汾阳市恒泰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 2.0506 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.026 | 3105.565 | --
汾阳市中鸿橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 1.673 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.472 | 5120.0457 | --
汾阳市润恒橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.205 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.146 | 4159.436 | --
汾阳市杏花村镇辉煌瓷业有限公司 | 烤花窑隧道窑废气烟囱 | 1.4399 | 2.2730 | 30 | 4.559 | 7.196 | 50 | 19.924 | 31.451 | 180 | 12.227 | 15163.3277 | --
汾阳市美耀瓷业有限公司 | 隧道窑辊道窑烟囱排放口 | 2.8380 | 3.0627 | 30 | 4.544 | 4.903 | 50 | 17.456 | 18.837 | 180 | 8.474 | 6749.7585 | --
汾阳市杏花村镇鑫盛瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 3.9859 | 4.4217 | 30 | 0.334 | 0.371 | 50 | 26.075 | 28.926 | 180 | 4.660 | 15755.3075 | --
汾阳市杏花村镇协盛源瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 3.6741 | 4.1014 | 30 | 0.100 | 0.112 | 50 | 37.384 | 41.732 | 180 | 5.463 | 16580.3622 | --
汾阳市兴安橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 4.0972 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.128 | 91858.8515 | --
吕梁市恒盛橡胶股份有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 4.9245 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.262 | 642.9325 | 停运
汾阳市强盛橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 2.5425 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.143 | 13494.4624 | --
汾阳市华瑞橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 2.4944 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.474 | 28757.0576 | --
汾阳市演武镇荣达橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.3604 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.431 | 2792.225 | --
汾阳市演武镇宏泰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气处理设施排放筒 | 1.7179 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.482 | 1191.4475 | --
山西天龙橡胶科技股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.551 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.787 | 6128.6472 | --
汾阳市演武镇宏丰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.624 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.383 | 605.7773 | --
吕梁市鸿涛废旧橡胶再生研究股份有限公司 | 炼胶工序废气排放口 | 1.211 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.973 | 24496.4902 | --
汾阳市恒凯橡胶科技有限公司 | 裂解炉废气处理装置排气筒 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
汾阳市致祥胶业有限公司 | 废气处理排放筒 | 1.261 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.131 | 472.2095 | --
汾阳市志峰橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.625 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.937 | 3336.5196 | --
汾阳市演武镇振飞橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.445 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.462 | 1668.8348 | --
汾阳市演武镇雄伟橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 2.690 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.731 | 6209.7902 | --
汾阳市鑫隆橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.529 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.616 | 2217.3557 | --
山西文丰环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.113 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.572 | 5693.2613 | --
汾阳市瑞丰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 2.159 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.471 | 6704.878 | --
汾阳市明兴橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 0.520 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.698 | 4358.6995 | --
汾阳市明盛橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 0.136 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.525 | 1899.3235 | --
汾阳市明辉橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西茂原橡胶科技股份有限公司 | 脱硫、炼制废气处理设施排气筒 | 1.469 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.788 | 6441.613 | --
汾阳市俊宝橡胶厂（有限公司） | 废气处理排放筒 | 1.558 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.887 | 6582.9334 | --
汾阳市建明橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.364 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.840 | 3041.7827 | --
汾阳市华联橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.374 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.275 | 4581.3955 | --
汾阳市虎跃橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.739 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.689 | 6104.2691 | --
汾阳市鸿盛橡胶有限公司 | 再生胶生产废气总排口 | 1.506 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.151 | 4185.5952 | --
汾阳市广兴橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 1.974 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.249 | 8011.1563 | --
汾阳市光辉橡胶制品有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.601 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.543 | 2468.4562 | --
汾阳市东鑫橡胶科技有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.590 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.086 | 12217.3464 | --
山西安泰飞环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.599 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.124 | 304.3536 | --
汾阳市海涛橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 1.503 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.351 | 3668.5403 | --
汾阳市瑞恒橡胶有限公司 | 废气总排口 | 2.064 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.551 | 5606.9729 | --
山西国峰煤电有限责任公司 | 1号锅炉脱硫塔出口 | 1.082 | 1.222 | 10 | 9.383 | 10.603 | 35 | 30.570 | 34.544 | 50 | 10.65 | 1020863.7783 | --
山西国峰煤电有限责任公司 | 2号锅炉脱硫塔出口 | 0.483 | 0.472 | 10 | 7.404 | 7.231 | 35 | 35.523 | 34.696 | 50 | 9.04 | 852899.7475 | --
汾阳中科渊昌再生能源有限公司 | 焚烧烟气排放筒 | 1.850 | 1.305 | 20 | 80.286 | 56.609 | 80 | 197.604 | 139.328 | 250 | 8.618 | 70503.3847 | --
吕梁市医疗废物集中处置中心 | 焚烧系统废气处理设施排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
汾阳市盛鼎建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.29 | 35.180017 | 50 | 11.89 | 38167.229 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.041 | -1.458 | 50 | 0.012 | 43.5422 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.002 | -0.046 | 50 | 0.092 | 319.7552 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -0.004 | 50 | 0.339 | 1190.252 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.697 | 38.671 | 50 | 7.299 | 29314.9726 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.54 | 36.832156 | 50 | 12.613 | 41913.6452 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 41.334 | 41.494 | 50 | 6.300 | 28178.82 | --
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 3#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.313 | 25.501 | 50 | 1.812 | 8569.2175 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 4#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.145 | 11.345 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 5#燃气锅炉排放筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.161 | -670.937 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 6#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.100 | 325.127 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.091 | 31.857 | 50 | 2.842 | 13714.46 | --
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒1#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.266 | 31.467 | 50 | 4.551 | 7967.7211 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒2#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.274 | 12.987 | 50 | 0.838 | 1791.435 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒3#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.996 | 36.562 | 50 | 0.327 | 706.794 | 停运