## sheet1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2026年03月15日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
吕梁山水水泥有限公司 | 窑尾电除尘器排放筒 | 1.0433 | 177.0152 | 10 | 1.228 | 208.265 | 35 | 0.877 | 148.733 | 50 | 0.838 | 31261.9801 | 停运
吕梁山水水泥有限公司 | 冷却机排放口 | 1.1464 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.131 | 3979.058 | 停运
吕梁山水水泥有限公司 | 辊压选粉收尘器排放筒 | 0.9713 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.770 | 73821.221 | --
吕梁山水水泥有限公司 | 煤磨除尘器排放筒 | 0.361 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.151 | 966.0442 | 停运
山西菲尔茂新再生物资回收有限公司 | 1#生产线热解炉废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
晋能大土河热电有限公司 | 1号机组净烟气 | 2.6976 | 2.7616 | 10 | 19.727 | 20.196 | 35 | 34.810 | 35.636 | 50 | 6.339 | 950044.2075 | --
晋能大土河热电有限公司 | 2号机组净烟气 | 1.9126 | 1.9428 | 10 | 19.657 | 19.967 | 35 | 28.988 | 29.445 | 50 | 6.247 | 939814.3075 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝设施排放口 | 0.8218 | -- | 15 | 19.439 | -- | 30 | 98.305 | -- | 150 | 3.373 | 215867.35 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.7478 | -- | 30 | 2.496 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.901 | 123246.5324 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.9110 | -- | 30 | 1 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.623 | 69009.0375 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 2.8501 | -- | 30 | 18.836 | -- | 80 | -- | -- | -- | 8.676 | 76735.25 | --
山西金源煤化科技有限公司 | 二期500万kcal焦油蒸馏管式炉排口 | 1.88 | 2.74 | 200 | 1.46 | 2.13 | 550 | 35.31 | 51.44 | 240 | 2.97 | 10906.6779 | --
文水县鑫明泰化工有限公司 | 在线监测废气排放口 | 0.7132 | 1.6542 | 20 | 2.433 | 5.644 | 50 | 67.943 | 157.575 | 200 | 5.946 | 16534.1007 | --
山西盛达威科技有限公司 | 尾气锅炉废气排放口 | 1.894 | 3.114 | 10 | 2.897 | 4.762 | 35 | 17.611 | 28.950 | 50 | 10.834 | 77792.7634 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线窑窑头 | 1.7598 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.064 | 1187.165 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 一线水泥窑窑尾 | 0.2696 | 33.0031 | 10 | 1.377 | 168.568 | 35 | 3.267 | 399.828 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑尾 | 0.1661 | 13.7248 | 10 | 0.155 | 12.790 | 35 | 2.116 | 174.814 | 50 | 3.031 | 54657.335 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑头 | 0.7149 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.009 | 162.835 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 1#球磨机 | 1.0253 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.951 | 2377.5899 | --
山西吉港水泥有限公司 | 2#球磨机 | 0.7188 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.737 | 1577.31 | --
山西吉港水泥有限公司 | 3#水泥磨 | 0.7049 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.143 | 2889.3275 | --
山西吉港水泥有限公司 | 4#水泥磨 | 1.0207 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.636 | 1579.5225 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线煤磨机 | 1.159 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.005 | 14.2911 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线煤磨机 | 0.424 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.215 | 665.0332 | 停运
文水恒安兄弟建材有限公司 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水玉玺平安建筑材料有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县穆家寨新兴砖厂 | 1#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县穆家寨新兴砖厂 | 2#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县金星建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县嘉威建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县诚源建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 0.901 | 24.351 | 30 | 0.062 | 1.689 | 150 | 1.613 | 43.596 | 200 | 0.197 | 6101.8003 | 停运
山西浩海陶瓷科技有限公司 | 煅烧窑排气筒 | 0.8231 | 1.5483 | 30 | 0.259 | 0.488 | 50 | 29.928 | 56.298 | 180 | 5.748 | 11875.8375 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 120t转炉二次烟气除尘排气筒 | 0.548 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.976 | 787867.726 | 停运
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机头脱硫脱硝除尘出口排气筒 | 3.281 | 12.772 | 10 | 3.240 | 12.612 | 35 | 5.792 | 22.547 | 50 | 2.194 | 280352.0062 | 停运
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机尾除尘排气筒 | 1.6770 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.730 | 155533.595 | 停运
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场1号除尘排气筒 | 0.610 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.308 | 279141.5505 | 停运
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉矿槽除尘排气筒 | 0.516 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.419 | 366002.4586 | 停运
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场2号除尘排气筒 | 1.393 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.264 | 79980.3444 | 停运
吕梁建龙实业有限公司 | 1#燃气发电锅炉排气筒 | 1.2752 | 2.0913 | 5 | 7.593 | 12.452 | 35 | 8.143 | 13.356 | 50 | 3.560 | 232582.045 | 停运
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 烧结机头_竖炉焙烧排气筒 | 3.144 | 2.538 | 10 | 2.853 | 2.303 | 35 | 22.603 | 18.245 | 50 | 14.078 | 246682.4133 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 高炉矿槽废气排气筒 | 3.431 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.023 | 134928.8755 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 高炉出铁场排气筒 | 2.554 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.869 | 163181.4901 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 烧结机尾排气筒 | 1.932 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.301 | 74216.6245 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 燃气锅炉排气筒 | 1.860 | 2.140 | 10 | 0.032 | 0.036 | 35 | 32.219 | 37.078 | 50 | 30.400 | 52737.3445 | --
山西国金电力有限公司 | #1循环流化床锅炉烟囱 | 1.1557 | 1.1229 | 10 | 14.122 | 13.720 | 35 | 37.824 | 36.748 | 50 | 10.594 | 999056.4198 | --
山西国金电力有限公司 | #2循环流化床锅炉烟囱 | 0.2615 | 8.7899 | 10 | 0.773 | 25.977 | 35 | -0.283 | -9.505 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西国金电力有限公司 | 窑头收尘器废气排放口 | 3.3407 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.030 | 1051.807 | 停运
山西国金电力有限公司 | 1#水泥窑废气排放口 | 0.4509 | -47.4488 | 10 | 0.002 | -0.197 | 35 | 0 | 0 | 50 | 0.016 | 635.6555 | 停运
文水县振兴化肥有限公司 | 锅炉烟囱 | 0.8263 | 1.3953 | 20 | 33.291 | 56.213 | 100 | 59.342 | 100.200 | 150 | 6.694 | 113553.3065 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 焦炉烟囱 | 1.8663 | -- | 15 | 10.782 | -- | 30 | 46.545 | -- | 150 | 3.255 | 230629.015 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 装煤推焦排口 | 0.679 | -- | 30 | 7.143 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.476 | 68455.8724 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#3#余热锅炉烟气排放口 | 0.4195 | -- | 15 | 0.981 | -- | 30 | 51.695 | -- | 150 | 8.157 | 117468.5931 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 3#余热锅炉烟气备用排放口 | 0.2591 | -- | 15 | 0.564 | -- | 30 | 0.438 | -- | 150 | 0.336 | 4199.0695 | 停运
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#余热锅炉烟气备用排放口 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 2.5950 | -- | 15 | 4.142 | -- | 30 | 35.323 | -- | 150 | 2.313 | 142276.195 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 0.8803 | -- | 15 | 4.116 | -- | 30 | 35.001 | -- | 150 | 2.697 | 164074.14 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉机侧地面站排口 | 0.6178 | -- | 30 | 3.112 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.736 | 72584.3925 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉机侧地面站排口 | 1.7170 | -- | 30 | 1.953 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.485 | 69466.2574 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#干熄焦地面站排口 | 0.1950 | -- | 30 | 28.273 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.537 | 83707.8575 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#干熄焦地面站排口 | 0.5443 | -- | 30 | 32.109 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.661 | 86772.55 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 出焦地面站排口 | 1.1800 | -- | 30 | 6.049 | -- | 30 | -- | -- | -- | 5.149 | 122483.58 | --
交城县三喜化工有限公司（二厂区） | 硝酸反应尾气排放筒 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 48.672 | -- | 200 | 29.865 | 58418.6597 | --
山西恩泽生物技术有限公司 | 稀硝酸装置吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 91.325 | -- | 200 | 24.661 | 14608.3593 | --
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 126.090 | -- | 200 | 21.655 | 63322.2522 | --
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.584 | -- | 200 | 23.438 | 68695.3625 | --
山西东锦肥业有限公司 | 两钠碱液吸收尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 53.504 | -- | 100 | 11.334 | 32689.8261 | --
交城县德谦肥业有限公司 | 硝酸吸收塔尾气排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.484 | -- | 200 | 1.781 | 2639.6241 | 停运
山西润锦化工有限公司 | 尿素筛分系统排放口 | 1.258 | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.443 | 3599.4505 | 停运
山西沃锦新材料股份有限公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 60.212 | -- | 200 | 18.011 | 60719.0459 | --
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 焚烧系统废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 肼基物烘干排放口 | 1.5947 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.614 | 12337.705 | --
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 三环唑烘干排放口 | 1.495 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.173 | 6892.7987 | --
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑尾废气出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑头废气出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金虎水泥有限责任公司 | 煤磨磨尾废气出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交城县岭底石刚砖厂 | 隧道窑废气排气口 | 7.082847 | 7.977429 | 30 | 17.518651 | 19.409907 | 150 | 23.265216 | 26.793827 | 200 | 5.865232 | 70426.3608 | --
交城县众鑫建材有限公司 | 隧道窑废气排气筒 | 1.3593 | 1.7984 | 30 | 30.634 | 40.532 | 150 | 59.508 | 78.734 | 200 | 3.996 | 75511.1833 | --
交城县鼎烽建材有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
交城县电力砖厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.8472 | 1.2184 | 30 | 29.681 | 42.685 | 150 | 21.466 | 30.871 | 200 | 4.248 | 79484.5875 | --
山西林石源建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 2#玻璃熔窑烟囱 | 4.157 | 253.466 | 30 | 0.390 | 23.762 | 200 | 2.318 | 141.346 | 400 | 0.102 | 2271.8691 | 停运
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 1#玻璃熔窑烟囱 | 4.61 | 5.40 | 30 | 8.44 | 9.89 | 200 | 229.15 | 268.50 | 400 | 7.96 | 140117.5412 | --
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#4#玻璃熔窑备用烟囱 | 0.181 | 0.276 | 30 | 1.236 | 1.884 | 200 | 142.450 | 217.079 | 400 | 5.689 | 82620.1442 | --
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 4#玻璃熔窑烟囱 | 0.4696 | 25.9744 | 30 | 0.133 | 7.358 | 200 | 0.553 | 30.579 | 400 | 0.072 | 1629.4531 | 停运
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#玻璃熔窑烟囱 | 1.6426 | 1.9494 | 30 | 83.966 | 99.649 | 200 | 81.436 | 96.647 | 400 | 20.070 | 136999.3437 | --
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 1#2#玻璃熔窑备用烟囱 | 1.70 | 2.15 | 30 | 90.54 | 114.54 | 200 | 147.55 | 186.67 | 400 | 17.86 | 122266.4116 | --
山西众鑫锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 0.437 | 0.274 | 10 | 18.822 | 11.827 | 35 | 0.568 | 0.357 | 100 | 7.725 | 10438.6687 | --
交城县陈氏耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.7080 | 29.8845 | 10 | 0.020 | 0.348 | 35 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 停运
山西国丰耐火材料有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | 0.826 | 0.472 | 10 | 18.372 | 10.495 | 35 | 164.504 | 93.970 | 200 | 6.498 | 9580.5087 | --
山西中天锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑烟气排放筒 | 1.058 | 0.624 | 10 | 19.173 | 11.297 | 35 | 52.278 | 30.804 | 200 | 10.950 | 12835.7635 | --
交城县晋阳耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.8098 | 37.9005 | 10 | 0.285 | 5.962 | 35 | 0.365 | 7.652 | 100 | 0.043 | 104.6631 | 停运
山西锐能新材料有限公司 | 高铝生产线窑炉烟气排放口 | 4.7698 | 3.1957 | 10 | 2.123 | 1.423 | 35 | 47.811 | 32.032 | 100 | 1.040 | 20678.0249 | --
山西锐能新材料有限公司 | 中铝生产线窑炉烟气排放口 | 5.1297 | 4.1695 | 10 | 6.723 | 5.464 | 35 | 55.331 | 44.975 | 100 | 1.678 | 47614.0799 | --
山西锐能新材料有限公司 | 脱水料生产线回转窑烟气排放口 | 6.561 | 5.825 | 10 | 6.299 | 5.592 | 35 | 28.557 | 25.352 | 100 | 4.285 | 16797.4646 | --
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉热风炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机头排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机尾_整粒_破碎筛分排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉出铁场排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#高炉矿槽底排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 4号锰矿烘干回转窑排气筒 | 1.45 | -- | 20 | 9.14 | -- | 200 | 14.50 | -- | 300 | 3.35 | 11180.5945 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 5号石灰石回转窑排气筒 | 0.81 | 1.12 | 20 | 2.80 | 3.86 | 200 | 18.85 | 25.98 | 300 | 10.76 | 41238.7629 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 7号石灰石回转窑排气筒 | 3.65 | 4.61 | 20 | 0.99 | 1.25 | 200 | 23.81 | 30.09 | 300 | 13.01 | 68375.0604 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 8号回转窑排气筒 | 1.11 | -- | 20 | 4.03 | -- | 200 | 21.17 | -- | 300 | 5.64 | 31728.0058 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 6号锰矿烘干回转窑排气筒 | 1.11 | -- | 20 | 12.38 | -- | 200 | 18.08 | -- | 300 | 3.19 | 19103.3987 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 3号石灰石回转窑排气筒 | 1.24 | 78.72 | 20 | 3.26 | 206.94 | 200 | 0.54 | 34.06 | 300 | 0.68 | 3760.6933 | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 9#回转窑排气筒 | 3.88 | 4.23 | 20 | 7.16 | 7.80 | 200 | 28.43 | 30.99 | 300 | 7.10 | 46586.5012 | --
交城县金铭恒业环保科技有限公司 | 冶炼废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交城县兆晟环保科技有限公司 | 裂解炉裂解废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西国锦煤电有限公司 | 1#机组烟气排口 | 2.4306 | 2.4208 | 10 | 17.295 | 17.226 | 35 | 33.916 | 33.779 | 50 | 12.063 | 1137009.415 | --
山西国锦煤电有限公司 | 2#机组烟气排口 | 2.0761 | 2.1649 | 10 | 16.362 | 17.062 | 35 | 31.719 | 33.076 | 50 | 10.278 | 1013304.7025 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 2.13 | -- | 30 | 12.48 | -- | 80 | -- | -- | -- | 3.29 | 55369.5091 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.26 | -- | 30 | 5.50 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.33 | 230982.4416 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 装煤废气排放口 | 0.31 | 5.19 | 30 | 4.84 | 81.17 | 70 | -- | -- | -- | 11.31 | 269502.9829 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 焦炉烟气脱硫、脱硝设施排放口 | 1.19 | -- | 15 | 11.74 | -- | 30 | 39 | -- | 150 | 3.87 | 384384.34 | --
山西锐鑫耐火材料有限公司 | 回转窑、辊道窑废气排放口 | 0.600 | 1.152 | 10 | 0.002 | 0.005 | 35 | 39.358 | 75.603 | 100 | 1.952 | 47175.7629 | --
山西中齐锐能高温材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 0.401 | 6.451 | 10 | 2.350 | 37.765 | 35 | 1.025 | 16.465 | 200 | 0.777 | 6243.131 | 停运
山西华鑫肥业股份有限公司 | 吸收塔废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.89 | -- | 200 | 30.31 | 174691.1404 | --
山西华鑫肥业股份有限公司 | 燃煤燃气锅炉排放口 | 1.89 | -85.09 | 10 | 0.07 | -3.36 | 35 | 0.48 | -21.75 | 50 | 1.11 | 10801.9383 | 停运
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 3142.857 | -- | -- | 59.127 | -- | 200 | 28.130 | 68287.1978 | --
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 2号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 回转窑废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 1号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运
山西金兰化工股份有限公司新型肥料分公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.620 | -- | 200 | 25.077 | 28696.5858 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 吸收塔排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.985 | -- | 200 | 30.695 | 53477.3304 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 碱吸收废气排放口 | -- | -- | -- | 1.447 | -- | -- | 36.582 | 33.668 | 100 | 9.752 | 18244.7962 | --
兴县南通玉明砖厂 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西华兴铝业有限公司 | 1#、2#和3#锅炉烟气排放口 | 1.029 | 1.471 | 5 | 11.771 | 16.835 | 35 | 23.415 | 33.486 | 50 | 1.913 | 335629.0645 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 0.837 | -- | 10 | 0.803 | -- | 100 | 17.149 | -- | 100 | 16.601 | 86164.9495 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期2#悬浮焙烧炉废气排放口 | 0.436 | -- | 10 | 7.149 | -- | 100 | 34.212 | -- | 100 | 28.540 | 119202.7045 | --
山西华兴铝业有限公司 | 二期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.618 | -- | 10 | 19.002 | -- | 100 | 35.554 | -- | 100 | 20.973 | 195128.3677 | --
山西华兴铝业有限公司 | 4#锅炉烟气排放口 | 1.461 | 1.397 | 5 | 27.504 | 26.313 | 35 | 36.290 | 34.720 | 50 | 10.375 | 326885.5279 | --
山西中铝华润有限公司 | 1#8#电解工区电解废气净化设施出口 | 2.7744 | -- | 10 | 28.424 | -- | 100 | -- | -- | -- | 13.126 | 1210145.7258 | --
山西中铝华润有限公司 | 2#7#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.4093 | -- | 10 | 27.949 | -- | 100 | -- | -- | -- | 13.648 | 1264979.269 | --
山西中铝华润有限公司 | 3#6#电解工区电解废气净化设施出口 | 0.4843 | -- | 10 | 29.115 | -- | 100 | -- | -- | -- | 12.019 | 1104153.8434 | --
山西中铝华润有限公司 | 4#5#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.7364 | -- | 10 | 29.898 | -- | 100 | -- | -- | -- | 12.616 | 1134095.2213 | --
山西臣功固体废物综合处置利用有限公司 | 焚烧烟囱 | 1.037 | 0.495 | 30 | 6.662 | 3.179 | 100 | 8.892 | 4.244 | 300 | 0.028 | 137.1431 | 停运
临县安业乡东胜机砖厂 | 隧道窑排放口 | 2.0173 | 3.5628 | 30 | 41.166 | 72.977 | 150 | 19.507 | 34.564 | 200 | 3.328 | 57861.3353 | --
临县三交镇武家沟机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县刘家会镇金润机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县华烨选煤有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县前甘泉新型机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县马家湾飞宏机砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县临泉镇后月镜机砖厂 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县新民集中供热有限公司 | 3#锅炉脱硫塔出口 | 3.6585 | 4.5377 | 10 | 11.736 | 14.556 | 35 | 19.043 | 23.619 | 50 | 7.371 | 116307.4769 | --
临县新民集中供热有限公司 | 4#锅炉脱硫塔出口 | 0.1262 | 4.9107 | 10 | -1.181 | -45.947 | 35 | -0.536 | -20.858 | 50 | 0.169 | 2228.2999 | 停运
山西京能吕临发电有限公司 | 1号机组废气 | 3.4450 | 3.7151 | 10 | 8.851 | 9.545 | 35 | 36.307 | 39.154 | 50 | 11.827 | 1130323.3025 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 2号机组废气 | 1.8033 | 1.8493 | 10 | 12.510 | 12.828 | 35 | 40.610 | 41.645 | 50 | 11.373 | 1044115.1475 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 启动锅炉烟囱（长期停产） | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥窑排放口 | 1.5683 | 66.6052 | 10 | 0.166 | 7.052 | 35 | 0.221 | 9.381 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥窑排放口 | 0.515 | 13.569 | 10 | 0.281 | 7.396 | 35 | 1.540 | 40.613 | 50 | 0.275 | 10849.5598 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#冷却机 | 0.3960 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.299 | 45161.6974 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#冷却机 | 4.406 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.366 | 12921.239 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥磨选粉机 | 3.1530 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.728 | 107287.0984 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥磨选粉机 | 1.0407 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.808 | 11584.3827 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 3#水泥磨选粉机 | 0.7079 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.346 | 4795.9391 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 4#水泥磨选粉机 | 0.1504 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.284 | 4076.1075 | 停运
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 锅炉烟囱 | 0.5888 | 0.9681 | 10 | 8.444 | 13.884 | 35 | 19.679 | 32.357 | 50 | 4 | 446460.7592 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 二期焙烧炉排气筒 | 7.1173 | -- | 10 | 4.802 | -- | 100 | 37.143 | -- | 100 | 16.999 | 163321.0215 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 三期焙烧炉排气筒 | 4.1268 | -- | 10 | 22.626 | -- | 100 | 39.222 | -- | 100 | 11.591 | 115124.7184 | --
山西华光发电有限责任公司 | 4#锅炉排放口 | 1.0064 | 0.9954 | 5 | 17.569 | 17.377 | 35 | 35.295 | 34.908 | 50 | 17.770 | 1968781.14 | --
山西华光发电有限责任公司 | 3#锅炉排放口 | 0.5838 | 0.5898 | 5 | 15.294 | 15.451 | 35 | 35.738 | 36.102 | 50 | 16.868 | 1858717.69 | --
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 2#烟囱 | -- | -- | -- | 12.832 | 13.266 | 35 | 38.022 | 39.308 | 50 | 8.910 | 737292.435 | --
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 1#烟囱 | 2.0859 | 2.2589 | 10 | 21.344 | 23.114 | 35 | 34.931 | 37.828 | 50 | 9.880 | 671059.9925 | --
山西柳林电力有限责任公司 | 2#烟囱 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西柳林电力有限责任公司 | 1#烟囱 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
吕梁三峰环保发电有限公司 | 2#焚烧炉废气排放口 | 1.4827 | 1.0014 | 20 | 84.004 | 56.734 | 80 | 147.592 | 99.680 | 250 | 14.193 | 60599.964 | --
吕梁三峰环保发电有限公司 | 1#焚烧炉废气排放口 | 3.0476 | 2.0088 | 20 | 87.940 | 57.966 | 80 | 163.266 | 107.617 | 250 | 13.634 | 57250.7337 | --
柳林县华亿新型建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 0.1526 | 0.3468 | 30 | 0.50 | 1.14 | 150 | 0.71 | 1.62 | 200 | 0.45 | 22170.7278 | 停运
石楼县民宜供热有限责任公司 | 1#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.464 | 0.826 | 50 | 4.521 | 36295.3916 | --
石楼县民宜供热有限责任公司 | 2#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.383 | 13.874 | 50 | 0.549 | 5336.7551 | --
石楼县民宜供热有限责任公司 | 3#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.283 | -28.716 | 50 | 0.550 | 5127.26 | --
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（一期） | 4.59 | 4.45 | 10 | 4.22 | 4.09 | 35 | 42.20 | 40.92 | 50 | 13.94 | 838255.5924 | --
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（二期） | 2.922 | 10.703 | 10 | 0.631 | 2.312 | 35 | 6.505 | 23.825 | 50 | 9.403 | 642396.4302 | 停运
岚县丰达焦化冶炼集团有限公司 | 焦炉烟气排放口 | 2.0923 | -- | 15 | 3.053 | -- | 30 | 0.587 | -- | 150 | 1.832 | 16161.0507 | --
岚县恒运砖厂 | 窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县茂生砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县宏发砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机尾排放口 | 0.3242 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.523 | 38143.6757 | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 燃气锅炉排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机头排放口 | 1.3072 | 1.6297 | 10 | 0.148 | 0.184 | 35 | 4.662 | 5.812 | 50 | 3.563 | 76389.7921 | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 2.8836 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.434 | 21432.737 | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 0.3106 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 立磨机排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 烧结机头废气排气筒 | 2.6271 | -69.9792 | 10 | 0.070 | -1.863 | 35 | 1.295 | -34.487 | 50 | 0.357 | 8892.59 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | 0.041 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.180 | 15264.2994 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 高炉矿槽槽上、焦炭转运、高炉出铁场废气排气筒 | 2.0582 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.449 | 6952.2376 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 燃气锅炉废气排气筒 | 0.0716 | -1.1957 | 5 | 3.126 | -52.184 | 35 | 3.286 | -54.852 | 50 | 0.238 | 3233.095 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 高炉矿槽槽下废气排气筒 | 1.547 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.008 | 14236.0817 | 停运
岚县民宜供热有限公司 | 锅炉烟气排放筒 | 2.4337 | 3.1696 | 10 | 6.0363 | 7.2318 | 35 | 29.5124 | 36.0790 | 50 | 3.5020 | 83419.6591 | --
方山县圪洞镇四通砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
方山县新房诚信砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
方山县峪口新宏砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 2#脱硫塔出口 | 1.7220 | 4.7710 | 10 | 3.504 | 9.708 | 35 | 6.077 | 16.837 | 50 | 8.176 | 554924.3262 | --
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 1#脱硫塔出口 | 0.3749 | -22.9266 | 10 | 0.960 | -58.718 | 35 | 2.211 | -135.260 | 50 | 0.105 | 3876.8761 | 停运
方山县煦泰热力有限公司 | 锅炉废气排放口 | 2.553 | 2.623 | 10 | 0.021 | 0.022 | 35 | 26.923 | 27.661 | 50 | 9.086 | 154008.2327 | --
山西福裕焦化有限公司 | 90万焦炉烟囱排放口 | 0.3724 | -- | 15 | 0.094 | -- | 30 | 0.591 | -- | 150 | 0 | -- | 停运
山西福裕焦化有限公司 | 90万装煤地面站废气排放口 | 0.6732 | -- | 30 | 0.547 | -- | 70 | -- | -- | -- | 0 | -- | 停运
山西福裕焦化有限公司 | 90万推焦地面站废气排放口 | 0.3644 | -- | 30 | 0.637 | -- | 30 | -- | -- | -- | 0.287 | -- | 停运
山西福裕焦化有限公司 | 锅炉废气排放口 | 0.7708 | 14.0311 | 5 | 1.019 | 18.542 | 35 | 1.866 | 33.976 | 50 | 0 | -- | 停运
山西福裕焦化有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 0.9361 | -- | 30 | 34.156 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.666 | 145085.8825 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万焦炉烟囱排放口 | 1.913 | 2.186 | 15 | 19.164 | 21.891 | 30 | 97.816 | 111.733 | 150 | 3.410 | 301395.1508 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万推焦地面站废气排放口 | 1.50 | -- | 30 | 10.22 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.77 | 200287.3983 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万装煤地面站废气排放口 | 3.336 | -- | 30 | 2.948 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.814 | 183812.385 | --
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑头除尘排放筒 | 0.5310 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.198 | 480381.7475 | 停运
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑尾排放筒 | 0.9718 | 1068.4849 | 10 | 0.402 | 441.531 | 35 | 0.333 | 366.309 | 50 | 0 | 0 | 停运
吕梁弘泽铝质耐材有限公司 | 耐火材料窑废气排放口 | 1.75 | 6.04 | 10 | 0.24 | 0.81 | 35 | 15.12 | 52.25 | 100 | 1.90 | 17844.0583 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机头 | 1.6809 | 2.0394 | 10 | 4.449 | 5.398 | 35 | 23.812 | 28.891 | 50 | 6.304 | 602078.4034 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机头 | 1.9078 | 1.9125 | 10 | 1.384 | 1.388 | 35 | 27.076 | 27.142 | 50 | 7.103 | 676897.0901 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨装煤 | 0.4482 | -- | 30 | 7.142 | -- | 70 | -- | -- | -- | 6.920 | 38811.8408 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨推焦 | 0.2887 | -- | 30 | 9.705 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.158 | 78346.6093 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机尾 | 0.7003 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.411 | 433485.2786 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机尾 | 0.8534 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.861 | 313479.7603 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机尾 | 1.3342 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.540 | 455406.3226 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉矿槽 | 2.4983 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.566 | 558501.6605 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉矿槽 | 0.7884 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.026 | 327040.495 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉矿槽 | 1.0326 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.904 | 286784.3211 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉出铁场 | 1.6347 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.087 | 659001.9754 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉出铁场 | 0.9424 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.560 | 437862.4325 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉出铁场 | 0.1401 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.486 | 462047.832 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 一体系转炉二次 | 2.7126 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.065 | 552498.3456 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 二体系转炉二次 | 0.9994 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.928 | 499547.1083 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机头 | 1.2069 | 1.4038 | 10 | 4.485 | 5.216 | 35 | 24.700 | 28.729 | 50 | 6.508 | 607906.5758 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱1 | 2.0095 | -- | 15 | 0.457 | -- | 30 | 38.164 | -- | 150 | 1.828 | 125339.6453 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱2 | 0.6749 | -- | 15 | 2.290 | -- | 30 | 35.473 | -- | 150 | 1.999 | 137535.5025 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 剩余煤气锅炉 | 1.8596 | 1.9011 | 5 | 2.458 | 2.513 | 35 | 17.960 | 18.362 | 50 | 5.022 | 243112.875 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 链篦机-回转窑焙烧废气排气筒 | 1.2481 | 0.9921 | 10 | 2.892 | 2.299 | 35 | 24.387 | 19.386 | 50 | 8.390 | 549258.4225 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨推焦 | 2.2352 | -- | 30 | 8.575 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.892 | 204286.8455 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨焦炉烟囱 | 3.620 | -- | 15 | 2.707 | -- | 30 | 30.343 | -- | 150 | 3.548 | 313785.4037 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨机侧 | 1.8456 | -- | 30 | 3.766 | -- | 70 | -- | -- | -- | 11.412 | 128328.5805 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨干熄焦 | 2.226 | -- | 30 | 5.830 | -- | 80 | -- | -- | -- | 7.691 | 139941.6589 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#回转窑窑尾 | 1.50 | 2.75 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.51 | 186473.7604 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#回转窑窑尾 | 1.30 | 3.04 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.59 | 210587.9629 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 4#回转窑窑尾 | 0.66 | 1.24 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.05 | 123304.9779 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#回转窑窑尾 | 0.502 | 0.652 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.266 | 158232.2967 | --
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱1号脱硫塔出口 | 1.4628 | 1.8956 | 10 | 5 | 6.479 | 35 | 26.041 | 33.746 | 50 | 10.891 | 542900.335 | --
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱2号脱硫塔出口 | 1.0479 | 1.2316 | 10 | 9.176 | 10.785 | 35 | 29.192 | 34.311 | 50 | 11.241 | 535571.7875 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司 | 焦炉烟囱 | 0.6344 | -- | 15 | 16.740 | -- | 30 | 84.979 | -- | 150 | 7.420 | 644177.7994 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司 | 地面站烟囱 | 1.6871 | -- | 30 | 3.214 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.620 | 241951.1725 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉矿槽排放口 | 1.1449 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.140 | 100106.8669 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 1.9523 | 2.1986 | 5 | 0.891 | 1.004 | 35 | 29.075 | 32.742 | 50 | 7.792 | 120166.0999 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机头排气筒 | 0.6904 | 0.6569 | 10 | 0.509 | 0.485 | 35 | 19.581 | 18.632 | 50 | 11.937 | 355831.5075 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉出铁场废气排口 | 0.3889 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.192 | 268043.9302 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉矿槽排放口 | 0.3163 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.346 | 29806.6221 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | 0.3097 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.355 | 243716.4778 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉出铁场废气排口 | 0.1608 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.345 | 134943.6644 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 机头废气排放口 | 1.6951 | 18.8602 | 10 | 0.164 | 1.828 | 35 | 0.284 | 3.157 | 50 | 0 | 0 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 2#机尾除尘器 | 0.9374 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 电厂2#脱硫塔排放口 | 1.2880 | 1.8811 | 5 | 7.050 | 10.297 | 35 | 14.350 | 20.958 | 50 | 11.040 | 162132.8987 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 电厂1#脱硫塔排放口 | 0.2613 | -545.0790 | 5 | 0.354 | -738.745 | 35 | 1.516 | -3163.444 | 50 | 0 | 0 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 出铁厂除尘 | 0.3736 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.891 | 78107.7111 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 1#上料矿槽除尘 | 0.3954 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.409 | 3965.1037 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 1#机尾除尘烟囱 | 0.1728 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.039 | 548.4414 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 2#上料矿槽除尘器 | 0.3490 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.074 | 910.9315 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃气锅炉废气排放口 | 1.8735 | 17.3205 | 5 | 0.173 | 1.597 | 35 | 3.642 | 33.674 | 50 | 2.204 | 22642.1532 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 0.5852 | 21.9455 | 10 | 0.210 | 7.887 | 35 | 0.422 | 15.831 | 50 | 4.476 | 191817.3433 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃煤锅炉废气排放口 | 2.2205 | 2.7671 | 20 | 12.504 | 15.582 | 100 | 70.127 | 87.392 | 150 | 5.943 | 69412.6683 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 1.8626 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.314 | 114460.4486 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 0.6337 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.332 | 4585.5491 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 0.6750 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.959 | 56270.952 | 停运
交口县鑫海实业有限公司 | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
交口县鑫海实业有限公司 | 原料高炉矿槽出铁场废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
华源科技交口有限公司 | 2#焙烧炉烟气排放口 | 0.6899 | -- | 10 | 0.306 | -- | 100 | 0.476 | -- | 100 | 2.020 | 29143.1475 | 停运
华源科技交口有限公司 | 3#焙烧炉烟气排放口 | 1.2004 | -- | 10 | 9.008 | -- | 100 | 42.028 | -- | 100 | 21.041 | 126464.7102 | --
华源科技交口有限公司 | 3#锅炉烟囱排放口 | 0.6458 | 0.5959 | 5 | 7.204 | 6.648 | 35 | 42.110 | 38.859 | 50 | 6.622 | 324639.766 | --
华源科技交口有限公司 | 4#锅炉烟囱排放口 | 1.5247 | 1.5524 | 5 | 11.435 | 11.643 | 35 | 37.368 | 38.047 | 50 | 6.414 | 308574.2392 | --
华源科技交口有限公司 | 1#焙烧炉烟气排放口 | 2.3950 | -- | 10 | 21.658 | -- | 100 | 41.821 | -- | 100 | 23.009 | 140954.8232 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 2#焙烧炉烟气 | 0.6634 | -- | 10 | 0.459 | -- | 100 | 44.812 | -- | 100 | 21.471 | 65166.6226 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 130t锅炉烟气 | 0.7170 | 20.5323 | 5 | 0.174 | 4.973 | 35 | -0.244 | -6.988 | 50 | 0.954 | 37601.1467 | 停运
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 280t锅炉烟气排放口 | 0.8755 | 0.9729 | 5 | 12.691 | 14.103 | 35 | 31.806 | 35.345 | 50 | 6.205 | 198172.8805 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 1#焙烧炉烟气 | 1.0079 | -- | 10 | 0.250 | -- | 100 | 0.692 | -- | 100 | 1.516 | 11961.4902 | 停运
交口县兴荣冶炼有限公司 | 锅炉烟囱 | 2.8720 | 3.6291 | 20 | 1.154 | 1.459 | 100 | 51.568 | 65.161 | 150 | 1.360 | 26058.6649 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | 2.6645 | -- | 30 | 6.758 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.117 | 90176.3666 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 拦焦地面站排气筒 | 2.6836 | -- | 30 | 5.440 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.298 | 128855.2278 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.4524 | -- | 15 | 12.330 | -- | 30 | 57.381 | -- | 150 | 2.747 | 226292.9835 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 1.8368 | -- | 30 | 9.235 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.342 | 58339.24 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 锅炉烟气排放口1# | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 焦炉烟气排放口 | 1.4580 | -- | 15 | 12.676 | -- | 30 | 41.727 | -- | 150 | 3.371 | 197205.115 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 装煤废气排放口 | 1.9228 | -- | 30 | 7.326 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.851 | 55442.4736 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 推焦废气排放口 | 2.1851 | -- | 30 | 13.423 | -- | 30 | -- | -- | -- | 5.421 | 109184.7 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 干熄炉废气排放口 | 1.5223 | -- | 30 | 40.912 | -- | 80 | -- | -- | -- | 13.300 | 95638.77 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期焦炉烟囱 | 1.5418 | -- | 15 | 10.581 | -- | 30 | 32.715 | -- | 150 | 2.380 | 329896.7034 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期机侧地面站排放口 | 0.9613 | -- | 30 | 7.988 | -- | 70 | -- | -- | -- | 22.197 | 204019.4849 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期推焦地面站排放口 | 1.1410 | -- | 30 | 9.656 | -- | 30 | -- | -- | -- | 14.302 | 128621.8225 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期焦炉烟囱 | 1.4170 | -- | 15 | 14.943 | -- | 30 | 81.103 | -- | 150 | 5.561 | 295282.9069 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期装煤地面站烟囱 | 1.8667 | -- | 30 | 3.141 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.273 | 58234.2325 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期推焦地面站烟囱 | 1.7441 | -- | 30 | 9.144 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.926 | 137864.9475 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期干熄焦地面站排放口 | 2.1256 | -- | 30 | 0.809 | -- | 80 | -- | -- | -- | 1.028 | 16194.0452 | 停运
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期干熄焦地面站排放口 | 0.9790 | -- | 30 | 16.886 | -- | 80 | -- | -- | -- | 3.255 | 45856.8683 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.4310 | -- | 15 | 12.573 | -- | 30 | 34.310 | -- | 150 | 3.581 | 415291.1738 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 0.6579 | -- | 30 | 7.483 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.941 | 103813.1825 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 3.3813 | -- | 30 | 8.401 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.381 | 266352.6875 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 干熄焦地面站废气排放口 | 4.3158 | -- | 30 | 11.538 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.736 | 114928.695 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 焦炉烟囱 | 3.0108 | -- | 15 | 4.874 | -- | 30 | 55.600 | -- | 150 | 3.063 | 372287.385 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.4470 | -- | 30 | 7.271 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.431 | 142987.1775 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.3211 | -- | 30 | 5.195 | -- | 30 | -- | -- | -- | 10.643 | 177821.1081 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 0.8172 | -- | 30 | 13.582 | -- | 80 | -- | -- | -- | 13.169 | 175024.525 | --
孝义市晋茂化工有限公司 | 导热油炉和加热炉公用废气排放口 | 0.3005 | 0.3251 | 10 | 19.7203 | 21.3389 | 35 | 12.8464 | 13.9008 | 50 | 11.5240 | 16157.2699 | --
孝义市泰兴铝镁有限公司 | 锅炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
吕梁市黑猫新材料有限公司 | 1#2#色素炭黑生产线尾气锅炉燃烧废气烟囱 | 3.9964 | 5.0319 | 10 | 11.830 | 14.895 | 35 | 16.222 | 20.425 | 50 | 6.136 | 22650.5645 | --
山西中兴水泥有限责任公司 | 窑头除尘器排气筒 | 3.5787 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.308 | 5966.8025 | 停运
山西中兴水泥有限责任公司 | 水泥窑尾排气筒 | 0.6733 | -123.0958 | 10 | 0.167 | -30.600 | 35 | 0.272 | -49.683 | 50 | 0 | 0 | 停运
孝义市金岩新型建材有限公司 | 1#烧结砖窑烟囱 | 1.613 | 2.448 | 30 | 10.316 | 15.661 | 150 | 17.103 | 25.966 | 200 | 6.614 | 129906.8477 | --
孝义市金岩新型建材有限公司 | 2#烧结砖窑烟囱 | 4.532 | 11.519 | 30 | 6.343 | 16.120 | 150 | 15.414 | 39.174 | 200 | 7.905 | 152588.3399 | --
孝义市佳辰建材有限公司 | 干燥隧道一体窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 1#精炼炉除尘器排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 停运
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 2#精炼炉除尘器排气筒 | 1.2920 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
孝义市兴安化工有限公司 | 1#焙烧炉烟囱 | 6.234 | -- | 10 | 7.907 | -- | 100 | 31.741 | -- | 100 | 30.033 | 111714.623 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 2#焙烧炉烟囱 | 1.975 | -- | 10 | 4.733 | -- | 100 | 37.685 | -- | 100 | 28.192 | 99977.6762 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 3#焙烧炉烟囱 | 4.278 | -- | 10 | 2.215 | -- | 100 | 31.131 | -- | 100 | 22.737 | 159748.1232 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 4#焙烧炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | 151254.8267 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 锅炉烟囱 | 1.8893 | 2.2636 | 5 | 13.675 | 16.385084 | 35 | 26.304 | 31.516874 | 50 | 6.218 | 856969.0161 | --
山西信发化工有限公司 | 1号锅炉烟道 | 1.4805 | 1.6435 | 5 | 15.174 | 16.845 | 35 | 34.232 | 38.001 | 50 | 15.698 | 748257.2155 | --
山西信发化工有限公司 | 2号锅炉烟道 | 1.2939 | 17.2840 | 5 | -0.063 | -0.838 | 35 | 0.391 | 5.225 | 50 | 1.585 | 96633.3072 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝1#焙烧炉废气排放口 | 0.838 | -- | 10 | 0.002 | -- | 100 | 2.461 | -- | 100 | 0 | 0 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝2#焙烧炉废气排放口 | 1.339 | -- | 10 | 0.818 | -- | 100 | 0.093 | -- | 100 | 0.137 | 1964.9572 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝3#焙烧炉废气排放口 | 1.651 | -- | 10 | 0.22 | -- | 100 | 31.831 | -- | 100 | 16.303 | 168849.9798 | --
山西信发化工有限公司 | 3#锅炉烟道 | 3.2293 | 3.2326 | 5 | 16.924 | 16.941 | 35 | 38.013 | 38.052 | 50 | 11.428 | 551582.7205 | --
山西信发化工有限公司 | 氧化铝4#焙烧炉废气排放口 | 1.730 | -- | 10 | 0.057 | -- | 100 | 33.012 | -- | 100 | 17.598 | 183598.5453 | --
孝义市田园化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
孝义市田园化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 1.3634 | 1.2861 | 5 | 11.662 | 11.001 | 35 | 26.834 | 25.312 | 50 | 13.752 | 248234.0262 | --
孝义市田园化工有限公司 | 3#焙烧炉排气筒 | 5.2050 | -- | 10 | 20.360 | -- | 100 | 21.108 | -- | 100 | 18.205 | 171194.8926 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#锅炉排气筒 | 1.3391 | 41.3011 | 5 | 0.434 | 13.397 | 35 | 0.301 | 9.271 | 50 | 1.481 | 33708.7862 | 停运
孝义市田园化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 7.3171 | -- | 10 | 8.931 | -- | 100 | 29.435 | -- | 100 | 15.527 | 81792.9311 | --
山西孝义华庆铝业有限公司 | 锅炉除尘脱硫脱硝系统排气口 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西孝义华庆铝业有限公司 | 焙烧炉排气口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西奥凯达化工有限公司 | 锅炉排气筒 | 1.6861 | 1.4675 | 5 | 1.836 | 1.598 | 35 | 26.491 | 23.056 | 50 | 3.795 | 68468.2687 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 4.9535 | -- | 10 | 4.711 | -- | 100 | 18.808 | -- | 100 | 14.029 | 87734.6375 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | 3.9014 | -- | 10 | 3.323 | -- | 100 | 34.612 | -- | 100 | 13.790 | 98473.2355 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 2.4793 | 2.4765 | 5 | 1.402 | 1.401 | 35 | 28.963 | 28.930 | 50 | 3.211 | 58716.7817 | --
山西东义煤电铝集团有限公司 | 1#回转窑与精炼炉废气排放口 | 0.3845 | 0.4509 | 10 | 0.454 | 0.532 | 100 | 54.822 | 64.292 | 100 | 6.938 | 21716.7507 | --
山西东义煤电铝集团有限公司 | 4#回转窑与还原炉废气排放口 | 0.4617 | 1.3369 | 10 | 1.461 | 4.230 | 100 | 11.111 | 32.171 | 100 | 4.067 | 15882.6097 | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 烧结机头废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 高炉矿槽出铁场废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西孝义煤矸石发电有限责任公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
晋能孝义煤电有限公司 | 1#机组废气总排口 | 2.0761 | 2.0013 | 10 | 21.887 | 21.098 | 35 | 35.897 | 34.603 | 50 | 9.093 | 937538.2225 | --
晋能孝义煤电有限公司 | 2#机组废气总排口 | 3.0619 | 3.3648 | 10 | 17.382 | 19.101 | 35 | 32.561 | 35.782 | 50 | 10.149 | 1030493.0442 | --
孝义市热力公司城东热源厂 | 锅炉废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西离柳焦煤集团有限公司汽源厂 | 燃煤锅炉烟气排放口 | 0.6081 | 0.9204 | 10 | 0.652 | 0.987 | 35 | 13.778 | 20.855 | 50 | 9.635 | 85153.8935 | --
孝义市富源金来热源有限公司 | 150吨锅炉废气排口 | 0.1628 | 0.1777 | 10 | 3.857 | 4.211 | 35 | 28.886 | 31.535 | 50 | 4.617 | 347492.0874 | --
孝义市富源金来热源有限公司 | 75吨锅炉废气排口 | 0.2541 | 10.5886 | 10 | 1.179 | 49.126 | 35 | 0.045 | 1.889 | 50 | 0.417 | 26965.6344 | 停运
山西骏捷新材料科技有限公司 | 转化预热炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 64.62 | 73 | 100 | 3.75 | 16903.7625 | --
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.557 | 23.094 | 50 | 0.247 | 609.5925 | 停运
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.775 | 34.180 | 50 | 3.788 | 6775.6586 | 停运
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.339 | 11.145 | 50 | 0.284 | 538.9499 | 停运
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.632 | 34.559 | 50 | 6.219 | 7586.31 | 停运
山西领泽新材料科技有限公司 | 过渡期蒸汽锅炉废气排口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.203 | 14.888 | 50 | 6.403 | 15175.0378 | --
孝义市惠通供热有限公司高阳供热管理中心 | 高阳1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市惠通供热有限公司高阳供热管理中心 | 高阳2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉干熄焦废气排放口 | 2.5547 | -- | 30 | 20.168 | -- | 80 | -- | -- | -- | 12.014 | 121943.9157 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉干熄焦废气排放口 | 2.3366 | -- | 30 | 6.719 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.250 | 96440.8833 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉烟气排放口 | 2.1390 | -- | 15 | 11.910 | -- | 30 | 64.238 | -- | 150 | 4.667 | 195276.4563 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉烟气排放口 | 0.7759 | -- | 15 | 13.249 | -- | 30 | 63.514 | -- | 150 | 5.936 | 264798.1575 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉装煤废气排放口 | 1.3379 | -- | 30 | 27.500 | -- | 70 | -- | -- | -- | 6.200 | 93773.1772 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉推焦废气排放口 | 1.1025 | -- | 30 | 3.003 | -- | 30 | -- | -- | -- | 9.386 | 190024.5071 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉装煤废气排放口 | 0.5496 | -- | 30 | 22.490 | -- | 70 | -- | -- | -- | 6.870 | 107082.1332 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉推焦废气排放口 | 1.9884 | -- | 30 | 5.222 | -- | 30 | -- | -- | -- | 6.331 | 163853.7291 | --
山西金达煤化工科技有限公司 | 锅炉尾部脱硫脱硝烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 干熄焦地面站排口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 焦炉烟囱 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 推焦地面站排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 1.2813 | -- | 30 | 2.055 | -- | 70 | -- | -- | -- | 15.408 | 85101.9934 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 2.4966 | -- | 30 | 11.428 | -- | 30 | -- | -- | -- | 12.811 | 240253.4662 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉烟囱 | 1.8656 | -- | 15 | 14.951 | -- | 30 | 72.797 | -- | 150 | 3.401 | 222116.165 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 1.1441 | -- | 30 | 2.033 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.585 | 67188.1188 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 2.3714 | -- | 30 | 11.943 | -- | 30 | -- | -- | -- | 15.836 | 301219.737 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉烟囱 | 2.1273 | -- | 15 | 14.145 | -- | 30 | 62.038 | -- | 150 | 3.190 | 238496.5325 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#干熄焦地面站排气筒 | 1.2571 | -- | 30 | 23.863 | -- | 80 | -- | -- | -- | 8.612 | 61184.8875 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 2#干熄焦地面站排气筒 | 2.0112 | -- | 30 | 23.998 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.899 | 71275.0583 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 2.1097 | 2.6598 | 10 | 6.402 | 8.071 | 30 | 63.389 | 79.920 | 150 | 2.880 | 153049.9092 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 0.8023 | -- | 10 | 10.165 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.242 | 113129.3663 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 0.3427 | -- | 10 | 7.023 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.404 | 180741.8882 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 0.9317 | -- | 10 | 22.113 | -- | 50 | -- | -- | -- | 6.485 | 74206.9986 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 0.7584 | 31.9732 | 15 | 7.014 | 295.718 | 30 | 1.879 | 79.234 | 150 | 0.018 | 1200.8784 | 停运
山西文峰焦化科技有限公司 | 1#焦炉和2#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 0.6675 | -- | 30 | 1.372 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.730 | 34243.0898 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 3#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 0.6502 | -- | 30 | 0.409 | -- | 30 | -- | -- | -- | 1.702 | 13513.0747 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱湿法脱硫排放口 | 7.6943 | -- | 15 | 5.981 | -- | 30 | 25.670 | -- | 150 | 4.588 | 221879.965 | --
山西星宇化工科技股份有限公司 | 尾气吸收塔排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
汾阳市恒泰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.8901 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.316 | 3470.485 | --
汾阳市中鸿橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 1.844 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.433 | 4949.2447 | --
汾阳市润恒橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.305 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.079 | 3883.3605 | --
汾阳市杏花村镇辉煌瓷业有限公司 | 烤花窑隧道窑废气烟囱 | 1.5818 | 2.4412 | 30 | 6.659 | 10.277 | 50 | 19.940 | 30.773 | 180 | 12.222 | 15113.9962 | --
汾阳市美耀瓷业有限公司 | 隧道窑辊道窑烟囱排放口 | 2.5195 | 3.9051 | 30 | 6.678 | 10.351 | 50 | 19.378 | 30.035 | 180 | 11.367 | 8982.9531 | --
汾阳市杏花村镇鑫盛瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 4.0250 | 4.4686 | 30 | 1.006 | 1.117 | 50 | 26.877 | 29.839 | 180 | 4.627 | 15583.2402 | --
汾阳市杏花村镇协盛源瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 3.5466 | 3.8694 | 30 | 0.100 | 0.110 | 50 | 37.909 | 41.360 | 180 | 5.446 | 16299.2414 | --
汾阳市兴安橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 4.2755 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.129 | 91394.1603 | --
吕梁市恒盛橡胶股份有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 4.7596 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.174 | 428.2925 | 停运
汾阳市强盛橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 2.3777 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.242 | 7816.7436 | --
汾阳市华瑞橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 2.4604 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.416 | 28318.581 | --
汾阳市演武镇荣达橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.3232 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.376 | 2436.5 | --
汾阳市演武镇宏泰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气处理设施排放筒 | 1.6022 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.603 | 1475.5896 | --
山西天龙橡胶科技股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.674 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.910 | 6542.5988 | --
汾阳市演武镇宏丰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.687 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.303 | 482.1161 | --
吕梁市鸿涛废旧橡胶再生研究股份有限公司 | 炼胶工序废气排放口 | 1.239 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.030 | 24461.2689 | --
汾阳市恒凯橡胶科技有限公司 | 裂解炉废气处理装置排气筒 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
汾阳市致祥胶业有限公司 | 废气处理排放筒 | 1.300 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.352 | 1259.346 | --
汾阳市志峰橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.807 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.235 | 4348.5339 | --
汾阳市演武镇振飞橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.619 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.278 | 998.6708 | --
汾阳市演武镇雄伟橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 2.993 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.749 | 6240.8575 | --
汾阳市鑫隆橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.698 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.374 | 1330.5227 | --
山西文丰环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.248 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.493 | 5340.4559 | --
汾阳市瑞丰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 2.616 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.407 | 6603.7677 | --
汾阳市明兴橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 0.673 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.785 | 4453.2989 | --
汾阳市明盛橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 0.165 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.4 | 1439.6018 | --
汾阳市明辉橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西茂原橡胶科技股份有限公司 | 脱硫、炼制废气处理设施排气筒 | 1.575 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.711 | 6133.3369 | --
汾阳市俊宝橡胶厂（有限公司） | 废气处理排放筒 | 1.642 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.855 | 6429.3329 | --
汾阳市建明橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.516 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.269 | 4498.9735 | --
汾阳市华联橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.465 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.294 | 4602.3369 | --
汾阳市虎跃橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.853 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.881 | 6720.351 | --
汾阳市鸿盛橡胶有限公司 | 再生胶生产废气总排口 | 1.851 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.048 | 3641.3311 | --
汾阳市广兴橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 2.137 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.260 | 4481.3125 | --
汾阳市光辉橡胶制品有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.691 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.526 | 2429.2027 | --
汾阳市东鑫橡胶科技有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.670 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.030 | 13950.9893 | --
山西安泰飞环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.618 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.127 | 313.6362 | --
汾阳市海涛橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 1.670 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.312 | 3606.4911 | --
汾阳市瑞恒橡胶有限公司 | 废气总排口 | 2.250 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.852 | 6639.3775 | --
山西国峰煤电有限责任公司 | 1号锅炉脱硫塔出口 | 0.945 | 1.072 | 10 | 8.788 | 9.969 | 35 | 30.358 | 34.439 | 50 | 10.79 | 1034464.2791 | --
山西国峰煤电有限责任公司 | 2号锅炉脱硫塔出口 | 0.483 | 0.477 | 10 | 7.913 | 7.809 | 35 | 34.347 | 33.895 | 50 | 9.21 | 867732.1504 | --
汾阳中科渊昌再生能源有限公司 | 焚烧烟气排放筒 | 2.515 | 1.778 | 20 | 78.962 | 55.823 | 80 | 182.904 | 129.307 | 250 | 8.717 | 70667.864 | --
吕梁市医疗废物集中处置中心 | 焚烧系统废气处理设施排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
汾阳市盛鼎建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24.581 | 35.295 | 50 | 9.674 | 36688.8801 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.044 | -1.520 | 50 | 0.029 | 98.3792 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.003 | -0.071 | 50 | 0.229 | 784.5754 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 50 | 0.191 | 665.7679 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24.574 | 38.506 | 50 | 8.069 | 32054.4781 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.255 | 37.956415 | 50 | 12.057 | 40329.8104 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 41.858 | 42.137 | 50 | 6.058 | 27036.4299 | --
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 3#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.296 | 26.098313 | 50 | 2.511 | 9995.98 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 4#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.140 | 10.258 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 5#燃气锅炉排放筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.074 | -839.899 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 6#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.696 | 343.463 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.661 | 32.317484 | 50 | 2.595 | 11010.285 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒1#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.528 | 21.904 | 50 | 0.003 | 6.7731 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒2#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.834 | 35.101 | 50 | 4.745 | 8332.6563 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒3#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.005 | 34.787 | 50 | 0.468 | 1021.7749 | 停运