## sheet1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2026年04月01日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
吕梁山水水泥有限公司 | 窑尾电除尘器排放筒 | 1.0979 | 60.2380 | 10 | 0.882 | 48.413 | 35 | 0.695 | 38.117 | 50 | 0.681 | 24116.0957 | 停运
吕梁山水水泥有限公司 | 冷却机排放口 | 1.1754 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.251 | 7703.9599 | 停运
吕梁山水水泥有限公司 | 辊压选粉收尘器排放筒 | 0.6892 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.410 | 7676.8471 | --
吕梁山水水泥有限公司 | 煤磨除尘器排放筒 | 0.339 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.019 | 6093.0028 | 停运
山西菲尔茂新再生物资回收有限公司 | 1#生产线热解炉废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
晋能大土河热电有限公司 | 1号机组净烟气 | 0.6270 | -107.6216 | 10 | 0.178 | -30.575 | 35 | 0.280 | -48.104 | 50 | 0.013 | 2504.1625 | 停运
晋能大土河热电有限公司 | 2号机组净烟气 | 3.5056 | 3.4851 | 10 | 22.998 | 22.863 | 35 | 32.916 | 32.724 | 50 | 6.336 | 961147.9775 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝设施排放口 | 0.8685 | -- | 15 | 23.518 | -- | 30 | 127.744 | -- | 150 | 3.593 | 232476.3199 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 装煤废气排放口 | 2.3703 | -- | 30 | 3.380 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.393 | 115524.1275 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 推焦废气排放口 | 1.0893 | -- | 30 | 0.643 | -- | 30 | -- | -- | -- | 17.252 | 151365.605 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 2.9765 | -- | 30 | 15.388 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.900 | 85628.5172 | --
山西金源煤化科技有限公司 | 二期500万kcal焦油蒸馏管式炉排口 | 0.71 | 34.90 | 200 | 1.76 | 86.62 | 550 | 4.13 | 203.60 | 240 | 0.64 | 3751.1958 | 停运
文水县鑫明泰化工有限公司 | 在线监测废气排放口 | 0.2812 | -49.4546 | 20 | 0.656 | -115.364 | 50 | 0.308 | -54.221 | 200 | 0.599 | 2224.1331 | 停运
山西盛达威科技有限公司 | 尾气锅炉废气排放口 | 1.715 | 4.458 | 10 | 6.986 | 18.164 | 35 | 11.662 | 30.320 | 50 | 11.029 | 84144.7402 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线窑窑头 | 1.4318 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.333 | 200572.3824 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线水泥窑窑尾 | 0.7525 | 0.8004 | 10 | 0.601 | 0.639 | 35 | 36.919 | 39.270 | 50 | 22.601 | 263004.7375 | --
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑尾 | 3.0093 | 3.5060 | 10 | 1.563 | 1.821 | 35 | 44.740 | 52.126 | 50 | 22.542 | 255169.8549 | --
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑头 | 1.6911 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.704 | 171875.5025 | --
山西吉港水泥有限公司 | 1#球磨机 | 1.3047 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.222 | 2529.8224 | --
山西吉港水泥有限公司 | 2#球磨机 | 0.6365 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.891 | 1917.475 | --
山西吉港水泥有限公司 | 3#水泥磨 | 0.6122 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0.0675 | --
山西吉港水泥有限公司 | 4#水泥磨 | 1.0209 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.013 | 31.8875 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线煤磨机 | 5.723 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.640 | 34003.6236 | --
山西吉港水泥有限公司 | 二线煤磨机 | 0.537 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.411 | 37728.823 | --
文水恒安兄弟建材有限公司 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水玉玺平安建筑材料有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县穆家寨新兴砖厂 | 1#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县穆家寨新兴砖厂 | 2#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县金星建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县嘉威建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县诚源建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 1.159 | 1.48 | 30 | 38.816 | 49.552 | 150 | 49.771 | 63.537 | 200 | 5.517 | 146716.49 | --
山西浩海陶瓷科技有限公司 | 煅烧窑排气筒 | 0.7805 | 1.3680 | 30 | 2.082 | 3.649 | 50 | 39.011 | 68.379 | 180 | 5.697 | 11672.565 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 120t转炉二次烟气除尘排气筒 | 0.358 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.920 | 47682.1916 | 停运
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机头脱硫脱硝除尘出口排气筒 | 0.200 | 3.149 | 10 | 0.123 | 1.943 | 35 | 0.003 | 0.041 | 50 | 0.076 | 12758.802 | 停运
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机尾除尘排气筒 | 0.27 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.23 | 9882.9266 | 停运
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场1号除尘排气筒 | 0.525 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉矿槽除尘排气筒 | 0.454 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.021 | 832.858 | 停运
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场2号除尘排气筒 | 1.186 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.359 | 4467.0043 | 停运
吕梁建龙实业有限公司 | 1#燃气发电锅炉排气筒 | 0.5415 | 50.4529 | 5 | 1.306 | 121.714 | 35 | 0.674 | 62.788 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 烧结机头_竖炉焙烧排气筒 | 2.680 | 7.741 | 10 | 2.566 | 7.411 | 35 | 3.032 | 8.757 | 50 | 3.943 | 75251.3396 | 停运
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 高炉矿槽废气排气筒 | 2.984 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.735 | 128753.5443 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 高炉出铁场排气筒 | 3.21 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.500 | 152973.4631 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 烧结机尾排气筒 | 1.483 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.897 | 27673.5582 | 停运
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 燃气锅炉排气筒 | 1.522 | 1.957 | 10 | 0.292 | 0.375 | 35 | 20.126 | 25.874 | 50 | 25.190 | 44624.8942 | --
山西国金电力有限公司 | #1循环流化床锅炉烟囱 | 4.2393 | 4.5239 | 10 | 14.560 | 15.537 | 35 | 34.849 | 37.188 | 50 | 9.209 | 840915.9061 | --
山西国金电力有限公司 | #2循环流化床锅炉烟囱 | 0.5643 | 0.5414 | 10 | 13.017 | 12.489 | 35 | 35.726 | 34.275 | 50 | 8.778 | 1008880.4854 | --
山西国金电力有限公司 | 窑头收尘器废气排放口 | 2.3654 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.072 | 2426.2712 | 停运
山西国金电力有限公司 | 1#水泥窑废气排放口 | 0.4640 | 47.6274 | 10 | 0.001 | 0.086 | 35 | 0 | 0 | 50 | 0.694 | 26080.9621 | 停运
文水县振兴化肥有限公司 | 锅炉烟囱 | 0.8845 | 1.4772 | 20 | 10.142 | 16.938 | 100 | 60.294 | 100.701 | 150 | 6.900 | 116787.5526 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 焦炉烟囱 | 1.4693 | -- | 15 | 17.740 | -- | 30 | 76.282 | -- | 150 | 2.937 | 206745.4975 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 装煤推焦排口 | 0.733 | -- | 30 | 6.785 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.656 | 54576.8204 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#3#余热锅炉烟气排放口 | 0.4213 | -- | 15 | 4.632 | -- | 30 | 56.918 | -- | 150 | 7.827 | 111865.3069 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 3#余热锅炉烟气备用排放口 | 0.2488 | -- | 15 | 0.826 | -- | 30 | 1.221 | -- | 150 | 0.312 | 5103.0828 | 停运
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#余热锅炉烟气备用排放口 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 2.7094 | -- | 15 | 1.309 | -- | 30 | 37.896 | -- | 150 | 2.143 | 123688.38 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 0.5543 | -- | 15 | 0.453 | -- | 30 | 36.177 | -- | 150 | 2.470 | 143634.6062 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉机侧地面站排口 | 0.6809 | -- | 30 | 5.002 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.145 | 61593.065 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉机侧地面站排口 | 1.8259 | -- | 30 | 3.328 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.680 | 69920.4875 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#干熄焦地面站排口 | 0.1771 | -- | 30 | 27.740 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.257 | 94343.015 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#干熄焦地面站排口 | 0.5668 | -- | 30 | 27.140 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.694 | 121596.33 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 出焦地面站排口 | 1.1740 | -- | 30 | 6.570 | -- | 30 | -- | -- | -- | 5.771 | 131819.3825 | --
交城县三喜化工有限公司（二厂区） | 硝酸反应尾气排放筒 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 45.796 | -- | 200 | 29.536 | 56722.4324 | --
山西恩泽生物技术有限公司 | 稀硝酸装置吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 88.125 | -- | 200 | 24.112 | 14333.2288 | --
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 115.868 | -- | 200 | 21.892 | 63506.0155 | --
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.786 | -- | 200 | 23.820 | 69147.535 | --
山西东锦肥业有限公司 | 两钠碱液吸收尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 57.801 | -- | 100 | 11.236 | 32216.3805 | --
交城县德谦肥业有限公司 | 硝酸吸收塔尾气排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 51.452 | -- | 200 | 17.348 | 17484.3185 | --
山西润锦化工有限公司 | 尿素筛分系统排放口 | 0.986 | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.296 | 78899.8287 | --
山西沃锦新材料股份有限公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 71.402 | -- | 200 | 18.064 | 60284.7851 | --
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 焚烧系统废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 肼基物烘干排放口 | 1.8383 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.886 | 10972.2975 | --
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 三环唑烘干排放口 | 1.521 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.318 | 8031.9368 | --
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑尾废气出口 | 3.4002 | 2.6199 | 10 | 0.822 | 0.633 | 35 | 52.998 | 40.835 | 50 | 22.497 | 460345.595 | --
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑头废气出口 | 5.3566 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.414 | 313024.6975 | --
山西金虎水泥有限责任公司 | 煤磨磨尾废气出口 | 0.9547 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.426 | 46937.5325 | --
交城县岭底石刚砖厂 | 隧道窑废气排气口 | 1.377969 | 2.218570 | 30 | 51.779312 | 68.099794 | 150 | 27.171671 | 31.917033 | 200 | 5.049428 | 58811.1099 | --
交城县众鑫建材有限公司 | 隧道窑废气排气筒 | 1.3781 | 1.6111 | 30 | 28.068 | 32.814 | 150 | 64.126 | 74.968 | 200 | 3.460 | 64144.5364 | --
交城县鼎烽建材有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
交城县电力砖厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.8535 | 1.0770 | 30 | 39.288 | 49.574 | 150 | 43.220 | 54.535 | 200 | 5.048 | 90334.0925 | --
山西林石源建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 2#玻璃熔窑烟囱 | 4.965 | 8.175 | 30 | 0.938 | 1.545 | 200 | 184.795 | 304.266 | 400 | 7.169 | 123044.993 | --
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 1#玻璃熔窑烟囱 | 1.86 | 175.19 | 30 | 9.49 | 891.67 | 200 | 0.12 | 10.85 | 400 | 0.70 | 15455.217 | 停运
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#4#玻璃熔窑备用烟囱 | 0.095 | 3.599 | 30 | 0.598 | 22.620 | 200 | 0.885 | 33.475 | 400 | 0.213 | 4650.6576 | 停运
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 4#玻璃熔窑烟囱 | 4.4222 | 8.5900 | 30 | 0.850 | 1.651 | 200 | 109.821 | 213.327 | 400 | 5.331 | 92640.6749 | --
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#玻璃熔窑烟囱 | 1.2083 | 1.4218 | 30 | 42.806 | 50.370 | 200 | 43.365 | 51.028 | 400 | 20.734 | 137747.8518 | --
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 1#2#玻璃熔窑备用烟囱 | 1.79 | 1.84 | 30 | 151.85 | 155.90 | 200 | 174.30 | 178.95 | 400 | 16.68 | 114626.7229 | --
山西众鑫锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 0.453 | 0.234 | 10 | 19.960 | 10.289 | 35 | 0.573 | 0.295 | 100 | 6.978 | 9129.2673 | --
交城县陈氏耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 3.2649 | 1.9613 | 10 | 6.811 | 4.091 | 35 | 82.279 | 49.426 | 100 | 4.556 | 5652.2155 | --
山西国丰耐火材料有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | 1.147 | 0.638 | 10 | 15.558 | 8.650 | 35 | 138.464 | 76.985 | 200 | 6.223 | 9076.7275 | --
山西中天锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑烟气排放筒 | 1.130 | 0.655 | 10 | 16.327 | 9.465 | 35 | 32.953 | 19.104 | 200 | 11.361 | 13337.4946 | --
交城县晋阳耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 2.1646 | 14.4938 | 10 | 0.319 | 2.133 | 35 | 3.669 | 24.567 | 100 | 0.179 | 420.5155 | --
山西锐能新材料有限公司 | 高铝生产线窑炉烟气排放口 | 4.8179 | 4.2967 | 10 | 1.087 | 0.969 | 35 | 43.673 | 38.949 | 100 | 1.057 | 22084.8025 | --
山西锐能新材料有限公司 | 中铝生产线窑炉烟气排放口 | 5.0781 | 3.6028 | 10 | 7.146 | 5.070 | 35 | 74.552 | 52.893 | 100 | 1.939 | 55254.0875 | --
山西锐能新材料有限公司 | 脱水料生产线回转窑烟气排放口 | 7.408 | 6.132 | 10 | 3.603 | 2.983 | 35 | 33.532 | 27.756 | 100 | 3.805 | 14139.3527 | --
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉热风炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机头排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机尾_整粒_破碎筛分排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉出铁场排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#高炉矿槽底排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 4号锰矿烘干回转窑排气筒 | 0.99 | -- | 20 | 8.944 | -- | 200 | 16.26 | -- | 300 | 2.85 | 9648.4916 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 5号石灰石回转窑排气筒 | 0.90 | 1.38 | 20 | 3.62 | 5.55 | 200 | 17.24 | 26.43 | 300 | 10.40 | 40185.6654 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 7号石灰石回转窑排气筒 | 4.35 | 5.48 | 20 | 0.25 | 0.32 | 200 | 26.46 | 33.32 | 300 | 10.89 | 58289.9512 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 8号回转窑排气筒 | 0.89 | -- | 20 | 3.59 | -- | 200 | 16.23 | -- | 300 | 4.45 | 24894.9825 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 6号锰矿烘干回转窑排气筒 | 1.07 | -- | 20 | 8.05 | -- | 200 | 21.78 | -- | 300 | 2.93 | 16802.732 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 3号石灰石回转窑排气筒 | 0.88 | 66.50 | 20 | 0.06 | 4.62 | 200 | 2.51 | 190.86 | 300 | 0.44 | 2340.6037 | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 9#回转窑排气筒 | 3.57 | 3.98 | 20 | 1.95 | 2.17 | 200 | 31.74 | 35.39 | 300 | 7.87 | 53846.0358 | --
交城县金铭恒业环保科技有限公司 | 冶炼废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交城县兆晟环保科技有限公司 | 裂解炉裂解废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西国锦煤电有限公司 | 1#机组烟气排口 | 2.696 | 2.904546 | 10 | 17.282 | 18.618831 | 35 | 33.21 | 35.778926 | 50 | 11.547 | 1081487.2125 | 停运
山西国锦煤电有限公司 | 2#机组烟气排口 | 3.4267 | 3.9197 | 10 | 13.785 | 15.769 | 35 | 36.966 | 42.284 | 50 | 6.601 | 647123.0475 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 2.41 | -- | 30 | 11.35 | -- | 80 | -- | -- | -- | 3.19 | 52094.9212 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.27 | -- | 30 | 5.28 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.73 | 208391.4262 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 装煤废气排放口 | 0.35 | 5.71 | 30 | 3.72 | 60.04 | 70 | -- | -- | -- | 10.99 | 255746.5758 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 焦炉烟气脱硫、脱硝设施排放口 | 1.84 | -- | 15 | 11.14 | -- | 30 | 40.81 | -- | 150 | 4.09 | 415806.8983 | --
山西锐鑫耐火材料有限公司 | 回转窑、辊道窑废气排放口 | 0.830 | 1.134 | 10 | 3.420 | 4.674 | 35 | 44.800 | 61.231 | 100 | 1.800 | 43685.7412 | --
山西中齐锐能高温材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 0.302 | 2.666 | 10 | 0.660 | 5.839 | 35 | 0.578 | 5.107 | 200 | 0.916 | 7172.3097 | 停运
山西华鑫肥业股份有限公司 | 吸收塔废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.77 | -- | 200 | 30.23 | 171445.0066 | --
山西华鑫肥业股份有限公司 | 燃煤燃气锅炉排放口 | 0.77 | 14.73 | 10 | 0.22 | 4.26 | 35 | 0.34 | 6.56 | 50 | 0.40 | 3777.902 | 停运
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 3142.857 | -- | -- | 41.968 | -- | 200 | 28.051 | 68253.5484 | --
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 2号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 回转窑废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 1号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运
山西金兰化工股份有限公司新型肥料分公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.580 | -- | 200 | 23.607 | 26731.3348 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 吸收塔排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.195 | -- | 200 | 30.500 | 53388.0287 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 碱吸收废气排放口 | -- | -- | -- | 0.06 | -- | -- | 52.959 | 48.814 | 100 | 9.761 | 18014.679 | --
兴县南通玉明砖厂 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西华兴铝业有限公司 | 1#、2#和3#锅炉烟气排放口 | 1.225 | 1.605 | 5 | 16.574 | 21.726 | 35 | 28.026 | 36.735 | 50 | 1.740 | 300877.1583 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 2.190 | -- | 10 | 0.771 | -- | 100 | 30.897 | -- | 100 | 29.372 | 127890.1969 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期2#悬浮焙烧炉废气排放口 | 0.149 | -- | 10 | 3.232 | -- | 100 | 1.486 | -- | 100 | 0.380 | 3327.9345 | --
山西华兴铝业有限公司 | 二期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.579 | -- | 10 | 2.075 | -- | 100 | 33.268 | -- | 100 | 21.018 | 195546.0262 | --
山西华兴铝业有限公司 | 4#锅炉烟气排放口 | 1.263 | 1.229 | 5 | 23.536 | 22.894 | 35 | 37.007 | 35.998 | 50 | 9.587 | 301548.0924 | --
山西中铝华润有限公司 | 1#8#电解工区电解废气净化设施出口 | 2.6803 | -- | 10 | 30.289 | -- | 100 | -- | -- | -- | 13.120 | 1183096.5291 | --
山西中铝华润有限公司 | 2#7#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.1759 | -- | 10 | 29.991 | -- | 100 | -- | -- | -- | 13.552 | 1235830.2467 | --
山西中铝华润有限公司 | 3#6#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.3060 | -- | 10 | 27.376 | -- | 100 | -- | -- | -- | 11.278 | 1014216.8964 | --
山西中铝华润有限公司 | 4#5#电解工区电解废气净化设施出口 | 2.3566 | -- | 10 | 26.915 | -- | 100 | -- | -- | -- | 13.723 | 1200242.2848 | --
山西臣功固体废物综合处置利用有限公司 | 焚烧烟囱 | 1.105 | 0.528 | 30 | 4.329 | 2.066 | 100 | 5.055 | 2.413 | 300 | 0 | 0.1504 | 停运
临县安业乡东胜机砖厂 | 隧道窑排放口 | 4.6962 | 6.2462 | 30 | 44.826 | 59.870 | 150 | 20.496 | 27.388 | 200 | 3.140 | 51492.2647 | --
临县三交镇武家沟机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县刘家会镇金润机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县华烨选煤有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县前甘泉新型机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县马家湾飞宏机砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县临泉镇后月镜机砖厂 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | 0 | 停运
临县新民集中供热有限公司 | 3#锅炉脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | 44778.4998 | 停运
临县新民集中供热有限公司 | 4#锅炉脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | 92.4561 | 停运
山西京能吕临发电有限公司 | 1号机组废气 | 3.4712 | 3.9865 | 10 | 9.531 | 10.946 | 35 | 34.023 | 39.073 | 50 | 11.380 | 1103021.915 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 2号机组废气 | 1.7573 | 1.8882 | 10 | 11.301 | 12.143 | 35 | 39.413 | 42.349 | 50 | 10.886 | 997912.725 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 启动锅炉烟囱（长期停产） | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥窑排放口 | 0.1040 | 0.0771 | 10 | 0.757 | 0.561 | 35 | 37.210 | 27.583 | 50 | 13.250 | 375068.3355 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥窑排放口 | 0.352 | 13.671 | 10 | 0.243 | 9.459 | 35 | 0.175 | 6.809 | 50 | 0.114 | 4408.7012 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#冷却机 | 0.79 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.530 | 239817.8693 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#冷却机 | 0.371 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.069 | 2395.7589 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥磨选粉机 | 2.477 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.915 | 112604.0341 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥磨选粉机 | 1.195 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.638 | 8738.33 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 3#水泥磨选粉机 | 3.145 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.470 | 110210.0901 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 4#水泥磨选粉机 | 0.236 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.142 | 1940.2429 | 停运
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 锅炉烟囱 | 1.2579 | 1.6680 | 10 | 13.342 | 17.692 | 35 | 25.201 | 33.417 | 50 | 4.465 | 486389.9264 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 二期焙烧炉排气筒 | 4.5895 | -- | 10 | 6.882 | -- | 100 | 35.157 | -- | 100 | 17.532 | 178560.6508 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 三期焙烧炉排气筒 | 7.2874 | -- | 10 | 46.660 | -- | 100 | 42.323 | -- | 100 | 13.443 | 130368.1062 | --
山西华光发电有限责任公司 | 4#锅炉排放口 | 0.8895 | 0.8890 | 5 | 14.251 | 14.243 | 35 | 33.518 | 33.498 | 50 | 17.546 | 1933634.4658 | --
山西华光发电有限责任公司 | 3#锅炉排放口 | 1.5101 | 1.5145 | 5 | 18.408 | 18.463 | 35 | 35.310 | 35.415 | 50 | 17.862 | 1943950.6813 | --
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 2#烟囱 | 1.6926 | 1.8240 | 10 | 14.110 | 15.205 | 35 | 38.056 | 41.011 | 50 | 8.388 | 707164.2525 | --
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 1#烟囱 | 2.7351 | 2.8926 | 10 | 22.772 | 24.083 | 35 | 35.516 | 37.561 | 50 | 10.061 | 675287.4375 | --
山西柳林电力有限责任公司 | 2#烟囱 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西柳林电力有限责任公司 | 1#烟囱 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
吕梁三峰环保发电有限公司 | 2#焚烧炉废气排放口 | 1.5718 | 1.0094 | 20 | 85.799 | 55.102 | 80 | 153.019 | 98.271 | 250 | 13.339 | 54012.8288 | --
吕梁三峰环保发电有限公司 | 1#焚烧炉废气排放口 | 3.0636 | 1.9590 | 20 | 85.642 | 54.762 | 80 | 158.454 | 101.320 | 250 | 11.832 | 49729.6212 | --
柳林县华亿新型建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 0.1588 | 0.3262 | 30 | 1.34 | 2.75 | 150 | 0.77 | 1.59 | 200 | 1.29 | 55389.5045 | 停运
石楼县民宜供热有限责任公司 | 1#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.581 | 1.026 | 50 | 4.664 | 36182.1088 | --
石楼县民宜供热有限责任公司 | 2#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.003 | 7.888 | 50 | 0.851 | 7824.3935 | --
石楼县民宜供热有限责任公司 | 3#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.518 | -71.203 | 50 | 0.795 | 6969.5287 | --
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（一期） | 3.92 | 3.60 | 10 | 5.41 | 4.97 | 35 | 39.50 | 36.33 | 50 | 15.63 | 940683.1012 | --
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（二期） | 3.658 | 3.592 | 10 | 10.035 | 9.855 | 35 | 24.458 | 24.021 | 50 | 17.121 | 1096104.6151 | --
岚县丰达焦化冶炼集团有限公司 | 焦炉烟气排放口 | 1.6279 | -- | 15 | 3.181 | -- | 30 | 1.953 | -- | 150 | 0.052 | 482.9349 | 停运
岚县恒运砖厂 | 窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县茂生砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县宏发砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机尾排放口 | 0 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.416 | 50647.0856 | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 燃气锅炉排放口 | 1.1812 | 101.9308 | 10 | 0.039 | 3.330 | 35 | 0.376 | 32.426 | 50 | 0.391 | 2063.15 | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机头排放口 | 1.2558 | 12.4204 | 10 | 0.211 | 2.091 | 35 | 0.327 | 3.230 | 50 | 2.984 | 63500.45 | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 2.4954 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.726 | 10859.5795 | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 0.4311 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 立磨机排放口 | 0.5065 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.941 | 18073.95 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 烧结机头废气排气筒 | 3.3788 | 1689.4021 | 10 | 0.070 | 34.875 | 35 | 1.582 | 790.812 | 50 | 0.480 | 11712.6025 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17433.3095 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 高炉矿槽槽上、焦炭转运、高炉出铁场废气排气筒 | 2.1998 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.180 | 5622.1222 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 燃气锅炉废气排气筒 | 0.1434 | -3.4192 | 5 | 4.304 | -102.648 | 35 | 4.911 | -117.148 | 50 | 0.162 | 2171.06 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 高炉矿槽槽下废气排气筒 | 1.786 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.521 | 7354.3371 | 停运
岚县民宜供热有限公司 | 锅炉烟气排放筒 | 0.313 | 2.889 | 10 | 0.184 | 1.698 | 35 | 0.339 | 3.128 | 50 | 1.330 | 81219.4002 | 停运
方山县圪洞镇四通砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
方山县新房诚信砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
方山县峪口新宏砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 2#脱硫塔出口 | 0.2062 | 16.3871 | 10 | 0.795 | 63.175 | 35 | 0.449 | 35.661 | 50 | 0.538 | 40497.3536 | 停运
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 1#脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
方山县煦泰热力有限公司 | 锅炉废气排放口 | 2.628 | 2.769 | 10 | 0.001 | 0.001 | 35 | 22.976 | 24.209 | 50 | 7.737 | 133743.6999 | --
山西福裕焦化有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 1.2524 | -- | 30 | 33.818 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.738 | 131514.5625 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万焦炉烟囱排放口 | 1.812 | 2.026 | 15 | 20.423 | 22.831 | 30 | 108.420 | 121.201 | 150 | 3.461 | 306241.1004 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万推焦地面站废气排放口 | 1.60 | -- | 30 | 9.46 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.71 | 194034.7562 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万装煤地面站废气排放口 | 2.915 | -- | 30 | 3.341 | -- | 70 | -- | -- | -- | 15.850 | 204255.8201 | --
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑头除尘排放筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 339186.5861 | --
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑尾排放筒 | 5.213 | 5.155 | 10 | 0.902 | 0.892 | 35 | 285.425 | 282.216 | 50 | 13.340 | 350493.5156 | --
吕梁弘泽铝质耐材有限公司 | 耐火材料窑废气排放口 | -0.21 | -2.88 | 10 | 0.31 | 4.22 | 35 | 0.10 | 1.30 | 100 | 0 | 0 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机头 | 1.7435 | 1.9487 | 10 | 3.893 | 4.351 | 35 | 25.282 | 28.257 | 50 | 5.753 | 542421.7202 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机头 | 2.0676 | 1.9240 | 10 | 2.248 | 2.092 | 35 | 28.337 | 26.370 | 50 | 6.789 | 629135.1444 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨装煤 | 0.6921 | -- | 30 | 12.056 | -- | 70 | -- | -- | -- | 6.688 | 36499.2695 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨推焦 | 0.2939 | -- | 30 | 15.659 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.060 | 75029.6315 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机尾 | 0.6589 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.759 | 476294.2742 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机尾 | 0.6076 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.544 | 422244.8214 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机尾 | 1.4284 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.425 | 441070.1355 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉矿槽 | 2.9883 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.478 | 540456.8091 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉矿槽 | 0.4615 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.205 | 315612.4825 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉矿槽 | 0.7411 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.645 | 273076.1647 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉出铁场 | 1.8480 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.767 | 622149.0238 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉出铁场 | 0.6089 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.125 | 387380.9452 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉出铁场 | 0.1650 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.170 | 415704.5127 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 一体系转炉二次 | 3.4639 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.412 | 464109.2355 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 二体系转炉二次 | 0.9868 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.323 | 420501.6575 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机头 | 0.9523 | 1.0675 | 10 | 4.953 | 5.552 | 35 | 26.051 | 29.199 | 50 | 6.234 | 577250.8892 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱1 | 1.7856 | -- | 15 | 2.034 | -- | 30 | 75.103 | -- | 150 | 1.951 | 132765.2735 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱2 | 0.8613 | -- | 15 | 2.225 | -- | 30 | 60.022 | -- | 150 | 1.927 | 131118.665 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 剩余煤气锅炉 | 2.3264 | 2.4068 | 5 | 3.612 | 3.737 | 35 | 21.142 | 21.872 | 50 | 5.822 | 278354.4575 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 链篦机-回转窑焙烧废气排气筒 | 2.2762 | 1.8409 | 10 | 2.080 | 1.682 | 35 | 28.188 | 22.798 | 50 | 7.929 | 512366.7024 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨推焦 | 2.7189 | -- | 30 | 6.005 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.923 | 198378.4587 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨焦炉烟囱 | 3.619 | -- | 15 | 2.163 | -- | 30 | 36.826 | -- | 150 | 3.512 | 309928.438 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨机侧 | 1.8996 | -- | 30 | 3.313 | -- | 70 | -- | -- | -- | 10.391 | 113796.7932 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨干熄焦 | 2.248 | -- | 30 | 7.014 | -- | 80 | -- | -- | -- | 7.316 | 129871.204 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#回转窑窑尾 | 1.72 | 3.34 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.47 | 180363.0137 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#回转窑窑尾 | 1.43 | 3.02 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.82 | 210376.5216 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 4#回转窑窑尾 | 0.62 | 1.26 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.93 | 196923.9166 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#回转窑窑尾 | 2.802 | 3.253 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.635 | 132272.4164 | --
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱1号脱硫塔出口 | 2.1358 | 2.4611 | 10 | 11.796 | 13.592 | 35 | 33.298 | 38.369 | 50 | 10.225 | 500920.1125 | --
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱2号脱硫塔出口 | 0.6406 | 0.8945 | 10 | 11.130 | 15.539 | 35 | 25.859 | 36.104 | 50 | 9.391 | 459987.7325 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司 | 焦炉烟囱 | 0.6987 | -- | 15 | 14.681 | -- | 30 | 78.247 | -- | 150 | 6.347 | 564535.9547 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司 | 地面站烟囱 | 1.2309 | -- | 30 | 4.286 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.667 | 237235.125 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉矿槽排放口 | 1.5221 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.157 | 98315.1528 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 3.1799 | 3.5750 | 5 | 1.796 | 2.019 | 35 | 24.535 | 27.584 | 50 | 12.090 | 183535.9475 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机头排气筒 | 0.3968 | 0.3614 | 10 | 0.357 | 0.325 | 35 | 11.469 | 10.445 | 50 | 11.857 | 353216.865 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉出铁场废气排口 | 0.5247 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24.034 | 315578.6742 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉矿槽排放口 | 0.8360 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.394 | 29815.7931 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | 0.5096 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.075 | 246494.8458 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉出铁场废气排口 | 1.2904 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.441 | 142606.8638 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 机头废气排放口 | 1.9503 | 3.5482 | 10 | 3.139 | 5.711 | 35 | 13.256 | 24.116 | 50 | 4.675 | 208913.3677 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 2#机尾除尘器 | 1.1619 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.106 | 28167.89 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 电厂2#脱硫塔排放口 | 0.8370 | 4.8320 | 5 | 3.452 | 19.924 | 35 | 5.489 | 31.685 | 50 | 3.918 | 57226.1147 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 电厂1#脱硫塔排放口 | 0.5443 | 0.7318 | 5 | 2.584 | 3.475 | 35 | 13.213 | 17.763 | 50 | 6.201 | 53567.5275 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 出铁厂除尘 | 0.4716 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.836 | 172744.1609 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 1#上料矿槽除尘 | 0.5027 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.190 | 87000.3866 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 1#机尾除尘烟囱 | 0.2760 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.568 | 50764.3477 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 2#上料矿槽除尘器 | 0.5900 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.921 | 159849.5672 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃气锅炉废气排放口 | 1.6861 | 165.6084 | 5 | 0.137 | 13.448 | 35 | 0.234 | 22.984 | 50 | 0.521 | 6500.2748 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 0.7688 | 16.1466 | 10 | 0.137 | 2.875 | 35 | 0.312 | 6.544 | 50 | 3.803 | 165717.4932 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃煤锅炉废气排放口 | 1.9800 | 86.5720 | 20 | 0.314 | 13.716 | 100 | 0.614 | 26.846 | 150 | 0.016 | 202.364 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 1.2622 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.628 | 5190.1902 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 0.5369 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.005 | 16.5696 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 0.6380 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.490 | 9239.9345 | 停运
交口县鑫海实业有限公司 | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
交口县鑫海实业有限公司 | 原料高炉矿槽出铁场废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
华源科技交口有限公司 | 2#焙烧炉烟气排放口 | 1.0083 | -- | 10 | 1.205 | -- | 100 | 1.232 | -- | 100 | 5.233 | 51698.6275 | --
华源科技交口有限公司 | 3#焙烧炉烟气排放口 | 1.2573 | -- | 10 | 18.629 | -- | 100 | 53.557 | -- | 100 | 7.995 | 48481.7926 | --
华源科技交口有限公司 | 3#锅炉烟囱排放口 | 0.5081 | 0.4627 | 5 | 6.115 | 5.569 | 35 | 43.394 | 39.523 | 50 | 6.431 | 316749.4685 | --
华源科技交口有限公司 | 4#锅炉烟囱排放口 | 1.7479 | 1.7726 | 5 | 8.251 | 8.367 | 35 | 35.769 | 36.275 | 50 | 6.259 | 301075.2328 | --
华源科技交口有限公司 | 1#焙烧炉烟气排放口 | 3.6763 | -- | 10 | 14.812 | -- | 100 | 50.084 | -- | 100 | 22.973 | 138897.0128 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 2#焙烧炉烟气 | 0.6835 | -- | 10 | 3.244 | -- | 100 | 52.792 | -- | 100 | 21.872 | 63963.828 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 130t锅炉烟气 | 0.4956 | 10.2310 | 5 | 0.107 | 2.216 | 35 | -0.145 | -3.002 | 50 | 0.220 | 8443.1158 | 停运
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 280t锅炉烟气排放口 | 1.2052 | 1.3211 | 5 | 9.382 | 10.285 | 35 | 32.600 | 35.735 | 50 | 6.128 | 194116.7298 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 1#焙烧炉烟气 | 1.0097 | -- | 10 | 0.217 | -- | 100 | 0.589 | -- | 100 | 1.108 | 8478.5508 | 停运
交口县兴荣冶炼有限公司 | 锅炉烟囱 | 2.9231 | 3.2694 | 20 | 2.429 | 2.717 | 100 | 55.560 | 62.143 | 150 | 1.259 | 23395.765 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | 2.5714 | -- | 30 | 11.303 | -- | 70 | -- | -- | -- | 10.079 | 108083.8747 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 拦焦地面站排气筒 | 3.2072 | -- | 30 | 6.811 | -- | 30 | -- | -- | -- | 9.462 | 160501.1547 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.5368 | -- | 15 | 18.660 | -- | 30 | 79.416 | -- | 150 | 2.837 | 210745.7239 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 4.5748 | -- | 30 | 39.586 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.219 | 66986.0121 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 锅炉烟气排放口1# | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 焦炉烟气排放口 | 2.0964 | -- | 15 | 14.791 | -- | 30 | 44.502 | -- | 150 | 2.681 | 166390.525 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 装煤废气排放口 | 1.6974 | -- | 30 | 9.030 | -- | 70 | -- | -- | -- | 6.683 | 82125.3406 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 推焦废气排放口 | 1.8924 | -- | 30 | 2.970 | -- | 30 | -- | -- | -- | 5.256 | 103052.5324 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 干熄炉废气排放口 | 1.5607 | -- | 30 | 47.982 | -- | 80 | -- | -- | -- | 13.668 | 97826.2025 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期焦炉烟囱 | 1.2794 | -- | 15 | 9.524 | -- | 30 | 40.624 | -- | 150 | 2.131 | 292475.1688 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期机侧地面站排放口 | 1.0640 | -- | 30 | 7.168 | -- | 70 | -- | -- | -- | 22.308 | 199756.5601 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期推焦地面站排放口 | 1.0302 | -- | 30 | 8.912 | -- | 30 | -- | -- | -- | 14.194 | 124808.5225 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期焦炉烟囱 | 1.6617 | -- | 15 | 13.875 | -- | 30 | 83.583 | -- | 150 | 5.509 | 292462.9805 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期装煤地面站烟囱 | 2.3448 | -- | 30 | 3.837 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.667 | 60677.7475 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期推焦地面站烟囱 | 1.9343 | -- | 30 | 8.860 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.730 | 129217.7818 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期干熄焦地面站排放口 | 1.0425 | -- | 30 | 9.029 | -- | 80 | -- | -- | -- | 8.988 | 129467.7272 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期干熄焦地面站排放口 | 1.1119 | -- | 30 | 14.980 | -- | 80 | -- | -- | -- | 3.652 | 48403.9439 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.7390 | -- | 15 | 12.782 | -- | 30 | 35.168 | -- | 150 | 3.804 | 442291.504 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 0.7347 | -- | 30 | 9.593 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.613 | 98638.1325 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 2.6882 | -- | 30 | 8.318 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.381 | 262409.9875 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 干熄焦地面站废气排放口 | 0.5303 | -- | 30 | 12.304 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.915 | 115008.04 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 焦炉烟囱 | 4.5211 | -- | 15 | 8.943 | -- | 30 | 40.464 | -- | 150 | 3.053 | 367002.1075 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.8538 | -- | 30 | 9.346 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.053 | 134849.8975 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 推焦废气排放口 | 1.9474 | -- | 30 | 8.517 | -- | 30 | -- | -- | -- | 10.110 | 162573.6973 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 0.8850 | -- | 30 | 11.513 | -- | 80 | -- | -- | -- | 14.479 | 189731.6324 | --
孝义市晋茂化工有限公司 | 导热油炉和加热炉公用废气排放口 | 0.4684 | 0.4742 | 10 | 20.0676 | 20.3143 | 35 | 14.2662 | 14.4416 | 50 | 11.1942 | 15260.8431 | --
孝义市泰兴铝镁有限公司 | 锅炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
吕梁市黑猫新材料有限公司 | 1#2#色素炭黑生产线尾气锅炉燃烧废气烟囱 | 2.3630 | 6.9212 | 10 | 6.403 | 18.755 | 35 | 24.977 | 73.158 | 50 | 4.605 | 18216.5854 | 停运
山西中兴水泥有限责任公司 | 窑头除尘器排气筒 | 3.245 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.898 | 115487.695 | 停运
山西中兴水泥有限责任公司 | 水泥窑尾排气筒 | 1.12 | 1.657919 | 10 | 0.862 | 1.276005 | 35 | 68.943 | 102.055288 | 50 | 11.154 | 164809.175 | 停运
孝义市金岩新型建材有限公司 | 1#烧结砖窑烟囱 | 1.362 | 2.223 | 30 | 8.342 | 13.617 | 150 | 4.715 | 7.697 | 200 | 7.304 | 144021.0517 | --
孝义市金岩新型建材有限公司 | 2#烧结砖窑烟囱 | 2.052 | 4.768 | 30 | 5.759 | 13.381 | 150 | 14.104 | 32.771 | 200 | 6.960 | 133451.1271 | --
孝义市佳辰建材有限公司 | 干燥隧道一体窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 1#精炼炉除尘器排气筒 | 1.581 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.697 | 65823.1341 | --
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 2#精炼炉除尘器排气筒 | 1.4229 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.553 | 12250.6875 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 1#焙烧炉烟囱 | 8.204 | -- | 10 | 11.723 | -- | 100 | 32.470 | -- | 100 | 29.683 | 109278.3247 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 2#焙烧炉烟囱 | 2.707 | -- | 10 | 8.738 | -- | 100 | 37.114 | -- | 100 | 27.602 | 95333.4594 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 3#焙烧炉烟囱 | 4.386 | -- | 10 | 3.341 | -- | 100 | 21.992 | -- | 100 | 21.996 | 144855.5099 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 4#焙烧炉烟囱 | 6.897 | -- | 10 | 0.823 | -- | 100 | 43.282 | -- | 100 | 24.048 | 150144.2309 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 锅炉烟囱 | 1.8484 | 2.2857 | 5 | 17.112 | 21.161 | 35 | 26.360 | 32.596 | 50 | 7.567 | 1026769.3207 | --
山西信发化工有限公司 | 1号锅炉烟道 | 1.8234 | 2.0809 | 5 | 13.981 | 15.955 | 35 | 33.284 | 37.983 | 50 | 15.595 | 746842.4475 | --
山西信发化工有限公司 | 2号锅炉烟道 | 0.6476 | 10.8301 | 5 | 0.083 | 1.391 | 35 | 0.674 | 11.276 | 50 | 2.038 | 121916.0503 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝1#焙烧炉废气排放口 | 0.545 | -- | 10 | 0.234 | -- | 100 | 0.483 | -- | 100 | 0 | 0 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝2#焙烧炉废气排放口 | 1.190 | -- | 10 | 0.639 | -- | 100 | 0.116 | -- | 100 | 0.078 | 1084.0962 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝3#焙烧炉废气排放口 | 2.068 | -- | 10 | 0.281 | -- | 100 | 27.987 | -- | 100 | 16.483 | 170727.2619 | --
山西信发化工有限公司 | 3#锅炉烟道 | 3.5214 | 3.6633 | 5 | 14.374 | 14.953 | 35 | 36.371 | 37.836 | 50 | 12.693 | 603090.8084 | --
山西信发化工有限公司 | 氧化铝4#焙烧炉废气排放口 | 1.823 | -- | 10 | 0.156 | -- | 100 | 31.314 | -- | 100 | 17.606 | 184169.4607 | --
孝义市田园化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
孝义市田园化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 1.2797 | 1.1989 | 5 | 6.648 | 6.229 | 35 | 26.850 | 25.156 | 50 | 12.762 | 227835.0757 | --
孝义市田园化工有限公司 | 3#焙烧炉排气筒 | 2.3589 | -- | 10 | 20.856 | -- | 100 | 42.256 | -- | 100 | 17.620 | 181307.9174 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#锅炉排气筒 | 0.5735 | 0.5626 | 5 | 10.515 | 10.317 | 35 | 34.717 | 34.061 | 50 | 8.663 | 153342.7467 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 8.1266 | -- | 10 | 13.911 | -- | 100 | 38.322 | -- | 100 | 15.363 | 82504.5374 | --
山西孝义华庆铝业有限公司 | 锅炉除尘脱硫脱硝系统排气口 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西孝义华庆铝业有限公司 | 焙烧炉排气口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西奥凯达化工有限公司 | 锅炉排气筒 | 1.1940 | 1.0448 | 5 | 1.481 | 1.296 | 35 | 20.358 | 17.814 | 50 | 5.018 | 94428.0198 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 6.3274 | -- | 10 | 3.713 | -- | 100 | 17.013 | -- | 100 | 13.262 | 78229.49 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | 5.5320 | -- | 10 | 2.627 | -- | 100 | 5.453 | -- | 100 | 13.305 | 101517.4164 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 2.3582 | 2.4621 | 5 | 1.293 | 1.350 | 35 | 18.056 | 18.850 | 50 | 5.833 | 113945.6673 | --
山西东义煤电铝集团有限公司 | 1#回转窑与精炼炉废气排放口 | 0.6348 | 1.1697 | 10 | 0.259 | 0.477 | 100 | 34.593 | 63.738 | 100 | 4.076 | 13204.3025 | 停运
山西东义煤电铝集团有限公司 | 4#回转窑与还原炉废气排放口 | 0.3858 | 0.7856 | 10 | 16.714 | 34.036 | 100 | 16.349 | 33.293 | 100 | 5.126 | 19214.1377 | --
孝义市金盛冶炼有限公司 | 烧结机头废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 高炉矿槽出铁场废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西孝义煤矸石发电有限责任公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
晋能孝义煤电有限公司 | 1#机组废气总排口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | 966287.23 | --
晋能孝义煤电有限公司 | 2#机组废气总排口 | 2.5167 | 2.8689 | 10 | 23.301 | 26.562 | 35 | 36.793 | 41.942 | 50 | 9.726 | 1008975.57 | --
孝义市热力公司城东热源厂 | 锅炉废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西离柳焦煤集团有限公司汽源厂 | 燃煤锅炉烟气排放口 | 0.5671 | 0.7832 | 10 | 1.616 | 2.232 | 35 | 15.993 | 22.087 | 50 | 8.931 | 78063.6109 | --
孝义市富源金来热源有限公司 | 150吨锅炉废气排口 | 0.7850 | 0.9972 | 10 | 0.888 | 1.128 | 35 | 28.282 | 35.927 | 50 | 3.430 | 270413.33 | --
孝义市富源金来热源有限公司 | 75吨锅炉废气排口 | 1.2438 | 2.4829 | 10 | 1.673 | 3.341 | 35 | 18.938 | 37.804 | 50 | 4.323 | 228573.7998 | --
山西骏捷新材料科技有限公司 | 转化预热炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 67.47 | 139.72 | 100 | 3.07 | 15449.403 | 停运
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.395 | 15.303 | 50 | 0.223 | 548.0325 | 停运
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.225 | 14.260 | 50 | 0.088 | 200.5542 | 停运
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.179 | 48.501 | 50 | 0.174 | 344.155 | 停运
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.170 | 10.976 | 50 | 0.251 | 455.5921 | 停运
山西领泽新材料科技有限公司 | 过渡期蒸汽锅炉废气排口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.334 | 19.945 | 50 | 5.710 | 14163.25 | --
孝义市惠通供热有限公司高阳供热管理中心 | 高阳1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市惠通供热有限公司高阳供热管理中心 | 高阳2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉干熄焦废气排放口 | 0.8585 | -- | 30 | 22.746 | -- | 80 | -- | -- | -- | 13.233 | 135905.3035 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉干熄焦废气排放口 | 2.3661 | -- | 30 | 29.255 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.939 | 112674.7251 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉烟气排放口 | 2.1108 | -- | 15 | 20.310 | -- | 30 | 66.206 | -- | 150 | 4.770 | 198900.0373 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉烟气排放口 | 0.8569 | -- | 15 | 23.935 | -- | 30 | 62.537 | -- | 150 | 5.444 | 245350.9399 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉装煤废气排放口 | 1.6256 | -- | 30 | 18.050 | -- | 70 | -- | -- | -- | 7.691 | 115490.7669 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉推焦废气排放口 | 2.2305 | -- | 30 | 7.598 | -- | 30 | -- | -- | -- | 9.251 | 181627.1954 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉装煤废气排放口 | 0.6470 | -- | 30 | 18.566 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.368 | 125637.9287 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉推焦废气排放口 | 4.1213 | -- | 30 | 7.564 | -- | 30 | -- | -- | -- | 6.761 | 170337.0852 | --
山西金达煤化工科技有限公司 | 锅炉尾部脱硫脱硝烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 干熄焦地面站排口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 焦炉烟囱 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 推焦地面站排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 0.6362 | -- | 30 | 2.345 | -- | 70 | -- | -- | -- | 15.837 | 84804.4242 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 5.0152 | -- | 30 | 13.035 | -- | 30 | -- | -- | -- | 12.888 | 234524.274 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉烟囱 | 1.7780 | -- | 15 | 20.990 | -- | 30 | 117.098 | -- | 150 | 3.121 | 189852.0375 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 1.8721 | -- | 30 | 2.665 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.347 | 63949.2215 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 3.1686 | -- | 30 | 7.078 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.073 | 293633.712 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉烟囱 | 2.1088 | -- | 15 | 19.259 | -- | 30 | 113.845 | -- | 150 | 3.266 | 241266.1025 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#干熄焦地面站排气筒 | 1.2243 | -- | 30 | 26.709 | -- | 80 | -- | -- | -- | 8.602 | 59819.3025 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 2#干熄焦地面站排气筒 | 1.5912 | -- | 30 | 1.086 | -- | 80 | -- | -- | -- | 0.061 | 474.672 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 4.8975 | 5.7450 | 10 | 10.931 | 12.822 | 30 | 81.012 | 95.031 | 150 | 2.563 | 132978.795 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 0.4824 | -- | 10 | 17.472 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.303 | 110458.8788 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 0.4752 | -- | 10 | 7.799 | -- | 30 | -- | -- | -- | 17.675 | 188495.016 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 0.9234 | -- | 10 | 15.128 | -- | 50 | -- | -- | -- | 6.412 | 70378.0305 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 0.5697 | 16.4693 | 15 | 1.040 | 30.049 | 30 | 2.451 | 70.846 | 150 | 0.019 | 1251.9179 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 1#焦炉和2#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 0.7681 | -- | 30 | 0.379 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.066 | 27478.9371 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 3#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 0.5742 | -- | 30 | 0.717 | -- | 30 | -- | -- | -- | 2.489 | 19136.917 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱湿法脱硫排放口 | 4.3678 | -- | 15 | 3.916 | -- | 30 | 84.189 | -- | 150 | 6.318 | 301082.5025 | --
山西星宇化工科技股份有限公司 | 尾气吸收塔排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
汾阳市恒泰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.7401 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.912 | 5791.3325 | --
汾阳市中鸿橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 1.874 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.294 | 4368.4425 | --
汾阳市润恒橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.240 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.713 | 2523.4992 | --
汾阳市杏花村镇辉煌瓷业有限公司 | 烤花窑隧道窑废气烟囱 | 1.1684 | 1.6181 | 30 | 11.124 | 15.406 | 50 | 20.761 | 28.754 | 180 | 12.002 | 14684.5062 | --
汾阳市美耀瓷业有限公司 | 隧道窑辊道窑烟囱排放口 | 4.4288 | 0.6327 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.338 | 8167.0038 | --
汾阳市杏花村镇鑫盛瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 4.1599 | 4.4131 | 30 | 3.854 | 4.089 | 50 | 27.528 | 29.204 | 180 | 5.029 | 16559.5835 | --
汾阳市杏花村镇协盛源瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 3.4979 | 4.0272 | 30 | 0.286 | 0.329 | 50 | 42.344 | 48.753 | 180 | 5.018 | 15475.5052 | --
汾阳市兴安橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 3.2175 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.991 | 86292.5812 | --
吕梁市恒盛橡胶股份有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 0.4999 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.699 | 1706.465 | 停运
汾阳市强盛橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 2.2172 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.351 | 2197.6412 | --
汾阳市华瑞橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 2.4979 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.690 | 28312.3575 | --
汾阳市演武镇荣达橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.2032 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.281 | 8085.07 | --
汾阳市演武镇宏泰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气处理设施排放筒 | 1.4359 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.647 | 1539.1331 | --
山西天龙橡胶科技股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.588 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.556 | 5209.7386 | --
汾阳市演武镇宏丰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.826 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.422 | 9882.051 | --
吕梁市鸿涛废旧橡胶再生研究股份有限公司 | 炼胶工序废气排放口 | 1.491 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.451 | 25187.2409 | --
汾阳市恒凯橡胶科技有限公司 | 裂解炉废气处理装置排气筒 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
汾阳市致祥胶业有限公司 | 废气处理排放筒 | 1.617 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.095 | 336.5104 | --
汾阳市志峰橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.586 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.983 | 3431.9808 | --
汾阳市演武镇振飞橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.480 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.112 | 398.6813 | --
汾阳市演武镇雄伟橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 2.687 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.032 | 3598.3317 | --
汾阳市鑫隆橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.659 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.642 | 2236.5735 | --
山西文丰环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.392 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.307 | 4523.4921 | --
汾阳市瑞丰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.848 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.507 | 6611.6426 | --
汾阳市明兴橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 0.523 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.451 | 3825.7723 | --
汾阳市明盛橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 0.208 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.114 | 409.0458 | --
汾阳市明辉橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西茂原橡胶科技股份有限公司 | 脱硫、炼制废气处理设施排气筒 | 1.509 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.621 | 5668.3472 | --
汾阳市俊宝橡胶厂（有限公司） | 废气处理排放筒 | 1.556 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.575 | 5349.3956 | --
汾阳市建明橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.384 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.960 | 3336.5421 | --
汾阳市华联橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.613 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.517 | 5214.5357 | --
汾阳市虎跃橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.742 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.634 | 5692.4305 | --
汾阳市鸿盛橡胶有限公司 | 再生胶生产废气总排口 | 1.686 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.531 | 1885.4657 | --
汾阳市广兴橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 2.086 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.780 | 2739.8228 | --
汾阳市光辉橡胶制品有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.667 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.471 | 2287.926 | --
汾阳市东鑫橡胶科技有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.804 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.273 | 14092.8872 | --
山西安泰飞环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 2.790 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.551 | 13089.3967 | --
汾阳市海涛橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 1.481 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.746 | 2667.24 | --
汾阳市瑞恒橡胶有限公司 | 废气总排口 | 2.229 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.149 | 4033.2139 | --
山西国峰煤电有限责任公司 | 1号锅炉脱硫塔出口 | 1.473 | 1.786 | 10 | 6.810 | 8.253 | 35 | 30.245 | 36.654 | 50 | 10.39 | 984876.272 | --
山西国峰煤电有限责任公司 | 2号锅炉脱硫塔出口 | 0.495 | 0.487 | 10 | 6.051 | 5.955 | 35 | 33.979 | 33.441 | 50 | 10.37 | 962446.86 | --
汾阳中科渊昌再生能源有限公司 | 焚烧烟气排放筒 | 1.545 | 1.068 | 20 | 64.891 | 44.848 | 80 | 174.156 | 120.366 | 250 | 8.446 | 68526.9571 | --
吕梁市医疗废物集中处置中心 | 焚烧系统废气处理设施排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
汾阳市盛鼎建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.674 | 34.043 | 50 | 9.268 | 35117.0934 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.901 | 38.822 | 50 | 6.109 | 12701.6114 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.136 | -4.948 | 50 | 0.578 | 1842.2013 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.001 | -0.348 | 50 | 0.197 | 665.4682 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.881 | 39.985 | 50 | 7.673 | 30229.6989 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.063 | 7.303 | 50 | 0.596 | 3415.0143 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38.173 | 41.911472 | 50 | 2.498 | 11732.8175 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 3#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.413 | 26.427817 | 50 | 2.545 | 11493.2125 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 4#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24.733 | 39.857 | 50 | 1.666 | 8805.4425 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 5#燃气锅炉排放筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.975 | -553.633 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 6#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.812 | 244.496 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.251 | 36.438 | 50 | 0 | 0.4425 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒1#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.098 | 5.320 | 50 | 0.130 | 279.4508 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒2#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0.034 | 50 | 0.669 | 1432.485 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒3#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.414 | 27.500 | 50 | 3.892 | 7031.8305 | 停运