## sheet1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2026年04月06日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
吕梁山水水泥有限公司 | 窑尾电除尘器排放筒 | 1.5723 | 1.4055 | 10 | 3.503 | 3.132 | 35 | 46.827 | 41.858 | 50 | 14.723 | 374262.4991 | --
吕梁山水水泥有限公司 | 冷却机排放口 | 1.4440 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.407 | 296157.0659 | --
吕梁山水水泥有限公司 | 辊压选粉收尘器排放筒 | 0.7932 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.811 | 33051.2701 | --
吕梁山水水泥有限公司 | 煤磨除尘器排放筒 | 3.018 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.796 | 84673.1119 | --
山西菲尔茂新再生物资回收有限公司 | 1#生产线热解炉废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
晋能大土河热电有限公司 | 1号机组净烟气 | 0.9923 | -470.0467 | 10 | 0.100 | -47.349 | 35 | 0.019 | -8.862 | 50 | 0.016 | 3006.59 | 停运
晋能大土河热电有限公司 | 2号机组净烟气 | 3.7886 | 4.4267 | 10 | 18.604 | 21.738 | 35 | 32.110 | 37.519 | 50 | 5.428 | 843596.0075 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝设施排放口 | 0.8921 | -- | 15 | 23.617 | -- | 30 | 111.710 | -- | 150 | 3.017 | 195983.555 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.5241 | -- | 30 | 7.272 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.363 | 123688.48 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 推焦废气排放口 | 1.7792 | -- | 30 | 0.456 | -- | 30 | -- | -- | -- | 18.327 | 159120.7649 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 2.9608 | -- | 30 | 21.758 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.627 | 83800.3725 | --
山西金源煤化科技有限公司 | 二期500万kcal焦油蒸馏管式炉排口 | 0.67 | 40.99 | 200 | 2.05 | 124.84 | 550 | 3.74 | 228.24 | 240 | 0.41 | 2432.497 | 停运
文水县鑫明泰化工有限公司 | 在线监测废气排放口 | 0.7382 | 5.0493 | 20 | 280.711 | 1920.050 | 50 | 59.618 | 407.784 | 200 | 0.487 | 1609.4033 | 停运
山西盛达威科技有限公司 | 尾气锅炉废气排放口 | 1.737 | 3.702045 | 10 | 2.973 | 6.336316 | 35 | 11.451 | 24.405367 | 50 | 9.724 | 74153.3367 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线窑窑头 | 1.476 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.987 | 200528.6525 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 一线水泥窑窑尾 | 1.261 | 1.343958 | 10 | 0.686 | 0.73113 | 35 | 31.132 | 33.180112 | 50 | 23.422 | 241089.7325 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑尾 | 0.252 | 0.252735 | 10 | 0.157 | 0.157457 | 35 | 28.19 | 28.27223 | 50 | 22.432 | 256289.2125 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑头 | 2.096 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.334 | 201475.8125 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 1#球磨机 | 1.3036 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.283 | 4679.0525 | --
山西吉港水泥有限公司 | 2#球磨机 | 0.6623 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.040 | 2230.2625 | --
山西吉港水泥有限公司 | 3#水泥磨 | 0.7004 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.742 | 1738.09 | --
山西吉港水泥有限公司 | 4#水泥磨 | 1.2252 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.065 | 151.454 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线煤磨机 | 4.889 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.773 | 28935.0911 | --
山西吉港水泥有限公司 | 二线煤磨机 | 0.541 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.933 | 39697.4395 | --
文水恒安兄弟建材有限公司 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水玉玺平安建筑材料有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县穆家寨新兴砖厂 | 1#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县穆家寨新兴砖厂 | 2#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县金星建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县嘉威建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县诚源建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 1.195 | 1.413 | 30 | 48.962 | 57.878 | 150 | 61.991 | 73.28 | 200 | 6.609 | 173512.7228 | --
山西浩海陶瓷科技有限公司 | 煅烧窑排气筒 | 0.7797 | 1.3759 | 30 | 0 | 0 | 50 | 40.094 | 70.755 | 180 | 5.650 | 11371.16 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 120t转炉二次烟气除尘排气筒 | 0.474 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.024 | 52847.1778 | 停运
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机头脱硫脱硝除尘出口排气筒 | 1.502 | 20.056 | 10 | 0.033 | 0.438 | 35 | 0 | 0 | 50 | 0.048 | 8125.8148 | 停运
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机尾除尘排气筒 | 0.29 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.27 | 11703.577 | 停运
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场1号除尘排气筒 | 0.545 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.005 | 229.8216 | 停运
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉矿槽除尘排气筒 | 0.479 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.021 | 819.9792 | 停运
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场2号除尘排气筒 | 1.225 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.382 | 4538.9655 | 停运
吕梁建龙实业有限公司 | 1#燃气发电锅炉排气筒 | 0.7097 | 60.8304 | 5 | 1.649 | 141.373 | 35 | 1.810 | 155.104 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 烧结机头_竖炉焙烧排气筒 | 3.980 | 3.773 | 10 | 4.691 | 4.447 | 35 | 18.804 | 17.826 | 50 | 14.437 | 250388.751 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 高炉矿槽废气排气筒 | 2.961 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.571 | 126949.2032 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 高炉出铁场排气筒 | 3.148 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.472 | 153305.3413 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 烧结机尾排气筒 | 1.225 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.301 | 76761.0365 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 燃气锅炉排气筒 | 1.311 | -44.916 | 10 | 4.585 | -157.125 | 35 | 0.040 | -1.369 | 50 | 0.124 | 243.6567 | --
山西国金电力有限公司 | #1循环流化床锅炉烟囱 | 3.8922 | 4.3869 | 10 | 10.693 | 12.052 | 35 | 32.690 | 36.845 | 50 | 7.772 | 722787.9501 | --
山西国金电力有限公司 | #2循环流化床锅炉烟囱 | 0.6022 | 0.6822 | 10 | 13.757 | 15.585 | 35 | 33.056 | 37.449 | 50 | 8.216 | 975936.3394 | --
山西国金电力有限公司 | 窑头收尘器废气排放口 | 1.2831 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.569 | 19322.2886 | 停运
山西国金电力有限公司 | 1#水泥窑废气排放口 | 0.4835 | 30.7808 | 10 | 0.001 | 0.061 | 35 | 0 | 0 | 50 | 2.364 | 87883.1795 | 停运
文水县振兴化肥有限公司 | 锅炉烟囱 | 0.9349 | 1.4879 | 20 | 11.143 | 17.734 | 100 | 70.490 | 112.187 | 150 | 6.809 | 114890.4139 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 焦炉烟囱 | 1.4806 | -- | 15 | 17.815 | -- | 30 | 76.065 | -- | 150 | 2.689 | 189104.1125 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 装煤推焦排口 | 0.753 | -- | 30 | 9.644 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.225 | 47700.88 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#3#余热锅炉烟气排放口 | 0.4164 | -- | 15 | 3.757 | -- | 30 | 57.538 | -- | 150 | 7.350 | 106438.9061 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 3#余热锅炉烟气备用排放口 | 0.2615 | -- | 15 | 0.968 | -- | 30 | 1.221 | -- | 150 | 0.571 | 9348.1076 | 停运
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#余热锅炉烟气备用排放口 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 2.9589 | -- | 15 | 2.794 | -- | 30 | 39.843 | -- | 150 | 2.941 | 163170.4875 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 0.5644 | -- | 15 | 0.468 | -- | 30 | 39.883 | -- | 150 | 2.587 | 144610.7459 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉机侧地面站排口 | 0.6982 | -- | 30 | 4.321 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.724 | 69132.1324 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉机侧地面站排口 | 1.7780 | -- | 30 | 4.047 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.315 | 78586.925 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#干熄焦地面站排口 | 0.1906 | -- | 30 | 26.928 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.195 | 92275.6825 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#干熄焦地面站排口 | 0.5765 | -- | 30 | 24.301 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.829 | 121874.14 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 出焦地面站排口 | 1.2152 | -- | 30 | 8.309 | -- | 30 | -- | -- | -- | 6.857 | 153252.2725 | --
交城县三喜化工有限公司（二厂区） | 硝酸反应尾气排放筒 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 59.463 | -- | 200 | 29.435 | 56281.0947 | --
山西恩泽生物技术有限公司 | 稀硝酸装置吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 88.449 | -- | 200 | 23.987 | 14368.9668 | --
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 106.077 | -- | 200 | 21.795 | 63348.8194 | --
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.789 | -- | 200 | 23.819 | 69380.965 | --
山西东锦肥业有限公司 | 两钠碱液吸收尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.693 | -- | 100 | 0.299 | 1036.626 | 停运
交城县德谦肥业有限公司 | 硝酸吸收塔尾气排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 48.568 | -- | 200 | 17.364 | 17456.5455 | --
山西润锦化工有限公司 | 尿素筛分系统排放口 | 1.524 | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.172 | 84811.9936 | --
山西沃锦新材料股份有限公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 56.576 | -- | 200 | 18.262 | 60852.0392 | --
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 焚烧系统废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 肼基物烘干排放口 | 1.9597 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.911 | 10918.0725 | --
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 三环唑烘干排放口 | 1.496 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.956 | 7626.0963 | --
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑尾废气出口 | 3.0397 | 2.1656 | 10 | 0.373 | 0.265 | 35 | 58.310 | 41.542 | 50 | 22.194 | 463748.2375 | --
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑头废气出口 | 5.5117 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.588 | 307254.2625 | --
山西金虎水泥有限责任公司 | 煤磨磨尾废气出口 | 1.1529 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.006 | 48127.4775 | --
交城县岭底石刚砖厂 | 隧道窑废气排气口 | 0.331074 | 0.342461 | 30 | 35.229358 | 43.205383 | 150 | 13.915406 | 16.491190 | 200 | 5.449122 | 63281.9436 | --
交城县众鑫建材有限公司 | 隧道窑废气排气筒 | 1.3583 | 1.4471 | 30 | 31.005 | 33.032 | 150 | 66.467 | 70.812 | 200 | 3.608 | 66726.8846 | --
交城县鼎烽建材有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
交城县电力砖厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.9890 | 1.1068 | 30 | 48.769 | 54.580 | 150 | 41.871 | 46.860 | 200 | 6.578 | 117345.8425 | --
山西林石源建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 2#玻璃熔窑烟囱 | 5.023 | 8.220 | 30 | 0.359 | 0.587 | 200 | 182.105 | 298.030 | 400 | 7.018 | 120492.7922 | --
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 1#玻璃熔窑烟囱 | 1.36 | 79.60 | 30 | 0.73 | 42.69 | 200 | 0.46 | 26.64 | 400 | 0.68 | 14954.1429 | 停运
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#4#玻璃熔窑备用烟囱 | 0.097 | 1.582 | 30 | 0 | 0 | 200 | 9.258 | 150.306 | 400 | 0.190 | 4042.846 | 停运
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 4#玻璃熔窑烟囱 | 3.1058 | 5.3967 | 30 | 0.722 | 1.255 | 200 | 148.222 | 257.555 | 400 | 5.607 | 95544.0837 | --
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#玻璃熔窑烟囱 | 1.33 | 1.55 | 30 | 54.59 | 63.40 | 200 | 48.08 | 55.84 | 400 | 20.84 | 141477.6912 | --
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 1#2#玻璃熔窑备用烟囱 | 1.69 | 1.74 | 30 | 140 | 144.06 | 200 | 191.22 | 196.77 | 400 | 16.55 | 114910.4966 | --
山西众鑫锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 0.452 | 0.231953 | 10 | 19.285 | 9.896502 | 35 | 0.576 | 0.295586 | 100 | 6.890 | 9032.9273 | --
交城县陈氏耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 2.7922 | 1.6962 | 10 | 10.178 | 6.183 | 35 | 96.984 | 58.916 | 100 | 4.284 | 5207.445 | --
山西国丰耐火材料有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | 0.828 | 0.464 | 10 | 17.713 | 9.936 | 35 | 143.434 | 80.463 | 200 | 6.122 | 8941.0587 | --
山西中天锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑烟气排放筒 | 1.186 | 0.672 | 10 | 17.636 | 9.991 | 35 | 30.507 | 17.282 | 200 | 11.202 | 12894.0255 | --
交城县晋阳耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.6433 | 4.8416 | 10 | 0.563 | 1.658 | 35 | 10.336 | 30.454 | 100 | 0.057 | 133.0756 | --
山西锐能新材料有限公司 | 高铝生产线窑炉烟气排放口 | 4.783 | 3.43195 | 10 | 2.122 | 1.5226 | 35 | 43.743 | 31.386958 | 100 | 1.017 | 21497.51 | --
山西锐能新材料有限公司 | 中铝生产线窑炉烟气排放口 | 5.5381 | 4.0631 | 10 | 2.146 | 1.575 | 35 | 75.432 | 55.341 | 100 | 1.582 | 45254.365 | --
山西锐能新材料有限公司 | 脱水料生产线回转窑烟气排放口 | 7.59 | 5.599 | 10 | 6.086 | 4.49 | 35 | 12.189 | 8.992 | 100 | 3.904 | 14693.6727 | --
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉热风炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机头排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机尾_整粒_破碎筛分排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉出铁场排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#高炉矿槽底排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 4号锰矿烘干回转窑排气筒 | 1.75 | -- | 20 | 5.22 | -- | 200 | 15.33 | -- | 300 | 4.60 | 14995.6225 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 5号石灰石回转窑排气筒 | 0.92 | 1.41 | 20 | 1.37 | 2.10 | 200 | 17.14 | 26.26 | 300 | 10.26 | 39585.8929 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 7号石灰石回转窑排气筒 | 4.85 | 5.90 | 20 | 1.97 | 2.40 | 200 | 25.15 | 30.62 | 300 | 13.44 | 70331.7029 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 8号回转窑排气筒 | 1.01 | -- | 20 | 3.64 | -- | 200 | 21.48 | -- | 300 | 5.52 | 31586.3854 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 6号锰矿烘干回转窑排气筒 | 1.03 | -- | 20 | 4.35 | -- | 200 | 9.22 | -- | 300 | 3.13 | 18888.5641 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 3号石灰石回转窑排气筒 | 1.39 | 1.98 | 20 | 14.29 | 20.33 | 200 | 18.18 | 25.86 | 300 | 3.38 | 12225.1229 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 9#回转窑排气筒 | 3.56 | 3.97 | 20 | 1.56 | 1.73 | 200 | 28.77 | 32.06 | 300 | 7.61 | 51951.8962 | --
交城县金铭恒业环保科技有限公司 | 冶炼废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交城县兆晟环保科技有限公司 | 裂解炉裂解废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西国锦煤电有限公司 | 1#机组烟气排口 | 0.4651 | 18.3209 | 10 | -0.032 | -1.252 | 35 | 0.375 | 14.771 | 50 | 0.744 | 86020.1425 | 停运
山西国锦煤电有限公司 | 2#机组烟气排口 | 3.5917 | 4.1054 | 10 | 14.142 | 16.164 | 35 | 33.988 | 38.849 | 50 | 5.947 | 564810.43 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 2.15 | -- | 30 | 11.18 | -- | 80 | -- | -- | -- | 3.35 | 55175.265 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.27 | -- | 30 | 6.03 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.29 | 221374.5975 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 装煤废气排放口 | 0.33 | 5.51 | 30 | 4.06 | 68.50 | 70 | -- | -- | -- | 11.02 | 254706.7445 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 焦炉烟气脱硫、脱硝设施排放口 | 1.62 | -- | 15 | 7.60 | -- | 30 | 39.23 | -- | 150 | 4.03 | 408337.0566 | --
山西锐鑫耐火材料有限公司 | 回转窑、辊道窑废气排放口 | 0.853 | 1.009 | 10 | 4.191 | 4.956 | 35 | 37.230 | 44.024 | 100 | 1.658 | 40542.1435 | --
山西中齐锐能高温材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 0.324 | 16.200 | 10 | 1.605 | 80.227 | 35 | 1.956 | 97.821 | 200 | 0.642 | 4968.4125 | 停运
山西华鑫肥业股份有限公司 | 吸收塔废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.08 | -- | 200 | 30.51 | 169235.1262 | --
山西华鑫肥业股份有限公司 | 燃煤燃气锅炉排放口 | 0.75 | 10.38 | 10 | 0.07 | 0.91 | 35 | 0.70 | 9.65 | 50 | 0.52 | 4924.0591 | 停运
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 3142.857 | -- | -- | 41.854 | -- | 200 | 27.697 | 67032.1587 | 停运
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 2号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 回转窑废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 1号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运
山西金兰化工股份有限公司新型肥料分公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.737 | -- | 200 | 23.200 | 26148.1076 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 吸收塔排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.244 | -- | 200 | 30.263 | 52658.3706 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 碱吸收废气排放口 | -- | -- | -- | 0.092 | -- | -- | 41.49 | 39.038 | 100 | 9.099 | 16947.0938 | --
兴县南通玉明砖厂 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西华兴铝业有限公司 | 1#、2#和3#锅炉烟气排放口 | 1.247 | 1.609 | 5 | 19.101 | 24.641 | 35 | 27.457 | 35.421 | 50 | 1.691 | 293029.5057 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.948 | -- | 10 | 2.521 | -- | 100 | 35.005 | -- | 100 | 29.338 | 128415.0885 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期2#悬浮焙烧炉废气排放口 | 0.114 | -- | 10 | 3.563 | -- | 100 | 1.920 | -- | 100 | 0.317 | 2783.0552 | --
山西华兴铝业有限公司 | 二期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.639 | -- | 10 | 6.848 | -- | 100 | 37.983 | -- | 100 | 21.222 | 198991.7696 | --
山西华兴铝业有限公司 | 4#锅炉烟气排放口 | 1.335 | 1.320 | 5 | 24.494 | 24.216 | 35 | 35.072 | 34.676 | 50 | 9.601 | 303007.1679 | --
山西中铝华润有限公司 | 1#8#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.9414 | -- | 10 | 27.026 | -- | 100 | -- | -- | -- | 13.281 | 1194636.9861 | --
山西中铝华润有限公司 | 2#7#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.1580 | -- | 10 | 29.499 | -- | 100 | -- | -- | -- | 13.499 | 1226156.4028 | --
山西中铝华润有限公司 | 3#6#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.4570 | -- | 10 | 30.841 | -- | 100 | -- | -- | -- | 11.252 | 1012599.6622 | --
山西中铝华润有限公司 | 4#5#电解工区电解废气净化设施出口 | 2.2578 | -- | 10 | 29.335 | -- | 100 | -- | -- | -- | 13.889 | 1228944.3437 | --
山西臣功固体废物综合处置利用有限公司 | 焚烧烟囱 | 1.040 | -93.302 | 30 | 3.855 | -346.010 | 100 | 11.395 | -1022.775 | 300 | 0.435 | 2025.7805 | 停运
临县安业乡东胜机砖厂 | 隧道窑排放口 | 0.0760 | 0.1002 | 30 | 48.397 | 63.846 | 150 | 21.953 | 28.936 | 200 | 3.264 | 56416.2244 | --
临县三交镇武家沟机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县刘家会镇金润机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县华烨选煤有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县前甘泉新型机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县马家湾飞宏机砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县临泉镇后月镜机砖厂 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县新民集中供热有限公司 | 3#锅炉脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
临县新民集中供热有限公司 | 4#锅炉脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西京能吕临发电有限公司 | 1号机组废气 | 1.7251 | 4.1832 | 10 | 8.924 | 21.640 | 35 | 19.924 | 48.314 | 50 | 5.170 | 510268.0625 | 停运
山西京能吕临发电有限公司 | 2号机组废气 | 1.6877 | 1.8873 | 10 | 11.418 | 12.769 | 35 | 36.317 | 40.613 | 50 | 8.735 | 808779.8125 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 启动锅炉烟囱（长期停产） | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥窑排放口 | 0.0266 | 0.0198 | 10 | 0.483 | 0.359 | 35 | 38.335 | 28.534 | 50 | 13.060 | 371817.172 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥窑排放口 | 0.284 | 9.703 | 10 | 0.232 | 7.928 | 35 | 0.291 | 9.926 | 50 | 0.081 | 3140.7475 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#冷却机 | 0.3635 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.814 | 219203.0073 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#冷却机 | 0.526 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.679 | 56616.9192 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥磨选粉机 | 0.982 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.866 | 34269.9533 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥磨选粉机 | 2.267 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.953 | 57341.3386 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 3#水泥磨选粉机 | 0.642 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.059 | 788.7034 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 4#水泥磨选粉机 | 0.232 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.064 | 862.6663 | 停运
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 锅炉烟囱 | 1.5289 | 2.0601 | 10 | 13.760 | 18.541 | 35 | 25.862 | 34.848 | 50 | 4.490 | 488626.94 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 二期焙烧炉排气筒 | 6.2248 | -- | 10 | 22.490 | -- | 100 | 27.426 | -- | 100 | 18.127 | 188992.1275 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 三期焙烧炉排气筒 | 0.2428 | -- | 10 | 0 | -- | 100 | 0.501 | -- | 100 | 1.083 | 16616.8587 | 停运
山西华光发电有限责任公司 | 4#锅炉排放口 | 0.6206 | 18.4634 | 5 | -0.622 | -18.502 | 35 | 0.068 | 2.037 | 50 | 0.015 | 2093.415 | 停运
山西华光发电有限责任公司 | 3#锅炉排放口 | 1.6917 | 1.6842 | 5 | 19.250 | 19.165 | 35 | 36.225 | 36.066 | 50 | 15.360 | 1685278.535 | --
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 2#烟囱 | 1.4007 | 14.5230 | 10 | 0.034 | 0.347 | 35 | 2.024 | 20.986 | 50 | 2.333 | 234737.5725 | 停运
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 1#烟囱 | 3.046 | 3.357581 | 10 | 22.422 | 24.715591 | 35 | 34.109 | 37.598077 | 50 | 8.545 | 582122.4775 | --
山西柳林电力有限责任公司 | 2#烟囱 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西柳林电力有限责任公司 | 1#烟囱 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
吕梁三峰环保发电有限公司 | 2#焚烧炉废气排放口 | 1.5838 | 1.0109 | 20 | 87.841 | 56.067 | 80 | 150.892 | 96.310 | 250 | 13.638 | 54641.5949 | --
吕梁三峰环保发电有限公司 | 1#焚烧炉废气排放口 | 3.1277 | 2.0075 | 20 | 82.333 | 52.845 | 80 | 159.160 | 102.155 | 250 | 12.348 | 51091.8143 | --
柳林县华亿新型建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 0.1580 | 0.2907 | 30 | 0.51 | 0.94 | 150 | 0.76 | 1.40 | 200 | 1.22 | 52448.3512 | 停运
石楼县民宜供热有限责任公司 | 1#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.895 | 1.583 | 50 | 4.723 | 36434.509 | 停运
石楼县民宜供热有限责任公司 | 2#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.522 | 12.029 | 50 | 1.122 | 10370.0068 | 停运
石楼县民宜供热有限责任公司 | 3#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.048 | -35.482 | 50 | 0.847 | 7365.662 | 停运
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（一期） | 4 | 3.66 | 10 | 5.59 | 5.11 | 35 | 45.54 | 41.64 | 50 | 15.87 | 958309.6929 | --
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（二期） | 3.875 | 3.727 | 10 | 7.309 | 7.029 | 35 | 24.596 | 23.652 | 50 | 17.146 | 1100521.983 | --
岚县丰达焦化冶炼集团有限公司 | 焦炉烟气排放口 | 2.0684 | -- | 15 | 2.756 | -- | 30 | 3.563 | -- | 150 | 0.057 | 512.0968 | 停运
岚县恒运砖厂 | 窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县茂生砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县宏发砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机尾排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 燃气锅炉排放口 | 1.1855 | 110.7459 | 10 | 0.078 | 7.310 | 35 | 0.537 | 50.126 | 50 | 0.388 | 2014.6359 | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机头排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.2924 | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 立磨机排放口 | 0.5358 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.474 | 15018.585 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 烧结机头废气排气筒 | 3.2896 | 516.0137 | 10 | 0.065 | 10.150 | 35 | 0.596 | 93.549 | 50 | 0.600 | 14510.3025 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 高炉矿槽槽上、焦炭转运、高炉出铁场废气排气筒 | 2.2650 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.837 | 3955.2167 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 燃气锅炉废气排气筒 | 0.1135 | -2.7458 | 5 | 4.213 | -101.950 | 35 | 8.496 | -205.616 | 50 | 0.233 | 3061.5425 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 高炉矿槽槽下废气排气筒 | 1.764 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.225 | 3152.6402 | 停运
岚县民宜供热有限公司 | 锅炉烟气排放筒 | 1.115 | 11.065 | 10 | 0.040 | 0.401 | 35 | 0.109 | 1.081 | 50 | 0.905 | 55417.088 | 停运
方山县圪洞镇四通砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
方山县新房诚信砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
方山县峪口新宏砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 2#脱硫塔出口 | 0.2660 | 157.6598 | 10 | 0.879 | 520.773 | 35 | 0.475 | 281.469 | 50 | 0.663 | 50164.2793 | 停运
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 1#脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
方山县煦泰热力有限公司 | 锅炉废气排放口 | 1.972 | 388.571 | 10 | 0.016 | 3.218 | 35 | 1.944 | 383.103 | 50 | 5.893 | 123137.5956 | 停运
山西福裕焦化有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 1.477 | -- | 30 | 40.895 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.799 | 130478.3125 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万焦炉烟囱排放口 | 1.849 | 2.068052 | 15 | 20.357 | 22.768714 | 30 | 107.472 | 120.204315 | 150 | 3.526 | 312393.5113 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万推焦地面站废气排放口 | 1.578 | -- | 30 | 14.523 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.895 | 196987.4162 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万装煤地面站废气排放口 | 2.971 | -- | 30 | 4.588 | -- | 70 | -- | -- | -- | 16.632 | 212273.371 | --
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑头除尘排放筒 | 0.648 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.645 | 484999.6502 | --
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑尾排放筒 | 4.606 | 3.584 | 10 | 8.890 | 6.917 | 35 | 16.982 | 13.213 | 50 | 13.338 | 438553.6213 | --
吕梁弘泽铝质耐材有限公司 | 耐火材料窑废气排放口 | 2.99 | 3.55 | 10 | 12.88 | 15.28 | 35 | 20.88 | 24.78 | 100 | 3.75 | 31798.3766 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机头 | 1.8527 | 2.1353 | 10 | 3.738 | 4.308 | 35 | 27.329 | 31.498 | 50 | 5.973 | 562824.7845 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机头 | 1.7141 | 1.6756 | 10 | 2.033 | 1.987 | 35 | 24.919 | 24.360 | 50 | 6.525 | 608734.1375 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨装煤 | 0.5574 | -- | 30 | 16.407 | -- | 70 | -- | -- | -- | 6.705 | 36687.9731 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨推焦 | 0.1261 | -- | 30 | 15.051 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.071 | 75255.9979 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机尾 | 0.6578 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.636 | 467744.2621 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机尾 | 0.6101 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.602 | 426043.2925 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机尾 | 1.4057 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.546 | 446117.5835 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉矿槽 | 2.3054 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.060 | 519250.9724 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉矿槽 | 0.4694 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.300 | 315955.2325 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉矿槽 | 0.6972 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.706 | 273171.5198 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉出铁场 | 2.2012 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.057 | 635994.2096 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉出铁场 | 0.6079 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.937 | 380956.928 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉出铁场 | 0.2032 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.043 | 413606.2203 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 一体系转炉二次 | 1.5491 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.342 | 465464.8345 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 二体系转炉二次 | 0.9424 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.889 | 434432.0429 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机头 | 1.5059 | 1.7464 | 10 | 5.450 | 6.320 | 35 | 27.105 | 31.434 | 50 | 6.620 | 613072.705 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱1 | 1.8046 | -- | 15 | 2.311 | -- | 30 | 72.014 | -- | 150 | 1.996 | 135865.435 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱2 | 0.7058 | -- | 15 | 1.812 | -- | 30 | 61.743 | -- | 150 | 1.921 | 130990.8675 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 剩余煤气锅炉 | 2.3994 | 2.5012 | 5 | 5.871 | 6.120 | 35 | 21.443 | 22.353 | 50 | 6.106 | 292272.255 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 链篦机-回转窑焙烧废气排气筒 | 2.5838 | 2.0708 | 10 | 4.210 | 3.374 | 35 | 28.285 | 22.669 | 50 | 7.869 | 513467.8225 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨推焦 | 2.7043 | -- | 30 | 6.590 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.158 | 181995.1839 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨焦炉烟囱 | 3.275 | -- | 15 | 1.673 | -- | 30 | 36.151 | -- | 150 | 3.541 | 311332.1568 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨机侧 | 2.0300 | -- | 30 | 3.049 | -- | 70 | -- | -- | -- | 10.187 | 111596.4812 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨干熄焦 | 2.274 | -- | 30 | 12.700 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.865 | 121675.6389 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#回转窑窑尾 | 1.79 | 3.37 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.50 | 179375.6366 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#回转窑窑尾 | 1.37 | 3.02 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.58 | 211051.332 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 4#回转窑窑尾 | 0.89 | 1.49 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.04 | 178654.4754 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#回转窑窑尾 | 1.218 | 1.573 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.258 | 145531.256 | --
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱1号脱硫塔出口 | 2.6816 | 3.0373 | 10 | 8.537 | 9.669 | 35 | 34.470 | 39.042 | 50 | 8.868 | 436545.53 | --
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱2号脱硫塔出口 | 0.8144 | 1.1894 | 10 | 6.782 | 9.905 | 35 | 26.582 | 38.823 | 50 | 8.281 | 407381.1474 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司 | 焦炉烟囱 | 0.6868 | -- | 15 | 17.388 | -- | 30 | 80.352 | -- | 150 | 6.447 | 581181.5143 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司 | 地面站烟囱 | 1.6028 | -- | 30 | 5.508 | -- | 30 | -- | -- | -- | 17.400 | 246853.165 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉矿槽排放口 | 1.4670 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.952 | 96309.6951 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 2.5315 | 2.9770 | 5 | 6.475 | 7.614 | 35 | 25.703 | 30.226 | 50 | 12.362 | 187864.7524 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机头排气筒 | 0.6155 | 0.6458 | 10 | 0.461 | 0.484 | 35 | 6.246 | 6.553 | 50 | 11.648 | 348863.6925 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉出铁场废气排口 | 0.5722 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.081 | 343432.6037 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉矿槽排放口 | 0.6500 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.547 | 30542.6499 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | 0.4962 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.106 | 251083.1941 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉出铁场废气排口 | 0.3419 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.410 | 142544.5826 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 机头废气排放口 | 2.6145 | 3.4602 | 10 | 1.884 | 2.493 | 35 | 16.084 | 21.286 | 50 | 5.251 | 226557.7425 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 2#机尾除尘器 | 1.1182 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.108 | 110263.5275 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 电厂2#脱硫塔排放口 | 1.0437 | 1.7509 | 5 | 5.743 | 9.634 | 35 | 16.361 | 27.448 | 50 | 13.929 | 205515.6234 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 电厂1#脱硫塔排放口 | 0.5119 | 0.6663 | 5 | 1.973 | 2.568 | 35 | 10.915 | 14.208 | 50 | 11.168 | 91714.5825 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 出铁厂除尘 | 0.5010 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.763 | 170191.8041 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 1#上料矿槽除尘 | 0.3782 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.343 | 97795.4889 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 1#机尾除尘烟囱 | 0.2270 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.500 | 6917.8798 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 2#上料矿槽除尘器 | 0.5851 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.735 | 157463.8615 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃气锅炉废气排放口 | 1.6786 | 276.2725 | 5 | 0.114 | 18.694 | 35 | 0.143 | 23.529 | 50 | 0.750 | 9219.0938 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 0.7670 | 28.1657 | 10 | 0.531 | 19.500 | 35 | 0.130 | 4.769 | 50 | 0 | 0 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃煤锅炉废气排放口 | 2.0150 | -307.3697 | 20 | 0.395 | -60.267 | 100 | 0.276 | -42.159 | 150 | 0.017 | 227.9702 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 1.2721 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.392 | 3376.118 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 0.6006 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 1.0359 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 0.6152 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.543 | 9909.0617 | 停运
交口县鑫海实业有限公司 | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
交口县鑫海实业有限公司 | 原料高炉矿槽出铁场废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
华源科技交口有限公司 | 2#焙烧炉烟气排放口 | 1.6358 | -- | 10 | 38.706 | -- | 100 | 55.578 | -- | 100 | 21.274 | 132487.91 | --
华源科技交口有限公司 | 3#焙烧炉烟气排放口 | 0.6239 | -- | 10 | 0.351 | -- | 100 | 0.482 | -- | 100 | 2.293 | 31895.9056 | 停运
华源科技交口有限公司 | 3#锅炉烟囱排放口 | 0.3905 | 0.3771 | 5 | 7.981 | 7.707 | 35 | 42.138 | 40.696 | 50 | 6.627 | 330067.4576 | --
华源科技交口有限公司 | 4#锅炉烟囱排放口 | 1.748 | 1.789149 | 5 | 8.692 | 8.896618 | 35 | 35.48 | 36.315234 | 50 | 6.425 | 313324.5912 | --
华源科技交口有限公司 | 1#焙烧炉烟气排放口 | 3.5371 | -- | 10 | 16.241 | -- | 100 | 50.071 | -- | 100 | 20.642 | 130452.7386 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 2#焙烧炉烟气 | 0.6829 | -- | 10 | 4.147 | -- | 100 | 50.457 | -- | 100 | 22.029 | 63994.5536 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 130t锅炉烟气 | 0.4996 | 10.4859 | 5 | -0.041 | -0.867 | 35 | -0.452 | -9.482 | 50 | 0.239 | 9090.4134 | 停运
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 280t锅炉烟气排放口 | 1.0697 | 1.1683 | 5 | 10.674 | 11.657 | 35 | 33.573 | 36.667 | 50 | 5.997 | 189627.3413 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 1#焙烧炉烟气 | 1.0161 | -- | 10 | 0.173 | -- | 100 | 0.350 | -- | 100 | 0.948 | 7175.6728 | 停运
交口县兴荣冶炼有限公司 | 锅炉烟囱 | 2.7547 | 3.2465 | 20 | 2.351 | 2.771 | 100 | 46.142 | 54.379 | 150 | 1.015 | 19473.1625 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | 2.7491 | -- | 30 | 11.538 | -- | 70 | -- | -- | -- | 9.629 | 103326.0209 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 拦焦地面站排气筒 | 3.5090 | -- | 30 | 7.606 | -- | 30 | -- | -- | -- | 9.120 | 153947.8451 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.4943 | -- | 15 | 18.866 | -- | 30 | 72.964 | -- | 150 | 3.034 | 223526.6715 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 3.4810 | -- | 30 | 34.131 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.632 | 59329.1025 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 锅炉烟气排放口1# | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 焦炉烟气排放口 | 1.047 | -- | 15 | 10.437 | -- | 30 | 51.898 | -- | 150 | 2.535 | 153614.0441 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 装煤废气排放口 | 1.5015 | -- | 30 | 8.856 | -- | 70 | -- | -- | -- | 6.786 | 82948.3009 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 推焦废气排放口 | 1.8517 | -- | 30 | 2.160 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.893 | 95933.0614 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 干熄炉废气排放口 | 0.7541 | -- | 30 | 3.176 | -- | 80 | -- | -- | -- | 7.682 | 55214.3275 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期焦炉烟囱 | 1.2759 | -- | 15 | 10.835 | -- | 30 | 40.983 | -- | 150 | 2.050 | 281281.2974 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期机侧地面站排放口 | 1.0585 | -- | 30 | 7.223 | -- | 70 | -- | -- | -- | 22.677 | 203135.5337 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期推焦地面站排放口 | 1.0793 | -- | 30 | 9.647 | -- | 30 | -- | -- | -- | 14.525 | 127760.6825 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期焦炉烟囱 | 1.6142 | -- | 15 | 14.417 | -- | 30 | 83.437 | -- | 150 | 5.592 | 299789.9487 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期装煤地面站烟囱 | 1.5994 | -- | 30 | 3.929 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.505 | 58921.4 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期推焦地面站烟囱 | 1.9943 | -- | 30 | 8.874 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.804 | 130070.974 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期干熄焦地面站排放口 | 1.0667 | -- | 30 | 7.907 | -- | 80 | -- | -- | -- | 7.129 | 103031.1251 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期干熄焦地面站排放口 | 1.1048 | -- | 30 | 13.857 | -- | 80 | -- | -- | -- | 3.695 | 49915.9432 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.1387 | -- | 15 | 12.418 | -- | 30 | 35.653 | -- | 150 | 3.771 | 442148.9027 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 0.8441 | -- | 30 | 9.433 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.033 | 101027.4325 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 3.1019 | -- | 30 | 7.344 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.533 | 262039.5225 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 干熄焦地面站废气排放口 | 0.4920 | -- | 30 | 12.542 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.693 | 112323.085 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 焦炉烟囱 | 0.5891 | -- | 15 | 9.210 | -- | 30 | 49.684 | -- | 150 | 3.054 | 365212.3325 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.5239 | -- | 30 | 9.627 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.942 | 131850.07 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 推焦废气排放口 | 1.6049 | -- | 30 | 6.087 | -- | 30 | -- | -- | -- | 10.868 | 173755.0516 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 0.8947 | -- | 30 | 15.304 | -- | 80 | -- | -- | -- | 14.713 | 190177.465 | --
孝义市晋茂化工有限公司 | 导热油炉和加热炉公用废气排放口 | 0.5359 | 0.5754 | 10 | 19.9222 | 21.3894 | 35 | 14.1968 | 15.2424 | 50 | 11.5533 | 15552.9405 | --
孝义市泰兴铝镁有限公司 | 锅炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
吕梁市黑猫新材料有限公司 | 1#2#色素炭黑生产线尾气锅炉燃烧废气烟囱 | 2.0864 | 2.8872 | 10 | 8.934 | 12.363 | 35 | 17.893 | 24.760 | 50 | 11.969 | 44538.542 | --
山西中兴水泥有限责任公司 | 窑头除尘器排气筒 | 2.8697 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.020 | 235541.2725 | --
山西中兴水泥有限责任公司 | 水泥窑尾排气筒 | 0.3708 | 0.3231 | 10 | 0.181 | 0.158 | 35 | 37.012 | 32.256 | 50 | 17.084 | 272736.61 | --
孝义市金岩新型建材有限公司 | 1#烧结砖窑烟囱 | 1.862 | 3.086 | 30 | 6.952 | 11.523 | 150 | 19.803 | 32.823 | 200 | 7.254 | 143526.7589 | --
孝义市金岩新型建材有限公司 | 2#烧结砖窑烟囱 | 2.305 | 5.375 | 30 | 6.084 | 14.188 | 150 | 17.926 | 41.809 | 200 | 6.879 | 131464.6751 | --
孝义市佳辰建材有限公司 | 干燥隧道一体窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 1#精炼炉除尘器排气筒 | 3.570 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.941 | 56534.5191 | 停运
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 2#精炼炉除尘器排气筒 | 1.4663 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.704 | 127182.8109 | 停运
孝义市兴安化工有限公司 | 1#焙烧炉烟囱 | 8.475 | -- | 10 | 10.734 | -- | 100 | 26.432 | -- | 100 | 29.653 | 109040.1307 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 2#焙烧炉烟囱 | 2.627 | -- | 10 | 4.541 | -- | 100 | 32.400 | -- | 100 | 27.619 | 96473.7164 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 3#焙烧炉烟囱 | 4.397 | -- | 10 | 2.922 | -- | 100 | 33.468 | -- | 100 | 22.107 | 145421.6002 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 4#焙烧炉烟囱 | 7.002 | -- | 10 | 0.865 | -- | 100 | 43.750 | -- | 100 | 23.878 | 148890.1635 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 锅炉烟囱 | 1.8455 | 2.2528 | 5 | 18.457 | 22.530 | 35 | 27.211 | 33.216 | 50 | 7.571 | 1029479.976 | --
山西信发化工有限公司 | 1号锅炉烟道 | 1.8214 | 2.0205 | 5 | 11.626 | 12.896 | 35 | 32.512 | 36.067 | 50 | 15.814 | 755287.1903 | --
山西信发化工有限公司 | 2号锅炉烟道 | 0.6578 | 11.1877 | 5 | 0.288 | 4.905 | 35 | 0.501 | 8.524 | 50 | 2.058 | 122066.9276 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝1#焙烧炉废气排放口 | 0.527 | -- | 10 | 0.278 | -- | 100 | 0.319 | -- | 100 | 0 | 0 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝2#焙烧炉废气排放口 | 1.175 | -- | 10 | 0.641 | -- | 100 | 0.134 | -- | 100 | 0.200 | 2760.2892 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝3#焙烧炉废气排放口 | 2.411 | -- | 10 | 0.25 | -- | 100 | 31.069 | -- | 100 | 16.483 | 171819.4413 | --
山西信发化工有限公司 | 3#锅炉烟道 | 3.3598 | 3.4738 | 5 | 14.527 | 15.020 | 35 | 35.773 | 36.988 | 50 | 10.251 | 497525.1555 | --
山西信发化工有限公司 | 氧化铝4#焙烧炉废气排放口 | 1.827 | -- | 10 | 0.119 | -- | 100 | 34.252 | -- | 100 | 18.701 | 195932.756 | --
孝义市田园化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
孝义市田园化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 1.2617 | 1.1854 | 5 | 5.094 | 4.786 | 35 | 27.679 | 26.004 | 50 | 12.655 | 225608.5402 | --
孝义市田园化工有限公司 | 3#焙烧炉排气筒 | 5.7613 | -- | 10 | 5.682 | -- | 100 | 38.813 | -- | 100 | 17.601 | 184942.5006 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#锅炉排气筒 | 0.8254 | 0.7627 | 5 | 10.309 | 9.526 | 35 | 28.324 | 26.174 | 50 | 9.039 | 159674.433 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 8.2910 | -- | 10 | 19.337 | -- | 100 | 47.383 | -- | 100 | 15.874 | 86613.3525 | --
山西孝义华庆铝业有限公司 | 锅炉除尘脱硫脱硝系统排气口 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西孝义华庆铝业有限公司 | 焙烧炉排气口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西奥凯达化工有限公司 | 锅炉排气筒 | 0.8878 | 0.7770 | 5 | 1.408 | 1.232 | 35 | 22.817 | 19.968 | 50 | 4.724 | 88429.0834 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 3.7413 | -- | 10 | 3.097 | -- | 100 | 15.524 | -- | 100 | 11.324 | 67002.7475 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | 3.3603 | -- | 10 | 2.570 | -- | 100 | 16.435 | -- | 100 | 10.889 | 83183.0459 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 2.3518 | 2.6083 | 5 | 1.332 | 1.477 | 35 | 20.704 | 22.962 | 50 | 5.905 | 115630.1865 | --
山西东义煤电铝集团有限公司 | 1#回转窑与精炼炉废气排放口 | 0.3182 | 0.3783 | 10 | 0.784 | 0.932 | 100 | 55.576 | 66.060 | 100 | 6.775 | 21281.3351 | --
山西东义煤电铝集团有限公司 | 4#回转窑与还原炉废气排放口 | 0.3647 | 0.8948 | 10 | 7.349 | 18.034 | 100 | 13.397 | 32.875 | 100 | 5.107 | 19467.2436 | --
孝义市金盛冶炼有限公司 | 烧结机头废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 高炉矿槽出铁场废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西孝义煤矸石发电有限责任公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
晋能孝义煤电有限公司 | 1#机组废气总排口 | 1.5325 | 6.2075 | 10 | 4.479 | 18.141 | 35 | 9.326 | 37.773 | 50 | 2.227 | 269362.1425 | 停运
晋能孝义煤电有限公司 | 2#机组废气总排口 | 2.7340 | 3.3611 | 10 | 20.797 | 25.568 | 35 | 32.788 | 40.309 | 50 | 9.613 | 1007979.5825 | --
孝义市热力公司城东热源厂 | 锅炉废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西离柳焦煤集团有限公司汽源厂 | 燃煤锅炉烟气排放口 | 0.5591 | 0.7795 | 10 | 1.436 | 2.002 | 35 | 15.366 | 21.424 | 50 | 9.016 | 79143.2856 | --
孝义市富源金来热源有限公司 | 150吨锅炉废气排口 | 2.1601 | 2.6920 | 10 | 3.497 | 4.359 | 35 | 31.267 | 38.967 | 50 | 3.257 | 254035.81 | --
孝义市富源金来热源有限公司 | 75吨锅炉废气排口 | 0.8373 | 1.7407 | 10 | 1.606 | 3.339 | 35 | 16.557 | 34.420 | 50 | 4.549 | 243141.3343 | --
山西骏捷新材料科技有限公司 | 转化预热炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 56.48 | 62.89 | 100 | 3.88 | 17462.4561 | --
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.532 | 20.996 | 50 | 0.212 | 520.6825 | 停运
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.286 | 18.415 | 50 | 0.257 | 594.1885 | 停运
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.949 | 97.535 | 50 | 0.154 | 305.455 | 停运
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.178 | 11.510 | 50 | 0.521 | 962.8271 | 停运
山西领泽新材料科技有限公司 | 过渡期蒸汽锅炉废气排口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23.813 | 24.193 | 50 | 5.842 | 13377.1732 | --
孝义市惠通供热有限公司高阳供热管理中心 | 高阳1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市惠通供热有限公司高阳供热管理中心 | 高阳2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉干熄焦废气排放口 | 1.7992 | -- | 30 | 22.114 | -- | 80 | -- | -- | -- | 13.309 | 137137.5114 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉干熄焦废气排放口 | 2.1541 | -- | 30 | 20.168 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.955 | 114480.3421 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉烟气排放口 | 2.1107 | -- | 15 | 19.062 | -- | 30 | 62.173 | -- | 150 | 4.720 | 196274.4569 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉烟气排放口 | 0.9270 | -- | 15 | 18.105 | -- | 30 | 56.533 | -- | 150 | 5.455 | 245422.3558 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉装煤废气排放口 | 1.8450 | -- | 30 | 20.958 | -- | 70 | -- | -- | -- | 7.813 | 117204.3186 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉推焦废气排放口 | 2.1021 | -- | 30 | 10.867 | -- | 30 | -- | -- | -- | 10.050 | 196357.3013 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉装煤废气排放口 | 0.7359 | -- | 30 | 18.806 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.777 | 132624.1089 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉推焦废气排放口 | 2.8910 | -- | 30 | 5.657 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.751 | 194611.7581 | --
山西金达煤化工科技有限公司 | 锅炉尾部脱硫脱硝烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 干熄焦地面站排口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 焦炉烟囱 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 推焦地面站排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 0.5124 | -- | 30 | 3.110 | -- | 70 | -- | -- | -- | 15.954 | 85197.7525 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 5.0045 | -- | 30 | 14.014 | -- | 30 | -- | -- | -- | 12.679 | 230609.5322 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉烟囱 | 0.7475 | -- | 15 | 21.001 | -- | 30 | 111.337 | -- | 150 | 2.884 | 176077.755 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 1.7896 | -- | 30 | 3.357 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.434 | 64349.7891 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 3.6081 | -- | 30 | 10.493 | -- | 30 | -- | -- | -- | 15.976 | 290396.623 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉烟囱 | 2.0636 | -- | 15 | 20.655 | -- | 30 | 118.015 | -- | 150 | 3.269 | 243781.5525 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#干熄焦地面站排气筒 | 2.7080 | -- | 30 | 27.185 | -- | 80 | -- | -- | -- | 8.574 | 59777.975 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 2#干熄焦地面站排气筒 | 1.4613 | -- | 30 | 1.073 | -- | 80 | -- | -- | -- | 0.062 | 480.4891 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 5.3586 | 7.2300 | 10 | 9.780 | 13.196 | 30 | 81.068 | 109.379 | 150 | 2.029 | 109579.745 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 0.4599 | -- | 10 | 18.285 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.460 | 112070.7095 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 2.7226 | -- | 10 | 7.100 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.483 | 177126.6319 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 0.8655 | -- | 10 | 20.899 | -- | 50 | -- | -- | -- | 6.164 | 69346.083 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 0.5221 | 10.1681 | 15 | 0.509 | 9.921 | 30 | 0.939 | 18.279 | 150 | 0.022 | 1439.0937 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 1#焦炉和2#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 0.8157 | -- | 30 | 0.556 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.098 | 27602.4409 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 3#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 0.5463 | -- | 30 | 0.856 | -- | 30 | -- | -- | -- | 2.690 | 20644.9055 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱湿法脱硫排放口 | 4.134 | -- | 15 | 4.999 | -- | 30 | 94.305 | -- | 150 | 6.299 | 302051.635 | --
山西星宇化工科技股份有限公司 | 尾气吸收塔排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
汾阳市恒泰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.7231 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.791 | 8531.315 | --
汾阳市中鸿橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 1.927 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.239 | 4150.8391 | --
汾阳市润恒橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.220 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.677 | 2386.6597 | --
汾阳市杏花村镇辉煌瓷业有限公司 | 烤花窑隧道窑废气烟囱 | 1.6340 | 2.1761 | 30 | 11.960 | 15.928 | 50 | 21.175 | 28.201 | 180 | 12.784 | 15431.5627 | --
汾阳市美耀瓷业有限公司 | 隧道窑辊道窑烟囱排放口 | 1.9448 | 0.2778 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.325 | 5848.0878 | --
汾阳市杏花村镇鑫盛瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 4.3047 | 4.9860 | 30 | 3.847 | 4.456 | 50 | 27.499 | 31.852 | 180 | 5.045 | 16633.6491 | --
汾阳市杏花村镇协盛源瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 3.5521 | 4.4882 | 30 | 0.100 | 0.126 | 50 | 46.731 | 59.047 | 180 | 4.855 | 14937.5536 | --
汾阳市兴安橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 3.7443 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.875 | 83422.1996 | --
吕梁市恒盛橡胶股份有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 0.4627 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.786 | 1896.2575 | 停运
汾阳市强盛橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 2.1472 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.568 | 3537.4986 | --
汾阳市华瑞橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 2.4404 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.071 | 22019.3067 | --
汾阳市演武镇荣达橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.2805 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.303 | 14247.9975 | --
汾阳市演武镇宏泰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气处理设施排放筒 | 1.3713 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.364 | 871.873 | --
山西天龙橡胶科技股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.435 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.413 | 1394.761 | --
汾阳市演武镇宏丰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.708 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.139 | 218.3667 | --
吕梁市鸿涛废旧橡胶再生研究股份有限公司 | 炼胶工序废气排放口 | 1.433 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.590 | 2042.2761 | 停运
汾阳市恒凯橡胶科技有限公司 | 裂解炉废气处理装置排气筒 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
汾阳市致祥胶业有限公司 | 废气处理排放筒 | 1.594 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.468 | 1643.122 | --
汾阳市志峰橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.559 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.004 | 14.9036 | --
汾阳市演武镇振飞橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.520 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.942 | 3285.2648 | --
汾阳市演武镇雄伟橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 2.616 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.903 | 3137.8037 | --
汾阳市鑫隆橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.679 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.679 | 2342.3142 | --
山西文丰环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.282 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.594 | 5514.9389 | --
汾阳市瑞丰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.715 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.583 | 6750.6947 | --
汾阳市明兴橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 0.473 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.340 | 3639.2001 | --
汾阳市明盛橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 0.24 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.461 | 1633.3728 | --
汾阳市明辉橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西茂原橡胶科技股份有限公司 | 脱硫、炼制废气处理设施排气筒 | 1.542 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.647 | 5745.9257 | --
汾阳市俊宝橡胶厂（有限公司） | 废气处理排放筒 | 1.512 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.420 | 4837.2182 | --
汾阳市建明橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.329 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.214 | 743.5996 | --
汾阳市华联橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.399 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.770 | 2662.8875 | --
汾阳市虎跃橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.756 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.498 | 5198.0092 | --
汾阳市鸿盛橡胶有限公司 | 再生胶生产废气总排口 | 1.796 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.493 | 1739.0768 | --
汾阳市广兴橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 2.047 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.777 | 2716.9797 | --
汾阳市光辉橡胶制品有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.635 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.308 | 2031.1704 | --
汾阳市东鑫橡胶科技有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.769 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.217 | 8066.2447 | --
山西安泰飞环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 2.598 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.285 | 12444.5706 | --
汾阳市海涛橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 1.234 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.566 | 881.9002 | --
汾阳市瑞恒橡胶有限公司 | 废气总排口 | 2.176 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.482 | 5172.2219 | --
山西国峰煤电有限责任公司 | 1号锅炉脱硫塔出口 | 1.920 | 2.461 | 10 | 3.717 | 4.765 | 35 | 29.540 | 37.874 | 50 | 9.24 | 884820.085 | --
山西国峰煤电有限责任公司 | 2号锅炉脱硫塔出口 | 7.173 | 102.600 | 10 | -0.137 | -1.957 | 35 | 1.040 | 14.875 | 50 | 1.29 | 152940.72 | 停运
汾阳中科渊昌再生能源有限公司 | 焚烧烟气排放筒 | 1.899 | 1.428 | 20 | 59.054 | 44.385 | 80 | 202.751 | 152.387 | 250 | 9.722 | 79056.9657 | --
吕梁市医疗废物集中处置中心 | 焚烧系统废气处理设施排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
汾阳市盛鼎建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.345 | 55.052 | 50 | 2.032 | 8883.0777 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.976 | -32.136 | 50 | 0.296 | 966.1973 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.997 | 43.533 | 50 | 1.434 | 3652.5193 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.003 | -0.815 | 50 | 0.147 | 487.341 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.013 | -0.632 | 50 | 0.044 | 260.6245 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.241 | 37.806 | 50 | 1.095 | 5547.2748 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.347 | -498.856 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 3#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.278 | 31.581 | 50 | 1.817 | 9151 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 4#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -4.536 | -527.966 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 5#燃气锅炉排放筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.508 | -743.787 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 6#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.655 | 214.021 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.881 | 32.646 | 50 | 1.711 | 8581.5325 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒1#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.009 | 0.619 | 50 | 0.202 | 441.5006 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒2#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.900 | 37.633 | 50 | 2.407 | 4429.1629 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒3#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.212 | 11.637 | 50 | 0.353 | 781.9103 | 停运