## sheet1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2026年04月09日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
吕梁山水水泥有限公司 | 窑尾电除尘器排放筒 | 1.5813 | 1.4178 | 10 | 1.715 | 1.537 | 35 | 46.746 | 41.914 | 50 | 15.084 | 376376.1709 | --
吕梁山水水泥有限公司 | 冷却机排放口 | 1.4212 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.252 | 298388.9382 | --
吕梁山水水泥有限公司 | 辊压选粉收尘器排放筒 | 2.1819 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.961 | 182822.0041 | --
吕梁山水水泥有限公司 | 煤磨除尘器排放筒 | 2.897 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.742 | 84438.0841 | --
山西菲尔茂新再生物资回收有限公司 | 1#生产线热解炉废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
晋能大土河热电有限公司 | 1号机组净烟气 | 0.5118 | 29.5684 | 10 | 0.470 | 27.183 | 35 | 0.023 | 1.307 | 50 | 0.013 | 2436.36 | 停运
晋能大土河热电有限公司 | 2号机组净烟气 | 3.0180 | 3.3443 | 10 | 17.005 | 18.843 | 35 | 28.342 | 31.406 | 50 | 5.055 | 779735.84 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝设施排放口 | 0.8900 | -- | 15 | 23.389 | -- | 30 | 111.582 | -- | 150 | 3.020 | 195391.0225 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.7005 | -- | 30 | 2.190 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.343 | 123321.755 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 推焦废气排放口 | 1.5198 | -- | 30 | 1.044 | -- | 30 | -- | -- | -- | 17.059 | 147460.505 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 2.8379 | -- | 30 | 18.296 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.156 | 87640.8625 | --
山西金源煤化科技有限公司 | 二期500万kcal焦油蒸馏管式炉排口 | 2.26 | 2.49 | 200 | 2.30 | 2.54 | 550 | 54.84 | 60.57 | 240 | 2.64 | 8536.5233 | --
文水县鑫明泰化工有限公司 | 在线监测废气排放口 | 1.1989 | 2.4542 | 20 | 2.081 | 4.260 | 50 | 65.169 | 133.405 | 200 | 4.148 | 11662.7441 | --
山西盛达威科技有限公司 | 尾气锅炉废气排放口 | 1.821 | 3.353 | 10 | 2.747 | 5.060 | 35 | 13.511 | 24.884 | 50 | 8.983 | 67287.7405 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线窑窑头 | 1.4849 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.318 | 206260.3225 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线水泥窑窑尾 | 1.0668 | 1.1075 | 10 | 1.449 | 1.504 | 35 | 33.563 | 34.844 | 50 | 23.514 | 268072.2725 | --
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑尾 | 0.4382 | 0.4456 | 10 | 0.441 | 0.449 | 35 | 32.591 | 33.144 | 50 | 19.556 | 222291.02 | --
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑头 | 1.9081 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.347 | 202405.3425 | --
山西吉港水泥有限公司 | 1#球磨机 | 1.3689 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.329 | 4729.2575 | --
山西吉港水泥有限公司 | 2#球磨机 | 0.7610 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.111 | 2418.985 | --
山西吉港水泥有限公司 | 3#水泥磨 | 0.7284 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.826 | 1922.25 | --
山西吉港水泥有限公司 | 4#水泥磨 | 1.0554 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.685 | 1659.38 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线煤磨机 | 4.689 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.106 | 33904.8681 | --
山西吉港水泥有限公司 | 二线煤磨机 | 0.601 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.987 | 43289.1981 | --
文水恒安兄弟建材有限公司 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水玉玺平安建筑材料有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县穆家寨新兴砖厂 | 1#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县穆家寨新兴砖厂 | 2#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县金星建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县嘉威建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县诚源建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 1.107 | 1.185 | 30 | 52.433 | 56.134 | 150 | 64.98 | 69.568 | 200 | 6.516 | 169536.0502 | --
山西浩海陶瓷科技有限公司 | 煅烧窑排气筒 | 0.8381 | 1.2148 | 30 | 0.712 | 1.032 | 50 | 35.072 | 50.833 | 180 | 5.694 | 11318.245 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 120t转炉二次烟气除尘排气筒 | 0.634 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.180 | 806930.1428 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机头脱硫脱硝除尘出口排气筒 | 3.281 | 2.689 | 10 | 18.054 | 14.796 | 35 | 40.097 | 32.863 | 50 | 4.069 | 490857.5449 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机尾除尘排气筒 | 1.19 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.86 | 430546.745 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场1号除尘排气筒 | 0.623 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.751 | 287918.3911 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉矿槽除尘排气筒 | 0.581 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.054 | 383483.2432 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场2号除尘排气筒 | 1.356 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.917 | 96336.6529 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1#燃气发电锅炉排气筒 | 1.0138 | 1.0167 | 5 | 2.376 | 2.383 | 35 | 7.322 | 7.343 | 50 | 4.958 | 345558.6825 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 烧结机头_竖炉焙烧排气筒 | 4.597 | 3.931 | 10 | 5.157 | 4.410 | 35 | 17.351 | 14.838 | 50 | 14.494 | 247261.3044 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 高炉矿槽废气排气筒 | 2.821 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.095 | 122147.1691 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 高炉出铁场排气筒 | 2.816 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.638 | 153417.7733 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 烧结机尾排气筒 | 1.050 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.530 | 79033.3507 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 燃气锅炉排气筒 | 1.599 | 2.270 | 10 | 5.333 | 7.570 | 35 | 20.853 | 29.604 | 50 | 22.703 | 40392.8617 | --
山西国金电力有限公司 | #1循环流化床锅炉烟囱 | 4.1341 | 4.6804 | 10 | 13.331 | 15.093 | 35 | 35.996 | 40.753 | 50 | 7.024 | 654167.5145 | --
山西国金电力有限公司 | #2循环流化床锅炉烟囱 | 0.4712 | 0.4695 | 10 | 12.411 | 12.366 | 35 | 39.249 | 39.106 | 50 | 7.164 | 832949.9555 | --
山西国金电力有限公司 | 窑头收尘器废气排放口 | 1.5587 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.322 | 205627.6707 | --
山西国金电力有限公司 | 1#水泥窑废气排放口 | 3.7207 | 3.3407 | 10 | 4.922 | 4.419 | 35 | 42.875 | 38.497 | 50 | 15.621 | 419604.0169 | --
文水县振兴化肥有限公司 | 锅炉烟囱 | 0.9422 | 1.4679 | 20 | 11.648 | 18.147 | 100 | 64.802 | 100.958 | 150 | 6.782 | 113361.4239 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 焦炉烟囱 | 1.6332 | -- | 15 | 19.513 | -- | 30 | 66.870 | -- | 150 | 2.916 | 200308.5649 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 装煤推焦排口 | 0.701 | -- | 30 | 8.772 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.138 | 46424.2014 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#3#余热锅炉烟气排放口 | 0.4192 | -- | 15 | 4.236 | -- | 30 | 55.327 | -- | 150 | 7.646 | 109911.7137 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 3#余热锅炉烟气备用排放口 | 0.2672 | -- | 15 | 0.995 | -- | 30 | 0.873 | -- | 150 | 0.605 | 9891.0122 | 停运
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#余热锅炉烟气备用排放口 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 2.9101 | -- | 15 | 1.894 | -- | 30 | 41.127 | -- | 150 | 3.167 | 173245.3775 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 0.6510 | -- | 15 | 0.448 | -- | 30 | 38.327 | -- | 150 | 2.963 | 161169.7102 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉机侧地面站排口 | 0.7508 | -- | 30 | 2.601 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.723 | 69238.2975 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉机侧地面站排口 | 1.8296 | -- | 30 | 1.326 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.657 | 69158.3975 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#干熄焦地面站排口 | 0.2125 | -- | 30 | 30.724 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.370 | 95826.4074 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#干熄焦地面站排口 | 0.5732 | -- | 30 | 26.100 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.740 | 120856.865 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 出焦地面站排口 | 1.3017 | -- | 30 | 7.132 | -- | 30 | -- | -- | -- | 6.341 | 142260.0875 | --
交城县三喜化工有限公司（二厂区） | 硝酸反应尾气排放筒 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 60.033 | -- | 200 | 29.410 | 55615.8428 | --
山西恩泽生物技术有限公司 | 稀硝酸装置吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 107.261 | -- | 200 | 21.914 | 13430.4226 | --
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 117.709 | -- | 200 | 21.786 | 63194.1865 | --
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.802 | -- | 200 | 23.741 | 68960.6175 | --
山西东锦肥业有限公司 | 两钠碱液吸收尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.515 | -- | 100 | 0.340 | 1239.2492 | 停运
交城县德谦肥业有限公司 | 硝酸吸收塔尾气排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35.834 | -- | 200 | 17.091 | 17051.1256 | --
山西润锦化工有限公司 | 尿素筛分系统排放口 | 1.642 | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.732 | 81444.6565 | --
山西沃锦新材料股份有限公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 72.545 | -- | 200 | 18.207 | 60382.257 | --
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 焚烧系统废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 肼基物烘干排放口 | 1.7441 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.906 | 10884.935 | --
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 三环唑烘干排放口 | 1.394 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.078 | 7679.6935 | --
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑尾废气出口 | 3.5882 | 2.6623 | 10 | 0.203 | 0.151 | 35 | 42.009 | 31.169 | 50 | 21.616 | 449708.0575 | --
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑头废气出口 | 5.5275 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.731 | 309954.05 | --
山西金虎水泥有限责任公司 | 煤磨磨尾废气出口 | 1.1109 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.700 | 47659.7425 | --
交城县岭底石刚砖厂 | 隧道窑废气排气口 | 0.643576 | 0.945526 | 30 | 31.525546 | 44.115678 | 150 | 19.632790 | 22.405618 | 200 | 5.020261 | 58181.3009 | --
交城县众鑫建材有限公司 | 隧道窑废气排气筒 | 1.3864 | 1.3776 | 30 | 41.307 | 41.043 | 150 | 59.020 | 58.642 | 200 | 3.132 | 57410.9567 | --
交城县鼎烽建材有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
交城县电力砖厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.8931 | 0.8510 | 30 | 40.212 | 38.317 | 150 | 43.954 | 41.883 | 200 | 5.572 | 98554.0999 | --
山西林石源建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 2#玻璃熔窑烟囱 | 4.886 | 8.031 | 30 | 0.164 | 0.270 | 200 | 180.067 | 295.977 | 400 | 7.055 | 120630.1734 | --
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 1#玻璃熔窑烟囱 | 1.34 | 55.78 | 30 | 7.23 | 301.15 | 200 | 0.02 | 0.92 | 400 | 0.77 | 16776.315 | 停运
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#4#玻璃熔窑备用烟囱 | 0.163 | 0.221 | 30 | 0.321 | 0.436 | 200 | 159.879 | 217.371 | 400 | 6.172 | 85340.8603 | --
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 4#玻璃熔窑烟囱 | 2.3375 | 4.0507 | 30 | 0.019 | 0.033 | 200 | 140.584 | 243.617 | 400 | 5.768 | 97718.0414 | --
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#玻璃熔窑烟囱 | 0.60 | 3.10 | 30 | 0.31 | 1.61 | 200 | 0.12 | 0.59 | 400 | 0.07 | 787.8795 | 停运
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 1#2#玻璃熔窑备用烟囱 | 1.69 | 1.73 | 30 | 133.47 | 136.24 | 200 | 146.08 | 149.12 | 400 | 16.46 | 113884.0033 | --
山西众鑫锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 0.501 | 0.2416 | 10 | 18.828 | 9.079558 | 35 | 0.863 | 0.41617 | 100 | 6.773 | 8860.1599 | --
交城县陈氏耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.8639 | 1.1806 | 10 | 9.699 | 6.143 | 35 | 88.012 | 55.746 | 100 | 4.319 | 5263.7038 | --
山西国丰耐火材料有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | 0.842 | 0.474 | 10 | 15.212 | 8.572 | 35 | 169.848 | 95.708 | 200 | 6.283 | 9195.6918 | --
山西中天锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑烟气排放筒 | 1.065 | 0.582 | 10 | 12.459 | 6.802 | 35 | 46.046 | 25.139 | 200 | 10.937 | 12709.5878 | --
交城县晋阳耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.6307 | 2.9759 | 10 | 0.820 | 1.496 | 35 | 14.267 | 26.036 | 100 | 0.397 | 951.0013 | --
山西锐能新材料有限公司 | 高铝生产线窑炉烟气排放口 | 4.8105 | 2.2858 | 10 | 0.876 | 0.416 | 35 | 49.074 | 23.319 | 100 | 1.181 | 23997.9974 | --
山西锐能新材料有限公司 | 中铝生产线窑炉烟气排放口 | 5.8287 | 4.1062 | 10 | 4.942 | 3.481 | 35 | 53.277 | 37.532 | 100 | 1.334 | 38207.2525 | --
山西锐能新材料有限公司 | 脱水料生产线回转窑烟气排放口 | 7.554 | 5.893 | 10 | 6.358 | 4.96 | 35 | 11.184 | 8.725 | 100 | 3.943 | 14814.0594 | --
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉热风炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机头排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机尾_整粒_破碎筛分排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉出铁场排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#高炉矿槽底排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 4号锰矿烘干回转窑排气筒 | 2.25 | -- | 20 | 9.48 | -- | 200 | 10.37 | -- | 300 | 4.08 | 13588.727 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 5号石灰石回转窑排气筒 | 1.04 | 1.64 | 20 | 5.28 | 8.31 | 200 | 16.12 | 25.33 | 300 | 10.27 | 39955.6391 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 7号石灰石回转窑排气筒 | 2.46 | 2.94 | 20 | 2.57 | 3.07 | 200 | 25.03 | 29.93 | 300 | 13.30 | 69998.9583 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 8号回转窑排气筒 | 1.30 | -- | 20 | 3.23 | -- | 200 | 22.73 | -- | 300 | 6.13 | 34354.57 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 6号锰矿烘干回转窑排气筒 | 1.04 | -- | 20 | 7.10 | -- | 200 | 19.24 | -- | 300 | 3.23 | 18924.2674 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 3号石灰石回转窑排气筒 | 1.32 | 1.93 | 20 | 7.47 | 10.96 | 200 | 12.67 | 18.59 | 300 | 3.76 | 13581.7633 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 9#回转窑排气筒 | 3.67 | 4.14 | 20 | 2.79 | 3.15 | 200 | 29.23 | 32.99 | 300 | 7.10 | 47766.3924 | --
交城县金铭恒业环保科技有限公司 | 冶炼废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交城县兆晟环保科技有限公司 | 裂解炉裂解废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西国锦煤电有限公司 | 1#机组烟气排口 | 0.4959 | 27.0041 | 10 | -0.070 | -3.823 | 35 | 0.102 | 5.568 | 50 | 0.017 | 1881.21 | 停运
山西国锦煤电有限公司 | 2#机组烟气排口 | 3.7256 | 4.3344 | 10 | 17.002 | 19.780 | 35 | 32.627 | 37.959 | 50 | 4.966 | 466849.82 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 1.54 | -- | 30 | 7.38 | -- | 80 | -- | -- | -- | 2.80 | 47875.1645 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.26 | -- | 30 | 4 | -- | 30 | -- | -- | -- | 5.65 | 155241.5945 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 装煤废气排放口 | 0.32 | 5.96 | 30 | 2.89 | 54.12 | 70 | -- | -- | -- | 8.99 | 211559.7829 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 焦炉烟气脱硫、脱硝设施排放口 | 1.24 | -- | 15 | 4.70 | -- | 30 | 37.99 | -- | 150 | 3.78 | 390458.6516 | --
山西锐鑫耐火材料有限公司 | 回转窑、辊道窑废气排放口 | 0.976 | 13.793 | 10 | 0.103 | 1.451 | 35 | 0.955 | 13.493 | 100 | 0.615 | 18702.9575 | 停运
山西中齐锐能高温材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 0.278 | 1.337 | 10 | 2.909 | 13.998 | 35 | 3.603 | 17.337 | 200 | 0.709 | 5542.3246 | 停运
山西华鑫肥业股份有限公司 | 吸收塔废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 97.71 | -- | 200 | 22.73 | 123108.2608 | 停运
山西华鑫肥业股份有限公司 | 燃煤燃气锅炉排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 3142.857 | -- | -- | 39.342 | -- | 200 | 27.982 | 67759.1862 | --
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 2号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 回转窑废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 1号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运
山西金兰化工股份有限公司新型肥料分公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.989 | -- | 200 | 23.040 | 25944.4465 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 吸收塔排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.513 | -- | 200 | 30.325 | 52717.3774 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 碱吸收废气排放口 | -- | -- | -- | 0.774 | -- | -- | 45.071 | 42.385 | 100 | 8.847 | 16506.3628 | --
兴县南通玉明砖厂 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西华兴铝业有限公司 | 1#、2#和3#锅炉烟气排放口 | 1.273 | 1.640 | 5 | 17.499 | 22.535 | 35 | 27.749 | 35.735 | 50 | 1.725 | 293988.9926 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.557 | -- | 10 | 1.228 | -- | 100 | 31.700 | -- | 100 | 29.318 | 127183.0279 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期2#悬浮焙烧炉废气排放口 | 0.054 | -- | 10 | 0.304 | -- | 100 | 0.078 | -- | 100 | 0.327 | 2833.0315 | --
山西华兴铝业有限公司 | 二期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.563 | -- | 10 | 4.609 | -- | 100 | 33.488 | -- | 100 | 21.622 | 209402.4975 | --
山西华兴铝业有限公司 | 4#锅炉烟气排放口 | 1.404 | 1.377 | 5 | 24.428 | 23.965 | 35 | 37.260 | 36.554 | 50 | 9.950 | 310097.5466 | --
山西中铝华润有限公司 | 1#8#电解工区电解废气净化设施出口 | 3.0475 | -- | 10 | 28.403 | -- | 100 | -- | -- | -- | 13.061 | 1167958.6152 | --
山西中铝华润有限公司 | 2#7#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.2729 | -- | 10 | 27.389 | -- | 100 | -- | -- | -- | 12.961 | 1170916.581 | --
山西中铝华润有限公司 | 3#6#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.8246 | -- | 10 | 28.326 | -- | 100 | -- | -- | -- | 11.734 | 1048090.3407 | --
山西中铝华润有限公司 | 4#5#电解工区电解废气净化设施出口 | 2.3167 | -- | 10 | 26.898 | -- | 100 | -- | -- | -- | 12.616 | 1108675.5431 | --
山西臣功固体废物综合处置利用有限公司 | 焚烧烟囱 | 1.155 | 28.940 | 30 | 2.099 | 52.571 | 100 | 8.798 | 220.351 | 300 | 0.087 | 404.6395 | 停运
临县安业乡东胜机砖厂 | 隧道窑排放口 | 0.222 | 0.299056 | 30 | 57.656 | 77.66857 | 150 | 20.386 | 27.462041 | 200 | 3.175 | 54581.4458 | --
临县三交镇武家沟机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县刘家会镇金润机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县华烨选煤有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县前甘泉新型机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县马家湾飞宏机砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县临泉镇后月镜机砖厂 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县新民集中供热有限公司 | 3#锅炉脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
临县新民集中供热有限公司 | 4#锅炉脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西京能吕临发电有限公司 | 1号机组废气 | 2.3733 | 2.7404 | 10 | 9.654 | 11.147 | 35 | 32.943 | 38.039 | 50 | 11.352 | 1084822.9175 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 2号机组废气 | 1.8936 | 1.9232 | 10 | 11.139 | 11.313 | 35 | 40.674 | 41.309 | 50 | 11.304 | 1052914.818 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 启动锅炉烟囱（长期停产） | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥窑排放口 | 0.4000 | 0.2900 | 10 | 4.553 | 3.301 | 35 | 47.153 | 34.189 | 50 | 13.866 | 382177.7553 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥窑排放口 | 0.705 | 0.964 | 10 | 200.157 | 273.696 | 35 | 178.406 | 243.954 | 50 | 8.072 | 227409.8661 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#冷却机 | 0.5205 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.363 | 233336.3177 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#冷却机 | 0.329 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.225 | 128172.8038 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥磨选粉机 | 0.778 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.002 | 21.2507 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥磨选粉机 | 4.604 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.091 | 134215.4981 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 3#水泥磨选粉机 | 3.179 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.695 | 122267.202 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 4#水泥磨选粉机 | 0.561 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.075 | 999.9554 | 停运
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 锅炉烟囱 | 1.5568 | 2.0177 | 10 | 14.165 | 18.358 | 35 | 25.587 | 33.162 | 50 | 4.402 | 471577.8763 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 二期焙烧炉排气筒 | 6.2377 | -- | 10 | 34.423 | -- | 100 | 24.450 | -- | 100 | 18.212 | 188845.9421 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 三期焙烧炉排气筒 | 1.5253 | -- | 10 | 3.112 | -- | 100 | 9.692 | -- | 100 | 3.765 | 42347.669 | --
山西华光发电有限责任公司 | 4#锅炉排放口 | 0.0817 | 2.7048 | 5 | 0.186 | 6.156 | 35 | 0.152 | 5.024 | 50 | 0.028 | 3714.935 | 停运
山西华光发电有限责任公司 | 3#锅炉排放口 | 0.6858 | 0.6994 | 5 | 17.969 | 18.325 | 35 | 33.760 | 34.429 | 50 | 13.850 | 1518302.405 | --
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 2#烟囱 | 1.3934 | 41.4264 | 10 | 0.051 | 1.529 | 35 | 0.022 | 0.662 | 50 | 1.421 | 145444.8575 | 停运
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 1#烟囱 | 2.0351 | 2.3082 | 10 | 21.523 | 24.411 | 35 | 33.471 | 37.962 | 50 | 7.995 | 546399.1425 | --
山西柳林电力有限责任公司 | 2#烟囱 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西柳林电力有限责任公司 | 1#烟囱 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
吕梁三峰环保发电有限公司 | 2#焚烧炉废气排放口 | 1.5633 | 0.9932 | 20 | 89.348 | 56.766 | 80 | 153.812 | 97.721 | 250 | 13.562 | 54802.4353 | --
吕梁三峰环保发电有限公司 | 1#焚烧炉废气排放口 | 3.0615 | 1.9544 | 20 | 92.074 | 58.779 | 80 | 165.353 | 105.559 | 250 | 13.130 | 54864.3733 | --
柳林县华亿新型建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 0.1590 | 0.4517 | 30 | 0.57 | 1.62 | 150 | 0.72 | 2.06 | 200 | 1.17 | 50126.542 | 停运
石楼县民宜供热有限责任公司 | 1#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.742 | 1.302 | 50 | 4.748 | 36232.878 | 停运
石楼县民宜供热有限责任公司 | 2#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.717 | 5.399 | 50 | 0.913 | 8339.5516 | 停运
石楼县民宜供热有限责任公司 | 3#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.874 | -151.004 | 50 | 0.861 | 7482.2779 | 停运
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（一期） | 4.04 | 4.39 | 10 | 5.61 | 6.09 | 35 | 39.39 | 42.78 | 50 | 15.74 | 945697.742 | --
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（二期） | 4.034 | 4.093 | 10 | 10.475 | 10.626 | 35 | 25.439 | 25.806 | 50 | 16.807 | 1074788.6396 | --
岚县丰达焦化冶炼集团有限公司 | 焦炉烟气排放口 | 1.9080 | -- | 15 | 2.752 | -- | 30 | 0.483 | -- | 150 | 0.098 | 982.8169 | 停运
岚县恒运砖厂 | 窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县茂生砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县宏发砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机尾排放口 | 1.4586 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.819 | 158962.7766 | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 燃气锅炉排放口 | 2.431 | 2.98404 | 10 | 9.049 | 11.107602 | 35 | 6.141 | 7.538046 | 50 | 11.495 | 34312.8403 | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机头排放口 | 2.2035 | 2.4851 | 10 | 3.644 | 4.110 | 35 | 0.653 | 0.736 | 50 | 23.353 | 361110.3933 | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 2.6607 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.067 | 174494.3215 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 1.1048 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.409 | 108666.9658 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 立磨机排放口 | 0.6557 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.331 | 14124.29 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 烧结机头废气排气筒 | 3.2623 | 51.2872 | 10 | 0.307 | 4.829 | 35 | 1.304 | 20.497 | 50 | 0.581 | 13941.92 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | 0.198 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.625 | 4207.9984 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 高炉矿槽槽上、焦炭转运、高炉出铁场废气排气筒 | 2.1868 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.835 | 3896.6367 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 燃气锅炉废气排气筒 | 0.0906 | -3.9402 | 5 | 4.522 | -196.771 | 35 | 7.636 | -332.265 | 50 | 0.175 | 2277.6349 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 高炉矿槽槽下废气排气筒 | 1.920 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.022 | 306.7607 | 停运
岚县民宜供热有限公司 | 锅炉烟气排放筒 | 1.359 | 12.035 | 10 | 0.035 | 0.311 | 35 | 0.151 | 1.337 | 50 | 0.807 | 48626.3328 | 停运
方山县圪洞镇四通砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
方山县新房诚信砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
方山县峪口新宏砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 2#脱硫塔出口 | 0.4756 | 24.9251 | 10 | 0.766 | 40.163 | 35 | 1.565 | 82.023 | 50 | 0.756 | 56528.5061 | 停运
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 1#脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
方山县煦泰热力有限公司 | 锅炉废气排放口 | 1.990 | 168.448 | 10 | 0.015 | 1.306 | 35 | 1.061 | 89.812 | 50 | 5.973 | 123593.0676 | 停运
山西福裕焦化有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 1.3254 | -- | 30 | 39.016 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.852 | 130804.7849 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万焦炉烟囱排放口 | 2.181 | 2.439 | 15 | 20.549 | 22.983 | 30 | 105.789 | 118.317 | 150 | 3.653 | 312489.5202 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万推焦地面站废气排放口 | 1.61 | -- | 30 | 10.72 | -- | 30 | -- | -- | -- | 9.02 | 197663.307 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万装煤地面站废气排放口 | 2.966 | -- | 30 | 4.236 | -- | 70 | -- | -- | -- | 15.603 | 198169.8559 | --
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑头除尘排放筒 | 0.648 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.970 | 464306.9007 | --
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑尾排放筒 | 5.107 | 3.883 | 10 | 10.187 | 7.745 | 35 | 17.327 | 13.174 | 50 | 13.586 | 435940.1986 | --
吕梁弘泽铝质耐材有限公司 | 耐火材料窑废气排放口 | 2.89 | 3.80 | 10 | 8.40 | 11.04 | 35 | 23.49 | 30.86 | 100 | 0.65 | 5356.655 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机头 | 1.7009 | 1.8969 | 10 | 4.249 | 4.738 | 35 | 26.777 | 29.862 | 50 | 5.916 | 555041.3136 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机头 | 4.3227 | 8.7565 | 10 | 0.493 | 0.999 | 35 | 12.217 | 24.748 | 50 | 5.395 | 555279.6022 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨装煤 | 0.6032 | -- | 30 | 13.738 | -- | 70 | -- | -- | -- | 6.682 | 36044.3728 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨推焦 | 0.1823 | -- | 30 | 15.502 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.200 | 75245.0092 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机尾 | 0.7868 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.632 | 466992.2427 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机尾 | 0.6236 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.085 | 403642.5205 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机尾 | 1.2430 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.698 | 292881.6395 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉矿槽 | 3.0452 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.857 | 506942.1899 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉矿槽 | 0.4957 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.174 | 309993.7475 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉矿槽 | 0.7793 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.387 | 264507.4429 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉出铁场 | 1.5975 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.010 | 635462.0445 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉出铁场 | 0.6008 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.148 | 384780.9966 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉出铁场 | 0.2209 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.075 | 403894.486 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 一体系转炉二次 | 1.5726 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.237 | 543598.7564 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 二体系转炉二次 | 1.0828 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.896 | 430543.4612 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机头 | 0.9997 | 1.0992 | 10 | 3.857 | 4.241 | 35 | 27.458 | 30.192 | 50 | 6.697 | 616465.7479 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱1 | 1.7602 | -- | 15 | 2.369 | -- | 30 | 75.203 | -- | 150 | 1.996 | 134777.1185 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱2 | 0.6905 | -- | 15 | 1.259 | -- | 30 | 61.918 | -- | 150 | 1.907 | 129509.585 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 剩余煤气锅炉 | 2.4086 | 2.4972 | 5 | 8.295 | 8.600 | 35 | 19.013 | 19.712 | 50 | 5.925 | 282530.045 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 链篦机-回转窑焙烧废气排气筒 | 2.7293 | 2.1341 | 10 | 3.829 | 2.994 | 35 | 25.135 | 19.653 | 50 | 7.889 | 514458.4524 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨推焦 | 2.5762 | -- | 30 | 6.707 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.468 | 187119.2362 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨焦炉烟囱 | 3.193 | -- | 15 | 1.849 | -- | 30 | 35.386 | -- | 150 | 3.572 | 312551.4977 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨机侧 | 2.0075 | -- | 30 | 3.249 | -- | 70 | -- | -- | -- | 10.408 | 112817.6264 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨干熄焦 | 2.297 | -- | 30 | 11.035 | -- | 80 | -- | -- | -- | 14.599 | 256491.3219 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#回转窑窑尾 | 1.76 | 3.41 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.46 | 178409.177 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#回转窑窑尾 | 1.34 | 2.89 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.72 | 204002.1766 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 4#回转窑窑尾 | 0.70 | 1.26 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.64 | 193483.4787 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#回转窑窑尾 | 1.095 | 1.329 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.248 | 143551.765 | --
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱1号脱硫塔出口 | 2.7697 | 3.1675 | 10 | 6.863 | 7.849 | 35 | 31.627 | 36.170 | 50 | 8.828 | 428367.33 | --
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱2号脱硫塔出口 | 1.0123 | 1.3901 | 10 | 3.815 | 5.239 | 35 | 23.458 | 32.214 | 50 | 8.349 | 416687.0224 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司 | 焦炉烟囱 | 0.7811 | -- | 15 | 15.077 | -- | 30 | 80.786 | -- | 150 | 6.195 | 553795.4308 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司 | 地面站烟囱 | 1.3049 | -- | 30 | 7.514 | -- | 30 | -- | -- | -- | 14.681 | 207711.13 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉矿槽排放口 | 1.3548 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.488 | 99472.4944 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 2.7278 | 3.0036 | 5 | 5.177 | 5.701 | 35 | 22.480 | 24.753 | 50 | 6.140 | 95768.2575 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机头排气筒 | 0.2607 | 0.3035 | 10 | 0.169 | 0.197 | 35 | 13.411 | 15.611 | 50 | 9.915 | 302044.945 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉出铁场废气排口 | 0.4181 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.553 | 337667.2077 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉矿槽排放口 | 0.1970 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.315 | 1512.4208 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | 0.4425 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.357 | 176313.0027 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉出铁场废气排口 | 0.1240 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 机头废气排放口 | 1.7663 | 12.1129 | 10 | 0.181 | 1.240 | 35 | 0.198 | 1.358 | 50 | 0 | 0 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 2#机尾除尘器 | 0.9618 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 电厂2#脱硫塔排放口 | 1.0824 | 1.7812 | 5 | 7.172 | 11.803 | 35 | 17.730 | 29.177 | 50 | 15.497 | 224844.5697 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 电厂1#脱硫塔排放口 | 0.6365 | 0.6552 | 5 | 3.344 | 3.443 | 35 | 23.037 | 23.713 | 50 | 6.042 | 51073.135 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 出铁厂除尘 | 0.4839 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.912 | 173809.4896 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 1#上料矿槽除尘 | 0.4005 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.880 | 101512.3045 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 1#机尾除尘烟囱 | 0.2294 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.338 | 4626.4025 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 2#上料矿槽除尘器 | 0.6071 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.944 | 158028.2525 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃气锅炉废气排放口 | 1.7169 | 72.2546 | 5 | 0.143 | 6.029 | 35 | 0.131 | 5.503 | 50 | 1.364 | 16781.4293 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 0.8473 | 10.3760 | 10 | 0.210 | 2.570 | 35 | 0.304 | 3.729 | 50 | 0 | 0 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃煤锅炉废气排放口 | 1.8644 | 211.4822 | 20 | 0.489 | 55.434 | 100 | 0.343 | 38.869 | 150 | 0.021 | 276.2185 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 1.3354 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.429 | 3270.8604 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 0.6162 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 0.6463 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.417 | 7705.5395 | 停运
交口县鑫海实业有限公司 | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
交口县鑫海实业有限公司 | 原料高炉矿槽出铁场废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
华源科技交口有限公司 | 2#焙烧炉烟气排放口 | 1.6439 | -- | 10 | 24.403 | -- | 100 | 70.020 | -- | 100 | 22.374 | 137859.9499 | --
华源科技交口有限公司 | 3#焙烧炉烟气排放口 | 0.5726 | -- | 10 | 0.240 | -- | 100 | 0.500 | -- | 100 | 1.862 | 25808.3481 | 停运
华源科技交口有限公司 | 3#锅炉烟囱排放口 | 0.4509 | 0.4364 | 5 | 6.252 | 6.051 | 35 | 40.607 | 39.302 | 50 | 6.787 | 335164.8472 | --
华源科技交口有限公司 | 4#锅炉烟囱排放口 | 1.754 | 1.771836 | 5 | 7.056 | 7.127752 | 35 | 35.186 | 35.543806 | 50 | 6.272 | 302748.5268 | --
华源科技交口有限公司 | 1#焙烧炉烟气排放口 | 3.0085 | -- | 10 | 24.186 | -- | 100 | 51.566 | -- | 100 | 20.400 | 120174.9314 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 2#焙烧炉烟气 | 0.5376 | -- | 10 | 0.295 | -- | 100 | 2.959 | -- | 100 | 2.870 | 15071.8371 | 停运
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 130t锅炉烟气 | 0.7425 | 16.3934 | 5 | -0.105 | -2.311 | 35 | -0.459 | -10.132 | 50 | 0.224 | 8515.2498 | 停运
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 280t锅炉烟气排放口 | 1.0727 | 1.8061 | 5 | 9.774 | 16.457 | 35 | 22.939 | 38.622 | 50 | 3.819 | 122240.2162 | 停运
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 1#焙烧炉烟气 | 1.0114 | -- | 10 | 0.801 | -- | 100 | 1.182 | -- | 100 | 0.932 | 7161.3569 | 停运
交口县兴荣冶炼有限公司 | 锅炉烟囱 | 2.9303 | 3.3839 | 20 | 5.054 | 5.837 | 100 | 32.628 | 37.678 | 150 | 1.202 | 23058.3475 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | 2.5238 | -- | 30 | 12.845 | -- | 70 | -- | -- | -- | 9.752 | 103745.6978 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 拦焦地面站排气筒 | 3.5984 | -- | 30 | 6.338 | -- | 30 | -- | -- | -- | 9.324 | 156763.2879 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.4987 | -- | 15 | 16.980 | -- | 30 | 74.685 | -- | 150 | 3.299 | 242743.559 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 1.5748 | -- | 30 | 34.137 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.453 | 56376.67 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 锅炉烟气排放口1# | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 焦炉烟气排放口 | 1.3432 | -- | 15 | 11.721 | -- | 30 | 48.886 | -- | 150 | 2.552 | 145891.0625 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 装煤废气排放口 | 1.8240 | -- | 30 | 8.231 | -- | 70 | -- | -- | -- | 6.086 | 73647.39 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 推焦废气排放口 | 1.8094 | -- | 30 | 6.438 | -- | 30 | -- | -- | -- | 5.348 | 103472.9099 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 干熄炉废气排放口 | 1.2275 | -- | 30 | 41.826 | -- | 80 | -- | -- | -- | 13.506 | 96533.86 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期焦炉烟囱 | 1.4052 | -- | 15 | 11.122 | -- | 30 | 39.975 | -- | 150 | 2.192 | 301737.4314 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期机侧地面站排放口 | 1.0698 | -- | 30 | 6.306 | -- | 70 | -- | -- | -- | 22.538 | 200720.2659 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期推焦地面站排放口 | 0.9689 | -- | 30 | 10.207 | -- | 30 | -- | -- | -- | 14.265 | 125914.6875 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期焦炉烟囱 | 1.7100 | -- | 15 | 12.536 | -- | 30 | 79.541 | -- | 150 | 5.632 | 298345.6627 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期装煤地面站烟囱 | 1.6508 | -- | 30 | 3.316 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.476 | 58061.2775 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期推焦地面站烟囱 | 2.2356 | -- | 30 | 8.845 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.530 | 141772.4801 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期干熄焦地面站排放口 | 1.1155 | -- | 30 | 12.465 | -- | 80 | -- | -- | -- | 8.015 | 111199.5876 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期干熄焦地面站排放口 | 1.1197 | -- | 30 | 17.322 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.337 | 58305.0381 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.2870 | -- | 15 | 11.896 | -- | 30 | 36.130 | -- | 150 | 3.619 | 424400.4178 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 0.7471 | -- | 30 | 9.239 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.758 | 98826.0374 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 3.1397 | -- | 30 | 9.467 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.843 | 264541.745 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 干熄焦地面站废气排放口 | 0.4954 | -- | 30 | 12.104 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.671 | 110107.5 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 焦炉烟囱 | 0.5915 | -- | 15 | 2.899 | -- | 30 | 45.008 | -- | 150 | 3.053 | 362682.1499 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.6957 | -- | 30 | 6.797 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.563 | 129224.135 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 推焦废气排放口 | 2.5079 | -- | 30 | 8.437 | -- | 30 | -- | -- | -- | 11.224 | 175646.3052 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 0.7618 | -- | 30 | 6.774 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.979 | 101279.7075 | 停运
孝义市晋茂化工有限公司 | 导热油炉和加热炉公用废气排放口 | 0.5560 | 0.5913 | 10 | 19.5074 | 20.7436 | 35 | 13.5396 | 14.3976 | 50 | 11.6112 | 15614.8214 | --
孝义市泰兴铝镁有限公司 | 锅炉排气筒 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
吕梁市黑猫新材料有限公司 | 1#2#色素炭黑生产线尾气锅炉燃烧废气烟囱 | 1.9057 | 2.9842 | 10 | 9.269 | 14.515 | 35 | 15.810 | 24.757 | 50 | 11.605 | 43606.5141 | --
山西中兴水泥有限责任公司 | 窑头除尘器排气筒 | 2.7351 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.789 | 231624.87 | --
山西中兴水泥有限责任公司 | 水泥窑尾排气筒 | 0.4091 | 0.3517 | 10 | 0.185 | 0.159 | 35 | 38.790 | 33.348 | 50 | 15.092 | 238991.4575 | --
孝义市金岩新型建材有限公司 | 1#烧结砖窑烟囱 | 1.458 | 2.066 | 30 | 8.900 | 12.612 | 150 | 17.800 | 25.222 | 200 | 6.683 | 129976.409 | --
孝义市金岩新型建材有限公司 | 2#烧结砖窑烟囱 | 2.048 | 4.692 | 30 | 5.301 | 12.145 | 150 | 16.974 | 38.884 | 200 | 6.891 | 130612.7155 | --
孝义市佳辰建材有限公司 | 干燥隧道一体窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 1#精炼炉除尘器排气筒 | 4.161 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.755 | 76272.6911 | 停运
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 2#精炼炉除尘器排气筒 | 1.602 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23.539 | 159053.6615 | 停运
孝义市兴安化工有限公司 | 1#焙烧炉烟囱 | 7.703 | -- | 10 | 11.465 | -- | 100 | 28.267 | -- | 100 | 29.577 | 108747.2245 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 2#焙烧炉烟囱 | 4.079 | -- | 10 | 2.705 | -- | 100 | 33.971 | -- | 100 | 27.372 | 96125.1366 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 3#焙烧炉烟囱 | 4.084 | -- | 10 | 3.621 | -- | 100 | 22.932 | -- | 100 | 21.602 | 142365.8007 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 4#焙烧炉烟囱 | 6.638 | -- | 10 | 0.698 | -- | 100 | 45.853 | -- | 100 | 23.711 | 146842.4805 | 停运
孝义市兴安化工有限公司 | 锅炉烟囱 | 1.8850 | 2.2985 | 5 | 16.784 | 20.465 | 35 | 26.853 | 32.743 | 50 | 7.622 | 1034008.9138 | --
山西信发化工有限公司 | 1号锅炉烟道 | 1.7963 | 2.0201 | 5 | 15.393 | 17.310 | 35 | 33.428 | 37.593 | 50 | 14.892 | 714391.2063 | --
山西信发化工有限公司 | 2号锅炉烟道 | 0.5967 | 10.4218 | 5 | 0.231 | 4.029 | 35 | 0.529 | 9.244 | 50 | 2.105 | 125311.1952 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝1#焙烧炉废气排放口 | 0.586 | -- | 10 | 0.223 | -- | 100 | 0.536 | -- | 100 | 0 | 0 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝2#焙烧炉废气排放口 | 1.182 | -- | 10 | 0.683 | -- | 100 | 0.116 | -- | 100 | 0.043 | 595.2537 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝3#焙烧炉废气排放口 | 2.438 | -- | 10 | 0.114 | -- | 100 | 34.412 | -- | 100 | 16.905 | 174386.1532 | --
山西信发化工有限公司 | 3#锅炉烟道 | 3.3305 | 3.5982 | 5 | 14.918 | 16.118 | 35 | 35.130 | 37.955 | 50 | 8.301 | 404104.2158 | --
山西信发化工有限公司 | 氧化铝4#焙烧炉废气排放口 | 1.921 | -- | 10 | 0.273 | -- | 100 | 30.772 | -- | 100 | 18.933 | 195023.7982 | --
孝义市田园化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
孝义市田园化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 1.3187 | 1.2399 | 5 | 11.794 | 11.089 | 35 | 25.647 | 24.115 | 50 | 12.905 | 228731.05 | --
孝义市田园化工有限公司 | 3#焙烧炉排气筒 | 3.5945 | -- | 10 | 6.714 | -- | 100 | 36.028 | -- | 100 | 17.223 | 182202.8377 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#锅炉排气筒 | 0.8466 | 0.7852 | 5 | 8.904 | 8.258 | 35 | 27.341 | 25.358 | 50 | 8.986 | 156492.7346 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 7.4875 | -- | 10 | 12.766 | -- | 100 | 45.982 | -- | 100 | 15.542 | 86345.935 | --
山西孝义华庆铝业有限公司 | 锅炉除尘脱硫脱硝系统排气口 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西孝义华庆铝业有限公司 | 焙烧炉排气口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西奥凯达化工有限公司 | 锅炉排气筒 | 1.8042 | 1.5914 | 5 | 2.158 | 1.903 | 35 | 26.909 | 23.735 | 50 | 4.706 | 86789.5566 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 4.0129 | -- | 10 | 4.465 | -- | 100 | 17.031 | -- | 100 | 13.829 | 78801.49 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | 2.4199 | -- | 10 | 2.663 | -- | 100 | 10.852 | -- | 100 | 6.152 | 47794.8005 | 停运
山西奥凯达化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 2.3045 | 2.5653 | 5 | 1.310 | 1.458 | 35 | 19.148 | 21.315 | 50 | 4.781 | 95754.2976 | --
山西东义煤电铝集团有限公司 | 1#回转窑与精炼炉废气排放口 | 0.6074 | 0.6984 | 10 | 1.809 | 2.080 | 100 | 56.551 | 65.026 | 100 | 6.737 | 21031.8081 | --
山西东义煤电铝集团有限公司 | 4#回转窑与还原炉废气排放口 | 0.4256 | 0.9668 | 10 | 2.642 | 6.001 | 100 | 15.166 | 34.449 | 100 | 5 | 18871.3332 | --
孝义市金盛冶炼有限公司 | 烧结机头废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 高炉矿槽出铁场废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西孝义煤矸石发电有限责任公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
晋能孝义煤电有限公司 | 1#机组废气总排口 | 1.8594 | 1.9989 | 10 | 24.247 | 26.067 | 35 | 38.184 | 41.05 | 50 | 8.186 | 854791.8125 | --
晋能孝义煤电有限公司 | 2#机组废气总排口 | 2.8150 | 3.4430 | 10 | 20.312 | 24.843 | 35 | 33.625 | 41.127 | 50 | 8.500 | 886929.0375 | --
孝义市热力公司城东热源厂 | 锅炉废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西离柳焦煤集团有限公司汽源厂 | 燃煤锅炉烟气排放口 | 0.5664 | 0.7568 | 10 | 1.678 | 2.242 | 35 | 17.374 | 23.214 | 50 | 8.836 | 76644.7725 | --
孝义市富源金来热源有限公司 | 150吨锅炉废气排口 | 4.9328 | 6.1363 | 10 | 1.988 | 2.473 | 35 | 28.565 | 35.534 | 50 | 3.285 | 255813.0749 | --
孝义市富源金来热源有限公司 | 75吨锅炉废气排口 | 1.0304 | 2.1560 | 10 | 1.368 | 2.863 | 35 | 16.741 | 35.027 | 50 | 4.754 | 251996.2517 | --
山西骏捷新材料科技有限公司 | 转化预热炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 57.72 | 61.72 | 100 | 3.98 | 17639.1651 | --
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.416 | 18.241 | 50 | 0.223 | 547.3375 | 停运
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.203 | 13.433 | 50 | 0.344 | 801.5545 | 停运
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.977 | 61.258 | 50 | 0.143 | 283.0075 | 停运
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.181 | 10.817 | 50 | 0.258 | 481.0703 | 停运
山西领泽新材料科技有限公司 | 过渡期蒸汽锅炉废气排口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.436 | 26.674 | 50 | 5.399 | 11443.6887 | --
孝义市惠通供热有限公司高阳供热管理中心 | 高阳1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市惠通供热有限公司高阳供热管理中心 | 高阳2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉干熄焦废气排放口 | 2.5530 | -- | 30 | 17.666 | -- | 80 | -- | -- | -- | 13.449 | 138688.8522 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉干熄焦废气排放口 | 3.1324 | -- | 30 | 11.060 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.610 | 119085.8091 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉烟气排放口 | 2.0298 | -- | 15 | 13.943 | -- | 30 | 61.891 | -- | 150 | 4.663 | 192382.0658 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉烟气排放口 | 0.9135 | -- | 15 | 17.058 | -- | 30 | 61.602 | -- | 150 | 5.883 | 269233.0649 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉装煤废气排放口 | 1.8219 | -- | 30 | 17.284 | -- | 70 | -- | -- | -- | 7.393 | 111350.0566 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉推焦废气排放口 | 1.2197 | -- | 30 | 7.218 | -- | 30 | -- | -- | -- | 10.387 | 205689.9717 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉装煤废气排放口 | 0.6000 | -- | 30 | 17.971 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.011 | 119798.1397 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉推焦废气排放口 | 2.2714 | -- | 30 | 6.293 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.705 | 190102.3306 | --
山西金达煤化工科技有限公司 | 锅炉尾部脱硫脱硝烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 干熄焦地面站排口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 焦炉烟囱 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 推焦地面站排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 0.4288 | -- | 30 | 2.499 | -- | 70 | -- | -- | -- | 15.979 | 85326.7179 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 2.8344 | -- | 30 | 12.546 | -- | 30 | -- | -- | -- | 12.700 | 230228.7186 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉烟囱 | 1.1968 | -- | 15 | 13.792 | -- | 30 | 95.452 | -- | 150 | 2.982 | 194213.225 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 1.8509 | -- | 30 | 2.422 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.172 | 63445.95 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 3.0151 | -- | 30 | 6.644 | -- | 30 | -- | -- | -- | 15.976 | 290786.6957 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉烟囱 | 2.0856 | -- | 15 | 20.767 | -- | 30 | 117.594 | -- | 150 | 3.257 | 242562.2299 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#干熄焦地面站排气筒 | 1.9545 | -- | 30 | 25.212 | -- | 80 | -- | -- | -- | 8.512 | 59439.005 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 2#干熄焦地面站排气筒 | 1.7801 | -- | 30 | 1.214 | -- | 80 | -- | -- | -- | 0.048 | 363.7634 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 0.4515 | 0.5602 | 10 | 10.263 | 12.735 | 30 | 87.600 | 108.692 | 150 | 2.723 | 144880.786 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 0.6255 | -- | 10 | 14.965 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.836 | 113895.1499 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 0.4538 | -- | 10 | 7.565 | -- | 30 | -- | -- | -- | 19.425 | 205543.6514 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 0.9285 | -- | 10 | 27.431 | -- | 50 | -- | -- | -- | 5.967 | 65144.8647 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 0.6918 | 17.3658 | 15 | 0.406 | 10.183 | 30 | 3.827 | 96.069 | 150 | 0.029 | 1844.6728 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 1#焦炉和2#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 0.8613 | -- | 30 | 0.270 | -- | 30 | -- | -- | -- | 6.229 | 55150.7904 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 3#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 0.6364 | -- | 30 | 1.052 | -- | 30 | -- | -- | -- | 2.791 | 21279.657 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱湿法脱硫排放口 | 3.9769 | -- | 15 | 4.738 | -- | 30 | 91.674 | -- | 150 | 6.323 | 302249.7725 | --
山西星宇化工科技股份有限公司 | 尾气吸收塔排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
汾阳市恒泰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.6107 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.338 | 3456.8275 | --
汾阳市中鸿橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 1.813 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.296 | 4324.3011 | --
汾阳市润恒橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.303 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.760 | 2656.3002 | --
汾阳市杏花村镇辉煌瓷业有限公司 | 烤花窑隧道窑废气烟囱 | 1.6607 | 2.0623 | 30 | 13.049 | 16.204 | 50 | 22.013 | 27.337 | 180 | 12.602 | 15152.0745 | --
汾阳市美耀瓷业有限公司 | 隧道窑辊道窑烟囱排放口 | 3.0394 | 2.9732 | 30 | 10.658 | 10.426 | 50 | 26.929 | 26.343 | 180 | 13.754 | 10569.404 | --
汾阳市杏花村镇鑫盛瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 4.2175 | 4.7311 | 30 | 4.624 | 5.187 | 50 | 24.886 | 27.917 | 180 | 5.401 | 17650.6662 | --
汾阳市杏花村镇协盛源瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 3.6131 | 4.2863 | 30 | 0.100 | 0.118 | 50 | 36.913 | 43.791 | 180 | 5.162 | 15743.3085 | --
汾阳市兴安橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 2.9103 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.735 | 80283.8602 | --
吕梁市恒盛橡胶股份有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 0.3386 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.219 | 528.06 | 停运
汾阳市强盛橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 2.1386 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.521 | 3251.2238 | --
汾阳市华瑞橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 2.5139 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.200 | 34378.8486 | --
汾阳市演武镇荣达橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.2270 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.163 | 25476.725 | --
汾阳市演武镇宏泰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气处理设施排放筒 | 1.4054 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.388 | 925.1203 | --
山西天龙橡胶科技股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.563 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.252 | 4175.8617 | --
汾阳市演武镇宏丰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.650 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.029 | 6046.8007 | --
吕梁市鸿涛废旧橡胶再生研究股份有限公司 | 炼胶工序废气排放口 | 1.347 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.414 | 24872.2888 | --
汾阳市恒凯橡胶科技有限公司 | 裂解炉废气处理装置排气筒 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
汾阳市致祥胶业有限公司 | 废气处理排放筒 | 1.691 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.234 | 815.4975 | --
汾阳市志峰橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.613 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.848 | 2934.083 | --
汾阳市演武镇振飞橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.571 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.107 | 376.4059 | --
汾阳市演武镇雄伟橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 2.775 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.948 | 3270.6085 | --
汾阳市鑫隆橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.672 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.700 | 2400.9535 | --
山西文丰环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.424 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.165 | 4036.3067 | --
汾阳市瑞丰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.767 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.444 | 5234.695 | 停运
汾阳市明兴橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 0.538 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.286 | 3551.6795 | --
汾阳市明盛橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 0.507 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.46 | 1606.1769 | --
汾阳市明辉橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西茂原橡胶科技股份有限公司 | 脱硫、炼制废气处理设施排气筒 | 1.604 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.568 | 5427.9655 | --
汾阳市俊宝橡胶厂（有限公司） | 废气处理排放筒 | 1.583 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.639 | 5507.945 | --
汾阳市建明橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.414 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.645 | 2224.9497 | --
汾阳市华联橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.545 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.163 | 3945.057 | --
汾阳市虎跃橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.817 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.632 | 5630.0464 | --
汾阳市鸿盛橡胶有限公司 | 再生胶生产废气总排口 | 1.616 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.621 | 5568.5336 | --
汾阳市广兴橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 2.118 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.862 | 2995.6336 | --
汾阳市光辉橡胶制品有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.647 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.977 | 3025.8086 | --
汾阳市东鑫橡胶科技有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.671 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.802 | 13078.2038 | --
山西安泰飞环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 2.021 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.084 | 11972.5259 | --
汾阳市海涛橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 1.471 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.816 | 1252.2575 | --
汾阳市瑞恒橡胶有限公司 | 废气总排口 | 2.243 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.584 | 5475.7207 | --
山西国峰煤电有限责任公司 | 1号锅炉脱硫塔出口 | 2.108 | 2.685 | 10 | 3.732 | 4.753 | 35 | 33.535 | 42.711 | 50 | 8.54 | 812153.4229 | --
山西国峰煤电有限责任公司 | 2号锅炉脱硫塔出口 | 11.807 | 325.447 | 10 | -0.121 | -3.345 | 35 | -0.670 | -18.479 | 50 | 1.42 | 174626.8445 | 停运
汾阳中科渊昌再生能源有限公司 | 焚烧烟气排放筒 | 1.655 | 1.141 | 20 | 76.918 | 53.012 | 80 | 180.531 | 124.421 | 250 | 8.662 | 69243.9908 | --
吕梁市医疗废物集中处置中心 | 焚烧系统废气处理设施排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
汾阳市盛鼎建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.400 | 33.375 | 50 | 9.217 | 35054.3071 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.094 | -4.026 | 50 | 0.232 | 777.1795 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 50 | 0.685 | 2221.5112 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.516 | 37.081 | 50 | 6.155 | 13053.7379 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.588 | 33.020 | 50 | 7.487 | 29676.5044 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.128 | -52.638 | 50 | 0.570 | 3356.782 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.952 | -149.951 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 3#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.020 | 26.126 | 50 | 2.150 | 10492.785 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 4#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.073 | 5.537 | 50 | 0.488 | 2818.625 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 5#燃气锅炉排放筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.889 | -385.451 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 6#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.668 | 236.047 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.658 | 31.627 | 50 | 2.271 | 10876.2625 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒1#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.791 | 32.786 | 50 | 0.390 | 823.4077 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒2#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24.460 | 35.692 | 50 | 4.573 | 7769.3486 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒3#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.996 | 34.206 | 50 | 0.154 | 327.3974 | 停运