## sheet1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2026年04月10日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
吕梁山水水泥有限公司 | 窑尾电除尘器排放筒 | 1.6045 | 1.9096 | 10 | 1.004 | 1.195 | 35 | 38.053 | 45.289 | 50 | 13.982 | 351267.4299 | --
吕梁山水水泥有限公司 | 冷却机排放口 | 1.4247 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.109 | 269455.8472 | --
吕梁山水水泥有限公司 | 辊压选粉收尘器排放筒 | 0.7113 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.464 | 8625.8585 | --
吕梁山水水泥有限公司 | 煤磨除尘器排放筒 | 2.144 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.008 | 60770.5835 | 停运
山西菲尔茂新再生物资回收有限公司 | 1#生产线热解炉废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
晋能大土河热电有限公司 | 1号机组净烟气 | 0.5342 | 26.2280 | 10 | 0.456 | 22.364 | 35 | 0.036 | 1.761 | 50 | 0.013 | 2397.3875 | 停运
晋能大土河热电有限公司 | 2号机组净烟气 | 3.0890 | 3.5508 | 10 | 17.792 | 20.451 | 35 | 32.232 | 37.051 | 50 | 5.163 | 801297.58 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝设施排放口 | 0.9070 | -- | 15 | 19.510 | -- | 30 | 109.753 | -- | 150 | 2.953 | 190575.2175 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.6062 | -- | 30 | 5.106 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.891 | 118675.13 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 推焦废气排放口 | 1.5928 | -- | 30 | 0.931 | -- | 30 | -- | -- | -- | 17.070 | 147184.5 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 3.2197 | -- | 30 | 20.728 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.755 | 83883.25 | --
山西金源煤化科技有限公司 | 二期500万kcal焦油蒸馏管式炉排口 | 2.21 | 2.41 | 200 | 2.60 | 2.83 | 550 | 47.64 | 51.83 | 240 | 2.56 | 8095.6862 | --
文水县鑫明泰化工有限公司 | 在线监测废气排放口 | 0.7904 | 1.6061 | 20 | 2.960 | 6.014 | 50 | 65.292 | 132.675 | 200 | 4.667 | 12930.5626 | --
山西盛达威科技有限公司 | 尾气锅炉废气排放口 | 1.743 | 3.456 | 10 | 1.694 | 3.360 | 35 | 12.653 | 25.095 | 50 | 9.224 | 69758.3447 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线窑窑头 | 1.4935 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.006 | 201329.9449 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线水泥窑窑尾 | 1.6579 | 1.7459 | 10 | 2.476 | 2.607 | 35 | 32.336 | 34.052 | 50 | 23.966 | 270122.0475 | --
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑尾 | 0.4276 | 0.4086 | 10 | 0.228 | 0.218 | 35 | 36.173 | 34.570 | 50 | 18.289 | 206021.035 | --
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑头 | 2.6139 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.209 | 200588.1025 | --
山西吉港水泥有限公司 | 1#球磨机 | 1.2421 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.109 | 2226.375 | --
山西吉港水泥有限公司 | 2#球磨机 | 0.6644 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.860 | 6338.675 | --
山西吉港水泥有限公司 | 3#水泥磨 | 0.6327 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.528 | 1265.785 | --
山西吉港水泥有限公司 | 4#水泥磨 | 1.3484 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.942 | 2193.2625 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线煤磨机 | 5.146 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.248 | 34267.3165 | --
山西吉港水泥有限公司 | 二线煤磨机 | 0.577 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.196 | 44053.7603 | --
文水恒安兄弟建材有限公司 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水玉玺平安建筑材料有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县穆家寨新兴砖厂 | 1#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县穆家寨新兴砖厂 | 2#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县金星建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县嘉威建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县诚源建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 1.134 | 1.303 | 30 | 50.472 | 57.99 | 150 | 61.448 | 70.601 | 200 | 6.513 | 170456.2943 | --
山西浩海陶瓷科技有限公司 | 煅烧窑排气筒 | 0.8395 | 1.3257 | 30 | 0.67 | 1.058 | 50 | 36.34 | 57.391 | 180 | 5.695 | 11305.4675 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 120t转炉二次烟气除尘排气筒 | 0.654 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.369 | 797770.3089 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机头脱硫脱硝除尘出口排气筒 | 2.701 | 2.331 | 10 | 18.456 | 15.931 | 35 | 42.316 | 36.528 | 50 | 3.912 | 470853.4339 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机尾除尘排气筒 | 1.32 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.75 | 458953.372 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场1号除尘排气筒 | 0.741 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.867 | 332623.5093 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉矿槽除尘排气筒 | 0.756 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.813 | 370162.9956 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场2号除尘排气筒 | 1.342 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.069 | 97475.8727 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1#燃气发电锅炉排气筒 | 0.9705 | 0.9588 | 5 | 19.412 | 19.179 | 35 | 11.175 | 11.041 | 50 | 6.474 | 435786.92 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 烧结机头_竖炉焙烧排气筒 | 3.817 | 3.180 | 10 | 6.283 | 5.234 | 35 | 15.765 | 13.133 | 50 | 13.435 | 232792.3934 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 高炉矿槽废气排气筒 | 2.947 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.056 | 121501.2058 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 高炉出铁场排气筒 | 2.944 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.604 | 153766.7426 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 烧结机尾排气筒 | 1.746 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.954 | 74056.3276 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 燃气锅炉排气筒 | 1.427 | 2.728 | 10 | 4.200 | 8.032 | 35 | 16.333 | 31.235 | 50 | 12.724 | 23703.8812 | --
山西国金电力有限公司 | #1循环流化床锅炉烟囱 | 4.1015 | 4.6048 | 10 | 13.412 | 15.058 | 35 | 36.696 | 41.200 | 50 | 7.306 | 676808.3995 | --
山西国金电力有限公司 | #2循环流化床锅炉烟囱 | 0.5513 | 0.5570 | 10 | 15.798 | 15.961 | 35 | 39.122 | 39.528 | 50 | 7.275 | 848671.95 | --
山西国金电力有限公司 | 窑头收尘器废气排放口 | 1.4894 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.402 | 154694.4303 | --
山西国金电力有限公司 | 1#水泥窑废气排放口 | 3.8299 | 3.3964 | 10 | 4.623 | 4.099 | 35 | 43.090 | 38.213 | 50 | 15.238 | 418310.4697 | --
文水县振兴化肥有限公司 | 锅炉烟囱 | 0.9525 | 1.4724 | 20 | 10.534 | 16.284 | 100 | 66.082 | 102.149 | 150 | 6.787 | 112768.4144 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 焦炉烟囱 | 1.6094 | -- | 15 | 19.020 | -- | 30 | 65.351 | -- | 150 | 2.754 | 182531.735 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 装煤推焦排口 | 0.758 | -- | 30 | 9.02 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.127 | 46306.8713 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#3#余热锅炉烟气排放口 | 0.4225 | -- | 15 | 2.355 | -- | 30 | 53.373 | -- | 150 | 7.985 | 113995.5864 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 3#余热锅炉烟气备用排放口 | 0.2777 | -- | 15 | 0.969 | -- | 30 | 0.667 | -- | 150 | 0.534 | 8743.8225 | 停运
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#余热锅炉烟气备用排放口 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 2.9133 | -- | 15 | 2.706 | -- | 30 | 41.125 | -- | 150 | 3.130 | 163926.44 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 0.6044 | -- | 15 | 1.615 | -- | 30 | 40.900 | -- | 150 | 2.874 | 151939.2741 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉机侧地面站排口 | 0.7111 | -- | 30 | 6.369 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.953 | 71649.1949 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉机侧地面站排口 | 1.8290 | -- | 30 | 3.691 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.187 | 76263.555 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#干熄焦地面站排口 | 0.2128 | -- | 30 | 26.809 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.313 | 93591.7475 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#干熄焦地面站排口 | 0.5792 | -- | 30 | 25.239 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.673 | 119189.295 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 出焦地面站排口 | 1.1895 | -- | 30 | 8.144 | -- | 30 | -- | -- | -- | 6.540 | 144829.5325 | --
交城县三喜化工有限公司（二厂区） | 硝酸反应尾气排放筒 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 55.486 | -- | 200 | 29.439 | 55280.8835 | --
山西恩泽生物技术有限公司 | 稀硝酸装置吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 117.101 | -- | 200 | 23.346 | 14262.2533 | --
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 110.315 | -- | 200 | 21.697 | 62853.337 | --
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.800 | -- | 200 | 23.733 | 68884.3225 | --
山西东锦肥业有限公司 | 两钠碱液吸收尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24.844 | -- | 100 | 0.412 | 1413.828 | 停运
交城县德谦肥业有限公司 | 硝酸吸收塔尾气排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 42.884 | -- | 200 | 16.917 | 16910.3487 | --
山西润锦化工有限公司 | 尿素筛分系统排放口 | 1.479 | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.101 | 83362.2605 | --
山西沃锦新材料股份有限公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 63.363 | -- | 200 | 18.267 | 60620.2541 | --
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 焚烧系统废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 肼基物烘干排放口 | 1.9282 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.960 | 10935.5824 | --
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 三环唑烘干排放口 | 1.554 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.114 | 7698.7134 | --
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑尾废气出口 | 3.1153 | 2.2477 | 10 | 0.071 | 0.051 | 35 | 42.371 | 30.571 | 50 | 22.420 | 468544.6025 | --
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑头废气出口 | 5.4247 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.993 | 320185.7775 | --
山西金虎水泥有限责任公司 | 煤磨磨尾废气出口 | 1.0686 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.872 | 45052.1025 | --
交城县岭底石刚砖厂 | 隧道窑废气排气口 | 0.291766 | 0.382801 | 30 | 39.401824 | 140.313605 | 150 | 20.127070 | 44.945236 | 200 | 4.561947 | 52951.3934 | --
交城县众鑫建材有限公司 | 隧道窑废气排气筒 | 1.3171 | 1.3845 | 30 | 20.837 | 21.902 | 150 | 60.894 | 64.010 | 200 | 3.013 | 55499.1305 | --
交城县鼎烽建材有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
交城县电力砖厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.8573 | 0.901787 | 30 | 35.948 | 37.813449 | 150 | 43.596 | 45.858327 | 200 | 6.355 | 112565.395 | --
山西林石源建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 2#玻璃熔窑烟囱 | 4.836 | 8.131 | 30 | 0.074 | 0.124 | 200 | 177.590 | 298.604 | 400 | 7.035 | 120496.8944 | --
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 1#玻璃熔窑烟囱 | 1.28 | 79.76 | 30 | 6.22 | 387.41 | 200 | 0.03 | 1.84 | 400 | 0.63 | 13719.4704 | 停运
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#4#玻璃熔窑备用烟囱 | 0.168 | 0.231 | 30 | 0.342 | 0.470 | 200 | 169.676 | 233.005 | 400 | 6.065 | 82872.8993 | --
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 4#玻璃熔窑烟囱 | 2.1903 | 3.7887 | 30 | 1.925 | 3.330 | 200 | 145.039 | 250.878 | 400 | 5.806 | 98518.2064 | --
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#玻璃熔窑烟囱 | 0.44 | 2.40 | 30 | 0.61 | 3.36 | 200 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 停运
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 1#2#玻璃熔窑备用烟囱 | 1.71 | 1.78 | 30 | 159.74 | 166.39 | 200 | 193.42 | 201.47 | 400 | 16.49 | 113869.9091 | --
山西众鑫锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 0.621 | 0.324 | 10 | 20.623 | 10.767 | 35 | 0.595 | 0.311 | 100 | 6.763 | 8858.3921 | --
交城县陈氏耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.5961 | 0.9640 | 10 | 9.630 | 5.816 | 35 | 98.792 | 59.664 | 100 | 4.192 | 5087.8282 | --
山西国丰耐火材料有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | 0.888 | 0.519 | 10 | 14.851 | 8.692 | 35 | 155.869 | 91.224 | 200 | 6.016 | 8762.9187 | --
山西中天锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑烟气排放筒 | 0.945 | 0.531 | 10 | 15.990 | 8.989 | 35 | 30.067 | 16.903 | 200 | 10.915 | 12656.4565 | --
交城县晋阳耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.5939 | 2.8552 | 10 | 1.060 | 1.900 | 35 | 16.623 | 29.776 | 100 | 0.038 | 88.5429 | --
山西锐能新材料有限公司 | 高铝生产线窑炉烟气排放口 | 5.1147 | 2.5168 | 10 | 1.217 | 0.599 | 35 | 51.032 | 25.111 | 100 | 1.129 | 23019.105 | --
山西锐能新材料有限公司 | 中铝生产线窑炉烟气排放口 | 5.8711 | 4.1904 | 10 | 2.687 | 1.918 | 35 | 65.283 | 46.596 | 100 | 1.921 | 54802.6925 | --
山西锐能新材料有限公司 | 脱水料生产线回转窑烟气排放口 | 7.465 | 5.687 | 10 | 6.056 | 4.614 | 35 | 19.925 | 15.179 | 100 | 3.945 | 14857.3503 | --
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉热风炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机头排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机尾_整粒_破碎筛分排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉出铁场排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#高炉矿槽底排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 4号锰矿烘干回转窑排气筒 | 2.11 | -- | 20 | 8.70 | -- | 200 | 15.60 | -- | 300 | 3.04 | 9933.0533 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 5号石灰石回转窑排气筒 | 0.94 | 1.45 | 20 | 5.87 | 9.02 | 200 | 16.92 | 26 | 300 | 10.31 | 39724.0683 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 7号石灰石回转窑排气筒 | 2.42 | 2.93 | 20 | 3 | 3.63 | 200 | 25.07 | 30.34 | 300 | 13.61 | 71555.4308 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 8号回转窑排气筒 | 1.28 | -- | 20 | 2.49 | -- | 200 | 22.25 | -- | 300 | 5.80 | 32262.6279 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 6号锰矿烘干回转窑排气筒 | 0.98 | -- | 20 | 7.38 | -- | 200 | 17.26 | -- | 300 | 3.29 | 18941.5166 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 3号石灰石回转窑排气筒 | 1.38 | 2.062499 | 20 | 14.473 | 21.630839 | 200 | 11.931 | 17.831655 | 300 | 3.39 | 12291.0766 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 9#回转窑排气筒 | 3.72 | 4.39 | 20 | 3.65 | 4.31 | 200 | 29.71 | 35.06 | 300 | 7.10 | 47750.5841 | --
交城县金铭恒业环保科技有限公司 | 冶炼废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交城县兆晟环保科技有限公司 | 裂解炉裂解废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西国锦煤电有限公司 | 1#机组烟气排口 | 0.4536 | 21.3087 | 10 | -0.220 | -10.314 | 35 | 0.122 | 5.739 | 50 | 0.020 | 2159.88 | 停运
山西国锦煤电有限公司 | 2#机组烟气排口 | 3.1763 | 3.7168 | 10 | 9.621 | 11.258 | 35 | 35.478 | 41.514 | 50 | 4.644 | 442331.3075 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 1.85 | -- | 30 | 11.07 | -- | 80 | -- | -- | -- | 3.28 | 54047.0695 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.27 | -- | 30 | 5.84 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.63 | 203867.1054 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 装煤废气排放口 | 0.32 | 5.69 | 30 | 5.42 | 95.45 | 70 | -- | -- | -- | 11.06 | 255627.5929 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 焦炉烟气脱硫、脱硝设施排放口 | 1.29 | -- | 15 | 7.95 | -- | 30 | 38.80 | -- | 150 | 3.83 | 396117.5275 | --
山西锐鑫耐火材料有限公司 | 回转窑、辊道窑废气排放口 | 1.719 | 14.288 | 10 | 2.247 | 18.677 | 35 | 2.469 | 20.526 | 100 | 0.980 | 28379.2916 | 停运
山西中齐锐能高温材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 0.328 | 2.275 | 10 | 2.635 | 18.269 | 35 | 2.004 | 13.890 | 200 | 0.552 | 4223.2345 | 停运
山西华鑫肥业股份有限公司 | 吸收塔废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.28 | -- | 200 | 29.90 | 167204.3716 | --
山西华鑫肥业股份有限公司 | 燃煤燃气锅炉排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 3142.857 | -- | -- | 43.294 | -- | 200 | 28.276 | 68051.8961 | --
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 2号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 回转窑废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 1号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运
山西金兰化工股份有限公司新型肥料分公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.589 | -- | 200 | 22.921 | 25688.4437 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 吸收塔排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.712 | -- | 200 | 30.051 | 52305.9049 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 碱吸收废气排放口 | -- | -- | -- | 1.011 | -- | -- | 40.003 | 37.935 | 100 | 8.949 | 16717.3146 | --
兴县南通玉明砖厂 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西华兴铝业有限公司 | 1#、2#和3#锅炉烟气排放口 | 1.672 | 2.187 | 5 | 17.512 | 22.904 | 35 | 28.180 | 36.857 | 50 | 1.909 | 327547.1489 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.838 | -- | 10 | 0.970 | -- | 100 | 32.927 | -- | 100 | 29.529 | 128010.5037 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期2#悬浮焙烧炉废气排放口 | 0.057 | -- | 10 | 0.487 | -- | 100 | 0.695 | -- | 100 | 0.256 | 2220.4043 | --
山西华兴铝业有限公司 | 二期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.599 | -- | 10 | 2.162 | -- | 100 | 37.306 | -- | 100 | 21.410 | 203793.9674 | --
山西华兴铝业有限公司 | 4#锅炉烟气排放口 | 1.590 | 1.547 | 5 | 28.484 | 27.708 | 35 | 37.438 | 36.418 | 50 | 9.897 | 309781.0145 | --
山西中铝华润有限公司 | 1#8#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.9105 | -- | 10 | 27.724 | -- | 100 | -- | -- | -- | 12.928 | 1154605.6724 | --
山西中铝华润有限公司 | 2#7#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.6964 | -- | 10 | 28.424 | -- | 100 | -- | -- | -- | 13.013 | 1175586.5873 | --
山西中铝华润有限公司 | 3#6#电解工区电解废气净化设施出口 | 0.9796 | -- | 10 | 29.26 | -- | 100 | -- | -- | -- | 12.122 | 1082333.649 | --
山西中铝华润有限公司 | 4#5#电解工区电解废气净化设施出口 | 2.0865 | -- | 10 | 28.718 | -- | 100 | -- | -- | -- | 12.116 | 1061427.8031 | --
山西臣功固体废物综合处置利用有限公司 | 焚烧烟囱 | 1.146 | -254.216 | 30 | 1.380 | -306.211 | 100 | 6.140 | -1362.015 | 300 | 0.162 | 746.1792 | 停运
临县安业乡东胜机砖厂 | 隧道窑排放口 | 0.0538 | 0.0865 | 30 | 39.960 | 63.434 | 150 | 20.313 | 31.935 | 200 | 3.213 | 55463.6522 | --
临县三交镇武家沟机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县刘家会镇金润机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县华烨选煤有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县前甘泉新型机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县马家湾飞宏机砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县临泉镇后月镜机砖厂 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | 0 | 停运
临县新民集中供热有限公司 | 3#锅炉脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
临县新民集中供热有限公司 | 4#锅炉脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西京能吕临发电有限公司 | 1号机组废气 | 2.1616 | 2.6384 | 10 | 10.281 | 12.549 | 35 | 32.235 | 39.345 | 50 | 8.758 | 835584.4 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 2号机组废气 | 1.9233 | 2.1908 | 10 | 12.218 | 13.917 | 35 | 36.173 | 41.204 | 50 | 8.509 | 778955.9425 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 启动锅炉烟囱（长期停产） | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥窑排放口 | 0.4331 | 0.3164 | 10 | 1.233 | 0.901 | 35 | 46.432 | 33.921 | 50 | 13.409 | 379849.4525 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥窑排放口 | 0.444 | 0.368 | 10 | 1.059 | 0.877 | 35 | 35.602 | 29.467 | 50 | 12.633 | 364723.4911 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#冷却机 | 0.6980 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.265 | 259522.9954 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#冷却机 | 0.300 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.978 | 243720.3052 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥磨选粉机 | 0.949 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥磨选粉机 | 4.934 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.786 | 146345.9577 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 3#水泥磨选粉机 | 3.027 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.292 | 119489.5566 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 4#水泥磨选粉机 | 0.695 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.052 | 702.8949 | 停运
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 锅炉烟囱 | 2.2457 | 2.9728 | 10 | 14.147 | 18.728 | 35 | 24.799 | 32.828 | 50 | 4.367 | 472858.2592 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 二期焙烧炉排气筒 | 5.4405 | -- | 10 | 24.430 | -- | 100 | 43.170 | -- | 100 | 18.513 | 192301.4902 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 三期焙烧炉排气筒 | 3.8173 | -- | 10 | 5.193 | -- | 100 | 36.858 | -- | 100 | 13.661 | 139846.1981 | --
山西华光发电有限责任公司 | 4#锅炉排放口 | 0.2018 | 0.4815 | 5 | 5.175 | 12.350 | 35 | 18.763 | 44.776 | 50 | 8.384 | 968854.015 | 停运
山西华光发电有限责任公司 | 3#锅炉排放口 | 0.6910 | 0.7157 | 5 | 15.237 | 15.781 | 35 | 35.525 | 36.793 | 50 | 13.530 | 1491327.1575 | --
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 2#烟囱 | 1.3959 | 68.1573 | 10 | 0 | 0.010 | 35 | 0.047 | 2.287 | 50 | 1.320 | 135730.9875 | 停运
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 1#烟囱 | 2.035 | 2.320585 | 10 | 20.948 | 23.887779 | 35 | 33.056 | 37.694979 | 50 | 7.751 | 529518.4325 | --
山西柳林电力有限责任公司 | 2#烟囱 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西柳林电力有限责任公司 | 1#烟囱 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
吕梁三峰环保发电有限公司 | 2#焚烧炉废气排放口 | 1.5205 | 0.9771 | 20 | 89.636 | 57.600 | 80 | 155.596 | 99.986 | 250 | 13.213 | 54946.9786 | --
吕梁三峰环保发电有限公司 | 1#焚烧炉废气排放口 | 2.9752 | 1.9335 | 20 | 86.233 | 56.041 | 80 | 167.422 | 108.804 | 250 | 12.788 | 54469.6282 | --
柳林县华亿新型建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 0.1588 | 0.5767 | 30 | 0.99 | 3.61 | 150 | 0.76 | 2.75 | 200 | 1.48 | 62901.4004 | 停运
石楼县民宜供热有限责任公司 | 1#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.090 | 1.925 | 50 | 4.748 | 36452.634 | 停运
石楼县民宜供热有限责任公司 | 2#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.637 | 4.960 | 50 | 1.028 | 9452.698 | 停运
石楼县民宜供热有限责任公司 | 3#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.154 | -119.354 | 50 | 0.901 | 7840.5336 | 停运
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（一期） | 3.96 | 4.62 | 10 | 5.81 | 6.77 | 35 | 36.36 | 42.39 | 50 | 15.65 | 941821.3491 | --
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（二期） | 3.587 | 3.936 | 10 | 12.167 | 13.351 | 35 | 23.541 | 25.832 | 50 | 16.666 | 1066167.4564 | --
岚县丰达焦化冶炼集团有限公司 | 焦炉烟气排放口 | 1.8222 | -- | 15 | 2.387 | -- | 30 | 3.330 | -- | 150 | 0.043 | 398.808 | 停运
岚县恒运砖厂 | 窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县茂生砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县宏发砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机尾排放口 | 1.1665 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.318 | 144649.8775 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 燃气锅炉排放口 | 1.8261 | 2.1212 | 10 | 9.505 | 11.042 | 35 | 3.405 | 3.956 | 50 | 11.400 | 35646.5297 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机头排放口 | 2.5423 | 2.0959 | 10 | 4.694 | 3.869 | 35 | 1.540 | 1.270 | 50 | 27.018 | 398392.4187 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 2.9949 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.717 | 167149.5632 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 1.0781 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.323 | 107440.802 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 立磨机排放口 | 0.5909 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.110 | 12733.9775 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 烧结机头废气排气筒 | 3.2350 | 184.9435 | 10 | 0.156 | 8.911 | 35 | 1.106 | 63.235 | 50 | 0.663 | 15871.835 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | 0.042 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.991 | 6820.0997 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 高炉矿槽槽上、焦炭转运、高炉出铁场废气排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.720 | 3373.9286 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 燃气锅炉废气排气筒 | 0.0701 | -1.8896 | 5 | 4.428 | -119.343 | 35 | 9.607 | -258.906 | 50 | 0.136 | 1775.875 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 高炉矿槽槽下废气排气筒 | 1.768 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.028 | 387.6215 | 停运
岚县民宜供热有限公司 | 锅炉烟气排放筒 | 1.550 | 15.089 | 10 | 0.018 | 0.175 | 35 | 0.235 | 2.283 | 50 | 1.016 | 61504.9995 | 停运
方山县圪洞镇四通砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
方山县新房诚信砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
方山县峪口新宏砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 2#脱硫塔出口 | 0.3790 | 116.4061 | 10 | 0.806 | 247.513 | 35 | 0.306 | 93.968 | 50 | 0.852 | 63901.498 | 停运
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 1#脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
方山县煦泰热力有限公司 | 锅炉废气排放口 | 1.986 | 2978.375 | 10 | 0.012 | 17.437 | 35 | 1.180 | 1770.562 | 50 | 5.989 | 124222.7707 | 停运
山西福裕焦化有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 1.4980 | -- | 30 | 38.110 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.848 | 130783.7775 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万焦炉烟囱排放口 | 1.979 | 2.221 | 15 | 20.747 | 23.291 | 30 | 108.944 | 122.306 | 150 | 3.659 | 306346.0116 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万推焦地面站废气排放口 | 1.59 | -- | 30 | 8.02 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.99 | 198422.7266 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万装煤地面站废气排放口 | 2.954 | -- | 30 | 3.541 | -- | 70 | -- | -- | -- | 15.951 | 203414.4003 | --
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑头除尘排放筒 | 0.655 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.964 | 461550.4346 | --
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑尾排放筒 | 5.147 | 4.027 | 10 | 11.577 | 9.057 | 35 | 21.454 | 16.783 | 50 | 13.772 | 444142.7142 | --
吕梁弘泽铝质耐材有限公司 | 耐火材料窑废气排放口 | 2.23 | 3.06 | 10 | 10.97 | 15.07 | 35 | 51.82 | 71.21 | 100 | 2.93 | 24392.2579 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机头 | 1.7797 | 1.9782 | 10 | 6.254 | 6.952 | 35 | 26.945 | 29.949 | 50 | 5.842 | 547641.6997 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机头 | 1.8684 | 1.8936 | 10 | 1.717 | 1.740 | 35 | 25.810 | 26.158 | 50 | 6.587 | 611770.6614 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨装煤 | 0.5668 | -- | 30 | 13.949 | -- | 70 | -- | -- | -- | 6.730 | 36539.0007 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨推焦 | 0.1331 | -- | 30 | 17.136 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.274 | 76203.12 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机尾 | 0.7090 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.685 | 469313.9056 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机尾 | 0.6287 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.061 | 398464.9257 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机尾 | 1.5206 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.390 | 437000.7045 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉矿槽 | 2.3293 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.830 | 504297.8898 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉矿槽 | 0.4962 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.987 | 306217.1175 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉矿槽 | 0.7390 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.641 | 269870.048 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉出铁场 | 1.5815 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.990 | 636539.2493 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉出铁场 | 0.6139 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.047 | 384166.7574 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉出铁场 | 0.2058 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.048 | 406595.383 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 一体系转炉二次 | 1.5297 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.229 | 444800.7612 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 二体系转炉二次 | 0.9745 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.982 | 437688.7284 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机头 | 1.2961 | 1.4171 | 10 | 5.191 | 5.675 | 35 | 26.997 | 29.515 | 50 | 6.611 | 606167.6376 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱1 | 1.8030 | -- | 15 | 1.988 | -- | 30 | 63.065 | -- | 150 | 1.997 | 135492.9785 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱2 | 0.6546 | -- | 15 | 1.915 | -- | 30 | 67.752 | -- | 150 | 1.887 | 128377.955 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 剩余煤气锅炉 | 2.2431 | 2.3329 | 5 | 3.681 | 3.828 | 35 | 23.451 | 24.389 | 50 | 5.573 | 266996.72 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 链篦机-回转窑焙烧废气排气筒 | 2.0301 | 1.6217 | 10 | 3.291 | 2.629 | 35 | 24.170 | 19.308 | 50 | 7.439 | 484592.6275 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨推焦 | 2.7834 | -- | 30 | 7.261 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.305 | 184089.7677 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨焦炉烟囱 | 2.383 | -- | 15 | 1.499 | -- | 30 | 35.943 | -- | 150 | 3.613 | 316234.4146 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨机侧 | 2.0180 | -- | 30 | 3.153 | -- | 70 | -- | -- | -- | 10.446 | 113228.9237 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨干熄焦 | 2.290 | -- | 30 | 12.320 | -- | 80 | -- | -- | -- | 14.515 | 255413.7219 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#回转窑窑尾 | 1.67 | 3.31 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.44 | 178838.9766 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#回转窑窑尾 | 1.32 | 2.90 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.88 | 205610.227 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 4#回转窑窑尾 | 0.89 | 1.72 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.72 | 193212.1637 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#回转窑窑尾 | 1.048 | 1.269 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.319 | 143932.5142 | --
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱1号脱硫塔出口 | 2.3674 | 2.6538 | 10 | 7.072 | 7.927 | 35 | 28.316 | 31.742 | 50 | 8.905 | 438568.225 | --
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱2号脱硫塔出口 | 1.1283 | 1.5974 | 10 | 7.673 | 10.862 | 35 | 23.514 | 33.289 | 50 | 8.864 | 432158.805 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司 | 焦炉烟囱 | 0.6867 | -- | 15 | 14.135 | -- | 30 | 88.866 | -- | 150 | 6.061 | 544516.8311 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司 | 地面站烟囱 | 1.0491 | -- | 30 | 6.950 | -- | 30 | -- | -- | -- | 14.813 | 209429.0825 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉矿槽排放口 | 1.2766 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.555 | 100298.1941 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 2.6206 | 2.8362 | 5 | 0.504 | 0.546 | 35 | 28.685 | 31.045 | 50 | 6.459 | 99802.575 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机头排气筒 | 0.2754 | 0.2829 | 10 | 0.178 | 0.183 | 35 | 23.053 | 23.683 | 50 | 11.407 | 332702.44 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉出铁场废气排口 | 0.4381 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.612 | 339796.5107 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉矿槽排放口 | 0.4254 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.475 | 2315.374 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | 0.3217 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.849 | 243435.1696 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉出铁场废气排口 | 0.1708 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 机头废气排放口 | 2.3290 | 22.1146 | 10 | 0.148 | 1.408 | 35 | 0.210 | 1.994 | 50 | 0 | 0 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 2#机尾除尘器 | 0.9961 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 电厂2#脱硫塔排放口 | 1.0932 | 1.7997 | 5 | 8.339 | 13.728 | 35 | 18.153 | 29.883 | 50 | 15.986 | 230748.5479 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 电厂1#脱硫塔排放口 | 0.5417 | 0.5468 | 5 | 1.871 | 1.888 | 35 | 23.106 | 23.320 | 50 | 7.408 | 62521.2475 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 出铁厂除尘 | 0.5138 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.981 | 175202.8707 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 1#上料矿槽除尘 | 0.3865 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.959 | 102604.0617 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 1#机尾除尘烟囱 | 0.2399 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.416 | 5665.9806 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 2#上料矿槽除尘器 | 0.6146 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.941 | 158288.0954 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃气锅炉废气排放口 | 1.7321 | 61.3224 | 5 | 0.301 | 10.664 | 35 | 0.267 | 9.441 | 50 | 0.378 | 4637.0224 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 0.8552 | 9.2748 | 10 | 0.315 | 3.411 | 35 | 0.529 | 5.738 | 50 | 0 | 0 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃煤锅炉废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | 198.228 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 1.6203 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.358 | 2603.5489 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 0.5413 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 0.6312 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.451 | 8219.4107 | 停运
交口县鑫海实业有限公司 | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
交口县鑫海实业有限公司 | 原料高炉矿槽出铁场废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
华源科技交口有限公司 | 2#焙烧炉烟气排放口 | 1.6503 | -- | 10 | 11.238 | -- | 100 | 60.612 | -- | 100 | 22.077 | 135910.1025 | --
华源科技交口有限公司 | 3#焙烧炉烟气排放口 | 0.5771 | -- | 10 | 0.575 | -- | 100 | 0.417 | -- | 100 | 1.927 | 26805.12 | 停运
华源科技交口有限公司 | 3#锅炉烟囱排放口 | 0.4478 | 0.4303 | 5 | 9.473 | 9.104 | 35 | 42.327 | 40.676 | 50 | 6.733 | 334933.438 | --
华源科技交口有限公司 | 4#锅炉烟囱排放口 | 1.735 | 1.741268 | 5 | 9.848 | 9.88358 | 35 | 35.362 | 35.489762 | 50 | 5.950 | 289474.295 | --
华源科技交口有限公司 | 1#焙烧炉烟气排放口 | 3.1265 | -- | 10 | 41.309 | -- | 100 | 53.237 | -- | 100 | 20.516 | 120125.8413 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 2#焙烧炉烟气 | 0.8686 | -- | 10 | 7.548 | -- | 100 | 55.515 | -- | 100 | 22.298 | 68366.9 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 130t锅炉烟气 | 0.5071 | 9.9917 | 5 | -0.479 | -9.446 | 35 | -0.518 | -10.209 | 50 | 0.217 | 8210.9592 | 停运
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 280t锅炉烟气排放口 | 1.2582 | 1.3874 | 5 | 10.115 | 11.154 | 35 | 26.961 | 29.729 | 50 | 6.061 | 194377.2855 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 1#焙烧炉烟气 | 1.0172 | -- | 10 | 0.261 | -- | 100 | 0.562 | -- | 100 | 0.837 | 6314.8917 | 停运
交口县兴荣冶炼有限公司 | 锅炉烟囱 | 2.7949 | 3.3583 | 20 | 5.638 | 6.774 | 100 | 38.958 | 46.811 | 150 | 1.048 | 20230.4275 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | 2.4954 | -- | 30 | 11.945 | -- | 70 | -- | -- | -- | 9.944 | 106177.0387 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 拦焦地面站排气筒 | 3.4878 | -- | 30 | 7.196 | -- | 30 | -- | -- | -- | 9.543 | 160417.7787 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.3876 | -- | 15 | 18.510 | -- | 30 | 81.657 | -- | 150 | 3.071 | 227834.2294 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 1.5176 | -- | 30 | 32.819 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.498 | 57437.005 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 锅炉烟气排放口1# | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 焦炉烟气排放口 | 1.3712 | -- | 15 | 10.595 | -- | 30 | 53.023 | -- | 150 | 2.200 | 127754.64 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 装煤废气排放口 | 1.7273 | -- | 30 | 9.228 | -- | 70 | -- | -- | -- | 6.044 | 72870.6652 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 推焦废气排放口 | 1.7952 | -- | 30 | 5.504 | -- | 30 | -- | -- | -- | 5.516 | 106258.4099 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 干熄炉废气排放口 | 1.2316 | -- | 30 | 44.025 | -- | 80 | -- | -- | -- | 13.489 | 95824.7125 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期焦炉烟囱 | 1.4338 | -- | 15 | 10.280 | -- | 30 | 41.167 | -- | 150 | 1.992 | 273643.8549 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期机侧地面站排放口 | 1.0959 | -- | 30 | 7.156 | -- | 70 | -- | -- | -- | 22.461 | 198771.9406 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期推焦地面站排放口 | 0.9850 | -- | 30 | 9.914 | -- | 30 | -- | -- | -- | 14.128 | 124344.1325 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期焦炉烟囱 | 1.5965 | -- | 15 | 11.962 | -- | 30 | 79.930 | -- | 150 | 5.560 | 295465.6247 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期装煤地面站烟囱 | 1.5450 | -- | 30 | 3.888 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.382 | 57018.1775 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期推焦地面站烟囱 | 2.3578 | -- | 30 | 9.639 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.167 | 135272.5055 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期干熄焦地面站排放口 | 1.1505 | -- | 30 | 13.615 | -- | 80 | -- | -- | -- | 8.478 | 116565.9189 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期干熄焦地面站排放口 | 1.1286 | -- | 30 | 16.703 | -- | 80 | -- | -- | -- | 3.745 | 50155.6198 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.1752 | -- | 15 | 12.426 | -- | 30 | 34.333 | -- | 150 | 3.746 | 437956.2141 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 0.8154 | -- | 30 | 9.237 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.503 | 96527.4124 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 2.9055 | -- | 30 | 9.019 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.569 | 260848.3 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 干熄焦地面站废气排放口 | 0.5445 | -- | 30 | 11.828 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.963 | 113345.575 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 焦炉烟囱 | 0.5947 | -- | 15 | 4.606 | -- | 30 | 47.940 | -- | 150 | 3.053 | 361945.415 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.6781 | -- | 30 | 8.579 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.900 | 131991.9575 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 推焦废气排放口 | 2.7331 | -- | 30 | 7.230 | -- | 30 | -- | -- | -- | 11.292 | 176222.5642 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 0.7918 | -- | 30 | 6.255 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.921 | 98456.9875 | 停运
孝义市晋茂化工有限公司 | 导热油炉和加热炉公用废气排放口 | 0.5205 | 0.5684 | 10 | 19.5625 | 21.3606 | 35 | 13.8561 | 15.1297 | 50 | 11.5493 | 15534.6182 | --
孝义市泰兴铝镁有限公司 | 锅炉排气筒 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
吕梁市黑猫新材料有限公司 | 1#2#色素炭黑生产线尾气锅炉燃烧废气烟囱 | 1.8484 | 2.7042 | 10 | 10.050 | 14.703 | 35 | 15.915 | 23.284 | 50 | 12.080 | 44849.9739 | --
山西中兴水泥有限责任公司 | 窑头除尘器排气筒 | 2.6768 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.669 | 229333.6925 | --
山西中兴水泥有限责任公司 | 水泥窑尾排气筒 | 0.4636 | 0.4191 | 10 | 0.179 | 0.162 | 35 | 39.041 | 35.293 | 50 | 15.893 | 250075.585 | --
孝义市金岩新型建材有限公司 | 1#烧结砖窑烟囱 | 1.754 | 2.694 | 30 | 6.054 | 9.298 | 150 | 22.381 | 34.374 | 200 | 6.755 | 131839.8097 | --
孝义市金岩新型建材有限公司 | 2#烧结砖窑烟囱 | 2.084 | 4.868 | 30 | 5.295 | 12.370 | 150 | 18.018 | 42.092 | 200 | 6.995 | 133100.7413 | --
孝义市佳辰建材有限公司 | 干燥隧道一体窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 1#精炼炉除尘器排气筒 | 3.573 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.242 | 57432.2267 | 停运
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 2#精炼炉除尘器排气筒 | 1.4854 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.039 | 98672.0522 | 停运
孝义市兴安化工有限公司 | 1#焙烧炉烟囱 | 7.925 | -- | 10 | 9.124 | -- | 100 | 36.731 | -- | 100 | 29.712 | 107988.3212 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 2#焙烧炉烟囱 | 3.955 | -- | 10 | 3.143 | -- | 100 | 32.544 | -- | 100 | 27.537 | 95605.1186 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 3#焙烧炉烟囱 | 4.071 | -- | 10 | 3.613 | -- | 100 | 30.476 | -- | 100 | 21.704 | 142220.7045 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 4#焙烧炉烟囱 | 6.712 | -- | 10 | 0.712 | -- | 100 | 45.472 | -- | 100 | 23.494 | 146580.8192 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 锅炉烟囱 | 1.8849 | 2.2905 | 5 | 17.177 | 20.873 | 35 | 27.671 | 33.625 | 50 | 7.622 | 1033019.9694 | --
山西信发化工有限公司 | 1号锅炉烟道 | 1.7980 | 2.0334 | 5 | 15.616 | 17.660 | 35 | 33.366 | 37.735 | 50 | 14.563 | 698576.932 | --
山西信发化工有限公司 | 2号锅炉烟道 | 0.7014 | 12.2147 | 5 | 0.277 | 4.817 | 35 | 0.747 | 13.001 | 50 | 1.983 | 117014.593 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝1#焙烧炉废气排放口 | 0.528 | -- | 10 | 0.298 | -- | 100 | 0.301 | -- | 100 | 0 | 0 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝2#焙烧炉废气排放口 | 1.162 | -- | 10 | 0.640 | -- | 100 | 0.144 | -- | 100 | 0.019 | 261.3415 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝3#焙烧炉废气排放口 | 2.439 | -- | 10 | 0.238 | -- | 100 | 34.943 | -- | 100 | 16.849 | 173103.3341 | --
山西信发化工有限公司 | 3#锅炉烟道 | 3.4266 | 3.6114 | 5 | 16.768 | 17.672 | 35 | 35.835 | 37.768 | 50 | 11.371 | 543918.5608 | --
山西信发化工有限公司 | 氧化铝4#焙烧炉废气排放口 | 1.852 | -- | 10 | 0.139 | -- | 100 | 31.502 | -- | 100 | 18.198 | 188524.7755 | --
孝义市田园化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
孝义市田园化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 1.3012 | 1.2106 | 5 | 10.649 | 9.907 | 35 | 25.830 | 24.031 | 50 | 12.725 | 224540.9193 | --
孝义市田园化工有限公司 | 3#焙烧炉排气筒 | 4.4610 | -- | 10 | 4.324 | -- | 100 | 42.587 | -- | 100 | 17.579 | 183645.4693 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#锅炉排气筒 | 0.8098 | 0.7526 | 5 | 12.969 | 12.052 | 35 | 26.924 | 25.021 | 50 | 9.025 | 156458.7365 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 7.6430 | -- | 10 | 1.460 | -- | 100 | 52.200 | -- | 100 | 15.935 | 86239.8725 | --
山西孝义华庆铝业有限公司 | 锅炉除尘脱硫脱硝系统排气口 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西孝义华庆铝业有限公司 | 焙烧炉排气口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西奥凯达化工有限公司 | 锅炉排气筒 | 2.0282 | 1.7698 | 5 | 2.727 | 2.380 | 35 | 27.952 | 24.391 | 50 | 4.876 | 89797.636 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 3.5635 | -- | 10 | 3.086 | -- | 100 | 12.162 | -- | 100 | 11.950 | 68976.1275 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | 2.9965 | -- | 10 | 3.497 | -- | 100 | 20.379 | -- | 100 | 9.798 | 68345.2582 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 2.2734 | 2.4951 | 5 | 1.258 | 1.381 | 35 | 23.007 | 25.250 | 50 | 5.641 | 114428.5502 | --
山西东义煤电铝集团有限公司 | 1#回转窑与精炼炉废气排放口 | 0.3978 | 0.4682 | 10 | 3.510 | 4.132 | 100 | 54 | 63.561 | 100 | 6.724 | 20887.0021 | --
山西东义煤电铝集团有限公司 | 4#回转窑与还原炉废气排放口 | 0.438 | 0.992713 | 10 | 0.672 | 1.523 | 100 | 16.051 | 36.378 | 100 | 4.718 | 17675.7235 | --
孝义市金盛冶炼有限公司 | 烧结机头废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 高炉矿槽出铁场废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西孝义煤矸石发电有限责任公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
晋能孝义煤电有限公司 | 1#机组废气总排口 | 1.8289 | 1.967 | 10 | 23.779 | 25.574 | 35 | 39.132 | 42.086 | 50 | 8.581 | 900131.4425 | --
晋能孝义煤电有限公司 | 2#机组废气总排口 | 2.7417 | 3.2006 | 10 | 20.258 | 23.649 | 35 | 35.516 | 41.462 | 50 | 8.573 | 893865.1375 | --
孝义市热力公司城东热源厂 | 锅炉废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西离柳焦煤集团有限公司汽源厂 | 燃煤锅炉烟气排放口 | 0.5134 | 9.5426 | 10 | 0.065 | 1.216 | 35 | 0.593 | 11.023 | 50 | 0.109 | 1006.775 | 停运
孝义市富源金来热源有限公司 | 150吨锅炉废气排口 | 4.6006 | 5.5001 | 10 | 1.290 | 1.542 | 35 | 30.513 | 36.478 | 50 | 3.201 | 248087.2725 | --
孝义市富源金来热源有限公司 | 75吨锅炉废气排口 | 0.8718 | 1.7865 | 10 | 0.846 | 1.734 | 35 | 18.974 | 38.880 | 50 | 4.649 | 248190.2372 | --
山西骏捷新材料科技有限公司 | 转化预热炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 56.77 | 63.16 | 100 | 3.75 | 16763.711 | --
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.406 | 17.547 | 50 | 0.244 | 598.7225 | 停运
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.313 | 19.652 | 50 | 0.128 | 296.3865 | 停运
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.238 | 44.664 | 50 | 0.215 | 425.39 | 停运
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.176 | 11.069 | 50 | 0.402 | 751.3362 | 停运
山西领泽新材料科技有限公司 | 过渡期蒸汽锅炉废气排口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.108 | 23.776 | 50 | 5.539 | 13894.589 | --
孝义市惠通供热有限公司高阳供热管理中心 | 高阳1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市惠通供热有限公司高阳供热管理中心 | 高阳2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉干熄焦废气排放口 | 2.7004 | -- | 30 | 24.469 | -- | 80 | -- | -- | -- | 13.071 | 133783.7574 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉干熄焦废气排放口 | 2.6593 | -- | 30 | 21.590 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.696 | 120330.0122 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉烟气排放口 | 2.1309 | -- | 15 | 19.959 | -- | 30 | 61.126 | -- | 150 | 4.653 | 190833.5514 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉烟气排放口 | 1.0531 | -- | 15 | 20.618 | -- | 30 | 61.553 | -- | 150 | 6.326 | 287176.0823 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉装煤废气排放口 | 1.8660 | -- | 30 | 17.722 | -- | 70 | -- | -- | -- | 7.032 | 104955.0756 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉推焦废气排放口 | 1.3018 | -- | 30 | 3.792 | -- | 30 | -- | -- | -- | 9.483 | 189128.8233 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉装煤废气排放口 | 0.5802 | -- | 30 | 17.050 | -- | 70 | -- | -- | -- | 7.495 | 112209.8149 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉推焦废气排放口 | 2.7766 | -- | 30 | 7.593 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.329 | 180555.8688 | --
山西金达煤化工科技有限公司 | 锅炉尾部脱硫脱硝烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 干熄焦地面站排口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 焦炉烟囱 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 推焦地面站排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 0.3991 | -- | 30 | 2.755 | -- | 70 | -- | -- | -- | 15.933 | 84463.5124 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 5.3190 | -- | 30 | 14.421 | -- | 30 | -- | -- | -- | 13.094 | 233735.4513 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉烟囱 | 1.3451 | -- | 15 | 19.574 | -- | 30 | 112.645 | -- | 150 | 2.792 | 180139.6949 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 1.5926 | -- | 30 | 2.461 | -- | 70 | -- | -- | -- | 11.933 | 61194.8945 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 2.1247 | -- | 30 | 7.986 | -- | 30 | -- | -- | -- | 15.997 | 289909.8606 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉烟囱 | 2.0507 | -- | 15 | 20.427 | -- | 30 | 112.070 | -- | 150 | 3.255 | 241626.3025 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#干熄焦地面站排气筒 | 1.2826 | -- | 30 | 25.922 | -- | 80 | -- | -- | -- | 8.563 | 59375.155 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 2#干熄焦地面站排气筒 | 2.2319 | -- | 30 | 1.103 | -- | 80 | -- | -- | -- | 0.047 | 361.4821 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 0.4980 | 0.6031 | 10 | 10.446 | 12.651 | 30 | 89.771 | 108.722 | 150 | 2.546 | 134583.0147 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 0.4814 | -- | 10 | 19.219 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.686 | 112752.5582 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 0.3395 | -- | 10 | 8.067 | -- | 30 | -- | -- | -- | 17.729 | 187222.2563 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 0.9240 | -- | 10 | 24.191 | -- | 50 | -- | -- | -- | 5.923 | 65067.4081 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 0.5431 | 20.6672 | 15 | 0.410 | 15.608 | 30 | 3.767 | 143.340 | 150 | 0.016 | 999.2737 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 1#焦炉和2#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 0.8190 | -- | 30 | 0.150 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.086 | 27264.3767 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 3#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 0.5826 | -- | 30 | 0.813 | -- | 30 | -- | -- | -- | 2.752 | 20821.4385 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱湿法脱硫排放口 | 4.4734 | -- | 15 | 5.190 | -- | 30 | 94.440 | -- | 150 | 6.270 | 298797.8075 | --
山西星宇化工科技股份有限公司 | 尾气吸收塔排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
汾阳市恒泰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.5222 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.502 | 5125.42 | --
汾阳市中鸿橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 1.678 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.200 | 3990.4778 | --
汾阳市润恒橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.252 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.541 | 1896.1267 | --
汾阳市杏花村镇辉煌瓷业有限公司 | 烤花窑隧道窑废气烟囱 | 4.1194 | 5.6900 | 30 | 13.471 | 18.608 | 50 | 22.792 | 31.482 | 180 | 12.663 | 15102.5911 | --
汾阳市美耀瓷业有限公司 | 隧道窑辊道窑烟囱排放口 | 2.2204 | 2.1669 | 30 | 10.984 | 10.720 | 50 | 28.271 | 27.591 | 180 | 13.945 | 10705.3343 | --
汾阳市杏花村镇鑫盛瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 4.2257 | 5.0108 | 30 | 5.715 | 6.777 | 50 | 25.950 | 30.771 | 180 | 5.454 | 17789.9627 | --
汾阳市杏花村镇协盛源瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 3.8254 | 4.5018 | 30 | 0.099 | 0.117 | 50 | 44.343 | 52.184 | 180 | 5.073 | 15391.6679 | --
汾阳市兴安橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 2.4834 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.867 | 82869.2754 | --
吕梁市恒盛橡胶股份有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 0.3731 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.583 | 1382.83 | 停运
汾阳市强盛橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.9525 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.383 | 2356.8712 | --
汾阳市华瑞橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 2.4336 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.396 | 34606.0428 | --
汾阳市演武镇荣达橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.1820 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.256 | 25933.115 | --
汾阳市演武镇宏泰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气处理设施排放筒 | 1.3582 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.462 | 1095.9858 | --
山西天龙橡胶科技股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.528 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.153 | 3861.7047 | --
汾阳市演武镇宏丰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.684 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.019 | 9148.1064 | --
吕梁市鸿涛废旧橡胶再生研究股份有限公司 | 炼胶工序废气排放口 | 1.300 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.533 | 25166.5035 | --
汾阳市恒凯橡胶科技有限公司 | 裂解炉废气处理装置排气筒 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
汾阳市致祥胶业有限公司 | 废气处理排放筒 | 1.565 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.141 | 495.3167 | --
汾阳市志峰橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.593 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.488 | 1673.4146 | --
汾阳市演武镇振飞橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.509 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.243 | 833.2074 | --
汾阳市演武镇雄伟橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 2.655 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.777 | 2675.7263 | --
汾阳市鑫隆橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.838 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.534 | 1830.99 | --
山西文丰环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.206 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.955 | 3302.1221 | --
汾阳市瑞丰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.748 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.503 | 6550.8065 | --
汾阳市明兴橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 0.480 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.208 | 3404.4606 | --
汾阳市明盛橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 0.438 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.408 | 1425.3909 | --
汾阳市明辉橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西茂原橡胶科技股份有限公司 | 脱硫、炼制废气处理设施排气筒 | 1.588 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.398 | 4831.6228 | --
汾阳市俊宝橡胶厂（有限公司） | 废气处理排放筒 | 1.539 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.516 | 5084.4794 | --
汾阳市建明橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.400 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.689 | 2371.1092 | --
汾阳市华联橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.542 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.215 | 4084.2751 | --
汾阳市虎跃橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.763 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.431 | 4917.6768 | --
汾阳市鸿盛橡胶有限公司 | 再生胶生产废气总排口 | 1.579 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.069 | 3642.1905 | --
汾阳市广兴橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 2.114 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.435 | 4956.6082 | --
汾阳市光辉橡胶制品有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.551 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.243 | 1905.0517 | --
汾阳市东鑫橡胶科技有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.714 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.711 | 12827.6177 | --
山西安泰飞环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 2.119 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.144 | 12047.0886 | --
汾阳市海涛橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 1.314 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.123 | 3194.1807 | --
汾阳市瑞恒橡胶有限公司 | 废气总排口 | 2.215 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.316 | 4543.8507 | --
山西国峰煤电有限责任公司 | 1号锅炉脱硫塔出口 | 1.390 | 1.787 | 10 | 4.284 | 5.508 | 35 | 33.116 | 42.580 | 50 | 8.79 | 844860.7016 | --
山西国峰煤电有限责任公司 | 2号锅炉脱硫塔出口 | 2.095 | 20.583 | 10 | 0.178 | 1.751 | 35 | 3.977 | 39.081 | 50 | 1.55 | 184598.6483 | 停运
汾阳中科渊昌再生能源有限公司 | 焚烧烟气排放筒 | 1.638 | 1.172 | 20 | 74.356 | 53.215 | 80 | 215.820 | 154.458 | 250 | 8.831 | 72896.955 | --
吕梁市医疗废物集中处置中心 | 焚烧系统废气处理设施排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
汾阳市盛鼎建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23.571 | 36.665 | 50 | 7.693 | 29904.5455 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.104 | -3.825 | 50 | 0.174 | 571.42 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 50 | 0.368 | 1212.5932 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.002 | -0.291 | 50 | 0.186 | 627.4225 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.887 | 33.864 | 50 | 5.672 | 23339.1177 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.549 | 34.620 | 50 | 6.997 | 28184.7201 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.955 | -157.315 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 3#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.980 | 26.794 | 50 | 2.360 | 11771.3575 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 4#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.194 | 14.871 | 50 | 0.007 | 43.15 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 5#燃气锅炉排放筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.701 | -702.581 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 6#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.472 | 237.071 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.950 | 32.734 | 50 | 2.179 | 10576.7875 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒1#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0.004 | 50 | 0.569 | 1205.5533 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒2#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.025 | 1.395 | 50 | 0.816 | 1650.485 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒3#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.946 | 28.240 | 50 | 3.738 | 6691.1052 | 停运