## sheet1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2026年04月15日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
吕梁山水水泥有限公司 | 窑尾电除尘器排放筒 | 1.1812 | -81.4389 | 10 | 0.369 | -25.425 | 35 | 0.876 | -60.372 | 50 | 0.664 | 23261.8705 | 停运
吕梁山水水泥有限公司 | 冷却机排放口 | 1.2091 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.013 | 378.2492 | 停运
吕梁山水水泥有限公司 | 辊压选粉收尘器排放筒 | 1.1678 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.237 | 109607.2374 | --
吕梁山水水泥有限公司 | 煤磨除尘器排放筒 | 0.201 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.093 | 555.4105 | 停运
山西菲尔茂新再生物资回收有限公司 | 1#生产线热解炉废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
晋能大土河热电有限公司 | 1号机组净烟气 | 1.2171 | 55.6809 | 10 | 0.532 | 24.356 | 35 | 0.063 | 2.897 | 50 | 0.712 | 132491.275 | 停运
晋能大土河热电有限公司 | 2号机组净烟气 | 3.0525 | 3.2273 | 10 | 20.456 | 21.628 | 35 | 38.149 | 40.333 | 50 | 6.485 | 996167.0025 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝设施排放口 | 0.9136 | -- | 15 | 23.515 | -- | 30 | 110.721 | -- | 150 | 3.026 | 194055.625 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.6309 | -- | 30 | 5.570 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.147 | 120058.3449 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 推焦废气排放口 | 2.0524 | -- | 30 | 0.073 | -- | 30 | -- | -- | -- | 17.509 | 149353.5975 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 3.7774 | -- | 30 | 21.911 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.756 | 83405.7625 | --
山西金源煤化科技有限公司 | 二期500万kcal焦油蒸馏管式炉排口 | 2.02 | 2.20 | 200 | 1.12 | 1.21 | 550 | 54.45 | 59.20 | 240 | 2.63 | 8341.5466 | --
文水县鑫明泰化工有限公司 | 在线监测废气排放口 | 0.3505 | 0.6691 | 20 | 2.134 | 4.074 | 50 | 68.830 | 131.405 | 200 | 5.912 | 16094.7874 | --
山西盛达威科技有限公司 | 尾气锅炉废气排放口 | 1.790 | 2.591 | 10 | 0.240 | 0.347 | 35 | 16.789 | 24.301 | 50 | 11.941 | 85838.936 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线窑窑头 | 1.4666 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.152 | 204188.9864 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线水泥窑窑尾 | 1.5702 | 1.6596 | 10 | 4.275 | 4.519 | 35 | 32.097 | 33.925 | 50 | 24.086 | 267866.1225 | --
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑尾 | 1.6595 | 1.6119 | 10 | 0.561 | 0.545 | 35 | 34.386 | 33.399 | 50 | 18.278 | 214319.2075 | --
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑头 | 2.3143 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.446 | 202440.8099 | --
山西吉港水泥有限公司 | 1#球磨机 | 1.3696 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.143 | 4262.8075 | --
山西吉港水泥有限公司 | 2#球磨机 | 0.6359 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.997 | 4739.7775 | --
山西吉港水泥有限公司 | 3#水泥磨 | 0.7151 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.908 | 2090.4725 | --
山西吉港水泥有限公司 | 4#水泥磨 | 1.1109 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.591 | 1403.34 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线煤磨机 | 4.713 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.140 | 34018.74 | --
山西吉港水泥有限公司 | 二线煤磨机 | 0.599 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.219 | 43908.2051 | --
文水恒安兄弟建材有限公司 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水玉玺平安建筑材料有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县穆家寨新兴砖厂 | 1#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县穆家寨新兴砖厂 | 2#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县金星建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县嘉威建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县诚源建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 1.031 | 1.164 | 30 | 37.295 | 42.123 | 150 | 58.892 | 66.515 | 200 | 6.118 | 159192.4078 | --
山西浩海陶瓷科技有限公司 | 煅烧窑排气筒 | 0.8827 | 1.5973 | 30 | 4.401 | 7.964 | 50 | 35.986 | 65.122 | 180 | 5.570 | 10937.5875 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 120t转炉二次烟气除尘排气筒 | 0.730 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.807 | 809112.1396 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机头脱硫脱硝除尘出口排气筒 | 2.857 | 3.091 | 10 | 16.794 | 18.170 | 35 | 31.992 | 34.613 | 50 | 4.449 | 533765.2526 | 停运
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机尾除尘排气筒 | 1.43 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.66 | 352459.6041 | 停运
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场1号除尘排气筒 | 0.668 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.108 | 309937.6708 | 停运
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉矿槽除尘排气筒 | 0.604 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.676 | 359190.2127 | 停运
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场2号除尘排气筒 | 1.329 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.917 | 87989.2967 | 停运
吕梁建龙实业有限公司 | 1#燃气发电锅炉排气筒 | 0.9342 | 0.9624 | 5 | 17.476 | 18.003 | 35 | 8.296 | 8.546 | 50 | 4.118 | 277018.2074 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 烧结机头_竖炉焙烧排气筒 | 4.084 | 3.629 | 10 | 6.458 | 5.739 | 35 | 12.539 | 11.143 | 50 | 15.018 | 257180.5642 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 高炉矿槽废气排气筒 | 3.116 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.066 | 120496.7293 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 高炉出铁场排气筒 | 2.753 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.873 | 138861.0764 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 烧结机尾排气筒 | 1.910 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.876 | 70707.8872 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 燃气锅炉排气筒 | 1.340 | 1.727 | 10 | 0.734 | 0.946 | 35 | 25.322 | 32.622 | 50 | 32.163 | 58567.7197 | --
山西国金电力有限公司 | #1循环流化床锅炉烟囱 | 3.8886 | 4.1761 | 10 | 12.023 | 12.912 | 35 | 37.875 | 40.676 | 50 | 9.034 | 815561.1057 | --
山西国金电力有限公司 | #2循环流化床锅炉烟囱 | 0.5327 | 0.5191 | 10 | 8.902 | 8.674 | 35 | 39.996 | 38.972 | 50 | 8.522 | 969628.0917 | --
山西国金电力有限公司 | 窑头收尘器废气排放口 | 0.3370 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.422 | 155422.5249 | --
山西国金电力有限公司 | 1#水泥窑废气排放口 | 4.0788 | 3.4474 | 10 | 9.010 | 7.615 | 35 | 49.195 | 41.579 | 50 | 15.321 | 415818.3447 | --
文水县振兴化肥有限公司 | 锅炉烟囱 | 0.9700 | 1.4326 | 20 | 11.740 | 17.338 | 100 | 46.541 | 68.734 | 150 | 6.505 | 108015.3401 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 焦炉烟囱 | 1.7489 | -- | 15 | 19.292 | -- | 30 | 77.321 | -- | 150 | 2.789 | 179599.9 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 装煤推焦排口 | 0.816 | -- | 30 | 5.687 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.272 | 47333.4358 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#3#余热锅炉烟气排放口 | 0.4226 | -- | 15 | 2.817 | -- | 30 | 53.777 | -- | 150 | 7.237 | 103484.1835 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 3#余热锅炉烟气备用排放口 | 0.2855 | -- | 15 | 1.215 | -- | 30 | 0.633 | -- | 150 | 0.460 | 7533.8092 | 停运
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#余热锅炉烟气备用排放口 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 2.9497 | -- | 15 | 9.199 | -- | 30 | 60.809 | -- | 150 | 3.086 | 160603.4325 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 0.5843 | -- | 15 | 5.579 | -- | 30 | 57.333 | -- | 150 | 2.811 | 147630.0792 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉机侧地面站排口 | 0.7184 | -- | 30 | 11.619 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.905 | 70384.0374 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉机侧地面站排口 | 1.8024 | -- | 30 | 6.535 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.188 | 75722.675 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#干熄焦地面站排口 | 0.2119 | -- | 30 | 39.654 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.353 | 93965.21 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#干熄焦地面站排口 | 0.5835 | -- | 30 | 38 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.761 | 119586.5125 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 出焦地面站排口 | 1.2213 | -- | 30 | 19.100 | -- | 30 | -- | -- | -- | 6.325 | 140149.0325 | --
交城县三喜化工有限公司（二厂区） | 硝酸反应尾气排放筒 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 77.941 | -- | 200 | 30.448 | 43531.9366 | 停运
山西恩泽生物技术有限公司 | 稀硝酸装置吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 99.568 | -- | 200 | 23.654 | 13108.3143 | --
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 114.925 | -- | 200 | 21.799 | 63252.5537 | --
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.246 | -- | 200 | 23.882 | 69321.9975 | --
山西东锦肥业有限公司 | 两钠碱液吸收尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.327 | -- | 100 | 0.555 | 1904.3675 | 停运
交城县德谦肥业有限公司 | 硝酸吸收塔尾气排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 47.778 | -- | 200 | 16.861 | 16672.9071 | --
山西润锦化工有限公司 | 尿素筛分系统排放口 | 1.67 | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.582 | 86099.8155 | --
山西沃锦新材料股份有限公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 78.208 | -- | 200 | 18.160 | 59861.3509 | --
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 焚烧系统废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 肼基物烘干排放口 | 2.0330 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.872 | 10663.82 | --
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 三环唑烘干排放口 | 1.450 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.275 | 9935.4819 | --
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑尾废气出口 | 3.5979 | 2.5867 | 10 | 3.993 | 2.871 | 35 | 54.309 | 39.044 | 50 | 21.521 | 443684.0425 | --
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑头废气出口 | 5.4061 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.852 | 337077.21 | --
山西金虎水泥有限责任公司 | 煤磨磨尾废气出口 | 1.1156 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.469 | 46651.5375 | --
交城县岭底石刚砖厂 | 隧道窑废气排气口 | 0.592508 | 0.651143 | 30 | 54.410786 | 61.542963 | 150 | 19.331820 | 20.975329 | 200 | 5.618224 | 64079.0909 | --
交城县众鑫建材有限公司 | 隧道窑废气排气筒 | 1.8070 | 2.2219 | 30 | 21.230 | 26.104 | 150 | 65.163 | 80.126 | 200 | 3.849 | 70379.9037 | --
交城县鼎烽建材有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
交城县电力砖厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.8530 | 0.9022 | 30 | 41.683 | 44.085 | 150 | 42.170 | 44.601 | 200 | 5.173 | 90767.3675 | --
山西林石源建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 2#玻璃熔窑烟囱 | 4.933 | 7.989 | 30 | 0.866 | 1.403 | 200 | 185.639 | 300.631 | 400 | 6.882 | 116662.4547 | --
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 1#玻璃熔窑烟囱 | 0.60 | 17.79 | 30 | 0.44 | 13.24 | 200 | 0.05 | 1.58 | 400 | 0.64 | 13864.5029 | 停运
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#4#玻璃熔窑备用烟囱 | 0.169 | 0.283 | 30 | 20.288 | 33.975 | 200 | 108.102 | 181.032 | 400 | 4.210 | 51914.5039 | 停运
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 4#玻璃熔窑烟囱 | 1.8060 | 3.6186 | 30 | 11.406 | 22.853 | 200 | 128.147 | 256.765 | 400 | 5.650 | 97709.5555 | --
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#玻璃熔窑烟囱 | 0.74 | 1.70 | 30 | 26.17 | 60.06 | 200 | 350.13 | 803.72 | 400 | 6.93 | 48530.6399 | 停运
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 1#2#玻璃熔窑备用烟囱 | 1.66 | 1.70 | 30 | 127.25 | 130.55 | 200 | 163.89 | 168.14 | 400 | 16.08 | 112080.7158 | --
山西众鑫锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 0.692 | 0.385 | 10 | 30.254 | 16.839 | 35 | 4.448 | 2.476 | 100 | 7.284 | 9386.5577 | --
交城县陈氏耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.6901 | 1.8879 | 10 | 6.429 | 7.181 | 35 | 40.644 | 45.402 | 100 | 4.027 | 5054.9956 | 停运
山西国丰耐火材料有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | 0.888 | 0.529 | 10 | 13.045 | 7.770 | 35 | 140.517 | 83.695 | 200 | 6.007 | 8735.5757 | --
山西中天锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑烟气排放筒 | 0.998 | 0.557 | 10 | 17.940 | 10.020 | 35 | 40.436 | 22.584 | 200 | 10.529 | 12030.739 | --
交城县晋阳耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 2.1064 | 2.8726 | 10 | 3.178 | 4.333 | 35 | 24.723 | 33.715 | 100 | 2.091 | 4667.5045 | --
山西锐能新材料有限公司 | 高铝生产线窑炉烟气排放口 | 5.1455 | 2.7244 | 10 | 1.626 | 0.861 | 35 | 41.687 | 22.072 | 100 | 1.068 | 21838.925 | --
山西锐能新材料有限公司 | 中铝生产线窑炉烟气排放口 | 5.9128 | 5.6635 | 10 | 4.138 | 3.964 | 35 | 46.009 | 44.069 | 100 | 1.951 | 55819.4675 | --
山西锐能新材料有限公司 | 脱水料生产线回转窑烟气排放口 | 6.128 | 4.847 | 10 | 4.328 | 3.423 | 35 | 12.492 | 9.881 | 100 | 3.954 | 14665.1256 | --
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉热风炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机头排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机尾_整粒_破碎筛分排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉出铁场排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#高炉矿槽底排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 4号锰矿烘干回转窑排气筒 | 1.144 | -- | 20 | 8.491 | -- | 200 | 16.358 | -- | 300 | 4.201 | 14277.835 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 5号石灰石回转窑排气筒 | 0.91 | 1.35 | 20 | 0.75 | 1.12 | 200 | 18.14 | 26.87 | 300 | 10.31 | 39590.0445 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 7号石灰石回转窑排气筒 | 2.29 | 2.70 | 20 | 1.24 | 1.46 | 200 | 28.48 | 33.66 | 300 | 12.88 | 66921.6458 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 8号回转窑排气筒 | 1.19 | -- | 20 | 2.59 | -- | 200 | 21.03 | -- | 300 | 5.41 | 30398.1137 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 6号锰矿烘干回转窑排气筒 | 1.01 | -- | 20 | 10.20 | -- | 200 | 15.65 | -- | 300 | 3.17 | 18682.8858 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 3号石灰石回转窑排气筒 | 1.16 | 1.54 | 20 | 12.41 | 16.42 | 200 | 9.82 | 13 | 300 | 3.37 | 12129.4866 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 9#回转窑排气筒 | 3.762 | 4.377192 | 20 | 0.527 | 0.613179 | 200 | 28.537 | 33.203598 | 300 | 6.688 | 44304.1308 | --
交城县金铭恒业环保科技有限公司 | 冶炼废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交城县兆晟环保科技有限公司 | 裂解炉裂解废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西国锦煤电有限公司 | 1#机组烟气排口 | 0.5475 | 19.4414 | 10 | -0.251 | -8.914 | 35 | 0.157 | 5.580 | 50 | 0.020 | 2211.6525 | 停运
山西国锦煤电有限公司 | 2#机组烟气排口 | 3.2273 | 3.5839 | 10 | 16.461 | 18.280 | 35 | 37.336 | 41.462 | 50 | 6.859 | 644801.7225 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 2.31 | -- | 30 | 10.73 | -- | 80 | -- | -- | -- | 3.40 | 54961.1025 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 推焦废气排放口 | 1.22 | -- | 30 | 5.26 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.14 | 217295.9995 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 装煤废气排放口 | 0.32 | 5.71 | 30 | 4.47 | 79.01 | 70 | -- | -- | -- | 11.02 | 251696.0445 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 焦炉烟气脱硫、脱硝设施排放口 | 1.89 | -- | 15 | 9.53 | -- | 30 | 39.02 | -- | 150 | 3.92 | 391475.9225 | --
山西锐鑫耐火材料有限公司 | 回转窑、辊道窑废气排放口 | 2.128 | 4.186 | 10 | 0.035 | 0.068 | 35 | 28.499 | 56.047 | 100 | 2.645 | 67504.6104 | --
山西中齐锐能高温材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 0.263 | 0.181 | 10 | 6.185 | 4.245 | 35 | 109.290 | 75.017 | 200 | 6.244 | 41707.1773 | --
山西华鑫肥业股份有限公司 | 吸收塔废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37.41 | -- | 200 | 30.35 | 152018.142 | --
山西华鑫肥业股份有限公司 | 燃煤燃气锅炉排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 3142.857 | -- | -- | 50.110 | -- | 200 | 28.251 | 67859.2648 | --
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 2号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 回转窑废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 1号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运
山西金兰化工股份有限公司新型肥料分公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.06 | -- | 200 | 22.724 | 25293.2474 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 吸收塔排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.448 | -- | 200 | 30.147 | 52097.6637 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 碱吸收废气排放口 | -- | -- | -- | 0.16 | -- | -- | 48.963 | 45.489 | 100 | 9.142 | 16805.7812 | --
兴县南通玉明砖厂 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西华兴铝业有限公司 | 1#、2#和3#锅炉烟气排放口 | 1.103 | 1.477 | 5 | 16.706 | 22.366 | 35 | 27.173 | 36.378 | 50 | 1.669 | 288254.6184 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.580 | -- | 10 | 0.054 | -- | 100 | 31.818 | -- | 100 | 29.186 | 129427.311 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期2#悬浮焙烧炉废气排放口 | 0.064 | -- | 10 | 1.029 | -- | 100 | 0.257 | -- | 100 | 0.226 | 1948.8444 | --
山西华兴铝业有限公司 | 二期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.752 | -- | 10 | 0.209 | -- | 100 | 33.192 | -- | 100 | 21.307 | 200616.8615 | --
山西华兴铝业有限公司 | 4#锅炉烟气排放口 | 1.416 | 1.378 | 5 | 24.981 | 24.306 | 35 | 39.077 | 38.021 | 50 | 12.660 | 392021.2854 | --
山西中铝华润有限公司 | 1#8#电解工区电解废气净化设施出口 | 3.8524 | -- | 10 | 28.021 | -- | 100 | -- | -- | -- | 13.268 | 1179616.8277 | --
山西中铝华润有限公司 | 2#7#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.7672 | -- | 10 | 25.782 | -- | 100 | -- | -- | -- | 13.028 | 1167216.1948 | --
山西中铝华润有限公司 | 3#6#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.4196 | -- | 10 | 25.913 | -- | 100 | -- | -- | -- | 11.977 | 1056206.7807 | --
山西中铝华润有限公司 | 4#5#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.7631 | -- | 10 | 24.914 | -- | 100 | -- | -- | -- | 12.131 | 1067333.772 | --
山西臣功固体废物综合处置利用有限公司 | 焚烧烟囱 | 1.172 | -145.566 | 30 | 2.177 | -270.279 | 100 | 6.208 | -770.735 | 300 | 0.002 | 8.4118 | 停运
临县安业乡东胜机砖厂 | 隧道窑排放口 | 0.5885 | 0.9816 | 30 | 53.532 | 91.415 | 150 | 18.853 | 32.288 | 200 | 2.998 | 51579.1907 | --
临县三交镇武家沟机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县刘家会镇金润机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县华烨选煤有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县前甘泉新型机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县马家湾飞宏机砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县临泉镇后月镜机砖厂 | 隧道窑烟囱 | 1.443962 | 3.258508 | 30 | 19.498355 | 17.094306 | 150 | 19.559512 | 3.136851 | 200 | 0 | 0 | 停运
临县新民集中供热有限公司 | 3#锅炉脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
临县新民集中供热有限公司 | 4#锅炉脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西京能吕临发电有限公司 | 1号机组废气 | 3.1225 | 3.5500 | 10 | 12.203 | 13.874 | 35 | 36.458 | 41.449 | 50 | 12.626 | 1197207.3275 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 2号机组废气 | 1.4609 | 1.5970 | 10 | 12.937 | 14.143 | 35 | 39.109 | 42.754 | 50 | 10.410 | 948876.785 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 启动锅炉烟囱（长期停产） | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥窑排放口 | 0.425 | 0.300488 | 10 | 5.038 | 3.562022 | 35 | 39.339 | 27.813892 | 50 | 13.724 | 380965.2434 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥窑排放口 | 0.668 | 0.486 | 10 | 13.377 | 9.732 | 35 | 32.917 | 23.948 | 50 | 14.847 | 417128.4745 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#冷却机 | 1.2581 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.391 | 258338.4933 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#冷却机 | 0.500 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.346 | 265933.4533 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥磨选粉机 | 3.614 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.624 | 136191.1577 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥磨选粉机 | 1.242 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.384 | 5162.9723 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 3#水泥磨选粉机 | 3.126 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.028 | 113442.5899 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 4#水泥磨选粉机 | 0.423 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.041 | 555.9357 | 停运
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 锅炉烟囱 | 1.8371 | 2.3915 | 10 | 14.032 | 18.266 | 35 | 25.708 | 33.466 | 50 | 4.452 | 477638.9142 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 二期焙烧炉排气筒 | 4.5698 | -- | 10 | 16.854 | -- | 100 | 27.748 | -- | 100 | 18.550 | 189306.9518 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 三期焙烧炉排气筒 | 3.5819 | -- | 10 | 15.287 | -- | 100 | 42.165 | -- | 100 | 13.487 | 136876.9767 | --
山西华光发电有限责任公司 | 4#锅炉排放口 | 0.4772 | 0.4785 | 5 | 14.184 | 14.224 | 35 | 33.282 | 33.377 | 50 | 17.302 | 1904055.155 | --
山西华光发电有限责任公司 | 3#锅炉排放口 | 3.3248 | 3.3059 | 5 | 12.357 | 12.286 | 35 | 36.715 | 36.506 | 50 | 16.347 | 1779249.845 | --
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 2#烟囱 | 1.4014 | 49.5814 | 10 | 0.033 | 1.162 | 35 | 0.016 | 0.565 | 50 | 1.086 | 110596.83 | 停运
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 1#烟囱 | 3.1503 | 3.4919 | 10 | 18.107 | 20.071 | 35 | 33.481 | 37.112 | 50 | 8.698 | 588896.5925 | --
山西柳林电力有限责任公司 | 2#烟囱 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西柳林电力有限责任公司 | 1#烟囱 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
吕梁三峰环保发电有限公司 | 2#焚烧炉废气排放口 | 1.5762 | 1.0072 | 20 | 86.572 | 55.322 | 80 | 155.850 | 99.593 | 250 | 13.856 | 55829.102 | --
吕梁三峰环保发电有限公司 | 1#焚烧炉废气排放口 | 3.0373 | 1.9511 | 20 | 93.067 | 59.784 | 80 | 161.747 | 103.902 | 250 | 13.727 | 56606.6559 | --
柳林县华亿新型建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 0.1605 | 0.3864 | 30 | 0.94 | 2.27 | 150 | 0.78 | 1.88 | 200 | 0.41 | 16939.3479 | 停运
石楼县民宜供热有限责任公司 | 1#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.728 | 1.282 | 50 | 4.718 | 36004.3551 | 停运
石楼县民宜供热有限责任公司 | 2#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.377 | 2.912 | 50 | 0.681 | 6198.3245 | 停运
石楼县民宜供热有限责任公司 | 3#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.993 | -151.582 | 50 | 0.811 | 7035.758 | 停运
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（一期） | 4.20 | 5.10 | 10 | 3.01 | 3.65 | 35 | 35.05 | 42.55 | 50 | 14.77 | 885352.3383 | --
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（二期） | 6.598 | 115.381 | 10 | 0.458 | 8.018 | 35 | 0.587 | 10.262 | 50 | 3.324 | 266969.9905 | 停运
岚县丰达焦化冶炼集团有限公司 | 焦炉烟气排放口 | 2.0994 | -- | 15 | 2.945 | -- | 30 | 1.932 | -- | 150 | 0.113 | 998.5627 | 停运
岚县恒运砖厂 | 窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县茂生砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县宏发砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机尾排放口 | 1.2363 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.282 | 110509.5123 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 燃气锅炉排放口 | 1.5056 | 1.6598 | 10 | 7.257 | 8 | 35 | 4.494 | 4.954 | 50 | 11.553 | 35559.1865 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机头排放口 | 2.3950 | 1.7980 | 10 | 3.505 | 2.631 | 35 | 0.952 | 0.714 | 50 | 27.658 | 410914.0618 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 3.3050 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.492 | 161243.439 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 1.1176 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.236 | 104841.212 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 立磨机排放口 | 0.5136 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.155 | 13218.4925 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 烧结机头废气排气筒 | 3.2878 | 292.6803 | 10 | 0.326 | 28.980 | 35 | 0.592 | 52.678 | 50 | 0.635 | 15145.285 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | 0.088 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.807 | 5597.6732 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 高炉矿槽槽上、焦炭转运、高炉出铁场废气排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.763 | 3600.2112 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 燃气锅炉废气排气筒 | 0.0879 | -2.5884 | 5 | 5.230 | -154.044 | 35 | 9.984 | -294.083 | 50 | 0.115 | 1481.1575 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 高炉矿槽槽下废气排气筒 | 2.004 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.153 | 2146.5747 | 停运
岚县民宜供热有限公司 | 锅炉烟气排放筒 | 1.658 | 16.215 | 10 | 0.014 | 0.141 | 35 | 0.238 | 2.325 | 50 | 1.411 | 85297.2182 | 停运
方山县圪洞镇四通砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
方山县新房诚信砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
方山县峪口新宏砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 2#脱硫塔出口 | 0.5774 | 16.5437 | 10 | 0.531 | 15.212 | 35 | 0.604 | 17.305 | 50 | 0.047 | 3520.6033 | 停运
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 1#脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
方山县煦泰热力有限公司 | 锅炉废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西福裕焦化有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 1.7814 | -- | 30 | 39.534 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.560 | 137391.2475 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万焦炉烟囱排放口 | 2.353 | 2.839 | 15 | 17.085 | 20.614 | 30 | 93.256 | 112.517 | 150 | 3.520 | 313380.5632 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万推焦地面站废气排放口 | 1.56 | -- | 30 | 12.71 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.96 | 196274.6062 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万装煤地面站废气排放口 | 3.031 | -- | 30 | 4.760 | -- | 70 | -- | -- | -- | 15.310 | 194643.9057 | --
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑头除尘排放筒 | 0.669 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.875 | 457472.1366 | --
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑尾排放筒 | 4.700 | 3.773 | 10 | 4.188 | 3.362 | 35 | 15.214 | 12.212 | 50 | 13.063 | 434070.0052 | --
吕梁弘泽铝质耐材有限公司 | 耐火材料窑废气排放口 | 0.66 | -7.01 | 10 | 0.48 | -5.18 | 35 | 0.29 | -3.14 | 100 | 1.09 | 9572.405 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机头 | 1.8696 | 2.0740 | 10 | 4.483 | 4.973 | 35 | 27.395 | 30.391 | 50 | 5.905 | 552703.5045 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机头 | 1.7931 | 1.7536 | 10 | 1.550 | 1.516 | 35 | 26.252 | 25.674 | 50 | 6.693 | 618094.339 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨装煤 | 0.6367 | -- | 30 | 13.131 | -- | 70 | -- | -- | -- | 6.635 | 35746.8074 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨推焦 | 0.1496 | -- | 30 | 15.873 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.163 | 74700.1424 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机尾 | 0.8687 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.484 | 455933.314 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机尾 | 0.6207 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.154 | 399734.8798 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机尾 | 1.4739 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.378 | 433655.6524 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉矿槽 | 2.5859 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.900 | 505000.9902 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉矿槽 | 0.4880 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.034 | 303071.2975 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉矿槽 | 0.7964 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.307 | 261202.0645 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉出铁场 | 1.8468 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.923 | 623249.8626 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉出铁场 | 0.6079 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.984 | 380850.7518 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉出铁场 | 0.3490 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.026 | 403587.7225 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 一体系转炉二次 | 1.5963 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.103 | 526809.7021 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 二体系转炉二次 | 1.0896 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.584 | 392962.1167 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机头 | 1.3107 | 1.4360 | 10 | 5.033 | 5.514 | 35 | 27.185 | 29.784 | 50 | 6.764 | 618835.8763 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱1 | 1.7922 | -- | 15 | 1.615 | -- | 30 | 77.260 | -- | 150 | 1.988 | 134056.6887 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱2 | 0.5749 | -- | 15 | 1.992 | -- | 30 | 73.071 | -- | 150 | 1.887 | 127765.86 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 剩余煤气锅炉 | 2.2411 | 2.3366 | 5 | 7.723 | 8.052 | 35 | 16.948 | 17.670 | 50 | 4.960 | 239504.26 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 链篦机-回转窑焙烧废气排气筒 | 2.6043 | 2.0054 | 10 | 2.043 | 1.573 | 35 | 26.750 | 20.599 | 50 | 7.442 | 479877.8075 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨推焦 | 3.0372 | -- | 30 | 8.384 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.381 | 184678.2707 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨焦炉烟囱 | 1.362 | -- | 15 | 3.831 | -- | 30 | 35.137 | -- | 150 | 3.554 | 309360.5542 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨机侧 | 1.9066 | -- | 30 | 3.120 | -- | 70 | -- | -- | -- | 10.596 | 114201.3561 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨干熄焦 | 2.277 | -- | 30 | 12.495 | -- | 80 | -- | -- | -- | 7.325 | 128176.977 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#回转窑窑尾 | 1.70 | 3.15 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.45 | 178529.275 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#回转窑窑尾 | 1.34 | 2.93 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.60 | 202332.6737 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 4#回转窑窑尾 | 0.72 | 1.21 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.42 | 190925.1295 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#回转窑窑尾 | 1.104 | 1.446 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.737 | 129475.3794 | --
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱1号脱硫塔出口 | 2.2640 | 2.4490 | 10 | 7.983 | 8.636 | 35 | 34.016 | 36.795 | 50 | 10.016 | 484210.48 | --
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱2号脱硫塔出口 | 1.0478 | 1.4752 | 10 | 9.882 | 13.914 | 35 | 21.242 | 29.907 | 50 | 9.680 | 465995.595 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司 | 焦炉烟囱 | 0.4465 | -- | 15 | 14.451 | -- | 30 | 83.715 | -- | 150 | 5.038 | 452240.289 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司 | 地面站烟囱 | 1.1680 | -- | 30 | 7.950 | -- | 30 | -- | -- | -- | 15.134 | 211245.3375 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉矿槽排放口 | 1.2584 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.421 | 98532.8658 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 2.2358 | 2.3437 | 5 | 0.300 | 0.314 | 35 | 31.390 | 32.904 | 50 | 7.299 | 111604.375 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机头排气筒 | 0.2669 | 0.2868 | 10 | 0.378 | 0.406 | 35 | 16.801 | 18.059 | 50 | 11.184 | 331231.7375 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉出铁场废气排口 | 0.4102 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.660 | 356161.9361 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉矿槽排放口 | 0.1073 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.256 | 1234.6571 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | 0.3110 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.604 | 227485.044 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉出铁场废气排口 | 0.1508 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 机头废气排放口 | 2.1008 | 2.3042 | 10 | 1.238 | 1.358 | 35 | 22.767 | 24.971 | 50 | 8.464 | 370877.2099 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 2#机尾除尘器 | 0.8905 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 电厂2#脱硫塔排放口 | 1.0691 | 1.7496 | 5 | 7.651 | 12.521 | 35 | 19.889 | 32.549 | 50 | 15.437 | 225904.7979 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 电厂1#脱硫塔排放口 | 0.4393 | 0.4397 | 5 | 1.104 | 1.105 | 35 | 26.558 | 26.584 | 50 | 8.512 | 71777.995 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 出铁厂除尘 | 0.4444 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.945 | 174273.421 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 1#上料矿槽除尘 | 0.4435 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.811 | 82535.9346 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 1#机尾除尘烟囱 | 0.2749 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.137 | 148319.0548 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 2#上料矿槽除尘器 | 0.5361 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.181 | 162025.2458 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃气锅炉废气排放口 | 1.7238 | 95.9601 | 5 | 0.117 | 6.518 | 35 | 0.205 | 11.419 | 50 | 0.317 | 3875.6565 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 0.8527 | 16.3477 | 10 | 0.478 | 9.168 | 35 | 0.138 | 2.648 | 50 | 0 | 0 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃煤锅炉废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 1.4629 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.226 | 2108.2963 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 0.5304 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.441 | 1511.6548 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 0.6398 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.335 | 6112.8798 | 停运
交口县鑫海实业有限公司 | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
交口县鑫海实业有限公司 | 原料高炉矿槽出铁场废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
华源科技交口有限公司 | 2#焙烧炉烟气排放口 | 1.6472 | -- | 10 | 21.921 | -- | 100 | 39.201 | -- | 100 | 21.787 | 134188.0175 | --
华源科技交口有限公司 | 3#焙烧炉烟气排放口 | 0.5592 | -- | 10 | 0.531 | -- | 100 | 0.434 | -- | 100 | 1.559 | 21554.5146 | 停运
华源科技交口有限公司 | 3#锅炉烟囱排放口 | 0.4842 | 0.4681 | 5 | 8.105 | 7.835 | 35 | 41.206 | 39.830 | 50 | 6.876 | 338081.4445 | --
华源科技交口有限公司 | 4#锅炉烟囱排放口 | 1.6995 | 1.7264 | 5 | 7.090 | 7.202 | 35 | 32.734 | 33.252 | 50 | 5.921 | 284371.4662 | --
华源科技交口有限公司 | 1#焙烧炉烟气排放口 | 2.508 | -- | 10 | 39.63 | -- | 100 | 43.312 | -- | 100 | 20.284 | 118257.4667 | 停运
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 2#焙烧炉烟气 | 0.7586 | -- | 10 | 8.379 | -- | 100 | 59.077 | -- | 100 | 22.315 | 67543.3266 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 130t锅炉烟气 | 0.6424 | 12.2951 | 5 | -0.451 | -8.625 | 35 | -0.575 | -11.010 | 50 | 0.215 | 8121.7236 | 停运
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 280t锅炉烟气排放口 | 1.1076 | 1.2622 | 5 | 10.705 | 12.199 | 35 | 30.258 | 34.481 | 50 | 6.170 | 194711.9824 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 1#焙烧炉烟气 | 0.9866 | -- | 10 | 0.609 | -- | 100 | 0.417 | -- | 100 | 0.962 | 7229.9872 | 停运
交口县兴荣冶炼有限公司 | 锅炉烟囱 | 2.5908 | 11.5503 | 20 | 2.759 | 12.299 | 100 | 12.694 | 56.591 | 150 | 0.419 | 8301.34 | 停运
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | 2.1680 | -- | 30 | 12.963 | -- | 70 | -- | -- | -- | 10.319 | 108556.1247 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 拦焦地面站排气筒 | 3.5358 | -- | 30 | 6.193 | -- | 30 | -- | -- | -- | 9.585 | 159064.1974 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.5003 | -- | 15 | 18.428 | -- | 30 | 78.481 | -- | 150 | 3.416 | 249575.5236 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 1.8677 | -- | 30 | 29.148 | -- | 80 | -- | -- | -- | 3.785 | 47647.7349 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 锅炉烟气排放口1# | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 焦炉烟气排放口 | 3.0255 | -- | 15 | 10.574 | -- | 30 | 58.295 | -- | 150 | 2.123 | 128207.965 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 装煤废气排放口 | 1.5485 | -- | 30 | 5.925 | -- | 70 | -- | -- | -- | 3.712 | 44661.557 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 推焦废气排放口 | 1.7490 | -- | 30 | 2.873 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.904 | 94662.9375 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 干熄炉废气排放口 | 0.5862 | -- | 30 | 43.021 | -- | 80 | -- | -- | -- | 13.431 | 95682.4925 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期焦炉烟囱 | 1.3425 | -- | 15 | 10.968 | -- | 30 | 40.600 | -- | 150 | 1.939 | 266059.6712 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期机侧地面站排放口 | 1.0837 | -- | 30 | 7.001 | -- | 70 | -- | -- | -- | 22.499 | 197047.6295 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期推焦地面站排放口 | 0.9770 | -- | 30 | 9.781 | -- | 30 | -- | -- | -- | 14.15 | 125356.1737 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期焦炉烟囱 | 2.0221 | -- | 15 | 11.545 | -- | 30 | 84.948 | -- | 150 | 5.563 | 293445.4966 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期装煤地面站烟囱 | 1.5182 | -- | 30 | 3.612 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.408 | 56644.3425 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期推焦地面站烟囱 | 1.9558 | -- | 30 | 9.227 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.361 | 137371.8334 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期干熄焦地面站排放口 | 1.1261 | -- | 30 | 12.866 | -- | 80 | -- | -- | -- | 8.667 | 119684.2927 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期干熄焦地面站排放口 | 1.0904 | -- | 30 | 16.998 | -- | 80 | -- | -- | -- | 3.708 | 49844.2318 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.1326 | -- | 15 | 12.237 | -- | 30 | 35.569 | -- | 150 | 3.691 | 428915.7747 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 0.7970 | -- | 30 | 9.099 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.307 | 94183.1125 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 3.1004 | -- | 30 | 7.562 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.681 | 259051.5775 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 干熄焦地面站废气排放口 | 0.5514 | -- | 30 | 11.060 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.706 | 109365.5825 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 焦炉烟囱 | 0.6382 | -- | 15 | 3.568 | -- | 30 | 59.135 | -- | 150 | 3.058 | 361110.5257 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.7292 | -- | 30 | 7.284 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.766 | 129781.19 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 推焦废气排放口 | 2.7317 | -- | 30 | 6.600 | -- | 30 | -- | -- | -- | 11.944 | 185866.7339 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 3.9003 | -- | 30 | 0.130 | -- | 80 | -- | -- | -- | 0.230 | 3311.4725 | 停运
孝义市晋茂化工有限公司 | 导热油炉和加热炉公用废气排放口 | 1.6919 | 1.8194 | 10 | 19.9065 | 21.4058 | 35 | 12.0283 | 12.9343 | 50 | 11.4359 | 15561.5428 | --
孝义市泰兴铝镁有限公司 | 锅炉排气筒 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
吕梁市黑猫新材料有限公司 | 1#2#色素炭黑生产线尾气锅炉燃烧废气烟囱 | 2.6330 | 3.3942 | 10 | 8.830 | 11.382 | 35 | 11.431 | 14.735 | 50 | 11.474 | 43095.7588 | --
山西中兴水泥有限责任公司 | 窑头除尘器排气筒 | 2.6636 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.338 | 207595.1175 | --
山西中兴水泥有限责任公司 | 水泥窑尾排气筒 | 0.5046 | 0.4753 | 10 | 0.449 | 0.423 | 35 | 28.076 | 26.447 | 50 | 12.660 | 201521.41 | --
孝义市金岩新型建材有限公司 | 1#烧结砖窑烟囱 | 2.486 | 4.242 | 30 | 8.813 | 15.037 | 150 | 12.217 | 20.845 | 200 | 6.639 | 128482.9661 | --
孝义市金岩新型建材有限公司 | 2#烧结砖窑烟囱 | 2.344 | 5.579 | 30 | 4.715 | 11.221 | 150 | 18.625 | 44.326 | 200 | 6.957 | 131070.1133 | --
孝义市佳辰建材有限公司 | 干燥隧道一体窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 1#精炼炉除尘器排气筒 | 2.067 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.502 | 45111.0124 | 停运
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 2#精炼炉除尘器排气筒 | 1.4420 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.966 | 73311.1432 | 停运
孝义市兴安化工有限公司 | 1#焙烧炉烟囱 | 8.346 | -- | 10 | 5.292 | -- | 100 | 36.163 | -- | 100 | 29.597 | 105698.3017 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 2#焙烧炉烟囱 | 3.678 | -- | 10 | 3.326 | -- | 100 | 36.395 | -- | 100 | 27.421 | 94982.4953 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 3#焙烧炉烟囱 | 4.348 | -- | 10 | 4.224 | -- | 100 | 29.156 | -- | 100 | 21.368 | 139917.6311 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 4#焙烧炉烟囱 | 7.218 | -- | 10 | 0.791 | -- | 100 | 43.385 | -- | 100 | 23.148 | 144488.148 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 锅炉烟囱 | 1.9043 | 2.3186 | 5 | 16.048 | 19.539 | 35 | 24.885 | 30.299 | 50 | 6.204 | 841705.128 | --
山西信发化工有限公司 | 1号锅炉烟道 | 1.6555 | 1.8935 | 5 | 20.527 | 23.478 | 35 | 38.245 | 43.743 | 50 | 14.893 | 710869.3705 | --
山西信发化工有限公司 | 2号锅炉烟道 | 0.7886 | 11.2397 | 5 | 0.328 | 4.673 | 35 | 0.442 | 6.298 | 50 | 2.432 | 138877.7003 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝1#焙烧炉废气排放口 | 0.511 | -- | 10 | 0.050 | -- | 100 | 0.243 | -- | 100 | 0 | 0 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝2#焙烧炉废气排放口 | 1.179 | -- | 10 | 0.678 | -- | 100 | 0.109 | -- | 100 | 0.113 | 1534.9127 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝3#焙烧炉废气排放口 | 2.462 | -- | 10 | 1.497 | -- | 100 | 36.144 | -- | 100 | 17.240 | 176157.8921 | --
山西信发化工有限公司 | 3#锅炉烟道 | 3.4078 | 3.5842 | 5 | 19.959 | 20.992 | 35 | 43.139 | 45.372 | 50 | 12.409 | 587365.2782 | --
山西信发化工有限公司 | 氧化铝4#焙烧炉废气排放口 | 2.038 | -- | 10 | 0.491 | -- | 100 | 35.014 | -- | 100 | 18.525 | 191543.7519 | --
孝义市田园化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
孝义市田园化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 1.2564 | 1.1772 | 5 | 9.247 | 8.664 | 35 | 27.209 | 25.494 | 50 | 12.491 | 221701.2422 | --
孝义市田园化工有限公司 | 3#焙烧炉排气筒 | 5.5197 | -- | 10 | 16.218 | -- | 100 | 40.559 | -- | 100 | 17.197 | 177769.1888 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#锅炉排气筒 | 0.8948 | 0.8227 | 5 | 12.808 | 11.776 | 35 | 29.501 | 27.125 | 50 | 8.590 | 148696.5498 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 7.5561 | -- | 10 | 12.444 | -- | 100 | 41.847 | -- | 100 | 17.336 | 92160.3499 | --
山西孝义华庆铝业有限公司 | 锅炉除尘脱硫脱硝系统排气口 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西孝义华庆铝业有限公司 | 焙烧炉排气口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西奥凯达化工有限公司 | 锅炉排气筒 | 1.9996 | 1.7558 | 5 | 1.966 | 1.726 | 35 | 27.735 | 24.352 | 50 | 4.969 | 91217.5613 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 5.6202 | -- | 10 | 5.356 | -- | 100 | 20.713 | -- | 100 | 13.585 | 77079.51 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | 3.4105 | -- | 10 | 3.570 | -- | 100 | 21.300 | -- | 100 | 10.178 | 70183.7511 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 2.2636 | 2.6332 | 5 | 1.549 | 1.802 | 35 | 23.848 | 27.742 | 50 | 5.765 | 117809.4017 | --
山西东义煤电铝集团有限公司 | 1#回转窑与精炼炉废气排放口 | 0.5692 | 0.6504 | 10 | 0.324 | 0.371 | 100 | 58.733 | 67.115 | 100 | 6.611 | 20365.6842 | --
山西东义煤电铝集团有限公司 | 4#回转窑与还原炉废气排放口 | 0.5308 | 1.1240 | 10 | 3.650 | 7.730 | 100 | 17.877 | 37.858 | 100 | 4.932 | 17862.0549 | --
孝义市金盛冶炼有限公司 | 烧结机头废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 高炉矿槽出铁场废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西孝义煤矸石发电有限责任公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
晋能孝义煤电有限公司 | 1#机组废气总排口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | 970626.1425 | --
晋能孝义煤电有限公司 | 2#机组废气总排口 | 2.6057 | 2.8909 | 10 | 18.932 | 21.004 | 35 | 35.562 | 39.454 | 50 | 9.438 | 960200.4725 | --
孝义市热力公司城东热源厂 | 锅炉废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西离柳焦煤集团有限公司汽源厂 | 燃煤锅炉烟气排放口 | 0.4564 | 34.3050 | 10 | 0.070 | 5.276 | 35 | -0.039 | -2.938 | 50 | 0.040 | 430.8231 | 停运
孝义市富源金来热源有限公司 | 150吨锅炉废气排口 | 4.6045 | 5.4667 | 10 | 2.170 | 2.576 | 35 | 31.596 | 37.512 | 50 | 3.206 | 245932.26 | --
孝义市富源金来热源有限公司 | 75吨锅炉废气排口 | 1.2202 | 2.3763 | 10 | 0.988 | 1.925 | 35 | 19.202 | 37.392 | 50 | 3.845 | 203401.661 | --
山西骏捷新材料科技有限公司 | 转化预热炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 51.37 | 55.89 | 100 | 3.80 | 16750.6052 | --
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.402 | 16.591 | 50 | 0.156 | 380.9475 | 停运
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.280 | 17.454 | 50 | 0.372 | 863.6334 | 停运
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.392 | 11.042 | 50 | 0.192 | 378.5975 | 停运
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.593 | 346.508 | 50 | 0.138 | 258.0025 | 停运
山西领泽新材料科技有限公司 | 过渡期蒸汽锅炉废气排口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.792 | 24.049 | 50 | 5.269 | 11992.9922 | --
孝义市惠通供热有限公司高阳供热管理中心 | 高阳1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市惠通供热有限公司高阳供热管理中心 | 高阳2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉干熄焦废气排放口 | 0.9300 | -- | 30 | 20.793 | -- | 80 | -- | -- | -- | 12.945 | 130604.569 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉干熄焦废气排放口 | 2.9803 | -- | 30 | 26.807 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.327 | 115340.3853 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉烟气排放口 | 2.1115 | -- | 15 | 17.108 | -- | 30 | 65.150 | -- | 150 | 4.616 | 186101.169 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉烟气排放口 | 0.8990 | -- | 15 | 15.552 | -- | 30 | 60.009 | -- | 150 | 5.999 | 268615.3535 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉装煤废气排放口 | 1.5763 | -- | 30 | 21.419 | -- | 70 | -- | -- | -- | 6.975 | 103100.0993 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉推焦废气排放口 | 1.4115 | -- | 30 | 4.313 | -- | 30 | -- | -- | -- | 10.323 | 204213.7532 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉装煤废气排放口 | 0.6788 | -- | 30 | 19.740 | -- | 70 | -- | -- | -- | 7.626 | 112914.7442 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉推焦废气排放口 | 3.5065 | -- | 30 | 4.646 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.108 | 174492.6266 | --
山西金达煤化工科技有限公司 | 锅炉尾部脱硫脱硝烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 干熄焦地面站排口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 焦炉烟囱 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 推焦地面站排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 2.1223 | -- | 30 | 2.916 | -- | 70 | -- | -- | -- | 15.613 | 82047.9767 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 1.1743 | -- | 30 | 13.482 | -- | 30 | -- | -- | -- | 12.670 | 226634.1618 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉烟囱 | 1.5546 | -- | 15 | 21.072 | -- | 30 | 115.601 | -- | 150 | 2.909 | 185130.905 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 1.5643 | -- | 30 | 2.489 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.306 | 63035.7654 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 2.3512 | -- | 30 | 5.161 | -- | 30 | -- | -- | -- | 15.718 | 284391.4735 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉烟囱 | 2.0886 | -- | 15 | 20.095 | -- | 30 | 118.057 | -- | 150 | 3.226 | 237876.7475 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#干熄焦地面站排气筒 | 1.2918 | -- | 30 | 24.420 | -- | 80 | -- | -- | -- | 8.576 | 58862.02 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 2#干熄焦地面站排气筒 | 1.7739 | -- | 30 | 1.092 | -- | 80 | -- | -- | -- | 0.048 | 360.0412 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 0.4709 | 0.6761 | 10 | 9.174 | 13.173 | 30 | 77.348 | 111.062 | 150 | 2.185 | 117931.0022 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 0.4917 | -- | 10 | 14.378 | -- | 70 | -- | -- | -- | 11.044 | 97846.1236 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 0.3898 | -- | 10 | 5.873 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.810 | 177383.222 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 0.8821 | -- | 10 | 19.258 | -- | 50 | -- | -- | -- | 6.005 | 67604.7424 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 0.6373 | 21.9120 | 15 | 0.538 | 18.497 | 30 | 4.501 | 154.756 | 150 | 0.013 | 823.3146 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 1#焦炉和2#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 0.8488 | -- | 30 | 0.239 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.623 | 31822.6993 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 3#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 0.5988 | -- | 30 | 1.153 | -- | 30 | -- | -- | -- | 2.735 | 20628.2402 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱湿法脱硫排放口 | 5.7777 | -- | 15 | 9.366 | -- | 30 | 91.421 | -- | 150 | 6.253 | 299057.7074 | --
山西星宇化工科技股份有限公司 | 尾气吸收塔排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
汾阳市恒泰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.5164 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.443 | 6512.25 | --
汾阳市中鸿橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 1.727 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.190 | 3932.8648 | --
汾阳市润恒橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.304 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.944 | 3209.2549 | --
汾阳市杏花村镇辉煌瓷业有限公司 | 烤花窑隧道窑废气烟囱 | 2.2046 | 2.6237 | 30 | 11.346 | 13.503 | 50 | 20.542 | 24.448 | 180 | 13.009 | 15012.1648 | --
汾阳市美耀瓷业有限公司 | 隧道窑辊道窑烟囱排放口 | 2.1351 | 2.0979 | 30 | 16.623 | 16.333 | 50 | 25.805 | 25.355 | 180 | 13.835 | 10533.7583 | --
汾阳市杏花村镇鑫盛瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 4.2382 | 4.9041 | 30 | 3.255 | 3.767 | 50 | 25.666 | 29.698 | 180 | 5.342 | 17388.5602 | --
汾阳市杏花村镇协盛源瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 3.8864 | 4.5754 | 30 | 0.100 | 0.118 | 50 | 43.976 | 51.773 | 180 | 5.022 | 15238.4034 | --
汾阳市兴安橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 2.0782 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.664 | 78012.2965 | --
吕梁市恒盛橡胶股份有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 0.2865 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.859 | 2012.5775 | 停运
汾阳市强盛橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.9546 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.417 | 2549.8493 | --
汾阳市华瑞橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 2.5191 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.343 | 34152.079 | --
汾阳市演武镇荣达橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.0983 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.012 | 12343.8725 | --
汾阳市演武镇宏泰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气处理设施排放筒 | 1.3101 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.797 | 1859.3272 | --
山西天龙橡胶科技股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.524 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.239 | 4168.2564 | --
汾阳市演武镇宏丰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.632 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.660 | 2478.7774 | --
吕梁市鸿涛废旧橡胶再生研究股份有限公司 | 炼胶工序废气排放口 | 1.355 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.502 | 24920.0145 | --
汾阳市恒凯橡胶科技有限公司 | 裂解炉废气处理装置排气筒 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
汾阳市致祥胶业有限公司 | 废气处理排放筒 | 1.661 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.383 | 1319.442 | --
汾阳市志峰橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.624 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.454 | 1537.3532 | --
汾阳市演武镇振飞橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.534 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.013 | 3459.1423 | --
汾阳市演武镇雄伟橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 2.831 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.666 | 2274.8777 | --
汾阳市鑫隆橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.811 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.523 | 1778.6535 | --
山西文丰环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.382 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.148 | 7326.1452 | --
汾阳市瑞丰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.885 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.477 | 6506.7347 | --
汾阳市明兴橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 0.559 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.139 | 3285.3034 | --
汾阳市明盛橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 0.298 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.605 | 2086.1948 | --
汾阳市明辉橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西茂原橡胶科技股份有限公司 | 脱硫、炼制废气处理设施排气筒 | 1.723 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.267 | 4348.7467 | --
汾阳市俊宝橡胶厂（有限公司） | 废气处理排放筒 | 1.592 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.234 | 4113.6004 | --
汾阳市建明橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.482 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.517 | 1718.3948 | --
汾阳市华联橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.474 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.147 | 489.0522 | --
汾阳市虎跃橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.747 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.513 | 8525.069 | --
汾阳市鸿盛橡胶有限公司 | 再生胶生产废气总排口 | 1.724 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.264 | 894.4012 | --
汾阳市广兴橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 2.119 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.726 | 2462.2227 | --
汾阳市光辉橡胶制品有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.697 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.197 | 1823.4777 | --
汾阳市东鑫橡胶科技有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.712 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.938 | 11261.0964 | --
山西安泰飞环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 2.697 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.505 | 10435.2189 | --
汾阳市海涛橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 1.463 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.874 | 2807.9686 | --
汾阳市瑞恒橡胶有限公司 | 废气总排口 | 2.261 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.836 | 6256.9532 | --
山西国峰煤电有限责任公司 | 1号锅炉脱硫塔出口 | 1.298 | 1.567 | 10 | 3.362 | 4.059 | 35 | 35.349 | 42.676 | 50 | 10.13 | 960411.2295 | --
山西国峰煤电有限责任公司 | 2号锅炉脱硫塔出口 | 12.043 | 72.130 | 10 | 0.451 | 2.700 | 35 | 9.029 | 54.075 | 50 | 1.30 | 148561.9612 | 停运
汾阳中科渊昌再生能源有限公司 | 焚烧烟气排放筒 | 1.723 | 1.301 | 20 | 64.652 | 48.823 | 80 | 197.660 | 149.267 | 250 | 9.728 | 79946.1411 | --
吕梁市医疗废物集中处置中心 | 焚烧系统废气处理设施排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
汾阳市盛鼎建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.788 | 33.094 | 50 | 9.126 | 34680.8559 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.072 | -2.874 | 50 | 0.229 | 748.3312 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.328 | 35.930 | 50 | 7.074 | 14528.565 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.005 | -0.918 | 50 | 0.163 | 550.2595 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.154 | 31.977 | 50 | 7.063 | 28276.9935 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.476 | 520.807 | 50 | 0.404 | 2267.5168 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.851 | -205.238 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 3#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.458 | 24.335 | 50 | 2.611 | 12301.4625 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 4#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.352 | 37.218 | 50 | 2.052 | 10462.1825 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 5#燃气锅炉排放筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.976 | -330.694 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 6#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.607 | 171.930 | 50 | 0.285 | 1710.1375 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.190 | 24.409 | 50 | 0 | 0.3699 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒1#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.107 | 8.548 | 50 | 0.215 | 462.0856 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒2#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.004 | 0.356 | 50 | 0.673 | 1440.1848 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒3#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.414 | 25.551 | 50 | 3.862 | 6937.06 | 停运