## sheet1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2026年04月19日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
吕梁山水水泥有限公司 | 窑尾电除尘器排放筒 | 1.0189 | -156.0641 | 10 | 0.446 | -68.240 | 35 | 0.899 | -137.725 | 50 | 0.016 | 539.078 | 停运
吕梁山水水泥有限公司 | 冷却机排放口 | 1.1354 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.899 | 26585.7813 | 停运
吕梁山水水泥有限公司 | 辊压选粉收尘器排放筒 | 1.3987 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.493 | 168858.501 | --
吕梁山水水泥有限公司 | 煤磨除尘器排放筒 | 0.164 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 311.7931 | 停运
山西菲尔茂新再生物资回收有限公司 | 1#生产线热解炉废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
晋能大土河热电有限公司 | 1号机组净烟气 | 0.7230 | 30.6502 | 10 | 0.237 | 10.044 | 35 | 0.067 | 2.831 | 50 | 0.014 | 2697.5625 | 停运
晋能大土河热电有限公司 | 2号机组净烟气 | 2.9107 | 3.1620 | 10 | 16.758 | 18.205 | 35 | 30.627 | 33.272 | 50 | 5.444 | 831949.145 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝设施排放口 | 0.8792 | -- | 15 | 23.279 | -- | 30 | 109.557 | -- | 150 | 3.046 | 196425.5025 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.9569 | -- | 30 | 2.150 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.085 | 120771.4124 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 推焦废气排放口 | 1.6088 | -- | 30 | 0.433 | -- | 30 | -- | -- | -- | 17.826 | 153469.7125 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 3.7443 | -- | 30 | 21.126 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.799 | 84730.795 | --
山西金源煤化科技有限公司 | 二期500万kcal焦油蒸馏管式炉排口 | 2.02 | 2.16 | 200 | 0.87 | 0.93 | 550 | 61.05 | 65.51 | 240 | 2.56 | 7797.4245 | --
文水县鑫明泰化工有限公司 | 在线监测废气排放口 | 0.2882 | 0.5298 | 20 | 6.717 | 12.345 | 50 | 68.762 | 126.379 | 200 | 5.866 | 15872.6725 | --
山西盛达威科技有限公司 | 尾气锅炉废气排放口 | 1.908 | 2.533 | 10 | 0.369 | 0.490 | 35 | 10.958 | 14.548 | 50 | 8.194 | 57341.2602 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线窑窑头 | 1.4945 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.497 | 209660.4025 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线水泥窑窑尾 | 1.0868 | 1.1621 | 10 | 0.324 | 0.346 | 35 | 25.423 | 27.183 | 50 | 24.046 | 270246.5725 | --
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑尾 | 0.3225 | 0.3159 | 10 | 0.188 | 0.184 | 35 | 29.117 | 28.514 | 50 | 23.861 | 275032.26 | --
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑头 | 2.2605 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.615 | 205407.3549 | --
山西吉港水泥有限公司 | 1#球磨机 | 1.3569 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.021 | 6186.7 | --
山西吉港水泥有限公司 | 2#球磨机 | 0.7286 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.463 | 5444.71 | --
山西吉港水泥有限公司 | 3#水泥磨 | 0.7375 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.119 | 2566.7725 | --
山西吉港水泥有限公司 | 4#水泥磨 | 1.0756 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.608 | 1448.5275 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线煤磨机 | 1.715 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.047 | 31750.35 | --
山西吉港水泥有限公司 | 二线煤磨机 | 0.588 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.785 | 37843.1689 | --
文水恒安兄弟建材有限公司 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水玉玺平安建筑材料有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县穆家寨新兴砖厂 | 1#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县穆家寨新兴砖厂 | 2#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县金星建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县嘉威建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县诚源建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 1.008 | 1.094 | 30 | 53.731 | 58.322 | 150 | 63.021 | 68.406 | 200 | 6.021 | 156686.0372 | --
山西浩海陶瓷科技有限公司 | 煅烧窑排气筒 | 0.8386 | 1.5154 | 30 | 0.181 | 0.326 | 50 | 31.793 | 57.451 | 180 | 5.791 | 11514.1999 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 120t转炉二次烟气除尘排气筒 | 0.809 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.901 | 833964.9959 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机头脱硫脱硝除尘出口排气筒 | 1.707 | 1.385 | 10 | 22.828 | 18.522 | 35 | 41.967 | 34.050 | 50 | 5.915 | 696084.5895 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机尾除尘排气筒 | 1.75 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.66 | 419693.3466 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场1号除尘排气筒 | 0.667 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.798 | 329620.3015 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉矿槽除尘排气筒 | 0.883 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.541 | 248006.5332 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场2号除尘排气筒 | 1.338 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.263 | 89424.2611 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1#燃气发电锅炉排气筒 | 0.9902 | 0.9850 | 5 | 19.882 | 19.777 | 35 | 9.439 | 9.390 | 50 | 6.109 | 403057.395 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 烧结机头_竖炉焙烧排气筒 | 3.918 | 2.915 | 10 | 6.468 | 4.812 | 35 | 15.017 | 11.172 | 50 | 13.731 | 236818.1335 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 高炉矿槽废气排气筒 | 3.124 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.629 | 117360.7729 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 高炉出铁场排气筒 | 2.942 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.823 | 123804.549 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 烧结机尾排气筒 | 1.715 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.521 | 68143.7617 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 燃气锅炉排气筒 | 1.546 | 2.167 | 10 | 5.175 | 7.256 | 35 | 19.099 | 26.778 | 50 | 29.134 | 53546.8475 | --
山西国金电力有限公司 | #1循环流化床锅炉烟囱 | 3.3105 | 3.7461 | 10 | 11.093 | 12.553 | 35 | 34.764 | 39.338 | 50 | 6.784 | 629244.8349 | --
山西国金电力有限公司 | #2循环流化床锅炉烟囱 | 0.5323 | 0.5304 | 10 | 6.848 | 6.823 | 35 | 38.552 | 38.413 | 50 | 7.061 | 811739.2605 | --
山西国金电力有限公司 | 窑头收尘器废气排放口 | 0.348 | 0.347 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.947 | 195788.9036 | --
山西国金电力有限公司 | 1#水泥窑废气排放口 | 4.311 | 3.046 | 10 | 7.119 | 5.029 | 35 | 50.937 | 35.987 | 50 | 13.852 | 140639.1852 | --
文水县振兴化肥有限公司 | 锅炉烟囱 | 0.8964 | 1.2682 | 20 | 11.408 | 16.140 | 100 | 23.233 | 32.870 | 150 | 6.474 | 105529.5096 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 焦炉烟囱 | 1.8389 | -- | 15 | 19.983 | -- | 30 | 72.051 | -- | 150 | 3.089 | 196788.4975 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 装煤推焦排口 | 0.707 | -- | 30 | 9.451 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.192 | 61472.2179 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#3#余热锅炉烟气排放口 | 0.4168 | -- | 15 | 4.631 | -- | 30 | 53.147 | -- | 150 | 6.943 | 100369.9268 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 3#余热锅炉烟气备用排放口 | 0.2504 | -- | 15 | 1.205 | -- | 30 | 1.113 | -- | 150 | 0.459 | 7510.8773 | 停运
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#余热锅炉烟气备用排放口 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 3.0183 | -- | 15 | 9.052 | -- | 30 | 60.583 | -- | 150 | 3.293 | 171769.8675 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 0.5388 | -- | 15 | 6.195 | -- | 30 | 59.157 | -- | 150 | 2.842 | 149386.7549 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉机侧地面站排口 | 0.7131 | -- | 30 | 11.262 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.821 | 69996.0475 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉机侧地面站排口 | 1.7992 | -- | 30 | 5.465 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.949 | 87784.4899 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#干熄焦地面站排口 | 0.2115 | -- | 30 | 30.409 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.421 | 96144.3925 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#干熄焦地面站排口 | 0.5808 | -- | 30 | 31.060 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.789 | 121804.1624 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 出焦地面站排口 | 1.2982 | -- | 30 | 18.594 | -- | 30 | -- | -- | -- | 6.373 | 142392.1525 | --
交城县三喜化工有限公司（二厂区） | 硝酸反应尾气排放筒 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 56.412 | -- | 200 | 31.315 | 55591.9629 | --
山西恩泽生物技术有限公司 | 稀硝酸装置吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 91.531 | -- | 200 | 23.790 | 13969.9174 | --
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 112.977 | -- | 200 | 22.182 | 64481.5439 | --
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.903 | -- | 200 | 24.247 | 70541.6075 | --
山西东锦肥业有限公司 | 两钠碱液吸收尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.086 | -- | 100 | 0.325 | 1131.4165 | --
交城县德谦肥业有限公司 | 硝酸吸收塔尾气排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 43.540 | -- | 200 | 16.983 | 16869.39 | --
山西润锦化工有限公司 | 尿素筛分系统排放口 | 1.251 | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.229 | 77488.9749 | --
山西沃锦新材料股份有限公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 51.939 | -- | 200 | 18.308 | 60349.3147 | --
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 焚烧系统废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 肼基物烘干排放口 | 1.9889 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.339 | 10100.1625 | --
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 三环唑烘干排放口 | 1.362 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.917 | 9655.3429 | --
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑尾废气出口 | 3.368 | 2.39622 | 10 | 1.935 | 1.376688 | 35 | 52.896 | 37.633758 | 50 | 20.647 | 430283.0849 | 停运
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑头废气出口 | 5.42 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.636 | 332016.8525 | 停运
山西金虎水泥有限责任公司 | 煤磨磨尾废气出口 | 1.0218 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.620 | 41262.325 | --
交城县岭底石刚砖厂 | 隧道窑废气排气口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | 63908.8499 | --
交城县众鑫建材有限公司 | 隧道窑废气排气筒 | 1.4646 | 1.8488 | 30 | 34.814 | 43.949 | 150 | 58.651 | 74.040 | 200 | 4.079 | 75059.9275 | --
交城县鼎烽建材有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
交城县电力砖厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.3568 | 0.3544 | 30 | 42.832 | 42.549 | 150 | 45.178 | 44.880 | 200 | 5.921 | 105159.1375 | --
山西林石源建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 2#玻璃熔窑烟囱 | 4.676 | 7.710 | 30 | 0.466 | 0.769 | 200 | 185.822 | 306.418 | 400 | 6.798 | 116522.5397 | --
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 1#玻璃熔窑烟囱 | 0.56 | 17.65 | 30 | 0.26 | 8.04 | 200 | 0.24 | 7.45 | 400 | 0.70 | 15223.0145 | 停运
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#4#玻璃熔窑备用烟囱 | 0.092 | 1.559 | 30 | 25.667 | 434.136 | 200 | 0 | 0 | 400 | 0.083 | 1767.6393 | 停运
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 4#玻璃熔窑烟囱 | 1.8433 | 3.0985 | 30 | 0 | 0 | 200 | 130.277 | 218.990 | 400 | 5.442 | 91973.0428 | --
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#玻璃熔窑烟囱 | 0.83 | 1.03 | 30 | 48.28 | 59.83 | 200 | 78.13 | 96.81 | 400 | 20.63 | 136983.025 | --
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 1#2#玻璃熔窑备用烟囱 | 1.65 | 1.72 | 30 | 103.89 | 108.21 | 200 | 202.62 | 211.06 | 400 | 16.09 | 112481.1375 | --
山西众鑫锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 0.588 | 0.345 | 10 | 22.571 | 13.244 | 35 | 4.068 | 2.387 | 100 | 7.424 | 9592.4686 | --
交城县陈氏耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 2.4878 | 1.3640 | 10 | 9.803 | 5.374 | 35 | 93.830 | 51.442 | 100 | 4.156 | 4986.288 | --
山西国丰耐火材料有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | 0.874 | 0.490 | 10 | 15.541 | 8.708 | 35 | 192.878 | 108.069 | 200 | 6.118 | 8905.2422 | --
山西中天锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑烟气排放筒 | 1.079 | 0.629 | 10 | 20.709 | 12.086 | 35 | 47.874 | 27.940 | 200 | 10.490 | 12105.5496 | --
交城县晋阳耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.4971 | 1.6230 | 10 | 4.382 | 4.750 | 35 | 43.416 | 47.067 | 100 | 3.977 | 8603.3062 | --
山西锐能新材料有限公司 | 高铝生产线窑炉烟气排放口 | 4.9885 | 2.6609 | 10 | 1.087 | 0.580 | 35 | 42.218 | 22.519 | 100 | 1.076 | 22136.77 | --
山西锐能新材料有限公司 | 中铝生产线窑炉烟气排放口 | 6.4222 | 5.4244 | 10 | 2.278 | 1.924 | 35 | 57.419 | 48.498 | 100 | 1.854 | 53515.34 | --
山西锐能新材料有限公司 | 脱水料生产线回转窑烟气排放口 | 5.635 | 5.197 | 10 | 7.128 | 6.574 | 35 | 21.727 | 20.038 | 100 | 3.069 | 11871.8145 | --
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉热风炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机头排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机尾_整粒_破碎筛分排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉出铁场排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#高炉矿槽底排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 4号锰矿烘干回转窑排气筒 | 1.09 | -- | 20 | 6.61 | -- | 200 | 12.67 | -- | 300 | 3.77 | 13013.5924 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 5号石灰石回转窑排气筒 | 0.90 | 1.32 | 20 | 6.18 | 9.08 | 200 | 19.54 | 28.73 | 300 | 10.21 | 39505.6862 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 7号石灰石回转窑排气筒 | 2.36 | 2.87 | 20 | 0.61 | 0.74 | 200 | 28.64 | 34.80 | 300 | 13.52 | 70441.1112 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 8号回转窑排气筒 | 1.51 | -- | 20 | 4.75 | -- | 200 | 20.92 | -- | 300 | 4.92 | 27439.1975 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 6号锰矿烘干回转窑排气筒 | 1.11 | -- | 20 | 10.06 | -- | 200 | 17.52 | -- | 300 | 3.52 | 20370.2674 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 3号石灰石回转窑排气筒 | 1.13 | 75.66 | 20 | 2.43 | 163.12 | 200 | 2.69 | 180.62 | 300 | 0.02 | 124.6358 | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 9#回转窑排气筒 | 3.70 | 4.15 | 20 | 1.98 | 2.22 | 200 | 33.39 | 37.46 | 300 | 6.70 | 44331.3599 | --
交城县金铭恒业环保科技有限公司 | 冶炼废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交城县兆晟环保科技有限公司 | 裂解炉裂解废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西国锦煤电有限公司 | 1#机组烟气排口 | 0.6186 | 21.5825 | 10 | -0.412 | -14.376 | 35 | 0.095 | 3.306 | 50 | 0.018 | 1971.3575 | 停运
山西国锦煤电有限公司 | 2#机组烟气排口 | 3.0665 | 3.2904 | 10 | 20.047 | 21.511 | 35 | 37.644 | 40.392 | 50 | 8.080 | 759367.96 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 2.37 | -- | 30 | 11.42 | -- | 80 | -- | -- | -- | 3.32 | 54138.0445 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.47 | -- | 30 | 5.74 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.15 | 219814.1075 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 装煤废气排放口 | 0.32 | 4.92 | 30 | 4.01 | 61.84 | 70 | -- | -- | -- | 11.19 | 258898.7583 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 焦炉烟气脱硫、脱硝设施排放口 | 1.67 | -- | 15 | 6.57 | -- | 30 | 40.65 | -- | 150 | 4.15 | 419990.6937 | --
山西锐鑫耐火材料有限公司 | 回转窑、辊道窑废气排放口 | 4.386 | 5.203 | 10 | 4.690 | 5.563 | 35 | 51.507 | 61.105 | 100 | 2.755 | 65804.514 | --
山西中齐锐能高温材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 0.278 | 0.177 | 10 | 9.270 | 5.897 | 35 | 119.266 | 75.865 | 200 | 8.829 | 58023.0177 | --
山西华鑫肥业股份有限公司 | 吸收塔废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 200 | -- | 665.1413 | 停运
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 3142.857 | -- | -- | 44.150 | -- | 200 | 28.029 | 67562.0717 | --
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 2号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 回转窑废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 1号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运
山西金兰化工股份有限公司新型肥料分公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.179 | -- | 200 | 23.066 | 25989.8682 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 吸收塔排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.397 | -- | 200 | 30.398 | 52861.4085 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 碱吸收废气排放口 | -- | -- | -- | 0.403 | -- | -- | 50.149 | 44.877 | 100 | 9.148 | 16970.7462 | --
兴县南通玉明砖厂 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西华兴铝业有限公司 | 1#、2#和3#锅炉烟气排放口 | 1.066 | 1.426 | 5 | 16.286 | 21.788 | 35 | 27.937 | 37.376 | 50 | 1.638 | 282139.2305 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 2.079 | -- | 10 | 1.169 | -- | 100 | 32.028 | -- | 100 | 29.285 | 129039.2937 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期2#悬浮焙烧炉废气排放口 | 0.080 | -- | 10 | 1.801 | -- | 100 | 0.001 | -- | 100 | 0.228 | 1971.4097 | --
山西华兴铝业有限公司 | 二期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.776 | -- | 10 | 0.004 | -- | 100 | 31.342 | -- | 100 | 19.114 | 187012.6702 | --
山西华兴铝业有限公司 | 4#锅炉烟气排放口 | 1.457 | 1.417 | 5 | 23.263 | 22.613 | 35 | 39.140 | 38.045 | 50 | 12.492 | 387350.5929 | --
山西中铝华润有限公司 | 1#8#电解工区电解废气净化设施出口 | 2.7883 | -- | 10 | 27.244 | -- | 100 | -- | -- | -- | 13.261 | 1190387.5657 | --
山西中铝华润有限公司 | 2#7#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.7264 | -- | 10 | 23.586 | -- | 100 | -- | -- | -- | 12.900 | 1165994.9964 | --
山西中铝华润有限公司 | 3#6#电解工区电解废气净化设施出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 1084557.3469 | --
山西中铝华润有限公司 | 4#5#电解工区电解废气净化设施出口 | 3.4776 | -- | 10 | 29.301 | -- | 100 | -- | -- | -- | 11.103 | 967824.9363 | --
山西臣功固体废物综合处置利用有限公司 | 焚烧烟囱 | 1.655 | -71.408 | 30 | 1.381 | -59.572 | 100 | 8.310 | -358.578 | 300 | 0.001 | 3.7759 | 停运
临县安业乡东胜机砖厂 | 隧道窑排放口 | 1.6045 | 2.8679 | 30 | 52.549 | 92.875 | 150 | 17.479 | 30.477 | 200 | 2.922 | 50263.739 | --
临县三交镇武家沟机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县刘家会镇金润机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县华烨选煤有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县前甘泉新型机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县马家湾飞宏机砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县临泉镇后月镜机砖厂 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县新民集中供热有限公司 | 3#锅炉脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
临县新民集中供热有限公司 | 4#锅炉脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西京能吕临发电有限公司 | 1号机组废气 | 2.9017 | 3.3079 | 10 | 10.295 | 11.736 | 35 | 32.278 | 36.797 | 50 | 9.320 | 888267.465 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 2号机组废气 | 1.8940 | 2.1692 | 10 | 7.964 | 9.121 | 35 | 35.130 | 40.234 | 50 | 7.330 | 676832.305 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 启动锅炉烟囱（长期停产） | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥窑排放口 | 0.2101 | 0.1480 | 10 | 12.741 | 8.977 | 35 | 46.190 | 32.543 | 50 | 13.371 | 377549.2915 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥窑排放口 | 1.356 | 1.012 | 10 | 14.292 | 10.668 | 35 | 34.896 | 26.047 | 50 | 14.977 | 417254.0296 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#冷却机 | 1.2192 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.434 | 289664.6695 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#冷却机 | 0.393 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.886 | 283515.5407 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥磨选粉机 | 4.724 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.544 | 163281.8491 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥磨选粉机 | 5.735 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.108 | 179342.5354 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 3#水泥磨选粉机 | 2.775 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.726 | 88877.7555 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 4#水泥磨选粉机 | 1.099 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.037 | 503.7231 | 停运
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 锅炉烟囱 | 1.3412 | 2.3489 | 10 | 10.070 | 17.636 | 35 | 16.945 | 29.676 | 50 | 4.400 | 472739.4665 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 二期焙烧炉排气筒 | 4.6033 | -- | 10 | 14.922 | -- | 100 | 55.005 | -- | 100 | 18.805 | 193050.514 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 三期焙烧炉排气筒 | 3.2439 | -- | 10 | 0.662 | -- | 100 | 60.468 | -- | 100 | 14.220 | 146051.1909 | --
山西华光发电有限责任公司 | 4#锅炉排放口 | 0.6644 | 0.6861 | 5 | 16.620 | 17.162 | 35 | 32.083 | 33.129 | 50 | 15.172 | 1699760.38 | --
山西华光发电有限责任公司 | 3#锅炉排放口 | 2.1891 | 61.9254 | 5 | 0.190 | 5.387 | 35 | 0.068 | 1.934 | 50 | 1.173 | 141641.4975 | 停运
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 2#烟囱 | 1.4469 | 53.9228 | 10 | 0.229 | 8.519 | 35 | 0.018 | 0.682 | 50 | 1.100 | 112585.82 | 停运
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 1#烟囱 | 3.3754 | 3.8836 | 10 | 21.517 | 24.756 | 35 | 32.012 | 36.832 | 50 | 7.717 | 526344.5775 | --
山西柳林电力有限责任公司 | 2#烟囱 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西柳林电力有限责任公司 | 1#烟囱 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
吕梁三峰环保发电有限公司 | 2#焚烧炉废气排放口 | 1.5377 | 0.9670 | 20 | 89.965 | 56.574 | 80 | 156.484 | 98.404 | 250 | 14.360 | 57525.1035 | --
吕梁三峰环保发电有限公司 | 1#焚烧炉废气排放口 | 2.9967 | 1.9268 | 20 | 90.010 | 57.876 | 80 | 167.103 | 107.447 | 250 | 14.023 | 57859.501 | --
柳林县华亿新型建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 0.1590 | 0.8307 | 30 | 3.21 | 16.76 | 150 | 0.81 | 4.23 | 200 | 0.88 | 37992.6845 | 停运
石楼县民宜供热有限责任公司 | 1#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.441 | 0.780 | 50 | 4.700 | 36388.1925 | 停运
石楼县民宜供热有限责任公司 | 2#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.377 | 2.967 | 50 | 0.639 | 5947.3977 | 停运
石楼县民宜供热有限责任公司 | 3#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.017 | -117.817 | 50 | 0.867 | 7686.996 | 停运
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（一期） | 4.38 | 5.50 | 10 | 5.47 | 6.87 | 35 | 35.41 | 44.50 | 50 | 14.64 | 878962.1687 | --
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（二期） | 3.344 | 3.258199 | 10 | 4.884 | 4.758686 | 35 | 29.517 | 28.759652 | 50 | 16.285 | 989473.5681 | 停运
岚县丰达焦化冶炼集团有限公司 | 焦炉烟气排放口 | 0 | -- | 15 | 3.474 | -- | 30 | 4.791 | -- | 150 | 0.070 | 775.1038 | 停运
岚县恒运砖厂 | 窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县茂生砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县宏发砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机尾排放口 | 1.0415 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.090 | 145355.8181 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 燃气锅炉排放口 | 1.582 | 1.965894 | 10 | 7.832 | 9.732544 | 35 | 4.206 | 5.226644 | 50 | 10.667 | 31151.7004 | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机头排放口 | 3.1895 | 3.0642 | 10 | 1.654 | 1.589 | 35 | 0.544 | 0.523 | 50 | 27.632 | 423190.8765 | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 2.8725 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.578 | 168085.6734 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 0.8834 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.557 | 95865.1664 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 立磨机排放口 | 0.5997 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.484 | 15225.8075 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 烧结机头废气排气筒 | 3.6288 | 323.0352 | 10 | 0.179 | 15.950 | 35 | 1.585 | 141.135 | 50 | 0.924 | 21917.2375 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | 1.400 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.653 | 18127.8132 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 高炉矿槽槽上、焦炭转运、高炉出铁场废气排气筒 | 1.7678 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.255 | 10412.5086 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 燃气锅炉废气排气筒 | 0.2164 | -6.3092 | 5 | 5.471 | -159.501 | 35 | 8.932 | -260.421 | 50 | 0.080 | 1055.58 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 高炉矿槽槽下废气排气筒 | 2.156 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.375 | 5007.8172 | 停运
岚县民宜供热有限公司 | 锅炉烟气排放筒 | 2.707 | 28.236 | 10 | 0.022 | 0.226 | 35 | 0.234 | 2.438 | 50 | 1.776 | 107683.9183 | 停运
方山县圪洞镇四通砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
方山县新房诚信砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
方山县峪口新宏砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 2#脱硫塔出口 | 0.7688 | 25.0938 | 10 | 0.676 | 22.082 | 35 | 0.715 | 23.336 | 50 | 0 | 0 | 停运
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 1#脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
方山县煦泰热力有限公司 | 锅炉废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西福裕焦化有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 1.4794 | -- | 30 | 38.941 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.369 | 136712.37 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万焦炉烟囱排放口 | 2.945 | 3.273 | 15 | 19.262 | 21.412 | 30 | 104.025 | 115.631 | 150 | 3.549 | 311340.8093 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万推焦地面站废气排放口 | 1.62 | -- | 30 | 9.52 | -- | 30 | -- | -- | -- | 9.01 | 198708.8525 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万装煤地面站废气排放口 | 3.005 | -- | 30 | 4.737 | -- | 70 | -- | -- | -- | 15.867 | 201194.8822 | --
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑头除尘排放筒 | 0.655 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.505 | 449670.1104 | --
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑尾排放筒 | 4.588 | 3.535 | 10 | 7.554 | 5.820 | 35 | 21.113 | 16.265 | 50 | 13.444 | 427843.013 | --
吕梁弘泽铝质耐材有限公司 | 耐火材料窑废气排放口 | 0.99 | 237.50 | 10 | 0.34 | 81.90 | 35 | 0.10 | 23.50 | 100 | 1.68 | 15304.8508 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机头 | 1.7616 | 1.9128 | 10 | 5.181 | 5.626 | 35 | 28.859 | 31.337 | 50 | 6.155 | 575148.1294 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机头 | 1.747 | 1.780834 | 10 | 1.699 | 1.731904 | 35 | 25.592 | 26.08764 | 50 | 6.746 | 627339.3485 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨装煤 | 0.7404 | -- | 30 | 16.180 | -- | 70 | -- | -- | -- | 6.718 | 36383.856 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨推焦 | 0.2165 | -- | 30 | 16.471 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.587 | 78842.5107 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机尾 | 1.1174 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.638 | 457288.8126 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机尾 | 0.6415 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.505 | 403277.3308 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机尾 | 1.4723 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.773 | 447382.9754 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉矿槽 | 2.4831 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.720 | 499795.9332 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉矿槽 | 0.5572 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.040 | 307828.4925 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉矿槽 | 0.7758 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.347 | 264197.6991 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉出铁场 | 1.7004 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.053 | 634139.3963 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉出铁场 | 0.6387 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.971 | 380364.2592 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉出铁场 | 0.3884 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.001 | 409830.8373 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 一体系转炉二次 | 1.5996 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.798 | 497595.627 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 二体系转炉二次 | 1.3405 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.825 | 414123.7006 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机头 | 0.8364 | 0.8953 | 10 | 4.866 | 5.209 | 35 | 28.709 | 30.732 | 50 | 6.888 | 628746.4687 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱1 | 1.8390 | -- | 15 | 2.940 | -- | 30 | 84.051 | -- | 150 | 2.005 | 135488.349 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱2 | 0.5496 | -- | 15 | 1.986 | -- | 30 | 77.282 | -- | 150 | 1.886 | 127886.075 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 剩余煤气锅炉 | 2.2730 | 2.4372 | 5 | 5.229 | 5.607 | 35 | 23.096 | 24.764 | 50 | 4.572 | 221801.2524 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 链篦机-回转窑焙烧废气排气筒 | 2.5796 | 1.8633 | 10 | 1.350 | 0.975 | 35 | 25.749 | 18.599 | 50 | 5.977 | 385768.675 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨推焦 | 2.5237 | -- | 30 | 9.505 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.511 | 189184.3584 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨焦炉烟囱 | 1.204 | -- | 15 | 3.136 | -- | 30 | 35.726 | -- | 150 | 3.545 | 309012.6602 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨机侧 | 1.9460 | -- | 30 | 3.208 | -- | 70 | -- | -- | -- | 10.488 | 113750.2517 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨干熄焦 | 2.266 | -- | 30 | 11.658 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.901 | 121900.2361 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#回转窑窑尾 | 0.11 | 0.22 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.40 | 178430.7624 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#回转窑窑尾 | 1.48 | 3.23 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.47 | 199717.9758 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 4#回转窑窑尾 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 194292.5466 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#回转窑窑尾 | 1.176 | 1.673 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.080 | 133847.785 | --
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱1号脱硫塔出口 | 2.0447 | 2.3689 | 10 | 7.611 | 8.818 | 35 | 31.872 | 36.926 | 50 | 9.178 | 447051.1875 | --
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱2号脱硫塔出口 | 0.8709 | 1.2940 | 10 | 6.532 | 9.706 | 35 | 24.565 | 36.500 | 50 | 8.667 | 420819.7124 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司 | 焦炉烟囱 | 0.9461 | -- | 15 | 14.575 | -- | 30 | 68.907 | -- | 150 | 5.713 | 512347.0344 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司 | 地面站烟囱 | 0.9472 | -- | 30 | 7.652 | -- | 30 | -- | -- | -- | 14.760 | 209505.8225 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉矿槽排放口 | 1.2036 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.308 | 98849.9589 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 1.9146 | 3445.3106 | 5 | 2.375 | 4274.604 | 35 | 1.139 | 2049.839 | 50 | 0.063 | 1156.01 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机头排气筒 | 0.2127 | 7.3634 | 10 | 0.216 | 7.470 | 35 | 0.443 | 15.348 | 50 | 0 | 0.325 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉出铁场废气排口 | 0.3815 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.318 | 352593.8824 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉矿槽排放口 | 0.4175 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.074 | 355.6963 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | 0.2824 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.004 | 64.8013 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉出铁场废气排口 | 0.4320 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 机头废气排放口 | 2.1753 | 2.1830 | 10 | 1.555 | 1.560 | 35 | 23.302 | 23.385 | 50 | 8.189 | 354768.965 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 2#机尾除尘器 | 0.9563 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 电厂2#脱硫塔排放口 | 1.0979 | 1.7350 | 5 | 7.682 | 12.140 | 35 | 18.767 | 29.659 | 50 | 15.411 | 225288.6401 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 电厂1#脱硫塔排放口 | 0.4574 | 0.4658 | 5 | 2.634 | 2.683 | 35 | 22.696 | 23.116 | 50 | 9.733 | 82491.33 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 出铁厂除尘 | 0.8675 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.943 | 176236.8538 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 1#上料矿槽除尘 | 0.4019 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.619 | 100663.9132 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 1#机尾除尘烟囱 | 0.3038 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.847 | 154780.4336 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 2#上料矿槽除尘器 | 1.1134 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.208 | 163420.3154 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃气锅炉废气排放口 | 1.7786 | 131.5986 | 5 | 0.112 | 8.293 | 35 | 0.177 | 13.108 | 50 | 0.268 | 3288.3122 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 0.8402 | 21.8462 | 10 | 0.306 | 7.959 | 35 | 0.344 | 8.957 | 50 | 0 | 0 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃煤锅炉废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 1.2922 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.122 | 1130.438 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 0.6474 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.248 | 847.9971 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 0.6381 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.401 | 7356.9331 | 停运
交口县鑫海实业有限公司 | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
交口县鑫海实业有限公司 | 原料高炉矿槽出铁场废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
华源科技交口有限公司 | 2#焙烧炉烟气排放口 | 1.6729 | -- | 10 | 11.774 | -- | 100 | 43.009 | -- | 100 | 21.674 | 132063.4325 | --
华源科技交口有限公司 | 3#焙烧炉烟气排放口 | 0.5465 | -- | 10 | 0.346 | -- | 100 | 0.258 | -- | 100 | 2.409 | 33201.2752 | 停运
华源科技交口有限公司 | 3#锅炉烟囱排放口 | 0.4220 | 0.4095 | 5 | 3.974 | 3.856 | 35 | 41.321 | 40.095 | 50 | 6.731 | 333045.0879 | --
华源科技交口有限公司 | 4#锅炉烟囱排放口 | 1.9109 | 1.8713 | 5 | 8.590 | 8.412 | 35 | 34.629 | 33.911 | 50 | 6.575 | 315793.5584 | --
华源科技交口有限公司 | 1#焙烧炉烟气排放口 | 2.6370 | -- | 10 | 56.261 | -- | 100 | 52.410 | -- | 100 | 21.495 | 123337.2271 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 2#焙烧炉烟气 | 0.8876 | -- | 10 | 8.527 | -- | 100 | 52.449 | -- | 100 | 22.203 | 68219.0695 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 130t锅炉烟气 | 1.0645 | 21.2650 | 5 | 0.048 | 0.949 | 35 | -0.584 | -11.662 | 50 | 0.213 | 8121.9685 | 停运
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 280t锅炉烟气排放口 | 1.0752 | 1.1474 | 5 | 4.351 | 4.643 | 35 | 25.087 | 26.773 | 50 | 5.929 | 186127.9049 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 1#焙烧炉烟气 | 1.0165 | -- | 10 | 0.275 | -- | 100 | 0.389 | -- | 100 | 1.021 | 7668.8293 | 停运
交口县兴荣冶炼有限公司 | 锅炉烟囱 | 2.7483 | -85.6977 | 20 | 0.740 | -23.062 | 100 | 0.950 | -29.614 | 150 | 0.211 | 5014.38 | 停运
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | 1.9570 | -- | 30 | 11.227 | -- | 70 | -- | -- | -- | 9.628 | 102946.9701 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 拦焦地面站排气筒 | 3.5070 | -- | 30 | 4.957 | -- | 30 | -- | -- | -- | 9.212 | 155106.1811 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.7783 | -- | 15 | 18.654 | -- | 30 | 67.462 | -- | 150 | 3.444 | 251366.2425 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 3.8368 | -- | 30 | 26.511 | -- | 80 | -- | -- | -- | 3.987 | 51062.2875 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 锅炉烟气排放口1# | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 焦炉烟气排放口 | 3.2682 | -- | 15 | 13.172 | -- | 30 | 64.796 | -- | 150 | 2.442 | 145457.3249 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 装煤废气排放口 | 1.5908 | -- | 30 | 6.430 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.247 | 63876.5149 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 推焦废气排放口 | 1.9322 | -- | 30 | 5.445 | -- | 30 | -- | -- | -- | 5.406 | 104865.9225 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 干熄炉废气排放口 | 0.6738 | -- | 30 | 23.210 | -- | 80 | -- | -- | -- | 13.587 | 97620.27 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期焦炉烟囱 | 1.5778 | -- | 15 | 11.402 | -- | 30 | 42.247 | -- | 150 | 2.117 | 292395.6632 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期机侧地面站排放口 | 1.0316 | -- | 30 | 9.244 | -- | 70 | -- | -- | -- | 22.277 | 197941.6564 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期推焦地面站排放口 | 0.9780 | -- | 30 | 10.001 | -- | 30 | -- | -- | -- | 14.075 | 124492.52 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期焦炉烟囱 | 2.0923 | -- | 15 | 12.651 | -- | 30 | 85.327 | -- | 150 | 5.675 | 301483.9037 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期装煤地面站烟囱 | 1.5027 | -- | 30 | 3.849 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.607 | 59551.56 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期推焦地面站烟囱 | 2.1445 | -- | 30 | 8.894 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.988 | 132767.2653 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期干熄焦地面站排放口 | 1.0853 | -- | 30 | 13.084 | -- | 80 | -- | -- | -- | 8.255 | 115085.2675 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期干熄焦地面站排放口 | 1.0193 | -- | 30 | 15.574 | -- | 80 | -- | -- | -- | 3.702 | 51032.3116 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 1.4996 | -- | 15 | 11.459 | -- | 30 | 35.841 | -- | 150 | 3.414 | 394555.9969 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 0.7339 | -- | 30 | 7.094 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.220 | 95123.9575 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 2.7322 | -- | 30 | 6.077 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.785 | 269890.8625 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 干熄焦地面站废气排放口 | 0.5388 | -- | 30 | 12.845 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.955 | 113260.8 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 焦炉烟囱 | 0.5950 | -- | 15 | 7.613 | -- | 30 | 53.228 | -- | 150 | 3.072 | 363753.75 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.6638 | -- | 30 | 6.142 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.912 | 133120.4925 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 推焦废气排放口 | 2.3892 | -- | 30 | 5.069 | -- | 30 | -- | -- | -- | 11.273 | 180653.9122 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 1.6485 | -- | 30 | 6.058 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.424 | 153818.2624 | --
孝义市晋茂化工有限公司 | 导热油炉和加热炉公用废气排放口 | 2.5181 | 2.6850 | 10 | 21.2088 | 22.6147 | 35 | 11.3824 | 12.1369 | 50 | 11.3827 | 15695.4562 | --
孝义市泰兴铝镁有限公司 | 锅炉排气筒 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
吕梁市黑猫新材料有限公司 | 1#2#色素炭黑生产线尾气锅炉燃烧废气烟囱 | 1.6055 | 2.3361 | 10 | 11.228 | 16.337 | 35 | 20.925 | 30.447 | 50 | 12.375 | 47145.0819 | --
山西中兴水泥有限责任公司 | 窑头除尘器排气筒 | 2.9125 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.671 | 242939.7325 | --
山西中兴水泥有限责任公司 | 水泥窑尾排气筒 | 0.7354 | 0.6618 | 10 | 5.630 | 5.067 | 35 | 24.823 | 22.339 | 50 | 13.123 | 207855.7225 | --
孝义市金岩新型建材有限公司 | 1#烧结砖窑烟囱 | 2.089 | 2.999 | 30 | 10.344 | 14.852 | 150 | 14.244 | 20.452 | 200 | 6.073 | 118021.2101 | --
孝义市金岩新型建材有限公司 | 2#烧结砖窑烟囱 | 2.078 | 4.879 | 30 | 3.958 | 9.291 | 150 | 17.402 | 40.854 | 200 | 6.920 | 130811.2591 | --
孝义市佳辰建材有限公司 | 干燥隧道一体窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 1#精炼炉除尘器排气筒 | 3.459 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.490 | 82187.0553 | --
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 2#精炼炉除尘器排气筒 | 1.8208 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23.829 | 164708.5652 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 1#焙烧炉烟囱 | 8.692 | -- | 10 | 3.960 | -- | 100 | 26.136 | -- | 100 | 30.495 | 106271.8284 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 2#焙烧炉烟囱 | 3.313 | -- | 10 | 3.847 | -- | 100 | 30.821 | -- | 100 | 26.553 | 92468.3305 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 3#焙烧炉烟囱 | 4.487 | -- | 10 | 4.757 | -- | 100 | 23.374 | -- | 100 | 21.720 | 141708.099 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 4#焙烧炉烟囱 | 7.499 | -- | 10 | 0.698 | -- | 100 | 39.228 | -- | 100 | 23.136 | 144680.0686 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 锅炉烟囱 | 1.9148 | 2.3216 | 5 | 13.382 | 16.225 | 35 | 25.005 | 30.317 | 50 | 6.517 | 894063.7824 | --
山西信发化工有限公司 | 1号锅炉烟道 | 1.9078 | 2.1442 | 5 | 20.736 | 23.305 | 35 | 39.503 | 44.397 | 50 | 14.792 | 707033.8083 | --
山西信发化工有限公司 | 2号锅炉烟道 | 0.4434 | 1.5367 | 5 | 0.819 | 2.839 | 35 | 11.759 | 40.753 | 50 | 1.304 | 73317.3493 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝1#焙烧炉废气排放口 | 0.494 | -- | 10 | 0.016 | -- | 100 | 0.144 | -- | 100 | 0 | 0 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝2#焙烧炉废气排放口 | 1.180 | -- | 10 | 0.670 | -- | 100 | 0.085 | -- | 100 | 0.477 | 6495.0477 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝3#焙烧炉废气排放口 | 2.477 | -- | 10 | 1.186 | -- | 100 | 36.712 | -- | 100 | 16.677 | 171344.7063 | --
山西信发化工有限公司 | 3#锅炉烟道 | 3.5068 | 3.6220 | 5 | 21.575 | 22.284 | 35 | 43.672 | 45.107 | 50 | 12.189 | 577301.4883 | --
山西信发化工有限公司 | 氧化铝4#焙烧炉废气排放口 | 1.764 | -- | 10 | 0.69 | -- | 100 | 33.396 | -- | 100 | 16.947 | 175999.4852 | --
孝义市田园化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
孝义市田园化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 1.2694 | 1.1915 | 5 | 8.594 | 8.067 | 35 | 28.392 | 26.650 | 50 | 12.486 | 221342.1557 | --
孝义市田园化工有限公司 | 3#焙烧炉排气筒 | 5.3159 | -- | 10 | 14.598 | -- | 100 | 35.640 | -- | 100 | 16.706 | 179014.3076 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#锅炉排气筒 | 0.9080 | 0.8295 | 5 | 8.970 | 8.194 | 35 | 26.686 | 24.377 | 50 | 8.539 | 147730.2129 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 8.0197 | -- | 10 | 6.705 | -- | 100 | 49.016 | -- | 100 | 17.161 | 88034.8325 | --
山西孝义华庆铝业有限公司 | 锅炉除尘脱硫脱硝系统排气口 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西孝义华庆铝业有限公司 | 焙烧炉排气口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西奥凯达化工有限公司 | 锅炉排气筒 | 2.1990 | 2.5819 | 5 | 1.050 | 1.233 | 35 | 63.151 | 74.146 | 50 | 2.797 | 58759.7119 | 停运
山西奥凯达化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 4.0740 | -- | 10 | 6.487 | -- | 100 | 18.036 | -- | 100 | 16.551 | 94079.81 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | 2.3948 | -- | 10 | 2.178 | -- | 100 | 5.487 | -- | 100 | 1.149 | 13045.8272 | 停运
山西奥凯达化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 2.2806 | 2.0869 | 5 | 1.766 | 1.616 | 35 | 23.288 | 21.310 | 50 | 3.505 | 71995.984 | --
山西东义煤电铝集团有限公司 | 1#回转窑与精炼炉废气排放口 | 2.0275 | 2.3730 | 10 | 1.373 | 1.607 | 100 | 53.773 | 62.938 | 100 | 6.644 | 20702.5381 | --
山西东义煤电铝集团有限公司 | 4#回转窑与还原炉废气排放口 | 0.5829 | 1.2438 | 10 | 0.590 | 1.260 | 100 | 17.072 | 36.427 | 100 | 4.976 | 18256.6836 | --
孝义市金盛冶炼有限公司 | 烧结机头废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 高炉矿槽出铁场废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西孝义煤矸石发电有限责任公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
晋能孝义煤电有限公司 | 1#机组废气总排口 | 1.8305 | 2.0004 | 10 | 18.210 | 19.900 | 35 | 34.223 | 37.399 | 50 | 7.286 | 761486.19 | --
晋能孝义煤电有限公司 | 2#机组废气总排口 | 3.0054 | 3.7344 | 10 | 16.915 | 21.018 | 35 | 30.915 | 38.413 | 50 | 8.194 | 841182.61 | --
孝义市热力公司城东热源厂 | 锅炉废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西离柳焦煤集团有限公司汽源厂 | 燃煤锅炉烟气排放口 | 0.4424 | 31.5383 | 10 | 0.234 | 16.681 | 35 | 0.073 | 5.225 | 50 | 0.039 | 423.7602 | 停运
孝义市富源金来热源有限公司 | 150吨锅炉废气排口 | 4.0877 | 4.4633 | 10 | 2.140 | 2.337 | 35 | 30.135 | 32.904 | 50 | 3.080 | 234109.2125 | --
孝义市富源金来热源有限公司 | 75吨锅炉废气排口 | 1.7451 | 3.3576 | 10 | 1.129 | 2.173 | 35 | 18.436 | 35.472 | 50 | 3.997 | 212437.2696 | --
山西骏捷新材料科技有限公司 | 转化预热炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 54.77 | 59.93 | 100 | 3.90 | 17303.3446 | --
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.507 | 21.936 | 50 | 0.194 | 472.5975 | 停运
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.280 | 18.301 | 50 | 0.102 | 237.8612 | 停运
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.843 | 29.101 | 50 | 0.167 | 331.8175 | 停运
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.254 | 15.939 | 50 | 0.417 | 785.4823 | 停运
山西领泽新材料科技有限公司 | 过渡期蒸汽锅炉废气排口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.698 | 15.823 | 50 | 4.853 | 11219.9436 | --
孝义市惠通供热有限公司高阳供热管理中心 | 高阳1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市惠通供热有限公司高阳供热管理中心 | 高阳2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉干熄焦废气排放口 | 0.9054 | -- | 30 | 23.781 | -- | 80 | -- | -- | -- | 13.070 | 131736.5049 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉干熄焦废气排放口 | 2.5908 | -- | 30 | 21.665 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.440 | 116328.7556 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉烟气排放口 | 1.8007 | -- | 15 | 16.422 | -- | 30 | 47.844 | -- | 150 | 4.482 | 192928.9709 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉烟气排放口 | 1.0607 | -- | 15 | 13.636 | -- | 30 | 64.304 | -- | 150 | 4.987 | 221608.3823 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉装煤废气排放口 | 1.1804 | -- | 30 | 27.103 | -- | 70 | -- | -- | -- | 7.164 | 106556.2049 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉推焦废气排放口 | 2.6127 | -- | 30 | 7.940 | -- | 30 | -- | -- | -- | 10.743 | 209254.1551 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉装煤废气排放口 | 0.6242 | -- | 30 | 15.119 | -- | 70 | -- | -- | -- | 7.815 | 118283.7524 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉推焦废气排放口 | 3.6148 | -- | 30 | 8.875 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.655 | 190777.7052 | --
山西金达煤化工科技有限公司 | 锅炉尾部脱硫脱硝烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 干熄焦地面站排口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 焦炉烟囱 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 推焦地面站排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 2.0200 | -- | 30 | 2.871 | -- | 70 | -- | -- | -- | 15.470 | 82323.3872 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 1.2015 | -- | 30 | 13.880 | -- | 30 | -- | -- | -- | 12.809 | 231193.0609 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉烟囱 | 1.7855 | -- | 15 | 20.743 | -- | 30 | 118.113 | -- | 150 | 3.034 | 190568.6075 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 1.6535 | -- | 30 | 2.643 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.301 | 63596.7748 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 2.4440 | -- | 30 | 8.114 | -- | 30 | -- | -- | -- | 15.903 | 290311.758 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉烟囱 | 2.2104 | -- | 15 | 20.236 | -- | 30 | 115.664 | -- | 150 | 3.234 | 237938.8175 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#干熄焦地面站排气筒 | 3.0776 | -- | 30 | 24.574 | -- | 80 | -- | -- | -- | 8.522 | 59596.3699 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 2#干熄焦地面站排气筒 | 1.4869 | -- | 30 | 1.031 | -- | 80 | -- | -- | -- | 0.047 | 360.479 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 0.3839 | 0.4792 | 10 | 15.007 | 18.731 | 30 | 92.127 | 114.988 | 150 | 2.794 | 148741.6737 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 0.7141 | -- | 10 | 11.751 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.039 | 116100.4862 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 0.4867 | -- | 10 | 7.915 | -- | 30 | -- | -- | -- | 18.748 | 198311.9135 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 0.9140 | -- | 10 | 20.498 | -- | 50 | -- | -- | -- | 6.145 | 67666.0315 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 0.6795 | 23.9516 | 15 | 0.786 | 27.708 | 30 | 5.512 | 194.289 | 150 | 0.003 | 206.9972 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 1#焦炉和2#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 0.8683 | -- | 30 | 0.471 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.108 | 27627.1913 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 3#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 0.7780 | -- | 30 | 1.116 | -- | 30 | -- | -- | -- | 2.960 | 22620.0027 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱湿法脱硫排放口 | 7.5177 | -- | 15 | 8.370 | -- | 30 | 94.549 | -- | 150 | 6.267 | 296157.05 | --
山西星宇化工科技股份有限公司 | 尾气吸收塔排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
汾阳市恒泰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.7031 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.335 | 4936.61 | --
汾阳市中鸿橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 1.878 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.857 | 2960.5602 | --
汾阳市润恒橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.347 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.585 | 2048.5561 | --
汾阳市杏花村镇辉煌瓷业有限公司 | 烤花窑隧道窑废气烟囱 | 2.1381 | 2.6968 | 30 | 11.788 | 14.868 | 50 | 18.829 | 23.750 | 180 | 13.116 | 15274.7677 | --
汾阳市美耀瓷业有限公司 | 隧道窑辊道窑烟囱排放口 | 4.2361 | 4.1026 | 30 | 13.530 | 13.104 | 50 | 25.931 | 25.114 | 180 | 13.698 | 10472.8781 | --
汾阳市杏花村镇鑫盛瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 4.2431 | 5.0188 | 30 | 5.755 | 6.807 | 50 | 26.403 | 31.230 | 180 | 5.675 | 18451.8388 | --
汾阳市杏花村镇协盛源瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 3.8344 | 4.3635 | 30 | 0.100 | 0.114 | 50 | 45.555 | 51.840 | 180 | 5.024 | 15463.0287 | --
汾阳市兴安橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 2.9467 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.566 | 76515.6784 | --
吕梁市恒盛橡胶股份有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 0.2933 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.773 | 1837.9624 | 停运
汾阳市强盛橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 2.1095 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.682 | 4256.9935 | --
汾阳市华瑞橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 2.5265 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.390 | 34715.815 | --
汾阳市演武镇荣达橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.2214 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.951 | 5971.5175 | --
汾阳市演武镇宏泰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气处理设施排放筒 | 1.4020 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.596 | 1421.6069 | --
山西天龙橡胶科技股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.565 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.112 | 3696.1614 | --
汾阳市演武镇宏丰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.573 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.418 | 2170.8686 | --
吕梁市鸿涛废旧橡胶再生研究股份有限公司 | 炼胶工序废气排放口 | 1.297 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.497 | 25138.2468 | --
汾阳市恒凯橡胶科技有限公司 | 裂解炉废气处理装置排气筒 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
汾阳市致祥胶业有限公司 | 废气处理排放筒 | 1.664 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.026 | 92.2273 | --
汾阳市志峰橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.585 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.499 | 1705.6035 | --
汾阳市演武镇振飞橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.542 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.307 | 1066.603 | --
汾阳市演武镇雄伟橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 2.712 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.700 | 2414.651 | --
汾阳市鑫隆橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.634 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.551 | 1884.5814 | --
山西文丰环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.494 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.563 | 5357.0132 | --
汾阳市瑞丰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.649 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.489 | 6553.01 | --
汾阳市明兴橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 0.516 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.168 | 3367.5604 | --
汾阳市明盛橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 0.839 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.75 | 2600.5832 | --
汾阳市明辉橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西茂原橡胶科技股份有限公司 | 脱硫、炼制废气处理设施排气筒 | 1.730 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.470 | 5087.5489 | --
汾阳市俊宝橡胶厂（有限公司） | 废气处理排放筒 | 1.527 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.732 | 5875.4321 | --
汾阳市建明橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.382 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.753 | 2598.285 | --
汾阳市华联橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.597 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.812 | 6091.152 | --
汾阳市虎跃橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.762 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.124 | 3900.2794 | --
汾阳市鸿盛橡胶有限公司 | 再生胶生产废气总排口 | 1.725 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.780 | 2707.959 | --
汾阳市广兴橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 2.124 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.903 | 3111.9711 | --
汾阳市光辉橡胶制品有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.697 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.223 | 1616.486 | --
汾阳市东鑫橡胶科技有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.671 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.825 | 7314.7136 | --
山西安泰飞环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.895 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.135 | 9655.636 | --
汾阳市海涛橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 1.284 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.997 | 3015.1491 | --
汾阳市瑞恒橡胶有限公司 | 废气总排口 | 2.312 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.222 | 4233.5817 | --
山西国峰煤电有限责任公司 | 1号锅炉脱硫塔出口 | 1.411 | 1.746 | 10 | 3.599 | 4.453 | 35 | 33.599 | 41.571 | 50 | 8.74 | 837764.9474 | --
山西国峰煤电有限责任公司 | 2号锅炉脱硫塔出口 | 2.111 | 28.161 | 10 | 0.217 | 2.890 | 35 | 1.953 | 26.065 | 50 | 1.18 | 140780.2795 | 停运
汾阳中科渊昌再生能源有限公司 | 焚烧烟气排放筒 | 1.602 | 1.152 | 20 | 58.653 | 42.191 | 80 | 196.135 | 141.088 | 250 | 8.513 | 69079.4168 | --
吕梁市医疗废物集中处置中心 | 焚烧系统废气处理设施排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
汾阳市盛鼎建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.945 | 42.294 | 50 | 2.059 | 8899.5425 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.001 | -0.055 | 50 | 0.115 | 375.8596 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.411 | -9.082 | 50 | 0.263 | 844.3153 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.631 | 37.730 | 50 | 1.968 | 4478.9393 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.093 | 73.814 | 50 | 0.870 | 4188.5532 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.504 | 485.424 | 50 | 0.404 | 2374.525 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.164 | -225.563 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 3#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.696 | 23.080 | 50 | 3.292 | 16210.2275 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 4#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.823 | 39.378 | 50 | 2.085 | 10657.6775 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 5#燃气锅炉排放筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.935 | -342.160 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 6#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.832 | 187.472 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.020 | 2.363 | 50 | 0 | 0.0225 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒1#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.228 | 19.638 | 50 | 0.657 | 1401.0602 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒2#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23.936 | 36.473 | 50 | 4.429 | 7509.8831 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒3#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.507 | 23.764 | 50 | 0.824 | 1769.5841 | 停运