## sheet1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2026年04月23日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
吕梁山水水泥有限公司 | 窑尾电除尘器排放筒 | 1.1332 | 1246.5410 | 10 | 0.937 | 1031.158 | 35 | 0.358 | 394.029 | 50 | 0 | 9.2712 | 停运
吕梁山水水泥有限公司 | 冷却机排放口 | 1.2504 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.052 | 1503.7472 | 停运
吕梁山水水泥有限公司 | 辊压选粉收尘器排放筒 | 2.1275 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.083 | 194313.1727 | --
吕梁山水水泥有限公司 | 煤磨除尘器排放筒 | 0.281 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.198 | 1202.9254 | 停运
山西菲尔茂新再生物资回收有限公司 | 1#生产线热解炉废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
晋能大土河热电有限公司 | 1号机组净烟气 | 0.9067 | 3.5578 | 10 | 1.054 | 4.135 | 35 | 34.344 | 134.760 | 50 | 1.516 | 261410.1425 | 停运
晋能大土河热电有限公司 | 2号机组净烟气 | 2.8879 | 2.8643 | 10 | 26.328 | 26.113 | 35 | 32.229 | 31.965 | 50 | 6.003 | 911607.515 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝设施排放口 | 0.8672 | -- | 15 | 22.366 | -- | 30 | 107.995 | -- | 150 | 2.964 | 191853.3125 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.6523 | -- | 30 | 0.86 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.170 | 121525.1599 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 推焦废气排放口 | 1.7777 | -- | 30 | 1.157 | -- | 30 | -- | -- | -- | 17.013 | 145951.7925 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 3.4835 | -- | 30 | 21.909 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.100 | 87734.9475 | --
山西金源煤化科技有限公司 | 二期500万kcal焦油蒸馏管式炉排口 | 1.97 | 2.12 | 200 | 1.30 | 1.40 | 550 | 58.81 | 63.29 | 240 | 2.54 | 7758.8899 | --
文水县鑫明泰化工有限公司 | 在线监测废气排放口 | 0.2930 | 0.5316 | 20 | 0.639 | 1.159 | 50 | 80.110 | 145.342 | 200 | 5.915 | 15818.188 | --
山西盛达威科技有限公司 | 尾气锅炉废气排放口 | 1.837 | 2.166 | 10 | 0.927 | 1.093307 | 35 | 21.144 | 24.938 | 50 | 13.129 | 87036.8927 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线窑窑头 | 1.5256 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.069 | 1246.27 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 一线水泥窑窑尾 | 0.7003 | 37.7962 | 10 | 0.416 | 22.449 | 35 | 1.889 | 101.932 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑尾 | 0.1539 | 18.8680 | 10 | 0.239 | 29.287 | 35 | 0.695 | 85.220 | 50 | 9.146 | 130850.1175 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑头 | 0.6290 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.093 | 1589.2924 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 1#球磨机 | 1.3474 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.812 | 5730.8425 | --
山西吉港水泥有限公司 | 2#球磨机 | 0.6775 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.304 | 5161.3525 | --
山西吉港水泥有限公司 | 3#水泥磨 | 0.7181 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.108 | 2526.23 | --
山西吉港水泥有限公司 | 4#水泥磨 | 1.0792 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.405 | 979.1025 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线煤磨机 | 1.908 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.363 | 1048.642 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线煤磨机 | 0.334 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.277 | 830.0011 | 停运
文水恒安兄弟建材有限公司 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水玉玺平安建筑材料有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县穆家寨新兴砖厂 | 1#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县穆家寨新兴砖厂 | 2#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县金星建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县嘉威建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县诚源建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 0.968 | 0.991 | 30 | 45.843 | 46.926 | 150 | 67.333 | 68.922 | 200 | 5.951 | 154717.1018 | --
山西浩海陶瓷科技有限公司 | 煅烧窑排气筒 | 0.8664 | 1.4760 | 30 | 0.235 | 0.40034 | 50 | 34.732 | 59.169 | 180 | 5.765 | 11482.1675 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 120t转炉二次烟气除尘排气筒 | 0.671 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.854 | 775719.627 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机头脱硫脱硝除尘出口排气筒 | 1.123 | 0.930714 | 10 | 16.248 | 13.466 | 35 | 41.796 | 34.641 | 50 | 4.974 | 592086.3539 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机尾除尘排气筒 | 1.636 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.38 | 418652.6387 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场1号除尘排气筒 | 0.565 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.097 | 301812.0495 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉矿槽除尘排气筒 | 0.577 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.362 | 239489.8347 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场2号除尘排气筒 | 1.348 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.237 | 88707.9536 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1#燃气发电锅炉排气筒 | 0.8561 | 0.8635 | 5 | 20.119 | 20.294 | 35 | 7.930 | 7.999 | 50 | 6.114 | 408551.8675 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 烧结机头_竖炉焙烧排气筒 | 4.209 | 3.520 | 10 | 5.699 | 4.766 | 35 | 18.178 | 15.202 | 50 | 14.760 | 251234.655 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 高炉矿槽废气排气筒 | 3.052 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.650 | 109049.271 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 高炉出铁场排气筒 | 2.960 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.535 | 150624.979 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 烧结机尾排气筒 | 1.825 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.135 | 65782.3811 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 燃气锅炉排气筒 | 1.251 | 1.620 | 10 | 2.94 | 3.808005 | 35 | 19.181 | 24.843 | 50 | 35.886 | 65064.6587 | --
山西国金电力有限公司 | #1循环流化床锅炉烟囱 | 3.5461 | 3.8551 | 10 | 11.180 | 12.154 | 35 | 37.070 | 40.299 | 50 | 9.001 | 817317.9884 | --
山西国金电力有限公司 | #2循环流化床锅炉烟囱 | 0.4913 | 0.4738 | 10 | 11.120 | 10.726 | 35 | 41.062 | 39.605 | 50 | 8.565 | 987356.3879 | --
山西国金电力有限公司 | 窑头收尘器废气排放口 | 0.339 | 0.339 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.933 | 195356.0077 | --
山西国金电力有限公司 | 1#水泥窑废气排放口 | 4.085 | 2.744 | 10 | 5.266 | 4.32348 | 35 | 56.469 | 37.932 | 50 | 13.409 | 139403.2436 | --
文水县振兴化肥有限公司 | 锅炉烟囱 | 0.9062 | 1.2992 | 20 | 11.13 | 16.621853 | 100 | 23.581 | 33.806 | 150 | 6.430 | 106956.1935 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 焦炉烟囱 | 1.8118 | -- | 15 | 18.851 | -- | 30 | 76.177 | -- | 150 | 2.917 | 186884.5275 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 装煤推焦排口 | 0.73 | -- | 30 | 7.174 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.717 | 53733.6239 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#3#余热锅炉烟气排放口 | 0.4520 | -- | 15 | 5.014 | -- | 30 | 50.849 | -- | 150 | 7.606 | 108917.8738 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 3#余热锅炉烟气备用排放口 | 0.2654 | -- | 15 | 0.865 | -- | 30 | 0.786 | -- | 150 | 0.696 | 11393.1029 | 停运
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#余热锅炉烟气备用排放口 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 2.9698 | -- | 15 | 9.79 | -- | 30 | 59.296 | -- | 150 | 3.095 | 162329.85 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 0.5216 | -- | 15 | 7.771 | -- | 30 | 56.445 | -- | 150 | 2.690 | 142686.6054 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉机侧地面站排口 | 0.7022 | -- | 30 | 9.676 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.610 | 66827.55 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉机侧地面站排口 | 1.7850 | -- | 30 | 6.536 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.259 | 77638.6375 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#干熄焦地面站排口 | 0.2114 | -- | 30 | 30.592 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.316 | 94281.2249 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#干熄焦地面站排口 | 0.5616 | -- | 30 | 30.703 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.897 | 104982.52 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 出焦地面站排口 | 1.2046 | -- | 30 | 17.298 | -- | 30 | -- | -- | -- | 5.897 | 131592.065 | --
交城县三喜化工有限公司（二厂区） | 硝酸反应尾气排放筒 | -- | -- | -- | 0.5 | -- | -- | 65.952 | -- | 200 | 31.349 | 52326.0068 | --
山西恩泽生物技术有限公司 | 稀硝酸装置吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.141 | -- | 200 | 0 | 0 | 停运
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 106.854 | -- | 200 | 22.144 | 64536.1042 | --
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.202 | -- | 200 | 24.159 | 70449.2249 | --
山西东锦肥业有限公司 | 两钠碱液吸收尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.840 | -- | 100 | 0.384 | 1340.702 | --
交城县德谦肥业有限公司 | 硝酸吸收塔尾气排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 54.955 | -- | 200 | 17.346 | 17237.4992 | --
山西润锦化工有限公司 | 尿素筛分系统排放口 | 1.367 | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.509 | 71512.3513 | --
山西沃锦新材料股份有限公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 55.185 | -- | 200 | 18.267 | 60637.2174 | --
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 焚烧系统废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 肼基物烘干排放口 | 1.9366 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.875 | 10748.63 | --
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 三环唑烘干排放口 | 1.408 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.588 | 7262.1124 | --
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑尾废气出口 | 3.4225 | 2.4014 | 10 | 5.609 | 3.935633 | 35 | 59.727 | 41.907 | 50 | 21.839 | 449951.5625 | --
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑头废气出口 | 5.3517 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.218 | 342859.4075 | --
山西金虎水泥有限责任公司 | 煤磨磨尾废气出口 | 1.1453 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.484 | 46309.4425 | --
交城县岭底石刚砖厂 | 隧道窑废气排气口 | 6.588810 | 8.996662 | 30 | 55.249681 | 77.545807 | 150 | 26.677535 | 36.622576 | 200 | 4.554435 | 51755.5747 | --
交城县众鑫建材有限公司 | 隧道窑废气排气筒 | 0.4809 | 144.2571 | 30 | 0.906 | 271.714 | 150 | 2.041 | 612.171 | 200 | 0.271 | 6093.8649 | 停运
交城县鼎烽建材有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
交城县电力砖厂 | 隧道窑废气排放口 | 1.4689 | 1.3711 | 30 | 26.647 | 24.872736 | 150 | 43.892 | 40.972 | 200 | 6.279 | 110953.5625 | --
山西林石源建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 2#玻璃熔窑烟囱 | 3.300 | 102.137 | 30 | 0.081 | 2.495 | 200 | 0 | 0.003 | 400 | 0.349 | 7617.3396 | 停运
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 1#玻璃熔窑烟囱 | 1.60 | 1.86 | 30 | 1.655 | 1.929595 | 200 | 216.06 | 251.82 | 400 | 8.04 | 141352.6475 | --
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#4#玻璃熔窑备用烟囱 | 0.108 | 1.274 | 30 | 1.596 | 18.835 | 200 | 15.946 | 188.173 | 400 | 0.159 | 3363.6986 | 停运
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 4#玻璃熔窑烟囱 | 1.8172 | 2.8665 | 30 | 0.401 | 0.632568 | 200 | 117.093 | 184.707 | 400 | 5.807 | 97299.1096 | --
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#玻璃熔窑烟囱 | 0.69 | 0.85 | 30 | 70.98 | 87.40 | 200 | 39.95 | 49.19 | 400 | 20.56 | 137731.4504 | --
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 1#2#玻璃熔窑备用烟囱 | 1.65 | 2.03 | 30 | 82.43 | 101.75 | 200 | 172.40 | 212.80 | 400 | 15.99 | 111788.2937 | --
山西众鑫锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 0.613 | 0.318772 | 10 | 21.363 | 11.109187 | 35 | 2.312 | 1.202286 | 100 | 6.704 | 8891.9931 | --
交城县陈氏耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.4267 | 0.8329 | 10 | 4.967 | 2.89959 | 35 | 102.455 | 59.816 | 100 | 4.021 | 4841.7632 | --
山西国丰耐火材料有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | 0.807 | 0.438 | 10 | 16.036 | 8.702592 | 35 | 155.348 | 84.301 | 200 | 6.014 | 8647.758 | --
山西中天锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑烟气排放筒 | 1.154 | 0.659 | 10 | 15.454 | 8.830848 | 35 | 56.156 | 32.088 | 200 | 10.761 | 12464.4427 | --
交城县晋阳耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.0837 | 1.3288 | 10 | 2.969 | 3.640 | 35 | 56.387 | 69.137 | 100 | 4.607 | 9859.5529 | --
山西锐能新材料有限公司 | 高铝生产线窑炉烟气排放口 | 5.0244 | 2.5240 | 10 | 1.124 | 0.565 | 35 | 42.704 | 21.452 | 100 | 1.092 | 22464.8225 | --
山西锐能新材料有限公司 | 中铝生产线窑炉烟气排放口 | 6.7565 | 5.1994 | 10 | 15.441 | 11.882 | 35 | 68.755 | 52.910 | 100 | 1.832 | 52117.5625 | --
山西锐能新材料有限公司 | 脱水料生产线回转窑烟气排放口 | 6.227 | 4.897 | 10 | 8.234 | 6.476 | 35 | 16.392 | 12.892 | 100 | 4.256 | 16033.5894 | --
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉热风炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机头排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机尾_整粒_破碎筛分排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉出铁场排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#高炉矿槽底排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 4号锰矿烘干回转窑排气筒 | 0.95 | -- | 20 | 10.386 | -- | 200 | 15.09 | -- | 300 | 3.68 | 12485.275 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 5号石灰石回转窑排气筒 | 0.96 | 1.43 | 20 | 2.254 | 3.350539 | 200 | 17.23 | 25.63 | 300 | 10.30 | 39955.9141 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 7号石灰石回转窑排气筒 | 2.33 | 2.72 | 20 | 0.805 | 0.939023 | 200 | 28.51 | 33.24 | 300 | 13.33 | 68930.047 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 8号回转窑排气筒 | 1.66 | -- | 20 | 4.736 | -- | 200 | 17.66 | -- | 300 | 4.05 | 22618.4883 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 6号锰矿烘干回转窑排气筒 | 1.07 | -- | 20 | 12.612 | -- | 200 | 19.53 | -- | 300 | 3.13 | 18023.2116 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 3号石灰石回转窑排气筒 | 0.89 | 55.89 | 20 | 6.32 | 398.89 | 200 | 0.61 | 38.50 | 300 | 0.36 | 1871.9108 | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 9#回转窑排气筒 | 3.57 | 4.11 | 20 | 1.37 | 1.578009 | 200 | 23.19 | 26.71 | 300 | 6.55 | 43115.222 | --
交城县金铭恒业环保科技有限公司 | 冶炼废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交城县兆晟环保科技有限公司 | 裂解炉裂解废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西国锦煤电有限公司 | 1#机组烟气排口 | 0.3327 | 20.1846 | 10 | 0.031 | 1.851 | 35 | 0.095 | 5.744 | 50 | 0.018 | 2006.8774 | 停运
山西国锦煤电有限公司 | 2#机组烟气排口 | 3.1523 | 3.4905 | 10 | 15.276 | 16.915 | 35 | 37.090 | 41.070 | 50 | 7.133 | 670612.6725 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 2.03 | -- | 30 | 10.22 | -- | 80 | -- | -- | -- | 3.32 | 54315.5929 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.44 | -- | 30 | 6.064 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.06 | 215810.1462 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 装煤废气排放口 | 0.33 | 5.52 | 30 | 4.68 | 77.72 | 70 | -- | -- | -- | 10.89 | 251550.5333 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 焦炉烟气脱硫、脱硝设施排放口 | 1.53 | -- | 15 | 7.87 | -- | 30 | 38.91 | -- | 150 | 4.04 | 407235.5795 | --
山西锐鑫耐火材料有限公司 | 回转窑、辊道窑废气排放口 | 3.750 | 4.557 | 10 | 6.792 | 8.254 | 35 | 53.876 | 65.470 | 100 | 2.852 | 68721.4808 | --
山西中齐锐能高温材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 0.231 | 0.143 | 10 | 4.146 | 2.570 | 35 | 122.217 | 75.759 | 200 | 8.706 | 56741.3948 | --
山西华鑫肥业股份有限公司 | 吸收塔废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.53 | -- | 200 | 30.31 | 162472.8416 | --
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 3142.857 | -- | -- | 37.132 | -- | 200 | 28.242 | 68082.2839 | --
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 2号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 回转窑废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 1号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运
山西金兰化工股份有限公司新型肥料分公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.987 | -- | 200 | 22.970 | 25889.4446 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 吸收塔排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.294 | -- | 200 | 30.419 | 52655.7187 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 碱吸收废气排放口 | -- | -- | -- | 3.572 | -- | -- | 48.721 | 44.743 | 100 | 9.084 | 16856.755 | --
兴县南通玉明砖厂 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西华兴铝业有限公司 | 1#、2#和3#锅炉烟气排放口 | 0.712 | 1.001 | 5 | 19.159 | 26.924 | 35 | 27.591 | 38.773 | 50 | 1.294 | 224781.8822 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.424 | -- | 10 | 0.498 | -- | 100 | 32.257 | -- | 100 | 28.541 | 126135.686 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期2#悬浮焙烧炉废气排放口 | 0.136 | -- | 10 | 1.09 | -- | 100 | 0.018 | -- | 100 | 0.154 | 1319.1235 | --
山西华兴铝业有限公司 | 二期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.582 | -- | 10 | 0.611 | -- | 100 | 35.827 | -- | 100 | 20.940 | 199480.4338 | --
山西华兴铝业有限公司 | 4#锅炉烟气排放口 | 1.377 | 1.443 | 5 | 20.698 | 21.697 | 35 | 34.769 | 36.447 | 50 | 6.691 | 213873.887 | --
山西中铝华润有限公司 | 1#8#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.861 | -- | 10 | 27.24 | -- | 100 | -- | -- | -- | 12.66 | 1105240.5612 | --
山西中铝华润有限公司 | 2#7#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.9194 | -- | 10 | 27.917 | -- | 100 | -- | -- | -- | 13.201 | 1179385.216 | --
山西中铝华润有限公司 | 3#6#电解工区电解废气净化设施出口 | 2.9675 | -- | 10 | 30.013 | -- | 100 | -- | -- | -- | 12.170 | 1078634.1918 | --
山西中铝华润有限公司 | 4#5#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.7232 | -- | 10 | 25.433 | -- | 100 | -- | -- | -- | 10.822 | 930933.2587 | --
山西臣功固体废物综合处置利用有限公司 | 焚烧烟囱 | 1.161 | -62.533 | 30 | 1.373 | -73.981 | 100 | 7.598 | -409.403 | 300 | 0.002 | 7.8691 | 停运
临县安业乡东胜机砖厂 | 隧道窑排放口 | 1.4430 | 3.9303 | 30 | 32.975 | 83.565 | 150 | 9.383 | 20.869 | 200 | 1.062 | 18488.8412 | 停运
临县三交镇武家沟机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县刘家会镇金润机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县华烨选煤有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县前甘泉新型机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县马家湾飞宏机砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县临泉镇后月镜机砖厂 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县新民集中供热有限公司 | 3#锅炉脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
临县新民集中供热有限公司 | 4#锅炉脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西京能吕临发电有限公司 | 1号机组废气 | 2.7205 | 3.1817 | 10 | 9.064 | 10.601 | 35 | 31.829 | 37.224 | 50 | 11.441 | 1097932.8625 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 2号机组废气 | 1.7103 | 1.8706 | 10 | 9.499 | 10.388989 | 35 | 36.809 | 40.259 | 50 | 10.856 | 998443.6404 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 启动锅炉烟囱（长期停产） | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥窑排放口 | 0.3512 | 15.5290 | 10 | 0.242 | 10.690 | 35 | 0.177 | 7.847 | 50 | 0.003 | 100.4805 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥窑排放口 | 0.280 | 10.308 | 10 | 0.292 | 10.734 | 35 | 0.353 | 12.988 | 50 | 0.124 | 4566.2916 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#冷却机 | 0.1365 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#冷却机 | 0.444 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.283 | 106893.2555 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥磨选粉机 | 3 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.581 | 174948.8052 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥磨选粉机 | 3.746 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.312 | 172418.0675 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 3#水泥磨选粉机 | 2.542 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.787 | 79067.0217 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 4#水泥磨选粉机 | 0.359 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.093 | 1254.3275 | 停运
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 锅炉烟囱 | 1.2558 | 1.6201 | 10 | 13.504 | 17.422 | 35 | 24.849 | 32.058 | 50 | 4.385 | 472884.4158 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 二期焙烧炉排气筒 | 4.3769 | -- | 10 | 19.176 | -- | 100 | 36.770 | -- | 100 | 16.413 | 169515.3644 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 三期焙烧炉排气筒 | 1.7627 | -- | 10 | 0.5 | -- | 100 | 34.099 | -- | 100 | 13.178 | 140231.1815 | --
山西华光发电有限责任公司 | 4#锅炉排放口 | 0.5805 | 0.5680 | 5 | 14.131 | 13.825 | 35 | 35.364 | 34.599 | 50 | 17.672 | 1946578.545 | --
山西华光发电有限责任公司 | 3#锅炉排放口 | 2.5806 | 2.5753 | 5 | 15.251 | 15.220 | 35 | 34.901 | 34.830 | 50 | 16.056 | 1755119.6524 | --
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 2#烟囱 | 1.3836 | 48.0775 | 10 | 0.042 | 1.467 | 35 | 0.048 | 1.653 | 50 | 1.094 | 112136.8499 | 停运
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 1#烟囱 | 2.4925 | 2.8291 | 10 | 18.913 | 21.467 | 35 | 32.688 | 37.102 | 50 | 8.820 | 597703.9375 | --
吕梁三峰环保发电有限公司 | 2#焚烧炉废气排放口 | 1.5228 | 0.9712 | 20 | 86.173 | 54.960 | 80 | 132.734 | 84.656 | 250 | 14.196 | 57085.752 | --
吕梁三峰环保发电有限公司 | 1#焚烧炉废气排放口 | 2.9654 | 1.8624 | 20 | 93.641 | 58.809 | 80 | 147.231 | 92.465 | 250 | 13.393 | 54503.028 | --
柳林县华亿新型建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 0.1599 | 0.7110 | 30 | 0.52 | 2.31 | 150 | 0.77 | 3.41 | 200 | 0.48 | 20479.6708 | 停运
石楼县民宜供热有限责任公司 | 1#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.587 | 1.037 | 50 | 4.749 | 36334.0099 | 停运
石楼县民宜供热有限责任公司 | 2#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.380 | 2.973 | 50 | 0.714 | 6494.7974 | 停运
石楼县民宜供热有限责任公司 | 3#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.291 | -95.737 | 50 | 0.961 | 8322.385 | 停运
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（一期） | 4.47 | 4.18 | 10 | 4.49 | 4.20 | 35 | 43.50 | 40.68 | 50 | 13.89 | 834658.0262 | --
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（二期） | 3.369 | 3.444 | 10 | 14.223 | 14.537 | 35 | 27.312 | 27.914 | 50 | 16.910 | 1080532.9245 | --
岚县丰达焦化冶炼集团有限公司 | 焦炉烟气排放口 | 0 | -- | 15 | 3.442 | -- | 30 | 0.608 | -- | 150 | 0.065 | 579.6291 | 停运
岚县恒运砖厂 | 窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县茂生砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县宏发砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机尾排放口 | 1.0172 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.612 | 153211.0697 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 燃气锅炉排放口 | 1.2740 | 1.5242 | 10 | 9.098 | 10.885 | 35 | 5.040 | 6.029 | 50 | 11.888 | 36944.7944 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机头排放口 | 1.6449 | 1.3536 | 10 | 2.604 | 2.142855 | 35 | 0.165 | 0.136 | 50 | 28.025 | 421533.3915 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 3.0060 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.627 | 166161.5683 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 0.9320 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.352 | 86516.1118 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 立磨机排放口 | 0.5416 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.959 | 12015.68 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 烧结机头废气排气筒 | 1.9872 | 2.4369 | 10 | 10.244 | 12.562 | 35 | 15.994 | 19.614 | 50 | 10.946 | 191685.265 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | 0.423 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.219 | 72206.472 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 高炉矿槽槽上、焦炭转运、高炉出铁场废气排气筒 | 3.3008 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.279 | 40598.5689 | --
山西聚义兴投资集团有限公司 | 燃气锅炉废气排气筒 | 0.1973 | 0.2654 | 5 | 18.073 | 24.310 | 35 | 8.835 | 11.885 | 50 | 0.025 | 261.515 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 高炉矿槽槽下废气排气筒 | 2.499 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.804 | 90186.5687 | --
岚县民宜供热有限公司 | 锅炉烟气排放筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | 78729.5693 | 停运
方山县圪洞镇四通砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
方山县新房诚信砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
方山县峪口新宏砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 2#脱硫塔出口 | 0.2775 | 3.9359 | 10 | 0.647 | 9.170 | 35 | 0.521 | 7.384 | 50 | 0.045 | 3395.9607 | 停运
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 1#脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
方山县煦泰热力有限公司 | 锅炉废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西福裕焦化有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 1.5855 | -- | 30 | 39.928 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.340 | 134078.3975 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万焦炉烟囱排放口 | 1.781 | 1.983 | 15 | 19.817 | 22.067 | 30 | 105.747 | 117.750 | 150 | 3.548 | 312174.0004 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万推焦地面站废气排放口 | 1.63 | -- | 30 | 10.83 | -- | 30 | -- | -- | -- | 9.13 | 199672.0841 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万装煤地面站废气排放口 | 3.038 | -- | 30 | 4.704 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.748 | 186808.9345 | --
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑头除尘排放筒 | 0.570 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.612 | 81253.5217 | 停运
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑尾排放筒 | 1.367 | 44.730 | 10 | 0.073 | 2.381 | 35 | 0.408 | 13.363 | 50 | 0.046 | 2242.6221 | 停运
吕梁弘泽铝质耐材有限公司 | 耐火材料窑废气排放口 | 0.50 | 25.43 | 10 | 0.05 | 2.40 | 35 | 0.10 | 4.91 | 100 | 1.06 | 9756.5012 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机头 | 2.3548 | 3.0754 | 10 | 5.572 | 7.277 | 35 | 18.919 | 24.709 | 50 | 6.063 | 579009.7801 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机头 | 1.6707 | 1.6729 | 10 | 1.635 | 1.637 | 35 | 24.006 | 24.038 | 50 | 6.395 | 595140.1942 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨装煤 | 0.5944 | -- | 30 | 14.712 | -- | 70 | -- | -- | -- | 6.600 | 35616.8487 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨推焦 | 0.3466 | -- | 30 | 15.885 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.475 | 77519.0108 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机尾 | 1.5912 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.573 | 183044.0325 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机尾 | 0.6267 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.453 | 373078.7254 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机尾 | 1.4663 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.383 | 426353.0368 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉矿槽 | 2.3435 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.308 | 527225.8115 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉矿槽 | 0.5701 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.114 | 310174.605 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉矿槽 | 0.9386 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.658 | 271699.1064 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉出铁场 | 1.6225 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.175 | 640285.4587 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉出铁场 | 0.6494 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.747 | 373862.7485 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉出铁场 | 0.4285 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.961 | 405753.9689 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 一体系转炉二次 | 1.5633 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.126 | 529044.1301 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 二体系转炉二次 | 1.042 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.630 | 400830.0375 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机头 | 1.2040 | 2.7103 | 10 | 2.581 | 5.810 | 35 | 11.909 | 26.807 | 50 | 1.867 | 181648.3797 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱1 | 1.7858 | -- | 15 | 1.636 | -- | 30 | 85.170 | -- | 150 | 1.992 | 135966.6678 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱2 | 0.5584 | -- | 15 | 1.864 | -- | 30 | 65.341 | -- | 150 | 1.875 | 127748.29 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 剩余煤气锅炉 | 2.1698 | 2.2580 | 5 | 1.755 | 1.827 | 35 | 21.623 | 22.502 | 50 | 5.634 | 267828.6125 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 链篦机-回转窑焙烧废气排气筒 | 2.2208 | 1.9337 | 10 | 2.111 | 1.838 | 35 | 18.994 | 16.538 | 50 | 5.905 | 382165.52 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨推焦 | 3.0062 | -- | 30 | 8.880 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.267 | 181902.3983 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨焦炉烟囱 | 1.413 | -- | 15 | 3.880 | -- | 30 | 35.034 | -- | 150 | 3.540 | 309507.8573 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨机侧 | 1.9644 | -- | 30 | 2.967 | -- | 70 | -- | -- | -- | 10.691 | 115241.7504 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨干熄焦 | 2.282 | -- | 30 | 13.142 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.300 | 164028.0676 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#回转窑窑尾 | 0.296 | 0.588379 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.26 | 181298.3666 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#回转窑窑尾 | 1.586 | 3.694981 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.14 | 197960.6516 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 4#回转窑窑尾 | 0.872 | 1.394341 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.99 | 192790.872 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#回转窑窑尾 | 1.333 | 2.873797 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.381 | 79767.7759 | 停运
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱1号脱硫塔出口 | 1.7721 | 2.0114 | 10 | 7.091 | 8.049 | 35 | 31.037 | 35.229 | 50 | 8.531 | 413763.7375 | --
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱2号脱硫塔出口 | 0.7685 | 1.1042 | 10 | 9.298 | 13.361 | 35 | 16.882 | 24.257 | 50 | 8.264 | 400644.6725 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司 | 焦炉烟囱 | 0.8364 | -- | 15 | 15.390 | -- | 30 | 81.507 | -- | 150 | 5.805 | 521160.7259 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司 | 地面站烟囱 | 1.2847 | -- | 30 | 8.371 | -- | 30 | -- | -- | -- | 15.202 | 213123.2175 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉矿槽排放口 | 1.2209 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.438 | 99729.2751 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 2.2704 | 147.5589 | 5 | 3.723 | 241.995 | 35 | 1.397 | 90.819 | 50 | 0.084 | 1546.4011 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机头排气筒 | 0.2127 | 2.3190 | 10 | 0.411 | 4.481 | 35 | 0.782 | 8.528 | 50 | 0 | 0.7075 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉出铁场废气排口 | 0.3820 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.618 | 341000.2027 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉矿槽排放口 | 0.2885 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.087 | 421.1141 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | 0.2388 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.785 | 57957.891 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉出铁场废气排口 | 0.2730 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 机头废气排放口 | 1.9825 | 1.9878 | 10 | 2.150 | 2.156 | 35 | 23.015 | 23.077 | 50 | 8.037 | 347995.8575 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 2#机尾除尘器 | 0.9119 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 电厂2#脱硫塔排放口 | 1.0357 | 1.6945 | 5 | 7.220 | 11.812 | 35 | 17.129 | 28.024 | 50 | 15.237 | 222278.6082 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 电厂1#脱硫塔排放口 | 0.4347 | 0.4723 | 5 | 3.095 | 3.363519 | 35 | 26.735 | 29.046 | 50 | 4.887 | 41525.3025 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 出铁厂除尘 | 0.5850 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.915 | 172738.6022 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 1#上料矿槽除尘 | 0.3641 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.017 | 94713.0137 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 1#机尾除尘烟囱 | 0.2787 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.584 | 152493.9098 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 2#上料矿槽除尘器 | 1.2087 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.940 | 160221.6277 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃气锅炉废气排放口 | 1.7431 | 93.9231 | 5 | 0.038 | 2.068 | 35 | 0.211 | 11.354 | 50 | 0.620 | 7560.3583 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 1.0832 | 17.2476 | 10 | 0.262 | 4.167 | 35 | 0.815 | 12.977 | 50 | 0 | 0 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃煤锅炉废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 1.3179 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 1519.3391 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 0.5608 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.521 | 1781.9025 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 0.6221 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.500 | 9141.1945 | 停运
交口县鑫海实业有限公司 | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
交口县鑫海实业有限公司 | 原料高炉矿槽出铁场废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
华源科技交口有限公司 | 2#焙烧炉烟气排放口 | 1.6449 | -- | 10 | 14.813 | -- | 100 | 52.487 | -- | 100 | 21.148 | 129408.545 | --
华源科技交口有限公司 | 3#焙烧炉烟气排放口 | 0.6592 | -- | 10 | 17.070 | -- | 100 | 39.514 | -- | 100 | 7.951 | 81416.7096 | --
华源科技交口有限公司 | 3#锅炉烟囱排放口 | 1.0941 | 1.0089 | 5 | 9.112 | 8.403 | 35 | 44.197 | 40.758 | 50 | 8.742 | 422663.8129 | --
华源科技交口有限公司 | 4#锅炉烟囱排放口 | 2.1974 | 2.0882 | 5 | 8.790 | 8.353 | 35 | 37.086 | 35.243 | 50 | 10.346 | 486238.0696 | --
华源科技交口有限公司 | 1#焙烧炉烟气排放口 | 2.6886 | -- | 10 | 53.049 | -- | 100 | 43.114 | -- | 100 | 21.074 | 121896.1892 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 2#焙烧炉烟气 | 0.8082 | -- | 10 | 4.177 | -- | 100 | 55.377 | -- | 100 | 21.482 | 65890.5319 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 130t锅炉烟气 | 0.8014 | 16.7494 | 5 | 0.036 | 0.759 | 35 | -0.564 | -11.797 | 50 | 0.231 | 8764.824 | 停运
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 280t锅炉烟气排放口 | 1.0713 | 1.2154 | 5 | 9.822 | 11.142 | 35 | 30.656 | 34.777 | 50 | 6.215 | 197864.9594 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 1#焙烧炉烟气 | 1.0354 | -- | 10 | 0.735 | -- | 100 | 0.709 | -- | 100 | 0.992 | 7526.4469 | 停运
交口县兴荣冶炼有限公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | 2.1702 | -- | 30 | 15.815 | -- | 70 | -- | -- | -- | 9.720 | 102571.8772 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 拦焦地面站排气筒 | 3.8381 | -- | 30 | 5.119 | -- | 30 | -- | -- | -- | 9.361 | 157430.5043 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.4581 | -- | 15 | 18.873 | -- | 30 | 68.064 | -- | 150 | 3.334 | 243974.3647 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 0.3167 | -- | 30 | 29.069 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.785 | 73677.885 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 锅炉烟气排放口1# | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 焦炉烟气排放口 | 1.9161 | -- | 15 | 19.469 | -- | 30 | 77.021 | -- | 150 | 2.328 | 142876.535 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 装煤废气排放口 | 1.2921 | -- | 30 | 6.690 | -- | 70 | -- | -- | -- | 6.750 | 81982.5769 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 推焦废气排放口 | 1.8269 | -- | 30 | 15.809 | -- | 30 | -- | -- | -- | 5.004 | 97210.005 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 干熄炉废气排放口 | 0.5359 | -- | 30 | 24.441 | -- | 80 | -- | -- | -- | 13.614 | 97845.04 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期焦炉烟囱 | 1.3019 | -- | 15 | 10.472 | -- | 30 | 41.777 | -- | 150 | 2.107 | 288020.9284 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期机侧地面站排放口 | 1.0673 | -- | 30 | 6.575 | -- | 70 | -- | -- | -- | 22.231 | 195666.3833 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期推焦地面站排放口 | 0.9939 | -- | 30 | 9.586 | -- | 30 | -- | -- | -- | 14.269 | 126017.8675 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期焦炉烟囱 | 1.3409 | -- | 15 | 11.754 | -- | 30 | 83.342 | -- | 150 | 5.567 | 296589.429 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期装煤地面站烟囱 | 1.5223 | -- | 30 | 2.959 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.303 | 56185.8225 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期推焦地面站烟囱 | 2.3912 | -- | 30 | 9.224 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.478 | 141169.3354 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期干熄焦地面站排放口 | 1.0998 | -- | 30 | 12.344 | -- | 80 | -- | -- | -- | 8.745 | 121842.5859 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期干熄焦地面站排放口 | 1.0506 | -- | 30 | 17.295 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.112 | 56839.5327 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.3243 | -- | 15 | 11.851 | -- | 30 | 36.508 | -- | 150 | 3.344 | 385836.0638 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 0.8821 | -- | 30 | 8.149 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.886 | 92436.67 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 2.7882 | -- | 30 | 7.619 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.775 | 267061.6 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 干熄焦地面站废气排放口 | 0.6011 | -- | 30 | 11.537 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.858 | 111135.4274 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 焦炉烟囱 | 0.5960 | -- | 15 | 2.095 | -- | 30 | 69.871 | -- | 150 | 3.072 | 362612.6924 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.6213 | -- | 30 | 8.919 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.069 | 133905.845 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 推焦废气排放口 | 1.8770 | -- | 30 | 6.016 | -- | 30 | -- | -- | -- | 11.165 | 178931.8577 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 1.8802 | -- | 30 | 10.901 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.324 | 143982.6125 | --
孝义市晋茂化工有限公司 | 导热油炉和加热炉公用废气排放口 | 0.4355 | 0.4670 | 10 | 20.2583 | 21.7234 | 35 | 8.1468 | 8.7360 | 50 | 11.4886 | 15697.3088 | --
孝义市泰兴铝镁有限公司 | 锅炉排气筒 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
吕梁市黑猫新材料有限公司 | 1#2#色素炭黑生产线尾气锅炉燃烧废气烟囱 | 1.2257 | 1.6069 | 10 | 8.729 | 11.444 | 35 | 94.020 | 123.256 | 50 | 12.244 | 51751.8003 | --
山西中兴水泥有限责任公司 | 窑头除尘器排气筒 | 3.4015 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.243 | 22452.545 | 停运
山西中兴水泥有限责任公司 | 水泥窑尾排气筒 | 0.6019 | 7.6018 | 10 | 0.192 | 2.428 | 35 | 0.360 | 4.547 | 50 | 0.171 | 3662.11 | 停运
孝义市金岩新型建材有限公司 | 1#烧结砖窑烟囱 | 1.823 | 2.784 | 30 | 9.097 | 13.888544 | 150 | 17.639 | 26.931 | 200 | 6.978 | 135916.2169 | --
孝义市金岩新型建材有限公司 | 2#烧结砖窑烟囱 | 2.121 | 5.078 | 30 | 3.453 | 8.267355 | 150 | 16.834 | 40.313 | 200 | 6.922 | 130941.7838 | --
孝义市佳辰建材有限公司 | 干燥隧道一体窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 1#精炼炉除尘器排气筒 | 3.325 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.947 | 57091.5828 | 停运
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 2#精炼炉除尘器排气筒 | 1.3998 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.891 | 110244.3605 | 停运
孝义市兴安化工有限公司 | 1#焙烧炉烟囱 | 4.918 | -- | 10 | 2.285 | -- | 100 | 15.138 | -- | 100 | 28.946 | 106787.7727 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 2#焙烧炉烟囱 | 5.915 | -- | 10 | 3.103 | -- | 100 | 34.855 | -- | 100 | 25.940 | 91210.4239 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 3#焙烧炉烟囱 | 4.517 | -- | 10 | 2.666 | -- | 100 | 30.538 | -- | 100 | 21.630 | 141547.9956 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 4#焙烧炉烟囱 | 6.454 | -- | 10 | 0.686 | -- | 100 | 37.688 | -- | 100 | 22.917 | 144107.8913 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 锅炉烟囱 | 1.8549 | 2.2490 | 5 | 15.296 | 18.545 | 35 | 27.197 | 32.975 | 50 | 7.243 | 985232.4749 | --
山西信发化工有限公司 | 1号锅炉烟道 | 1.8741 | 2.0971 | 5 | 19.814 | 22.172 | 35 | 39.101 | 43.755 | 50 | 15.087 | 721140.7139 | --
山西信发化工有限公司 | 2号锅炉烟道 | 2.0026 | 4.7580 | 5 | 1.113 | 2.644 | 35 | 16.764 | 39.830 | 50 | 0.811 | 45163.7255 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝1#焙烧炉废气排放口 | 0.493 | -- | 10 | 0.002 | -- | 100 | 0.045 | -- | 100 | 0 | 0 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝2#焙烧炉废气排放口 | 1.148 | -- | 10 | 0.658 | -- | 100 | 0.090 | -- | 100 | 0.009 | 127.9051 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝3#焙烧炉废气排放口 | 2.471 | -- | 10 | 1.586 | -- | 100 | 34.985 | -- | 100 | 16.819 | 171660.205 | --
山西信发化工有限公司 | 3#锅炉烟道 | 3.4703 | 3.6350 | 5 | 19.265 | 20.179 | 35 | 44.246 | 46.346 | 50 | 12.987 | 617887.2088 | --
山西信发化工有限公司 | 氧化铝4#焙烧炉废气排放口 | 1.884 | -- | 10 | 3.314 | -- | 100 | 34.621 | -- | 100 | 17.621 | 181222.6109 | --
孝义市田园化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
孝义市田园化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 1.3352 | 1.2495 | 5 | 7.835 | 7.332 | 35 | 28.628 | 26.790 | 50 | 12.532 | 227987.5396 | --
孝义市田园化工有限公司 | 3#焙烧炉排气筒 | 5.4305 | -- | 10 | 8.856 | -- | 100 | 40.939 | -- | 100 | 15.974 | 163403.1909 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#锅炉排气筒 | 0.9465 | 0.8565 | 5 | 11.124 | 10.067 | 35 | 28.956 | 26.205 | 50 | 8.386 | 145928.8815 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 8.1015 | -- | 10 | 6.816 | -- | 100 | 50.784 | -- | 100 | 17.373 | 90132.5675 | --
山西孝义华庆铝业有限公司 | 锅炉除尘脱硫脱硝系统排气口 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西孝义华庆铝业有限公司 | 焙烧炉排气口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西奥凯达化工有限公司 | 锅炉排气筒 | 1.9255 | 1.7048 | 5 | 0.630 | 0.558 | 35 | 24.577 | 21.760 | 50 | 5.030 | 91432.0837 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 2.9692 | -- | 10 | 3.384 | -- | 100 | 17.687 | -- | 100 | 14.022 | 79578.0999 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | 4.3457 | -- | 10 | 5.030 | -- | 100 | 28.140 | -- | 100 | 13.010 | 82433.0623 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 2.3853 | 2.1458 | 5 | 1.207 | 1.086 | 35 | 26.660 | 23.983 | 50 | 3.962 | 78143.0928 | --
山西东义煤电铝集团有限公司 | 1#回转窑与精炼炉废气排放口 | 0.6989 | 0.7989 | 10 | 4.784 | 5.469 | 100 | 54.916 | 62.774 | 100 | 6.805 | 20946.5721 | --
山西东义煤电铝集团有限公司 | 4#回转窑与还原炉废气排放口 | 0.5416 | 1.1219 | 10 | 0.252 | 0.522005 | 100 | 18.024 | 37.338 | 100 | 4.596 | 16673.8366 | --
孝义市金盛冶炼有限公司 | 烧结机头废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 高炉矿槽出铁场废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西孝义煤矸石发电有限责任公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
晋能孝义煤电有限公司 | 1#机组废气总排口 | 1.9359 | 2.0316 | 10 | 20.338 | 21.342 | 35 | 36.897 | 38.720 | 50 | 9.378 | 972586.635 | --
晋能孝义煤电有限公司 | 2#机组废气总排口 | 2.7657 | 3.1576 | 10 | 20.200 | 23.063 | 35 | 33.070 | 37.756 | 50 | 9.731 | 986539.0975 | --
孝义市热力公司城东热源厂 | 锅炉废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西离柳焦煤集团有限公司汽源厂 | 燃煤锅炉烟气排放口 | 0.4441 | 85.5787 | 10 | 0.209 | 40.327 | 35 | -0.112 | -21.609 | 50 | 0.057 | 606.2005 | 停运
孝义市富源金来热源有限公司 | 150吨锅炉废气排口 | 3.7839 | 5.1067 | 10 | 1.285 | 1.735 | 35 | 25.136 | 33.922 | 50 | 2.791 | 217911.055 | --
孝义市富源金来热源有限公司 | 75吨锅炉废气排口 | 1.8372 | 3.6451 | 10 | 0.983 | 1.950 | 35 | 18.540 | 36.784 | 50 | 3.929 | 209376.97 | --
山西骏捷新材料科技有限公司 | 转化预热炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 55.19 | 59.88 | 100 | 3.83 | 16948.0186 | --
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.534 | 23.288 | 50 | 0.196 | 479.5225 | 停运
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.179 | 11.853 | 50 | 0.406 | 950.908 | 停运
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.570 | 18.307 | 50 | 0.137 | 272.4625 | 停运
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.197 | 11.823 | 50 | 0.884 | 1672.0745 | 停运
山西领泽新材料科技有限公司 | 过渡期蒸汽锅炉废气排口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.466 | 12.202 | 50 | 4.532 | 10212.6576 | --
孝义市惠通供热有限公司高阳供热管理中心 | 高阳1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市惠通供热有限公司高阳供热管理中心 | 高阳2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉干熄焦废气排放口 | 1.6773 | -- | 30 | 21.753 | -- | 80 | -- | -- | -- | 13.283 | 133714.942 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉干熄焦废气排放口 | 3.2170 | -- | 30 | 16.630 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.693 | 118751.5849 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉烟气排放口 | 2.3535 | -- | 15 | 17.838 | -- | 30 | 58.620 | -- | 150 | 4.635 | 185350.5897 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉烟气排放口 | 0.9035 | -- | 15 | 13.056 | -- | 30 | 55.494 | -- | 150 | 5.400 | 242724.2772 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉装煤废气排放口 | 1.6678 | -- | 30 | 22.259 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.119 | 121005.9363 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉推焦废气排放口 | 3.8655 | -- | 30 | 7.025 | -- | 30 | -- | -- | -- | 10.768 | 209724.9088 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉装煤废气排放口 | 0.5505 | -- | 30 | 11.082 | -- | 70 | -- | -- | -- | 9.685 | 146549.9735 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉推焦废气排放口 | 3.5309 | -- | 30 | 7.755 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.321 | 182135.1283 | --
山西金达煤化工科技有限公司 | 锅炉尾部脱硫脱硝烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 干熄焦地面站排口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 焦炉烟囱 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 推焦地面站排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 1.8344 | -- | 30 | 2.787 | -- | 70 | -- | -- | -- | 15.890 | 84035.971 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 1.3578 | -- | 30 | 11.463 | -- | 30 | -- | -- | -- | 12.916 | 232486.2723 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉烟囱 | 1.699 | -- | 15 | 19.815 | -- | 30 | 114.874 | -- | 150 | 2.935 | 189625.2317 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 1.7685 | -- | 30 | 3.722 | -- | 70 | -- | -- | -- | 11.653 | 60313.813 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 2.696 | -- | 30 | 5.945 | -- | 30 | -- | -- | -- | 15.755 | 287498.3782 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉烟囱 | 2.1640 | -- | 15 | 19.794 | -- | 30 | 115.290 | -- | 150 | 3.235 | 241823.615 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#干熄焦地面站排气筒 | 1.7747 | -- | 30 | 22.231 | -- | 80 | -- | -- | -- | 8.460 | 58814.3525 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 2#干熄焦地面站排气筒 | 2.1564 | -- | 30 | 15.156 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.140 | 67753.2585 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 0.4677 | 0.5761 | 10 | 14.647 | 18.041588 | 30 | 93.418 | 115.073 | 150 | 2.662 | 141075.8965 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 0.4996 | -- | 10 | 13.56 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.013 | 115111.7074 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 0.3802 | -- | 10 | 9.287 | -- | 30 | -- | -- | -- | 17.113 | 181250.2748 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 0.8973 | -- | 10 | 22.410 | -- | 50 | -- | -- | -- | 6.149 | 67019.7867 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 0.6272 | -611.6656 | 15 | 1.785 | -1740.993 | 30 | 2.495 | -2433.367 | 150 | 0.021 | 1381.8415 | 停运
山西文峰焦化科技有限公司 | 1#焦炉和2#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 0.8253 | -- | 30 | 0.397 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.263 | 28885.9342 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 3#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 0.5988 | -- | 30 | 0.249 | -- | 30 | -- | -- | -- | 2.895 | 22111.6744 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱湿法脱硫排放口 | 3.6889 | -- | 15 | 7.013 | -- | 30 | 90.369 | -- | 150 | 6.279 | 299205.25 | --
山西星宇化工科技股份有限公司 | 尾气吸收塔排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
汾阳市恒泰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.6026 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.026 | 4349.5775 | --
汾阳市中鸿橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 2.031 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.184 | 4000.8174 | --
汾阳市润恒橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.327 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.598 | 2098.7046 | --
汾阳市杏花村镇辉煌瓷业有限公司 | 烤花窑隧道窑废气烟囱 | 2.6185 | 3.0016 | 30 | 14.454 | 16.569 | 50 | 20.847 | 23.898 | 180 | 13.236 | 15413.0577 | --
汾阳市美耀瓷业有限公司 | 隧道窑辊道窑烟囱排放口 | 1.8578 | 1.6523 | 30 | 18.040 | 16.045 | 50 | 28.191 | 25.073 | 180 | 13.877 | 10574.5435 | --
汾阳市杏花村镇鑫盛瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 4.2139 | 4.9838 | 30 | 7.253 | 8.578 | 50 | 26.880 | 31.791 | 180 | 5.587 | 18295.1953 | --
汾阳市杏花村镇协盛源瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 3.9352 | 4.4505 | 30 | 0.099 | 0.112 | 50 | 47.325 | 53.522 | 180 | 5.092 | 15497.6807 | --
汾阳市兴安橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 3.1169 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.740 | 37004.6715 | --
吕梁市恒盛橡胶股份有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 0.3885 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.544 | 1306.565 | 停运
汾阳市强盛橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.9960 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.662 | 4090.3016 | --
汾阳市华瑞橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 2.6474 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.165 | 34010.2358 | --
汾阳市演武镇荣达橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.2111 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.653 | 10201.1475 | --
汾阳市演武镇宏泰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气处理设施排放筒 | 1.3348 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.543 | 1280.5475 | --
山西天龙橡胶科技股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.863 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.746 | 5775.4728 | --
汾阳市演武镇宏丰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.581 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.240 | 362.558 | --
吕梁市鸿涛废旧橡胶再生研究股份有限公司 | 炼胶工序废气排放口 | 1.330 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.342 | 24516.0064 | --
汾阳市恒凯橡胶科技有限公司 | 裂解炉废气处理装置排气筒 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
汾阳市致祥胶业有限公司 | 废气处理排放筒 | 1.643 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.272 | 940.2565 | --
汾阳市志峰橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.617 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.133 | 472.2762 | --
汾阳市演武镇振飞橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.556 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.578 | 2008.4287 | --
汾阳市演武镇雄伟橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 2.721 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.717 | 2473.6549 | --
汾阳市鑫隆橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.703 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.485 | 1667.1474 | --
山西文丰环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.437 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.757 | 6016.919 | --
汾阳市瑞丰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.522 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.091 | 4588.2326 | 停运
汾阳市明兴橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 0.540 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.127 | 3284.5262 | --
汾阳市明盛橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 0.379 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.305 | 1073.9468 | --
汾阳市明辉橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西茂原橡胶科技股份有限公司 | 脱硫、炼制废气处理设施排气筒 | 1.782 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.375 | 4757.4772 | --
汾阳市俊宝橡胶厂（有限公司） | 废气处理排放筒 | 1.564 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.694 | 5742.7882 | --
汾阳市建明橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.440 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.083 | 290.9111 | --
汾阳市华联橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.722 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.288 | 7667.936 | --
汾阳市虎跃橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.760 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.456 | 5013.8125 | --
汾阳市鸿盛橡胶有限公司 | 再生胶生产废气总排口 | 1.577 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.035 | 3534.3351 | --
汾阳市广兴橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 2.329 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.343 | 1188.8756 | --
汾阳市光辉橡胶制品有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.729 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.277 | 1962.0509 | --
汾阳市东鑫橡胶科技有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.690 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.912 | 3742.4269 | --
山西安泰飞环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.739 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.888 | 9107.214 | --
汾阳市海涛橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 1.359 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.821 | 2748.4747 | --
汾阳市瑞恒橡胶有限公司 | 废气总排口 | 2.213 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.669 | 5764.973 | --
山西国峰煤电有限责任公司 | 1号锅炉脱硫塔出口 | 1.614 | 2.023 | 10 | 6.033 | 7.562 | 35 | 34.119 | 42.765 | 50 | 10.18 | 973311.6425 | --
山西国峰煤电有限责任公司 | 2号锅炉脱硫塔出口 | 9.475 | 48.672 | 10 | 0.962 | 4.939 | 35 | 8.483 | 43.577 | 50 | 2.78 | 321014.2479 | 停运
汾阳中科渊昌再生能源有限公司 | 焚烧烟气排放筒 | 1.353 | 1.044 | 20 | 65.755 | 50.760361 | 80 | 202.707 | 156.487 | 250 | 9.102 | 76531.3868 | --
吕梁市医疗废物集中处置中心 | 焚烧系统废气处理设施排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
汾阳市盛鼎建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23.690 | 35.927 | 50 | 8.655 | 33362.4512 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.007 | -0.179 | 50 | 0.241 | 778.6024 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.434 | 36.501 | 50 | 6.562 | 13524.4418 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -0.003 | 50 | 0.171 | 582.9225 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.125 | 32.775 | 50 | 6.853 | 27295.331 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 50 | 0.452 | 2600.6041 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.365 | -174.165 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 3#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.251 | 24.116 | 50 | 2.581 | 12228.5425 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 4#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24.771 | 38.949 | 50 | 2.118 | 10889.1675 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 5#燃气锅炉排放筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.922 | -307.795 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 6#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.130 | 195.395 | 50 | 0.143 | 858.5675 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.117 | 13.082 | 50 | 0 | 1.0725 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒1#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.330 | 15.328 | 50 | 0.170 | 365.1315 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒2#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.328 | 15.073 | 50 | 0.874 | 1847.4823 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒3#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.587 | 27.303 | 50 | 4.402 | 8034.1685 | 停运