## sheet1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2026年04月26日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
吕梁山水水泥有限公司 | 窑尾电除尘器排放筒 | 1.1836 | 512.2592 | 10 | 1.907 | 825.487 | 35 | 0.575 | 248.979 | 50 | 0 | 2.4804 | 停运
吕梁山水水泥有限公司 | 冷却机排放口 | 1.2660 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.024 | 673.6267 | 停运
吕梁山水水泥有限公司 | 辊压选粉收尘器排放筒 | 2.2402 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.624 | 184473.777 | --
吕梁山水水泥有限公司 | 煤磨除尘器排放筒 | 0.27 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.745 | 4445.7217 | 停运
山西菲尔茂新再生物资回收有限公司 | 1#生产线热解炉废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
晋能大土河热电有限公司 | 1号机组净烟气 | 3.4460 | 3.6463 | 10 | 19.834 | 20.986 | 35 | 28.683 | 30.350 | 50 | 5.256 | 789491.5175 | --
晋能大土河热电有限公司 | 2号机组净烟气 | 3.4219 | 3.5611 | 10 | 22.081 | 22.980 | 35 | 32.809 | 34.144 | 50 | 5.879 | 888550.565 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝设施排放口 | 0.9626 | -- | 15 | 23.224 | -- | 30 | 110.769 | -- | 150 | 2.942 | 188961.625 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.8589 | -- | 30 | 3.064 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.063 | 117974.8175 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 推焦废气排放口 | 1.5810 | -- | 30 | 0.371 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.938 | 143685.9325 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 3.8387 | -- | 30 | 19.586 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.541 | 81065.6324 | --
山西金源煤化科技有限公司 | 二期500万kcal焦油蒸馏管式炉排口 | 2.09 | 2.23 | 200 | 0.87 | 0.93 | 550 | 54.64 | 58.22 | 240 | 2.59 | 7883.937 | --
文水县鑫明泰化工有限公司 | 在线监测废气排放口 | 0.2945 | 0.5535 | 20 | 3.535 | 6.644 | 50 | 78.103 | 146.782 | 200 | 6.067 | 14808.3978 | --
山西盛达威科技有限公司 | 尾气锅炉废气排放口 | 1.874 | 2.286 | 10 | 1.775 | 2.165237 | 35 | 18.555 | 22.634 | 50 | 13.554 | 89426.8323 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线窑窑头 | 1.5563 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.062 | 1102.19 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 一线水泥窑窑尾 | 0.6411 | 29.2868 | 10 | 0.547 | 24.988 | 35 | 0.799 | 36.515 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑尾 | 0.1202 | 18.7934 | 10 | 0.279 | 43.650 | 35 | 1.399 | 218.708 | 50 | 0.458 | 7922.28 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑头 | 0.5052 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.003 | 50.945 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 1#球磨机 | 1.1943 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.505 | 1211.3575 | --
山西吉港水泥有限公司 | 2#球磨机 | 0.7489 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.869 | 6062.2674 | --
山西吉港水泥有限公司 | 3#水泥磨 | 0.7217 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.614 | 1405.32 | --
山西吉港水泥有限公司 | 4#水泥磨 | 1.5339 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.695 | 1550.7375 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线煤磨机 | 1.746 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.965 | 2728.3666 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线煤磨机 | 0.381 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.251 | 746.6363 | 停运
文水恒安兄弟建材有限公司 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水玉玺平安建筑材料有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县穆家寨新兴砖厂 | 1#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县穆家寨新兴砖厂 | 2#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县金星建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县嘉威建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县诚源建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 2.183 | 2.358 | 30 | 44.236 | 47.783 | 150 | 67.902 | 73.347 | 200 | 5.764 | 149626.9082 | --
山西浩海陶瓷科技有限公司 | 煅烧窑排气筒 | 0.9220 | 1.5232 | 30 | 1.086 | 1.794 | 50 | 37.701 | 62.282 | 180 | 5.750 | 11326.6999 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 120t转炉二次烟气除尘排气筒 | 0.743 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.159 | 782826.158 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机头脱硫脱硝除尘出口排气筒 | 1.253 | 0.957 | 10 | 22.495 | 17.170 | 35 | 43.404 | 33.128 | 50 | 5.475 | 648724.437 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机尾除尘排气筒 | 1.66 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.12 | 388864.2016 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场1号除尘排气筒 | 0.612 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.973 | 289423.6312 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉矿槽除尘排气筒 | 0.632 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.513 | 241845.4847 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场2号除尘排气筒 | 1.382 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.256 | 86511.0953 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1#燃气发电锅炉排气筒 | 1.0622 | 1.0548 | 5 | 20.112 | 19.972 | 35 | 8.426 | 8.367 | 50 | 7.126 | 465650.54 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 烧结机头_竖炉焙烧排气筒 | 3.907 | 3.838 | 10 | 4.381 | 4.303 | 35 | 14.284 | 14.032 | 50 | 11.004 | 187054.3362 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 高炉矿槽废气排气筒 | 3.179 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.709 | 107459.1715 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 高炉出铁场排气筒 | 3.250 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.613 | 149742.2363 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 烧结机尾排气筒 | 2.047 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.329 | 61830.2582 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 燃气锅炉排气筒 | 1.487 | 1.953 | 10 | 3.923 | 5.151 | 35 | 21.123 | 27.736 | 50 | 35.828 | 64294.8617 | --
山西国金电力有限公司 | #1循环流化床锅炉烟囱 | 3.2285 | 3.5183 | 10 | 10.907 | 11.886 | 35 | 35.753 | 38.961 | 50 | 8.337 | 747822.84 | --
山西国金电力有限公司 | #2循环流化床锅炉烟囱 | 0.4217 | 0.4096 | 10 | 10.738 | 10.432 | 35 | 41.910 | 40.714 | 50 | 7.910 | 894427.9745 | --
山西国金电力有限公司 | 窑头收尘器废气排放口 | 0.320 | 0.318 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.614 | 186661.3072 | --
山西国金电力有限公司 | 1#水泥窑废气排放口 | 3.980 | 2.734 | 10 | 5.884 | 4.940006 | 35 | 54.578 | 37.489 | 50 | 13.587 | 139212.5312 | --
文水县振兴化肥有限公司 | 锅炉烟囱 | 0.9206 | 1.3109 | 20 | 13.103 | 18.658 | 100 | 26.007 | 37.033 | 150 | 6.311 | 102898.5477 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 焦炉烟囱 | 1.8058 | -- | 15 | 18.040 | -- | 30 | 65.332 | -- | 150 | 2.732 | 172998.52 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 装煤推焦排口 | 0.845 | -- | 30 | 7.582 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.443 | 49029.5032 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#3#余热锅炉烟气排放口 | 0.4310 | -- | 15 | 4.848 | -- | 30 | 58.506 | -- | 150 | 7.687 | 108475.5399 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 3#余热锅炉烟气备用排放口 | 0.3149 | -- | 15 | 1.234 | -- | 30 | 0.979 | -- | 150 | 0.282 | 4621.5352 | 停运
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#余热锅炉烟气备用排放口 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 3.0151 | -- | 15 | 13.919 | -- | 30 | 64.882 | -- | 150 | 2.681 | 138828.6875 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 0.5700 | -- | 15 | 9.614 | -- | 30 | 61.243 | -- | 150 | 2.208 | 114997.3972 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉机侧地面站排口 | 0.7402 | -- | 30 | 7.556 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.519 | 64714.27 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉机侧地面站排口 | 1.8870 | -- | 30 | 6.947 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.897 | 71209.5374 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#干熄焦地面站排口 | 0.2130 | -- | 30 | 33.273 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.309 | 92828.4175 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#干熄焦地面站排口 | 0.5363 | -- | 30 | 32.831 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.924 | 103545.69 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 出焦地面站排口 | 1.2365 | -- | 30 | 18.493 | -- | 30 | -- | -- | -- | 5.878 | 127945.65 | --
交城县三喜化工有限公司（二厂区） | 硝酸反应尾气排放筒 | -- | -- | -- | 0.5 | -- | -- | 69.535 | -- | 200 | 31.275 | 48535.705 | --
山西恩泽生物技术有限公司 | 稀硝酸装置吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.807 | -- | 200 | 0 | 0 | 停运
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 99.799 | -- | 200 | 21.741 | 63098.5013 | --
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.184 | -- | 200 | 23.748 | 68980.535 | --
山西东锦肥业有限公司 | 两钠碱液吸收尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.181 | -- | 100 | 0.471 | 1601.7795 | 停运
交城县德谦肥业有限公司 | 硝酸吸收塔尾气排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 44.367 | -- | 200 | 17.204 | 16937.5291 | --
山西润锦化工有限公司 | 尿素筛分系统排放口 | 1.362 | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.449 | 69921.0957 | --
山西沃锦新材料股份有限公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 67.910 | -- | 200 | 18.187 | 60124.4235 | --
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 焚烧系统废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 肼基物烘干排放口 | 2.5259 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.529 | 8804.4125 | --
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 三环唑烘干排放口 | 1.388 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.050 | 6607.1643 | --
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑尾废气出口 | 3.5854 | 2.5536 | 10 | 3.950 | 2.813 | 35 | 58.267 | 41.498 | 50 | 21.459 | 440563.5849 | --
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑头废气出口 | 5.3184 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.370 | 348183.8999 | --
山西金虎水泥有限责任公司 | 煤磨磨尾废气出口 | 1.1415 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.086 | 45553.7875 | --
交城县岭底石刚砖厂 | 隧道窑废气排气口 | 4.775327 | 2.085095 | 30 | 52.448 | 42.045988 | 150 | 33.526328 | 33.369095 | 200 | 4.580941 | 51828.4454 | --
交城县众鑫建材有限公司 | 隧道窑废气排气筒 | 0.4756 | -13.1810 | 30 | 1.191 | -32.996 | 150 | 0.835 | -23.149 | 200 | 0.012 | 259.9478 | 停运
交城县鼎烽建材有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
交城县电力砖厂 | 隧道窑废气排放口 | 1.0117 | 1.0408 | 30 | 35.532 | 36.552 | 150 | 45.697 | 47.009 | 200 | 4.931 | 86330.8525 | --
山西林石源建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 2#玻璃熔窑烟囱 | 3.596 | 122.971 | 30 | 0.963 | 32.911 | 200 | 0.001 | 0.028 | 400 | 0.296 | 6363.5556 | 停运
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 1#玻璃熔窑烟囱 | 1.96 | 2.29 | 30 | 2.82 | 3.29 | 200 | 224.27 | 261.67 | 400 | 8.04 | 142041.6766 | --
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 3#4#玻璃熔窑备用烟囱 | 0.106 | 1.115 | 30 | 0.702 | 7.398 | 200 | 19.112 | 201.372 | 400 | 0.248 | 5147.9704 | 停运
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 4#玻璃熔窑烟囱 | 1.9092 | 2.9498 | 30 | 0.711 | 1.098525 | 200 | 128.165 | 198.022 | 400 | 5.615 | 93826.6978 | --
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 3#玻璃熔窑烟囱 | 0.62 | 0.77 | 30 | 60.09 | 74.59 | 200 | 46.39 | 57.59 | 400 | 20.42 | 135847.9258 | --
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 1#2#玻璃熔窑备用烟囱 | 1.67 | 1.96 | 30 | 99.08 | 116.04 | 200 | 179.69 | 210.46 | 400 | 14.93 | 104292.302 | --
山西众鑫锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 0.851 | 0.457 | 10 | 20.347 | 10.930 | 35 | 0.312 | 0.167 | 100 | 6.942 | 9180.6351 | --
交城县陈氏耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 2.3755 | 1.2005 | 10 | 10.265 | 5.187 | 35 | 102.783 | 51.942 | 100 | 3.783 | 4431.637 | --
山西国丰耐火材料有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | 0.737 | 0.402 | 10 | 16.595 | 9.057 | 35 | 134.802 | 73.571 | 200 | 5.713 | 8147.7993 | --
山西中天锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑烟气排放筒 | 1.052 | 0.602 | 10 | 10.398 | 5.950 | 35 | 49.317 | 28.220 | 200 | 10.640 | 12186.0125 | --
交城县晋阳耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.0255 | 1.1289 | 10 | 5.103 | 5.618 | 35 | 70.063 | 77.128 | 100 | 4.517 | 9493.674 | --
山西锐能新材料有限公司 | 高铝生产线窑炉烟气排放口 | 5.2507 | 2.6045 | 10 | 1.406 | 0.697 | 35 | 40.960 | 20.318 | 100 | 1.111 | 22640.5925 | --
山西锐能新材料有限公司 | 中铝生产线窑炉烟气排放口 | 5.7655 | 4.2903 | 10 | 8.080 | 6.013 | 35 | 61.873 | 46.041 | 100 | 1.811 | 52662.815 | --
山西锐能新材料有限公司 | 脱水料生产线回转窑烟气排放口 | 6.381 | 5.591 | 10 | 5.562 | 4.874 | 35 | 12.731 | 11.155 | 100 | 3.957 | 14722.5795 | --
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉热风炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机头排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机尾_整粒_破碎筛分排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉出铁场排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#高炉矿槽底排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 4号锰矿烘干回转窑排气筒 | 0.99 | -- | 20 | 7.603 | -- | 200 | 15.01 | -- | 300 | 3.50 | 11690.4783 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 5号石灰石回转窑排气筒 | 0.92 | 1.37 | 20 | 6.50 | 9.72 | 200 | 20.71 | 30.95 | 300 | 10.08 | 38708.1437 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 7号石灰石回转窑排气筒 | 2.56 | 3.13 | 20 | 0.433 | 0.528048 | 200 | 28.14 | 34.33 | 300 | 13.63 | 70384.8537 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 8号回转窑排气筒 | 1.70 | -- | 20 | 2.999 | -- | 200 | 22.62 | -- | 300 | 4.99 | 27727.0008 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 6号锰矿烘干回转窑排气筒 | 1.01 | -- | 20 | 9.797 | -- | 200 | 16.82 | -- | 300 | 3.59 | 20326.1383 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 3号石灰石回转窑排气筒 | 0.86 | 48.17 | 20 | 1.07 | 60.07 | 200 | 1.77 | 99.56 | 300 | 0.75 | 3883.307 | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 9#回转窑排气筒 | 3.61 | 3.90 | 20 | 1.336 | 1.440783 | 200 | 26.15 | 28.20 | 300 | 6.81 | 44404.9583 | --
交城县金铭恒业环保科技有限公司 | 冶炼废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交城县兆晟环保科技有限公司 | 裂解炉裂解废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西国锦煤电有限公司 | 1#机组烟气排口 | 0.3425 | 6.8411 | 10 | 0.402 | 8.034 | 35 | 0.838 | 16.749 | 50 | 0.023 | 2511.765 | 停运
山西国锦煤电有限公司 | 2#机组烟气排口 | 3.0194 | 3.2343 | 10 | 16.281 | 17.440 | 35 | 37.839 | 40.532 | 50 | 7.365 | 690986.5499 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 2.21 | -- | 30 | 10.16 | -- | 80 | -- | -- | -- | 3.32 | 53621.1087 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.41 | -- | 30 | 5.949 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.33 | 219909.0991 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 装煤废气排放口 | 0.32 | 5.36 | 30 | 5.38 | 90.70 | 70 | -- | -- | -- | 10.86 | 247068.402 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 焦炉烟气脱硫、脱硝设施排放口 | 1.44 | -- | 15 | 9.13 | -- | 30 | 39.08 | -- | 150 | 3.71 | 371777.9895 | --
山西锐鑫耐火材料有限公司 | 回转窑、辊道窑废气排放口 | 4.588 | 5.391 | 10 | 4.282 | 5.031726 | 35 | 60.200 | 70.735 | 100 | 2.786 | 66481.7709 | --
山西中齐锐能高温材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 0.224 | 0.137 | 10 | 4.089 | 2.507 | 35 | 122.588 | 75.157 | 200 | 8.624 | 56016.4678 | --
山西华鑫肥业股份有限公司 | 吸收塔废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.03 | -- | 200 | 29.92 | 157514.6812 | --
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 3142.857 | -- | -- | 45.734 | -- | 200 | 28.071 | 67540.7107 | --
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 2号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 回转窑废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 1号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运
山西金兰化工股份有限公司新型肥料分公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.950 | -- | 200 | 22.339 | 24978.2731 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 吸收塔排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.174 | -- | 200 | 30.098 | 51990.1732 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 碱吸收废气排放口 | -- | -- | -- | 3.535 | -- | -- | 50.135 | 46.404 | 100 | 9.115 | 16668.5801 | --
兴县南通玉明砖厂 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西华兴铝业有限公司 | 1#、2#和3#锅炉烟气排放口 | 0.575 | 0.900 | 5 | 15.648 | 24.499 | 35 | 23.926 | 37.460 | 50 | 1.610 | 281989.6367 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.681 | -- | 10 | 0.473 | -- | 100 | 34.016 | -- | 100 | 29.067 | 126126.6077 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期2#悬浮焙烧炉废气排放口 | 0.125 | -- | 10 | 1.484 | -- | 100 | 0 | -- | 100 | 0.251 | 2143.2162 | --
山西华兴铝业有限公司 | 二期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.629 | -- | 10 | 1.413 | -- | 100 | 33.905 | -- | 100 | 21.023 | 197439.806 | --
山西华兴铝业有限公司 | 4#锅炉烟气排放口 | 1.690 | 1.614 | 5 | 22.583 | 21.566 | 35 | 38.617 | 36.877 | 50 | 11.961 | 372994.4045 | --
山西中铝华润有限公司 | 1#8#电解工区电解废气净化设施出口 | 2.89 | -- | 10 | 25.55 | -- | 100 | -- | -- | -- | 12.90 | 1137174.4162 | --
山西中铝华润有限公司 | 2#7#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.5243 | -- | 10 | 27.520 | -- | 100 | -- | -- | -- | 13.039 | 1157722.6325 | --
山西中铝华润有限公司 | 3#6#电解工区电解废气净化设施出口 | 2.9860 | -- | 10 | 27.688 | -- | 100 | -- | -- | -- | 12.051 | 1065737.9645 | --
山西中铝华润有限公司 | 4#5#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.5420 | -- | 10 | 28.185 | -- | 100 | -- | -- | -- | 12.508 | 1090472.3414 | --
山西臣功固体废物综合处置利用有限公司 | 焚烧烟囱 | 1.150 | -8.671 | 30 | 1.833 | -13.829 | 100 | 5.627 | -42.440 | 300 | 0.034 | 146.2963 | 停运
临县安业乡东胜机砖厂 | 隧道窑排放口 | 2.2397 | 9.7382 | 30 | 7.920 | 34.484 | 150 | 2.087 | 9.077 | 200 | 0.005 | 96.2925 | 停运
临县三交镇武家沟机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县刘家会镇金润机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县华烨选煤有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县前甘泉新型机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县马家湾飞宏机砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县临泉镇后月镜机砖厂 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县新民集中供热有限公司 | 3#锅炉脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
临县新民集中供热有限公司 | 4#锅炉脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西京能吕临发电有限公司 | 1号机组废气 | 2.4362 | 2.7915 | 10 | 10.048 | 11.513 | 35 | 32.627 | 37.386 | 50 | 9.472 | 910310.75 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 2号机组废气 | 1.9207 | 2.1888 | 10 | 8.906 | 10.149 | 35 | 36.134 | 41.178 | 50 | 7.394 | 686141.5775 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 启动锅炉烟囱（长期停产） | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥窑排放口 | 0.3472 | 17.2091 | 10 | 0.216 | 10.688 | 35 | 0.216 | 10.682 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥窑排放口 | 0.346 | 13.847 | 10 | 0.315 | 12.588 | 35 | 0.344 | 13.770 | 50 | 0.003 | 95.9759 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#冷却机 | 0.1854 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.025 | 808.3024 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#冷却机 | 2.040 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.299 | 109012.4179 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥磨选粉机 | 3.150 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.088 | 158358.5564 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥磨选粉机 | 2.538 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.236 | 161246.0108 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 3#水泥磨选粉机 | 2.204 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.436 | 75053.1745 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 4#水泥磨选粉机 | 0.445 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.044 | 586.8704 | 停运
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 锅炉烟囱 | 1.6036 | 1.9591 | 10 | 12.634 | 15.434 | 35 | 26.960 | 32.936 | 50 | 4.446 | 476010.37 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 二期焙烧炉排气筒 | 2.3132 | -- | 10 | 0.208 | -- | 100 | 20.765 | -- | 100 | 13.698 | 148861.887 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 三期焙烧炉排气筒 | 1.2235 | -- | 10 | 0.48 | -- | 100 | 32.492 | -- | 100 | 10.878 | 118345.528 | --
山西华光发电有限责任公司 | 4#锅炉排放口 | 0.6042 | 0.6024 | 5 | 14.568 | 14.523 | 35 | 33.496 | 33.394 | 50 | 16.691 | 1840229.9725 | --
山西华光发电有限责任公司 | 3#锅炉排放口 | 1.8609 | 1.8720 | 5 | 15.516 | 15.608 | 35 | 34.432 | 34.637 | 50 | 15.197 | 1662865.7975 | --
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 2#烟囱 | 1.3599 | 42.4108 | 10 | -0.003 | -0.084 | 35 | 0.080 | 2.499 | 50 | 1.173 | 119522.1149 | 停运
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 1#烟囱 | 2.6110 | 2.9721 | 10 | 18.625 | 21.201 | 35 | 33.806 | 38.482 | 50 | 8.456 | 571010.96 | --
吕梁三峰环保发电有限公司 | 2#焚烧炉废气排放口 | 1.6086 | 1.0084 | 20 | 86.910 | 54.482 | 80 | 139.346 | 87.353 | 250 | 14.334 | 57276.0616 | --
吕梁三峰环保发电有限公司 | 1#焚烧炉废气排放口 | 2.9642 | 1.8459 | 20 | 90.029 | 56.064 | 80 | 149.226 | 92.928 | 250 | 13.722 | 56071.6205 | --
柳林县华亿新型建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 0.1625 | 0.4958 | 30 | 3.11 | 9.49 | 150 | 0.76 | 2.33 | 200 | 1.50 | 63235.439 | 停运
石楼县民宜供热有限责任公司 | 1#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.729 | 1.286 | 50 | 4.798 | 36179.9787 | 停运
石楼县民宜供热有限责任公司 | 2#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.380 | 2.956 | 50 | 0.850 | 7671.3912 | 停运
石楼县民宜供热有限责任公司 | 3#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.369 | -120.722 | 50 | 1.246 | 10747.2635 | 停运
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（一期） | 3.86 | 3.56 | 10 | 4.64 | 4.29 | 35 | 44.57 | 41.17 | 50 | 13.74 | 822560.7979 | --
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（二期） | 3.356 | 3.444 | 10 | 10.297 | 10.568 | 35 | 27.102 | 27.816 | 50 | 16.636 | 1062850.1982 | --
岚县丰达焦化冶炼集团有限公司 | 焦炉烟气排放口 | 0 | -- | 15 | 3.761 | -- | 30 | 0.770 | -- | 150 | 0.017 | 149.5047 | 停运
岚县恒运砖厂 | 窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县茂生砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县宏发砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机尾排放口 | 0.9439 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.389 | 146524.7722 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 燃气锅炉排放口 | 1.3590 | 1.4937 | 10 | 9.042 | 9.938 | 35 | 3.975 | 4.369 | 50 | 11.898 | 36607.4148 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机头排放口 | 1.5771 | 1.2430 | 10 | 1.785 | 1.407 | 35 | 0.355 | 0.280 | 50 | 26.839 | 397145.242 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 3.1098 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.461 | 160411.0677 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 0.8565 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.324 | 85674.9669 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 立磨机排放口 | 0.4770 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.580 | 9631.12 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 烧结机头废气排气筒 | 1.8928 | 5.8031 | 10 | 0.472 | 1.448 | 35 | 4.258 | 13.054 | 50 | 5.259 | 105128.265 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | 0.169 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.987 | 50411.4361 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 高炉矿槽槽上、焦炭转运、高炉出铁场废气排气筒 | 2.9731 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.885 | 39088.7711 | --
山西聚义兴投资集团有限公司 | 燃气锅炉废气排气筒 | 0.0790 | 0.2716 | 5 | 4.111 | 14.143 | 35 | 2.508 | 8.628 | 50 | 0.027 | 323.365 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 高炉矿槽槽下废气排气筒 | 2.040 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.855 | 90031.9172 | --
岚县民宜供热有限公司 | 锅炉烟气排放筒 | 3.545 | 34.763 | 10 | 0.007 | 0.066 | 35 | 0.230 | 2.256 | 50 | 1.307 | 78363.9172 | 停运
方山县圪洞镇四通砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
方山县新房诚信砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
方山县峪口新宏砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 2#脱硫塔出口 | 0.2702 | 3.5706 | 10 | 0.939 | 12.405 | 35 | 0.684 | 9.037 | 50 | 0.153 | 11289.1277 | 停运
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 1#脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
方山县煦泰热力有限公司 | 锅炉废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西福裕焦化有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 1.6516 | -- | 30 | 38.838 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.212 | 132536.2375 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万焦炉烟囱排放口 | 2.444 | 2.622 | 15 | 20.551 | 22.042 | 30 | 108.778 | 116.671 | 150 | 3.617 | 315613.4858 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万推焦地面站废气排放口 | 1.64 | -- | 30 | 11.808 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.88 | 192308.1279 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万装煤地面站废气排放口 | 3.058 | -- | 30 | 5.153 | -- | 70 | -- | -- | -- | 15.060 | 188483.3239 | --
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑头除尘排放筒 | 0.535 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.013 | 50915.8775 | 停运
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑尾排放筒 | 0.982 | 30.203 | 10 | 0.321 | 9.865 | 35 | 0.238 | 7.312 | 50 | 0 | 0 | 停运
吕梁弘泽铝质耐材有限公司 | 耐火材料窑废气排放口 | 0.49 | 13.16 | 10 | 0.06 | 1.62 | 35 | 0.09 | 2.37 | 100 | 1.20 | 10977.6095 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机头 | 2.0018 | 2.3666 | 10 | 4.083 | 4.827 | 35 | 24.774 | 29.289 | 50 | 4.890 | 464089.1812 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机头 | 1.8101 | 1.7832 | 10 | 1.597 | 1.574 | 35 | 25.015 | 24.643 | 50 | 6.492 | 599267.4257 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨装煤 | 0.6263 | -- | 30 | 15.569 | -- | 70 | -- | -- | -- | 6.574 | 35080.7432 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨推焦 | 0.2999 | -- | 30 | 15.953 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.191 | 74020.2739 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机尾 | 0.6557 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.052 | 433793.4662 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机尾 | 0.636 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.54 | 358549.6697 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机尾 | 1.5119 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.378 | 422599.6231 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉矿槽 | 2.5278 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.882 | 499637.2577 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉矿槽 | 0.5565 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.235 | 306248.8424 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉矿槽 | 0.757 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.753 | 235299.9545 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉出铁场 | 1.8701 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.136 | 625835.862 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉出铁场 | 0.6466 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.653 | 366994.4244 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉出铁场 | 0.568 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.002 | 370688.7124 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 一体系转炉二次 | 1.6579 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.326 | 442816.3929 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 二体系转炉二次 | 1.0487 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.478 | 391204.5106 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机头 | 0.8976 | 1.0236 | 10 | 4.508 | 5.141 | 35 | 27.183 | 30.999 | 50 | 6.211 | 575923.167 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱1 | 1.8098 | -- | 15 | 2.133 | -- | 30 | 86.477 | -- | 150 | 1.972 | 134100.2654 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱2 | 0.5602 | -- | 15 | 2.014 | -- | 30 | 64.029 | -- | 150 | 1.851 | 125889.3375 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 剩余煤气锅炉 | 2.2396 | 2.4087 | 5 | 3.626 | 3.900 | 35 | 16.417 | 17.657 | 50 | 4.575 | 217826.5172 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 链篦机-回转窑焙烧废气排气筒 | 2.0824 | 1.5785 | 10 | 1.699 | 1.288 | 35 | 21.995 | 16.673 | 50 | 6.552 | 421489.365 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨推焦 | 3.0325 | -- | 30 | 6.245 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.461 | 184689.4986 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨焦炉烟囱 | 1.314 | -- | 15 | 3.622 | -- | 30 | 36.632 | -- | 150 | 3.555 | 309174.5333 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨机侧 | 1.9309 | -- | 30 | 3.153 | -- | 70 | -- | -- | -- | 10.508 | 111981.5847 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨干熄焦 | 2.297 | -- | 30 | 12.975 | -- | 80 | -- | -- | -- | 7.591 | 131855.747 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#回转窑窑尾 | 1.01 | 1.82 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.49 | 169834.2758 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#回转窑窑尾 | 1.54 | 3.14 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.65 | 201620.557 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 4#回转窑窑尾 | 1.03 | 1.68 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.21 | 181833.3225 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#回转窑窑尾 | 2.151 | 2.816 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.357 | 135847.7409 | --
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱1号脱硫塔出口 | 1.6796 | 1.9025 | 10 | 8.455 | 9.577 | 35 | 32.275 | 36.560 | 50 | 9.578 | 464557.465 | --
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱2号脱硫塔出口 | 0.7220 | 1.0432 | 10 | 10.600 | 15.315 | 35 | 22.711 | 32.814 | 50 | 9.153 | 445513.8 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司 | 焦炉烟囱 | 0.7087 | -- | 15 | 20.764 | -- | 30 | 76.381 | -- | 150 | 6.354 | 568046.9256 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司 | 地面站烟囱 | 2.4643 | -- | 30 | 6.999 | -- | 30 | -- | -- | -- | 14.930 | 206783.1374 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉矿槽排放口 | 1.2426 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.429 | 97743.0028 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 2.6651 | 2.7262 | 5 | 11.869 | 12.141 | 35 | 31.664 | 32.391 | 50 | 7.675 | 118835.2175 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机头排气筒 | 0.2845 | 0.3265 | 10 | 0.285 | 0.327 | 35 | 15.090 | 17.317 | 50 | 12.193 | 395644.9275 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉出铁场废气排口 | 0.4530 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.467 | 317486.1339 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉矿槽排放口 | 0.3642 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.047 | 224.7553 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | 0.2844 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.357 | 238053.7665 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉出铁场废气排口 | 0.1359 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 机头废气排放口 | 2.6966 | 2.1867 | 10 | 4.054 | 3.287 | 35 | 24.566 | 19.921 | 50 | 7.759 | 323966.2675 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 2#机尾除尘器 | 1.1138 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.994 | 151625.0749 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 电厂2#脱硫塔排放口 | 1.0746 | 1.7339 | 5 | 5.478 | 8.839 | 35 | 17.798 | 28.717 | 50 | 15.162 | 220291.5042 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 电厂1#脱硫塔排放口 | 0.4356 | 0.4400 | 5 | 0.682 | 0.689 | 35 | 31.803 | 32.123 | 50 | 5.445 | 45883.835 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 出铁厂除尘 | 0.5899 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.666 | 270511.649 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 1#上料矿槽除尘 | 0.4358 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.068 | 83113.3666 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 1#机尾除尘烟囱 | 0.2208 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.486 | 6649.4519 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 2#上料矿槽除尘器 | 1.1551 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.979 | 155043.8808 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃气锅炉废气排放口 | 1.7605 | 327.7298 | 5 | 0.103 | 19.112 | 35 | 0.185 | 34.415 | 50 | 0.296 | 3561.1341 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 1.0991 | 41.0115 | 10 | 0.336 | 12.523 | 35 | 0.325 | 12.141 | 50 | 0 | 0 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃煤锅炉废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 1.1837 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.111 | 1024.6353 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 0.5478 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.156 | 530.5288 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 0.6918 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.353 | 6431.1334 | 停运
交口县鑫海实业有限公司 | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
交口县鑫海实业有限公司 | 原料高炉矿槽出铁场废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
华源科技交口有限公司 | 2#焙烧炉烟气排放口 | 0.7332 | -- | 10 | 0.249 | -- | 100 | 0.515 | -- | 100 | 2.249 | 30634.945 | 停运
华源科技交口有限公司 | 3#焙烧炉烟气排放口 | 1.0418 | -- | 10 | 9.897 | -- | 100 | 41.847 | -- | 100 | 17.439 | 105566.2915 | --
华源科技交口有限公司 | 3#锅炉烟囱排放口 | 1.0821 | 0.9796 | 5 | 17.728 | 16.050 | 35 | 44.845 | 40.599 | 50 | 9.177 | 438254.5024 | --
华源科技交口有限公司 | 4#锅炉烟囱排放口 | 2.3141 | 2.1800 | 5 | 16.029 | 15.100 | 35 | 37.392 | 35.226 | 50 | 10.066 | 476116.0438 | --
华源科技交口有限公司 | 1#焙烧炉烟气排放口 | 2.7355 | -- | 10 | 57.104 | -- | 100 | 50.138 | -- | 100 | 22.559 | 130275.3389 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 2#焙烧炉烟气 | 0.8402 | -- | 10 | 5.851 | -- | 100 | 52.071 | -- | 100 | 21.464 | 65178.4832 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 130t锅炉烟气 | 0.8224 | 22.6951 | 5 | 0.042 | 1.164 | 35 | -0.476 | -13.134 | 50 | 0.218 | 8139.4318 | 停运
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 280t锅炉烟气排放口 | 1.1474 | 1.1908 | 5 | 9.418 | 9.774 | 35 | 25.712 | 26.683 | 50 | 5.556 | 175136.6014 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 1#焙烧炉烟气 | 0.9978 | -- | 10 | 0.422 | -- | 100 | 0.329 | -- | 100 | 0.706 | 5265.6637 | 停运
交口县兴荣冶炼有限公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | 1.9182 | -- | 30 | 13.304 | -- | 70 | -- | -- | -- | 9.782 | 101940.9522 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 拦焦地面站排气筒 | 3.9429 | -- | 30 | 7.184 | -- | 30 | -- | -- | -- | 9.194 | 150906.2832 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.4288 | -- | 15 | 18.392 | -- | 30 | 74.304 | -- | 150 | 3.188 | 233497.1145 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 0.4506 | -- | 30 | 34.354 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.939 | 74004.4275 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 锅炉烟气排放口1# | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 焦炉烟气排放口 | 0.9375 | -- | 15 | 19.665 | -- | 30 | 69.421 | -- | 150 | 2.098 | 130884.8499 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 装煤废气排放口 | 1.3596 | -- | 30 | 6.558 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.735 | 68361.3516 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 推焦废气排放口 | 1.6119 | -- | 30 | 2.879 | -- | 30 | -- | -- | -- | 5.069 | 96531.3975 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 干熄炉废气排放口 | 0.7444 | -- | 30 | 18.037 | -- | 80 | -- | -- | -- | 13.431 | 98403.1125 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期焦炉烟囱 | 1.4400 | -- | 15 | 10.388 | -- | 30 | 42.869 | -- | 150 | 2.166 | 296834.6235 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期机侧地面站排放口 | 1.1306 | -- | 30 | 6.867 | -- | 70 | -- | -- | -- | 22.250 | 193721.8645 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期推焦地面站排放口 | 1.0806 | -- | 30 | 9.830 | -- | 30 | -- | -- | -- | 13.947 | 120055.865 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期焦炉烟囱 | 1.5572 | -- | 15 | 11.093 | -- | 30 | 82.548 | -- | 150 | 5.555 | 295981.354 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期装煤地面站烟囱 | 1.5773 | -- | 30 | 3.810 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.573 | 57636.6375 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期推焦地面站烟囱 | 2.2185 | -- | 30 | 9.653 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.550 | 139188.6812 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期干熄焦地面站排放口 | 1.1864 | -- | 30 | 11.806 | -- | 80 | -- | -- | -- | 7.396 | 101132.8233 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期干熄焦地面站排放口 | 1.1028 | -- | 30 | 18.466 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.070 | 54946.9253 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 3.0427 | -- | 15 | 11.409 | -- | 30 | 33.318 | -- | 150 | 3.351 | 385808.1182 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 0.9948 | -- | 30 | 9.510 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.609 | 88248.625 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 2.7435 | -- | 30 | 7.825 | -- | 30 | -- | -- | -- | 17.222 | 271070.4825 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 干熄焦地面站废气排放口 | 0.6726 | -- | 30 | 12.153 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.957 | 111602.25 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 焦炉烟囱 | 0.6028 | -- | 15 | 2.467 | -- | 30 | 56.701 | -- | 150 | 3.064 | 357218.7875 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.5276 | -- | 30 | 11.054 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.853 | 129166.26 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 推焦废气排放口 | 1.0850 | -- | 30 | 5.365 | -- | 30 | -- | -- | -- | 11.947 | 189472.8432 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 2.0566 | -- | 30 | 14.114 | -- | 80 | -- | -- | -- | 12.347 | 154899.795 | --
孝义市晋茂化工有限公司 | 导热油炉和加热炉公用废气排放口 | 0.4117 | 0.4463 | 10 | 20.3242 | 22.0346 | 35 | 8.4861 | 9.2002 | 50 | 11.4484 | 15593.911 | --
孝义市泰兴铝镁有限公司 | 锅炉排气筒 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
吕梁市黑猫新材料有限公司 | 1#2#色素炭黑生产线尾气锅炉燃烧废气烟囱 | 3.2820 | 3.6906 | 10 | 7.486 | 8.418 | 35 | 9.420 | 10.593 | 50 | 11.883 | 49707.3128 | --
山西中兴水泥有限责任公司 | 窑头除尘器排气筒 | 3.4788 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.399 | 7344.36 | 停运
山西中兴水泥有限责任公司 | 水泥窑尾排气筒 | 0.4528 | 5.0612 | 10 | 0.186 | 2.074 | 35 | 0.268 | 2.991 | 50 | 0.233 | 4942.9725 | 停运
孝义市金岩新型建材有限公司 | 1#烧结砖窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | 137178.8965 | --
孝义市金岩新型建材有限公司 | 2#烧结砖窑烟囱 | 2.511 | 6.172 | 30 | 2.784 | 6.843 | 150 | 19.068 | 46.877 | 200 | 6.884 | 129213.617 | --
孝义市佳辰建材有限公司 | 干燥隧道一体窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 1#精炼炉除尘器排气筒 | 2.668 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.060 | 57344.6702 | 停运
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 2#精炼炉除尘器排气筒 | 1.4695 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.167 | 116458.3893 | 停运
孝义市兴安化工有限公司 | 1#焙烧炉烟囱 | 5.149 | -- | 10 | 2.286 | -- | 100 | 18.811 | -- | 100 | 28.894 | 107527.612 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 2#焙烧炉烟囱 | 5.713 | -- | 10 | 3.071 | -- | 100 | 37.323 | -- | 100 | 26.216 | 92052.1464 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 3#焙烧炉烟囱 | 4.655 | -- | 10 | 19.410 | -- | 100 | 29.110 | -- | 100 | 21.748 | 141458.3187 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 4#焙烧炉烟囱 | 6.814 | -- | 10 | 1.372 | -- | 100 | 40.997 | -- | 100 | 23.420 | 145596.8082 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 锅炉烟囱 | 1.8308 | 2.2144 | 5 | 16.156 | 19.541 | 35 | 27.822 | 33.651 | 50 | 7.122 | 967076.5866 | --
山西信发化工有限公司 | 1号锅炉烟道 | 1.9895 | 2.1902 | 5 | 20.313 | 22.362 | 35 | 40.075 | 44.117 | 50 | 15.656 | 737794.7847 | --
山西信发化工有限公司 | 2号锅炉烟道 | 1.7448 | 3.7663 | 5 | 1.774 | 3.828 | 35 | 19.013 | 41.041 | 50 | 0.578 | 31363.2006 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝1#焙烧炉废气排放口 | 0.480 | -- | 10 | 0.006 | -- | 100 | 0.220 | -- | 100 | 0 | 0 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝2#焙烧炉废气排放口 | 1.194 | -- | 10 | 0.691 | -- | 100 | 0.116 | -- | 100 | 0.033 | 433.2929 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝3#焙烧炉废气排放口 | 2.475 | -- | 10 | 1.828 | -- | 100 | 35.404 | -- | 100 | 16.466 | 168577.8847 | --
山西信发化工有限公司 | 3#锅炉烟道 | 3.5149 | 3.6793 | 5 | 21.268 | 22.262 | 35 | 44.092 | 46.154 | 50 | 12.414 | 584179.6172 | --
山西信发化工有限公司 | 氧化铝4#焙烧炉废气排放口 | 1.856 | -- | 10 | 0.593 | -- | 100 | 37.862 | -- | 100 | 16.836 | 174334.1799 | --
孝义市田园化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
孝义市田园化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 1.3351 | 1.2482 | 5 | 9.322 | 8.715 | 35 | 31.729 | 29.663 | 50 | 12.899 | 224999.8547 | --
孝义市田园化工有限公司 | 3#焙烧炉排气筒 | 4.8956 | -- | 10 | 2.710 | -- | 100 | 45.113 | -- | 100 | 15.525 | 162272.2129 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#锅炉排气筒 | 0.9498 | 0.8579 | 5 | 11.181 | 10.100 | 35 | 28.997 | 26.194 | 50 | 8.254 | 139850.7875 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 7.6700 | -- | 10 | 1.787 | -- | 100 | 51.046 | -- | 100 | 15.286 | 82547.735 | --
山西孝义华庆铝业有限公司 | 锅炉除尘脱硫脱硝系统排气口 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西孝义华庆铝业有限公司 | 焙烧炉排气口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西奥凯达化工有限公司 | 锅炉排气筒 | 2.0284 | 1.7987 | 5 | 0.931 | 0.825 | 35 | 26.048 | 23.098 | 50 | 5.072 | 93081.2134 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 2.6908 | -- | 10 | 5.198 | -- | 100 | 18.286 | -- | 100 | 13.947 | 76909.3474 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | 4.8379 | -- | 10 | 3.389 | -- | 100 | 20.450 | -- | 100 | 12.648 | 78911.2041 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 2.3752 | 2.0957 | 5 | 1.772 | 1.564 | 35 | 27.613 | 24.363 | 50 | 4.130 | 82224.4807 | --
山西东义煤电铝集团有限公司 | 1#回转窑与精炼炉废气排放口 | 0.7524 | 1.2620 | 10 | 0.737 | 1.237 | 100 | 36.923 | 61.931 | 100 | 4.447 | 13640.3513 | 停运
山西东义煤电铝集团有限公司 | 4#回转窑与还原炉废气排放口 | 0.5567 | 1.1208 | 10 | 0.304 | 0.613 | 100 | 16.779 | 33.777 | 100 | 4.031 | 15016.2717 | --
孝义市金盛冶炼有限公司 | 烧结机头废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 高炉矿槽出铁场废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西孝义煤矸石发电有限责任公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
晋能孝义煤电有限公司 | 1#机组废气总排口 | 1.8467 | 2.0868 | 10 | 15.386 | 17.386 | 35 | 31.435 | 35.521 | 50 | 7.598 | 781512.56 | --
晋能孝义煤电有限公司 | 2#机组废气总排口 | 2.8689 | 3.6400 | 10 | 14.167 | 17.974 | 35 | 27.870 | 35.361 | 50 | 8.090 | 830283.5125 | --
孝义市热力公司城东热源厂 | 锅炉废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西离柳焦煤集团有限公司汽源厂 | 燃煤锅炉烟气排放口 | 0.4520 | 65.5048 | 10 | 0.126 | 18.327 | 35 | -0.166 | -24.022 | 50 | 0.043 | 455.3507 | 停运
孝义市富源金来热源有限公司 | 150吨锅炉废气排口 | 1.3827 | 1.8065 | 10 | 1.637 | 2.139 | 35 | 25.599 | 33.444 | 50 | 2.616 | 201601.235 | --
孝义市富源金来热源有限公司 | 75吨锅炉废气排口 | 2.0751 | 4.2395 | 10 | 1.084 | 2.214 | 35 | 17.404 | 35.557 | 50 | 3.883 | 205186.164 | --
山西骏捷新材料科技有限公司 | 转化预热炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 54.73 | 59.99 | 100 | 3.70 | 16394.8684 | --
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.435 | 18.917 | 50 | 0.199 | 481.575 | 停运
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.268 | 17.675 | 50 | 0.174 | 403.5117 | 停运
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.386 | 13.394 | 50 | 0.173 | 340.34 | 停运
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.218 | 12.808 | 50 | 0.267 | 505.0964 | 停运
山西领泽新材料科技有限公司 | 过渡期蒸汽锅炉废气排口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.377 | 17.208 | 50 | 4.486 | 10368.4352 | --
孝义市惠通供热有限公司高阳供热管理中心 | 高阳1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市惠通供热有限公司高阳供热管理中心 | 高阳2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉干熄焦废气排放口 | 1.3311 | -- | 30 | 30.343 | -- | 80 | -- | -- | -- | 12.929 | 128050.444 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉干熄焦废气排放口 | 2.2961 | -- | 30 | 20.143 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.605 | 115576.1559 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉烟气排放口 | 2.2970 | -- | 15 | 14.819 | -- | 30 | 51.937 | -- | 150 | 4.635 | 182652.9392 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉烟气排放口 | 0.9560 | -- | 15 | 13.028 | -- | 30 | 53.993 | -- | 150 | 5.368 | 240494.6929 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉装煤废气排放口 | 1.7319 | -- | 30 | 24.706 | -- | 70 | -- | -- | -- | 7.962 | 115989.0879 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉推焦废气排放口 | 2.0676 | -- | 30 | 7.877 | -- | 30 | -- | -- | -- | 9.969 | 194698.5235 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉装煤废气排放口 | 0.6474 | -- | 30 | 15.341 | -- | 70 | -- | -- | -- | 9.114 | 133965.7117 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉推焦废气排放口 | 4.0009 | -- | 30 | 5.620 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.804 | 190573.3042 | --
山西金达煤化工科技有限公司 | 锅炉尾部脱硫脱硝烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 干熄焦地面站排口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 焦炉烟囱 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 推焦地面站排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 1.8125 | -- | 30 | 3.288 | -- | 70 | -- | -- | -- | 15.839 | 82413.2775 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 1.9994 | -- | 30 | 11.834 | -- | 30 | -- | -- | -- | 12.870 | 228083.8884 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉烟囱 | 1.5965 | -- | 15 | 20.533 | -- | 30 | 114.302 | -- | 150 | 2.637 | 166685.2375 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 1.7070 | -- | 30 | 5.982 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.130 | 61335.7092 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 2.6126 | -- | 30 | 11.909 | -- | 30 | -- | -- | -- | 15.821 | 284039.027 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉烟囱 | 2.0709 | -- | 15 | 19.847 | -- | 30 | 113.089 | -- | 150 | 3.289 | 242323.305 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#干熄焦地面站排气筒 | 1.1840 | -- | 30 | 23.464 | -- | 80 | -- | -- | -- | 8.348 | 56777.3125 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 2#干熄焦地面站排气筒 | 2.3136 | -- | 30 | 23.634 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.939 | 68887.0925 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 0.5266 | 0.6084 | 10 | 14.030 | 16.209 | 30 | 97.901 | 113.110 | 150 | 2.231 | 116796.4172 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 0.5678 | -- | 10 | 19.231 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.425 | 115856.0258 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 0.4045 | -- | 10 | 8.740 | -- | 30 | -- | -- | -- | 18.249 | 188916.7907 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 0.9132 | -- | 10 | 21.519 | -- | 50 | -- | -- | -- | 5.990 | 64496.2637 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 0.6000 | 108.9989 | 15 | 2.039 | 370.460 | 30 | 2.513 | 456.478 | 150 | 0.008 | 505.2562 | 停运
山西文峰焦化科技有限公司 | 1#焦炉和2#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 0.8737 | -- | 30 | 0.562 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.287 | 28577.0131 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 3#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 0.6201 | -- | 30 | 0.103 | -- | 30 | -- | -- | -- | 2.733 | 20391.9181 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱湿法脱硫排放口 | 3.6303 | -- | 15 | 15.264 | -- | 30 | 93.490 | -- | 150 | 6.246 | 292421.8175 | --
山西星宇化工科技股份有限公司 | 尾气吸收塔排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
汾阳市恒泰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.5423 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.699 | 5238.9875 | --
汾阳市中鸿橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 2.064 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.414 | 4645.3743 | --
汾阳市润恒橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.298 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.282 | 976.2209 | --
汾阳市杏花村镇辉煌瓷业有限公司 | 烤花窑隧道窑废气烟囱 | 2.4590 | 3.4209 | 30 | 14.545 | 20.235 | 50 | 20.326 | 28.277 | 180 | 13.361 | 15378.9315 | --
汾阳市美耀瓷业有限公司 | 隧道窑辊道窑烟囱排放口 | 1.8864 | 1.6250 | 30 | 13.759 | 11.853 | 50 | 29.694 | 25.580 | 180 | 13.827 | 10405.2689 | --
汾阳市杏花村镇鑫盛瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 4.2635 | 4.9307 | 30 | 6.655 | 7.697 | 50 | 27.292 | 31.563 | 180 | 5.580 | 18078.4878 | --
汾阳市杏花村镇协盛源瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 3.9623 | 4.3612 | 30 | 0.247 | 0.272 | 50 | 49.839 | 54.856 | 180 | 4.935 | 14793.5379 | --
汾阳市兴安橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 2.4692 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.333 | 48892.6113 | --
吕梁市恒盛橡胶股份有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 0.2899 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.697 | 1605.1025 | 停运
汾阳市强盛橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.9882 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.491 | 2978.572 | --
汾阳市华瑞橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 2.4825 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.216 | 33590.375 | --
汾阳市演武镇荣达橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.0004 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.377 | 8446.5625 | --
汾阳市演武镇宏泰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气处理设施排放筒 | 1.2298 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.478 | 1099.9397 | --
山西天龙橡胶科技股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 2.163 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.726 | 5696.1687 | --
汾阳市演武镇宏丰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.548 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.020 | 29.5938 | --
吕梁市鸿涛废旧橡胶再生研究股份有限公司 | 炼胶工序废气排放口 | 1.307 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.404 | 24366.0583 | --
汾阳市恒凯橡胶科技有限公司 | 裂解炉废气处理装置排气筒 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
汾阳市致祥胶业有限公司 | 废气处理排放筒 | 1.548 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | --
汾阳市志峰橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.607 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.600 | 1989.3555 | --
汾阳市演武镇振飞橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.510 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.381 | 1303.6939 | --
汾阳市演武镇雄伟橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 2.712 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.585 | 1977.4638 | --
汾阳市鑫隆橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.676 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.208 | 702.2681 | --
山西文丰环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.245 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.488 | 5004.0026 | --
汾阳市瑞丰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.429 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.421 | 3531.4509 | 停运
汾阳市明兴橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 0.490 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.337 | 3544.3991 | --
汾阳市明盛橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 0.386 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.158 | 543.8962 | --
汾阳市明辉橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西茂原橡胶科技股份有限公司 | 脱硫、炼制废气处理设施排气筒 | 1.750 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.162 | 3943.8451 | --
汾阳市俊宝橡胶厂（有限公司） | 废气处理排放筒 | 1.535 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.027 | 3455.0482 | --
汾阳市建明橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.436 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.272 | 902.065 | --
汾阳市华联橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.596 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.677 | 2225.962 | --
汾阳市虎跃橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.771 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.370 | 4624.6406 | --
汾阳市鸿盛橡胶有限公司 | 再生胶生产废气总排口 | 1.560 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.121 | 3760.6632 | --
汾阳市广兴橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 2.453 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.138 | 455.5682 | --
汾阳市光辉橡胶制品有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.618 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.077 | 1626.081 | --
汾阳市东鑫橡胶科技有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.718 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.193 | 362.6091 | --
山西安泰飞环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.638 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.332 | 5501.6144 | 停运
汾阳市海涛橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 1.293 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.529 | 2278.8825 | --
汾阳市瑞恒橡胶有限公司 | 废气总排口 | 2.268 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.116 | 3781.1854 | --
山西国峰煤电有限责任公司 | 1号锅炉脱硫塔出口 | 1.210 | 1.467 | 10 | 4.995 | 6.057 | 35 | 34.357 | 41.658 | 50 | 9.59 | 911860.3404 | --
山西国峰煤电有限责任公司 | 2号锅炉脱硫塔出口 | 37.437 | 305.330 | 10 | 0.477 | 3.892 | 35 | 5.018 | 40.930 | 50 | 4.70 | 521757.8316 | 停运
汾阳中科渊昌再生能源有限公司 | 焚烧烟气排放筒 | 1.495 | 1.147 | 20 | 58.404 | 44.809 | 80 | 208.978 | 160.332 | 250 | 9.096 | 75057.5697 | --
吕梁市医疗废物集中处置中心 | 焚烧系统废气处理设施排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
汾阳市盛鼎建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23.296 | 36.152 | 50 | 8.916 | 34633.7195 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.006 | -0.152 | 50 | 0.264 | 854.3687 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.004 | -0.105 | 50 | 0.369 | 1196.4872 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.860 | 38.668 | 50 | 5.880 | 12502.1374 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.312 | 31.344 | 50 | 7.046 | 28082.8085 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -0.143 | 50 | 0.244 | 1444.5255 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.828 | -99.387 | 50 | 0.119 | 714.145 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 3#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.421 | 24.813 | 50 | 2.593 | 12309.29 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 4#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23.460 | 42.516 | 50 | 2.083 | 10763.8599 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 5#燃气锅炉排放筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.998 | -606.920 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 6#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.813 | 188.374 | 50 | 0.822 | 4914.05 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.107 | -21.378 | 50 | 0 | 1.045 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒1#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 50 | 0.374 | 806.371 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒2#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.895 | 34.733 | 50 | 0.290 | 609.739 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒3#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.503 | 27.163 | 50 | 4.367 | 7935.1409 | 停运