## sheet1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2026年05月03日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
吕梁山水水泥有限公司 | 窑尾电除尘器排放筒 | 1.1173 | 201.3496 | 10 | 0.191 | 34.434 | 35 | 1.871 | 337.126 | 50 | 0.005 | 190.4141 | 停运
吕梁山水水泥有限公司 | 冷却机排放口 | 1.2205 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.395 | 11617.3643 | 停运
吕梁山水水泥有限公司 | 辊压选粉收尘器排放筒 | 2.7660 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.309 | 92948.2374 | --
吕梁山水水泥有限公司 | 煤磨除尘器排放筒 | 0.364 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.176 | 1073.0223 | 停运
山西菲尔茂新再生物资回收有限公司 | 1#生产线热解炉废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
晋能大土河热电有限公司 | 1号机组净烟气 | 3.7102 | 4.1826 | 10 | 21.295 | 24.007 | 35 | 34.155 | 38.504 | 50 | 5.311 | 803742.41 | --
晋能大土河热电有限公司 | 2号机组净烟气 | 3.2009 | 3.4847 | 10 | 22.043 | 23.997 | 35 | 32.386 | 35.257 | 50 | 5.620 | 854664.86 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝设施排放口 | 0.9068 | -- | 15 | 22.607 | -- | 30 | 110.874 | -- | 150 | 3.181 | 204897.25 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.836 | -- | 30 | 2.164 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.150 | 120798.94 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 推焦废气排放口 | 1.6988 | -- | 30 | 0.691 | -- | 30 | -- | -- | -- | 17.022 | 146592.2925 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 4.1339 | -- | 30 | 22.105 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.864 | 84516.5925 | --
山西金源煤化科技有限公司 | 二期500万kcal焦油蒸馏管式炉排口 | 1.95 | 2.12 | 200 | 0.98 | 1.06 | 550 | 31.08 | 33.76 | 240 | 2.46 | 7564.4345 | --
文水县鑫明泰化工有限公司 | 在线监测废气排放口 | 0.2951 | 0.5477 | 20 | 1.266 | 2.349 | 50 | 82.293 | 152.753 | 200 | 5.502 | 15076.0276 | --
山西盛达威科技有限公司 | 尾气锅炉废气排放口 | 1.755 | 2.109 | 10 | 9.747 | 11.711117 | 35 | 24.285 | 29.180 | 50 | 12.965 | 84417.6025 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线窑窑头 | 1.3728 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.249 | 4499.05 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 一线水泥窑窑尾 | 0.8789 | 57.0963 | 10 | 0.660 | 42.879 | 35 | 0.323 | 20.994 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑尾 | 0.0856 | 4.9869 | 10 | 0.551 | 32.077 | 35 | 1.329 | 77.394 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑头 | 0.5022 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.004 | 61.0075 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 1#球磨机 | 1.3523 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.496 | 7301.0075 | --
山西吉港水泥有限公司 | 2#球磨机 | 0.6272 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.282 | 3103.965 | --
山西吉港水泥有限公司 | 3#水泥磨 | 0.7332 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.938 | 4489.55 | --
山西吉港水泥有限公司 | 4#水泥磨 | 1.8317 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.766 | 1736.8125 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线煤磨机 | 1.686 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.521 | 1517.0776 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线煤磨机 | 0.343 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.559 | 1610.1495 | 停运
文水恒安兄弟建材有限公司 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水玉玺平安建筑材料有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县穆家寨新兴砖厂 | 1#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县穆家寨新兴砖厂 | 2#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县金星建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县嘉威建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县诚源建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 0.72 | 0.882 | 30 | 31.033 | 37.997 | 150 | 66.554 | 81.488 | 200 | 5.341 | 140218.3506 | --
山西浩海陶瓷科技有限公司 | 煅烧窑排气筒 | 0.8247 | 1.2907 | 30 | 0.703 | 1.100 | 50 | 29.020 | 45.418 | 180 | 5.730 | 11367.6549 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 120t转炉二次烟气除尘排气筒 | 0.641 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.220 | 793782.938 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机头脱硫脱硝除尘出口排气筒 | 1.011 | 0.753 | 10 | 22.910 | 17.070 | 35 | 44.329 | 33.030 | 50 | 5.929 | 690377.9818 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机尾除尘排气筒 | 2.81 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.98 | 463656.9575 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场1号除尘排气筒 | 0.601 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.262 | 348717.9825 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉矿槽除尘排气筒 | 0.756 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.088 | 265497.2346 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场2号除尘排气筒 | 1.356 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.973 | 85396.4447 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1#燃气发电锅炉排气筒 | 0.9490 | 0.9273 | 5 | 20.616 | 20.144 | 35 | 6.272 | 6.128 | 50 | 7.343 | 477899.245 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 烧结机头_竖炉焙烧排气筒 | 2.806 | 2.317 | 10 | 6.269 | 5.177 | 35 | 16.336 | 13.490 | 50 | 12.385 | 211236.4385 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 高炉矿槽废气排气筒 | 3.217 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.711 | 109225.3677 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 高炉出铁场排气筒 | 2.094 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.484 | 150178.492 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 烧结机尾排气筒 | 1.310 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.382 | 65622.156 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 燃气锅炉排气筒 | 1.341 | 1.656 | 10 | 0.5 | 0.617109 | 35 | 17.001 | 20.983 | 50 | 35.925 | 63500.1502 | --
山西国金电力有限公司 | #1循环流化床锅炉烟囱 | 2.8170 | 41.0443 | 10 | 0.038 | 0.556 | 35 | -0.132 | -1.923 | 50 | 2.204 | 249673.232 | 停运
山西国金电力有限公司 | #2循环流化床锅炉烟囱 | 0.4431 | 0.4411 | 10 | 12.205 | 12.151 | 35 | 38.795 | 38.623 | 50 | 7.611 | 881038.0977 | --
山西国金电力有限公司 | 窑头收尘器废气排放口 | 0.3060 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.093 | 3123.6234 | 停运
山西国金电力有限公司 | 1#水泥窑废气排放口 | 2.655 | 115.909 | 10 | 0 | 0.007 | 35 | 0 | 0 | 50 | 14.676 | 219718.2577 | 停运
文水县振兴化肥有限公司 | 锅炉烟囱 | 0.9556 | 1.3946 | 20 | 10.095 | 15.345671 | 100 | 23.889 | 34.861 | 150 | 6.167 | 103199.2401 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 焦炉烟囱 | 1.9558 | -- | 15 | 19.378 | -- | 30 | 74.282 | -- | 150 | 2.870 | 183762.47 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 装煤推焦排口 | 0.757 | -- | 30 | 8.616 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.623 | 52726.9844 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#3#余热锅炉烟气排放口 | 0.4642 | -- | 15 | 4.416 | -- | 30 | 65.095 | -- | 150 | 7.801 | 110709.1583 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 3#余热锅炉烟气备用排放口 | 0.2575 | -- | 15 | 1.239 | -- | 30 | 0.940 | -- | 150 | 0.443 | 7252.9782 | 停运
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#余热锅炉烟气备用排放口 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 2.9791 | -- | 15 | 11.635 | -- | 30 | 67.516 | -- | 150 | 2.958 | 153702.4725 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 0.5194 | -- | 15 | 9.395 | -- | 30 | 68.185 | -- | 150 | 2.375 | 124338.5909 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉机侧地面站排口 | 0.7402 | -- | 30 | 7.985 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.204 | 61381.97 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉机侧地面站排口 | 1.8107 | -- | 30 | 6.079 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.446 | 65465.92 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#干熄焦地面站排口 | 0.2077 | -- | 30 | 34.445 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.324 | 94437.0475 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#干熄焦地面站排口 | 0.5083 | -- | 30 | 33.119 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.011 | 106695.935 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 出焦地面站排口 | 1.2179 | -- | 30 | 17.637 | -- | 30 | -- | -- | -- | 6.781 | 151538.9225 | --
交城县三喜化工有限公司（二厂区） | 硝酸反应尾气排放筒 | -- | -- | -- | 0.5 | -- | -- | 59.101 | -- | 200 | 31.394 | 54301.1902 | --
山西恩泽生物技术有限公司 | 稀硝酸装置吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 108.322 | -- | 200 | 23.436 | 14712.74 | --
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 102.356 | -- | 200 | 22.114 | 64520.8492 | --
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.829 | -- | 200 | 23.897 | 69859.71 | --
山西东锦肥业有限公司 | 两钠碱液吸收尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.981 | -- | 100 | 0.538 | 1851.6406 | 停运
交城县德谦肥业有限公司 | 硝酸吸收塔尾气排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38.786 | -- | 200 | 17.315 | 17210.8817 | --
山西润锦化工有限公司 | 尿素筛分系统排放口 | 0.712 | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.599 | 4720.2067 | 停运
山西沃锦新材料股份有限公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 45.589 | -- | 200 | 18.244 | 60987.4407 | --
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 焚烧系统废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 肼基物烘干排放口 | 1.8536 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.127 | 11080.475 | --
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 三环唑烘干排放口 | 1.475 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.406 | 8107.3123 | --
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑尾废气出口 | 1.2050 | 71.5194 | 10 | 0.043 | 2.572 | 35 | 0.082 | 4.855 | 50 | 2.648 | 76431.48 | 停运
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑头废气出口 | 4.2166 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.478 | 10855.7899 | 停运
山西金虎水泥有限责任公司 | 煤磨磨尾废气出口 | 0.9554 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.490 | 1765.0649 | --
交城县岭底石刚砖厂 | 隧道窑废气排气口 | 1.104028 | 1.497853 | 30 | 11.219 | 21.425227 | 150 | 28.322823 | 47.575601 | 200 | 4.865612 | 54945.8688 | --
交城县众鑫建材有限公司 | 隧道窑废气排气筒 | 0.4596 | 6.2912 | 30 | 0.679 | 9.301 | 150 | 0.342 | 4.676 | 200 | 0.226 | 5054.0552 | 停运
交城县鼎烽建材有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
交城县电力砖厂 | 隧道窑废气排放口 | 1.0465 | 1.0244 | 30 | 36.763 | 35.988 | 150 | 49.396 | 48.354 | 200 | 6.017 | 106092.8675 | --
山西林石源建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 2#玻璃熔窑烟囱 | 3.121 | 119.627 | 30 | 1.677 | 64.283 | 200 | 0.532 | 20.402 | 400 | 0.328 | 7106.2541 | 停运
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 1#玻璃熔窑烟囱 | 6.37 | 7.10 | 30 | 0.618 | 0.689021 | 200 | 228.22 | 254.51 | 400 | 7.92 | 140285.087 | --
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 3#4#玻璃熔窑备用烟囱 | 0.540 | 0.716 | 30 | 0.489 | 0.648474 | 200 | 117.132 | 155.331 | 400 | 5.934 | 72431.7413 | --
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 4#玻璃熔窑烟囱 | 1.5054 | 85.5371 | 30 | 0.341 | 19.378 | 200 | 12.611 | 716.568 | 400 | 0.647 | 14003.03 | 停运
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 3#玻璃熔窑烟囱 | 0.65 | 0.78 | 30 | 50.44 | 60.83 | 200 | 48.66 | 58.67 | 400 | 20.29 | 135610.4841 | --
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 1#2#玻璃熔窑备用烟囱 | 1.70 | 2.05 | 30 | 95.91 | 115.58 | 200 | 161.57 | 194.72 | 400 | 15.91 | 110335.347 | --
山西众鑫锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 0.666 | 0.376 | 10 | 24.282 | 13.707 | 35 | 23.441 | 13.232 | 100 | 7.661 | 10189.1672 | --
交城县陈氏耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.6228 | 0.7360 | 10 | 4.825 | 2.189 | 35 | 46.105 | 20.911 | 100 | 4.083 | 4797.5134 | --
山西国丰耐火材料有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | 0.570 | 0.296 | 10 | 18.08 | 9.380826 | 35 | 183.856 | 95.389 | 200 | 5.904 | 8407.1832 | --
山西中天锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑烟气排放筒 | 1.224 | 0.732 | 10 | 6.798 | 4.063 | 35 | 29.422 | 17.586 | 200 | 10.961 | 13006.9448 | --
交城县晋阳耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.0199 | 1.2127 | 10 | 4.917 | 5.846 | 35 | 49.063 | 58.336 | 100 | 4.564 | 9828.4764 | --
山西锐能新材料有限公司 | 高铝生产线窑炉烟气排放口 | 5.2217 | 2.7149 | 10 | 1.522 | 0.791 | 35 | 50.195 | 26.098 | 100 | 1.054 | 22113.1024 | --
山西锐能新材料有限公司 | 中铝生产线窑炉烟气排放口 | 6.2092 | 4.5152 | 10 | 3.580 | 2.604 | 35 | 73.693 | 53.588 | 100 | 1.474 | 42708.165 | --
山西锐能新材料有限公司 | 脱水料生产线回转窑烟气排放口 | 5.602 | 6.258 | 10 | 1.112 | 1.242 | 35 | 25.931 | 28.968 | 100 | 3.535 | 14144.5777 | --
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉热风炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机头排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机尾_整粒_破碎筛分排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉出铁场排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#高炉矿槽底排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 4号锰矿烘干回转窑排气筒 | 0.93 | -- | 20 | 0.024 | -- | 200 | 13.22 | -- | 300 | 3.50 | 11899.5525 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 5号石灰石回转窑排气筒 | 0.96 | 1.46 | 20 | 2.484 | 3.779251 | 200 | 20.89 | 31.77 | 300 | 10.39 | 39924.4929 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 7号石灰石回转窑排气筒 | 2.41 | 2.95 | 20 | 1.474 | 1.803558 | 200 | 27.31 | 33.41 | 300 | 13.10 | 68451.5658 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 8号回转窑排气筒 | 1.71 | -- | 20 | 1.06 | -- | 200 | 21.85 | -- | 300 | 6.01 | 33460.6212 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 6号锰矿烘干回转窑排气筒 | 1.05 | -- | 20 | 7.283 | -- | 200 | 19.91 | -- | 300 | 2.95 | 17205.7879 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 3号石灰石回转窑排气筒 | 0.78 | 40.57 | 20 | 1.60 | 82.95 | 200 | 0.07 | 3.73 | 300 | 0.40 | 2101.8141 | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 9#回转窑排气筒 | 3.72 | 4.62 | 20 | 0.764 | 0.949603 | 200 | 24.66 | 30.65 | 300 | 6.34 | 40964.6645 | --
交城县金铭恒业环保科技有限公司 | 冶炼废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交城县兆晟环保科技有限公司 | 裂解炉裂解废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西国锦煤电有限公司 | 1#机组烟气排口 | 0.4375 | 0.9801 | 10 | 8.163 | 18.285 | 35 | 16.483 | 36.921 | 50 | 0.021 | 2111.945 | 停运
山西国锦煤电有限公司 | 2#机组烟气排口 | 2.3639 | 2.8018 | 10 | 11.785 | 13.969 | 35 | 33.100 | 39.233 | 50 | 7.643 | 729181.765 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 2 | -- | 30 | 11.31 | -- | 80 | -- | -- | -- | 3.33 | 54691.1175 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.35 | -- | 30 | 5.66 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.08 | 215788.7254 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 装煤废气排放口 | 0.29 | 5.24 | 30 | 3.08 | 54.71 | 70 | -- | -- | -- | 11.36 | 262083.6854 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 焦炉烟气脱硫、脱硝设施排放口 | 1.07 | -- | 15 | 8.90 | -- | 30 | 39.58 | -- | 150 | 3.75 | 378858.2758 | --
山西锐鑫耐火材料有限公司 | 回转窑、辊道窑废气排放口 | 3.807 | 4.237 | 10 | 1.014 | 1.128756 | 35 | 53.940 | 60.043 | 100 | 2.808 | 67049.8362 | --
山西中齐锐能高温材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 2.033 | 1.294 | 10 | 3.894 | 2.478 | 35 | 134.201 | 85.409 | 200 | 8.742 | 57188.4702 | --
山西华鑫肥业股份有限公司 | 吸收塔废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.45 | -- | 200 | 30.37 | 165460.3045 | --
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 714.286 | -- | -- | 35.916 | -- | 200 | 27.995 | 68066.5063 | --
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 2号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 回转窑废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 1号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运
山西金兰化工股份有限公司新型肥料分公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.666 | -- | 200 | 23.069 | 25905.7404 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 吸收塔排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24.985 | -- | 200 | 30.263 | 52582.1506 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 碱吸收废气排放口 | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 57.054 | 53.094 | 100 | 9.085 | 16806.9732 | --
兴县南通玉明砖厂 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西华兴铝业有限公司 | 1#、2#和3#锅炉烟气排放口 | 1.062 | 1.613 | 5 | 13.991 | 21.260 | 35 | 22.406 | 34.048 | 50 | 1.862 | 327702.1768 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.996 | -- | 10 | 0.413 | -- | 100 | 30.466 | -- | 100 | 29.273 | 129829.7113 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期2#悬浮焙烧炉废气排放口 | 0.094 | -- | 10 | 0.475 | -- | 100 | 0.716 | -- | 100 | 0.314 | 2732.3935 | --
山西华兴铝业有限公司 | 二期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.736 | -- | 10 | 3.723 | -- | 100 | 34.200 | -- | 100 | 20.933 | 193924.887 | --
山西华兴铝业有限公司 | 4#锅炉烟气排放口 | 1.767 | 1.775 | 5 | 22.232 | 22.331 | 35 | 33.663 | 33.813 | 50 | 11.014 | 347908.3179 | --
山西中铝华润有限公司 | 1#8#电解工区电解废气净化设施出口 | 2.01 | -- | 10 | 26.13 | -- | 100 | -- | -- | -- | 12.99 | 1161711.4591 | --
山西中铝华润有限公司 | 2#7#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.5597 | -- | 10 | 26.769 | -- | 100 | -- | -- | -- | 13.073 | 1178220.5881 | --
山西中铝华润有限公司 | 3#6#电解工区电解废气净化设施出口 | 3.6117 | -- | 10 | 32.122 | -- | 100 | -- | -- | -- | 12.240 | 1096324.0554 | --
山西中铝华润有限公司 | 4#5#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.3957 | -- | 10 | 28.860 | -- | 100 | -- | -- | -- | 13.615 | 1203055.1033 | --
山西臣功固体废物综合处置利用有限公司 | 焚烧烟囱 | 1.062 | -38.985 | 30 | 1.882 | -69.078 | 100 | 5.081 | -186.481 | 300 | 0 | 1.8338 | 停运
临县安业乡东胜机砖厂 | 隧道窑排放口 | 0.0600 | 0.2789 | 30 | 2.567 | 11.785 | 150 | 1.432 | 6.619 | 200 | 0 | 0 | 停运
临县三交镇武家沟机砖厂 | 隧道窑排气筒 | 0.303074 | 0.303074 | 30 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 停运
临县刘家会镇金润机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县华烨选煤有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县前甘泉新型机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县马家湾飞宏机砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县临泉镇后月镜机砖厂 | 隧道窑烟囱 | 1.145 | 1.657382 | 30 | 22.993075 | 33.168174 | 150 | 0.025644 | 0.037685 | 200 | 6.157099 | 92406.0129 | --
临县新民集中供热有限公司 | 3#锅炉脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
临县新民集中供热有限公司 | 4#锅炉脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西京能吕临发电有限公司 | 1号机组废气 | 2.5149 | 3.0366 | 10 | 11.788 | 14.234 | 35 | 32.465 | 39.200 | 50 | 9.240 | 895994.0525 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 2号机组废气 | 1.8942 | 2.1376 | 10 | 9.215 | 10.399 | 35 | 36.970 | 41.720 | 50 | 7.807 | 722179.81 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 启动锅炉烟囱（长期停产） | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥窑排放口 | 0.3190 | 13.4920 | 10 | 0.220 | 9.308 | 35 | 0.247 | 10.440 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥窑排放口 | 0.247 | 9.294 | 10 | 0.349 | 13.165 | 35 | 0.167 | 6.301 | 50 | 0.102 | 3897.8718 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#冷却机 | 0.1407 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#冷却机 | 1.405 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.430 | 48392.711 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥磨选粉机 | 1.262 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.825 | 56515.9958 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥磨选粉机 | 0.077 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.706 | 9667.0477 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 3#水泥磨选粉机 | 1.400 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.804 | 46054.5455 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 4#水泥磨选粉机 | 0.338 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.133 | 1792.3053 | 停运
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 锅炉烟囱 | 1.3446 | 1.7326 | 10 | 13.415 | 17.287 | 35 | 26.720 | 34.432 | 50 | 4.420 | 476929.584 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 二期焙烧炉排气筒 | 3.0154 | -- | 10 | 0.162 | -- | 100 | 36.939 | -- | 100 | 15.867 | 169511.3136 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 三期焙烧炉排气筒 | 1.2649 | -- | 10 | 2.253 | -- | 100 | 38.474 | -- | 100 | 10.537 | 103111.4037 | --
山西华光发电有限责任公司 | 4#锅炉排放口 | 0.7499 | 0.7667 | 5 | 16.191 | 16.553 | 35 | 30.249 | 30.926 | 50 | 16.083 | 1777230.6025 | --
山西华光发电有限责任公司 | 3#锅炉排放口 | 2.9120 | 75.7446 | 5 | -0.193 | -5.029 | 35 | 0.038 | 0.980 | 50 | 1.816 | 225793.5124 | 停运
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 2#烟囱 | 1.4241 | 40.5033 | 10 | 0.031 | 0.872 | 35 | 0.238 | 6.771 | 50 | 1.852 | 190350.9 | 停运
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 1#烟囱 | 3.0234 | 3.4236 | 10 | 20.854 | 23.614 | 35 | 33.840 | 38.319 | 50 | 8.664 | 587028.4775 | --
吕梁三峰环保发电有限公司 | 2#焚烧炉废气排放口 | 1.6115 | 1.0022 | 20 | 89.597 | 55.719478 | 80 | 141.437 | 87.961 | 250 | 14.135 | 57187.8285 | --
吕梁三峰环保发电有限公司 | 1#焚烧炉废气排放口 | 2.8753 | 1.8000 | 20 | 92.938 | 58.180767 | 80 | 152.569 | 95.510 | 250 | 13.783 | 57029.3483 | --
柳林县华亿新型建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 0.1606 | 0.4574 | 30 | 73.82 | 210.17 | 150 | 0.77 | 2.21 | 200 | 0.52 | 22284.507 | 停运
石楼县民宜供热有限责任公司 | 1#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.034 | 1.830 | 50 | 4.719 | 36300.6732 | 停运
石楼县民宜供热有限责任公司 | 2#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.375 | 2.978 | 50 | 0.619 | 5687.1751 | 停运
石楼县民宜供热有限责任公司 | 3#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.046 | -48.665 | 50 | 1.043 | 9072.7211 | 停运
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（一期） | 4.28 | 3.71 | 10 | 3.67 | 3.18 | 35 | 48.42 | 41.95 | 50 | 13.44 | 808683.3937 | --
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（二期） | 3.567 | 3.366 | 10 | 1.711 | 1.615 | 35 | 30.630 | 28.897 | 50 | 17.519 | 1120517.1423 | --
岚县丰达焦化冶炼集团有限公司 | 焦炉烟气排放口 | 0 | -- | 15 | 3.583 | -- | 30 | 6.650 | -- | 150 | 0.193 | 1699.4713 | 停运
岚县恒运砖厂 | 窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县茂生砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机尾排放口 | 0.6474 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.544 | 22248.0959 | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 燃气锅炉排放口 | 1.4049 | 3.9810 | 10 | 1.632 | 4.625 | 35 | 1.399 | 3.965 | 50 | 4.973 | 16906.9999 | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机头排放口 | 1.1039 | 7.5178 | 10 | 1.324 | 9.013 | 35 | 0.210 | 1.429 | 50 | 21.312 | 421596.0319 | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 1.7509 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.908 | 151076.4136 | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 0.4252 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.545 | 94200.4832 | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 立磨机排放口 | 0.5331 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.466 | 18806.725 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 烧结机头废气排气筒 | 2.0648 | 2.1483 | 10 | 15.607 | 16.237 | 35 | 16.16 | 16.813 | 50 | 12.907 | 218127.6949 | --
山西聚义兴投资集团有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | 0.613 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.062 | 69089.3159 | --
山西聚义兴投资集团有限公司 | 高炉矿槽槽上、焦炭转运、高炉出铁场废气排气筒 | 4.4054 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.009 | 38756.7109 | --
山西聚义兴投资集团有限公司 | 燃气锅炉废气排气筒 | 0.146 | 0.153102 | 5 | 17.422 | 18.269 | 35 | 8.773 | 9.200 | 50 | 5.815 | 55516.79 | --
山西聚义兴投资集团有限公司 | 高炉矿槽槽下废气排气筒 | 2.731 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.822 | 89305.673 | --
岚县民宜供热有限公司 | 锅炉烟气排放筒 | 4.607 | 46.285 | 10 | 0.012 | 0.121 | 35 | 0.229 | 2.303 | 50 | 0.959 | 58423.7593 | 停运
方山县圪洞镇四通砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
方山县新房诚信砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
方山县峪口新宏砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 2#脱硫塔出口 | 0.3477 | 8.4580 | 10 | 1.396 | 33.958 | 35 | 0.470 | 11.438 | 50 | 0 | 32.0141 | 停运
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 1#脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
方山县煦泰热力有限公司 | 锅炉废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西福裕焦化有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 1.1757 | -- | 30 | 38.264 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.059 | 134768.8925 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万焦炉烟囱排放口 | 1.941 | 2.005 | 15 | 20.808 | 21.498 | 30 | 109.577 | 113.210 | 150 | 3.420 | 296956.6752 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万推焦地面站废气排放口 | 1.65 | -- | 30 | 14.002 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.99 | 197786.7095 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万装煤地面站废气排放口 | 3.055 | -- | 30 | 5.275 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.628 | 185441.5548 | --
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑头除尘排放筒 | 0.478 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.485 | 75786.2415 | 停运
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑尾排放筒 | 0.656 | 12.603 | 10 | 0.521 | 10.010 | 35 | 0.222 | 4.254 | 50 | 0 | 0.2444 | 停运
吕梁弘泽铝质耐材有限公司 | 耐火材料窑废气排放口 | 1.49 | 1.97 | 10 | 3.97 | 5.25 | 35 | 32.48 | 42.98 | 100 | 2.50 | 21034.0958 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机头 | 2.0906 | 2.3223 | 10 | 5.574 | 6.192 | 35 | 28.336 | 31.477 | 50 | 5.655 | 533402.2678 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机头 | 1.8184 | 1.8648 | 10 | 1.075 | 1.102 | 35 | 24.815 | 25.448 | 50 | 6.695 | 620767.0165 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨装煤 | 0.6456 | -- | 30 | 13.821 | -- | 70 | -- | -- | -- | 6.626 | 35984.0185 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨推焦 | 0.3763 | -- | 30 | 15.405 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.339 | 76713.5437 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机尾 | 0.622 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.222 | 449931.1087 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机尾 | 0.6300 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.701 | 379283.6084 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机尾 | 1.4274 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.610 | 450485.3364 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉矿槽 | 2.5271 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.285 | 527321.3531 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉矿槽 | 0.5263 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.119 | 310840.2174 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉矿槽 | 0.6925 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.408 | 266115.1857 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉出铁场 | 1.8592 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.047 | 632736.0154 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉出铁场 | 0.6270 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.478 | 368199.5208 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉出铁场 | 0.6239 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.557 | 420470.37 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 一体系转炉二次 | 1.5528 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.269 | 551866.2892 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 二体系转炉二次 | 1.0387 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.544 | 394503.9868 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机头 | 1.6449 | 1.8553 | 10 | 5.442 | 6.138 | 35 | 28.086 | 31.679 | 50 | 6.271 | 578546.2087 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱1 | 1.8119 | -- | 15 | 2.328 | -- | 30 | 69.665 | -- | 150 | 1.983 | 134270.707 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱2 | 0.5599 | -- | 15 | 1.762 | -- | 30 | 57.199 | -- | 150 | 1.873 | 127074.4325 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 剩余煤气锅炉 | 1.9928 | 2.0496 | 5 | 3.859 | 3.969 | 35 | 22.884 | 23.536 | 50 | 5.498 | 262735.2487 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 链篦机-回转窑焙烧废气排气筒 | 2.1862 | 1.6985 | 10 | 1.414 | 1.099 | 35 | 21.082 | 16.379 | 50 | 7.242 | 466428.3575 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨推焦 | 2.6589 | -- | 30 | 7.092 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.320 | 182448.0203 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨焦炉烟囱 | 1.472 | -- | 15 | 2.412 | -- | 30 | 33.965 | -- | 150 | 3.553 | 310498.0564 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨机侧 | 1.8874 | -- | 30 | 3.775 | -- | 70 | -- | -- | -- | 10.156 | 109826.6153 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨干熄焦 | 2.280 | -- | 30 | 14.379 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.790 | 119535.4959 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#回转窑窑尾 | 1.74 | 3.12 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.53 | 170804.4987 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#回转窑窑尾 | 1.43 | 3.03 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.43 | 209282.5837 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 4#回转窑窑尾 | 1.05 | 1.55 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.16 | 187027.0304 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#回转窑窑尾 | 1.590 | 2.394 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.094 | 145725.9457 | --
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱1号脱硫塔出口 | 1.7081 | 1.9943 | 10 | 7.226 | 8.437 | 35 | 32.354 | 37.776 | 50 | 9.455 | 465380.5075 | --
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱2号脱硫塔出口 | 0.7166 | 1.0522 | 10 | 10.249 | 15.049 | 35 | 22.094 | 32.442 | 50 | 8.686 | 426488.1425 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司 | 焦炉烟囱 | 0.7893 | -- | 15 | 19.406 | -- | 30 | 72.101 | -- | 150 | 5.988 | 537646.4595 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司 | 地面站烟囱 | 0.5273 | -- | 30 | 4.254 | -- | 30 | -- | -- | -- | 12.719 | 180180.3 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉矿槽排放口 | 1.2140 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.430 | 99034.581 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 2.3662 | 2.4934 | 5 | 1.908 | 2.011 | 35 | 25.165 | 26.517 | 50 | 8.532 | 129667.075 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机头排气筒 | 0.5404 | 0.6090 | 10 | 0.537 | 0.605 | 35 | 16.376 | 18.456 | 50 | 10.649 | 316340.2125 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉出铁场废气排口 | 0.6050 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.217 | 331883.9932 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉矿槽排放口 | 0.3869 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.490 | 2355.3284 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | 0.3242 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.711 | 195200.7865 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉出铁场废气排口 | 0.1506 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 机头废气排放口 | 1.9538 | 1.6998 | 10 | 4.877 | 4.243 | 35 | 22.916 | 19.937 | 50 | 7.824 | 328932.3999 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 2#机尾除尘器 | 1.0339 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.301 | 160144.74 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 电厂2#脱硫塔排放口 | 1.0503 | 1.6700 | 5 | 4.741 | 7.538 | 35 | 20.519 | 32.626 | 50 | 15.026 | 218804.2262 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 电厂1#脱硫塔排放口 | 0.4418 | 0.4517 | 5 | 0.459 | 0.470 | 35 | 24.319 | 24.864 | 50 | 4.274 | 35821.4175 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 出铁厂除尘 | 0.5585 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.648 | 237026.9799 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 1#上料矿槽除尘 | 0.3779 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.306 | 96137.9211 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 1#机尾除尘烟囱 | 0.1954 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.113 | 1581.3742 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 2#上料矿槽除尘器 | 1.2564 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.992 | 157744.4186 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃气锅炉废气排放口 | 1.7836 | -300.7854 | 5 | 0.091 | -15.318 | 35 | 0.181 | -30.474 | 50 | 0.185 | 2280.9302 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 1.1928 | 37.9467 | 10 | 0.130 | 4.149 | 35 | 0.302 | 9.598 | 50 | 0 | 0 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃煤锅炉废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 1.1882 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.193 | 1805.7152 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 0.5548 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.457 | 1568.32 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 0.6262 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.603 | 11077.011 | 停运
交口县鑫海实业有限公司 | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
交口县鑫海实业有限公司 | 原料高炉矿槽出铁场废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
华源科技交口有限公司 | 2#焙烧炉烟气排放口 | 0.7372 | -- | 10 | 0.305 | -- | 100 | 0.400 | -- | 100 | 2.350 | 32678.72 | 停运
华源科技交口有限公司 | 3#焙烧炉烟气排放口 | 1.018 | -- | 10 | 17.877 | -- | 100 | 38.63 | -- | 100 | 21.885 | 131189.1825 | 停运
华源科技交口有限公司 | 3#锅炉烟囱排放口 | 0.7897 | 0.7471 | 5 | 9.617 | 9.098 | 35 | 43.015 | 40.695 | 50 | 8.705 | 423820.4607 | --
华源科技交口有限公司 | 4#锅炉烟囱排放口 | 1.8778 | 1.7910 | 5 | 16.525 | 15.762 | 35 | 38.128 | 36.365 | 50 | 9.568 | 455677.391 | --
华源科技交口有限公司 | 1#焙烧炉烟气排放口 | 2.64 | -- | 10 | 38.031 | -- | 100 | 47.985 | -- | 100 | 23.262 | 138906.2287 | 停运
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 2#焙烧炉烟气 | 0.8545 | -- | 10 | 17.429 | -- | 100 | 48.012 | -- | 100 | 21.801 | 66480.4052 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 130t锅炉烟气 | 0.7980 | 16.7686 | 5 | 0.066 | 1.396 | 35 | -0.510 | -10.720 | 50 | 0.215 | 8165.6019 | 停运
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 280t锅炉烟气排放口 | 1.0316 | 1.1013 | 5 | 9.731 | 10.388 | 35 | 31.344 | 33.460 | 50 | 5.916 | 187477.6438 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 1#焙烧炉烟气 | 0.9867 | -- | 10 | 0.267 | -- | 100 | 0.337 | -- | 100 | 0.831 | 6260.3343 | 停运
交口县兴荣冶炼有限公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | 1.6712 | -- | 30 | 12.551 | -- | 70 | -- | -- | -- | 10.430 | 110810.2253 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 拦焦地面站排气筒 | 3.9228 | -- | 30 | 7.426 | -- | 30 | -- | -- | -- | 10.111 | 169347.6414 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.6789 | -- | 15 | 9.777 | -- | 30 | 68.262 | -- | 150 | 1.873 | 124389.3734 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 0.6314 | -- | 30 | 40.326 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.357 | 79602.855 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 锅炉烟气排放口1# | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 焦炉烟气排放口 | 2.2827 | -- | 15 | 22.009 | -- | 30 | 71.950 | -- | 150 | 2.297 | 139421.9925 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 装煤废气排放口 | 1.3466 | -- | 30 | 8.650 | -- | 70 | -- | -- | -- | 6.338 | 76694.7007 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 推焦废气排放口 | 1.6571 | -- | 30 | 3.022 | -- | 30 | -- | -- | -- | 1.668 | 33102.6175 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 干熄炉废气排放口 | 0.9391 | -- | 30 | 21.225 | -- | 80 | -- | -- | -- | 13.594 | 97424.445 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期焦炉烟囱 | 1.3197 | -- | 15 | 10.275 | -- | 30 | 40.132 | -- | 150 | 2.136 | 296626.0808 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期机侧地面站排放口 | 1.0447 | -- | 30 | 7.089 | -- | 70 | -- | -- | -- | 22.269 | 198493.9957 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期推焦地面站排放口 | 1.0442 | -- | 30 | 10.145 | -- | 30 | -- | -- | -- | 14.818 | 129903.7399 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期焦炉烟囱 | 1.4275 | -- | 15 | 7.013 | -- | 30 | 54.646 | -- | 150 | 6.175 | 333323.7536 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期装煤地面站烟囱 | 1.5008 | -- | 30 | 3.057 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.446 | 57596.7 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期推焦地面站烟囱 | 2.2226 | -- | 30 | 8.622 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.224 | 136051.3067 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期干熄焦地面站排放口 | 1.1283 | -- | 30 | 12.138 | -- | 80 | -- | -- | -- | 8.037 | 112353.51 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期干熄焦地面站排放口 | 1.0275 | -- | 30 | 18.345 | -- | 80 | -- | -- | -- | 3.992 | 55469.0563 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.4656 | -- | 15 | 10.882 | -- | 30 | 36.676 | -- | 150 | 3.235 | 370535.1472 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 0.8680 | -- | 30 | 10.187 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.834 | 91689.4074 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 2.3963 | -- | 30 | 7.839 | -- | 30 | -- | -- | -- | 13.829 | 225807.7675 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 干熄焦地面站废气排放口 | 0.4776 | -- | 30 | 13.051 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.938 | 113880.4 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 焦炉烟囱 | 0.7688 | -- | 15 | 1.958 | -- | 30 | 52.702 | -- | 150 | 3.062 | 359210.5925 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.4854 | -- | 30 | 7.426 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.726 | 130978.0324 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 推焦废气排放口 | 1.0491 | -- | 30 | 4.964 | -- | 30 | -- | -- | -- | 10.586 | 171232.0417 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 1.8633 | -- | 30 | 12.170 | -- | 80 | -- | -- | -- | 13.892 | 176906.0325 | --
孝义市晋茂化工有限公司 | 导热油炉和加热炉公用废气排放口 | 0.3259 | 0.3574 | 10 | 17.7602 | 19.4766 | 35 | 13.7742 | 15.1054 | 50 | 11.3478 | 15716.7332 | --
孝义市泰兴铝镁有限公司 | 锅炉排气筒 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
吕梁市黑猫新材料有限公司 | 1#2#色素炭黑生产线尾气锅炉燃烧废气烟囱 | 4.6507 | 6.1573 | 10 | 12.203 | 16.156 | 35 | 18.806 | 24.898 | 50 | 11.323 | 41489.0043 | --
山西中兴水泥有限责任公司 | 窑头除尘器排气筒 | 3.5018 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.127 | 2397.6475 | 停运
山西中兴水泥有限责任公司 | 水泥窑尾排气筒 | 0.5187 | 6.7143 | 10 | 0.189 | 2.451 | 35 | 0.274 | 3.550 | 50 | 0.707 | 15450.9375 | 停运
孝义市金岩新型建材有限公司 | 1#烧结砖窑烟囱 | 2.104 | 3.070036 | 30 | 9.921 | 14.476157 | 150 | 29.159 | 42.54715 | 200 | 6.867 | 132637.3007 | --
孝义市金岩新型建材有限公司 | 2#烧结砖窑烟囱 | 1.946 | 4.734793 | 30 | 3.584 | 8.720194 | 150 | 26.213 | 63.778588 | 200 | 6.936 | 131915.9516 | --
孝义市佳辰建材有限公司 | 干燥隧道一体窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 1#精炼炉除尘器排气筒 | 3.553 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.383 | 45746.7179 | 停运
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 2#精炼炉除尘器排气筒 | 1.4983 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.229 | 111658.4077 | 停运
孝义市兴安化工有限公司 | 1#焙烧炉烟囱 | 4.878 | -- | 10 | 2.274 | -- | 100 | 19.268 | -- | 100 | 27.352 | 104606.8058 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 2#焙烧炉烟囱 | 3.768 | -- | 10 | 4.407 | -- | 100 | 38.616 | -- | 100 | 25.951 | 91326.8513 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 3#焙烧炉烟囱 | 4.073 | -- | 10 | 7.599 | -- | 100 | 30.373 | -- | 100 | 21.757 | 143573.6221 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 4#焙烧炉烟囱 | 4.784 | -- | 10 | 0.725 | -- | 100 | 38.787 | -- | 100 | 23.613 | 148148.9497 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 锅炉烟囱 | 1.8979 | 2.2638 | 5 | 15.925 | 18.995 | 35 | 28.048 | 33.455 | 50 | 7.323 | 995951.3866 | --
山西信发化工有限公司 | 1号锅炉烟道 | 2.8031 | 3.1481 | 5 | 17.510 | 19.665 | 35 | 38.929 | 43.720 | 50 | 13.944 | 664820.5542 | --
山西信发化工有限公司 | 2号锅炉烟道 | 0.5821 | 2.4642 | 5 | 1.805 | 7.642 | 35 | 8.247 | 34.915 | 50 | 0.706 | 41184.6901 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝1#焙烧炉废气排放口 | 0.445 | -- | 10 | 0.005 | -- | 100 | 0.184 | -- | 100 | 0 | 0 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝2#焙烧炉废气排放口 | 1.157 | -- | 10 | 0.658 | -- | 100 | 0.080 | -- | 100 | 0.022 | 304.9831 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝3#焙烧炉废气排放口 | 2.856 | -- | 10 | 0.595 | -- | 100 | 36.146 | -- | 100 | 17.857 | 182864.8231 | --
山西信发化工有限公司 | 3#锅炉烟道 | 3.5600 | 3.7845 | 5 | 19.886 | 21.140 | 35 | 42.446 | 45.123 | 50 | 10.840 | 514453.5303 | --
山西信发化工有限公司 | 氧化铝4#焙烧炉废气排放口 | 2.027 | -- | 10 | 6.385 | -- | 100 | 32.855 | -- | 100 | 15.233 | 156223.2914 | --
孝义市田园化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
孝义市田园化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 1.3889 | 1.3383 | 5 | 5.247 | 5.056 | 35 | 27.426 | 26.426 | 50 | 12.844 | 228575.1205 | --
孝义市田园化工有限公司 | 3#焙烧炉排气筒 | 5.5058 | -- | 10 | 3.057 | -- | 100 | 39.299 | -- | 100 | 18.461 | 172454.1972 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#锅炉排气筒 | 0.9207 | 0.8330 | 5 | 12.884 | 11.656 | 35 | 25.374 | 22.957 | 50 | 8.670 | 150301.0014 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 8.0243 | -- | 10 | 1.058 | -- | 100 | 43.018 | -- | 100 | 16.457 | 87853.38 | --
山西孝义华庆铝业有限公司 | 锅炉除尘脱硫脱硝系统排气口 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西孝义华庆铝业有限公司 | 焙烧炉排气口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西奥凯达化工有限公司 | 锅炉排气筒 | 2.0258 | 1.8186 | 5 | 1.533 | 1.377 | 35 | 23.725 | 21.299 | 50 | 4.803 | 88228.8724 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 2.3727 | -- | 10 | 3.262 | -- | 100 | 20.093 | -- | 100 | 13.967 | 81878.5875 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | 5.0405 | -- | 10 | 3.290 | -- | 100 | 16.593 | -- | 100 | 12.756 | 85407.3986 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 2.4498 | 2.2056 | 5 | 1.658 | 1.493 | 35 | 23.608 | 21.255 | 50 | 3.950 | 78443.759 | --
山西东义煤电铝集团有限公司 | 1#回转窑与精炼炉废气排放口 | 0.2910 | 0.5865 | 10 | 2.014 | 4.060 | 100 | 26.685 | 53.785 | 100 | 3.495 | 12494.5243 | 停运
山西东义煤电铝集团有限公司 | 4#回转窑与还原炉废气排放口 | 0.6495 | 1.3257 | 10 | 2.391 | 4.881 | 100 | 16.332 | 33.333 | 100 | 4.342 | 15793.8485 | --
孝义市金盛冶炼有限公司 | 烧结机头废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 高炉矿槽出铁场废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西孝义煤矸石发电有限责任公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
晋能孝义煤电有限公司 | 1#机组废气总排口 | 1.9550 | 2.1696 | 10 | 17.797 | 19.750 | 35 | 31.206 | 34.632 | 50 | 7.848 | 807242.8525 | --
晋能孝义煤电有限公司 | 2#机组废气总排口 | 2.9649 | 3.7340 | 10 | 13.739 | 17.302 | 35 | 28.496 | 35.888 | 50 | 7.899 | 829609.9375 | --
孝义市热力公司城东热源厂 | 锅炉废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西离柳焦煤集团有限公司汽源厂 | 燃煤锅炉烟气排放口 | 0.4491 | 69.5400 | 10 | 0.068 | 10.600 | 35 | -0.127 | -19.671 | 50 | 0.271 | 2863.6681 | 停运
孝义市富源金来热源有限公司 | 150吨锅炉废气排口 | 2.9789 | 3.8117 | 10 | 2.704 | 3.461 | 35 | 25.376 | 32.470 | 50 | 2.577 | 199465.06 | --
孝义市富源金来热源有限公司 | 75吨锅炉废气排口 | 1.1352 | 2.3626 | 10 | 1.083 | 2.253 | 35 | 17.138 | 35.666 | 50 | 4.015 | 213116.5888 | --
山西骏捷新材料科技有限公司 | 转化预热炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 58.83 | 67.08 | 100 | 3.80 | 17131.8692 | --
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.428 | 17.953 | 50 | 0.243 | 592.8774 | 停运
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.204 | 13.471 | 50 | 0.340 | 794.9493 | 停运
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.371 | 15.019 | 50 | 0.136 | 269.9325 | 停运
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.187 | 11.453 | 50 | 0.216 | 410.495 | 停运
山西领泽新材料科技有限公司 | 过渡期蒸汽锅炉废气排口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.452 | 10.995 | 50 | 5.065 | 11805.4667 | --
孝义市惠通供热有限公司高阳供热管理中心 | 高阳1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市惠通供热有限公司高阳供热管理中心 | 高阳2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉干熄焦废气排放口 | 0.8596 | -- | 30 | 22.557 | -- | 80 | -- | -- | -- | 12.825 | 131313.2286 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉干熄焦废气排放口 | 1.6595 | -- | 30 | 17.938 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.712 | 119179.5511 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉烟气排放口 | 2.1550 | -- | 15 | 15.949 | -- | 30 | 56.213 | -- | 150 | 4.593 | 190003.5531 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉烟气排放口 | 0.8859 | -- | 15 | 16.291 | -- | 30 | 59.002 | -- | 150 | 5.408 | 244052.126 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉装煤废气排放口 | 1.6562 | -- | 30 | 20.796 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.252 | 121332.311 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉推焦废气排放口 | 0.5368 | -- | 30 | 11.803 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.779 | 175253.4641 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉装煤废气排放口 | 0.5909 | -- | 30 | 17.514 | -- | 70 | -- | -- | -- | 9.125 | 136250.7028 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉推焦废气排放口 | 2.3608 | -- | 30 | 9.735 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.797 | 195106.2542 | --
山西金达煤化工科技有限公司 | 锅炉尾部脱硫脱硝烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 干熄焦地面站排口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 焦炉烟囱 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 推焦地面站排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 1.9164 | -- | 30 | 3.007 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.256 | 70183.5324 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 2.1440 | -- | 30 | 12.257 | -- | 30 | -- | -- | -- | 12.826 | 231527.9776 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉烟囱 | 1.4000 | -- | 15 | 19.451 | -- | 30 | 114.017 | -- | 150 | 2.896 | 204143.14 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 1.7290 | -- | 30 | 3.855 | -- | 70 | -- | -- | -- | 11.825 | 60838.084 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 2.5185 | -- | 30 | 9.648 | -- | 30 | -- | -- | -- | 15.842 | 287778.3368 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉烟囱 | 2.1574 | -- | 15 | 19.909 | -- | 30 | 117.901 | -- | 150 | 3.202 | 237129.3325 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#干熄焦地面站排气筒 | 1.1425 | -- | 30 | 24.303 | -- | 80 | -- | -- | -- | 8.448 | 58627.8425 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 2#干熄焦地面站排气筒 | 2.5311 | -- | 30 | 22.335 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.037 | 70754.2326 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 0.4979 | 0.6012 | 10 | 15.646 | 18.893 | 30 | 97.250 | 117.428 | 150 | 2.812 | 148706.6865 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 0.6053 | -- | 10 | 16.677 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.577 | 111772.1274 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 0.3773 | -- | 10 | 5.848 | -- | 30 | -- | -- | -- | 18.831 | 198504.8841 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 0.9128 | -- | 10 | 18.123 | -- | 50 | -- | -- | -- | 6.134 | 67773.7202 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 0.6013 | 11.5783 | 15 | 0.712 | 13.708 | 30 | 1.385 | 26.663 | 150 | 0.021 | 1319.1132 | 停运
山西文峰焦化科技有限公司 | 1#焦炉和2#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 0.8129 | -- | 30 | 0.923 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.122 | 27596.7535 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 3#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 0.5357 | -- | 30 | 0.567 | -- | 30 | -- | -- | -- | 2.427 | 18508.1233 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱湿法脱硫排放口 | 4.4464 | -- | 15 | 16.609 | -- | 30 | 86.003 | -- | 150 | 6.303 | 297427.9875 | --
山西星宇化工科技股份有限公司 | 尾气吸收塔排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
汾阳市恒泰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.6724 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.492 | 3580.46 | --
汾阳市中鸿橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 1.845 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.432 | 4762.2635 | --
汾阳市润恒橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.233 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.639 | 2230.1669 | --
汾阳市杏花村镇辉煌瓷业有限公司 | 烤花窑隧道窑废气烟囱 | 2.5503 | 3.8522 | 30 | 16.821 | 25.408 | 50 | 21.795 | 32.921 | 180 | 13.257 | 15529.2625 | --
汾阳市美耀瓷业有限公司 | 隧道窑辊道窑烟囱排放口 | 1.8979 | 1.7361 | 30 | 20.277 | 18.549 | 50 | 25.689 | 23.500 | 180 | 14.053 | 10829.3945 | --
汾阳市杏花村镇鑫盛瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 4.1815 | 4.7588 | 30 | 5.591 | 6.363 | 50 | 27.682 | 31.505 | 180 | 5.560 | 18251.3762 | --
汾阳市杏花村镇协盛源瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 4.2488 | 4.6848 | 30 | 0.160 | 0.176 | 50 | 48.204 | 53.151 | 180 | 4.925 | 15148.7492 | --
汾阳市兴安橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 3.2646 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.572 | 54063.3647 | --
吕梁市恒盛橡胶股份有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 0.3427 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.632 | 1504.1625 | 停运
汾阳市强盛橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 2.0522 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.733 | 4530.2806 | --
汾阳市华瑞橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 2.5194 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.237 | 34042.4301 | --
汾阳市演武镇荣达橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.2326 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.071 | 6623.365 | --
汾阳市演武镇宏泰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气处理设施排放筒 | 1.2828 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.363 | 868.681 | --
山西天龙橡胶科技股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.681 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.292 | 7844.93 | --
汾阳市演武镇宏丰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.822 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.349 | 518.3116 | --
吕梁市鸿涛废旧橡胶再生研究股份有限公司 | 炼胶工序废气排放口 | 1.259 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.158 | 20942.76 | 停运
汾阳市恒凯橡胶科技有限公司 | 裂解炉废气处理装置排气筒 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
汾阳市致祥胶业有限公司 | 废气处理排放筒 | 1.549 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.308 | 1079.0356 | --
汾阳市志峰橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.542 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.020 | 71.035 | --
汾阳市演武镇振飞橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.475 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.715 | 2477.0933 | --
汾阳市演武镇雄伟橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 2.609 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.899 | 3097.0065 | --
汾阳市鑫隆橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.588 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.487 | 1680.2331 | --
山西文丰环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.249 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.383 | 4756.9536 | --
汾阳市瑞丰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.606 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.137 | 6054.8197 | --
汾阳市明兴橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 0.442 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.262 | 3492.4132 | --
汾阳市明盛橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 0.729 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.153 | 539.5772 | --
汾阳市明辉橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西茂原橡胶科技股份有限公司 | 脱硫、炼制废气处理设施排气筒 | 1.754 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.318 | 4562.631 | --
汾阳市俊宝橡胶厂（有限公司） | 废气处理排放筒 | 1.511 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.428 | 4838.1314 | --
汾阳市建明橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.322 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.338 | 1154.4529 | --
汾阳市华联橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.479 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.300 | 7689.4933 | --
汾阳市虎跃橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.670 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.456 | 5005.6896 | --
汾阳市鸿盛橡胶有限公司 | 再生胶生产废气总排口 | 1.453 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.425 | 1472.2397 | --
汾阳市广兴橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 2.234 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.405 | 1390.6597 | --
汾阳市光辉橡胶制品有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.571 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.344 | 2069.0547 | --
汾阳市东鑫橡胶科技有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.721 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.348 | 676.4026 | --
山西安泰飞环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.531 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.600 | 3781.5396 | --
汾阳市海涛橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 1.167 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.130 | 1708.6508 | --
汾阳市瑞恒橡胶有限公司 | 废气总排口 | 2.218 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.575 | 5444.9891 | --
山西国峰煤电有限责任公司 | 1号锅炉脱硫塔出口 | 2.028 | 2.650 | 10 | 4.601 | 6.012 | 35 | 31.664 | 41.373 | 50 | 9.68 | 931498.2591 | --
山西国峰煤电有限责任公司 | 2号锅炉脱硫塔出口 | 0.531 | 0.569 | 10 | 5.906 | 6.332 | 35 | 39.239 | 42.068 | 50 | 8.81 | 830973.5066 | --
汾阳中科渊昌再生能源有限公司 | 焚烧烟气排放筒 | 1.532 | 1.154 | 20 | 55.762 | 41.992577 | 80 | 186.690 | 140.591 | 250 | 9.700 | 79569.7151 | --
吕梁市医疗废物集中处置中心 | 焚烧系统废气处理设施排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
汾阳市盛鼎建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 50 | 0.519 | 2798.8774 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.005 | -0.162 | 50 | 0.184 | 601.8152 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.001 | -0.034 | 50 | 0.416 | 1372.3802 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.818 | 36.544 | 50 | 1.387 | 3620.3752 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.163 | -14.750 | 50 | 0.283 | 1602.0497 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.301 | 526.458 | 50 | 0.490 | 2821.2611 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -3.167 | -861.991 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 3#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.504 | -584.207 | 50 | 1.323 | 8053.295 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 4#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -3.023 | -391.682 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 5#燃气锅炉排放筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.679 | -1058.724 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 6#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.906 | 248.454 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.085 | 14.392 | 50 | 0 | 0.3575 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒1#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0.012 | 50 | 0.129 | 285.4213 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒2#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.005 | 0.404 | 50 | 0.642 | 1427.7852 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒3#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.133 | 7.194 | 50 | 0.484 | 1079.1017 | 停运