## sheet1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2026年05月05日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
吕梁山水水泥有限公司 | 窑尾电除尘器排放筒 | 1.2001 | 51.4677 | 10 | 0.220 | 9.447 | 35 | 1.467 | 62.907 | 50 | 0 | 5.7115 | 停运
吕梁山水水泥有限公司 | 冷却机排放口 | 1.2107 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.028 | 790.7295 | 停运
吕梁山水水泥有限公司 | 辊压选粉收尘器排放筒 | 2.0128 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.725 | 80329.5623 | --
吕梁山水水泥有限公司 | 煤磨除尘器排放筒 | 0.387 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.181 | 1074.7817 | 停运
山西菲尔茂新再生物资回收有限公司 | 1#生产线热解炉废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
晋能大土河热电有限公司 | 1号机组净烟气 | 3.2608 | 3.7612 | 10 | 18.451 | 21.283 | 35 | 33.288 | 38.397 | 50 | 5.017 | 759060.64 | --
晋能大土河热电有限公司 | 2号机组净烟气 | 2.1563 | 2.4238 | 10 | 19.597 | 22.028 | 35 | 32.903 | 36.986 | 50 | 5.195 | 790170.6775 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝设施排放口 | 0.9540 | -- | 15 | 22.972 | -- | 30 | 108.621 | -- | 150 | 3.155 | 202849.9 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.8669 | -- | 30 | 4.021 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.863 | 116014.965 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 推焦废气排放口 | 1.6379 | -- | 30 | 0.964 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.756 | 141092.985 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 3.8822 | -- | 30 | 19.901 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.002 | 85204.9875 | --
山西金源煤化科技有限公司 | 二期500万kcal焦油蒸馏管式炉排口 | 2.07 | 2.22 | 200 | 1.17 | 1.25 | 550 | 28.02 | 29.96 | 240 | 2.42 | 7411.5033 | --
文水县鑫明泰化工有限公司 | 在线监测废气排放口 | 0.2963 | 0.5589 | 20 | 0.727 | 1.372 | 50 | 75.527 | 142.456 | 200 | 5.775 | 15620.9347 | --
山西盛达威科技有限公司 | 尾气锅炉废气排放口 | 1.812 | 2.216 | 10 | 3.114 | 3.807111 | 35 | 23.107 | 28.251 | 50 | 13.403 | 87947.5752 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线窑窑头 | 1.4554 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.886 | 15420.9124 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 一线水泥窑窑尾 | 0.8026 | 29.3056 | 10 | 0.511 | 18.674 | 35 | 0.360 | 13.143 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑尾 | 0.0975 | 3.4584 | 10 | 0.172 | 6.108 | 35 | 0.500 | 17.723 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑头 | 0.4354 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.003 | 43.3025 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 1#球磨机 | 1.3737 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.261 | 6630.9275 | --
山西吉港水泥有限公司 | 2#球磨机 | 0.7409 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.541 | 5266.6125 | --
山西吉港水泥有限公司 | 3#水泥磨 | 0.6539 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.073 | 2561.5099 | --
山西吉港水泥有限公司 | 4#水泥磨 | 1.8659 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.372 | 839.265 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线煤磨机 | 1.730 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.524 | 1503.1263 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线煤磨机 | 0.478 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.115 | 343.8292 | 停运
文水恒安兄弟建材有限公司 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水玉玺平安建筑材料有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县穆家寨新兴砖厂 | 1#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县穆家寨新兴砖厂 | 2#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县金星建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县嘉威建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县诚源建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 0.756 | 0.875 | 30 | 40.227 | 46.607 | 150 | 62.709 | 72.653 | 200 | 5.522 | 143793.5947 | --
山西浩海陶瓷科技有限公司 | 煅烧窑排气筒 | 0.906 | 1.42827 | 30 | 0.424 | 0.668418 | 50 | 28.672 | 45.196 | 180 | 5.693 | 11208.2799 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 120t转炉二次烟气除尘排气筒 | 0.745 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.386 | 779862.4264 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机头脱硫脱硝除尘出口排气筒 | 1.133 | 0.805 | 10 | 22.892 | 16.251 | 35 | 43.837 | 31.119 | 50 | 5.956 | 682419.5537 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机尾除尘排气筒 | 2.38 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.76 | 442780.5108 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场1号除尘排气筒 | 0.577 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.582 | 314551.9678 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉矿槽除尘排气筒 | 0.650 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.720 | 247264.9707 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场2号除尘排气筒 | 1.377 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.978 | 83753.1684 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1#燃气发电锅炉排气筒 | 1.0479 | 1.0185 | 5 | 20.600 | 20.022 | 35 | 7.246 | 7.042 | 50 | 7.161 | 462742.815 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 烧结机头_竖炉焙烧排气筒 | 1.774 | 5.297 | 10 | 4.024 | 12.018 | 35 | 1.428 | 4.265 | 50 | 2.077 | 37332.1167 | 停运
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 高炉矿槽废气排气筒 | 3.307 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.491 | 105675.7917 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 高炉出铁场排气筒 | 2.070 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.491 | 115402.6545 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 烧结机尾排气筒 | 1.237 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.267 | 33620.0839 | 停运
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 燃气锅炉排气筒 | 1.315 | 1.547 | 10 | 1.489 | 1.751763 | 35 | 14.805 | 17.418 | 50 | 35.210 | 61873.5815 | --
山西国金电力有限公司 | #1循环流化床锅炉烟囱 | 2.5188 | 36.9777 | 10 | 0.186 | 2.732 | 35 | 0.226 | 3.310 | 50 | 1.681 | 201732.3845 | 停运
山西国金电力有限公司 | #2循环流化床锅炉烟囱 | 0.4276 | 0.4225 | 10 | 10.909 | 10.780 | 35 | 41.429 | 40.938 | 50 | 7.100 | 813240.816 | --
山西国金电力有限公司 | 窑头收尘器废气排放口 | 0.3043 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.487 | 15953.0451 | 停运
山西国金电力有限公司 | 1#水泥窑废气排放口 | 2.703 | 117.789 | 10 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 50 | 0.038 | 508.752 | 停运
文水县振兴化肥有限公司 | 锅炉烟囱 | 1.0130 | 1.4008 | 20 | 9.269 | 13.35129 | 100 | 25.523 | 35.294 | 150 | 5.825 | 96751.3331 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 焦炉烟囱 | 1.9863 | -- | 15 | 19.297 | -- | 30 | 78.980 | -- | 150 | 2.444 | 154354.985 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 装煤推焦排口 | 0.864 | -- | 30 | 7.668 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.415 | 48396.7195 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#3#余热锅炉烟气排放口 | 0.4261 | -- | 15 | 5.478 | -- | 30 | 64.395 | -- | 150 | 7.623 | 107367.6068 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 3#余热锅炉烟气备用排放口 | 0.3170 | -- | 15 | 1.266 | -- | 30 | 1.134 | -- | 150 | 0.467 | 7645.5849 | 停运
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#余热锅炉烟气备用排放口 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 2.9674 | -- | 15 | 14.135 | -- | 30 | 74.307 | -- | 150 | 2.816 | 145588.0225 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 0.5461 | -- | 15 | 8.562 | -- | 30 | 73.674 | -- | 150 | 2.045 | 106296.287 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉机侧地面站排口 | 0.7559 | -- | 30 | 11.626 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.721 | 66918.8199 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉机侧地面站排口 | 1.8494 | -- | 30 | 7.528 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.487 | 79399.075 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#干熄焦地面站排口 | 0.2117 | -- | 30 | 36.468 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.131 | 89435.5675 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#干熄焦地面站排口 | 0.5069 | -- | 30 | 33.397 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.913 | 102941.9825 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 出焦地面站排口 | 1.2379 | -- | 30 | 14.981 | -- | 30 | -- | -- | -- | 5.850 | 127682.0275 | --
交城县三喜化工有限公司（二厂区） | 硝酸反应尾气排放筒 | -- | -- | -- | 0.5 | -- | -- | 76.574 | -- | 200 | 31.223 | 53506.9115 | --
山西恩泽生物技术有限公司 | 稀硝酸装置吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 101.086 | -- | 200 | 23.351 | 13431.1652 | --
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 101.009 | -- | 200 | 21.404 | 62887.1237 | --
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.361 | -- | 200 | 23.495 | 69083.6324 | --
山西东锦肥业有限公司 | 两钠碱液吸收尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.064 | -- | 100 | 0.417 | 1413.8623 | 停运
交城县德谦肥业有限公司 | 硝酸吸收塔尾气排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 48.025 | -- | 200 | 17.034 | 16818.6696 | --
山西润锦化工有限公司 | 尿素筛分系统排放口 | 0.898 | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.927 | 65831.2539 | --
山西沃锦新材料股份有限公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 67.598 | -- | 200 | 18.201 | 60483.5949 | --
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 焚烧系统废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 肼基物烘干排放口 | 1.8941 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.114 | 10867.44 | --
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 三环唑烘干排放口 | 1.439 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.538 | 8138.7957 | --
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑尾废气出口 | 1.1767 | 45.3159 | 10 | 0.030 | 1.138 | 35 | 0.349 | 13.460 | 50 | 3.087 | 89142.4124 | 停运
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑头废气出口 | 4.4454 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.258 | 5733.5999 | 停运
山西金虎水泥有限责任公司 | 煤磨磨尾废气出口 | 0.9537 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.560 | 1980.115 | --
交城县岭底石刚砖厂 | 隧道窑废气排气口 | 5.420877 | 8.919766 | 30 | 84.727124 | 107.207904 | 150 | 30.652666 | 39.174664 | 200 | 4.140413 | 46901.3236 | --
交城县众鑫建材有限公司 | 隧道窑废气排气筒 | 0.4758 | 4.0667 | 30 | 0.198 | 1.697 | 150 | 0.642 | 5.485 | 200 | 0.019 | 414.3572 | 停运
交城县鼎烽建材有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
交城县电力砖厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.7011 | 0.7830 | 30 | 42.870 | 47.878 | 150 | 28.471 | 31.797 | 200 | 5.577 | 97576.6774 | --
山西林石源建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 2#玻璃熔窑烟囱 | 3.429 | 125.805 | 30 | 0.007 | 0.242 | 200 | 0.022 | 0.795 | 400 | 0.304 | 6514.0575 | 停运
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 1#玻璃熔窑烟囱 | 6.23 | 7.01 | 30 | 0.43 | 0.483145 | 200 | 231.24 | 259.85 | 400 | 7.81 | 137075.2325 | --
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 3#4#玻璃熔窑备用烟囱 | 14.374 | 18.629 | 30 | 0.45 | 0.583249 | 200 | 145.299 | 188.316 | 400 | 5.798 | 70090.4849 | --
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 4#玻璃熔窑烟囱 | -- | -- | -- | 0.171 | 8.015 | 200 | 12.945 | 607.523 | 400 | 0.951 | 20218.6978 | 停运
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 3#玻璃熔窑烟囱 | 0.63 | 0.76 | 30 | 62.86 | 75.57 | 200 | 56.96 | 68.48 | 400 | 20.13 | 134518.3387 | --
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 1#2#玻璃熔窑备用烟囱 | 1.76 | 2.08 | 30 | 105.64 | 124.83 | 200 | 156.88 | 185.37 | 400 | 15.57 | 107827.0137 | --
山西众鑫锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 0.722 | 0.389 | 10 | 29.106 | 15.666 | 35 | 35.804 | 19.271 | 100 | 7.109 | 9642.2589 | --
交城县陈氏耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 2.8361 | 1.2247 | 10 | 3.232 | 1.396 | 35 | 41.736 | 18.022 | 100 | 3.797 | 4411.0271 | --
山西国丰耐火材料有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | 0.529 | 0.263 | 10 | 17.626 | 8.750 | 35 | 142.321 | 70.649 | 200 | 5.665 | 8005.6667 | --
山西中天锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑烟气排放筒 | 0.818 | 0.487 | 10 | 18.039 | 10.749 | 35 | 21.227 | 12.648 | 200 | 10.826 | 12712.1245 | --
交城县晋阳耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.0795 | 1.0386 | 10 | 4.202 | 4.043 | 35 | 48.197 | 46.374 | 100 | 4.565 | 9667.856 | --
山西锐能新材料有限公司 | 高铝生产线窑炉烟气排放口 | 5.3775 | 2.7457 | 10 | 1.466 | 0.749 | 35 | 50.406 | 25.737 | 100 | 1.049 | 21943.825 | --
山西锐能新材料有限公司 | 中铝生产线窑炉烟气排放口 | 7.2099 | 5.7291 | 10 | 3.181 | 2.528 | 35 | 75.492 | 59.987 | 100 | 1.940 | 55992.625 | --
山西锐能新材料有限公司 | 脱水料生产线回转窑烟气排放口 | 5.928 | 6.425 | 10 | 1.373 | 1.488 | 35 | 25.545 | 27.685 | 100 | 3.432 | 13563.0022 | --
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉热风炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机头排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机尾_整粒_破碎筛分排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉出铁场排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#高炉矿槽底排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 4号锰矿烘干回转窑排气筒 | 0.97 | -- | 20 | 0.033 | -- | 200 | 16.02 | -- | 300 | 3.40 | 11323.9537 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 5号石灰石回转窑排气筒 | 0.94 | 1.36 | 20 | 1.105 | 1.593053 | 200 | 22.83 | 32.89 | 300 | 10.26 | 39141.4479 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 7号石灰石回转窑排气筒 | 2.45 | 3.09 | 20 | 1.349 | 1.701718 | 200 | 25.17 | 31.75 | 300 | 13.03 | 68066.2925 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 8号回转窑排气筒 | 1.77 | -- | 20 | 1.18 | -- | 200 | 22.70 | -- | 300 | 5.92 | 33008.665 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 6号锰矿烘干回转窑排气筒 | 1 | -- | 20 | 8.24 | -- | 200 | 14.71 | -- | 300 | 2.76 | 15982.6687 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 3号石灰石回转窑排气筒 | 0.79 | 27.39 | 20 | 2.11 | 73.36 | 200 | 0.04 | 1.53 | 300 | 0.18 | 942.1429 | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 9#回转窑排气筒 | 3.64 | 4.07 | 20 | 2.347 | 2.621014 | 200 | 28.81 | 32.17 | 300 | 6.69 | 42605.2958 | --
交城县金铭恒业环保科技有限公司 | 冶炼废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交城县兆晟环保科技有限公司 | 裂解炉裂解废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西国锦煤电有限公司 | 1#机组烟气排口 | 0.4392 | 1.0592 | 10 | 6.375 | 15.371 | 35 | 16.066 | 38.739 | 50 | 0.073 | 7334.6624 | 停运
山西国锦煤电有限公司 | 2#机组烟气排口 | 1.6047 | 1.9948 | 10 | 11.188 | 13.909 | 35 | 34.131 | 42.429 | 50 | 6.180 | 587018.5375 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 2.40 | -- | 30 | 11.69 | -- | 80 | -- | -- | -- | 3.40 | 54244.885 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.35 | -- | 30 | 6.13 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.07 | 212455.7095 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 装煤废气排放口 | 0.31 | 4.85 | 30 | 3.58 | 56.44 | 70 | -- | -- | -- | 11.23 | 253817.2025 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 焦炉烟气脱硫、脱硝设施排放口 | 1.16 | -- | 15 | 9.22 | -- | 30 | 39.86 | -- | 150 | 3.69 | 366784.8804 | --
山西锐鑫耐火材料有限公司 | 回转窑、辊道窑废气排放口 | 9.501 | 10.937446 | 10 | 1.371 | 1.57828 | 35 | 56.924 | 65.529 | 100 | 2.744 | 65346.0909 | --
山西中齐锐能高温材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 1.777 | 1.140 | 10 | 4.690 | 3.009 | 35 | 140.193 | 89.952 | 200 | 8.617 | 56257.353 | --
山西华鑫肥业股份有限公司 | 吸收塔废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.17 | -- | 200 | 30.31 | 163319.5375 | --
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 714.286 | -- | -- | 47.550 | -- | 200 | 28.233 | 67844.652 | --
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 2号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 回转窑废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 1号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运
山西金兰化工股份有限公司新型肥料分公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.982 | -- | 200 | 22.079 | 24635.4435 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 吸收塔排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.387 | -- | 200 | 29.816 | 51412.6362 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 碱吸收废气排放口 | -- | -- | -- | 0.138 | 0.13216 | -- | 58.456 | 55.984 | 100 | 8.741 | 15931.5179 | --
兴县南通玉明砖厂 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西华兴铝业有限公司 | 1#、2#和3#锅炉烟气排放口 | 1.139 | 1.393 | 5 | 20.162 | 24.651 | 35 | 30.629 | 37.450 | 50 | 1.698 | 292192.7362 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.697 | -- | 10 | 0.48 | -- | 100 | 34.719 | -- | 100 | 28.737 | 126204.3336 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期2#悬浮焙烧炉废气排放口 | 0.07 | -- | 10 | 1.033 | -- | 100 | 0.264 | -- | 100 | 1.168 | 9857.549 | --
山西华兴铝业有限公司 | 二期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.695 | -- | 10 | 2.582 | -- | 100 | 34.606 | -- | 100 | 20.578 | 192498.1685 | --
山西华兴铝业有限公司 | 4#锅炉烟气排放口 | 3.038 | 2.887 | 5 | 23.702 | 22.520 | 35 | 38.962 | 37.019 | 50 | 13.701 | 427541.5941 | --
山西中铝华润有限公司 | 1#8#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.86 | -- | 10 | 25.11 | -- | 100 | -- | -- | -- | 12.97 | 1140230.1929 | --
山西中铝华润有限公司 | 2#7#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.6592 | -- | 10 | 20.189 | -- | 100 | -- | -- | -- | 12.992 | 1146994.9142 | --
山西中铝华润有限公司 | 3#6#电解工区电解废气净化设施出口 | 4.3142 | -- | 10 | 23.118 | -- | 100 | -- | -- | -- | 12.324 | 1067324.5811 | --
山西中铝华润有限公司 | 4#5#电解工区电解废气净化设施出口 | 3.5735 | -- | 10 | 24.884 | -- | 100 | -- | -- | -- | 12.947 | 1094835.2815 | --
山西臣功固体废物综合处置利用有限公司 | 焚烧烟囱 | 1.164 | -80.624 | 30 | 2.290 | -158.640 | 100 | 4.787 | -331.683 | 300 | 0 | 0.4052 | 停运
临县安业乡东胜机砖厂 | 隧道窑排放口 | 0.0590 | 0.2210 | 30 | 2.602 | 9.569 | 150 | 1.482 | 5.495 | 200 | 0 | 0 | 停运
临县三交镇武家沟机砖厂 | 隧道窑排气筒 | 0.341331 | 0.341331 | 30 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 停运
临县刘家会镇金润机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县华烨选煤有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县前甘泉新型机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县马家湾飞宏机砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县临泉镇后月镜机砖厂 | 隧道窑烟囱 | 0.948 | 0.975198 | 30 | 30.780112 | 35.009955 | 150 | 0.004490 | 0.004931 | 200 | 6.884698 | 101423.7505 | --
临县新民集中供热有限公司 | 3#锅炉脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
临县新民集中供热有限公司 | 4#锅炉脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西京能吕临发电有限公司 | 1号机组废气 | 0.5185 | 6.8206 | 10 | -0.143 | -1.887 | 35 | 0.035 | 0.463 | 50 | 0.125 | 14062.83 | 停运
山西京能吕临发电有限公司 | 2号机组废气 | 1.9578 | 2.2277 | 10 | 10.711 | 12.188 | 35 | 37.854 | 43.075 | 50 | 6.774 | 624737.0925 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 启动锅炉烟囱（长期停产） | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥窑排放口 | 0.3471 | 14.6092 | 10 | 0.389 | 16.391 | 35 | 0.365 | 15.365 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥窑排放口 | 0.316 | 10.922 | 10 | 0.280 | 9.681 | 35 | 0.222 | 7.687 | 50 | 0 | 6.6091 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#冷却机 | 0.1999 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#冷却机 | 1.558 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.915 | 30729.562 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥磨选粉机 | 3.437 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.02 | 176979.066 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥磨选粉机 | 0.107 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.563 | 7539.8178 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 3#水泥磨选粉机 | 2.942 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.778 | 115321.9699 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 4#水泥磨选粉机 | 0.349 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.131 | 1728.6246 | 停运
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 锅炉烟囱 | 1.3575 | 1.7466 | 10 | 14.117 | 18.162353 | 35 | 22.923 | 29.492 | 50 | 4.441 | 478515.0795 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 二期焙烧炉排气筒 | 3.6354 | -- | 10 | 0.179 | -- | 100 | 21.893 | -- | 100 | 17.069 | 179088.0888 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 三期焙烧炉排气筒 | 1.8308 | -- | 10 | 2.842 | -- | 100 | 25.870 | -- | 100 | 11 | 106954.4457 | --
山西华光发电有限责任公司 | 4#锅炉排放口 | 0.7501 | 0.7604 | 5 | 16.171 | 16.392 | 35 | 29.523 | 29.926 | 50 | 15.220 | 1676810.8275 | --
山西华光发电有限责任公司 | 3#锅炉排放口 | 3.5400 | 91.7418 | 5 | -0.230 | -5.963 | 35 | 0.075 | 1.937 | 50 | 0.932 | 119243.1549 | 停运
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 2#烟囱 | 1.3814 | 14.4852 | 10 | 0.154 | 1.620 | 35 | 2.302 | 24.139 | 50 | 1.632 | 162208.7125 | 停运
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 1#烟囱 | 2.9446 | 3.3374 | 10 | 19.430 | 22.023 | 35 | 32.523 | 36.863 | 50 | 8.515 | 576147.6925 | --
吕梁三峰环保发电有限公司 | 2#焚烧炉废气排放口 | 1.6217 | 1.0235 | 20 | 90.173 | 56.909352 | 80 | 134.313 | 84.764 | 250 | 13.487 | 54617.517 | --
吕梁三峰环保发电有限公司 | 1#焚烧炉废气排放口 | 2.8881 | 1.8165 | 20 | 88.707 | 55.794 | 80 | 149.260 | 93.880 | 250 | 12.793 | 52971.7503 | --
柳林县华亿新型建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 0.1645 | 0.4031 | 30 | 9.70 | 23.76 | 150 | 0.76 | 1.87 | 200 | 1.33 | 55260.7154 | 停运
石楼县民宜供热有限责任公司 | 1#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.448 | 0.788 | 50 | 4.815 | 36173.5292 | 停运
石楼县民宜供热有限责任公司 | 2#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.377 | 2.913 | 50 | 0.686 | 6147.8828 | 停运
石楼县民宜供热有限责任公司 | 3#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.267 | -66.486 | 50 | 1.336 | 11475.7219 | 停运
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（一期） | 4.38 | 3.54 | 10 | 6.35 | 5.14 | 35 | 44.36 | 35.90 | 50 | 13.26 | 792593.9995 | --
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（二期） | 3.733 | 3.266916 | 10 | 3.225 | 2.823 | 35 | 31.653 | 27.701 | 50 | 17.233 | 1097160.4117 | --
岚县丰达焦化冶炼集团有限公司 | 焦炉烟气排放口 | 0 | -- | 15 | 2.822 | -- | 30 | 0.771 | -- | 150 | 0.390 | 3435.5017 | 停运
岚县恒运砖厂 | 窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县茂生砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机尾排放口 | 0.9527 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.259 | 157868.1117 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 燃气锅炉排放口 | 1.3783 | 2.2718 | 10 | 4.986 | 8.218 | 35 | 3.328 | 5.486 | 50 | 10.048 | 31884.6798 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机头排放口 | 1.4695 | 1.0800 | 10 | 2.524 | 1.855 | 35 | 0.227 | 0.167 | 50 | 27.632 | 411161.1078 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 2.8829 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.828 | 168042.3432 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 0.8116 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.330 | 84276.5755 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 立磨机排放口 | 0.6134 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.998 | 43655.4075 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 烧结机头废气排气筒 | 2.1156 | 2.1387 | 10 | 19.970 | 20.188 | 35 | 16.239 | 16.416 | 50 | 12.720 | 216516.465 | --
山西聚义兴投资集团有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | 0.651 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.125 | 65927.3277 | --
山西聚义兴投资集团有限公司 | 高炉矿槽槽上、焦炭转运、高炉出铁场废气排气筒 | 4.9885 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.275 | 34551.594 | --
山西聚义兴投资集团有限公司 | 燃气锅炉废气排气筒 | 0.194 | 0.199588 | 5 | 18.827 | 19.368 | 35 | 5.909 | 6.078 | 50 | 1.588 | 15303.8275 | --
山西聚义兴投资集团有限公司 | 高炉矿槽槽下废气排气筒 | 2.895 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.778 | 87419.7608 | --
岚县民宜供热有限公司 | 锅炉烟气排放筒 | 4.619 | 42.812 | 10 | 0.032 | 0.300 | 35 | 0.234 | 2.167 | 50 | 0.925 | 55590.1128 | 停运
方山县圪洞镇四通砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
方山县新房诚信砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
方山县峪口新宏砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 2#脱硫塔出口 | 0.2405 | 6.9365 | 10 | 0.688 | 19.856 | 35 | 0.524 | 15.120 | 50 | 0.371 | 27291.5429 | 停运
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 1#脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
方山县煦泰热力有限公司 | 锅炉废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西福裕焦化有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 1.0325 | -- | 30 | 37.627 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.850 | 130455.4425 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万焦炉烟囱排放口 | 2.456 | 2.493 | 15 | 22.002 | 22.326 | 30 | 108.634 | 110.232 | 150 | 3.429 | 297101.2029 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万推焦地面站废气排放口 | 1.64 | -- | 30 | 13.057 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.94 | 192908.4937 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万装煤地面站废气排放口 | 3.133 | -- | 30 | 6.016 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.810 | 183517.502 | --
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑头除尘排放筒 | 0.535 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.938 | 47071.4129 | 停运
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑尾排放筒 | 0.708 | 11.014 | 10 | 0.242 | 3.771 | 35 | 0.309 | 4.802 | 50 | 0 | 0 | 停运
吕梁弘泽铝质耐材有限公司 | 耐火材料窑废气排放口 | 2.75 | 2.92 | 10 | 17.56 | 18.64 | 35 | 8.38 | 8.89 | 100 | 3.33 | 26656.0787 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机头 | 2.0743 | 2.2109 | 10 | 4.483 | 4.778 | 35 | 28.098 | 29.948 | 50 | 5.293 | 496871.3911 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机头 | 1.7901 | 1.7396 | 10 | 1.579 | 1.535 | 35 | 26.165 | 25.427 | 50 | 6.438 | 592953.7653 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨装煤 | 0.7534 | -- | 30 | 14.831 | -- | 70 | -- | -- | -- | 6.534 | 34592.6504 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨推焦 | 0.6895 | -- | 30 | 16.047 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.042 | 72189.8466 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机尾 | 0.648 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.004 | 433471.9888 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机尾 | 0.6293 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.571 | 372890.2925 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机尾 | 1.4839 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.548 | 440051.7184 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉矿槽 | 2.4411 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.841 | 496068.2303 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉矿槽 | 0.5522 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.143 | 299766.0249 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉矿槽 | 0.8717 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.104 | 253770.5972 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉出铁场 | 1.9548 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.968 | 620640.6796 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉出铁场 | 0.6324 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.551 | 363207.76 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉出铁场 | 0.6699 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.423 | 410472.0645 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 一体系转炉二次 | 1.5269 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.213 | 541029.9504 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 二体系转炉二次 | 1.0256 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.418 | 384328.9369 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机头 | 1.3485 | 1.4487 | 10 | 4.849 | 5.209 | 35 | 28.168 | 30.261 | 50 | 6.384 | 584807.2101 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱1 | 1.7907 | -- | 15 | 2.103 | -- | 30 | 66.423 | -- | 150 | 1.962 | 132630.9492 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱2 | 0.4695 | -- | 15 | 1.737 | -- | 30 | 58.303 | -- | 150 | 1.848 | 124781.0925 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 剩余煤气锅炉 | 2.0613 | 2.1075 | 5 | 0.713 | 0.729 | 35 | 24.361 | 24.908 | 50 | 5.794 | 273694.0815 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 链篦机-回转窑焙烧废气排气筒 | 2.1785 | 1.6713 | 10 | 1.516 | 1.163 | 35 | 22.594 | 17.334 | 50 | 7.219 | 463386.1299 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨推焦 | 3.8361 | -- | 30 | 8.020 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.817 | 167389.7965 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨焦炉烟囱 | 1.596 | -- | 15 | 1.973 | -- | 30 | 33.407 | -- | 150 | 3.521 | 305783.2245 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨机侧 | 1.8888 | -- | 30 | 3.499 | -- | 70 | -- | -- | -- | 9.679 | 102388.7744 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨干熄焦 | 2.311 | -- | 30 | 8.557 | -- | 80 | -- | -- | -- | 7.241 | 124522.847 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#回转窑窑尾 | 1.67 | 2.87 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.51 | 171098.1229 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#回转窑窑尾 | 1.59 | 3.39 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.81 | 203379.9787 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 4#回转窑窑尾 | 1.04 | 1.58 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.13 | 186815.6745 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#回转窑窑尾 | 1.370 | 2.088 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.893 | 134396.7395 | --
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱1号脱硫塔出口 | 1.9373 | 2.2696 | 10 | 3.508 | 4.109 | 35 | 32.276 | 37.812 | 50 | 9.056 | 441291.45 | --
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱2号脱硫塔出口 | 0.7579 | 1.1276 | 10 | 4.991 | 7.425 | 35 | 22.609 | 33.637 | 50 | 8.019 | 391132.415 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司 | 焦炉烟囱 | 0.8438 | -- | 15 | 17.819 | -- | 30 | 76.621 | -- | 150 | 6.591 | 586575.906 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司 | 地面站烟囱 | 1.0077 | -- | 30 | 5.051 | -- | 30 | -- | -- | -- | 12.982 | 181964.5475 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉矿槽排放口 | 1.2384 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.256 | 96266.4469 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 2.3260 | 2.4143 | 5 | 4.505 | 4.676 | 35 | 30.508 | 31.666 | 50 | 8.663 | 130965.8 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机头排气筒 | 0.4618 | 0.5068 | 10 | 0.401 | 0.440 | 35 | 7.402 | 8.123 | 50 | 11.016 | 324350.55 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉出铁场废气排口 | 0.5059 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24.100 | 314129.3874 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉矿槽排放口 | 0.4351 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.054 | 258.918 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | 0.3244 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.516 | 189627.7392 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉出铁场废气排口 | 0.1330 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 机头废气排放口 | 2.7388 | 2.2997 | 10 | 5.727 | 4.809 | 35 | 22.361 | 18.776 | 50 | 7.644 | 321318.7799 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 2#机尾除尘器 | 1.0693 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.926 | 152595.6025 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 电厂2#脱硫塔排放口 | 1.0535 | 1.7147 | 5 | 4.012 | 6.530063 | 35 | 15.558 | 25.321 | 50 | 14.837 | 214385.5964 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 电厂1#脱硫塔排放口 | 0.4489 | 0.4582 | 5 | 0.750 | 0.765 | 35 | 21.350 | 21.796 | 50 | 4.353 | 36489.335 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 出铁厂除尘 | 0.5480 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.630 | 233780.5382 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 1#上料矿槽除尘 | 0.3733 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.534 | 87291.1906 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 1#机尾除尘烟囱 | 0.2004 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.102 | 1411.1233 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 2#上料矿槽除尘器 | 0.9992 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.923 | 154078.6839 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃气锅炉废气排放口 | 1.7632 | 382.6638 | 5 | 0.132 | 28.710 | 35 | 0.135 | 29.389 | 50 | 0.518 | 6238.7375 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 1.2037 | 25.7661 | 10 | 0.281 | 6.013 | 35 | 0.334 | 7.140 | 50 | 0 | 0 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃煤锅炉废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 1.1847 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.082 | 765.7924 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 0.5376 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.338 | 1156.2909 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 0.6808 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.656 | 12018.2708 | 停运
交口县鑫海实业有限公司 | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
交口县鑫海实业有限公司 | 原料高炉矿槽出铁场废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
华源科技交口有限公司 | 2#焙烧炉烟气排放口 | 0.7523 | -- | 10 | 0.848 | -- | 100 | 0.709 | -- | 100 | 2.265 | 30909.5025 | 停运
华源科技交口有限公司 | 3#焙烧炉烟气排放口 | 1.075 | -- | 10 | 57.369 | -- | 100 | 39.298 | -- | 100 | 21.59 | 131638.7277 | --
华源科技交口有限公司 | 3#锅炉烟囱排放口 | 0.7518 | 0.6981 | 5 | 9.807 | 9.107 | 35 | 43.165 | 40.085 | 50 | 8.613 | 419221.3572 | --
华源科技交口有限公司 | 4#锅炉烟囱排放口 | 1.2214 | 1.1448 | 5 | 12.476 | 11.694 | 35 | 37.289 | 34.951 | 50 | 9.380 | 443855.0848 | --
华源科技交口有限公司 | 1#焙烧炉烟气排放口 | 2.9305 | -- | 10 | 36.768 | -- | 100 | 51.261 | -- | 100 | 22.994 | 137977.1239 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 2#焙烧炉烟气 | 0.8930 | -- | 10 | 14.925 | -- | 100 | 48.828 | -- | 100 | 21.862 | 66955.9494 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 130t锅炉烟气 | 0.8059 | 18.1243 | 5 | 0.090 | 2.033 | 35 | -0.487 | -10.950 | 50 | 0.216 | 8065.4643 | 停运
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 280t锅炉烟气排放口 | 1.0956 | 1.0908 | 5 | 6.085 | 6.059 | 35 | 23.564 | 23.462 | 50 | 5.681 | 177010.58 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 1#焙烧炉烟气 | 0.9966 | -- | 10 | 0.222 | -- | 100 | 0.409 | -- | 100 | 0.791 | 5902.5655 | 停运
交口县兴荣冶炼有限公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | 1.7250 | -- | 30 | 13.301 | -- | 70 | -- | -- | -- | 9.872 | 102565.0926 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 拦焦地面站排气筒 | 4.1823 | -- | 30 | 5.738 | -- | 30 | -- | -- | -- | 9.183 | 151405.0068 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.6633 | -- | 15 | 9.997 | -- | 30 | 71.156 | -- | 150 | 2.041 | 133723.1549 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 1.5304 | -- | 30 | 37.394 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.346 | 78048.61 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 锅炉烟气排放口1# | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 焦炉烟气排放口 | 2.3307 | -- | 15 | 21.960 | -- | 30 | 80.163 | -- | 150 | 1.743 | 104812.385 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 装煤废气排放口 | 1.3539 | -- | 30 | 2.673 | -- | 70 | -- | -- | -- | 1.240 | 14935.2869 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 推焦废气排放口 | 1.6348 | -- | 30 | 4.364 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.978 | 94612.1325 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 干熄炉废气排放口 | 0.6765 | -- | 30 | 21.773 | -- | 80 | -- | -- | -- | 13.633 | 96439.88 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期焦炉烟囱 | 1.3959 | -- | 15 | 10.145 | -- | 30 | 40.315 | -- | 150 | 2.291 | 314062.5252 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期机侧地面站排放口 | 1.1486 | -- | 30 | 7.309 | -- | 70 | -- | -- | -- | 22.366 | 192830.6848 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期推焦地面站排放口 | 1.0371 | -- | 30 | 8.198 | -- | 30 | -- | -- | -- | 14.572 | 127117.7125 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期焦炉烟囱 | 1.4233 | -- | 15 | 7.532 | -- | 30 | 62.495 | -- | 150 | 5.998 | 318954.1386 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期装煤地面站烟囱 | 1.5320 | -- | 30 | 3.024 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.434 | 56390.2349 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期推焦地面站烟囱 | 2.2754 | -- | 30 | 9.166 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.548 | 138888.1259 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期干熄焦地面站排放口 | 1.2029 | -- | 30 | 12.074 | -- | 80 | -- | -- | -- | 8.095 | 110551.1596 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期干熄焦地面站排放口 | 1.1516 | -- | 30 | 19.163 | -- | 80 | -- | -- | -- | 3.071 | 40750.9956 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.8330 | -- | 15 | 11.766 | -- | 30 | 35.110 | -- | 150 | 3.310 | 379306.92 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 0.9592 | -- | 30 | 8.823 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.575 | 88164.8775 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 2.2683 | -- | 30 | 5.946 | -- | 30 | -- | -- | -- | 13.536 | 216697.4875 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 干熄焦地面站废气排放口 | 0.6648 | -- | 30 | 13.150 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.492 | 116078.3825 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 焦炉烟囱 | 0.6103 | -- | 15 | 2.794 | -- | 30 | 48.209 | -- | 150 | 3.074 | 358099.7175 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.5132 | -- | 30 | 8.623 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.260 | 123700.7525 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 推焦废气排放口 | 1.1003 | -- | 30 | 5.068 | -- | 30 | -- | -- | -- | 10.659 | 168055.3051 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 1.8800 | -- | 30 | 9.546 | -- | 80 | -- | -- | -- | 14.359 | 179606.4075 | --
孝义市晋茂化工有限公司 | 导热油炉和加热炉公用废气排放口 | 0.3674 | 0.3924 | 10 | 13.9648 | 14.9164 | 35 | 8.2196 | 8.7797 | 50 | 11.0917 | 15153.6143 | --
孝义市泰兴铝镁有限公司 | 锅炉排气筒 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
吕梁市黑猫新材料有限公司 | 1#2#色素炭黑生产线尾气锅炉燃烧废气烟囱 | 3.9750 | 4.8454 | 10 | 16.160 | 19.699 | 35 | 20.594 | 25.103 | 50 | 10.916 | 40153.4846 | --
山西中兴水泥有限责任公司 | 窑头除尘器排气筒 | 3.6330 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.489 | 8857.8125 | 停运
山西中兴水泥有限责任公司 | 水泥窑尾排气筒 | 0.5091 | 5.3827 | 10 | 0.188 | 1.990 | 35 | 0.272 | 2.880 | 50 | 0.109 | 2321.79 | 停运
孝义市金岩新型建材有限公司 | 1#烧结砖窑烟囱 | 1.960 | 2.725 | 30 | 9.865 | 13.718 | 150 | 31.684 | 44.057 | 200 | 6.991 | 135394.2877 | --
孝义市金岩新型建材有限公司 | 2#烧结砖窑烟囱 | 2.104 | 5.242 | 30 | 2.493 | 6.211793 | 150 | 23.630 | 58.861 | 200 | 6.855 | 129280.4234 | --
孝义市佳辰建材有限公司 | 干燥隧道一体窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 1#精炼炉除尘器排气筒 | 4.038 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.145 | 58120.638 | 停运
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 2#精炼炉除尘器排气筒 | 1.4680 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.526 | 112477.3209 | 停运
孝义市兴安化工有限公司 | 1#焙烧炉烟囱 | 4.835 | -- | 10 | 2.413 | -- | 100 | 17.235 | -- | 100 | 26.709 | 103839.1866 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 2#焙烧炉烟囱 | 3.409 | -- | 10 | 4.265 | -- | 100 | 38.607 | -- | 100 | 25.742 | 92022.1396 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 3#焙烧炉烟囱 | 4.035 | -- | 10 | 19.151 | -- | 100 | 28.293 | -- | 100 | 21.412 | 143412.7427 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 4#焙烧炉烟囱 | 4.960 | -- | 10 | 4.860 | -- | 100 | 40.612 | -- | 100 | 23.660 | 150619.2755 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 锅炉烟囱 | 1.8836 | 2.2247 | 5 | 16.764 | 19.800 | 35 | 28.233 | 33.346 | 50 | 7.384 | 1003896.4139 | --
山西信发化工有限公司 | 1号锅炉烟道 | 2.8454 | 3.2263 | 5 | 20.787 | 23.570 | 35 | 38.792 | 43.984 | 50 | 14.085 | 666931.4355 | --
山西信发化工有限公司 | 2号锅炉烟道 | 1.0122 | 2.6968 | 5 | 1.996 | 5.319 | 35 | 14.932 | 39.786 | 50 | 0.528 | 29458.3571 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝1#焙烧炉废气排放口 | 0.430 | -- | 10 | 0.004 | -- | 100 | 0.209 | -- | 100 | 0 | 0 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝2#焙烧炉废气排放口 | 1.177 | -- | 10 | 0.666 | -- | 100 | 0.089 | -- | 100 | 0.019 | 259.5942 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝3#焙烧炉废气排放口 | 2.885 | -- | 10 | 0.964 | -- | 100 | 37.232 | -- | 100 | 18.230 | 184419.138 | --
山西信发化工有限公司 | 3#锅炉烟道 | 3.6060 | 3.8825 | 5 | 20.704 | 22.292 | 35 | 42.153 | 45.386 | 50 | 10.934 | 513378.0467 | --
山西信发化工有限公司 | 氧化铝4#焙烧炉废气排放口 | 2.030 | -- | 10 | 2.986 | -- | 100 | 34.166 | -- | 100 | 16.089 | 165144.0263 | --
孝义市田园化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
孝义市田园化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 1.3947 | 1.3248 | 5 | 9.058 | 8.604 | 35 | 30.021 | 28.517 | 50 | 12.703 | 225423.1432 | --
孝义市田园化工有限公司 | 3#焙烧炉排气筒 | 5.5685 | -- | 10 | 2.115 | -- | 100 | 40.953 | -- | 100 | 18.543 | 173327.7161 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#锅炉排气筒 | 0.9085 | 0.8235 | 5 | 9.905 | 8.978 | 35 | 23.183 | 21.014 | 50 | 8.432 | 147955.7085 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 8.0431 | -- | 10 | 0.729 | -- | 100 | 41.830 | -- | 100 | 16.274 | 87435.695 | --
山西孝义华庆铝业有限公司 | 锅炉除尘脱硫脱硝系统排气口 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西孝义华庆铝业有限公司 | 焙烧炉排气口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西奥凯达化工有限公司 | 锅炉排气筒 | 1.9724 | 1.7646 | 5 | 2.047 | 1.831 | 35 | 23.719 | 21.220 | 50 | 4.786 | 87987.9532 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 2.5527 | -- | 10 | 4.134 | -- | 100 | 21.326 | -- | 100 | 14.313 | 78941.4749 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | 5.7087 | -- | 10 | 8.373 | -- | 100 | 24.812 | -- | 100 | 13.562 | 81380.8589 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 2.4273 | 2.1639 | 5 | 1.811 | 1.614 | 35 | 25.067 | 22.347 | 50 | 4.038 | 81312.9318 | --
山西东义煤电铝集团有限公司 | 1#回转窑与精炼炉废气排放口 | 0.5439 | 0.6131 | 10 | 1.866 | 2.103 | 100 | 53.179 | 59.941 | 100 | 6.476 | 20239.871 | --
山西东义煤电铝集团有限公司 | 4#回转窑与还原炉废气排放口 | 1.56 | 3.128104 | 10 | 1.267 | 2.540582 | 100 | 13.858 | 27.787992 | 100 | 4.053 | 13463.391 | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 烧结机头废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 高炉矿槽出铁场废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西孝义煤矸石发电有限责任公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
晋能孝义煤电有限公司 | 1#机组废气总排口 | 1.9834 | 2.0299 | 10 | 18.743 | 19.182 | 35 | 35.181 | 36.005 | 50 | 8.460 | 858692.86 | --
晋能孝义煤电有限公司 | 2#机组废气总排口 | 2.8598 | 3.2293 | 10 | 17.350 | 19.591 | 35 | 30.918 | 34.912 | 50 | 8.478 | 876008.125 | --
孝义市热力公司城东热源厂 | 锅炉废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西离柳焦煤集团有限公司汽源厂 | 燃煤锅炉烟气排放口 | 0.4748 | 76.2431 | 10 | 0.165 | 26.474 | 35 | 0.024 | 3.887 | 50 | 0.058 | 609.5649 | 停运
孝义市富源金来热源有限公司 | 150吨锅炉废气排口 | 1.6159 | 2.0008 | 10 | 2.238 | 2.771 | 35 | 27.488 | 34.036 | 50 | 2.501 | 191229.27 | --
孝义市富源金来热源有限公司 | 75吨锅炉废气排口 | 1.0636 | 2.0623 | 10 | 1.133 | 2.197 | 35 | 20.077 | 38.929 | 50 | 3.834 | 202604.1622 | --
山西骏捷新材料科技有限公司 | 转化预热炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 55.67 | 63.33 | 100 | 3.62 | 16256.106 | --
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.487 | 20.521 | 50 | 0.190 | 460.5625 | 停运
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.286 | 19.212 | 50 | 0.198 | 460.4398 | 停运
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.360 | 11.977 | 50 | 0.160 | 316.34 | 停运
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.190 | 11.505 | 50 | 0.560 | 1059.1051 | 停运
山西领泽新材料科技有限公司 | 过渡期蒸汽锅炉废气排口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.545 | 7.803 | 50 | 5.274 | 12257.2094 | --
孝义市惠通供热有限公司高阳供热管理中心 | 高阳1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市惠通供热有限公司高阳供热管理中心 | 高阳2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉干熄焦废气排放口 | 0.9703 | -- | 30 | 24.175 | -- | 80 | -- | -- | -- | 13.352 | 133007.1861 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉干熄焦废气排放口 | 1.9012 | -- | 30 | 17.825 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.609 | 116489.6227 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉烟气排放口 | 2.2071 | -- | 15 | 16.172 | -- | 30 | 44.422 | -- | 150 | 4.562 | 183844.2738 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉烟气排放口 | 1.0016 | -- | 15 | 13.739 | -- | 30 | 54.263 | -- | 150 | 4.822 | 215774.3774 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉装煤废气排放口 | 1.5472 | -- | 30 | 17.813 | -- | 70 | -- | -- | -- | 7.473 | 109285.0922 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉推焦废气排放口 | 0.6235 | -- | 30 | 9.719 | -- | 30 | -- | -- | -- | 11.294 | 219753.6156 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉装煤废气排放口 | 0.5498 | -- | 30 | 16.659 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.236 | 121711.2283 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉推焦废气排放口 | 2.2017 | -- | 30 | 4.695 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.308 | 177674.5174 | --
山西金达煤化工科技有限公司 | 锅炉尾部脱硫脱硝烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 干熄焦地面站排口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 焦炉烟囱 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 推焦地面站排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 1.8681 | -- | 30 | 3.195 | -- | 70 | -- | -- | -- | 15.789 | 82068.9534 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 2.7749 | -- | 30 | 12.618 | -- | 30 | -- | -- | -- | 12.792 | 225664.1489 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉烟囱 | 1.2872 | -- | 15 | 20.138 | -- | 30 | 111.762 | -- | 150 | 2.777 | 196510.6274 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 1.6379 | -- | 30 | 3.834 | -- | 70 | -- | -- | -- | 11.727 | 59337.698 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 2.2634 | -- | 30 | 8.571 | -- | 30 | -- | -- | -- | 15.779 | 282179.2613 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉烟囱 | 1.9356 | -- | 15 | 20.090 | -- | 30 | 113.261 | -- | 150 | 3.160 | 233038.3549 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#干熄焦地面站排气筒 | 1.2696 | -- | 30 | 23.931 | -- | 80 | -- | -- | -- | 8.380 | 56736.1575 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 2#干熄焦地面站排气筒 | 1.9872 | -- | 30 | 23.166 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.986 | 68629.2379 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 0.499 | 0.606544 | 10 | 14.937 | 18.156237 | 30 | 94.352 | 114.684 | 150 | 3 | 158335.5397 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 0.5046 | -- | 10 | 17.785 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.678 | 110056.6751 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 0.3925 | -- | 10 | 5.726 | -- | 30 | -- | -- | -- | 17.609 | 182569.9831 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 0.9018 | -- | 10 | 19.755 | -- | 50 | -- | -- | -- | 6.015 | 65062.3515 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 0.5534 | 8.8714 | 15 | 0.688 | 11.031 | 30 | 1.517 | 24.319 | 150 | 0.004 | 256.9604 | 停运
山西文峰焦化科技有限公司 | 1#焦炉和2#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 0.8646 | -- | 30 | 0.726 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.393 | 29419.5286 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 3#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 0.6135 | -- | 30 | 0.656 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.080 | 23001.4459 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱湿法脱硫排放口 | 6.5333 | -- | 15 | 16.759 | -- | 30 | 89.930 | -- | 150 | 6.239 | 292301.1499 | --
山西星宇化工科技股份有限公司 | 尾气吸收塔排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
汾阳市恒泰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.3690 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.849 | 2633.6 | --
汾阳市中鸿橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 1.931 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.298 | 4258.3377 | --
汾阳市润恒橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.289 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.267 | 928.4645 | --
汾阳市杏花村镇辉煌瓷业有限公司 | 烤花窑隧道窑废气烟囱 | 2.5135 | 3.0870 | 30 | 17.025 | 20.910 | 50 | 20.756 | 25.492 | 180 | 13.748 | 15832.9576 | --
汾阳市美耀瓷业有限公司 | 隧道窑辊道窑烟囱排放口 | 2.2404 | 1.8868 | 30 | 14.962 | 12.600 | 50 | 26.485 | 22.304 | 180 | 13.908 | 10546.1919 | --
汾阳市杏花村镇鑫盛瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 4.2530 | 4.6378 | 30 | 6.001 | 6.544 | 50 | 28.009 | 30.543 | 180 | 5.510 | 17886.5816 | --
汾阳市杏花村镇协盛源瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 5.2945 | 5.5576 | 30 | 0.343 | 0.360 | 50 | 41.152 | 43.197 | 180 | 5.343 | 15911.0648 | --
汾阳市兴安橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.8206 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.435 | 50332.706 | --
吕梁市恒盛橡胶股份有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 0.2910 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.620 | 1433.54 | 停运
汾阳市强盛橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.7945 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.561 | 3391.5859 | --
汾阳市华瑞橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 2.4523 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.322 | 33768.6204 | --
汾阳市演武镇荣达橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.0813 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.603 | 15767.2025 | --
汾阳市演武镇宏泰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气处理设施排放筒 | 1.1903 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.439 | 1021.1392 | --
山西天龙橡胶科技股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 2.090 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.063 | 6831.898 | --
汾阳市演武镇宏丰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.616 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.026 | 38.1395 | --
吕梁市鸿涛废旧橡胶再生研究股份有限公司 | 炼胶工序废气排放口 | 1.231 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
汾阳市恒凯橡胶科技有限公司 | 裂解炉废气处理装置排气筒 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
汾阳市致祥胶业有限公司 | 废气处理排放筒 | 1.647 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.004 | 14.5311 | --
汾阳市志峰橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.591 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.194 | 640.4705 | --
汾阳市演武镇振飞橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.484 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.462 | 1582.6722 | --
汾阳市演武镇雄伟橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 2.663 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.655 | 2221.1192 | --
汾阳市鑫隆橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.651 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.257 | 868.6419 | --
山西文丰环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.372 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.099 | 3695.6317 | --
汾阳市瑞丰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.742 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.383 | 4873.4444 | --
汾阳市明兴橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 0.476 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.136 | 3249.4077 | --
汾阳市明盛橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 0.503 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.053 | 186.4084 | --
汾阳市明辉橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西茂原橡胶科技股份有限公司 | 脱硫、炼制废气处理设施排气筒 | 1.774 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.182 | 4025.6095 | --
汾阳市俊宝橡胶厂（有限公司） | 废气处理排放筒 | 1.516 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.037 | 3471.5401 | --
汾阳市建明橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.435 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.296 | 979.4102 | --
汾阳市华联橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.420 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
汾阳市虎跃橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.756 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.150 | 3885.7695 | --
汾阳市鸿盛橡胶有限公司 | 再生胶生产废气总排口 | 1.529 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.809 | 2748.4101 | --
汾阳市广兴橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 2.294 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.089 | 301.1429 | --
汾阳市光辉橡胶制品有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.592 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.096 | 1657.5861 | --
汾阳市东鑫橡胶科技有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.868 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.129 | 251.785 | --
山西安泰飞环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.503 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.657 | 1556.9052 | 停运
汾阳市海涛橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 1.210 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.721 | 2564.2738 | --
汾阳市瑞恒橡胶有限公司 | 废气总排口 | 2.251 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.823 | 2831.0504 | --
山西国峰煤电有限责任公司 | 1号锅炉脱硫塔出口 | 1.548 | 1.978 | 10 | 6.580 | 8.407 | 35 | 32.359 | 41.344 | 50 | 9.31 | 886883.1708 | --
山西国峰煤电有限责任公司 | 2号锅炉脱硫塔出口 | 0.527 | 0.554 | 10 | 6.251 | 6.568 | 35 | 40.676 | 42.740 | 50 | 9.46 | 880694.4375 | --
汾阳中科渊昌再生能源有限公司 | 焚烧烟气排放筒 | 1.545 | 1.211 | 20 | 58.039 | 45.482 | 80 | 184.159 | 144.317 | 250 | 9.863 | 81592.6117 | --
吕梁市医疗废物集中处置中心 | 焚烧系统废气处理设施排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
汾阳市盛鼎建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.870 | 103.912 | 50 | 1.465 | 6333.5312 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.019 | -0.554 | 50 | 0.381 | 1235.9489 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.373 | 38.362 | 50 | 2.436 | 5785.3269 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -0.043 | 50 | 0.122 | 409.6582 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.321 | -97.233 | 50 | 0.879 | 4635.1593 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.073 | 75.118 | 50 | 0.839 | 4322.7848 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.808 | 35.632 | 50 | 0.833 | 3940.355 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 3#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.845 | 27.718 | 50 | 1.085 | 5862.7 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 4#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.105 | 38.570 | 50 | 1.387 | 7222.34 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 5#燃气锅炉排放筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.192 | -368.723 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 6#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.623 | 193.295 | 50 | 0.564 | 3365.97 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.070 | 7.934 | 50 | 0.001 | 3.97 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒1#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.781 | 34.008 | 50 | 1.905 | 3374.5842 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒2#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.199 | 11.139 | 50 | 0.479 | 1065.5716 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒3#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.008 | 0.499 | 50 | 0.287 | 637.5559 | 停运