## sheet1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2026年05月07日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
吕梁山水水泥有限公司 | 窑尾电除尘器排放筒 | 1.1154 | -537.3480 | 10 | 0.156 | -74.993 | 35 | 0.817 | -393.672 | 50 | 0.001 | 35.5687 | 停运
吕梁山水水泥有限公司 | 冷却机排放口 | 1.2753 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.014 | 399.2764 | 停运
吕梁山水水泥有限公司 | 辊压选粉收尘器排放筒 | 4.1107 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.381 | 200402.0032 | --
吕梁山水水泥有限公司 | 煤磨除尘器排放筒 | 0.387 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.067 | 399.4108 | 停运
山西菲尔茂新再生物资回收有限公司 | 1#生产线热解炉废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
晋能大土河热电有限公司 | 1号机组净烟气 | 3.9975 | 4.3766 | 10 | 21.774 | 23.839 | 35 | 36.432 | 39.887 | 50 | 5.439 | 821257.0299 | --
晋能大土河热电有限公司 | 2号机组净烟气 | 1.3345 | 20.9841 | 10 | 1.157 | 18.185 | 35 | 0.222 | 3.495 | 50 | 2.867 | 511131.9225 | 停运
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝设施排放口 | 0.898 | -- | 15 | 22.885 | -- | 30 | 108.049 | -- | 150 | 3.195 | 206078.6225 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 装煤废气排放口 | 2.713 | -- | 30 | 6.042 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.757 | 117192.42 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 推焦废气排放口 | 1.7179 | -- | 30 | 0.635 | -- | 30 | -- | -- | -- | 17.659 | 152634.5625 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 3.466 | -- | 30 | 18.239 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.884 | 86743.1949 | --
山西金源煤化科技有限公司 | 二期500万kcal焦油蒸馏管式炉排口 | 1.99 | 2.22 | 200 | 1.94 | 2.16 | 550 | 34.81 | 38.80 | 240 | 2.50 | 7732.5712 | --
文水县鑫明泰化工有限公司 | 在线监测废气排放口 | 0.2965 | 0.5903 | 20 | 2.841 | 5.655 | 50 | 63.279 | 125.968 | 200 | 5.389 | 14975.8637 | --
山西盛达威科技有限公司 | 尾气锅炉废气排放口 | 1.759 | 2.214 | 10 | 1.23 | 1.548226 | 35 | 21.642 | 27.242 | 50 | 13.544 | 88654.3372 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线窑窑头 | 1.4456 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.406 | 24867.905 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 一线水泥窑窑尾 | 0.8812 | 46.4900 | 10 | 1.639 | 86.483 | 35 | 1.984 | 104.654 | 50 | 0.009 | 147.4975 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑尾 | 0.1550 | 27.9729 | 10 | 1.190 | 214.691 | 35 | 0.760 | 137.091 | 50 | 0.238 | 4083.1999 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑头 | 0.7304 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.414 | 7227.4674 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 1#球磨机 | 1.3410 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.438 | 7079.835 | --
山西吉港水泥有限公司 | 2#球磨机 | 0.7247 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.818 | 5922.625 | --
山西吉港水泥有限公司 | 3#水泥磨 | 0.6428 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.391 | 3316.8824 | --
山西吉港水泥有限公司 | 4#水泥磨 | 1.5629 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.692 | 1563.645 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线煤磨机 | 1.852 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.627 | 12862.9841 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线煤磨机 | 0.334 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.304 | 903.5365 | 停运
文水恒安兄弟建材有限公司 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水玉玺平安建筑材料有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县穆家寨新兴砖厂 | 1#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县穆家寨新兴砖厂 | 2#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县金星建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县嘉威建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县诚源建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 0.735 | 0.969 | 30 | 37.897 | 49.996034 | 150 | 57.6 | 75.977 | 200 | 5.473 | 143733.608 | --
山西浩海陶瓷科技有限公司 | 煅烧窑排气筒 | 0.854 | 1.865986 | 30 | 1.035 | 2.26147 | 50 | 31.463 | 68.746529 | 180 | 5.807 | 11545.8525 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 120t转炉二次烟气除尘排气筒 | 0.742 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.576 | 818300.6065 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机头脱硫脱硝除尘出口排气筒 | 1.022 | 0.783621 | 10 | 24.578 | 18.845 | 35 | 44.097 | 33.811 | 50 | 5.966 | 694951.735 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机尾除尘排气筒 | 1.815 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.12 | 427214.1695 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场1号除尘排气筒 | 0.64 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.605 | 319431.2306 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉矿槽除尘排气筒 | 0.758 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.860 | 255483.8177 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场2号除尘排气筒 | 1.359 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.930 | 84643.3335 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1#燃气发电锅炉排气筒 | 0.885 | 0.883722 | 5 | 19.912 | 19.877 | 35 | 8.418 | 8.404 | 50 | 6.325 | 421309.72 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 烧结机头_竖炉焙烧排气筒 | 0.874 | 7.826 | 10 | 7.014 | 62.810 | 35 | 1.960 | 17.554 | 50 | 0.004 | 98.3812 | 停运
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 高炉矿槽废气排气筒 | 3.108 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.217 | 114359.2264 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 高炉出铁场排气筒 | 2.264 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.545 | 118322.2255 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 烧结机尾排气筒 | 0.927 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.612 | 3130.2657 | 停运
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 燃气锅炉排气筒 | 1.390 | 1.693 | 10 | 3.426 | 4.175 | 35 | 24.178 | 29.459 | 50 | 35.802 | 63679.4435 | --
山西国金电力有限公司 | #1循环流化床锅炉烟囱 | 3.4847 | 135.4317 | 10 | 0.097 | 3.759 | 35 | -0.078 | -3.015 | 50 | 1.148 | 142179.1957 | 停运
山西国金电力有限公司 | #2循环流化床锅炉烟囱 | 0.4128 | 0.4152 | 10 | 11.093 | 11.155464 | 35 | 40.936 | 41.168 | 50 | 7.207 | 827420.9047 | --
山西国金电力有限公司 | 窑头收尘器废气排放口 | 0.320 | 0.320 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.548 | 18309.8267 | 停运
山西国金电力有限公司 | 1#水泥窑废气排放口 | 2.281 | -42.166 | 10 | 0 | -0.001 | 35 | 0 | 0 | 50 | 1.530 | 21259.1437 | 停运
文水县振兴化肥有限公司 | 锅炉烟囱 | 0.6770 | 60.4609 | 20 | 0.258 | 23.030 | 100 | 0.072 | 6.410 | 150 | 0.302 | 6538.5886 | 停运
金桃园煤焦化集团有限公司 | 焦炉烟囱 | 1.9213 | -- | 15 | 18.494 | -- | 30 | 76.420 | -- | 150 | 2.940 | 188939.4 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 装煤推焦排口 | 0.754 | -- | 30 | 9.118 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.679 | 53698.3002 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#3#余热锅炉烟气排放口 | 0.4259 | -- | 15 | 5.440 | -- | 30 | 70.324 | -- | 150 | 7.552 | 107110.331 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 3#余热锅炉烟气备用排放口 | 0.2552 | -- | 15 | 1.195 | -- | 30 | 1.360 | -- | 150 | 0.385 | 6298.7205 | 停运
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#余热锅炉烟气备用排放口 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 2.329 | -- | 15 | 14.942 | -- | 30 | 68.397 | -- | 150 | 2.830 | 147714.985 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 0.5359 | -- | 15 | 9.225 | -- | 30 | 71.481 | -- | 150 | 2.213 | 115615.9532 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉机侧地面站排口 | 0.7262 | -- | 30 | 9.06 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.775 | 69221.985 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉机侧地面站排口 | 1.8496 | -- | 30 | 6.905 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.197 | 76611.865 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#干熄焦地面站排口 | 0.2047 | -- | 30 | 37.724 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.384 | 95458.2224 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#干熄焦地面站排口 | 0.5113 | -- | 30 | 34.603 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.048 | 107262.735 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 出焦地面站排口 | 1.18 | -- | 30 | 17.357 | -- | 30 | -- | -- | -- | 6.677 | 147460.1475 | --
交城县三喜化工有限公司（二厂区） | 硝酸反应尾气排放筒 | -- | -- | -- | 0.5 | -- | -- | 55.956 | -- | 200 | 31.399 | 54181.2952 | --
山西恩泽生物技术有限公司 | 稀硝酸装置吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 102.374 | -- | 200 | 23.610 | 14574.0091 | --
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 164.783 | -- | 200 | 20.717 | 55134.1233 | 停运
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.992 | -- | 200 | 24.545 | 71423.4375 | --
山西东锦肥业有限公司 | 两钠碱液吸收尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.145 | -- | 100 | 0.421 | 1439.4394 | 停运
交城县德谦肥业有限公司 | 硝酸吸收塔尾气排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 42.149 | -- | 200 | 17.304 | 17270.6114 | --
山西润锦化工有限公司 | 尿素筛分系统排放口 | 1.062 | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.597 | 64588.101 | --
山西沃锦新材料股份有限公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 39.508 | -- | 200 | 18.315 | 60912.8801 | --
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 焚烧系统废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 肼基物烘干排放口 | 1.7132 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.164 | 11190.665 | --
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 三环唑烘干排放口 | 1.484 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.203 | 7869.2569 | --
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑尾废气出口 | 1.2164 | 407.0078 | 10 | 0.055 | 18.556 | 35 | 0.606 | 202.656 | 50 | 2.449 | 72814.95 | 停运
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑头废气出口 | 4.3586 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.407 | 9108.3975 | 停运
山西金虎水泥有限责任公司 | 煤磨磨尾废气出口 | 0.9765 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.905 | 3232.1625 | --
交城县岭底石刚砖厂 | 隧道窑废气排气口 | 3.922389 | 5.464437 | 30 | 23.263 | 31.168837 | 150 | 37.327592 | 49.165736 | 200 | 11.688501 | 132062.7462 | --
交城县众鑫建材有限公司 | 隧道窑废气排气筒 | 0.4613 | -5.0730 | 30 | 0.568 | -6.247 | 150 | 0.529 | -5.817 | 200 | 0.130 | 2859.7546 | 停运
交城县鼎烽建材有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
交城县电力砖厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.3348 | 0.3090 | 30 | 53.735 | 49.586228 | 150 | 40.898 | 37.739 | 200 | 6.279 | 112714.025 | --
山西林石源建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 2#玻璃熔窑烟囱 | 3.847 | 15.302 | 30 | 0.410 | 1.633 | 200 | 55.522 | 220.872 | 400 | 2.833 | 50593.7827 | 停运
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 1#玻璃熔窑烟囱 | 5.27 | 11.29 | 30 | 0.09 | 0.19 | 200 | 107.81 | 231.13 | 400 | 4.12 | 74552.032 | 停运
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 3#4#玻璃熔窑备用烟囱 | 7.231 | 10.099 | 30 | 2.374 | 3.315286 | 200 | 115.998 | 161.989 | 400 | 5.748 | 73348.6075 | --
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 4#玻璃熔窑烟囱 | -- | -- | -- | 0.002 | 0.121 | 200 | 0.457 | 27.600 | 400 | 0.616 | 13388.9242 | 停运
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 3#玻璃熔窑烟囱 | 1.37 | 1.68 | 30 | 63.82 | 78.29 | 200 | 53.94 | 66.17 | 400 | 20.33 | 135647.3075 | --
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 1#2#玻璃熔窑备用烟囱 | 1.69 | 1.95 | 30 | 94.453 | 109.242734 | 200 | 172.64 | 199.62 | 400 | 15.73 | 108847.4104 | --
山西众鑫锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 0.661 | 0.402231 | 10 | 20.69 | 12.590258 | 35 | 30.583 | 18.610336 | 100 | 6.837 | 9529.5275 | --
交城县陈氏耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 2.875 | 1.375595 | 10 | 3.089 | 1.478 | 35 | 62.600 | 29.954 | 100 | 3.871 | 4629.4017 | --
山西国丰耐火材料有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | 0.493 | 0.28166 | 10 | 16.851 | 9.627296 | 35 | 198.989 | 113.691 | 200 | 5.890 | 8466.6646 | --
山西中天锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑烟气排放筒 | 0.810 | 0.509 | 10 | 15.803 | 9.930652 | 35 | 82.242 | 51.677 | 200 | 10.857 | 12647.072 | --
交城县晋阳耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.2050 | 1.3956 | 10 | 6.192 | 7.171 | 35 | 59.031 | 68.367 | 100 | 4.623 | 9945.3657 | --
山西锐能新材料有限公司 | 高铝生产线窑炉烟气排放口 | 5.1245 | 2.6569 | 10 | 1.196 | 0.620 | 35 | 50.867 | 26.373 | 100 | 1.067 | 22599.7899 | --
山西锐能新材料有限公司 | 中铝生产线窑炉烟气排放口 | 7.6547 | 5.7370 | 10 | 11.828 | 8.865 | 35 | 85.589 | 64.147 | 100 | 2.036 | 58963.26 | --
山西锐能新材料有限公司 | 脱水料生产线回转窑烟气排放口 | 5.691 | 6.233295 | 10 | 2.445 | 2.678 | 35 | 31.618 | 34.633 | 100 | 3.34 | 13414.6729 | --
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉热风炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机头排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机尾_整粒_破碎筛分排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉出铁场排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#高炉矿槽底排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 4号锰矿烘干回转窑排气筒 | 1 | -- | 20 | 0.067 | -- | 200 | 15.74 | -- | 300 | 3.67 | 12336.9762 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 5号石灰石回转窑排气筒 | 1.16 | 1.67 | 20 | 5.775 | 8.314787 | 200 | 16.61 | 23.92 | 300 | 9.66 | 37230.2783 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 7号石灰石回转窑排气筒 | 2.45 | 3.44 | 20 | 3.60 | 5.06 | 200 | 23.06 | 32.44 | 300 | 13.237 | 65605.617 | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 8号回转窑排气筒 | 1.77 | -- | 20 | 2.075 | -- | 200 | 21.62 | -- | 300 | 5.90 | 32838.627 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 6号锰矿烘干回转窑排气筒 | 1.05 | -- | 20 | 8.86 | -- | 200 | 21.12 | -- | 300 | 2.68 | 15784.7087 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 3号石灰石回转窑排气筒 | 0.79 | -131.72 | 20 | 2.94 | -490.47 | 200 | 3.12 | -521.18 | 300 | 0.18 | 954.2137 | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 9#回转窑排气筒 | 3.67 | 4.20 | 20 | 1.781 | 2.036486 | 200 | 29.32 | 33.54 | 300 | 6.46 | 42123.2091 | --
交城县金铭恒业环保科技有限公司 | 冶炼废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交城县兆晟环保科技有限公司 | 裂解炉裂解废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西国锦煤电有限公司 | 1#机组烟气排口 | 0.5086 | 1.4880 | 10 | 7.915 | 23.156 | 35 | 45.098 | 131.945 | 50 | 3.105 | 337322.75 | 停运
山西国锦煤电有限公司 | 2#机组烟气排口 | 4.2535 | 5.2378 | 10 | 11.314 | 13.932342 | 35 | 30.881 | 38.027 | 50 | 6.495 | 622423.245 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 2.18 | -- | 30 | 11.95 | -- | 80 | -- | -- | -- | 3.45 | 56324.4066 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.33 | -- | 30 | 5.882 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.88 | 211518.4779 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 装煤废气排放口 | 0.32 | 5.48 | 30 | 4.326 | 75.04 | 70 | -- | -- | -- | 11.22 | 258095.6529 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 焦炉烟气脱硫、脱硝设施排放口 | 1.06 | -- | 15 | 8.48 | -- | 30 | 39.42 | -- | 150 | 3.97 | 403964.3012 | --
山西锐鑫耐火材料有限公司 | 回转窑、辊道窑废气排放口 | 5.122 | 5.617 | 10 | 4.26 | 4.671051 | 35 | 56.832 | 62.317 | 100 | 2.940 | 70706.31 | --
山西中齐锐能高温材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 1.587 | 1.041 | 10 | 6.469 | 4.242 | 35 | 130.492 | 85.579 | 200 | 8.531 | 55979.3619 | --
山西华鑫肥业股份有限公司 | 吸收塔废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.01 | -- | 200 | 31.15 | 165569.545 | --
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 714.286 | -- | -- | 30.703 | -- | 200 | 27.871 | 67599.6275 | --
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 2号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 回转窑废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 1号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运
山西金兰化工股份有限公司新型肥料分公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.032 | -- | 200 | 23.167 | 25939.3761 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 吸收塔排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.033 | -- | 200 | 30.256 | 52810.6272 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 碱吸收废气排放口 | -- | -- | -- | 0.166 | 0.158057 | -- | 40.503 | 38.565 | 100 | 8.911 | 16770.0584 | --
兴县南通玉明砖厂 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西华兴铝业有限公司 | 1#、2#和3#锅炉烟气排放口 | 1.410 | 1.892 | 5 | 17.982 | 24.131 | 35 | 29.295 | 39.310 | 50 | 1.986 | 346328.8716 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.632 | -- | 10 | 1.106 | -- | 100 | 29.476 | -- | 100 | 28.974 | 127276.3991 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期2#悬浮焙烧炉废气排放口 | 0.097 | -- | 10 | 1.313 | -- | 100 | 0.951 | -- | 100 | 0.290 | 2513.0055 | --
山西华兴铝业有限公司 | 二期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.537 | -- | 10 | 0.46 | -- | 100 | 34.572 | -- | 100 | 20.769 | 194936.9487 | --
山西华兴铝业有限公司 | 4#锅炉烟气排放口 | 3.131 | 2.911654 | 5 | 27.368 | 25.451 | 35 | 40.338 | 37.512 | 50 | 13.843 | 431130.6533 | --
山西中铝华润有限公司 | 1#8#电解工区电解废气净化设施出口 | 2.044 | -- | 10 | 28.52 | -- | 100 | -- | -- | -- | 13.01 | 1166294.9212 | --
山西中铝华润有限公司 | 2#7#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.767 | -- | 10 | 25.24 | -- | 100 | -- | -- | -- | 13.03 | 1170028.5225 | --
山西中铝华润有限公司 | 3#6#电解工区电解废气净化设施出口 | 2.894 | -- | 10 | 29.463 | -- | 100 | -- | -- | -- | 12.20 | 1089230.1587 | --
山西中铝华润有限公司 | 4#5#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.926 | -- | 10 | 27.454 | -- | 100 | -- | -- | -- | 13.42 | 1210692.226 | --
山西臣功固体废物综合处置利用有限公司 | 焚烧烟囱 | 1.076 | -15.942 | 30 | 6.541 | -96.919 | 100 | 7.526 | -111.521 | 300 | 0 | 0 | 停运
临县安业乡东胜机砖厂 | 隧道窑排放口 | 0.0605 | 0.4020 | 30 | 2.891 | 18.027 | 150 | 1.415 | 9.618 | 200 | 0 | 0.7525 | 停运
临县三交镇武家沟机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | 0 | 停运
临县刘家会镇金润机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县华烨选煤有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县前甘泉新型机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县马家湾飞宏机砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县临泉镇后月镜机砖厂 | 隧道窑烟囱 | 1.325 | 1.818388 | 30 | 15.209 | 20.87236 | 150 | 8.531 | 11.707679 | 200 | 5.229 | 73718.2425 | --
临县新民集中供热有限公司 | 3#锅炉脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
临县新民集中供热有限公司 | 4#锅炉脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西京能吕临发电有限公司 | 1号机组废气 | 1.5848 | 3.5144 | 10 | 4.506 | 9.994 | 35 | 19.779 | 43.862 | 50 | 5.215 | 516152.02 | 停运
山西京能吕临发电有限公司 | 2号机组废气 | 1.7789 | 2.0098 | 10 | 10.607 | 11.983502 | 35 | 37.814 | 42.723 | 50 | 7.386 | 681353.0525 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 启动锅炉烟囱（长期停产） | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥窑排放口 | 0.3092 | 12.5817 | 10 | 0.183 | 7.446 | 35 | 0.410 | 16.676 | 50 | 0.215 | 7773.3649 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥窑排放口 | 0.298 | 9.997 | 10 | 0.178 | 5.963 | 35 | 0.126 | 4.220 | 50 | 0.160 | 5955.7269 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#冷却机 | 0.2244 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.236 | 7804.3014 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#冷却机 | 1.644 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.350 | 79348.2114 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥磨选粉机 | 1.205 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.980 | 58935.6103 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥磨选粉机 | 0.273 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.535 | 7293.5761 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 3#水泥磨选粉机 | 1.135 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.066 | 36876.9102 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 4#水泥磨选粉机 | 0.412 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.123 | 1649.3347 | 停运
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 锅炉烟囱 | 1.2869 | 1.7182 | 10 | 13.043 | 17.414 | 35 | 25.352 | 33.850 | 50 | 4.377 | 476225.7483 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 二期焙烧炉排气筒 | 4.552 | -- | 10 | 46.166 | -- | 100 | 51.916 | -- | 100 | 18.437 | 189163.7857 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 三期焙烧炉排气筒 | 2.867 | -- | 10 | 1.174 | -- | 100 | 58.698 | -- | 100 | 14.368 | 137363.6643 | --
山西华光发电有限责任公司 | 4#锅炉排放口 | 0.7364 | 0.7558 | 5 | 14.778 | 15.169 | 35 | 30.994 | 31.813 | 50 | 15.937 | 1772793.2425 | --
山西华光发电有限责任公司 | 3#锅炉排放口 | 3.0336 | 6.5622 | 5 | 5.088 | 11.007 | 35 | 38.966 | 84.291 | 50 | 8.712 | 992590.1025 | 停运
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 2#烟囱 | 1.4967 | 7.1098 | 10 | 0.399 | 1.893 | 35 | 6.985 | 33.179 | 50 | 2.886 | 278277.1499 | 停运
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 1#烟囱 | 3.0119 | 3.3470 | 10 | 20.043 | 22.273284 | 35 | 34.168 | 37.969 | 50 | 9.308 | 631208.693 | --
吕梁三峰环保发电有限公司 | 2#焚烧炉废气排放口 | 1.5859 | 1.0308 | 20 | 84.044 | 54.627171 | 80 | 130.983 | 85.137 | 250 | 12.270 | 50312.7372 | --
吕梁三峰环保发电有限公司 | 1#焚烧炉废气排放口 | 2.8933 | 1.8217 | 20 | 87.908 | 55.350656 | 80 | 148.603 | 93.565 | 250 | 12.236 | 50359.43 | --
柳林县华亿新型建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 0.1718 | 0.2895 | 30 | 125.297 | 211.174686 | 150 | 28.37 | 47.81 | 200 | 1.33 | 53260.1708 | --
石楼县民宜供热有限责任公司 | 1#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.450 | 0.801 | 50 | 4.776 | 36648.0872 | 停运
石楼县民宜供热有限责任公司 | 2#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.378 | 3.101 | 50 | 0.883 | 8153.2244 | 停运
石楼县民宜供热有限责任公司 | 3#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.983 | -41.688 | 50 | 1.259 | 11061.3772 | 停运
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（一期） | 4.517 | 4.385433 | 10 | 4.95 | 4.82 | 35 | 42.85 | 41.66 | 50 | 13.11 | 785755.9879 | --
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（二期） | 3.615 | 3.844378 | 10 | 3.602 | 3.831 | 35 | 31.848 | 33.873 | 50 | 17.761 | 1134782.7232 | --
岚县丰达焦化冶炼集团有限公司 | 焦炉烟气排放口 | 0 | -- | 15 | 3.037 | -- | 30 | 0.559 | -- | 150 | 0.769 | 6809.6865 | 停运
岚县恒运砖厂 | 窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县茂生砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县宏发砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机尾排放口 | 0.9340 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.002 | 142577.6775 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 燃气锅炉排放口 | 1.274 | 1.513263 | 10 | 8.610 | 9.943 | 35 | 3.725 | 4.301 | 50 | 11.723 | 36344.5723 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机头排放口 | 1.446 | 1.178291 | 10 | 2.436 | 1.985006 | 35 | 1.439 | 1.173 | 50 | 26.570 | 392768.7815 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 2.81 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.770 | 168606.1784 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 0.685 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.288 | 89580.4272 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 立磨机排放口 | 0.6018 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.923 | 43287.8375 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 烧结机头废气排气筒 | 1.9303 | 3.2526 | 10 | 10.387 | 17.502 | 35 | 18.150 | 30.584 | 50 | 9.697 | 170367.9592 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | 0.364 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.394 | 76787.3333 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 高炉矿槽槽上、焦炭转运、高炉出铁场废气排气筒 | 4.58 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.725 | 42174.5622 | --
山西聚义兴投资集团有限公司 | 燃气锅炉废气排气筒 | 0.0589 | 0.1214 | 5 | 2.886 | 5.953 | 35 | 4.360 | 8.992 | 50 | 0.118 | 1193.3525 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 高炉矿槽槽下废气排气筒 | 2.376 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.785 | 89607.4772 | --
岚县民宜供热有限公司 | 锅炉烟气排放筒 | 5.089 | 57.543 | 10 | 0.011 | 0.119 | 35 | 0.231 | 2.614 | 50 | 1.311 | 79199.5699 | 停运
方山县圪洞镇四通砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
方山县新房诚信砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
方山县峪口新宏砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 2#脱硫塔出口 | 0.1881 | 15.0053 | 10 | 0.884 | 70.505 | 35 | 1.064 | 84.924 | 50 | 0.003 | 228.8909 | 停运
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 1#脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
方山县煦泰热力有限公司 | 锅炉废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西福裕焦化有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 1.241 | -- | 30 | 36.815 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.916 | 133265.17 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万焦炉烟囱排放口 | 2.464 | 2.647927 | 15 | 20.878 | 22.436 | 30 | 111.083 | 119.372 | 150 | 3.410 | 296586.6995 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万推焦地面站废气排放口 | 1.641 | -- | 30 | 11.789 | -- | 30 | -- | -- | -- | 9.14 | 200082.5312 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万装煤地面站废气排放口 | 3.033 | -- | 30 | 5.966 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.918 | 188910.3092 | --
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑头除尘排放筒 | 0.485 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.568 | 79590.8364 | 停运
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑尾排放筒 | 0.696 | 43.226 | 10 | 0.089 | 5.534 | 35 | 0.398 | 24.733 | 50 | 0.001 | 30.9177 | 停运
吕梁弘泽铝质耐材有限公司 | 耐火材料窑废气排放口 | 2.60 | 3.24 | 10 | 17.15 | 21.31 | 35 | 43.33 | 53.86 | 100 | 2.77 | 22865.2325 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机头 | 2.117 | 2.463919 | 10 | 4.777 | 5.560 | 35 | 27.320 | 31.795 | 50 | 5.804 | 545458.8135 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机头 | 1.722 | 1.841709 | 10 | 1.378 | 1.474 | 35 | 25.946 | 27.749 | 50 | 6.701 | 621212.0261 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨装煤 | 0.687 | -- | 30 | 17.807 | -- | 70 | -- | -- | -- | 6.670 | 36206.5958 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨推焦 | 0.48 | -- | 30 | 14.498 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.290 | 76408.905 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机尾 | 0.588 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.350 | 491382.376 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机尾 | 0.625 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.702 | 423114.0512 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机尾 | 1.454 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.636 | 451055.176 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉矿槽 | 2.373 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.958 | 510294.8447 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉矿槽 | 0.566 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.420 | 293713.7266 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉矿槽 | 0.867 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.620 | 268719.2125 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉出铁场 | 1.728 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.091 | 637633.3047 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉出铁场 | 0.362 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.628 | 373391.9125 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉出铁场 | 0.561 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.581 | 427206.8295 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 一体系转炉二次 | 1.477 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.027 | 534017.7685 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 二体系转炉二次 | 1 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.481 | 393410.3018 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机头 | 1.369 | 1.587797 | 10 | 5.096 | 5.910 | 35 | 27.317 | 31.680 | 50 | 6.434 | 590064.1487 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱1 | 1.774 | -- | 15 | 2.684 | -- | 30 | 69.910 | -- | 150 | 1.979 | 134806.3398 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱2 | 0.537 | -- | 15 | 2.216 | -- | 30 | 55.792 | -- | 150 | 1.863 | 126751.21 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 剩余煤气锅炉 | 2.2396 | 2.3569 | 5 | 5.650 | 5.946 | 35 | 18.455 | 19.422 | 50 | 5.217 | 249996.2282 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 链篦机-回转窑焙烧废气排气筒 | 2.421 | 1.880143 | 10 | 1.801 | 1.398 | 35 | 24.224 | 18.812 | 50 | 7.298 | 468871.705 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨推焦 | 3.417 | -- | 30 | 6.873 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.850 | 172272.4898 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨焦炉烟囱 | 1.524 | -- | 15 | 3.140 | -- | 30 | 34.689 | -- | 150 | 3.563 | 310407.98 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨机侧 | 1.895 | -- | 30 | 3.531 | -- | 70 | -- | -- | -- | 9.671 | 104492.3723 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨干熄焦 | 2.28 | -- | 30 | 9.859 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.980 | 122765.3934 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#回转窑窑尾 | 1.598 | 3.068537 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.49 | 171971.9708 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#回转窑窑尾 | 1.635 | 3.670983 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.30 | 209995.4225 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 4#回转窑窑尾 | 1.083 | 1.714859 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.55 | 185793.6412 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#回转窑窑尾 | 1.214 | 2.088 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.237 | 134005.5538 | --
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱1号脱硫塔出口 | 1.8353 | 2.1272 | 10 | 6.041 | 7.002 | 35 | 31.781 | 36.835 | 50 | 9.684 | 473646.43 | --
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱2号脱硫塔出口 | 0.7105 | 1.0228 | 10 | 9.448 | 13.601 | 35 | 22.257 | 32.042 | 50 | 8.754 | 429982.8425 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司 | 焦炉烟囱 | 0.8399 | -- | 15 | 18.016 | -- | 30 | 90.739 | -- | 150 | 6.814 | 609338.3423 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司 | 地面站烟囱 | 0.4633 | -- | 30 | 3.024 | -- | 30 | -- | -- | -- | 12.858 | 182697.8925 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉矿槽排放口 | 1.22 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.849 | 94877.2565 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 2.307 | 2.912672 | 5 | 4.474 | 5.64859 | 35 | 23.893 | 30.165796 | 50 | 5.064 | 74806.4625 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机头排气筒 | 0.4067 | 7.4900 | 10 | 0.515 | 9.483 | 35 | 0.517 | 9.514 | 50 | 0 | 0.36 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉出铁场废气排口 | 0.874 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.301 | 340249.3069 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉矿槽排放口 | 0.4376 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.537 | 2586.0942 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | 0.2604 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉出铁场废气排口 | 0.1337 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 机头废气排放口 | 2.0464 | 1.8732 | 10 | 3.918 | 3.586595 | 35 | 23.061 | 21.110 | 50 | 7.813 | 328286.0175 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 2#机尾除尘器 | 1.0455 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.281 | 159918.5099 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 电厂2#脱硫塔排放口 | 1.0281 | 1.8084 | 5 | 5.025 | 8.839 | 35 | 16.954 | 29.822 | 50 | 15.042 | 218288.4219 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 电厂1#脱硫塔排放口 | 0.426 | 0.427615 | 5 | 3.36 | 3.372741 | 35 | 28.535 | 28.635 | 50 | 4.352 | 36593.7 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 出铁厂除尘 | 0.8021 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.605 | 235942.5991 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 1#上料矿槽除尘 | 0.3946 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.514 | 79183.0747 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 1#机尾除尘烟囱 | 0.2020 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.185 | 2582.3602 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 2#上料矿槽除尘器 | 1.3286 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.995 | 157754.7079 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃气锅炉废气排放口 | 1.7714 | -111.4902 | 5 | 0.112 | -7.067 | 35 | 0.084 | -5.297 | 50 | 0.400 | 4897.0456 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 1.1828 | -148.9334 | 10 | 0.223 | -28.048 | 35 | 0.340 | -42.786 | 50 | 0 | 0 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃煤锅炉废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 1.1442 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.129 | 1214.9265 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 0.5325 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.441 | 1513.1073 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 0.6215 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.408 | 7584.741 | 停运
交口县鑫海实业有限公司 | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
交口县鑫海实业有限公司 | 原料高炉矿槽出铁场废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
华源科技交口有限公司 | 2#焙烧炉烟气排放口 | 0.7470 | -- | 10 | 0.240 | -- | 100 | 0.535 | -- | 100 | 2.266 | 31275.91 | 停运
华源科技交口有限公司 | 3#焙烧炉烟气排放口 | 0.9229 | -- | 10 | 23.385 | -- | 100 | 38.215 | -- | 100 | 7.648 | 45808.5912 | --
华源科技交口有限公司 | 3#锅炉烟囱排放口 | 0.5881 | 0.5589 | 5 | 9.762 | 9.278 | 35 | 42.259 | 40.165 | 50 | 8.822 | 429136.0894 | --
华源科技交口有限公司 | 4#锅炉烟囱排放口 | 1.238 | 1.184688 | 5 | 12.747 | 12.198 | 35 | 35.406 | 33.882 | 50 | 9.172 | 433874.5092 | --
华源科技交口有限公司 | 1#焙烧炉烟气排放口 | 2.5238 | -- | 10 | 42.467 | -- | 100 | 48.043 | -- | 100 | 22.805 | 135939.1671 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 2#焙烧炉烟气 | 0.86 | -- | 10 | 25.622 | -- | 100 | 49.720 | -- | 100 | 22.385 | 69100.8724 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 130t锅炉烟气 | 0.7806 | 16.1665 | 5 | 0.065 | 1.337 | 35 | -0.492 | -10.182 | 50 | 0.214 | 8112.5845 | 停运
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 280t锅炉烟气排放口 | 1.264 | 1.284378 | 5 | 5.655 | 5.746169 | 35 | 23.074 | 23.447 | 50 | 5.898 | 185191.308 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 1#焙烧炉烟气 | 1.0076 | -- | 10 | 0.843 | -- | 100 | 1.128 | -- | 100 | 0.775 | 5785.9462 | 停运
交口县兴荣冶炼有限公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | 1.6598 | -- | 30 | 11.236 | -- | 70 | -- | -- | -- | 10.173 | 108392.7326 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 拦焦地面站排气筒 | 4.1437 | -- | 30 | 6.613 | -- | 30 | -- | -- | -- | 9.823 | 165539.7198 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.8061 | -- | 15 | 12.668 | -- | 30 | 65.385 | -- | 150 | 2.172 | 141434.3216 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 2.1553 | -- | 30 | 40.386 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.249 | 77879.365 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 锅炉烟气排放口1# | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 焦炉烟气排放口 | 2.1148 | -- | 15 | 21.885 | -- | 30 | 87.299 | -- | 150 | 1.567 | 94739.6525 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 装煤废气排放口 | 1.3388 | -- | 30 | 8.010 | -- | 70 | -- | -- | -- | 6.289 | 76353.9244 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 推焦废气排放口 | 1.8249 | -- | 30 | 3.283 | -- | 30 | -- | -- | -- | 6.730 | 130448.9074 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 干熄炉废气排放口 | 0.9527 | -- | 30 | 26.104 | -- | 80 | -- | -- | -- | 13.582 | 97430.33 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期焦炉烟囱 | 1.3985 | -- | 15 | 11.107 | -- | 30 | 41.270 | -- | 150 | 2.219 | 303079.4832 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期机侧地面站排放口 | 1.0545 | -- | 30 | 6.868 | -- | 70 | -- | -- | -- | 22.500 | 199365.027 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期推焦地面站排放口 | 1.0107 | -- | 30 | 9.086 | -- | 30 | -- | -- | -- | 14.103 | 124600.075 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期焦炉烟囱 | 1.4943 | -- | 15 | 11.285 | -- | 30 | 81.542 | -- | 150 | 5.537 | 297405.1506 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期装煤地面站烟囱 | 1.4237 | -- | 30 | 3.177 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.476 | 58183.4625 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期推焦地面站烟囱 | 2.1600 | -- | 30 | 8.822 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.347 | 138880.3529 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期干熄焦地面站排放口 | 1.1054 | -- | 30 | 12.734 | -- | 80 | -- | -- | -- | 8.174 | 113870.2177 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期干熄焦地面站排放口 | 1.0506 | -- | 30 | 17.299 | -- | 80 | -- | -- | -- | 3.578 | 48588.3244 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.547 | -- | 15 | 11.778 | -- | 30 | 36.577 | -- | 150 | 3.279 | 379016.0198 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 0.854 | -- | 30 | 10.594 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.261 | 87887.9 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 1.784 | -- | 30 | 6.65 | -- | 30 | -- | -- | -- | 12.684 | 208045.2325 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 干熄焦地面站废气排放口 | 0.563 | -- | 30 | 13.218 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.003 | 113778.1975 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 焦炉烟囱 | 0.7338 | -- | 15 | 2.705 | -- | 30 | 54.444 | -- | 150 | 3.069 | 362519.98 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.4841 | -- | 30 | 8.934 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.798 | 131776.5825 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 推焦废气排放口 | 1.0108 | -- | 30 | 5.014 | -- | 30 | -- | -- | -- | 9.942 | 161835.6998 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 1.729 | -- | 30 | 9.990 | -- | 80 | -- | -- | -- | 14.407 | 183185.7175 | --
孝义市晋茂化工有限公司 | 导热油炉和加热炉公用废气排放口 | 0.3554 | 0.3894 | 10 | 18.7076 | 20.5007 | 35 | 8.8261 | 9.6721 | 50 | 11.3575 | 15621.0122 | --
孝义市泰兴铝镁有限公司 | 锅炉排气筒 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
吕梁市黑猫新材料有限公司 | 1#2#色素炭黑生产线尾气锅炉燃烧废气烟囱 | 4.9122 | 6.2813 | 10 | 11.067 | 14.152 | 35 | 18.682 | 23.889 | 50 | 10.269 | 37526.4816 | --
山西中兴水泥有限责任公司 | 窑头除尘器排气筒 | 3.3118 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.790 | 51121.91 | 停运
山西中兴水泥有限责任公司 | 水泥窑尾排气筒 | 0.6069 | -20.1121 | 10 | 0.180 | -5.958 | 35 | 0.299 | -9.902 | 50 | 1.359 | 29602.9924 | 停运
孝义市金岩新型建材有限公司 | 1#烧结砖窑烟囱 | 3.929 | 5.659 | 30 | 10.392 | 14.96687 | 150 | 15.852 | 22.831 | 200 | 6.969 | 135291.0705 | --
孝义市金岩新型建材有限公司 | 2#烧结砖窑烟囱 | 2.439 | 5.946 | 30 | 2.917 | 7.108854 | 150 | 18.654 | 45.480 | 200 | 7.048 | 133878.6005 | --
孝义市佳辰建材有限公司 | 干燥隧道一体窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 1#精炼炉除尘器排气筒 | 1.919 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.972 | 68382.9179 | 停运
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 2#精炼炉除尘器排气筒 | 1.6449 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.478 | 104834.1583 | 停运
孝义市兴安化工有限公司 | 1#焙烧炉烟囱 | 4.979 | -- | 10 | 2.259 | -- | 100 | 19.185 | -- | 100 | 26.828 | 102732.1967 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 2#焙烧炉烟囱 | 3.692 | -- | 10 | 5.720 | -- | 100 | 43.279 | -- | 100 | 25.918 | 90612.9684 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 3#焙烧炉烟囱 | 4.237 | -- | 10 | 3.100 | -- | 100 | 35.318 | -- | 100 | 21.303 | 140975.2169 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 4#焙烧炉烟囱 | 5.450 | -- | 10 | 0.585 | -- | 100 | 42.804 | -- | 100 | 23.802 | 149329.0974 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 锅炉烟囱 | 1.9073 | 2.5034 | 5 | 14.310 | 18.783 | 35 | 25.285 | 33.188 | 50 | 6.544 | 906122.0636 | --
山西信发化工有限公司 | 1号锅炉烟道 | 2.7344 | 3.0695 | 5 | 20.324 | 22.815 | 35 | 37.511 | 42.108 | 50 | 14.906 | 705596.2007 | --
山西信发化工有限公司 | 2号锅炉烟道 | 1.8426 | 4.4750 | 5 | 3.524 | 8.559 | 35 | 15.826 | 38.434 | 50 | 0.720 | 40174.5412 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝1#焙烧炉废气排放口 | 0.430 | -- | 10 | 0.016 | -- | 100 | 0.316 | -- | 100 | 0 | 0 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝2#焙烧炉废气排放口 | 1.159 | -- | 10 | 0.671 | -- | 100 | 0.090 | -- | 100 | 0.160 | 2164.7193 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝3#焙烧炉废气排放口 | 2.875 | -- | 10 | 1.971 | -- | 100 | 33.251 | -- | 100 | 17.634 | 179031.7293 | --
山西信发化工有限公司 | 3#锅炉烟道 | 3.5753 | 3.6930 | 5 | 19.551 | 20.194 | 35 | 43.264 | 44.689 | 50 | 12.074 | 571036.2789 | --
山西信发化工有限公司 | 氧化铝4#焙烧炉废气排放口 | 1.856 | -- | 10 | 2.597 | -- | 100 | 32.248 | -- | 100 | 14.768 | 152957.8687 | --
孝义市田园化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
孝义市田园化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 1.3609 | 1.3061 | 5 | 8.982 | 8.620 | 35 | 32.192 | 30.896 | 50 | 12.720 | 226299.4325 | --
孝义市田园化工有限公司 | 3#焙烧炉排气筒 | 5.6928 | -- | 10 | 5.302 | -- | 100 | 41.505 | -- | 100 | 18.657 | 174967.334 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#锅炉排气筒 | 0.9181 | 0.8394 | 5 | 9.912 | 9.062 | 35 | 24.299 | 22.217 | 50 | 8.453 | 148242.8587 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 8.2660 | -- | 10 | 6.131 | -- | 100 | 47.717 | -- | 100 | 16.550 | 88879.6475 | --
山西孝义华庆铝业有限公司 | 锅炉除尘脱硫脱硝系统排气口 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西孝义华庆铝业有限公司 | 焙烧炉排气口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西奥凯达化工有限公司 | 锅炉排气筒 | 1.9236 | 1.7481 | 5 | 1.580 | 1.436 | 35 | 25.578 | 23.244 | 50 | 5.062 | 92301.3758 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 5.1982 | -- | 10 | 6.863 | -- | 100 | 16.078 | -- | 100 | 14.053 | 79880.62 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | 4.8325 | -- | 10 | 8.202 | -- | 100 | 20.577 | -- | 100 | 14.501 | 86322.3318 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 2.4401 | 2.1965 | 5 | 1.760 | 1.584 | 35 | 27.321 | 24.593 | 50 | 3.352 | 67239.2306 | --
山西东义煤电铝集团有限公司 | 1#回转窑与精炼炉废气排放口 | 0.5139 | 0.5984 | 10 | 2.284 | 2.660069 | 100 | 52.531 | 61.178 | 100 | 6.608 | 20782.5909 | --
山西东义煤电铝集团有限公司 | 4#回转窑与还原炉废气排放口 | 0.5301 | 2.1608 | 10 | 0.797 | 3.247 | 100 | 11.731 | 47.822 | 100 | 2.528 | 9954.1329 | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 烧结机头废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 高炉矿槽出铁场废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西孝义煤矸石发电有限责任公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
晋能孝义煤电有限公司 | 1#机组废气总排口 | 1.9909 | 2.1399 | 10 | 18.386 | 19.763 | 35 | 33.224 | 35.712 | 50 | 7.756 | 799846.5675 | --
晋能孝义煤电有限公司 | 2#机组废气总排口 | 3.0211 | 3.7981 | 10 | 15.727 | 19.771 | 35 | 29.336 | 36.880 | 50 | 8.307 | 857489.1124 | --
孝义市热力公司城东热源厂 | 锅炉废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西离柳焦煤集团有限公司汽源厂 | 燃煤锅炉烟气排放口 | 0.4505 | 25.1306 | 10 | -0.104 | -5.795 | 35 | -0.510 | -28.466 | 50 | 0.228 | 2408.726 | 停运
孝义市富源金来热源有限公司 | 150吨锅炉废气排口 | 1.7158 | 2.2199 | 10 | 2.554 | 3.305 | 35 | 26.581 | 34.391 | 50 | 2.539 | 200103.055 | --
孝义市富源金来热源有限公司 | 75吨锅炉废气排口 | 1.182 | 2.186997 | 10 | 1.287 | 2.382 | 35 | 20.603 | 38.118 | 50 | 3.966 | 209760.28 | --
山西骏捷新材料科技有限公司 | 转化预热炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 59.86 | 68.19 | 100 | 3.75 | 16797.3587 | --
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.594 | 25.507 | 50 | 0.266 | 647.4775 | 停运
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.290 | 18.365 | 50 | 0.291 | 677.7773 | 停运
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.380 | 20.002 | 50 | 0.218 | 432.02 | 停运
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.218 | 13.978 | 50 | 0.197 | 373.0184 | 停运
山西领泽新材料科技有限公司 | 过渡期蒸汽锅炉废气排口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.847 | 10.236 | 50 | 4.961 | 11387.1386 | --
孝义市惠通供热有限公司高阳供热管理中心 | 高阳1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市惠通供热有限公司高阳供热管理中心 | 高阳2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉干熄焦废气排放口 | 0.8742 | -- | 30 | 23.684 | -- | 80 | -- | -- | -- | 13.095 | 133781.9896 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉干熄焦废气排放口 | 2.3919 | -- | 30 | 13.710 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.731 | 119451.9944 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉烟气排放口 | 2.1431 | -- | 15 | 15.967 | -- | 30 | 57.278 | -- | 150 | 4.595 | 186444.3119 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉烟气排放口 | 1.0024 | -- | 15 | 15.654 | -- | 30 | 58.083 | -- | 150 | 4.821 | 215817.6216 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉装煤废气排放口 | 1.8798 | -- | 30 | 17.223 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.199 | 121945.2534 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉推焦废气排放口 | 3.1177 | -- | 30 | 11.746 | -- | 30 | -- | -- | -- | 11.397 | 225693.6777 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉装煤废气排放口 | 0.5590 | -- | 30 | 19.448 | -- | 70 | -- | -- | -- | 9.010 | 134343.1873 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉推焦废气排放口 | 2.1132 | -- | 30 | 8.64 | -- | 30 | -- | -- | -- | 6.784 | 169044.9251 | --
山西金达煤化工科技有限公司 | 锅炉尾部脱硫脱硝烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 干熄焦地面站排口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 焦炉烟囱 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 推焦地面站排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 1.7826 | -- | 30 | 2.893 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.029 | 74648.5075 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 2.4086 | -- | 30 | 13.025 | -- | 30 | -- | -- | -- | 12.840 | 231403.0304 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉烟囱 | 1.343 | -- | 15 | 20.439 | -- | 30 | 112.119 | -- | 150 | 2.975 | 210106.6625 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 1.822 | -- | 30 | 2.993 | -- | 70 | -- | -- | -- | 11.767 | 60720.3307 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 2.382 | -- | 30 | 9.983 | -- | 30 | -- | -- | -- | 15.953 | 291088.0205 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉烟囱 | 2.1829 | -- | 15 | 20.030 | -- | 30 | 114.353 | -- | 150 | 3.157 | 232882.2975 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#干熄焦地面站排气筒 | 1.144 | -- | 30 | 22.327 | -- | 80 | -- | -- | -- | 8.391 | 57948.5174 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 2#干熄焦地面站排气筒 | 2.604 | -- | 30 | 21.710 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.030 | 70529.7352 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 0.576 | 0.714094 | 10 | 15.414 | 19.109 | 30 | 92.588 | 114.781 | 150 | 3.894 | 205574.134 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 0.501 | -- | 10 | 18.946 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.054 | 115440.2575 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 0.454 | -- | 10 | 6.855 | -- | 30 | -- | -- | -- | 18.811 | 196625.7382 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 0.905 | -- | 10 | 19.237 | -- | 50 | -- | -- | -- | 6.193 | 68468.0036 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 0.5552 | 721.9752 | 15 | 1.827 | 2375.070 | 30 | 1.964 | 2554.079 | 150 | 0.011 | 670.122 | 停运
山西文峰焦化科技有限公司 | 1#焦炉和2#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 0.825 | -- | 30 | 0.373 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.285 | 29030.3448 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 3#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 0.55 | -- | 30 | 0.231 | -- | 30 | -- | -- | -- | 2.677 | 20352.6875 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱湿法脱硫排放口 | 6.672 | -- | 15 | 15.218 | -- | 30 | 93.809 | -- | 150 | 6.278 | 295602.8324 | --
山西星宇化工科技股份有限公司 | 尾气吸收塔排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
汾阳市恒泰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.5840 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.687 | 2440.7525 | --
汾阳市中鸿橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 1.754 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.388 | 4618.531 | --
汾阳市润恒橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.220 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.439 | 1541.2381 | --
汾阳市杏花村镇辉煌瓷业有限公司 | 烤花窑隧道窑废气烟囱 | 2.755 | 4.946139 | 30 | 14.416 | 25.881 | 50 | 12.750 | 22.891 | 180 | 14.629 | 16996.0708 | --
汾阳市美耀瓷业有限公司 | 隧道窑辊道窑烟囱排放口 | 2.0200 | 1.8995 | 30 | 20.479 | 19.258 | 50 | 27.722 | 26.068 | 180 | 13.748 | 10536.6238 | --
汾阳市杏花村镇鑫盛瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 4.2480 | 5.5376 | 30 | 9.690 | 12.632 | 50 | 26.909 | 35.078 | 180 | 5.439 | 17885.5041 | --
汾阳市杏花村镇协盛源瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 6.0855 | 8.0044 | 30 | 0.173 | 0.227 | 50 | 48.969 | 64.411 | 180 | 5.721 | 16348.2295 | --
汾阳市兴安橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 2.3875 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.695 | 56645.619 | --
吕梁市恒盛橡胶股份有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 0.3156 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.744 | 1765.9025 | 停运
汾阳市强盛橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 2.0336 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.308 | 1890.4131 | --
汾阳市华瑞橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 2.5234 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.432 | 34470.1619 | --
汾阳市演武镇荣达橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.162 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.210 | 13560.2025 | --
汾阳市演武镇宏泰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气处理设施排放筒 | 1.3652 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.307 | 733.5434 | --
山西天龙橡胶科技股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.895 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.165 | 7268.755 | --
汾阳市演武镇宏丰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.815 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.663 | 992.9556 | --
吕梁市鸿涛废旧橡胶再生研究股份有限公司 | 炼胶工序废气排放口 | 1.241 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.543 | 21290.059 | 停运
汾阳市恒凯橡胶科技有限公司 | 裂解炉废气处理装置排气筒 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
汾阳市致祥胶业有限公司 | 废气处理排放筒 | 1.528 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.300 | 1042.5782 | --
汾阳市志峰橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.534 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.211 | 709.4248 | --
汾阳市演武镇振飞橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.449 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.171 | 598.7602 | --
汾阳市演武镇雄伟橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 2.566 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.119 | 3840.1471 | --
汾阳市鑫隆橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.578 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.138 | 460.1654 | --
山西文丰环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.302 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.035 | 3548.284 | --
汾阳市瑞丰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.314 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.393 | 609.3403 | 停运
汾阳市明兴橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 0.398 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.934 | 2994.797 | --
汾阳市明盛橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 0.413 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.169 | 590.6691 | --
汾阳市明辉橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西茂原橡胶科技股份有限公司 | 脱硫、炼制废气处理设施排气筒 | 1.679 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.205 | 4169.4099 | --
汾阳市俊宝橡胶厂（有限公司） | 废气处理排放筒 | 1.482 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.117 | 3799.5645 | --
汾阳市建明橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.417 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.843 | 2905.1902 | --
汾阳市华联橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.360 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.826 | 2831.1994 | --
汾阳市虎跃橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.730 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.373 | 4715.0681 | --
汾阳市鸿盛橡胶有限公司 | 再生胶生产废气总排口 | 1.455 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.489 | 1697.0265 | --
汾阳市广兴橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 2.095 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.160 | 556.5233 | --
汾阳市光辉橡胶制品有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.568 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.182 | 1811.0261 | --
汾阳市东鑫橡胶科技有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.742 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.743 | 5383.2417 | --
山西安泰飞环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.608 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.100 | 4918.6655 | --
汾阳市海涛橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 1.067 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.776 | 1193.8746 | --
汾阳市瑞恒橡胶有限公司 | 废气总排口 | 2.220 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.065 | 3684.7261 | --
山西国峰煤电有限责任公司 | 1号锅炉脱硫塔出口 | 1.732 | 2.210 | 10 | 5.245 | 6.690049 | 35 | 32.920 | 41.998 | 50 | 10.04 | 973542.3612 | --
山西国峰煤电有限责任公司 | 2号锅炉脱硫塔出口 | 0.566 | 0.591 | 10 | 6.715 | 7.009392 | 35 | 40.938 | 42.731 | 50 | 10.21 | 960402.9925 | --
汾阳中科渊昌再生能源有限公司 | 焚烧烟气排放筒 | 1.558 | 1.216 | 20 | 48.202 | 37.643062 | 80 | 202.284 | 157.968 | 250 | 10.045 | 84044.1947 | --
吕梁市医疗废物集中处置中心 | 焚烧系统废气处理设施排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
汾阳市盛鼎建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.854 | 35.144 | 50 | 8.586 | 32994.1102 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.621 | -18.816 | 50 | 0.144 | 471.776 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.256 | -6.112 | 50 | 0.290 | 953.559 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.295 | 42.326 | 50 | 6.046 | 12758.1724 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.060 | 35.359 | 50 | 7.238 | 29121.753 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.247 | 53.137 | 50 | 0.532 | 2962.2954 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.463 | 41.008 | 50 | 2.546 | 12386.9875 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 3#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.954 | 460.955 | 50 | 0.162 | 990.0175 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 4#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23.479 | 42.057 | 50 | 2.073 | 10728.215 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 5#燃气锅炉排放筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.217 | 1229.808 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 6#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.806 | 243.158 | 50 | 0.005 | 30.3 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.319 | -51.227 | 50 | 0 | 0.6625 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒1#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0.010 | 50 | 0.943 | 2031.5937 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒2#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.013 | 3.061 | 50 | 0.682 | 1459.6799 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒3#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.134 | 29.674 | 50 | 3.813 | 6872.2626 | 停运