## sheet1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2026年05月08日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
吕梁山水水泥有限公司 | 窑尾电除尘器排放筒 | 1.1619 | 464.7567 | 10 | 0.156 | 62.433 | 35 | 0.617 | 246.933 | 50 | 0.005 | 193.4484 | 停运
吕梁山水水泥有限公司 | 冷却机排放口 | 1.2153 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.033 | 963.8469 | 停运
吕梁山水水泥有限公司 | 辊压选粉收尘器排放筒 | 3.6328 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.435 | 163506.4737 | --
吕梁山水水泥有限公司 | 煤磨除尘器排放筒 | 0.251 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.24 | 1420.1945 | 停运
山西菲尔茂新再生物资回收有限公司 | 1#生产线热解炉废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
晋能大土河热电有限公司 | 1号机组净烟气 | 3.8156 | 4.0665 | 10 | 20.853 | 22.225023 | 35 | 36.393 | 38.787 | 50 | 5.719 | 861452.2174 | --
晋能大土河热电有限公司 | 2号机组净烟气 | 1.0838 | 21.3576 | 10 | -0.009 | -0.182 | 35 | 0.049 | 0.975 | 50 | 2.249 | 405303.2875 | 停运
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝设施排放口 | 0.908 | -- | 15 | 21.866 | -- | 30 | 110.886 | -- | 150 | 3.189 | 210926.37 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 装煤废气排放口 | 2.462 | -- | 30 | 5.123 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.703 | 116223.4473 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 推焦废气排放口 | 1.4506 | -- | 30 | 0.948 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.914 | 145400.4175 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 3.784 | -- | 30 | 17.736 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.597 | 82641.48 | --
山西金源煤化科技有限公司 | 二期500万kcal焦油蒸馏管式炉排口 | 2.03 | 2.26 | 200 | 1.94 | 2.16 | 550 | 32.13 | 35.84 | 240 | 2.42 | 7450.7275 | --
文水县鑫明泰化工有限公司 | 在线监测废气排放口 | 0.2954 | 0.596526 | 20 | 2.715 | 5.482632 | 50 | 64.19 | 129.624387 | 200 | 4.838 | 13611.604 | --
山西盛达威科技有限公司 | 尾气锅炉废气排放口 | 1.787 | 2.285 | 10 | 0.975 | 1.246893 | 35 | 21.918 | 28.029 | 50 | 13.702 | 90589.8726 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线窑窑头 | 1.6792 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.506 | 25307.2124 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 一线水泥窑窑尾 | 0.8288 | 3.7136 | 10 | 6.771 | 30.339 | 35 | 32.123 | 143.929 | 50 | 3.274 | 38329.2625 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑尾 | 0.6086 | 1.5792 | 10 | 2.413 | 6.260 | 35 | 47.017 | 121.991 | 50 | 5.212 | 63244.885 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑头 | 0.6496 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.102 | 34576.615 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 1#球磨机 | 1.3205 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.430 | 7147.4199 | --
山西吉港水泥有限公司 | 2#球磨机 | 0.6913 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.136 | 4774.8425 | --
山西吉港水泥有限公司 | 3#水泥磨 | 0.6397 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.399 | 3363.75 | --
山西吉港水泥有限公司 | 4#水泥磨 | 1.7090 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.631 | 1416.1475 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线煤磨机 | 3.229 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.242 | 28014.7336 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线煤磨机 | 0.491 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.173 | 35517.8424 | 停运
文水恒安兄弟建材有限公司 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水玉玺平安建筑材料有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县穆家寨新兴砖厂 | 1#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县穆家寨新兴砖厂 | 2#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县金星建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县嘉威建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县诚源建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 0.801 | 1.013068 | 30 | 40.522 | 51.253 | 150 | 59.589 | 75.368 | 200 | 5.145 | 134804.191 | --
山西浩海陶瓷科技有限公司 | 煅烧窑排气筒 | 1.1519 | 18.5370 | 30 | 0.013 | 0.215 | 50 | 3.342 | 53.777 | 180 | 5.772 | 11483.7125 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 120t转炉二次烟气除尘排气筒 | 0.632 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.713 | 819691.8672 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机头脱硫脱硝除尘出口排气筒 | 1.33 | 1.029092 | 10 | 24.394 | 18.876 | 35 | 44.527 | 34.454 | 50 | 5.794 | 674895.238 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机尾除尘排气筒 | 2.05 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.35 | 402121.312 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场1号除尘排气筒 | 0.591 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.532 | 317922.9005 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉矿槽除尘排气筒 | 0.57 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.674 | 248398.2879 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场2号除尘排气筒 | 1.362 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.949 | 84892.7022 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1#燃气发电锅炉排气筒 | 0.938 | 0.937322 | 5 | 19.781 | 19.761 | 35 | 7.668 | 7.661 | 50 | 5.974 | 397050.76 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 烧结机头_竖炉焙烧排气筒 | 0.888 | 7.288 | 10 | 6.168 | 50.616 | 35 | 1.904 | 15.626 | 50 | 0.005 | 140.3677 | 停运
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 高炉矿槽废气排气筒 | 3.122 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.137 | 113873.8472 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 高炉出铁场排气筒 | 2.203 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.689 | 105391.4455 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 烧结机尾排气筒 | 1.060 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.417 | 2130.6525 | 停运
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 燃气锅炉排气筒 | 1.318 | 1.60218 | 10 | 2.094 | 2.545497 | 35 | 19.668 | 23.909 | 50 | 32.247 | 57997.1115 | --
山西国金电力有限公司 | #1循环流化床锅炉烟囱 | 3.6143 | 172.7033 | 10 | 0.122 | 5.840 | 35 | 0.061 | 2.923 | 50 | 1.143 | 142270.0764 | 停运
山西国金电力有限公司 | #2循环流化床锅炉烟囱 | 0.4218 | 0.4250 | 10 | 11.918 | 12.008457 | 35 | 38.803 | 39.097 | 50 | 7.453 | 856069.7768 | --
山西国金电力有限公司 | 窑头收尘器废气排放口 | 0.326 | 0.326 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.159 | 5378.5976 | 停运
山西国金电力有限公司 | 1#水泥窑废气排放口 | 2.232 | -70.986 | 10 | 0.344 | -10.931 | 35 | 0.083 | -2.630 | 50 | 4.061 | 36811.0996 | 停运
文水县振兴化肥有限公司 | 锅炉烟囱 | 0.6834 | 160.9427 | 20 | 0.372 | 87.542 | 100 | 0 | 0 | 150 | 0.502 | 10726.0651 | 停运
金桃园煤焦化集团有限公司 | 焦炉烟囱 | 1.889 | -- | 15 | 18.189 | -- | 30 | 82.721 | -- | 150 | 2.738 | 174525.035 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 装煤推焦排口 | 0.777 | -- | 30 | 9.48 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.518 | 50644.6174 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#3#余热锅炉烟气排放口 | 0.4268 | -- | 15 | 5.654 | -- | 30 | 69.798 | -- | 150 | 7.459 | 105424.0207 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 3#余热锅炉烟气备用排放口 | 0.2823 | -- | 15 | 1.026 | -- | 30 | 1.447 | -- | 150 | 0.402 | 6580.5969 | 停运
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#余热锅炉烟气备用排放口 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 0.5188 | -- | 15 | 14.076 | -- | 30 | 70.597 | -- | 150 | 2.922 | 150814.2725 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 0.5259 | -- | 15 | 9.446 | -- | 30 | 69.759 | -- | 150 | 2.327 | 121866.1843 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉机侧地面站排口 | 0.7350 | -- | 30 | 9.583 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.152 | 60151.0975 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉机侧地面站排口 | 1.817 | -- | 30 | 7.415 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.132 | 78035.9045 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#干熄焦地面站排口 | 0.2056 | -- | 30 | 34.242 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.258 | 93055.955 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#干熄焦地面站排口 | 0.5050 | -- | 30 | 34.383 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.025 | 106025.0125 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 出焦地面站排口 | 1.1484 | -- | 30 | 15.615 | -- | 30 | -- | -- | -- | 5.928 | 131101.2525 | --
交城县三喜化工有限公司（二厂区） | 硝酸反应尾气排放筒 | -- | -- | -- | 0.5 | -- | -- | 59.461 | -- | 200 | 31.323 | 53816.0345 | --
山西恩泽生物技术有限公司 | 稀硝酸装置吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 104.326 | -- | 200 | 23.479 | 14160.5931 | --
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.972 | -- | 200 | 0.589 | 1800.4044 | 停运
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 193.603 | -- | 200 | 22.373 | 60691.525 | 停运
山西东锦肥业有限公司 | 两钠碱液吸收尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.140 | -- | 100 | 0.411 | 1399.752 | 停运
交城县德谦肥业有限公司 | 硝酸吸收塔尾气排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 54.894 | -- | 200 | 17.205 | 17152.7454 | --
山西润锦化工有限公司 | 尿素筛分系统排放口 | 1.177 | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.201 | 53740.8941 | 停运
山西沃锦新材料股份有限公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 44.429 | -- | 200 | 18.278 | 60598.5692 | --
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 焚烧系统废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 肼基物烘干排放口 | 1.8660 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.064 | 10986.3525 | --
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 三环唑烘干排放口 | 1.465 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.029 | 7643.5914 | --
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑尾废气出口 | 1.1144 | 172.8633 | 10 | 0.047 | 7.219 | 35 | 0.462 | 71.681 | 50 | 2.094 | 62410.0925 | 停运
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑头废气出口 | 4.3671 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.460 | 10396.1125 | 停运
山西金虎水泥有限责任公司 | 煤磨磨尾废气出口 | 0.9431 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.679 | 2435.16 | --
交城县岭底石刚砖厂 | 隧道窑废气排气口 | 3.488863 | 4.783391 | 30 | 51.022581 | 69.479078 | 150 | 39.019577 | 51.577167 | 200 | 8.852460 | 99857.7975 | --
交城县众鑫建材有限公司 | 隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | 6415.1007 | 停运
交城县鼎烽建材有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
交城县电力砖厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.5234 | 0.5685 | 30 | 51.895 | 56.363 | 150 | 40.482 | 43.967 | 200 | 6.463 | 115004.9 | --
山西林石源建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 2#玻璃熔窑烟囱 | 4.514 | 6.782 | 30 | 6.571 | 9.874346 | 200 | 135.490 | 203.599 | 400 | 7.144 | 121607.6943 | --
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 1#玻璃熔窑烟囱 | 3.93 | 81.28 | 30 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0.08 | 400 | 0.74 | 15692.9887 | 停运
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 3#4#玻璃熔窑备用烟囱 | 5.479 | 7.562 | 30 | 2.085 | 2.877387 | 200 | 128.566 | 177.427 | 400 | 6.130 | 75381.9902 | --
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 4#玻璃熔窑烟囱 | -- | -- | -- | 0.053 | 1.291 | 200 | 1.026 | 24.995 | 400 | 0.750 | 16111.406 | 停运
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 3#玻璃熔窑烟囱 | 1.23 | 1.51 | 30 | 66.035 | 80.986314 | 200 | 63.35 | 77.66 | 400 | 20.29 | 135335.242 | --
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 1#2#玻璃熔窑备用烟囱 | 1.73 | 2.09 | 30 | 96.82 | 116.66 | 200 | 148.17 | 178.53 | 400 | 16.38 | 112204.2337 | --
山西众鑫锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 0.703 | 0.438 | 10 | 20.784 | 12.957597 | 35 | 31.917 | 19.898 | 100 | 6.708 | 9355.8996 | --
交城县陈氏耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 3.023 | 1.344548 | 10 | 4.014 | 1.785318 | 35 | 57.077 | 25.385 | 100 | 3.931 | 4635.9673 | --
山西国丰耐火材料有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | 0.494 | 0.290 | 10 | 14.359 | 8.428287 | 35 | 160.207 | 94.033 | 200 | 5.902 | 8499.4016 | --
山西中天锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑烟气排放筒 | 0.920 | 0.561 | 10 | 14.572 | 8.883557 | 35 | 17.477 | 10.654 | 200 | 10.785 | 12532.9821 | --
交城县晋阳耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.3163 | 1.4370 | 10 | 6.513 | 7.110 | 35 | 62.593 | 68.331 | 100 | 4.558 | 9755.265 | --
山西锐能新材料有限公司 | 高铝生产线窑炉烟气排放口 | 5.338 | 2.744468 | 10 | 1.446 | 0.743443 | 35 | 40.892 | 21.026 | 100 | 1.087 | 23015.41 | --
山西锐能新材料有限公司 | 中铝生产线窑炉烟气排放口 | 7.105 | 5.299598 | 10 | 10.821 | 8.071351 | 35 | 82.488 | 61.525 | 100 | 1.535 | 44437.8325 | --
山西锐能新材料有限公司 | 脱水料生产线回转窑烟气排放口 | 2.179 | 7.742 | 10 | 1.226 | 4.355 | 35 | 8.632 | 30.671 | 100 | 1.44 | 6286.6722 | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉热风炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机头排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机尾_整粒_破碎筛分排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉出铁场排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#高炉矿槽底排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 4号锰矿烘干回转窑排气筒 | 1.05 | -- | 20 | 0.041 | -- | 200 | 16.30 | -- | 300 | 3.67 | 12139.375 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 5号石灰石回转窑排气筒 | 1.10 | 1.59 | 20 | 6.32 | 9.11 | 200 | 16.83 | 24.26 | 300 | 9.41 | 36195.2716 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 7号石灰石回转窑排气筒 | 2.61 | 3.56 | 20 | 2.74 | 3.75 | 200 | 25.93 | 35.45 | 300 | 13.52 | 70843.38 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 8号回转窑排气筒 | 2.08 | -- | 20 | 1.13 | -- | 200 | 18.57 | -- | 300 | 5.58 | 31015.5841 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 6号锰矿烘干回转窑排气筒 | 1.30 | -- | 20 | 13.92 | -- | 200 | 26.21 | -- | 300 | 3.02 | 16368.3458 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 3号石灰石回转窑排气筒 | 0.81 | -173.25 | 20 | 5.39 | -1147.46 | 200 | 4.07 | -866.07 | 300 | 0.51 | 2643.1695 | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 9#回转窑排气筒 | 3.55 | 4.60 | 20 | 1.253 | 1.625352 | 200 | 26.33 | 34.15 | 300 | 6.35 | 41294.7566 | --
交城县金铭恒业环保科技有限公司 | 冶炼废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交城县兆晟环保科技有限公司 | 裂解炉裂解废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西国锦煤电有限公司 | 1#机组烟气排口 | 1.3933 | 2.8595 | 10 | 6.929 | 14.220137 | 35 | 32.296 | 66.281 | 50 | 1.576 | 165507.5124 | --
山西国锦煤电有限公司 | 2#机组烟气排口 | 5.1503 | 6.2462 | 10 | 14.197 | 17.217 | 35 | 32.492 | 39.406 | 50 | 7.389 | 707862.58 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 2.38 | -- | 30 | 10.62 | -- | 80 | -- | -- | -- | 3.35 | 54235.0745 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.70 | -- | 30 | 5.573 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.02 | 213256.1662 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 装煤废气排放口 | 0.30 | 4.97 | 30 | 3.07 | 50.27 | 70 | -- | -- | -- | 11.08 | 254063.4383 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 焦炉烟气脱硫、脱硝设施排放口 | 1.08 | -- | 15 | 8.74 | -- | 30 | 38.89 | -- | 150 | 3.86 | 387253.452 | --
山西锐鑫耐火材料有限公司 | 回转窑、辊道窑废气排放口 | 5.564 | 6.672 | 10 | 12.521 | 15.013179 | 35 | 52.889 | 63.420 | 100 | 2.979 | 71990.0227 | --
山西中齐锐能高温材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 1.281 | 0.785 | 10 | 6.646 | 4.073 | 35 | 142.813 | 87.517 | 200 | 8.442 | 55084.079 | --
山西华鑫肥业股份有限公司 | 吸收塔废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.10 | -- | 200 | 30.86 | 164555.0779 | --
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 714.286 | -- | -- | 32.236 | -- | 200 | 28.167 | 68287.5527 | --
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 2号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 回转窑废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 1号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运
山西金兰化工股份有限公司新型肥料分公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.413 | -- | 200 | 22.951 | 25697.4762 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 吸收塔排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.260 | -- | 200 | 29.997 | 52083.6671 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 碱吸收废气排放口 | -- | -- | -- | 0.233 | 0.222447 | -- | 37.426 | 35.731 | 100 | 8.775 | 16275.2876 | --
兴县南通玉明砖厂 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西华兴铝业有限公司 | 1#、2#和3#锅炉烟气排放口 | 1.363 | 1.778 | 5 | 18.608 | 24.286 | 35 | 28.884 | 37.697 | 50 | 1.891 | 327332.304 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.705 | -- | 10 | 4.044 | -- | 100 | 36.069 | -- | 100 | 28.819 | 125154.9128 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期2#悬浮焙烧炉废气排放口 | 0.122 | -- | 10 | 2.669 | -- | 100 | 0.988 | -- | 100 | 1.573 | 13311.4818 | --
山西华兴铝业有限公司 | 二期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.547 | -- | 10 | 0.45 | -- | 100 | 31.608 | -- | 100 | 20.505 | 193237.7945 | --
山西华兴铝业有限公司 | 4#锅炉烟气排放口 | 2.570 | 2.365 | 5 | 26.921 | 24.773 | 35 | 40.512 | 37.281 | 50 | 13.699 | 424666.4575 | --
山西中铝华润有限公司 | 1#8#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.35 | -- | 10 | 27.90 | -- | 100 | -- | -- | -- | 13.21 | 1176104.5733 | --
山西中铝华润有限公司 | 2#7#电解工区电解废气净化设施出口 | 2.52 | -- | 10 | 28.16 | -- | 100 | -- | -- | -- | 12.90 | 1149048.9245 | --
山西中铝华润有限公司 | 3#6#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.54 | -- | 10 | 28.04 | -- | 100 | -- | -- | -- | 12.64 | 1116998.8045 | --
山西中铝华润有限公司 | 4#5#电解工区电解废气净化设施出口 | 2.12 | -- | 10 | 26.94 | -- | 100 | -- | -- | -- | 14.18 | 1222576.6366 | --
山西臣功固体废物综合处置利用有限公司 | 焚烧烟囱 | 1.097 | -20.317 | 30 | 5.813 | -107.656 | 100 | 7.475 | -138.430 | 300 | 0 | 0.7369 | 停运
临县安业乡东胜机砖厂 | 隧道窑排放口 | 0.2830 | 0.9878 | 30 | 4.616 | 15.432 | 150 | 1.349 | 4.545 | 200 | 0 | 0 | 停运
临县三交镇武家沟机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县刘家会镇金润机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县华烨选煤有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县前甘泉新型机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县马家湾飞宏机砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县临泉镇后月镜机砖厂 | 隧道窑烟囱 | 1.295781 | 1.835559 | 30 | 20.092240 | 40.091056 | 150 | 6.456325 | 9.166987 | 200 | 4.164113 | 62484.168 | --
临县新民集中供热有限公司 | 3#锅炉脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
临县新民集中供热有限公司 | 4#锅炉脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西京能吕临发电有限公司 | 1号机组废气 | 2.6432 | 3.1505 | 10 | 9.937 | 11.844 | 35 | 25.539 | 30.441 | 50 | 11.021 | 1045580.66 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 2号机组废气 | 1.7104 | 1.9163 | 10 | 9.461 | 10.600 | 35 | 36.934 | 41.381 | 50 | 9.900 | 902547.99 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 启动锅炉烟囱（长期停产） | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥窑排放口 | 0.3332 | 2.1779 | 10 | 148.887 | 973.046 | 35 | 60.484 | 395.289 | 50 | 0.021 | 751.8259 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥窑排放口 | 0.289 | 2.269 | 10 | 87.308 | 685.236 | 35 | 58.674 | 460.505 | 50 | 0.765 | 27213.759 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#冷却机 | 0.1552 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#冷却机 | 0.796 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.655 | 90096.821 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥磨选粉机 | 1.848 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.375 | 112517.1793 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥磨选粉机 | 0.284 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.561 | 7597.1789 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 3#水泥磨选粉机 | 1.866 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.994 | 72598.1809 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 4#水泥磨选粉机 | 0.218 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.162 | 2180.3591 | 停运
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 锅炉烟囱 | 1.2587 | 1.6543 | 10 | 12.297 | 16.161824 | 35 | 24.977 | 32.828 | 50 | 4.424 | 478350.745 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 二期焙烧炉排气筒 | 4.163 | -- | 10 | 35.921 | -- | 100 | 34.227 | -- | 100 | 17.607 | 181274.1184 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 三期焙烧炉排气筒 | 2.7003 | -- | 10 | 0.568 | -- | 100 | 30.895 | -- | 100 | 12.272 | 118331.0172 | --
山西华光发电有限责任公司 | 4#锅炉排放口 | 0.6823 | 0.6842 | 5 | 13.095 | 13.130 | 35 | 30.692 | 30.774 | 50 | 16.950 | 1871258.6975 | --
山西华光发电有限责任公司 | 3#锅炉排放口 | 1.481 | 1.526488 | 5 | 12.159 | 12.532463 | 35 | 30.819 | 31.765605 | 50 | 14.7 | 1545957.255 | 停运
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 2#烟囱 | 1.5088 | 4.2306 | 10 | 0.276 | 0.773 | 35 | 11.758 | 32.969 | 50 | 2.244 | 210071.225 | 停运
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 1#烟囱 | 3.4631 | 3.8545 | 10 | 19.665 | 21.888 | 35 | 33.533 | 37.324 | 50 | 9.452 | 635884.6025 | --
吕梁三峰环保发电有限公司 | 2#焚烧炉废气排放口 | 1.6508 | 1.0606 | 20 | 86.044 | 55.283958 | 80 | 134.393 | 86.347 | 250 | 13.778 | 55083.8634 | --
吕梁三峰环保发电有限公司 | 1#焚烧炉废气排放口 | 2.9617 | 1.8455 | 20 | 90.944 | 56.669934 | 80 | 150.392 | 93.712 | 250 | 13.080 | 52978.7912 | --
柳林县华亿新型建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 0.169 | 0.2802 | 30 | 92.03 | 149.31 | 150 | 28.62 | 46.43 | 200 | 1.76 | 71724.1521 | --
石楼县民宜供热有限责任公司 | 1#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.452 | 0.802 | 50 | 4.776 | 36434.6461 | 停运
石楼县民宜供热有限责任公司 | 2#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.377 | 3.061 | 50 | 0.682 | 6178.2403 | 停运
石楼县民宜供热有限责任公司 | 3#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.292 | -35.466 | 50 | 1.191 | 10308.0499 | 停运
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（一期） | 4.527 | 4.6831 | 10 | 3.73 | 3.86 | 35 | 39.14 | 40.51 | 50 | 13.07 | 781158.4362 | --
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（二期） | 3.443 | 3.52285 | 10 | 2.762 | 2.827 | 35 | 29.492 | 30.181 | 50 | 17.512 | 1116195.8081 | --
岚县丰达焦化冶炼集团有限公司 | 焦炉烟气排放口 | 0 | -- | 15 | 3.016 | -- | 30 | 0.534 | -- | 150 | 0.391 | 3946.4182 | 停运
岚县恒运砖厂 | 窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县茂生砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县宏发砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机尾排放口 | 0.9560 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.666 | 137324.2302 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 燃气锅炉排放口 | 1.276 | 1.523985 | 10 | 11.145 | 12.941 | 35 | 4.148 | 4.817 | 50 | 11.610 | 36082.2145 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机头排放口 | 1.455 | 1.110685 | 10 | 2.398 | 1.830 | 35 | 0.741 | 0.566 | 50 | 26.379 | 394977.5614 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 3.023 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.627 | 164622.3227 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 0.79 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.272 | 86417.6691 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 立磨机排放口 | 0.6076 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.907 | 33560.665 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 烧结机头废气排气筒 | 1.907 | 2.194979 | 10 | 16.445 | 18.929 | 35 | 21.044 | 24.223 | 50 | 12.618 | 216117.9525 | --
山西聚义兴投资集团有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | 0.573 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.098 | 68353.5457 | --
山西聚义兴投资集团有限公司 | 高炉矿槽槽上、焦炭转运、高炉出铁场废气排气筒 | 4.776 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.666 | 37018.8099 | --
山西聚义兴投资集团有限公司 | 燃气锅炉废气排气筒 | 0.254 | 0.279137 | 5 | 13.448 | 14.778 | 35 | 3.751 | 4.122 | 50 | 1.538 | 14774.1374 | --
山西聚义兴投资集团有限公司 | 高炉矿槽槽下废气排气筒 | 2.904 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.823 | 89003.0664 | --
岚县民宜供热有限公司 | 锅炉烟气排放筒 | 4.990 | 53.339 | 10 | 0.009 | 0.099 | 35 | 0.225 | 2.407 | 50 | 0.977 | 59621.7152 | 停运
方山县圪洞镇四通砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
方山县新房诚信砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
方山县峪口新宏砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 2#脱硫塔出口 | 0.1930 | 11.0136 | 10 | 0.673 | 38.379 | 35 | 0.627 | 35.754 | 50 | 0.199 | 14744.8307 | 停运
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 1#脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
方山县煦泰热力有限公司 | 锅炉废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西福裕焦化有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 1.19 | -- | 30 | 35.878 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.086 | 134469.9499 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万焦炉烟囱排放口 | 1.701 | 1.748061 | 15 | 21.368 | 21.959 | 30 | 110.189 | 113.235 | 150 | 3.453 | 299160.4185 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万推焦地面站废气排放口 | 1.626 | -- | 30 | 10.985 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.96 | 195752.2183 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万装煤地面站废气排放口 | 3.047 | -- | 30 | 5.779 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.857 | 187000.8735 | --
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑头除尘排放筒 | 0.518 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.143 | 107627.9856 | 停运
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑尾排放筒 | 0.935 | 49.287 | 10 | 0.047 | 2.494 | 35 | 0.067 | 3.511 | 50 | 0.456 | 22091.5657 | 停运
吕梁弘泽铝质耐材有限公司 | 耐火材料窑废气排放口 | 3.55 | 4.21 | 10 | 13.19 | 15.63 | 35 | 36.03 | 42.70 | 100 | 2.86 | 23262.4662 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机头 | 2.017 | 2.313071 | 10 | 5.065 | 5.808481 | 35 | 26.618 | 30.524 | 50 | 5.620 | 525843.0379 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机头 | 1.754 | 1.81273 | 10 | 1.776 | 1.835 | 35 | 25.376 | 26.224 | 50 | 6.616 | 610663.3652 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨装煤 | 0.744 | -- | 30 | 18.623 | -- | 70 | -- | -- | -- | 6.663 | 35714.7569 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨推焦 | 0.49 | -- | 30 | 13.943 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.123 | 74099.7284 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机尾 | 0.615 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.232 | 481250.193 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机尾 | 0.619 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.707 | 422254.5409 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机尾 | 1.454 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.630 | 448527.6759 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉矿槽 | 2.41 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.868 | 505367.0064 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉矿槽 | 0.59 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.064 | 305370.25 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉矿槽 | 0.99 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.136 | 258196.7553 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉出铁场 | 1.807 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.150 | 635223.7247 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉出铁场 | 0.138 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.599 | 369083.8537 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉出铁场 | 0.585 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.559 | 420420.559 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 一体系转炉二次 | 1.523 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.667 | 492676.7152 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 二体系转炉二次 | 0.963 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.491 | 391801.3789 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机头 | 1.078 | 1.228349 | 10 | 5.310 | 6.051 | 35 | 26.929 | 30.686 | 50 | 6.458 | 590849.4359 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱1 | 1.828 | -- | 15 | 1.814 | -- | 30 | 70.937 | -- | 150 | 1.970 | 134051.7797 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱2 | 0.559 | -- | 15 | 2.025 | -- | 30 | 65.122 | -- | 150 | 1.865 | 126817.1175 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 剩余煤气锅炉 | 2.255 | 2.369664 | 5 | 4.130 | 4.340 | 35 | 16.930 | 17.790 | 50 | 4.685 | 224495.2542 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 链篦机-回转窑焙烧废气排气筒 | 2.106 | 1.6105 | 10 | 1.769 | 1.353 | 35 | 26.084 | 19.948 | 50 | 7.665 | 490820.7575 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨推焦 | 3.743 | -- | 30 | 7.006 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.487 | 163603.3628 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨焦炉烟囱 | 1.515 | -- | 15 | 3.240 | -- | 30 | 33.742 | -- | 150 | 3.566 | 310681.1609 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨机侧 | 1.947 | -- | 30 | 4.088 | -- | 70 | -- | -- | -- | 9.769 | 104823.8132 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨干熄焦 | 2.314 | -- | 30 | 8.680 | -- | 80 | -- | -- | -- | 7.391 | 128928.3108 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#回转窑窑尾 | 1.786 | 3.229205 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.51 | 172421.3454 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#回转窑窑尾 | 1.407 | 3.203326 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.37 | 210408.3687 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 4#回转窑窑尾 | 1.154 | 1.83848 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.03 | 179562.6866 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#回转窑窑尾 | 1.173 | 1.944776 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.928 | 130607.8902 | --
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱1号脱硫塔出口 | 1.712 | 1.929954 | 10 | 6.943 | 7.826913 | 35 | 30.010 | 33.829 | 50 | 10.020 | 493314.62 | --
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱2号脱硫塔出口 | 0.809 | 1.165034 | 10 | 8.177 | 11.775632 | 35 | 21.571 | 31.063 | 50 | 9.016 | 443878.7124 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司 | 焦炉烟囱 | 0.9054 | -- | 15 | 15.261 | -- | 30 | 88.173 | -- | 150 | 6.408 | 571814.6685 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司 | 地面站烟囱 | 0.5424 | -- | 30 | 2.792 | -- | 30 | -- | -- | -- | 12.873 | 181461.665 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉矿槽排放口 | 1.2571 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.277 | 97731.8801 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 2.4356 | 3.4086 | 5 | 2.378 | 3.328976 | 35 | 20.299 | 28.408 | 50 | 7.314 | 112413.0299 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机头排气筒 | 0.3106 | 4.7753 | 10 | 0.236 | 3.627 | 35 | 0.252 | 3.877 | 50 | 0 | 0.5499 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉出铁场废气排口 | 0.6338 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.383 | 333473.7841 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉矿槽排放口 | 0.2631 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.390 | 1891.8638 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | 0.2586 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉出铁场废气排口 | 0.1178 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 机头废气排放口 | 2.2629 | 2.1000 | 10 | 4.048 | 3.757 | 35 | 24.247 | 22.502 | 50 | 7.838 | 329866.015 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 2#机尾除尘器 | 1.0291 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.122 | 159158.46 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 电厂2#脱硫塔排放口 | 1.086 | 1.794711 | 5 | 5.417 | 8.952 | 35 | 17.942 | 29.651 | 50 | 14.909 | 216031.813 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 电厂1#脱硫塔排放口 | 0.431 | 0.479777 | 5 | 1.983 | 2.20742 | 35 | 20.915 | 23.276 | 50 | 4.399 | 37949.1475 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 出铁厂除尘 | 0.6895 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.324 | 224368.4851 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 1#上料矿槽除尘 | 0.4042 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.891 | 91884.0977 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 1#机尾除尘烟囱 | 0.1944 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.188 | 2620.1716 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 2#上料矿槽除尘器 | 0.9864 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.146 | 159569.6467 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃气锅炉废气排放口 | 1.7411 | 675.5897 | 5 | 0.323 | 125.398 | 35 | 0.433 | 168.178 | 50 | 0.543 | 6601.6933 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 1.1840 | 20.8886 | 10 | 0.412 | 7.272 | 35 | 0.633 | 11.163 | 50 | 0 | 0 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃煤锅炉废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 1.2126 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.192 | 1814.4236 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 0.5267 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.463 | 1594.9961 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 0.6999 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.498 | 9129.0697 | 停运
交口县鑫海实业有限公司 | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
交口县鑫海实业有限公司 | 原料高炉矿槽出铁场废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
华源科技交口有限公司 | 2#焙烧炉烟气排放口 | 0.7504 | -- | 10 | 0.498 | -- | 100 | 0.387 | -- | 100 | 2.199 | 30225.0225 | 停运
华源科技交口有限公司 | 3#焙烧炉烟气排放口 | 0.9934 | -- | 10 | 56.074 | -- | 100 | 38.531 | -- | 100 | 7.891 | 46551.4003 | --
华源科技交口有限公司 | 3#锅炉烟囱排放口 | 0.5433 | 0.5136 | 5 | 5.739 | 5.425 | 35 | 42.687 | 40.352 | 50 | 8.627 | 420384.9684 | --
华源科技交口有限公司 | 4#锅炉烟囱排放口 | 1.2616 | 1.1991 | 5 | 11.296 | 10.736 | 35 | 34.731 | 33.011 | 50 | 9.270 | 435657.0123 | --
华源科技交口有限公司 | 1#焙烧炉烟气排放口 | 2.5363 | -- | 10 | 61.012 | -- | 100 | 48.482 | -- | 100 | 22.764 | 136946.489 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 2#焙烧炉烟气 | 0.903 | -- | 10 | 14.266 | -- | 100 | 48.092 | -- | 100 | 21.762 | 66332.0685 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 130t锅炉烟气 | 0.8489 | 19.7806 | 5 | 0.157 | 3.654 | 35 | -0.483 | -11.249 | 50 | 0.327 | 12343.8682 | 停运
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 280t锅炉烟气排放口 | 1.056 | 1.084782 | 5 | 2.632 | 2.704 | 35 | 22.097 | 22.699 | 50 | 5.761 | 180389.3413 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 1#焙烧炉烟气 | 1.0382 | -- | 10 | 0.299 | -- | 100 | 0.838 | -- | 100 | 0.893 | 6680.127 | 停运
交口县兴荣冶炼有限公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | 1.5442 | -- | 30 | 14.782 | -- | 70 | -- | -- | -- | 10.074 | 106270.1018 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 拦焦地面站排气筒 | 4.1064 | -- | 30 | 5.597 | -- | 30 | -- | -- | -- | 9.785 | 164860.4747 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.4844 | -- | 15 | 16.329 | -- | 30 | 58.509 | -- | 150 | 2.215 | 161668.6856 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 3.3357 | -- | 30 | 40.115 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.363 | 79310.8725 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 锅炉烟气排放口1# | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 焦炉烟气排放口 | 1.808 | -- | 15 | 22.677 | -- | 30 | 81.895 | -- | 150 | 1.629 | 98232.3449 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 装煤废气排放口 | 1.393 | -- | 30 | 8.157 | -- | 70 | -- | -- | -- | 6.050 | 73042.1882 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 推焦废气排放口 | 1.813 | -- | 30 | 6.1 | -- | 30 | -- | -- | -- | 5.505 | 106294.7874 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 干熄炉废气排放口 | 0.862 | -- | 30 | 19.197 | -- | 80 | -- | -- | -- | 13.620 | 97459.61 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期焦炉烟囱 | 1.25 | -- | 15 | 10.989 | -- | 30 | 40.754 | -- | 150 | 2.143 | 292140.8789 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期机侧地面站排放口 | 1.0875 | -- | 30 | 7.179 | -- | 70 | -- | -- | -- | 23.346 | 204744.9987 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期推焦地面站排放口 | 1.0298 | -- | 30 | 8.519 | -- | 30 | -- | -- | -- | 14.694 | 129982.875 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期焦炉烟囱 | 1.3927 | -- | 15 | 12.526 | -- | 30 | 81.824 | -- | 150 | 5.549 | 298484.2685 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期装煤地面站烟囱 | 1.4693 | -- | 30 | 3.137 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.384 | 57036.255 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期推焦地面站烟囱 | 2.1154 | -- | 30 | 8.448 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.408 | 139474.831 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期干熄焦地面站排放口 | 1.1115 | -- | 30 | 11.959 | -- | 80 | -- | -- | -- | 7.821 | 108764.8464 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期干熄焦地面站排放口 | 1.1324 | -- | 30 | 16.035 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.358 | 56803.3481 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.9240 | -- | 15 | 12.098 | -- | 30 | 32.561 | -- | 150 | 3.347 | 383185.241 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 0.8578 | -- | 30 | 8.553 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.773 | 91435.0575 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 1.9599 | -- | 30 | 5.778 | -- | 30 | -- | -- | -- | 13.104 | 212466.5475 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 干熄焦地面站废气排放口 | 0.5971 | -- | 30 | 11.905 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.899 | 112476.255 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 焦炉烟囱 | 0.9681 | -- | 15 | 2.586 | -- | 30 | 52.482 | -- | 150 | 3.077 | 362298.795 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.543 | -- | 30 | 8.586 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.477 | 128374.1675 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.833 | -- | 30 | 6.05 | -- | 30 | -- | -- | -- | 10.843 | 173906.856 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 1.528 | -- | 30 | 8.080 | -- | 80 | -- | -- | -- | 14.156 | 182441.6525 | --
孝义市晋茂化工有限公司 | 导热油炉和加热炉公用废气排放口 | 0.3803 | 0.4147 | 10 | 18.7789 | 20.4768 | 35 | 8.4155 | 9.1764 | 50 | 11.2955 | 15539.8519 | --
孝义市泰兴铝镁有限公司 | 锅炉排气筒 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
吕梁市黑猫新材料有限公司 | 1#2#色素炭黑生产线尾气锅炉燃烧废气烟囱 | 4.7376 | 5.9268 | 10 | 11.205 | 14.017 | 35 | 19.298 | 24.142 | 50 | 10.562 | 38519.7087 | --
山西中兴水泥有限责任公司 | 窑头除尘器排气筒 | 3.0590 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.261 | 84780.2325 | 停运
山西中兴水泥有限责任公司 | 水泥窑尾排气筒 | 0.6219 | 1.3774 | 10 | 3.842 | 8.510 | 35 | 36.924 | 81.778 | 50 | 6.412 | 96470.7075 | 停运
孝义市金岩新型建材有限公司 | 1#烧结砖窑烟囱 | 2.677 | 3.771 | 30 | 10.585 | 14.910 | 150 | 18.236 | 25.687 | 200 | 6.874 | 132877.8049 | --
孝义市金岩新型建材有限公司 | 2#烧结砖窑烟囱 | 2.509 | 5.354 | 30 | 5.149 | 10.986483 | 150 | 20.782 | 44.334 | 200 | 6.963 | 131781.6271 | --
孝义市佳辰建材有限公司 | 干燥隧道一体窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 1#精炼炉除尘器排气筒 | 5.259 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.736 | 70333.6834 | --
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 2#精炼炉除尘器排气筒 | 1.5983 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.971 | 121747.5156 | 停运
孝义市兴安化工有限公司 | 1#焙烧炉烟囱 | 5.046 | -- | 10 | 2.345 | -- | 100 | 17.503 | -- | 100 | 27.138 | 104372.7655 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 2#焙烧炉烟囱 | 3.097 | -- | 10 | 4.555 | -- | 100 | 39.945 | -- | 100 | 25.863 | 91193.4533 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 3#焙烧炉烟囱 | 4.274 | -- | 10 | 8.978 | -- | 100 | 31.268 | -- | 100 | 21.678 | 143169.6959 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 4#焙烧炉烟囱 | 5.211 | -- | 10 | 3.861 | -- | 100 | 39.645 | -- | 100 | 23.318 | 145270.5057 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 锅炉烟囱 | 1.9222 | 2.3601 | 5 | 16.137 | 19.813 | 35 | 28.007 | 34.388 | 50 | 6.344 | 873484.4059 | --
山西信发化工有限公司 | 1号锅炉烟道 | 2.4885 | 2.8176 | 5 | 20.166 | 22.832 | 35 | 38.270 | 43.331 | 50 | 14.395 | 687678.5615 | --
山西信发化工有限公司 | 2号锅炉烟道 | 1.8232 | 6.2072 | 5 | 2.338 | 7.960 | 35 | 9.750 | 33.194 | 50 | 0.653 | 37657.8089 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝1#焙烧炉废气排放口 | 0.432 | -- | 10 | 0.110 | -- | 100 | 2.032 | -- | 100 | 0 | 0 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝2#焙烧炉废气排放口 | 1.159 | -- | 10 | 0.653 | -- | 100 | 0.099 | -- | 100 | 0.271 | 3689.4009 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝3#焙烧炉废气排放口 | 2.849 | -- | 10 | 0.333 | -- | 100 | 36.598 | -- | 100 | 17.907 | 183381.3031 | --
山西信发化工有限公司 | 3#锅炉烟道 | 3.6797 | 3.8280 | 5 | 21.621 | 22.492196 | 35 | 43.572 | 45.329 | 50 | 12.146 | 571742.2437 | --
山西信发化工有限公司 | 氧化铝4#焙烧炉废气排放口 | 1.662 | -- | 10 | 0.438 | -- | 100 | 34.630 | -- | 100 | 14.852 | 154989.522 | --
孝义市田园化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
孝义市田园化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 1.3583 | 1.2968 | 5 | 6.239 | 5.957 | 35 | 30.457 | 29.078 | 50 | 12.780 | 227028.9786 | --
孝义市田园化工有限公司 | 3#焙烧炉排气筒 | 5.7441 | -- | 10 | 3.909 | -- | 100 | 40.829 | -- | 100 | 18.652 | 173310.2444 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#锅炉排气筒 | 0.9163 | 0.8363 | 5 | 9.851 | 8.990 | 35 | 24.360 | 22.232 | 50 | 8.413 | 146855.081 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 8.3969 | -- | 10 | 3.633 | -- | 100 | 44.026 | -- | 100 | 16.604 | 89075.215 | --
山西孝义华庆铝业有限公司 | 锅炉除尘脱硫脱硝系统排气口 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西孝义华庆铝业有限公司 | 焙烧炉排气口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西奥凯达化工有限公司 | 锅炉排气筒 | 1.8940 | 1.7133 | 5 | 1.201 | 1.087 | 35 | 23.602 | 21.349 | 50 | 4.868 | 88134.4463 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 5.5899 | -- | 10 | 5.016 | -- | 100 | 17.275 | -- | 100 | 13.729 | 75692.4925 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | 4.9614 | -- | 10 | 6.902 | -- | 100 | 16.189 | -- | 100 | 13.804 | 82568.9306 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 2.4337 | 2.1773 | 5 | 1.897 | 1.697 | 35 | 26.242 | 23.477 | 50 | 3.460 | 69469.9117 | --
山西东义煤电铝集团有限公司 | 1#回转窑与精炼炉废气排放口 | 0.3581 | 0.4304 | 10 | 2.813 | 3.381403 | 100 | 52.197 | 62.743 | 100 | 6.982 | 22025.9239 | --
山西东义煤电铝集团有限公司 | 4#回转窑与还原炉废气排放口 | 0.59 | 1.322893 | 10 | 0.623 | 1.396886 | 100 | 14.106 | 31.630 | 100 | 4.147 | 15738.793 | --
孝义市金盛冶炼有限公司 | 烧结机头废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 高炉矿槽出铁场废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西孝义煤矸石发电有限责任公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
晋能孝义煤电有限公司 | 1#机组废气总排口 | 2.0539 | 2.3004 | 10 | 19.039 | 21.323451 | 35 | 32.646 | 36.564 | 50 | 7.717 | 795931.8525 | --
晋能孝义煤电有限公司 | 2#机组废气总排口 | 3.1105 | 3.7521 | 10 | 16.062 | 19.374 | 35 | 29.262 | 35.298 | 50 | 8.358 | 854412.9275 | --
孝义市热力公司城东热源厂 | 锅炉废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西离柳焦煤集团有限公司汽源厂 | 燃煤锅炉烟气排放口 | 0.4869 | 27.3556 | 10 | -0.098 | -5.499 | 35 | -0.430 | -24.176 | 50 | 0.200 | 2100.8533 | 停运
孝义市富源金来热源有限公司 | 150吨锅炉废气排口 | 2.5362 | 3.1388 | 10 | 3.062 | 3.790 | 35 | 28.937 | 35.814 | 50 | 2.550 | 196976.3925 | --
孝义市富源金来热源有限公司 | 75吨锅炉废气排口 | 2.2834 | 3.7925 | 10 | 1.774 | 2.946516 | 35 | 22.259 | 36.971 | 50 | 4.127 | 215440.79 | --
山西骏捷新材料科技有限公司 | 转化预热炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 56.11 | 65.77 | 100 | 3.82 | 17258.3937 | --
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.511 | 22.997 | 50 | 0.231 | 561.9725 | 停运
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.288 | 19.485 | 50 | 0.245 | 570.7187 | 停运
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.343 | 16.508 | 50 | 0.145 | 287.3425 | 停运
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.189 | 12.773 | 50 | 0.393 | 741.1818 | 停运
山西领泽新材料科技有限公司 | 过渡期蒸汽锅炉废气排口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.067 | 15.398 | 50 | 4.923 | 11275.6267 | --
孝义市惠通供热有限公司高阳供热管理中心 | 高阳1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市惠通供热有限公司高阳供热管理中心 | 高阳2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉干熄焦废气排放口 | 0.9119 | -- | 30 | 24.640 | -- | 80 | -- | -- | -- | 12.857 | 131124.3352 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉干熄焦废气排放口 | 3.0305 | -- | 30 | 11.521 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.694 | 119997.8872 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉烟气排放口 | 2.2434 | -- | 15 | 16.045 | -- | 30 | 57.839 | -- | 150 | 4.575 | 185867.9965 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉烟气排放口 | 1.0173 | -- | 15 | 16.615 | -- | 30 | 57.028 | -- | 150 | 4.846 | 216083.1785 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉装煤废气排放口 | 1.7633 | -- | 30 | 20.762 | -- | 70 | -- | -- | -- | 7.430 | 110672.9462 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉推焦废气排放口 | 3.6728 | -- | 30 | 10.882 | -- | 30 | -- | -- | -- | 11.369 | 224239.8135 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉装煤废气排放口 | 0.6212 | -- | 30 | 17.005 | -- | 70 | -- | -- | -- | 7.876 | 118352.9824 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉推焦废气排放口 | 2.2498 | -- | 30 | 9.947 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.286 | 181198.2449 | --
山西金达煤化工科技有限公司 | 锅炉尾部脱硫脱硝烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 干熄焦地面站排口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 焦炉烟囱 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 推焦地面站排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 1.7585 | -- | 30 | 2.819 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.232 | 75501.4229 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 2.3828 | -- | 30 | 12.454 | -- | 30 | -- | -- | -- | 12.735 | 228585.791 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉烟囱 | 1.3370 | -- | 15 | 19.843 | -- | 30 | 111.544 | -- | 150 | 2.946 | 206942.4449 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 1.7686 | -- | 30 | 3.787 | -- | 70 | -- | -- | -- | 11.711 | 60080.8209 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 2.3649 | -- | 30 | 10.057 | -- | 30 | -- | -- | -- | 15.784 | 286636.4976 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉烟囱 | 2.1311 | -- | 15 | 20.085 | -- | 30 | 115.430 | -- | 150 | 3.134 | 231740.3275 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#干熄焦地面站排气筒 | 1.1561 | -- | 30 | 24.316 | -- | 80 | -- | -- | -- | 8.405 | 57745.7349 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 2#干熄焦地面站排气筒 | 2.1680 | -- | 30 | 22.703 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.021 | 69839.0125 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 0.559 | 0.686148 | 10 | 15.72 | 19.295624 | 30 | 89.400 | 109.733 | 150 | 3.649 | 191875.2827 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 0.479 | -- | 10 | 16.869 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.639 | 111100.1823 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 0.388 | -- | 10 | 6.091 | -- | 30 | -- | -- | -- | 17.670 | 184973.4464 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 0.904 | -- | 10 | 18.404 | -- | 50 | -- | -- | -- | 6.301 | 68674.2495 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 0.5449 | 237.8403 | 15 | 1.853 | 808.884 | 30 | 1.959 | 854.894 | 150 | 0.013 | 860.5572 | 停运
山西文峰焦化科技有限公司 | 1#焦炉和2#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 0.811 | -- | 30 | 0.575 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.404 | 29953.0371 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 3#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 0.549 | -- | 30 | 0.166 | -- | 30 | -- | -- | -- | 2.564 | 19419.6347 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱湿法脱硫排放口 | 6.429 | -- | 15 | 15.681 | -- | 30 | 91.498 | -- | 150 | 6.253 | 293971.325 | --
山西星宇化工科技股份有限公司 | 尾气吸收塔排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
汾阳市恒泰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.5169 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.988 | 4281.6775 | --
汾阳市中鸿橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 1.851 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.932 | 3158.8803 | --
汾阳市润恒橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.262 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.514 | 1793.5959 | --
汾阳市杏花村镇辉煌瓷业有限公司 | 烤花窑隧道窑废气烟囱 | 2.6092 | 5.0754 | 30 | 12.339 | 24.005832 | 50 | 13.058 | 25.400 | 180 | 14.745 | 17089.5403 | --
汾阳市美耀瓷业有限公司 | 隧道窑辊道窑烟囱排放口 | 1.8629 | 1.8001 | 30 | 16.824 | 16.256 | 50 | 26.420 | 25.529 | 180 | 13.673 | 10536.2695 | --
汾阳市杏花村镇鑫盛瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 4.5302 | 5.6738 | 30 | 8.069 | 10.107 | 50 | 26.006 | 32.572 | 180 | 5.098 | 16762.3696 | --
汾阳市杏花村镇协盛源瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 5.265 | 6.799394 | 30 | 0.102 | 0.132 | 50 | 49.564 | 64.016 | 180 | 5.796 | 16744.8362 | --
汾阳市兴安橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 2.1433 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.359 | 49436.5153 | --
吕梁市恒盛橡胶股份有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 0.3250 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.835 | 1977.445 | 停运
汾阳市强盛橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.8695 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.601 | 3701.0365 | --
汾阳市华瑞橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 2.4828 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.401 | 29477.9922 | --
汾阳市演武镇荣达橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.1998 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.238 | 13708.905 | --
汾阳市演武镇宏泰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气处理设施排放筒 | 1.3195 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.528 | 1245.3015 | --
山西天龙橡胶科技股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.985 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.142 | 7150.9075 | --
汾阳市演武镇宏丰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.56 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.700 | 1042.148 | --
吕梁市鸿涛废旧橡胶再生研究股份有限公司 | 炼胶工序废气排放口 | 1.25 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.026 | 19452.0815 | 停运
汾阳市恒凯橡胶科技有限公司 | 裂解炉废气处理装置排气筒 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
汾阳市致祥胶业有限公司 | 废气处理排放筒 | 1.551 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.201 | 691.6337 | --
汾阳市志峰橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.560 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.130 | 433.4695 | --
汾阳市演武镇振飞橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.476 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.084 | 297.9417 | --
汾阳市演武镇雄伟橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 2.573 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.939 | 3209.9177 | --
汾阳市鑫隆橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.718 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.218 | 739.9236 | --
山西文丰环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.284 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.009 | 3465.9478 | --
汾阳市瑞丰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.489 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.889 | 3531.5308 | 停运
汾阳市明兴橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 0.417 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.378 | 2140.5309 | --
汾阳市明盛橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 0.461 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 | 249.452 | --
汾阳市明辉橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西茂原橡胶科技股份有限公司 | 脱硫、炼制废气处理设施排气筒 | 1.750 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.292 | 4462.099 | --
汾阳市俊宝橡胶厂（有限公司） | 废气处理排放筒 | 1.478 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.827 | 2845.8844 | --
汾阳市建明橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.588 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.994 | 3386.8872 | --
汾阳市华联橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.439 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.659 | 5521.3136 | --
汾阳市虎跃橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.745 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.951 | 3299.3504 | --
汾阳市鸿盛橡胶有限公司 | 再生胶生产废气总排口 | 1.668 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.206 | 723.9021 | --
汾阳市广兴橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 2.081 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.266 | 774.6026 | 停运
汾阳市光辉橡胶制品有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.625 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.208 | 1850.234 | --
汾阳市东鑫橡胶科技有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.722 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.100 | 2124.3085 | --
山西安泰飞环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.589 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.306 | 3048.377 | --
汾阳市海涛橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 1.072 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.595 | 921.9938 | --
汾阳市瑞恒橡胶有限公司 | 废气总排口 | 2.238 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.331 | 4586.6544 | --
山西国峰煤电有限责任公司 | 1号锅炉脱硫塔出口 | 1.395 | 1.759881 | 10 | 6.313 | 7.964253 | 35 | 32.702 | 41.242 | 50 | 10 | 964743.0233 | --
山西国峰煤电有限责任公司 | 2号锅炉脱硫塔出口 | 0.536 | 0.561452 | 10 | 5.877 | 6.156075 | 35 | 40.135 | 42.042 | 50 | 9.87 | 934754.6 | --
汾阳中科渊昌再生能源有限公司 | 焚烧烟气排放筒 | 1.714 | 1.343 | 20 | 61.834 | 48.444032 | 80 | 204.365 | 160.109 | 250 | 10.194 | 85527.9487 | --
吕梁市医疗废物集中处置中心 | 焚烧系统废气处理设施排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
汾阳市盛鼎建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.144 | 35.153 | 50 | 8.606 | 33214.8002 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.721 | -21.852 | 50 | 0.215 | 700.8035 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.661 | 35.658 | 50 | 6.824 | 13916.6113 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.663 | -66.878 | 50 | 0.160 | 524.9739 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.831 | 34.473 | 50 | 7.198 | 29062.6695 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.205 | 45.618 | 50 | 0.471 | 2585.1461 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.193 | 40.247 | 50 | 2.532 | 12332.855 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 3#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.969 | 115.697 | 50 | 0.163 | 991.4875 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 4#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24.421 | 41.356 | 50 | 2.296 | 11867.6 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 5#燃气锅炉排放筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.992 | -1100.727 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 6#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.696 | 218.786 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.076 | -9.055 | 50 | 0 | 2.3874 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒1#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0.017 | 50 | 0.818 | 1764.1859 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒2#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.011 | 1.851 | 50 | 0.599 | 1305.579 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒3#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.908 | 28.723 | 50 | 3.949 | 7133.1145 | 停运