## sheet1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2026年05月10日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
吕梁山水水泥有限公司 | 窑尾电除尘器排放筒 | 1.2538 | 61.7644 | 10 | 0.169 | 8.344 | 35 | 0.351 | 17.273 | 50 | 0 | 0.1886 | 停运
吕梁山水水泥有限公司 | 冷却机排放口 | 1.3032 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.015 | 422.0099 | 停运
吕梁山水水泥有限公司 | 辊压选粉收尘器排放筒 | 2.3892 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.952 | 102403.0862 | --
吕梁山水水泥有限公司 | 煤磨除尘器排放筒 | 0.323 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.604 | 3545.042 | 停运
山西菲尔茂新再生物资回收有限公司 | 1#生产线热解炉废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
晋能大土河热电有限公司 | 1号机组净烟气 | 4.1965 | 4.4181 | 10 | 21.425 | 22.557 | 35 | 36.984 | 38.937 | 50 | 6.067 | 915308.055 | --
晋能大土河热电有限公司 | 2号机组净烟气 | 1.0609 | 24.1153 | 10 | -0.049 | -1.12 | 35 | 0.103 | 2.339 | 50 | 0.582 | 107413.04 | 停运
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝设施排放口 | 0.998 | -- | 15 | 20.533 | -- | 30 | 85.672 | -- | 150 | 3.002 | 195179.645 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 装煤废气排放口 | 3.279 | -- | 30 | 7.701 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.120 | 108881.7925 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 推焦废气排放口 | 1.8520 | -- | 30 | 0.468 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.814 | 141371.185 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 3.969 | -- | 30 | 18.83 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.667 | 81409.7725 | --
山西金源煤化科技有限公司 | 二期500万kcal焦油蒸馏管式炉排口 | 2.16 | 2.31 | 200 | 2.23 | 2.38 | 550 | 25.55 | 27.28 | 240 | 2.52 | 7711.2679 | --
文水县鑫明泰化工有限公司 | 在线监测废气排放口 | 0.2965 | 0.5551 | 20 | 0.736 | 1.377 | 50 | 78.859 | 147.619 | 200 | 4.556 | 12708.4514 | --
山西盛达威科技有限公司 | 尾气锅炉废气排放口 | 1.814 | 2.241 | 10 | 0.873 | 1.078614 | 35 | 21.389 | 26.426 | 50 | 13.721 | 91375.1448 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线窑窑头 | 1.6810 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.952 | 199527.6075 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线水泥窑窑尾 | 1.6418 | 1.7340 | 10 | 7.004 | 7.397 | 35 | 33.852 | 35.753 | 50 | 24.395 | 269783.295 | --
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑尾 | 0.3033 | 0.2847 | 10 | 2.067 | 1.940181 | 35 | 36.823 | 34.565 | 50 | 23.900 | 272094.1125 | --
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑头 | 1.7246 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.821 | 194748.7474 | --
山西吉港水泥有限公司 | 1#球磨机 | 1.3085 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.289 | 4853.8625 | --
山西吉港水泥有限公司 | 2#球磨机 | 0.7011 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.66 | 3577.0125 | --
山西吉港水泥有限公司 | 3#水泥磨 | 0.6614 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.011 | 2413.4175 | --
山西吉港水泥有限公司 | 4#水泥磨 | 1.6930 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.347 | 768.9925 | --
山西吉港水泥有限公司 | 二线煤磨机 | 0.518 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.682 | 37094.0528 | --
文水恒安兄弟建材有限公司 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水玉玺平安建筑材料有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县穆家寨新兴砖厂 | 1#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县穆家寨新兴砖厂 | 2#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县金星建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县嘉威建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县诚源建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 0.86 | 0.994 | 30 | 39.338 | 45.482 | 150 | 63.505 | 73.424 | 200 | 5.296 | 137372.737 | --
山西浩海陶瓷科技有限公司 | 煅烧窑排气筒 | 1.001 | 1.850276 | 30 | 1.769 | 3.270 | 50 | 29.800 | 55.097 | 180 | 5.552 | 10870.16 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 120t转炉二次烟气除尘排气筒 | 0.752 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.208 | 787714.3357 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机头脱硫脱硝除尘出口排气筒 | 1.991 | 1.574908 | 10 | 23.973 | 18.963 | 35 | 43.204 | 34.175 | 50 | 5.579 | 650149.0542 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机尾除尘排气筒 | 2.03 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.90 | 418862.3341 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场1号除尘排气筒 | 0.632 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.784 | 321144.7971 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉矿槽除尘排气筒 | 0.619 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.253 | 266173.3314 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场2号除尘排气筒 | 1.379 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.911 | 82874.972 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1#燃气发电锅炉排气筒 | 1.08 | 1.06183 | 5 | 21.945 | 21.570 | 35 | 9.251 | 9.092 | 50 | 6.333 | 414435.935 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 烧结机头_竖炉焙烧排气筒 | 0.697 | 6.194 | 10 | 2.357 | 20.936 | 35 | 0 | 0 | 50 | 0.006 | 146.5592 | 停运
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 高炉矿槽废气排气筒 | 3.280 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.012 | 110675.3033 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 高炉出铁场排气筒 | 3.424 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.987 | 123165.4315 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 烧结机尾排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1122.2995 | 停运
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 燃气锅炉排气筒 | 1.353 | 1.661 | 10 | 0.499 | 0.612634 | 35 | 22.893 | 28.107 | 50 | 35.636 | 62859.229 | --
山西国金电力有限公司 | #1循环流化床锅炉烟囱 | 6.8529 | 297.9527 | 10 | 0.184 | 8.007 | 35 | 0.441 | 19.154 | 50 | 1.132 | 139152.9569 | 停运
山西国金电力有限公司 | #2循环流化床锅炉烟囱 | 0.4166 | 0.4130 | 10 | 11.619 | 11.517635 | 35 | 40.422 | 40.070 | 50 | 7.860 | 891927.1565 | --
山西国金电力有限公司 | 窑头收尘器废气排放口 | 0.313 | 0.312 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.158 | 37830.344 | 停运
山西国金电力有限公司 | 1#水泥窑废气排放口 | 1.845 | 47.619 | 10 | 1.668 | 43.058 | 35 | 5.949 | 153.560 | 50 | 0 | 0 | 停运
文水县振兴化肥有限公司 | 锅炉烟囱 | 0.6813 | 37.7306 | 20 | 0.250 | 13.847 | 100 | 0 | 0 | 150 | 0.258 | 5409.8552 | 停运
金桃园煤焦化集团有限公司 | 焦炉烟囱 | 1.8347 | -- | 15 | 18.736 | -- | 30 | 76.122 | -- | 150 | 2.305 | 146256.6779 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 装煤推焦排口 | 0.916 | -- | 30 | 10.311 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.368 | 47756.6572 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#3#余热锅炉烟气排放口 | 0.4304 | -- | 15 | 5.426 | -- | 30 | 71.197 | -- | 150 | 7.298 | 102116.3482 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 3#余热锅炉烟气备用排放口 | 0.3388 | -- | 15 | 1.251 | -- | 30 | 1.241 | -- | 150 | 0.218 | 3572.2258 | 停运
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#余热锅炉烟气备用排放口 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 0.4959 | -- | 15 | 15.518 | -- | 30 | 72.282 | -- | 150 | 2.588 | 133690.9875 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 0.5682 | -- | 15 | 9.239 | -- | 30 | 77.238 | -- | 150 | 1.760 | 91360.669 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉机侧地面站排口 | 0.7639 | -- | 30 | 11.084 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.599 | 65205.7625 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉机侧地面站排口 | 1.9253 | -- | 30 | 8.267 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.904 | 70274.135 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#干熄焦地面站排口 | 0.5205 | -- | 30 | 36.535 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.242 | 107715.78 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 出焦地面站排口 | 1.2114 | -- | 30 | 17.019 | -- | 30 | -- | -- | -- | 6.193 | 134977.1725 | --
交城县三喜化工有限公司（二厂区） | 硝酸反应尾气排放筒 | -- | -- | -- | 0.5 | -- | -- | 69.158 | -- | 200 | 31.249 | 52805.3899 | --
山西恩泽生物技术有限公司 | 稀硝酸装置吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 120.253 | -- | 200 | 23.295 | 13303.9842 | --
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.076 | -- | 200 | 0.912 | 2990.097 | 停运
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 49.116 | -- | 200 | 0.495 | 1601.645 | 停运
山西东锦肥业有限公司 | 两钠碱液吸收尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 1590.1829 | 停运
交城县德谦肥业有限公司 | 硝酸吸收塔尾气排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 43.184 | -- | 200 | 17.030 | 16681.0097 | --
山西润锦化工有限公司 | 尿素筛分系统排放口 | 0.779 | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.306 | 9992.5403 | 停运
山西沃锦新材料股份有限公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.570 | -- | 200 | 9.983 | 33168.5903 | 停运
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 焚烧系统废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 肼基物烘干排放口 | 2.2816 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.695 | 9004.905 | --
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑尾废气出口 | 4.8115 | 3.4042 | 10 | 1.298 | 0.918375 | 35 | 58.002 | 41.037 | 50 | 21.930 | 427014.36 | --
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑头废气出口 | 5.5740 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.534 | 328517.68 | --
山西金虎水泥有限责任公司 | 煤磨磨尾废气出口 | 1.1110 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.723 | 41317.6575 | --
交城县岭底石刚砖厂 | 隧道窑废气排气口 | 3.142036 | 4.567722 | 30 | 53.258461 | 75.941558 | 150 | 27.433962 | 37.543778 | 200 | 5.716590 | 64126.0159 | --
交城县众鑫建材有限公司 | 隧道窑废气排气筒 | 0.5416 | -18.7194 | 30 | 0.224 | -7.727 | 150 | 0.662 | -22.868 | 200 | 0.003 | 74.0447 | 停运
交城县鼎烽建材有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
交城县电力砖厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.605 | 0.611935 | 30 | 56.180 | 56.832 | 150 | 43.011 | 43.510 | 200 | 5.565 | 97550.04 | --
山西林石源建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 2#玻璃熔窑烟囱 | 4.483 | 6.561 | 30 | 4.431 | 6.485362 | 200 | 134.862 | 197.399 | 400 | 7.136 | 119775.9074 | --
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 1#玻璃熔窑烟囱 | 3.75 | 129.54 | 30 | 0.08 | 2.92 | 200 | 0.09 | 3.25 | 400 | 0.78 | 16556.2308 | 停运
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 3#4#玻璃熔窑备用烟囱 | -- | -- | 30 | 0.895 | -- | 200 | -- | -- | 400 | -- | 67723.7918 | --
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 4#玻璃熔窑烟囱 | -- | -- | -- | 0.184 | 3.891 | 200 | 0.395 | 8.334 | 400 | 0.957 | 20230.2137 | 停运
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 3#玻璃熔窑烟囱 | 1.06 | 1.28 | 30 | 60.32 | 73.16 | 200 | 73.08 | 88.64 | 400 | 20.23 | 133778.0675 | --
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 1#2#玻璃熔窑备用烟囱 | 1.83 | 2.19 | 30 | 97.24 | 116.41 | 200 | 142.63 | 170.75 | 400 | 16.02 | 109836.8112 | --
山西众鑫锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 0.894 | 0.524 | 10 | 21.993 | 12.876461 | 35 | 19.104 | 11.186 | 100 | 6.826 | 9416.0049 | --
交城县陈氏耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 3.0266 | 1.2652 | 10 | 2.262 | 0.945 | 35 | 41.354 | 17.287 | 100 | 3.583 | 4168.9189 | --
山西国丰耐火材料有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | 0.458 | 0.239 | 10 | 15.374 | 8.029 | 35 | 203.347 | 106.197 | 200 | 5.590 | 7861.4188 | --
山西中天锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑烟气排放筒 | 0.821 | 0.474 | 10 | 16.840 | 9.718 | 35 | 10.421 | 6.013 | 200 | 10.535 | 12229.5878 | --
交城县晋阳耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.3020 | 1.3392 | 10 | 8.981 | 9.238 | 35 | 59.835 | 61.544 | 100 | 4.416 | 9382.8677 | --
山西锐能新材料有限公司 | 高铝生产线窑炉烟气排放口 | 5.3798 | 2.7212 | 10 | 1.467 | 0.742 | 35 | 37.775 | 19.107 | 100 | 1.087 | 22952.44 | --
山西锐能新材料有限公司 | 脱水料生产线回转窑烟气排放口 | 1.022 | 119.111 | 10 | 1.095 | 127.515 | 35 | 0.091 | 10.581 | 100 | 0.02 | 106.848 | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉热风炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机头排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机尾_整粒_破碎筛分排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉出铁场排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#高炉矿槽底排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 4号锰矿烘干回转窑排气筒 | 1.03 | -- | 20 | 0.058 | -- | 200 | 15.61 | -- | 300 | 3.08 | 10209.7791 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 5号石灰石回转窑排气筒 | 1.20 | 1.71 | 20 | 2.699 | 3.840749 | 200 | 17.30 | 24.62 | 300 | 9.29 | 35686.847 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 7号石灰石回转窑排气筒 | 2.65 | 3.41 | 20 | 2.83 | 3.64 | 200 | 25.27 | 32.49 | 300 | 13.26 | 69062.7666 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 8号回转窑排气筒 | 2.038 | -- | 20 | 2.453 | -- | 200 | 20.289 | -- | 300 | 5.981 | 32434.0129 | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 6号锰矿烘干回转窑排气筒 | 1.04 | -- | 20 | 9.457 | -- | 200 | 16.52 | -- | 300 | 3.52 | 19662.1125 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 3号石灰石回转窑排气筒 | 0.85 | 101.09 | 20 | 2.40 | 287.14 | 200 | 7.93 | 947.54 | 300 | 0.04 | 216.5441 | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 9#回转窑排气筒 | 3.53 | 5.52 | 20 | 0.525 | 0.821479 | 200 | 19.07 | 29.86 | 300 | 5.77 | 37640.8687 | --
交城县金铭恒业环保科技有限公司 | 冶炼废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交城县兆晟环保科技有限公司 | 裂解炉裂解废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西国锦煤电有限公司 | 1#机组烟气排口 | 1.4804 | 2.0323 | 10 | 12.334 | 16.931449 | 35 | 32.556 | 44.693 | 50 | 6.572 | 622351.545 | --
山西国锦煤电有限公司 | 2#机组烟气排口 | 4.5070 | 5.3368 | 10 | 13.466 | 15.944888 | 35 | 31.943 | 37.824 | 50 | 6.223 | 593327.97 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 2.23 | -- | 30 | 11.40 | -- | 80 | -- | -- | -- | 3.28 | 52987.5358 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.84 | -- | 30 | 4.64 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.87 | 206511.7537 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 装煤废气排放口 | 0.33 | 5.68 | 30 | 3.90 | 66.22 | 70 | -- | -- | -- | 10.28 | 232003.5229 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 焦炉烟气脱硫、脱硝设施排放口 | 1.05 | -- | 15 | 9.01 | -- | 30 | 41.03 | -- | 150 | 3.44 | 342008.197 | --
山西锐鑫耐火材料有限公司 | 回转窑、辊道窑废气排放口 | 5.075 | 6.168 | 10 | 6.101 | 7.415 | 35 | 56.794 | 69.027 | 100 | 2.867 | 68678.9782 | --
山西中齐锐能高温材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 1.099 | 0.638 | 10 | 8.399 | 4.874 | 35 | 127.887 | 74.213 | 200 | 8.223 | 53036.6939 | --
山西华鑫肥业股份有限公司 | 吸收塔废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.87 | -- | 200 | 30.56 | 163822.555 | --
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 714.286 | -- | -- | 44.930 | -- | 200 | 28.147 | 67947.8089 | --
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 2号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 回转窑废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 1号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运
山西金兰化工股份有限公司新型肥料分公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.245 | -- | 200 | 22.085 | 24448.9213 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 吸收塔排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.096 | -- | 200 | 29.822 | 51426.5657 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 碱吸收废气排放口 | -- | -- | -- | 0.097 | 0.093533 | -- | 53.863 | 51.937 | 100 | 9.292 | 16801.765 | --
兴县南通玉明砖厂 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西华兴铝业有限公司 | 1#、2#和3#锅炉烟气排放口 | 1.581 | 2.032 | 5 | 19.760 | 25.402 | 35 | 29.986 | 38.546 | 50 | 2.015 | 348264.2448 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | -- | -- | 10 | 0.397 | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | 123844.0951 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期2#悬浮焙烧炉废气排放口 | 0.145 | -- | 10 | 3.555 | -- | 100 | 16.080 | -- | 100 | 8.061 | 49416.3962 | --
山西华兴铝业有限公司 | 二期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | -- | -- | 10 | 0.422 | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | 190903.8184 | --
山西华兴铝业有限公司 | 4#锅炉烟气排放口 | 1.875 | 1.713 | 5 | 23.585 | 21.549 | 35 | 40.258 | 36.783 | 50 | 13.550 | 417889.1683 | --
山西中铝华润有限公司 | 1#8#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.97 | -- | 10 | 28.61 | -- | 100 | -- | -- | -- | 13.14 | 1151871.0316 | --
山西中铝华润有限公司 | 3#6#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.59 | -- | 10 | 29.36 | -- | 100 | -- | -- | -- | 12.52 | 1096423.1504 | --
山西中铝华润有限公司 | 4#5#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.83 | -- | 10 | 25.30 | -- | 100 | -- | -- | -- | 14.25 | 1213915.9095 | --
山西臣功固体废物综合处置利用有限公司 | 焚烧烟囱 | 1.238 | -55.227 | 30 | 1.464 | -65.343 | 100 | 4.555 | -203.242 | 300 | 0 | 0 | 停运
临县安业乡东胜机砖厂 | 隧道窑排放口 | 0.1194 | 0.3381 | 30 | 4.983 | 14.288 | 150 | 1.248 | 3.597 | 200 | 0 | 0 | 停运
临县三交镇武家沟机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县刘家会镇金润机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县华烨选煤有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县前甘泉新型机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县马家湾飞宏机砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县临泉镇后月镜机砖厂 | 隧道窑烟囱 | 5.069927 | 6.259557 | 30 | 17.204293 | 21.564700 | 150 | 0.065054 | 0.105412 | 200 | 6.288470 | 94139.4101 | --
临县新民集中供热有限公司 | 3#锅炉脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
临县新民集中供热有限公司 | 4#锅炉脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西京能吕临发电有限公司 | 1号机组废气 | 2.5857 | 2.8069 | 10 | 11.27 | 12.234 | 35 | 27.559 | 29.917 | 50 | 11.173 | 1060270.465 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 2号机组废气 | 1.461 | 1.5496 | 10 | 9.451 | 10.025 | 35 | 39.427 | 41.819 | 50 | 8.834 | 808688.1025 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 启动锅炉烟囱（长期停产） | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥窑排放口 | 0.2255 | 0.1547 | 10 | 6.589 | 4.522 | 35 | 44.850 | 30.779 | 50 | 13.508 | 376763.3469 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥窑排放口 | 0.898 | 0.677 | 10 | 0.425 | 0.321 | 35 | 31.643 | 23.858 | 50 | 13.378 | 378478.675 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#冷却机 | 0.656 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 215867.1415 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥磨选粉机 | 0.310 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥磨选粉机 | 1.783 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.952 | 170235.4769 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 3#水泥磨选粉机 | 1.875 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 93440.4884 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 4#水泥磨选粉机 | 0.425 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.096 | 1271.9031 | 停运
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 锅炉烟囱 | 2.1206 | 29.1653 | 10 | 0.558 | 7.672 | 35 | 3.001 | 41.272 | 50 | 3.596 | 425083.8381 | 停运
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 二期焙烧炉排气筒 | 0.3648 | -- | 10 | 0.153 | -- | 100 | 1.508 | -- | 100 | 0.047 | 805.5825 | 停运
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 三期焙烧炉排气筒 | 0.2732 | -- | 10 | 0.579 | -- | 100 | 0.709 | -- | 100 | 0.216 | 2892.9632 | 停运
山西华光发电有限责任公司 | 4#锅炉排放口 | 0.7127 | 0.6855 | 5 | 15.944 | 15.336 | 35 | 32.771 | 31.522 | 50 | 18.43 | 2020145.0599 | --
山西华光发电有限责任公司 | 3#锅炉排放口 | 0.4939 | 1.0869 | 5 | 6.051 | 13.317 | 35 | 45.256 | 99.604 | 50 | 9.603 | 1078120.2049 | 停运
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 2#烟囱 | 1.6161 | 1.7405 | 10 | 13.319 | 14.344123 | 35 | 70.622 | 76.056 | 50 | 7.011 | 590315.7075 | --
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 1#烟囱 | 2.391 | 2.561602 | 10 | 19.906 | 21.326332 | 35 | 34.137 | 36.572743 | 50 | 9.869 | 663836.5599 | --
吕梁三峰环保发电有限公司 | 2#焚烧炉废气排放口 | 1.6493 | 1.0736 | 20 | 83.358 | 54.26239 | 80 | 128.471 | 83.627 | 250 | 14.067 | 55792.393 | --
吕梁三峰环保发电有限公司 | 1#焚烧炉废气排放口 | 2.9501 | 1.8986 | 20 | 85.118 | 54.780497 | 80 | 143.696 | 92.479 | 250 | 13.401 | 53868.9667 | --
柳林县华亿新型建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 0.1759 | 0.2516 | 30 | 37.26 | 53.30 | 150 | 40.63 | 58.13 | 200 | 1.76 | 69019.6816 | --
石楼县民宜供热有限责任公司 | 1#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.447 | 0.789 | 50 | 4.836 | 36089.448 | 停运
石楼县民宜供热有限责任公司 | 2#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.376 | 2.937 | 50 | 0.597 | 5295.6217 | 停运
石楼县民宜供热有限责任公司 | 3#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.584 | -80.149 | 50 | 1.422 | 12121.9084 | 停运
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（一期） | 4.673 | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | 745297.3866 | --
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（二期） | 3.773 | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | 835195.5172 | --
岚县丰达焦化冶炼集团有限公司 | 焦炉烟气排放口 | 0 | -- | 15 | 3.460 | -- | 30 | 0.857 | -- | 150 | 0.478 | 4198.0851 | 停运
岚县恒运砖厂 | 窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县茂生砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县宏发砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机尾排放口 | 1.028 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.002 | 147861.2683 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 燃气锅炉排放口 | 1.637 | 1.854606 | 10 | 13.007 | 14.326 | 35 | 4.076 | 4.490 | 50 | 11.656 | 35724.3447 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机头排放口 | 1.492 | 1.116933 | 10 | 2.321 | 1.737 | 35 | 1.841 | 1.378 | 50 | 25.791 | 381895.1729 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 3.39 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.703 | 149541.2852 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 0.969 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.902 | 95006.326 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 立磨机排放口 | 0.758 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.415 | 40154.005 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 烧结机头废气排气筒 | 2.1256 | 2.6713 | 10 | 17.200 | 21.615 | 35 | 17.618 | 22.141 | 50 | 9.872 | 170052.0124 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | 0.493 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.600 | 67122.4764 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 高炉矿槽槽上、焦炭转运、高炉出铁场废气排气筒 | 4.6143 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.734 | 32481.4759 | --
山西聚义兴投资集团有限公司 | 燃气锅炉废气排气筒 | 0.5186 | 0.7234 | 5 | 11.057 | 15.424 | 35 | 6.162 | 8.595 | 50 | 0.305 | 2961.79 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 高炉矿槽槽下废气排气筒 | 3.046 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.879 | 75745.0817 | --
岚县民宜供热有限公司 | 锅炉烟气排放筒 | 5.125 | 50.372 | 10 | 0.057 | 0.565 | 35 | 0.234 | 2.296 | 50 | 1.222 | 72604.1057 | 停运
方山县圪洞镇四通砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
方山县新房诚信砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
方山县峪口新宏砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 2#脱硫塔出口 | 0.259 | 7.6391 | 10 | 0.916 | 27.004 | 35 | 1.001 | 29.512 | 50 | 0.418 | 30644.6564 | 停运
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 1#脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
方山县煦泰热力有限公司 | 锅炉废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西福裕焦化有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 1.366 | -- | 30 | 37.834 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.093 | 133402.6525 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万焦炉烟囱排放口 | 2.133 | 2.206492 | 15 | 21.545 | 22.287 | 30 | 110.556 | 114.365 | 150 | 3.389 | 293541.5012 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万推焦地面站废气排放口 | 1.618 | -- | 30 | 7.112 | -- | 30 | -- | -- | -- | 9.13 | 196381.6762 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万装煤地面站废气排放口 | 3.139 | -- | 30 | 6.006 | -- | 70 | -- | -- | -- | 15.097 | 186853.0007 | --
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑头除尘排放筒 | 0.641 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.822 | 41426.9249 | 停运
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑尾排放筒 | 2.331 | 10.185 | 10 | 37.204 | 162.555 | 35 | 59.764 | 261.126 | 50 | 2.853 | 122564.7909 | 停运
吕梁弘泽铝质耐材有限公司 | 耐火材料窑废气排放口 | 1.89 | 2.73 | 10 | 8.10 | 11.70 | 35 | 35.94 | 51.89 | 100 | 1.97 | 16626.8891 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机头 | 2.099 | 2.300021 | 10 | 5.116 | 5.606 | 35 | 29.156 | 31.948 | 50 | 5.154 | 479085.8301 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机头 | 1.682 | 1.710392 | 10 | 0.9 | 0.915 | 35 | 24.098 | 24.507 | 50 | 6.175 | 571986.3521 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨装煤 | 0.798 | -- | 30 | 15.844 | -- | 70 | -- | -- | -- | 6.665 | 35211.442 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨推焦 | 0.444 | -- | 30 | 15.844 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.119 | 72908.6795 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机尾 | 0.624 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.037 | 467139.3889 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机尾 | 0.636 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.365 | 393138.9759 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机尾 | 1.477 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.528 | 437771.1573 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉矿槽 | 2.49 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.887 | 499013.9141 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉矿槽 | 0.526 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.050 | 299251.175 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉矿槽 | 0.942 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.892 | 249890.125 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉出铁场 | 2.098 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.859 | 612436.6457 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉出铁场 | 0.107 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.517 | 361374.4097 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉出铁场 | 0.508 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.936 | 478783.7909 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 一体系转炉二次 | 1.513 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.894 | 505874.3398 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 二体系转炉二次 | 1.145 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.398 | 382847.9051 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机头 | 1.455 | 1.596094 | 10 | 5.477 | 6.008 | 35 | 29.591 | 32.461 | 50 | 6.315 | 573436.7312 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱1 | 1.774 | -- | 15 | 1.653 | -- | 30 | 64.285 | -- | 150 | 1.961 | 133213.571 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱2 | 0.506 | -- | 15 | 1.859 | -- | 30 | 58.884 | -- | 150 | 1.845 | 125079.1525 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 剩余煤气锅炉 | 2.1251 | 2.1824 | 5 | 2.077 | 2.133 | 35 | 20.733 | 21.293 | 50 | 5.301 | 252035.3237 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 链篦机-回转窑焙烧废气排气筒 | 2.177 | 1.690653 | 10 | 2.996 | 2.326 | 35 | 23.992 | 18.63 | 50 | 7.642 | 493986.695 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨推焦 | 4.086 | -- | 30 | 7.459 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.561 | 162202.4675 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨焦炉烟囱 | 1.538 | -- | 15 | 2.257 | -- | 30 | 33.485 | -- | 150 | 3.565 | 309979.869 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨机侧 | 1.884 | -- | 30 | 4.351 | -- | 70 | -- | -- | -- | 9.726 | 102698.7275 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨干熄焦 | 2.377 | -- | 30 | 8.111 | -- | 80 | -- | -- | -- | 7.710 | 132811.7042 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#回转窑窑尾 | 1.78 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 169682.5749 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#回转窑窑尾 | 1.612 | 3.570015 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.89 | 204564.5891 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 4#回转窑窑尾 | 1.067 | 2.117709 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.90 | 141343.202 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#回转窑窑尾 | 1.179 | 1.930 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.574 | 127997.5858 | --
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱1号脱硫塔出口 | 1.776 | 2.04357 | 10 | 1.85 | 2.128719 | 35 | 36.264 | 41.437 | 50 | 10.058 | 485463.0157 | --
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱2号脱硫塔出口 | 0.7192 | 1.0268 | 10 | 5.674 | 8.101 | 35 | 20.422 | 29.158 | 50 | 9.091 | 441921.5525 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司 | 焦炉烟囱 | 0.9243 | -- | 15 | 15.377 | -- | 30 | 94.003 | -- | 150 | 5.259 | 470518.0289 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司 | 地面站烟囱 | 0.5933 | -- | 30 | 1.603 | -- | 30 | -- | -- | -- | 12.904 | 178983.0599 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉矿槽排放口 | 1.2685 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.939 | 92819.575 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 2.3464 | 2.4972 | 5 | 2.662 | 2.833 | 35 | 26.7 | 28.415 | 50 | 7.725 | 119621.635 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机头排气筒 | 0.496 | 0.562996 | 10 | 0.624 | 0.708 | 35 | 13.842 | 15.712 | 50 | 10.473 | 306237.3475 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉出铁场废气排口 | 0.6689 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24.590 | 314589.3538 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉矿槽排放口 | 0.5324 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.472 | 2245.939 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | 0.3560 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.951 | 220827.7714 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉出铁场废气排口 | 0.1805 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 机头废气排放口 | 2.9938 | 2.6576 | 10 | 2.936 | 2.606069 | 35 | 23.909 | 21.224 | 50 | 7.424 | 314066.71 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 2#机尾除尘器 | 1.0822 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.621 | 148646.6775 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 电厂2#脱硫塔排放口 | 1.0473 | 1.7105 | 5 | 5.574 | 9.103707 | 35 | 15.761 | 25.741 | 50 | 14.732 | 212364.335 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 电厂1#脱硫塔排放口 | 0.444 | 0.480519 | 5 | 1.652 | 1.787878 | 35 | 24.075 | 26.048 | 50 | 4.641 | 39704.975 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 出铁厂除尘 | 0.7024 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.456 | 153343.7587 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 1#上料矿槽除尘 | 0.3958 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.285 | 93357.8592 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 1#机尾除尘烟囱 | 0.2018 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.759 | 10435.7735 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 2#上料矿槽除尘器 | 1.0448 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.156 | 155756.2132 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃气锅炉废气排放口 | 1.7702 | 96.2843 | 5 | 0.074 | 4.018 | 35 | 0.157 | 8.555 | 50 | 0.307 | 3654.5822 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 1.2081 | 18.6731 | 10 | 0.089 | 1.375 | 35 | 0.169 | 2.618 | 50 | 0 | 0 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃煤锅炉废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 1.2003 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.013 | 120.0535 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 0.9397 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.997 | 9929.2535 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 0.7191 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.425 | 7649.2222 | 停运
交口县鑫海实业有限公司 | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
交口县鑫海实业有限公司 | 原料高炉矿槽出铁场废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
华源科技交口有限公司 | 2#焙烧炉烟气排放口 | 0.7587 | -- | 10 | 0.395 | -- | 100 | 0.524 | -- | 100 | 2.125 | 28852.7274 | 停运
华源科技交口有限公司 | 3#焙烧炉烟气排放口 | 0.9573 | -- | 10 | 8.116 | -- | 100 | 34.529 | -- | 100 | 16.335 | 97720.3297 | --
华源科技交口有限公司 | 3#锅炉烟囱排放口 | 0.592 | 0.583749 | 5 | 7.983 | 7.871 | 35 | 40.858 | 40.288 | 50 | 7.862 | 384157.9324 | --
华源科技交口有限公司 | 4#锅炉烟囱排放口 | 1.3581 | 1.4312 | 5 | 9.224 | 9.720 | 35 | 33.189 | 34.976 | 50 | 6.893 | 328586.4062 | --
华源科技交口有限公司 | 1#焙烧炉烟气排放口 | 2.3088 | -- | 10 | 42.282 | -- | 100 | 46.460 | -- | 100 | 22.847 | 135948.5212 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 2#焙烧炉烟气 | 0.8780 | -- | 10 | 32.566 | -- | 100 | 46.113 | -- | 100 | 21.574 | 66173.17 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 130t锅炉烟气 | 0.8099 | 22.0574 | 5 | 0.203 | 5.539 | 35 | -0.456 | -12.422 | 50 | 0.218 | 8031.4316 | 停运
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 280t锅炉烟气排放口 | 1.192 | 1.233612 | 5 | 4.398 | 4.552 | 35 | 21.756 | 22.516 | 50 | 5.770 | 181106.4125 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 1#焙烧炉烟气 | 1.0484 | -- | 10 | 0.417 | -- | 100 | 0.601 | -- | 100 | 0.671 | 4962.0415 | 停运
交口县兴荣冶炼有限公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | 1.5451 | -- | 30 | 11.817 | -- | 70 | -- | -- | -- | 9.498 | 98205.1666 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 拦焦地面站排气筒 | 4.1984 | -- | 30 | 5.818 | -- | 30 | -- | -- | -- | 9.154 | 149174.6028 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.282 | -- | 15 | 18.667 | -- | 30 | 68.202 | -- | 150 | 2.928 | 224984.4861 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 2.5837 | -- | 30 | 23.874 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.036 | 74918.09 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 锅炉烟气排放口1# | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 焦炉烟气排放口 | 2.1493 | -- | 15 | 20.038 | -- | 30 | 79.543 | -- | 150 | 1.72 | 102149.0775 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 装煤废气排放口 | 1.5506 | -- | 30 | 8.412 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.993 | 70737.6382 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 推焦废气排放口 | 1.5694 | -- | 30 | 4.22 | -- | 30 | -- | -- | -- | 5.694 | 106647.2375 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 干熄炉废气排放口 | 0.5831 | -- | 30 | 23.143 | -- | 80 | -- | -- | -- | 13.646 | 95414.515 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期焦炉烟囱 | 2.0049 | -- | 15 | 9.769 | -- | 30 | 41.088 | -- | 150 | 2.086 | 277103.6971 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期推焦地面站排放口 | 1.0828 | -- | 30 | 8.021 | -- | 30 | -- | -- | -- | 14.894 | 128469.1725 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期焦炉烟囱 | 1.5783 | -- | 15 | 11.925 | -- | 30 | 75.557 | -- | 150 | 5.549 | 295964.0709 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期推焦地面站烟囱 | 2.2796 | -- | 30 | 7.623 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.327 | 133760.7933 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期干熄焦地面站排放口 | 1.2014 | -- | 30 | 12.705 | -- | 80 | -- | -- | -- | 7.454 | 101094.8863 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期干熄焦地面站排放口 | 1.2175 | -- | 30 | 15.758 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.155 | 52486.7247 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.6918 | -- | 15 | 11.497 | -- | 30 | 34.426 | -- | 150 | 3.261 | 372123.2743 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 0.9734 | -- | 30 | 8.596 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.635 | 87965.0875 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 1.6109 | -- | 30 | 5.722 | -- | 30 | -- | -- | -- | 12.048 | 191324.9125 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 干熄焦地面站废气排放口 | 0.6433 | -- | 30 | 12.216 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.831 | 109930.8449 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 焦炉烟囱 | 0.6985 | -- | 15 | 3.163 | -- | 30 | 42.776 | -- | 150 | 3.066 | 354538.8675 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.5640 | -- | 30 | 7.196 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.494 | 124580.8925 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.8348 | -- | 30 | 4.752 | -- | 30 | -- | -- | -- | 10.332 | 161685.6116 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 1.76 | -- | 30 | 11.446 | -- | 80 | -- | -- | -- | 12.863 | 162486.6374 | --
孝义市晋茂化工有限公司 | 导热油炉和加热炉公用废气排放口 | 0.4199 | 0.4505 | 10 | 19.5357 | 20.9616 | 35 | 7.4271 | 7.9692 | 50 | 11.1431 | 15157.0946 | --
孝义市泰兴铝镁有限公司 | 锅炉排气筒 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
吕梁市黑猫新材料有限公司 | 1#2#色素炭黑生产线尾气锅炉燃烧废气烟囱 | 1.9448 | 37.9379 | 10 | 0.346 | 6.746 | 35 | 0.408 | 7.951 | 50 | 0.137 | 735.1664 | 停运
山西中兴水泥有限责任公司 | 窑头除尘器排气筒 | 3.1236 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.891 | 217840.4525 | --
山西中兴水泥有限责任公司 | 水泥窑尾排气筒 | 0.4558 | 0.5231 | 10 | 0.180 | 0.206 | 35 | 33.934 | 38.944 | 50 | 13.577 | 217004.1725 | --
孝义市金岩新型建材有限公司 | 1#烧结砖窑烟囱 | 1.984 | 2.772 | 30 | 11.121 | 15.539 | 150 | 17.259 | 24.115 | 200 | 6.876 | 132096.0691 | --
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 2#精炼炉除尘器排气筒 | 1.5827 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.741 | 70535.1025 | 停运
孝义市兴安化工有限公司 | 1#焙烧炉烟囱 | 4.694 | -- | 10 | 2.349 | -- | 100 | 18.514 | -- | 100 | 26.858 | 101868.0738 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 2#焙烧炉烟囱 | 3.390 | -- | 10 | 10.613 | -- | 100 | 36.345 | -- | 100 | 25.571 | 89862.5097 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 3#焙烧炉烟囱 | 4.272 | -- | 10 | 8.977 | -- | 100 | 31.298 | -- | 100 | 20.909 | 139276.7117 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 4#焙烧炉烟囱 | 5.561 | -- | 10 | 3.467 | -- | 100 | 44.934 | -- | 100 | 22.86 | 139381.2721 | 停运
孝义市兴安化工有限公司 | 锅炉烟囱 | 1.9490 | 2.2327 | 5 | 17.279 | 19.794 | 35 | 30.296 | 34.704 | 50 | 6.083 | 821583.5492 | --
山西信发化工有限公司 | 1号锅炉烟道 | 2.0868 | 2.67 | 5 | 15.577 | 19.93 | 35 | 33.997 | 43.497 | 50 | 10.42 | 494107.3562 | --
山西信发化工有限公司 | 2号锅炉烟道 | 0.3328 | 3.986 | 5 | 0.486 | 5.816 | 35 | 1.283 | 15.371 | 50 | 0.438 | 25680.9816 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝1#焙烧炉废气排放口 | 0.455 | -- | 10 | 0.052 | -- | 100 | 0.111 | -- | 100 | 0 | 0 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝2#焙烧炉废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | 1665.1298 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝3#焙烧炉废气排放口 | -- | -- | 10 | 0.4 | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | 188751.635 | --
山西信发化工有限公司 | 3#锅炉烟道 | 3.5474 | 3.9657 | 5 | 18.608 | 20.802 | 35 | 39.8 | 44.493 | 50 | 6.201 | 291501.6465 | --
山西信发化工有限公司 | 氧化铝4#焙烧炉废气排放口 | 1.805 | -- | 10 | 1.941 | -- | 100 | 34.548 | -- | 100 | 15.136 | 156437.4815 | --
孝义市田园化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
孝义市田园化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 1.3682 | 1.304 | 5 | 6.944 | 6.619 | 35 | 28.406 | 27.075 | 50 | 12.667 | 222774.3389 | --
孝义市田园化工有限公司 | 3#焙烧炉排气筒 | 5.8854 | -- | 10 | 6.628 | -- | 100 | 37.188 | -- | 100 | 18.574 | 172111.5455 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#锅炉排气筒 | 0.9116 | 0.8284 | 5 | 7.79 | 7.079 | 35 | 25.219 | 22.917 | 50 | 8.257 | 142872.0273 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 8.5063 | -- | 10 | 4.726 | -- | 100 | 44.990 | -- | 100 | 16.575 | 88609.2874 | --
山西孝义华庆铝业有限公司 | 锅炉除尘脱硫脱硝系统排气口 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西孝义华庆铝业有限公司 | 焙烧炉排气口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西奥凯达化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 5.2975 | -- | 10 | 6.017 | -- | 100 | 10.879 | -- | 100 | 12.209 | 68249.3625 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 2.4293 | 2.1629 | 5 | 1.552 | 1.382 | 35 | 26.484 | 23.579 | 50 | 3.595 | 72352.5101 | --
山西东义煤电铝集团有限公司 | 1#回转窑与精炼炉废气排放口 | 0.7423 | 0.9245 | 10 | 0.943 | 1.174 | 100 | 52.522 | 65.412 | 100 | 6.752 | 21179.8677 | --
山西东义煤电铝集团有限公司 | 4#回转窑与还原炉废气排放口 | 0.6027 | 1.1969 | 10 | 2.370 | 4.707 | 100 | 17.827 | 35.399 | 100 | 4.422 | 16481.6869 | --
孝义市金盛冶炼有限公司 | 烧结机头废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 高炉矿槽出铁场废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西孝义煤矸石发电有限责任公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
晋能孝义煤电有限公司 | 1#机组废气总排口 | -- | -- | 10 | 20.651 | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | 949921.31 | --
晋能孝义煤电有限公司 | 2#机组废气总排口 | 3.0400 | 3.5073 | 10 | 18.702 | 21.575898 | 35 | 29.807 | 34.388 | 50 | 8.692 | 876549.7 | --
孝义市热力公司城东热源厂 | 锅炉废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西离柳焦煤集团有限公司汽源厂 | 燃煤锅炉烟气排放口 | 0.5132 | 27.7230 | 10 | 0.038 | 2.062 | 35 | -0.321 | -17.327 | 50 | 0.054 | 569.5392 | 停运
孝义市富源金来热源有限公司 | 75吨锅炉废气排口 | 2.0843 | 3.3299 | 10 | 1.33 | 2.124 | 35 | 23.155 | 36.992 | 50 | 3.913 | 201750.9217 | --
山西骏捷新材料科技有限公司 | 转化预热炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 56.61 | 64 | 100 | 3.57 | 15904.5224 | --
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.522 | 21.788 | 50 | 0.211 | 505.7775 | 停运
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.331 | 23.381 | 50 | 0.218 | 501.0828 | 停运
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.352 | 11.669 | 50 | 0.176 | 344.605 | 停运
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.236 | 15.181 | 50 | 0.333 | 627.3974 | 停运
山西领泽新材料科技有限公司 | 过渡期蒸汽锅炉废气排口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.436 | 14.755 | 50 | 4.880 | 10439.0689 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉干熄焦废气排放口 | 1.0143 | -- | 30 | 30.588 | -- | 80 | -- | -- | -- | 13.338 | 131375.2615 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉干熄焦废气排放口 | 2.4007 | -- | 30 | 5.917 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.390 | 118057.6369 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉烟气排放口 | 1.4081 | -- | 15 | 16.617 | -- | 30 | 56.172 | -- | 150 | 4.598 | 205166.0825 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉推焦废气排放口 | 1.2531 | -- | 30 | 6.672 | -- | 30 | -- | -- | -- | 10.201 | 195377.2536 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉装煤废气排放口 | 0.7372 | -- | 30 | 18.365 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.989 | 130855.6669 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉推焦废气排放口 | 2.3560 | -- | 30 | 3.361 | -- | 30 | -- | -- | -- | 6.363 | 153318.0382 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 1.7426 | -- | 30 | 3.093 | -- | 70 | -- | -- | -- | 15.29 | 79303.832 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 1.6384 | -- | 30 | 4.394 | -- | 70 | -- | -- | -- | 11.52 | 57722.5392 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 2.0756 | -- | 30 | 10.06 | -- | 30 | -- | -- | -- | 15.846 | 280987.7 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉烟囱 | 2.0334 | -- | 15 | 20.244 | -- | 30 | 110.646 | -- | 150 | 3.164 | 230050.7025 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 2#干熄焦地面站排气筒 | 1.8536 | -- | 30 | 22.61 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.961 | 67660.2269 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 0.555 | 0.697101 | 10 | 15.264 | 19.173 | 30 | 89.838 | 112.844 | 150 | 3.283 | 174250.7922 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 0.456 | -- | 10 | 14.993 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.504 | 108297.8524 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 0.422 | -- | 10 | 6.875 | -- | 30 | -- | -- | -- | 17.222 | 177283.2696 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 0.9 | -- | 10 | 19.192 | -- | 50 | -- | -- | -- | 6.092 | 66013.9008 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 0.5935 | 28.9612 | 15 | 1.846 | 90.086 | 30 | 2.136 | 104.257 | 150 | 0.004 | 260.3902 | 停运
山西文峰焦化科技有限公司 | 1#焦炉和2#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 0.801 | -- | 30 | 0.436 | -- | 30 | -- | -- | -- | 2.896 | 25098.0859 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 3#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 0.648 | -- | 30 | 0.244 | -- | 30 | -- | -- | -- | 2.826 | 20957.6877 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱湿法脱硫排放口 | 6.861 | -- | 15 | 14.389 | -- | 30 | 73.118 | -- | 150 | 6.207 | 297837.8275 | --
山西星宇化工科技股份有限公司 | 尾气吸收塔排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
汾阳市恒泰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.3161 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.095 | 4350.345 | --
汾阳市中鸿橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 1.931 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.413 | 1400.925 | --
汾阳市润恒橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.291 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.195 | 680.4597 | --
汾阳市杏花村镇辉煌瓷业有限公司 | 烤花窑隧道窑废气烟囱 | 2.44 | 3.37794 | 30 | 13.752 | 19.034 | 50 | 16.175 | 22.388 | 180 | 13.664 | 15656.1867 | --
汾阳市美耀瓷业有限公司 | 隧道窑辊道窑烟囱排放口 | 2.2503 | 2.0667 | 30 | 10.554 | 9.693 | 50 | 26.749 | 24.566 | 180 | 13.628 | 10419.2276 | --
汾阳市杏花村镇鑫盛瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 4.3133 | 4.9614 | 30 | 8.928 | 10.269 | 50 | 26.168 | 30.099 | 180 | 5.615 | 18212.1968 | --
汾阳市杏花村镇协盛源瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 4.0871 | 5.4303 | 30 | 0.413 | 0.549 | 50 | 40.638 | 53.993 | 180 | 4.773 | 13609.1611 | --
汾阳市兴安橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.238 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.485 | 30361.51 | --
吕梁市恒盛橡胶股份有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 0.2922 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.674 | 1559.3425 | 停运
汾阳市强盛橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.7270 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.570 | 3455.241 | --
汾阳市华瑞橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 2.5858 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.367 | 33836.379 | --
汾阳市演武镇荣达橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 0.9721 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.537 | 9278.6625 | --
汾阳市演武镇宏泰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气处理设施排放筒 | 1.0663 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.228 | 533.3187 | --
山西天龙橡胶科技股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 2.061 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.995 | 6542.6482 | --
汾阳市演武镇宏丰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.551 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.053 | 77.9416 | --
吕梁市鸿涛废旧橡胶再生研究股份有限公司 | 炼胶工序废气排放口 | 1.295 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.253 | 23681.4891 | --
汾阳市致祥胶业有限公司 | 废气处理排放筒 | 1.618 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | --
汾阳市志峰橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.819 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.413 | 1379.1767 | --
汾阳市演武镇振飞橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.514 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.050 | 170.1335 | --
汾阳市演武镇雄伟橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 2.654 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.815 | 2739.885 | --
汾阳市鑫隆橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.597 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.081 | 266.8014 | --
山西文丰环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.203 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.858 | 2886.0945 | --
汾阳市瑞丰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.964 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.055 | 5806.132 | --
汾阳市明兴橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 0.486 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.120 | 1722.8204 | --
汾阳市明盛橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 0.321 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 103.8974 | --
山西茂原橡胶科技股份有限公司 | 脱硫、炼制废气处理设施排气筒 | 1.774 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.972 | 3299.1278 | --
汾阳市俊宝橡胶厂（有限公司） | 废气处理排放筒 | 1.528 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.600 | 2015.8805 | --
汾阳市建明橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.518 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.697 | 2301.7752 | --
汾阳市华联橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.599 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.356 | 4502.9827 | --
汾阳市虎跃橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.871 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.341 | 1177.9749 | --
汾阳市鸿盛橡胶有限公司 | 再生胶生产废气总排口 | 1.756 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.351 | 1181.5874 | --
汾阳市广兴橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 2.276 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.047 | 151.1653 | --
汾阳市光辉橡胶制品有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.585 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.998 | 1495.789 | --
汾阳市东鑫橡胶科技有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.739 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.824 | 9081.2234 | --
山西安泰飞环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.666 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.770 | 4060.1161 | --
汾阳市海涛橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 1.160 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.250 | 382.2472 | --
汾阳市瑞恒橡胶有限公司 | 废气总排口 | 2.281 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.817 | 2793.1274 | --
山西国峰煤电有限责任公司 | 1号锅炉脱硫塔出口 | 1.084 | 1.345 | 10 | 6.18 | 7.667488 | 35 | 33.052 | 40.994 | 50 | 9.97 | 945963.5716 | --
汾阳中科渊昌再生能源有限公司 | 焚烧烟气排放筒 | 1.558 | 1.219 | 20 | 58.530 | 45.788 | 80 | 202.912 | 158.739 | 250 | 10.059 | 84034.6512 | --
吕梁市医疗废物集中处置中心 | 焚烧系统废气处理设施排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.182 | 33.532 | 50 | 8.073 | 31104.1343 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.813 | -27.270 | 50 | 0.236 | 759.8282 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.287 | -7.277 | 50 | 0.374 | 1209.37 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.544 | 40.875 | 50 | 5.175 | 11010.7799 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.277 | 31.655 | 50 | 6.549 | 26401.2488 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.868 | 34.169 | 50 | 1.505 | 6781.1093 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24.189 | 39.932 | 50 | 3.916 | 18425.0725 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 3#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.676 | 102.629 | 50 | 0.292 | 1736.0725 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 4#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.359 | 42.113 | 50 | 2.025 | 10492.8775 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 5#燃气锅炉排放筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.955 | -690.044 | 50 | 0.154 | 896.5375 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 6#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.614 | 213.270 | 50 | 0.871 | 5191.9875 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.071 | 10.044 | 50 | 0.016 | 96.3424 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒1#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.303 | 15.553 | 50 | 0.437 | 941.6604 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒2#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.112 | 6.508 | 50 | 0.333 | 699.6595 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒3#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.540 | 27.873 | 50 | 3.636 | 6497.8086 | 停运