## sheet1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2026年05月15日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
吕梁山水水泥有限公司 | 窑尾电除尘器排放筒 | 1.2274 | 133.0679 | 10 | 0.157 | 16.986 | 35 | 1.148 | 124.515 | 50 | 0 | 11.5757 | 停运
吕梁山水水泥有限公司 | 冷却机排放口 | 1.2031 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.005 | 128.8182 | 停运
吕梁山水水泥有限公司 | 辊压选粉收尘器排放筒 | 1.3860 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.746 | 203651.1462 | --
吕梁山水水泥有限公司 | 煤磨除尘器排放筒 | 0.297 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
山西菲尔茂新再生物资回收有限公司 | 1#生产线热解炉废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
晋能大土河热电有限公司 | 1号机组净烟气 | 4.096 | 4.1001 | 10 | 16.708 | 16.724724 | 35 | 34.103 | 34.137137 | 50 | 6.458 | 959670.6425 | --
晋能大土河热电有限公司 | 2号机组净烟气 | 1.5567 | 2.9411 | 10 | 6.527 | 12.331 | 35 | 34.981 | 66.089 | 50 | 4.228 | 674235.2374 | 停运
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝设施排放口 | 0.973 | -- | 15 | 21.292 | -- | 30 | 107.442 | -- | 150 | 2.691 | 172995.88 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 装煤废气排放口 | 2.485 | -- | 30 | 1.265 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.824 | 114490.01 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 推焦废气排放口 | 1.6877 | -- | 30 | 0.462 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.935 | 141224.86 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 3.745 | -- | 30 | 19.563 | -- | 80 | -- | -- | -- | 12.158 | 104035.4025 | --
山西金源煤化科技有限公司 | 二期500万kcal焦油蒸馏管式炉排口 | 2.13 | 2.21 | 200 | 3.01 | 3.13 | 550 | 40.59 | 42.18 | 240 | 2.36 | 7141.7187 | --
文水县鑫明泰化工有限公司 | 在线监测废气排放口 | 0.2982 | 0.5840 | 20 | 0.962 | 1.885 | 50 | 66.623 | 130.503 | 200 | 4.615 | 12783.2223 | --
山西盛达威科技有限公司 | 尾气锅炉废气排放口 | 1.913 | 2.367 | 10 | 9.416 | 11.650 | 35 | 24.809 | 30.694 | 50 | 13.077 | 86951.7447 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线窑窑头 | 1.6230 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.070 | 184760.885 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线水泥窑窑尾 | 0.7146 | 0.7419 | 10 | 1.568 | 1.627783 | 35 | 35.021 | 36.356 | 50 | 24.001 | 265866.4624 | --
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑尾 | 0.3246 | 0.3164 | 10 | 0.231 | 0.225166 | 35 | 37.758 | 36.805 | 50 | 23.671 | 271110.385 | --
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑头 | 1.6246 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.228 | 201981.93 | --
山西吉港水泥有限公司 | 1#球磨机 | 1.4265 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.890 | 7301.4225 | --
山西吉港水泥有限公司 | 2#球磨机 | 0.7659 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.587 | 4769.03 | --
山西吉港水泥有限公司 | 3#水泥磨 | 0.6630 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.335 | 3148.11 | --
山西吉港水泥有限公司 | 4#水泥磨 | 1.8376 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.296 | 641.76 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线煤磨机 | 2.781 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.812 | 31075.8728 | --
山西吉港水泥有限公司 | 二线煤磨机 | 0.521 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.583 | 36562.309 | --
文水恒安兄弟建材有限公司 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水玉玺平安建筑材料有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县穆家寨新兴砖厂 | 1#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县穆家寨新兴砖厂 | 2#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县金星建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县嘉威建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县诚源建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 0.864 | 0.986 | 30 | 46.044 | 52.492 | 150 | 70.164 | 79.99 | 200 | 5.393 | 137875.6143 | --
山西浩海陶瓷科技有限公司 | 煅烧窑排气筒 | 0.959 | 1.663966 | 30 | 1.118 | 1.940 | 50 | 34.517 | 59.904 | 180 | 5.659 | 11289.0274 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 120t转炉二次烟气除尘排气筒 | 0.771 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.082 | 775093.9083 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机头脱硫脱硝除尘出口排气筒 | 2.281 | 1.88015 | 10 | 24.274 | 20.010 | 35 | 43.593 | 35.934 | 50 | 5.637 | 650205.8025 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机尾除尘排气筒 | 1.919 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.74 | 347126.067 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场1号除尘排气筒 | 0.6 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.111 | 332112.0445 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉矿槽除尘排气筒 | 0.636 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.503 | 421020.4989 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场2号除尘排气筒 | 1.41 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.965 | 81659.4933 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1#燃气发电锅炉排气筒 | 1.113 | 1.0932 | 5 | 22.636 | 22.226 | 35 | 5.914 | 5.807 | 50 | 6.472 | 415130.6325 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 烧结机头_竖炉焙烧排气筒 | 4.361 | 4.006 | 10 | 5.085 | 4.671136 | 35 | 11.858 | 10.894 | 50 | 10.934 | 189407.7925 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 高炉矿槽废气排气筒 | 3.116 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.938 | 107778.8917 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 高炉出铁场排气筒 | 3.185 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.462 | 160310.6491 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 烧结机尾排气筒 | 1.196 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.638 | 65676.1373 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 燃气锅炉排气筒 | 1.499 | 1.969 | 10 | 0.488 | 0.641092 | 35 | 20.601 | 27.064 | 50 | 31.972 | 57775.6712 | --
山西国金电力有限公司 | #1循环流化床锅炉烟囱 | 8.0407 | 398.5483 | 10 | 0.234 | 11.574 | 35 | 0.801 | 39.690 | 50 | 1.154 | 140902.004 | 停运
山西国金电力有限公司 | #2循环流化床锅炉烟囱 | 0.4148 | 0.4170 | 10 | 6.312 | 6.344992 | 35 | 37.538 | 37.735 | 50 | 8.228 | 943936.9283 | --
山西国金电力有限公司 | 窑头收尘器废气排放口 | 0.321 | 0.320 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.337 | 178026.3118 | --
山西国金电力有限公司 | 1#水泥窑废气排放口 | 2.078 | 1.773 | 20 | 7.066 | 6.027601 | 100 | 33.657 | 28.711 | 320 | 15.434 | 404081.9305 | --
文水县振兴化肥有限公司 | 锅炉烟囱 | 0.9240 | 1.4509 | 20 | 9.575 | 15.659749 | 100 | 23.764 | 37.312 | 150 | 6.267 | 104131.4308 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 焦炉烟囱 | 1.904 | -- | 15 | 18.885 | -- | 30 | 68.427 | -- | 150 | 3.039 | 190910.8225 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 装煤推焦排口 | 0.902 | -- | 30 | 10.418 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.175 | 58843.1582 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#3#余热锅炉烟气排放口 | 0.4328 | -- | 15 | 6.910 | -- | 30 | 78.890 | -- | 150 | 6.941 | 96961.5951 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 3#余热锅炉烟气备用排放口 | 0.3274 | -- | 15 | 0.955 | -- | 30 | 1.184 | -- | 150 | 0.222 | 3636.0709 | 停运
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#余热锅炉烟气备用排放口 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 0.4977 | -- | 15 | 16.136 | -- | 30 | 75.809 | -- | 150 | 2.735 | 141093.485 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 0.6517 | -- | 15 | 10.504 | -- | 30 | 76.926 | -- | 150 | 2.205 | 113632.1687 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉机侧地面站排口 | 0.7300 | -- | 30 | 7.364 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.102 | 71542.5975 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉机侧地面站排口 | 1.8841 | -- | 30 | 8.73 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.601 | 65519.35 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#干熄焦地面站排口 | 0.2109 | -- | 30 | 38.891 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.306 | 91664.5299 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#干熄焦地面站排口 | 0.4687 | -- | 30 | 33.328 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.120 | 105536.6774 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 出焦地面站排口 | 1.1759 | -- | 30 | 13.533 | -- | 30 | -- | -- | -- | 6.393 | 139394.365 | --
交城县三喜化工有限公司（二厂区） | 硝酸反应尾气排放筒 | -- | -- | -- | 0.5 | -- | -- | 69.127 | -- | 200 | 31.295 | 51012.3657 | --
山西恩泽生物技术有限公司 | 稀硝酸装置吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 101.141 | -- | 200 | 23.484 | 12297.021 | --
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.096 | -- | 200 | 0.488 | 1622.0847 | 停运
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.382 | -- | 200 | 0.446 | 1457.2849 | 停运
山西东锦肥业有限公司 | 两钠碱液吸收尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.806 | -- | 100 | 0.257 | 864.5328 | 停运
交城县德谦肥业有限公司 | 硝酸吸收塔尾气排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 41.444 | -- | 200 | 16.87 | 15995.5587 | 停运
山西润锦化工有限公司 | 尿素筛分系统排放口 | 0.888 | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.735 | 34998.9182 | 停运
山西沃锦新材料股份有限公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.190 | -- | 200 | 0.883 | 2925.3279 | 停运
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 焚烧系统废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 肼基物烘干排放口 | 1.9467 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.250 | 10979.5225 | --
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 三环唑烘干排放口 | 1.359 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.965 | 9512.3315 | --
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑尾废气出口 | 8.4701 | 5.9039 | 10 | 2.855 | 1.990 | 35 | 54.938 | 38.294 | 50 | 21.459 | 434071.24 | --
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑头废气出口 | 5.2203 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.736 | 340306.5874 | --
山西金虎水泥有限责任公司 | 煤磨磨尾废气出口 | 1.1095 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.189 | 41423.54 | --
交城县岭底石刚砖厂 | 隧道窑废气排气口 | 3.408497 | 5.792799 | 30 | 53.193822 | 74.202337 | 150 | 59.130933 | 78.463637 | 200 | 6.085704 | 68660.7641 | --
交城县众鑫建材有限公司 | 隧道窑废气排气筒 | 0.4958 | 148.7475 | 30 | 0.602 | 180.562 | 150 | 0.362 | 108.675 | 200 | 0 | 0 | 停运
交城县鼎烽建材有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
交城县电力砖厂 | 隧道窑废气排放口 | 1.5769 | 1.8321 | 30 | 40.326 | 46.853 | 150 | 41.639 | 48.379 | 200 | 5.451 | 94868.635 | --
山西林石源建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 2#玻璃熔窑烟囱 | 4.553 | 6.698 | 30 | 1.355 | 1.993547 | 200 | 138.056 | 203.110 | 400 | 7.072 | 117718.4624 | --
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 1#玻璃熔窑烟囱 | 4.03 | 95.82 | 30 | 1.40 | 33.27 | 200 | 0.21 | 4.98 | 400 | 0.72 | 15250.6933 | 停运
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 3#4#玻璃熔窑备用烟囱 | 4.033 | 4.796 | 30 | 14.293 | 16.996 | 200 | 127.693 | 151.845 | 400 | 5.220 | 61866.3626 | --
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 4#玻璃熔窑烟囱 | -- | -- | -- | 0.925 | 42.854 | 200 | 0.253 | 11.738 | 400 | 0.853 | 17967.0734 | 停运
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 3#玻璃熔窑烟囱 | 1.06 | 1.21 | 30 | 76.47 | 87.92 | 200 | 36.67 | 42.17 | 400 | 20.12 | 136534.9908 | --
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 1#2#玻璃熔窑备用烟囱 | 1.72 | 2 | 30 | 78.92 | 91.96 | 200 | 124.16 | 144.66 | 400 | 15.37 | 104992.7483 | --
山西众鑫锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 0.891 | 0.539 | 10 | 17.903 | 10.828414 | 35 | 1.502 | 0.909 | 100 | 7.097 | 9628.7191 | --
交城县陈氏耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.697 | 0.824719 | 10 | 1.984 | 0.964198 | 35 | 37.940 | 18.439 | 100 | 3.614 | 4179.776 | --
山西国丰耐火材料有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | 0.436 | 0.254 | 10 | 12.122 | 7.0463 | 35 | 148.702 | 86.431 | 200 | 5.711 | 8079.8268 | --
山西中天锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑烟气排放筒 | 0.828 | 0.483 | 10 | 10.283 | 5.995 | 35 | 50.956 | 29.709 | 200 | 10.787 | 12477.453 | --
交城县晋阳耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.3237 | 1.8408 | 10 | 4.044 | 5.624 | 35 | 54.195 | 75.363 | 100 | 4.357 | 9226.0935 | --
山西锐能新材料有限公司 | 高铝生产线窑炉烟气排放口 | 5.8132 | 2.7849 | 10 | 1.667 | 0.798626 | 35 | 58.535 | 28.042 | 100 | 1.089 | 21664.2075 | --
山西锐能新材料有限公司 | 中铝生产线窑炉烟气排放口 | 7.3505 | 5.2375 | 10 | 7.737 | 5.513301 | 35 | 79.962 | 56.976 | 100 | 2.106 | 59248.9324 | --
山西锐能新材料有限公司 | 脱水料生产线回转窑烟气排放口 | 0.917 | -3245.066 | 10 | 0.456 | -1614.161 | 35 | 0.017 | -59.188 | 100 | 0.078 | 408.121 | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉热风炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机头排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机尾_整粒_破碎筛分排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉出铁场排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#高炉矿槽底排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 4号锰矿烘干回转窑排气筒 | 1.05 | -- | 20 | 0.037 | -- | 200 | 10.24 | -- | 300 | 2.53 | 8574.7408 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 5号石灰石回转窑排气筒 | 1.14 | 1.87 | 20 | 1.227 | 2.020508 | 200 | 16.21 | 26.68 | 300 | 9.69 | 37149.9429 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 7号石灰石回转窑排气筒 | 2.55 | 3.40 | 20 | 1.113 | 1.483999 | 200 | 23.96 | 31.95 | 300 | 12.88 | 66631.0954 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 8号回转窑排气筒 | 2.41 | -- | 20 | 6.65 | -- | 200 | 11.13 | -- | 300 | 2.48 | 14261.0124 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 6号锰矿烘干回转窑排气筒 | 1.06 | -- | 20 | 10.253 | -- | 200 | 13.59 | -- | 300 | 3.42 | 19134.6866 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 3号石灰石回转窑排气筒 | 0.86 | -79.69 | 20 | 0.56 | -51.65 | 200 | 8.06 | -743.96 | 300 | 0.07 | 370.7866 | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 9#回转窑排气筒 | 3.66 | 4.02 | 20 | 0.632 | 0.695895 | 200 | 26.16 | 28.79 | 300 | 6.53 | 41978.322 | --
交城县金铭恒业环保科技有限公司 | 冶炼废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交城县兆晟环保科技有限公司 | 裂解炉裂解废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西国锦煤电有限公司 | 1#机组烟气排口 | 1.9868 | 2.1878 | 10 | 13.093 | 14.417474 | 35 | 30.466 | 33.548 | 50 | 8.130 | 777418.305 | --
山西国锦煤电有限公司 | 2#机组烟气排口 | 3.9093 | 5.2412 | 10 | 5.620 | 7.534 | 35 | 28.801 | 38.613 | 50 | 5.783 | 548090.0125 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 2.31 | -- | 30 | 12.28 | -- | 80 | -- | -- | -- | 3.58 | 57010.6895 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.34 | -- | 30 | 4.982 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.48 | 220724.2695 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 装煤废气排放口 | 0.32 | 6.41 | 30 | 3 | 60.35 | 70 | -- | -- | -- | 10.62 | 237443.3729 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 焦炉烟气脱硫、脱硝设施排放口 | 1.18 | -- | 15 | 8.79 | -- | 30 | 39.60 | -- | 150 | 3.56 | 336898.915 | --
山西锐鑫耐火材料有限公司 | 回转窑、辊道窑废气排放口 | 8.405 | 9.88823 | 10 | 13.306 | 15.654109 | 35 | 60.372 | 71.028 | 100 | 2.817 | 67032.2752 | --
山西中齐锐能高温材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 1.273 | 0.749263 | 10 | 5.01 | 2.94879 | 35 | 159.317 | 93.776 | 200 | 8.051 | 51698.8777 | --
山西华鑫肥业股份有限公司 | 吸收塔废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.37 | -- | 200 | 30.46 | 165987.407 | --
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 714.286 | -- | -- | 24.228 | -- | 200 | 28.010 | 67038.4004 | --
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 2号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 回转窑废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 1号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运
山西金兰化工股份有限公司新型肥料分公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.514 | -- | 200 | 21.908 | 24148.4636 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 吸收塔排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.473 | -- | 200 | 29.598 | 50724.4941 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 碱吸收废气排放口 | -- | -- | -- | 0.001708 | 0.001664 | -- | 32.788 | 31.955 | 100 | 9.181 | 16635.3228 | --
兴县南通玉明砖厂 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西华兴铝业有限公司 | 1#、2#和3#锅炉烟气排放口 | 1.403 | 1.919 | 5 | 18.441 | 25.231 | 35 | 28.168 | 38.540 | 50 | 2.352 | 399496.7777 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 2.056 | -- | 10 | 1.276 | -- | 100 | 21.285 | -- | 100 | 27.233 | 121155.0684 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期2#悬浮焙烧炉废气排放口 | 0.965 | -- | 10 | 4.480 | -- | 100 | 27.309 | -- | 100 | 28.369 | 115515.9841 | --
山西华兴铝业有限公司 | 二期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.663 | -- | 10 | 5.230 | -- | 100 | 34.129 | -- | 100 | 20.948 | 193386.9575 | --
山西华兴铝业有限公司 | 4#锅炉烟气排放口 | 1.497 | 1.328 | 5 | 28.289 | 25.081 | 35 | 42.805 | 37.952 | 50 | 13.856 | 419829.1058 | --
山西中铝华润有限公司 | 1#8#电解工区电解废气净化设施出口 | 3.13 | -- | 10 | 24.95 | -- | 100 | -- | -- | -- | 13.15 | 1138123.3116 | --
山西中铝华润有限公司 | 2#7#电解工区电解废气净化设施出口 | 3.10 | -- | 10 | 23.37 | -- | 100 | -- | -- | -- | 13.15 | 1144332.2704 | --
山西中铝华润有限公司 | 3#6#电解工区电解废气净化设施出口 | 2.04 | -- | 10 | 25.74 | -- | 100 | -- | -- | -- | 12.68 | 1096353.7083 | --
山西中铝华润有限公司 | 4#5#电解工区电解废气净化设施出口 | 2.39 | -- | 10 | 24.74 | -- | 100 | -- | -- | -- | 13.75 | 1169661.2412 | --
山西臣功固体废物综合处置利用有限公司 | 焚烧烟囱 | 1.407 | -93.179 | 30 | 0.683 | -45.243 | 100 | 7.038 | -466.120 | 300 | 0.034 | 150.3074 | 停运
临县安业乡东胜机砖厂 | 隧道窑排放口 | 0.0912 | 0.1128 | 30 | 4.740 | 20.109 | 150 | 2.979 | 15.998 | 200 | 0 | 0 | 停运
临县三交镇武家沟机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县刘家会镇金润机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县华烨选煤有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | 3.174 | 7.411 | 30 | 14.339 | 21.946 | 150 | 7.145 | 10.962 | 200 | 2.837 | 69231.3456 | 停运
临县前甘泉新型机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县马家湾飞宏机砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县临泉镇后月镜机砖厂 | 隧道窑烟囱 | 3.377 | 4.298259 | 30 | 29.469 | 37.508261 | 150 | 1.088 | 1.38481 | 200 | 6.851525 | 90961.3216 | --
临县新民集中供热有限公司 | 3#锅炉脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
临县新民集中供热有限公司 | 4#锅炉脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西京能吕临发电有限公司 | 1号机组废气 | 2.9435 | 3.3085 | 10 | 15.027 | 16.891 | 35 | 34.842 | 39.163 | 50 | 12.938 | 1210202.9575 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 2号机组废气 | 1.7751 | 1.9142 | 10 | 12.080 | 13.027 | 35 | 40.312 | 43.471 | 50 | 9.473 | 854072.535 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 启动锅炉烟囱（长期停产） | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥窑排放口 | 1.7987 | 1.2315 | 10 | 8.528 | 5.839 | 35 | 40.984 | 28.059 | 50 | 13.242 | 368834.5385 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥窑排放口 | 1.129 | 0.824 | 10 | 8.191 | 5.980 | 35 | 28.856 | 21.065 | 50 | 14.345 | 396542.1797 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#冷却机 | 1.8379 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.314 | 196309.5399 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#冷却机 | 0.256 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.720 | 196433.2765 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥磨选粉机 | 0.578 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥磨选粉机 | 2.592 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.638 | 173870.1399 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 3#水泥磨选粉机 | 2.709 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.187 | 103888.1693 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 4#水泥磨选粉机 | 0.599 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.061 | 801.7937 | 停运
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 锅炉烟囱 | 1.7438 | 2.2012 | 10 | 13.318 | 16.812 | 35 | 18.423 | 23.255 | 50 | 3.350 | 359508.5926 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 二期焙烧炉排气筒 | 3.306 | -- | 10 | 34.060 | -- | 100 | 50.346 | -- | 100 | 18.770 | 191346.1234 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 三期焙烧炉排气筒 | 2.678 | -- | 10 | 11.483 | -- | 100 | 33.698 | -- | 100 | 14.282 | 135013.1648 | --
山西华光发电有限责任公司 | 4#锅炉排放口 | 0.5831 | 14.0634 | 5 | -0.446 | -10.757 | 35 | 0.106 | 2.564 | 50 | 6.491 | 774760.6875 | 停运
山西华光发电有限责任公司 | 3#锅炉排放口 | 2.0376 | 1.9876 | 5 | 21.002 | 20.486 | 35 | 36.259 | 35.369 | 50 | 16.715 | 1787430.8175 | --
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 2#烟囱 | 1.6961 | 1.5162 | 10 | 20.026 | 17.901661 | 35 | 40.056 | 35.807 | 50 | 9.302 | 752399.38 | --
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 1#烟囱 | 2.9311 | 24.4563 | 10 | -0.058 | -0.485 | 35 | 0.269 | 2.240 | 50 | 0.005 | 430.155 | 停运
吕梁三峰环保发电有限公司 | 2#焚烧炉废气排放口 | 1.5514 | 0.9509 | 20 | 85.849 | 52.619599 | 80 | 134.530 | 82.456 | 250 | 12.730 | 49692.2992 | --
吕梁三峰环保发电有限公司 | 1#焚烧炉废气排放口 | 2.9838 | 1.8865 | 20 | 83.66 | 52.895791 | 80 | 146.709 | 92.758 | 250 | 13.018 | 51325.7896 | --
柳林县华亿新型建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 0.1803 | 0.2742 | 30 | 38.01 | 57.83 | 150 | 43.70 | 66.48 | 200 | 1.93 | 74121.697 | --
石楼县民宜供热有限责任公司 | 1#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.452 | 0.796 | 50 | 4.713 | 35111.5942 | 停运
石楼县民宜供热有限责任公司 | 2#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.379 | 2.950 | 50 | 0.590 | 5325.5582 | 停运
石楼县民宜供热有限责任公司 | 3#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.501 | -166.175 | 50 | 1.347 | 11583.4146 | 停运
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（一期） | 4.094 | 4.51544 | 10 | 3.516 | 3.87794 | 35 | 36.93 | 40.67 | 50 | 14.31 | 845540.39 | --
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（二期） | 3.786 | -146.457 | 10 | 0.256 | -9.896 | 35 | 1.092 | -42.243 | 50 | 0.226 | 17368.9967 | 停运
岚县丰达焦化冶炼集团有限公司 | 焦炉烟气排放口 | 1.1678 | -- | 15 | 3.434 | -- | 30 | 6.839 | -- | 150 | 0.258 | 4220.8861 | 停运
岚县恒运砖厂 | 窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县茂生砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县宏发砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机尾排放口 | 1.0992 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.734 | 125517.8961 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 燃气锅炉排放口 | 1.123 | 1.264481 | 10 | 11.762 | 12.876 | 35 | 12.039 | 13.179 | 50 | 11.553 | 35440.0041 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机头排放口 | 1.398 | 1.249106 | 10 | 3.661 | 3.271 | 35 | 1.140 | 1.019 | 50 | 25.764 | 381102.1174 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 3.227 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.133 | 178773.4835 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 0.955 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.329 | 102978.0026 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 立磨机排放口 | 0.6218 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.973 | 33552.18 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 烧结机头废气排气筒 | 0.382 | 0.417942 | 10 | 16.584 | 18.144405 | 35 | 18.515 | 20.257094 | 50 | 8.558 | 127259.82 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | 0.585 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.073 | 66023.8004 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 高炉矿槽槽上、焦炭转运、高炉出铁场废气排气筒 | 1.985 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.794 | 49409.3886 | --
山西聚义兴投资集团有限公司 | 燃气锅炉废气排气筒 | 1.431 | 1.452626 | 5 | 12.945 | 13.140637 | 35 | 3.788 | 3.846 | 50 | 5.340 | 49991.31 | --
山西聚义兴投资集团有限公司 | 高炉矿槽槽下废气排气筒 | 3.159 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.227 | 53468.9172 | --
岚县民宜供热有限公司 | 锅炉烟气排放筒 | 5.679 | 52.536 | 10 | 0.072 | 0.664 | 35 | 0.234 | 2.169 | 50 | 1.384 | 80664.8721 | 停运
方山县圪洞镇四通砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
方山县新房诚信砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
方山县峪口新宏砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 2#脱硫塔出口 | 0.3275 | 19.9925 | 10 | 0.316 | 19.314 | 35 | 0.510 | 31.162 | 50 | 0.266 | 19017.126 | 停运
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 1#脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
方山县煦泰热力有限公司 | 锅炉废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西福裕焦化有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 0.941 | -- | 30 | 36.859 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.042 | 131179.114 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万焦炉烟囱排放口 | 2.67 | 2.680514 | 15 | 21.275 | 21.360 | 30 | 105.090 | 105.508 | 150 | 3.390 | 291660.8711 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万推焦地面站废气排放口 | 1.609 | -- | 30 | 9.772 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.55 | 183193.2345 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万装煤地面站废气排放口 | 3.152 | -- | 30 | 8.329 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.965 | 183187.7102 | --
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑头除尘排放筒 | 0.684 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.971 | 463517.0826 | --
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑尾排放筒 | 3.496 | 2.614095 | 10 | 14.902 | 11.142806 | 35 | 15.447 | 11.551 | 50 | 13.490 | 422485.1669 | --
吕梁弘泽铝质耐材有限公司 | 耐火材料窑废气排放口 | 2.89 | 3.85 | 10 | 13.50 | 18 | 35 | 63.17 | 84.25 | 100 | 2.90 | 23550.6166 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机头 | 2.071 | 2.281339 | 10 | 3.749 | 4.130 | 35 | 29.107 | 32.061 | 50 | 5.319 | 494200.821 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机头 | 3.0563 | -57.2703 | 10 | 0.146 | -2.737 | 35 | 0.030 | -0.569 | 50 | 2.963 | 403615.2768 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨装煤 | 0.853 | -- | 30 | 11.957 | -- | 70 | -- | -- | -- | 6.622 | 34670.3485 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨推焦 | 1.004 | -- | 30 | 14.797 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.874 | 69613.2903 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机尾 | 0.715 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.832 | 449603.4712 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机尾 | 0.64 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.793 | 407784.07 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机尾 | 1.2517 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.110 | 52752.2632 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉矿槽 | 1.8444 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.244 | 102824.7597 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉矿槽 | 0.61 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.074 | 293772.745 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉矿槽 | 0.871 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.074 | 249619.5777 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉出铁场 | 0.9344 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.341 | 278338.343 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉出铁场 | 0.107 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.619 | 360397.565 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉出铁场 | 0.521 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.871 | 461174.7092 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 一体系转炉二次 | 1.446 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.845 | 395579.5677 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 二体系转炉二次 | 1.09 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.579 | 390242.3955 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机头 | 0.936 | 1.036774 | 10 | 4.537 | 5.025 | 35 | 29.520 | 32.696 | 50 | 6.498 | 587811.0845 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱1 | 1.883 | -- | 15 | 2.118 | -- | 30 | 67.378 | -- | 150 | 1.673 | 111773.0607 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱2 | 0.542 | -- | 15 | 2.133 | -- | 30 | 69.020 | -- | 150 | 1.700 | 113673.1725 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 二期剩余煤气锅炉 | 3.057 | 3.339561 | 5 | 0.084 | 0.091764 | 35 | 9.477 | 10.353 | 50 | 4.951 | 203311.7102 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 剩余煤气锅炉 | 2.4718 | 2.8885 | 5 | 0.420 | 0.491 | 35 | 19.581 | 22.883 | 50 | 3.334 | 159439.9707 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 链篦机-回转窑焙烧废气排气筒 | 2.406 | 1.842736 | 10 | 0.975 | 0.746744 | 35 | 11.943 | 9.147048 | 50 | 5.466 | 353138.01 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨推焦 | 3.191 | -- | 30 | 5.588 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.298 | 156590.0413 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨焦炉烟囱 | 1.617 | -- | 15 | 0.414 | -- | 30 | 30.446 | -- | 150 | 3.169 | 270137.3493 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨机侧 | 1.825 | -- | 30 | 3.493 | -- | 70 | -- | -- | -- | 10.317 | 107598.6638 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨干熄焦 | 2.321 | -- | 30 | 9.225 | -- | 80 | -- | -- | -- | 7.110 | 121820.9504 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#回转窑窑尾 | 1.84 | 3.147367 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.50 | 170041.9675 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#回转窑窑尾 | 1.494 | 3.215561 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.55 | 201161.5408 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 4#回转窑窑尾 | 1.231 | 2.235055 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.51 | 140666.9641 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#回转窑窑尾 | 1.445 | 2.609026 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.314 | 124400.8264 | --
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱1号脱硫塔出口 | 2.5562 | 2.9503 | 10 | 3.475 | 4.011 | 35 | 30.267 | 34.933 | 50 | 10.102 | 488621.1625 | --
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱2号脱硫塔出口 | 0.8521 | 1.2593 | 10 | 4.800 | 7.094 | 35 | 21.636 | 31.974 | 50 | 9.219 | 414583.065 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司 | 焦炉烟囱 | 0.8432 | -- | 15 | 16.969 | -- | 30 | 71.266 | -- | 150 | 6.107 | 531497.1545 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司 | 地面站烟囱 | 1.0060 | -- | 30 | 4.251 | -- | 30 | -- | -- | -- | 13.438 | 184347.475 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉矿槽排放口 | 1.2568 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.869 | 91143.2475 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 2.4873 | 2.6190 | 5 | 5.320 | 5.601 | 35 | 28.364 | 29.866 | 50 | 7.385 | 113211.2425 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机头排气筒 | 0.499 | 0.524931 | 10 | 0.438 | 0.460 | 35 | 17.328 | 18.229 | 50 | 10.466 | 302644.4475 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉出铁场废气排口 | 0.4760 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.843 | 295322.9547 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉矿槽排放口 | 0.3149 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.300 | 1382.0649 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | 0.3362 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.640 | 210935.0701 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉出铁场废气排口 | 0.1275 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 机头废气排放口 | 3.4557 | 3.2374 | 10 | 3.087 | 2.892 | 35 | 23.061 | 21.604 | 50 | 7.397 | 311553.82 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 2#机尾除尘器 | 1.1920 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.482 | 146666.8575 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 电厂2#脱硫塔排放口 | 1.0260 | 1.6524 | 5 | 5.361 | 8.635 | 35 | 16.504 | 26.581 | 50 | 14.672 | 211181.776 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 电厂1#脱硫塔排放口 | 0.431 | 0.439646 | 5 | 0.147 | 0.149948 | 35 | 31.649 | 32.275 | 50 | 4.585 | 38525.405 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 出铁厂除尘 | 0.6663 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.252 | 286228.5802 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 1#上料矿槽除尘 | 0.4135 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.413 | 94075.7442 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 1#机尾除尘烟囱 | 0.2904 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.247 | 3334.3799 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 2#上料矿槽除尘器 | 1.0037 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.188 | 155281.1661 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃气锅炉废气排放口 | 2.0227 | 75.8410 | 5 | 0.389 | 14.591 | 35 | 0.481 | 18.051 | 50 | 0.187 | 2227.0452 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 1.1360 | 8.2667 | 10 | 0.777 | 5.655 | 35 | 0.918 | 6.684 | 50 | 0 | 0 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃煤锅炉废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 1.1768 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 0.6528 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.731 | 5751.5297 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 0.7410 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.214 | 3888.2953 | 停运
交口县鑫海实业有限公司 | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
交口县鑫海实业有限公司 | 原料高炉矿槽出铁场废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
华源科技交口有限公司 | 2#焙烧炉烟气排放口 | 0.7608 | -- | 10 | 0.358 | -- | 100 | 0.738 | -- | 100 | 2.105 | 28397.9425 | 停运
华源科技交口有限公司 | 3#焙烧炉烟气排放口 | 0.9470 | -- | 10 | 51.169 | -- | 100 | 41.774 | -- | 100 | 20.858 | 125124.2705 | --
华源科技交口有限公司 | 3#锅炉烟囱排放口 | 0.6196 | 0.5981 | 5 | 6.112 | 5.900 | 35 | 38.270 | 36.946 | 50 | 7.547 | 364561.2999 | --
华源科技交口有限公司 | 4#锅炉烟囱排放口 | 1.6217 | 1.6291 | 5 | 7.443 | 7.478 | 35 | 27.634 | 27.760 | 50 | 6.475 | 307449.2443 | --
华源科技交口有限公司 | 1#焙烧炉烟气排放口 | 2.1256 | -- | 10 | 36.380 | -- | 100 | 53.768 | -- | 100 | 22.507 | 131263.0402 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 2#焙烧炉烟气 | 0.918 | -- | 10 | 40.973 | -- | 100 | 47.957 | -- | 100 | 22.059 | 66819.2982 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 130t锅炉烟气 | 0.8136 | 14.9291 | 5 | 0.154 | 2.834 | 35 | -0.488 | -8.946 | 50 | 0.218 | 8014.8744 | 停运
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 280t锅炉烟气排放口 | 1.129 | 1.166161 | 5 | 4.877 | 5.038 | 35 | 22.520 | 23.262 | 50 | 5.671 | 174574.1562 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 1#焙烧炉烟气 | 1.0472 | -- | 10 | 0.312 | -- | 100 | 0.302 | -- | 100 | 0.664 | 4874.4563 | 停运
交口县兴荣冶炼有限公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | 1.0231 | -- | 30 | 15.110 | -- | 70 | -- | -- | -- | 10.720 | 109455.1435 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 拦焦地面站排气筒 | 4.2913 | -- | 30 | 5.673 | -- | 30 | -- | -- | -- | 10.117 | 163307.1327 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.819 | -- | 15 | 17.358 | -- | 30 | 63.477 | -- | 150 | 2.821 | 214311.485 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 4.8157 | -- | 30 | 26.303 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.364 | 78264.0725 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 锅炉烟气排放口1# | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 焦炉烟气排放口 | 1.8078 | -- | 15 | 13.073 | -- | 30 | 65.850 | -- | 150 | 1.752 | 101811.1599 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 装煤废气排放口 | 1.4664 | -- | 30 | 7.610 | -- | 70 | -- | -- | -- | 6.168 | 72266.3762 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 推焦废气排放口 | 1.4904 | -- | 30 | 5.005 | -- | 30 | -- | -- | -- | 5.233 | 98109.53 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 干熄炉废气排放口 | 0.6028 | -- | 30 | 25.767 | -- | 80 | -- | -- | -- | 13.574 | 94424.09 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期焦炉烟囱 | 2.1729 | -- | 15 | 9.526 | -- | 30 | 34.903 | -- | 150 | 2.465 | 314859.3924 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期机侧地面站排放口 | 1.1593 | -- | 30 | 6.843 | -- | 70 | -- | -- | -- | 22.574 | 192535.2743 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期推焦地面站排放口 | 1.0171 | -- | 30 | 8.057 | -- | 30 | -- | -- | -- | 14.766 | 125528.7325 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期焦炉烟囱 | 1.7329 | -- | 15 | 13.347 | -- | 30 | 78.802 | -- | 150 | 5.580 | 295340.0187 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期装煤地面站烟囱 | 1.5875 | -- | 30 | 3.261 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.481 | 55674.975 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期推焦地面站烟囱 | 2.2846 | -- | 30 | 8.051 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.733 | 138628.4832 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期干熄焦地面站排放口 | 1.1978 | -- | 30 | 11.462 | -- | 80 | -- | -- | -- | 8.247 | 111422.0544 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期干熄焦地面站排放口 | 1.2149 | -- | 30 | 14.278 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.107 | 51589.755 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 1.7515 | -- | 15 | 11.862 | -- | 30 | 36.260 | -- | 150 | 3.506 | 399482.5559 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 0.9746 | -- | 30 | 8.247 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.598 | 100564.1525 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 3.0478 | -- | 30 | 6.452 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.700 | 252836.62 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 干熄焦地面站废气排放口 | 0.7501 | -- | 30 | 12.246 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.960 | 109928.4425 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 焦炉烟囱 | 0.6204 | -- | 15 | 2.990 | -- | 30 | 48.788 | -- | 150 | 3.074 | 348851.3374 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.5740 | -- | 30 | 8.968 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.253 | 120973.815 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.6279 | -- | 30 | 4.891 | -- | 30 | -- | -- | -- | 10.198 | 158410.8163 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 1.237 | -- | 30 | 8.851 | -- | 80 | -- | -- | -- | 14.107 | 178550.0875 | --
孝义市晋茂化工有限公司 | 导热油炉和加热炉公用废气排放口 | 0.4851 | 0.5112 | 10 | 18.4593 | 19.4534 | 35 | 10.8426 | 11.4265 | 50 | 10.7934 | 14529.6858 | --
孝义市泰兴铝镁有限公司 | 锅炉排气筒 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
吕梁市黑猫新材料有限公司 | 1#2#色素炭黑生产线尾气锅炉燃烧废气烟囱 | 1.4375 | 17.9018 | 10 | 0.372 | 4.630 | 35 | 0.493 | 6.135 | 50 | 0.027 | 143.9374 | 停运
山西中兴水泥有限责任公司 | 窑头除尘器排气筒 | 2.9262 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.966 | 199879.345 | --
山西中兴水泥有限责任公司 | 水泥窑尾排气筒 | 1.2776 | 1.3336 | 10 | 1.337 | 1.395615 | 35 | 31.254 | 32.625 | 50 | 14.438 | 212937.1725 | --
孝义市金岩新型建材有限公司 | 1#烧结砖窑烟囱 | 2.318 | 3.529 | 30 | 8.992 | 13.687 | 150 | 12.373 | 18.832 | 200 | 6.896 | 131883.974 | --
孝义市金岩新型建材有限公司 | 2#烧结砖窑烟囱 | 2.256 | 5.240 | 30 | 5.532 | 12.846 | 150 | 18.021 | 41.847 | 200 | 7.007 | 130632.978 | --
孝义市佳辰建材有限公司 | 干燥隧道一体窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 1#精炼炉除尘器排气筒 | 6.161 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.078 | 63045.078 | --
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 2#精炼炉除尘器排气筒 | 1.784 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.499 | 148159.4131 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 1#焙烧炉烟囱 | 5.058 | -- | 10 | 2.239 | -- | 100 | 13.261 | -- | 100 | 27.882 | 103370.1082 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 2#焙烧炉烟囱 | 4.8 | -- | 10 | 33.838 | -- | 100 | 31.013 | -- | 100 | 23.037 | 85760.5341 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 3#焙烧炉烟囱 | 4.477 | -- | 10 | 14.024 | -- | 100 | 22.029 | -- | 100 | 21.530 | 141914.2044 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 4#焙烧炉烟囱 | 7.205 | -- | 10 | 12.600 | -- | 100 | 40.185 | -- | 100 | 26.764 | 173494.528 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 锅炉烟囱 | 2.3006 | 2.7469 | 5 | 15.240 | 18.196 | 35 | 27.472 | 32.801 | 50 | 6.971 | 935980.4761 | --
山西信发化工有限公司 | 1号锅炉烟道 | 2.7380 | 3.1880 | 5 | 10.141 | 11.808 | 35 | 25.670 | 29.889 | 50 | 11.875 | 557751.2921 | --
山西信发化工有限公司 | 2号锅炉烟道 | 0.3110 | 3.7166 | 5 | 0.005 | 0.065 | 35 | 0.954 | 11.405 | 50 | 0.481 | 27702.9283 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝1#焙烧炉废气排放口 | 0.431 | -- | 10 | 0.016 | -- | 100 | 0.344 | -- | 100 | 0 | 1.8097 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝2#焙烧炉废气排放口 | 1.226 | -- | 10 | 0.772 | -- | 100 | 0.093 | -- | 100 | 0.258 | 3393.1033 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝3#焙烧炉废气排放口 | 2.548 | -- | 10 | 8.636 | -- | 100 | 31.443 | -- | 100 | 15.206 | 155814.7075 | --
山西信发化工有限公司 | 3#锅炉烟道 | 3.4713 | 3.9058 | 5 | 12.825 | 14.430 | 35 | 29.207 | 32.863 | 50 | 7.435 | 347547.1904 | --
山西信发化工有限公司 | 氧化铝4#焙烧炉废气排放口 | 1.797 | -- | 10 | 6.501 | -- | 100 | 36.735 | -- | 100 | 18.244 | 185451.6491 | --
孝义市田园化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
孝义市田园化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 1.3669 | 1.2944 | 5 | 10.574 | 10.013 | 35 | 31.204 | 29.550 | 50 | 12.953 | 228700.6984 | --
孝义市田园化工有限公司 | 3#焙烧炉排气筒 | 6.0050 | -- | 10 | 14.219 | -- | 100 | 35.399 | -- | 100 | 18.782 | 172864.1647 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#锅炉排气筒 | 0.8796 | 0.7904 | 5 | 5.667 | 5.093 | 35 | 29.695 | 26.683 | 50 | 4.534 | 77683.3713 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 6.7812 | -- | 10 | 16.139 | -- | 100 | 44.847 | -- | 100 | 16.766 | 88412.8225 | --
山西孝义华庆铝业有限公司 | 锅炉除尘脱硫脱硝系统排气口 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西孝义华庆铝业有限公司 | 焙烧炉排气口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西奥凯达化工有限公司 | 锅炉排气筒 | 1.7992 | 1.6369 | 5 | 1.077 | 0.980 | 35 | 20.096 | 18.283 | 50 | 4.881 | 88611.8007 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 4.6122 | -- | 10 | 3.958 | -- | 100 | 13.773 | -- | 100 | 12.454 | 68364.4025 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | 5.2990 | -- | 10 | 3.860 | -- | 100 | 12.012 | -- | 100 | 10.951 | 67726.2341 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 2.4639 | 2.1819 | 5 | 1.835 | 1.625 | 35 | 25.974 | 23.001 | 50 | 3.669 | 73435.2457 | --
山西东义煤电铝集团有限公司 | 1#回转窑与精炼炉废气排放口 | 0.678 | 0.786298 | 10 | 1.821 | 2.111873 | 100 | 51.026 | 59.180 | 100 | 6.480 | 20063.7067 | --
山西东义煤电铝集团有限公司 | 4#回转窑与还原炉废气排放口 | 0.6193 | 1.2425 | 10 | 10.939 | 21.948 | 100 | 16.385 | 32.876 | 100 | 4.422 | 16391.7323 | --
孝义市金盛冶炼有限公司 | 烧结机头废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 高炉矿槽出铁场废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西孝义煤矸石发电有限责任公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
晋能孝义煤电有限公司 | 1#机组废气总排口 | 1.9968 | 2.0865 | 10 | 20.292 | 21.204 | 35 | 30.419 | 31.785 | 50 | 8.767 | 883257.8225 | --
晋能孝义煤电有限公司 | 2#机组废气总排口 | 3.3311 | 4.1678 | 10 | 11.7 | 14.638408 | 35 | 25.293 | 31.646 | 50 | 6.778 | 699489.6 | --
孝义市热力公司城东热源厂 | 锅炉废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西离柳焦煤集团有限公司汽源厂 | 燃煤锅炉烟气排放口 | 0.4659 | 19.8931 | 10 | 0.095 | 4.076 | 35 | -0.075 | -3.222 | 50 | 0.063 | 654.5862 | 停运
孝义市富源金来热源有限公司 | 150吨锅炉废气排口 | 3.5178 | 4.0251 | 10 | 2.761 | 3.159 | 35 | 19.704 | 22.545 | 50 | 2.424 | 181020.2825 | --
孝义市富源金来热源有限公司 | 75吨锅炉废气排口 | 1.9105 | 3.1125 | 10 | 1.459 | 2.377 | 35 | 20.942 | 34.119 | 50 | 4.071 | 208234.168 | --
山西骏捷新材料科技有限公司 | 转化预热炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 57.64 | 64.73 | 100 | 3.54 | 15754.4417 | --
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.545 | 24.451 | 50 | 0.229 | 545.4499 | 停运
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.318 | 21.475 | 50 | 0.108 | 247.217 | 停运
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.405 | 11.485 | 50 | 0.180 | 350.4075 | 停运
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.236 | 14.264 | 50 | 0.102 | 190.8836 | 停运
山西领泽新材料科技有限公司 | 过渡期蒸汽锅炉废气排口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.501 | 11.348 | 50 | 4.969 | 10973.3885 | --
孝义市惠通供热有限公司高阳供热管理中心 | 高阳1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市惠通供热有限公司高阳供热管理中心 | 高阳2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉干熄焦废气排放口 | 1.2773 | -- | 30 | 17.157 | -- | 80 | -- | -- | -- | 13.322 | 128979.8601 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉干熄焦废气排放口 | 2.2679 | -- | 30 | 26.115 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.665 | 113733.9411 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉烟气排放口 | 2.4530 | -- | 15 | 12.818 | -- | 30 | 35.163 | -- | 150 | 4.555 | 174088.1363 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉烟气排放口 | 0.9953 | -- | 15 | 11.539 | -- | 30 | 41.815 | -- | 150 | 4.800 | 215286.9172 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉装煤废气排放口 | 2.1229 | -- | 30 | 16.622 | -- | 70 | -- | -- | -- | 7.860 | 112874.2559 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉推焦废气排放口 | 1.1392 | -- | 30 | 3.744 | -- | 30 | -- | -- | -- | 10.935 | 209187.5535 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉装煤废气排放口 | 0.7252 | -- | 30 | 16.488 | -- | 70 | -- | -- | -- | 9.049 | 131123.1016 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉推焦废气排放口 | 2.9656 | -- | 30 | 9.346 | -- | 30 | -- | -- | -- | 6.470 | 153691.1284 | --
山西金达煤化工科技有限公司 | 锅炉尾部脱硫脱硝烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 干熄焦地面站排口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 焦炉烟囱 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 推焦地面站排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 2.0347 | -- | 30 | 3.172 | -- | 70 | -- | -- | -- | 15.565 | 79969.354 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 1.6795 | -- | 30 | 5.887 | -- | 30 | -- | -- | -- | 12.660 | 221282.718 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉烟囱 | 0.9178 | -- | 15 | 13.853 | -- | 30 | 70.220 | -- | 150 | 2.805 | 195671.8075 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 1.5969 | -- | 30 | 4.617 | -- | 70 | -- | -- | -- | 11.249 | 56317.5782 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 1.8341 | -- | 30 | 9.947 | -- | 30 | -- | -- | -- | 15.721 | 277890.4225 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉烟囱 | 1.9722 | -- | 15 | 13.015 | -- | 30 | 66.349 | -- | 150 | 3.110 | 227027.745 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#干熄焦地面站排气筒 | 1.1809 | -- | 30 | 23.546 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.078 | 60539.31 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 2#干熄焦地面站排气筒 | 1.7713 | -- | 30 | 22.752 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.961 | 67504.3495 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 0.575 | 0.712311 | 10 | 14.543 | 18.015912 | 30 | 94.660 | 117.264 | 150 | 3.075 | 161946.9519 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 0.51 | -- | 10 | 16.24 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.932 | 110923.7019 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 1.57 | -- | 10 | 6.737 | -- | 30 | -- | -- | -- | 17.303 | 170971.2102 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 0.797 | -- | 10 | 1.479 | -- | 50 | -- | -- | -- | 4.536 | 54311.7142 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 0.6932 | -318.6065 | 15 | 1.129 | -518.707 | 30 | 6.481 | -2978.686 | 150 | 0.002 | 116.3449 | 停运
山西文峰焦化科技有限公司 | 1#焦炉和2#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 0.97 | -- | 30 | 0.446 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.559 | 30517.0812 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 3#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 0.658 | -- | 30 | 0.716 | -- | 30 | -- | -- | -- | 2.550 | 18692.4449 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱湿法脱硫排放口 | 4.704 | -- | 15 | 14.884 | -- | 30 | 66.663 | -- | 150 | 6.200 | 296363.96 | --
山西星宇化工科技股份有限公司 | 尾气吸收塔排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
汾阳市恒泰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.3175 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.466 | 4883.56 | --
汾阳市中鸿橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 1.994 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.442 | 1475.9531 | --
汾阳市润恒橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.364 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.109 | 369.811 | --
汾阳市杏花村镇辉煌瓷业有限公司 | 烤花窑隧道窑废气烟囱 | 2.51 | 4.199664 | 30 | 15.305 | 25.603 | 50 | 16.835 | 28.164 | 180 | 13.958 | 15779.4625 | --
汾阳市美耀瓷业有限公司 | 隧道窑辊道窑烟囱排放口 | 2.0379 | 1.5695 | 30 | 14.934 | 11.501 | 50 | 36.415 | 28.044 | 180 | 13.371 | 9897.2845 | --
汾阳市杏花村镇鑫盛瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 4.3662 | 5.3666 | 30 | 9.882 | 12.146 | 50 | 27.134 | 33.351 | 180 | 5.683 | 18316.6612 | --
汾阳市杏花村镇协盛源瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 4.0578 | 5.8737 | 30 | 1.983 | 2.871 | 50 | 44.267 | 64.076 | 180 | 4.963 | 14348.0342 | --
汾阳市兴安橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.1630 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.028 | 41414.8495 | --
吕梁市恒盛橡胶股份有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 0.2918 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.480 | 1087.92 | 停运
汾阳市强盛橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.8095 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.310 | 1850.2967 | --
汾阳市华瑞橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 2.3864 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.526 | 31645.769 | --
汾阳市演武镇荣达橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 0.9155 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.370 | 8238.045 | --
汾阳市演武镇宏泰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气处理设施排放筒 | 1.1420 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.160 | 365.5319 | --
山西天龙橡胶科技股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 2.555 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.915 | 6212.3544 | --
汾阳市演武镇宏丰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.516 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.211 | 300.6929 | --
吕梁市鸿涛废旧橡胶再生研究股份有限公司 | 炼胶工序废气排放口 | 1.353 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.047 | 9990.0888 | 停运
汾阳市恒凯橡胶科技有限公司 | 裂解炉废气处理装置排气筒 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
汾阳市致祥胶业有限公司 | 废气处理排放筒 | 1.705 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.396 | 1323.4247 | --
汾阳市志峰橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.690 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.429 | 1409.849 | --
汾阳市演武镇振飞橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.540 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.262 | 880.7079 | --
汾阳市演武镇雄伟橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 2.787 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.749 | 2487.6255 | --
汾阳市鑫隆橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.775 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.099 | 330.5057 | --
山西文丰环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.389 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.517 | 1738.3963 | --
汾阳市瑞丰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.972 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.755 | 3772.6209 | 停运
汾阳市明兴橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 0.522 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.042 | 3075.4817 | --
汾阳市明盛橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 0.298 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.054 | 181.4912 | --
汾阳市明辉橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西茂原橡胶科技股份有限公司 | 脱硫、炼制废气处理设施排气筒 | 1.902 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.674 | 2256.0629 | --
汾阳市俊宝橡胶厂（有限公司） | 废气处理排放筒 | 1.682 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.378 | 4544.7998 | --
汾阳市建明橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.469 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.139 | 471.1552 | --
汾阳市华联橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.681 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.869 | 2894.6425 | --
汾阳市虎跃橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.897 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.128 | 3750.6857 | --
汾阳市鸿盛橡胶有限公司 | 再生胶生产废气总排口 | 1.534 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.226 | 764.4393 | --
汾阳市广兴橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 2.439 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.542 | 1780.4141 | --
汾阳市光辉橡胶制品有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.612 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.974 | 1444.5199 | --
汾阳市东鑫橡胶科技有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.790 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.684 | 4982.6944 | --
山西安泰飞环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.673 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.177 | 2673.6529 | --
汾阳市海涛橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 1.425 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.486 | 2171.5952 | --
汾阳市瑞恒橡胶有限公司 | 废气总排口 | 2.428 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.462 | 1552.455 | --
山西国峰煤电有限责任公司 | 1号锅炉脱硫塔出口 | 1.615 | 1.896 | 10 | 5.857 | 6.874407 | 35 | 35.329 | 41.478 | 50 | 10.19 | 960403.3283 | --
山西国峰煤电有限责任公司 | 2号锅炉脱硫塔出口 | 0.533 | 0.525 | 10 | 9.254 | 9.114246 | 35 | 43.506 | 42.859 | 50 | 10.27 | 948416.2029 | --
汾阳中科渊昌再生能源有限公司 | 焚烧烟气排放筒 | 1.463 | 1.134 | 20 | 42.157 | 32.677281 | 80 | 199.563 | 154.694 | 250 | 9.587 | 77959.4928 | --
吕梁市医疗废物集中处置中心 | 焚烧系统废气处理设施排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
汾阳市盛鼎建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.372 | 31.497 | 50 | 9.794 | 36187.2624 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.794 | -29.337 | 50 | 0.325 | 1043.5261 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.048 | -1.368 | 50 | 0.407 | 1305.4791 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.299 | -36.184 | 50 | 0.110 | 360.924 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.640 | 35.286 | 50 | 7.875 | 30740.5456 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.008 | 0.854 | 50 | 0.282 | 1578.0522 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.820 | 33.952 | 50 | 2.987 | 14328.2125 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 3#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.682 | -97.158 | 50 | 0.169 | 1012.525 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 4#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.789 | 36.250 | 50 | 2.379 | 12298.925 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 5#燃气锅炉排放筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.037 | -961.045 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 6#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.706 | 284.149 | 50 | 0.562 | 3342.9675 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.002 | 0.496 | 50 | 0.022 | 131.73 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒1#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.003 | 0.160 | 50 | 0.081 | 169.7937 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒2#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23.240 | 35.018 | 50 | 4.369 | 7409.619 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒3#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 50 | 1.321 | 2804.7276 | 停运