## sheet1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2026年05月16日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
吕梁山水水泥有限公司 | 窑尾电除尘器排放筒 | 1.1467 | 102.4426 | 10 | 0.155 | 13.837 | 35 | 1.175 | 104.982 | 50 | 0.041 | 1453.8977 | 停运
吕梁山水水泥有限公司 | 冷却机排放口 | 1.1803 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.052 | 1510.574 | 停运
吕梁山水水泥有限公司 | 辊压选粉收尘器排放筒 | 1.1840 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.211 | 143099.7861 | --
吕梁山水水泥有限公司 | 煤磨除尘器排放筒 | 0.276 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.28 | 1685.8923 | 停运
山西菲尔茂新再生物资回收有限公司 | 1#生产线热解炉废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
晋能大土河热电有限公司 | 1号机组净烟气 | 4.3768 | 4.6449 | 10 | 18.474 | 19.606 | 35 | 37.303 | 39.588 | 50 | 5.941 | 885453.96 | --
晋能大土河热电有限公司 | 2号机组净烟气 | 3.5141 | 3.6404 | 10 | 22.486 | 23.294 | 35 | 33.073 | 34.261 | 50 | 6.304 | 947005.5025 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝设施排放口 | 0.905 | -- | 15 | 21.637 | -- | 30 | 104.503 | -- | 150 | 2.874 | 184329.765 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 装煤废气排放口 | 2.073 | -- | 30 | 0.579 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.335 | 111784.67 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 推焦废气排放口 | 1.4430 | -- | 30 | 0.446 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.840 | 142689.0774 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 3.739 | -- | 30 | 18.966 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.998 | 86560.355 | --
山西金源煤化科技有限公司 | 二期500万kcal焦油蒸馏管式炉排口 | 1.96 | 2.08 | 200 | 3.17 | 3.36 | 550 | 53.21 | 56.42 | 240 | 2.26 | 6853.4983 | --
文水县鑫明泰化工有限公司 | 在线监测废气排放口 | 0.2989 | 0.5910 | 20 | 1.088 | 2.152 | 50 | 67.641 | 133.737 | 200 | 4.839 | 13297.0607 | --
山西盛达威科技有限公司 | 尾气锅炉废气排放口 | 1.862 | 2.398 | 10 | 8.983 | 11.570 | 35 | 21.853 | 28.145 | 50 | 13.513 | 91251.1265 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线窑窑头 | 1.5633 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.239 | 187538.1425 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线水泥窑窑尾 | 1.2810 | 1.3080 | 10 | 1.776 | 1.813422 | 35 | 33.259 | 33.961 | 50 | 23.780 | 265795.4825 | --
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑尾 | 0.294 | 0.298174 | 10 | 0.208 | 0.210953 | 35 | 37.577 | 38.113 | 50 | 22.148 | 256398.235 | --
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑头 | 1.4109 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.916 | 196950.9775 | --
山西吉港水泥有限公司 | 1#球磨机 | 1.5013 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.439 | 6161.5025 | --
山西吉港水泥有限公司 | 2#球磨机 | 0.7107 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.113 | 5594.4199 | --
山西吉港水泥有限公司 | 3#水泥磨 | 0.6369 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.899 | 4530.59 | --
山西吉港水泥有限公司 | 4#水泥磨 | 1.8278 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.859 | 1935.68 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线煤磨机 | 2.599 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.615 | 32831.2793 | --
山西吉港水泥有限公司 | 二线煤磨机 | 0.611 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.207 | 33578.5444 | --
文水恒安兄弟建材有限公司 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水玉玺平安建筑材料有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县穆家寨新兴砖厂 | 1#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县穆家寨新兴砖厂 | 2#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县金星建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县嘉威建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县诚源建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 0.83 | 0.916 | 30 | 40.255 | 44.44788 | 150 | 66.854 | 73.81 | 200 | 5.374 | 136378.8779 | --
山西浩海陶瓷科技有限公司 | 煅烧窑排气筒 | 0.86 | 1.477663 | 30 | 2.547 | 4.378 | 50 | 44.742 | 76.899 | 180 | 5.696 | 11633.615 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 120t转炉二次烟气除尘排气筒 | 0.74 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.163 | 786583.7326 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机头脱硫脱硝除尘出口排气筒 | 1.857 | 1.512953 | 10 | 23.281 | 18.969 | 35 | 43.340 | 35.313 | 50 | 5.671 | 657829.029 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机尾除尘排气筒 | 1.662 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.13 | 369033.622 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场1号除尘排气筒 | 0.589 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.595 | 314782.4815 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉矿槽除尘排气筒 | 0.589 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.568 | 428536.1307 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场2号除尘排气筒 | 1.391 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.917 | 82296.309 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1#燃气发电锅炉排气筒 | 1.02 | 0.998857 | 5 | 19.071 | 18.675696 | 35 | 4.247 | 4.158968 | 50 | 8.300 | 505268.23 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 烧结机头_竖炉焙烧排气筒 | 4.752 | 5.069 | 10 | 6.075 | 6.480 | 35 | 16.191 | 17.271 | 50 | 12.293 | 214616.3431 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 高炉矿槽废气排气筒 | 2.413 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.975 | 110064.8852 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 高炉出铁场排气筒 | 1.759 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.721 | 107432.6335 | 停运
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 烧结机尾排气筒 | 0.870 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.166 | 66415.4877 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 燃气锅炉排气筒 | 1.345 | 1.746 | 10 | 0.463 | 0.600897 | 35 | 20.167 | 26.173 | 50 | 27.936 | 50939.6172 | --
山西国金电力有限公司 | #1循环流化床锅炉烟囱 | 2.9798 | 163.8765 | 10 | 0.165 | 9.097 | 35 | -0.004 | -0.220 | 50 | 1.159 | 142587.0502 | 停运
山西国金电力有限公司 | #2循环流化床锅炉烟囱 | 0.4489 | 0.4581 | 10 | 12.096 | 12.342855 | 35 | 40.780 | 41.614 | 50 | 6.976 | 806249.154 | --
山西国金电力有限公司 | 窑头收尘器废气排放口 | 0.340 | 0.341 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.655 | 188211.8037 | --
山西国金电力有限公司 | 1#水泥窑废气排放口 | 2.140 | 1.855 | 20 | 5.762 | 4.99385 | 100 | 35.225 | 30.528 | 320 | 15.476 | 408590.9306 | --
文水县振兴化肥有限公司 | 锅炉烟囱 | 0.8566 | 1.3370 | 20 | 10.502 | 17.075306 | 100 | 25.913 | 40.446 | 150 | 6.677 | 109678.3162 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.0786 | -- | 15 | 19.009 | -- | 30 | 65.942 | -- | 150 | 4.197 | 266237.6 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 装煤推焦排口 | 0.821 | -- | 30 | 8.428 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.793 | 68643.9461 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#3#余热锅炉烟气排放口 | 0.4472 | -- | 15 | 6.803 | -- | 30 | 79.949 | -- | 150 | 7.059 | 99627.4899 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 3#余热锅炉烟气备用排放口 | 0.2739 | -- | 15 | 0.684 | -- | 30 | 0.777 | -- | 150 | 0.927 | 15160.9196 | 停运
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#余热锅炉烟气备用排放口 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 0.4963 | -- | 15 | 12.108 | -- | 30 | 63.998 | -- | 150 | 2.791 | 145142.4 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 0.7157 | -- | 15 | 8.603 | -- | 30 | 65.718 | -- | 150 | 2.785 | 144627.8759 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉机侧地面站排口 | 0.7193 | -- | 30 | 4.535 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.842 | 69316.255 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉机侧地面站排口 | 1.8279 | -- | 30 | 3.6 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.878 | 70729.5999 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#干熄焦地面站排口 | 0.2081 | -- | 30 | 37.863 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.062 | 88703.43 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#干熄焦地面站排口 | 0.4713 | -- | 30 | 31.266 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.662 | 99410.465 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 出焦地面站排口 | 1.1526 | -- | 30 | 10.726 | -- | 30 | -- | -- | -- | 6.286 | 139738.9925 | --
交城县三喜化工有限公司（二厂区） | 硝酸反应尾气排放筒 | -- | -- | -- | 0.5 | -- | -- | 61.550 | -- | 200 | 31.420 | 51184.5585 | --
山西恩泽生物技术有限公司 | 稀硝酸装置吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 99.194 | -- | 200 | 23.638 | 12815.5889 | --
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.046 | -- | 200 | 0.644 | 2175.9447 | 停运
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.679 | -- | 200 | 0.237 | 780.9625 | 停运
山西东锦肥业有限公司 | 两钠碱液吸收尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.629 | -- | 100 | 0.442 | 1535.0913 | 停运
交城县德谦肥业有限公司 | 硝酸吸收塔尾气排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 48.124 | -- | 200 | 16.927 | 16571.7923 | --
山西润锦化工有限公司 | 尿素筛分系统排放口 | 0.765 | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.943 | 66076.492 | --
山西沃锦新材料股份有限公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.141 | -- | 200 | 0.884 | 2979.004 | 停运
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 焚烧系统废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 肼基物烘干排放口 | 3.4731 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.830 | 5152.985 | --
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 三环唑烘干排放口 | 1.414 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.192 | 8779.3432 | --
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑尾废气出口 | 7.0189 | 4.9799 | 10 | 2.549 | 1.8085 | 35 | 50.980 | 36.171 | 50 | 21.421 | 434699.1075 | --
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑头废气出口 | 5.3909 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.359 | 354104.8699 | --
山西金虎水泥有限责任公司 | 煤磨磨尾废气出口 | 1.1011 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.242 | 41463.895 | --
交城县岭底石刚砖厂 | 隧道窑废气排气口 | 2.025792 | 3.806500 | 30 | 44.505 | 64.764343 | 150 | 56.870233 | 77.714408 | 200 | 5.541716 | 62849.4433 | --
交城县众鑫建材有限公司 | 隧道窑废气排气筒 | 0.4749 | 54.1006 | 30 | 0.451 | 51.394 | 150 | 0.493 | 56.150 | 200 | 0.572 | 12333.9234 | 停运
交城县鼎烽建材有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
交城县电力砖厂 | 隧道窑废气排放口 | 1.5150 | 1.7977 | 30 | 33.900 | 40.226 | 150 | 40.453 | 48.002 | 200 | 5.214 | 91399.95 | --
山西林石源建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 2#玻璃熔窑烟囱 | 4.331 | 6.427 | 30 | 0.457 | 0.678196 | 200 | 134.138 | 199.065 | 400 | 7.039 | 118739.8388 | --
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 1#玻璃熔窑烟囱 | 3.95 | 94.27 | 30 | 2.77 | 65.99 | 200 | 0.12 | 2.93 | 400 | 0.84 | 17962.6475 | 停运
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 3#4#玻璃熔窑备用烟囱 | 4.348 | 5.032 | 30 | 9.715 | 11.243208 | 200 | 133.250 | 154.217 | 400 | 5.103 | 61350.4358 | --
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 4#玻璃熔窑烟囱 | -- | -- | -- | 2.064 | 114.320 | 200 | 0.398 | 22.030 | 400 | 0.195 | 4202.8979 | 停运
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 3#玻璃熔窑烟囱 | 1.01 | 1.15 | 30 | 68.21 | 77.64 | 200 | 52.62 | 59.89 | 400 | 20.07 | 135934.7762 | --
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 1#2#玻璃熔窑备用烟囱 | 1.71 | 1.98 | 30 | 88.88 | 103.31 | 200 | 135.49 | 157.50 | 400 | 15.48 | 105497.0266 | --
山西众鑫锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 0.843 | 0.497 | 10 | 19.109 | 11.27152 | 35 | 4.919 | 2.901 | 100 | 7.097 | 9701.889 | --
交城县陈氏耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.713 | 0.73921 | 10 | 2.574 | 1.110758 | 35 | 57.027 | 24.609 | 100 | 3.751 | 4316.737 | --
山西国丰耐火材料有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | 0.440 | 0.264 | 10 | 11.512 | 6.921037 | 35 | 181.429 | 109.068 | 200 | 5.982 | 8552.247 | --
山西中天锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑烟气排放筒 | 0.826 | 0.482 | 10 | 14.476 | 8.443 | 35 | 72.851 | 42.489 | 200 | 10.810 | 12471.6204 | --
交城县晋阳耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.2740 | 1.8667 | 10 | 2.588 | 3.792 | 35 | 52.453 | 76.856 | 100 | 4.379 | 9365.34 | --
山西锐能新材料有限公司 | 高铝生产线窑炉烟气排放口 | 5.8096 | 2.7944 | 10 | 1.753 | 0.843 | 35 | 39.126 | 18.820 | 100 | 1.315 | 24821.4875 | --
山西锐能新材料有限公司 | 中铝生产线窑炉烟气排放口 | 6.7879 | 5.3823 | 10 | 3.259 | 2.584 | 35 | 59.563 | 47.229 | 100 | 2.099 | 59103.7625 | --
山西锐能新材料有限公司 | 脱水料生产线回转窑烟气排放口 | 1.138 | 1082.739 | 10 | 0.522 | 496.984 | 35 | 0.121 | 115.08 | 100 | 0.175 | 656.3897 | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉热风炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机头排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机尾_整粒_破碎筛分排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉出铁场排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#高炉矿槽底排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 4号锰矿烘干回转窑排气筒 | 1.27 | -- | 20 | 0.058 | -- | 200 | 13.83 | -- | 300 | 3.18 | 10654.9375 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 5号石灰石回转窑排气筒 | 1.30 | 2.18 | 20 | 2.238 | 3.747031 | 200 | 15.67 | 26.24 | 300 | 9.78 | 37899.597 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 7号石灰石回转窑排气筒 | 2.62 | 3.34 | 20 | 1.085 | 1.382965 | 200 | 25.30 | 32.23 | 300 | 13.42 | 69634.9795 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 8号回转窑排气筒 | 2.35 | -- | 20 | 8.403 | -- | 200 | 15.882 | -- | 300 | 3.55 | 20030.3212 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 6号锰矿烘干回转窑排气筒 | 1.05 | -- | 20 | 8.086 | -- | 200 | 12.43 | -- | 300 | 3.12 | 17667.8537 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 3号石灰石回转窑排气筒 | 0.82 | -79.30 | 20 | 1.92 | -185.75 | 200 | 10.07 | -973.60 | 300 | 0.03 | 133.2095 | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 9#回转窑排气筒 | 3.55 | 3.79 | 20 | 0.587 | 0.627502 | 200 | 29.72 | 31.77 | 300 | 6.63 | 43354.0466 | --
交城县金铭恒业环保科技有限公司 | 冶炼废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交城县兆晟环保科技有限公司 | 裂解炉裂解废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西国锦煤电有限公司 | 1#机组烟气排口 | 1.6997 | 1.9977 | 10 | 15.137 | 17.790092 | 35 | 29.189 | 34.304 | 50 | 7.601 | 742899.8725 | --
山西国锦煤电有限公司 | 2#机组烟气排口 | 3.7238 | 5.1495 | 10 | 7.240 | 10.012 | 35 | 27.041 | 37.394 | 50 | 5.517 | 526548.2274 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 2.28 | -- | 30 | 11.46 | -- | 80 | -- | -- | -- | 3.39 | 54970.0687 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.30 | -- | 30 | 3.542 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.06 | 214612.6895 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 装煤废气排放口 | 0.30 | 5.58 | 30 | 2.24 | 42.05 | 70 | -- | -- | -- | 10.99 | 249644.4687 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 焦炉烟气脱硫、脱硝设施排放口 | 1.26 | -- | 15 | 8.53 | -- | 30 | 39.82 | -- | 150 | 3.97 | 383833.7429 | --
山西锐鑫耐火材料有限公司 | 回转窑、辊道窑废气排放口 | 6.768 | 7.815239 | 10 | 10.771 | 12.437639 | 35 | 49.537 | 57.206 | 100 | 2.889 | 68494.2202 | --
山西中齐锐能高温材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 1.127 | 0.610 | 10 | 2.545 | 1.377659 | 35 | 132.590 | 71.777 | 200 | 7.940 | 51524.1258 | --
山西华鑫肥业股份有限公司 | 吸收塔废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.47 | -- | 200 | 30.78 | 169542.5883 | --
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 714.286 | -- | -- | 26.025 | -- | 200 | 27.856 | 66934.5896 | --
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 2号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 回转窑废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 1号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运
山西金兰化工股份有限公司新型肥料分公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.739 | -- | 200 | 22.316 | 24786.3149 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 吸收塔排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37.392 | -- | 200 | 29.331 | 50521.4949 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 碱吸收废气排放口 | -- | -- | -- | 0.038 | 0.036315 | -- | 58.372 | 55.786 | 100 | 9.437 | 17277.9747 | --
兴县南通玉明砖厂 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西华兴铝业有限公司 | 1#、2#和3#锅炉烟气排放口 | 1.131 | 1.545 | 5 | 18.917 | 25.839 | 35 | 27.834 | 38.020 | 50 | 2.335 | 399354.5181 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.925 | -- | 10 | 0.812 | -- | 100 | 16.766 | -- | 100 | 28.582 | 123922.3224 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期2#悬浮焙烧炉废气排放口 | 0.982 | -- | 10 | 6.108 | -- | 100 | 30.401 | -- | 100 | 28.347 | 115677.4459 | --
山西华兴铝业有限公司 | 二期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.665 | -- | 10 | 6.119 | -- | 100 | 32.781 | -- | 100 | 20.889 | 193768.026 | --
山西华兴铝业有限公司 | 4#锅炉烟气排放口 | 1.401 | 1.251 | 5 | 29.310 | 26.178 | 35 | 40.999 | 36.619 | 50 | 13.925 | 425626.01 | --
山西中铝华润有限公司 | 1#8#电解工区电解废气净化设施出口 | 2.297 | -- | 10 | 26.88 | -- | 100 | -- | -- | -- | 13.18 | 1148776.7249 | --
山西中铝华润有限公司 | 2#7#电解工区电解废气净化设施出口 | 2.94 | -- | 10 | 26.88 | -- | 100 | -- | -- | -- | 12.84 | 1136225.5658 | --
山西中铝华润有限公司 | 3#6#电解工区电解废气净化设施出口 | 2.06 | -- | 10 | 28.04 | -- | 100 | -- | -- | -- | 12.64 | 1106831.652 | --
山西中铝华润有限公司 | 4#5#电解工区电解废气净化设施出口 | 3.23 | -- | 10 | 28.05 | -- | 100 | -- | -- | -- | 14.26 | 1227989.3495 | --
山西臣功固体废物综合处置利用有限公司 | 焚烧烟囱 | 1.051 | -90.180 | 30 | 0.700 | -60.114 | 100 | 6.003 | -515.265 | 300 | 0.001 | 3.1183 | 停运
临县安业乡东胜机砖厂 | 隧道窑排放口 | 0.0585 | 0.2070 | 30 | 2.601 | 9.211 | 150 | 4.107 | 14.767 | 200 | 0.858 | 13915.8172 | 停运
临县三交镇武家沟机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县刘家会镇金润机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县华烨选煤有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | 5.816 | 7.967123 | 30 | 49.724 | 67.327 | 150 | 14.273 | 19.670 | 200 | 4.366 | 99009.3488 | --
临县前甘泉新型机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县马家湾飞宏机砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县临泉镇后月镜机砖厂 | 隧道窑烟囱 | 4.514467 | 6.000038 | 30 | 20.637387 | 27.686478 | 150 | 1.803978 | 2.296303 | 200 | 6.747982 | -- | --
临县新民集中供热有限公司 | 3#锅炉脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
临县新民集中供热有限公司 | 4#锅炉脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西京能吕临发电有限公司 | 1号机组废气 | 2.4639 | 2.7647 | 10 | 11.954 | 13.413 | 35 | 33.555 | 37.651 | 50 | 11.378 | 1075893.965 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 2号机组废气 | 2.8770 | 3.0292 | 10 | 11.957 | 12.590 | 35 | 41.908 | 44.125 | 50 | 10.348 | 929323.3975 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 启动锅炉烟囱（长期停产） | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥窑排放口 | 1.7682 | 1.2165 | 10 | 6.404 | 4.406 | 35 | 42.027 | 28.913 | 50 | 13.066 | 366347.5805 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥窑排放口 | 0.910 | 0.664 | 10 | 11.877 | 8.666456 | 35 | 19.539 | 14.257 | 50 | 14.330 | 398318.6443 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#冷却机 | 1.5845 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.079 | 191392.2496 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#冷却机 | 0.661 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.155 | 211664.3754 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥磨选粉机 | 0.237 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥磨选粉机 | 2.368 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.033 | 179608.0783 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 3#水泥磨选粉机 | 3.041 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.880 | 114511.4253 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 4#水泥磨选粉机 | 0.195 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.104 | 1381.8155 | 停运
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 锅炉烟囱 | 1.2954 | 1.5765 | 10 | 13.455 | 16.373 | 35 | 26.782 | 32.592 | 50 | 3.400 | 361753.0585 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 二期焙烧炉排气筒 | 3.437 | -- | 10 | 32.260 | -- | 100 | 55.644 | -- | 100 | 18.851 | 193671.3597 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 三期焙烧炉排气筒 | 2.665 | -- | 10 | 13.478 | -- | 100 | 32.106 | -- | 100 | 14.060 | 132592.1193 | --
山西华光发电有限责任公司 | 4#锅炉排放口 | 0.5528 | 5.3844 | 5 | -0.723 | -7.040 | 35 | 7.817 | 76.140 | 50 | 5.502 | 685010.4475 | 停运
山西华光发电有限责任公司 | 3#锅炉排放口 | 2.1167 | 2.0680 | 5 | 17.551 | 17.147 | 35 | 36.619 | 35.776 | 50 | 15.950 | 1725124.5725 | --
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 2#烟囱 | 1.7259 | 1.5753 | 10 | 18.18 | 16.593631 | 35 | 37.966 | 34.654 | 50 | 8.812 | 713511.0825 | --
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 1#烟囱 | 2.2409 | 19.0608 | 10 | 0.652 | 5.546 | 35 | 6.574 | 55.916 | 50 | 0.307 | 23378.2625 | 停运
吕梁三峰环保发电有限公司 | 2#焚烧炉废气排放口 | 1.5300 | 0.9368 | 20 | 86.513 | 52.97139 | 80 | 136.318 | 83.465 | 250 | 12.434 | 49199.7112 | --
吕梁三峰环保发电有限公司 | 1#焚烧炉废气排放口 | 2.9167 | 1.8456 | 20 | 91.01 | 57.586668 | 80 | 150.889 | 95.477 | 250 | 12.289 | 49545.8838 | --
柳林县华亿新型建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 0.1804 | 0.1971 | 30 | 49.15 | 53.69 | 150 | 47.11 | 51.47 | 200 | 2.81 | 107089.6845 | --
石楼县民宜供热有限责任公司 | 1#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.455 | 0.800 | 50 | 4.600 | 34812.2454 | 停运
石楼县民宜供热有限责任公司 | 2#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.381 | 2.933 | 50 | 0.962 | 8760.1012 | 停运
石楼县民宜供热有限责任公司 | 3#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.899 | -167.023 | 50 | 1.212 | 10634.3693 | 停运
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（一期） | 4.32 | 4.56338 | 10 | 4.40 | 4.65 | 35 | 40.88 | 43.23 | 50 | 16.79 | 991679.7475 | --
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（二期） | 2.371 | -112.161 | 10 | 0.259 | -12.237 | 35 | 1.017 | -48.126 | 50 | 0.802 | 63453.3275 | 停运
岚县丰达焦化冶炼集团有限公司 | 焦炉烟气排放口 | 1.0772 | -- | 15 | 3.127 | -- | 30 | 1.257 | -- | 150 | 0.326 | 5241.8822 | 停运
岚县恒运砖厂 | 窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县茂生砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县宏发砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机尾排放口 | 0.9196 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.434 | 127998.885 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 燃气锅炉排放口 | 1.008 | 1.149518 | 10 | 11.484 | 12.733 | 35 | 12.915 | 14.319 | 50 | 11.615 | 35751.1259 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机头排放口 | 1.381 | 1.209917 | 10 | 2.844 | 2.492 | 35 | 0.971 | 0.851 | 50 | 26.195 | 391223.8911 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 2.712 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.114 | 181345.2352 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 0.865 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.291 | 104920.5383 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 立磨机排放口 | 0.6071 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.251 | 45206.96 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 烧结机头废气排气筒 | 0.354 | 0.387308 | 10 | 17.875 | 19.557 | 35 | 14.329 | 15.677 | 50 | 8.107 | 123056.25 | --
山西聚义兴投资集团有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | 0.49 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.084 | 69033.3095 | --
山西聚义兴投资集团有限公司 | 高炉矿槽槽上、焦炭转运、高炉出铁场废气排气筒 | 1.461 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.034 | 51287.3943 | --
山西聚义兴投资集团有限公司 | 燃气锅炉废气排气筒 | 1.225 | 1.237442 | 5 | 16.052 | 16.214 | 35 | 3.754 | 3.792 | 50 | 3.391 | 31889.99 | --
山西聚义兴投资集团有限公司 | 高炉矿槽槽下废气排气筒 | 2.766 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.708 | 86125.0561 | --
岚县民宜供热有限公司 | 锅炉烟气排放筒 | 5.592 | 49.597 | 10 | 0.013 | 0.112 | 35 | 0.234 | 2.073 | 50 | 1.243 | 72898.55 | 停运
方山县圪洞镇四通砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
方山县新房诚信砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
方山县峪口新宏砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 2#脱硫塔出口 | 0.2193 | 11.3883 | 10 | 1.266 | 65.756 | 35 | 0.972 | 50.488 | 50 | 0 | 0 | 停运
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 1#脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
方山县煦泰热力有限公司 | 锅炉废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西福裕焦化有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 0.798 | -- | 30 | 26.695 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.208 | 134886.7956 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万焦炉烟囱排放口 | 1.866 | 1.852178 | 15 | 21.873 | 21.711 | 30 | 108.723 | 107.918 | 150 | 3.402 | 292712.3241 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万推焦地面站废气排放口 | 1.662 | -- | 30 | 7.981 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.78 | 189680.5104 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万装煤地面站废气排放口 | 3.157 | -- | 30 | 7.928 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.970 | 185521.8209 | --
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑头除尘排放筒 | 0.67 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.211 | 476338.3029 | --
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑尾排放筒 | 3.345 | 2.538109 | 10 | 14.461 | 10.972674 | 35 | 16.523 | 12.537 | 50 | 13.580 | 434452.4962 | --
吕梁弘泽铝质耐材有限公司 | 耐火材料窑废气排放口 | 2.57 | 4.26 | 10 | 3.72 | 6.17 | 35 | 26.43 | 43.84 | 100 | 3.02 | 24259.947 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机头 | 1.929 | 2.107735 | 10 | 5.104 | 5.577 | 35 | 29.430 | 32.155 | 50 | 5.718 | 531192.4647 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机头 | 3.1665 | -66.2562 | 10 | 0.141 | -2.944 | 35 | 0.044 | -0.912 | 50 | 3.540 | 494663.9495 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨装煤 | 0.776 | -- | 30 | 8.815 | -- | 70 | -- | -- | -- | 6.630 | 35285.2983 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨推焦 | 0.904 | -- | 30 | 13.204 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.997 | 71790.1517 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机尾 | 0.641 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.100 | 466792.3544 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机尾 | 0.646 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.760 | 406457.8312 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机尾 | 1.5876 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.699 | 33924.6192 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉矿槽 | 1.4878 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.271 | 12800.6727 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉矿槽 | 0.597 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.073 | 300122.8625 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉矿槽 | 0.762 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.161 | 254759.0741 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉出铁场 | 0.3287 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.406 | 155495.5717 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉出铁场 | 0.102 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.795 | 370067.35 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉出铁场 | 0.434 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.979 | 463486.8352 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 一体系转炉二次 | 1.324 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.419 | 54052.2868 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 二体系转炉二次 | 1.051 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.501 | 388777.3945 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机头 | 1.071 | 1.17744 | 10 | 4.879 | 5.363 | 35 | 31.156 | 34.249 | 50 | 6.580 | 594870.6235 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱1 | 1.874 | -- | 15 | 1.619 | -- | 30 | 63.774 | -- | 150 | 1.686 | 112644.3615 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱2 | 0.56 | -- | 15 | 1.918 | -- | 30 | 65.150 | -- | 150 | 1.720 | 115460.545 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 二期剩余煤气锅炉 | 3.123 | 3.372365 | 5 | 0 | 0 | 35 | 1.851 | 1.999 | 50 | 5.819 | 234387.055 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 剩余煤气锅炉 | 2.2434 | 2.5020 | 5 | 0.989 | 1.103 | 35 | 22.702 | 25.319 | 50 | 3.736 | 178798.7309 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 链篦机-回转窑焙烧废气排气筒 | 1.5851 | 21.5414 | 10 | 0.155 | 2.111 | 35 | 0.352 | 4.787 | 50 | 7.100 | 565246.73 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨推焦 | 3.086 | -- | 30 | 5.155 | -- | 30 | -- | -- | -- | 6.904 | 150255.8516 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨焦炉烟囱 | 1.526 | -- | 15 | 0.581 | -- | 30 | 28.933 | -- | 150 | 3.164 | 268228.1043 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨机侧 | 1.795 | -- | 30 | 2.340 | -- | 70 | -- | -- | -- | 9.981 | 106110.8017 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨干熄焦 | 2.302 | -- | 30 | 5.951 | -- | 80 | -- | -- | -- | 7.115 | 123531.3035 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#回转窑窑尾 | 1.819 | 3.107357 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.54 | 170078.3975 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#回转窑窑尾 | 1.633 | 3.46313 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.57 | 202376.425 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 4#回转窑窑尾 | 1.273 | 2.330843 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.96 | 139229.9895 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#回转窑窑尾 | 1.079 | 3.847 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.540 | 100537.8964 | --
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱1号脱硫塔出口 | 2.7490 | 3.2328 | 10 | 2.186 | 2.571 | 35 | 30.902 | 36.342 | 50 | 8.320 | 401919.36 | --
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱2号脱硫塔出口 | 0.907 | 1.359683 | 10 | 5.451 | 8.068 | 35 | 21.622 | 32.41354 | 50 | 7.58 | 312745.465 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司 | 焦炉烟囱 | 0.8163 | -- | 15 | 12.430 | -- | 30 | 80.732 | -- | 150 | 6.101 | 533493.5552 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司 | 地面站烟囱 | 0.7959 | -- | 30 | 1.519 | -- | 30 | -- | -- | -- | 12.897 | 180156.6 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉矿槽排放口 | 1.1843 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.005 | 93223.6345 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 2.4595 | 2.5692 | 5 | 9.560 | 9.987 | 35 | 27.104 | 28.313 | 50 | 7.597 | 115624.255 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机头排气筒 | 0.554 | 0.596596 | 10 | 0.354 | 0.381218 | 35 | 19.707 | 21.222251 | 50 | 10.769 | 308922.16 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉出铁场废气排口 | 0.4085 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.900 | 300208.8744 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉矿槽排放口 | 0.2124 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.589 | 2729.5349 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | 0.33 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.641 | 210837.0134 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉出铁场废气排口 | 0.1928 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.135 | 1562.357 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 机头废气排放口 | 2.4173 | 2.2095 | 10 | 2.614 | 2.389394 | 35 | 24.458 | 22.355 | 50 | 7.732 | 323040.5525 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 2#机尾除尘器 | 1.0034 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.137 | 155160.36 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 电厂2#脱硫塔排放口 | 1.0288 | 1.6483 | 5 | 6.895 | 11.047706 | 35 | 16.779 | 26.884 | 50 | 14.835 | 214028.1646 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 电厂1#脱硫塔排放口 | 0.444 | 0.448535 | 5 | 0.248 | 0.250533 | 35 | 20.796 | 21.002 | 50 | 4.563 | 38228.485 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 出铁厂除尘 | 0.4910 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.842 | 346588.3414 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 1#上料矿槽除尘 | 0.3517 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.407 | 104452.7352 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 1#机尾除尘烟囱 | 0.2044 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.770 | 10500.9958 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 2#上料矿槽除尘器 | 0.7915 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.237 | 157854.4291 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃气锅炉废气排放口 | 1.8551 | 94.9356 | 5 | 0.113 | 5.802 | 35 | 0.099 | 5.075 | 50 | 0.260 | 3164.7002 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 1.0030 | 11.4114 | 10 | 0.476 | 5.412 | 35 | 0.122 | 1.384 | 50 | 0 | 0 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃煤锅炉废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 1.1490 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 0.5896 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.988 | 6641.6193 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 0.6325 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.551 | 10249.3554 | 停运
交口县鑫海实业有限公司 | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
交口县鑫海实业有限公司 | 原料高炉矿槽出铁场废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
华源科技交口有限公司 | 2#焙烧炉烟气排放口 | 0.7516 | -- | 10 | 0.325 | -- | 100 | 0.409 | -- | 100 | 2.248 | 30826.8049 | 停运
华源科技交口有限公司 | 3#焙烧炉烟气排放口 | 0.9415 | -- | 10 | 55.832 | -- | 100 | 44.640 | -- | 100 | 19.262 | 115523.3568 | --
华源科技交口有限公司 | 3#锅炉烟囱排放口 | 0.6706 | 0.6433 | 5 | 6.976 | 6.692 | 35 | 39.459 | 37.851 | 50 | 7.520 | 363872.7286 | --
华源科技交口有限公司 | 4#锅炉烟囱排放口 | 1.624 | 1.601156 | 5 | 7.598 | 7.491 | 35 | 29.590 | 29.173 | 50 | 6.534 | 310154.3144 | --
华源科技交口有限公司 | 1#焙烧炉烟气排放口 | 2.1271 | -- | 10 | 19.081 | -- | 100 | 51.239 | -- | 100 | 22.406 | 132312.1248 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 2#焙烧炉烟气 | 0.937 | -- | 10 | 40.374 | -- | 100 | 49.034 | -- | 100 | 21.568 | 65651.0998 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 130t锅炉烟气 | 0.7692 | 12.7821 | 5 | 0.154 | 2.567 | 35 | -0.508 | -8.446 | 50 | 0.216 | 8084.6037 | 停运
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 280t锅炉烟气排放口 | 1.102 | 1.118478 | 5 | 4.409 | 4.475 | 35 | 21.008 | 21.322 | 50 | 5.887 | 180215.9969 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 1#焙烧炉烟气 | 1.0318 | -- | 10 | 0.264 | -- | 100 | 0.441 | -- | 100 | 0.868 | 6471.0692 | 停运
交口县兴荣冶炼有限公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | 0.7542 | -- | 30 | 8.724 | -- | 70 | -- | -- | -- | 10.875 | 113931.9865 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 拦焦地面站排气筒 | 4.2340 | -- | 30 | 3.321 | -- | 30 | -- | -- | -- | 10.162 | 166989.0453 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.3409 | -- | 15 | 17.411 | -- | 30 | 65.310 | -- | 150 | 2.907 | 221283.1642 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 4.7660 | -- | 30 | 21.256 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.027 | 75307.325 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 锅炉烟气排放口1# | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 焦炉烟气排放口 | 1.5199 | -- | 15 | 11.904 | -- | 30 | 66.768 | -- | 150 | 1.738 | 104173.335 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 装煤废气排放口 | 1.4908 | -- | 30 | 5.551 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.388 | 64228.2497 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 推焦废气排放口 | 1.6917 | -- | 30 | 4.152 | -- | 30 | -- | -- | -- | 5.281 | 100486.085 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 干熄炉废气排放口 | 0.8354 | -- | 30 | 22.409 | -- | 80 | -- | -- | -- | 13.306 | 93985.565 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期焦炉烟囱 | 1.7757 | -- | 15 | 9.628 | -- | 30 | 36.429 | -- | 150 | 2.582 | 331525.4693 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期机侧地面站排放口 | 1.0968 | -- | 30 | 5.765 | -- | 70 | -- | -- | -- | 22.174 | 192591.5488 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期推焦地面站排放口 | 1.0630 | -- | 30 | 7.766 | -- | 30 | -- | -- | -- | 14.571 | 125559.08 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期焦炉烟囱 | 1.6685 | -- | 15 | 12.567 | -- | 30 | 82.177 | -- | 150 | 5.655 | 300941.1106 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期装煤地面站烟囱 | 1.5317 | -- | 30 | 2.359 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.408 | 55599.2025 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期推焦地面站烟囱 | 2.0387 | -- | 30 | 7.144 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.632 | 139647.5669 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期干熄焦地面站排放口 | 1.1303 | -- | 30 | 11.406 | -- | 80 | -- | -- | -- | 7.758 | 105837.0522 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期干熄焦地面站排放口 | 1.1159 | -- | 30 | 13.136 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.012 | 51161.0419 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 1.5777 | -- | 15 | 11.541 | -- | 30 | 33.019 | -- | 150 | 3.328 | 379898.2902 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 0.8742 | -- | 30 | 4.534 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.106 | 98707.2925 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 2.2816 | -- | 30 | 3.434 | -- | 30 | -- | -- | -- | 17.160 | 269900.2124 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 干熄焦地面站废气排放口 | 0.5668 | -- | 30 | 11.466 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.723 | 109453.9 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 焦炉烟囱 | 0.6143 | -- | 15 | 3.133 | -- | 30 | 57.176 | -- | 150 | 3.069 | 351479.9575 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.5496 | -- | 30 | 6.306 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.544 | 126227.04 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.4311 | -- | 30 | 3.533 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.470 | 134613.5705 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 1.115 | -- | 30 | 10.245 | -- | 80 | -- | -- | -- | 13.978 | 179323.0124 | --
孝义市晋茂化工有限公司 | 导热油炉和加热炉公用废气排放口 | 0.4405 | 0.4676 | 10 | 19.1772 | 20.3591 | 35 | 10.9677 | 11.6436 | 50 | 11.1229 | 15023.3826 | --
孝义市泰兴铝镁有限公司 | 锅炉排气筒 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
吕梁市黑猫新材料有限公司 | 1#2#色素炭黑生产线尾气锅炉燃烧废气烟囱 | 1.4131 | 51.8027 | 10 | 0.372 | 13.638 | 35 | 0.547 | 20.066 | 50 | 0.386 | 2024.4143 | 停运
山西中兴水泥有限责任公司 | 窑头除尘器排气筒 | 2.9324 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.500 | 227742.79 | --
山西中兴水泥有限责任公司 | 水泥窑尾排气筒 | 1.3619 | 1.3532 | 10 | 2.427 | 2.411433 | 35 | 35.281 | 35.055 | 50 | 14.483 | 214064.555 | --
孝义市金岩新型建材有限公司 | 1#烧结砖窑烟囱 | 1.968 | 2.902 | 30 | 10.159 | 14.979 | 150 | 15.573 | 22.960 | 200 | 6.906 | 132090.319 | --
孝义市金岩新型建材有限公司 | 2#烧结砖窑烟囱 | 2.259 | 4.950 | 30 | 5.799 | 12.704 | 150 | 21.254 | 46.562 | 200 | 6.954 | 129571.443 | --
孝义市佳辰建材有限公司 | 干燥隧道一体窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 1#精炼炉除尘器排气筒 | 5.892 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.096 | 63747.9328 | 停运
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 2#精炼炉除尘器排气筒 | 1.8304 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.378 | 149490.036 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 1#焙烧炉烟囱 | 4.876 | -- | 10 | 2.296 | -- | 100 | 17.115 | -- | 100 | 27.688 | 102855.3598 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 2#焙烧炉烟囱 | 4.844 | -- | 10 | 12.761 | -- | 100 | 31.791 | -- | 100 | 26.006 | 91670.4915 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 3#焙烧炉烟囱 | 4.561 | -- | 10 | 3.62 | -- | 100 | 20.729 | -- | 100 | 21.458 | 141893.8243 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 4#焙烧炉烟囱 | 5.023 | -- | 10 | 2.637 | -- | 100 | 39.409 | -- | 100 | 26.575 | 172923.5727 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 锅炉烟囱 | 2.3090 | 2.7833 | 5 | 16.130 | 19.443 | 35 | 28.994 | 34.950 | 50 | 6.999 | 939781.8437 | --
山西信发化工有限公司 | 1号锅炉烟道 | 2.6787 | 3.0588 | 5 | 10.240 | 11.693 | 35 | 30.687 | 35.042 | 50 | 14.708 | 684230.2452 | --
山西信发化工有限公司 | 2号锅炉烟道 | 0.3065 | 4.7230 | 5 | -0.021 | -0.317 | 35 | 0.453 | 6.980 | 50 | 0.617 | 35879.789 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝1#焙烧炉废气排放口 | 0.398 | -- | 10 | 0.105 | -- | 100 | 0.157 | -- | 100 | 0 | 0 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝2#焙烧炉废气排放口 | 1.149 | -- | 10 | 0.786 | -- | 100 | 0.090 | -- | 100 | 0.007 | 97.4542 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝3#焙烧炉废气排放口 | 2.558 | -- | 10 | 1.306 | -- | 100 | 37.963 | -- | 100 | 18.001 | 183082.5942 | --
山西信发化工有限公司 | 3#锅炉烟道 | 4.4182 | 10.2822 | 5 | 4.590 | 10.683 | 35 | 11.525 | 26.822 | 50 | 2.389 | 113626.8291 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝4#焙烧炉废气排放口 | 1.856 | -- | 10 | 6.218 | -- | 100 | 36.498 | -- | 100 | 19.090 | 195105.8795 | --
孝义市田园化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
孝义市田园化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 1.4261 | 1.3674 | 5 | 10.433 | 10.003 | 35 | 27.508 | 26.376 | 50 | 13.043 | 222217.3996 | --
孝义市田园化工有限公司 | 3#焙烧炉排气筒 | 6.1646 | -- | 10 | 17.298 | -- | 100 | 33.195 | -- | 100 | 18.775 | 172844.1118 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#锅炉排气筒 | 1.0168 | 0.9073 | 5 | 10.725 | 9.570 | 35 | 31.211 | 27.849 | 50 | 7.806 | 132687.0573 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 7.0098 | -- | 10 | 21.186 | -- | 100 | 45.526 | -- | 100 | 16.637 | 87532.2775 | --
山西孝义华庆铝业有限公司 | 锅炉除尘脱硫脱硝系统排气口 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西孝义华庆铝业有限公司 | 焙烧炉排气口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西奥凯达化工有限公司 | 锅炉排气筒 | 1.8091 | 1.6428 | 5 | 2.447 | 2.222 | 35 | 21.515 | 19.536 | 50 | 5.102 | 92871.882 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 4.7250 | -- | 10 | 3.895 | -- | 100 | 14.463 | -- | 100 | 12.388 | 68631.6225 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | 5.2821 | -- | 10 | 5.385 | -- | 100 | 10.121 | -- | 100 | 11.377 | 71961.3534 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 2.4947 | 2.2211 | 5 | 2.087 | 1.858 | 35 | 25.775 | 22.948 | 50 | 3.496 | 69453.689 | --
山西东义煤电铝集团有限公司 | 1#回转窑与精炼炉废气排放口 | 1.1046 | 1.2393 | 10 | 0.372 | 0.417388 | 100 | 50.010 | 56.110 | 100 | 6.478 | 20163.4111 | --
山西东义煤电铝集团有限公司 | 4#回转窑与还原炉废气排放口 | 0.6245 | 1.2742 | 10 | 7.249 | 14.790207 | 100 | 12.147 | 24.781 | 100 | 4.637 | 17356.9012 | --
孝义市金盛冶炼有限公司 | 烧结机头废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 高炉矿槽出铁场废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西孝义煤矸石发电有限责任公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
晋能孝义煤电有限公司 | 2#机组废气总排口 | 3.9689 | -915.3113 | 10 | 0.774 | -178.443 | 35 | 0.663 | -152.873 | 50 | 4.075 | 458184.505 | 停运
孝义市热力公司城东热源厂 | 锅炉废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西离柳焦煤集团有限公司汽源厂 | 燃煤锅炉烟气排放口 | 0.4582 | 19.0362 | 10 | 0.074 | 3.081 | 35 | -0.200 | -8.318 | 50 | 0.114 | 1226.0501 | 停运
孝义市富源金来热源有限公司 | 150吨锅炉废气排口 | 3.3479 | 3.8091 | 10 | 3.257 | 3.705 | 35 | 20.813 | 23.680 | 50 | 2.362 | 177249.0275 | --
孝义市富源金来热源有限公司 | 75吨锅炉废气排口 | 1.3207 | 3.0903 | 10 | 1.457 | 3.410 | 35 | 15.064 | 35.247 | 50 | 3.618 | 190758.8324 | --
山西骏捷新材料科技有限公司 | 转化预热炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 53.91 | 62.26 | 100 | 3.81 | 17132.7549 | --
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.502 | 21.690 | 50 | 0.186 | 447.39 | 停运
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.281 | 20.694 | 50 | 0.219 | 502.8057 | 停运
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.357 | 9.297 | 50 | 0.172 | 337.025 | 停运
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.214 | 12.422 | 50 | 0.060 | 112.8785 | 停运
山西领泽新材料科技有限公司 | 过渡期蒸汽锅炉废气排口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.177 | 11.882 | 50 | 2.571 | 6282.1207 | --
孝义市惠通供热有限公司高阳供热管理中心 | 高阳1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市惠通供热有限公司高阳供热管理中心 | 高阳2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉干熄焦废气排放口 | 1.3309 | -- | 30 | 27.013 | -- | 80 | -- | -- | -- | 13.247 | 129315.2573 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉干熄焦废气排放口 | 1.8766 | -- | 30 | 17.327 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.649 | 114552.3127 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉烟气排放口 | 2.2331 | -- | 15 | 14.496 | -- | 30 | 35.818 | -- | 150 | 4.653 | 178784.8986 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉烟气排放口 | 0.9684 | -- | 15 | 11.932 | -- | 30 | 37.397 | -- | 150 | 3.874 | 173779.4605 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉装煤废气排放口 | 1.7868 | -- | 30 | 16.204 | -- | 70 | -- | -- | -- | 7.845 | 114416.9746 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉推焦废气排放口 | 0.5453 | -- | 30 | 4.844 | -- | 30 | -- | -- | -- | 9.738 | 191412.0173 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉装煤废气排放口 | 0.6645 | -- | 30 | 17.090 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.726 | 128279.9688 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉推焦废气排放口 | 2.8491 | -- | 30 | 5.705 | -- | 30 | -- | -- | -- | 6.787 | 164181.0607 | --
山西金达煤化工科技有限公司 | 锅炉尾部脱硫脱硝烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 干熄焦地面站排口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 焦炉烟囱 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 推焦地面站排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 2.0167 | -- | 30 | 2.844 | -- | 70 | -- | -- | -- | 15.340 | 80054.8839 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 1.3463 | -- | 30 | 5.136 | -- | 30 | -- | -- | -- | 12.309 | 218594.0152 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉烟囱 | 1.0707 | -- | 15 | 14.545 | -- | 30 | 68.693 | -- | 150 | 3.044 | 214153.5649 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 1.6616 | -- | 30 | 3.722 | -- | 70 | -- | -- | -- | 11.069 | 56444.4562 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 1.9936 | -- | 30 | 10.594 | -- | 30 | -- | -- | -- | 15.734 | 282334.0625 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉烟囱 | 2.0723 | -- | 15 | 13.284 | -- | 30 | 61.153 | -- | 150 | 3.080 | 224921.2875 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#干熄焦地面站排气筒 | 1.1856 | -- | 30 | 24.248 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.174 | 62067.895 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 2#干熄焦地面站排气筒 | 2.6900 | -- | 30 | 22.024 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.013 | 68712.709 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 0.757 | 0.939295 | 10 | 15.465 | 19.189173 | 30 | 90.438 | 112.218 | 150 | 3.789 | 199244.6677 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 0.603 | -- | 10 | 5.593 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.035 | 114115.7301 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 1.529 | -- | 10 | 6.284 | -- | 30 | -- | -- | -- | 17.933 | 181862.6134 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 0.813 | -- | 10 | 0.434 | -- | 50 | -- | -- | -- | 4.394 | 53494.2031 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 0.6308 | 820.2082 | 15 | 1.177 | 1530.627 | 30 | 6.580 | 8555.441 | 150 | 0 | 0 | 停运
山西文峰焦化科技有限公司 | 1#焦炉和2#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 0.821 | -- | 30 | 0.405 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.032 | 26614.0191 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 3#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 0.557 | -- | 30 | 0.694 | -- | 30 | -- | -- | -- | 2.547 | 19099.1624 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱湿法脱硫排放口 | 4.1272 | -- | 15 | 13.242 | -- | 30 | 58.376 | -- | 150 | 6.197 | 300917.0425 | --
山西星宇化工科技股份有限公司 | 尾气吸收塔排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
汾阳市恒泰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.6561 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.966 | 2483.8451 | --
汾阳市中鸿橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 1.758 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.831 | 2820.394 | --
汾阳市润恒橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.309 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.439 | 1500.4516 | --
汾阳市杏花村镇辉煌瓷业有限公司 | 烤花窑隧道窑废气烟囱 | 2.59 | 4.46295 | 30 | 13.807 | 23.798 | 50 | 15.434 | 26.602 | 180 | 13.908 | 16104.4065 | --
汾阳市美耀瓷业有限公司 | 隧道窑辊道窑烟囱排放口 | 1.8419 | 1.4499 | 30 | 18.755 | 14.763 | 50 | 33.265 | 26.185 | 180 | 13.442 | 10037.4672 | --
汾阳市杏花村镇鑫盛瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 4.2766 | 5.2941 | 30 | 10.062 | 12.456 | 50 | 25.758 | 31.886 | 180 | 5.654 | 18426.6791 | --
汾阳市杏花村镇协盛源瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 4.2943 | 6.6989 | 30 | 0.144 | 0.225 | 50 | 41.474 | 64.698 | 180 | 4.932 | 14528.5601 | --
汾阳市兴安橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.9065 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.352 | 49015.9026 | --
吕梁市恒盛橡胶股份有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 0.2864 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.716 | 1674.3675 | 停运
汾阳市强盛橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 2.0299 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.511 | 3171.3529 | --
汾阳市华瑞橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 2.5600 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.858 | 28271.4932 | --
汾阳市演武镇荣达橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.0766 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.343 | 8296.87 | --
汾阳市演武镇宏泰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气处理设施排放筒 | 1.3735 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.548 | 1318.464 | --
山西天龙橡胶科技股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 2.484 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.226 | 7289.5778 | --
汾阳市演武镇宏丰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.461 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.568 | 816.1973 | --
吕梁市鸿涛废旧橡胶再生研究股份有限公司 | 炼胶工序废气排放口 | 1.275 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.203 | 17215.1062 | 停运
汾阳市恒凯橡胶科技有限公司 | 裂解炉废气处理装置排气筒 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
汾阳市致祥胶业有限公司 | 废气处理排放筒 | 1.617 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.802 | 2720.0096 | --
汾阳市志峰橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.594 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.321 | 1069.346 | --
汾阳市演武镇振飞橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.489 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.738 | 2512.5186 | --
汾阳市演武镇雄伟橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 2.682 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.938 | 3168.9508 | --
汾阳市鑫隆橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.621 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.086 | 289.0982 | 停运
山西文丰环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.368 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.231 | 4170.553 | --
汾阳市瑞丰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.652 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.085 | 5894.9269 | 停运
汾阳市明兴橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 0.472 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.089 | 3203.5767 | --
汾阳市明盛橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 0.272 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.408 | 1386.0075 | --
汾阳市明辉橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西茂原橡胶科技股份有限公司 | 脱硫、炼制废气处理设施排气筒 | 1.776 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.967 | 3279.7516 | --
汾阳市俊宝橡胶厂（有限公司） | 废气处理排放筒 | 1.612 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.906 | 6348.6072 | --
汾阳市建明橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.418 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.546 | 1852.9084 | --
汾阳市华联橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.590 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.724 | 5786.5451 | --
汾阳市虎跃橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.751 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.293 | 4387.7345 | --
汾阳市鸿盛橡胶有限公司 | 再生胶生产废气总排口 | 1.403 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.692 | 2369.6603 | --
汾阳市广兴橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 2.311 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.053 | 3529.741 | --
汾阳市光辉橡胶制品有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.579 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.147 | 1728.8766 | --
汾阳市东鑫橡胶科技有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.730 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.724 | 3272.9756 | --
山西安泰飞环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.589 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.163 | 2354.2075 | 停运
汾阳市海涛橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 1.301 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.012 | 1510.3445 | --
汾阳市瑞恒橡胶有限公司 | 废气总排口 | 2.397 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.783 | 2660.4607 | --
山西国峰煤电有限责任公司 | 1号锅炉脱硫塔出口 | 2.294 | 2.741 | 10 | 7.161 | 8.552145 | 35 | 33.858 | 40.448 | 50 | 10.04 | 947696.1245 | --
山西国峰煤电有限责任公司 | 2号锅炉脱硫塔出口 | 0.551 | 0.548 | 10 | 8.426 | 8.381291 | 35 | 43.726 | 43.507 | 50 | 10.48 | 970651.7116 | --
汾阳中科渊昌再生能源有限公司 | 焚烧烟气排放筒 | 1.418 | 1.026 | 20 | 54.95 | 39.778469 | 80 | 179 | 129.580 | 250 | 9.448 | 75124.6229 | --
吕梁市医疗废物集中处置中心 | 焚烧系统废气处理设施排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
汾阳市盛鼎建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.329 | 31.486 | 50 | 9.933 | 36820.1533 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.822 | -31.079 | 50 | 0.151 | 495.5356 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.041 | -1.220 | 50 | 0.237 | 770.5289 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.330 | -39.500 | 50 | 0.184 | 608.0006 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.510 | 37.261 | 50 | 8.530 | 33183.6216 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0.009 | 50 | 0.469 | 2682.4807 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.153 | 32.168 | 50 | 3.240 | 15596.8225 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 3#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.683 | -80.939 | 50 | 0.163 | 998.3975 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 4#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.489 | 35.061 | 50 | 2.363 | 12075.3725 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 5#燃气锅炉排放筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.040 | -1292.519 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 6#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.591 | 276.949 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.011 | 2.184 | 50 | 0 | 0.0124 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒1#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0.006 | 50 | 0.008 | 16.932 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒2#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0.001 | 50 | 1.145 | 2378.1218 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒3#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.855 | 24.058 | 50 | 4.177 | 7490.5508 | 停运