## sheet1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2026年05月18日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
吕梁山水水泥有限公司 | 窑尾电除尘器排放筒 | 1.2829 | 117.4391 | 10 | 0.158 | 14.429 | 35 | 1.130 | 103.455 | 50 | 0.016 | 556.8234 | 停运
吕梁山水水泥有限公司 | 冷却机排放口 | 1.2581 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.983 | 58370.8698 | 停运
吕梁山水水泥有限公司 | 辊压选粉收尘器排放筒 | 1.1814 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.008 | 86763.4518 | --
吕梁山水水泥有限公司 | 煤磨除尘器排放筒 | 0.464 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.598 | 3505.1148 | 停运
山西菲尔茂新再生物资回收有限公司 | 1#生产线热解炉废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
晋能大土河热电有限公司 | 1号机组净烟气 | 4.6766 | 4.8322 | 10 | 23.012 | 23.778 | 35 | 41.454 | 42.834 | 50 | 6.107 | 905562.5575 | --
晋能大土河热电有限公司 | 2号机组净烟气 | 3.0703 | 3.2292 | 10 | 21.337 | 22.441 | 35 | 34.881 | 36.686 | 50 | 6.027 | 905979.9625 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝设施排放口 | 0.96 | -- | 15 | 21.281 | -- | 30 | 109.865 | -- | 150 | 2.906 | 186890.295 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 装煤废气排放口 | 2.114 | -- | 30 | 0.666 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.803 | 115982.205 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 推焦废气排放口 | 1.4797 | -- | 30 | 0.452 | -- | 30 | -- | -- | -- | 17.819 | 150247.8375 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 4.251 | -- | 30 | 21.977 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.439 | 80209.4575 | --
山西金源煤化科技有限公司 | 二期500万kcal焦油蒸馏管式炉排口 | 2.12 | 2.20 | 200 | 2.09 | 2.17 | 550 | 34.02 | 35.25 | 240 | 2.55 | 7584.0208 | --
文水县鑫明泰化工有限公司 | 在线监测废气排放口 | 0.2966 | 0.6776 | 20 | 0.999 | 2.282 | 50 | 65.060 | 148.642 | 200 | 4.297 | 12130.7899 | --
山西盛达威科技有限公司 | 尾气锅炉废气排放口 | 1.878 | 2.46235 | 10 | 8.834 | 11.582752 | 35 | 17.154 | 22.49157 | 50 | 11.527 | 78366.9689 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线窑窑头 | 1.5408 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.471 | 191254.38 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线水泥窑窑尾 | 1.0319 | 1.1063 | 10 | 0.938 | 1.006 | 35 | 32.909 | 35.282 | 50 | 24.540 | 270777.845 | --
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑尾 | 0.2427 | 0.2423 | 10 | 0.251 | 0.250544 | 35 | 34.396 | 34.334 | 50 | 23.650 | 271452.5625 | --
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑头 | 1.9103 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.215 | 195720.5975 | --
山西吉港水泥有限公司 | 1#球磨机 | 1.1261 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.699 | 3965.6924 | --
山西吉港水泥有限公司 | 2#球磨机 | 0.6090 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.239 | 2919.9525 | --
山西吉港水泥有限公司 | 3#水泥磨 | 0.6549 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.287 | 3020.435 | --
山西吉港水泥有限公司 | 4#水泥磨 | 1.764 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.732 | 1642.9525 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线煤磨机 | 1.671 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.774 | 31051.4345 | --
山西吉港水泥有限公司 | 二线煤磨机 | 0.55 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.736 | 34741.2074 | --
文水恒安兄弟建材有限公司 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水玉玺平安建筑材料有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县穆家寨新兴砖厂 | 1#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县穆家寨新兴砖厂 | 2#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县金星建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县嘉威建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县诚源建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 0.796 | 1.154 | 30 | 25.013 | 36.276 | 150 | 47.429 | 68.784 | 200 | 4.515 | 117419.6415 | 停运
山西浩海陶瓷科技有限公司 | 煅烧窑排气筒 | 0.906 | 1.471575 | 30 | 0.384 | 0.623713 | 50 | 56.490 | 91.745 | 180 | 5.715 | 11693.65 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 120t转炉二次烟气除尘排气筒 | 0.682 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.977 | 738201.6465 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机头脱硫脱硝除尘出口排气筒 | 1.918 | 1.536365 | 10 | 23.844 | 19.100 | 35 | 42.223 | 33.822 | 50 | 5.603 | 648849.0742 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机尾除尘排气筒 | 1.557 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.16 | 337350.217 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场1号除尘排气筒 | 0.706 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.836 | 325089.3125 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉矿槽除尘排气筒 | 0.633 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.596 | 427156.3276 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场2号除尘排气筒 | 1.408 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.927 | 81694.2665 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1#燃气发电锅炉排气筒 | 1.063 | 1.045002 | 5 | 22.912 | 22.518 | 35 | 6.091 | 5.987 | 50 | 6.845 | 443318.415 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 烧结机头_竖炉焙烧排气筒 | 4.599 | 4.639 | 10 | 4.943 | 4.986 | 35 | 15.348 | 15.482 | 50 | 10.639 | 186661.8059 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 高炉矿槽废气排气筒 | 2.726 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.421 | 113580.2578 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 高炉出铁场排气筒 | 1.826 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.060 | 140832.9174 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 烧结机尾排气筒 | 1.182 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.528 | 66996.0783 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 燃气锅炉排气筒 | 1.336 | 1.655 | 10 | 0.567 | 0.702726 | 35 | 24.787 | 30.721 | 50 | 30.708 | 54849.1141 | --
山西国金电力有限公司 | #1循环流化床锅炉烟囱 | 2.6415 | 103.0455 | 10 | 0.055 | 2.130 | 35 | 0.113 | 4.401 | 50 | 1.162 | 144400.8536 | 停运
山西国金电力有限公司 | #2循环流化床锅炉烟囱 | 0.4196 | 0.4130 | 10 | 12.756 | 12.555105 | 35 | 40.583 | 39.943 | 50 | 8.069 | 927103.9055 | --
山西国金电力有限公司 | 窑头收尘器废气排放口 | 0.295 | 0.296 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.127 | 200871.5547 | --
山西国金电力有限公司 | 1#水泥窑废气排放口 | 2.119 | 1.917 | 20 | 5.269 | 4.766363 | 100 | 42.658 | 38.587 | 320 | 14.932 | 393009.0642 | --
文水县振兴化肥有限公司 | 锅炉烟囱 | 0.9262 | 1.4152 | 20 | 9.47 | 15.071931 | 100 | 23.905 | 36.524 | 150 | 7.070 | 116024.3772 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 焦炉烟囱 | 1.9959 | -- | 15 | 19.249 | -- | 30 | 78.550 | -- | 150 | 3.814 | 240110.8375 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 装煤推焦排口 | 0.771 | -- | 30 | 10.405 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.467 | 64551.2259 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#3#余热锅炉烟气排放口 | 0.431 | -- | 15 | 4.635 | -- | 30 | 73.302 | -- | 150 | 7.001 | 99895.9616 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 3#余热锅炉烟气备用排放口 | 0.3024 | -- | 15 | 1.273 | -- | 30 | 1.439 | -- | 150 | 1.971 | 32186.2127 | 停运
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#余热锅炉烟气备用排放口 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 0.4663 | -- | 15 | 11.511 | -- | 30 | 68.043 | -- | 150 | 2.865 | 151352.34 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 0.4402 | -- | 15 | 7.657 | -- | 30 | 66.506 | -- | 150 | 2.586 | 135378.9306 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉机侧地面站排口 | 0.7257 | -- | 30 | 5.852 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.403 | 62828.24 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉机侧地面站排口 | 1.8810 | -- | 30 | 3.987 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.906 | 70949.3199 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#干熄焦地面站排口 | 0.2140 | -- | 30 | 39.408 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.675 | 98891.4825 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#干熄焦地面站排口 | 0.5459 | -- | 30 | 34.283 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.527 | 96700.3725 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 出焦地面站排口 | 1.2016 | -- | 30 | 12.482 | -- | 30 | -- | -- | -- | 6.272 | 137728.4975 | --
交城县三喜化工有限公司（二厂区） | 硝酸反应尾气排放筒 | -- | -- | -- | 0.5 | -- | -- | 48.512 | -- | 200 | 31.596 | 50578.396 | --
山西恩泽生物技术有限公司 | 稀硝酸装置吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 96.617 | -- | 200 | 23.697 | 13104.2526 | --
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.333 | -- | 200 | 0.408 | 1385.4472 | 停运
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.081 | -- | 200 | 1.729 | 5669.1974 | 停运
山西东锦肥业有限公司 | 两钠碱液吸收尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.763 | -- | 100 | 0.395 | 1338.4687 | 停运
交城县德谦肥业有限公司 | 硝酸吸收塔尾气排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40.148 | -- | 200 | 17.023 | 16623.0563 | --
山西润锦化工有限公司 | 尿素筛分系统排放口 | 0.801 | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.784 | 64748.2909 | --
山西沃锦新材料股份有限公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.790 | -- | 200 | 0.869 | 2909.1229 | 停运
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 焚烧系统废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 肼基物烘干排放口 | 1.6845 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.233 | 12145.8249 | --
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 三环唑烘干排放口 | 1.428 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.922 | 7427.167 | --
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑尾废气出口 | 8.7607 | 6.2056 | 10 | 5.045 | 3.573635 | 35 | 57.374 | 40.641 | 50 | 21.785 | 442712.0475 | --
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑头废气出口 | 5.3156 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.251 | 355718.2275 | --
山西金虎水泥有限责任公司 | 煤磨磨尾废气出口 | 1.0688 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.187 | 41944.475 | --
交城县岭底石刚砖厂 | 隧道窑废气排气口 | 2.145 | 0.852292 | 30 | 11.592 | 4.605953 | 150 | 46.691266 | 39.066432 | 200 | 3.785915 | 42824.7051 | --
交城县众鑫建材有限公司 | 隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | 3194.9287 | 停运
交城县鼎烽建材有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
交城县电力砖厂 | 隧道窑废气排放口 | 1.9731 | 2.1960 | 30 | 39.221 | 43.651 | 150 | 40.010 | 44.529 | 200 | 5.537 | 97015.7849 | --
山西林石源建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 2#玻璃熔窑烟囱 | 4.481 | 6.433949 | 30 | 4.023 | 5.77634 | 200 | 144.974 | 208.167 | 400 | 7.073 | 117839.9852 | --
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 1#玻璃熔窑烟囱 | 3.88 | 69.67 | 30 | 4.35 | 78.16 | 200 | 1.11 | 19.97 | 400 | 0.78 | 16957.97 | 停运
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 3#4#玻璃熔窑备用烟囱 | 4.206 | 4.998 | 30 | 8.843 | 10.506209 | 200 | 159.464 | 189.455 | 400 | 5.689 | 69006.3676 | --
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 4#玻璃熔窑烟囱 | -- | -- | -- | 7.991 | 238.312 | 200 | 2.373 | 70.772 | 400 | 0.742 | 15673.5438 | 停运
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 3#玻璃熔窑烟囱 | 1.05 | 1.20 | 30 | 57.50 | 65.85 | 200 | 36.29 | 41.55 | 400 | 20.28 | 137394.947 | --
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 1#2#玻璃熔窑备用烟囱 | 1.782 | 2.046464 | 30 | 83.798 | 96.234377 | 200 | 142.43 | 163.54 | 400 | 16.08 | 109415.5054 | --
山西众鑫锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 0.836 | 0.484 | 10 | 18.915 | 10.948285 | 35 | 11.037 | 6.388 | 100 | 7.112 | 9768.0449 | --
交城县陈氏耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.494 | 0.691345 | 10 | 3.393 | 1.570 | 35 | 93.470 | 43.251 | 100 | 3.754 | 4418.8413 | --
山西国丰耐火材料有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | 0.546 | 0.469475 | 10 | 7.87 | 6.76698 | 35 | 107.377 | 92.325 | 200 | 5.530 | 7952.2429 | --
山西中天锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑烟气排放筒 | 0.813 | 0.448 | 10 | 13.254 | 7.302476 | 35 | 31.280 | 17.235 | 200 | 10.819 | 12481.2145 | --
交城县晋阳耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.3200 | 1.7474 | 10 | 4.781 | 6.330 | 35 | 54.234 | 71.797 | 100 | 4.423 | 9314.8821 | --
山西锐能新材料有限公司 | 高铝生产线窑炉烟气排放口 | 5.9304 | 2.6801 | 10 | 1.887 | 0.853 | 35 | 53.121 | 24.007 | 100 | 1.213 | 22695.0725 | --
山西锐能新材料有限公司 | 中铝生产线窑炉烟气排放口 | 6.854 | 5.548299 | 10 | 3.336 | 2.700485 | 35 | 50.183 | 40.623038 | 100 | 1.883 | 53421.1875 | --
山西锐能新材料有限公司 | 脱水料生产线回转窑烟气排放口 | 1.222 | 18.513 | 10 | 1.049 | 15.888 | 35 | 0.444 | 6.719 | 100 | 0.073 | 381.4115 | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉热风炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机头排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机尾_整粒_破碎筛分排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉出铁场排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#高炉矿槽底排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 4号锰矿烘干回转窑排气筒 | 1.03 | -- | 20 | 0.138 | -- | 200 | 11.10 | -- | 300 | 3.01 | 10181.1962 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 5号石灰石回转窑排气筒 | 1.36 | 2.19 | 20 | 2.998 | 4.835483 | 200 | 20.29 | 32.73 | 300 | 9.59 | 36922.715 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 7号石灰石回转窑排气筒 | 2.43 | 2.86 | 20 | 2.786 | 3.277645 | 200 | 24.43 | 28.73 | 300 | 13.54 | 70024.8258 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 8号回转窑排气筒 | 1.95 | -- | 20 | 7.244 | -- | 200 | 19.27 | -- | 300 | 5.46 | 30453.5229 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 6号锰矿烘干回转窑排气筒 | 1.05 | -- | 20 | 12.78 | -- | 200 | 12.68 | -- | 300 | 3.53 | 19716.8379 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 3号石灰石回转窑排气筒 | 0.79 | 56.04 | 20 | 3.23 | 230.49 | 200 | 6.91 | 492.83 | 300 | 0.73 | 3770.2341 | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 9#回转窑排气筒 | 3.69 | 4.01 | 20 | 0.508 | 0.551084 | 200 | 28.16 | 30.54 | 300 | 6.71 | 44157.9362 | --
交城县金铭恒业环保科技有限公司 | 冶炼废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交城县兆晟环保科技有限公司 | 裂解炉裂解废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西国锦煤电有限公司 | 1#机组烟气排口 | 2.0178 | 2.1410 | 10 | 20.662 | 21.923311 | 35 | 33.025 | 35.041 | 50 | 10.423 | 1000969.0596 | --
山西国锦煤电有限公司 | 2#机组烟气排口 | 4.7286 | 5.667969 | 10 | 14.489 | 17.367341 | 35 | 31.66 | 37.94948 | 50 | 6.880 | 656615.755 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 2.28 | -- | 30 | 12.51 | -- | 80 | -- | -- | -- | 3.36 | 54285.81 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.30 | -- | 30 | 5.23 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.92 | 209303.422 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 装煤废气排放口 | 0.30 | 17.42 | 30 | 2.58 | 150.88 | 70 | -- | -- | -- | 10.96 | 248150.6208 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 焦炉烟气脱硫、脱硝设施排放口 | 1.25 | -- | 15 | 8.73 | -- | 30 | 39.73 | -- | 150 | 3.84 | 365572.9291 | --
山西锐鑫耐火材料有限公司 | 回转窑、辊道窑废气排放口 | 4.498 | 6.550482 | 10 | 1.312 | 1.910678 | 35 | 38.253 | 55.715 | 100 | 2.927 | 71697.0886 | --
山西中齐锐能高温材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 1.223 | 0.660366 | 10 | 1.718 | 0.927644 | 35 | 93.911 | 50.707 | 200 | 7.188 | 45710.9298 | --
山西华鑫肥业股份有限公司 | 吸收塔废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.36 | -- | 200 | 30.74 | 167060.467 | --
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 714.286 | -- | -- | 35.774 | -- | 200 | 28.213 | 68009.6453 | --
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 2号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 回转窑废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 1号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运
山西金兰化工股份有限公司新型肥料分公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.018 | -- | 200 | 22.457 | 24916.103 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 吸收塔排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33.834 | -- | 200 | 30.075 | 50938.536 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 碱吸收废气排放口 | -- | -- | -- | 0.038 | 0.036143 | -- | 62.585 | 59.527 | 100 | 9.379 | 16906.2112 | --
兴县南通玉明砖厂 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西华兴铝业有限公司 | 1#、2#和3#锅炉烟气排放口 | 1.351 | 1.786 | 5 | 19.212 | 25.402 | 35 | 28.166 | 37.241 | 50 | 2.314 | 398103.1989 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.857 | -- | 10 | 1.668 | -- | 100 | 26.738 | -- | 100 | 28.324 | 127856.3807 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期2#悬浮焙烧炉废气排放口 | 0.930 | -- | 10 | 6.305 | -- | 100 | 26.126 | -- | 100 | 27.337 | 117218.4232 | --
山西华兴铝业有限公司 | 二期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.623 | -- | 10 | 5.369 | -- | 100 | 32.236 | -- | 100 | 21.006 | 202432.4705 | --
山西华兴铝业有限公司 | 4#锅炉烟气排放口 | 1.486 | 1.357 | 5 | 26.068 | 23.801 | 35 | 40.522 | 36.997 | 50 | 14.261 | 438455.347 | --
山西中铝华润有限公司 | 1#8#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.42 | -- | 10 | 27.73 | -- | 100 | -- | -- | -- | 13.23 | 1158010.137 | --
山西中铝华润有限公司 | 2#7#电解工区电解废气净化设施出口 | 2.46 | -- | 10 | 26.96 | -- | 100 | -- | -- | -- | 13.08 | 1155157.6175 | --
山西中铝华润有限公司 | 3#6#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.99 | -- | 10 | 27.66 | -- | 100 | -- | -- | -- | 12.52 | 1096419.5312 | --
山西中铝华润有限公司 | 4#5#电解工区电解废气净化设施出口 | 2.61 | -- | 10 | 28.45 | -- | 100 | -- | -- | -- | 13.57 | 1167102.315 | --
山西臣功固体废物综合处置利用有限公司 | 焚烧烟囱 | 1.147 | 63.643 | 30 | 1.492 | 82.754 | 100 | 5.702 | 316.317 | 300 | 0.001 | 2.8246 | 停运
临县安业乡东胜机砖厂 | 隧道窑排放口 | 0.1445 | 0.4781 | 30 | 2.598 | 8.701 | 150 | 3.603 | 11.993 | 200 | 0.633 | 11924.1752 | 停运
临县三交镇武家沟机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县刘家会镇金润机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县华烨选煤有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | 8.351 | 12.149853 | 30 | 52.177 | 76.192 | 150 | 26.997 | 39.685 | 200 | 4.801 | 96129.6032 | --
临县前甘泉新型机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县马家湾飞宏机砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县临泉镇后月镜机砖厂 | 隧道窑烟囱 | 4.124 | 6.403726 | 30 | 27.622 | 42.891303 | 150 | 0.993 | 1.541925 | 200 | 6.776 | 98092.776 | --
临县新民集中供热有限公司 | 3#锅炉脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
临县新民集中供热有限公司 | 4#锅炉脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西京能吕临发电有限公司 | 1号机组废气 | 2.5693 | 3.1786 | 10 | 10.949 | 13.546 | 35 | 30.829 | 38.141 | 50 | 8.967 | 865554.5449 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 2号机组废气 | 1.6510 | 1.8105 | 10 | 11.733 | 12.867 | 35 | 35.566 | 39.002 | 50 | 8.244 | 750025 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 启动锅炉烟囱（长期停产） | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥窑排放口 | 1.7267 | 1.2192 | 10 | 4.224 | 2.982473 | 35 | 45.208 | 31.920 | 50 | 9.471 | 262753.8648 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥窑排放口 | 0.991 | 0.720 | 10 | 10.720 | 7.790 | 35 | 33.050 | 24.017 | 50 | 14.567 | 401567.1571 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#冷却机 | 2.216 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.884 | 160714.5256 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#冷却机 | 0.583 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.204 | 212770.4615 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥磨选粉机 | 0.237 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥磨选粉机 | 1.587 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.340 | 142142.7655 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 3#水泥磨选粉机 | 1.182 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.841 | 33850.3747 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 4#水泥磨选粉机 | 0.807 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.524 | 45902.957 | 停运
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 锅炉烟囱 | 0.8049 | 1.0519 | 10 | 12.672 | 16.560 | 35 | 24.256 | 31.699 | 50 | 3.521 | 377434.1272 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 二期焙烧炉排气筒 | 4.025 | -- | 10 | 25.536 | -- | 100 | 39.859 | -- | 100 | 18.648 | 190070.6788 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 三期焙烧炉排气筒 | 2.86 | -- | 10 | 7.321 | -- | 100 | 54.514 | -- | 100 | 14.130 | 134734.0035 | --
山西华光发电有限责任公司 | 4#锅炉排放口 | 0.6695 | 0.6827 | 5 | 14.436 | 14.722 | 35 | 33.134 | 33.790 | 50 | 14.259 | 1568390.5025 | --
山西华光发电有限责任公司 | 3#锅炉排放口 | 2.2722 | 2.2896 | 5 | 23.077 | 23.254 | 35 | 35.406 | 35.676 | 50 | 16 | 1726975.2525 | --
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 2#烟囱 | 1.6746 | 1.5587 | 10 | 23.541 | 21.912174 | 35 | 39.423 | 36.696 | 50 | 8.290 | 675867.4475 | --
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 1#烟囱 | 2.1703 | 2.4943 | 10 | 16.880 | 19.400 | 35 | 33.083 | 38.022 | 50 | 9.236 | 625564.285 | --
吕梁三峰环保发电有限公司 | 2#焚烧炉废气排放口 | 1.503 | 0.933423 | 20 | 86.039 | 53.43366 | 80 | 139.295 | 86.507766 | 250 | 12.45 | 49652.8274 | --
吕梁三峰环保发电有限公司 | 1#焚烧炉废气排放口 | 2.8807 | 1.8186 | 20 | 87.888 | 55.481321 | 80 | 153.046 | 96.616 | 250 | 12.234 | 49529.1515 | --
柳林县华亿新型建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 0.1785 | 0.2178 | 30 | 38.433 | 46.869504 | 150 | 45.23 | 55.19 | 200 | 1.82 | 69790.972 | --
石楼县民宜供热有限责任公司 | 1#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.452 | 0.796 | 50 | 4.538 | 34113.2632 | 停运
石楼县民宜供热有限责任公司 | 2#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.380 | 2.945 | 50 | 1.339 | 12147.4272 | 停运
石楼县民宜供热有限责任公司 | 3#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.084 | -139.481 | 50 | 1.387 | 12039.6826 | 停运
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（一期） | 4.505 | 4.612624 | 10 | 4.65 | 4.77 | 35 | 41.87 | 42.92 | 50 | 16.47 | 972722.4104 | --
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（二期） | 2.049 | 48.344 | 10 | 0.276 | 6.503 | 35 | 1.280 | 30.213 | 50 | 0.681 | 54280.4057 | 停运
岚县丰达焦化冶炼集团有限公司 | 焦炉烟气排放口 | 1.0819 | -- | 15 | 3.386 | -- | 30 | 0.906 | -- | 150 | 0.484 | 7784.171 | 停运
岚县恒运砖厂 | 窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县茂生砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县宏发砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机尾排放口 | 2.3046 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.300 | 128532.7512 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 燃气锅炉排放口 | 1.055 | 1.235523 | 10 | 8.596 | 9.788 | 35 | 8.241 | 9.384 | 50 | 11.238 | 34265.1542 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机头排放口 | 1.472 | 1.080604 | 10 | 3.643 | 2.674348 | 35 | 1.875 | 1.377 | 50 | 26.234 | 389621.9439 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 2.721 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.023 | 180267.0508 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 0.955 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.370 | 102952.1638 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 立磨机排放口 | 0.5652 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.629 | 42089.1525 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 烧结机头废气排气筒 | 0.328 | 0.351027 | 10 | 15.008 | 16.061 | 35 | 17.217 | 18.425 | 50 | 7.950 | 119195.6599 | --
山西聚义兴投资集团有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | 0.49 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.034 | 66994.6446 | --
山西聚义兴投资集团有限公司 | 高炉矿槽槽上、焦炭转运、高炉出铁场废气排气筒 | 1.699 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.002 | 50554.9578 | --
山西聚义兴投资集团有限公司 | 燃气锅炉废气排气筒 | 1.058 | 1.087358 | 5 | 13.178 | 13.543 | 35 | 5.074 | 5.214 | 50 | 2.403 | 22634.4025 | --
山西聚义兴投资集团有限公司 | 高炉矿槽槽下废气排气筒 | 2.592 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.765 | 87167.1132 | --
岚县民宜供热有限公司 | 锅炉烟气排放筒 | 5.646 | 48.556 | 10 | 0.004 | 0.034 | 35 | 0.530 | 4.559 | 50 | 2.869 | 169520.2185 | 停运
方山县圪洞镇四通砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
方山县新房诚信砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
方山县峪口新宏砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 2#脱硫塔出口 | 0.3128 | 14.5122 | 10 | 0.700 | 32.484 | 35 | 0.514 | 23.839 | 50 | 0.226 | 16422.7398 | 停运
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 1#脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
方山县煦泰热力有限公司 | 锅炉废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西福裕焦化有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 0.705 | -- | 30 | 37.061 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.488 | 125859.0857 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万焦炉烟囱排放口 | 1.879 | 1.901377 | 15 | 21.378 | 21.63259 | 30 | 109.095 | 110.394212 | 150 | 3.396 | 294217.788 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万推焦地面站废气排放口 | 1.654 | -- | 30 | 9.517 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.84 | 189455.5725 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万装煤地面站废气排放口 | 3.146 | -- | 30 | 5.753 | -- | 70 | -- | -- | -- | 15.136 | 187243.8703 | --
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑头除尘排放筒 | 0.68 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.941 | 466134.4901 | --
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑尾排放筒 | 3.718 | 2.789384 | 10 | 11.148 | 8.363653 | 35 | 22.100 | 16.581 | 50 | 13.361 | 423709.3164 | --
吕梁弘泽铝质耐材有限公司 | 耐火材料窑废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 100 | -- | 3208.9671 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机头 | 1.912 | 2.140137 | 10 | 5.055 | 5.658157 | 35 | 27.219 | 30.466743 | 50 | 5.565 | 507966.3792 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机头 | 1.0525 | -21.2344 | 10 | 0.165 | -3.322 | 35 | 0.052 | -1.055 | 50 | 3.180 | 454571.1737 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨装煤 | 0.731 | -- | 30 | 9.617 | -- | 70 | -- | -- | -- | 6.715 | 35598.3372 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨推焦 | 1.015 | -- | 30 | 13.361 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.970 | 71428.688 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机尾 | 0.612 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.246 | 475095.298 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机尾 | 0.644 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.852 | 412139.9299 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机尾 | 1.3625 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.123 | 55144.8001 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉矿槽 | 1.2052 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.622 | 123907.5035 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉矿槽 | 0.584 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.176 | 303955.965 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉矿槽 | 0.672 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.600 | 265023.4595 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉出铁场 | 0.32 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.887 | 359796.4671 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉出铁场 | 0.104 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.798 | 369593.172 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉出铁场 | 0.408 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.134 | 471443.8324 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 一体系转炉二次 | 1.282 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.918 | 216585.747 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 二体系转炉二次 | 1.097 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.549 | 394219.263 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机头 | 1.697 | 1.909315 | 10 | 4.464 | 5.022499 | 35 | 27.383 | 30.808941 | 50 | 6.458 | 569158.7842 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱1 | 2 | -- | 15 | 3.793 | -- | 30 | 64.427 | -- | 150 | 1.659 | 111380.3112 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱2 | 0.747 | -- | 15 | 2.691 | -- | 30 | 69.894 | -- | 150 | 1.649 | 110805.7375 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 二期剩余煤气锅炉 | 3.148 | 3.155183 | 5 | 0 | 0 | 35 | 1.107 | 1.109 | 50 | 6.638 | 267381.6389 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 剩余煤气锅炉 | 2.0049 | 2.2607 | 5 | 2.789 | 3.144 | 35 | 15.186 | 17.123 | 50 | 3.276 | 158964.7133 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 链篦机-回转窑焙烧废气排气筒 | 1.4370 | 30.2360 | 10 | 0.078 | 1.639 | 35 | 0.058 | 1.217 | 50 | 3.644 | 342579.5425 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨推焦 | 3.104 | -- | 30 | 6.248 | -- | 30 | -- | -- | -- | 6.879 | 148030.5292 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨焦炉烟囱 | 1.272 | -- | 15 | 0.971 | -- | 30 | 28.490 | -- | 150 | 3.196 | 267735.1974 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨机侧 | 1.771 | -- | 30 | 3.228 | -- | 70 | -- | -- | -- | 9.917 | 104928.7518 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨干熄焦 | 2.347 | -- | 30 | 7.683 | -- | 80 | -- | -- | -- | 7.610 | 130228.9915 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#回转窑窑尾 | 1.759 | 3.269982 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.472 | 171348.052 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 3#回转窑窑尾 | 1.30 | 9.72 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.94 | 270602.1829 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 4#回转窑窑尾 | 1.149 | 2.037789 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.60 | 136568.8645 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#回转窑窑尾 | 0.732 | -173.435 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.684 | 174114.8354 | 停运
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱1号脱硫塔出口 | 2.4939 | 3.0403 | 10 | 6.265 | 7.637 | 35 | 29.559 | 36.036 | 50 | 8.370 | 405323.6399 | --
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱2号脱硫塔出口 | 0.8060 | 1.2091 | 10 | 5.678 | 8.518 | 35 | 21.547 | 32.324 | 50 | 7.727 | 375154.9575 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司 | 焦炉烟囱 | 0.8363 | -- | 15 | 15.418 | -- | 30 | 80.182 | -- | 150 | 6.752 | 593487.6542 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司 | 地面站烟囱 | 0.5400 | -- | 30 | 3.556 | -- | 30 | -- | -- | -- | 12.954 | 181365.145 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉矿槽排放口 | 1.2339 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.957 | 93051.4419 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 2.014 | 2.159785 | 5 | 2.217 | 2.377479 | 35 | 24.479 | 26.250936 | 50 | 6.886 | 93317.9099 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机头排气筒 | 0.316 | 0.457043 | 10 | 0.715 | 1.035 | 35 | 13.386 | 19.362 | 50 | 8.241 | 241652.9625 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉出铁场废气排口 | 0.3960 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.536 | 287760.677 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉矿槽排放口 | 0.2069 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.444 | 2069.1246 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | 0.5090 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.411 | 175714.918 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉出铁场废气排口 | 0.1267 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.301 | 3502.7966 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 机头废气排放口 | 2.7614 | 2.4570 | 10 | 3.128 | 2.783 | 35 | 24.448 | 21.754 | 50 | 7.621 | 320993.43 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 2#机尾除尘器 | 1.0634 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.867 | 149960.9425 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 电厂2#脱硫塔排放口 | 1.0329 | 1.6667 | 5 | 6.489 | 10.470819 | 35 | 16.654 | 26.873 | 50 | 14.780 | 213652.1748 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 电厂1#脱硫塔排放口 | 0.396 | 0.40743 | 5 | 0.209 | 0.215032 | 35 | 26.410 | 27.165 | 50 | 4.548 | 38196.97 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 出铁厂除尘 | 0.6542 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.290 | 326944.2712 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 1#上料矿槽除尘 | 0.3629 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.216 | 102402.0121 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 1#机尾除尘烟囱 | 0.2149 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.111 | 1524.031 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 2#上料矿槽除尘器 | 1.0569 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.080 | 155635.355 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃气锅炉废气排放口 | 1.7493 | 69.9984 | 5 | 0.141 | 5.639 | 35 | 0.147 | 5.879 | 50 | 0.761 | 9184.632 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 1.0333 | 10.9545 | 10 | 0.079 | 0.834 | 35 | 0.511 | 5.417 | 50 | 0 | 0 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃煤锅炉废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 1.2211 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.870 | 42918.0342 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 0.6112 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.386 | 7930.4319 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 0.7480 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.463 | 8755.2693 | 停运
交口县鑫海实业有限公司 | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
交口县鑫海实业有限公司 | 原料高炉矿槽出铁场废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
华源科技交口有限公司 | 2#焙烧炉烟气排放口 | 0.7472 | -- | 10 | 0.367 | -- | 100 | 0.577 | -- | 100 | 2.178 | 30068.695 | 停运
华源科技交口有限公司 | 3#焙烧炉烟气排放口 | 0.9399 | -- | 10 | 34.272 | -- | 100 | 42.692 | -- | 100 | 21.293 | 130382.4135 | --
华源科技交口有限公司 | 3#锅炉烟囱排放口 | 0.5579 | 0.5434 | 5 | 9.226 | 8.988 | 35 | 39.832 | 38.803 | 50 | 7.676 | 370136.5305 | --
华源科技交口有限公司 | 4#锅炉烟囱排放口 | 1.6841 | 1.7452 | 5 | 7.982 | 8.271 | 35 | 30.878 | 31.997 | 50 | 7.284 | 345226.1645 | --
华源科技交口有限公司 | 1#焙烧炉烟气排放口 | 2.4413 | -- | 10 | 34.804 | -- | 100 | 44.785 | -- | 100 | 22.634 | 135632.1983 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 2#焙烧炉烟气 | 0.868 | -- | 10 | 44.976 | -- | 100 | 48.396 | -- | 100 | 21.779 | 66846.5734 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 130t锅炉烟气 | 0.8342 | 12.5992 | 5 | 0.162 | 2.445 | 35 | -0.508 | -7.679 | 50 | 0.217 | 8137.1367 | 停运
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 280t锅炉烟气排放口 | 1.338 | 1.364377 | 5 | 4.472 | 4.560161 | 35 | 20.145 | 20.542138 | 50 | 5.714 | 174500.7137 | 停运
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 1#焙烧炉烟气 | 1.0357 | -- | 10 | 0.370 | -- | 100 | 0.499 | -- | 100 | 0.860 | 6422.9489 | 停运
交口县兴荣冶炼有限公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | 0.876 | -- | 30 | 11.329 | -- | 70 | -- | -- | -- | 10.931 | 114173.3425 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 拦焦地面站排气筒 | 4.612 | -- | 30 | 6.348 | -- | 30 | -- | -- | -- | 10.240 | 168509.731 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.575 | -- | 15 | 17.291 | -- | 30 | 57.792 | -- | 150 | 3.370 | 258587.235 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 5.489 | -- | 30 | 30.848 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.563 | 81826.5699 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 锅炉烟气排放口1# | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 焦炉烟气排放口 | 2.2079 | -- | 15 | 11.120 | -- | 30 | 62.365 | -- | 150 | 1.576 | 93409.82 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 装煤废气排放口 | 1.6070 | -- | 30 | 5.412 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.370 | 63902.4304 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 推焦废气排放口 | 1.6479 | -- | 30 | 3.587 | -- | 30 | -- | -- | -- | 5.017 | 96539.8024 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 干熄炉废气排放口 | 0.7990 | -- | 30 | 28.563 | -- | 80 | -- | -- | -- | 12.867 | 89736.245 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期焦炉烟囱 | 1.4086 | -- | 15 | 9.588 | -- | 30 | 35.786 | -- | 150 | 2.286 | 298080.698 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期机侧地面站排放口 | 1.1121 | -- | 30 | 6.706 | -- | 70 | -- | -- | -- | 23.958 | 208437.4473 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期推焦地面站排放口 | 1.1471 | -- | 30 | 8.026 | -- | 30 | -- | -- | -- | 14.743 | 127047.6825 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期焦炉烟囱 | 1.6209 | -- | 15 | 14.099 | -- | 30 | 83.692 | -- | 150 | 5.679 | 300585.7441 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期装煤地面站烟囱 | 2.165 | -- | 30 | 2.689 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.696 | 58630.935 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期推焦地面站烟囱 | 2.082 | -- | 30 | 8.09 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.340 | 135116.833 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期干熄焦地面站排放口 | 1.1458 | -- | 30 | 10.629 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.670 | 133056.137 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期干熄焦地面站排放口 | 1.1316 | -- | 30 | 14.221 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.474 | 57881.606 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 1.6156 | -- | 15 | 11.673 | -- | 30 | 34.012 | -- | 150 | 3.348 | 384444.1082 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 0.9212 | -- | 30 | 9.595 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.452 | 100897.8625 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 2.6483 | -- | 30 | 6.91 | -- | 30 | -- | -- | -- | 17.575 | 275878.9275 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 干熄焦地面站废气排放口 | 0.6247 | -- | 30 | 13.375 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.253 | 113043.7199 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 焦炉烟囱 | 0.6149 | -- | 15 | 3.564 | -- | 30 | 46.235 | -- | 150 | 3.062 | 350617.0181 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.5547 | -- | 30 | 7.737 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.934 | 129616.37 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.3243 | -- | 30 | 4.721 | -- | 30 | -- | -- | -- | 9.724 | 154291.5114 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 1.338 | -- | 30 | 9.748 | -- | 80 | -- | -- | -- | 13.070 | 169628.845 | --
孝义市晋茂化工有限公司 | 导热油炉和加热炉公用废气排放口 | 0.5251 | 0.5541 | 10 | 20.9071 | 22.0605 | 35 | 11.5764 | 12.2151 | 50 | 11.1914 | 14777.0638 | --
孝义市泰兴铝镁有限公司 | 锅炉排气筒 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
吕梁市黑猫新材料有限公司 | 1#2#色素炭黑生产线尾气锅炉燃烧废气烟囱 | 2.7545 | 5.4059 | 10 | 5.395 | 10.588 | 35 | 25.782 | 50.599 | 50 | 4.232 | 15577.1005 | 停运
山西中兴水泥有限责任公司 | 窑头除尘器排气筒 | 2.8978 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.792 | 186429.36 | --
山西中兴水泥有限责任公司 | 水泥窑尾排气筒 | 2.9059 | 2.99493 | 10 | 0.154 | 0.158718 | 35 | 36.465 | 37.582214 | 50 | 14.113 | 209400.97 | --
孝义市金岩新型建材有限公司 | 1#烧结砖窑烟囱 | 2.188 | 3.185 | 30 | 10.345 | 15.057 | 150 | 18.791 | 27.352 | 200 | 6.981 | 133393.8126 | --
孝义市金岩新型建材有限公司 | 2#烧结砖窑烟囱 | 2.288 | 5.098 | 30 | 8.209 | 18.291 | 150 | 22.140 | 49.334 | 200 | 7.064 | 131907.3797 | --
孝义市佳辰建材有限公司 | 干燥隧道一体窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 1#精炼炉除尘器排气筒 | 3.583 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.618 | 53887.6564 | 停运
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 2#精炼炉除尘器排气筒 | 1.5973 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.153 | 116034.5531 | 停运
孝义市兴安化工有限公司 | 1#焙烧炉烟囱 | 5.341 | -- | 10 | 13.269 | -- | 100 | 22.627 | -- | 100 | 28.224 | 104190.035 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 2#焙烧炉烟囱 | 5.372 | -- | 10 | 22.051 | -- | 100 | 34.686 | -- | 100 | 26.463 | 92841.8372 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 3#焙烧炉烟囱 | 4.743 | -- | 10 | 5.955 | -- | 100 | 24.938 | -- | 100 | 21.491 | 142862.0693 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 4#焙烧炉烟囱 | 6.559 | -- | 10 | 0.808 | -- | 100 | 38.088 | -- | 100 | 26.107 | 171215.1502 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 锅炉烟囱 | 2.3212 | 2.7984 | 5 | 16.336 | 19.694 | 35 | 27.907 | 33.645 | 50 | 7.415 | 991309.7141 | --
山西信发化工有限公司 | 1号锅炉烟道 | 2.8597 | 3.1485 | 5 | 19.660 | 21.645 | 35 | 39.799 | 43.818 | 50 | 17.641 | 824612.5279 | --
山西信发化工有限公司 | 2号锅炉烟道 | 0.3265 | 4.3520 | 5 | -0.059 | -0.789 | 35 | 0.438 | 5.833 | 50 | 0.709 | 41998.2554 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝1#焙烧炉废气排放口 | 0.470 | -- | 10 | 0.133 | -- | 100 | 0.415 | -- | 100 | 0 | 0 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝2#焙烧炉废气排放口 | 1.131 | -- | 10 | 0.835 | -- | 100 | 0.110 | -- | 100 | 0.039 | 515.4527 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝3#焙烧炉废气排放口 | 2.552 | -- | 10 | 0.294 | -- | 100 | 37.732 | -- | 100 | 17.755 | 182000.4897 | --
山西信发化工有限公司 | 3#锅炉烟道 | 4.4718 | 83.5325 | 5 | 0.617 | 11.521 | 35 | 0.093 | 1.739 | 50 | 0.186 | 10392.5599 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝4#焙烧炉废气排放口 | 1.998 | -- | 10 | 3.057 | -- | 100 | 35.444 | -- | 100 | 19.224 | 195892.9579 | --
孝义市田园化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
孝义市田园化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 1.4233 | 1.3841 | 5 | 6.901 | 6.711 | 35 | 28.938 | 28.141 | 50 | 13.054 | 223297.9641 | --
孝义市田园化工有限公司 | 3#焙烧炉排气筒 | 6.2578 | -- | 10 | 14.427 | -- | 100 | 29.684 | -- | 100 | 18.892 | 175200.6441 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#锅炉排气筒 | 1.0301 | 0.9299 | 5 | 9.332 | 8.423 | 35 | 28.205 | 25.460 | 50 | 7.779 | 132563.0844 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 7.2239 | -- | 10 | 18.894 | -- | 100 | 46.185 | -- | 100 | 16.745 | 88891.025 | --
山西孝义华庆铝业有限公司 | 锅炉除尘脱硫脱硝系统排气口 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西孝义华庆铝业有限公司 | 焙烧炉排气口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西奥凯达化工有限公司 | 锅炉排气筒 | 1.7236 | 1.6002 | 5 | 1.355 | 1.258 | 35 | 20.738 | 19.253 | 50 | 5.012 | 90455.6962 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 5.2910 | -- | 10 | 4.083 | -- | 100 | 24.419 | -- | 100 | 13.042 | 71009.0825 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | 5.5754 | -- | 10 | 3.884 | -- | 100 | 11.519 | -- | 100 | 12.337 | 75556.3449 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 2.4936 | 2.2348 | 5 | 1.555 | 1.393 | 35 | 26.063 | 23.357 | 50 | 3.457 | 68806.5277 | --
山西东义煤电铝集团有限公司 | 1#回转窑与精炼炉废气排放口 | 0.888 | 0.970942 | 10 | 0.348 | 0.380504 | 100 | 52.411 | 57.306397 | 100 | 5.753 | 14802.4025 | 停运
山西东义煤电铝集团有限公司 | 4#回转窑与还原炉废气排放口 | 0.6217 | 1.3350 | 10 | 2.729 | 5.860396 | 100 | 11.851 | 25.448 | 100 | 4.482 | 16682.1615 | --
孝义市金盛冶炼有限公司 | 烧结机头废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 高炉矿槽出铁场废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西孝义煤矸石发电有限责任公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
晋能孝义煤电有限公司 | 2#机组废气总排口 | 1.2740 | 19.9217 | 10 | 0.229 | 3.581 | 35 | 0.254 | 3.964 | 50 | 5.621 | 664925.2975 | 停运
孝义市热力公司城东热源厂 | 锅炉废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西离柳焦煤集团有限公司汽源厂 | 燃煤锅炉烟气排放口 | 0.4595 | 13.3120 | 10 | -0.075 | -2.163 | 35 | -0.335 | -9.696 | 50 | 0.042 | 445.0703 | 停运
孝义市富源金来热源有限公司 | 150吨锅炉废气排口 | 2.7619 | 3.0627 | 10 | 2.040 | 2.263 | 35 | 30.055 | 33.329 | 50 | 3.380 | 253817.43 | --
孝义市富源金来热源有限公司 | 75吨锅炉废气排口 | 2.5328 | 5.7789 | 10 | 1.607 | 3.666 | 35 | 15.081 | 34.409 | 50 | 1.971 | 104606.5541 | 停运
山西骏捷新材料科技有限公司 | 转化预热炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 52.88 | 60.73 | 100 | 3.73 | 16640.4592 | --
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.490 | 21.430 | 50 | 0.175 | 422.695 | 停运
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.235 | 15.925 | 50 | 0.089 | 204.9242 | 停运
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.361 | 9.425 | 50 | 0.168 | 331.355 | 停运
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.204 | 11.715 | 50 | 0.322 | 607.7314 | 停运
山西领泽新材料科技有限公司 | 过渡期蒸汽锅炉废气排口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.091 | 11.884 | 50 | 4.946 | 11155.335 | --
孝义市惠通供热有限公司高阳供热管理中心 | 高阳1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市惠通供热有限公司高阳供热管理中心 | 高阳2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉干熄焦废气排放口 | 1.1427 | -- | 30 | 19.182 | -- | 80 | -- | -- | -- | 13.688 | 134609.4078 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉干熄焦废气排放口 | 2.2635 | -- | 30 | 18.619 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.623 | 114352.588 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉烟气排放口 | 2.3433 | -- | 15 | 13.673 | -- | 30 | 47.697 | -- | 150 | 4.651 | 177477.6972 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉烟气排放口 | 0.8875 | -- | 15 | 14.304 | -- | 30 | 46 | -- | 150 | 4.607 | 207475.8827 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉装煤废气排放口 | 1.9747 | -- | 30 | 18.597 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.087 | 117213.9893 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉推焦废气排放口 | 0.5465 | -- | 30 | 11.265 | -- | 30 | -- | -- | -- | 9.700 | 190192.2046 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉装煤废气排放口 | 0.6213 | -- | 30 | 18.545 | -- | 70 | -- | -- | -- | 9.059 | 132450.1373 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉推焦废气排放口 | 3.0276 | -- | 30 | 7.965 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.251 | 174861.4161 | --
山西金达煤化工科技有限公司 | 锅炉尾部脱硫脱硝烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 干熄焦地面站排口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 焦炉烟囱 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 推焦地面站排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 1.9425 | -- | 30 | 2.616 | -- | 70 | -- | -- | -- | 15.543 | 81331.5732 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 1.6766 | -- | 30 | 7.786 | -- | 30 | -- | -- | -- | 12.707 | 225415.4441 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉烟囱 | 1.0419 | -- | 15 | 13.911 | -- | 30 | 70.018 | -- | 150 | 3.017 | 212909.7825 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 1.7472 | -- | 30 | 2.278 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.599 | 44323.5087 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 2.1105 | -- | 30 | 11.139 | -- | 30 | -- | -- | -- | 15.579 | 278835.5349 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉烟囱 | 2.103 | -- | 15 | 14.088 | -- | 30 | 68.037 | -- | 150 | 3.147 | 229059.3175 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#干熄焦地面站排气筒 | 1.1607 | -- | 30 | 25.948 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.099 | 61505.1625 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 2#干熄焦地面站排气筒 | 2.1651 | -- | 30 | 25.319 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.109 | 68866.547 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 0.793 | 0.964629 | 10 | 15.129 | 18.403 | 30 | 96.731 | 117.670 | 150 | 3.659 | 189080.9672 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 0.568 | -- | 10 | 15.392 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.184 | 113930.0566 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 0.485 | -- | 10 | 4.972 | -- | 30 | -- | -- | -- | 19.301 | 199012.8345 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 0.984 | -- | 10 | 18.54 | -- | 50 | -- | -- | -- | 6.437 | 69773.6835 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 0.7083 | 190.2380 | 15 | 2.483 | 666.795 | 30 | 6.710 | 1802.014 | 150 | 0.020 | 1234.1013 | 停运
山西文峰焦化科技有限公司 | 1#焦炉和2#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 0.812 | -- | 30 | 0.318 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.248 | 28168.8553 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 3#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 0.654 | -- | 30 | 1.086 | -- | 30 | -- | -- | -- | 2.551 | 18946.45 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱湿法脱硫排放口 | 4.178 | -- | 15 | 12.294 | -- | 30 | 56.118 | -- | 150 | 6.215 | 301477.1125 | --
山西星宇化工科技股份有限公司 | 尾气吸收塔排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
汾阳市恒泰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.4053 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.876 | 2687.5025 | --
汾阳市中鸿橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 1.802 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.817 | 2748.0529 | --
汾阳市润恒橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.279 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.962 | 3224.2334 | --
汾阳市杏花村镇辉煌瓷业有限公司 | 烤花窑隧道窑废气烟囱 | 2.387 | 4.34263 | 30 | 13.096 | 23.829 | 50 | 14.579 | 26.526 | 180 | 14.406 | 16573.7129 | --
汾阳市美耀瓷业有限公司 | 隧道窑辊道窑烟囱排放口 | 1.9025 | 1.7004 | 30 | 8.341 | 7.455 | 50 | 26.836 | 23.985 | 180 | 13.509 | 10198.3512 | --
汾阳市杏花村镇鑫盛瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 4.3020 | 5.2214 | 30 | 9.060 | 10.996 | 50 | 26.216 | 31.819 | 180 | 5.602 | 18150.1847 | --
汾阳市杏花村镇协盛源瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 4.0340 | 6.5642 | 30 | 0.101 | 0.165 | 50 | 40.623 | 66.103 | 180 | 5.349 | 15196.6241 | --
汾阳市兴安橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 3.086 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.067 | 42974.8237 | --
吕梁市恒盛橡胶股份有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 0.2890 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.500 | 1166.5725 | 停运
汾阳市强盛橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.9207 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.262 | 7496.0056 | --
汾阳市华瑞橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 2.4133 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.700 | 32742.3005 | --
汾阳市演武镇荣达橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.0920 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.244 | 8184.2749 | --
汾阳市演武镇宏泰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气处理设施排放筒 | 1.2219 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.357 | 838.735 | --
山西天龙橡胶科技股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 2.448 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.323 | 7612.2093 | --
汾阳市演武镇宏丰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.520 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.174 | 3063.4853 | --
吕梁市鸿涛废旧橡胶再生研究股份有限公司 | 炼胶工序废气排放口 | 1.291 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.035 | 17735.7627 | 停运
汾阳市恒凯橡胶科技有限公司 | 裂解炉废气处理装置排气筒 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
汾阳市致祥胶业有限公司 | 废气处理排放筒 | 1.588 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.197 | 4084.0277 | --
汾阳市志峰橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.606 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.545 | 1830.837 | --
汾阳市演武镇振飞橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.479 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.120 | 413.0911 | --
汾阳市演武镇雄伟橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 2.669 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.041 | 3509.8934 | --
汾阳市鑫隆橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.652 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.122 | 408.0322 | 停运
山西文丰环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.411 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.296 | 4355.5082 | --
汾阳市瑞丰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.319 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.100 | 2362.1944 | 停运
汾阳市明兴橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 0.471 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.269 | 3459.4803 | --
汾阳市明盛橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 0.268 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.246 | 829.336 | --
汾阳市明辉橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西茂原橡胶科技股份有限公司 | 脱硫、炼制废气处理设施排气筒 | 1.765 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.238 | 7586.996 | --
汾阳市俊宝橡胶厂（有限公司） | 废气处理排放筒 | 1.615 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.692 | 5621.0305 | --
汾阳市建明橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.613 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.650 | 2143.0877 | --
汾阳市华联橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.630 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.079 | 6920.9625 | --
汾阳市虎跃橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.757 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.707 | 2348.4455 | --
汾阳市鸿盛橡胶有限公司 | 再生胶生产废气总排口 | 1.487 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.872 | 2937.7192 | --
汾阳市广兴橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 2.290 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.504 | 5058.5275 | --
汾阳市光辉橡胶制品有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.580 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.250 | 1867.0954 | --
汾阳市东鑫橡胶科技有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.720 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.199 | 384.83 | --
山西安泰飞环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 2.222 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.395 | 7742.7178 | 停运
汾阳市海涛橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 1.319 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.650 | 2440.7951 | --
汾阳市瑞恒橡胶有限公司 | 废气总排口 | 2.378 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.825 | 2789.8861 | --
山西国峰煤电有限责任公司 | 1号锅炉脱硫塔出口 | 2.059 | 2.662499 | 10 | 5.595 | 7.236 | 35 | 31.308 | 40.486 | 50 | 9.08 | 864783.2362 | --
山西国峰煤电有限责任公司 | 2号锅炉脱硫塔出口 | 0.561 | 0.595 | 10 | 8.599 | 9.128 | 35 | 39.944 | 42.401 | 50 | 9.51 | 887002.2508 | --
汾阳中科渊昌再生能源有限公司 | 焚烧烟气排放筒 | 1.339 | 1.035 | 20 | 56.606 | 43.775401 | 80 | 191.252 | 147.904 | 250 | 9.651 | 81577.8597 | --
吕梁市医疗废物集中处置中心 | 焚烧系统废气处理设施排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
汾阳市盛鼎建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.565 | 29.760 | 50 | 7.998 | 30677.2527 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.843 | -32.052 | 50 | 0.157 | 516.9773 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.123 | 31.369 | 50 | 6.479 | 13250.9843 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.197 | -25.747 | 50 | 0.087 | 292.1647 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.226 | 33.181 | 50 | 6.927 | 27650.1586 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0.008 | 50 | 0.252 | 1495.8563 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.044 | -199.219 | 50 | 0.271 | 1614.32 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 3#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.352 | 25.332 | 50 | 1.554 | 7506.3075 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 4#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.564 | 37.975 | 50 | 2.530 | 13074.3575 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 5#燃气锅炉排放筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.922 | -680.582 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 6#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.898 | 43.911 | 50 | 2.574 | 14333.6475 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.198 | 29.535 | 50 | 0.037 | 222.4375 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒1#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.077 | 5.119 | 50 | 0.461 | 964.1143 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒2#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23.099 | 34.205 | 50 | 4.586 | 7589.6796 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒3#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.003 | 0.163 | 50 | 0.626 | 1336.018 | 停运