## sheet1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2026年05月23日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
吕梁山水水泥有限公司 | 窑尾电除尘器排放筒 | 1.7862 | 1.7480 | 10 | 5.093 | 4.984 | 35 | 44.075 | 43.133 | 50 | 14.704 | 355425.4512 | --
吕梁山水水泥有限公司 | 冷却机排放口 | 1.5717 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.761 | 302821.7836 | --
吕梁山水水泥有限公司 | 辊压选粉收尘器排放筒 | 1.3927 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.956 | 116479.0372 | --
吕梁山水水泥有限公司 | 煤磨除尘器排放筒 | 2.724 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.976 | 79546.7224 | --
山西菲尔茂新再生物资回收有限公司 | 1#生产线热解炉废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
晋能大土河热电有限公司 | 1号机组净烟气 | 3.3875 | 3.6170 | 10 | 19.584 | 20.911 | 35 | 40.524 | 43.270 | 50 | 5.471 | 814376.785 | --
晋能大土河热电有限公司 | 2号机组净烟气 | 3.7520 | 3.9540 | 10 | 21.577 | 22.739 | 35 | 32.093 | 33.821 | 50 | 5.561 | 833974.3725 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝设施排放口 | 0.967 | -- | 15 | 21.139 | -- | 30 | 108.589 | -- | 150 | 2.915 | 187036.3675 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.889 | -- | 30 | 0.838 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.738 | 114350.56 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 推焦废气排放口 | 1.4719 | -- | 30 | 0.473 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.766 | 140215.6399 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 4.449 | -- | 30 | 20.196 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.326 | 78670.71 | --
山西金源煤化科技有限公司 | 二期500万kcal焦油蒸馏管式炉排口 | 2.06 | 2.52 | 200 | 0.70 | 0.85 | 550 | 35.85 | 43.79 | 240 | 2.78 | 8723.4812 | --
文水县鑫明泰化工有限公司 | 在线监测废气排放口 | 0.2985 | 0.6349 | 20 | 1.625 | 3.455 | 50 | 67.499 | 143.560 | 200 | 5.172 | 14232.8909 | --
山西盛达威科技有限公司 | 尾气锅炉废气排放口 | 1.964 | 2.222 | 10 | 1.717 | 1.942181 | 35 | 19.413 | 21.959 | 50 | 13.667 | 90793.1361 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线窑窑头 | 1.5816 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.385 | 190906.39 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线水泥窑窑尾 | 3.2527 | 3.4414 | 10 | 0.825 | 0.872 | 35 | 32.432 | 34.313 | 50 | 24.074 | 266042.12 | --
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑尾 | 0.2214 | 0.2123 | 10 | 0.629 | 0.603067 | 35 | 33.878 | 32.483 | 50 | 20.392 | 234356.54 | --
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑头 | 1.7897 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.334 | 201877.12 | --
山西吉港水泥有限公司 | 1#球磨机 | 1.3533 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.306 | 6559.8 | --
山西吉港水泥有限公司 | 2#球磨机 | 0.6782 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.946 | 4139.9225 | --
山西吉港水泥有限公司 | 3#水泥磨 | 0.6643 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.210 | 2858.87 | --
山西吉港水泥有限公司 | 4#水泥磨 | 1.1124 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.247 | 572.8925 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线煤磨机 | 0.451 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.587 | 32663.8999 | --
山西吉港水泥有限公司 | 二线煤磨机 | 0.566 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.703 | 36975.8786 | --
文水恒安兄弟建材有限公司 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水玉玺平安建筑材料有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县穆家寨新兴砖厂 | 1#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县穆家寨新兴砖厂 | 2#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县金星建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县嘉威建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县诚源建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 0.895 | 1.012 | 30 | 44.322 | 50.161 | 150 | 73.453 | 83.128 | 200 | 6.266 | 159083.1668 | --
山西浩海陶瓷科技有限公司 | 煅烧窑排气筒 | 1.012 | 1.689482 | 30 | 0.365 | 0.609348 | 50 | 42.436 | 70.849 | 180 | 5.693 | 11659.8275 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 120t转炉二次烟气除尘排气筒 | 0.776 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.875 | 761966.8628 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机头脱硫脱硝除尘出口排气筒 | 1.928 | 1.442895 | 10 | 23.289 | 17.430 | 35 | 39.487 | 29.552 | 50 | 5.753 | 656350.4828 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机尾除尘排气筒 | 1.714 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.48 | 341994.7516 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场1号除尘排气筒 | 0.588 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.883 | 281503.7413 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉矿槽除尘排气筒 | 0.662 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.254 | 395342.0597 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场2号除尘排气筒 | 1.402 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.472 | 108560.649 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1#燃气发电锅炉排气筒 | 1.081 | 1.052921 | 5 | 23.597 | 22.977 | 35 | 5.999 | 5.841 | 50 | 7.299 | 464785.7675 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 烧结机头_竖炉焙烧排气筒 | 4.514 | 4.631 | 10 | 5.098 | 5.229788 | 35 | 14.142 | 14.506 | 50 | 12.222 | 211118.691 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 高炉矿槽废气排气筒 | 3.189 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.428 | 120534.1823 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 高炉出铁场排气筒 | 2.377 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.536 | 132020.5102 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 烧结机尾排气筒 | 1.958 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.462 | 61733.1783 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 燃气锅炉排气筒 | 1.358 | 1.759 | 10 | 0.413 | 0.534934 | 35 | 22.169 | 28.714 | 50 | 21.615 | 38574.0141 | --
山西国金电力有限公司 | #1循环流化床锅炉烟囱 | 4.2221 | 124.6875 | 10 | 0.090 | 2.657 | 35 | 0.402 | 11.874 | 50 | 1.087 | 133335.1545 | 停运
山西国金电力有限公司 | #2循环流化床锅炉烟囱 | 0.4404 | 0.4452 | 10 | 13.857 | 14.007334 | 35 | 41.163 | 41.611 | 50 | 7.122 | 820392.0842 | --
山西国金电力有限公司 | 窑头收尘器废气排放口 | 0.314 | 0.313 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.915 | 171540.0596 | --
山西国金电力有限公司 | 1#水泥窑废气排放口 | 2.126 | 2.123 | 20 | 4.177 | 4.170174 | 100 | 38.088 | 38.026 | 320 | 15.465 | 402030.9725 | --
文水县振兴化肥有限公司 | 锅炉烟囱 | 1.1446 | 1.9930 | 20 | 8.662 | 15.710243 | 100 | 25.397 | 44.221 | 150 | 7.258 | 122741.4995 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.2571 | -- | 15 | 18.463 | -- | 30 | 73.663 | -- | 150 | 3.747 | 245642.235 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 装煤推焦排口 | 0.845 | -- | 30 | 5.164 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.321 | 61392.7523 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#3#余热锅炉烟气排放口 | 0.4765 | -- | 15 | 5.773 | -- | 30 | 70.395 | -- | 150 | 7.303 | 102697.3005 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 3#余热锅炉烟气备用排放口 | 0.3191 | -- | 15 | 0.739 | -- | 30 | 1.516 | -- | 150 | 0.302 | 4936.526 | 停运
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#余热锅炉烟气备用排放口 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 0.4774 | -- | 15 | 12.172 | -- | 30 | 70.393 | -- | 150 | 2.766 | 143527.1925 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 0.4085 | -- | 15 | 10.175 | -- | 30 | 70.771 | -- | 150 | 2.367 | 121910.3391 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉机侧地面站排口 | 0.7321 | -- | 30 | 9.036 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.357 | 61326.445 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉机侧地面站排口 | 1.8690 | -- | 30 | 5.659 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.791 | 68522.9225 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#干熄焦地面站排口 | 0.2145 | -- | 30 | 38.601 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.541 | 95735.8275 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#干熄焦地面站排口 | 0.5542 | -- | 30 | 33.050 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.149 | 106549.925 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 出焦地面站排口 | 1.1934 | -- | 30 | 12.914 | -- | 30 | -- | -- | -- | 6.176 | 134238.0749 | --
交城县三喜化工有限公司（二厂区） | 硝酸反应尾气排放筒 | -- | -- | -- | 0.5 | -- | -- | 67.564 | -- | 200 | 31.434 | 49735.087 | --
山西恩泽生物技术有限公司 | 稀硝酸装置吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 96.294 | -- | 200 | 23.558 | 12164.6632 | --
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.195 | -- | 200 | 0.737 | 2406.2838 | 停运
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.884 | -- | 200 | 22.826 | 67310.6975 | --
山西东锦肥业有限公司 | 两钠碱液吸收尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.467 | -- | 100 | 0.445 | 1493.9645 | 停运
交城县德谦肥业有限公司 | 硝酸吸收塔尾气排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 41.981 | -- | 200 | 16.512 | 15903.4014 | --
山西润锦化工有限公司 | 尿素筛分系统排放口 | 0.927 | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.392 | 68485.4732 | --
山西沃锦新材料股份有限公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 169.600 | -- | 200 | 17.728 | 58361.2967 | --
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 焚烧系统废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 肼基物烘干排放口 | 1.4815 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.544 | 12672.67 | --
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 三环唑烘干排放口 | 1.413 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.809 | 6167.2063 | --
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑尾废气出口 | 6.8435 | 4.8147 | 10 | 1.608 | 1.131306 | 35 | 57.337 | 40.340 | 50 | 21.212 | 432338.76 | --
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑头废气出口 | 5.1951 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.304 | 354928.72 | --
山西金虎水泥有限责任公司 | 煤磨磨尾废气出口 | 1.1107 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.717 | 40362.0025 | --
交城县岭底石刚砖厂 | 隧道窑废气排气口 | 4.512998 | 6.035506 | 30 | 40.266 | 45.998308 | 150 | 28.319996 | 29.835548 | 200 | 7.071853 | 79337.1421 | --
交城县众鑫建材有限公司 | 隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
交城县鼎烽建材有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
交城县电力砖厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.6176 | 0.7057 | 30 | 52.555 | 60.052 | 150 | 49.145 | 56.156 | 200 | 5.375 | 92599.7575 | --
山西林石源建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 2#玻璃熔窑烟囱 | 4.252 | 6.196 | 30 | 27.2 | 39.636792 | 200 | 134.521 | 196.039 | 400 | 6.995 | 115910.1295 | --
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 1#玻璃熔窑烟囱 | 4 | 79.59 | 30 | 1.12 | 22.37 | 200 | 0.71 | 14.10 | 400 | 0.72 | 15375.1037 | 停运
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 3#4#玻璃熔窑备用烟囱 | 4.099 | 4.799 | 30 | 2.882 | 3.374098 | 200 | 156.452 | 183.158 | 400 | 5.006 | 59055.8687 | --
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 4#玻璃熔窑烟囱 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 200 | 0.011 | 0.489 | 400 | 0.896 | 18821.6386 | 停运
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 3#玻璃熔窑烟囱 | 1.35 | 1.55 | 30 | 62.01 | 71.10 | 200 | 77.07 | 88.37 | 400 | 19.92 | 135413.0929 | --
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 1#2#玻璃熔窑备用烟囱 | 1.76 | 2.06 | 30 | 77.45 | 90.55 | 200 | 158.43 | 185.23 | 400 | 16.12 | 109290.8858 | --
山西众鑫锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 0.457 | 0.245 | 10 | 22.908 | 12.265561 | 35 | 2.750 | 1.472 | 100 | 7.361 | 9758.98 | --
交城县陈氏耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.5813 | 0.8038 | 10 | 1.201 | 0.61047 | 35 | 109.720 | 55.775 | 100 | 2.862 | 3314.0789 | --
山西国丰耐火材料有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | 0.763 | 0.538207 | 10 | 15.551 | 10.969426 | 35 | 157.936 | 111.413 | 200 | 6.344 | 9213.9504 | --
山西中天锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑烟气排放筒 | 0.825 | 0.475 | 10 | 18.274 | 10.52851 | 35 | 60.730 | 34.992 | 200 | 10.834 | 12443.9812 | --
交城县晋阳耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.2980 | 1.5430 | 10 | 13.620 | 16.191 | 35 | 47.136 | 56.033 | 100 | 4.495 | 9440.5603 | --
山西锐能新材料有限公司 | 高铝生产线窑炉烟气排放口 | 6.0448 | 2.8113 | 10 | 1.325 | 0.616 | 35 | 46.463 | 21.609 | 100 | 1.120 | 20824.3625 | --
山西锐能新材料有限公司 | 中铝生产线窑炉烟气排放口 | 6.4951 | 4.6206 | 10 | 4.548 | 3.236 | 35 | 65.423 | 46.542 | 100 | 1.954 | 56147.4425 | --
山西锐能新材料有限公司 | 脱水料生产线回转窑烟气排放口 | 5.941 | 3.995286 | 10 | 5.446 | 3.662402 | 35 | 11.575 | 7.784 | 100 | 3.292 | 11409.2566 | --
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉热风炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机头排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机尾_整粒_破碎筛分排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉出铁场排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#高炉矿槽底排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 4号锰矿烘干回转窑排气筒 | 1.15 | -- | 20 | 0.065 | -- | 200 | 13.49 | -- | 300 | 2.91 | 9866.4387 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 5号石灰石回转窑排气筒 | 1.45 | 2.42 | 20 | 3.335 | 5.566765 | 200 | 14.81 | 24.73 | 300 | 9.29 | 35735.4741 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 7号石灰石回转窑排气筒 | 2.67 | 3.32 | 20 | 1.923 | 2.390167 | 200 | 24.75 | 30.76 | 300 | 13.39 | 68856.5891 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 8号回转窑排气筒 | 1.83 | -- | 20 | 5.02 | -- | 200 | 16.98 | -- | 300 | 6.03 | 34438.0487 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 6号锰矿烘干回转窑排气筒 | 1.10 | -- | 20 | 6.253 | -- | 200 | 12.82 | -- | 300 | 1.76 | 9774.3358 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 3号石灰石回转窑排气筒 | 0.79 | 52.87 | 20 | 0.01 | 0.50 | 200 | 2.25 | 151.12 | 300 | 0.22 | 1151.6924 | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 9#回转窑排气筒 | 3.59 | 5 | 20 | 0.955 | 1.329746 | 200 | 22.91 | 31.92 | 300 | 5.56 | 36253.4425 | --
交城县金铭恒业环保科技有限公司 | 冶炼废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交城县兆晟环保科技有限公司 | 裂解炉裂解废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西国锦煤电有限公司 | 1#机组烟气排口 | 1.8874 | 4.9040 | 10 | 7.645 | 19.864 | 35 | 13.417 | 34.860 | 50 | 0.021 | 2034.695 | 停运
山西国锦煤电有限公司 | 2#机组烟气排口 | 4.8956 | 5.8485 | 10 | 12.107 | 14.464 | 35 | 32.661 | 39.019 | 50 | 7.432 | 698910.2675 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 2.31 | -- | 30 | 10.94 | -- | 80 | -- | -- | -- | 3.37 | 53556.13 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.31 | -- | 30 | 4.40 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.06 | 210072.0754 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 装煤废气排放口 | 0.30 | 18.15 | 30 | 3.17 | 194.60 | 70 | -- | -- | -- | 10.82 | 242542.5062 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 焦炉烟气脱硫、脱硝设施排放口 | 1.25 | -- | 15 | 8.69 | -- | 30 | 39.08 | -- | 150 | 3.76 | 368044.7808 | --
山西锐鑫耐火材料有限公司 | 回转窑、辊道窑废气排放口 | 2.774 | 3.336137 | 10 | 3.037 | 3.652432 | 35 | 54.167 | 65.143 | 100 | 1.293 | 30929.0331 | --
山西中齐锐能高温材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 1.002 | 0.792 | 10 | 1.973 | 1.559 | 35 | 96.438 | 76.191 | 200 | 5.835 | 37078.253 | 停运
山西华鑫肥业股份有限公司 | 吸收塔废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.03 | -- | 200 | 30.47 | 158379.2904 | --
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 714.286 | -- | -- | 39.112 | -- | 200 | 28.255 | 67526.9492 | --
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 2号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 回转窑废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 1号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运
山西金兰化工股份有限公司新型肥料分公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.927 | -- | 200 | 22.013 | 24181.6057 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 吸收塔排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.806 | -- | 200 | 29.900 | 50242.9022 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 碱吸收废气排放口 | -- | -- | -- | 0.049 | -- | -- | 60.495 | 59.654 | 100 | 9.173 | 14711.3187 | --
兴县南通玉明砖厂 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西华兴铝业有限公司 | 1#、2#和3#锅炉烟气排放口 | 0.834 | 1.085 | 5 | 20.169 | 26.236 | 35 | 31.039 | 40.375 | 50 | 2.108 | 359937.5172 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.797 | -- | 10 | 0.17 | -- | 100 | 25.510 | -- | 100 | 27.843 | 118010.5794 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期2#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.016 | -- | 10 | 1.906 | -- | 100 | 26.784 | -- | 100 | 28.066 | 113237.7661 | --
山西华兴铝业有限公司 | 二期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.607 | -- | 10 | 0.488 | -- | 100 | 30.821 | -- | 100 | 20.540 | 191397.9457 | --
山西华兴铝业有限公司 | 4#锅炉烟气排放口 | 1.356 | 1.226 | 5 | 29.195 | 26.413 | 35 | 42.893 | 38.805 | 50 | 14.153 | 433368.4645 | --
山西中铝华润有限公司 | 1#8#电解工区电解废气净化设施出口 | 0.423 | -- | 10 | 29.07 | -- | 100 | -- | -- | -- | 13.25 | 1159697.1808 | --
山西中铝华润有限公司 | 2#7#电解工区电解废气净化设施出口 | 2.91 | -- | 10 | 27.53 | -- | 100 | -- | -- | -- | 13.25 | 1154257.8066 | --
山西中铝华润有限公司 | 3#6#电解工区电解废气净化设施出口 | 2.09 | -- | 10 | 27.43 | -- | 100 | -- | -- | -- | 12.54 | 1084508.9862 | --
山西中铝华润有限公司 | 4#5#电解工区电解废气净化设施出口 | 4.29 | -- | 10 | 25.84 | -- | 100 | -- | -- | -- | 12.31 | 1043404.9275 | --
山西臣功固体废物综合处置利用有限公司 | 焚烧烟囱 | 1.326 | 35.999 | 30 | 1.495 | 40.587 | 100 | 7.097 | 192.626 | 300 | 0 | 0 | 停运
临县安业乡东胜机砖厂 | 隧道窑排放口 | 0.0597 | 0.1152 | 30 | 8.627 | 16.674 | 150 | 1.374 | 2.653 | 200 | 0 | 0 | 停运
临县三交镇武家沟机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县刘家会镇金润机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县华烨选煤有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | 10.438 | 11.296535 | 30 | 67.495 | 72.928 | 150 | 24.146 | 26.120 | 200 | 4.828 | 93570.0808 | --
临县前甘泉新型机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县马家湾飞宏机砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县临泉镇后月镜机砖厂 | 隧道窑烟囱 | 1.801803 | 3.020259 | 30 | 14.920133 | 27.851639 | 150 | 0.685102 | 1.214044 | 200 | 4.431553 | 65646.654 | --
临县新民集中供热有限公司 | 3#锅炉脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
临县新民集中供热有限公司 | 4#锅炉脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西京能吕临发电有限公司 | 1号机组废气 | 2.5657 | 3.1839 | 10 | 8.588 | 10.658 | 35 | 32.220 | 39.984 | 50 | 8.483 | 811996.9175 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 2号机组废气 | 1.7528 | 1.9459 | 10 | 9.036 | 10.032 | 35 | 40.168 | 44.594 | 50 | 7.630 | 693039.205 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 启动锅炉烟囱（长期停产） | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥窑排放口 | 1.6915 | 1.2160 | 10 | 0.587 | 0.422 | 35 | 41.230 | 29.640 | 50 | 9.262 | 261793.7942 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥窑排放口 | 0.799 | 0.635 | 10 | 0.690 | 0.549 | 35 | 28.657 | 22.775 | 50 | 12.722 | 361264.5424 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#冷却机 | 1.7111 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.380 | 227220.2917 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#冷却机 | 0.571 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.131 | 242272.9155 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥磨选粉机 | 0.711 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.206 | 15229.3297 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥磨选粉机 | 1.514 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.695 | 142275.8927 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 3#水泥磨选粉机 | 0.265 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.314 | 4135.7247 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 4#水泥磨选粉机 | 1.893 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.017 | 56786.6127 | 停运
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 锅炉烟囱 | 0.7740 | 0.9428 | 10 | 13.318 | 16.221 | 35 | 27.557 | 33.566 | 50 | 3.924 | 416544.664 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 二期焙烧炉排气筒 | 4.083 | -- | 10 | 25.291 | -- | 100 | 35.366 | -- | 100 | 18.997 | 195554.5775 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 三期焙烧炉排气筒 | 3.08 | -- | 10 | 26.897 | -- | 100 | 41.750 | -- | 100 | 14.088 | 134604.5986 | --
山西华光发电有限责任公司 | 4#锅炉排放口 | 0.7134 | 0.7132 | 5 | 14.718 | 14.714 | 35 | 33.198 | 33.189 | 50 | 16.379 | 1791039.5824 | --
山西华光发电有限责任公司 | 3#锅炉排放口 | 1.4521 | 1.4760 | 5 | 19.855 | 20.182 | 35 | 33.159 | 33.706 | 50 | 14.095 | 1521794.6624 | --
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 2#烟囱 | 1.6170 | 1.4893 | 10 | 21.34 | 19.654908 | 35 | 40.442 | 37.249 | 50 | 7.907 | 647572.28 | --
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 1#烟囱 | 2.5402 | 2.8910 | 10 | 18.078 | 20.575 | 35 | 33.712 | 38.369 | 50 | 8.991 | 608719.7925 | --
吕梁三峰环保发电有限公司 | 2#焚烧炉废气排放口 | 1.7279 | 1.0522 | 20 | 90.738 | 55.253906 | 80 | 136.400 | 83.060 | 250 | 13.287 | 50875.0502 | --
吕梁三峰环保发电有限公司 | 1#焚烧炉废气排放口 | 3.2505 | 2.0556 | 20 | 88.653 | 56.063359 | 80 | 152.557 | 96.475 | 250 | 12.910 | 51797.2747 | --
柳林县华亿新型建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 0.1713 | 0.3797 | 30 | 17.77 | 39.40 | 150 | 22.08 | 48.95 | 200 | 0.69 | 27373.6454 | --
石楼县民宜供热有限责任公司 | 1#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.450 | 0.790 | 50 | 4.604 | 34102.7391 | 停运
石楼县民宜供热有限责任公司 | 2#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.380 | 2.897 | 50 | 1.539 | 13900.4587 | 停运
石楼县民宜供热有限责任公司 | 3#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.550 | -136.852 | 50 | 1.476 | 12752.6602 | 停运
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（一期） | 4.629 | 4.508761 | 10 | 3.31 | 3.22 | 35 | 43.62 | 42.46 | 50 | 16.27 | 960975.6025 | --
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（二期） | 1.897 | 35.160 | 10 | 0.283 | 5.248 | 35 | 0.947 | 17.556 | 50 | 0.540 | 43566.4937 | 停运
岚县丰达焦化冶炼集团有限公司 | 焦炉烟气排放口 | 1.0572 | -- | 15 | 4.516 | -- | 30 | 2.824 | -- | 150 | 0.045 | 729.9478 | 停运
岚县恒运砖厂 | 窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县茂生砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县宏发砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机尾排放口 | 0.9959 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.830 | 123318.503 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 燃气锅炉排放口 | 1.163 | 1.298392 | 10 | 12.831 | 13.927 | 35 | 8.345 | 9.058 | 50 | 11.587 | 35031.903 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机头排放口 | 1.422 | 1.061035 | 10 | 2.829 | 2.111 | 35 | 1.761 | 1.314 | 50 | 26.744 | 401172.5354 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 2.66 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.027 | 165730.2346 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 1.054 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.089 | 95342.4047 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 立磨机排放口 | 0.5449 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.744 | 10534.19 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 烧结机头废气排气筒 | 0.335 | 0.34679 | 10 | 16.940 | 17.538 | 35 | 19.640 | 20.333 | 50 | 8.458 | 125302.12 | --
山西聚义兴投资集团有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | 0.541 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.133 | 66394.8413 | --
山西聚义兴投资集团有限公司 | 高炉矿槽槽上、焦炭转运、高炉出铁场废气排气筒 | 1.972 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.821 | 49408.2776 | --
山西聚义兴投资集团有限公司 | 燃气锅炉废气排气筒 | 0.171 | 0.171581 | 5 | 18.158 | 18.220 | 35 | 2.336 | 2.344 | 50 | 2.662 | 25729.5325 | --
山西聚义兴投资集团有限公司 | 高炉矿槽槽下废气排气筒 | 2.697 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.680 | 85377.1245 | --
岚县民宜供热有限公司 | 锅炉烟气排放筒 | 6.146 | 368.691 | 10 | 1.787 | 107.222 | 35 | 3.389 | 203.276 | 50 | 0.833 | 49038.0609 | 停运
方山县圪洞镇四通砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
方山县新房诚信砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
方山县峪口新宏砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 2#脱硫塔出口 | 0.3956 | 13.2590 | 10 | 0.833 | 27.926 | 35 | 0.510 | 17.099 | 50 | 0.265 | 19235.8674 | 停运
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 1#脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
方山县煦泰热力有限公司 | 锅炉废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西福裕焦化有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 0.5 | -- | 30 | 26.409 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.335 | 114698.4447 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万焦炉烟囱排放口 | 2.968 | 3.373609 | 15 | 17.544 | 19.942 | 30 | 103.835 | 118.030 | 150 | 3.334 | 293145.3026 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万推焦地面站废气排放口 | 1.604 | -- | 30 | 6.65 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.78 | 169316.24 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万装煤地面站废气排放口 | 2.997 | -- | 30 | 6.288 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.379 | 166750.4232 | --
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑头除尘排放筒 | 0.68 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.424 | 448660.0602 | --
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑尾排放筒 | 3.626 | 2.828994 | 10 | 10.316 | 8.048512 | 35 | 17.267 | 13.471 | 50 | 12.737 | 413662.9505 | --
吕梁弘泽铝质耐材有限公司 | 耐火材料窑废气排放口 | 0.24 | 4.48 | 10 | 0.02 | 0.38 | 35 | 0.29 | 5.42 | 100 | 0.31 | 2748.8966 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机头 | 1.933 | 2.2031 | 10 | 3.51 | 4.000455 | 35 | 30.081 | 34.283 | 50 | 5.406 | 505699.5613 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机头 | 1.0946 | -53.4798 | 10 | 0.095 | -4.623 | 35 | 0.022 | -1.091 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨装煤 | 0.626 | -- | 30 | 8.451 | -- | 70 | -- | -- | -- | 6.392 | 34080.5549 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨推焦 | 0.853 | -- | 30 | 8.147 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.720 | 70327.3795 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机尾 | 0.633 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.916 | 456977.9037 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机尾 | 0.641 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.431 | 395917.2615 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机尾 | 1.3791 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.445 | 70095.3402 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉矿槽 | 0.9872 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.421 | 66893.1808 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉矿槽 | 0.592 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.191 | 303107.9825 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉矿槽 | 0.779 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.441 | 260742.9079 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉出铁场 | 0.3180 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.254 | 57548.5306 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉出铁场 | 0.096 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.557 | 362017.2351 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉出铁场 | 0.186 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.922 | 386364.299 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 一体系转炉二次 | 1.3136 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.011 | 113983.8912 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 二体系转炉二次 | 1.249 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.780 | 395843.3432 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机头 | 1.21 | 1.345639 | 10 | 3.829 | 4.258 | 35 | 30.214 | 33.604 | 50 | 6.456 | 590231.6911 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱1 | 1.811 | -- | 15 | 2.777 | -- | 30 | 33.216 | -- | 150 | 1.656 | 111691.4503 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱2 | 1.21 | -- | 15 | 2.111 | -- | 30 | 66.835 | -- | 150 | 1.649 | 110682.625 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 二期剩余煤气锅炉 | 2.047 | 1.966 | 5 | 7.581 | 7.280 | 35 | 12.889 | 12.378 | 50 | 11.972 | 469627.1706 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 剩余煤气锅炉 | 0.6167 | 305.5294 | 5 | 0.353 | 175.046 | 35 | 0.600 | 297.083 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 链篦机-回转窑焙烧废气排气筒 | 3.115 | 2.202968 | 10 | 2.416 | 1.708 | 35 | 7.586 | 5.365 | 50 | 5.758 | 369820.3 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨推焦 | 2.486 | -- | 30 | 5.071 | -- | 30 | -- | -- | -- | 6.594 | 142285.9027 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨焦炉烟囱 | 1.267 | -- | 15 | 0.760 | -- | 30 | 29.126 | -- | 150 | 2.841 | 237753.6261 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨机侧 | 1.706 | -- | 30 | 3.106 | -- | 70 | -- | -- | -- | 9.342 | 98784.9966 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨干熄焦 | 2.345 | -- | 30 | 10.030 | -- | 80 | -- | -- | -- | 7.834 | 133789.1025 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#回转窑窑尾 | 2.028 | 3.728995 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.44 | 170275.2862 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#回转窑窑尾 | 0.63 | 153.75 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 4#回转窑窑尾 | 0.842 | 2.001096 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.23 | 152402.3016 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#回转窑窑尾 | 2.601 | 3.570 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.300 | 134408.7375 | --
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱1号脱硫塔出口 | 0.0039 | 0.1028 | 10 | 0.279 | 7.283 | 35 | 0.125 | 3.277 | 50 | 0.005 | 283.7824 | --
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱2号脱硫塔出口 | 1.2388 | 1.3682 | 10 | 12.551 | 13.863 | 35 | 31.276 | 34.543 | 50 | 11.738 | 548073.1175 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司 | 焦炉烟囱 | 0.7987 | -- | 15 | 16.771 | -- | 30 | 92.087 | -- | 150 | 5.724 | 517280.0793 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司 | 地面站烟囱 | 0.5803 | -- | 30 | 5.799 | -- | 30 | -- | -- | -- | 13.318 | 184360.715 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉矿槽排放口 | 1.1980 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.728 | 91493.4617 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 2.2012 | 2.2320 | 5 | 1.623 | 1.646135 | 35 | 24.937 | 25.285 | 50 | 7.874 | 119072.575 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机头排气筒 | 0.2084 | 4.6521 | 10 | 0.279 | 6.219 | 35 | 0.592 | 13.220 | 50 | 0 | 0.5525 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉出铁场废气排口 | 0.4286 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.120 | 288114.1208 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉矿槽排放口 | 0.1885 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.374 | 1752.7089 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | 0.2661 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.023 | 342.4368 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉出铁场废气排口 | 0.1160 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 机头废气排放口 | 1.8428 | 20.8955 | 10 | 0.177 | 2.011 | 35 | 0.168 | 1.910 | 50 | 0 | 0 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 2#机尾除尘器 | 0.9532 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 电厂2#脱硫塔排放口 | 1.0402 | 1.6836 | 5 | 4.556 | 7.374154 | 35 | 18.221 | 29.490 | 50 | 14.028 | 204369.3596 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 电厂1#脱硫塔排放口 | 0.414 | 0.596255 | 5 | 0.266 | 0.383101 | 35 | 10.788 | 15.533 | 50 | 6.895 | 58582.46 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 出铁厂除尘 | 0.5116 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.620 | 374513.5432 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 1#上料矿槽除尘 | 0.3266 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.178 | 102181.4616 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 1#机尾除尘烟囱 | 0.2112 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.706 | 9662.1102 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 2#上料矿槽除尘器 | 0.5209 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.449 | 149104.5035 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃气锅炉废气排放口 | 1.8506 | 109.8599 | 5 | 0.116 | 6.886 | 35 | 0.114 | 6.740 | 50 | 0.240 | 2886.8162 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 1.0102 | 19.3656 | 10 | 0.177 | 3.385 | 35 | 0.487 | 9.335 | 50 | 0 | 0 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃煤锅炉废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 1.2836 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.047 | 9342.7669 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 0.5961 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.952 | 6500.6449 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 0.7333 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.701 | 12801.5583 | 停运
交口县鑫海实业有限公司 | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
交口县鑫海实业有限公司 | 原料高炉矿槽出铁场废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
华源科技交口有限公司 | 2#焙烧炉烟气排放口 | 0.7539 | -- | 10 | 0.244 | -- | 100 | 0.359 | -- | 100 | 2.214 | 30317.0575 | 停运
华源科技交口有限公司 | 3#焙烧炉烟气排放口 | 1.0040 | -- | 10 | 35.662 | -- | 100 | 43.719 | -- | 100 | 20.470 | 125056.7744 | --
华源科技交口有限公司 | 3#锅炉烟囱排放口 | 0.6387 | 0.5919 | 5 | 9.505 | 8.808 | 35 | 43.049 | 39.895 | 50 | 7.757 | 376089.7743 | --
华源科技交口有限公司 | 4#锅炉烟囱排放口 | 1.694 | 1.615178 | 5 | 12.394 | 11.817 | 35 | 35.738 | 34.075 | 50 | 7.649 | 358358.2281 | --
华源科技交口有限公司 | 1#焙烧炉烟气排放口 | 2.4994 | -- | 10 | 43.331 | -- | 100 | 51.426 | -- | 100 | 23.038 | 137744.2527 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 2#焙烧炉烟气 | 0.913 | -- | 10 | 41.56 | -- | 100 | 52.368 | -- | 100 | 21.728 | 66141.7664 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 130t锅炉烟气 | 0.8493 | 14.2893 | 5 | 0.196 | 3.301 | 35 | -0.533 | -8.965 | 50 | 0.217 | 8094.37 | 停运
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 280t锅炉烟气排放口 | 1.253 | 1.304663 | 5 | 8.096 | 8.430 | 35 | 30.316 | 31.567 | 50 | 6.018 | 183401.31 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 1#焙烧炉烟气 | 1.0287 | -- | 10 | 0.324 | -- | 100 | 0.541 | -- | 100 | 0.736 | 5453.0056 | 停运
交口县兴荣冶炼有限公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | 0.7706 | -- | 30 | 10.481 | -- | 70 | -- | -- | -- | 9.544 | 99304.7733 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 拦焦地面站排气筒 | 4.7635 | -- | 30 | 5.962 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.931 | 145849.7144 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.3486 | -- | 15 | 15.536 | -- | 30 | 68.333 | -- | 150 | 3.016 | 239217.9934 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 5.2654 | -- | 30 | 24.253 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.664 | 70532.075 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 锅炉烟气排放口1# | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 焦炉烟气排放口 | 3.3603 | -- | 15 | 13.205 | -- | 30 | 62.786 | -- | 150 | 1.711 | 103667.4749 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 装煤废气排放口 | 1.4578 | -- | 30 | 5.024 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.814 | 68875.241 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 推焦废气排放口 | 1.6460 | -- | 30 | 3.341 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.683 | 87841.1825 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 干熄炉废气排放口 | 0.7145 | -- | 30 | 23.132 | -- | 80 | -- | -- | -- | 12.861 | 89132.92 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期焦炉烟囱 | 2.0032 | -- | 15 | 9.436 | -- | 30 | 35.186 | -- | 150 | 2.416 | 317031.5022 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期机侧地面站排放口 | 1.1406 | -- | 30 | 7.262 | -- | 70 | -- | -- | -- | 22.300 | 190572.1982 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期推焦地面站排放口 | 1.1326 | -- | 30 | 8.975 | -- | 30 | -- | -- | -- | 14.337 | 122434.25 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期焦炉烟囱 | 1.7150 | -- | 15 | 13.051 | -- | 30 | 81.511 | -- | 150 | 5.603 | 294855.6809 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期装煤地面站烟囱 | 1.5370 | -- | 30 | 2.770 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.287 | 53947.5025 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期推焦地面站烟囱 | 2.0163 | -- | 30 | 8.652 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.935 | 127133.5021 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期干熄焦地面站排放口 | 1.1752 | -- | 30 | 11.182 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.288 | 154971.6663 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期干熄焦地面站排放口 | 1.1950 | -- | 30 | 12.774 | -- | 80 | -- | -- | -- | 3.814 | 48436.2537 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.8134 | -- | 15 | 11.811 | -- | 30 | 33.854 | -- | 150 | 3.364 | 383382.5047 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 0.9599 | -- | 30 | 8.474 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.532 | 100594.0725 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 2.134 | -- | 30 | 5.132 | -- | 30 | -- | -- | -- | 12.835 | 204228.14 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 干熄焦地面站废气排放口 | 0.603 | -- | 30 | 12.276 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.851 | 119017.7175 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 焦炉烟囱 | 1.021 | -- | 15 | 0.519 | -- | 30 | 40.743 | -- | 150 | 3.82 | 474232.7006 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.5565 | -- | 30 | 9.614 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.431 | 123432.2825 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 推焦废气排放口 | 1.0649 | -- | 30 | 5.588 | -- | 30 | -- | -- | -- | 10.873 | 169706.9605 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 1.708 | -- | 30 | 11.627 | -- | 80 | -- | -- | -- | 14.021 | 179673.055 | --
孝义市晋茂化工有限公司 | 导热油炉和加热炉公用废气排放口 | 0.5150 | 0.5332 | 10 | 20.2130 | 20.9251 | 35 | 12.0627 | 12.4877 | 50 | 11.0681 | 14630.1752 | --
孝义市泰兴铝镁有限公司 | 锅炉排气筒 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
吕梁市黑猫新材料有限公司 | 1#2#色素炭黑生产线尾气锅炉燃烧废气烟囱 | 5.6912 | 5.3039 | 10 | 15.002 | 13.981 | 35 | 24.028 | 22.393 | 50 | 10.365 | 34203.8324 | --
山西中兴水泥有限责任公司 | 窑头除尘器排气筒 | 2.8391 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.512 | 226731.665 | --
山西中兴水泥有限责任公司 | 水泥窑尾排气筒 | 2.9696 | 2.5086 | 10 | 1.667 | 1.408263 | 35 | 38.942 | 32.897 | 50 | 13.631 | 203273.135 | --
孝义市金岩新型建材有限公司 | 1#烧结砖窑烟囱 | 2.241 | 2.993 | 30 | 13.030 | 17.401 | 150 | 25.142 | 33.575 | 200 | 6.408 | 121608.6642 | --
孝义市金岩新型建材有限公司 | 2#烧结砖窑烟囱 | 2.515 | 5.08423 | 30 | 5.414 | 10.944742 | 150 | 21.355 | 43.170477 | 200 | 6.668 | 123944.0812 | --
孝义市佳辰建材有限公司 | 干燥隧道一体窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 1#精炼炉除尘器排气筒 | 3.554 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.372 | 58447.8972 | --
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 2#精炼炉除尘器排气筒 | 2.0162 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.407 | 141307.1214 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 1#焙烧炉烟囱 | 5.002 | -- | 10 | 28.839 | -- | 100 | 34.272 | -- | 100 | 28.327 | 103580.3 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 2#焙烧炉烟囱 | 4.877 | -- | 10 | 16.652 | -- | 100 | 35.090 | -- | 100 | 26.742 | 92866.8297 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 3#焙烧炉烟囱 | 4.664 | -- | 10 | 3.575 | -- | 100 | 23.446 | -- | 100 | 21.666 | 143652.0588 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 4#焙烧炉烟囱 | 5.414 | -- | 10 | 0.647 | -- | 100 | 39.110 | -- | 100 | 27.508 | 179057.5785 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 锅炉烟囱 | 2.6722 | 3.1975 | 5 | 16.408 | 19.634 | 35 | 24.827 | 29.708 | 50 | 7.345 | 980073.055 | --
山西信发化工有限公司 | 1号锅炉烟道 | 1.9278 | 2.1410 | 5 | 14.921 | 16.571 | 35 | 32.364 | 35.942 | 50 | 17.700 | 831186.793 | --
山西信发化工有限公司 | 2号锅炉烟道 | 0.5997 | 7.6146 | 5 | -0.067 | -0.847 | 35 | 0.455 | 5.779 | 50 | 0.589 | 34677.163 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝1#焙烧炉废气排放口 | 0.385 | -- | 10 | 0.120 | -- | 100 | 0.270 | -- | 100 | 0 | 0 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝2#焙烧炉废气排放口 | 1.218 | -- | 10 | 0.866 | -- | 100 | 0.111 | -- | 100 | 0.031 | 416.1908 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝3#焙烧炉废气排放口 | 2.584 | -- | 10 | 1.604 | -- | 100 | 32.906 | -- | 100 | 18.192 | 183695.1203 | --
山西信发化工有限公司 | 3#锅炉烟道 | 4.1299 | 269.6825 | 5 | 0.523 | 34.141 | 35 | 0.241 | 15.735 | 50 | 0.145 | 8149.2778 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝4#焙烧炉废气排放口 | 1.913 | -- | 10 | 4.025 | -- | 100 | 34.023 | -- | 100 | 17.422 | 177772.8386 | --
孝义市田园化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
孝义市田园化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 1.4613 | 1.4194 | 5 | 5.865 | 5.697 | 35 | 29.527 | 28.680 | 50 | 13.094 | 223014.5605 | --
孝义市田园化工有限公司 | 3#焙烧炉排气筒 | 6.7485 | -- | 10 | 9.683 | -- | 100 | 35.355 | -- | 100 | 18.827 | 166577.0892 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#锅炉排气筒 | 1.0618 | 0.9597 | 5 | 7.246 | 6.549 | 35 | 31.305 | 28.296 | 50 | 7.685 | 130317.609 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 7.7972 | -- | 10 | 13.590 | -- | 100 | 45.476 | -- | 100 | 16.982 | 91842.7525 | --
山西孝义华庆铝业有限公司 | 锅炉除尘脱硫脱硝系统排气口 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西孝义华庆铝业有限公司 | 焙烧炉排气口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西奥凯达化工有限公司 | 锅炉排气筒 | 1.6091 | 1.4903 | 5 | 1.017 | 0.942 | 35 | 18.639 | 17.262 | 50 | 4.949 | 90030.0438 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 4.6687 | -- | 10 | 3.854 | -- | 100 | 15.486 | -- | 100 | 13.769 | 74776.685 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | 5.3332 | -- | 10 | 4.647 | -- | 100 | 13.545 | -- | 100 | 13.610 | 83362.7234 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 2.5343 | 2.2693 | 5 | 1.363 | 1.220 | 35 | 20.212 | 18.098 | 50 | 3.577 | 71701.3215 | --
山西东义煤电铝集团有限公司 | 1#回转窑与精炼炉废气排放口 | 0.7007 | 0.7678 | 10 | 0.553 | 0.605939 | 100 | 58.097 | 63.660 | 100 | 6.602 | 20265.9286 | --
山西东义煤电铝集团有限公司 | 4#回转窑与还原炉废气排放口 | 0.8107 | 1.7312 | 10 | 0.635 | 1.355852 | 100 | 12.437 | 26.557 | 100 | 4.385 | 16250.7303 | --
孝义市金盛冶炼有限公司 | 烧结机头废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 高炉矿槽出铁场废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西孝义煤矸石发电有限责任公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
晋能孝义煤电有限公司 | 1#机组废气总排口 | 1.9788 | 2.0276 | 10 | 22.692 | 23.251584 | 35 | 30.523 | 31.276 | 50 | 8.962 | 901287.75 | --
晋能孝义煤电有限公司 | 2#机组废气总排口 | 1.3346 | 40.3061 | 10 | -0.037 | -1.105 | 35 | 0.258 | 7.778 | 50 | 1.555 | 195910.175 | 停运
孝义市热力公司城东热源厂 | 锅炉废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西离柳焦煤集团有限公司汽源厂 | 燃煤锅炉烟气排放口 | 0.4591 | 21.6424 | 10 | 0.052 | 2.461 | 35 | 0.128 | 6.025 | 50 | 0.037 | 394.7907 | 停运
孝义市富源金来热源有限公司 | 150吨锅炉废气排口 | 0.7747 | 0.7889 | 10 | 4.281 | 4.359 | 35 | 36.847 | 37.521 | 50 | 4.680 | 346906.015 | --
孝义市富源金来热源有限公司 | 75吨锅炉废气排口 | 4.3408 | 81.3102 | 10 | 1.103 | 20.666 | 35 | 0.264 | 4.944 | 50 | 0.422 | 25253.9374 | 停运
山西骏捷新材料科技有限公司 | 转化预热炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 62.814 | 68.189559 | 100 | 3.56 | 15814.3932 | --
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.464 | 20.151 | 50 | 0.242 | 580.15 | 停运
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.275 | 17.876 | 50 | 0.097 | 223.5094 | 停运
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.465 | 11.122 | 50 | 0.197 | 385.6825 | 停运
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.212 | 11.948 | 50 | 0.178 | 335.4175 | 停运
山西领泽新材料科技有限公司 | 过渡期蒸汽锅炉废气排口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.157 | 8.542 | 50 | 5.140 | 11627.6227 | --
孝义市惠通供热有限公司高阳供热管理中心 | 高阳1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市惠通供热有限公司高阳供热管理中心 | 高阳2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉干熄焦废气排放口 | 1.0328 | -- | 30 | 17.368 | -- | 80 | -- | -- | -- | 12.881 | 125526.0911 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉干熄焦废气排放口 | 2.9582 | -- | 30 | 21.779 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.780 | 114645.3783 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉烟气排放口 | 2.7817 | -- | 15 | 10.227 | -- | 30 | 53.761 | -- | 150 | 4.670 | 178600.3582 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉烟气排放口 | 1.0794 | -- | 15 | 11.064 | -- | 30 | 49.131 | -- | 150 | 5.215 | 239212.2832 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉装煤废气排放口 | 1.4856 | -- | 30 | 16.743 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.454 | 122522.8724 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉推焦废气排放口 | 1.9026 | -- | 30 | 2.944 | -- | 30 | -- | -- | -- | 11.851 | 229663.642 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉装煤废气排放口 | 0.6430 | -- | 30 | 17.577 | -- | 70 | -- | -- | -- | 9.266 | 135251.8997 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉推焦废气排放口 | 2.5763 | -- | 30 | 5.327 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.056 | 170894.2468 | --
山西金达煤化工科技有限公司 | 锅炉尾部脱硫脱硝烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 干熄焦地面站排口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 焦炉烟囱 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 推焦地面站排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 1.9123 | -- | 30 | 3.254 | -- | 70 | -- | -- | -- | 15.471 | 79845.6804 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 2.7839 | -- | 30 | 15.055 | -- | 30 | -- | -- | -- | 12.971 | 225713.8928 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉烟囱 | 2.0139 | -- | 15 | 13.873 | -- | 30 | 67.651 | -- | 150 | 2.938 | 204828.4174 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 2.8810 | -- | 30 | 2.888 | -- | 70 | -- | -- | -- | 11.222 | 56578.1473 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 1.4409 | -- | 30 | 12.894 | -- | 30 | -- | -- | -- | 15.556 | 273653.3902 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉烟囱 | 1.9809 | -- | 15 | 12.239 | -- | 30 | 62.367 | -- | 150 | 3.140 | 227454.7025 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#干熄焦地面站排气筒 | 1.1672 | -- | 30 | 22.684 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.024 | 60123.2925 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 2#干熄焦地面站排气筒 | 2.2464 | -- | 30 | 22.567 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.896 | 64950.2599 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 1.032 | 1.221746 | 10 | 15.615 | 18.48602 | 30 | 94.421 | 111.784 | 150 | 3.549 | 181775.0298 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 0.572 | -- | 10 | 13.574 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.733 | 110276.2342 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 0.484 | -- | 10 | 5.21 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.954 | 174198.8822 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 0.929 | -- | 10 | 12.278 | -- | 50 | -- | -- | -- | 6.030 | 63902.4681 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 0.6786 | 18.4621 | 15 | 1.384 | 37.652 | 30 | 1.058 | 28.784 | 150 | 0.009 | 562.8672 | 停运
山西文峰焦化科技有限公司 | 1#焦炉和2#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 0.807 | -- | 30 | 0.49 | -- | 30 | -- | -- | -- | 2.939 | 25426.9089 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 3#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 0.706 | -- | 30 | 1.440 | -- | 30 | -- | -- | -- | 2.965 | 22010.6322 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱湿法脱硫排放口 | 2.6227 | -- | 15 | 11.122 | -- | 30 | 61.335 | -- | 150 | 6.195 | 301598.6225 | --
山西星宇化工科技股份有限公司 | 尾气吸收塔排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
汾阳市恒泰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.3530 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.905 | 4097.585 | --
汾阳市中鸿橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 1.899 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.427 | 4627.4616 | --
汾阳市润恒橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.348 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.185 | 634.8845 | --
汾阳市杏花村镇辉煌瓷业有限公司 | 烤花窑隧道窑废气烟囱 | 2.652 | 5.186439 | 30 | 12.583 | 24.603 | 50 | 11.917 | 23.302 | 180 | 16.107 | 18201.6115 | --
汾阳市美耀瓷业有限公司 | 隧道窑辊道窑烟囱排放口 | 2.1988 | 1.7926 | 30 | 12.169 | 9.921 | 50 | 28.412 | 23.163 | 180 | 13.884 | 10421.9639 | --
汾阳市杏花村镇鑫盛瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 4.3342 | 5.0173 | 30 | 9.755 | 11.292 | 50 | 25.380 | 29.380 | 180 | 5.479 | 17692.1173 | --
汾阳市杏花村镇协盛源瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 3.9614 | 4.6476 | 30 | 0.095 | 0.111 | 50 | 49.827 | 58.459 | 180 | 5.516 | 15999.7601 | --
汾阳市兴安橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.7783 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.905 | 81171.9476 | --
吕梁市恒盛橡胶股份有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 0.2906 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.381 | 864.0925 | 停运
汾阳市强盛橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.9017 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.243 | 7396.3595 | --
汾阳市华瑞橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 2.5933 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.712 | 34748.6154 | --
汾阳市演武镇荣达橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.0225 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.340 | 14111.1125 | --
汾阳市演武镇宏泰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气处理设施排放筒 | 1.1420 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.294 | 675.8846 | --
山西天龙橡胶科技股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.859 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.137 | 6966.286 | --
汾阳市演武镇宏丰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.661 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.465 | 657.8575 | --
吕梁市鸿涛废旧橡胶再生研究股份有限公司 | 炼胶工序废气排放口 | 1.329 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.44 | 17691.436 | 停运
汾阳市恒凯橡胶科技有限公司 | 裂解炉废气处理装置排气筒 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
汾阳市致祥胶业有限公司 | 废气处理排放筒 | 1.678 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.485 | 1635.8322 | --
汾阳市志峰橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.638 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.170 | 553.5834 | --
汾阳市演武镇振飞橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.531 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.641 | 2142.8597 | --
汾阳市演武镇雄伟橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 2.720 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.862 | 2883.8878 | --
汾阳市鑫隆橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.684 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.082 | 265.7815 | --
山西文丰环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.215 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.025 | 3432.8482 | --
汾阳市瑞丰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.664 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.657 | 3810.5339 | 停运
汾阳市明兴橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 0.511 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.253 | 3412.8091 | --
汾阳市明盛橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 0.225 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.013 | 44.871 | --
汾阳市明辉橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西茂原橡胶科技股份有限公司 | 脱硫、炼制废气处理设施排气筒 | 1.889 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.909 | 3049.9805 | --
汾阳市俊宝橡胶厂（有限公司） | 废气处理排放筒 | 1.638 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.543 | 5115.6035 | --
汾阳市建明橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.557 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.098 | 3611.8797 | --
汾阳市华联橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.795 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.515 | 4984.799 | --
汾阳市虎跃橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.840 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.275 | 4268.897 | --
汾阳市鸿盛橡胶有限公司 | 再生胶生产废气总排口 | 1.519 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.073 | 246.2389 | --
汾阳市广兴橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 2.189 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.808 | 2680.5894 | --
汾阳市光辉橡胶制品有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.580 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.080 | 1608.0275 | --
汾阳市东鑫橡胶科技有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.776 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.507 | 949.0227 | --
山西安泰飞环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.840 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.489 | 14731.609 | --
汾阳市海涛橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 1.371 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.173 | 1589.08 | --
汾阳市瑞恒橡胶有限公司 | 废气总排口 | 2.329 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.096 | 3701.4417 | --
山西国峰煤电有限责任公司 | 1号锅炉脱硫塔出口 | 1.448 | 1.846 | 10 | 6.325 | 8.060744 | 35 | 32.903 | 41.947 | 50 | 9.46 | 892662.1825 | --
山西国峰煤电有限责任公司 | 2号锅炉脱硫塔出口 | 0.623 | 0.651 | 10 | 9.984 | 10.428966 | 35 | 41.164 | 42.991 | 50 | 9.90 | 913584.2641 | --
汾阳中科渊昌再生能源有限公司 | 焚烧烟气排放筒 | 0.977 | 0.758 | 20 | 62.506 | 48.480528 | 80 | 189.404 | 146.899 | 250 | 5.962 | 50943.1557 | --
吕梁市医疗废物集中处置中心 | 焚烧系统废气处理设施排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
汾阳市盛鼎建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.329 | 35.664 | 50 | 2.052 | 9016.9386 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.475 | -13.140 | 50 | 0.173 | 553.0713 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.438 | -13.204 | 50 | 0.472 | 1524.8933 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.025 | -3.031 | 50 | 0.125 | 418.6361 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.560 | -78.145 | 50 | 0.598 | 3391.6574 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.004 | 0.907 | 50 | 0.336 | 1894.8926 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.062 | -267.815 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 3#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.014 | 20.502 | 50 | 1.651 | 8418.4675 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 4#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.023 | -3.653 | 50 | 1.201 | 6881.8574 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 5#燃气锅炉排放筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.203 | -1030.493 | 50 | 0.031 | 170.3875 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 6#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.368 | 344.545 | 50 | 0.851 | 5044.94 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.998 | 25.005 | 50 | 2.358 | 12080.1575 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒1#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 50 | 0.773 | 1630.6702 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒2#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.592 | 29.882 | 50 | 2.980 | 5217.1954 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒3#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.616 | 26.970 | 50 | 1.008 | 2111.364 | 停运