## sheet1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2026年05月25日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
吕梁山水水泥有限公司 | 窑尾电除尘器排放筒 | 1.6977 | 1.5158 | 10 | 3.145 | 2.808 | 35 | 47.404 | 42.326 | 50 | 14.247 | 347966.8448 | --
吕梁山水水泥有限公司 | 冷却机排放口 | 1.5023 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.390 | 293993.7265 | --
吕梁山水水泥有限公司 | 辊压选粉收尘器排放筒 | 0.9974 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.622 | 149373.1852 | --
吕梁山水水泥有限公司 | 煤磨除尘器排放筒 | 2.743 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.369 | 82617.0865 | --
山西菲尔茂新再生物资回收有限公司 | 1#生产线热解炉废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
晋能大土河热电有限公司 | 1号机组净烟气 | 3.7656 | 3.8991 | 10 | 20.669 | 21.402 | 35 | 37.628 | 38.962 | 50 | 5.248 | 779175.9049 | --
晋能大土河热电有限公司 | 2号机组净烟气 | 3.4608 | 3.4776 | 10 | 25.323 | 25.447 | 35 | 32.683 | 32.843 | 50 | 5.762 | 859548.5724 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝设施排放口 | 0.864 | -- | 15 | 21.911 | -- | 30 | 113.139 | -- | 150 | 2.934 | 189028.555 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.7087 | -- | 30 | 0.523 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.427 | 113183.6175 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 推焦废气排放口 | 1.182 | -- | 30 | 0.441 | -- | 30 | -- | -- | -- | 17.734 | 151903.24 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 4.278 | -- | 30 | 21.927 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.410 | 81244.865 | --
山西金源煤化科技有限公司 | 二期500万kcal焦油蒸馏管式炉排口 | 1.80 | 2.22 | 200 | 0.98 | 1.21 | 550 | 30.69 | 37.75 | 240 | 2.75 | 9043.0479 | --
文水县鑫明泰化工有限公司 | 在线监测废气排放口 | 0.2962 | 0.6255 | 20 | 1.154 | 2.437 | 50 | 57.109 | 120.587 | 200 | 5.208 | 14380.2655 | --
山西盛达威科技有限公司 | 尾气锅炉废气排放口 | 1.826 | 2.239782 | 10 | 2.493 | 3.057928 | 35 | 20.306 | 24.907461 | 50 | 12.374 | 81744.7274 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线窑窑头 | 1.5355 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.542 | 193376.97 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线水泥窑窑尾 | 3.0583 | 3.2224 | 10 | 0.933 | 0.983 | 35 | 30.827 | 32.481 | 50 | 23.551 | 263812.3625 | --
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑尾 | 0.2270 | 0.2181 | 10 | 0.64 | 0.614846 | 35 | 35.384 | 33.996 | 50 | 17.356 | 198215.7475 | --
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑头 | 1.3129 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.678 | 207041.9974 | --
山西吉港水泥有限公司 | 1#球磨机 | 1.2626 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.452 | 6895.0825 | --
山西吉港水泥有限公司 | 2#球磨机 | 0.7269 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.066 | 6048.9549 | --
山西吉港水泥有限公司 | 3#水泥磨 | 0.6348 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.715 | 4085.5625 | --
山西吉港水泥有限公司 | 4#水泥磨 | 1.138 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.212 | 2832.0525 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线煤磨机 | 0.482 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.965 | 33788.156 | --
山西吉港水泥有限公司 | 二线煤磨机 | 0.471 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.932 | 37767.6634 | --
文水恒安兄弟建材有限公司 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水玉玺平安建筑材料有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县穆家寨新兴砖厂 | 1#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县穆家寨新兴砖厂 | 2#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县金星建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县嘉威建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县诚源建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 0.894 | 1.019 | 30 | 38.93 | 44.372 | 150 | 72.767 | 82.939 | 200 | 6.212 | 157887.1788 | --
山西浩海陶瓷科技有限公司 | 煅烧窑排气筒 | 0.886 | 1.546247 | 30 | 0.417 | 0.727748 | 50 | 37.183 | 64.876 | 180 | 5.681 | 11614.8525 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 120t转炉二次烟气除尘排气筒 | 0.787 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.097 | 776755.5915 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机头脱硫脱硝除尘出口排气筒 | 2.221 | 1.669923 | 10 | 25.424 | 19.116 | 35 | 43.767 | 32.908 | 50 | 6.013 | 690710.8621 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机尾除尘排气筒 | 1.926 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.66 | 390441.717 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场1号除尘排气筒 | 0.57 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.518 | 311378.9763 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉矿槽除尘排气筒 | 0.592 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.612 | 428934.9952 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场2号除尘排气筒 | 1.381 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.427 | 109191.1224 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1#燃气发电锅炉排气筒 | 0.967 | 0.945104 | 5 | 23.298 | 22.763 | 35 | 5.623 | 5.494 | 50 | 6.612 | 431413.8325 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 烧结机头_竖炉焙烧排气筒 | 3.381 | 5.917 | 10 | 5.244 | 9.180 | 35 | 4.978 | 8.712 | 50 | 4.679 | 81679.9237 | 停运
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 高炉矿槽废气排气筒 | 2.022 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.727 | 107621.9402 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 高炉出铁场排气筒 | 2.191 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.294 | 130023.8529 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 烧结机尾排气筒 | 1.342 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.109 | 46824.9355 | 停运
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 燃气锅炉排气筒 | 1.391 | 1.611 | 10 | 0.5 | 0.579278 | 35 | 22.830 | 26.449 | 50 | 32.742 | 58029.2525 | --
山西国金电力有限公司 | #1循环流化床锅炉烟囱 | 16.8608 | 807.6906 | 10 | 0.086 | 4.118 | 35 | 0.130 | 6.219 | 50 | 1.083 | 132143.0798 | 停运
山西国金电力有限公司 | #2循环流化床锅炉烟囱 | 0.424 | 0.422338 | 10 | 12.218 | 12.170129 | 35 | 41.242 | 41.080 | 50 | 7.856 | 902362.9469 | --
山西国金电力有限公司 | 窑头收尘器废气排放口 | 0.348 | 0.349 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.741 | 192503.093 | --
山西国金电力有限公司 | 1#水泥窑废气排放口 | 2.251 | 2.060 | 20 | 4.656 | 4.260188 | 100 | 41.768 | 38.216 | 320 | 15.796 | 414134.0372 | --
文水县振兴化肥有限公司 | 锅炉烟囱 | 1.1905 | 1.9811 | 20 | 8.798 | 15.250998 | 100 | 19.056 | 31.710 | 150 | 7.331 | 121322.467 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.0697 | -- | 15 | 18.497 | -- | 30 | 83.086 | -- | 150 | 4.294 | 281630.9624 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 装煤推焦排口 | 0.769 | -- | 30 | 5.572 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.521 | 66115.502 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#3#余热锅炉烟气排放口 | 0.4999 | -- | 15 | 5.177 | -- | 30 | 92.313 | -- | 150 | 7.153 | 101792.1749 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 3#余热锅炉烟气备用排放口 | 0.2662 | -- | 15 | 0.593 | -- | 30 | 2.436 | -- | 150 | 0.568 | 9294.8889 | 停运
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#余热锅炉烟气备用排放口 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 0.5387 | -- | 15 | 9.687 | -- | 30 | 62.500 | -- | 150 | 2.842 | 150227.86 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 0.4075 | -- | 15 | 7.858 | -- | 30 | 61.805 | -- | 150 | 2.910 | 152229.0742 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉机侧地面站排口 | 0.7091 | -- | 30 | 1.659 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.132 | 74048.505 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉机侧地面站排口 | 1.8290 | -- | 30 | 1.34 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.742 | 69355.2 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#干熄焦地面站排口 | 0.2087 | -- | 30 | 40.11 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.976 | 87308.2525 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#干熄焦地面站排口 | 0.5480 | -- | 30 | 31.390 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.106 | 90585.0175 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 出焦地面站排口 | 1.1602 | -- | 30 | 10.732 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.675 | 171972.72 | --
交城县三喜化工有限公司（二厂区） | 硝酸反应尾气排放筒 | -- | -- | -- | 0.5 | -- | -- | 68.108 | -- | 200 | 31.433 | 50772.8892 | --
山西恩泽生物技术有限公司 | 稀硝酸装置吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 109.726 | -- | 200 | 23.658 | 12607.9885 | --
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 43.758 | -- | 200 | 4.696 | 14433.1136 | 停运
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.834 | -- | 200 | 23.241 | 67996.51 | --
山西东锦肥业有限公司 | 两钠碱液吸收尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.169 | -- | 100 | 0.455 | 1579.2477 | 停运
交城县德谦肥业有限公司 | 硝酸吸收塔尾气排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50.574 | -- | 200 | 16.468 | 16210.5725 | --
山西润锦化工有限公司 | 尿素筛分系统排放口 | 0.879 | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.94 | 66071.3839 | --
山西沃锦新材料股份有限公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 132.809 | -- | 200 | 17.948 | 59190.9359 | --
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 焚烧系统废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 肼基物烘干排放口 | 1.4529 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.410 | 12845.2475 | --
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 三环唑烘干排放口 | 1.427 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.610 | 8171.4314 | --
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑尾废气出口 | 5.5226 | 4.2549 | 10 | 2.638 | 2.033 | 35 | 50.970 | 39.270 | 50 | 21.021 | 431420.0175 | --
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑头废气出口 | 5.3920 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.137 | 346392.9425 | --
山西金虎水泥有限责任公司 | 煤磨磨尾废气出口 | 1.1189 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.171 | 38889.365 | --
交城县岭底石刚砖厂 | 隧道窑废气排气口 | 5.075372 | 6.632490 | 30 | 56.161737 | 70.313769 | 150 | 34.500666 | 40.372243 | 200 | 5.984277 | 67390.0209 | --
交城县众鑫建材有限公司 | 隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
交城县鼎烽建材有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
交城县电力砖厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.4452 | 0.5733 | 30 | 42.156 | 54.290 | 150 | 40.218 | 51.795 | 200 | 6.369 | 110934.1475 | --
山西林石源建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 2#玻璃熔窑烟囱 | 4.089 | 5.952 | 30 | 20.965 | 30.516737 | 200 | 125.891 | 183.249 | 400 | 6.996 | 118282.8662 | --
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 1#玻璃熔窑烟囱 | 3.94 | 75.13 | 30 | 0.72 | 13.79 | 200 | 1.12 | 21.35 | 400 | 0.98 | 21327.1704 | 停运
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 3#4#玻璃熔窑备用烟囱 | 4.311 | 4.937 | 30 | 4.116 | 4.713527 | 200 | 137.532 | 157.497 | 400 | 4.913 | 57918.2573 | --
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 4#玻璃熔窑烟囱 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 200 | 0.007 | 0.323 | 400 | 0.136 | 2930.3132 | 停运
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 3#玻璃熔窑烟囱 | 1.39 | 1.60 | 30 | 52.73 | 60.87 | 200 | 78.50 | 90.62 | 400 | 20.15 | 136691.5716 | --
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 1#2#玻璃熔窑备用烟囱 | 1.72 | 1.99 | 30 | 75.644 | 87.488564 | 200 | 98.78 | 114.24 | 400 | 15.85 | 107976.8995 | --
山西众鑫锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 0.376 | 0.229 | 10 | 21.919 | 13.33541 | 35 | 20.734 | 12.615 | 100 | 7.486 | 10037.2816 | --
交城县陈氏耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.482 | 0.776321 | 10 | 0.419 | 0.219486 | 35 | 94.664 | 49.585 | 100 | 2.697 | 3187.0917 | --
山西国丰耐火材料有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | 0.812 | 0.652 | 10 | 11.040 | 8.865 | 35 | 104.588 | 83.985 | 200 | 6.929 | 10019.3005 | --
山西中天锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑烟气排放筒 | 0.815 | 0.474 | 10 | 6.024 | 3.503004 | 35 | 85.686 | 49.832 | 200 | 10.782 | 12435.3989 | --
交城县晋阳耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.3257 | 1.5166 | 10 | 14.786 | 16.916 | 35 | 50.144 | 57.366 | 100 | 4.403 | 9338.585 | --
山西锐能新材料有限公司 | 高铝生产线窑炉烟气排放口 | 5.6121 | 2.6397 | 10 | 1.152 | 0.542 | 35 | 34.495 | 16.225 | 100 | 1.209 | 22724.0725 | --
山西锐能新材料有限公司 | 中铝生产线窑炉烟气排放口 | 6.2680 | 5.2751 | 10 | 3.617 | 3.044 | 35 | 60.008 | 50.503 | 100 | 2.600 | 75030.81 | --
山西锐能新材料有限公司 | 脱水料生产线回转窑烟气排放口 | 6.303 | 3.739 | 10 | 7.853 | 4.658 | 35 | 20.744 | 12.305 | 100 | 3.629 | 12959.6778 | --
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉热风炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机头排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机尾_整粒_破碎筛分排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉出铁场排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#高炉矿槽底排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 4号锰矿烘干回转窑排气筒 | 1.29 | -- | 20 | 0.065 | -- | 200 | 11.80 | -- | 300 | 3.03 | 10428.65 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 5号石灰石回转窑排气筒 | 1.43 | 2.29 | 20 | 1.068 | 1.707557 | 200 | 15.27 | 24.41 | 300 | 9.33 | 36159.1995 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 7号石灰石回转窑排气筒 | 2.68 | 3.24 | 20 | 1.843 | 2.227801 | 200 | 25.98 | 31.41 | 300 | 13.58 | 70395.2804 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 8号回转窑排气筒 | 2.23 | -- | 20 | 4.17 | -- | 200 | 21.208 | -- | 300 | 6.13 | 34688.2095 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 6号锰矿烘干回转窑排气筒 | 1.06 | -- | 20 | 6.464 | -- | 200 | 16.02 | -- | 300 | 2.81 | 15705.3758 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 3号石灰石回转窑排气筒 | 0.73 | 47.22 | 20 | 1.34 | 86.86 | 200 | 1.58 | 102.58 | 300 | 0.01 | 51.6575 | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 9#回转窑排气筒 | 3.75 | 4.40 | 20 | 2.778 | 3.25778 | 200 | 27.94 | 32.76 | 300 | 6.55 | 43928.9437 | --
交城县金铭恒业环保科技有限公司 | 冶炼废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交城县兆晟环保科技有限公司 | 裂解炉裂解废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西国锦煤电有限公司 | 1#机组烟气排口 | 1.5474 | 3.8586 | 10 | 7.648 | 19.072 | 35 | 24.279 | 60.541 | 50 | 2.011 | 209879.4725 | 停运
山西国锦煤电有限公司 | 2#机组烟气排口 | 4.2377 | 4.9703 | 10 | 15.383 | 18.042443 | 35 | 30.081 | 35.281 | 50 | 8.524 | 805807.6575 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 2.06 | -- | 30 | 10.53 | -- | 80 | -- | -- | -- | 3.45 | 56106.1437 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.29 | -- | 30 | 3.993 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.07 | 215934.9695 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 装煤废气排放口 | 0.28 | 5.75 | 30 | 1.83 | 37.24 | 70 | -- | -- | -- | 11.08 | 252362.7712 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 焦炉烟气脱硫、脱硝设施排放口 | 1.27 | -- | 15 | 8.37 | -- | 30 | 39.96 | -- | 150 | 3.95 | 397556.955 | --
山西锐鑫耐火材料有限公司 | 回转窑、辊道窑废气排放口 | 1.019 | 1.113 | 10 | 0.906 | 0.989622 | 35 | 61.477 | 67.146 | 100 | 1.398 | 33239.8451 | --
山西中齐锐能高温材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 0.824 | 0.931 | 10 | 0.238 | 0.269 | 35 | 84.414 | 95.302 | 200 | 8.621 | 58423.4129 | --
山西华鑫肥业股份有限公司 | 吸收塔废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.68 | -- | 200 | 30.81 | 162149.1575 | --
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 714.286 | -- | -- | 27.252 | -- | 200 | 27.660 | 66752.4716 | --
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 2号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 回转窑废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 1号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运
山西金兰化工股份有限公司新型肥料分公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.109 | -- | 200 | 22.290 | 24790.3956 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 吸收塔排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.339 | -- | 200 | 30.176 | 51307.5883 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 碱吸收废气排放口 | -- | -- | -- | 0.213 | 0.199554 | -- | 46.798 | 43.844 | 100 | 9.232 | 17314.4912 | --
兴县南通玉明砖厂 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西华兴铝业有限公司 | 1#、2#和3#锅炉烟气排放口 | 0.924 | 1.198 | 5 | 20.052 | 25.979 | 35 | 29.350 | 38.025 | 50 | 2.249 | 381452.9652 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.658 | -- | 10 | 0.49 | -- | 100 | 16.095 | -- | 100 | 27.945 | 111615.7259 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期2#悬浮焙烧炉废气排放口 | 0.966 | -- | 10 | 3.479 | -- | 100 | 25.568 | -- | 100 | 28.011 | 114608.6709 | --
山西华兴铝业有限公司 | 二期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.633 | -- | 10 | 0.587 | -- | 100 | 32.459 | -- | 100 | 21.029 | 196407.8155 | --
山西华兴铝业有限公司 | 4#锅炉烟气排放口 | 1.375 | 1.233 | 5 | 26.373 | 23.646 | 35 | 40.173 | 36.019 | 50 | 14.270 | 434768.1016 | --
山西中铝华润有限公司 | 1#8#电解工区电解废气净化设施出口 | 0.309 | -- | 10 | 28.93 | -- | 100 | -- | -- | -- | 13.14 | 1156249.7279 | --
山西中铝华润有限公司 | 2#7#电解工区电解废气净化设施出口 | 2.70 | -- | 10 | 28.26 | -- | 100 | -- | -- | -- | 13.18 | 1154481.397 | --
山西中铝华润有限公司 | 3#6#电解工区电解废气净化设施出口 | 2.40 | -- | 10 | 28.36 | -- | 100 | -- | -- | -- | 12.37 | 1079103.8525 | --
山西中铝华润有限公司 | 4#5#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.13 | -- | 10 | 29.75 | -- | 100 | -- | -- | -- | 11.77 | 1006284.4945 | --
山西臣功固体废物综合处置利用有限公司 | 焚烧烟囱 | 1.100 | 37.118 | 30 | 1.499 | 50.586 | 100 | 17.589 | 593.479 | 300 | 0.160 | 745.9731 | 停运
临县安业乡东胜机砖厂 | 隧道窑排放口 | 0.0584 | 0.1079 | 30 | 8.420 | 15.540 | 150 | 1.275 | 2.354 | 200 | 0.268 | 4950.3979 | 停运
临县三交镇武家沟机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县刘家会镇金润机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县华烨选煤有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | 9.115 | 10.236 | 30 | 74.231 | 83.266 | 150 | 30.111 | 33.820 | 200 | 4.797 | 91652.0019 | --
临县前甘泉新型机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县马家湾飞宏机砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县临泉镇后月镜机砖厂 | 隧道窑烟囱 | 2.707815 | 3.495456 | 30 | 17.252 | 22.27021 | 150 | 1.148 | 1.481926 | 200 | 4.566222 | 66469.4686 | --
临县新民集中供热有限公司 | 3#锅炉脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
临县新民集中供热有限公司 | 4#锅炉脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西京能吕临发电有限公司 | 1号机组废气 | 2.7999 | 2.8885 | 10 | 12.728 | 13.131 | 35 | 36.573 | 37.731 | 50 | 10.891 | 1031740.995 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 2号机组废气 | 3.3713 | 3.4426 | 10 | 12.554 | 12.820 | 35 | 42.495 | 43.393 | 50 | 9.898 | 890327.5325 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 启动锅炉烟囱（长期停产） | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥窑排放口 | 1.6758 | 1.1765 | 10 | 1.112 | 0.780698 | 35 | 39.895 | 28.008 | 50 | 9.673 | 273769.2611 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥窑排放口 | 1.104 | 0.805 | 10 | 6.399 | 4.666 | 35 | 27.220 | 19.848 | 50 | 13.887 | 368109.9117 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#冷却机 | 1.8169 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.767 | 265854.7438 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#冷却机 | 0.572 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.163 | 261086.9133 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥磨选粉机 | 3.616 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.585 | 190872.9884 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥磨选粉机 | 2.172 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.095 | 178262.7936 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 3#水泥磨选粉机 | 0.186 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.099 | 1325.9832 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 4#水泥磨选粉机 | 0.047 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.181 | 2432.6173 | 停运
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 锅炉烟囱 | 0.8089 | 0.9747 | 10 | 14.445 | 17.405011 | 35 | 28.294 | 34.092 | 50 | 3.892 | 410068.1362 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 二期焙烧炉排气筒 | 4.483 | -- | 10 | 29.198 | -- | 100 | 45.286 | -- | 100 | 18.945 | 194747.411 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 三期焙烧炉排气筒 | 3.316 | -- | 10 | 10.511 | -- | 100 | 43.171 | -- | 100 | 13.999 | 133560.7691 | --
山西华光发电有限责任公司 | 4#锅炉排放口 | 0.6012 | 0.5519 | 5 | 20.966 | 19.246 | 35 | 37.217 | 34.164 | 50 | 22.114 | 2378698.93 | --
山西华光发电有限责任公司 | 3#锅炉排放口 | 1.3479 | 1.3090 | 5 | 14.176 | 13.766 | 35 | 35.827 | 34.792 | 50 | 14.967 | 1611996.8175 | --
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 2#烟囱 | 1.6766 | 1.5258 | 10 | 22.477 | 20.456 | 35 | 40.638 | 36.983 | 50 | 9.105 | 750574.6974 | --
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 1#烟囱 | 2.6391 | 2.9552 | 10 | 19.661 | 22.016 | 35 | 33.967 | 38.036 | 50 | 10.831 | 732548.865 | --
吕梁三峰环保发电有限公司 | 2#焚烧炉废气排放口 | 1.743 | 1.069323 | 20 | 90.13 | 55.294394 | 80 | 133.812 | 82.095 | 250 | 12.821 | 50405.6547 | --
吕梁三峰环保发电有限公司 | 1#焚烧炉废气排放口 | 3.432 | 2.132603 | 20 | 92.708 | 57.607638 | 80 | 150.492 | 93.512 | 250 | 11.667 | 47551.732 | --
柳林县华亿新型建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 0.178 | 0.22343 | 30 | 15.99 | 20.071127 | 150 | 38.259 | 48.023844 | 200 | 1.419 | 54215.89 | --
石楼县民宜供热有限责任公司 | 1#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.452 | 0.792 | 50 | 4.466 | 33762.8436 | 停运
石楼县民宜供热有限责任公司 | 2#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.383 | 2.880 | 50 | 1.733 | 15756.0948 | 停运
石楼县民宜供热有限责任公司 | 3#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.321 | -123.145 | 50 | 1.364 | 11981.714 | 停运
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（一期） | 4.64 | 4.816607 | 10 | 4.22 | 4.38 | 35 | 40.26 | 41.78 | 50 | 16.19 | 957437.0645 | --
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（二期） | 2.476 | 18.311 | 10 | 0.396 | 2.930 | 35 | 1.778 | 13.147 | 50 | 0.706 | 56581.2931 | 停运
岚县丰达焦化冶炼集团有限公司 | 焦炉烟气排放口 | 1.1110 | -- | 15 | 3.528 | -- | 30 | 3.875 | -- | 150 | 0.353 | 5429.5475 | 停运
岚县恒运砖厂 | 窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县茂生砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县宏发砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机尾排放口 | 0.9839 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.790 | 102962.7642 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 燃气锅炉排放口 | 1.166 | 1.273156 | 10 | 13.045 | 13.848 | 35 | 7.649 | 8.120 | 50 | 11.610 | 35272.5686 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机头排放口 | 1.368 | 1.042682 | 10 | 2.326 | 1.773 | 35 | 1.540 | 1.173 | 50 | 27.783 | 412013.6484 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 1.135 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.947 | 165140.7283 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 1.212 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.058 | 98901.0392 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 立磨机排放口 | 0.4797 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.745 | 10573.405 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 烧结机头废气排气筒 | 0.2546 | 1.1959 | 10 | 4.214 | 19.800 | 35 | 2.917 | 13.704 | 50 | 4.266 | 85401.5225 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | 0.306 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.722 | 30171.833 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 高炉矿槽槽上、焦炭转运、高炉出铁场废气排气筒 | 1.716 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.780 | 50780.3776 | --
山西聚义兴投资集团有限公司 | 燃气锅炉废气排气筒 | 0.0640 | 0.0977 | 5 | 12.356 | 18.860 | 35 | 2.608 | 3.981 | 50 | 1.084 | 11009.2125 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 高炉矿槽槽下废气排气筒 | 2.545 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.778 | 87611.7089 | --
岚县民宜供热有限公司 | 锅炉烟气排放筒 | 6.264 | 254.778 | 10 | 2.116 | 86.068 | 35 | 5.533 | 225.064 | 50 | 1.138 | 66869.1071 | 停运
方山县圪洞镇四通砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
方山县新房诚信砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
方山县峪口新宏砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 2#脱硫塔出口 | 0.3302 | 10.2270 | 10 | 1.236 | 38.296 | 35 | 3.075 | 95.259 | 50 | 0 | 0 | 停运
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 1#脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
方山县煦泰热力有限公司 | 锅炉废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西福裕焦化有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 0.440 | -- | 30 | 0.431 | -- | 80 | -- | -- | -- | 7.426 | 95246.1111 | 停运
山西福裕焦化有限公司 | 125万焦炉烟囱排放口 | 0.757 | 0.857154 | 15 | 18.205 | 20.613612 | 30 | 98.311 | 111.318036 | 150 | 3.194 | 282708.5157 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万推焦地面站废气排放口 | 1.62 | -- | 30 | 5.98 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.5 | 185049.1729 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万装煤地面站废气排放口 | 3.024 | -- | 30 | 6.891 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.725 | 183324.855 | --
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑头除尘排放筒 | 0.668 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.965 | 470438.1531 | --
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑尾排放筒 | 3.682 | 2.797097 | 10 | 17.974 | 13.654272 | 35 | 19.801 | 15.042 | 50 | 13.205 | 419484.6905 | --
吕梁弘泽铝质耐材有限公司 | 耐火材料窑废气排放口 | 0.14 | 1.64 | 10 | 0.02 | 0.24 | 35 | 1.14 | 13.53 | 100 | 1.67 | 14840.8645 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机头 | 1.912 | 2.201241 | 10 | 3.595 | 4.13884 | 35 | 27.745 | 31.941 | 50 | 5.705 | 535468.2007 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机头 | 1.7874 | -135.4956 | 10 | 0.248 | -18.806 | 35 | 0.023 | -1.753 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨装煤 | 0.678 | -- | 30 | 6.155 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.945 | 31903.1057 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨推焦 | 0.994 | -- | 30 | 10.689 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.924 | 71945.3207 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机尾 | 0.588 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.239 | 478698.6184 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机尾 | 0.649 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.457 | 395530.4757 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机尾 | 1.3184 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.070 | 52346.9918 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉矿槽 | 0.8790 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.088 | 97295.0537 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉矿槽 | 0.599 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.088 | 303204.6375 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉矿槽 | 0.693 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.113 | 254299.4702 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉出铁场 | 0.3335 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.265 | 12521.1962 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉出铁场 | 0.096 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.775 | 371185.8977 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉出铁场 | 0.191 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.098 | 388058.7343 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 一体系转炉二次 | 1.3055 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.105 | 11808.0585 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 二体系转炉二次 | 1.195 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.813 | 403155.2878 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机头 | 0.914 | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | 579108.2447 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱1 | 1.736 | -- | 15 | 2.497 | -- | 30 | 32.982 | -- | 150 | 1.580 | 105519.0711 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱2 | 1.132 | -- | 15 | 2.315 | -- | 30 | 72.565 | -- | 150 | 1.592 | 105246.2525 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 二期剩余煤气锅炉 | 1.913 | 1.885 | 5 | 0 | 0 | 35 | 9.789 | 9.648 | 50 | 10.666 | 428792.391 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 剩余煤气锅炉 | 0.6026 | 112.3020 | 5 | 0.622 | 115.952 | 35 | 0.682 | 127.126 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 链篦机-回转窑焙烧废气排气筒 | 2.694 | 1.846467 | 10 | 2.174 | 1.490 | 35 | 14.103 | 9.666 | 50 | 4.901 | 316516.49 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨推焦 | 2.489 | -- | 30 | 4.349 | -- | 30 | -- | -- | -- | 6.445 | 141295.8567 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨焦炉烟囱 | 1.225 | -- | 15 | 0.331 | -- | 30 | 28.944 | -- | 150 | 2.764 | 230974.235 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨机侧 | 1.693 | -- | 30 | 2.123 | -- | 70 | -- | -- | -- | 9.237 | 98498.0737 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨干熄焦 | 2.304 | -- | 30 | 2.619 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.236 | 108238.6181 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#回转窑窑尾 | 2.259 | 4.006411 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.49 | 168503.8979 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#回转窑窑尾 | 2.72 | 620.30 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 4#回转窑窑尾 | 0.927 | 1.851151 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.11 | 144122.7795 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#回转窑窑尾 | 2.453 | 3.391 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.029 | 132145.3494 | --
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱1号脱硫塔出口 | -0.0065 | -0.1721 | 10 | 0.308 | 8.168 | 35 | 0.097 | 2.574 | 50 | 0.006 | 341.3125 | --
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱2号脱硫塔出口 | 1.0857 | 1.2000 | 10 | 11.607 | 12.828 | 35 | 30.906 | 34.160 | 50 | 11.899 | 555516.905 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司 | 焦炉烟囱 | 0.7014 | -- | 15 | 15.911 | -- | 30 | 92.966 | -- | 150 | 5.965 | 552323.6629 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司 | 地面站烟囱 | 0.4339 | -- | 30 | 1.169 | -- | 30 | -- | -- | -- | 13.903 | 193457.3175 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉矿槽排放口 | 1.1671 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.810 | 92344.5823 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 1.9735 | 2.0094 | 5 | 8.303 | 8.456622 | 35 | 27.782 | 28.289 | 50 | 7.803 | 118112.6275 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机头排气筒 | 0.2021 | 4.1013 | 10 | 0.322 | 6.533 | 35 | 0.263 | 5.330 | 50 | 0 | 0.21 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉出铁场废气排口 | 0.3584 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.687 | 283356.5369 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉矿槽排放口 | 0.1514 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.728 | 3364.3202 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | 0.4260 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.016 | 233.4297 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉出铁场废气排口 | 0.1136 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.304 | 15012.9472 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 机头废气排放口 | 2.7296 | 3.4453 | 10 | 3.010 | 3.799 | 35 | 15.888 | 20.054 | 50 | 5.356 | 223385.04 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 2#机尾除尘器 | 1.0219 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.388 | 110482.775 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 电厂2#脱硫塔排放口 | 1.0212 | 1.6486 | 5 | 5.546 | 8.953 | 35 | 16.911 | 27.300 | 50 | 14.276 | 210032.0512 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 电厂1#脱硫塔排放口 | 0.409 | 0.593039 | 5 | 0.29 | 0.420492 | 35 | 20.497 | 29.711 | 50 | 6.853 | 58807.645 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 出铁厂除尘 | 0.6060 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.872 | 349820.7062 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 1#上料矿槽除尘 | 0.3449 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.817 | 108848.3115 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 1#机尾除尘烟囱 | 0.1996 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.041 | 569.6556 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 2#上料矿槽除尘器 | 0.4287 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.813 | 154467.5188 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃气锅炉废气排放口 | 1.7058 | 91.3227 | 5 | 0.115 | 6.168 | 35 | 0.151 | 8.080 | 50 | 1.609 | 19683.0879 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 0.9738 | 13.8618 | 10 | 0.493 | 7.017 | 35 | 0.514 | 7.319 | 50 | 0 | 0 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃煤锅炉废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 1.1836 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.570 | 14014.2458 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 0.6139 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.025 | 6770.7049 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 0.6307 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.462 | 8520.9677 | 停运
交口县鑫海实业有限公司 | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
交口县鑫海实业有限公司 | 原料高炉矿槽出铁场废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
华源科技交口有限公司 | 2#焙烧炉烟气排放口 | 0.7412 | -- | 10 | 0.291 | -- | 100 | 0.674 | -- | 100 | 2.231 | 31001.5075 | 停运
华源科技交口有限公司 | 3#焙烧炉烟气排放口 | 0.9373 | -- | 10 | 0.329 | -- | 100 | 33.928 | -- | 100 | 19.492 | 124351.469 | --
华源科技交口有限公司 | 3#锅炉烟囱排放口 | 0.6943 | 0.6392 | 5 | 10.275 | 9.458414 | 35 | 43.403 | 39.953 | 50 | 8.002 | 385382.2463 | --
华源科技交口有限公司 | 4#锅炉烟囱排放口 | 1.697 | 1.65099 | 5 | 10.835 | 10.541 | 35 | 35.928 | 34.953 | 50 | 8.364 | 388213.7775 | --
华源科技交口有限公司 | 1#焙烧炉烟气排放口 | 2.3175 | -- | 10 | 39.112 | -- | 100 | 45.338 | -- | 100 | 22.908 | 134631.4487 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 2#焙烧炉烟气 | 0.925 | -- | 10 | 41.476 | -- | 100 | 51.635 | -- | 100 | 21.533 | 65617.4075 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 130t锅炉烟气 | 0.7624 | 11.7516 | 5 | 0.191 | 2.939 | 35 | -0.553 | -8.523 | 50 | 0.216 | 8175.4505 | 停运
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 280t锅炉烟气排放口 | 1.276 | 1.314288 | 5 | 7.878 | 8.114395 | 35 | 26.891 | 27.698 | 50 | 6.140 | 188908.3537 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 1#焙烧炉烟气 | 1.0081 | -- | 10 | 0.271 | -- | 100 | 0.525 | -- | 100 | 2.754 | 20581.0411 | 停运
交口县兴荣冶炼有限公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | 0.8365 | -- | 30 | 4.323 | -- | 70 | -- | -- | -- | 11.666 | 123750.3071 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 拦焦地面站排气筒 | 4.7650 | -- | 30 | 3.417 | -- | 30 | -- | -- | -- | 11.036 | 183251.534 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.7052 | -- | 15 | 13.575 | -- | 30 | 51.715 | -- | 150 | 3.274 | 252931.9406 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 5.7708 | -- | 30 | 20.357 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.094 | 76219.0074 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 锅炉烟气排放口1# | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 焦炉烟气排放口 | 3.3634 | -- | 15 | 9.572 | -- | 30 | 51.105 | -- | 150 | 1.499 | 89672.52 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 装煤废气排放口 | 1.5196 | -- | 30 | 4.851 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.846 | 58097.9381 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 推焦废气排放口 | 1.9097 | -- | 30 | 1.896 | -- | 30 | -- | -- | -- | 5.522 | 106030.2675 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 干熄炉废气排放口 | 1.0688 | -- | 30 | 24.138 | -- | 80 | -- | -- | -- | 12.860 | 91318.4875 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期焦炉烟囱 | 1.3453 | -- | 15 | 9.827 | -- | 30 | 38.536 | -- | 150 | 2.648 | 342412.3012 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期机侧地面站排放口 | 1.1938 | -- | 30 | 5.830 | -- | 70 | -- | -- | -- | 23.767 | 208595.7247 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期推焦地面站排放口 | 1.2627 | -- | 30 | 9.075 | -- | 30 | -- | -- | -- | 14.841 | 127421.2275 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期焦炉烟囱 | 1.625 | -- | 15 | 13.495 | -- | 30 | 77.921 | -- | 150 | 5.584 | 292310.205 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期装煤地面站烟囱 | 1.5210 | -- | 30 | 2.415 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.227 | 53858.2075 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期推焦地面站烟囱 | 1.9266 | -- | 30 | 7.258 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.093 | 131025.3747 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期干熄焦地面站排放口 | 1.0931 | -- | 30 | 10.104 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.366 | 157434.4672 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期干熄焦地面站排放口 | 1.078 | -- | 30 | 9.838 | -- | 80 | -- | -- | -- | 3.823 | 49853.1997 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.5701 | -- | 15 | 12.133 | -- | 30 | 33.850 | -- | 150 | 3.474 | 397090.6827 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 0.8009 | -- | 30 | 7.423 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.112 | 99113.1475 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 1.5730 | -- | 30 | 4.107 | -- | 30 | -- | -- | -- | 12.026 | 194328.7675 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 干熄焦地面站废气排放口 | 0.5251 | -- | 30 | 12.394 | -- | 80 | -- | -- | -- | 12.120 | 122941.9274 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 焦炉烟囱 | 0.744 | -- | 15 | 0.589 | -- | 30 | 38.735 | -- | 150 | 3.788 | 477700.091 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.5443 | -- | 30 | 7.248 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.531 | 126386.1725 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.7913 | -- | 30 | 3.69 | -- | 30 | -- | -- | -- | 9.765 | 157000.356 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 1.398 | -- | 30 | 12.252 | -- | 80 | -- | -- | -- | 14.057 | 182296.68 | --
孝义市晋茂化工有限公司 | 导热油炉和加热炉公用废气排放口 | 0.459 | 0.466346 | 10 | 20.3591 | 20.6850 | 35 | 11.2113 | 11.3907 | 50 | 11.1373 | 14994.5172 | --
孝义市泰兴铝镁有限公司 | 锅炉排气筒 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
吕梁市黑猫新材料有限公司 | 1#2#色素炭黑生产线尾气锅炉燃烧废气烟囱 | 4.9169 | 4.8532 | 10 | 15.883 | 15.678 | 35 | 24.475 | 24.158 | 50 | 9.413 | 31889.2412 | --
山西中兴水泥有限责任公司 | 窑头除尘器排气筒 | 2.8856 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.892 | 190695.87 | --
山西中兴水泥有限责任公司 | 水泥窑尾排气筒 | 2.8988 | 2.4955 | 10 | 0.608 | 0.523399 | 35 | 41.676 | 35.877 | 50 | 13.566 | 202235.1999 | --
孝义市金岩新型建材有限公司 | 1#烧结砖窑烟囱 | 3.442 | 4.964 | 30 | 8.854 | 12.771 | 150 | 15.823 | 22.823 | 200 | 4.881 | 94388.541 | --
孝义市金岩新型建材有限公司 | 2#烧结砖窑烟囱 | 2.313 | 4.899 | 30 | 7.536 | 15.961 | 150 | 23.811 | 50.428 | 200 | 6.600 | 122718.6936 | --
孝义市佳辰建材有限公司 | 干燥隧道一体窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 1#精炼炉除尘器排气筒 | 3.771 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.028 | 56355.785 | --
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 2#精炼炉除尘器排气筒 | 1.9601 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.951 | 140996.0529 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 1#焙烧炉烟囱 | 5.597 | -- | 10 | 34.805 | -- | 100 | 25.061 | -- | 100 | 28.435 | 106523.7557 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 2#焙烧炉烟囱 | 4.781 | -- | 10 | 9.263 | -- | 100 | 31.491 | -- | 100 | 26.888 | 95089.8355 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 3#焙烧炉烟囱 | 4.869 | -- | 10 | 3.260 | -- | 100 | 25.239 | -- | 100 | 21.911 | 149102.6559 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 4#焙烧炉烟囱 | 5.662 | -- | 10 | 0.629 | -- | 100 | 35.651 | -- | 100 | 27.781 | 184224.7128 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 锅炉烟囱 | 2.6833 | 3.1358 | 5 | 17.968 | 20.998 | 35 | 28.898 | 33.772 | 50 | 7.525 | 1002913.4043 | --
山西信发化工有限公司 | 1号锅炉烟道 | 1.943 | 2.126904 | 5 | 13.880 | 15.194 | 35 | 33.287 | 36.438 | 50 | 17.819 | 838912.6892 | --
山西信发化工有限公司 | 2号锅炉烟道 | 0.3666 | 5.0531 | 5 | 0.066 | 0.911 | 35 | 0.403 | 5.553 | 50 | 0.920 | 53634.0966 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝1#焙烧炉废气排放口 | 0.515 | -- | 10 | 0.064 | -- | 100 | 0.195 | -- | 100 | 0 | 0 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝2#焙烧炉废气排放口 | 1.034 | -- | 10 | 0.925 | -- | 100 | 0.109 | -- | 100 | 0.094 | 1263.7987 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝3#焙烧炉废气排放口 | 2.588 | -- | 10 | 1.149 | -- | 100 | 35.277 | -- | 100 | 18.107 | 185107.6279 | --
山西信发化工有限公司 | 3#锅炉烟道 | 3.1105 | 142.7780 | 5 | 0.679 | 31.177 | 35 | 0.425 | 19.516 | 50 | 0.060 | 3549.4359 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝4#焙烧炉废气排放口 | 1.668 | -- | 10 | 2.46 | -- | 100 | 33.354 | -- | 100 | 17.678 | 182323.4559 | --
孝义市田园化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
孝义市田园化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 1.4150 | 1.4165 | 5 | 10.056 | 10.066 | 35 | 28.493 | 28.522 | 50 | 13.041 | 222761.2691 | --
孝义市田园化工有限公司 | 3#焙烧炉排气筒 | 6.7382 | -- | 10 | 14.153 | -- | 100 | 33.208 | -- | 100 | 18.722 | 169558.0177 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#锅炉排气筒 | 1.0756 | 0.9641 | 5 | 7.820 | 7.009 | 35 | 28.275 | 25.344 | 50 | 7.531 | 130545.1381 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 8.0781 | -- | 10 | 12.877 | -- | 100 | 46.778 | -- | 100 | 16.891 | 93295.2425 | --
山西孝义华庆铝业有限公司 | 锅炉除尘脱硫脱硝系统排气口 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西孝义华庆铝业有限公司 | 焙烧炉排气口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西奥凯达化工有限公司 | 锅炉排气筒 | 1.5969 | 1.4819 | 5 | 1.057 | 0.981 | 35 | 22.453 | 20.835 | 50 | 5.657 | 103380.8747 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 5.2653 | -- | 10 | 5.181 | -- | 100 | 18.017 | -- | 100 | 15.003 | 82189.085 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | 5.9426 | -- | 10 | 4.010 | -- | 100 | 9.431 | -- | 100 | 14.059 | 87201.6458 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 2.6013 | 2.3460 | 5 | 1.596 | 1.439 | 35 | 23.737 | 21.407 | 50 | 3.629 | 71558.9413 | --
山西东义煤电铝集团有限公司 | 1#回转窑与精炼炉废气排放口 | 0.4866 | 0.4976 | 10 | 0.272 | 0.278125 | 100 | 57.411 | 58.705 | 100 | 6.481 | 20018.5612 | --
山西东义煤电铝集团有限公司 | 4#回转窑与还原炉废气排放口 | 0.6807 | 1.3901 | 10 | 6.058 | 12.370417 | 100 | 11.346 | 23.169 | 100 | 4.564 | 17064.8046 | --
孝义市金盛冶炼有限公司 | 烧结机头废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 高炉矿槽出铁场废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西孝义煤矸石发电有限责任公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
晋能孝义煤电有限公司 | 1#机组废气总排口 | 1.9035 | 1.8351 | 10 | 18.885 | 18.207 | 35 | 32.564 | 31.395 | 50 | 9.995 | 997173.5775 | --
晋能孝义煤电有限公司 | 2#机组废气总排口 | 1.3964 | 78.6856 | 10 | -0.013 | -0.728 | 35 | 0.458 | 25.788 | 50 | 1.333 | 168739.9675 | 停运
孝义市热力公司城东热源厂 | 锅炉废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西离柳焦煤集团有限公司汽源厂 | 燃煤锅炉烟气排放口 | 0.4469 | 18.2500 | 10 | 0.146 | 5.981 | 35 | 0.035 | 1.411 | 50 | 0.239 | 2560.6313 | 停运
孝义市富源金来热源有限公司 | 150吨锅炉废气排口 | 1.1777 | 1.1883 | 10 | 3.541 | 3.572915 | 35 | 36.906 | 37.238 | 50 | 4.754 | 351474.1125 | --
孝义市富源金来热源有限公司 | 75吨锅炉废气排口 | 2.3280 | 80.3290 | 10 | 1.239 | 42.760 | 35 | -0.001 | -0.020 | 50 | 0.578 | 35342.8263 | 停运
山西骏捷新材料科技有限公司 | 转化预热炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 62.46 | 65.27 | 100 | 3.67 | 16051.9925 | --
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.492 | 22.119 | 50 | 0.225 | 544.75 | 停运
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.207 | 14.353 | 50 | 0.190 | 438.5791 | 停运
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.390 | 8.879 | 50 | 0.165 | 326.4124 | 停运
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.198 | 11.260 | 50 | 0.065 | 122.6707 | 停运
山西领泽新材料科技有限公司 | 过渡期蒸汽锅炉废气排口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.988 | 4.186 | 50 | 5.101 | 11024.6457 | --
孝义市惠通供热有限公司高阳供热管理中心 | 高阳1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市惠通供热有限公司高阳供热管理中心 | 高阳2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉干熄焦废气排放口 | 0.9061 | -- | 30 | 25.337 | -- | 80 | -- | -- | -- | 12.905 | 127933.6713 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉干熄焦废气排放口 | 2.9576 | -- | 30 | 18.411 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.625 | 113700.59 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉烟气排放口 | 2.4329 | -- | 15 | 12.307 | -- | 30 | 53.323 | -- | 150 | 4.665 | 177261.5822 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉烟气排放口 | 0.8125 | -- | 15 | 12.737 | -- | 30 | 59.837 | -- | 150 | 5.090 | 239471.8367 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉装煤废气排放口 | 1.6000 | -- | 30 | 18.588 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.290 | 121623.8937 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉推焦废气排放口 | 2.2958 | -- | 30 | 4.255 | -- | 30 | -- | -- | -- | 11.279 | 220662.7037 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉装煤废气排放口 | 0.6305 | -- | 30 | 19.537 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.840 | 130303.5899 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉推焦废气排放口 | 2.2183 | -- | 30 | 3.596 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.668 | 191876.2568 | --
山西金达煤化工科技有限公司 | 锅炉尾部脱硫脱硝烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 干熄焦地面站排口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 焦炉烟囱 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 推焦地面站排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 1.818 | -- | 30 | 2.654 | -- | 70 | -- | -- | -- | 15.511 | 81118.9227 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 2.285 | -- | 30 | 12.003 | -- | 30 | -- | -- | -- | 13.094 | 231525.9206 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉烟囱 | 2.2067 | -- | 15 | 14.246 | -- | 30 | 65.736 | -- | 150 | 3.263 | 228697.2425 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 1.6317 | -- | 30 | 2.448 | -- | 70 | -- | -- | -- | 11.806 | 61351.8562 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 1.4798 | -- | 30 | 10.473 | -- | 30 | -- | -- | -- | 15.802 | 283886.1868 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉烟囱 | 2.1182 | -- | 15 | 12.144 | -- | 30 | 57.790 | -- | 150 | 3.138 | 229281.08 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#干熄焦地面站排气筒 | 1.1189 | -- | 30 | 23.219 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.047 | 61590.38 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 2#干熄焦地面站排气筒 | 3.1616 | -- | 30 | 20.791 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.953 | 67293.7125 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 1.044 | 1.291833 | 10 | 15.235 | 18.851606 | 30 | 96.712 | 119.664 | 150 | 4.236 | 217100.9325 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 0.593 | -- | 10 | 7.660 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.808 | 113559.5453 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 0.458 | -- | 10 | 2.438 | -- | 30 | -- | -- | -- | 17.116 | 179412.4041 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 0.889 | -- | 10 | 14.38 | -- | 50 | -- | -- | -- | 6.166 | 67391.6912 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 0.5865 | 14.8317 | 15 | 1.082 | 27.360 | 30 | 1.133 | 28.644 | 150 | 0 | 2.6845 | 停运
山西文峰焦化科技有限公司 | 1#焦炉和2#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 0.707 | -- | 30 | 0.288 | -- | 30 | -- | -- | -- | 2.842 | 24994.4989 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 3#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 0.518 | -- | 30 | 1.374 | -- | 30 | -- | -- | -- | 2.563 | 19279.9 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱湿法脱硫排放口 | 5.224 | -- | 15 | 10.481 | -- | 30 | 63.687 | -- | 150 | 6.26 | 303673.9925 | --
山西星宇化工科技股份有限公司 | 尾气吸收塔排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
汾阳市恒泰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.8769 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.356 | 3444.47 | --
汾阳市中鸿橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 1.693 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.585 | 5207.675 | --
汾阳市润恒橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.285 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.551 | 1886.7618 | --
汾阳市杏花村镇辉煌瓷业有限公司 | 烤花窑隧道窑废气烟囱 | 2.547 | 4.760745 | 30 | 11.439 | 21.375 | 50 | 12.828 | 23.972 | 180 | 15.212 | 17559.2097 | --
汾阳市美耀瓷业有限公司 | 隧道窑辊道窑烟囱排放口 | 2.2321 | 1.7914 | 30 | 16.982 | 13.628 | 50 | 28.885 | 23.181 | 180 | 13.877 | 10472.0411 | --
汾阳市杏花村镇鑫盛瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 4.2497 | 4.9005 | 30 | 9.888 | 11.402 | 50 | 24.997 | 28.826 | 180 | 5.480 | 17960.9227 | --
汾阳市杏花村镇协盛源瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 4.0886 | 4.8640 | 30 | 0.087 | 0.103 | 50 | 45.008 | 53.544 | 180 | 5.613 | 16628.9333 | --
汾阳市兴安橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 2.3823 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.698 | 77970.2176 | --
吕梁市恒盛橡胶股份有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 0.2857 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.322 | 757.5575 | 停运
汾阳市强盛橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 2.3559 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.516 | 3218.7607 | --
汾阳市华瑞橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 2.509 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.781 | 30763.2142 | --
汾阳市演武镇荣达橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.1470 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.744 | 10733.9 | --
汾阳市演武镇宏泰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气处理设施排放筒 | 1.504 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.642 | 1512.3626 | --
山西天龙橡胶科技股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.839 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.284 | 7516.1612 | --
汾阳市演武镇宏丰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 2.338 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.903 | 4241.9463 | --
吕梁市鸿涛废旧橡胶再生研究股份有限公司 | 炼胶工序废气排放口 | 1.236 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.834 | 6176.341 | 停运
汾阳市恒凯橡胶科技有限公司 | 裂解炉废气处理装置排气筒 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
汾阳市致祥胶业有限公司 | 废气处理排放筒 | 1.562 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.879 | 2992.2914 | --
汾阳市志峰橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.543 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.299 | 1006.8184 | --
汾阳市演武镇振飞橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.454 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.797 | 2713.2428 | --
汾阳市演武镇雄伟橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 2.674 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.320 | 1088.0845 | --
汾阳市鑫隆橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.586 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.314 | 1058.6527 | --
山西文丰环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.151 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.078 | 3678.2401 | --
汾阳市瑞丰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.472 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.945 | 2828.565 | 停运
汾阳市明兴橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 0.421 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.268 | 1955.6341 | --
汾阳市明盛橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 0.195 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.437 | 1488.3954 | --
汾阳市明辉橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西茂原橡胶科技股份有限公司 | 脱硫、炼制废气处理设施排气筒 | 1.684 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.378 | 4675.9337 | --
汾阳市俊宝橡胶厂（有限公司） | 废气处理排放筒 | 1.569 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.858 | 6224.7944 | --
汾阳市建明橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.363 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.509 | 1743.9722 | --
汾阳市华联橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.498 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.729 | 5812.4027 | --
汾阳市虎跃橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.709 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.519 | 5164.4571 | --
汾阳市鸿盛橡胶有限公司 | 再生胶生产废气总排口 | 1.434 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.946 | 3232.6507 | --
汾阳市广兴橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 2.095 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.148 | 3857.5742 | --
汾阳市光辉橡胶制品有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.566 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.213 | 1833.3256 | --
汾阳市东鑫橡胶科技有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.766 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.034 | 5167.9513 | --
山西安泰飞环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.511 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.704 | 6327.446 | 停运
汾阳市海涛橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 1.383 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.739 | 1112.303 | --
汾阳市瑞恒橡胶有限公司 | 废气总排口 | 2.256 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.277 | 4350.187 | --
山西国峰煤电有限责任公司 | 1号锅炉脱硫塔出口 | 1.561 | 1.847 | 10 | 5.161 | 6.110097 | 35 | 34.760 | 41.137 | 50 | 10.39 | 974386.4458 | --
山西国峰煤电有限责任公司 | 2号锅炉脱硫塔出口 | 0.624 | 0.617 | 10 | 7.18 | 7.090185 | 35 | 43.408 | 42.876 | 50 | 10.18 | 936711.4616 | --
汾阳中科渊昌再生能源有限公司 | 焚烧烟气排放筒 | 0.981 | 0.77433 | 20 | 50.007 | 39.471925 | 80 | 176.979 | 139.698 | 250 | 6.204 | 51815.2649 | --
吕梁市医疗废物集中处置中心 | 焚烧系统废气处理设施排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
汾阳市盛鼎建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.767 | 30.292 | 50 | 9.570 | 35637.2802 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.500 | -14.056 | 50 | 0.002 | 5.5925 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.445 | -13.704 | 50 | 0.248 | 808.9297 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.032 | -4.718 | 50 | 0.748 | 2518.5755 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.656 | -155.156 | 50 | 0.241 | 1423.409 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.003 | 34.430 | 50 | 9.149 | 36129.6112 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.979 | -118.037 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 3#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.530 | 21.735 | 50 | 2.407 | 11915.0025 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 4#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.034 | 4.701 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 5#燃气锅炉排放筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.916 | -944.322 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 6#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.438 | 308.369 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.926 | 26.197 | 50 | 2.002 | 9446.7675 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒1#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.003 | 0.262 | 50 | 0.783 | 1624.8539 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒2#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.802 | 31.983 | 50 | 4.471 | 7730.62 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒3#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.449 | 24.955 | 50 | 1.065 | 2298.0317 | 停运