## sheet1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2026年05月28日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
吕梁山水水泥有限公司 | 窑尾电除尘器排放筒 | 1.6979 | 1.5089 | 10 | 2.141 | 1.902 | 35 | 47.687 | 42.379 | 50 | 15.097 | 366301.0883 | --
吕梁山水水泥有限公司 | 冷却机排放口 | 1.4854 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.038 | 286395.9293 | --
吕梁山水水泥有限公司 | 辊压选粉收尘器排放筒 | 1.3124 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.557 | 112764.3375 | --
吕梁山水水泥有限公司 | 煤磨除尘器排放筒 | 2.83 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.842 | 79365.4322 | --
山西菲尔茂新再生物资回收有限公司 | 1#生产线热解炉废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
晋能大土河热电有限公司 | 1号机组净烟气 | 3.2330 | 3.8525 | 10 | 13.925 | 16.593183 | 35 | 36.821 | 43.877 | 50 | 4.545 | 688397.6 | --
晋能大土河热电有限公司 | 2号机组净烟气 | 3.5006 | 3.8472 | 10 | 17.645 | 19.392 | 35 | 36.057 | 39.627 | 50 | 4.907 | 741909.585 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝设施排放口 | 0.979 | -- | 15 | 21.766 | -- | 30 | 107.496 | -- | 150 | 4.435 | 286145.355 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.6860 | -- | 30 | 1.179 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.597 | 113510.3175 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 推焦废气排放口 | 1.761 | -- | 30 | 0.453 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.844 | 141622.7825 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 5.396 | -- | 30 | 23.788 | -- | 80 | -- | -- | -- | 8.909 | 75349.7249 | --
山西金源煤化科技有限公司 | 二期500万kcal焦油蒸馏管式炉排口 | 2.15 | 2.59 | 200 | 0.86 | 1.04 | 550 | 28.68 | 34.53 | 240 | 2.90 | 8825.2391 | --
文水县鑫明泰化工有限公司 | 在线监测废气排放口 | 0.2993 | 0.6032 | 20 | 1.565 | 3.154 | 50 | 65.254 | 131.491 | 200 | 5.210 | 14142.2265 | --
山西盛达威科技有限公司 | 尾气锅炉废气排放口 | 1.809 | 2.362 | 10 | 2.367 | 3.090769 | 35 | 20.697 | 27.026 | 50 | 13.888 | 92735.9662 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线窑窑头 | 1.3639 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.892 | 15500.8375 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 一线水泥窑窑尾 | 1.8942 | 246.2319 | 10 | 1.647 | 214.155 | 35 | 3.386 | 440.140 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑尾 | 0.1251 | -989.3562 | 10 | 0.504 | -3987.690 | 35 | 2.133 | -16863.803 | 50 | 4.175 | 67608.4725 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑头 | 0.5789 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.003 | 46.8249 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 1#球磨机 | 1.1714 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.337 | 4997.9225 | --
山西吉港水泥有限公司 | 2#球磨机 | 0.6717 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.816 | 3919.87 | --
山西吉港水泥有限公司 | 3#水泥磨 | 0.6540 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.043 | 2454.6875 | --
山西吉港水泥有限公司 | 4#水泥磨 | 1.0841 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.198 | 467.0399 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线煤磨机 | 0.340 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.343 | 979.5218 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线煤磨机 | 0.307 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.485 | 1412.7056 | 停运
文水恒安兄弟建材有限公司 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水玉玺平安建筑材料有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县穆家寨新兴砖厂 | 1#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县穆家寨新兴砖厂 | 2#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县金星建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县嘉威建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县诚源建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 0.951 | 1.099 | 30 | 38.406 | 44.364 | 150 | 68.315 | 78.913 | 200 | 5.855 | 149977.7002 | --
山西浩海陶瓷科技有限公司 | 煅烧窑排气筒 | 0.966 | 1.956785 | 30 | 0.498 | 1.008777 | 50 | 39.206 | 79.436 | 180 | 5.781 | 11753.805 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 120t转炉二次烟气除尘排气筒 | 0.836 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.903 | 755616.4732 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机头脱硫脱硝除尘出口排气筒 | 1.699 | 1.363124 | 10 | 22.510 | 18.059 | 35 | 42.964 | 34.468 | 50 | 5.874 | 673065.5525 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机尾除尘排气筒 | 1.952 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.87 | 436355.4825 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场1号除尘排气筒 | 0.648 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.931 | 325922.0693 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉矿槽除尘排气筒 | 0.533 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.037 | 395083.7083 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场2号除尘排气筒 | 1.396 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.475 | 109031.8641 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1#燃气发电锅炉排气筒 | 1.083 | 1.050492 | 5 | 23.380 | 22.671 | 35 | 11.984 | 11.621 | 50 | 6.929 | 445579.4825 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 烧结机头_竖炉焙烧排气筒 | 2.132 | -80.393 | 10 | 2.092 | -78.905 | 35 | 0.672 | -25.328 | 50 | 0.004 | 101.7212 | 停运
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 高炉矿槽废气排气筒 | 3.415 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.200 | 111862.9046 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 高炉出铁场排气筒 | 2.247 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.149 | 141721.4177 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 烧结机尾排气筒 | 1.453 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.496 | 22555.027 | 停运
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 燃气锅炉排气筒 | 1.309 | 1.568 | 10 | 0.463 | 0.554775 | 35 | 27.198 | 32.590 | 50 | 32.885 | 57977.4645 | --
山西国金电力有限公司 | #1循环流化床锅炉烟囱 | 8.2847 | 240.7563 | 10 | -0.100 | -2.900 | 35 | 0.435 | 12.655 | 50 | 1.057 | 129377.0097 | 停运
山西国金电力有限公司 | #2循环流化床锅炉烟囱 | 0.4426 | 0.4484 | 10 | 14.785 | 14.979733 | 35 | 40.684 | 41.219 | 50 | 7.094 | 825269.3058 | --
山西国金电力有限公司 | 窑头收尘器废气排放口 | 0.327 | 0.326 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.394 | 181019.1998 | --
山西国金电力有限公司 | 1#水泥窑废气排放口 | 2.024 | 1.710 | 20 | 7.246 | 6.121341 | 100 | 43.867 | 37.058 | 320 | 17.182 | 443650.3754 | --
文水县振兴化肥有限公司 | 锅炉烟囱 | 1.273 | 2.109571 | 20 | 10.714 | 17.754865 | 100 | 16.908 | 26.898 | 150 | 7.235 | 121795.6137 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.236 | -- | 15 | 15.882 | -- | 30 | 82.820 | -- | 150 | 3.421 | 223557.3199 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 装煤推焦排口 | 1.452 | -- | 30 | 6.607 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.343 | 62604.1832 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#3#余热锅炉烟气排放口 | 0.4243 | -- | 15 | 4.354 | -- | 30 | 79.163 | -- | 150 | 7.045 | 100576.6265 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 3#余热锅炉烟气备用排放口 | 0.3287 | -- | 15 | 0.768 | -- | 30 | 3.108 | -- | 150 | 0.380 | 6222.4563 | 停运
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#余热锅炉烟气备用排放口 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 0.4751 | -- | 15 | 8.530 | -- | 30 | 63.550 | -- | 150 | 2.248 | 123023.46 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 0.3675 | -- | 15 | 9.203 | -- | 30 | 69.738 | -- | 150 | 1.942 | 104192.6946 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉机侧地面站排口 | 0.7249 | -- | 30 | 7.902 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.024 | 57650.0499 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉机侧地面站排口 | 1.8278 | -- | 30 | 5.77 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.490 | 64848.1975 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#干熄焦地面站排口 | 0.2117 | -- | 30 | 38.975 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.448 | 95054.2675 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#干熄焦地面站排口 | 0.5448 | -- | 30 | 33.265 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.218 | 109301.18 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 出焦地面站排口 | 1.1866 | -- | 30 | 12.248 | -- | 30 | -- | -- | -- | 6.319 | 139693.585 | --
交城县三喜化工有限公司（二厂区） | 硝酸反应尾气排放筒 | -- | -- | -- | 0.5 | -- | -- | 68.272 | -- | 200 | 30.431 | 52576.2687 | --
山西恩泽生物技术有限公司 | 稀硝酸装置吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 91.499 | -- | 200 | 23.421 | 13209.4873 | --
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 85.988 | -- | 200 | 22.716 | 66189.6613 | --
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.617 | -- | 200 | 23.844 | 69232.985 | --
山西东锦肥业有限公司 | 两钠碱液吸收尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.586 | -- | 100 | 0.274 | 914.5224 | 停运
交城县德谦肥业有限公司 | 硝酸吸收塔尾气排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32.453 | -- | 200 | 16.967 | 16540.9519 | --
山西润锦化工有限公司 | 尿素筛分系统排放口 | 1.115 | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.968 | 65859.4262 | --
山西沃锦新材料股份有限公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.408 | -- | 200 | 18.127 | 60084.6313 | --
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 焚烧系统废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 肼基物烘干排放口 | 1.4435 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.446 | 12672.665 | --
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 三环唑烘干排放口 | 1.430 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.580 | 9092.835 | --
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑尾废气出口 | 6.5312 | 4.5702 | 10 | 3.14 | 2.197199 | 35 | 59.019 | 41.298 | 50 | 21.068 | 434334.7099 | --
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑头废气出口 | 5.4050 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.621 | 333848.7425 | --
山西金虎水泥有限责任公司 | 煤磨磨尾废气出口 | 1.1429 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.304 | 39437.9099 | --
交城县岭底石刚砖厂 | 隧道窑废气排气口 | 2.452 | 2.876298 | 30 | 60.883934 | 71.414744 | 150 | 24.179012 | 26.961233 | 200 | 6.241158 | 69559.767 | --
交城县众鑫建材有限公司 | 隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
交城县鼎烽建材有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
交城县电力砖厂 | 隧道窑废气排放口 | 1.3310 | 1.6778 | 30 | 61.198 | 77.140323 | 150 | 37.781 | 47.626 | 200 | 6.587 | 114748.3175 | --
山西林石源建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 2#玻璃熔窑烟囱 | 4.222 | 6.587 | 30 | 0.441 | 0.687987 | 200 | 123.791 | 193.131 | 400 | 7.055 | 118750.3095 | --
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 1#玻璃熔窑烟囱 | 4.03 | 98.87 | 30 | 2.12 | 52.09 | 200 | 1.24 | 30.37 | 400 | 0.81 | 17169.5508 | 停运
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 3#4#玻璃熔窑备用烟囱 | 3.251 | 6.091 | 30 | 0.497 | 0.931247 | 200 | 125.575 | 235.285 | 400 | 5.013 | 76620.5734 | --
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 4#玻璃熔窑烟囱 | -- | -- | -- | 0.251 | 19.295 | 200 | 0.540 | 41.478 | 400 | 0.951 | 20144.2723 | 停运
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 3#玻璃熔窑烟囱 | 1.32 | 1.58 | 30 | 56.44 | 67.90 | 200 | 97.49 | 117.28 | 400 | 20.56 | 136950.1895 | --
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 1#2#玻璃熔窑备用烟囱 | 1.78 | 2.17 | 30 | 85.459 | 104.120596 | 200 | 142.43 | 173.46 | 400 | 15.74 | 107499.9912 | --
山西众鑫锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 0.462 | 0.287372 | 10 | 21.181 | 13.174984 | 35 | 37.307 | 23.205662 | 100 | 7.449 | 9978.9423 | --
交城县陈氏耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.476 | 0.838635 | 10 | 0.577 | 0.32784 | 35 | 97.230 | 55.243 | 100 | 2.709 | 3214.8652 | --
山西国丰耐火材料有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | 0.805 | 0.597 | 10 | 11.374 | 8.431421 | 35 | 132.535 | 98.235 | 200 | 6.878 | 9902.4937 | --
山西中天锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑烟气排放筒 | 0.823 | 0.491 | 10 | 16.819 | 10.034 | 35 | 5.664 | 3.379 | 200 | 10.843 | 12490.6411 | --
交城县晋阳耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.4583 | 1.6939 | 10 | 13.741 | 15.961 | 35 | 43.705 | 50.767 | 100 | 4.391 | 9248.6793 | --
山西锐能新材料有限公司 | 高铝生产线窑炉烟气排放口 | 6.1876 | 3.1044 | 10 | 1.433 | 0.719 | 35 | 39.973 | 20.055 | 100 | 1.107 | 20559.855 | --
山西锐能新材料有限公司 | 中铝生产线窑炉烟气排放口 | 6.5357 | 5.0668 | 10 | 1.936 | 1.501 | 35 | 72.806 | 56.443 | 100 | 2.073 | 59196.5499 | --
山西锐能新材料有限公司 | 脱水料生产线回转窑烟气排放口 | 6.661 | 4.061 | 10 | 4.924 | 3.002438 | 35 | 10.924 | 6.661 | 100 | 3.69 | 13165.5207 | --
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉热风炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机头排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机尾_整粒_破碎筛分排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉出铁场排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#高炉矿槽底排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 4号锰矿烘干回转窑排气筒 | 1.13 | -- | 20 | 0.003125 | -- | 200 | 14.30 | -- | 300 | 2.78 | 9372.5945 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 5号石灰石回转窑排气筒 | 2.06 | 3.22 | 20 | 2.592 | 4.055759 | 200 | 13.60 | 21.27 | 300 | 10.12 | 38529.5791 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 7号石灰石回转窑排气筒 | 2.728 | 3.34537 | 20 | 0.993 | 1.217724 | 200 | 25.35 | 31.09 | 300 | 12.51 | 64980.3241 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 8号回转窑排气筒 | 2.152 | -- | 20 | 3.525 | -- | 200 | 18 | -- | 300 | 5.95 | 33913.3441 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 6号锰矿烘干回转窑排气筒 | 1.317 | -- | 20 | 11.548 | -- | 200 | 24.15 | -- | 300 | 3.60 | 20127.9425 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 3号石灰石回转窑排气筒 | 0.93 | 87.45 | 20 | 0 | 0.04 | 200 | 5.20 | 488.74 | 300 | 0.09 | 464.2783 | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 9#回转窑排气筒 | 3.74 | 4.07 | 20 | 1.552 | 1.690295 | 200 | 29.22 | 31.81 | 300 | 6.40 | 43530.7645 | --
交城县金铭恒业环保科技有限公司 | 冶炼废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交城县兆晟环保科技有限公司 | 裂解炉裂解废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西国锦煤电有限公司 | 1#机组烟气排口 | 1.6688 | 1.5991 | 10 | 14.489 | 13.884 | 35 | 33.599 | 32.195 | 50 | 9.199 | 878966.895 | --
山西国锦煤电有限公司 | 2#机组烟气排口 | 3.8790 | 8.2241 | 10 | 5.814 | 12.327 | 35 | 26.085 | 55.303 | 50 | 3.587 | 354773.3325 | 停运
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 2.33 | -- | 30 | 10.45 | -- | 80 | -- | -- | -- | 3.34 | 53519.3933 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.31 | -- | 30 | 6.017 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.98 | 209977.6887 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 装煤废气排放口 | 0.28 | 3.38 | 30 | 3.47 | 41.54 | 70 | -- | -- | -- | 11.26 | 254333.7204 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 焦炉烟气脱硫、脱硝设施排放口 | 1.22 | -- | 15 | 9.33 | -- | 30 | 39.64 | -- | 150 | 3.76 | 358145.3158 | --
山西锐鑫耐火材料有限公司 | 回转窑、辊道窑废气排放口 | 1.559 | 1.721 | 10 | 0.377 | 0.416114 | 35 | 60.127 | 66.362 | 100 | 1.355 | 32176.9367 | --
山西中齐锐能高温材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 0.843 | 0.466 | 10 | 2.89 | 1.596684 | 35 | 165.654 | 91.520 | 200 | 8.505 | 55972.1655 | --
山西华鑫肥业股份有限公司 | 吸收塔废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.93 | -- | 200 | 30.81 | 159487.9104 | --
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 714.286 | -- | -- | 42.373 | -- | 200 | 28.264 | 67666.4704 | --
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 2号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 回转窑废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 1号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运
山西金兰化工股份有限公司新型肥料分公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.703 | -- | 200 | 22.411 | 24812.9438 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 吸收塔排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.883 | -- | 200 | 29.954 | 51002.1199 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 碱吸收废气排放口 | -- | -- | -- | 0.391 | 0.37278 | -- | 51.482 | 49.083041 | 100 | 9.129 | 16798.5917 | --
兴县南通玉明砖厂 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西华兴铝业有限公司 | 1#、2#和3#锅炉烟气排放口 | 1.412 | 1.774 | 5 | 19.501 | 24.492 | 35 | 31.272 | 39.275 | 50 | 2.188 | 372042.152 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.854 | -- | 10 | 0.525 | -- | 100 | 33.231 | -- | 100 | 27.782 | 118052.314 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期2#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.070 | -- | 10 | 0.5 | -- | 100 | 29.698 | -- | 100 | 27.930 | 114218.5395 | --
山西华兴铝业有限公司 | 二期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.622 | -- | 10 | 0.003 | -- | 100 | 33.444 | -- | 100 | 21.300 | 201675.9182 | --
山西华兴铝业有限公司 | 4#锅炉烟气排放口 | 1.351 | 1.259 | 5 | 24.667 | 22.987 | 35 | 42.194 | 39.321 | 50 | 14.023 | 430531.8595 | --
山西中铝华润有限公司 | 1#8#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.088 | -- | 10 | 27.11 | -- | 100 | -- | -- | -- | 13.28 | 1161192.3141 | --
山西中铝华润有限公司 | 2#7#电解工区电解废气净化设施出口 | 2.59 | -- | 10 | 26.32 | -- | 100 | -- | -- | -- | 13.38 | 1170778.9975 | --
山西中铝华润有限公司 | 3#6#电解工区电解废气净化设施出口 | 2.41 | -- | 10 | 29.581 | -- | 100 | -- | -- | -- | 12.47 | 1095530.1983 | --
山西中铝华润有限公司 | 4#5#电解工区电解废气净化设施出口 | 0.868 | -- | 10 | 26.41 | -- | 100 | -- | -- | -- | 12.02 | 1029793.6891 | --
山西臣功固体废物综合处置利用有限公司 | 焚烧烟囱 | 1.859 | -70.957 | 30 | 1.498 | -57.163 | 100 | 7.300 | -278.578 | 300 | 0.032 | 147.1451 | 停运
临县安业乡东胜机砖厂 | 隧道窑排放口 | 0.0596 | 0.1302 | 30 | 8.254 | 18.055 | 150 | 1.223 | 2.680 | 200 | 0 | 0 | 停运
临县三交镇武家沟机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县刘家会镇金润机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县华烨选煤有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | 11.519 | 9.696 | 30 | 102.152 | 85.730 | 150 | 29.482 | 24.746 | 200 | 5.618 | 108906.7552 | --
临县前甘泉新型机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县马家湾飞宏机砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县临泉镇后月镜机砖厂 | 隧道窑烟囱 | 2.613003 | 5.302518 | 30 | 17.098282 | 35.266141 | 150 | 0.376424 | 0.781040 | 200 | 3.895261 | 56109.4577 | --
临县新民集中供热有限公司 | 3#锅炉脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
临县新民集中供热有限公司 | 4#锅炉脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西京能吕临发电有限公司 | 1号机组废气 | 2.7654 | 3.1510 | 10 | 9.961 | 11.35027 | 35 | 35.277 | 40.196 | 50 | 9.329 | 892122.3624 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 2号机组废气 | 2.4939 | 60.3009 | 10 | 0.631 | 15.247 | 35 | 0.399 | 9.652 | 50 | 1.628 | 173936.3224 | 停运
山西京能吕临发电有限公司 | 启动锅炉烟囱（长期停产） | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥窑排放口 | 1.6206 | 1.1211 | 10 | 0.322 | 0.223 | 35 | 38.785 | 26.830 | 50 | 9.133 | 257447.3328 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥窑排放口 | 1.467 | 1.070 | 10 | 16.478 | 12.021 | 35 | 35.620 | 25.986 | 50 | 15.266 | 407187.0976 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#冷却机 | 2.1559 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.713 | 288777.9663 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#冷却机 | 0.555 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.761 | 250954.2845 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥磨选粉机 | 3.773 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.067 | 186164.8496 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥磨选粉机 | 0.323 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.566 | 7450.1555 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 3#水泥磨选粉机 | 0.436 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.229 | 3016.2851 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 4#水泥磨选粉机 | 3.734 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.727 | 118878.2037 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 锅炉烟囱 | 0.6700 | 0.8436 | 10 | 11.179 | 14.076 | 35 | 27.584 | 34.731 | 50 | 3.898 | 416781.5457 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 二期焙烧炉排气筒 | 4.602 | -- | 10 | 30.177 | -- | 100 | 19.243 | -- | 100 | 19.094 | 195473.979 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 三期焙烧炉排气筒 | 3.098 | -- | 10 | 10.967 | -- | 100 | 41.389 | -- | 100 | 14.306 | 136591.6962 | --
山西华光发电有限责任公司 | 4#锅炉排放口 | 0.9885 | 1.0137 | 5 | 15.435 | 15.829 | 35 | 31.942 | 32.757 | 50 | 15.237 | 1669829.455 | --
山西华光发电有限责任公司 | 3#锅炉排放口 | 0.6727 | 15.3013 | 5 | -0.011 | -0.254 | 35 | 0.034 | 0.763 | 50 | 1.616 | 196732.415 | 停运
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 2#烟囱 | 1.6274 | 1.5008 | 10 | 22.175 | 20.450339 | 35 | 40.238 | 37.108 | 50 | 6.792 | 559990.9675 | --
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 1#烟囱 | 2.3971 | 3.5101 | 10 | 12.104 | 17.723 | 35 | 37.243 | 54.535 | 50 | 4.001 | 284020.42 | 停运
吕梁三峰环保发电有限公司 | 2#焚烧炉废气排放口 | 1.7034 | 1.0504 | 20 | 87.549 | 53.985865 | 80 | 132.527 | 81.722 | 250 | 11.585 | 45782.661 | --
吕梁三峰环保发电有限公司 | 1#焚烧炉废气排放口 | 3.3449 | 2.0956 | 20 | 89.291 | 55.943222 | 80 | 150.335 | 94.186 | 250 | 11.771 | 48419.5431 | --
柳林县华亿新型建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 0.1804 | 0.1577 | 30 | 68.56 | 59.93 | 150 | 42.27 | 36.95 | 200 | 2.94 | 112469.7416 | --
石楼县民宜供热有限责任公司 | 1#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.506 | 0.890 | 50 | 4.565 | 34436.0639 | 停运
石楼县民宜供热有限责任公司 | 2#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.379 | 2.993 | 50 | 1.699 | 15461.8621 | 停运
石楼县民宜供热有限责任公司 | 3#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.786 | -98.018 | 50 | 1.528 | 13267.8243 | 停运
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（一期） | 4.744 | 5.175272 | 10 | 2.81 | 3.06 | 35 | 38.90 | 42.40 | 50 | 15.86 | 941084.792 | --
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（二期） | 2.433 | 26.486 | 10 | 0.500 | 5.443 | 35 | 3.192 | 34.745 | 50 | 0.453 | 36263.8434 | 停运
岚县丰达焦化冶炼集团有限公司 | 焦炉烟气排放口 | 1.0872 | -- | 15 | 3.880 | -- | 30 | 8.966 | -- | 150 | 0.481 | 6644.0392 | 停运
岚县恒运砖厂 | 窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县茂生砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县宏发砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机尾排放口 | 0.9395 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.330 | 131119.4335 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 燃气锅炉排放口 | 1.3 | 1.470033 | 10 | 10.393 | 11.426 | 35 | 6.940 | 7.630 | 50 | 11.401 | 34547.8112 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机头排放口 | 1.407 | 1.190555 | 10 | 1.056 | 0.893551 | 35 | 1.749 | 1.479944 | 50 | 26.755 | 394331.962 | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 1.07 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.336 | 170400.2976 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 0.924 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.064 | 98978.5541 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 立磨机排放口 | 0.5660 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.490 | 27705.3475 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 烧结机头废气排气筒 | 0.364 | 0.408896 | 10 | 15.258 | 17.139 | 35 | 20.244 | 22.739 | 50 | 9.799 | 146224.5099 | --
山西聚义兴投资集团有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | 0.553 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.078 | 66757.9378 | --
山西聚义兴投资集团有限公司 | 高炉矿槽槽上、焦炭转运、高炉出铁场废气排气筒 | 1.946 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.470 | 48102.149 | --
山西聚义兴投资集团有限公司 | 燃气锅炉废气排气筒 | -0.0159 | 1.1333 | 5 | 0.223 | -15.969 | 35 | 4.101 | -293.030 | 50 | 0.129 | 1640.1075 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 高炉矿槽槽下废气排气筒 | 2.798 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.540 | 83714.4507 | --
岚县民宜供热有限公司 | 锅炉烟气排放筒 | 6.913 | 850.193 | 10 | 2.457 | 302.224 | 35 | 4.878 | 600.015 | 50 | 0.939 | 55176.3809 | 停运
方山县圪洞镇四通砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
方山县新房诚信砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
方山县峪口新宏砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 2#脱硫塔出口 | 0.3388 | 59.8807 | 10 | 0.612 | 108.108 | 35 | 1.147 | 202.695 | 50 | 0.174 | 12703.0483 | 停运
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 1#脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
方山县煦泰热力有限公司 | 锅炉废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西福裕焦化有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 0.598 | -- | 30 | 0.201 | -- | 80 | -- | -- | -- | 0.235 | 2991.4286 | 停运
山西福裕焦化有限公司 | 125万焦炉烟囱排放口 | 0.759 | 0.850456 | 15 | 19.508 | 21.858 | 30 | 105.431 | 118.131 | 150 | 3.147 | 278430.9142 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万推焦地面站废气排放口 | 1.696 | -- | 30 | 7.892 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.17 | 176004.8758 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万装煤地面站废气排放口 | 3.079 | -- | 30 | 5.235 | -- | 70 | -- | -- | -- | 16.208 | 202696.5699 | --
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑头除尘排放筒 | 0.689 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.056 | 470044.8962 | --
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑尾排放筒 | 2.463 | 1.917814 | 10 | 11.291 | 8.791737 | 35 | 27.621 | 21.508 | 50 | 13.501 | 439016.0664 | --
吕梁弘泽铝质耐材有限公司 | 耐火材料窑废气排放口 | 0.33 | -82.44 | 10 | 0.03 | -8.57 | 35 | 0.10 | -24.21 | 100 | 0.69 | 6203.5025 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机头 | 1.826 | 2.134174 | 10 | 3.417 | 3.993 | 35 | 30.421 | 35.553 | 50 | 5.591 | 525144.2516 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机头 | 0.9662 | 483.0979 | 10 | 0.067 | 33.750 | 35 | 0.052 | 25.917 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨装煤 | 0.678 | -- | 30 | 6.843 | -- | 70 | -- | -- | -- | 6.352 | 34216.0229 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨推焦 | 0.958 | -- | 30 | 8.614 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.795 | 71126.489 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机尾 | 0.584 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.246 | 472794.2655 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机尾 | 0.634 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.488 | 402848.7873 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机尾 | 1.3354 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.158 | 56147.4614 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉矿槽 | 0.9625 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.206 | 56303.4741 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉矿槽 | 0.712 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.027 | 300966.8175 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉矿槽 | 0.946 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.156 | 256108.1876 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉出铁场 | 0.3351 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.457 | 67817.6692 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉出铁场 | 0.098 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.774 | 368924.1351 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉出铁场 | 0.192 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.018 | 390723.7346 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 一体系转炉二次 | 1.2826 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.845 | 96866.5699 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 二体系转炉二次 | 1.187 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.640 | 393185.2023 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机头 | 0.676 | 0.803995 | 10 | 3.139 | 3.733 | 35 | 30.901 | 36.752 | 50 | 6.599 | 604776.012 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱1 | 1.807 | -- | 15 | 3.436 | -- | 30 | 50.551 | -- | 150 | 1.674 | 113516.606 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱2 | 2.6932 | -- | 15 | 2.058 | -- | 30 | 58.177 | -- | 150 | 1.634 | 113404.9225 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 二期剩余煤气锅炉 | 1.929 | 1.901 | 5 | 0 | 0 | 35 | 11.104 | 10.940 | 50 | 11.789 | 474041.8862 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 剩余煤气锅炉 | 0.6248 | 838.2857 | 5 | 0.587 | 787.807 | 35 | 1.030 | 1382.199 | 50 | 0.005 | 394.1281 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 链篦机-回转窑焙烧废气排气筒 | 2.935 | 2.033485 | 10 | 0.967 | 0.670 | 35 | 23.323 | 16.157 | 50 | 4.869 | 311976.945 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨推焦 | 2.733 | -- | 30 | 6.295 | -- | 30 | -- | -- | -- | 6.730 | 147023.4096 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨焦炉烟囱 | 1.624 | -- | 15 | 1.419 | -- | 30 | 29.357 | -- | 150 | 2.856 | 240518.3099 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨机侧 | 1.677 | -- | 30 | 3.181 | -- | 70 | -- | -- | -- | 9.607 | 101884.5731 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨干熄焦 | 2.344 | -- | 30 | 4.846 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.630 | 96792.5115 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#回转窑窑尾 | 2.283 | 4.476469 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.47 | 169202.7979 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#回转窑窑尾 | 0.26 | 71.79 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 4#回转窑窑尾 | 1.05 | 2.184 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.42 | 147720.6216 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#回转窑窑尾 | 3.144 | 4.836 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.882 | 124053.8374 | --
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱1号脱硫塔出口 | 1.4164 | 1.6161 | 10 | 1.179 | 1.345 | 35 | 31.725 | 36.198 | 50 | 7.509 | 363906.1275 | --
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱2号脱硫塔出口 | 1.2946 | 1.5897 | 10 | 6.829 | 8.385 | 35 | 25.508 | 31.322 | 50 | 8.484 | 409974.8825 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司 | 焦炉烟囱 | 0.4380 | -- | 15 | 14.521 | -- | 30 | 89.010 | -- | 150 | 5.741 | 527886.3708 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司 | 地面站烟囱 | 0.3809 | -- | 30 | 2.11 | -- | 30 | -- | -- | -- | 13.629 | 189354.0225 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉矿槽排放口 | 1.2944 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.086 | 55808.1009 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 2.1886 | 8.2379 | 5 | 6.129 | 23.069 | 35 | 9.267 | 34.881 | 50 | 2.019 | 30884.5175 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机头排气筒 | 0.2092 | 1.7548 | 10 | 0.546 | 4.582 | 35 | 1.910 | 16.021 | 50 | 0 | 0.3625 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉出铁场废气排口 | 0.6124 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.692 | 265651.3324 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉矿槽排放口 | 0.1568 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.493 | 2312.3167 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | 0.3345 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.008 | 119.2542 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉出铁场废气排口 | 0.1148 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 机头废气排放口 | 3.1080 | 2.9333 | 10 | 5.657 | 5.339 | 35 | 24.562 | 23.181 | 50 | 7.669 | 320138.4325 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 2#机尾除尘器 | 1.1922 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.172 | 158048.07 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 电厂2#脱硫塔排放口 | 1.0124 | 1.6143 | 5 | 7.127 | 11.365 | 35 | 18.902 | 30.141 | 50 | 14.241 | 208862.1254 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 电厂1#脱硫塔排放口 | 0.479 | 0.731731 | 5 | 0.517 | 0.789781 | 35 | 19.734 | 30.137 | 50 | 6.871 | 59537.415 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 出铁厂除尘 | 0.6901 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.253 | 324422.1445 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 1#上料矿槽除尘 | 0.3884 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.793 | 108418.7564 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 1#机尾除尘烟囱 | 0.2311 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.530 | 7264.6797 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 2#上料矿槽除尘器 | 0.7319 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.920 | 155362.6752 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃气锅炉废气排放口 | 1.8334 | 204.8644 | 5 | 0.089 | 9.954 | 35 | 0.147 | 16.472 | 50 | 0.257 | 3075.9297 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 0.9487 | 29.4316 | 10 | 0.372 | 11.545 | 35 | 0.320 | 9.933 | 50 | 0 | 0 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃煤锅炉废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 1.2260 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.958 | 8549.3189 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 0.6420 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.864 | 6232.0953 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 0.7056 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.594 | 10826.0032 | 停运
交口县鑫海实业有限公司 | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
交口县鑫海实业有限公司 | 原料高炉矿槽出铁场废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
华源科技交口有限公司 | 2#焙烧炉烟气排放口 | 0.7550 | -- | 10 | 0.355 | -- | 100 | 0.470 | -- | 100 | 2.172 | 29790.0399 | 停运
华源科技交口有限公司 | 3#焙烧炉烟气排放口 | 1.0059 | -- | 10 | 28.124 | -- | 100 | 48.561 | -- | 100 | 18.478 | 115423.1975 | --
华源科技交口有限公司 | 3#锅炉烟囱排放口 | 0.7112 | 0.6599 | 5 | 16.599 | 15.401 | 35 | 42.801 | 39.712 | 50 | 7.941 | 379658.5722 | --
华源科技交口有限公司 | 4#锅炉烟囱排放口 | 1.553 | 1.56647 | 5 | 12.892 | 13.005 | 35 | 37.580 | 37.907 | 50 | 8.342 | 390632.9235 | --
华源科技交口有限公司 | 1#焙烧炉烟气排放口 | 2.6628 | -- | 10 | 22.325 | -- | 100 | 48.527 | -- | 100 | 22.612 | 133826.3841 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 2#焙烧炉烟气 | 0.8710 | -- | 10 | 41.911 | -- | 100 | 51.952 | -- | 100 | 22.115 | 68046.4287 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 130t锅炉烟气 | 0.7410 | 12.8736 | 5 | 0.136 | 2.363 | 35 | -0.530 | -9.200 | 50 | 0.218 | 8088.6254 | 停运
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 280t锅炉烟气排放口 | 1.516 | 1.573701 | 5 | 6.266 | 6.505 | 35 | 21.570 | 22.392 | 50 | 5.905 | 182570.6295 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 1#焙烧炉烟气 | 1.0078 | -- | 10 | 0.867 | -- | 100 | 0.778 | -- | 100 | 0.546 | 4023.6919 | 停运
交口县兴荣冶炼有限公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | 0.5507 | -- | 30 | 13.409 | -- | 70 | -- | -- | -- | 10.405 | 108291.2997 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 拦焦地面站排气筒 | 4.7181 | -- | 30 | 6.629 | -- | 30 | -- | -- | -- | 9.682 | 158910.6673 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 3.554 | -- | 15 | 17.946 | -- | 30 | 73.834 | -- | 150 | 2.857 | 222127.3792 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 5.6369 | -- | 30 | 27.129 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.479 | 80847.4375 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 锅炉烟气排放口1# | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 焦炉烟气排放口 | 1.0117 | -- | 15 | 11.471 | -- | 30 | 44.407 | -- | 150 | 1.698 | 104974.9099 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 装煤废气排放口 | 1.4056 | -- | 30 | 5.680 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.036 | 59965.2828 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 推焦废气排放口 | 3.725 | -- | 30 | 3.178 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.572 | 86721.1949 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 干熄炉废气排放口 | 0.8294 | -- | 30 | 4.515 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.132 | 72692.005 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期焦炉烟囱 | 1.7459 | -- | 15 | 9.647 | -- | 30 | 39.212 | -- | 150 | 2.622 | 340927.5717 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期机侧地面站排放口 | 1.1192 | -- | 30 | 7.113 | -- | 70 | -- | -- | -- | 22.508 | 194680.6795 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期推焦地面站排放口 | 1.1610 | -- | 30 | 8.559 | -- | 30 | -- | -- | -- | 14.882 | 128514.09 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期焦炉烟囱 | 1.5375 | -- | 15 | 12.581 | -- | 30 | 84.676 | -- | 150 | 5.580 | 294425.5695 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期装煤地面站烟囱 | 1.6892 | -- | 30 | 3.553 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.914 | 50732.435 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期推焦地面站烟囱 | 2.0759 | -- | 30 | 8.497 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.531 | 122016.9434 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期干熄焦地面站排放口 | 1.1751 | -- | 30 | 10.789 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.602 | 145661.8155 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期干熄焦地面站排放口 | 1.2125 | -- | 30 | 16.422 | -- | 80 | -- | -- | -- | 3.877 | 49291.1183 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 1.6850 | -- | 15 | 10.874 | -- | 30 | 31.553 | -- | 150 | 3.560 | 412429.5993 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 1.0727 | -- | 30 | 8.036 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.987 | 97820.02 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 2.4615 | -- | 30 | 6.611 | -- | 30 | -- | -- | -- | 12.081 | 192227.925 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 干熄焦地面站废气排放口 | 0.7409 | -- | 30 | 12.825 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.917 | 120127.9 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 焦炉烟囱 | 0.714 | -- | 15 | 0.657 | -- | 30 | 43.247 | -- | 150 | 3.778 | 468784.6785 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.5504 | -- | 30 | 9.153 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.609 | 125856.3474 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 推焦废气排放口 | 1.0662 | -- | 30 | 4.316 | -- | 30 | -- | -- | -- | 10.381 | 164455.4239 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 1.798 | -- | 30 | 14.259 | -- | 80 | -- | -- | -- | 13.701 | 174497.0575 | --
孝义市晋茂化工有限公司 | 导热油炉和加热炉公用废气排放口 | 0.4197 | 0.4345 | 10 | 19.1475 | 19.8214 | 35 | 12.7382 | 13.1865 | 50 | 11.1528 | 15072.9264 | --
孝义市泰兴铝镁有限公司 | 锅炉排气筒 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
吕梁市黑猫新材料有限公司 | 1#2#色素炭黑生产线尾气锅炉燃烧废气烟囱 | 4.6700 | 4.3032 | 10 | 11.227 | 10.345 | 35 | 6.034 | 5.560 | 50 | 8.906 | 29132.3255 | --
山西中兴水泥有限责任公司 | 窑头除尘器排气筒 | 2.7437 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.760 | 186634.0275 | --
山西中兴水泥有限责任公司 | 水泥窑尾排气筒 | 2.8797 | 2.7428 | 10 | 1.2 | 1.142955 | 35 | 25.353 | 24.148 | 50 | 13.774 | 207974.88 | --
孝义市金岩新型建材有限公司 | 1#烧结砖窑烟囱 | 2.627 | 3.778043 | 30 | 11.048 | 15.88878 | 150 | 27.727 | 39.877 | 200 | 6.520 | 125736.5584 | --
孝义市金岩新型建材有限公司 | 2#烧结砖窑烟囱 | 2.681 | 6.130334 | 30 | 5.189 | 11.865089 | 150 | 24.769 | 56.645 | 200 | 6.684 | 126031.5725 | --
孝义市佳辰建材有限公司 | 干燥隧道一体窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 1#精炼炉除尘器排气筒 | 0.967 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 2#精炼炉除尘器排气筒 | 1.6399 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.744 | 30111.1427 | 停运
孝义市兴安化工有限公司 | 1#焙烧炉烟囱 | 6.102 | -- | 10 | 9.581 | -- | 100 | 28.598 | -- | 100 | 28.247 | 107701.159 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 2#焙烧炉烟囱 | 4.775 | -- | 10 | 3.861 | -- | 100 | 38.306 | -- | 100 | 27.226 | 96938.3585 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 3#焙烧炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | 89655.7679 | 停运
孝义市兴安化工有限公司 | 4#焙烧炉烟囱 | 4.819 | -- | 10 | 3.101 | -- | 100 | 37.204 | -- | 100 | 27.08 | 174293.4813 | 停运
孝义市兴安化工有限公司 | 锅炉烟囱 | 2.7347 | 3.2805 | 5 | 16.088 | 19.299 | 35 | 28.336 | 33.991 | 50 | 7.433 | 995097.4171 | --
山西信发化工有限公司 | 1号锅炉烟道 | 1.8298 | 2.0165 | 5 | 12.783 | 14.087 | 35 | 33.557 | 36.982 | 50 | 17.665 | 834133.0367 | --
山西信发化工有限公司 | 2号锅炉烟道 | 0.2803 | 3.4299 | 5 | 0.175 | 2.141 | 35 | 0.426 | 5.215 | 50 | 0.513 | 30297.6091 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝1#焙烧炉废气排放口 | 0.345 | -- | 10 | 0.055 | -- | 100 | 0.213 | -- | 100 | 0 | 0 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝2#焙烧炉废气排放口 | 1.032 | -- | 10 | 0.848 | -- | 100 | 0.133 | -- | 100 | 0.011 | 149.2287 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝3#焙烧炉废气排放口 | 2.538 | -- | 10 | 1.315 | -- | 100 | 31.733 | -- | 100 | 17.701 | 179972.7775 | --
山西信发化工有限公司 | 3#锅炉烟道 | 2.6936 | 67.9636 | 5 | 0.564 | 14.241 | 35 | 0.970 | 24.482 | 50 | 0.048 | 2748.221 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝4#焙烧炉废气排放口 | 1.797 | -- | 10 | 2.488 | -- | 100 | 37.933 | -- | 100 | 19.905 | 203091.7269 | --
孝义市田园化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
孝义市田园化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 1.442 | 1.439887 | 5 | 9.598 | 9.583 | 35 | 30.209 | 30.164 | 50 | 12.120 | 211173.808 | --
孝义市田园化工有限公司 | 3#焙烧炉排气筒 | 6.721 | -- | 10 | 3.593 | -- | 100 | 39.512 | -- | 100 | 18.915 | 172336.8061 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#锅炉排气筒 | 1.004 | 0.929514 | 5 | 9.256 | 8.570 | 35 | 26.282 | 24.332 | 50 | 7.693 | 134319.3621 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 4.077 | -- | 10 | 4.073 | -- | 100 | 46.974 | -- | 100 | 16.860 | 91272.94 | --
山西孝义华庆铝业有限公司 | 锅炉除尘脱硫脱硝系统排气口 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西孝义华庆铝业有限公司 | 焙烧炉排气口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西奥凯达化工有限公司 | 锅炉排气筒 | 1.5165 | 1.4379 | 5 | 1.228 | 1.164 | 35 | 21.460 | 20.349 | 50 | 4.987 | 90621.3496 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 4.8602 | -- | 10 | 3.663 | -- | 100 | 19.647 | -- | 100 | 14.092 | 78052.835 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | 6.1307 | -- | 10 | 7.680 | -- | 100 | 10.477 | -- | 100 | 13.165 | 83610.555 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 2.5680 | 2.3027 | 5 | 1.326 | 1.189 | 35 | 26.085 | 23.389 | 50 | 3.584 | 71778.2721 | --
山西东义煤电铝集团有限公司 | 1#回转窑与精炼炉废气排放口 | 0.5262 | 0.5517 | 10 | 0.360 | 0.378 | 100 | 55.405 | 58.093 | 100 | 6.634 | 20319.0926 | --
山西东义煤电铝集团有限公司 | 4#回转窑与还原炉废气排放口 | 0.7244 | 1.5495 | 10 | 2.304 | 4.92802 | 100 | 12.990 | 27.786 | 100 | 4.312 | 15999.5986 | --
孝义市金盛冶炼有限公司 | 烧结机头废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 高炉矿槽出铁场废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西孝义煤矸石发电有限责任公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
晋能孝义煤电有限公司 | 2#机组废气总排口 | 1.9113 | 37.6253 | 10 | 0.289 | 5.682 | 35 | 0.289 | 5.688 | 50 | 1.533 | 194300.505 | 停运
孝义市热力公司城东热源厂 | 锅炉废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西离柳焦煤集团有限公司汽源厂 | 燃煤锅炉烟气排放口 | 0.6023 | 38.5749 | 10 | 0.027 | 1.705 | 35 | 0.025 | 1.577 | 50 | 0.036 | 371.4866 | 停运
孝义市富源金来热源有限公司 | 150吨锅炉废气排口 | 1.195 | 1.214924 | 10 | 3.446 | 3.503 | 35 | 37.812 | 38.443 | 50 | 4.707 | 347121.635 | --
孝义市富源金来热源有限公司 | 75吨锅炉废气排口 | 2.7223 | 105.0769 | 10 | 1.183 | 45.673 | 35 | 0.165 | 6.377 | 50 | 0.574 | 34852.6327 | 停运
山西骏捷新材料科技有限公司 | 转化预热炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 68.69 | 71.93 | 100 | 3.48 | 15183.9955 | --
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.598 | 22.694 | 50 | 0.278 | 670.1425 | 停运
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.302 | 17.259 | 50 | 0.068 | 157.1625 | 停运
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.375 | 12.016 | 50 | 0.155 | 304.2299 | 停运
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.221 | 12.973 | 50 | 0.079 | 148.0806 | 停运
山西领泽新材料科技有限公司 | 过渡期蒸汽锅炉废气排口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.830 | 6.604 | 50 | 4.940 | 10475.6895 | --
孝义市惠通供热有限公司高阳供热管理中心 | 高阳1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市惠通供热有限公司高阳供热管理中心 | 高阳2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉干熄焦废气排放口 | 1.1704 | -- | 30 | 23.114 | -- | 80 | -- | -- | -- | 12.885 | 126148.1316 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉干熄焦废气排放口 | 3.2413 | -- | 30 | 23.714 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.810 | 116006.5423 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉烟气排放口 | 2.1904 | -- | 15 | 11.747 | -- | 30 | 56.626 | -- | 150 | 4.741 | 191914.8836 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉烟气排放口 | 1.1485 | -- | 15 | 11.852 | -- | 30 | 53.315 | -- | 150 | 5.016 | 210575.3728 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉装煤废气排放口 | 1.5944 | -- | 30 | 19.117 | -- | 70 | -- | -- | -- | 7.996 | 116156.7697 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉推焦废气排放口 | 0.5502 | -- | 30 | 5.17 | -- | 30 | -- | -- | -- | 10.434 | 203440.5774 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉装煤废气排放口 | 0.6475 | -- | 30 | 17.670 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.505 | 124733.1305 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉推焦废气排放口 | 2.2280 | -- | 30 | 6.310 | -- | 30 | -- | -- | -- | 6.538 | 161043.5324 | --
山西金达煤化工科技有限公司 | 锅炉尾部脱硫脱硝烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 干熄焦地面站排口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 焦炉烟囱 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 推焦地面站排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 1.5460 | -- | 30 | 2.611 | -- | 70 | -- | -- | -- | 15.822 | 82151.2895 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 3.4010 | -- | 30 | 14.612 | -- | 30 | -- | -- | -- | 12.849 | 226033.1765 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉烟囱 | 1.7724 | -- | 15 | 14.395 | -- | 30 | 66.622 | -- | 150 | 2.987 | 212972.42 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 1.3593 | -- | 30 | 3.497 | -- | 70 | -- | -- | -- | 11.167 | 56398.9853 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 1.0302 | -- | 30 | 10.931 | -- | 30 | -- | -- | -- | 15.794 | 282387.3002 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉烟囱 | 1.8831 | -- | 15 | 12.833 | -- | 30 | 60.405 | -- | 150 | 3.305 | 242324.555 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#干熄焦地面站排气筒 | 1.1174 | -- | 30 | 24.173 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.018 | 61327.0421 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 2#干熄焦地面站排气筒 | 2.4901 | -- | 30 | 24.203 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.887 | 65448.9909 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 1.12 | 1.358208 | 10 | 10.111 | 12.261468 | 30 | 84.332 | 102.269 | 150 | 3.293 | 171471.5939 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 0.6 | -- | 10 | 16.385 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.002 | 113238.7526 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 0.42 | -- | 10 | 6.909 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.839 | 173255.0167 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 0.908 | -- | 10 | 18.297 | -- | 50 | -- | -- | -- | 6.183 | 66382.4065 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 0.5476 | 11.1026 | 15 | 3.679 | 74.594 | 30 | 3.352 | 67.963 | 150 | 0.004 | 265.8739 | 停运
山西文峰焦化科技有限公司 | 1#焦炉和2#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 1.009 | -- | 30 | 0.327 | -- | 30 | -- | -- | -- | 5.338 | 46087.002 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 3#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 0.628 | -- | 30 | 0.227 | -- | 30 | -- | -- | -- | 2.905 | 21533.879 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱湿法脱硫排放口 | 8.356 | -- | 15 | 12.07 | -- | 30 | 64.253 | -- | 150 | 6.143 | 295925.035 | --
山西星宇化工科技股份有限公司 | 尾气吸收塔排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
汾阳市恒泰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.3698 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.058 | 2934.54 | --
汾阳市中鸿橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 1.760 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.901 | 2981.0773 | --
汾阳市润恒橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.250 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.242 | 835.2359 | --
汾阳市杏花村镇辉煌瓷业有限公司 | 烤花窑隧道窑废气烟囱 | 2.832 | 5.442662 | 30 | 13.646 | 26.219 | 50 | 13.778 | 26.474 | 180 | 14.591 | 16657.6525 | --
汾阳市美耀瓷业有限公司 | 隧道窑辊道窑烟囱排放口 | 2.2297 | 1.9786 | 30 | 10.703 | 9.498 | 50 | 25.254 | 22.410 | 180 | 14.046 | 10717.8447 | --
汾阳市杏花村镇鑫盛瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 4.2948 | 5.1330 | 30 | 11.180 | 13.362 | 50 | 28.673 | 34.270 | 180 | 5.496 | 17904.3841 | --
汾阳市杏花村镇协盛源瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 4.0187 | 4.8803 | 30 | 0.106 | 0.128 | 50 | 46.661 | 56.666 | 180 | 5.508 | 15815.1073 | --
汾阳市兴安橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.7647 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.769 | 57773.287 | --
吕梁市恒盛橡胶股份有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1287.4837 | 停运
汾阳市强盛橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.9093 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.462 | 2789.11 | --
汾阳市华瑞橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 2.5972 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.847 | 35082.4527 | --
汾阳市演武镇荣达橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.0026 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.947 | 5734.8825 | --
汾阳市演武镇宏泰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气处理设施排放筒 | 1.1591 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.321 | 742.6177 | --
山西天龙橡胶科技股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.883 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.319 | 7567.4428 | --
汾阳市演武镇宏丰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 2.123 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.462 | 3734.75 | --
吕梁市鸿涛废旧橡胶再生研究股份有限公司 | 炼胶工序废气排放口 | 1.255 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.833 | 15888.7695 | --
汾阳市恒凯橡胶科技有限公司 | 裂解炉废气处理装置排气筒 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
汾阳市致祥胶业有限公司 | 废气处理排放筒 | 1.577 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.513 | 1738.4614 | --
汾阳市志峰橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.607 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.483 | 1613.3842 | --
汾阳市演武镇振飞橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.482 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.095 | 319.5442 | --
汾阳市演武镇雄伟橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 2.646 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.838 | 2815.828 | --
汾阳市鑫隆橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.589 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.477 | 1597.9593 | --
山西文丰环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.133 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.245 | 4159.932 | --
汾阳市瑞丰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.637 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.636 | 5244.5577 | --
汾阳市明兴橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 0.420 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.843 | 1296.555 | --
汾阳市明盛橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 0.291 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.37 | 1264.2094 | --
汾阳市明辉橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西茂原橡胶科技股份有限公司 | 脱硫、炼制废气处理设施排气筒 | 1.737 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.004 | 3381.2522 | --
汾阳市俊宝橡胶厂（有限公司） | 废气处理排放筒 | 1.573 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.489 | 4955.476 | --
汾阳市建明橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.395 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.584 | 1923.583 | --
汾阳市华联橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.507 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.076 | 3597.2516 | --
汾阳市虎跃橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.771 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.242 | 4171.297 | --
汾阳市鸿盛橡胶有限公司 | 再生胶生产废气总排口 | 1.674 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.209 | 714.4006 | --
汾阳市广兴橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 2.080 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.769 | 2547.7395 | --
汾阳市光辉橡胶制品有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.659 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.052 | 1575.0622 | --
汾阳市东鑫橡胶科技有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.834 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.056 | 2021.3544 | --
山西安泰飞环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.541 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.999 | 6949.8457 | 停运
汾阳市海涛橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 1.271 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.142 | 214.7902 | --
汾阳市瑞恒橡胶有限公司 | 废气总排口 | 2.285 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.233 | 4160.7067 | --
山西国峰煤电有限责任公司 | 1号锅炉脱硫塔出口 | 26.460 | 60.449 | 10 | 2.347 | 5.362 | 35 | 29.059 | 66.387 | 50 | 7.02 | 684184.9037 | 停运
山西国峰煤电有限责任公司 | 2号锅炉脱硫塔出口 | 0.642 | 0.704 | 10 | 6.48 | 7.105261 | 35 | 37.988 | 41.654 | 50 | 9.97 | 939079.787 | --
汾阳中科渊昌再生能源有限公司 | 焚烧烟气排放筒 | 1.479 | 1.074 | 20 | 58.183 | 42.253425 | 80 | 192.243 | 139.608 | 250 | 9.458 | 75048.8809 | --
吕梁市医疗废物集中处置中心 | 焚烧系统废气处理设施排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
汾阳市盛鼎建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.404 | 34.647 | 50 | 9.704 | 36523.831 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.639 | -17.707 | 50 | 0.013 | 40.9224 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.336 | -8.464 | 50 | 0.321 | 1050.2482 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.452 | -97.692 | 50 | 0.290 | 969.5051 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.208 | -18.189 | 50 | 0.274 | 1575.304 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.962 | 38.526 | 50 | 8.807 | 35013.1701 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.156 | -380.067 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 3#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.945 | 25.521 | 50 | 1.933 | 10053.275 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 4#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.329 | 38.656 | 50 | 1.051 | 5493.25 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 5#燃气锅炉排放筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.114 | -760.291 | 50 | 0.077 | 442.395 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 6#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.191 | 43.056 | 50 | 1.611 | 8427.77 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.229 | 30.470 | 50 | 1.371 | 6742.24 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒1#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.843 | 34.239 | 50 | 4.361 | 7575.6035 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒2#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 50 | 0.584 | 1206.3577 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒3#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 50 | 0.757 | 1623.4323 | 停运