## sheet1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2026年05月30日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
吕梁山水水泥有限公司 | 窑尾电除尘器排放筒 | 1.7851 | 1.6032 | 10 | 1.923 | 1.727 | 35 | 46.816 | 42.045 | 50 | 15.645 | 377194.3741 | --
吕梁山水水泥有限公司 | 冷却机排放口 | 1.4765 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.724 | 276494.325 | --
吕梁山水水泥有限公司 | 辊压选粉收尘器排放筒 | 1.1928 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.145 | 87975.5561 | --
吕梁山水水泥有限公司 | 煤磨除尘器排放筒 | 2.818 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.909 | 79206.8835 | --
山西菲尔茂新再生物资回收有限公司 | 1#生产线热解炉废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
晋能大土河热电有限公司 | 1号机组净烟气 | 3.1377 | 3.5981 | 10 | 18.564 | 21.287357 | 35 | 38.955 | 44.672 | 50 | 4.772 | 712728.765 | --
晋能大土河热电有限公司 | 2号机组净烟气 | 3.3318 | 3.6202 | 10 | 21.169 | 23.002 | 35 | 39.826 | 43.274 | 50 | 5.127 | 769975.9199 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝设施排放口 | 1.226 | -- | 15 | 21.838 | -- | 30 | 106.872 | -- | 150 | 3.532 | 176611.405 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.794 | -- | 30 | 1.138 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.660 | 113275.06 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 推焦废气排放口 | 2.004 | -- | 30 | 0.557 | -- | 30 | -- | -- | -- | 17.401 | 144338.4175 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 6.447 | -- | 30 | 22.852 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.484 | 79890.8225 | --
山西金源煤化科技有限公司 | 二期500万kcal焦油蒸馏管式炉排口 | 2.16 | 2.58 | 200 | 0.76 | 0.91 | 550 | 32.01 | 38.27 | 240 | 2.79 | 8533.2437 | --
文水县鑫明泰化工有限公司 | 在线监测废气排放口 | 0.2989 | 0.6056 | 20 | 1.463 | 2.963 | 50 | 61.718 | 125.035 | 200 | 5.142 | 13901.0249 | --
山西盛达威科技有限公司 | 尾气锅炉废气排放口 | 1.812 | 2.384 | 10 | 0.614 | 0.807894 | 35 | 22.869 | 30.090 | 50 | 13.797 | 93595.5416 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线窑窑头 | 1.4347 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.137 | 19385.7225 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 一线水泥窑窑尾 | 0.6149 | 113.5216 | 10 | 2.119 | 391.234 | 35 | 5.853 | 1080.605 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑尾 | -- | -- | -- | 0.175 | 44.170 | 35 | 4.834 | 1216.601 | 50 | 0.675 | 11565.2825 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑头 | 0.5470 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.141 | 2387.61 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 1#球磨机 | 1.2114 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.275 | 4875.15 | --
山西吉港水泥有限公司 | 2#球磨机 | 0.6582 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.713 | 3719.3275 | --
山西吉港水泥有限公司 | 3#水泥磨 | 0.7199 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.413 | 3196.1299 | --
山西吉港水泥有限公司 | 4#水泥磨 | 1.1491 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.179 | 411.9075 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线煤磨机 | 0.374 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.501 | 1434.9744 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线煤磨机 | 0.327 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.278 | 815.7644 | 停运
文水恒安兄弟建材有限公司 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水玉玺平安建筑材料有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县穆家寨新兴砖厂 | 1#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县穆家寨新兴砖厂 | 2#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县金星建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县嘉威建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县诚源建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 5.869 | 6.682 | 30 | 40.075 | 45.628 | 150 | 64.085 | 72.966 | 200 | 6.057 | 155630.6751 | --
山西浩海陶瓷科技有限公司 | 煅烧窑排气筒 | 0.973 | 1.760553 | 30 | 0.43 | 0.778045 | 50 | 40.796 | 73.802 | 180 | 5.676 | 11505.4975 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 120t转炉二次烟气除尘排气筒 | 0.696 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.990 | 762261.2341 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机头脱硫脱硝除尘出口排气筒 | 1.835 | 1.472712 | 10 | 23.589 | 18.931 | 35 | 42.801 | 34.349 | 50 | 5.798 | 667740.6625 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机尾除尘排气筒 | 1.872 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.89 | 435587.047 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场1号除尘排气筒 | 0.627 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.517 | 359491.5373 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉矿槽除尘排气筒 | 0.655 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.584 | 421908.2417 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场2号除尘排气筒 | 1.395 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.414 | 107855.2556 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1#燃气发电锅炉排气筒 | 1.118 | 1.088548 | 5 | 23.329 | 22.708 | 35 | 8.655 | 8.424 | 50 | 6.691 | 430474.77 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 烧结机头_竖炉焙烧排气筒 | 5.042 | 4.623 | 10 | 6.068 | 5.564 | 35 | 14.252 | 13.069 | 50 | 14.137 | 240842.634 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 高炉矿槽废气排气筒 | 2.986 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.733 | 115185.385 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 高炉出铁场排气筒 | 2.737 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.207 | 141905.3466 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 烧结机尾排气筒 | 2.083 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.313 | 74186.6784 | --
山西光华铸管有限公司（宏诚金属） | 燃气锅炉排气筒 | 1.291 | 1.558 | 10 | 0.69 | 0.83293 | 35 | 26.831 | 32.389 | 50 | 30.568 | 54390.182 | --
山西国金电力有限公司 | #1循环流化床锅炉烟囱 | 50.6501 | 1331.0495 | 10 | 0.178 | 4.666 | 35 | 1.585 | 41.653 | 50 | 1.054 | 126280.5249 | 停运
山西国金电力有限公司 | #2循环流化床锅炉烟囱 | 0.4119 | 0.4092 | 10 | 8.493 | 8.437311 | 35 | 38.863 | 38.609 | 50 | 7.490 | 860647.1954 | --
山西国金电力有限公司 | 窑头收尘器废气排放口 | 0.339 | 0.338 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.803 | 190622.14 | --
山西国金电力有限公司 | 1#水泥窑废气排放口 | 1.979 | 1.642 | 20 | 9.118 | 7.56566 | 100 | 37.186 | 30.854 | 320 | 17.402 | 446960.5408 | --
文水县振兴化肥有限公司 | 锅炉烟囱 | 1.2104 | 1.8837 | 20 | 10.661 | 16.591 | 100 | 17.269 | 26.873 | 150 | 7.195 | 119595.8712 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.3184 | -- | 15 | 9.629 | -- | 30 | 61.527 | -- | 150 | 3.363 | 217467.7675 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 装煤推焦排口 | 0.896 | -- | 30 | 7.077 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.489 | 63986.2443 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#3#余热锅炉烟气排放口 | 0.4319 | -- | 15 | 6.405 | -- | 30 | 75.983 | -- | 150 | 8.003 | 112320.7414 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 3#余热锅炉烟气备用排放口 | 0.3432 | -- | 15 | 0.627 | -- | 30 | 2.437 | -- | 150 | 0.333 | 5449.2987 | 停运
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#余热锅炉烟气备用排放口 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 0.4783 | -- | 15 | 10.034 | -- | 30 | 72.923 | -- | 150 | 2.277 | 125521.6025 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 0.3577 | -- | 15 | 9.084 | -- | 30 | 72.609 | -- | 150 | 1.671 | 90773.9818 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉机侧地面站排口 | 0.7482 | -- | 30 | 5.288 | -- | 70 | -- | -- | -- | 3.729 | 52917.79 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉机侧地面站排口 | 1.8400 | -- | 30 | 5.355 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.150 | 59583.78 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#干熄焦地面站排口 | 0.2110 | -- | 30 | 35.192 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.470 | 95003.2625 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#干熄焦地面站排口 | 0.5452 | -- | 30 | 32.243 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.030 | 105314.13 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 出焦地面站排口 | 1.1801 | -- | 30 | 10.551 | -- | 30 | -- | -- | -- | 5.337 | 117386.995 | --
交城县三喜化工有限公司（二厂区） | 硝酸反应尾气排放筒 | -- | -- | -- | 0.5 | -- | -- | 70.259 | -- | 200 | 30.176 | 51923.0982 | --
山西恩泽生物技术有限公司 | 稀硝酸装置吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 84.705 | -- | 200 | 23.094 | 13101.4759 | --
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 67.692 | -- | 200 | 22.560 | 65626.5234 | --
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.409 | -- | 200 | 23.724 | 68656.54 | --
山西东锦肥业有限公司 | 两钠碱液吸收尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.520 | -- | 100 | 0.401 | 1340.5586 | 停运
交城县德谦肥业有限公司 | 硝酸吸收塔尾气排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40.892 | -- | 200 | 17.042 | 16571.657 | --
山西润锦化工有限公司 | 尿素筛分系统排放口 | 1.094 | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.443 | 61447.0293 | --
山西沃锦新材料股份有限公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.657 | -- | 200 | 17.471 | 57648.5355 | --
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 焚烧系统废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 肼基物烘干排放口 | 1.4933 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.284 | 12379.0075 | --
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 三环唑烘干排放口 | 1.446 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.010 | 8286.9068 | --
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑尾废气出口 | 7.9032 | 5.5695 | 10 | 3.066 | 2.160674 | 35 | 59.174 | 41.700 | 50 | 20.931 | 433000.475 | --
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑头废气出口 | 5.4668 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.754 | 335677.7575 | --
山西金虎水泥有限责任公司 | 煤磨磨尾废气出口 | 1.1373 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.593 | 40166.11 | --
交城县岭底石刚砖厂 | 隧道窑废气排气口 | 3.826233 | 6.346788 | 30 | 60.254196 | 80.078207 | 150 | 33.914632 | 41.944383 | 200 | 5.826737 | 65545.1268 | --
交城县众鑫建材有限公司 | 隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
交城县鼎烽建材有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
交城县电力砖厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.83 | 1.676767 | 30 | 25.058 | 50.617 | 150 | 16.746 | 33.827 | 200 | 2.797 | 49748.1175 | --
山西林石源建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 2#玻璃熔窑烟囱 | 4.382 | 6.723 | 30 | 0.58 | 0.88978 | 200 | 118.298 | 181.485 | 400 | 7.030 | 118043.3669 | --
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 1#玻璃熔窑烟囱 | 4.06 | 90.11 | 30 | 1.32 | 29.19 | 200 | 1.54 | 34.12 | 400 | 0.71 | 15015.2245 | 停运
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 3#4#玻璃熔窑备用烟囱 | 3.095 | 5.753 | 30 | 0.49 | 0.91065 | 200 | 101.275 | 188.231 | 400 | 5.058 | 75804.9113 | --
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 4#玻璃熔窑烟囱 | -- | -- | -- | 0.302 | 21.512 | 200 | 0.367 | 26.077 | 400 | 1.047 | 21952.7947 | 停运
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 3#玻璃熔窑烟囱 | 1.30 | 1.54 | 30 | 42.26 | 50.10 | 200 | 34.80 | 41.26 | 400 | 20.50 | 136626.412 | --
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 1#2#玻璃熔窑备用烟囱 | 1.76 | 2.11 | 30 | 86.25 | 103.62 | 200 | 140.54 | 168.84 | 400 | 15.52 | 105857.5812 | --
山西众鑫锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 0.466 | 0.285 | 10 | 21.491 | 13.133622 | 35 | 9.050 | 5.530 | 100 | 7.386 | 9949.2472 | --
交城县陈氏耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 7.0177 | 6.6653 | 10 | 1.210 | 1.149 | 35 | 39.321 | 37.346 | 100 | 1.009 | 1245.522 | 停运
山西国丰耐火材料有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | 0.807 | 0.528 | 10 | 12.486 | 8.170 | 35 | 170.931 | 111.844 | 200 | 6.830 | 9834.3764 | --
山西中天锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑烟气排放筒 | 0.821 | 0.478 | 10 | 17.017 | 9.905 | 35 | 61.743 | 35.938 | 200 | 10.857 | 12552.8432 | --
交城县晋阳耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.0775 | 2.4141 | 10 | 7.427 | 16.640 | 35 | 18.142 | 40.646 | 100 | 2.355 | 5054.5347 | --
山西锐能新材料有限公司 | 高铝生产线窑炉烟气排放口 | 6.0854 | 3.0992 | 10 | 2.034 | 1.036 | 35 | 47.414 | 24.147 | 100 | 1.182 | 22003.57 | --
山西锐能新材料有限公司 | 中铝生产线窑炉烟气排放口 | 6.2812 | 4.7636 | 10 | 4.445 | 3.371 | 35 | 57.872 | 43.889 | 100 | 1.986 | 56849.765 | --
山西锐能新材料有限公司 | 脱水料生产线回转窑烟气排放口 | 6.781 | 3.969 | 10 | 9.346 | 5.47 | 35 | 10.343 | 6.054 | 100 | 3.675 | 13173.5472 | --
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉热风炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机头排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机尾_整粒_破碎筛分排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉出铁场排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#高炉矿槽底排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 4号锰矿烘干回转窑排气筒 | 1.12 | -- | 20 | 0 | -- | 200 | 13.73 | -- | 300 | 2.61 | 8872.4679 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 5号石灰石回转窑排气筒 | 1.77 | 2.59 | 20 | 2.394 | 3.506522 | 200 | 17.24 | 25.25 | 300 | 9.45 | 35541.9504 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 7号石灰石回转窑排气筒 | 2.58 | 3.20 | 20 | 0.781 | 0.967454 | 200 | 26.31 | 32.60 | 300 | 11.86 | 61037.91 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 8号回转窑排气筒 | 2.15 | -- | 20 | 1.884 | -- | 200 | 15.10 | -- | 300 | 5.91 | 33645.3562 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 6号锰矿烘干回转窑排气筒 | 1.05 | -- | 20 | 6.516 | -- | 200 | 19.82 | -- | 300 | 3.38 | 18494.0716 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 3号石灰石回转窑排气筒 | 0.92 | 46.83 | 20 | 0.01 | 0.51 | 200 | 4.85 | 247.51 | 300 | 0.17 | 897.937 | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 9#回转窑排气筒 | 3.79 | 4.09 | 20 | 4.66 | 5.03 | 200 | 29.38 | 31.76 | 300 | 6.24 | 41904.3062 | --
交城县金铭恒业环保科技有限公司 | 冶炼废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交城县兆晟环保科技有限公司 | 裂解炉裂解废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西国锦煤电有限公司 | 1#机组烟气排口 | 2.2732 | 2.3285 | 10 | 16.978 | 17.390735 | 35 | 40.678 | 41.667 | 50 | 11.576 | 1096471.7449 | --
山西国锦煤电有限公司 | 2#机组烟气排口 | 3.8216 | 4.5397 | 10 | 19.531 | 23.20146 | 35 | 33.663 | 39.989 | 50 | 6.891 | 655896.1475 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 2.25 | -- | 30 | 9.75 | -- | 80 | -- | -- | -- | 3.48 | 55472.75 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.30 | -- | 30 | 5.756 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.72 | 227555.7412 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 装煤废气排放口 | 0.30 | 3.37 | 30 | 3.23 | 36.50 | 70 | -- | -- | -- | 11.08 | 248652.5991 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 焦炉烟气脱硫、脱硝设施排放口 | 1.34 | -- | 15 | 8.78 | -- | 30 | 39.92 | -- | 150 | 3.66 | 344109.5904 | --
山西锐鑫耐火材料有限公司 | 回转窑、辊道窑废气排放口 | 1.709 | 1.763 | 10 | 0.728 | 0.751289 | 35 | 60.177 | 62.098 | 100 | 1.331 | 31405.5844 | --
山西中齐锐能高温材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 0.663 | 0.450917 | 10 | 3.672 | 2.497389 | 35 | 162.591 | 110.580903 | 200 | 8.587 | 54014.2662 | 停运
山西华鑫肥业股份有限公司 | 吸收塔废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.16 | -- | 200 | 30.52 | 157932.3625 | --
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 714.286 | -- | -- | 52.050 | -- | 200 | 28.351 | 68005.2175 | --
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 2号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 回转窑废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 1号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运
山西金兰化工股份有限公司新型肥料分公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.131 | -- | 200 | 22.071 | 24325.2693 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 吸收塔排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.920 | -- | 200 | 29.773 | 50497.2497 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 碱吸收废气排放口 | -- | -- | -- | 0.447 | 0.424173 | -- | 46.58 | 44.2 | 100 | 9.208 | 16780.059 | --
兴县南通玉明砖厂 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西华兴铝业有限公司 | 1#、2#和3#锅炉烟气排放口 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | 356176.6974 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.972 | -- | 10 | 0.513 | -- | 100 | 34.734 | -- | 100 | 27.767 | 119927.6277 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期2#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.034 | -- | 10 | 0.499 | -- | 100 | 28.732 | -- | 100 | 27.933 | 122358.28 | --
山西华兴铝业有限公司 | 二期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.637 | -- | 10 | 0.491 | -- | 100 | 31.920 | -- | 100 | 21.073 | 198936.7665 | --
山西华兴铝业有限公司 | 4#锅炉烟气排放口 | 1.459 | 1.338 | 5 | 27.040 | 24.796 | 35 | 40.250 | 36.910 | 50 | 13.993 | 428251.437 | --
山西中润铝业有限公司 | 1#8#电解工区电解废气净化设施出口 | 2.60 | -- | 10 | 29.18 | -- | 100 | -- | -- | -- | 13.24 | 1154420.222 | --
山西中润铝业有限公司 | 2#7#电解工区电解废气净化设施出口 | 3.09 | -- | 10 | 26.13 | -- | 100 | -- | -- | -- | 13.49 | 1164432.177 | --
山西中润铝业有限公司 | 3#6#电解工区电解废气净化设施出口 | 2.64 | -- | 10 | 26.49 | -- | 100 | -- | -- | -- | 12.53 | 1088245.8675 | --
山西中润铝业有限公司 | 4#5#电解工区电解废气净化设施出口 | 0.56 | -- | 10 | 27.65 | -- | 100 | -- | -- | -- | 12.93 | 1098785.942 | --
山西臣功固体废物综合处置利用有限公司 | 焚烧烟囱 | 1.443 | -281.586 | 30 | 1.519 | -296.313 | 100 | 6.621 | -1291.615 | 300 | 0.026 | 113.2809 | 停运
临县安业乡东胜机砖厂 | 隧道窑排放口 | 0.0857 | 0.2484 | 30 | 5.577 | 13.399 | 150 | 3.127 | 9.002 | 200 | 0 | 0 | 停运
临县三交镇武家沟机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县刘家会镇金润机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县华烨选煤有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | 11.616 | 9.965 | 30 | 84.831 | 72.587765 | 150 | 27.580 | 23.543 | 200 | 5.351 | 101143.1272 | --
临县前甘泉新型机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县马家湾飞宏机砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县临泉镇后月镜机砖厂 | 隧道窑烟囱 | 2.223469 | 2.908770 | 30 | 17.646270 | 22.505488 | 150 | 0.395961 | 0.507951 | 200 | 3.546201 | 51298.2354 | --
临县新民集中供热有限公司 | 3#锅炉脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
临县新民集中供热有限公司 | 4#锅炉脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西京能吕临发电有限公司 | 1号机组废气 | 2.5382 | 2.9546 | 10 | 8.725 | 10.157 | 35 | 28.287 | 32.928 | 50 | 9.756 | 933491.8325 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 2号机组废气 | 1.6957 | 4.7172 | 10 | 3.252 | 9.046 | 35 | 22.074 | 61.405 | 50 | 4.638 | 456805.91 | 停运
山西京能吕临发电有限公司 | 启动锅炉烟囱（长期停产） | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥窑排放口 | 0.3500 | 0.2459 | 10 | 0.709 | 0.498083 | 35 | 43.554 | 30.598 | 50 | 11.660 | 327962.9632 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥窑排放口 | 1.086 | 0.789 | 10 | 12.536 | 9.104 | 35 | 35.024 | 25.436 | 50 | 14.373 | 402204.0935 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#冷却机 | 1.9913 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.942 | 268674.8111 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#冷却机 | 0.686 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.852 | 248921.8704 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥磨选粉机 | 5.169 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.379 | 176632.9106 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥磨选粉机 | 0.094 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.632 | 8289.5697 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 3#水泥磨选粉机 | 0.319 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.347 | 4566.3779 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 4#水泥磨选粉机 | 4.717 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.572 | 128686.9905 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 锅炉烟囱 | 0.7235 | 0.9657 | 10 | 11.850 | 15.817 | 35 | 24.926 | 33.269 | 50 | 3.856 | 410739.4214 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 二期焙烧炉排气筒 | 5.183 | -- | 10 | 15.183 | -- | 100 | 21.725 | -- | 100 | 18.950 | 193545.0641 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 三期焙烧炉排气筒 | 3.418 | -- | 10 | 19.105 | -- | 100 | 46.126 | -- | 100 | 14.292 | 135705.1292 | --
山西华光发电有限责任公司 | 4#锅炉排放口 | 1.0792 | 1.0603 | 5 | 17.139 | 16.838 | 35 | 34.066 | 33.469 | 50 | 17.660 | 1921587.955 | --
山西华光发电有限责任公司 | 3#锅炉排放口 | 0.6272 | 14.7636 | 5 | -0.169 | -3.986 | 35 | 0.074 | 1.734 | 50 | 0.474 | 63809.815 | 停运
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 2#烟囱 | 1.6117 | 1.4727 | 10 | 22.867 | 20.894538 | 35 | 41.360 | 37.793 | 50 | 7.362 | 608903.85 | --
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 1#烟囱 | 2.6544 | 3.1143 | 10 | 17.256 | 20.246 | 35 | 35.626 | 41.800 | 50 | 8.160 | 555775.0625 | --
吕梁三峰环保发电有限公司 | 2#焚烧炉废气排放口 | 1.6305 | 0.9999 | 20 | 90.019 | 55.206042 | 80 | 138.214 | 84.763 | 250 | 12.023 | 46871.8825 | --
吕梁三峰环保发电有限公司 | 1#焚烧炉废气排放口 | 3.3807 | 2.1403 | 20 | 86.532 | 54.784361 | 80 | 151.094 | 95.660 | 250 | 11.970 | 49549.9178 | --
柳林县华亿新型建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 0.1809 | 0.1810 | 30 | 68.11 | 68.14 | 150 | 43.11 | 43.14 | 200 | 2.87 | 109754.057 | --
石楼县民宜供热有限责任公司 | 1#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.530 | 0.934 | 50 | 4.667 | 34794.6098 | 停运
石楼县民宜供热有限责任公司 | 2#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.377 | 2.947 | 50 | 1.742 | 15696.7479 | 停运
石楼县民宜供热有限责任公司 | 3#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.850 | -102.235 | 50 | 1.578 | 13515.5095 | 停运
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（一期） | 4.547 | 4.50198 | 10 | 2.65 | 2.63 | 35 | 41.27 | 40.87 | 50 | 15.02 | 887370.5425 | --
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（二期） | 2.020 | 14.953 | 10 | 0.532 | 3.941 | 35 | 3.654 | 27.053 | 50 | 0.435 | 33514.2583 | 停运
岚县丰达焦化冶炼集团有限公司 | 焦炉烟气排放口 | 1.0849 | -- | 15 | 3.880 | -- | 30 | 8.966 | -- | 150 | 0.316 | 4995.068 | 停运
岚县恒运砖厂 | 窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县茂生砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县宏发砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机尾排放口 | 1.1286 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.987 | 98030.4005 | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 燃气锅炉排放口 | 1.3125 | 1.7400 | 10 | 9.436 | 12.509 | 35 | 10.021 | 13.284 | 50 | 8.656 | 26527.83 | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机头排放口 | 1.3682 | 1.3098 | 10 | 6.839 | 6.547 | 35 | 3.375 | 3.231 | 50 | 23.658 | 367113.9932 | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 1.0795 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.767 | 136493.6141 | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 1.0726 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.212 | 81247.6187 | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 立磨机排放口 | 0.5882 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.077 | 25482.58 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 烧结机头废气排气筒 | 0.2691 | 0.3491 | 10 | 14.676 | 19.042 | 35 | 14.081 | 18.269 | 50 | 7.727 | 116529.8 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | 0.473 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.233 | 57369.8657 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 高炉矿槽槽上、焦炭转运、高炉出铁场废气排气筒 | 1.881 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.337 | 51859.441 | --
山西聚义兴投资集团有限公司 | 燃气锅炉废气排气筒 | -0.0084 | -0.0371 | 5 | 1.214 | 5.349 | 35 | 4.466 | 19.680 | 50 | 0.221 | 2401.57 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 高炉矿槽槽下废气排气筒 | 2.972 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.436 | 81945.8424 | --
岚县民宜供热有限公司 | 锅炉烟气排放筒 | 6.702 | 780.519 | 10 | 2.087 | 243.111 | 35 | 4.210 | 490.370 | 50 | 0.939 | 55175.344 | 停运
方山县圪洞镇四通砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
方山县新房诚信砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
方山县峪口新宏砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 2#脱硫塔出口 | 0.3412 | 26.8694 | 10 | 0.328 | 25.836 | 35 | 0.702 | 55.314 | 50 | 0.510 | 37053.7542 | 停运
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 1#脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
方山县煦泰热力有限公司 | 锅炉废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西福裕焦化有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 0.573 | -- | 30 | 0.235 | -- | 80 | -- | -- | -- | 0.254 | 3237.3032 | 停运
山西福裕焦化有限公司 | 125万焦炉烟囱排放口 | 1.679 | 1.970477 | 15 | 17.178 | 20.160135 | 30 | 40.299 | 47.297 | 150 | 3.113 | 276768.466 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万推焦地面站废气排放口 | 1.618 | -- | 30 | 6.404 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.98 | 173110.0487 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万装煤地面站废气排放口 | 3.098 | -- | 30 | 5.836 | -- | 70 | -- | -- | -- | 15.026 | 187181.5581 | --
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑头除尘排放筒 | 0.696 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.743 | 456930.5685 | --
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑尾排放筒 | 2.672 | 2.116052 | 10 | 17.001 | 13.463703 | 35 | 22.539 | 17.849 | 50 | 13.150 | 426379.095 | --
吕梁弘泽铝质耐材有限公司 | 耐火材料窑废气排放口 | 1.92 | 2.65 | 10 | 13.64 | 18.84 | 35 | 28.01 | 38.67 | 100 | 4.10 | 34038.5349 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机头 | 1.831 | 2.12265 | 10 | 3.784 | 4.387 | 35 | 27.445 | 31.816 | 50 | 5.437 | 510141.9025 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机头 | 0.9305 | 99.1607 | 10 | 0.169 | 18.055 | 35 | 0.019 | 1.994 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨装煤 | 0.664 | -- | 30 | 9.946 | -- | 70 | -- | -- | -- | 6.261 | 33288.5648 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨推焦 | 0.914 | -- | 30 | 9.979 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.666 | 69591.1155 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机尾 | 0.588 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.210 | 474185.4594 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机尾 | 0.629 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.545 | 404965.2291 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机尾 | 1.3250 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.463 | 70930.7274 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉矿槽 | 0.8958 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.289 | 59629.8986 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉矿槽 | 0.841 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.051 | 298434.795 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉矿槽 | 0.786 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.913 | 249148.539 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉出铁场 | 0.3216 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.065 | 48804.2447 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉出铁场 | 0.095 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.827 | 369312.4239 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉出铁场 | 0.183 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.840 | 388083.9156 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 一体系转炉二次 | 1.3061 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.136 | 128038.7499 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 二体系转炉二次 | 1.213 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.811 | 396399.6898 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机头 | 0.847 | 0.996939 | 10 | 3.455 | 4.067 | 35 | 28.456 | 33.496 | 50 | 6.613 | 605940.697 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱1 | 1.797 | -- | 15 | 2.156 | -- | 30 | 42.580 | -- | 150 | 1.690 | 113997.3765 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱2 | 1.673 | -- | 15 | 2.711 | -- | 30 | 41.699 | -- | 150 | 1.684 | 114006.8025 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 二期剩余煤气锅炉 | 2.027 | 1.977 | 5 | 0 | 0 | 35 | 14.571 | 14.214 | 50 | 10.364 | 403991.7635 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 剩余煤气锅炉 | 0.6628 | 81.1786 | 5 | 0.255 | 31.218 | 35 | 0.297 | 36.332 | 50 | 0 | 6.6705 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 链篦机-回转窑焙烧废气排气筒 | 2.852 | 2.081751 | 10 | 2.266 | 1.654 | 35 | 16.975 | 12.391 | 50 | 5 | 321750.0249 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨推焦 | 2.379 | -- | 30 | 6.372 | -- | 30 | -- | -- | -- | 6.486 | 140978.698 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨焦炉烟囱 | 1.131 | -- | 15 | 0.521 | -- | 30 | 28.004 | -- | 150 | 2.860 | 240432.3517 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨机侧 | 1.682 | -- | 30 | 3.297 | -- | 70 | -- | -- | -- | 9.700 | 101896.4607 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨干熄焦 | 2.355 | -- | 30 | 9.653 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.676 | 96964.2907 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#回转窑窑尾 | 2.311 | 4.565803 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.50 | 169295.9979 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#回转窑窑尾 | 0.24 | 56.83 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0.7758 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 4#回转窑窑尾 | 1.074 | 1.94728 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.76 | 137081.4154 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#回转窑窑尾 | 3.092 | 4.436 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.109 | 135424.5795 | --
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱1号脱硫塔出口 | 1.8577 | 2.1119 | 10 | 4.733 | 5.380 | 35 | 32.763 | 37.246 | 50 | 7.454 | 359935.9125 | --
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱2号脱硫塔出口 | 1.1930 | 1.4599 | 10 | 5.691 | 6.964 | 35 | 27.634 | 33.815 | 50 | 8.229 | 393816.7225 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司 | 焦炉烟囱 | 0.8274 | -- | 15 | 11.621 | -- | 30 | 79.360 | -- | 150 | 5.684 | 513938.9993 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司 | 地面站烟囱 | 0.4162 | -- | 30 | 3.123 | -- | 30 | -- | -- | -- | 13.344 | 185590.33 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉矿槽排放口 | 1.1910 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.712 | 67530.5146 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 2.0002 | 11.1060 | 5 | 0.859 | 4.771 | 35 | 13.412 | 74.470 | 50 | 0.632 | 10095.295 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机头排气筒 | 0.2118 | 3.1150 | 10 | 0.428 | 6.299 | 35 | 0.303 | 4.460 | 50 | 0 | 0.4025 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉出铁场废气排口 | 0.4578 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23.846 | 311884.3712 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉矿槽排放口 | 0.1596 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.515 | 2425.5022 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | 0.3954 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.004 | 58.6161 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉出铁场废气排口 | 0.1080 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 机头废气排放口 | 2.7738 | 2.6086 | 10 | 5.228 | 4.916 | 35 | 24.110 | 22.674 | 50 | 7.110 | 299978.555 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 2#机尾除尘器 | 1.1523 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.492 | 148132.6775 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 电厂2#脱硫塔排放口 | 1.0356 | 1.6906 | 5 | 7.734 | 12.625 | 35 | 18.543 | 30.271 | 50 | 14.366 | 209033.582 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 电厂1#脱硫塔排放口 | 0.57 | 0.765385 | 5 | 1.173 | 1.575083 | 35 | 28.736 | 38.575 | 50 | 6.831 | 57579.6424 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 出铁厂除尘 | 0.5378 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.807 | 306864.4725 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 1#上料矿槽除尘 | 0.3564 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.787 | 107721.8748 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 1#机尾除尘烟囱 | 0.2162 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.571 | 7805.5275 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司（铁厂） | 2#上料矿槽除尘器 | 0.7275 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.038 | 155444.8038 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃气锅炉废气排放口 | 1.9742 | 58.2183 | 5 | 0.134 | 3.942 | 35 | 0.132 | 3.901 | 50 | 0.279 | 3328.8202 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 0.9505 | 15.2316 | 10 | 0.166 | 2.657 | 35 | 0.656 | 10.511 | 50 | 0 | 0 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃煤锅炉废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 1.3545 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.825 | 7441.5664 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 0.5899 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.756 | 5877.0773 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 0.7230 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.366 | 6647.4459 | 停运
交口县鑫海实业有限公司 | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
交口县鑫海实业有限公司 | 原料高炉矿槽出铁场废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
华源科技交口有限公司 | 2#焙烧炉烟气排放口 | 0.7643 | -- | 10 | 0.286 | -- | 100 | 0.406 | -- | 100 | 2.137 | 29062.385 | 停运
华源科技交口有限公司 | 3#焙烧炉烟气排放口 | 0.9712 | -- | 10 | 58.431 | -- | 100 | 54.496 | -- | 100 | 19.696 | 121013.4598 | --
华源科技交口有限公司 | 3#锅炉烟囱排放口 | 0.8015 | 0.7409 | 5 | 13.172 | 12.175 | 35 | 42.584 | 39.362 | 50 | 7.865 | 375129.9475 | --
华源科技交口有限公司 | 4#锅炉烟囱排放口 | 1.5596 | 1.5007 | 5 | 12.250 | 11.788 | 35 | 38.746 | 37.283 | 50 | 7.763 | 362362.2527 | --
华源科技交口有限公司 | 1#焙烧炉烟气排放口 | 2.3503 | -- | 10 | 32.574 | -- | 100 | 51.839 | -- | 100 | 22.447 | 131399.1945 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 2#焙烧炉烟气 | 1.2380 | -- | 10 | 35.816 | -- | 100 | 52.203 | -- | 100 | 21.972 | 67008.2376 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 130t锅炉烟气 | 0.8232 | 16.1130 | 5 | 0.122 | 2.380 | 35 | -0.455 | -8.897 | 50 | 0.217 | 8022.886 | 停运
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 280t锅炉烟气排放口 | 1.483 | 1.528759 | 5 | 5.469 | 5.637 | 35 | 22.162 | 22.846 | 50 | 5.817 | 179428.2953 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 1#焙烧炉烟气 | 1.0136 | -- | 10 | 0.218 | -- | 100 | 0.860 | -- | 100 | 0.696 | 5132.4809 | 停运
交口县兴荣冶炼有限公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | 0.6757 | -- | 30 | 16.850 | -- | 70 | -- | -- | -- | 11.646 | 119212.3532 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 拦焦地面站排气筒 | 4.8020 | -- | 30 | 6.2 | -- | 30 | -- | -- | -- | 10.923 | 178184.3408 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 3.8450 | -- | 15 | 18.258 | -- | 30 | 69.375 | -- | 150 | 2.780 | 214740.6535 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 6.5712 | -- | 30 | 25.868 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.310 | 77647.9225 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 锅炉烟气排放口1# | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 焦炉烟气排放口 | 2.9287 | -- | 15 | 12.998 | -- | 30 | 57.380 | -- | 150 | 1.726 | 104860.1325 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 装煤废气排放口 | 1.4109 | -- | 30 | 4.590 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.787 | 68205.065 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 推焦废气排放口 | 2.3973 | -- | 30 | 8.366 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.519 | 84701.6275 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 干熄炉废气排放口 | 0.5449 | -- | 30 | 26.383 | -- | 80 | -- | -- | -- | 12.906 | 88955.2925 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期焦炉烟囱 | 1.8989 | -- | 15 | 10.363 | -- | 30 | 40.871 | -- | 150 | 2.380 | 305527.5188 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期机侧地面站排放口 | 1.1473 | -- | 30 | 7.387 | -- | 70 | -- | -- | -- | 23.107 | 196669.4836 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期推焦地面站排放口 | 1.0693 | -- | 30 | 7.550 | -- | 30 | -- | -- | -- | 15.290 | 132245.955 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期焦炉烟囱 | 1.5007 | -- | 15 | 13.792 | -- | 30 | 85.346 | -- | 150 | 5.590 | 295106.9823 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期装煤地面站烟囱 | 1.5374 | -- | 30 | 2.961 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.887 | 50004.6824 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期推焦地面站烟囱 | 2.1301 | -- | 30 | 7.381 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.945 | 127436.7403 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期干熄焦地面站排放口 | 1.1947 | -- | 30 | 11.320 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.426 | 127844.4758 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期干熄焦地面站排放口 | 1.2689 | -- | 30 | 15.387 | -- | 80 | -- | -- | -- | 3.332 | 41641.0588 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 1.6758 | -- | 15 | 11.863 | -- | 30 | 34.980 | -- | 150 | 3.659 | 421453.5032 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 1.2039 | -- | 30 | 8.139 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.159 | 97950.6225 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 3.2401 | -- | 30 | 6.671 | -- | 30 | -- | -- | -- | 12.579 | 196300.8275 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 干熄焦地面站废气排放口 | 0.7493 | -- | 30 | 13.670 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.970 | 120436.1375 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 焦炉烟囱 | 1.031 | -- | 15 | 1.013 | -- | 30 | 37.579 | -- | 150 | 3.753 | 473503.4942 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.5807 | -- | 30 | 6.840 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.573 | 124183.6075 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 推焦废气排放口 | 1.4835 | -- | 30 | 5.17 | -- | 30 | -- | -- | -- | 10.743 | 166171.8235 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 1.747 | -- | 30 | 12.761 | -- | 80 | -- | -- | -- | 13.658 | 173716.8675 | --
孝义市晋茂化工有限公司 | 导热油炉和加热炉公用废气排放口 | 0.4752 | 0.4894 | 10 | 20.0440 | 20.6401 | 35 | 11.3983 | 11.7373 | 50 | 11.1108 | 15038.5235 | --
孝义市泰兴铝镁有限公司 | 锅炉排气筒 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
吕梁市黑猫新材料有限公司 | 1#2#色素炭黑生产线尾气锅炉燃烧废气烟囱 | 6.7856 | 6.7593 | 10 | 11.748 | 11.703 | 35 | 12.322 | 12.274 | 50 | 9.230 | 30173.9364 | --
山西中兴水泥有限责任公司 | 窑头除尘器排气筒 | 2.6775 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.688 | 213147.5175 | --
山西中兴水泥有限责任公司 | 水泥窑尾排气筒 | 2.7939 | 2.7826 | 10 | 1.078 | 1.073607 | 35 | 26.207 | 26.101 | 50 | 13.634 | 203721.7924 | --
孝义市金岩新型建材有限公司 | 1#烧结砖窑烟囱 | 3.177 | 4.482 | 30 | 11.404 | 16.090 | 150 | 16.777 | 23.670 | 200 | 6.612 | 126660.5047 | --
孝义市金岩新型建材有限公司 | 2#烧结砖窑烟囱 | 3.069 | 6.240 | 30 | 6.9 | 14.033896 | 150 | 23.440 | 47.664 | 200 | 6.541 | 122079.9292 | --
孝义市佳辰建材有限公司 | 干燥隧道一体窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 1#精炼炉除尘器排气筒 | 0.965 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 2#精炼炉除尘器排气筒 | 1.3781 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.006 | 48.8987 | 停运
孝义市兴安化工有限公司 | 1#焙烧炉烟囱 | 6.272 | -- | 10 | 22.521 | -- | 100 | 28.447 | -- | 100 | 28.144 | 104884.815 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 2#焙烧炉烟囱 | 4.710 | -- | 10 | 18.091 | -- | 100 | 34.625 | -- | 100 | 27.092 | 95849.6107 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 3#焙烧炉烟囱 | 2.242 | -- | 10 | 0.719 | -- | 100 | 0.379 | -- | 100 | 1.673 | 24498.952 | 停运
孝义市兴安化工有限公司 | 4#焙烧炉烟囱 | 4.445 | -- | 10 | 2.918 | -- | 100 | 38.220 | -- | 100 | 26.171 | 171240.8729 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 锅炉烟囱 | 2.7557 | 3.2877 | 5 | 16.787 | 20.028 | 35 | 28.416 | 33.901 | 50 | 7.464 | 996451.6212 | --
山西信发化工有限公司 | 1号锅炉烟道 | 1.8301 | 2.0099 | 5 | 11.927 | 13.099 | 35 | 32.706 | 35.920 | 50 | 17.074 | 807098.9632 | --
山西信发化工有限公司 | 2号锅炉烟道 | 0.3696 | 4.6358 | 5 | 0.194 | 2.428 | 35 | 0.495 | 6.205 | 50 | 0.534 | 31346.5236 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝1#焙烧炉废气排放口 | 0.366 | -- | 10 | 0.010 | -- | 100 | 0.211 | -- | 100 | 0 | 0 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝2#焙烧炉废气排放口 | 1.058 | -- | 10 | 0.839 | -- | 100 | 0.111 | -- | 100 | 0.123 | 1639.0502 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝3#焙烧炉废气排放口 | 2.544 | -- | 10 | 0.573 | -- | 100 | 32.396 | -- | 100 | 18.119 | 184282.355 | --
山西信发化工有限公司 | 3#锅炉烟道 | 2.7792 | 77.8673 | 5 | 0.627 | 17.580 | 35 | 0.871 | 24.413 | 50 | 0.099 | 5590.6562 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝4#焙烧炉废气排放口 | 1.932 | -- | 10 | 0.544 | -- | 100 | 40.616 | -- | 100 | 20.993 | 213768.5583 | --
孝义市田园化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
孝义市田园化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 1.4003 | 1.3829 | 5 | 12.273 | 12.120 | 35 | 31.730 | 31.336 | 50 | 12.928 | 221676.746 | --
孝义市田园化工有限公司 | 3#焙烧炉排气筒 | 6.8328 | -- | 10 | 5.876 | -- | 100 | 34.488 | -- | 100 | 18.671 | 168792.8995 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#锅炉排气筒 | 0.9561 | 0.8657 | 5 | 10.690 | 9.679 | 35 | 32.522 | 29.448 | 50 | 7.565 | 130051.9377 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 4.2831 | -- | 10 | 4.224 | -- | 100 | 46.257 | -- | 100 | 16.782 | 90002.3425 | --
山西孝义华庆铝业有限公司 | 锅炉除尘脱硫脱硝系统排气口 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西孝义华庆铝业有限公司 | 焙烧炉排气口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西奥凯达化工有限公司 | 锅炉排气筒 | 1.4130 | 1.3335 | 5 | 1.009 | 0.952 | 35 | 20.831 | 19.659 | 50 | 5.141 | 93761.3316 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 5.0403 | -- | 10 | 3.895 | -- | 100 | 22.993 | -- | 100 | 14.791 | 80442.8675 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | 6.3297 | -- | 10 | 3.816 | -- | 100 | 9.806 | -- | 100 | 13.103 | 80689.6826 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 2.5818 | 2.3140 | 5 | 1.283 | 1.150 | 35 | 23.717 | 21.258 | 50 | 3.727 | 74224.3627 | --
山西东义煤电铝集团有限公司 | 1#回转窑与精炼炉废气排放口 | 0.2750 | 0.2794 | 10 | 0.481 | 0.489 | 100 | 62.148 | 63.160 | 100 | 6.608 | 20086.2686 | --
山西东义煤电铝集团有限公司 | 4#回转窑与还原炉废气排放口 | 0.7699 | 1.5572 | 10 | 2.843 | 5.750251 | 100 | 15.023 | 30.387 | 100 | 4.283 | 15917.4139 | --
山西孝义煤矸石发电有限责任公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
晋能孝义煤电有限公司 | 1#机组废气总排口 | -- | -- | 10 | 17.729 | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | 933349.695 | --
晋能孝义煤电有限公司 | 2#机组废气总排口 | 2.0026 | 47.8462 | 10 | 0.386 | 9.217 | 35 | 0.259 | 6.189 | 50 | 1.593 | 199031.8892 | 停运
孝义市热力公司城东热源厂 | 锅炉废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西离柳焦煤集团有限公司汽源厂 | 燃煤锅炉烟气排放口 | 0.6128 | 41.8714 | 10 | 0.163 | 11.111 | 35 | 0.120 | 8.176 | 50 | 0.038 | 399.3797 | 停运
孝义市富源金来热源有限公司 | 150吨锅炉废气排口 | 1.2958 | 1.3273 | 10 | 2.429 | 2.488 | 35 | 35.617 | 36.484 | 50 | 4.765 | 342873.3125 | --
孝义市富源金来热源有限公司 | 75吨锅炉废气排口 | 2.7279 | 121.5093 | 10 | 1.152 | 51.292 | 35 | 0.031 | 1.370 | 50 | 0.487 | 29241.9982 | 停运
山西骏捷新材料科技有限公司 | 转化预热炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 61.02 | 63.98 | 100 | 3.44 | 15027.7812 | --
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.495 | 20.188 | 50 | 0.166 | 395.9224 | 停运
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.301 | 18.718 | 50 | 0.132 | 303.1674 | 停运
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.414 | 12.254 | 50 | 0.198 | 387.4149 | 停运
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.222 | 12.285 | 50 | 0.130 | 244.3504 | 停运
山西领泽新材料科技有限公司 | 过渡期蒸汽锅炉废气排口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.284 | 5.480 | 50 | 5.103 | 11113.7437 | --
孝义市惠通供热有限公司高阳供热管理中心 | 高阳1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市惠通供热有限公司高阳供热管理中心 | 高阳2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉干熄焦废气排放口 | 1.3603 | -- | 30 | 24.858 | -- | 80 | -- | -- | -- | 12.959 | 127187.2459 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉干熄焦废气排放口 | 3.4958 | -- | 30 | 17.606 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.848 | 116114.5669 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉烟气排放口 | 2.3024 | -- | 15 | 12.232 | -- | 30 | 59.628 | -- | 150 | 4.669 | 187235.5443 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉烟气排放口 | 1.0821 | -- | 15 | 11.384 | -- | 30 | 54.053 | -- | 150 | 6.068 | 255334.7895 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉装煤废气排放口 | 2.4187 | -- | 30 | 16.918 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.267 | 120234.0698 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉推焦废气排放口 | 2.0142 | -- | 30 | 5.134 | -- | 30 | -- | -- | -- | 9.498 | 181516.3767 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉装煤废气排放口 | 0.6874 | -- | 30 | 16.222 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.627 | 126184.5511 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉推焦废气排放口 | 2.1929 | -- | 30 | 5.62 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.270 | 178402.7716 | --
山西金达煤化工科技有限公司 | 锅炉尾部脱硫脱硝烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 干熄焦地面站排口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 焦炉烟囱 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 推焦地面站排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 1.5115 | -- | 30 | 2.881 | -- | 70 | -- | -- | -- | 15.685 | 80563.9364 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 2.1279 | -- | 30 | 13.926 | -- | 30 | -- | -- | -- | 12.703 | 221702.5766 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉烟囱 | 1.7363 | -- | 15 | 13.711 | -- | 30 | 68.132 | -- | 150 | 3.041 | 215155.1525 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 1.2372 | -- | 30 | 2.081 | -- | 70 | -- | -- | -- | 11.340 | 56986.2991 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 1.0282 | -- | 30 | 11.091 | -- | 30 | -- | -- | -- | 15.752 | 277903.8749 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉烟囱 | 1.9022 | -- | 15 | 13.078 | -- | 30 | 58.491 | -- | 150 | 3.270 | 241280.7375 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#干熄焦地面站排气筒 | 1.1712 | -- | 30 | 22.892 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.077 | 60888.5225 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 2#干熄焦地面站排气筒 | 2.2975 | -- | 30 | 22.416 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.038 | 64735.2152 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 1.029 | 1.298736 | 10 | 9.334 | 11.780768 | 30 | 79.902 | 100.845 | 150 | 3.296 | 172502.7069 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 0.622 | -- | 10 | 20.365 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.650 | 108279.3107 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 0.382 | -- | 10 | 6.648 | -- | 30 | -- | -- | -- | 18.582 | 190843.7683 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 0.926 | -- | 10 | 20.006 | -- | 50 | -- | -- | -- | 6.237 | 66729.3837 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 0.545 | 10.0208 | 15 | 3.064 | 56.324 | 30 | 3.357 | 61.713 | 150 | 0.007 | 440.272 | 停运
山西文峰焦化科技有限公司 | 1#焦炉和2#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 0.957 | -- | 30 | 0.569 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.745 | 32156.5107 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 3#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 0.592 | -- | 30 | 0.256 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.307 | 24402.5178 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱湿法脱硫排放口 | 7.935 | -- | 15 | 10.452 | -- | 30 | 69.407 | -- | 150 | 6.198 | 298072.4225 | --
山西星宇化工科技股份有限公司 | 尾气吸收塔排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
汾阳市恒泰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.1925 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.759 | 2483.3175 | --
汾阳市中鸿橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 1.946 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.414 | 1391.5227 | --
汾阳市润恒橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.305 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.099 | 341.4582 | --
汾阳市杏花村镇辉煌瓷业有限公司 | 烤花窑隧道窑废气烟囱 | 2.437 | 4.552303 | 30 | 10.274 | 19.187 | 50 | 13.545 | 25.296 | 180 | 14.735 | 16842.6902 | --
汾阳市美耀瓷业有限公司 | 隧道窑辊道窑烟囱排放口 | 2.1039 | 1.6861 | 30 | 17.622 | 14.123 | 50 | 30.113 | 24.133 | 180 | 13.903 | 10463.9092 | --
汾阳市杏花村镇鑫盛瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 4.3176 | 5.0679 | 30 | 9.871 | 11.586 | 50 | 28.241 | 33.148 | 180 | 5.659 | 18333.8124 | --
汾阳市杏花村镇协盛源瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 3.9723 | 4.6878 | 30 | 0.161 | 0.191 | 50 | 44.831 | 52.906 | 180 | 5.482 | 15735.7212 | --
汾阳市兴安橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.6814 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.800 | 57796.5401 | --
吕梁市恒盛橡胶股份有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 0.2929 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.701 | 1591.6261 | 停运
汾阳市强盛橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.7667 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.723 | 4282.5199 | --
汾阳市华瑞橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 2.6408 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.801 | 34827.7322 | --
汾阳市演武镇荣达橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.0157 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.015 | 6077.0775 | --
汾阳市演武镇宏泰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气处理设施排放筒 | 1.0906 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.353 | 813.2022 | --
山西天龙橡胶科技股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.917 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.159 | 7024.7795 | --
汾阳市演武镇宏丰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.981 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.084 | 127.7512 | --
吕梁市鸿涛废旧橡胶再生研究股份有限公司 | 炼胶工序废气排放口 | 1.275 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
汾阳市恒凯橡胶科技有限公司 | 裂解炉废气处理装置排气筒 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
汾阳市致祥胶业有限公司 | 废气处理排放筒 | 1.733 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.461 | 1506.5224 | --
汾阳市志峰橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.627 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.287 | 961.2096 | --
汾阳市演武镇振飞橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.533 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.464 | 1557.6275 | --
汾阳市演武镇雄伟橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 2.708 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.668 | 2226.9266 | --
汾阳市鑫隆橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.638 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.208 | 702.9598 | --
山西文丰环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.175 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.697 | 2321.8701 | --
汾阳市瑞丰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.532 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.856 | 2677.4354 | 停运
汾阳市明兴橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 0.498 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.439 | 2178.1231 | --
汾阳市明盛橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 0.251 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.287 | 979.0011 | --
汾阳市明辉橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西茂原橡胶科技股份有限公司 | 脱硫、炼制废气处理设施排气筒 | 1.804 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.022 | 3422.4363 | --
汾阳市俊宝橡胶厂（有限公司） | 废气处理排放筒 | 1.605 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.235 | 4088.4917 | --
汾阳市建明橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.453 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.484 | 1635.0345 | --
汾阳市华联橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.495 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.619 | 2079.871 | --
汾阳市虎跃橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.892 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.173 | 3902.4569 | --
汾阳市鸿盛橡胶有限公司 | 再生胶生产废气总排口 | 1.674 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.055 | 188.643 | --
汾阳市广兴橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 2.122 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.594 | 1970.269 | --
汾阳市光辉橡胶制品有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.679 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.950 | 1409.2045 | --
汾阳市东鑫橡胶科技有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.857 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.631 | 3020.3329 | --
山西安泰飞环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.547 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.438 | 12428.9042 | --
汾阳市海涛橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 1.353 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.361 | 536.002 | --
汾阳市瑞恒橡胶有限公司 | 废气总排口 | 2.320 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.535 | 1811.0956 | --
山西国峰煤电有限责任公司 | 1号锅炉脱硫塔出口 | 1.342 | 1.711 | 10 | 4.46 | 5.688774 | 35 | 30.618 | 39.040 | 50 | 8.96 | 849870.89 | --
山西国峰煤电有限责任公司 | 2号锅炉脱硫塔出口 | 0.623 | 0.659 | 10 | 5.313 | 5.622 | 35 | 39.174 | 41.458 | 50 | 9.61 | 897574.412 | --
汾阳中科渊昌再生能源有限公司 | 焚烧烟气排放筒 | 1.554 | 1.150 | 20 | 65.413 | 48.414581 | 80 | 219.584 | 162.526 | 250 | 9.589 | 78246.8297 | --
吕梁市医疗废物集中处置中心 | 焚烧系统废气处理设施排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
汾阳市盛鼎建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.665 | 33.472 | 50 | 9.596 | 35935.8868 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.577 | -16.144 | 50 | 0.186 | 607.2527 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.355 | -9.024 | 50 | 0.327 | 1056.9074 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.399 | -93.220 | 50 | 0.379 | 1252.6017 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.146 | -13.169 | 50 | 0.286 | 1645.3023 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.422 | 37.131 | 50 | 8.502 | 33846.3727 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.193 | -597.798 | 50 | 0.335 | 1995.205 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 3#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.954 | 26.775 | 50 | 2.039 | 9934.05 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 4#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.208 | 35.183 | 50 | 0.343 | 1991.4325 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 5#燃气锅炉排放筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.020 | -1713.551 | 50 | 0.146 | 838.8125 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 6#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.720 | 460.953 | 50 | 1.326 | 7853.0075 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.838 | 31.691 | 50 | 1.800 | 8571.9 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒1#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 50 | 1.168 | 2464.8218 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒2#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24.144 | 36.582 | 50 | 4.352 | 7564.9348 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒3#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 50 | 0.674 | 1410.3702 | 停运