## sheet1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2026年06月04日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
吕梁山水水泥有限公司 | 窑尾电除尘器排放筒 | 1.2213 | -93.2915 | 10 | 0.186 | -14.243 | 35 | 0.190 | -14.501 | 50 | 3.258 | 112268.2 | 停运
吕梁山水水泥有限公司 | 冷却机排放口 | 1.2274 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.006 | 178.5299 | 停运
吕梁山水水泥有限公司 | 辊压选粉收尘器排放筒 | 1.9157 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.663 | 181935.9483 | --
吕梁山水水泥有限公司 | 煤磨除尘器排放筒 | 0.326 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.209 | 1232.6745 | 停运
山西菲尔茂新再生物资回收有限公司 | 1#生产线热解炉废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
晋能大土河热电有限公司 | 1号机组净烟气 | 2.9178 | 3.1342 | 10 | 19.75 | 21.215252 | 35 | 38.256 | 41.094 | 50 | 5.105 | 762496.4874 | --
晋能大土河热电有限公司 | 2号机组净烟气 | 3.6350 | 3.7735 | 10 | 23.733 | 24.638 | 35 | 41.572 | 43.156 | 50 | 5.769 | 869799.8574 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝设施排放口 | 0.991 | -- | 15 | 22.062 | -- | 30 | 108.719 | -- | 150 | 3.417 | 220317.7025 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.944 | -- | 30 | 4.513 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.109 | 108356.685 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 推焦废气排放口 | 1.7267 | -- | 30 | 0.486 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.918 | 141318.8224 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 6.1729 | -- | 30 | 20.818 | -- | 80 | -- | -- | -- | 8.589 | 72595.665 | --
山西金源煤化科技有限公司 | 二期500万kcal焦油蒸馏管式炉排口 | 2.14 | 2.52 | 200 | 0.68 | 0.81 | 550 | 35.37 | 41.75 | 240 | 2.84 | 8684.2245 | --
文水县鑫明泰化工有限公司 | 在线监测废气排放口 | 0.2998 | 0.6014 | 20 | 2.603 | 5.221 | 50 | 72.922 | 146.286 | 200 | 5.087 | 13530.6392 | --
山西盛达威科技有限公司 | 尾气锅炉废气排放口 | 1.830 | 2.330 | 10 | 5.671 | 7.218156 | 35 | 21.889 | 27.861 | 50 | 13.482 | 89764.2889 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线窑窑头 | 1.3868 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.292 | 39384.34 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 一线水泥窑窑尾 | 0.4338 | 12.9242 | 10 | 4.840 | 144.180 | 35 | 2.837 | 84.514 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑尾 | -- | -- | -- | 0.493 | 58.136 | 35 | 1.975 | 232.965 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑头 | 0.5480 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.843 | 31573.12 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 1#球磨机 | 1.2900 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.964 | 5940.5325 | --
山西吉港水泥有限公司 | 2#球磨机 | 0.7103 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.329 | 4728.5875 | --
山西吉港水泥有限公司 | 3#水泥磨 | 0.7254 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.355 | 3066.8824 | --
山西吉港水泥有限公司 | 4#水泥磨 | 1.1433 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.114 | 265.0275 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线煤磨机 | 0.350 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.688 | 1950.5451 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线煤磨机 | 0.335 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.472 | 1379.0147 | 停运
文水恒安兄弟建材有限公司 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县玉玺平安建筑材料有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县穆家寨新兴砖厂 | 1#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县穆家寨新兴砖厂 | 2#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县金星建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县嘉威建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县诚源建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 5.602 | 5.916 | 30 | 35.267 | 37.243 | 150 | 67.887 | 71.691 | 200 | 5.932 | 152218.4169 | --
山西浩海陶瓷科技有限公司 | 煅烧窑排气筒 | 1.012 | 1.920303 | 30 | 0.582 | 1.104364 | 50 | 44.631 | 84.703 | 180 | 5.926 | 11968.3075 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 120t转炉二次烟气除尘排气筒 | 0.727 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.949 | 753751.69 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机头脱硫脱硝除尘出口排气筒 | 1.647 | 1.310053 | 10 | 20.463 | 16.276638 | 35 | 42.235 | 33.593 | 50 | 5.350 | 616665.4647 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机尾除尘排气筒 | 1.952 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.84 | 355933.797 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场1号除尘排气筒 | 0.649 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.966 | 293214.3774 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉矿槽除尘排气筒 | 0.584 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.052 | 405497.9458 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场2号除尘排气筒 | 1.413 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.069 | 113324.9937 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1#燃气发电锅炉排气筒 | 1.038 | 1.013286 | 5 | 27.340 | 26.681 | 35 | 8.113 | 7.917 | 50 | 6.965 | 449603.0625 | --
山西光华铸管有限公司 | 烧结机头_竖炉焙烧排气筒 | 2.571 | 2.327 | 10 | 6.714 | 6.076 | 35 | 14.509 | 13.130 | 50 | 11.587 | 202713.8466 | --
山西光华铸管有限公司 | 高炉矿槽废气排气筒 | 3.573 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.710 | 122986.981 | --
山西光华铸管有限公司 | 高炉出铁场排气筒 | 2.933 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.970 | 137991.5689 | --
山西光华铸管有限公司 | 烧结机尾排气筒 | 1.900 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.167 | 69755.6304 | --
山西光华铸管有限公司 | 燃气锅炉排气筒 | 1.299 | 1.590 | 10 | 2.706 | 3.314086 | 35 | 21.853 | 26.765 | 50 | 30.711 | 56507.8672 | --
山西国金电力有限公司 | #1循环流化床锅炉烟囱 | 28.7366 | 656.9612 | 10 | 0.114 | 2.597 | 35 | 0.055 | 1.261 | 50 | 1.159 | 132022.9954 | 停运
山西国金电力有限公司 | #2循环流化床锅炉烟囱 | 0.3369 | 0.3441 | 10 | 10.82 | 11.050585 | 35 | 40.963 | 41.835 | 50 | 6.930 | 795732.4752 | --
山西国金电力有限公司 | 窑头收尘器废气排放口 | 0.306 | 0.306 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.108 | 3554.304 | 停运
山西国金电力有限公司 | 1#水泥窑废气排放口 | 1.422 | -745.075 | 20 | 0 | -0.044 | 100 | 0 | 0 | 320 | 3.911 | 139464.4189 | 停运
文水县振兴化肥有限公司 | 锅炉烟囱 | 1.2213 | 1.6798 | 20 | 12.694 | 18.186236 | 100 | 18.143 | 24.955 | 150 | 3.484 | 56999.9247 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 焦炉烟囱 | 1.6817 | -- | 15 | 14.427 | -- | 30 | 98.597 | -- | 150 | 3.401 | 218707.24 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 装煤推焦排口 | 0.903 | -- | 30 | 8.182 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.206 | 60066.9007 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#3#余热锅炉烟气排放口 | 0.4286 | -- | 15 | 6.523 | -- | 30 | 74.414 | -- | 150 | 7.392 | 104792.6877 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 3#余热锅炉烟气备用排放口 | 0.3197 | -- | 15 | 0.797 | -- | 30 | 2.528 | -- | 150 | 0.311 | 5095.7104 | 停运
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#余热锅炉烟气备用排放口 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 0.47 | -- | 15 | 13.316 | -- | 30 | 99.092 | -- | 150 | 2.535 | 145302.2825 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 0.3505 | -- | 15 | 12.021 | -- | 30 | 101.810 | -- | 150 | 1.660 | 91631.9408 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉机侧地面站排口 | 0.7213 | -- | 30 | 6.900 | -- | 70 | -- | -- | -- | 3.877 | 55144.1075 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉机侧地面站排口 | 1.8076 | -- | 30 | 6.495 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.041 | 58133.8725 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#干熄焦地面站排口 | 0.2136 | -- | 30 | 34.145 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.278 | 91453.6774 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#干熄焦地面站排口 | 0.5301 | -- | 30 | 33.914 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.288 | 110466 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 出焦地面站排口 | 1.218 | -- | 30 | 12.913 | -- | 30 | -- | -- | -- | 5.168 | 112660.395 | --
交城县三喜化工有限公司（二厂区） | 硝酸反应尾气排放筒 | -- | -- | -- | 0.5 | -- | -- | 57.311 | -- | 200 | 30.043 | 54984.6485 | --
山西恩泽生物技术有限公司 | 稀硝酸装置吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 82.802 | -- | 200 | 23.349 | 12896.0715 | --
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 53.774 | -- | 200 | 22.589 | 65594.9785 | --
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.551 | -- | 200 | 23.748 | 68632.175 | --
山西东锦肥业有限公司 | 两钠碱液吸收尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.687 | -- | 100 | 0.482 | 1611.6432 | 停运
交城县德谦肥业有限公司 | 硝酸吸收塔尾气排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33.112 | -- | 200 | 16.962 | 16337.5066 | --
山西润锦化工有限公司 | 尿素筛分系统排放口 | 0.929 | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.068 | 58802.9215 | --
山西沃锦新材料股份有限公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.304 | -- | 200 | 16.736 | 55229.7143 | --
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 焚烧系统废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 肼基物烘干排放口 | 1.5261 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.754 | 11523.0575 | --
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 三环唑烘干排放口 | 1.424 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.324 | 6618.4455 | --
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑尾废气出口 | 1.3619 | 230.0333 | 10 | 0.045 | 7.530 | 35 | 0.089 | 14.990 | 50 | 1.325 | 38702.5499 | 停运
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑头废气出口 | 4.3055 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.664 | 35526.5775 | 停运
山西金虎水泥有限责任公司 | 煤磨磨尾废气出口 | 1.0464 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.378 | 1331.6975 | 停运
交城县岭底石刚砖厂 | 隧道窑废气排气口 | 8.777103 | 9.442767 | 30 | 77.931733 | 80.452232 | 150 | 36.001006 | 35.882445 | 200 | 5.707920 | 64618.3639 | --
交城县众鑫建材有限公司 | 隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
交城县鼎烽建材有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
交城县电力砖厂 | 隧道窑废气排放口 | 1.1559 | 1.4857 | 30 | 28.892 | 37.136245 | 150 | 43.290 | 55.644 | 200 | 5.468 | 95334.455 | --
山西林石源建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 2#玻璃熔窑烟囱 | 3.398 | 5.328 | 30 | 3.744 | 5.871168 | 200 | 119.400 | 187.234 | 400 | 6.923 | 118097.2608 | --
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 1#玻璃熔窑烟囱 | 3.81 | 154.05 | 30 | 0 | 0 | 200 | 0.47 | 18.86 | 400 | 0.70 | 14823.7504 | 停运
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 3#4#玻璃熔窑备用烟囱 | 3.124 | 5.838 | 30 | 1.483 | 2.771164 | 200 | 131.963 | 246.600 | 400 | 5.255 | 79206.9168 | --
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 4#玻璃熔窑烟囱 | 0.2931 | 13.9850 | 30 | 0 | 0 | 200 | 0.071 | 3.393 | 400 | 1.001 | 21087.8883 | 停运
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 3#玻璃熔窑烟囱 | 1.37 | 1.63 | 30 | 52 | 61.93 | 200 | 75.40 | 89.80 | 400 | 20.21 | 134635.4008 | --
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 1#2#玻璃熔窑备用烟囱 | 1.70 | 2.02 | 30 | 84.058 | 100.069031 | 200 | 148.10 | 176.29 | 400 | 15.25 | 103852.1687 | --
山西众鑫锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 0.548 | 0.324836 | 10 | 18.072 | 10.712503 | 35 | 2.725 | 1.615292 | 100 | 7.384 | 9853.7445 | --
交城县陈氏耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.698 | 1.047501 | 10 | 0.6 | 0.370141 | 35 | 69.772 | 43.042556 | 100 | 3.246 | 3688.17 | 停运
山西国丰耐火材料有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | 0.649 | 0.406981 | 10 | 12.585 | 7.891927 | 35 | 172.828 | 108.374 | 200 | 6.690 | 9590.4617 | --
山西中天锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑烟气排放筒 | 0.828 | 0.462 | 10 | 26.198 | 14.599 | 35 | 118.799 | 66.201 | 200 | 10.915 | 12461.0664 | --
交城县晋阳耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.3974 | 2.0499 | 10 | 12.090 | 17.736 | 35 | 37.080 | 54.394 | 100 | 4.481 | 9372.9698 | --
山西锐能新材料有限公司 | 高铝生产线窑炉烟气排放口 | 5.9210 | 2.8530 | 10 | 2.419 | 1.166 | 35 | 44.231 | 21.313 | 100 | 1.160 | 21642.7175 | --
山西锐能新材料有限公司 | 中铝生产线窑炉烟气排放口 | 7.0924 | 5.4645 | 10 | 7.965 | 6.137 | 35 | 78.861 | 60.760 | 100 | 1.795 | 51158.8525 | --
山西锐能新材料有限公司 | 脱水料生产线回转窑烟气排放口 | 6.389 | 3.769 | 10 | 8.31 | 4.902 | 35 | 26.788 | 15.803 | 100 | 3.812 | 13877.4954 | --
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉热风炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机头排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机尾_整粒_破碎筛分排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉出铁场排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#高炉矿槽底排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 4号锰矿烘干回转窑排气筒 | 3.32 | -- | 20 | 0.005541 | -- | 200 | 15.34 | -- | 300 | 3.29 | 10950.1075 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 5号石灰石回转窑排气筒 | 1.40 | 269.06 | 20 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 300 | 6.34 | 35806.8416 | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 7号石灰石回转窑排气筒 | 2.57 | 3.12 | 20 | 1.512 | 1.835761 | 200 | 25.98 | 31.53 | 300 | 11.66 | 59920.2341 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 8号回转窑排气筒 | 1.93 | -- | 20 | 4.06 | -- | 200 | 11.59 | -- | 300 | 3.60 | 21445.622 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 6号锰矿烘干回转窑排气筒 | 1.06 | -- | 20 | 11.317 | -- | 200 | 20.36 | -- | 300 | 3.09 | 17148.417 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 3号石灰石回转窑排气筒 | 0.76 | 289.51 | 20 | 0.68 | 260.17 | 200 | 7.33 | 2805.16 | 300 | 0.13 | 682.0104 | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 9#回转窑排气筒 | 3.93 | 4.74 | 20 | 0.499 | 0.602524 | 200 | 24.64 | 29.75 | 300 | 6.43 | 41924.1658 | --
交城县金铭恒业环保科技有限公司 | 冶炼废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交城县兆晟环保科技有限公司 | 裂解炉裂解废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西国锦煤电有限公司 | 1#机组烟气排口 | 2.1122 | 2.2750 | 10 | 11.216 | 12.080 | 35 | 30.506 | 32.857 | 50 | 8.533 | 827717.375 | --
山西国锦煤电有限公司 | 2#机组烟气排口 | 3.0796 | 3.8700 | 10 | 6.332 | 7.957437 | 35 | 31.319 | 39.357 | 50 | 5.683 | 549543.445 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 2.13 | -- | 30 | 10.08 | -- | 80 | -- | -- | -- | 3.36 | 53600.8362 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.32 | -- | 30 | 5.719 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.24 | 215349.8183 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 装煤废气排放口 | 0.29 | 3.17 | 30 | 3.65 | 40.03 | 70 | -- | -- | -- | 11.06 | 248170.0695 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 焦炉烟气脱硫、脱硝设施排放口 | 1.34 | -- | 15 | 8.16 | -- | 30 | 40.03 | -- | 150 | 3.66 | 347886.2745 | --
山西锐鑫耐火材料有限公司 | 回转窑、辊道窑废气排放口 | 1.251 | 1.365 | 10 | 3.59 | 3.918499 | 35 | 61.282 | 66.890 | 100 | 1.351 | 32079.0181 | --
山西中齐锐能高温材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 1.226 | 0.836 | 10 | 3.497 | 2.384859 | 35 | 122.104 | 83.278 | 200 | 8.667 | 56311.5226 | --
山西华鑫肥业股份有限公司 | 吸收塔废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.84 | -- | 200 | 30.44 | 157235.8012 | --
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 714.286 | -- | -- | 45.802 | -- | 200 | 28.261 | 67050.9079 | --
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 2号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 回转窑废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 1号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运
山西金兰化工股份有限公司新型肥料分公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.918 | -- | 200 | 21.615 | 24138.7209 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 吸收塔排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.930 | -- | 200 | 29.823 | 50713.9644 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 碱吸收废气排放口 | -- | -- | -- | 0.452 | 0.437163 | -- | 40.897 | 39.555 | 100 | 9.046 | 16605.2945 | --
兴县南通玉明砖厂 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西华兴铝业有限公司 | 1#、2#和3#锅炉烟气排放口 | 0.977 | 1.325 | 5 | 19.027 | 25.784 | 35 | 27.811 | 37.688 | 50 | 2.029 | 349472.9023 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.138 | -- | 10 | 0.482 | -- | 100 | 32.877 | -- | 100 | 27.654 | 118971.3686 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期2#悬浮焙烧炉废气排放口 | 0.980 | -- | 10 | 6.395 | -- | 100 | 25.742 | -- | 100 | 27.758 | 120755.6536 | --
山西华兴铝业有限公司 | 二期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.628 | -- | 10 | 1.399 | -- | 100 | 35.575 | -- | 100 | 21.288 | 199556.8303 | --
山西华兴铝业有限公司 | 4#锅炉烟气排放口 | 0.975 | 0.947 | 5 | 22.422 | 21.770326 | 35 | 33.824 | 32.840 | 50 | 14.135 | 435701.7095 | --
山西中润铝业有限公司 | 1#8#电解工区电解废气净化设施出口 | 3.328 | -- | 10 | 24.783 | -- | 100 | -- | -- | -- | 13.06 | 1144199.0291 | --
山西中润铝业有限公司 | 2#7#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.937 | -- | 10 | 26.61 | -- | 100 | -- | -- | -- | 13.43 | 1183742.7129 | --
山西中润铝业有限公司 | 3#6#电解工区电解废气净化设施出口 | 2.77 | -- | 10 | 24.416 | -- | 100 | -- | -- | -- | 11.76 | 1023079.4445 | --
山西中润铝业有限公司 | 4#5#电解工区电解废气净化设施出口 | 5.377 | -- | 10 | 26.62 | -- | 100 | -- | -- | -- | 12.59 | 1074410.4341 | --
山西臣功固体废物综合处置利用有限公司 | 焚烧烟囱 | 1.325 | 156.955 | 30 | 1.479 | 175.158 | 100 | 9.055 | 1072.685 | 300 | 0 | 1.6791 | 停运
临县安业乡东胜机砖厂 | 隧道窑排放口 | 0.0910 | 0.2022 | 30 | 2.423 | 5.331 | 150 | 5.407 | 11.883 | 200 | 0 | 0 | 停运
临县三交镇武家沟机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县刘家会镇金润机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县华烨选煤有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | 10.321 | 9.179 | 30 | 100.561 | 89.215 | 150 | 32.099 | 28.466 | 200 | 5.806 | 114491.0599 | --
临县前甘泉新型机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县马家湾飞宏机砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县临泉镇后月镜机砖厂 | 隧道窑烟囱 | 1.783960 | 3.595003 | 30 | 11.575 | 22.934427 | 150 | 0.412146 | 0.817650 | 200 | 3.778516 | 54956.3334 | --
临县新民集中供热有限公司 | 3#锅炉脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
临县新民集中供热有限公司 | 4#锅炉脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西京能吕临发电有限公司 | 1号机组废气 | 2.7926 | 3.2709 | 10 | 10.027 | 11.743963 | 35 | 33.039 | 38.698 | 50 | 9.111 | 883160.3224 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 2号机组废气 | 1.6971 | 1.8042 | 10 | 9.322 | 9.910 | 35 | 40.137 | 42.669 | 50 | 8.506 | 781383.7 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 启动锅炉烟囱（长期停产） | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥窑排放口 | 0.2594 | 6.4160 | 10 | 0.209 | 5.182 | 35 | 0.146 | 3.612 | 50 | 0.005 | 184.0171 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥窑排放口 | 0.401 | 18.416 | 10 | 0.372 | 17.068 | 35 | 0.501 | 22.994 | 50 | 0 | 0.2037 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#冷却机 | 0.3179 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.045 | 1449.4452 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#冷却机 | 0.892 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.882 | 28473.041 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥磨选粉机 | 2.916 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.083 | 152156.301 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥磨选粉机 | 0.303 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.670 | 8783.9697 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 3#水泥磨选粉机 | 1.825 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.723 | 65778.8525 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 4#水泥磨选粉机 | 0.395 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.191 | 2498.0589 | 停运
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 锅炉烟囱 | 1.0656 | 1.2696 | 10 | 12.935 | 15.412 | 35 | 27.701 | 33.004 | 50 | 3.870 | 414694.7174 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 二期焙烧炉排气筒 | 6.568 | -- | 10 | 20.881 | -- | 100 | 33.364 | -- | 100 | 18.116 | 184539.3737 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 三期焙烧炉排气筒 | 3.807 | -- | 10 | 5.489 | -- | 100 | 46.792 | -- | 100 | 14.379 | 136126.281 | --
山西华光发电有限责任公司 | 4#锅炉排放口 | 0.7751 | 0.7530 | 5 | 13.592 | 13.205 | 35 | 32.872 | 31.935 | 50 | 17.531 | 1913863.465 | --
山西华光发电有限责任公司 | 3#锅炉排放口 | 0.6139 | 13.9569 | 5 | -0.085 | -1.937 | 35 | 0.095 | 2.150 | 50 | 0.609 | 82353.3925 | 停运
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 2#烟囱 | 1.6402 | 1.5630 | 10 | 16.239 | 15.474549 | 35 | 39.486 | 37.626 | 50 | 6.275 | 516186.0124 | --
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 1#烟囱 | 2.8156 | 3.3002 | 10 | 15.134 | 17.738 | 35 | 31.563 | 36.996 | 50 | 7.423 | 511398.8475 | --
吕梁三峰环保发电有限公司 | 2#焚烧炉废气排放口 | 1.6802 | 1.0354 | 20 | 89.719 | 55.289872 | 80 | 123.521 | 76.118 | 250 | 10.940 | 43491.4957 | --
吕梁三峰环保发电有限公司 | 1#焚烧炉废气排放口 | 3.3213 | 2.1358 | 20 | 88.912 | 57.174417 | 80 | 143.722 | 92.421 | 250 | 11.063 | 46368.6212 | --
柳林县华亿新型建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 0.185 | 0.138507 | 30 | 121.643 | 91.072776 | 150 | 40.556 | 30.363831 | 200 | 3.20 | 118685.1358 | --
石楼县民宜供热有限责任公司 | 1#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.583 | 1.025 | 50 | 4.694 | 35010.8394 | 停运
石楼县民宜供热有限责任公司 | 2#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.380 | 2.909 | 50 | 1.736 | 15655.8964 | 停运
石楼县民宜供热有限责任公司 | 3#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.799 | -134.653 | 50 | 1.661 | 14206.6172 | 停运
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（一期） | 4.79 | 4.774082 | 10 | 5.04 | 5.02 | 35 | 40.26 | 40.12 | 50 | 13.88 | 819900.2862 | --
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（二期） | 2.046 | 8.504 | 10 | 1.841 | 7.651 | 35 | 5.103 | 21.210 | 50 | 0.535 | 40440.7004 | 停运
岚县丰达焦化冶炼集团有限公司 | 焦炉烟气排放口 | 1.1199 | -- | 15 | 3.880 | -- | 30 | 8.966 | -- | 150 | 0.186 | 2960.008 | 停运
岚县恒运砖厂 | 窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县宏发砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机尾排放口 | 1.013 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.966 | 126479.7136 | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 燃气锅炉排放口 | 1.772 | 1.948441 | 10 | 8.747 | 9.351 | 35 | 9.004 | 9.625 | 50 | 11.547 | 35379.5595 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机头排放口 | 1.53 | 1.419556 | 10 | 17.092 | 15.858213 | 35 | 4.954 | 4.596395 | 50 | 27.746 | 397955.8315 | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 1.329 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.545 | 175591.2835 | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 0.871 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.139 | 102921.7982 | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 立磨机排放口 | 0.6408 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.097 | 39769.4925 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 烧结机头废气排气筒 | 0.1526 | 0.5837 | 10 | 4.998 | 19.112 | 35 | 2.904 | 11.105 | 50 | 4.092 | 82773.71 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | 0.213 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.355 | 18936.8235 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 高炉矿槽槽上、焦炭转运、高炉出铁场废气排气筒 | 1.378 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.561 | 23811.4146 | --
山西聚义兴投资集团有限公司 | 燃气锅炉废气排气筒 | 0.0179 | 0.1382 | 5 | 3.223 | 24.816 | 35 | 5.154 | 39.689 | 50 | 1.209 | 11923.67 | 停运
山西聚义兴投资集团有限公司 | 高炉矿槽槽下废气排气筒 | 2.442 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.180 | 28310.7345 | --
岚县民宜供热有限公司 | 锅炉烟气排放筒 | 7.423 | 550.525 | 10 | 2.032 | 150.720 | 35 | 5.121 | 379.830 | 50 | 1.165 | 68325.58 | 停运
方山县圪洞镇四通砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
方山县新房诚信砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
方山县峪口新宏砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 2#脱硫塔出口 | 0.2045 | 8.1943 | 10 | 0.581 | 23.297 | 35 | 0.568 | 22.755 | 50 | 1.317 | 96647.9341 | 停运
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 1#脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
方山县煦泰热力有限公司城北热源厂 | 锅炉废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西福裕焦化有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 0.550 | -- | 30 | 0.387 | -- | 80 | -- | -- | -- | 0.178 | 2269.268 | 停运
山西福裕焦化有限公司 | 125万焦炉烟囱排放口 | 1.492 | 1.590096 | 15 | 19.407 | 20.683 | 30 | 40.232 | 42.876 | 150 | 3.211 | 283216.0066 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万推焦地面站废气排放口 | 1.646 | -- | 30 | 7.637 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.68 | 186853.3666 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万装煤地面站废气排放口 | 1.479 | -- | 30 | 7.913 | -- | 70 | -- | -- | -- | 15.159 | 188000.3588 | --
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑头除尘排放筒 | 0.528 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.734 | 85279.3862 | 停运
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑尾排放筒 | 0.815 | 119.497 | 10 | 0.562 | 82.384 | 35 | 0.346 | 50.753 | 50 | 0.343 | 16235.0578 | 停运
吕梁弘泽铝质耐材有限公司 | 耐火材料窑废气排放口 | 3.06 | 4.29 | 10 | 13.22 | 18.50 | 35 | 44.03 | 61.62 | 100 | 3.97 | 33088.9825 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机头 | 1.745 | 1.974874 | 10 | 3.635 | 4.113849 | 35 | 29.167 | 33.008 | 50 | 5.468 | 511614.1992 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机头 | 1.2387 | -358.1711 | 10 | 0.035 | -10.120 | 35 | 0.033 | -9.494 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨装煤 | 0.779 | -- | 30 | 10.467 | -- | 70 | -- | -- | -- | 6.818 | 36081.2196 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨推焦 | 1.037 | -- | 30 | 12.214 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.953 | 71453.6365 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机尾 | 0.607 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.143 | 468379.6135 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机尾 | 0.627 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.525 | 407959.6019 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机尾 | 1.3393 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.517 | 73009.0326 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉矿槽 | 0.9000 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.175 | 54502.5115 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉矿槽 | 0.686 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.038 | 296519.365 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉矿槽 | 0.937 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.761 | 246010.3176 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉出铁场 | 0.3110 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.433 | 65876.4807 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉出铁场 | 0.107 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.859 | 369477.1816 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉出铁场 | 0.18 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.782 | 388810.2107 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 一体系转炉二次 | 1.2662 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.975 | 110510.573 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 二体系转炉二次 | 1.216 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.804 | 397998.3021 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机头 | 0.808 | 0.914026 | 10 | 3.544 | 4.009 | 35 | 28.630 | 32.389 | 50 | 6.628 | 607497.0197 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱1 | 1.857 | -- | 15 | 1.378 | -- | 30 | 43.733 | -- | 150 | 1.721 | 115592.4074 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱2 | 1.501 | -- | 15 | 2.494 | -- | 30 | 53.753 | -- | 150 | 1.683 | 113897.2224 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 二期剩余煤气锅炉 | 1.983 | 2.431 | 5 | 0 | 0 | 35 | 13.087 | 16.042 | 50 | 6.055 | 241760.0522 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 剩余煤气锅炉 | 0.9119 | 1.0134 | 5 | 0.848 | 0.942 | 35 | 18.833 | 20.930 | 50 | 2.489 | 120123.2363 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 链篦机-回转窑焙烧废气排气筒 | 2.008 | 1.71039 | 10 | 1.567 | 1.335 | 35 | 15.690 | 13.365 | 50 | 5.901 | 378457.2975 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨推焦 | 2.51 | -- | 30 | 8.166 | -- | 30 | -- | -- | -- | 6.773 | 146493.0312 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨焦炉烟囱 | 1.213 | -- | 15 | 0.539 | -- | 30 | 26.089 | -- | 150 | 2.959 | 248151.5385 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨机侧 | 1.708 | -- | 30 | 3.486 | -- | 70 | -- | -- | -- | 9.691 | 101992.2216 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨干熄焦 | 2.327 | -- | 30 | 9.840 | -- | 80 | -- | -- | -- | 8.075 | 139021.5397 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#回转窑窑尾 | 2.286 | 4.462159 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.58 | 167201.7725 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#回转窑窑尾 | 0.35 | 7.57 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.11 | 46767.545 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 4#回转窑窑尾 | 1.058 | 2.243718 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.50 | 143223.2725 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#回转窑窑尾 | 3.316 | 4.059 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.718 | 150961.8989 | --
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱1号脱硫塔出口 | 1.6890 | 1.9545 | 10 | 6.690 | 7.742 | 35 | 30.592 | 35.401 | 50 | 16.340 | 807817.29 | --
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱2号脱硫塔出口 | 0.4906 | 2.6957 | 10 | 28.618 | 157.239 | 35 | 4.193 | 23.036 | 50 | 0.986 | 54022.49 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 焦炉烟囱 | 0.8524 | -- | 15 | 15.570 | -- | 30 | 74.092 | -- | 150 | 6.410 | 563875.8706 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 地面站烟囱 | 0.4937 | -- | 30 | 4.992 | -- | 30 | -- | -- | -- | 13.319 | 186459.1525 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉矿槽排放口 | 1.238 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.120 | 94042.915 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 3.0220 | 3.1242 | 5 | 3.595 | 3.717 | 35 | 27.089 | 28.005 | 50 | 8.028 | 121459.525 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机头排气筒 | 0.685 | 0.777525 | 10 | 0.547 | 0.620 | 35 | 9.775 | 11.094 | 50 | 11.193 | 326735.015 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉出铁场废气排口 | 0.646 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.320 | 340893.4212 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉矿槽排放口 | 0.3021 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.232 | 5751.594 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | 0.365 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.910 | 236299.9912 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉出铁场废气排口 | 0.1826 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 机头废气排放口 | 1.7569 | 22.5173 | 10 | 0.236 | 3.028 | 35 | 0.366 | 4.688 | 50 | 0.349 | 18985.455 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 2#机尾除尘器 | 1.0326 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 电厂2#脱硫塔排放口 | 1.1090 | 1.7250 | 5 | 11.988 | 18.647 | 35 | 15.903 | 24.738 | 50 | 15.588 | 214289.9336 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 电厂1#脱硫塔排放口 | 0.3600 | -104.7788 | 5 | 0.106 | -30.836 | 35 | 0.147 | -42.865 | 50 | 0 | 0 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 出铁厂除尘 | 0.5977 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.201 | 323984.4987 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 1#上料矿槽除尘 | 0.3327 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.994 | 110154.0281 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 1#机尾除尘烟囱 | 0.2429 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.605 | 8240.182 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 2#上料矿槽除尘器 | 1.0097 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.545 | 150934.5072 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃气锅炉废气排放口 | 1.9451 | 47.2653 | 5 | 0.090 | 2.192 | 35 | 0.125 | 3.027 | 50 | 0.185 | 2205.8751 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 0.9191 | 10.7241 | 10 | 0.326 | 3.803 | 35 | 0.353 | 4.123 | 50 | 0 | 0 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃煤锅炉废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 1.5313 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.703 | 6349.3193 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 0.5547 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.572 | 5276.0187 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 0.7240 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.391 | 7036.4235 | 停运
交口县鑫海实业有限公司 | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
交口县鑫海实业有限公司 | 原料高炉矿槽出铁场废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
华源科技交口有限公司 | 2#焙烧炉烟气排放口 | 0.7689 | -- | 10 | 0.324 | -- | 100 | 0.664 | -- | 100 | 2.138 | 28971.6849 | 停运
华源科技交口有限公司 | 3#焙烧炉烟气排放口 | 0.9518 | -- | 10 | 64.352 | -- | 100 | 29.729 | -- | 100 | 7.491 | 47077.6143 | --
华源科技交口有限公司 | 3#锅炉烟囱排放口 | 0.7636 | 0.7133 | 5 | 12.573 | 11.744 | 35 | 41.615 | 38.872 | 50 | 7.957 | 384676.6835 | --
华源科技交口有限公司 | 4#锅炉烟囱排放口 | 1.6537 | 1.5654 | 5 | 0.754 | 0.713789 | 35 | 37.980 | 35.954 | 50 | 7.762 | 383846.2676 | --
华源科技交口有限公司 | 1#焙烧炉烟气排放口 | 2.4735 | -- | 10 | 27.227 | -- | 100 | 41.156 | -- | 100 | 22.753 | 132846.2233 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 2#焙烧炉烟气 | 0.739 | -- | 10 | 13.964 | -- | 100 | 48.444 | -- | 100 | 21.928 | 69307.5445 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 130t锅炉烟气 | 0.7325 | 14.3723 | 5 | 0.061 | 1.203 | 35 | -0.517 | -10.154 | 50 | 0.217 | 8000.1025 | 停运
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 280t锅炉烟气排放口 | 1.215 | 1.254732 | 5 | 5.34 | 5.514628 | 35 | 23.228 | 23.988 | 50 | 5.788 | 180060.1631 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 1#焙烧炉烟气 | 1.0374 | -- | 10 | 0.951 | -- | 100 | 1.105 | -- | 100 | 0.615 | 4505.6162 | 停运
交口县兴荣冶炼有限公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | 1.4945 | -- | 30 | 10.814 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.202 | 126026.8901 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 拦焦地面站排气筒 | 2.9233 | -- | 30 | 6.318 | -- | 30 | -- | -- | -- | 11.400 | 186394.8389 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.788 | -- | 15 | 18.300 | -- | 30 | 66.039 | -- | 150 | 2.506 | 192504.6426 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 0.3791 | -- | 30 | 26.765 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.895 | 85334.98 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 锅炉烟气排放口1# | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 焦炉烟气排放口 | 1.6070 | -- | 15 | 13.976 | -- | 30 | 55.945 | -- | 150 | 1.702 | 106558.8575 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 装煤废气排放口 | 1.4739 | -- | 30 | 5.588 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.510 | 64707.3727 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 推焦废气排放口 | 3.6451 | -- | 30 | 10.207 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.678 | 87877.1149 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 干熄炉废气排放口 | 0.6545 | -- | 30 | 4.136 | -- | 80 | -- | -- | -- | 0.846 | 6451.34 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期焦炉烟囱 | 1.7778 | -- | 15 | 9.547 | -- | 30 | 39.860 | -- | 150 | 2.182 | 275186.9417 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期机侧地面站排放口 | 1.1375 | -- | 30 | 6.910 | -- | 70 | -- | -- | -- | 21.820 | 187650.9624 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期推焦地面站排放口 | 1.2943 | -- | 30 | 9.573 | -- | 30 | -- | -- | -- | 14.525 | 123688.4375 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期焦炉烟囱 | 1.6169 | -- | 15 | 13.059 | -- | 30 | 84.730 | -- | 150 | 5.668 | 300123.0573 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期装煤地面站烟囱 | 1.6041 | -- | 30 | 2.909 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.017 | 51322.055 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期推焦地面站烟囱 | 2.0678 | -- | 30 | 7.379 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.335 | 134345.0982 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期干熄焦地面站排放口 | 1.2081 | -- | 30 | 11.401 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.735 | 146292.0702 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期干熄焦地面站排放口 | 1.2759 | -- | 30 | 13.579 | -- | 80 | -- | -- | -- | 3.130 | 38605.461 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 1.734 | -- | 15 | 10.926 | -- | 30 | 30.927 | -- | 150 | 3.372 | 389781.7931 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 1.172 | -- | 30 | 8.155 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.849 | 96127.935 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 4.064 | -- | 30 | 7.252 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.444 | 252485.705 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 干熄焦地面站废气排放口 | 0.746 | -- | 30 | 13.491 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.786 | 119548.7849 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 焦炉烟囱 | 1.061 | -- | 15 | 0.676 | -- | 30 | 40.742 | -- | 150 | 3.757 | 464355.5385 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.649 | -- | 30 | 9.422 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.279 | 121565.5425 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 推焦废气排放口 | 1.744 | -- | 30 | 5.772 | -- | 30 | -- | -- | -- | 9.985 | 155602.534 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 1.902 | -- | 30 | 14.04 | -- | 80 | -- | -- | -- | 13.235 | 166783.4524 | --
孝义市晋茂化工有限公司 | 导热油炉和加热炉公用废气排放口 | 0.4106 | 0.4245 | 10 | 20.1121 | 20.7921 | 35 | 13.6046 | 14.0646 | 50 | 11.0632 | 15024.9036 | --
孝义市泰兴铝镁有限公司 | 锅炉排气筒 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
吕梁市黑猫新材料有限公司 | 1#2#色素炭黑生产线尾气锅炉燃烧废气烟囱 | 6.2101 | 6.3966 | 10 | 14.464 | 14.899 | 35 | 17.378 | 17.900 | 50 | 8.823 | 29594.7232 | --
山西中兴水泥有限责任公司 | 窑头除尘器排气筒 | 2.4489 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.680 | 65352.585 | 停运
山西中兴水泥有限责任公司 | 水泥窑尾排气筒 | 2.7262 | 7.4916 | 10 | 0.292 | 0.801 | 35 | 0.317 | 0.872 | 50 | 0 | 0 | 停运
孝义市金岩新型建材有限公司 | 1#烧结砖窑烟囱 | 3.890 | 5.335 | 30 | 14.711 | 20.179696 | 150 | 25.314 | 34.723 | 200 | 6.589 | 126280.1959 | --
孝义市金岩新型建材有限公司 | 2#烧结砖窑烟囱 | 4.506 | 8.612 | 30 | 7.551 | 14.437851 | 150 | 23.578 | 45.071 | 200 | 6.489 | 120948.0791 | --
孝义市佳辰建材有限公司 | 干燥隧道一体窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 1#精炼炉除尘器排气筒 | 0.990 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 2#精炼炉除尘器排气筒 | 1.3564 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.011 | 85.502 | 停运
孝义市兴安化工有限公司 | 1#焙烧炉烟囱 | 7.201 | -- | 10 | 20.752 | -- | 100 | 28.813 | -- | 100 | 27.707 | 101568.9707 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 2#焙烧炉烟囱 | 4.429 | -- | 10 | 14.008 | -- | 100 | 37.507 | -- | 100 | 26.893 | 95281.2682 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 3#焙烧炉烟囱 | 2.336 | -- | 10 | 1.165 | -- | 100 | 0.401 | -- | 100 | 1.560 | 22654.6562 | 停运
孝义市兴安化工有限公司 | 4#焙烧炉烟囱 | 6.290 | -- | 10 | 5.852 | -- | 100 | 39.509 | -- | 100 | 27.664 | 181062.1415 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 锅炉烟囱 | 2.7060 | 3.1946 | 5 | 17.016 | 20.089 | 35 | 27.863 | 32.894 | 50 | 7.234 | 969043.0306 | --
山西信发化工有限公司 | 1号锅炉烟道 | 1.9167 | 2.1609 | 5 | 13.743 | 15.494 | 35 | 32.587 | 36.738 | 50 | 17.429 | 816876.4272 | --
山西信发化工有限公司 | 2号锅炉烟道 | 0.3690 | 4.7339 | 5 | 0.198 | 2.540 | 35 | 0.418 | 5.362 | 50 | 0.562 | 32652.2293 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝1#焙烧炉废气排放口 | 0.347 | -- | 10 | 0.065 | -- | 100 | 0.125 | -- | 100 | 0 | 0 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝2#焙烧炉废气排放口 | 2.732 | -- | 10 | 5.109 | -- | 100 | 37.191 | -- | 100 | 19.148 | 120466.648 | --
山西信发化工有限公司 | 氧化铝3#焙烧炉废气排放口 | 2.540 | -- | 10 | 0.635 | -- | 100 | 35.055 | -- | 100 | 18.442 | 187061.5852 | --
山西信发化工有限公司 | 3#锅炉烟道 | 2.7288 | 93.2206 | 5 | 0.609 | 20.806 | 35 | 1.408 | 48.100 | 50 | 0.115 | 6559.2905 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝4#焙烧炉废气排放口 | 1.196 | -- | 10 | 0.036 | -- | 100 | 0.456 | -- | 100 | 5.643 | 85819.3325 | 停运
孝义市田园化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
孝义市田园化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 1.3610 | 1.3689 | 5 | 5.425 | 5.457 | 35 | 25.804 | 25.954 | 50 | 12.360 | 217646.9892 | --
孝义市田园化工有限公司 | 3#焙烧炉排气筒 | 7.3402 | -- | 10 | 4.955 | -- | 100 | 35.424 | -- | 100 | 18.657 | 168953.6489 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#锅炉排气筒 | 0.9726 | 0.8851 | 5 | 11.182 | 10.176 | 35 | 31.898 | 29.029 | 50 | 9.075 | 156539.3892 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 6.6645 | -- | 10 | 2.864 | -- | 100 | 44.980 | -- | 100 | 16.575 | 89988.325 | --
山西孝义华庆铝业有限公司 | 锅炉除尘脱硫脱硝系统排气口 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西孝义华庆铝业有限公司 | 焙烧炉排气口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西奥凯达化工有限公司 | 锅炉排气筒 | 1.2615 | 1.1962 | 5 | 1.595 | 1.513 | 35 | 21.424 | 20.315 | 50 | 4.989 | 90882.2686 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 4.0815 | -- | 10 | 4.832 | -- | 100 | 18.851 | -- | 100 | 14.362 | 79964.97 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | 4.6623 | -- | 10 | 4.111 | -- | 100 | 15.269 | -- | 100 | 13.679 | 82879.1741 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 2.6795 | 2.4281 | 5 | 1.563 | 1.416 | 35 | 29.491 | 26.725 | 50 | 3.551 | 68177.4334 | --
山西东义煤电铝集团有限公司 | 1#回转窑与精炼炉废气排放口 | 0.4514 | 0.4760 | 10 | 0.515 | 0.543007 | 100 | 59.381 | 62.612 | 100 | 6.605 | 20338.8239 | --
山西东义煤电铝集团有限公司 | 4#回转窑与还原炉废气排放口 | 0.9002 | 2.7036 | 10 | 0.646 | 1.939 | 100 | 9.647 | 28.975 | 100 | 2.870 | 10121.0344 | 停运
山西孝义煤矸石发电有限责任公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
晋能孝义煤电有限公司 | 1#机组废气总排口 | 2.0605 | 2.2045 | 10 | 12.560 | 13.438 | 35 | 31.393 | 33.586 | 50 | 7.825 | 798435.7374 | --
晋能孝义煤电有限公司 | 2#机组废气总排口 | 1.7847 | 40.2617 | 10 | -0.005 | -0.114 | 35 | 0.244 | 5.497 | 50 | 1.472 | 184595.18 | 停运
孝义市热力公司城东热源厂 | 锅炉废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西离柳焦煤集团有限公司汽源厂 | 燃煤锅炉烟气排放口 | 0.6028 | 21.7454 | 10 | -0.407 | -14.671 | 35 | 1.403 | 50.609 | 50 | 0.138 | 1424.734 | 停运
孝义市富源金来热源有限公司 | 150吨锅炉废气排口 | 1.6333 | 1.6296 | 10 | 2.888 | 2.881 | 35 | 36.396 | 36.312 | 50 | 4.668 | 345773.96 | --
孝义市富源金来热源有限公司 | 75吨锅炉废气排口 | 2.6784 | 110.1226 | 10 | 1.113 | 45.765 | 35 | 0.370 | 15.220 | 50 | 0.483 | 28980.4881 | 停运
山西骏捷新材料科技有限公司 | 转化预热炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 70.93 | 77.83 | 100 | 3.48 | 15386.4193 | --
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.479 | 20.518 | 50 | 0.167 | 397.905 | 停运
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.475 | 29.719 | 50 | 0.175 | 399.105 | 停运
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.550 | 15.643 | 50 | 0.181 | 352.4575 | 停运
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.216 | 11.922 | 50 | 0.112 | 208.3094 | 停运
山西领泽新材料科技有限公司 | 过渡期蒸汽锅炉废气排口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.809 | 9.064 | 50 | 4.810 | 9407.5866 | --
孝义市惠通供热有限公司高阳供热管理中心 | 高阳1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市惠通供热有限公司高阳供热管理中心 | 高阳2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉干熄焦废气排放口 | 1.9211 | -- | 30 | 17.231 | -- | 80 | -- | -- | -- | 12.873 | 128367.5826 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉干熄焦废气排放口 | 2.6492 | -- | 30 | 21.140 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.102 | 108314.2359 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉烟气排放口 | 2.3181 | -- | 15 | 13.354 | -- | 30 | 50.408 | -- | 150 | 4.949 | 201921.2958 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉烟气排放口 | 1.4319 | -- | 15 | 11.71 | -- | 30 | 55.141 | -- | 150 | 5.393 | 225903.9683 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉装煤废气排放口 | 2.0789 | -- | 30 | 18.545 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.230 | 118670.7815 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉推焦废气排放口 | 0.6525 | -- | 30 | 8.7 | -- | 30 | -- | -- | -- | 11.514 | 220629.5284 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉装煤废气排放口 | 1.3700 | -- | 30 | 20.841 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.724 | 126703.6299 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉推焦废气排放口 | 3.7352 | -- | 30 | 5.753 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.286 | 202978.199 | --
山西金达煤化工科技有限公司 | 锅炉尾部脱硫脱硝烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 干熄焦地面站排口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 焦炉烟囱 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 推焦地面站排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 1.3460 | -- | 30 | 2.692 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.671 | 75885.8004 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 5.0588 | -- | 30 | 10.466 | -- | 30 | -- | -- | -- | 12.109 | 210588.6677 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉烟囱 | 1.729 | -- | 15 | 13.572 | -- | 30 | 71.245 | -- | 150 | 2.980 | 211623.7989 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 1.13 | -- | 30 | 3.232 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.086 | 65470.777 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 0.96 | -- | 30 | 11.843 | -- | 30 | -- | -- | -- | 15.781 | 279680.7862 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉烟囱 | 1.9729 | -- | 15 | 13.079 | -- | 30 | 62.005 | -- | 150 | 3.300 | 241620.9499 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#干熄焦地面站排气筒 | 1.987 | -- | 30 | 1.244 | -- | 80 | -- | -- | -- | 0.347 | 2630.0025 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 2#干熄焦地面站排气筒 | 2.278 | -- | 30 | 22.879 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.801 | 66585.8192 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 1.061 | 1.370527 | 10 | 8.168 | 10.550866 | 30 | 85.899 | 110.957 | 150 | 3.255 | 172480.3147 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 0.628 | -- | 10 | 12.958 | -- | 70 | -- | -- | -- | 11.966 | 104868.5827 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 0.389 | -- | 10 | 5.581 | -- | 30 | -- | -- | -- | 15.865 | 164015.9992 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 0.904 | -- | 10 | 20.366 | -- | 50 | -- | -- | -- | 6.420 | 69219.9618 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 0.5818 | 29.9449 | 15 | 2.589 | 133.267 | 30 | 2.228 | 114.688 | 150 | 0.002 | 146.8075 | 停运
山西文峰焦化科技有限公司 | 1#焦炉和2#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 1 | -- | 30 | 0.651 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.436 | 28173.7351 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 3#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 0.609 | -- | 30 | 0.458 | -- | 30 | -- | -- | -- | 2.590 | 19178.6632 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱湿法脱硫排放口 | 7.301 | -- | 15 | 9.804 | -- | 30 | 68.859 | -- | 150 | 6.187 | 295425.55 | --
山西星宇化工科技股份有限公司 | 尾气吸收塔排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
汾阳市恒泰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.3252 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.034 | 4264.9075 | --
汾阳市中鸿橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 2.101 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.642 | 2111.1617 | --
汾阳市润恒橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.291 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.722 | 2439.6835 | --
汾阳市杏花村镇辉煌瓷业有限公司 | 烤花窑隧道窑废气烟囱 | 2.509 | 4.313465 | 30 | 13.681 | 23.517 | 50 | 14.037 | 24.129 | 180 | 14.281 | 16212.7738 | --
汾阳市美耀瓷业有限公司 | 隧道窑辊道窑烟囱排放口 | 2.2134 | 2.4504 | 30 | 8.283 | 9.170 | 50 | 19.720 | 21.832 | 180 | 13.990 | 10350.4264 | --
汾阳市杏花村镇鑫盛瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 4.3151 | 5.1847 | 30 | 10.118 | 12.157 | 50 | 28.205 | 33.890 | 180 | 5.907 | 19150.3183 | --
汾阳市杏花村镇协盛源瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 4.0866 | 5.2363 | 30 | 0.119 | 0.152 | 50 | 46.654 | 59.780 | 180 | 5.366 | 15458.9156 | --
汾阳市兴安橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 2.1373 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.809 | 58060.1682 | --
吕梁市恒盛橡胶股份有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 0.2922 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.301 | 675.9375 | 停运
汾阳市强盛橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.8455 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.569 | 3400.6876 | --
汾阳市华瑞橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 2.3589 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.917 | 34942.841 | --
汾阳市演武镇荣达橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.039 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.317 | 7900.49 | --
汾阳市演武镇宏泰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气处理设施排放筒 | 1.0541 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.395 | 907.5429 | --
山西天龙橡胶科技股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.920 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.170 | 7065.1409 | --
汾阳市演武镇宏丰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.866 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.367 | 555.393 | --
吕梁市鸿涛废旧橡胶再生研发股份有限公司 | 炼胶工序废气排放口 | 1.415 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.872 | 16040.4371 | 停运
汾阳市恒凯橡胶科技有限公司 | 裂解炉废气处理装置排气筒 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
汾阳市致祥胶业有限公司 | 废气处理排放筒 | 1.798 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.304 | 1029.5448 | --
汾阳市志峰橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.588 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.517 | 1678.1548 | --
汾阳市演武镇振飞橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.512 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.179 | 605.5962 | --
汾阳市演武镇雄伟橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 2.620 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.126 | 426.3277 | --
汾阳市鑫隆橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.625 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.656 | 2185.2844 | --
山西文丰环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.081 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.594 | 1986.546 | --
汾阳市瑞丰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.776 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.973 | 4237.1719 | 停运
汾阳市明兴橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 0.441 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.183 | 3298.3738 | --
汾阳市明盛橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 0.327 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.678 | 2286.7332 | --
汾阳市明辉橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西茂原橡胶科技股份有限公司 | 脱硫、炼制废气处理设施排气筒 | 1.816 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.624 | 8919.2821 | --
汾阳市俊宝橡胶厂（有限公司） | 废气处理排放筒 | 1.623 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.063 | 3512.5082 | --
汾阳市建明橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.566 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.479 | 1567.1439 | --
汾阳市华联橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.470 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.941 | 3124.2952 | --
汾阳市虎跃橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.830 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.335 | 1136.6896 | --
汾阳市鸿盛橡胶有限公司 | 再生胶生产废气总排口 | 1.522 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.511 | 4987.3341 | --
汾阳市广兴橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 2.186 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.687 | 2212.4594 | --
汾阳市光辉橡胶制品有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.656 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.950 | 1416.806 | --
汾阳市东鑫橡胶科技有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.758 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.661 | 3115.6487 | --
山西安泰飞环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.583 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.242 | 12008.2048 | --
汾阳市海涛橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 1.252 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.184 | 1736.5052 | --
汾阳市瑞恒橡胶有限公司 | 废气总排口 | 2.287 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.978 | 3293.6541 | --
山西国峰煤电有限责任公司 | 1号锅炉脱硫塔出口 | 1.674 | 2.155 | 10 | 5.951 | 7.662227 | 35 | 31.966 | 41.144 | 50 | 8.77 | 828391.5091 | --
山西国峰煤电有限责任公司 | 2号锅炉脱硫塔出口 | 0.730 | 0.783 | 10 | 8.666 | 9.291633 | 35 | 38.614 | 41.414 | 50 | 9.37 | 877250.6 | --
汾阳中科渊昌再生能源有限公司 | 焚烧烟气排放筒 | 1.523 | 1.180 | 20 | 54.231 | 42.016714 | 80 | 192.928 | 149.478 | 250 | 9.664 | 80619.3447 | --
吕梁市医疗废物集中处置中心 | 焚烧系统废气处理设施排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
汾阳市盛鼎建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.363 | -7.402 | 50 | 0.428 | 2268.02 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.038 | -1.185 | 50 | 0.069 | 223.794 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.804 | 32.971 | 50 | 1.274 | 3289.2898 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.512 | -51.158 | 50 | 0.363 | 1189.86 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.020 | 34.862 | 50 | 6.320 | 25559.4562 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.415 | 37.686 | 50 | 7.402 | 29803.0237 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.411 | -331.892 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 3#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.598 | 23.481 | 50 | 1.623 | 8294.49 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 4#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.261 | 29.235 | 50 | 0.054 | 311.8975 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 5#燃气锅炉排放筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.905 | -536.725 | 50 | 0.083 | 480.5175 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 6#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.625 | 40.794 | 50 | 1.790 | 9077.4 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.352 | 28.010 | 50 | 0.489 | 2488.89 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒1#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 50 | 0.089 | 188.1446 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒2#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.487 | 36.634 | 50 | 3.149 | 5475.4369 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒3#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.005 | 34.923 | 50 | 0.985 | 2107.8136 | 停运