## sheet1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2026年06月08日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
吕梁山水水泥有限公司 | 窑尾电除尘器排放筒 | 1.1932 | -62.4739 | 10 | 0.225 | -11.774 | 35 | 0.212 | -11.100 | 50 | 0.952 | 33234.1378 | 停运
吕梁山水水泥有限公司 | 冷却机排放口 | 1.2854 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.016 | 444.2782 | 停运
吕梁山水水泥有限公司 | 辊压选粉收尘器排放筒 | 2.2031 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.719 | 181024.0849 | --
吕梁山水水泥有限公司 | 煤磨除尘器排放筒 | 0.369 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.148 | 872.4773 | 停运
山西菲尔茂新再生物资回收有限公司 | 1#生产线热解炉废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
晋能大土河热电有限公司 | 1号机组净烟气 | 3.3774 | 3.6681 | 10 | 20.936 | 22.738 | 35 | 38.599 | 41.922 | 50 | 5.297 | 785926.29 | --
晋能大土河热电有限公司 | 2号机组净烟气 | 4.9547 | 4.9943 | 10 | 19.125 | 19.277923 | 35 | 39.465 | 39.781 | 50 | 6.088 | 915299.8675 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝设施排放口 | 0.952 | -- | 15 | 21.653 | -- | 30 | 111.592 | -- | 150 | 3.480 | 222704.2624 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 装煤废气排放口 | 2.014 | -- | 30 | 2.105 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.639 | 114047.4099 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 推焦废气排放口 | 1.884 | -- | 30 | 0.466 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.701 | 140071.0875 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 3.606 | -- | 30 | 21.524 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.536 | 81109.2525 | --
山西金源煤化科技有限公司 | 二期500万kcal焦油蒸馏管式炉排口 | 2.06 | 2.49 | 200 | 0.92 | 1.11 | 550 | 18.87 | 22.82 | 240 | 2.77 | 8497.3254 | --
文水县鑫明泰化工有限公司 | 在线监测废气排放口 | 0.2988 | 0.6840 | 20 | 1.270 | 2.908 | 50 | 58.873 | 134.773 | 200 | 5.047 | 13302.0576 | --
山西盛达威科技有限公司 | 尾气锅炉废气排放口 | 1.809 | 2.212417 | 10 | 6.086 | 7.443214 | 35 | 22.131 | 27.066345 | 50 | 13.500 | 89486.1586 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线窑窑头 | 1.3490 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.145 | 54513.795 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 一线水泥窑窑尾 | 0.3367 | -44.0905 | 10 | 0.715 | -93.624 | 35 | 2.673 | -350.009 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑尾 | -- | -- | -- | 0.213 | 60.456 | 35 | 0.261 | 74.094 | 50 | 1.147 | 19591.145 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑头 | 0.5163 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.003 | 48.5875 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 1#球磨机 | 1.2718 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.107 | 6359.1399 | --
山西吉港水泥有限公司 | 2#球磨机 | 0.6685 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.862 | 4011.0049 | --
山西吉港水泥有限公司 | 3#水泥磨 | 0.6584 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.995 | 2350.1575 | --
山西吉港水泥有限公司 | 4#水泥磨 | 1.159 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.272 | 631.695 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线煤磨机 | 0.371 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.451 | 1306.9328 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线煤磨机 | 0.328 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.677 | 1977.4119 | 停运
文水恒安兄弟建材有限公司 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县玉玺平安建筑材料有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县穆家寨新兴砖厂 | 1#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县穆家寨新兴砖厂 | 2#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县金星建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县嘉威建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县诚源建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 5.48 | 6.052 | 30 | 26.852 | 29.659779 | 150 | 66.434 | 73.368 | 200 | 6.024 | 155460.6017 | --
山西浩海陶瓷科技有限公司 | 煅烧窑排气筒 | 0.996 | 2.086592 | 30 | 0.687 | 1.439245 | 50 | 31.931 | 66.889 | 180 | 5.997 | 12193.2825 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 120t转炉二次烟气除尘排气筒 | 0.672 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.005 | 636260.2544 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机头脱硫脱硝除尘出口排气筒 | 1.72 | 1.413078 | 10 | 20.256 | 16.642 | 35 | 38.320 | 31.483 | 50 | 5.541 | 636259.3849 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机尾除尘排气筒 | 2.088 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.23 | 380420.9504 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场1号除尘排气筒 | 0.677 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.183 | 348574.7307 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉矿槽除尘排气筒 | 0.558 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.647 | 431563.1837 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场2号除尘排气筒 | 1.4 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.441 | 118616.9069 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1#燃气发电锅炉排气筒 | 1.019 | 0.998964 | 5 | 26.736 | 26.203 | 35 | 7.901 | 7.743 | 50 | 6.760 | 438456.22 | --
山西光华铸管有限公司 | 烧结机头_竖炉焙烧排气筒 | 1.355 | 9.525 | 10 | 0.238 | 1.673 | 35 | 0 | 0 | 50 | 1.133 | 29923.758 | 停运
山西光华铸管有限公司 | 高炉矿槽废气排气筒 | 3.375 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.912 | 126303.2416 | --
山西光华铸管有限公司 | 高炉出铁场排气筒 | 2.332 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.169 | 141752.7716 | --
山西光华铸管有限公司 | 烧结机尾排气筒 | 1.392 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.493 | 2462.1035 | 停运
山西光华铸管有限公司 | 燃气锅炉排气筒 | 1.177 | 1.450 | 10 | 0.965 | 1.189092 | 35 | 19.113 | 23.550 | 50 | 33.661 | 60403.0132 | --
山西国金电力有限公司 | #1循环流化床锅炉烟囱 | 2.333 | 2.386456 | 10 | 11.804 | 12.074465 | 35 | 39.929 | 40.843 | 50 | 6.942 | 595383.0147 | --
山西国金电力有限公司 | #2循环流化床锅炉烟囱 | 0.384 | 0.384718 | 10 | 14.781 | 14.80864 | 35 | 41.547 | 41.626 | 50 | 7.769 | 894714.3992 | --
山西国金电力有限公司 | 窑头收尘器废气排放口 | 0.291 | 0.291 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.101 | 3345.465 | 停运
山西国金电力有限公司 | 1#水泥窑废气排放口 | 1.382 | -77.843 | 20 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 320 | 0.278 | 10389.5548 | 停运
文水县振兴化肥有限公司 | 锅炉烟囱 | 1.2132 | 1.6663 | 20 | 10.098 | 14.447178 | 100 | 20.950 | 28.773 | 150 | 3.567 | 57815.9495 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.1706 | -- | 15 | 19.289 | -- | 30 | 71.962 | -- | 150 | 3.646 | 236274.15 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 装煤推焦排口 | 0.81 | -- | 30 | 7.83 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.824 | 69032.8697 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#3#余热锅炉烟气排放口 | 0.4439 | -- | 15 | 4.730 | -- | 30 | 76.946 | -- | 150 | 7.472 | 107060.4806 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 3#余热锅炉烟气备用排放口 | 0.3022 | -- | 15 | 0.789 | -- | 30 | 2.721 | -- | 150 | 0.303 | 4963.9846 | 停运
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#余热锅炉烟气备用排放口 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 0.4875 | -- | 15 | 16.446 | -- | 30 | 84.007 | -- | 150 | 2.663 | 151100.835 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 0.3447 | -- | 15 | 15.130 | -- | 30 | 80.931 | -- | 150 | 1.928 | 107570.0409 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉机侧地面站排口 | 0.7363 | -- | 30 | 7.725 | -- | 70 | -- | -- | -- | 3.807 | 54387 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉机侧地面站排口 | 1.8108 | -- | 30 | 7.684 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.350 | 63019.6075 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#干熄焦地面站排口 | 0.2133 | -- | 30 | 36.179 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.439 | 95107.4825 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#干熄焦地面站排口 | 0.5280 | -- | 30 | 34.407 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.318 | 111940.8325 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 出焦地面站排口 | 1.1443 | -- | 30 | 10.967 | -- | 30 | -- | -- | -- | 5.455 | 121236.275 | --
交城县三喜化工有限公司（二厂区） | 硝酸反应尾气排放筒 | -- | -- | -- | 0.5 | -- | -- | 44.956 | -- | 200 | 30.316 | 50532.0189 | --
山西恩泽生物技术有限公司 | 稀硝酸装置吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 86.359 | -- | 200 | 23.354 | 13317.5502 | --
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 57.161 | -- | 200 | 22.643 | 66047.7876 | --
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.747 | -- | 200 | 23.921 | 69392.9875 | --
山西东锦肥业有限公司 | 两钠碱液吸收尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.711 | -- | 100 | 0.449 | 1523.3257 | 停运
交城县德谦肥业有限公司 | 硝酸吸收塔尾气排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34.719 | -- | 200 | 17.030 | 16521.5692 | --
山西润锦化工有限公司 | 尿素筛分系统排放口 | 0.968 | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.294 | 61059.3892 | --
山西沃锦新材料股份有限公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.497 | -- | 200 | 16.928 | 55908.6447 | --
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 焚烧系统废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 肼基物烘干排放口 | 1.4099 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.149 | 12125.065 | --
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 三环唑烘干排放口 | 1.405 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.245 | 5507.059 | --
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑尾废气出口 | 1.2494 | 598.6108 | 10 | 0.052 | 24.775 | 35 | 0.233 | 111.437 | 50 | 3.276 | 96384.5374 | 停运
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑头废气出口 | 4.2086 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.789 | 38871.02 | 停运
山西金虎水泥有限责任公司 | 煤磨磨尾废气出口 | 1.0335 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.486 | 1737.45 | 停运
交城县岭底石刚砖厂 | 隧道窑废气排气口 | 1.011254 | 1.307753 | 30 | 45.593150 | 55.364595 | 150 | 36.784452 | 43.870356 | 200 | 11.648302 | 131082.586 | --
交城县众鑫建材有限公司 | 隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
交城县鼎烽建材有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
交城县电力砖厂 | 隧道窑废气排放口 | 1.371 | 2.050348 | 30 | 27.533 | 41.186 | 150 | 40.969 | 61.283 | 200 | 5.233 | 92108.4899 | --
山西林石源建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 2#玻璃熔窑烟囱 | 3.349 | 5.304 | 30 | 0.379 | 0.600194 | 200 | 115.597 | 183.053 | 400 | 6.920 | 118738.112 | --
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 1#玻璃熔窑烟囱 | 3.79 | 140.57 | 30 | 0.85 | 31.43 | 200 | 0.39 | 14.30 | 400 | 0.65 | 13793.412 | 停运
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 3#4#玻璃熔窑备用烟囱 | 2.896 | 5.636 | 30 | 3.291 | 6.405599 | 200 | 116.518 | 226.779 | 400 | 5.742 | 87454.4153 | --
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 4#玻璃熔窑烟囱 | 0.2896 | 14.5194 | 30 | 0 | 0 | 200 | 0.111 | 5.585 | 400 | 1.013 | 21492.1203 | 停运
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 3#玻璃熔窑烟囱 | 1.22 | 1.40 | 30 | 29.83 | 34.22 | 200 | 55.91 | 64.15 | 400 | 19.27 | 130801.1812 | --
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 1#2#玻璃熔窑备用烟囱 | 1.69 | 1.97 | 30 | 64.962 | 75.537163 | 200 | 99.80 | 116.05 | 400 | 14.91 | 101525.425 | --
山西众鑫锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 0.536 | 0.328 | 10 | 16.768 | 10.247293 | 35 | 1.181 | 0.722 | 100 | 7.069 | 9747.0202 | --
交城县陈氏耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.523 | 1.157294 | 10 | 1.295 | 0.984042 | 35 | 76.759 | 58.321 | 100 | 4.648 | 5647.1015 | --
山西国丰耐火材料有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | 0.504 | 0.306 | 10 | 16.252 | 9.885636 | 35 | 195.708 | 119.040 | 200 | 6.559 | 9304.9485 | --
山西中天锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑烟气排放筒 | 1.116 | 0.770008 | 10 | 23.724 | 16.368895 | 35 | 82.850 | 57.167 | 200 | 9.999 | 11799.8919 | --
交城县晋阳耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.3470 | 1.6708 | 10 | 8.055 | 9.992 | 35 | 32.920 | 40.834 | 100 | 4.338 | 9089.8046 | --
山西锐能新材料有限公司 | 高铝生产线窑炉烟气排放口 | 6.0608 | 3.1790 | 10 | 1.748 | 0.913906 | 35 | 49.493 | 25.876425 | 100 | 1.187 | 22603.3736 | --
山西锐能新材料有限公司 | 中铝生产线窑炉烟气排放口 | 6.6551 | 5.5740 | 10 | 4.072 | 3.410 | 35 | 64.604 | 54.110 | 100 | 2.216 | 61651.5375 | --
山西锐能新材料有限公司 | 脱水料生产线回转窑烟气排放口 | 5.265 | 4.583 | 10 | 6.764 | 5.888 | 35 | 9.104 | 7.925 | 100 | 2.89 | 11025.3552 | --
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉热风炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机头排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机尾_整粒_破碎筛分排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉出铁场排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#高炉矿槽底排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 4号锰矿烘干回转窑排气筒 | 3.33 | -- | 20 | 0 | -- | 200 | 14.62 | -- | 300 | 3.49 | 11628.8108 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 5号石灰石回转窑排气筒 | 2.29 | 3.74 | 20 | 0.918 | 1.500445 | 200 | 15.01 | 24.52 | 300 | 10.15 | 39103.8808 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 7号石灰石回转窑排气筒 | 2.49 | 2.93 | 20 | 1.891 | 2.227087 | 200 | 25.09 | 29.54 | 300 | 11.62 | 59850.1837 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 8号回转窑排气筒 | 2.16 | -- | 20 | 3.65 | -- | 200 | 13.55 | -- | 300 | 6.06 | 34749.4825 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 6号锰矿烘干回转窑排气筒 | 1.08 | -- | 20 | 10.52 | -- | 200 | 14.21 | -- | 300 | 3.07 | 17062.5666 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 3号石灰石回转窑排气筒 | 0.75 | 70.62 | 20 | 2.07 | 194.44 | 200 | 2.93 | 275.43 | 300 | 0.14 | 737.6712 | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 9#回转窑排气筒 | 1.24 | 1.41 | 20 | 0.714 | 0.811363 | 200 | 29.03 | 32.97 | 300 | 6.49 | 43068.1062 | --
交城县金铭恒业环保科技有限公司 | 冶炼废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交城县兆晟环保科技有限公司 | 裂解炉裂解废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西国锦煤电有限公司 | 1#机组烟气排口 | 2.3241 | 2.2811 | 10 | 17.173 | 16.85499 | 35 | 30.328 | 29.767 | 50 | 10.706 | 1025886.8175 | --
山西国锦煤电有限公司 | 2#机组烟气排口 | 2.9997 | 39.3316 | 10 | 1.240 | 16.260 | 35 | 3.042 | 39.887 | 50 | 2.042 | 217614.1274 | 停运
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 2.30 | -- | 30 | 9.36 | -- | 80 | -- | -- | -- | 3.48 | 56023.6683 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.31 | -- | 30 | 5.236 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.84 | 205932.0537 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 装煤废气排放口 | 0.30 | 3.23 | 30 | 3.60 | 38.98 | 70 | -- | -- | -- | 10.50 | 238200.5366 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 焦炉烟气脱硫、脱硝设施排放口 | 1.38 | -- | 15 | 8.91 | -- | 30 | 40.29 | -- | 150 | 3.79 | 360580.4095 | --
山西锐鑫耐火材料有限公司 | 回转窑、辊道窑废气排放口 | 0.581 | 0.683 | 10 | 2.907 | 3.417986 | 35 | 55.572 | 65.336 | 100 | 1.580 | 37912.2675 | --
山西中齐锐能高温材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 1.211 | 0.757 | 10 | 4.219 | 2.636322 | 35 | 116.906 | 73.055 | 200 | 8.696 | 56606.0644 | --
山西华鑫肥业股份有限公司 | 吸收塔废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.88 | -- | 200 | 30.64 | 158320.31 | --
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 714.286 | -- | -- | 55.379 | -- | 200 | 28.349 | 67449.0637 | --
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 2号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 回转窑废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 1号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运
山西金兰化工股份有限公司新型肥料分公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.769 | -- | 200 | 22 | 24676.2919 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 吸收塔排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.354 | -- | 200 | 30.009 | 51163.1111 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 碱吸收废气排放口 | -- | -- | -- | 0.375 | 0.354798 | -- | 44.863 | 42.446 | 100 | 9.116 | 16851.5105 | --
兴县南通玉明砖厂 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西华兴铝业有限公司 | 1#、2#和3#锅炉烟气排放口 | 0.973 | 1.214 | 5 | 19.667 | 24.521 | 35 | 29.951 | 37.345 | 50 | 1.818 | 309449.3606 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.131 | -- | 10 | 0.466 | -- | 100 | 34.951 | -- | 100 | 27.589 | 119180.4493 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期2#悬浮焙烧炉废气排放口 | 0.909 | -- | 10 | 6.605 | -- | 100 | 24.418 | -- | 100 | 27.712 | 120687.067 | --
山西华兴铝业有限公司 | 二期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.655 | -- | 10 | 3.117 | -- | 100 | 35.135 | -- | 100 | 21.176 | 199494.9062 | --
山西华兴铝业有限公司 | 4#锅炉烟气排放口 | 0.370 | 0.360 | 5 | 26.076 | 25.393 | 35 | 41.503 | 40.417 | 50 | 14.276 | 440589.7254 | --
山西中润铝业有限公司 | 1#8#电解工区电解废气净化设施出口 | 2.318 | -- | 10 | 26.63 | -- | 100 | -- | -- | -- | 12.82 | 1127127.9541 | --
山西中润铝业有限公司 | 2#7#电解工区电解废气净化设施出口 | 3.99 | -- | 10 | 25.77 | -- | 100 | -- | -- | -- | 13.93 | 1226441.415 | --
山西中润铝业有限公司 | 3#6#电解工区电解废气净化设施出口 | 2.20 | -- | 10 | 30.18 | -- | 100 | -- | -- | -- | 12.25 | 1070151.0395 | --
山西中润铝业有限公司 | 4#5#电解工区电解废气净化设施出口 | 2.42 | -- | 10 | 27.24 | -- | 100 | -- | -- | -- | 12.76 | 1092848.45 | --
山西臣功固体废物综合处置利用有限公司 | 焚烧烟囱 | 1.377 | 143.410 | 30 | 1.499 | 156.039 | 100 | 8.456 | 880.457 | 300 | 0 | 0.7801 | 停运
临县安业乡东胜机砖厂 | 隧道窑排放口 | 0.0603 | 0.1152 | 30 | 1.958 | 3.750 | 150 | 7.074 | 13.605 | 200 | 0.003 | 45.9618 | 停运
临县三交镇武家沟机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县刘家会镇金润机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县华烨选煤有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | 9.430 | 7.379 | 30 | 115.504 | 90.588 | 150 | 31.372 | 24.600 | 200 | 5.685 | 109954.0855 | --
临县前甘泉新型机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县马家湾飞宏机砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县临泉镇后月镜机砖厂 | 隧道窑烟囱 | 1.301021 | 3.072573 | 30 | 8.053 | 13.386002 | 150 | 3.857809 | 1.948275 | 200 | 5.468649 | 83022.121 | --
临县新民集中供热有限公司 | 3#锅炉脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
临县新民集中供热有限公司 | 4#锅炉脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西京能吕临发电有限公司 | 1号机组废气 | 2.8814 | 3.1768 | 10 | 10.886 | 12.002 | 35 | 32.569 | 35.908 | 50 | 11.405 | 1095205.4825 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 2号机组废气 | 1.4046 | 1.4794 | 10 | 8.567 | 9.023 | 35 | 37.683 | 39.689 | 50 | 9.412 | 861135.875 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 启动锅炉烟囱（长期停产） | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥窑排放口 | 0.2472 | 6.0777 | 10 | 0.318 | 7.817 | 35 | 0.137 | 3.364 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥窑排放口 | 0.327 | 12.766 | 10 | 0.179 | 7.005 | 35 | 0.563 | 21.993 | 50 | 0.025 | 921.2329 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#冷却机 | 0.3467 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.721 | 23270.8322 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#冷却机 | 0.636 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.080 | 2694.4056 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥磨选粉机 | 0.023 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥磨选粉机 | 1.097 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.502 | 85351.2675 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 3#水泥磨选粉机 | 0.245 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.099 | 1296.0362 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 4#水泥磨选粉机 | 4.125 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.420 | 129968.8452 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 锅炉烟囱 | 0.8433 | 1.0550 | 10 | 15.279 | 19.115 | 35 | 25.119 | 31.425 | 50 | 3.862 | 417566.0375 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 二期焙烧炉排气筒 | 6.683 | -- | 10 | 21.319 | -- | 100 | 49.619 | -- | 100 | 17.931 | 183035.6129 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 三期焙烧炉排气筒 | 4.338 | -- | 10 | 26.73 | -- | 100 | 41.801 | -- | 100 | 14.174 | 134600.2771 | --
山西华光发电有限责任公司 | 4#锅炉排放口 | 0.7434 | 0.7241 | 5 | 12.873 | 12.539 | 35 | 28.430 | 27.691 | 50 | 17.401 | 1915759.96 | --
山西华光发电有限责任公司 | 3#锅炉排放口 | 0.6903 | 16.0587 | 5 | -0.120 | -2.799 | 35 | 0.050 | 1.172 | 50 | 0.552 | 75554.435 | 停运
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 2#烟囱 | 1.6737 | 1.6161 | 10 | 20.430 | 19.727 | 35 | 42.515 | 41.052 | 50 | 5.872 | 478896.865 | --
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 1#烟囱 | 2.9331 | 13.9569 | 10 | 1.258 | 5.984 | 35 | 7.737 | 36.817 | 50 | 0.315 | 21914.3524 | 停运
吕梁三峰环保发电有限公司 | 2#焚烧炉废气排放口 | 2.996 | 1.876721 | 20 | 89.657 | 56.161951 | 80 | 132.341 | 82.902 | 250 | 8.971 | 37275.5508 | --
吕梁三峰环保发电有限公司 | 1#焚烧炉废气排放口 | 3.591 | 2.192172 | 20 | 89.954 | 54.913588 | 80 | 147.482 | 90.034 | 250 | 8.831 | 37224.849 | --
柳林县华亿新型建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 0.1840 | 0.1063 | 30 | 131 | 75.63 | 150 | 39.74 | 22.94 | 200 | 3.48 | 130456.9633 | --
石楼县民宜供热有限责任公司 | 1#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.665 | 1.172 | 50 | 4.675 | 35002.284 | 停运
石楼县民宜供热有限责任公司 | 2#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.379 | 2.967 | 50 | 1.801 | 16281.5003 | 停运
石楼县民宜供热有限责任公司 | 3#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.288 | -27.295 | 50 | 1.608 | 13817.3419 | 停运
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（一期） | 4.704 | 5.05806 | 10 | 2.16 | 2.32 | 35 | 40.38 | 43.46 | 50 | 12.30 | 728190.4208 | --
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（二期） | 2.279 | 2.122 | 10 | 0.366 | 0.341 | 35 | 20.237 | 18.844 | 50 | 3.401 | 232488.7329 | 停运
岚县丰达焦化冶炼集团有限公司 | 焦炉烟气排放口 | 1.0036 | -- | 15 | 3.880 | -- | 30 | 8.966 | -- | 150 | 0.227 | 3991.9044 | 停运
岚县恒运砖厂 | 窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县茂生砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县宏发砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机尾排放口 | 0.9867 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.772 | 119226.4007 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 燃气锅炉排放口 | 1.279 | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | 34415.359 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机头排放口 | 1.891 | 1.72757 | 10 | 9.516 | 8.693579 | 35 | 4.077 | 3.724645 | 50 | 24.246 | 345044.0623 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 1.016 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.157 | 170874.7671 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 0.861 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.133 | 102471.8723 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 立磨机排放口 | 0.595 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.350 | 58738.23 | --
山西聚义兴铸业有限公司 | 烧结机头废气排气筒 | 0.199 | 0.202688 | 10 | 16.751 | 17.062 | 35 | 18.584 | 18.929 | 50 | 9.098 | 145126.7525 | --
山西聚义兴铸业有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | 0.601 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.069 | 66298.428 | --
山西聚义兴铸业有限公司 | 高炉矿槽槽上、焦炭转运、高炉出铁场废气排气筒 | 2.056 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.481 | 48472.2164 | --
山西聚义兴铸业有限公司 | 燃气锅炉废气排气筒 | 0.072 | 0.083295 | 5 | 24.773 | 28.659 | 35 | 11.478 | 13.278 | 50 | 6.914 | 64801.5225 | --
山西聚义兴铸业有限公司 | 高炉矿槽槽下废气排气筒 | 2.918 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.612 | 84851.0465 | --
岚县民宜供热有限公司 | 锅炉烟气排放筒 | 7.550 | 714.092 | 10 | 1.653 | 156.306 | 35 | 3.495 | 330.575 | 50 | 0.935 | 55628.5497 | 停运
方山县圪洞镇四通砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
方山县新房诚信砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
方山县峪口新宏砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 2#脱硫塔出口 | 0.1781 | 8.2509 | 10 | 0.807 | 37.410 | 35 | 0.997 | 46.189 | 50 | 0.151 | 11311.084 | 停运
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 1#脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
方山县煦泰热力有限公司城北热源厂 | 锅炉废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西福裕焦化有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 0.573 | -- | 30 | 0.169 | -- | 80 | -- | -- | -- | 0.244 | 3125.8483 | 停运
山西福裕焦化有限公司 | 125万焦炉烟囱排放口 | 2.026 | 2.155848 | 15 | 19.082 | 20.304984 | 30 | 40.08 | 42.648767 | 150 | 3.219 | 285024.0102 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万推焦地面站废气排放口 | 1.622 | -- | 30 | 5.411 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.422 | 181475.8804 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万装煤地面站废气排放口 | 1.319 | -- | 30 | 7.887 | -- | 70 | -- | -- | -- | 15.486 | 190519.2173 | --
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑头除尘排放筒 | 0.518 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.317 | 66022.5748 | 停运
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑尾排放筒 | 0.815 | -402.983 | 10 | 0.735 | -363.453 | 35 | 0.359 | -177.524 | 50 | 0.395 | 19179.4588 | 停运
吕梁弘泽铝质耐材有限公司 | 耐火材料窑废气排放口 | 5.21 | 6.20 | 10 | 20.143 | 23.979758 | 35 | 52.65 | 62.66 | 100 | 2.66 | 21889.5983 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机头 | 1.6108 | 3.2341 | 10 | 2.876 | 5.775 | 35 | 12.996 | 26.092 | 50 | 1.972 | 196467.9164 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机头 | 1.4385 | -85.5377 | 10 | 0.024 | -1.449 | 35 | 0.029 | -1.700 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨装煤 | 0.783 | -- | 30 | 9.404 | -- | 70 | -- | -- | -- | 6.719 | 35928.0598 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨推焦 | 1.189 | -- | 30 | 10.587 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.921 | 71461.5394 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机尾 | 0.571 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.328 | 480625.7749 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机尾 | 0.6592 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.311 | 170209.9205 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机尾 | 1.3018 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.561 | 76030.0433 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉矿槽 | 1.0290 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.179 | 54779.5738 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉矿槽 | 0.727 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.150 | 303551.8475 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉矿槽 | 0.802 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.509 | 264307.7306 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉出铁场 | 0.3204 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.352 | 62133.9172 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉出铁场 | 0.103 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.790 | 367425.9593 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉出铁场 | 0.134 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.950 | 393159.0187 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 一体系转炉二次 | 1.2875 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.102 | 124597.9062 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 二体系转炉二次 | 1.444 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.561 | 388617.7534 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机头 | 1.002 | 1.344244 | 10 | 3.779 | 5.070 | 35 | 17.675 | 23.712 | 50 | 7.001 | 655410.6356 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱1 | 1.835 | -- | 15 | 2.295 | -- | 30 | 35.311 | -- | 150 | 1.657 | 110934.0987 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱2 | 1.545 | -- | 15 | 3.218 | -- | 30 | 48.697 | -- | 150 | 1.682 | 114148.44 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 二期剩余煤气锅炉 | 2.163 | 2.314 | 5 | 0 | 0 | 35 | 11.959 | 12.797 | 50 | 6.637 | 260549.3249 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 剩余煤气锅炉 | 0.9878 | 1.1078 | 5 | 0.291 | 0.327 | 35 | 20.817 | 23.347 | 50 | 4.172 | 199759.3989 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 链篦机-回转窑焙烧废气排气筒 | 1.491 | 1.069072 | 10 | 1.606 | 1.152 | 35 | 11.001 | 7.887 | 50 | 8.059 | 518324.8725 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨推焦 | 2.445 | -- | 30 | 7.787 | -- | 30 | -- | -- | -- | 6.812 | 146699.7267 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨焦炉烟囱 | 1.147 | -- | 15 | 0.895 | -- | 30 | 30.242 | -- | 150 | 2.950 | 246061.2457 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨机侧 | 1.676 | -- | 30 | 3.995 | -- | 70 | -- | -- | -- | 9.765 | 103428.9322 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨干熄焦 | 2.354 | -- | 30 | 9.752 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.019 | 102511.5351 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#回转窑窑尾 | 2.23 | 4.35285 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.59 | 169105.8112 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#回转窑窑尾 | 0.588 | 3.555348 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.56 | 84380.102 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 4#回转窑窑尾 | 1.092 | 2.118805 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.79 | 148526.9937 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#回转窑窑尾 | 3.226 | 4.259 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.776 | 158192.761 | --
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱1号脱硫塔出口 | 1.7140 | 2.0329 | 10 | 4.762 | 5.648 | 35 | 29.267 | 34.713 | 50 | 13.912 | 678304.8724 | --
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱2号脱硫塔出口 | -0.0011 | -0.0246 | 10 | 13.511 | 307.784 | 35 | 0.273 | 6.208 | 50 | 0.391 | 23290.2675 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 焦炉烟囱 | 0.8952 | -- | 15 | 13.755 | -- | 30 | 92.243 | -- | 150 | 6.260 | 540899.4227 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 地面站烟囱 | 0.4110 | -- | 30 | 4.437 | -- | 30 | -- | -- | -- | 13.770 | 192054.6175 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉矿槽排放口 | 1.2369 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.848 | 68941.5629 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 2.7148 | 2.8313 | 5 | 7.379 | 7.696 | 35 | 32.781 | 34.188 | 50 | 7.512 | 113976.3474 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机头排气筒 | 0.621 | 0.70745 | 10 | 0.459 | 0.523 | 35 | 12.162 | 13.855 | 50 | 11.406 | 327277.9966 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉出铁场废气排口 | 0.7498 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.542 | 343057.6853 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉矿槽排放口 | 0.3537 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.159 | 5431.8181 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | 0.3680 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.927 | 238726.0158 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉出铁场废气排口 | 0.1797 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 机头废气排放口 | 2.7304 | 3.1012 | 10 | 4.170 | 4.736 | 35 | 21.058 | 23.918 | 50 | 7.080 | 295208.07 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 2#机尾除尘器 | 1.1827 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.513 | 145776.81 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 电厂2#脱硫塔排放口 | 1.0660 | 1.7516 | 5 | 6.511 | 10.699103 | 35 | 17.177 | 28.224 | 50 | 15.021 | 214611.0231 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 电厂1#脱硫塔排放口 | 0.478 | 0.550585 | 5 | 0.595 | 0.685351 | 35 | 24.176 | 27.839 | 50 | 7.141 | 59793.6075 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 出铁厂除尘 | 0.5819 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.080 | 385163.3293 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 1#上料矿槽除尘 | 0.3454 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.798 | 108334.7977 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 1#机尾除尘烟囱 | 0.2360 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.604 | 8284.7815 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 2#上料矿槽除尘器 | 0.6161 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.939 | 155021.2452 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃气锅炉废气排放口 | 1.8393 | 89.0011 | 5 | 0.087 | 4.208 | 35 | 0.174 | 8.432 | 50 | 0.358 | 4302.4974 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 0.9511 | 25.8205 | 10 | 0.253 | 6.859 | 35 | 0.426 | 11.555 | 50 | 0 | 0 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃煤锅炉废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 1.3691 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.866 | 7832.2076 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 0.6166 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.834 | 6154.4019 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 0.6570 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.531 | 9673.4927 | 停运
交口县鑫海实业有限公司 | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
交口县鑫海实业有限公司 | 原料高炉矿槽出铁场废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
华源科技交口有限公司 | 2#焙烧炉烟气排放口 | 0.7635 | -- | 10 | 0.344 | -- | 100 | 0.607 | -- | 100 | 2.170 | 29716.8875 | 停运
华源科技交口有限公司 | 3#焙烧炉烟气排放口 | 0.9886 | -- | 10 | 73.113 | -- | 100 | 28.406 | -- | 100 | 20.275 | 125638.3608 | --
华源科技交口有限公司 | 3#锅炉烟囱排放口 | 0.5020 | 0.4660 | 5 | 20.357 | 18.899 | 35 | 42.731 | 39.670 | 50 | 7.914 | 382262.9173 | --
华源科技交口有限公司 | 4#锅炉烟囱排放口 | 1.4252 | 1.3733 | 5 | 0.762 | 0.734197 | 35 | 35.990 | 34.678 | 50 | 7.740 | 372423.2419 | --
华源科技交口有限公司 | 1#焙烧炉烟气排放口 | 2.3487 | -- | 10 | 30.79 | -- | 100 | 42.291 | -- | 100 | 23.025 | 132891.3732 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 2#焙烧炉烟气 | 0.697 | -- | 10 | 8.931 | -- | 100 | 51.820 | -- | 100 | 21.979 | 68124.5904 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 130t锅炉烟气 | 0.7697 | 13.4034 | 5 | -0.042 | -0.723 | 35 | -0.591 | -10.288 | 50 | 0.216 | 8032.3271 | 停运
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 280t锅炉烟气排放口 | 1.044 | 1.087122 | 5 | 5.834 | 6.075 | 35 | 22.076 | 22.988 | 50 | 5.854 | 180619.3836 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 1#焙烧炉烟气 | 1.0639 | -- | 10 | 0.228 | -- | 100 | 0.386 | -- | 100 | 0.728 | 5388.2909 | 停运
交口县兴荣冶炼有限公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | 1.2353 | -- | 30 | 11.881 | -- | 70 | -- | -- | -- | 10.887 | 112083.1899 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 拦焦地面站排气筒 | 2.8783 | -- | 30 | 4.588 | -- | 30 | -- | -- | -- | 10.329 | 169731.2103 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 3.303 | -- | 15 | 17.808 | -- | 30 | 69.785 | -- | 150 | 2.671 | 206421.5932 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 0.4522 | -- | 30 | 22.915 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.583 | 81871.7875 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 锅炉烟气排放口1# | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 焦炉烟气排放口 | 1.8242 | -- | 15 | 11.469 | -- | 30 | 52.149 | -- | 150 | 1.677 | 103255.2575 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 装煤废气排放口 | 1.4171 | -- | 30 | 6.844 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.501 | 64996.7505 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 推焦废气排放口 | 2.7239 | -- | 30 | 11.478 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.633 | 87441.86 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 干熄炉废气排放口 | 1.1119 | -- | 30 | 22.068 | -- | 80 | -- | -- | -- | 13.269 | 92924.07 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期焦炉烟囱 | 1.9409 | -- | 15 | 8.861 | -- | 30 | 37.874 | -- | 150 | 2.384 | 309811.8035 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期机侧地面站排放口 | 1.1380 | -- | 30 | 7.050 | -- | 70 | -- | -- | -- | 21.752 | 186270.7325 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期推焦地面站排放口 | 1.2041 | -- | 30 | 8.263 | -- | 30 | -- | -- | -- | 14.699 | 127738.3875 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期焦炉烟囱 | 1.749 | -- | 15 | 12.927 | -- | 30 | 76.601 | -- | 150 | 5.553 | 294262.9385 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期装煤地面站烟囱 | 1.5401 | -- | 30 | 2.779 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.029 | 51577.2575 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期推焦地面站烟囱 | 2.0042 | -- | 30 | 8.09 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.078 | 130469.4472 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期干熄焦地面站排放口 | 1.1620 | -- | 30 | 10.989 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.689 | 145921.2785 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期干熄焦地面站排放口 | 1.265 | -- | 30 | 13.432 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.421 | 55039.2835 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 1.7530 | -- | 15 | 11.776 | -- | 30 | 34.240 | -- | 150 | 3.331 | 385366.7023 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 1.1325 | -- | 30 | 8.443 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.939 | 97347.9775 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 4.0907 | -- | 30 | 9.466 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.276 | 247872.7875 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 干熄焦地面站废气排放口 | 0.7096 | -- | 30 | 12.325 | -- | 80 | -- | -- | -- | 12.037 | 121150.315 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.27 | -- | 15 | 0.664 | -- | 30 | 39.793 | -- | 150 | 4.075 | 517206.176 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.5607 | -- | 30 | 8.229 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.463 | 124100.695 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 推焦废气排放口 | 1.6698 | -- | 30 | 5.806 | -- | 30 | -- | -- | -- | 10.431 | 162875.5578 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 1.869 | -- | 30 | 12.549 | -- | 80 | -- | -- | -- | 13.914 | 176448.1175 | --
孝义市晋茂化工有限公司 | 导热油炉和加热炉公用废气排放口 | 0.445 | 0.457192 | 10 | 19.5148 | 20.0495 | 35 | 14.1431 | 14.5306 | 50 | 10.8254 | 14623.2457 | --
孝义市泰兴铝镁有限公司 | 锅炉排气筒 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
吕梁市黑猫新材料有限公司 | 1#2#色素炭黑生产线尾气锅炉燃烧废气烟囱 | 7.1523 | 7.5169 | 10 | 14.881 | 15.639 | 35 | 14.204 | 14.928 | 50 | 8.945 | 29908.3486 | --
山西中兴水泥有限责任公司 | 窑头除尘器排气筒 | 2.3900 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.905 | 52171.9324 | 停运
山西中兴水泥有限责任公司 | 水泥窑尾排气筒 | 2.0821 | 5.9275 | 10 | 0.243 | 0.691 | 35 | 0.158 | 0.450 | 50 | 0.001 | 15.0875 | 停运
孝义市金岩新型建材有限公司 | 1#烧结砖窑烟囱 | 2.424 | 3.404 | 30 | 13.133 | 18.445 | 150 | 24.904 | 34.979 | 200 | 6.521 | 125367.5334 | --
孝义市金岩新型建材有限公司 | 2#烧结砖窑烟囱 | 3.721 | 7.620 | 30 | 5.123 | 10.490782 | 150 | 25.256 | 51.717 | 200 | 6.407 | 119906.6689 | --
孝义市佳辰建材有限公司 | 干燥隧道一体窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 1#精炼炉除尘器排气筒 | 0.928 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 2#精炼炉除尘器排气筒 | 1.3511 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.137 | 1060.6917 | 停运
孝义市兴安化工有限公司 | 1#焙烧炉烟囱 | 7.456 | -- | 10 | 6.635 | -- | 100 | 27.498 | -- | 100 | 28.144 | 101537.0547 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 2#焙烧炉烟囱 | 4.963 | -- | 10 | 2.862 | -- | 100 | 40.800 | -- | 100 | 26.509 | 94856.399 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 3#焙烧炉烟囱 | 4.774 | -- | 10 | 3.267 | -- | 100 | 6.724 | -- | 100 | 18.362 | 128522.2791 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 4#焙烧炉烟囱 | 6.255 | -- | 10 | 0.546 | -- | 100 | 39.372 | -- | 100 | 26.870 | 175948.706 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 锅炉烟囱 | 2.7615 | 3.2166 | 5 | 16.673 | 19.421 | 35 | 28.098 | 32.728 | 50 | 7.202 | 962133.8412 | --
山西信发化工有限公司 | 1号锅炉烟道 | 2.073 | 2.3429 | 5 | 12.816 | 14.484 | 35 | 32.060 | 36.233 | 50 | 17.521 | 821409.0567 | --
山西信发化工有限公司 | 2号锅炉烟道 | 0.2967 | 4.1205 | 5 | 0.220 | 3.061 | 35 | 0.404 | 5.614 | 50 | 0.709 | 41848.5985 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝1#焙烧炉废气排放口 | 0.356 | -- | 10 | 0.101 | -- | 100 | 0.407 | -- | 100 | 0 | 0 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝2#焙烧炉废气排放口 | 2.23 | -- | 10 | 12.824 | -- | 100 | 35.360 | -- | 100 | 17.167 | 120776.1374 | --
山西信发化工有限公司 | 氧化铝3#焙烧炉废气排放口 | 2.61 | -- | 10 | 3.616 | -- | 100 | 38.726 | -- | 100 | 18.490 | 187010.5027 | --
山西信发化工有限公司 | 3#锅炉烟道 | 2.6268 | 112.3661 | 5 | 0.770 | 32.942 | 35 | 0.938 | 40.129 | 50 | 0.077 | 4367.9085 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝4#焙烧炉废气排放口 | 1.472 | -- | 10 | 0.004 | -- | 100 | 1.407 | -- | 100 | 0 | 0 | 停运
孝义市田园化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
孝义市田园化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 1.8864 | 1.9233 | 5 | 9.177 | 9.356 | 35 | 26.956 | 27.483 | 50 | 12.702 | 224376.0921 | --
孝义市田园化工有限公司 | 3#焙烧炉排气筒 | 8.0544 | -- | 10 | 0.99 | -- | 100 | 38.778 | -- | 100 | 18.782 | 168279.8887 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#锅炉排气筒 | 0.9000 | 0.8314 | 5 | 21.110 | 19.503 | 35 | 30.681 | 28.344 | 50 | 5.790 | 99976.4174 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 7.1986 | -- | 10 | 0.736 | -- | 100 | 44.653 | -- | 100 | 16.815 | 90953.8675 | --
山西孝义华庆铝业有限公司 | 锅炉除尘脱硫脱硝系统排气口 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西孝义华庆铝业有限公司 | 焙烧炉排气口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西奥凯达化工有限公司 | 锅炉排气筒 | 1.2952 | 1.2472 | 5 | 1.307 | 1.259 | 35 | 22.543 | 21.708 | 50 | 5.437 | 99675.6012 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 4.9515 | -- | 10 | 4.211 | -- | 100 | 24.473 | -- | 100 | 13.721 | 74653.7075 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | 5.5901 | -- | 10 | 4.148 | -- | 100 | 7.469 | -- | 100 | 13.389 | 80118.9276 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 2.6441 | 2.3794 | 5 | 1.342 | 1.208 | 35 | 24.306 | 21.872 | 50 | 3.574 | 69787.409 | --
山西东义煤电铝集团有限公司 | 1#回转窑与精炼炉废气排放口 | 0.2574 | 0.2648 | 10 | 2.3 | 2.365701 | 100 | 59.254 | 60.949 | 100 | 6.586 | 20079.8502 | --
山西东义煤电铝集团有限公司 | 4#回转窑与还原炉废气排放口 | 0.8196 | 1.6937 | 10 | 2.541 | 5.251228 | 100 | 12.823 | 26.499 | 100 | 4.835 | 16866.9888 | --
孝义市金盛冶炼有限公司 | 烧结机头废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 高炉矿槽出铁场废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西孝义煤矸石发电有限责任公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
晋能孝义煤电有限公司 | 1#机组废气总排口 | -- | -- | 10 | 22.948 | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | 859035.1275 | --
晋能孝义煤电有限公司 | 2#机组废气总排口 | 1.8801 | 33.9611 | 10 | 0.503 | 9.085 | 35 | 1.471 | 26.574 | 50 | 3.169 | 390884.355 | 停运
孝义市热力公司城东热源厂 | 锅炉废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西离柳焦煤集团有限公司汽源厂 | 燃煤锅炉烟气排放口 | 0.5871 | 21.6559 | 10 | -0.321 | -11.840 | 35 | 1.383 | 51.007 | 50 | 0.068 | 708.3899 | 停运
孝义市富源金来热源有限公司 | 150吨锅炉废气排口 | 1.5357 | 1.5033 | 10 | 6.520 | 6.382 | 35 | 34.800 | 34.065 | 50 | 4.854 | 358233.0249 | --
孝义市富源金来热源有限公司 | 75吨锅炉废气排口 | 0.4512 | 22.6778 | 10 | 1.285 | 64.568 | 35 | -0.097 | -4.878 | 50 | 0.646 | 39066.9982 | 停运
山西骏捷新材料科技有限公司 | 转化预热炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 69.24 | 72.05 | 100 | 3.40 | 14849.8228 | --
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.522 | 21.201 | 50 | 0.166 | 397.58 | 停运
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.022 | -1.481 | 50 | 0.331 | 759.5678 | 停运
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.765 | 21.930 | 50 | 0.112 | 219.385 | 停运
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.189 | 10.956 | 50 | 0.193 | 361.9115 | 停运
山西领泽新材料科技有限公司 | 过渡期蒸汽锅炉废气排口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.183 | 7.742 | 50 | 4.918 | 9554.4154 | --
孝义市惠通供热有限公司高阳供热管理中心 | 高阳1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市惠通供热有限公司高阳供热管理中心 | 高阳2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉干熄焦废气排放口 | 2.0993 | -- | 30 | 25.617 | -- | 80 | -- | -- | -- | 12.861 | 124806.9423 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉干熄焦废气排放口 | 2.5229 | -- | 30 | 27.139 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.503 | 112127.5393 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉烟气排放口 | 2.4640 | -- | 15 | 12.893 | -- | 30 | 45.504 | -- | 150 | 4.911 | 200669.4083 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉烟气排放口 | 1.0443 | -- | 15 | 12.15 | -- | 30 | 54.017 | -- | 150 | 5.335 | 213486.206 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉装煤废气排放口 | 1.6589 | -- | 30 | 17.631 | -- | 70 | -- | -- | -- | 7.750 | 113542.4852 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉推焦废气排放口 | 0.5739 | -- | 30 | 8.447 | -- | 30 | -- | -- | -- | 10.149 | 193985.4249 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉装煤废气排放口 | 0.7217 | -- | 30 | 18.091 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.812 | 129518.8053 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉推焦废气排放口 | 3.4427 | -- | 30 | 7.796 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.798 | 192799.7498 | --
山西金达煤化工科技有限公司 | 锅炉尾部脱硫脱硝烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 干熄焦地面站排口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 焦炉烟囱 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 推焦地面站排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 1.512 | -- | 30 | 2.564 | -- | 70 | -- | -- | -- | 15.660 | 81215.9334 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 1.446 | -- | 30 | 7.924 | -- | 30 | -- | -- | -- | 12.477 | 218012.2279 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉烟囱 | 1.6411 | -- | 15 | 13.242 | -- | 30 | 69.658 | -- | 150 | 3.132 | 226123.7075 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 1.0383 | -- | 30 | 2.401 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.930 | 65344.8116 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 0.9566 | -- | 30 | 11.562 | -- | 30 | -- | -- | -- | 13.220 | 235087.0183 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉烟囱 | 1.8897 | -- | 15 | 12.879 | -- | 30 | 60.141 | -- | 150 | 3.263 | 244364.905 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#干熄焦地面站排气筒 | 4.6814 | -- | 30 | 1.261 | -- | 80 | -- | -- | -- | 0.297 | 2265.19 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 2#干熄焦地面站排气筒 | 2.3319 | -- | 30 | 22.892 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.589 | 65283.119 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 1.138 | 1.426201 | 10 | 11.301 | 14.162 | 30 | 90.182 | 113.020 | 150 | 3.426 | 178474.5642 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 0.773 | -- | 10 | 16.894 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.534 | 109186.8882 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 0.41 | -- | 10 | 5.468 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.778 | 173720.3781 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 0.907 | -- | 10 | 19.329 | -- | 50 | -- | -- | -- | 6.356 | 68515.082 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 0.5712 | 38.4406 | 15 | 4.288 | 288.609 | 30 | 2.578 | 173.468 | 150 | 0.008 | 491.1053 | 停运
山西文峰焦化科技有限公司 | 1#焦炉和2#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 0.966 | -- | 30 | 0.837 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.538 | 38894.468 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 3#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 0.576 | -- | 30 | 0.452 | -- | 30 | -- | -- | -- | 2.564 | 19105.4529 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱湿法脱硫排放口 | 6.137 | -- | 15 | 13.121 | -- | 30 | 59.461 | -- | 150 | 6.953 | 329302.105 | --
山西星宇化工科技股份有限公司 | 尾气吸收塔排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
汾阳市恒泰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.3722 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.545 | 5021.0875 | --
汾阳市中鸿橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 1.616 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.619 | 2096.3013 | --
汾阳市润恒橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.273 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.103 | 360.5517 | --
汾阳市杏花村镇辉煌瓷业有限公司 | 烤花窑隧道窑废气烟囱 | 2.604 | 4.913206 | 30 | 12.406 | 23.412 | 50 | 12.825 | 24.202 | 180 | 14.384 | 16394.0493 | --
汾阳市美耀瓷业有限公司 | 隧道窑辊道窑烟囱排放口 | 1.9978 | 2.2233 | 30 | 9.497 | 10.569 | 50 | 20.375 | 22.675 | 180 | 14.060 | 10481.2789 | --
汾阳市杏花村镇鑫盛瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 4.2967 | 5.1830 | 30 | 0.214 | 0.258 | 50 | 27.580 | 33.269 | 180 | 5.859 | 19030.8813 | --
汾阳市杏花村镇协盛源瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 4.0526 | 5.4627 | 30 | 0.101 | 0.136 | 50 | 42.015 | 56.634 | 180 | 5.462 | 15891.0216 | --
汾阳市兴安橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 2.5646 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.829 | 58818.0858 | --
吕梁市恒盛橡胶股份有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 0.2901 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.716 | 1660.725 | 停运
汾阳市强盛橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.8785 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.413 | 2502.85 | --
汾阳市华瑞橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 2.405 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.626 | 37057.582 | --
汾阳市演武镇荣达橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.0998 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.638 | 3931.715 | --
汾阳市演武镇宏泰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气处理设施排放筒 | 1.168 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.327 | 762.572 | --
山西天龙橡胶科技股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.809 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.276 | 7444.634 | --
汾阳市演武镇宏丰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 2.204 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.593 | 3810.8213 | --
吕梁市鸿涛废旧橡胶再生研发股份有限公司 | 炼胶工序废气排放口 | 1.283 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.933 | 19444.2592 | --
汾阳市恒凯橡胶科技有限公司 | 裂解炉废气处理装置排气筒 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
汾阳市致祥胶业有限公司 | 废气处理排放筒 | 1.746 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.480 | 1638.8373 | --
汾阳市志峰橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.609 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.166 | 541.0753 | --
汾阳市演武镇振飞橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.5 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.637 | 2148.813 | --
汾阳市演武镇雄伟橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 2.585 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.627 | 5459.2891 | --
汾阳市鑫隆橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.64 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.386 | 1296.5546 | --
山西文丰环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.175 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.297 | 4340.3662 | --
汾阳市瑞丰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.628 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.199 | 3144.615 | 停运
汾阳市明兴橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 0.445 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.261 | 3444.9147 | --
汾阳市明盛橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 0.446 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.563 | 1919.5527 | --
汾阳市明辉橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西茂原橡胶科技股份有限公司 | 脱硫、炼制废气处理设施排气筒 | 1.734 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.140 | 3856.6749 | --
汾阳市俊宝橡胶厂（有限公司） | 废气处理排放筒 | 1.608 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.300 | 4336.4489 | --
汾阳市建明橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.587 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.456 | 1551.0161 | --
汾阳市华联橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.592 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.590 | 5294.3243 | --
汾阳市虎跃橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.793 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.264 | 4258.2569 | --
汾阳市鸿盛橡胶有限公司 | 再生胶生产废气总排口 | 1.453 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.025 | 86.9969 | --
汾阳市广兴橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 2.099 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.784 | 2628.7131 | --
汾阳市光辉橡胶制品有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.532 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.040 | 1564.8523 | --
汾阳市东鑫橡胶科技有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.683 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.228 | 440.9782 | --
山西安泰飞环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.513 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
汾阳市海涛橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 1.212 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.761 | 1113.5227 | --
汾阳市瑞恒橡胶有限公司 | 废气总排口 | 2.282 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.807 | 2759.7149 | --
山西国峰煤电有限责任公司 | 1号锅炉脱硫塔出口 | 65.229 | 479.528 | 10 | 0.581 | 4.272 | 35 | 3.247 | 23.872 | 50 | 2.80 | 275281.8708 | 停运
山西国峰煤电有限责任公司 | 2号锅炉脱硫塔出口 | 0.546 | 0.593 | 10 | 6.03 | 6.549599 | 35 | 38.344 | 41.633 | 50 | 9.55 | 900305.0687 | --
汾阳中科渊昌再生能源有限公司 | 焚烧烟气排放筒 | 1.805 | 1.394467 | 20 | 53.731 | 41.510313 | 80 | 202.797 | 156.676 | 250 | 10.184 | 83948.5713 | --
吕梁市医疗废物集中处置中心 | 焚烧系统废气处理设施排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
汾阳市盛鼎建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.214 | 33.777 | 50 | 7.511 | 28739.5569 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.070 | -2.055 | 50 | 0.244 | 798.9925 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -0.004 | 50 | 0.307 | 993.2648 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.447 | 37.689 | 50 | 1.477 | 3812.9793 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.060 | -3.111 | 50 | 0.483 | 2768.2337 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.320 | 37.789 | 50 | 6.533 | 26225.0473 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.967 | 35.792 | 50 | 1.269 | 6195.82 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 3#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.883 | 22.357 | 50 | 2.113 | 10839.6724 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 4#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.014 | 1.549 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 5#燃气锅炉排放筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.152 | -526.305 | 50 | 0.065 | 376.5999 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 6#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.472 | 781.337 | 50 | 1.652 | 9842.5175 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.149 | 31.737 | 50 | 0.001 | 3.7675 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒1#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.198 | 10.506 | 50 | 0.150 | 317.8211 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒2#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0.014 | 50 | 0.392 | 825.2486 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒3#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.345 | 26.794 | 50 | 3.104 | 5726.1905 | 停运