## sheet1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2026年06月10日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
吕梁山水水泥有限公司 | 窑尾电除尘器排放筒 | 1.2055 | -149.2808 | 10 | 0.313 | -38.750 | 35 | 0.473 | -58.537 | 50 | 1.386 | 48105.9329 | 停运
吕梁山水水泥有限公司 | 冷却机排放口 | 1.2499 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.015 | 413.1202 | 停运
吕梁山水水泥有限公司 | 辊压选粉收尘器排放筒 | 1.9857 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.082 | 190013.0041 | --
吕梁山水水泥有限公司 | 煤磨除尘器排放筒 | 0.371 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.107 | 626.6308 | 停运
山西菲尔茂新再生物资回收有限公司 | 1#生产线热解炉废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
晋能大土河热电有限公司 | 1号机组净烟气 | 3.2927 | 3.5371 | 10 | 23.196 | 24.918 | 35 | 37.759 | 40.561 | 50 | 5.632 | 843139.83 | --
晋能大土河热电有限公司 | 2号机组净烟气 | 4.9869 | 5.0638 | 10 | 19.919 | 20.226429 | 35 | 38.032 | 38.618 | 50 | 6.273 | 949117.02 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝设施排放口 | 0.986 | -- | 15 | 22.295 | -- | 30 | 104.679 | -- | 150 | 3.439 | 222840.99 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 装煤废气排放口 | 2.478 | -- | 30 | 2.327 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.014 | 108039.67 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 推焦废气排放口 | 1.9805 | -- | 30 | 0.76 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.431 | 137883.8075 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 3.253 | -- | 30 | 22.043 | -- | 80 | -- | -- | -- | 8.697 | 73617.815 | --
山西金源煤化科技有限公司 | 二期500万kcal焦油蒸馏管式炉排口 | 2.10 | 2.60 | 200 | 0.87 | 1.07 | 550 | 43.09 | 53.33 | 240 | 2.89 | 8839.3616 | --
文水县鑫明泰化工有限公司 | 在线监测废气排放口 | 0.297 | 0.617573 | 20 | 1.115 | 2.318 | 50 | 69.885 | 145.312 | 200 | 4.689 | 12409.2866 | --
山西盛达威科技有限公司 | 尾气锅炉废气排放口 | 1.822 | 2.288 | 10 | 6.459 | 8.112 | 35 | 19.391 | 24.356 | 50 | 13.472 | 89828.2882 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线窑窑头 | 1.4239 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.050 | 18260.3175 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 一线水泥窑窑尾 | 0.3404 | -38.0440 | 10 | 0.637 | -71.215 | 35 | 0.717 | -80.143 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑尾 | 0.2055 | 69.1029 | 10 | 0.504 | 169.352 | 35 | 0.528 | 177.732 | 50 | 6.154 | 102980.4575 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑头 | 0.5375 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.003 | 46.7649 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 1#球磨机 | 1.2075 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.316 | 4981.43 | --
山西吉港水泥有限公司 | 2#球磨机 | 0.6611 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.801 | 3937.8825 | --
山西吉港水泥有限公司 | 3#水泥磨 | 0.7233 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.398 | 3191.285 | --
山西吉港水泥有限公司 | 4#水泥磨 | 1.1082 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.405 | 950.43 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线煤磨机 | 0.370 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.452 | 1319.237 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线煤磨机 | 0.331 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.792 | 2314.2959 | 停运
文水恒安兄弟建材有限公司 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县玉玺平安建筑材料有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县穆家寨新兴砖厂 | 1#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县穆家寨新兴砖厂 | 2#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县金星建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县嘉威建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县诚源建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 5.324 | 5.785 | 30 | 26.458 | 28.753 | 150 | 68.402 | 74.336 | 200 | 6.088 | 155719.8767 | --
山西浩海陶瓷科技有限公司 | 煅烧窑排气筒 | 1.029 | 2.187809 | 30 | 1.719 | 3.654853 | 50 | 43.054 | 91.539305 | 180 | 5.957 | 12063.31 | 停运
吕梁建龙实业有限公司 | 120t转炉二次烟气除尘排气筒 | 0.711 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.401 | 740703.6158 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机头脱硫脱硝除尘出口排气筒 | 1.363 | 1.023426 | 10 | 18.052 | 13.556 | 35 | 37.472 | 28.138 | 50 | 5.604 | 638197.2537 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机尾除尘排气筒 | 2.979 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.83 | 424019.3504 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场1号除尘排气筒 | 0.565 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.212 | 305842.9117 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉矿槽除尘排气筒 | 0.712 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.251 | 412478.9049 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场2号除尘排气筒 | 1.414 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.438 | 117066.1303 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1#燃气发电锅炉排气筒 | 1.072 | 1.046647 | 5 | 27.169 | 26.520 | 35 | 9.023 | 8.808 | 50 | 6.826 | 438808.1825 | --
山西光华铸管有限公司 | 烧结机头_竖炉焙烧排气筒 | 1.187 | 7.389 | 10 | 0.392 | 2.441 | 35 | 0 | 0 | 50 | 0.003 | 67.4577 | 停运
山西光华铸管有限公司 | 高炉矿槽废气排气筒 | 3.441 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.816 | 125180.2362 | --
山西光华铸管有限公司 | 高炉出铁场排气筒 | 2.437 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.113 | 141637.393 | --
山西光华铸管有限公司 | 烧结机尾排气筒 | 1.438 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.255 | 1264.4962 | 停运
山西光华铸管有限公司 | 燃气锅炉排气筒 | 1.241 | 1.506 | 10 | 0.642 | 0.779396 | 35 | 22.004 | 26.713 | 50 | 30.141 | 54105.1956 | --
山西国金电力有限公司 | #1循环流化床锅炉烟囱 | 2.4170 | 2.4804 | 10 | 8.473 | 8.695009 | 35 | 38.263 | 39.267 | 50 | 6.856 | 591667.8242 | --
山西国金电力有限公司 | #2循环流化床锅炉烟囱 | 0.3604 | 0.3637 | 10 | 11.042 | 11.143023 | 35 | 40.800 | 41.174 | 50 | 7.946 | 914622.6397 | --
山西国金电力有限公司 | 窑头收尘器废气排放口 | 0.290 | 0.290 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.105 | 3464.3543 | 停运
山西国金电力有限公司 | 1#水泥窑废气排放口 | 1.439 | -329.485 | 20 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 320 | 0.693 | 25274.7942 | 停运
文水县振兴化肥有限公司 | 锅炉烟囱 | 1.2753 | 1.7058 | 20 | 9.16 | 12.763342 | 100 | 31.110 | 41.612 | 150 | 3.584 | 57680.9285 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.3712 | -- | 15 | 18.989 | -- | 30 | 72.185 | -- | 150 | 3.604 | 233104.6374 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 装煤推焦排口 | 0.876 | -- | 30 | 9.934 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.892 | 69552.2798 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#3#余热锅炉烟气排放口 | 0.4253 | -- | 15 | 6.580 | -- | 30 | 81.132 | -- | 150 | 7.367 | 104274.0765 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 3#余热锅炉烟气备用排放口 | 0.3054 | -- | 15 | 0.679 | -- | 30 | 2.702 | -- | 150 | 0.271 | 4425.5453 | 停运
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#余热锅炉烟气备用排放口 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 0.4805 | -- | 15 | 14.466 | -- | 30 | 80.864 | -- | 150 | 2.411 | 136123.1374 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 0.3525 | -- | 15 | 14.659 | -- | 30 | 87.205 | -- | 150 | 1.554 | 87549.2883 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉机侧地面站排口 | 0.7244 | -- | 30 | 6.998 | -- | 70 | -- | -- | -- | 3.946 | 56441.8675 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉机侧地面站排口 | 1.8106 | -- | 30 | 7.678 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.119 | 59572.82 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#干熄焦地面站排口 | 0.2158 | -- | 30 | 37.43 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.298 | 92291.455 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#干熄焦地面站排口 | 0.5327 | -- | 30 | 35.539 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.074 | 106757.6975 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 出焦地面站排口 | 1.2282 | -- | 30 | 11.953 | -- | 30 | -- | -- | -- | 5.824 | 128185.8325 | --
交城县三喜化工有限公司（二厂区） | 硝酸反应尾气排放筒 | -- | -- | -- | 0.5 | -- | -- | 58.606 | -- | 200 | 30.222 | 47741.0933 | --
山西恩泽生物技术有限公司 | 稀硝酸装置吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 77.848 | -- | 200 | 23.297 | 13121.8028 | --
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50.255 | -- | 200 | 22.704 | 66033.8547 | --
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.278 | -- | 200 | 23.951 | 69190.685 | --
山西东锦肥业有限公司 | 两钠碱液吸收尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.998 | -- | 100 | 0.414 | 1395.0273 | 停运
交城县德谦肥业有限公司 | 硝酸吸收塔尾气排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35.190 | -- | 200 | 17.014 | 16539.74 | --
山西润锦化工有限公司 | 尿素筛分系统排放口 | 0.993 | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.486 | 62374.6636 | --
山西沃锦新材料股份有限公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 128.524 | -- | 200 | 16.889 | 55594.6423 | --
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 焚烧系统废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 肼基物烘干排放口 | 1.5731 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.514 | 11298.3475 | --
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 三环唑烘干排放口 | 1.406 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.242 | 10868.0996 | --
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑尾废气出口 | 1.2520 | 95.2648 | 10 | 0.123 | 9.326 | 35 | 0.062 | 4.747 | 50 | 3.036 | 90270.525 | 停运
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑头废气出口 | 4.3587 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.558 | 33897.3325 | 停运
山西金虎水泥有限责任公司 | 煤磨磨尾废气出口 | 1.0500 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.343 | 1227.87 | 停运
交城县岭底石刚砖厂 | 隧道窑废气排气口 | 1.340383 | 1.785407 | 30 | 39.237216 | 47.930041 | 150 | 40.747554 | 48.767469 | 200 | 13.621729 | 152526.271 | --
交城县众鑫建材有限公司 | 隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
交城县鼎烽建材有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
交城县电力砖厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.4765 | 0.7358 | 30 | 43.057 | 66.489 | 150 | 44.412 | 68.581 | 200 | 6.436 | 112897.1175 | --
山西林石源建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 2#玻璃熔窑烟囱 | 3.386 | 5.216 | 30 | 0.474 | 0.73018 | 200 | 119.604 | 184.235 | 400 | 6.924 | 117545.0164 | --
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 1#玻璃熔窑烟囱 | 3.78 | 140.40 | 30 | 0.21 | 7.64 | 200 | 0.95 | 35.06 | 400 | 0.69 | 14696.4891 | 停运
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 3#4#玻璃熔窑备用烟囱 | 2.966 | 5.783 | 30 | 2.298 | 4.480874 | 200 | 127.673 | 248.955 | 400 | 5.724 | 86576.3645 | --
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 4#玻璃熔窑烟囱 | 0.2901 | 15.1177 | 30 | 2.536 | 132.169 | 200 | 0.185 | 9.647 | 400 | 0.940 | 19859.4751 | 停运
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 3#玻璃熔窑烟囱 | 1.22 | 1.37 | 30 | 32.67 | 36.899196 | 200 | 41.39 | 46.73 | 400 | 19.26 | 132024.5362 | --
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 1#2#玻璃熔窑备用烟囱 | 1.71 | 2.02 | 30 | 59.76 | 70.625443 | 200 | 109.85 | 129.85 | 400 | 13.79 | 93646.36 | --
山西众鑫锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 0.612 | 0.393 | 10 | 20.944 | 13.439995 | 35 | 0.657 | 0.422 | 100 | 7.387 | 10132.9 | --
交城县陈氏耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.5842 | 1.0962 | 10 | 0.522 | 0.361245 | 35 | 84.081 | 58.181 | 100 | 4.633 | 5588.4643 | --
山西国丰耐火材料有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | 0.456 | 0.293 | 10 | 15.686 | 10.076 | 35 | 152.456 | 97.933 | 200 | 6.523 | 9261.9563 | --
山西中天锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑烟气排放筒 | 0.827 | 0.501 | 10 | 15.261 | 9.247 | 35 | 13.051 | 7.908 | 200 | 10.687 | 12417.597 | --
交城县晋阳耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.4812 | 1.6683 | 10 | 2.494 | 2.809 | 35 | 38.853 | 43.761 | 100 | 4.740 | 9919.767 | --
山西锐能新材料有限公司 | 高铝生产线窑炉烟气排放口 | 5.8783 | 3.1154 | 10 | 1.566 | 0.830 | 35 | 47.766 | 25.315 | 100 | 1.247 | 23374.1499 | --
山西锐能新材料有限公司 | 中铝生产线窑炉烟气排放口 | 6.0583 | 4.2716 | 10 | 0.994 | 0.701 | 35 | 78.580 | 55.406 | 100 | 1.797 | 49437.65 | --
山西锐能新材料有限公司 | 脱水料生产线回转窑烟气排放口 | 6.235 | 4.344 | 10 | 8.898 | 6.199 | 35 | 7.163 | 4.99 | 100 | 3.473 | 13063.3187 | --
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉热风炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机头排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机尾_整粒_破碎筛分排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉出铁场排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#高炉矿槽底排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 4号锰矿烘干回转窑排气筒 | 3.26 | -- | 20 | 0.062 | -- | 200 | 20.30 | -- | 300 | 3.28 | 10946.5737 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 5号石灰石回转窑排气筒 | 2.27 | 3.30 | 20 | 1.149 | 1.669616 | 200 | 17.29 | 25.13 | 300 | 10.12 | 38607.0945 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 7号石灰石回转窑排气筒 | 2.58 | 3.06 | 20 | 1.99 | 2.356295 | 200 | 25.53 | 30.23 | 300 | 11.69 | 60663.2416 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 8号回转窑排气筒 | 2.32 | -- | 20 | 1.962 | -- | 200 | 9.68 | -- | 300 | 6.05 | 34484.0512 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 6号锰矿烘干回转窑排气筒 | 1.07 | -- | 20 | 7.64 | -- | 200 | 12.28 | -- | 300 | 4.31 | 24170.712 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 3号石灰石回转窑排气筒 | 0.79 | 78.34 | 20 | 1.76 | 174.19 | 200 | 1.33 | 131.91 | 300 | 0.12 | 625.6154 | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 9#回转窑排气筒 | 1.37 | 1.51 | 20 | 2.254 | 2.496877 | 200 | 35.13 | 38.92 | 300 | 6.50 | 43846.2291 | --
交城县金铭恒业环保科技有限公司 | 冶炼废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交城县兆晟环保科技有限公司 | 裂解炉裂解废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西国锦煤电有限公司 | 1#机组烟气排口 | 2.203 | 2.143272 | 10 | 17.893 | 17.407884 | 35 | 36.602 | 35.610 | 50 | 9.938 | 950584.4075 | --
山西国锦煤电有限公司 | 2#机组烟气排口 | 1.8174 | 22.8192 | 10 | 0.542 | 6.809 | 35 | 3.125 | 39.243 | 50 | 0.385 | 41892.845 | 停运
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 2.21 | -- | 30 | 9.819 | -- | 80 | -- | -- | -- | 3.40 | 55218.3641 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.30 | -- | 30 | 5.024 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.22 | 191184.1758 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 装煤废气排放口 | 0.29 | 3.13 | 30 | 5.36 | 58.21 | 70 | -- | -- | -- | 11.20 | 252699.1416 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 焦炉烟气脱硫、脱硝设施排放口 | 1.365 | -- | 15 | 8.633 | -- | 30 | 39.06 | -- | 150 | 3.57 | 343237.9866 | --
山西锐鑫耐火材料有限公司 | 回转窑、辊道窑废气排放口 | 0.829 | 1.036 | 10 | 3.015 | 3.767963 | 35 | 56.388 | 70.465 | 100 | 1.616 | 39072.3135 | --
山西中齐锐能高温材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 1.139 | 0.715 | 10 | 5.924 | 3.719543 | 35 | 83.674 | 52.533 | 200 | 8.626 | 56197.9389 | --
山西华鑫肥业股份有限公司 | 吸收塔废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.20 | -- | 200 | 30.64 | 157658.2275 | --
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 714.286 | -- | -- | 51.476 | -- | 200 | 28.345 | 67404.3889 | --
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 2号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 回转窑废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 1号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运
山西金兰化工股份有限公司新型肥料分公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.823 | -- | 200 | 21.946 | 24514.6348 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 吸收塔排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.473 | -- | 200 | 30.007 | 51166.3138 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 碱吸收废气排放口 | -- | -- | -- | 0.367 | 0.349523 | -- | 41.714 | 39.727 | 100 | 9.017 | 16608.2487 | --
兴县南通玉明砖厂 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西华兴铝业有限公司 | 1#、2#和3#锅炉烟气排放口 | 1.236 | 1.432 | 5 | 21.271 | 24.646 | 35 | 32.917 | 38.140 | 50 | 1.820 | 305916.5355 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.516 | -- | 10 | 0.615 | -- | 100 | 36.198 | -- | 100 | 27.621 | 123744.9505 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期2#悬浮焙烧炉废气排放口 | 0.856 | -- | 10 | 0.155 | -- | 100 | 30.898 | -- | 100 | 27.755 | 120694.2932 | --
山西华兴铝业有限公司 | 二期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.234 | -- | 10 | 0.95 | -- | 100 | 14.639 | -- | 100 | 10.234 | 108454.34 | --
山西华兴铝业有限公司 | 4#锅炉烟气排放口 | 0.421 | 0.402 | 5 | 26.183 | 24.972 | 35 | 39.619 | 37.786 | 50 | 14.189 | 436568.7262 | --
山西中润铝业有限公司 | 1#8#电解工区电解废气净化设施出口 | 5.53 | -- | 10 | 28.23 | -- | 100 | -- | -- | -- | 12.88 | 1127303.0491 | --
山西中润铝业有限公司 | 2#7#电解工区电解废气净化设施出口 | 4.17 | -- | 10 | 23.92 | -- | 100 | -- | -- | -- | 13.92 | 1225012.5062 | --
山西中润铝业有限公司 | 3#6#电解工区电解废气净化设施出口 | 2.74 | -- | 10 | 27.07 | -- | 100 | -- | -- | -- | 12.13 | 1055492.15 | --
山西中润铝业有限公司 | 4#5#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.76 | -- | 10 | 28.11 | -- | 100 | -- | -- | -- | 13.24 | 1125801.4954 | --
山西臣功固体废物综合处置利用有限公司 | 焚烧烟囱 | 1.307 | 321.393 | 30 | 1.489 | 366.045 | 100 | 8.290 | 2038.412 | 300 | 0 | 1.4418 | 停运
临县安业乡东胜机砖厂 | 隧道窑排放口 | 0.0603 | 0.1111 | 30 | 1.986 | 3.650 | 150 | 6.988 | 12.891 | 200 | 0.003 | 67.8311 | 停运
临县三交镇武家沟机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县刘家会镇金润机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县华烨选煤有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | 9.295 | 9.306 | 30 | 88.082 | 88.116 | 150 | 25.896 | 25.791 | 200 | 5.720 | 115199.0445 | --
临县前甘泉新型机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县马家湾飞宏机砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县临泉镇后月镜机砖厂 | 隧道窑烟囱 | 2.164061 | 2.902805 | 30 | 43.070815 | 51.816424 | 150 | 0.904855 | 1.133884 | 200 | 4.791617 | 67357.9499 | --
临县新民集中供热有限公司 | 3#锅炉脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
临县新民集中供热有限公司 | 4#锅炉脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西京能吕临发电有限公司 | 1号机组废气 | 2.3532 | 2.6789 | 10 | 9.444 | 10.751361 | 35 | 31.482 | 35.839 | 50 | 9.287 | 897388.08 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 2号机组废气 | 1.3153 | 1.4114 | 10 | 8.034 | 8.622 | 35 | 38.650 | 41.476 | 50 | 8.637 | 790397.7925 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 启动锅炉烟囱（长期停产） | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥窑排放口 | 0.2764 | 7.9779 | 10 | 0.287 | 8.273 | 35 | 0.184 | 5.312 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥窑排放口 | 0.317 | 14.145 | 10 | 0.130 | 5.799 | 35 | 0.389 | 17.322 | 50 | 0.015 | 543.4938 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#冷却机 | 0.7055 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.361 | 76717.9787 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#冷却机 | 0.657 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.183 | 6148.3445 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥磨选粉机 | 2.632 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.993 | 156074.5731 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥磨选粉机 | 0.385 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.630 | 8346.6475 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 3#水泥磨选粉机 | 0.574 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.064 | 843.9891 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 4#水泥磨选粉机 | 3.376 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.739 | 134801.8974 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 锅炉烟囱 | 0.8956 | 1.1267 | 10 | 14.029 | 17.649 | 35 | 25.790 | 32.443 | 50 | 3.831 | 415861.5197 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 二期焙烧炉排气筒 | 5.722 | -- | 10 | 9.243 | -- | 100 | 50.950 | -- | 100 | 18.117 | 185478.3809 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 三期焙烧炉排气筒 | 3.947 | -- | 10 | 7.313 | -- | 100 | 61.573 | -- | 100 | 14.249 | 135586.6312 | --
山西华光发电有限责任公司 | 4#锅炉排放口 | 0.749 | 0.733929 | 5 | 11.77 | 11.533175 | 35 | 32.776 | 32.118 | 50 | 17.793 | 1958110.1849 | --
山西华光发电有限责任公司 | 3#锅炉排放口 | 0.6429 | 16.0093 | 5 | -0.119 | -2.973 | 35 | 0.148 | 3.694 | 50 | 0.637 | 86734.6075 | 停运
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 2#烟囱 | 1.5015 | 4.6400 | 10 | 0.684 | 2.113 | 35 | 10.913 | 33.722 | 50 | 2.219 | 204098.515 | 停运
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 1#烟囱 | 2.9832 | 3.5145 | 10 | 16.777 | 19.764 | 35 | 33.123 | 39.022 | 50 | 7.177 | 490702.995 | --
吕梁三峰环保发电有限公司 | 2#焚烧炉废气排放口 | 2.8559 | 1.8479 | 20 | 78.482 | 50.784211 | 80 | 129.675 | 83.908 | 250 | 10.734 | 43847.824 | --
吕梁三峰环保发电有限公司 | 1#焚烧炉废气排放口 | 3.3705 | 2.0984 | 20 | 88.855 | 55.319967 | 80 | 153.058 | 95.290 | 250 | 10.179 | 42124.6492 | --
柳林县华亿新型建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 0.183 | 0.100255 | 30 | 98.699 | 54.071753 | 150 | 35.835 | 19.632025 | 200 | 3.22 | 120782.5154 | --
石楼县民宜供热有限责任公司 | 1#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.824 | 1.455 | 50 | 4.680 | 35103.4532 | 停运
石楼县民宜供热有限责任公司 | 2#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.379 | 2.978 | 50 | 1.756 | 15915.6633 | 停运
石楼县民宜供热有限责任公司 | 3#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.259 | -25.999 | 50 | 1.633 | 14039.0312 | 停运
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（一期） | 7.16 | 20.13 | 10 | 0.73 | 2.05 | 35 | 13.73 | 38.59 | 50 | 10.98 | 711127.0583 | 停运
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（二期） | 2.724 | 2.763609 | 10 | 7.589 | 7.699 | 35 | 30.419 | 30.858 | 50 | 12.009 | 758651.8952 | --
岚县丰达焦化冶炼集团有限公司 | 焦炉烟气排放口 | 0.9919 | -- | 15 | 3.880 | -- | 30 | 8.966 | -- | 150 | 0.517 | 9257.6722 | 停运
岚县恒运砖厂 | 窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县茂生砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县宏发砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机尾排放口 | 0.9361 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.571 | 132365.4607 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 燃气锅炉排放口 | 1.2240 | 1.6494 | 10 | 3.658 | 4.929 | 35 | 4.727 | 6.370 | 50 | 8.732 | 27457.2152 | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机头排放口 | 2.0898 | 2.9777 | 10 | 11.318 | 16.127 | 35 | 3.010 | 4.289 | 50 | 17.172 | 254718.9042 | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 1.076 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.272 | 173450.1148 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 0.71 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.102 | 101675.3086 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 立磨机排放口 | 0.592 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.283 | 49051.62 | --
山西聚义兴铸业有限公司 | 烧结机头废气排气筒 | 1.073 | 1.068724 | 10 | 15.257 | 15.197 | 35 | 21.236 | 21.153 | 50 | 8.833 | 136783.1725 | --
山西聚义兴铸业有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | 0.632 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.095 | 66186.2595 | --
山西聚义兴铸业有限公司 | 高炉矿槽槽上、焦炭转运、高炉出铁场废气排气筒 | 2.26 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.275 | 51443.5338 | --
山西聚义兴铸业有限公司 | 燃气锅炉废气排气筒 | 0.216 | 0.25165 | 5 | 25.164 | 29.317 | 35 | 12.857 | 14.978 | 50 | 6.838 | 65815.0875 | --
山西聚义兴铸业有限公司 | 高炉矿槽槽下废气排气筒 | 3.060 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.437 | 82185.3009 | --
岚县民宜供热有限公司 | 锅炉烟气排放筒 | 7.778 | 1106.757 | 10 | 1.640 | 233.419 | 35 | 3.315 | 471.747 | 50 | 1.125 | 66469.6234 | 停运
方山县圪洞镇四通砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
方山县新房诚信砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
方山县峪口新宏砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 2#脱硫塔出口 | 0.1746 | 15.5257 | 10 | 0.471 | 41.836 | 35 | 0.503 | 44.763 | 50 | 0.108 | 8073.0403 | 停运
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 1#脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
方山县煦泰热力有限公司城北热源厂 | 锅炉废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西福裕焦化有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 0.800 | -- | 30 | 1.554 | -- | 80 | -- | -- | -- | 0.251 | 3131.9799 | 停运
山西福裕焦化有限公司 | 125万焦炉烟囱排放口 | 1.468 | 1.591128 | 15 | 17.754 | 19.244 | 30 | 40.857 | 44.285 | 150 | 3.232 | 285706.0639 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万推焦地面站废气排放口 | 1.669 | -- | 30 | 6.644 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.64 | 186188.3858 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万装煤地面站废气排放口 | 1.256 | -- | 30 | 7.434 | -- | 70 | -- | -- | -- | 15.497 | 193079.4244 | --
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑头除尘排放筒 | 0.500 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.164 | 107360.6399 | 停运
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑尾排放筒 | 0.785 | -356.181 | 10 | 0.198 | -89.644 | 35 | 0.424 | -192.424 | 50 | 0.370 | 17845.6421 | 停运
吕梁弘泽铝质耐材有限公司 | 耐火材料窑废气排放口 | 1.567 | 2.089332 | 10 | 0.18 | 0.24 | 35 | 50.18 | 66.76 | 100 | 2.63 | 22074.09 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机头 | 1.4193 | 2.5833 | 10 | 2.274 | 4.140 | 35 | 11.110 | 20.221 | 50 | 1.023 | 113971.2797 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机头 | 2.593 | 2.802029 | 10 | 2.981 | 3.221 | 35 | 7.719 | 8.341 | 50 | 3.840 | 355591.7123 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨装煤 | 0.796 | -- | 30 | 9.856 | -- | 70 | -- | -- | -- | 6.900 | 36839.9576 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨推焦 | 0.973 | -- | 30 | 12.457 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.003 | 72003.4849 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机尾 | 0.6581 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.422 | 483514.3848 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机尾 | 1.0072 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.093 | 45540.5857 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机尾 | 1.786 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.670 | 462552.4849 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉矿槽 | 1.1269 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.887 | 41392.234 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉矿槽 | 0.7807 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.078 | 303370.6075 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉矿槽 | 0.857 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.336 | 261473.8874 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉出铁场 | 0.3894 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.767 | 35100.9546 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉出铁场 | 0.109 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.804 | 367928.7627 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉出铁场 | 0.171 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.930 | 391721.9644 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 一体系转炉二次 | 1.2829 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.964 | 109369.6005 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 二体系转炉二次 | 1.253 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.684 | 394332.9945 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机头 | 0.913 | 1.081496 | 10 | 3.320 | 3.933 | 35 | 18.378 | 21.772 | 50 | 7.433 | 684011.033 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱1 | 1.813 | -- | 15 | 1.042 | -- | 30 | 35.029 | -- | 150 | 1.712 | 115269.5757 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱2 | 1.492 | -- | 15 | 0.909 | -- | 30 | 51.071 | -- | 150 | 1.684 | 114824.835 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 二期剩余煤气锅炉 | 2.034 | 2.473 | 5 | 0.069 | 0.08389 | 35 | 16.919 | 20.570 | 50 | 5.354 | 219242.8848 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 剩余煤气锅炉 | 0.9486 | 1.1033 | 5 | 0.914 | 1.064 | 35 | 22.096 | 25.699 | 50 | 3.221 | 155136.3375 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 链篦机-回转窑焙烧废气排气筒 | 1.492 | 1.090643 | 10 | 1.752 | 1.281 | 35 | 14.356 | 10.494 | 50 | 7.978 | 513289.32 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨推焦 | 2.738 | -- | 30 | 8.382 | -- | 30 | -- | -- | -- | 6.722 | 145523.5894 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨焦炉烟囱 | 1.721 | -- | 15 | 0.768 | -- | 30 | 30.104 | -- | 150 | 2.940 | 245441.2938 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨机侧 | 1.64 | -- | 30 | 3.242 | -- | 70 | -- | -- | -- | 9.666 | 102243.5225 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨干熄焦 | 2.354 | -- | 30 | 8.196 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.349 | 74085.852 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#回转窑窑尾 | 2.3 | 4.761144 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.61 | 168444.5283 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#回转窑窑尾 | 1.233 | 2.984915 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.77 | 202234.7462 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 4#回转窑窑尾 | 1.081 | 2.21307 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.11 | 148746.602 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#回转窑窑尾 | 3.356 | 4.377 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.189 | 163279.4332 | --
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱1号脱硫塔出口 | 1.2436 | 1.4357 | 10 | 1.269 | 1.466 | 35 | 30.283 | 34.961 | 50 | 8.424 | 407054.9575 | --
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱2号脱硫塔出口 | 1.2601 | 1.7148 | 10 | 4.035 | 5.490 | 35 | 23.686 | 32.233 | 50 | 6.923 | 333413.8675 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 焦炉烟囱 | 0.5852 | -- | 15 | 15.246 | -- | 30 | 93.369 | -- | 150 | 6.035 | 521528.2252 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 地面站烟囱 | 0.4361 | -- | 30 | 7.191 | -- | 30 | -- | -- | -- | 13.940 | 194533.095 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉矿槽排放口 | 1.2384 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.782 | 68274.0953 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 2.628 | 2.711762 | 5 | 4.935 | 5.091 | 35 | 29.867 | 30.811 | 50 | 8.065 | 122157.5949 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机头排气筒 | 0.2681 | 1.2935 | 10 | 0.512 | 2.468 | 35 | 3.368 | 16.250 | 50 | 2.300 | 66474.275 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉出铁场废气排口 | 0.6218 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.979 | 334895.7455 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉矿槽排放口 | 0.2406 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.157 | 5434.5768 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | 0.4967 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.704 | 78675.0374 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉出铁场废气排口 | 0.1754 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 机头废气排放口 | 2.5683 | 3.0305 | 10 | 5.236 | 6.179 | 35 | 21.859 | 25.793 | 50 | 7.241 | 303527.5299 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 2#机尾除尘器 | 1.2184 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.426 | 148837.965 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 电厂2#脱硫塔排放口 | 1.0755 | 1.7260 | 5 | 8.066 | 12.945 | 35 | 18.020 | 28.920 | 50 | 15.400 | 216316.0244 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 电厂1#脱硫塔排放口 | 0.467 | 0.568356 | 5 | 0.162 | 0.19716 | 35 | 25.383 | 30.882 | 50 | 7.030 | 59224.02 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 出铁厂除尘 | 0.609 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.431 | 294084.958 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 1#上料矿槽除尘 | 0.3907 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.065 | 110781.7953 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 1#机尾除尘烟囱 | 0.2478 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.487 | 6675.536 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 2#上料矿槽除尘器 | 0.5842 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.982 | 155757.1815 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃气锅炉废气排放口 | 1.7962 | 131.3661 | 5 | 0.120 | 8.770 | 35 | 0.068 | 4.995 | 50 | 0.438 | 5262.4716 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 0.9300 | 24.7733 | 10 | 0.384 | 10.230 | 35 | 0.374 | 9.966 | 50 | 0 | 0 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃煤锅炉废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 1.3586 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.786 | 7149.9017 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 0.6586 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.719 | 5784.6348 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 0.6521 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.525 | 9495.6174 | 停运
交口县鑫海实业有限公司 | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
交口县鑫海实业有限公司 | 原料高炉矿槽出铁场废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
华源科技交口有限公司 | 2#焙烧炉烟气排放口 | 0.7634 | -- | 10 | 0.532 | -- | 100 | 0.511 | -- | 100 | 2.169 | 29617.8325 | 停运
华源科技交口有限公司 | 3#焙烧炉烟气排放口 | 1.1822 | -- | 10 | 69.636 | -- | 100 | 38.485 | -- | 100 | 20.517 | 124796.8753 | --
华源科技交口有限公司 | 3#锅炉烟囱排放口 | 0.4767 | 0.4471 | 5 | 12.432 | 11.658 | 35 | 42.560 | 39.911 | 50 | 7.856 | 380583.9014 | --
华源科技交口有限公司 | 4#锅炉烟囱排放口 | 1.1526 | 1.1031 | 5 | 7.677 | 7.347 | 35 | 39.396 | 37.702 | 50 | 7.871 | 372601.0785 | --
华源科技交口有限公司 | 1#焙烧炉烟气排放口 | 2.3184 | -- | 10 | 19.682 | -- | 100 | 46.853 | -- | 100 | 22.856 | 132450.5604 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 2#焙烧炉烟气 | 0.709 | -- | 10 | 16.042 | -- | 100 | 49.720 | -- | 100 | 22.015 | 68810.2914 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 130t锅炉烟气 | 0.7346 | 12.7489 | 5 | -0.055 | -0.954 | 35 | -0.588 | -10.209 | 50 | 0.217 | 8028.9287 | 停运
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 280t锅炉烟气排放口 | 1.175 | 1.253198 | 5 | 5.997 | 6.396 | 35 | 22.356 | 23.844 | 50 | 5.884 | 183116.5595 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 1#焙烧炉烟气 | 1.0681 | -- | 10 | 0.239 | -- | 100 | 0.726 | -- | 100 | 0.432 | 3205.196 | 停运
交口县兴荣冶炼有限公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | 1.0789 | -- | 30 | 12.290 | -- | 70 | -- | -- | -- | 10.019 | 103542.9823 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 拦焦地面站排气筒 | 2.8816 | -- | 30 | 6.447 | -- | 30 | -- | -- | -- | 9.236 | 150784.1399 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 3.597 | -- | 15 | 16.276 | -- | 30 | 64.720 | -- | 150 | 2.449 | 190749.303 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 0.5650 | -- | 30 | 33.174 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.644 | 83067.4675 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 锅炉烟气排放口1# | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 焦炉烟气排放口 | 2.1108 | -- | 15 | 10.905 | -- | 30 | 48.526 | -- | 150 | 1.628 | 101183.6599 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 装煤废气排放口 | 1.4141 | -- | 30 | 7.045 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.102 | 60430.4573 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 推焦废气排放口 | 2.9105 | -- | 30 | 10.628 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.667 | 88127.18 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 干熄炉废气排放口 | 1.1771 | -- | 30 | 26.418 | -- | 80 | -- | -- | -- | 13.173 | 92155.2975 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期焦炉烟囱 | 1.9456 | -- | 15 | 9.959 | -- | 30 | 37.934 | -- | 150 | 2.303 | 304717.9792 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期机侧地面站排放口 | 1.1234 | -- | 30 | 7.171 | -- | 70 | -- | -- | -- | 21.672 | 187545.7906 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期推焦地面站排放口 | 1.2697 | -- | 30 | 9.891 | -- | 30 | -- | -- | -- | 14.444 | 123976.93 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期焦炉烟囱 | 1.7710 | -- | 15 | 13.727 | -- | 30 | 74.474 | -- | 150 | 5.374 | 283277.0037 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期装煤地面站烟囱 | 1.5697 | -- | 30 | 3.105 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.778 | 49184.2049 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期推焦地面站烟囱 | 2.0211 | -- | 30 | 8.673 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.720 | 125307.0808 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期干熄焦地面站排放口 | 1.1914 | -- | 30 | 11.602 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.212 | 139517.5012 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期干熄焦地面站排放口 | 1.2537 | -- | 30 | 15.364 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.133 | 51616.1247 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.0771 | -- | 15 | 11.551 | -- | 30 | 32.918 | -- | 150 | 3.091 | 360783.926 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 1.1288 | -- | 30 | 9.632 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.801 | 96227.185 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 3.6065 | -- | 30 | 7.444 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.924 | 265425.2325 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 干熄焦地面站废气排放口 | 0.7230 | -- | 30 | 13.540 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.806 | 119759.97 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.57 | -- | 15 | 0.607 | -- | 30 | 40.739 | -- | 150 | 4.038 | 504821.6438 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.5984 | -- | 30 | 10.140 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.430 | 124048.6175 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 推焦废气排放口 | 1.8261 | -- | 30 | 6.212 | -- | 30 | -- | -- | -- | 10.406 | 162559.7965 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 1.682 | -- | 30 | 12.111 | -- | 80 | -- | -- | -- | 13.380 | 171351.3075 | --
孝义市晋茂化工有限公司 | 导热油炉和加热炉公用废气排放口 | 0.4529 | 0.4687 | 10 | 19.7835 | 20.4767 | 35 | 14.8578 | 15.3784 | 50 | 10.9159 | 14716.3617 | --
孝义市泰兴铝镁有限公司 | 锅炉排气筒 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
吕梁市黑猫新材料有限公司 | 1#2#色素炭黑生产线尾气锅炉燃烧废气烟囱 | 6.3691 | 6.5536 | 10 | 13.415 | 13.804 | 35 | 11.843 | 12.186 | 50 | 9.006 | 30449.3806 | --
山西中兴水泥有限责任公司 | 窑头除尘器排气筒 | 2.3513 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.524 | 27105.3225 | 停运
山西中兴水泥有限责任公司 | 水泥窑尾排气筒 | 1.9388 | 6.9079 | 10 | 0.278 | 0.989 | 35 | 0.140 | 0.499 | 50 | 0 | 0 | 停运
孝义市金岩新型建材有限公司 | 1#烧结砖窑烟囱 | 2.610 | 3.733 | 30 | 12.413 | 17.755 | 150 | 30.978 | 44.308 | 200 | 6.490 | 124975.9312 | --
孝义市金岩新型建材有限公司 | 2#烧结砖窑烟囱 | 2.550 | 5.353 | 30 | 5.464 | 11.467 | 150 | 23.238 | 48.772 | 200 | 6.534 | 123660.6953 | --
孝义市佳辰建材有限公司 | 干燥隧道一体窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 1#精炼炉除尘器排气筒 | 0.950 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 2#精炼炉除尘器排气筒 | 1.3553 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.019 | 149.4672 | 停运
孝义市兴安化工有限公司 | 1#焙烧炉烟囱 | 7.107 | -- | 10 | 10.381 | -- | 100 | 24.236 | -- | 100 | 28.053 | 98684.2739 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 2#焙烧炉烟囱 | 5.04 | -- | 10 | 3.082 | -- | 100 | 36.651 | -- | 100 | 26.407 | 93872.2878 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 3#焙烧炉烟囱 | 5.234 | -- | 10 | 1.567 | -- | 100 | 24.289 | -- | 100 | 21.945 | 141839.3403 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 4#焙烧炉烟囱 | 5.117 | -- | 10 | 0.692 | -- | 100 | 36.689 | -- | 100 | 22.219 | 145768.1278 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 锅炉烟囱 | 2.7608 | 3.2449 | 5 | 17.245 | 20.269 | 35 | 29.409 | 34.566 | 50 | 7.210 | 967476.6602 | --
山西信发化工有限公司 | 1号锅炉烟道 | 2.1493 | 7.2692 | 5 | 4.898 | 16.566 | 35 | 6.066 | 20.518 | 50 | 4.298 | 210657.5849 | 停运
山西信发化工有限公司 | 2号锅炉烟道 | 0.3015 | 4.1503 | 5 | 0.179 | 2.470 | 35 | 0.405 | 5.578 | 50 | 0.521 | 30645.3812 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝1#焙烧炉废气排放口 | 0.342 | -- | 10 | 0.027 | -- | 100 | 0.197 | -- | 100 | 0 | 0 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝2#焙烧炉废气排放口 | 2.353 | -- | 10 | 17.310 | -- | 100 | 39.726 | -- | 100 | 19.414 | 125766.2248 | --
山西信发化工有限公司 | 氧化铝3#焙烧炉废气排放口 | 2.553 | -- | 10 | 2.215 | -- | 100 | 38.334 | -- | 100 | 18.595 | 188187.6199 | --
山西信发化工有限公司 | 3#锅炉烟道 | 2.6032 | 92.8981 | 5 | 0.560 | 19.998 | 35 | 1.077 | 38.419 | 50 | 0.070 | 3986.33 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝4#焙烧炉废气排放口 | 1.409 | -- | 10 | 0.001 | -- | 100 | 1.371 | -- | 100 | 0 | 0 | 停运
孝义市田园化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
孝义市田园化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 1.8197 | 1.8444 | 5 | 5.898 | 5.978 | 35 | 28.752 | 29.143 | 50 | 12.704 | 224007.7405 | --
孝义市田园化工有限公司 | 3#焙烧炉排气筒 | 8.1822 | -- | 10 | 0.793 | -- | 100 | 43.332 | -- | 100 | 18.699 | 166719.8941 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#锅炉排气筒 | 0.996 | 0.914152 | 5 | 11.766 | 10.799 | 35 | 30.430 | 27.929 | 50 | 9.348 | 160519.9832 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 7.3209 | -- | 10 | 1.106 | -- | 100 | 47.350 | -- | 100 | 16.688 | 90522.6425 | --
山西孝义华庆铝业有限公司 | 锅炉除尘脱硫脱硝系统排气口 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西孝义华庆铝业有限公司 | 焙烧炉排气口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西奥凯达化工有限公司 | 锅炉排气筒 | 1.2100 | 1.1745 | 5 | 1.313 | 1.275 | 35 | 20.800 | 20.190 | 50 | 5.085 | 93059.3427 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 4.3160 | -- | 10 | 4.045 | -- | 100 | 20.624 | -- | 100 | 14.006 | 78903.885 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | 5.7087 | -- | 10 | 4.132 | -- | 100 | 9.225 | -- | 100 | 13.529 | 82012.2513 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 2.6174 | 2.3599 | 5 | 1.068 | 0.963 | 35 | 24.423 | 22.021 | 50 | 3.532 | 70041.2827 | --
山西东义煤电铝集团有限公司 | 1#回转窑与精炼炉废气排放口 | 0.4977 | 0.5017 | 10 | 0.739 | 0.744971 | 100 | 55.650 | 56.100 | 100 | 6.751 | 20526.5255 | --
山西东义煤电铝集团有限公司 | 4#回转窑与还原炉废气排放口 | 0.8036 | 1.7176 | 10 | 1.074 | 2.296 | 100 | 13.613 | 29.097 | 100 | 4.834 | 16795.7157 | --
孝义市金盛冶炼有限公司 | 烧结机头废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 高炉矿槽出铁场废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西孝义煤矸石发电有限责任公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
晋能孝义煤电有限公司 | 1#机组废气总排口 | 2.0730 | 2.1780 | 10 | 20.44 | 21.475081 | 35 | 32.844 | 34.508 | 50 | 8.669 | 875863.3075 | --
晋能孝义煤电有限公司 | 2#机组废气总排口 | 0.9284 | 2.4026 | 10 | 2.037 | 4.532709 | 35 | 31.543 | 70.189136 | 50 | 5.338 | 583112.885 | 停运
孝义市热力公司城东热源厂 | 锅炉废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西离柳焦煤集团有限公司汽源厂 | 燃煤锅炉烟气排放口 | 0.6027 | 33.8972 | 10 | -0.357 | -20.105 | 35 | 1.144 | 64.328 | 50 | 0.245 | 2507.1462 | 停运
孝义市富源金来热源有限公司 | 150吨锅炉废气排口 | 0.8838 | 0.8797 | 10 | 2.710 | 2.697 | 35 | 37.652 | 37.474 | 50 | 4.806 | 355640.425 | --
孝义市富源金来热源有限公司 | 75吨锅炉废气排口 | 0.3294 | 13.6835 | 10 | 1.138 | 47.276 | 35 | 0.110 | 4.587 | 50 | 0.587 | 35510.244 | 停运
山西骏捷新材料科技有限公司 | 转化预热炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50.29 | 82.30 | 100 | 3.12 | 14253.3073 | 停运
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.480 | 19.959 | 50 | 0.281 | 673.15 | 停运
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.011 | -0.701 | 50 | 0.162 | 372.4002 | 停运
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.498 | 15.869 | 50 | 0.159 | 308.9625 | 停运
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.200 | 11.385 | 50 | 0.193 | 361.5185 | 停运
山西领泽新材料科技有限公司 | 过渡期蒸汽锅炉废气排口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.465 | 7.996 | 50 | 4.995 | 9619.0167 | --
孝义市惠通供热有限公司高阳供热管理中心 | 高阳1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市惠通供热有限公司高阳供热管理中心 | 高阳2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉干熄焦废气排放口 | 2.276 | -- | 30 | 24.124 | -- | 80 | -- | -- | -- | 12.894 | 127092.9852 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉干熄焦废气排放口 | 3.225 | -- | 30 | 21.834 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.481 | 112823.0802 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉烟气排放口 | 2.229 | -- | 15 | 12.592 | -- | 30 | 49.081 | -- | 150 | 4.752 | 194746.9565 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉烟气排放口 | 0.983 | -- | 15 | 11.891 | -- | 30 | 59.605 | -- | 150 | 4.683 | 201357.084 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉装煤废气排放口 | 1.808 | -- | 30 | 23.045 | -- | 70 | -- | -- | -- | 7.893 | 114045.6959 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉推焦废气排放口 | 0.648 | -- | 30 | 5.245 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.584 | 147156.2105 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉装煤废气排放口 | 0.665 | -- | 30 | 20.216 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.729 | 127406.0067 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉推焦废气排放口 | 3.49 | -- | 30 | 3.555 | -- | 30 | -- | -- | -- | 5.769 | 144640.2687 | --
山西金达煤化工科技有限公司 | 锅炉尾部脱硫脱硝烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 干熄焦地面站排口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 焦炉烟囱 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 推焦地面站排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 1.5373 | -- | 30 | 2.817 | -- | 70 | -- | -- | -- | 15.530 | 80910.1548 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 2.4161 | -- | 30 | 8.417 | -- | 30 | -- | -- | -- | 12.288 | 216574.471 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉烟囱 | 1.5470 | -- | 15 | 13.483 | -- | 30 | 69.116 | -- | 150 | 2.949 | 212866.8425 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 1.0569 | -- | 30 | 3.459 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.485 | 67892.1629 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 0.7407 | -- | 30 | 12.685 | -- | 30 | -- | -- | -- | 15.865 | 282840.0878 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉烟囱 | 1.7830 | -- | 15 | 12.715 | -- | 30 | 61.830 | -- | 150 | 3.118 | 236362.1725 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#干熄焦地面站排气筒 | 2.855 | -- | 30 | 1.208 | -- | 80 | -- | -- | -- | 0.357 | 2737.165 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 2#干熄焦地面站排气筒 | 2.2621 | -- | 30 | 21.660 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.636 | 64595.8496 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 1.17 | 1.495868 | 10 | 14.388 | 18.395 | 30 | 85.516 | 109.328 | 150 | 3.375 | 177505.0852 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 0.556 | -- | 10 | 14.636 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.641 | 110411.9347 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 0.354 | -- | 10 | 4.23 | -- | 30 | -- | -- | -- | 14.418 | 149157.7255 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 0.961 | -- | 10 | 19.269 | -- | 50 | -- | -- | -- | 6.505 | 70835.4377 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 0.5460 | 31.5727 | 15 | 4.399 | 254.372 | 30 | 2.142 | 123.836 | 150 | 0.007 | 431.6557 | 停运
山西文峰焦化科技有限公司 | 1#焦炉和2#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 0.809 | -- | 30 | 0.407 | -- | 30 | -- | -- | -- | 2.641 | 22755.9762 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 3#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 0.619 | -- | 30 | 0.764 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.140 | 23342.6437 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱湿法脱硫排放口 | 5.356 | -- | 15 | 12.299 | -- | 30 | 58.883 | -- | 150 | 6.203 | 294119.725 | --
山西星宇化工科技股份有限公司 | 尾气吸收塔排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
汾阳市恒泰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.3771 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.779 | 5341.505 | --
汾阳市中鸿橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 1.697 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.420 | 1426.1252 | --
汾阳市润恒橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.249 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.069 | 236.2488 | --
汾阳市杏花村镇辉煌瓷业有限公司 | 烤花窑隧道窑废气烟囱 | 2.524 | 4.611448 | 30 | 15.033 | 27.459 | 50 | 14.738 | 26.922 | 180 | 14.223 | 16305.8354 | --
汾阳市美耀瓷业有限公司 | 隧道窑辊道窑烟囱排放口 | 1.985 | 2.2132 | 30 | 9.379 | 10.457 | 50 | 20.106 | 22.417 | 180 | 14.12 | 10556.2255 | --
汾阳市杏花村镇鑫盛瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 4.2892 | 4.8970 | 30 | 6.868 | 7.841 | 50 | 29.991 | 34.241 | 180 | 5.893 | 19144.7602 | --
汾阳市杏花村镇协盛源瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 4.2741 | 5.6904 | 30 | 2.643 | 3.519 | 50 | 43.721 | 58.209 | 180 | 5.436 | 15678.5987 | --
汾阳市兴安橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 3.3260 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.039 | 63447.1968 | --
吕梁市恒盛橡胶股份有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 0.2912 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.359 | 835.025 | 停运
汾阳市强盛橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.8744 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.627 | 3772.3813 | --
汾阳市华瑞橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 2.3358 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.197 | 33712.3522 | --
汾阳市演武镇荣达橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.0870 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.207 | 7184.2825 | --
汾阳市演武镇宏泰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气处理设施排放筒 | 1.0349 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.658 | 1505.6742 | --
山西天龙橡胶科技股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.873 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.120 | 6955.9403 | --
汾阳市演武镇宏丰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.577 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.076 | 114.7248 | --
吕梁市鸿涛废旧橡胶再生研发股份有限公司 | 炼胶工序废气排放口 | 1.286 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.359 | 17514.7995 | --
汾阳市恒凯橡胶科技有限公司 | 裂解炉废气处理装置排气筒 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
汾阳市致祥胶业有限公司 | 废气处理排放筒 | 1.595 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.394 | 1342.1584 | --
汾阳市志峰橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.575 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.377 | 1293.7777 | --
汾阳市演武镇振飞橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.500 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.716 | 2410.9253 | --
汾阳市演武镇雄伟橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 2.520 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.447 | 4860.0437 | --
汾阳市鑫隆橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.588 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.458 | 1559.2919 | --
山西文丰环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.097 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.215 | 4058.6478 | --
汾阳市瑞丰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.277 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.657 | 2412.9809 | 停运
汾阳市明兴橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 0.449 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.682 | 1030.5255 | --
汾阳市明盛橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 0.292 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.475 | 1619.244 | --
汾阳市明辉橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西茂原橡胶科技股份有限公司 | 脱硫、炼制废气处理设施排气筒 | 1.761 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.121 | 3789.9244 | --
汾阳市俊宝橡胶厂（有限公司） | 废气处理排放筒 | 1.579 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.156 | 3850.3464 | --
汾阳市建明橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.662 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.486 | 1605.0063 | --
汾阳市华联橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.536 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.722 | 5710.41 | --
汾阳市虎跃橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.803 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.260 | 4233.0008 | --
汾阳市鸿盛橡胶有限公司 | 再生胶生产废气总排口 | 1.434 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.437 | 1470.8047 | --
汾阳市广兴橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 2.144 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.656 | 2195.3638 | --
汾阳市光辉橡胶制品有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.547 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.032 | 3018.6475 | --
汾阳市东鑫橡胶科技有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.644 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.417 | 2668.2895 | --
山西安泰飞环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.462 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.826 | 1928.7466 | 停运
汾阳市海涛橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 1.173 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.242 | 1834.943 | --
汾阳市瑞恒橡胶有限公司 | 废气总排口 | 2.282 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.028 | 3465.0273 | --
山西国峰煤电有限责任公司 | 1号锅炉脱硫塔出口 | 5.365 | 114.021 | 10 | -0.017 | -0.357 | 35 | -0.544 | -11.555 | 50 | 2.87 | 330228.8916 | 停运
山西国峰煤电有限责任公司 | 2号锅炉脱硫塔出口 | 0.544 | 0.570 | 10 | 7.063 | 7.40874 | 35 | 40.213 | 42.195 | 50 | 9.75 | 914801.6825 | --
汾阳中科渊昌再生能源有限公司 | 焚烧烟气排放筒 | 1.598 | 1.245 | 20 | 55.741 | 43.422127 | 80 | 210.311 | 163.834 | 250 | 10.247 | 84567.6755 | --
吕梁市医疗废物集中处置中心 | 焚烧系统废气处理设施排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
汾阳市盛鼎建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.235 | 36.015 | 50 | 7.393 | 28162.0018 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.472 | -11.543 | 50 | 0.375 | 1143.5578 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.935 | 39.470 | 50 | 1.327 | 3464.0718 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.610 | -76.672 | 50 | 0.336 | 1110.1359 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.026 | -1.562 | 50 | 0.614 | 3528.3082 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.298 | 39.274 | 50 | 6.613 | 26705.0433 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.197 | -232.202 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 3#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.643 | 26.643 | 50 | 1.797 | 9026.7825 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 4#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.134 | 15.809 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 5#燃气锅炉排放筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.855 | -273.910 | 50 | 0.066 | 382.0225 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 6#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.784 | 574.490 | 50 | 0.590 | 3523.5849 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.147 | 32.866 | 50 | 1.229 | 5899.9025 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒1#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0.023 | 50 | 0.570 | 1199.2587 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒2#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.598 | 36.245 | 50 | 3.119 | 5485.387 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒3#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.238 | 11.230 | 50 | 0.545 | 1160.4839 | 停运