## sheet1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2026年06月12日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
吕梁山水水泥有限公司 | 窑尾电除尘器排放筒 | 1.2427 | 117.5458 | 10 | 0.318 | 30.056 | 35 | 0.388 | 36.654 | 50 | 0.009 | 300.9088 | 停运
吕梁山水水泥有限公司 | 冷却机排放口 | 1.2634 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.811 | 22779.0338 | 停运
吕梁山水水泥有限公司 | 辊压选粉收尘器排放筒 | 2.5943 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.662 | 197849.7092 | --
吕梁山水水泥有限公司 | 煤磨除尘器排放筒 | 0.464 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.103 | 590.7493 | 停运
山西菲尔茂新再生物资回收有限公司 | 1#生产线热解炉废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
晋能大土河热电有限公司 | 1号机组净烟气 | 3.5256 | 3.8929 | 10 | 16.697 | 18.436 | 35 | 32.360 | 35.730 | 50 | 4.495 | 671627.7975 | --
晋能大土河热电有限公司 | 2号机组净烟气 | 4.4294 | 4.7561 | 10 | 19.172 | 20.587008 | 35 | 33.187 | 35.635 | 50 | 5.239 | 785444.3525 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝设施排放口 | 0.976 | -- | 15 | 22.362 | -- | 30 | 107.606 | -- | 150 | 3.420 | 219106.6475 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.869 | -- | 30 | 2.857 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.107 | 108178.93 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 推焦废气排放口 | 1.858 | -- | 30 | 0.575 | -- | 30 | -- | -- | -- | 17.514 | 145171.4025 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 2.96 | -- | 30 | 21.278 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.076 | 76628.4875 | --
山西金源煤化科技有限公司 | 二期500万kcal焦油蒸馏管式炉排口 | 2.05 | 2.49 | 200 | 0.96 | 1.17 | 550 | 44.02 | 53.61 | 240 | 2.63 | 8117.0162 | --
文水县鑫明泰化工有限公司 | 在线监测废气排放口 | 0.3006 | 0.6384 | 20 | 1.311 | 2.785 | 50 | 67.835 | 144.069 | 200 | 6.150 | 16049.0159 | --
山西盛达威科技有限公司 | 尾气锅炉废气排放口 | 1.836 | 2.587 | 10 | 1.421 | 2.002858 | 35 | 13.044 | 18.386 | 50 | 13.221 | 87787.3139 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线窑窑头 | 1.3714 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.016 | 69364.8225 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 一线水泥窑窑尾 | 0.5721 | 52.5351 | 10 | 0.468 | 42.946 | 35 | 1.516 | 139.211 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑尾 | 0.1694 | 30.4243 | 10 | 0.521 | 93.564 | 35 | 4.160 | 747.123 | 50 | 4.201 | 70163.6275 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑头 | 0.5035 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.003 | 47.1575 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 1#球磨机 | 1.2905 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.942 | 5929.0875 | --
山西吉港水泥有限公司 | 2#球磨机 | 0.6385 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.889 | 2068.935 | --
山西吉港水泥有限公司 | 3#水泥磨 | 0.7275 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.348 | 3088.4275 | --
山西吉港水泥有限公司 | 4#水泥磨 | 1.8706 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.711 | 1591.1125 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线煤磨机 | 0.373 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.505 | 1461.3272 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线煤磨机 | 0.326 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.652 | 1900.1998 | 停运
文水恒安兄弟建材有限公司 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县玉玺平安建筑材料有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县穆家寨新兴砖厂 | 1#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县穆家寨新兴砖厂 | 2#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县金星建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县嘉威建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县诚源建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 5.206 | 5.28 | 30 | 25.62 | 25.987 | 150 | 72.423 | 73.459 | 200 | 6.122 | 154891.4184 | --
山西浩海陶瓷科技有限公司 | 煅烧窑排气筒 | 1.034 | 2.247826 | 30 | 0.5 | 1.086956 | 50 | 58.67 | 127.567 | 180 | 5.911 | 11915.105 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 120t转炉二次烟气除尘排气筒 | 0.554 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.901 | 714933.5085 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机头脱硫脱硝除尘出口排气筒 | 1.439 | 1.066873 | 10 | 21.223 | 15.73471 | 35 | 38.904 | 28.845 | 50 | 5.635 | 636694.7951 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机尾除尘排气筒 | 2.938 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.95 | 358345.5712 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场1号除尘排气筒 | 0.678 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.931 | 334856.9943 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉矿槽除尘排气筒 | 0.65 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.140 | 441782.8444 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场2号除尘排气筒 | 1.407 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.434 | 117916.108 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1#燃气发电锅炉排气筒 | 1.066 | 1.042655 | 5 | 27.586 | 26.974 | 35 | 6.835 | 6.684 | 50 | 6.357 | 411750.9825 | --
山西光华铸管有限公司 | 烧结机头_竖炉焙烧排气筒 | 1.155 | 6.398 | 10 | 4.004 | 22.176 | 35 | 0.427 | 2.366 | 50 | 0.004 | 117.3953 | 停运
山西光华铸管有限公司 | 高炉矿槽废气排气筒 | 3.040 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | 125796.8517 | --
山西光华铸管有限公司 | 高炉出铁场排气筒 | 2.444 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.106 | 142329.4575 | --
山西光华铸管有限公司 | 烧结机尾排气筒 | 1.502 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.730 | 3655.9895 | 停运
山西光华铸管有限公司 | 燃气锅炉排气筒 | 1.219 | 1.625 | 10 | 1.038 | 1.383788 | 35 | 17.629 | 23.503 | 50 | 18.482 | 32704.1841 | --
山西国金电力有限公司 | #1循环流化床锅炉烟囱 | 142.7398 | 1432.3711 | 10 | 0.131 | 1.314 | 35 | 0.243 | 2.435 | 50 | 1.198 | 122432.2057 | 停运
山西国金电力有限公司 | #2循环流化床锅炉烟囱 | 0.3603 | 0.3715 | 10 | 12.55 | 12.940807 | 35 | 40.542 | 41.803 | 50 | 6.915 | 772521.1018 | --
山西国金电力有限公司 | 窑头收尘器废气排放口 | 0.297 | 0.297 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.106 | 3477.576 | 停运
山西国金电力有限公司 | 1#水泥窑废气排放口 | 1.494 | 231.581 | 20 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 320 | 0.617 | 22487.1268 | 停运
文水县振兴化肥有限公司 | 锅炉烟囱 | 1.3630 | 1.8511 | 20 | 10.464 | 14.803075 | 100 | 19.318 | 26.236 | 150 | 3.365 | 55015.633 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 焦炉烟囱 | 3.088 | -- | 15 | 20.177 | -- | 30 | 74.154 | -- | 150 | 3.691 | 232532.2975 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 装煤推焦排口 | 0.867 | -- | 30 | 8.634 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.843 | 68405.1961 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#3#余热锅炉烟气排放口 | 0.4453 | -- | 15 | 5.192 | -- | 30 | 82.426 | -- | 150 | 7.294 | 103038.5214 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 3#余热锅炉烟气备用排放口 | 0.0032 | -- | 15 | 1.562 | -- | 30 | 3.872 | -- | 150 | 0 | 23.8226 | 停运
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#余热锅炉烟气备用排放口 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 0.4826 | -- | 15 | 12.714 | -- | 30 | 84.243 | -- | 150 | 2.543 | 143580.1475 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 0.3595 | -- | 15 | 12.337 | -- | 30 | 84.346 | -- | 150 | 1.707 | 94152.5925 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉机侧地面站排口 | 0.7295 | -- | 30 | 7.668 | -- | 70 | -- | -- | -- | 3.945 | 55897.5 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉机侧地面站排口 | 1.8140 | -- | 30 | 5.78 | -- | 70 | -- | -- | -- | 3.937 | 56561.6775 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#干熄焦地面站排口 | 0.2130 | -- | 30 | 36.749 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.047 | 87400.3649 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#干熄焦地面站排口 | 0.5244 | -- | 30 | 34.493 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.847 | 102137.635 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 出焦地面站排口 | 1.1897 | -- | 30 | 9.216 | -- | 30 | -- | -- | -- | 6.089 | 134088.5749 | --
交城县三喜化工有限公司（二厂区） | 硝酸反应尾气排放筒 | -- | -- | -- | 0.5 | -- | -- | 65.618 | -- | 200 | 29.979 | 42102.0222 | --
山西恩泽生物技术有限公司 | 稀硝酸装置吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 84.347 | -- | 200 | 23.329 | 12350.595 | --
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 55.840 | -- | 200 | 22.444 | 65178.7156 | --
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.776 | -- | 200 | 23.763 | 68551.31 | --
山西东锦肥业有限公司 | 两钠碱液吸收尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.087 | -- | 100 | 0.239 | 791.3706 | 停运
交城县德谦肥业有限公司 | 硝酸吸收塔尾气排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 44.930 | -- | 200 | 16.906 | 16287.2736 | --
山西润锦化工有限公司 | 尿素筛分系统排放口 | 0.958 | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.556 | 62299.4306 | --
山西沃锦新材料股份有限公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.862 | -- | 200 | 16.704 | 54866.8563 | --
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 焚烧系统废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 肼基物烘干排放口 | 1.4017 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.475 | 11168.135 | --
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 三环唑烘干排放口 | 1.494 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.914 | 7284.2409 | --
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑尾废气出口 | 1.3019 | 48.4783 | 10 | 0.098 | 3.646 | 35 | 0.048 | 1.790 | 50 | 1.829 | 53386.5225 | 停运
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑头废气出口 | 4.1177 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.367 | 29562.2696 | 停运
山西金虎水泥有限责任公司 | 煤磨磨尾废气出口 | 1.0047 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 1.63 | 停运
交城县岭底石刚砖厂 | 隧道窑废气排气口 | 1.827631 | 2.378797 | 30 | 21.175 | 27.552274 | 150 | 34.770691 | 42.072391 | 200 | 11.944622 | 134365.0429 | --
交城县众鑫建材有限公司 | 隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
交城县鼎烽建材有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
交城县电力砖厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.3699 | 0.4122 | 30 | 49.690 | 55.383 | 150 | 45.849 | 51.102 | 200 | 6.247 | 108919.165 | --
山西林石源建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 2#玻璃熔窑烟囱 | 3.400 | 5.166 | 30 | 0.397 | 0.603131 | 200 | 119.221 | 181.130 | 400 | 6.892 | 116813.3837 | --
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 1#玻璃熔窑烟囱 | 3.76 | 105.45 | 30 | 0 | 0.08 | 200 | 1.12 | 31.51 | 400 | 0.68 | 14433.8233 | 停运
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 3#4#玻璃熔窑备用烟囱 | 3.153 | 6.042 | 30 | 0.478 | 0.915978 | 200 | 115.180 | 220.709 | 400 | 5.644 | 84683.4853 | --
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 4#玻璃熔窑烟囱 | 0.2937 | 13.3774 | 30 | 4.216 | 192.060 | 200 | 0.018 | 0.810 | 400 | 0.883 | 18471.7477 | 停运
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 3#玻璃熔窑烟囱 | 1.20 | 1.34 | 30 | 60.11 | 67.19 | 200 | 51.50 | 57.56 | 400 | 19.19 | 132189.9012 | --
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 1#2#玻璃熔窑备用烟囱 | 1.71 | 1.99 | 30 | 86.75 | 101.21 | 200 | 100.25 | 116.96 | 400 | 12.07 | 81991.8162 | --
山西众鑫锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 0.588 | 0.364 | 10 | 20.481 | 12.692198 | 35 | 0.954 | 0.591 | 100 | 7.208 | 9934.3821 | --
交城县陈氏耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.536 | 1.065925 | 10 | 0.957 | 0.664121 | 35 | 76.758 | 53.267 | 100 | 4.534 | 5430.047 | --
山西国丰耐火材料有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | 0.606 | 0.450 | 10 | 11.058 | 8.215 | 35 | 124.784 | 92.703 | 200 | 6.372 | 9067.8317 | --
山西中天锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑烟气排放筒 | 0.831 | 0.499 | 10 | 11.007 | 6.613 | 35 | 49.926 | 29.997 | 200 | 10.631 | 12176.998 | --
交城县晋阳耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.773 | 1.87091 | 10 | 3.044 | 3.213 | 35 | 29.782 | 31.430 | 100 | 4.731 | 9876.7125 | --
山西锐能新材料有限公司 | 高铝生产线窑炉烟气排放口 | 2.7321 | 1.5068 | 10 | 2.462 | 1.358 | 35 | 41.267 | 22.759 | 100 | 1.244 | 23095.9987 | --
山西锐能新材料有限公司 | 中铝生产线窑炉烟气排放口 | 1.8809 | 1.5038 | 10 | 4.093 | 3.272652 | 35 | 59.006 | 47.177 | 100 | 2.061 | 56869.5094 | --
山西锐能新材料有限公司 | 脱水料生产线回转窑烟气排放口 | 5.8 | 4.34 | 10 | 6.897 | 5.161 | 35 | 8.612 | 6.444 | 100 | 3.196 | 12011.9988 | --
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉热风炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机头排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机尾_整粒_破碎筛分排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉出铁场排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#高炉矿槽底排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 4号锰矿烘干回转窑排气筒 | 3.115 | -- | 20 | 0.067 | -- | 200 | 15.503 | -- | 300 | 3.095 | 9947.7291 | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 5号石灰石回转窑排气筒 | 2.28 | 3.43 | 20 | 2.253 | 3.385655 | 200 | 16.98 | 25.52 | 300 | 9.87 | 37713.7191 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 7号石灰石回转窑排气筒 | 2.634 | 3.349594 | 20 | 1.474 | 1.87445 | 200 | 25.078 | 31.89109 | 300 | 11.66 | 57559.0204 | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 8号回转窑排气筒 | 2.661 | -- | 20 | 1.633 | -- | 200 | 10.036 | -- | 300 | 6.293 | 36151.5537 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 6号锰矿烘干回转窑排气筒 | 1.094 | -- | 20 | 6.461 | -- | 200 | 14.823 | -- | 300 | 3.777 | 19896.3591 | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 3号石灰石回转窑排气筒 | 0.77 | 60.75 | 20 | 0.17 | 13.38 | 200 | 0 | 0 | 300 | 0.09 | 463.4958 | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 9#回转窑排气筒 | 1.34 | 1.53 | 20 | 0.568 | 0.644123 | 200 | 31.57 | 35.81 | 300 | 6.17 | 41472.28 | --
交城县金铭恒业环保科技有限公司 | 冶炼废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交城县兆晟环保科技有限公司 | 裂解炉裂解废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西国锦煤电有限公司 | 1#机组烟气排口 | 1.9000 | 1.8671 | 10 | 16.482 | 16.196927 | 35 | 27.080 | 26.611 | 50 | 7.341 | 702576.8975 | --
山西国锦煤电有限公司 | 2#机组烟气排口 | 0.4344 | 16.1157 | 10 | 0.118 | 4.363 | 35 | 0.705 | 26.160 | 50 | 0.019 | 2099.015 | 停运
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 2.57 | -- | 30 | 9.43 | -- | 80 | -- | -- | -- | 3.70 | 58640.2583 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.52 | -- | 30 | 5.369 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.80 | 203385.6104 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 装煤废气排放口 | 0.30 | 3.31 | 30 | 3.40 | 37.02 | 70 | -- | -- | -- | 10.83 | 242877.8316 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 焦炉烟气脱硫、脱硝设施排放口 | 1.54 | -- | 15 | 9.01 | -- | 30 | 40.05 | -- | 150 | 3.67 | 335904.0479 | --
山西锐鑫耐火材料有限公司 | 回转窑、辊道窑废气排放口 | 1.274 | 1.505613 | 10 | 1.271 | 1.502067 | 35 | 50.318 | 59.468 | 100 | 1.658 | 39895.8637 | --
山西中齐锐能高温材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 1.38 | 0.807803 | 10 | 5.54 | 3.242922 | 35 | 57.931 | 33.910 | 200 | 8.570 | 55605.7463 | --
山西华鑫肥业股份有限公司 | 吸收塔废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.78 | -- | 200 | 30.39 | 158107.7016 | --
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 714.286 | -- | -- | 63.825 | -- | 200 | 28.563 | 66571.7341 | --
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 2号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 回转窑废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 1号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运
山西金兰化工股份有限公司新型肥料分公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.488 | -- | 200 | 21.614 | 24082.7623 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 吸收塔排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.650 | -- | 200 | 29.709 | 50419.5184 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 碱吸收废气排放口 | -- | -- | -- | 0.364 | 0.345412 | -- | 46.956 | 44.558 | 100 | 9.261 | 16946.45 | --
兴县南通玉明砖厂 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西华兴铝业有限公司 | 1#、2#和3#锅炉烟气排放口 | 1.251 | 1.337 | 5 | 24.120 | 25.780 | 35 | 35.763 | 38.224 | 50 | 1.758 | 291053.3291 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.345 | -- | 10 | 0.608 | -- | 100 | 31.413 | -- | 100 | 27.638 | 126678.2032 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期2#悬浮焙烧炉废气排放口 | 0.861 | -- | 10 | 0.585 | -- | 100 | 25.886 | -- | 100 | 27.755 | 120050.1977 | --
山西华兴铝业有限公司 | 二期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.670 | -- | 10 | 2.827 | -- | 100 | 35.916 | -- | 100 | 21.045 | 198081.967 | --
山西华兴铝业有限公司 | 4#锅炉烟气排放口 | 0.539 | 0.512 | 5 | 24.414 | 23.200 | 35 | 41.557 | 39.491 | 50 | 14.731 | 450156.6125 | --
山西中润铝业有限公司 | 1#8#电解工区电解废气净化设施出口 | 4.527 | -- | 10 | 25.47 | -- | 100 | -- | -- | -- | 12.87 | 1123778.6954 | --
山西中润铝业有限公司 | 2#7#电解工区电解废气净化设施出口 | 4.64 | -- | 10 | 24.92 | -- | 100 | -- | -- | -- | 13.93 | 1218719.1887 | --
山西中润铝业有限公司 | 3#6#电解工区电解废气净化设施出口 | 3.25 | -- | 10 | 25.96 | -- | 100 | -- | -- | -- | 12.09 | 1049763.842 | --
山西中润铝业有限公司 | 4#5#电解工区电解废气净化设施出口 | 2.46 | -- | 10 | 26.44 | -- | 100 | -- | -- | -- | 12.83 | 1084254.94 | --
山西臣功固体废物综合处置利用有限公司 | 焚烧烟囱 | 1.269 | 66.502 | 30 | 1.493 | 78.212 | 100 | 6.979 | 365.721 | 300 | 0.052 | 233.3576 | 停运
临县安业乡东胜机砖厂 | 隧道窑排放口 | 0.1611 | 0.3017 | 30 | 4.344 | 8.203 | 150 | 3.433 | 6.229 | 200 | 0.003 | 46.581 | 停运
临县三交镇武家沟机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县刘家会镇金润机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县华烨选煤有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | 8.853 | 8.816 | 30 | 96.791 | 96.533535 | 150 | 28.885 | 28.811 | 200 | 5.432 | 107163.3902 | --
临县前甘泉新型机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县马家湾飞宏机砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县临泉镇后月镜机砖厂 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | 80414.1203 | --
临县新民集中供热有限公司 | 3#锅炉脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
临县新民集中供热有限公司 | 4#锅炉脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西京能吕临发电有限公司 | 1号机组废气 | 2.6402 | 3.0524 | 10 | 12.680 | 14.660 | 35 | 29.973 | 34.653 | 50 | 8.438 | 810537.24 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 2号机组废气 | 1.8457 | 1.9711 | 10 | 11.861 | 12.667 | 35 | 37.100 | 39.621 | 50 | 9.016 | 824916.1275 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 启动锅炉烟囱（长期停产） | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥窑排放口 | 0.2635 | 6.7215 | 10 | 0.366 | 9.337 | 35 | 0.431 | 11 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥窑排放口 | 0.359 | 14.295 | 10 | 0.606 | 24.138 | 35 | 0.234 | 9.330 | 50 | 0.003 | 104.2428 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#冷却机 | 0.4572 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.243 | 7935.1466 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#冷却机 | 0.813 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.186 | 6160.1776 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥磨选粉机 | 2.493 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.290 | 124671.8652 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥磨选粉机 | 0.534 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.653 | 8519.312 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 3#水泥磨选粉机 | 0.469 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.085 | 1102.7616 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 4#水泥磨选粉机 | 3.655 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.901 | 133598.4464 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 锅炉烟囱 | 0.9864 | 1.1973 | 10 | 16.471 | 19.992 | 35 | 22.476 | 27.282 | 50 | 3.891 | 416202.5492 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 二期焙烧炉排气筒 | 5.249 | -- | 10 | 24.271 | -- | 100 | 48.343 | -- | 100 | 17.033 | 175156.1142 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 三期焙烧炉排气筒 | 5.036 | -- | 10 | 13.556 | -- | 100 | 54.489 | -- | 100 | 14.131 | 133902.4271 | --
山西华光发电有限责任公司 | 4#锅炉排放口 | 0.7330 | 0.7090 | 5 | 15.340 | 14.839 | 35 | 30.429 | 29.434 | 50 | 17.657 | 1937761.6725 | --
山西华光发电有限责任公司 | 3#锅炉排放口 | 0.2798 | 10.1710 | 5 | -0.126 | -4.570 | 35 | 0.067 | 2.451 | 50 | 0.655 | 87810.01 | 停运
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 2#烟囱 | 1.5280 | 5.2613 | 10 | 0.170 | 0.585 | 35 | 8.474 | 29.179 | 50 | 2.869 | 261788.275 | 停运
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 1#烟囱 | 3.3925 | 4.1099 | 10 | 19.343 | 23.433 | 35 | 28.033 | 33.961 | 50 | 6.194 | 420057.47 | --
吕梁三峰环保发电有限公司 | 2#焚烧炉废气排放口 | 2.8473 | 1.8479 | 20 | 75.431 | 48.955699 | 80 | 128.155 | 83.174 | 250 | 10.603 | 44054.951 | --
吕梁三峰环保发电有限公司 | 1#焚烧炉废气排放口 | 3.3868 | 2.0609 | 20 | 87.751 | 53.399203 | 80 | 156.143 | 95.017 | 250 | 8.677 | 36013.8368 | --
柳林县华亿新型建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 0.1853 | 0.1092 | 30 | 107.45 | 63.31 | 150 | 41.56 | 24.49 | 200 | 3.51 | 130602.5083 | --
石楼县民宜供热有限责任公司 | 1#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.854 | 1.505 | 50 | 4.700 | 34822.8306 | 停运
石楼县民宜供热有限责任公司 | 2#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.381 | 2.938 | 50 | 1.797 | 16056.3719 | 停运
石楼县民宜供热有限责任公司 | 3#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.285 | -53.824 | 50 | 1.676 | 14325.5486 | 停运
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（一期） | 1.50 | 12.35 | 10 | 0.04 | 0.36 | 35 | 3.12 | 25.64 | 50 | 3.16 | 232991.617 | 停运
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（二期） | 2.938 | 3.036167 | 10 | 10.729 | 11.088 | 35 | 27.877 | 28.809 | 50 | 12.674 | 798728.6026 | --
岚县丰达焦化冶炼集团有限公司 | 焦炉烟气排放口 | 1.2878 | -- | 15 | 3.880 | -- | 30 | 8.966 | -- | 150 | 0.599 | 8223.9187 | 停运
岚县恒运砖厂 | 窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县茂生砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县宏发砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机尾排放口 | 1.1141 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.846 | 140720.8244 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 燃气锅炉排放口 | 1.399 | 1.528126 | 10 | 8.593 | 9.126 | 35 | 7.520 | 7.986 | 50 | 11.076 | 33209.8327 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机头排放口 | 1.962 | 1.631734 | 10 | 14.212 | 11.820 | 35 | 4.350 | 3.618 | 50 | 25.844 | 376507.1424 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 1.238 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.017 | 141896.9184 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 0.893 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.059 | 99079.1793 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 立磨机排放口 | 0.6277 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.323 | 45001.5225 | 停运
山西聚义兴铸业有限公司 | 烧结机头废气排气筒 | 0.8403 | 0.9693 | 10 | 13.035 | 15.036 | 35 | 18.720 | 21.594 | 50 | 7.971 | 121350.6975 | 停运
山西聚义兴铸业有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | 0.553 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.329 | 59491.1464 | 停运
山西聚义兴铸业有限公司 | 高炉矿槽槽上、焦炭转运、高炉出铁场废气排气筒 | 2.7835 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.538 | 40523.936 | 停运
山西聚义兴铸业有限公司 | 燃气锅炉废气排气筒 | 1.1293 | 1.7069 | 5 | 18.809 | 28.431 | 35 | 9.274 | 14.018 | 50 | 3.382 | 32584.0249 | 停运
山西聚义兴铸业有限公司 | 高炉矿槽槽下废气排气筒 | 2.881 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.971 | 75876.8744 | 停运
岚县民宜供热有限公司 | 锅炉烟气排放筒 | 7.668 | 541.601 | 10 | 1.791 | 126.483 | 35 | 4.807 | 339.535 | 50 | 1.299 | 76048.763 | 停运
方山县圪洞镇四通砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
方山县新房诚信砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
方山县峪口新宏砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 2#脱硫塔出口 | 0.2263 | 10.8858 | 10 | 0.382 | 18.351 | 35 | 0.979 | 47.064 | 50 | 0.420 | 30273.538 | 停运
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 1#脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
方山县煦泰热力有限公司城北热源厂 | 锅炉废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西福裕焦化有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 1.603 | -- | 30 | 0.211 | -- | 80 | -- | -- | -- | 0.208 | 2644.0932 | 停运
山西福裕焦化有限公司 | 125万焦炉烟囱排放口 | 1.128 | 1.191032 | 15 | 20.144 | 21.269646 | 30 | 40.604 | 42.872951 | 150 | 3.145 | 280386.326 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万推焦地面站废气排放口 | 1.635 | -- | 30 | 4.695 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.87 | 189074.1975 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万装煤地面站废气排放口 | 1.122 | -- | 30 | 5.942 | -- | 70 | -- | -- | -- | 15.088 | 186187.1362 | --
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑头除尘排放筒 | 0.507 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.524 | 123849.4107 | 停运
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑尾排放筒 | 0.783 | 139.259 | 10 | 0.100 | 17.726 | 35 | 0.571 | 101.496 | 50 | 0.296 | 14199.1939 | 停运
吕梁弘泽铝质耐材有限公司 | 耐火材料窑废气排放口 | 0.85 | 4.11 | 10 | 0.04 | 0.17 | 35 | 3.07 | 14.82 | 100 | 1.90 | 15187.4454 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机头 | 1.4293 | 2.5569 | 10 | 1.703 | 3.046 | 35 | 13.578 | 24.290 | 50 | 0.798 | 89620.7375 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机头 | 2.034 | 1.923222 | 10 | 2.943 | 2.783 | 35 | 24.219 | 22.902 | 50 | 6.244 | 568086.4039 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨装煤 | 0.788 | -- | 30 | 11.668 | -- | 70 | -- | -- | -- | 6.820 | 35959.8847 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨推焦 | 1 | -- | 30 | 11.937 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.905 | 70398.874 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机尾 | 0.629 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.227 | 470680.2304 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机尾 | 0.9348 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.910 | 37456.384 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机尾 | 1.831 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.423 | 441257.6707 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉矿槽 | 1.6152 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.686 | 31294.7547 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉矿槽 | 0.87 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.136 | 300410.735 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉矿槽 | 0.917 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.156 | 252957.9003 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉出铁场 | 0.2881 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 45470.8587 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉出铁场 | 0.106 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.714 | 362514.3987 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉出铁场 | 0.164 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.935 | 387959.5185 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 一体系转炉二次 | 1.3037 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.827 | 92321.6862 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 二体系转炉二次 | 1.28 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.505 | 389115.2477 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机头 | 0.689 | 0.816737 | 10 | 2.791 | 3.308 | 35 | 21.694 | 25.714 | 50 | 7.461 | 686030.9249 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱1 | 1.875 | -- | 15 | 2.190 | -- | 30 | 31.831 | -- | 150 | 1.693 | 112902.114 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱2 | 1.43 | -- | 15 | 1.169 | -- | 30 | 43.908 | -- | 150 | 1.682 | 113925.1725 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 二期剩余煤气锅炉 | 1.952 | 2.153 | 5 | 0.590 | 0.651 | 35 | 22.277 | 24.580 | 50 | 5.657 | 231181.8324 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 剩余煤气锅炉 | 0.9917 | 1.1058 | 5 | 0.555 | 0.619 | 35 | 22.223 | 24.779 | 50 | 3.467 | 165800.414 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 链篦机-回转窑焙烧废气排气筒 | 1.579 | 0.8348 | 10 | 1.712 | 0.904 | 35 | 13.705 | 7.253 | 50 | 7.846 | 502024.0325 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨推焦 | 2.372 | -- | 30 | 6.796 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.078 | 151126.1204 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨焦炉烟囱 | 1.121 | -- | 15 | 0.696 | -- | 30 | 29.774 | -- | 150 | 3.019 | 250904.546 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨机侧 | 1.637 | -- | 30 | 3.720 | -- | 70 | -- | -- | -- | 9.530 | 99982.0245 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨干熄焦 | 2.41 | -- | 30 | 9.250 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.508 | 76020.4955 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#回转窑窑尾 | 2.358 | 4.637518 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.61 | 167462.012 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#回转窑窑尾 | 1.614 | 3.411707 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.89 | 209391.035 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 4#回转窑窑尾 | 1.044 | 2.284848 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.24 | 141146.1187 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#回转窑窑尾 | 3.504 | 4.365307 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.118 | 161067.0782 | --
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱1号脱硫塔出口 | 2.5200 | 2.9684 | 10 | 4.518 | 5.321969 | 35 | 30.573 | 36.014 | 50 | 7.134 | 348316.7174 | --
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱2号脱硫塔出口 | 1.274 | 1.588131 | 10 | 9.232 | 11.508343 | 35 | 26.742 | 33.335 | 50 | 7.758 | 373596.485 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 焦炉烟囱 | 0.7004 | -- | 15 | 15.075 | -- | 30 | 91.783 | -- | 150 | 5.323 | 454223.5411 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 地面站烟囱 | 0.5219 | -- | 30 | 5.433 | -- | 30 | -- | -- | -- | 13.422 | 185777.725 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉矿槽排放口 | 1.2439 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.718 | 67241.2131 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 2.6778 | 2.7409 | 5 | 2.313 | 2.368 | 35 | 29.786 | 30.488 | 50 | 7.806 | 117979.0225 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机头排气筒 | 0.2499 | 2.5633 | 10 | 0.462 | 4.741 | 35 | 0.506 | 5.191 | 50 | 0 | 0.2325 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉出铁场废气排口 | 0.6908 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.565 | 341923.2973 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉矿槽排放口 | 0.2336 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.073 | 4982.6944 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | 0.4836 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.001 | 15.0992 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉出铁场废气排口 | 0.1703 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 机头废气排放口 | 3.1241 | 3.5035 | 10 | 6.243 | 7.001 | 35 | 21.844 | 24.497 | 50 | 7.442 | 310359.7975 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 2#机尾除尘器 | 1.1602 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.500 | 147062.2675 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 电厂2#脱硫塔排放口 | 1.0632 | 1.7222 | 5 | 8.958 | 14.511 | 35 | 17.812 | 28.853 | 50 | 15.180 | 214661.4007 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 电厂1#脱硫塔排放口 | 0.465 | 0.506198 | 5 | 0.229 | 0.249289 | 35 | 27.817 | 30.274 | 50 | 7.006 | 58667.525 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 出铁厂除尘 | 0.5095 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.760 | 231839.2058 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 1#上料矿槽除尘 | 0.3978 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.080 | 109559.3694 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 1#机尾除尘烟囱 | 0.2310 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 2#上料矿槽除尘器 | 0.6121 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.937 | 153234.7404 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃气锅炉废气排放口 | 2.1120 | 19.1533 | 5 | 0.934 | 8.471 | 35 | 1.180 | 10.702 | 50 | 0.217 | 2577.8946 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 0.9746 | 11.4781 | 10 | 0.432 | 5.088 | 35 | 0.398 | 4.693 | 50 | 0 | 0 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃煤锅炉废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 1.3627 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.637 | 5719.999 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 0.6523 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.656 | 5525.9605 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 0.6940 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.332 | 6001.8007 | 停运
交口县鑫海实业有限公司 | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
交口县鑫海实业有限公司 | 原料高炉矿槽出铁场废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
华源科技交口有限公司 | 2#焙烧炉烟气排放口 | 0.7715 | -- | 10 | 0.372 | -- | 100 | 0.572 | -- | 100 | 2.139 | 28969.39 | 停运
华源科技交口有限公司 | 3#焙烧炉烟气排放口 | 1.2529 | -- | 10 | 73.855 | -- | 100 | 40.762 | -- | 100 | 19.903 | 120514.0094 | --
华源科技交口有限公司 | 3#锅炉烟囱排放口 | 0.5226 | 0.4955 | 5 | 17.872 | 16.943 | 35 | 41.235 | 39.091 | 50 | 7.854 | 378192.4671 | --
华源科技交口有限公司 | 4#锅炉烟囱排放口 | 1.4307 | 1.3939 | 5 | 7.307 | 7.119 | 35 | 38.789 | 37.789 | 50 | 7.988 | 374936.7621 | --
华源科技交口有限公司 | 1#焙烧炉烟气排放口 | 2.3334 | -- | 10 | 22.552 | -- | 100 | 34.863 | -- | 100 | 22.644 | 130948.301 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 2#焙烧炉烟气 | 0.757 | -- | 10 | 22.141 | -- | 100 | 53.957 | -- | 100 | 22.430 | 69836.848 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 130t锅炉烟气 | 0.7580 | 11.4850 | 5 | 0.019 | 0.286 | 35 | -0.579 | -8.780 | 50 | 0.217 | 8020.4706 | 停运
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 280t锅炉烟气排放口 | 1.137 | 1.219084 | 5 | 5.182 | 5.556 | 35 | 22.228 | 23.833 | 50 | 5.844 | 179213.9965 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 1#焙烧炉烟气 | 1.0708 | -- | 10 | 0.253 | -- | 100 | 0.641 | -- | 100 | 0.680 | 4976.9294 | 停运
交口县兴荣冶炼有限公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | 1.0201 | -- | 30 | 12.112 | -- | 70 | -- | -- | -- | 9.940 | 101554.0196 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 拦焦地面站排气筒 | 2.9035 | -- | 30 | 5.015 | -- | 30 | -- | -- | -- | 9.542 | 154523.6213 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 3.135 | -- | 15 | 17.388 | -- | 30 | 64.117 | -- | 150 | 2.771 | 219472.1985 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 0.5839 | -- | 30 | 29.808 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.425 | 79104.15 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 锅炉烟气排放口1# | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 焦炉烟气排放口 | 2.2806 | -- | 15 | 12.075 | -- | 30 | 46.712 | -- | 150 | 1.765 | 108104.0725 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 装煤废气排放口 | 1.4182 | -- | 30 | 7.873 | -- | 70 | -- | -- | -- | 6.148 | 71693.5147 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 推焦废气排放口 | 3.4112 | -- | 30 | 8.073 | -- | 30 | -- | -- | -- | 5.579 | 103316.2825 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 干熄炉废气排放口 | 0.9916 | -- | 30 | 40.55 | -- | 80 | -- | -- | -- | 13.136 | 91162.3175 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期焦炉烟囱 | 1.6335 | -- | 15 | 10.256 | -- | 30 | 41.113 | -- | 150 | 2.077 | 285792.5264 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期机侧地面站排放口 | 1.1458 | -- | 30 | 7.185 | -- | 70 | -- | -- | -- | 22.047 | 187823.4654 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期推焦地面站排放口 | 1.1846 | -- | 30 | 9.174 | -- | 30 | -- | -- | -- | 15.019 | 128357.105 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期焦炉烟囱 | 1.6391 | -- | 15 | 14.385 | -- | 30 | 71.518 | -- | 150 | 5.416 | 283125.9607 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期装煤地面站烟囱 | 1.5855 | -- | 30 | 3.025 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.829 | 48882.8575 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期推焦地面站烟囱 | 2.1058 | -- | 30 | 8.376 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.582 | 120671.0142 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期干熄焦地面站排放口 | 1.1982 | -- | 30 | 10.549 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.771 | 146030.066 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期干熄焦地面站排放口 | 1.2927 | -- | 30 | 16.068 | -- | 80 | -- | -- | -- | 3.329 | 41059.7041 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 1.9990 | -- | 15 | 10.829 | -- | 30 | 32.229 | -- | 150 | 3.416 | 392643.115 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 1.1479 | -- | 30 | 8.638 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.681 | 94214.3325 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 3.4058 | -- | 30 | 6.544 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.415 | 251547.585 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 干熄焦地面站废气排放口 | 0.7546 | -- | 30 | 12.252 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.776 | 117709.9825 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.42 | -- | 15 | 5.458 | -- | 30 | 42.289 | -- | 150 | 4.009 | 504366.2707 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.6363 | -- | 30 | 6.083 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.684 | 124787.9825 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 推焦废气排放口 | 1.8806 | -- | 30 | 5.287 | -- | 30 | -- | -- | -- | 10.139 | 157081.3449 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 1.775 | -- | 30 | 9.770 | -- | 80 | -- | -- | -- | 13.578 | 171781.83 | --
孝义市晋茂化工有限公司 | 导热油炉和加热炉公用废气排放口 | 0.4599 | 0.4906 | 10 | 19.6983 | 21.0124 | 35 | 13.1121 | 13.9868 | 50 | 11.2490 | 15183.7221 | --
孝义市泰兴铝镁有限公司 | 锅炉排气筒 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
吕梁市黑猫新材料有限公司 | 1#2#色素炭黑生产线尾气锅炉燃烧废气烟囱 | 7.2752 | 7.4472 | 10 | 15.516 | 15.883 | 35 | 16.193 | 16.576 | 50 | 9.258 | 31002.5376 | --
山西中兴水泥有限责任公司 | 窑头除尘器排气筒 | 2.6267 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.187 | 3404.43 | 停运
山西中兴水泥有限责任公司 | 水泥窑尾排气筒 | 1.8089 | 9.8097 | 10 | 0.004 | 0.021 | 35 | 0.749 | 4.061 | 50 | 0.539 | 11583.2675 | 停运
孝义市金岩新型建材有限公司 | 1#烧结砖窑烟囱 | 3.331 | 4.420 | 30 | 12.295 | 16.314 | 150 | 0.615 | 0.816 | 200 | 6.444 | 122806.2317 | --
孝义市金岩新型建材有限公司 | 2#烧结砖窑烟囱 | 2.787 | 5.963 | 30 | 5.973 | 12.779 | 150 | 20.673 | 44.228 | 200 | 6.472 | 120850.2917 | --
孝义市佳辰建材有限公司 | 干燥隧道一体窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 1#精炼炉除尘器排气筒 | 0.962 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 2#精炼炉除尘器排气筒 | 1.3794 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.001 | 6.9399 | 停运
孝义市兴安化工有限公司 | 1#焙烧炉烟囱 | 6.743 | -- | 10 | 6.949 | -- | 100 | 28.205 | -- | 100 | 27.499 | 101238.6267 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 2#焙烧炉烟囱 | 2.613 | -- | 10 | 2.796 | -- | 100 | 42.067 | -- | 100 | 27.063 | 96049.8066 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 3#焙烧炉烟囱 | 5.129 | -- | 10 | 2.103 | -- | 100 | 25.415 | -- | 100 | 21.246 | 142582.6491 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 4#焙烧炉烟囱 | 4.546 | -- | 10 | 0.751 | -- | 100 | 40.084 | -- | 100 | 27.762 | 181563.0532 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 锅炉烟囱 | 2.7030 | 3.8110 | 5 | 11.896 | 16.773 | 35 | 24.500 | 34.544 | 50 | 7.185 | 979476.0766 | --
山西信发化工有限公司 | 1号锅炉烟道 | 0.7130 | 7.1651 | 5 | 0.448 | 4.499 | 35 | 0.113 | 1.139 | 50 | 1.455 | 83588.3732 | 停运
山西信发化工有限公司 | 2号锅炉烟道 | 0.3191 | 4.8399 | 5 | 0.170 | 2.583 | 35 | 0.420 | 6.373 | 50 | 0.498 | 29132.1526 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝1#焙烧炉废气排放口 | 0.345 | -- | 10 | 0.072 | -- | 100 | 0.122 | -- | 100 | 0 | 0 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝2#焙烧炉废气排放口 | 2.715 | -- | 10 | 14.764 | -- | 100 | 36.485 | -- | 100 | 19.892 | 128712.9939 | --
山西信发化工有限公司 | 氧化铝3#焙烧炉废气排放口 | 2.534 | -- | 10 | 2.38 | -- | 100 | 33.906 | -- | 100 | 18.614 | 189905.7176 | --
山西信发化工有限公司 | 3#锅炉烟道 | 2.6222 | 151.8944 | 5 | 0.387 | 22.437 | 35 | 0.552 | 32.003 | 50 | 0.185 | 10665.1947 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝4#焙烧炉废气排放口 | 1.548 | -- | 10 | 0 | -- | 100 | 0.772 | -- | 100 | 0 | 0 | 停运
孝义市田园化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
孝义市田园化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 1.7546 | 1.7808 | 5 | 7.194 | 7.301 | 35 | 30.547 | 31.003 | 50 | 13.015 | 227510.205 | --
孝义市田园化工有限公司 | 3#焙烧炉排气筒 | 7.8358 | -- | 10 | 1.272 | -- | 100 | 37.525 | -- | 100 | 18.658 | 167434.9271 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#锅炉排气筒 | 0.7445 | 0.6837 | 5 | 9.584 | 8.801 | 35 | 30.572 | 28.075 | 50 | 9.172 | 154623.4697 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 7.5641 | -- | 10 | 0.651 | -- | 100 | 43.979 | -- | 100 | 16.820 | 89080.815 | --
山西孝义华庆铝业有限公司 | 锅炉除尘脱硫脱硝系统排气口 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西孝义华庆铝业有限公司 | 焙烧炉排气口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西奥凯达化工有限公司 | 锅炉排气筒 | 1.1391 | 1.4258 | 5 | 1.3 | 1.32293 | 35 | 22.992 | 23.397555 | 50 | 4.995 | 88209.0145 | 停运
山西奥凯达化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 0.3683 | -- | 10 | 1.820 | -- | 100 | 5.279 | -- | 100 | 6.619 | 72913.735 | 停运
山西奥凯达化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | 6.6401 | -- | 10 | 5.051 | -- | 100 | 16.520 | -- | 100 | 15.654 | 90778.2066 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 2.5970 | 2.3430 | 5 | 0.668 | 0.602 | 35 | 22.340 | 20.155 | 50 | 3.528 | 70201.1578 | --
山西东义煤电铝集团有限公司 | 1#回转窑与精炼炉废气排放口 | 0.5825 | 0.8420 | 10 | 0.616 | 0.890 | 100 | 41.056 | 59.347 | 100 | 4.624 | 14243.487 | 停运
山西东义煤电铝集团有限公司 | 4#回转窑与还原炉废气排放口 | 0.8218 | 1.5829 | 10 | 2.686 | 5.17344 | 100 | 15.448 | 29.756 | 100 | 4.785 | 16503.1833 | --
孝义市金盛冶炼有限公司 | 烧结机头废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 高炉矿槽出铁场废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西孝义煤矸石发电有限责任公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
晋能孝义煤电有限公司 | 1#机组废气总排口 | 2.0148 | 2.1278 | 10 | 19.120 | 20.193 | 35 | 33.289 | 35.157 | 50 | 7.671 | 773427.43 | --
晋能孝义煤电有限公司 | 2#机组废气总排口 | 2.1965 | 2.4110 | 10 | 12.680 | 13.919 | 35 | 30.252 | 33.207 | 50 | 7.536 | 764252.63 | --
孝义市热力公司城东热源厂 | 锅炉废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西离柳焦煤集团有限公司汽源厂 | 燃煤锅炉烟气排放口 | 0.6020 | 84.3275 | 10 | -0.634 | -88.745 | 35 | 0.624 | 87.444 | 50 | 0.090 | 932.1444 | 停运
孝义市富源金来热源有限公司 | 150吨锅炉废气排口 | 2.2379 | 2.1904 | 10 | 2.423 | 2.372 | 35 | 36.558 | 35.782 | 50 | 4.708 | 338238.6 | --
孝义市富源金来热源有限公司 | 75吨锅炉废气排口 | 0.3102 | 19.6835 | 10 | 1.369 | 86.865 | 35 | 0.155 | 9.842 | 50 | 0.522 | 31099.1467 | 停运
山西骏捷新材料科技有限公司 | 转化预热炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 64.48 | 65.79 | 100 | 3.67 | 15931.1652 | --
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.446 | 18.992 | 50 | 0.161 | 382.24 | 停运
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.121 | 8.413 | 50 | 0.283 | 647.5454 | 停运
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.464 | 11.897 | 50 | 0.183 | 357.07 | 停运
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.215 | 16.484 | 50 | 0.111 | 207.9382 | 停运
山西领泽新材料科技有限公司 | 过渡期蒸汽锅炉废气排口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.412 | 6.214 | 50 | 4.955 | 9519.7237 | --
孝义市惠通供热有限公司高阳供热管理中心 | 高阳1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市惠通供热有限公司高阳供热管理中心 | 高阳2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉干熄焦废气排放口 | 2.4232 | -- | 30 | 25.779 | -- | 80 | -- | -- | -- | 12.901 | 125021.1768 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉干熄焦废气排放口 | 3.8723 | -- | 30 | 20.613 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.469 | 110960.7099 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉烟气排放口 | 2.2988 | -- | 15 | 11.174 | -- | 30 | 52.218 | -- | 150 | 4.763 | 194278.4359 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉烟气排放口 | 1.0721 | -- | 15 | 11.125 | -- | 30 | 51.546 | -- | 150 | 4.819 | 206159.3344 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉装煤废气排放口 | 2.0619 | -- | 30 | 21.667 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.622 | 123996.7386 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉推焦废气排放口 | 0.6036 | -- | 30 | 4.31 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.723 | 149367.0083 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉装煤废气排放口 | 0.6060 | -- | 30 | 18.956 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.838 | 127901.7927 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉推焦废气排放口 | 3.5120 | -- | 30 | 4.77 | -- | 30 | -- | -- | -- | 6.529 | 162299.0028 | --
山西金达煤化工科技有限公司 | 锅炉尾部脱硫脱硝烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 干熄焦地面站排口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 焦炉烟囱 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 推焦地面站排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 1.4065 | -- | 30 | 2.645 | -- | 70 | -- | -- | -- | 15.535 | 79785.489 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 3.5777 | -- | 30 | 8.471 | -- | 30 | -- | -- | -- | 12.404 | 214594.158 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉烟囱 | 1.4886 | -- | 15 | 13.391 | -- | 30 | 62.978 | -- | 150 | 2.964 | 214378.9725 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 0.9800 | -- | 30 | 2.753 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.329 | 66501.2515 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 0.336 | -- | 30 | 11.772 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.298 | 286881.9015 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉烟囱 | 1.8138 | -- | 15 | 12.764 | -- | 30 | 58.954 | -- | 150 | 3.092 | 235828.2725 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#干熄焦地面站排气筒 | 3.0488 | -- | 30 | 1.252 | -- | 80 | -- | -- | -- | 0.442 | 3347.25 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 2#干熄焦地面站排气筒 | 2.1741 | -- | 30 | 22.400 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.389 | 63231.9404 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 1.147 | 1.543421 | 10 | 13.818 | 18.593721 | 30 | 79.076 | 106.401 | 150 | 3.295 | 174794.8932 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 0.632 | -- | 10 | 8.651 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.150 | 105434.0709 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 0.359 | -- | 10 | 4.774 | -- | 30 | -- | -- | -- | 14.780 | 152021.8392 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 0.904 | -- | 10 | 18.561 | -- | 50 | -- | -- | -- | 6.447 | 69786.0024 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 0.5761 | 22.8561 | 15 | 6.443 | 255.605 | 30 | 1.866 | 74.025 | 150 | 0 | 18.3899 | 停运
山西文峰焦化科技有限公司 | 1#焦炉和2#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 1.466 | -- | 30 | 0.165 | -- | 30 | -- | -- | -- | 6.542 | 55461.0248 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 3#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 0.563 | -- | 30 | 1.145 | -- | 30 | -- | -- | -- | 2.086 | 15507.6727 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱湿法脱硫排放口 | 6.76 | -- | 15 | 13.671 | -- | 30 | 65.991 | -- | 150 | 6.212 | 292348.615 | --
山西星宇化工科技股份有限公司 | 尾气吸收塔排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
汾阳市恒泰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.3282 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.209 | 5919.1775 | --
汾阳市中鸿橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 1.868 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.407 | 1365.176 | --
汾阳市润恒橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.287 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.483 | 1633.263 | --
汾阳市杏花村镇辉煌瓷业有限公司 | 烤花窑隧道窑废气烟囱 | 2.4 | 4.169078 | 30 | 11.170 | 19.405 | 50 | 14.442 | 25.090 | 180 | 14.164 | 16183.8073 | --
汾阳市美耀瓷业有限公司 | 隧道窑辊道窑烟囱排放口 | 2.1978 | 2.4155 | 30 | 9.680 | 10.638 | 50 | 18.456 | 20.284 | 180 | 14.080 | 10438.1948 | --
汾阳市杏花村镇鑫盛瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 4.3348 | 4.6521 | 30 | 10.326 | 11.082 | 50 | 28.979 | 31.100 | 180 | 5.913 | 19090.1104 | --
汾阳市杏花村镇协盛源瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 4.2961 | 5.7525 | 30 | 0.100 | 0.133 | 50 | 37.858 | 50.692 | 180 | 5.484 | 15978.8854 | --
汾阳市兴安橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 2.1051 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.884 | 59634.0992 | --
吕梁市恒盛橡胶股份有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 0.2926 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.106 | 240.25 | 停运
汾阳市强盛橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.8237 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.596 | 3569.8499 | --
汾阳市华瑞橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 2.5931 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.478 | 36536.5975 | --
汾阳市演武镇荣达橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.0007 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.886 | 5342.7125 | --
汾阳市演武镇宏泰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气处理设施排放筒 | 1.0549 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.852 | 1941.1502 | --
山西天龙橡胶科技股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.858 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.137 | 6934.3836 | --
汾阳市演武镇宏丰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.676 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.145 | 218.646 | --
吕梁市鸿涛废旧橡胶再生研发股份有限公司 | 炼胶工序废气排放口 | 1.301 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.341 | 17363.1522 | --
汾阳市恒凯橡胶科技有限公司 | 裂解炉废气处理装置排气筒 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
汾阳市致祥胶业有限公司 | 废气处理排放筒 | 1.632 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.242 | 821.779 | --
汾阳市志峰橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.611 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.580 | 1937.8905 | --
汾阳市演武镇振飞橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.528 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.291 | 981.6306 | --
汾阳市演武镇雄伟橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 2.603 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.366 | 4544.7438 | --
汾阳市鑫隆橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.595 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.545 | 1812.306 | --
山西文丰环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.179 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.971 | 3223.2715 | --
汾阳市瑞丰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 2.121 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.533 | 5029.44 | --
汾阳市明兴橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 0.481 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.619 | 3944.0715 | --
汾阳市明盛橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 0.394 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.463 | 1558.4283 | --
汾阳市明辉橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西茂原橡胶科技股份有限公司 | 脱硫、炼制废气处理设施排气筒 | 1.823 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.947 | 3177.8971 | --
汾阳市俊宝橡胶厂（有限公司） | 废气处理排放筒 | 1.616 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.141 | 3756.9062 | --
汾阳市建明橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.678 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.161 | 533.6552 | --
汾阳市华联橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.476 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.003 | 10.8184 | 停运
汾阳市虎跃橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.848 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.127 | 3757.88 | --
汾阳市鸿盛橡胶有限公司 | 再生胶生产废气总排口 | 1.424 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.380 | 1293.1298 | --
汾阳市广兴橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 2.352 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.041 | 3391.2955 | --
汾阳市光辉橡胶制品有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.552 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.405 | 3556.3202 | --
汾阳市东鑫橡胶科技有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.794 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.078 | 143.4059 | --
山西安泰飞环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.558 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.377 | 9977.739 | --
汾阳市海涛橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 1.225 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.380 | 2019.2522 | --
汾阳市瑞恒橡胶有限公司 | 废气总排口 | 2.310 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.985 | 3299.0138 | --
山西国峰煤电有限责任公司 | 1号锅炉脱硫塔出口 | 2.484 | 5.286 | 10 | 1.170 | 2.490 | 35 | 29.879 | 63.580 | 50 | 6.65 | 666847.0062 | 停运
山西国峰煤电有限责任公司 | 2号锅炉脱硫塔出口 | 0.554 | 0.582 | 10 | 7.014 | 7.36249 | 35 | 40.803 | 42.837 | 50 | 8.74 | 820821.9016 | --
汾阳中科渊昌再生能源有限公司 | 焚烧烟气排放筒 | 1.514 | 1.174 | 20 | 65.729 | 50.940829 | 80 | 212.957 | 165.045 | 250 | 9.874 | 81468.4513 | --
吕梁市医疗废物集中处置中心 | 焚烧系统废气处理设施排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
汾阳市盛鼎建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.942 | 34.113 | 50 | 6.718 | 25594.3119 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.785 | -17.901 | 50 | 0.072 | 230.4942 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.707 | 36.070 | 50 | 2.048 | 4554.5941 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.653 | 36.567 | 50 | 2.469 | 5554.5707 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 50 | 0.683 | 3748.4186 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.069 | 37.339 | 50 | 5.655 | 22825.5843 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.140 | -165.804 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 3#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.297 | -31.788 | 50 | 0.485 | 2818.1625 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 4#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.589 | 35.571 | 50 | 1.974 | 10063.805 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 5#燃气锅炉排放筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.922 | -210.703 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 6#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.748 | 263.178 | 50 | 0.729 | 4340.015 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.274 | 28.281 | 50 | 1.592 | 7731.285 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒1#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.582 | 31.070 | 50 | 3.536 | 5991.4799 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒2#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 50 | 0.498 | 1008.6379 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒3#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.979 | 32.098 | 50 | 1.131 | 2273.2711 | 停运