## sheet1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2026年06月13日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
吕梁山水水泥有限公司 | 窑尾电除尘器排放筒 | 1.2528 | 75.5990 | 10 | 0.321 | 19.370 | 35 | 0.363 | 21.912 | 50 | 0.006 | 221.1816 | 停运
吕梁山水水泥有限公司 | 冷却机排放口 | 1.2437 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.047 | 57811.4489 | 停运
吕梁山水水泥有限公司 | 辊压选粉收尘器排放筒 | 1.9777 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.742 | 164759.9939 | --
吕梁山水水泥有限公司 | 煤磨除尘器排放筒 | 0.492 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.066 | 377.9495 | 停运
山西菲尔茂新再生物资回收有限公司 | 1#生产线热解炉废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
晋能大土河热电有限公司 | 1号机组净烟气 | 3.5086 | 3.9196 | 10 | 17.687 | 19.759 | 35 | 36.590 | 40.877 | 50 | 4.683 | 698040.8025 | --
晋能大土河热电有限公司 | 2号机组净烟气 | 4.7330 | 5.0072 | 10 | 16.426 | 17.377098 | 35 | 32.899 | 34.805 | 50 | 5.337 | 799820.0075 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝设施排放口 | 0.983 | -- | 15 | 22.237 | -- | 30 | 108.571 | -- | 150 | 3.373 | 214957.705 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.785 | -- | 30 | 2.587 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.177 | 108950.32 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 推焦废气排放口 | 1.5208 | -- | 30 | 0.464 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.785 | 139579.1025 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 3.735 | -- | 30 | 23.244 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.265 | 78360.215 | --
山西金源煤化科技有限公司 | 二期500万kcal焦油蒸馏管式炉排口 | 2.13 | 2.60 | 200 | 1.06 | 1.30 | 550 | 50.46 | 61.65 | 240 | 3.32 | 10010.5858 | --
文水县鑫明泰化工有限公司 | 在线监测废气排放口 | 0.3006 | 0.6259 | 20 | 1.719 | 3.580 | 50 | 64.975 | 135.306 | 200 | 5.574 | 14543.3925 | --
山西盛达威科技有限公司 | 尾气锅炉废气排放口 | 1.834 | 2.524 | 10 | 1.002 | 1.378645 | 35 | 15.528 | 21.366 | 50 | 13.088 | 86244.8925 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线窑窑头 | 1.5696 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.187 | 3300.04 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 一线水泥窑窑尾 | 0.3664 | 19.1567 | 10 | 0.971 | 50.761 | 35 | 1.722 | 90.033 | 50 | 2.494 | 39996.5175 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑尾 | 0.1710 | 11.9895 | 10 | 0.190 | 13.303 | 35 | 3.872 | 271.504 | 50 | 3.007 | 49924.405 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑头 | 0.5339 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.003 | 54.47 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 1#球磨机 | 1.2886 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.867 | 5739.415 | --
山西吉港水泥有限公司 | 2#球磨机 | 0.6200 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.884 | 2102.8475 | --
山西吉港水泥有限公司 | 3#水泥磨 | 0.6627 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.941 | 2200.65 | --
山西吉港水泥有限公司 | 4#水泥磨 | 1.8275 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.776 | 1696.455 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线煤磨机 | 0.387 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.402 | 1165.65 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线煤磨机 | 0.332 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.635 | 1847.3052 | 停运
文水恒安兄弟建材有限公司 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县玉玺平安建筑材料有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县穆家寨新兴砖厂 | 1#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县穆家寨新兴砖厂 | 2#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县金星建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县嘉威建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县诚源建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 5.576 | 5.329 | 30 | 32.114 | 30.693 | 150 | 78.895 | 75.403 | 200 | 6.205 | 157043.4035 | --
山西浩海陶瓷科技有限公司 | 煅烧窑排气筒 | 1.036 | 1.988482 | 30 | 0.5 | 0.959692 | 50 | 75.378 | 144.633 | 180 | 5.878 | 11832.72 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 120t转炉二次烟气除尘排气筒 | 0.442 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.933 | 706905.2829 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机头脱硫脱硝除尘出口排气筒 | 1.473 | 1.098433 | 10 | 12.516 | 9.334 | 35 | 39.592 | 29.525 | 50 | 5.676 | 644249.2762 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机尾除尘排气筒 | 3.056 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.68 | 489367.7712 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场1号除尘排气筒 | 0.651 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.139 | 343675.4233 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉矿槽除尘排气筒 | 0.704 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.726 | 426560.1538 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场2号除尘排气筒 | 1.415 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.625 | 119296.7282 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1#燃气发电锅炉排气筒 | 1.12 | 1.094699 | 5 | 27.091 | 26.471 | 35 | 8.500 | 8.305 | 50 | 6.542 | 420421.2099 | --
山西光华铸管有限公司 | 烧结机头_竖炉焙烧排气筒 | 1.231 | 9.494 | 10 | 4.108 | 31.682 | 35 | 0.879 | 6.776 | 50 | 0.006 | 151.8506 | 停运
山西光华铸管有限公司 | 高炉矿槽废气排气筒 | 2.792 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.101 | 126757.901 | --
山西光华铸管有限公司 | 高炉出铁场排气筒 | 2.346 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.055 | 142153.1087 | --
山西光华铸管有限公司 | 烧结机尾排气筒 | 1.580 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.353 | 1719.2303 | 停运
山西光华铸管有限公司 | 燃气锅炉排气筒 | 1.228 | 1.561 | 10 | 3.683 | 4.679 | 35 | 18.057 | 22.942 | 50 | 20.893 | 36136.1468 | --
山西国金电力有限公司 | #1循环流化床锅炉烟囱 | 4.2404 | 47.4343 | 10 | 0.179 | 2.007 | 35 | 0.318 | 3.557 | 50 | 1.313 | 132020.5047 | 停运
山西国金电力有限公司 | #2循环流化床锅炉烟囱 | 0.3669 | 0.3797 | 10 | 12.716 | 13.159012 | 35 | 40.856 | 42.278 | 50 | 7.013 | 789362.0982 | --
山西国金电力有限公司 | 窑头收尘器废气排放口 | 0.313 | 0.314 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.106 | 3470.8488 | 停运
山西国金电力有限公司 | 1#水泥窑废气排放口 | 1.410 | 81.828 | 20 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 320 | 0.564 | 20727.0842 | 停运
文水县振兴化肥有限公司 | 锅炉烟囱 | 1.2549 | 1.6805 | 20 | 12.273 | 17.120012 | 100 | 18.095 | 24.232 | 150 | 3.503 | 56750.7057 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.1013 | -- | 15 | 19.172 | -- | 30 | 70.398 | -- | 150 | 3.547 | 222958.33 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 装煤推焦排口 | 0.813 | -- | 30 | 9.654 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.939 | 69889.6398 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#3#余热锅炉烟气排放口 | 0.4297 | -- | 15 | 5.856 | -- | 30 | 83.850 | -- | 150 | 7.484 | 105817.6781 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 3#余热锅炉烟气备用排放口 | 0.0140 | -- | 15 | 1.804 | -- | 30 | 2.308 | -- | 150 | 0 | 0 | 停运
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#余热锅炉烟气备用排放口 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 0.4822 | -- | 15 | 15.002 | -- | 30 | 77.897 | -- | 150 | 2.569 | 144262.4075 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 0.3547 | -- | 15 | 15.016 | -- | 30 | 78.077 | -- | 150 | 1.680 | 92920.2955 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉机侧地面站排口 | 0.7340 | -- | 30 | 6.268 | -- | 70 | -- | -- | -- | 3.986 | 56849.645 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉机侧地面站排口 | 1.8060 | -- | 30 | 4.111 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.290 | 61939 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#干熄焦地面站排口 | 0.2132 | -- | 30 | 37.178 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.417 | 93764.4625 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#干熄焦地面站排口 | 0.5144 | -- | 30 | 37.320 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.920 | 103425.335 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 出焦地面站排口 | 1.1944 | -- | 30 | 11.795 | -- | 30 | -- | -- | -- | 6.235 | 137376.9625 | --
交城县三喜化工有限公司（二厂区） | 硝酸反应尾气排放筒 | -- | -- | -- | 0.5 | -- | -- | 66.582 | -- | 200 | 30.054 | 40091.4477 | --
山西恩泽生物技术有限公司 | 稀硝酸装置吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 83.345 | -- | 200 | 23.451 | 12141.623 | --
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 58.333 | -- | 200 | 22.418 | 65143.1809 | --
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.488 | -- | 200 | 23.714 | 68526.3275 | --
山西东锦肥业有限公司 | 两钠碱液吸收尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.681 | -- | 100 | 0.395 | 1324.4015 | 停运
交城县德谦肥业有限公司 | 硝酸吸收塔尾气排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 52.376 | -- | 200 | 16.931 | 16226.0355 | --
山西润锦化工有限公司 | 尿素筛分系统排放口 | 0.898 | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.812 | 64304.1039 | --
山西沃锦新材料股份有限公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.768 | -- | 200 | 16.755 | 54988.6402 | --
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 焚烧系统废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 肼基物烘干排放口 | 1.5332 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.010 | 11786.5415 | --
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 三环唑烘干排放口 | 1.628 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.557 | 4894.2504 | --
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑尾废气出口 | 1.2891 | 35.3478 | 10 | 0.128 | 3.521 | 35 | 0.078 | 2.151 | 50 | 1.554 | 45312.2425 | 停运
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑头废气出口 | 4.0331 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.405 | 30374.335 | 停运
山西金虎水泥有限责任公司 | 煤磨磨尾废气出口 | 1.0230 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.005 | 16.0575 | 停运
交城县岭底石刚砖厂 | 隧道窑废气排气口 | 2.087338 | 2.501231 | 30 | 35.303061 | 41.091038 | 150 | 34.389633 | 38.848239 | 200 | 15.141332 | 169612.4725 | --
交城县众鑫建材有限公司 | 隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
交城县鼎烽建材有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
交城县电力砖厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.4493 | 0.4902 | 30 | 31.031 | 33.861 | 150 | 40.260 | 43.932 | 200 | 6.225 | 108288.78 | --
山西林石源建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 2#玻璃熔窑烟囱 | 3.408 | 5.169 | 30 | 0.388 | 0.588495 | 200 | 123.126 | 186.754 | 400 | 6.940 | 117318.6443 | --
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 1#玻璃熔窑烟囱 | 3.75 | 94.95 | 30 | 0.13 | 3.33 | 200 | 1.20 | 30.38 | 400 | 0.68 | 14331.8883 | 停运
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 3#4#玻璃熔窑备用烟囱 | 3.124 | 5.970 | 30 | 0.525 | 1.003086 | 200 | 110.914 | 211.922 | 400 | 5.637 | 83982.925 | --
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 4#玻璃熔窑烟囱 | 0.2926 | 12.2418 | 30 | 2.981 | 124.717 | 200 | 0.026 | 1.074 | 400 | 0.968 | 20201.8104 | 停运
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 3#玻璃熔窑烟囱 | 1.23 | 1.36 | 30 | 57.69 | 63.80 | 200 | 51.08 | 56.49 | 400 | 19.16 | 131801.9812 | --
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 1#2#玻璃熔窑备用烟囱 | 1.72 | 2 | 30 | 74.39 | 86.41 | 200 | 97.31 | 113.04 | 400 | 11.81 | 79931.452 | --
山西众鑫锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 0.590 | 0.360 | 10 | 23.925 | 14.603245 | 35 | 2.118 | 1.293 | 100 | 7.318 | 10087.2921 | --
交城县陈氏耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.4960 | 1.0016 | 10 | 0.686 | 0.459272 | 35 | 72.617 | 48.619 | 100 | 4.583 | 5487.3972 | --
山西国丰耐火材料有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | 0.538 | 0.406 | 10 | 11.048 | 8.346509 | 35 | 150.695 | 113.850 | 200 | 6.070 | 8789.0261 | --
山西中天锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑烟气排放筒 | 0.827 | 0.470 | 10 | 16.873 | 9.58329 | 35 | 63.835 | 36.258 | 200 | 10.576 | 12035.1207 | --
交城县晋阳耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.4315 | 1.5452 | 10 | 5.887 | 6.355 | 35 | 33.846 | 36.535 | 100 | 4.775 | 9987.9068 | --
山西锐能新材料有限公司 | 高铝生产线窑炉烟气排放口 | 1.0782 | 0.6176 | 10 | 1.563 | 0.895 | 35 | 36.492 | 20.904 | 100 | 1.315 | 24177.76 | --
山西锐能新材料有限公司 | 中铝生产线窑炉烟气排放口 | 1.8678 | 1.5358 | 10 | 4.690 | 3.856 | 35 | 59.349 | 48.799 | 100 | 1.650 | 45443.1875 | --
山西锐能新材料有限公司 | 脱水料生产线回转窑烟气排放口 | 6.025 | 4.363 | 10 | 9.615 | 6.963 | 35 | 11.077 | 8.022 | 100 | 3.415 | 12409.2378 | --
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉热风炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机头排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机尾_整粒_破碎筛分排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉出铁场排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#高炉矿槽底排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 4号锰矿烘干回转窑排气筒 | 2.73 | -- | 20 | 0.024 | -- | 200 | 16.80 | -- | 300 | 3.20 | 10354.7491 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 5号石灰石回转窑排气筒 | 1.99 | 2.90 | 20 | 2.134 | 3.11326 | 200 | 17.92 | 26.16 | 300 | 9.80 | 37608.5458 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 7号石灰石回转窑排气筒 | 2.36 | 3.15 | 20 | 1.32 | 1.76 | 200 | 24.87 | 33.19 | 300 | 11.57 | 59966.2725 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 8号回转窑排气筒 | 2.23 | -- | 20 | 3.68 | -- | 200 | 21.98 | -- | 300 | 6.731 | 37962.2556 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 6号锰矿烘干回转窑排气筒 | 1.91 | -- | 20 | 2.88 | -- | 200 | 4.35 | -- | 300 | 4.87 | 35594.0462 | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 3号石灰石回转窑排气筒 | 0.96 | 58.60 | 20 | 0.07 | 4.50 | 200 | 0 | 0 | 300 | 0.06 | 286.2475 | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 9#回转窑排气筒 | 1.20 | 1.35 | 20 | 0.497 | 0.562448 | 200 | 31.97 | 36.16 | 300 | 6.71 | 44974.1925 | --
交城县金铭恒业环保科技有限公司 | 冶炼废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交城县兆晟环保科技有限公司 | 裂解炉裂解废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西国锦煤电有限公司 | 1#机组烟气排口 | 1.987 | 1.980923 | 10 | 17.334 | 17.280992 | 35 | 29.875 | 29.783642 | 50 | 7.005 | 666604.4596 | --
山西国锦煤电有限公司 | 2#机组烟气排口 | 0.4452 | 14.6765 | 10 | 0.053 | 1.748 | 35 | 0.639 | 21.076 | 50 | 0.057 | 6409.08 | 停运
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 2.45 | -- | 30 | 10.27 | -- | 80 | -- | -- | -- | 3.59 | 56941.3354 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.39 | -- | 30 | 6.085 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.72 | 201081.3429 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 装煤废气排放口 | 0.31 | 4.12 | 30 | 3.41 | 45.58 | 70 | -- | -- | -- | 10.85 | 243083.5083 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 焦炉烟气脱硫、脱硝设施排放口 | 1.44 | -- | 15 | 9.03 | -- | 30 | 39.93 | -- | 150 | 3.72 | 329313.8158 | --
山西锐鑫耐火材料有限公司 | 回转窑、辊道窑废气排放口 | 1.371 | 1.626 | 10 | 2.437 | 2.88858 | 35 | 51.556 | 61.110 | 100 | 1.235 | 29621.2963 | --
山西中齐锐能高温材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 1.262 | 0.725 | 10 | 5.481 | 3.147584 | 35 | 71.395 | 41.002 | 200 | 8.568 | 55435.9977 | --
山西华鑫肥业股份有限公司 | 吸收塔废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.25 | -- | 200 | 30.40 | 159344.955 | --
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 714.286 | -- | -- | 52.055 | -- | 200 | 28.426 | 67258.749 | --
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 2号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 回转窑废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 1号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运
山西金兰化工股份有限公司新型肥料分公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.109 | -- | 200 | 21.741 | 24137.028 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 吸收塔排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.299 | -- | 200 | 29.766 | 50390.0545 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 碱吸收废气排放口 | -- | -- | -- | 0.294 | 0.279567 | -- | 44.933 | 42.728 | 100 | 9.085 | 16576.8193 | --
兴县南通玉明砖厂 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西华兴铝业有限公司 | 1#、2#和3#锅炉烟气排放口 | 1.439 | 1.501 | 5 | 24.853 | 25.925 | 35 | 39.030 | 40.712 | 50 | 1.697 | 279471.7937 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.578 | -- | 10 | 0.563 | -- | 100 | 35.530 | -- | 100 | 27.721 | 127240.6955 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期2#悬浮焙烧炉废气排放口 | 0.874 | -- | 10 | 0.686 | -- | 100 | 28.686 | -- | 100 | 27.642 | 119446.539 | --
山西华兴铝业有限公司 | 二期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.652 | -- | 10 | 4.12 | -- | 100 | 36.696 | -- | 100 | 20.874 | 196700.4057 | --
山西华兴铝业有限公司 | 4#锅炉烟气排放口 | 0.529 | 0.501 | 5 | 27.057 | 25.61892 | 35 | 42.955 | 40.672 | 50 | 15.030 | 458773.7379 | --
山西中润铝业有限公司 | 1#8#电解工区电解废气净化设施出口 | 3.187 | -- | 10 | 29.06 | -- | 100 | -- | -- | -- | 12.90 | 1118325.8854 | --
山西中润铝业有限公司 | 2#7#电解工区电解废气净化设施出口 | 3.97 | -- | 10 | 24.46 | -- | 100 | -- | -- | -- | 14.01 | 1213067.7154 | --
山西中润铝业有限公司 | 3#6#电解工区电解废气净化设施出口 | 3.56 | -- | 10 | 27.50 | -- | 100 | -- | -- | -- | 12.15 | 1051753.0058 | --
山西中润铝业有限公司 | 4#5#电解工区电解废气净化设施出口 | 2.33 | -- | 10 | 26.66 | -- | 100 | -- | -- | -- | 12.82 | 1092219.1379 | --
山西臣功固体废物综合处置利用有限公司 | 焚烧烟囱 | 1.452 | 46.282 | 30 | 1.480 | 47.171 | 100 | 6.585 | 209.900 | 300 | 0.036 | 166.959 | 停运
临县安业乡东胜机砖厂 | 隧道窑排放口 | 0.2542 | 0.4436 | 30 | 6.452 | 11.306 | 150 | 1.474 | 2.595 | 200 | 0 | 5.1609 | 停运
临县三交镇武家沟机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县刘家会镇金润机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县华烨选煤有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | 8.527 | 8.087569 | 30 | 102.439 | 96.957 | 150 | 27.743 | 26.282 | 200 | 5.688 | 109473.6042 | --
临县前甘泉新型机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县马家湾飞宏机砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县临泉镇后月镜机砖厂 | 隧道窑烟囱 | 1.506184 | 1.710345 | 30 | 52.766094 | 58.466475 | 150 | 1.055905 | 1.197894 | 200 | 4.434055 | 61125.5692 | --
临县新民集中供热有限公司 | 3#锅炉脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
临县新民集中供热有限公司 | 4#锅炉脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西京能吕临发电有限公司 | 1号机组废气 | 2.4293 | 2.9715 | 10 | 11.280 | 13.798 | 35 | 33.512 | 40.992 | 50 | 8.769 | 845344.6625 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 2号机组废气 | 1.7857 | 1.9388 | 10 | 9.807 | 10.648205 | 35 | 37.893 | 41.144 | 50 | 8.524 | 779868.29 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 启动锅炉烟囱（长期停产） | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥窑排放口 | 0.2635 | 6.5943 | 10 | 0.278 | 6.946 | 35 | 0.472 | 11.804 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥窑排放口 | 0.332 | 13.223 | 10 | 0.273 | 10.867 | 35 | 0.433 | 17.227 | 50 | 0 | 0.6421 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#冷却机 | 0.6538 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.312 | 42182.7365 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#冷却机 | 0.884 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.028 | 933.9545 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥磨选粉机 | 2.550 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.662 | 129100.069 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥磨选粉机 | 0.758 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.644 | 8381.1654 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 3#水泥磨选粉机 | 0.745 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.058 | 747.0707 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 4#水泥磨选粉机 | 3.066 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.729 | 134867.5723 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 锅炉烟囱 | 1.0875 | 1.3136 | 10 | 15.855 | 19.152 | 35 | 25.219 | 30.463 | 50 | 3.904 | 416641.1142 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 二期焙烧炉排气筒 | 4.934 | -- | 10 | 25.172 | -- | 100 | 53.479 | -- | 100 | 16.606 | 171746.7308 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 三期焙烧炉排气筒 | 5.087 | -- | 10 | 6.572 | -- | 100 | 62.468 | -- | 100 | 14.157 | 134217.7253 | --
山西华光发电有限责任公司 | 4#锅炉排放口 | 0.7753 | 0.7595 | 5 | 17.514 | 17.156 | 35 | 35.895 | 35.161 | 50 | 16.730 | 1840349.4325 | --
山西华光发电有限责任公司 | 3#锅炉排放口 | 0.1617 | 6.2746 | 5 | -0.140 | -5.418 | 35 | 0.067 | 2.599 | 50 | 0.343 | 46140.645 | 停运
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 2#烟囱 | 1.5378 | 4.5662 | 10 | 3.563 | 10.581 | 35 | 12.362 | 36.707 | 50 | 2.600 | 231753.845 | 停运
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 1#烟囱 | 3.4351 | 4.1726 | 10 | 17.913 | 21.760 | 35 | 32.869 | 39.926 | 50 | 6.409 | 435941.2649 | --
吕梁三峰环保发电有限公司 | 2#焚烧炉废气排放口 | 2.8107 | 1.8198 | 20 | 82.386 | 53.341474 | 80 | 130.596 | 84.554 | 250 | 10.203 | 43187.7287 | --
吕梁三峰环保发电有限公司 | 1#焚烧炉废气排放口 | 3.3952 | 2.1061 | 20 | 86.122 | 53.425524 | 80 | 149.221 | 92.566 | 250 | 9.514 | 38882.2766 | --
柳林县华亿新型建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 0.1853 | 0.1213 | 30 | 112.26 | 73.532657 | 150 | 43.35 | 28.37 | 200 | 3.77 | 140103.9904 | --
石楼县民宜供热有限责任公司 | 1#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.789 | 1.386 | 50 | 4.704 | 34709.0687 | 停运
石楼县民宜供热有限责任公司 | 2#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.378 | 2.872 | 50 | 1.821 | 16213.833 | 停运
石楼县民宜供热有限责任公司 | 3#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.180 | -69.720 | 50 | 1.682 | 14306.7409 | 停运
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（一期） | 3.02 | 4.35 | 10 | 0.14 | 0.20 | 35 | 6.53 | 9.39 | 50 | 5.64 | 374848.6787 | 停运
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（二期） | 2.977 | 2.935896 | 10 | 8.084 | 7.972 | 35 | 28.436 | 28.043 | 50 | 12.072 | 763141.4322 | --
岚县丰达焦化冶炼集团有限公司 | 焦炉烟气排放口 | 1.2584 | -- | 15 | 3.880 | -- | 30 | 8.966 | -- | 150 | 0.556 | 7855.7382 | 停运
岚县恒运砖厂 | 窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县茂生砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县宏发砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机尾排放口 | 1.059 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.36 | 125019.7381 | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 燃气锅炉排放口 | 1.332 | 1.429098 | 10 | 11.283 | 12.105496 | 35 | 7.682 | 8.241994 | 50 | 10.712 | 30417.0027 | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机头排放口 | 1.813 | 1.48582 | 10 | 14.402 | 11.802971 | 35 | 6.54 | 5.359771 | 50 | 27.877 | 400890.487 | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 1.064 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.882 | 138991.3164 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 0.856 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.085 | 98767.1643 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 立磨机排放口 | 0.5866 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.540 | 40876.5125 | 停运
山西聚义兴铸业有限公司 | 烧结机头废气排气筒 | 1.1939 | 1.5441 | 10 | 13.331 | 17.242 | 35 | 13.149 | 17.006 | 50 | 7.408 | 113336.5825 | 停运
山西聚义兴铸业有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | 0.555 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.399 | 53403.5169 | 停运
山西聚义兴铸业有限公司 | 高炉矿槽槽上、焦炭转运、高炉出铁场废气排气筒 | 2.6128 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.868 | 33435.7793 | 停运
山西聚义兴铸业有限公司 | 燃气锅炉废气排气筒 | 1.0664 | 1.8438 | 5 | 14.007 | 24.218 | 35 | 7.309 | 12.638 | 50 | 2.464 | 23753.2875 | 停运
山西聚义兴铸业有限公司 | 高炉矿槽槽下废气排气筒 | 2.817 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.181 | 66055.2472 | 停运
岚县民宜供热有限公司 | 锅炉烟气排放筒 | 7.943 | 355.603 | 10 | 1.881 | 84.221 | 35 | 5.196 | 232.607 | 50 | 1.316 | 76808.0411 | 停运
方山县圪洞镇四通砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
方山县新房诚信砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
方山县峪口新宏砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 2#脱硫塔出口 | 0.1783 | 6.0855 | 10 | 0.432 | 14.761 | 35 | 2.039 | 69.607 | 50 | 0.270 | 19745.0775 | 停运
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 1#脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
方山县煦泰热力有限公司城北热源厂 | 锅炉废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西福裕焦化有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 0.605 | -- | 30 | 0.210 | -- | 80 | -- | -- | -- | 0.256 | 3257.6995 | 停运
山西福裕焦化有限公司 | 125万焦炉烟囱排放口 | 1.248 | 1.272769 | 15 | 20.306 | 20.709 | 30 | 42.330 | 43.171 | 150 | 3.156 | 276523.42 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万推焦地面站废气排放口 | 1.617 | -- | 30 | 6.536 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.42 | 179783.6595 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万装煤地面站废气排放口 | 1.231 | -- | 30 | 7.062 | -- | 70 | -- | -- | -- | 15.616 | 191766.331 | --
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑头除尘排放筒 | 0.512 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.425 | 70421.3152 | 停运
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑尾排放筒 | 0.825 | 60.427 | 10 | 0.074 | 5.436 | 35 | 0.245 | 17.958 | 50 | 0.301 | 14535.2708 | 停运
吕梁弘泽铝质耐材有限公司 | 耐火材料窑废气排放口 | 0.16 | 2.95 | 10 | 0.02 | 0.38 | 35 | 0.09 | 1.75 | 100 | 0.73 | 6321.3741 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机头 | 1.4070 | 2.3915 | 10 | 1.209 | 2.055 | 35 | 13.300 | 22.607 | 50 | 0.669 | 75533.47 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机头 | 1.647 | 1.443722 | 10 | 2.124 | 1.862 | 35 | 24.420 | 21.404 | 50 | 6.144 | 557692.6217 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨装煤 | 0.821 | -- | 30 | 9.867 | -- | 70 | -- | -- | -- | 6.770 | 35695.6414 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨推焦 | 1.223 | -- | 30 | 12.298 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.825 | 69498.5651 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机尾 | 0.603 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.167 | 469054.5436 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机尾 | 1.0356 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.843 | 34863.2557 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机尾 | 1.807 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.407 | 432233.8743 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉矿槽 | 0.9097 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.272 | 58426.6394 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉矿槽 | 0.936 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.073 | 299365.7525 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉矿槽 | 0.715 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.180 | 253016.9694 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉出铁场 | 0.2784 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.773 | 81171.9192 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉出铁场 | 0.11 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.551 | 355778.9062 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉出铁场 | 0.175 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.762 | 382788.0715 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 一体系转炉二次 | 1.3036 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.044 | 117504.7853 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 二体系转炉二次 | 1.202 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.784 | 393893.4212 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机头 | 0.697 | 0.792224 | 10 | 1.671 | 1.900 | 35 | 23.619 | 26.847 | 50 | 7.385 | 676300.8764 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱1 | 1.863 | -- | 15 | 1.808 | -- | 30 | 35.143 | -- | 150 | 1.604 | 106831.3721 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱2 | 1.477 | -- | 15 | 1.304 | -- | 30 | 43.079 | -- | 150 | 1.678 | 113756.71 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 二期剩余煤气锅炉 | 2.030 | 2.153 | 5 | 0.221 | 0.235 | 35 | 22.716 | 24.098 | 50 | 6.430 | 251058.4764 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 剩余煤气锅炉 | 0.9341 | 1.0485 | 5 | 0.316 | 0.355 | 35 | 20.804 | 23.351 | 50 | 4.240 | 201811.2212 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 链篦机-回转窑焙烧废气排气筒 | 1.599 | 1.059874 | 10 | 1.543 | 1.023 | 35 | 5.203 | 3.449 | 50 | 7.778 | 499829.4675 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨推焦 | 2.429 | -- | 30 | 7.073 | -- | 30 | -- | -- | -- | 6.749 | 144232.7293 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨焦炉烟囱 | 1.323 | -- | 15 | 0.460 | -- | 30 | 30.251 | -- | 150 | 2.976 | 246755.5275 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨机侧 | 1.637 | -- | 30 | 3.942 | -- | 70 | -- | -- | -- | 9.560 | 100223.104 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨干熄焦 | 2.482 | -- | 30 | 8.689 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.253 | 106325.3537 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#回转窑窑尾 | 2.22 | 4.105261 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.58 | 166112.1208 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#回转窑窑尾 | 1.424 | 2.995468 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.80 | 207951.7379 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 4#回转窑窑尾 | 1.062 | 2.384455 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.89 | 140647.4945 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#回转窑窑尾 | 2.424 | 8.378 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.933 | 233436.1575 | 停运
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱1号脱硫塔出口 | 2.1045 | 2.5229 | 10 | 3.127 | 3.7488 | 35 | 28.207 | 33.815 | 50 | 6.375 | 308526.63 | --
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱2号脱硫塔出口 | 1.231 | 1.568285 | 10 | 6.959 | 8.866 | 35 | 27.939 | 35.594 | 50 | 6.913 | 332547.435 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 焦炉烟囱 | 0.5872 | -- | 15 | 9.779 | -- | 30 | 91.051 | -- | 150 | 5.767 | 496398.7045 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 地面站烟囱 | 0.3923 | -- | 30 | 5.496 | -- | 30 | -- | -- | -- | 13.343 | 184863.915 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉矿槽排放口 | 1.2675 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.985 | 76802.716 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 2.5759 | 2.6290 | 5 | 4.341 | 4.431 | 35 | 30.285 | 30.910 | 50 | 7.657 | 116597.5075 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机头排气筒 | 0.2462 | 2.4082 | 10 | 0.378 | 3.698 | 35 | 0.304 | 2.975 | 50 | 0 | 0.2125 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉出铁场废气排口 | 0.6031 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.520 | 339279.8533 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉矿槽排放口 | 0.2532 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.205 | 5593.3096 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | 0.4315 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.013 | 186.841 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉出铁场废气排口 | 0.1722 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 机头废气排放口 | 2.7886 | 3.0428 | 10 | 7.038 | 7.679 | 35 | 20.672 | 22.557 | 50 | 7.360 | 305652.2124 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 2#机尾除尘器 | 1.1638 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.496 | 147211.1025 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 电厂2#脱硫塔排放口 | 1.0654 | 1.7122 | 5 | 9.280 | 14.915 | 35 | 15.910 | 25.570 | 50 | 15.461 | 216998.0772 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 电厂1#脱硫塔排放口 | 0.452 | 0.505969 | 5 | 0.205 | 0.229477 | 35 | 19.276 | 21.571 | 50 | 6.947 | 57903.96 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 出铁厂除尘 | 0.4819 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.046 | 241637.1915 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 1#上料矿槽除尘 | 0.3181 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.499 | 113659.4954 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 1#机尾除尘烟囱 | 0.2287 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 2#上料矿槽除尘器 | 0.5837 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.955 | 153739.6627 | --
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃气锅炉废气排放口 | 1.9658 | -751.9667 | 5 | 0.090 | -34.555 | 35 | 0.180 | -69.015 | 50 | 0.258 | 3054.3112 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 0.9402 | 15.7664 | 10 | 0.097 | 1.633 | 35 | 0.176 | 2.960 | 50 | 0 | 0 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃煤锅炉废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 1.4342 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.625 | 5628.6142 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 0.6695 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.545 | 5160.9837 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 0.7012 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.670 | 11999.5099 | 停运
交口县鑫海实业有限公司 | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
交口县鑫海实业有限公司 | 原料高炉矿槽出铁场废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
华源科技交口有限公司 | 2#焙烧炉烟气排放口 | 0.7712 | -- | 10 | 0.236 | -- | 100 | 0.429 | -- | 100 | 2.136 | 28917.87 | 停运
华源科技交口有限公司 | 3#焙烧炉烟气排放口 | 1.5324 | -- | 10 | 78.417 | -- | 100 | 38.829 | -- | 100 | 15.129 | 91690.1972 | --
华源科技交口有限公司 | 3#锅炉烟囱排放口 | 0.5101 | 0.4900 | 5 | 10.035 | 9.640 | 35 | 40.618 | 39.019 | 50 | 7.994 | 384065.7388 | --
华源科技交口有限公司 | 4#锅炉烟囱排放口 | 1.364 | 1.415328 | 5 | 4.185 | 4.342485 | 35 | 35.951 | 37.303872 | 50 | 6.272 | 272196.4903 | 停运
华源科技交口有限公司 | 1#焙烧炉烟气排放口 | 2.3165 | -- | 10 | 25.957 | -- | 100 | 34.871 | -- | 100 | 22.720 | 131286.5629 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 2#焙烧炉烟气 | 0.758 | -- | 10 | 28.803 | -- | 100 | 57.231 | -- | 100 | 22.341 | 68849.9347 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 130t锅炉烟气 | 0.7293 | 11.4289 | 5 | 0.012 | 0.193 | 35 | -0.580 | -9.082 | 50 | 0.218 | 8017.7486 | 停运
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 280t锅炉烟气排放口 | 1.154 | 1.216614 | 5 | 5.019 | 5.291 | 35 | 23.317 | 24.582 | 50 | 5.739 | 176379.5498 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 1#焙烧炉烟气 | 1.0717 | -- | 10 | 0.239 | -- | 100 | 0.882 | -- | 100 | 0.587 | 4292.0712 | 停运
交口县兴荣冶炼有限公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | 0.9384 | -- | 30 | 10.018 | -- | 70 | -- | -- | -- | 9.989 | 102792.5535 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 拦焦地面站排气筒 | 2.8774 | -- | 30 | 4.008 | -- | 30 | -- | -- | -- | 9.437 | 154137.7915 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 3.52 | -- | 15 | 16.534 | -- | 30 | 47.471 | -- | 150 | 2.561 | 202017.9965 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 0.9402 | -- | 30 | 27.613 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.773 | 71558.0575 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 锅炉烟气排放口1# | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 焦炉烟气排放口 | 1.8420 | -- | 15 | 8.676 | -- | 30 | 52.623 | -- | 150 | 1.693 | 104755.935 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 装煤废气排放口 | 1.4153 | -- | 30 | 7.335 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.376 | 62929.8537 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 推焦废气排放口 | 2.7078 | -- | 30 | 10.946 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.810 | 89919.555 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 干熄炉废气排放口 | 1.0848 | -- | 30 | 44.408 | -- | 80 | -- | -- | -- | 13.109 | 91227.8024 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期焦炉烟囱 | 1.6193 | -- | 15 | 10.228 | -- | 30 | 41.114 | -- | 150 | 1.860 | 256188.0318 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期机侧地面站排放口 | 1.1440 | -- | 30 | 7.096 | -- | 70 | -- | -- | -- | 22.163 | 189690.7969 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期推焦地面站排放口 | 1.2690 | -- | 30 | 9.398 | -- | 30 | -- | -- | -- | 14.325 | 121982.395 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期焦炉烟囱 | 1.7712 | -- | 15 | 13.448 | -- | 30 | 73.972 | -- | 150 | 5.372 | 281823.4436 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期装煤地面站烟囱 | 1.5976 | -- | 30 | 3.009 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.653 | 47153.0174 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期推焦地面站烟囱 | 2.1558 | -- | 30 | 7.703 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.726 | 123327.5947 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期干熄焦地面站排放口 | 1.2103 | -- | 30 | 10.913 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.867 | 147191.2732 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期干熄焦地面站排放口 | 1.2649 | -- | 30 | 14.537 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.145 | 51947.8935 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.0988 | -- | 15 | 10.582 | -- | 30 | 33.308 | -- | 150 | 3.544 | 409112.6316 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 1.3439 | -- | 30 | 8.407 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.538 | 93180.7425 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 3.7632 | -- | 30 | 7.081 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.298 | 249196.8475 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 干熄焦地面站废气排放口 | 0.7559 | -- | 30 | 12.694 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.941 | 119853.4749 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.55 | -- | 15 | 9.035 | -- | 30 | 45.511 | -- | 150 | 4.014 | 498438.734 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.6371 | -- | 30 | 7.165 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.284 | 121194.5425 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 推焦废气排放口 | 1.6584 | -- | 30 | 5.19 | -- | 30 | -- | -- | -- | 10.473 | 162764.36 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 1.69 | -- | 30 | 10.975 | -- | 80 | -- | -- | -- | 13.618 | 172092.4175 | --
孝义市晋茂化工有限公司 | 导热油炉和加热炉公用废气排放口 | 0.4563 | 0.4909 | 10 | 20.1182 | 21.6435 | 35 | 16.9289 | 18.2123 | 50 | 11.3366 | 15368.9253 | --
孝义市泰兴铝镁有限公司 | 锅炉排气筒 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
吕梁市黑猫新材料有限公司 | 1#2#色素炭黑生产线尾气锅炉燃烧废气烟囱 | 7.2390 | 7.3382 | 10 | 14.274 | 14.469 | 35 | 16.833 | 17.064 | 50 | 9.204 | 30941.8002 | --
山西中兴水泥有限责任公司 | 窑头除尘器排气筒 | 2.4360 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.207 | 3773.7325 | 停运
山西中兴水泥有限责任公司 | 水泥窑尾排气筒 | 1.7385 | 8.8669 | 10 | 0 | 0 | 35 | 0.774 | 3.945 | 50 | 0.829 | 17795.6725 | 停运
孝义市金岩新型建材有限公司 | 1#烧结砖窑烟囱 | 3.132 | 4.145 | 30 | 13.363 | 17.686 | 150 | 0.007 | 0.009 | 200 | 6.516 | 124410.5425 | --
孝义市金岩新型建材有限公司 | 2#烧结砖窑烟囱 | 2.661 | 5.788 | 30 | 5.375 | 11.690 | 150 | 19.250 | 41.872 | 200 | 6.574 | 123305.3617 | --
孝义市佳辰建材有限公司 | 干燥隧道一体窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 1#精炼炉除尘器排气筒 | 0.959 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 2#精炼炉除尘器排气筒 | 1.3699 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.055 | 424.2876 | 停运
孝义市兴安化工有限公司 | 1#焙烧炉烟囱 | 7.011 | -- | 10 | 9.680 | -- | 100 | 28.261 | -- | 100 | 27.868 | 99713.4956 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 2#焙烧炉烟囱 | 2.779 | -- | 10 | 2.894 | -- | 100 | 39.454 | -- | 100 | 26.880 | 96098.0585 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 3#焙烧炉烟囱 | 5.451 | -- | 10 | 3.643 | -- | 100 | 21.951 | -- | 100 | 21.140 | 142781.657 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 4#焙烧炉烟囱 | 5.731 | -- | 10 | 0.757 | -- | 100 | 38.829 | -- | 100 | 27.644 | 180412.8561 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 锅炉烟囱 | 2.7134 | 3.6987 | 5 | 13.094 | 17.848 | 35 | 25.040 | 34.131 | 50 | 6.818 | 926708.4097 | --
山西信发化工有限公司 | 1号锅炉烟道 | 0.7550 | 7.0859 | 5 | 0.435 | 4.082 | 35 | 0.110 | 1.030 | 50 | 1.538 | 89778.4571 | 停运
山西信发化工有限公司 | 2号锅炉烟道 | 0.3237 | 4.6150 | 5 | 0.135 | 1.919 | 35 | 0.403 | 5.748 | 50 | 0.532 | 31399.2711 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝1#焙烧炉废气排放口 | 0.326 | -- | 10 | 0.079 | -- | 100 | 0.403 | -- | 100 | 0 | 0 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝2#焙烧炉废气排放口 | 2.190 | -- | 10 | 14.263 | -- | 100 | 37.037 | -- | 100 | 20.533 | 130553.6419 | --
山西信发化工有限公司 | 氧化铝3#焙烧炉废气排放口 | 2.549 | -- | 10 | 1.101 | -- | 100 | 33.106 | -- | 100 | 18.144 | 184941.7864 | --
山西信发化工有限公司 | 3#锅炉烟道 | 2.6201 | 124.5535 | 5 | 0.356 | 16.905 | 35 | -0.169 | -8.020 | 50 | 0.250 | 14128.0805 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝4#焙烧炉废气排放口 | 1.554 | -- | 10 | 0 | -- | 100 | 0.845 | -- | 100 | 0 | 0 | 停运
孝义市田园化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
孝义市田园化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 1.8264 | 1.8591 | 5 | 7.010 | 7.136 | 35 | 26.440 | 26.913 | 50 | 12.805 | 224653.2604 | --
孝义市田园化工有限公司 | 3#焙烧炉排气筒 | 3.5599 | -- | 10 | 1.449 | -- | 100 | 38.331 | -- | 100 | 18.882 | 171081.7569 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#锅炉排气筒 | 0.7374 | 0.6743 | 5 | 6.317 | 5.777 | 35 | 31.698 | 28.987 | 50 | 9.162 | 156348.6645 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 7.7084 | -- | 10 | 0.543 | -- | 100 | 42.642 | -- | 100 | 16.917 | 89754.0125 | --
山西孝义华庆铝业有限公司 | 锅炉除尘脱硫脱硝系统排气口 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西孝义华庆铝业有限公司 | 焙烧炉排气口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西奥凯达化工有限公司 | 锅炉排气筒 | 1.0452 | -24.2683 | 5 | 1.584 | -36.780 | 35 | 0.656 | -15.229 | 50 | 1.545 | 33514.2275 | 停运
山西奥凯达化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 2.217 | -- | 10 | 2.848 | -- | 100 | 20.123 | -- | 100 | 8.401 | 47136.9524 | 停运
山西奥凯达化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | 5.7458 | -- | 10 | 4.011 | -- | 100 | 15.037 | -- | 100 | 12.155 | 73289.6108 | 停运
山西奥凯达化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 2.626 | 2.44385 | 5 | 2.309 | 2.148838 | 35 | 23.65 | 22.009541 | 50 | 3.403 | 61364.7217 | 停运
山西东义煤电铝集团有限公司 | 1#回转窑与精炼炉废气排放口 | 0.5512 | 0.8471 | 10 | 1.382 | 2.123 | 100 | 28.784 | 44.236 | 100 | 3.969 | 12246.6837 | 停运
山西东义煤电铝集团有限公司 | 4#回转窑与还原炉废气排放口 | 0.7659 | 1.9079 | 10 | 1.832 | 4.563 | 100 | 7.632 | 19.012 | 100 | 3.660 | 12786.896 | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 烧结机头废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 高炉矿槽出铁场废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西孝义煤矸石发电有限责任公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
晋能孝义煤电有限公司 | 1#机组废气总排口 | 1.9964 | 2.1968 | 10 | 16.915 | 18.613 | 35 | 31.042 | 34.158 | 50 | 6.608 | 673224.8875 | --
晋能孝义煤电有限公司 | 2#机组废气总排口 | 2.4241 | 2.7871 | 10 | 14.557 | 16.736 | 35 | 28.433 | 32.690 | 50 | 6.850 | 707291.5304 | --
孝义市热力公司城东热源厂 | 锅炉废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西离柳焦煤集团有限公司汽源厂 | 燃煤锅炉烟气排放口 | 0.5953 | 49.9824 | 10 | -0.572 | -48.005 | 35 | 1.008 | 84.602 | 50 | 0.057 | 585.7193 | 停运
孝义市富源金来热源有限公司 | 150吨锅炉废气排口 | 1.1888 | 1.1621 | 10 | 2.855 | 2.791 | 35 | 37.857 | 37.007 | 50 | 4.719 | 341671.9275 | --
孝义市富源金来热源有限公司 | 75吨锅炉废气排口 | 0.4443 | 27.8490 | 10 | 0.854 | 53.516 | 35 | 0.198 | 12.386 | 50 | 0.481 | 28710.5715 | 停运
山西骏捷新材料科技有限公司 | 转化预热炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 61.49 | 65.69 | 100 | 3.62 | 15895.0098 | --
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.445 | 18.798 | 50 | 0.235 | 559.025 | 停运
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.214 | 14.359 | 50 | 0.103 | 234.5028 | 停运
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.390 | 9.733 | 50 | 0.215 | 418.3799 | 停运
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.222 | 12.358 | 50 | 0.172 | 318.6594 | 停运
山西领泽新材料科技有限公司 | 过渡期蒸汽锅炉废气排口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.296 | 6.956 | 50 | 5.047 | 9634.1067 | --
孝义市惠通供热有限公司高阳供热管理中心 | 高阳1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市惠通供热有限公司高阳供热管理中心 | 高阳2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉干熄焦废气排放口 | 2.4598 | -- | 30 | 21.125 | -- | 80 | -- | -- | -- | 12.863 | 126662.9403 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉干熄焦废气排放口 | 3.7812 | -- | 30 | 16.719 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.570 | 113525.3518 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉烟气排放口 | 2.1942 | -- | 15 | 13.39 | -- | 30 | 51.467 | -- | 150 | 4.846 | 197689.1067 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉烟气排放口 | 1.2161 | -- | 15 | 12.278 | -- | 30 | 58.963 | -- | 150 | 4.548 | 196436.9411 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉装煤废气排放口 | 1.9375 | -- | 30 | 23.740 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.191 | 117554.673 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉推焦废气排放口 | 0.6152 | -- | 30 | 5.738 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.626 | 166744.1377 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉装煤废气排放口 | 0.6030 | -- | 30 | 14.959 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.485 | 124095.0596 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉推焦废气排放口 | 3.3649 | -- | 30 | 5.189 | -- | 30 | -- | -- | -- | 6.580 | 164710.2593 | --
山西金达煤化工科技有限公司 | 锅炉尾部脱硫脱硝烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 干熄焦地面站排口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 焦炉烟囱 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 推焦地面站排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 1.3924 | -- | 30 | 2.363 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.956 | 72123.0271 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 2.5928 | -- | 30 | 8.87 | -- | 30 | -- | -- | -- | 12.325 | 215316.9824 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉烟囱 | 1.4912 | -- | 15 | 13.622 | -- | 30 | 65.930 | -- | 150 | 2.994 | 215359.135 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 1.0193 | -- | 30 | 2.774 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.598 | 63035.0073 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 0.587 | -- | 30 | 11.788 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.186 | 286479.3363 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉烟囱 | 1.8423 | -- | 15 | 12.826 | -- | 30 | 59.716 | -- | 150 | 3.160 | 237906.11 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#干熄焦地面站排气筒 | 3.6225 | -- | 30 | 1.242 | -- | 80 | -- | -- | -- | 0.290 | 2178.3375 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 2#干熄焦地面站排气筒 | 2.2491 | -- | 30 | 23.290 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.386 | 63326.7824 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 1.787 | 2.38291 | 10 | 19.192 | 25.591956 | 30 | 83.439 | 111.259 | 150 | 3.281 | 172613.6862 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 0.773 | -- | 10 | 9.140 | -- | 70 | -- | -- | -- | 11.997 | 104268.4623 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 0.407 | -- | 10 | 4.495 | -- | 30 | -- | -- | -- | 13.951 | 144405.1427 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 0.913 | -- | 10 | 17.16 | -- | 50 | -- | -- | -- | 6.195 | 67222.8397 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 0.5679 | 17.8464 | 15 | 6.396 | 200.979 | 30 | 2.025 | 63.620 | 150 | 0.009 | 546.1296 | 停运
山西文峰焦化科技有限公司 | 1#焦炉和2#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 1.381 | -- | 30 | 0.832 | -- | 30 | -- | -- | -- | 6.029 | 50730.2815 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 3#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 0.587 | -- | 30 | 1.144 | -- | 30 | -- | -- | -- | 0.903 | 6758.0427 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱湿法脱硫排放口 | 6.061 | -- | 15 | 12.503 | -- | 30 | 62.687 | -- | 150 | 5.605 | 264074.6275 | --
山西星宇化工科技股份有限公司 | 尾气吸收塔排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
汾阳市恒泰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.2540 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.830 | 5379.255 | --
汾阳市中鸿橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 1.941 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.374 | 1265.1325 | --
汾阳市润恒橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.286 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.646 | 2181.6819 | --
汾阳市杏花村镇辉煌瓷业有限公司 | 烤花窑隧道窑废气烟囱 | 2.324 | 3.847681 | 30 | 11.026 | 18.254 | 50 | 14.297 | 23.668 | 180 | 14.179 | 16199.1638 | --
汾阳市美耀瓷业有限公司 | 隧道窑辊道窑烟囱排放口 | 2.0593 | 2.2238 | 30 | 9.078 | 9.803 | 50 | 18.902 | 20.411 | 180 | 14.063 | 10450.9518 | --
汾阳市杏花村镇鑫盛瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 4.3345 | 4.5081 | 30 | 10.393 | 10.809 | 50 | 28.916 | 30.074 | 180 | 5.978 | 19274.8927 | --
汾阳市杏花村镇协盛源瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 4.2107 | 5.4333 | 30 | 0.100 | 0.129 | 50 | 37.382 | 48.237 | 180 | 5.486 | 15898.8515 | --
汾阳市兴安橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 2.2596 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.968 | 61542.372 | --
吕梁市恒盛橡胶股份有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 0.2926 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.396 | 883.9675 | 停运
汾阳市强盛橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.7884 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.524 | 3088.7761 | --
汾阳市华瑞橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 2.6525 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.474 | 36397.3438 | --
汾阳市演武镇荣达橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 0.9909 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.167 | 7021.25 | --
汾阳市演武镇宏泰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气处理设施排放筒 | 1.0260 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.327 | 754.1849 | --
山西天龙橡胶科技股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.867 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.163 | 7004.1972 | --
汾阳市演武镇宏丰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.634 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.406 | 2051.7569 | --
吕梁市鸿涛废旧橡胶再生研发股份有限公司 | 炼胶工序废气排放口 | 1.3 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.632 | 15266.3508 | 停运
汾阳市恒凯橡胶科技有限公司 | 裂解炉废气处理装置排气筒 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
汾阳市致祥胶业有限公司 | 废气处理排放筒 | 1.596 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.380 | 1288.4476 | --
汾阳市志峰橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.621 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.001 | 3305.9558 | --
汾阳市演武镇振飞橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.507 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.334 | 1132.4008 | --
汾阳市演武镇雄伟橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 2.614 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.777 | 2622.9165 | --
汾阳市鑫隆橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.612 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.479 | 1612.308 | --
山西文丰环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.129 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.768 | 2568.82 | --
汾阳市瑞丰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 2.319 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.598 | 5128.3047 | --
汾阳市明兴橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 0.456 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.833 | 2780.7955 | --
汾阳市明盛橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 0.403 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.248 | 846.9768 | --
汾阳市明辉橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西茂原橡胶科技股份有限公司 | 脱硫、炼制废气处理设施排气筒 | 1.805 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.910 | 3056.7294 | --
汾阳市俊宝橡胶厂（有限公司） | 废气处理排放筒 | 1.618 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.086 | 3584.412 | --
汾阳市建明橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.607 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.402 | 1332.5203 | --
汾阳市华联橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.544 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.265 | 882.834 | --
汾阳市虎跃橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.848 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.211 | 4042.3657 | --
汾阳市鸿盛橡胶有限公司 | 再生胶生产废气总排口 | 1.426 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.609 | 2053.0572 | --
汾阳市广兴橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 2.153 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.766 | 2524.8145 | --
汾阳市光辉橡胶制品有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.559 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.323 | 3423.8107 | --
汾阳市东鑫橡胶科技有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.772 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.147 | 270.9442 | --
山西安泰飞环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.518 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.819 | 1873.9916 | --
汾阳市海涛橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 1.187 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.539 | 2250.5722 | --
汾阳市瑞恒橡胶有限公司 | 废气总排口 | 2.326 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.959 | 3236.7238 | --
山西国峰煤电有限责任公司 | 1号锅炉脱硫塔出口 | 0.568 | 0.734 | 10 | 7.363 | 9.521117 | 35 | 32.098 | 41.524 | 50 | 8.53 | 806932.6837 | --
山西国峰煤电有限责任公司 | 2号锅炉脱硫塔出口 | 0.545 | 0.595 | 10 | 8.442 | 9.216156 | 35 | 38.430 | 41.948 | 50 | 8.72 | 812784.4412 | --
汾阳中科渊昌再生能源有限公司 | 焚烧烟气排放筒 | 1.640 | 1.253 | 20 | 70.654 | 53.983753 | 80 | 201.455 | 153.928 | 250 | 9.950 | 81740.9058 | --
吕梁市医疗废物集中处置中心 | 焚烧系统废气处理设施排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
汾阳市盛鼎建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.982 | 31.709 | 50 | 7.693 | 29419.4912 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.714 | -16.233 | 50 | 0.131 | 431.7289 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.462 | 34.482 | 50 | 1.448 | 3666.8378 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.673 | -239.048 | 50 | 0.416 | 1362.5461 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 50 | 0.415 | 2294.4393 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.755 | 36.221 | 50 | 6.535 | 26291.5675 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.153 | -176.544 | 50 | 3.582 | 22610.9149 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 3#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.270 | -28.818 | 50 | 0.389 | 2279.9025 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 4#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.663 | 35.351 | 50 | 2.515 | 13233.6925 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 5#燃气锅炉排放筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.983 | -234.107 | 50 | 0.115 | 664.2025 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 6#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.724 | 217.840 | 50 | 0.921 | 5477.73 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.344 | 27.634 | 50 | 2.305 | 11542.79 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒1#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.884 | 33.804 | 50 | 0.351 | 733.3022 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒2#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.005 | 0.248 | 50 | 0.116 | 246.658 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒3#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.857 | 24.507 | 50 | 2.954 | 5387.7053 | 停运