## sheet1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2026年06月25日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
吕梁山水水泥有限公司 | 窑尾电除尘器排放筒 | 1.1534 | 1171.1631 | 10 | 0.316 | 320.608 | 35 | 0.358 | 363.635 | 50 | 0.597 | 20474.8919 | 停运
吕梁山水水泥有限公司 | 冷却机排放口 | 1.2447 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.003 | 72.4057 | 停运
吕梁山水水泥有限公司 | 辊压选粉收尘器排放筒 | 2.0459 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.796 | 183793.0055 | --
吕梁山水水泥有限公司 | 煤磨除尘器排放筒 | 0.424 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.093 | 532.9002 | 停运
山西菲尔茂新再生物资回收有限公司 | 1#生产线热解炉废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
晋能大土河热电有限公司 | 1号机组净烟气 | 3.9600 | 4.2773 | 10 | 17.538 | 18.943 | 35 | 34.864 | 37.657 | 50 | 5.016 | 749353.2599 | --
晋能大土河热电有限公司 | 2号机组净烟气 | 4.4522 | 4.7626 | 10 | 19.178 | 20.515607 | 35 | 30.405 | 32.525 | 50 | 5.814 | 866967.1875 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝设施排放口 | 1.03 | -- | 15 | 21.21 | -- | 30 | 100.703 | -- | 150 | 3.654 | 232679.1075 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 装煤废气排放口 | 2.212 | -- | 30 | 8.177 | -- | 70 | -- | -- | -- | 11.999 | 106382.5524 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 推焦废气排放口 | 1.191 | -- | 30 | 0.468 | -- | 30 | -- | -- | -- | 17.006 | 141443.31 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 3.125 | -- | 30 | 20.776 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.046 | 84157.2125 | --
山西金源煤化科技有限公司 | 二期500万kcal焦油蒸馏管式炉排口 | 1.85 | 2.26 | 200 | 0.198 | 0.242138 | 550 | 32.47 | 39.69 | 240 | 2.85 | 8653.7612 | --
文水县鑫明泰化工有限公司 | 在线监测废气排放口 | 5.5734 | 9.8509 | 20 | 9.997 | 17.669 | 50 | 58.230 | 102.921 | 200 | 4.076 | 10569.3356 | --
山西盛达威科技有限公司 | 尾气锅炉废气排放口 | 1.850 | 2.341 | 10 | 2.792 | 3.534175 | 35 | 18.163 | 22.991 | 50 | 13.205 | 86626.343 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线窑窑头 | 1.9190 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.310 | 5360.08 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 一线水泥窑窑尾 | 0.5532 | 33.9489 | 10 | 0.467 | 28.647 | 35 | 0.508 | 31.168 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑尾 | 0.2155 | 31.5543 | 10 | 1.765 | 258.424 | 35 | 0.497 | 72.702 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑头 | 0.4972 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.004 | 60.9475 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 1#球磨机 | 1.3136 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.035 | 6103.685 | --
山西吉港水泥有限公司 | 2#球磨机 | 0.7062 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.761 | 5674.4325 | --
山西吉港水泥有限公司 | 3#水泥磨 | 0.7196 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.750 | 1706.2224 | --
山西吉港水泥有限公司 | 4#水泥磨 | 1.0926 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.202 | 468.295 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线煤磨机 | 0.369 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.143 | 408.8351 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线煤磨机 | 0.34 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.431 | 1240.8991 | 停运
文水恒安兄弟建材有限公司 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县玉玺平安建筑材料有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县穆家寨新兴砖厂 | 1#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县穆家寨新兴砖厂 | 2#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县金星建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县嘉威建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县诚源建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 6.55 | 9.65 | 30 | 15.383 | 22.661 | 150 | 60.811 | 89.583 | 200 | 6.122 | 154303.6712 | --
山西浩海陶瓷科技有限公司 | 煅烧窑排气筒 | 1.04 | 1.730448 | 30 | 1.523 | 2.533 | 50 | 61.859 | 102.907 | 180 | 5.701 | 11409.2725 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 120t转炉二次烟气除尘排气筒 | 0.510 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.568 | 733173.1735 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机头脱硫脱硝除尘出口排气筒 | 1.555 | 1.243402 | 10 | 17.585 | 14.060 | 35 | 34.183 | 27.332 | 50 | 5.624 | 639730.5814 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机尾除尘排气筒 | 2.256 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.40 | 410160.2658 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场1号除尘排气筒 | 0.554 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.459 | 312783.6263 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉矿槽除尘排气筒 | 0.598 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.355 | 449991.9578 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场2号除尘排气筒 | 1.454 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.509 | 182801.7357 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1#燃气发电锅炉排气筒 | 1.167 | 1.139833 | 5 | 27.362 | 26.718 | 35 | 7.889 | 7.704 | 50 | 6.490 | 417273.8025 | --
山西光华铸管有限公司 | 烧结机头_竖炉焙烧排气筒 | 0.789 | 7.561 | 10 | 0.043 | 0.412 | 35 | 0.693 | 6.648 | 50 | 0.058 | 1517.121 | 停运
山西光华铸管有限公司 | 高炉矿槽废气排气筒 | 2.729 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.442 | 112015.0874 | --
山西光华铸管有限公司 | 高炉出铁场排气筒 | 2.751 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.567 | 163307.5103 | --
山西光华铸管有限公司 | 烧结机尾排气筒 | 3.348 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.388 | 1916.258 | 停运
山西光华铸管有限公司 | 燃气锅炉排气筒 | 3.420 | 3.936 | 10 | 0.903 | 1.039296 | 35 | 27.338 | 31.464 | 50 | 15.907 | 29124.0947 | --
山西国金电力有限公司 | #1循环流化床锅炉烟囱 | 2.1117 | 2.2768 | 10 | 3.61 | 3.89232 | 35 | 32.837 | 35.405 | 50 | 7.187 | 658107.0502 | --
山西国金电力有限公司 | #2循环流化床锅炉烟囱 | 0.3064 | 0.3260 | 10 | 3.342 | 3.555065 | 35 | 30.643 | 32.597 | 50 | 7.935 | 906271.1393 | --
山西国金电力有限公司 | 窑头收尘器废气排放口 | 0.299 | 0.300 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.110 | 3591.2515 | 停运
山西国金电力有限公司 | 1#水泥窑废气排放口 | 1.556 | 107.970 | 20 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 320 | 0.387 | 13860.2718 | 停运
文水县振兴化肥有限公司 | 锅炉烟囱 | 1.2318 | 1.6625 | 20 | 6.206 | 8.725114 | 100 | 8.441 | 11.393 | 150 | 3.346 | 54385.7755 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.428 | -- | 15 | 18.07 | -- | 30 | 69.457 | -- | 150 | 3.500 | 217972.8075 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 装煤推焦排口 | 0.977 | -- | 30 | 8.97 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.332 | 61362.5724 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#3#余热锅炉烟气排放口 | 1.8330 | -- | 15 | 6.852 | -- | 30 | 87.507 | -- | 150 | 7.604 | 107086.1157 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 3#余热锅炉烟气备用排放口 | 0.3476 | -- | 15 | 1.415 | -- | 30 | 1.481 | -- | 150 | 0.323 | 5285.1831 | 停运
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#余热锅炉烟气备用排放口 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 2.40 | -- | 30 | 9.06 | -- | 80 | -- | -- | -- | 3.41 | 54071.3104 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.58 | -- | 30 | 5.518 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.75 | 201187.1954 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 装煤废气排放口 | 0.33 | 4.24 | 30 | 4.496 | 54.65 | 70 | -- | -- | -- | 10.69 | 237575.4912 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 焦炉烟气脱硫、脱硝设施排放口 | 1.50 | -- | 15 | 8.201 | -- | 30 | 39.66 | -- | 150 | 3.49 | 332176.4083 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 0.5415 | -- | 15 | 14.791 | -- | 30 | 59.718 | -- | 150 | 2.668 | 149353.7425 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 0.3537 | -- | 15 | 13.485 | -- | 30 | 53.916 | -- | 150 | 3.416 | 189427.0013 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉机侧地面站排口 | 0.7880 | -- | 30 | 7.179 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.533 | 64039.3025 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉机侧地面站排口 | 1.8389 | -- | 30 | 4.666 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.842 | 67944.505 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#干熄焦地面站排口 | 0.2120 | -- | 30 | 37.332 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.863 | 101436.5999 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#干熄焦地面站排口 | 0.4675 | -- | 30 | 32.702 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.978 | 103347.795 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 出焦地面站排口 | 1.2394 | -- | 30 | 12.926 | -- | 30 | -- | -- | -- | 5.963 | 130075.6675 | --
交城县三喜化工有限公司（二厂区） | 硝酸反应尾气排放筒 | -- | -- | -- | 0.5 | -- | -- | 70.210 | -- | 200 | 29.955 | 37003.3285 | --
山西恩泽生物技术有限公司 | 稀硝酸装置吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 85.424 | -- | 200 | 23.253 | 11609.1842 | --
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 44.439 | -- | 200 | 22.647 | 64800.416 | --
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.218 | -- | 200 | 23.625 | 68134.1324 | --
山西东锦肥业有限公司 | 两钠碱液吸收尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 55.165 | -- | 100 | 10.795 | 31086.4581 | --
交城县德谦肥业有限公司 | 硝酸吸收塔尾气排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.673 | -- | 200 | 16.958 | 16151.5176 | --
山西润锦化工有限公司 | 尿素筛分系统排放口 | 0.832 | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.498 | 68573.3385 | --
山西沃锦新材料股份有限公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.869 | -- | 200 | 17.088 | 55865.41 | --
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 焚烧系统废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 肼基物烘干排放口 | 1.4686 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.713 | 11393.435 | --
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 三环唑烘干排放口 | 1.417 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.023 | 9703.3674 | --
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑尾废气出口 | 1.2590 | 162.9232 | 10 | 0.171 | 22.156 | 35 | 0.417 | 54.008 | 50 | 0.791 | 23042.0399 | 停运
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑头废气出口 | 4.2124 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.356 | 29012.0625 | 停运
山西金虎水泥有限责任公司 | 煤磨磨尾废气出口 | 1.0615 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.695 | 2420.25 | 停运
交城县岭底石刚砖厂 | 隧道窑废气排气口 | 0.624333 | 0.674766 | 30 | 42.945 | 48.441401 | 150 | 34.617007 | 36.338352 | 200 | 5.922415 | 67131.7962 | --
交城县众鑫建材有限公司 | 隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
交城县鼎烽建材有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
交城县电力砖厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.4543 | 0.5414 | 30 | 24.905 | 29.684144 | 150 | 41.176 | 49.072 | 200 | 5.942 | 103584.6774 | --
山西林石源建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 2#玻璃熔窑烟囱 | 3.882 | 5.650 | 30 | 18.858 | 27.446 | 200 | 114.818 | 167.107 | 400 | 6.879 | 114957.8377 | --
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 1#玻璃熔窑烟囱 | 3.66 | 83.83 | 30 | 0.11 | 2.42 | 200 | 1.16 | 26.50 | 400 | 0.76 | 15887.542 | 停运
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 3#4#玻璃熔窑备用烟囱 | 3.107 | 5.878 | 30 | 1.276 | 2.414555 | 200 | 96.603 | 182.791 | 400 | 4.955 | 73389.0182 | --
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 4#玻璃熔窑烟囱 | 0.2903 | 19.9698 | 30 | 0.029 | 1.960 | 200 | 0.012 | 0.837 | 400 | 1.135 | 23892.5038 | 停运
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 3#玻璃熔窑烟囱 | 1.36 | 1.52 | 30 | 55.46 | 62.17 | 200 | 48.52 | 54.39 | 400 | 18.09 | 122150.5841 | --
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 1#2#玻璃熔窑备用烟囱 | 1.73 | 2.10 | 30 | 86.25 | 104.64 | 200 | 136.74 | 165.89 | 400 | 14.83 | 102593.3479 | --
山西众鑫锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 0.318 | 0.206762 | 10 | 17.013 | 11.061767 | 35 | 0.594 | 0.386215 | 100 | 7.348 | 9941.4289 | --
交城县陈氏耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.457 | 0.950216 | 10 | 2.024 | 1.319998 | 35 | 82.275 | 53.657533 | 100 | 3.956 | 4307.6153 | 停运
山西锐鑫精细陶瓷有限公司 | 回转窑、辊道窑废气排放口 | 1.383 | 1.876 | 10 | 2.902 | 3.937584 | 35 | 63.579 | 86.273 | 100 | 1.280 | 31022.0431 | --
山西中齐锐能高温材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 1.191 | 0.709 | 10 | 5.458 | 3.247515 | 35 | 122.529 | 72.910 | 200 | 8.388 | 54333.6694 | --
山西国丰耐火材料有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | 0.257 | 2.964 | 10 | 0 | 0 | 35 | 0.360 | 4.140 | 200 | 0.308 | 729.0931 | 停运
山西中天锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑烟气排放筒 | 0.837 | 0.507 | 10 | 17.044 | 10.313017 | 35 | 52.330 | 31.666 | 200 | 10.798 | 12234.271 | --
交城县晋阳耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.479 | 2.117898 | 10 | 6.677 | 9.560 | 35 | 24.969 | 35.753 | 100 | 3.986 | 8403.458 | --
山西锐能新材料有限公司 | 高铝生产线窑炉烟气排放口 | 4.8917 | 2.8331 | 10 | 0.989 | 0.573 | 35 | 52.581 | 30.453 | 100 | 1.306 | 24331.8475 | --
山西锐能新材料有限公司 | 中铝生产线窑炉烟气排放口 | 1.8129 | 1.6676 | 10 | 2.353 | 2.165 | 35 | 74.606 | 68.626 | 100 | 1.784 | 49351.7925 | --
山西锐能新材料有限公司 | 脱水料生产线回转窑烟气排放口 | 5.571 | 4.714 | 10 | 7.267 | 6.148 | 35 | 18.528 | 15.676 | 100 | 3.223 | 11458.8908 | --
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉热风炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机头排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机尾_整粒_破碎筛分排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉出铁场排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#高炉矿槽底排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 4号锰矿烘干回转窑排气筒 | 2.29 | -- | 20 | 0 | -- | 200 | 15.61 | -- | 300 | 4.85 | 15976.6962 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 5号石灰石回转窑排气筒 | 2.06 | 2.91 | 20 | 2.67 | 3.770216 | 200 | 17.61 | 24.87 | 300 | 9.88 | 37219.6037 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 7号石灰石回转窑排气筒 | 2.71 | 3.275823 | 20 | 0.42 | 0.507692 | 200 | 26.76 | 32.34 | 300 | 12.38 | 63724.892 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 8号回转窑排气筒 | 0.881 | -- | 20 | 3.069 | -- | 200 | 27.76 | -- | 300 | 7.32 | 39531.037 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 6号锰矿烘干回转窑排气筒 | 1.422 | -- | 20 | 13.243 | -- | 200 | 24.18 | -- | 300 | 4.58 | 25435.7383 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 3号石灰石回转窑排气筒 | 0.77 | 102.21 | 20 | 0 | 0.06 | 200 | 1.02 | 134.93 | 300 | 0.08 | 411.6891 | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 9#回转窑排气筒 | 2.93 | 3.44 | 20 | 3.025 | 3.551225 | 200 | 33.01 | 38.74 | 300 | 6.82 | 45443.9275 | --
交城县金铭恒业环保科技有限公司 | 冶炼废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交城县兆晟环保科技有限公司 | 裂解炉裂解废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西国锦煤电有限公司 | 1#机组烟气排口 | 2.1497 | 2.3372 | 10 | 12.618 | 13.718 | 35 | 26.495 | 28.806 | 50 | 8.100 | 769249.3325 | --
山西国锦煤电有限公司 | 2#机组烟气排口 | 0.3635 | 84.0568 | 10 | 0.017 | 3.988 | 35 | 0.394 | 91.118 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西华鑫肥业股份有限公司 | 吸收塔废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.65 | -- | 200 | 30.26 | 153593.9441 | --
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 714.286 | -- | -- | 52.727 | -- | 200 | 28.604 | 66513.4875 | --
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 2号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 回转窑废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 1号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运
山西金兰化工股份有限公司新型肥料分公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 200 | 0.006 | 9.3899 | 停运
山西磊鑫化工股份有限公司 | 吸收塔排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.097 | -- | 200 | 1.811 | 4163.4248 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 碱吸收废气排放口 | -- | -- | -- | 0.000333 | 0.000311 | -- | 32.442 | 30.379 | 100 | 8.662 | 16169.3518 | --
兴县南通玉明砖厂 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西华兴铝业有限公司 | 1#、2#和3#锅炉烟气排放口 | 1.103 | 1.294 | 5 | 22.014 | 25.832 | 35 | 31.783 | 37.296 | 50 | 1.538 | 257542.734 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.738 | -- | 10 | 2.937 | -- | 100 | 31.275 | -- | 100 | 28.202 | 120000.2232 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期2#悬浮焙烧炉废气排放口 | 0.686 | -- | 10 | 0.441 | -- | 100 | 24.563 | -- | 100 | 27.926 | 112659.094 | --
山西华兴铝业有限公司 | 二期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.649 | -- | 10 | 1.841 | -- | 100 | 32.048 | -- | 100 | 20.240 | 187964.7183 | --
山西华兴铝业有限公司 | 4#锅炉烟气排放口 | 0.535 | 0.522 | 5 | 24.227 | 23.623 | 35 | 37.489 | 36.555 | 50 | 14.422 | 442686.5137 | --
山西中润铝业有限公司 | 1#8#电解工区电解废气净化设施出口 | 2.97 | -- | 10 | 28.951 | -- | 100 | -- | -- | -- | 12.95 | 1120765.9283 | --
山西中润铝业有限公司 | 2#7#电解工区电解废气净化设施出口 | 4.31 | -- | 10 | 27.284 | -- | 100 | -- | -- | -- | 13.76 | 1200807.8604 | --
山西中润铝业有限公司 | 3#6#电解工区电解废气净化设施出口 | 2.29 | -- | 10 | 27.218 | -- | 100 | -- | -- | -- | 11.98 | 1036813.6262 | --
山西中润铝业有限公司 | 4#5#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.38 | -- | 10 | 28.854 | -- | 100 | -- | -- | -- | 13.47 | 1137894.8275 | --
山西臣功固体废物综合处置利用有限公司 | 焚烧烟囱 | 1.231 | 76.669 | 30 | 1.485 | 92.529 | 100 | 12.571 | 783.219 | 300 | 0.039 | 172.9632 | 停运
临县安业乡东胜机砖厂 | 隧道窑排放口 | 0.2825 | 0.3352 | 30 | 36.602 | 43.092 | 150 | 9.098 | 10.663 | 200 | 0.261 | 4549.1442 | 停运
临县三交镇武家沟机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县刘家会镇金润机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县华烨选煤有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | 2.951 | 2.507 | 30 | 96.250 | 81.803 | 150 | 27.419 | 23.212 | 200 | 5.426 | 101871.8415 | --
临县前甘泉新型机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县马家湾飞宏机砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县临泉镇后月镜机砖厂 | 隧道窑烟囱 | 0.664174 | 0.664174 | 30 | 0.771868 | 0.771868 | 150 | 1.583984 | 1.583984 | 200 | 0 | 0 | 停运
山西京能吕临发电有限公司 | 1号机组废气 | 2.0569 | 2.4189 | 10 | 9.141 | 10.749898 | 35 | 30.902 | 36.341 | 50 | 8.408 | 810938.8025 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 2号机组废气 | 1.4210 | 1.5500 | 10 | 8.967 | 9.780755 | 35 | 37.595 | 41.007 | 50 | 8.062 | 742907.88 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 启动锅炉烟囱（长期停产） | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
临县新民集中供热有限公司 | 3#锅炉脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
临县新民集中供热有限公司 | 4#锅炉脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥窑排放口 | 0.2817 | 7.1904 | 10 | 0.139 | 3.539 | 35 | 0.375 | 9.581 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥窑排放口 | 0.380 | 15.174 | 10 | 0.237 | 9.466 | 35 | 0.285 | 11.383 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#冷却机 | 0.5707 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.955 | 62735.8015 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#冷却机 | 1.679 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.342 | 11232.1482 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥磨选粉机 | 0.151 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.807 | 35975.8299 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥磨选粉机 | 1.032 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.087 | 46584.2307 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 3#水泥磨选粉机 | 2.483 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.106 | 69261.0994 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 4#水泥磨选粉机 | 0.408 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.093 | 1205.6822 | 停运
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 锅炉烟囱 | 1.0585 | 1.2281 | 10 | 16.402 | 19.030 | 35 | 28.754 | 33.361 | 50 | 3.857 | 408947.6774 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 二期焙烧炉排气筒 | 3.02 | -- | 10 | 37.945 | -- | 100 | 51.923 | -- | 100 | 14.942 | 156133.906 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 三期焙烧炉排气筒 | 5.22 | -- | 10 | 28.681 | -- | 100 | 60.250 | -- | 100 | 13.018 | 122074.7852 | --
山西华光发电有限责任公司 | 4#锅炉排放口 | 1.0162 | 1.0059 | 5 | 11.578 | 11.460 | 35 | 32.640 | 32.308 | 50 | 16.374 | 1789956.4749 | --
山西华光发电有限责任公司 | 3#锅炉排放口 | 0.1428 | 4.1560 | 5 | -0.700 | -20.368 | 35 | 0.071 | 2.077 | 50 | 3.787 | 484512.615 | 停运
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 2#烟囱 | 1.6672 | 1.5629 | 10 | 18.447 | 17.292974 | 35 | 41.187 | 38.610 | 50 | 6.060 | 492578.625 | --
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 1#烟囱 | 2.7985 | 35.2545 | 10 | 0.071 | 0.900 | 35 | -0.054 | -0.679 | 50 | 0.003 | 221.3025 | 停运
吕梁三峰环保发电有限公司 | 2#焚烧炉废气排放口 | 2.3548 | 1.5735 | 20 | 81.739 | 54.620043 | 80 | 125.184 | 83.649 | 250 | 10.713 | 43268.4122 | --
吕梁三峰环保发电有限公司 | 1#焚烧炉废气排放口 | 3.1533 | 1.9210 | 20 | 92.052 | 56.081392 | 80 | 155.595 | 94.792 | 250 | 10.189 | 41120.7989 | --
柳林县华亿新型建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 0.1845 | 0.0928 | 30 | 96.52 | 48.53 | 150 | 45.57 | 22.91 | 200 | 3.74 | 139250.2491 | --
石楼县民宜供热有限责任公司 | 1#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.643 | -3.584 | 50 | 4.718 | 37292.6659 | 停运
石楼县民宜供热有限责任公司 | 2#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.405 | -53.104 | 50 | 1.961 | 17369.1324 | 停运
石楼县民宜供热有限责任公司 | 3#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.467 | -29.561 | 50 | 1.680 | 14443.669 | 停运
岚县丰达焦化冶炼集团有限公司 | 焦炉烟气排放口 | 1.0294 | -- | 15 | 3.880 | -- | 30 | 8.966 | -- | 150 | 0.010 | 159.2454 | 停运
岚县恒运砖厂 | 窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县茂生砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县宏发砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机尾排放口 | 1.0693 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.062 | 115365.4267 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 燃气锅炉排放口 | 1.711 | 1.792455 | 10 | 9.763 | 9.944 | 35 | 14.547 | 14.816 | 50 | 10.194 | 29817.858 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机头排放口 | 2.396 | 1.894967 | 10 | 13.010 | 10.290 | 35 | 3.813 | 3.016 | 50 | 27.325 | 397443.9048 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 3.33 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.588 | 159358.8906 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 0.826 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.517 | 87761.1505 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 立磨机排放口 | 0.5274 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.775 | 28121.6174 | 停运
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（一期） | 5.01 | 4.911763 | 10 | 4.40 | 4.32 | 35 | 43.23 | 42.45 | 50 | 13.04 | 766936.27 | --
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（二期） | 3.021 | 3.176654 | 10 | 6.125 | 6.441 | 35 | 25.654 | 26.977 | 50 | 12.518 | 802506.6329 | --
山西聚义兴铸业有限公司 | 烧结机头废气排气筒 | 0.5638 | 34.1514 | 10 | 0.111 | 6.699 | 35 | 2.013 | 121.918 | 50 | 0.351 | 8673.3375 | 停运
山西聚义兴铸业有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | 0.157 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.741 | 4887.8077 | 停运
山西聚义兴铸业有限公司 | 高炉矿槽槽上、焦炭转运、高炉出铁场废气排气筒 | 1.5427 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.146 | 5172.6472 | 停运
山西聚义兴铸业有限公司 | 燃气锅炉废气排气筒 | -0.0243 | 3.7776 | 5 | 0.389 | -60.482 | 35 | 2.290 | -356.320 | 50 | 0.138 | 1743.1525 | 停运
山西聚义兴铸业有限公司 | 高炉矿槽槽下废气排气筒 | 1.302 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
岚县民宜供热有限公司 | 锅炉烟气排放筒 | 8.640 | 470.905 | 10 | 2.402 | 130.899 | 35 | 6.673 | 363.688 | 50 | 0.832 | 47973.3597 | 停运
方山县圪洞镇四通砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
方山县新房诚信砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
方山县峪口新宏砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 2#脱硫塔出口 | 0.2088 | 7.8511 | 10 | 0.383 | 14.417 | 35 | 0.583 | 21.907 | 50 | 0.076 | 5533.0595 | 停运
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 1#脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
方山县煦泰热力有限公司城北热源厂 | 锅炉废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西福裕焦化有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 0.476 | -- | 30 | 21.187 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.478 | 122415.2112 | 停运
山西福裕焦化有限公司 | 125万焦炉烟囱排放口 | 0.918 | 0.960637 | 15 | 19.516 | 20.423 | 30 | 43.629 | 45.657 | 150 | 3.214 | 282163.6581 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万推焦地面站废气排放口 | 1.624 | -- | 30 | 6.108 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.38 | 176477.342 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万装煤地面站废气排放口 | 1.227 | -- | 30 | 7.013 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.959 | 182734.7667 | --
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑头除尘排放筒 | 0.529 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.462 | 71020.7448 | 停运
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑尾排放筒 | 1.054 | 147.188 | 10 | 0.888 | 124.002 | 35 | 0.202 | 28.149 | 50 | 0.234 | 11147.168 | 停运
山西桃园东义水泥有限公司 | 球磨机除尘排放筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
吕梁弘泽铝质耐材有限公司 | 耐火材料窑废气排放口 | 0.03 | 1.16 | 10 | 0.86 | 39.77 | 35 | 0.22 | 10.14 | 100 | 0.45 | 3959.6841 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机头 | 1.3611 | 3.0909 | 10 | 2.312 | 5.251 | 35 | 7.988 | 18.140 | 50 | 0.323 | 36721.5411 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机头 | 1.3206 | 1.1015 | 10 | 7.303 | 6.092 | 35 | 21.593 | 18.011 | 50 | 5.882 | 530679.5278 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨装煤 | 0.67 | -- | 30 | 5.924 | -- | 70 | -- | -- | -- | 6.112 | 32471.5546 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨推焦 | 0.706 | -- | 30 | 12.022 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.451 | 66811.8832 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机尾 | 0.621 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.964 | 500487.539 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机尾 | 0.8239 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.597 | 24317.8993 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机尾 | 1.775 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.402 | 428026.7773 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉矿槽 | 1.1146 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.918 | 88250.0659 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉矿槽 | 0.565 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.796 | 290127.4075 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉矿槽 | 0.686 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.822 | 244366.9052 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉出铁场 | 0.3339 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.624 | 73805.8519 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉出铁场 | 0.117 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.237 | 347821.6813 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉出铁场 | 0.165 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.668 | 372502.3255 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 一体系转炉二次 | 1.3915 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.772 | 86060.4206 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 二体系转炉二次 | 1.233 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.340 | 376193.4482 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机头 | 0.8 | 1.14351 | 10 | 4.393 | 6.279 | 35 | 13.686 | 19.564 | 50 | 6.625 | 617923.3792 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱1 | 1.892 | -- | 15 | 1.502 | -- | 30 | 35.832 | -- | 150 | 1.708 | 113403.9768 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱2 | 1.537 | -- | 15 | 48.925 | -- | 30 | 55.902 | -- | 150 | 1.652 | 120761.935 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 二期剩余煤气锅炉 | 0.724 | 9999.990 | 5 | 0.170 | 9999.990 | 35 | 0.702 | 9999.990 | 50 | 0.920 | 47853.3509 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 剩余煤气锅炉 | 1.8620 | 1.8821 | 5 | 1.035 | 1.046 | 35 | 16.337 | 16.514 | 50 | 6.688 | 308446.6612 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 链篦机-回转窑焙烧废气排气筒 | 1.1279 | 28.3246 | 10 | 0.119 | 2.995 | 35 | 0.368 | 9.231 | 50 | 6.431 | 644311.1224 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨推焦 | 2.309 | -- | 30 | 7.927 | -- | 30 | -- | -- | -- | 6.230 | 132155.0056 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨焦炉烟囱 | 1.542 | -- | 15 | 0.472 | -- | 30 | 30.683 | -- | 150 | 3.101 | 255367.3136 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨机侧 | 1.621 | -- | 30 | 3.448 | -- | 70 | -- | -- | -- | 9.298 | 96096.3316 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨干熄焦 | 2.608 | -- | 30 | 10.748 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.156 | 86919.9118 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#回转窑窑尾 | 2.326 | 4.264879 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.59 | 164635.127 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#回转窑窑尾 | 1.598 | 3.30796 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.65 | 203145.4645 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 4#回转窑窑尾 | 0.954 | 2.02647 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.49 | 135508.4333 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#回转窑窑尾 | 0.771 | 1002.462 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.756 | 48366.7749 | 停运
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱1号脱硫塔出口 | 1.3984 | 1.6278 | 10 | 8.041 | 9.361 | 35 | 30.965 | 36.046 | 50 | 7.319 | 353665.565 | --
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱2号脱硫塔出口 | 1.5530 | 1.9009 | 10 | 11.334 | 13.873 | 35 | 25.836 | 31.624 | 50 | 6.816 | 325192.3999 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 焦炉烟囱 | 0.6100 | -- | 15 | 12.891 | -- | 30 | 88.850 | -- | 150 | 4.893 | 423899.5132 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 地面站烟囱 | 0.7566 | -- | 30 | 8.308 | -- | 30 | -- | -- | -- | 14.939 | 203393.955 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 机头废气排放口 | 3.508 | 3.401198 | 10 | 6.598 | 6.397123 | 35 | 23.419 | 22.706008 | 50 | 6.858 | 274072.2025 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 2#机尾除尘器 | 1.201 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.562 | 143313.3849 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 电厂2#脱硫塔排放口 | 1.4508 | 2.3260 | 5 | 5.659 | 9.072 | 35 | 16.819 | 26.965 | 50 | 15.031 | 215392.1828 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 电厂1#脱硫塔排放口 | 0.44 | 0.542168 | 5 | 0.334 | 0.411555 | 35 | 19.600 | 24.144 | 50 | 6.760 | 56945.4425 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 出铁厂除尘 | 0.5203 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.140 | 171966.8 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 1#上料矿槽除尘 | 0.3718 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.557 | 113321.4778 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 1#机尾除尘烟囱 | 0.2079 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 2#上料矿槽除尘器 | 0.8871 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.995 | 152737.5029 | --
华源科技交口有限公司 | 2#焙烧炉烟气排放口 | 0.7777 | -- | 10 | 0.307 | -- | 100 | 0.690 | -- | 100 | 2.118 | 28479.1224 | 停运
华源科技交口有限公司 | 3#焙烧炉烟气排放口 | 1.0618 | -- | 10 | 30.805 | -- | 100 | 53.984 | -- | 100 | 18.514 | 114609.2004 | --
华源科技交口有限公司 | 3#锅炉烟囱排放口 | 0.7581 | 0.7302 | 5 | 8.451 | 8.140 | 35 | 40.052 | 38.577 | 50 | 9.143 | 434895.0718 | --
华源科技交口有限公司 | 4#锅炉烟囱排放口 | 6.8833 | 187.5697 | 5 | 0.688 | 18.739 | 35 | -0.009 | -0.246 | 50 | 0.089 | 5197.1631 | 停运
华源科技交口有限公司 | 1#焙烧炉烟气排放口 | 2.5314 | -- | 10 | 66.800 | -- | 100 | 44.768 | -- | 100 | 21.432 | 125760.0013 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 2#焙烧炉烟气 | 0.799 | -- | 10 | 15.909 | -- | 100 | 56.971 | -- | 100 | 22.158 | 67076.9221 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 130t锅炉烟气 | 0.7965 | 13.8572 | 5 | 0.135 | 2.351 | 35 | -0.582 | -10.129 | 50 | 0.219 | 8007.7821 | 停运
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 280t锅炉烟气排放口 | 1.566 | 1.609013 | 5 | 5.907 | 6.069247 | 35 | 25.565 | 26.266 | 50 | 5.735 | 176734.2356 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 1#焙烧炉烟气 | 1.0504 | -- | 10 | 0.936 | -- | 100 | 0.723 | -- | 100 | 0.506 | 3678.3473 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉矿槽排放口 | 1.2924 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.531 | 79823.9877 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 2.402 | 2.502516 | 5 | 2.369 | 2.468135 | 35 | 25.457 | 26.514 | 50 | 7.422 | 114633.0974 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机头排气筒 | 0.3287 | 1.3776 | 10 | 0.597 | 2.501 | 35 | 3.709 | 15.545 | 50 | 2.619 | 75010.7922 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉出铁场废气排口 | 0.7287 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.416 | 323951.5187 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉矿槽排放口 | 0.2497 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.185 | 5420.2608 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | 0.3289 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.642 | 47378.4322 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉出铁场废气排口 | 0.1672 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃气锅炉废气排放口 | 1.8720 | 107.8117 | 5 | 0.071 | 4.065 | 35 | 0.181 | 10.426 | 50 | 0.200 | 2363.8852 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 0.9687 | 15.6079 | 10 | 0.395 | 6.359 | 35 | 0.286 | 4.611 | 50 | 0 | 0 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃煤锅炉废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 1.3547 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.523 | 4655.1742 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 0.6559 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.512 | 5023.1724 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 0.7791 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.717 | 12769.4135 | 停运
交口县鑫海实业有限公司 | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
交口县鑫海实业有限公司 | 原料高炉矿槽出铁场废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交口县兴荣冶炼有限公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | 0.8071 | -- | 30 | 10.356 | -- | 70 | -- | -- | -- | 11.562 | 118433.7659 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 拦焦地面站排气筒 | 2.9038 | -- | 30 | 6.154 | -- | 30 | -- | -- | -- | 10.807 | 172918.2327 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.2096 | -- | 15 | 18.49 | -- | 30 | 71.735 | -- | 150 | 2.545 | 192681.6068 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 1.5937 | -- | 30 | 31.287 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.622 | 78788.51 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 锅炉烟气排放口1# | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 焦炉烟气排放口 | 1.1174 | -- | 15 | 11.232 | -- | 30 | 61.371 | -- | 150 | 1.699 | 104064.11 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 装煤废气排放口 | 1.4112 | -- | 30 | 9.346 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.674 | 65726.7356 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 推焦废气排放口 | 2.9986 | -- | 30 | 12.083 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.781 | 89212.745 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 干熄炉废气排放口 | 1.1505 | -- | 30 | 36.328 | -- | 80 | -- | -- | -- | 13.057 | 90932.2575 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期焦炉烟囱 | 1.5916 | -- | 15 | 9.485 | -- | 30 | 41.055 | -- | 150 | 2.340 | 318510.7693 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期机侧地面站排放口 | 1.1685 | -- | 30 | 6.822 | -- | 70 | -- | -- | -- | 22.993 | 195796.5023 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期推焦地面站排放口 | 1.2068 | -- | 30 | 9.95 | -- | 30 | -- | -- | -- | 15.324 | 129720.135 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期焦炉烟囱 | 1.9539 | -- | 15 | 13.971 | -- | 30 | 74.161 | -- | 150 | 5.307 | 276849.291 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期装煤地面站烟囱 | 1.7185 | -- | 30 | 3.679 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.836 | 48374.6575 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期推焦地面站烟囱 | 2.2338 | -- | 30 | 8.981 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.150 | 128592.0449 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期干熄焦地面站排放口 | 1.2247 | -- | 30 | 11.095 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.219 | 150723.3383 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期干熄焦地面站排放口 | 1.2804 | -- | 30 | 16.213 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.424 | 54581.1938 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 1.9822 | -- | 15 | 10.976 | -- | 30 | 33.634 | -- | 150 | 3.398 | 395472.6107 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 3.3304 | -- | 30 | 8.683 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.477 | 92322.3575 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 4.1550 | -- | 30 | 6.741 | -- | 30 | -- | -- | -- | 15.975 | 243164.2725 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 干熄焦地面站废气排放口 | 0.7358 | -- | 30 | 13.499 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.830 | 117707.4899 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.260 | -- | 15 | 8.491 | -- | 30 | 46.816 | -- | 150 | 4.051 | 495945.7731 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.6670 | -- | 30 | 10.209 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.029 | 117695.48 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.3200 | -- | 30 | 5.249 | -- | 30 | -- | -- | -- | 10.135 | 157082.5825 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 1.662 | -- | 30 | 12.306 | -- | 80 | -- | -- | -- | 13.811 | 175689.925 | --
孝义市晋茂化工有限公司 | 导热油炉和加热炉公用废气排放口 | 0.3746 | 0.4111 | 10 | 19.5230 | 21.4244 | 35 | 12.4184 | 13.6278 | 50 | 11.3610 | 15239.5725 | --
山西骏捷新材料科技有限公司 | 转化预热炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 55.94 | 60.84 | 100 | 3.46 | 15145.4984 | --
山西领泽新材料科技有限公司 | 过渡期蒸汽锅炉废气排口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.177 | 7.259 | 50 | 3.429 | 7446.0704 | 停运
孝义市泰兴铝镁有限公司 | 锅炉排气筒 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
吕梁市黑猫新材料有限公司 | 1#2#色素炭黑生产线尾气锅炉燃烧废气烟囱 | 7.4944 | 7.0848 | 10 | 23.077 | 21.816 | 35 | 12.003 | 11.347 | 50 | 10.591 | 34724.5135 | --
山西中兴水泥有限责任公司 | 窑头除尘器排气筒 | 3.3418 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.673 | 11829.6075 | 停运
山西中兴水泥有限责任公司 | 水泥窑尾排气筒 | 1.0161 | 38.8139 | 10 | 0.120 | 4.592 | 35 | 6.244 | 238.537 | 50 | 0 | 0 | 停运
孝义市金岩新型建材有限公司 | 1#烧结砖窑烟囱 | 5.031 | 6.857333 | 30 | 14.498 | 19.761005 | 150 | 25.222 | 34.380 | 200 | 6.496 | 124467.9245 | --
孝义市金岩新型建材有限公司 | 2#烧结砖窑烟囱 | 4.164 | 8.21842 | 30 | 7.855 | 15.503287 | 150 | 21.043 | 41.527 | 200 | 6.512 | 121226.1031 | --
孝义市佳辰建材有限公司 | 干燥隧道一体窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 1#精炼炉除尘器排气筒 | 0.987 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 2#精炼炉除尘器排气筒 | 1.3837 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.001 | 10.6847 | 停运
孝义市兴安化工有限公司 | 1#焙烧炉烟囱 | 7.121 | -- | 10 | 2.451 | -- | 100 | 33.324 | -- | 100 | 29.064 | 98462.9389 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 2#焙烧炉烟囱 | 2.416 | -- | 10 | 2.147 | -- | 100 | 37.983 | -- | 100 | 26.791 | 95072.0697 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 3#焙烧炉烟囱 | 4.341 | -- | 10 | 1.512 | -- | 100 | 25.720 | -- | 100 | 20.774 | 139400.2155 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 4#焙烧炉烟囱 | 7.333 | -- | 10 | 0.817 | -- | 100 | 42.463 | -- | 100 | 25.878 | 167577.3426 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 锅炉烟囱 | 2.6757 | 3.1871 | 5 | 15.958 | 19.008 | 35 | 29.219 | 34.804 | 50 | 7.278 | 968648.229 | --
山西信发化工有限公司 | 1号锅炉烟道 | 1.5339 | 21.7715 | 5 | 0.392 | 5.565 | 35 | 0.084 | 1.199 | 50 | 1.176 | 68103.4951 | 停运
山西信发化工有限公司 | 2号锅炉烟道 | 0.3380 | 4.3683 | 5 | 1.266 | 16.362 | 35 | 0.433 | 5.591 | 50 | 0.565 | 32854.2753 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝1#焙烧炉废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | 0 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝2#焙烧炉废气排放口 | 3.617 | -- | 10 | 8.804 | -- | 100 | 33.257 | -- | 100 | 18.580 | 119746.4531 | --
山西信发化工有限公司 | 氧化铝3#焙烧炉废气排放口 | 1.505 | -- | 10 | 0.356 | -- | 100 | 35.055 | -- | 100 | 17.646 | 182485.0596 | --
山西信发化工有限公司 | 3#锅炉烟道 | 4.6019 | 159.1602 | 5 | 0.326 | 11.288 | 35 | 1.740 | 60.186 | 50 | 0.033 | 1861.357 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝4#焙烧炉废气排放口 | 3.094 | -- | 10 | 0.019 | -- | 100 | 0.851 | -- | 100 | 0 | 0 | 停运
孝义市田园化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
孝义市田园化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 1.721 | 1.797701 | 5 | 8.480 | 8.859 | 35 | 30.928 | 32.307 | 50 | 13.146 | 231803.5962 | --
孝义市田园化工有限公司 | 3#焙烧炉排气筒 | 6.935 | -- | 10 | 2.623 | -- | 100 | 42.872 | -- | 100 | 19.019 | 174661.3063 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#锅炉排气筒 | 0.73 | 0.682497 | 5 | 10.625 | 9.933 | 35 | 29.766 | 27.829 | 50 | 8.778 | 154137.7742 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 8.708 | -- | 10 | 3.299 | -- | 100 | 47.232 | -- | 100 | 17.247 | 95753.3325 | --
山西孝义华庆铝业有限公司 | 锅炉除尘脱硫脱硝系统排气口 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西孝义华庆铝业有限公司 | 焙烧炉排气口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西奥凯达化工有限公司 | 锅炉排气筒 | 2.4007 | 2.1149 | 5 | 1.716 | 1.512 | 35 | 22.698 | 19.996 | 50 | 4.310 | 75647.1252 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 3.6170 | -- | 10 | 4.197 | -- | 100 | 12.203 | -- | 100 | 12.561 | 69137.4575 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | 5.3282 | -- | 10 | 8.882 | -- | 100 | 25.844 | -- | 100 | 12.499 | 72149.2067 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 2.7158 | 2.4905 | 5 | 1.232 | 1.130 | 35 | 23.322 | 21.388 | 50 | 3.797 | 74518.6644 | --
山西东义煤电铝集团有限公司 | 1#回转窑与精炼炉废气排放口 | 0.8037 | 1.1160 | 10 | 1.237 | 1.717 | 100 | 36.411 | 50.559 | 100 | 4.170 | 13038.4258 | 停运
山西东义煤电铝集团有限公司 | 4#回转窑与还原炉废气排放口 | 0.7949 | 1.6387 | 10 | 0.822 | 1.694 | 100 | 19.934 | 41.097 | 100 | 4.720 | 16424.6566 | --
孝义市金盛冶炼有限公司 | 烧结机头废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 高炉矿槽出铁场废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
晋能孝义煤电有限公司 | 1#机组废气总排口 | 1.9621 | 2.1146 | 10 | 19.673 | 21.202398 | 35 | 32.490 | 35.016 | 50 | 7.133 | 727315.8525 | --
晋能孝义煤电有限公司 | 2#机组废气总排口 | 2.4830 | 2.9045 | 10 | 15.153 | 17.72557 | 35 | 28.633 | 33.493 | 50 | 7.590 | 768824.52 | --
山西孝义煤矸石发电有限责任公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市热力公司城东热源厂 | 锅炉废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西离柳焦煤集团有限公司汽源厂 | 燃煤锅炉烟气排放口 | 0.5971 | 31.8141 | 10 | 0.003 | 0.180 | 35 | -2.662 | -141.820 | 50 | 0.043 | 443.6777 | 停运
孝义市富源金来热源有限公司 | 150吨锅炉废气排口 | 1.411 | 1.586105 | 10 | 2.750 | 3.091 | 35 | 25.812 | 29.015 | 50 | 2.258 | 169564.2325 | --
孝义市富源金来热源有限公司 | 75吨锅炉废气排口 | 0.7593 | 1.1420 | 10 | 1.305 | 1.962 | 35 | 22.163 | 33.333 | 50 | 3.854 | 196249.5521 | --
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.443 | 19.390 | 50 | 0.336 | 791.2833 | 停运
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.286 | 20.260 | 50 | 0.352 | 725.1152 | 停运
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.763 | 19.619 | 50 | 0.149 | 288.6125 | 停运
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.187 | 10.433 | 50 | 0.114 | 212.4945 | 停运
孝义市惠通供热有限公司高阳供热管理中心 | 高阳1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市惠通供热有限公司高阳供热管理中心 | 高阳2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉干熄焦废气排放口 | 1.1675 | -- | 30 | 23.833 | -- | 80 | -- | -- | -- | 13.200 | 129646.9093 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉干熄焦废气排放口 | 2.6250 | -- | 30 | 13.717 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.613 | 111602.7598 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉烟气排放口 | 2.1781 | -- | 15 | 13.308 | -- | 30 | 52.620 | -- | 150 | 5.035 | 201620.0577 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉烟气排放口 | 1.1025 | -- | 15 | 10.236 | -- | 30 | 61.036 | -- | 150 | 5.786 | 244599.4496 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉装煤废气排放口 | 1.2684 | -- | 30 | 22.853 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.476 | 120641.919 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉推焦废气排放口 | 0.5906 | -- | 30 | 4.34 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.643 | 168732.2724 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉装煤废气排放口 | 0.6027 | -- | 30 | 16.786 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.402 | 121633.3361 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉推焦废气排放口 | 3.4367 | -- | 30 | 4.213 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.025 | 174238.3336 | --
山西金达煤化工科技有限公司 | 锅炉尾部脱硫脱硝烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 干熄焦地面站排口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 焦炉烟囱 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 推焦地面站排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 1.5193 | -- | 30 | 2.462 | -- | 70 | -- | -- | -- | 15.370 | 78543.8337 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 3.629 | -- | 30 | 7.164 | -- | 30 | -- | -- | -- | 12.533 | 217835.4192 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉烟囱 | 1.6527 | -- | 15 | 13.579 | -- | 30 | 73.113 | -- | 150 | 2.809 | 199369.9 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 1.9070 | -- | 30 | 3.126 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.020 | 64567.4361 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 1.1286 | -- | 30 | 11.711 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.526 | 289907.5455 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉烟囱 | 1.7716 | -- | 15 | 11.707 | -- | 30 | 60.134 | -- | 150 | 3.874 | 296289.1525 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#干熄焦地面站排气筒 | 14.5029 | -- | 30 | 1.271 | -- | 80 | -- | -- | -- | 1.417 | 10488.3194 | 停运
山西金岩能源科技有限公司 | 2#干熄焦地面站排气筒 | 2.5915 | -- | 30 | 22.383 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.639 | 62935.1753 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 1.064 | 1.378237 | 15 | 11.816 | 15.30569 | 30 | 86.334 | 111.835 | 150 | 3.318 | 173787.5676 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 0.718 | -- | 30 | 12.784 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.185 | 104626.3604 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 0.427 | -- | 30 | 3.757 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.621 | 173089.2043 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 0.925 | -- | 30 | 14.17 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.237 | 66129.9686 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 0.6320 | 188.9335 | 15 | 1.431 | 427.608 | 30 | 0.304 | 91.009 | 150 | 0 | 23.9586 | 停运
山西文峰焦化科技有限公司 | 1#焦炉和2#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 1.111 | -- | 30 | 0.83 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.319 | 36142.2492 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 3#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 0.664 | -- | 30 | 0.362 | -- | 30 | -- | -- | -- | 2.711 | 19701.4835 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱湿法脱硫排放口 | 4.05 | -- | 15 | 11.439 | -- | 30 | 62.962 | -- | 150 | 5.424 | 255523.7574 | --
山西星宇化工科技股份有限公司 | 尾气吸收塔排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
汾阳市杏花村镇辉煌瓷业有限公司 | 烤花窑隧道窑废气烟囱 | 2.456 | 4.66329 | 30 | 9.666 | 18.353 | 50 | 12.112 | 22.998 | 180 | 14.425 | 16662.5335 | --
汾阳市美耀瓷业有限公司 | 隧道窑辊道窑烟囱排放口 | 2.0197 | 2.1328 | 30 | 10.398 | 10.980 | 50 | 20.065 | 21.188 | 180 | 14.256 | 10483.3147 | --
汾阳市杏花村镇鑫盛瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 4.3847 | 4.5355 | 30 | 10.253 | 10.605 | 50 | 30.598 | 31.651 | 180 | 5.840 | 18826.0658 | --
汾阳市杏花村镇协盛源瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 3.755 | 4.515027 | 30 | 0.094 | 0.113 | 50 | 40.153 | 48.282 | 180 | 5.023 | 14641.1912 | --
汾阳市兴安橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.1304 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.904 | 59686.7819 | --
吕梁市恒盛橡胶股份有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 0.2945 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.332 | 738.3575 | 停运
汾阳市强盛橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.9577 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.670 | 3972.343 | --
汾阳市华瑞橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 2.6671 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.905 | 30343.174 | --
汾阳市演武镇荣达橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 0.8209 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.617 | 9648.9275 | --
汾阳市演武镇宏泰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气处理设施排放筒 | 1.0696 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.271 | 612.8452 | --
汾阳市恒泰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.2920 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.655 | 3725.6825 | --
山西天龙橡胶科技股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.833 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 6438.324 | --
汾阳市中鸿橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 1.631 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.289 | 4149.9558 | --
汾阳市润恒橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.345 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.875 | 2857.5449 | --
汾阳市演武镇宏丰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.763 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.367 | 3443.9615 | --
吕梁市鸿涛废旧橡胶再生研发股份有限公司 | 炼胶工序废气排放口 | 1.302 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.967 | 19184.5761 | --
汾阳市恒凯橡胶科技有限公司 | 裂解炉废气处理装置排气筒 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
汾阳市致祥胶业有限公司 | 废气处理排放筒 | 1.612 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.196 | 653.7591 | --
汾阳市志峰橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.629 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.278 | 924.9316 | --
汾阳市演武镇振飞橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.532 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.263 | 876.5721 | --
汾阳市演武镇雄伟橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 2.655 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.048 | 3448.0889 | --
汾阳市鑫隆橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.626 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.453 | 1498.4976 | --
山西文丰环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.222 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.391 | 1303.4379 | --
汾阳市瑞丰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.727 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.479 | 4938.4862 | --
汾阳市明兴橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 0.521 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.314 | 3464.9582 | --
汾阳市明盛橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 0.282 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.021 | 70.0466 | --
汾阳市明辉橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西茂原橡胶科技股份有限公司 | 脱硫、炼制废气处理设施排气筒 | 2.252 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.446 | 11316.3274 | --
汾阳市俊宝橡胶厂（有限公司） | 废气处理排放筒 | 1.636 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.464 | 4762.6735 | --
汾阳市建明橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.441 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.653 | 2159.8769 | --
汾阳市华联橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.657 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.250 | 7302.624 | --
汾阳市虎跃橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.855 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.584 | 1953.2013 | --
汾阳市鸿盛橡胶有限公司 | 再生胶生产废气总排口 | 1.462 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.124 | 411.4255 | --
汾阳市广兴橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 2.109 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.619 | 2033.3556 | --
汾阳市光辉橡胶制品有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.573 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.885 | 1301.585 | --
汾阳市东鑫橡胶科技有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.722 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.373 | 693.2003 | --
山西安泰飞环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.662 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.061 | 4652.336 | 停运
汾阳市海涛橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 1.255 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.076 | 113.4879 | --
汾阳市瑞恒橡胶有限公司 | 废气总排口 | 2.368 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.171 | 3869.6159 | --
山西国峰煤电有限责任公司 | 1号锅炉脱硫塔出口 | 0.925 | 1.179 | 10 | 5.012 | 6.392856 | 35 | 31.118 | 39.676 | 50 | 8.46 | 800591.957 | --
山西国峰煤电有限责任公司 | 2号锅炉脱硫塔出口 | 0.515 | 0.555 | 10 | 6.224 | 6.702077 | 35 | 36.822 | 39.656 | 50 | 8.54 | 791340.1345 | --
汾阳中科渊昌再生能源有限公司 | 焚烧烟气排放筒 | 1.395 | 1.073 | 20 | 55.307 | 42.570019 | 80 | 199.232 | 153.354 | 250 | 9.885 | 81546.3545 | --
吕梁市医疗废物集中处置中心 | 焚烧系统废气处理设施排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
汾阳市盛鼎建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.706 | 28.410 | 50 | 7.999 | 30443.5261 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.026 | -0.703 | 50 | 0.234 | 749.0648 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.993 | 39.693 | 50 | 1.038 | 2743.2192 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.736 | 963.100 | 50 | 0.059 | 195.0812 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.976 | -98.706 | 50 | 0.343 | 1998.6236 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.498 | 36.176 | 50 | 6.842 | 27386.2931 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.140 | -298.953 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 3#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.665 | 23.565 | 50 | 2.088 | 10347.795 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 4#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.634 | 35.776 | 50 | 2.355 | 12146.295 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 5#燃气锅炉排放筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.080 | -2712.772 | 50 | 1.061 | 6045.32 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 6#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.730 | 407.223 | 50 | 0.349 | 2089.9325 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.178 | 36.031 | 50 | 0.001 | 3.9949 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒1#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 50 | 0.094 | 197.8449 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒2#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0.014 | 50 | 0.230 | 481.0952 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒3#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.321 | 27.112 | 50 | 3.010 | 5442.1096 | 停运