## sheet1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2026年06月28日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
吕梁山水水泥有限公司 | 窑尾电除尘器排放筒 | 1.2360 | 139.5052 | 10 | 0.338 | 38.192 | 35 | 0.315 | 35.530 | 50 | 0.003 | 102.3672 | 停运
吕梁山水水泥有限公司 | 冷却机排放口 | 1.2215 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.010 | 268.3179 | 停运
吕梁山水水泥有限公司 | 辊压选粉收尘器排放筒 | 3.6242 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.880 | 183114.1006 | --
吕梁山水水泥有限公司 | 煤磨除尘器排放筒 | 0.377 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.219 | 1282.9192 | 停运
山西菲尔茂新再生物资回收有限公司 | 1#生产线热解炉废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
晋能大土河热电有限公司 | 1号机组净烟气 | 4.3983 | 4.9531 | 10 | 18.352 | 20.666664 | 35 | 34.941 | 39.348 | 50 | 4.755 | 711030.5625 | --
晋能大土河热电有限公司 | 2号机组净烟气 | 4.6057 | 4.6989 | 10 | 23.714 | 24.194 | 35 | 32.584 | 33.244 | 50 | 6.055 | 901237.34 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝设施排放口 | 0.96 | -- | 15 | 21.526 | -- | 30 | 89.946 | -- | 150 | 3.546 | 225852.34 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.134 | -- | 30 | 4.659 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.006 | 107542.8825 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.9486 | -- | 30 | 0.543 | -- | 30 | -- | -- | -- | 15.281 | 126965.8425 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 3.007 | -- | 30 | 22.658 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.456 | 88418.7975 | --
山西金源煤化科技有限公司 | 二期500万kcal焦油蒸馏管式炉排口 | 1.73 | 2.11 | 200 | 0.284 | 0.345618 | 550 | 34.24 | 41.67 | 240 | 2.90 | 8911.4675 | --
文水县鑫明泰化工有限公司 | 在线监测废气排放口 | 1.8809 | 3.5777 | 20 | 8.393 | 15.964 | 50 | 54.244 | 103.180 | 200 | 5.251 | 13547.8665 | --
山西盛达威科技有限公司 | 尾气锅炉废气排放口 | 1.854 | 2.423 | 10 | 3.575 | 4.671978 | 35 | 18.549 | 24.241 | 50 | 13.163 | 88193.0848 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线窑窑头 | 2.2998 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.731 | 12668.775 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 一线水泥窑窑尾 | 0.4470 | 74.7896 | 10 | 2.551 | 426.783 | 35 | 0.719 | 120.246 | 50 | 0.276 | 4433.985 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑尾 | 0.2189 | 12.1584 | 10 | 4.277 | 237.584 | 35 | 1.691 | 93.941 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑头 | 0.4117 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.003 | 58.5325 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 1#球磨机 | 1.2878 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.322 | 6768.52 | --
山西吉港水泥有限公司 | 2#球磨机 | 0.7164 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.141 | 6550.0625 | --
山西吉港水泥有限公司 | 3#水泥磨 | 0.6548 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.822 | 1937.365 | --
山西吉港水泥有限公司 | 4#水泥磨 | 1.1545 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.417 | 966.6075 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线煤磨机 | 0.351 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.268 | 763.9585 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 二线煤磨机 | 0.353 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.585 | 1694.071 | 停运
文水恒安兄弟建材有限公司 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县玉玺平安建筑材料有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县穆家寨新兴砖厂 | 1#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县穆家寨新兴砖厂 | 2#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县金星建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县嘉威建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县诚源建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 6.813 | 6.579 | 30 | 38.897 | 37.561 | 150 | 73.774 | 71.239 | 200 | 6.284 | 158174.5373 | --
山西浩海陶瓷科技有限公司 | 煅烧窑排气筒 | 1.022 | 1.689255 | 30 | 2.187 | 3.614 | 50 | 59.628 | 98.538 | 180 | 5.979 | 11994.87 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 120t转炉二次烟气除尘排气筒 | 0.485 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.777 | 751083.0322 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机头脱硫脱硝除尘出口排气筒 | 1.565 | 1.224185 | 10 | 17.970 | 14.056 | 35 | 33.674 | 26.339 | 50 | 5.543 | 629774.6285 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机尾除尘排气筒 | 2.22 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.36 | 412659.9058 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场1号除尘排气筒 | 0.652 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.793 | 287217.3981 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉矿槽除尘排气筒 | 0.525 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.023 | 404683.5332 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场2号除尘排气筒 | 1.379 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.237 | 181157.6177 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1#燃气发电锅炉排气筒 | 1.009 | 0.978239 | 5 | 26.067 | 25.265 | 35 | 7.031 | 6.815 | 50 | 6.324 | 409574.7105 | --
山西光华铸管有限公司 | 烧结机头_竖炉焙烧排气筒 | 3.925 | 5.478 | 10 | 1.860 | 2.596 | 35 | 10.160 | 14.180 | 50 | 10.004 | 174848.0579 | 停运
山西光华铸管有限公司 | 高炉矿槽废气排气筒 | 2.226 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.354 | 103306.7677 | --
山西光华铸管有限公司 | 高炉出铁场排气筒 | 2.583 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.624 | 166498.3783 | --
山西光华铸管有限公司 | 烧结机尾排气筒 | 1.284 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.915 | 56419.0901 | 停运
山西光华铸管有限公司 | 燃气锅炉排气筒 | 3.014 | 3.579 | 10 | 2.111 | 2.506953 | 35 | 26.478 | 31.444 | 50 | 10.457 | 19182.5497 | --
山西国金电力有限公司 | #1循环流化床锅炉烟囱 | 5.9718 | 40.2534 | 10 | 0.407 | 2.745 | 35 | 1.656 | 11.164 | 50 | 1.130 | 124628.3839 | 停运
山西国金电力有限公司 | #2循环流化床锅炉烟囱 | 0.4160 | 0.4336 | 10 | 4.480 | 4.669 | 35 | 32.263 | 33.626 | 50 | 7.977 | 907713.9913 | --
山西国金电力有限公司 | 窑头收尘器废气排放口 | 0.333 | 0.332 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.099 | 3263.824 | 停运
山西国金电力有限公司 | 1#水泥窑废气排放口 | 1.861 | 72.154 | 20 | 0 | 0.011 | 100 | 0 | 0 | 320 | 1.772 | 63544.7505 | 停运
文水县振兴化肥有限公司 | 锅炉烟囱 | 1.2160 | 1.6171 | 20 | 5.074 | 7.029255 | 100 | 13.355 | 17.761 | 150 | 3.344 | 52519.6593 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.3563 | -- | 15 | 18.033 | -- | 30 | 70.233 | -- | 150 | 3.626 | 225663.7275 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 装煤推焦排口 | 0.82 | -- | 30 | 6.506 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.936 | 69944.6819 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#3#余热锅炉烟气排放口 | 0.4357 | -- | 15 | 5.312 | -- | 30 | 72.592 | -- | 150 | 7.564 | 107094.8689 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 3#余热锅炉烟气备用排放口 | 0.2991 | -- | 15 | 1.233 | -- | 30 | 1.138 | -- | 150 | 0.352 | 5768.9326 | 停运
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#余热锅炉烟气备用排放口 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 2.42 | -- | 30 | 9.61 | -- | 80 | -- | -- | -- | 3.50 | 55604.66 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.49 | -- | 30 | 4.42 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.23 | 214675.9037 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 装煤废气排放口 | 0.32 | 3.86 | 30 | 3.608 | 40.70 | 70 | -- | -- | -- | 10.98 | 245465.4616 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 焦炉烟气脱硫、脱硝设施排放口 | 1.52 | -- | 15 | 8.16 | -- | 30 | 39.80 | -- | 150 | 3.72 | 354864.1966 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 0.5486 | -- | 15 | 15.584 | -- | 30 | 57.363 | -- | 150 | 2.993 | 168628.065 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 0.3517 | -- | 15 | 15.640 | -- | 30 | 51.976 | -- | 150 | 3.509 | 193231.7713 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉机侧地面站排口 | 0.9659 | -- | 30 | 8.728 | -- | 70 | -- | -- | -- | 3.928 | 55991.95 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉机侧地面站排口 | 1.8061 | -- | 30 | 7.882 | -- | 70 | -- | -- | -- | 3.933 | 56242.5075 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#干熄焦地面站排口 | 0.2109 | -- | 30 | 37.364 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.962 | 103465.215 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#干熄焦地面站排口 | 0.4566 | -- | 30 | 34.075 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.026 | 104704.4875 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 出焦地面站排口 | 1.1908 | -- | 30 | 12.725 | -- | 30 | -- | -- | -- | 5.701 | 125541.3775 | --
交城县三喜化工有限公司（二厂区） | 硝酸反应尾气排放筒 | -- | -- | -- | 0.5 | -- | -- | 71.457 | -- | 200 | 29.963 | 34805.3664 | --
山西恩泽生物技术有限公司 | 稀硝酸装置吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 88.970 | -- | 200 | 23.326 | 11743.8495 | --
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 45.534 | -- | 200 | 22.315 | 65030.9236 | --
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.076 | -- | 200 | 22.769 | 65800.9124 | --
山西东锦肥业有限公司 | 两钠碱液吸收尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 56.082 | -- | 100 | 10.811 | 31250.908 | --
交城县德谦肥业有限公司 | 硝酸吸收塔尾气排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46.976 | -- | 200 | 16.901 | 16165.1811 | --
山西润锦化工有限公司 | 尿素筛分系统排放口 | 0.846 | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.51 | 69047.1801 | --
山西沃锦新材料股份有限公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.299 | -- | 200 | 17.158 | 56197.6923 | --
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 焚烧系统废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 肼基物烘干排放口 | 1.4918 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.725 | 11481.165 | --
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 三环唑烘干排放口 | 1.405 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.820 | 9525.4759 | --
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑尾废气出口 | 1.2453 | 77.7588 | 10 | 0.163 | 10.206 | 35 | 0.690 | 43.110 | 50 | 0.989 | 28988.5075 | 停运
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑头废气出口 | 4.1175 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.745 | 37559.5499 | 停运
山西金虎水泥有限责任公司 | 煤磨磨尾废气出口 | 1.0018 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.044 | 3648.0925 | 停运
交城县岭底石刚砖厂 | 隧道窑废气排气口 | 0.744 | 0.746615 | 30 | 38.645 | 38.780875 | 150 | 30.837936 | 30.422449 | 200 | 6.078078 | 68724.5967 | --
交城县众鑫建材有限公司 | 隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
交城县鼎烽建材有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
交城县电力砖厂 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | 110494.05 | 停运
山西林石源建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 2#玻璃熔窑烟囱 | 3.691 | 5.245 | 30 | 10.059 | 14.293 | 200 | 106.965 | 151.992 | 400 | 6.829 | 113619.196 | --
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 1#玻璃熔窑烟囱 | 3.59 | 62.65 | 30 | 0.01 | 0.21 | 200 | 0.26 | 4.50 | 400 | 0.72 | 15330.2683 | 停运
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 3#4#玻璃熔窑备用烟囱 | 3.229 | 6.159 | 30 | 1.12 | 2.136149 | 200 | 88.368 | 168.553 | 400 | 5.161 | 77215.61 | --
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 4#玻璃熔窑烟囱 | 0.2932 | 16.8417 | 30 | 0.098 | 5.636 | 200 | 1.184 | 68.027 | 400 | 0.808 | 17026.4242 | 停运
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 3#玻璃熔窑烟囱 | 1.35 | 1.51 | 30 | 46.51 | 52.17 | 200 | 31.99 | 35.88 | 400 | 17.83 | 119754.3487 | --
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 1#2#玻璃熔窑备用烟囱 | 1.68 | 2.02 | 30 | 83.55 | 100.36 | 200 | 138.53 | 166.40 | 400 | 14.66 | 101288.3295 | --
山西众鑫锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 0.322 | 0.187 | 10 | 19.111 | 11.093839 | 35 | 1.116 | 0.647832 | 100 | 7.377 | 9695.5205 | --
交城县陈氏耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.594 | 1.077996 | 10 | 0.493 | 0.333408 | 35 | 70.889 | 47.937 | 100 | 4.052 | 4873.1862 | --
山西锐鑫精细陶瓷有限公司 | 回转窑、辊道窑废气排放口 | 1.729 | 1.930 | 10 | 1.075 | 1.199999 | 35 | 59.308 | 66.206 | 100 | 1.306 | 31562.6283 | --
山西中齐锐能高温材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 1.163 | 0.669 | 10 | 4.874 | 2.801682 | 35 | 113.788 | 65.410 | 200 | 8.263 | 53410.5467 | --
山西国丰耐火材料有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | 0.252 | 2.278 | 10 | 0 | 0 | 35 | 1.096 | 9.884 | 200 | 0.659 | 1568.572 | 停运
山西中天锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑烟气排放筒 | 0.815 | 0.500 | 10 | 13.781 | 8.445961 | 35 | 114.964 | 70.455 | 200 | 10.598 | 12221.471 | --
交城县晋阳耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.354 | 1.52592 | 10 | 7.801 | 8.793 | 35 | 33.213 | 37.437 | 100 | 4.152 | 8729.0517 | --
山西锐能新材料有限公司 | 高铝生产线窑炉烟气排放口 | 4.8680 | 2.9823 | 10 | 1.036 | 0.635 | 35 | 42.186 | 25.845 | 100 | 1.133 | 21072.39 | --
山西锐能新材料有限公司 | 中铝生产线窑炉烟气排放口 | 1.8589 | 1.4508 | 10 | 0.392 | 0.306 | 35 | 81.720 | 63.781 | 100 | 1.706 | 47439.655 | --
山西锐能新材料有限公司 | 脱水料生产线回转窑烟气排放口 | 5.868 | 4.251 | 10 | 7.398 | 5.36 | 35 | 13.101 | 9.491 | 100 | 4.132 | 14934.611 | --
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉热风炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机头排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机尾_整粒_破碎筛分排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉出铁场排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#高炉矿槽底排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 4号锰矿烘干回转窑排气筒 | 2.25 | -- | 20 | 7.91 | -- | 200 | 17.31 | -- | 300 | 3.88 | 13122.3737 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 5号石灰石回转窑排气筒 | 2.29 | 2.98 | 20 | 10.87 | 14.14 | 200 | 18.51 | 24.08 | 300 | 9.32 | 33126.4966 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 7号石灰石回转窑排气筒 | 2.62 | 3.17 | 20 | 0.986 | 1.193179 | 200 | 26.29 | 31.83 | 300 | 12.65 | 65231.9787 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 8号回转窑排气筒 | 0.99 | -- | 20 | 2.493 | -- | 200 | 22.16 | -- | 300 | 6.91 | 39262.4375 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 6号锰矿烘干回转窑排气筒 | 1.13 | -- | 20 | 10.29 | -- | 200 | 14.18 | -- | 300 | 4.33 | 24646.5187 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 3号石灰石回转窑排气筒 | 0.77 | 77.51 | 20 | 0.07 | 7.12 | 200 | 0.09 | 9.57 | 300 | 0.01 | 67.0512 | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 9#回转窑排气筒 | 3.15 | 3.73 | 20 | 2.02 | 2.394394 | 200 | 28.70 | 34.01 | 300 | 6.52 | 43012.7845 | --
交城县金铭恒业环保科技有限公司 | 冶炼废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交城县兆晟环保科技有限公司 | 裂解炉裂解废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西国锦煤电有限公司 | 1#机组烟气排口 | 2.085 | 2.246766 | 10 | 14.325 | 15.436419 | 35 | 31.117 | 32.866 | 50 | 7.903 | 753629.9625 | --
山西国锦煤电有限公司 | 2#机组烟气排口 | 1.7333 | 6.0640 | 10 | 2.226 | 7.787 | 35 | 11.944 | 41.788 | 50 | 0.089 | 10222.455 | 停运
山西华鑫肥业股份有限公司 | 吸收塔废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.92 | -- | 200 | 30.34 | 159929.4866 | --
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 714.286 | -- | -- | 52.470 | -- | 200 | 28.564 | 66408.4121 | --
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 2号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 回转窑废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 1号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运
山西金兰化工股份有限公司新型肥料分公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 72.896 | -- | 200 | 9.136 | 10937.3071 | 停运
山西磊鑫化工股份有限公司 | 吸收塔排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.631 | -- | 200 | 29.866 | 50287.1554 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 碱吸收废气排放口 | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 51.377 | 48.434 | 100 | 9.2 | 16680.748 | --
兴县南通玉明砖厂 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西华兴铝业有限公司 | 1#、2#和3#锅炉烟气排放口 | 1.394 | 1.551 | 5 | 21.387 | 23.807 | 35 | 31.183 | 34.711 | 50 | 1.537 | 254960.3855 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.566 | -- | 10 | 2.812 | -- | 100 | 27.890 | -- | 100 | 27.857 | 117295.8967 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期2#悬浮焙烧炉废气排放口 | 0.876 | -- | 10 | 0.5 | -- | 100 | 17.895 | -- | 100 | 27.521 | 110030.8693 | --
山西华兴铝业有限公司 | 二期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.643 | -- | 10 | 0.601 | -- | 100 | 32.959 | -- | 100 | 20.299 | 189845.386 | --
山西华兴铝业有限公司 | 4#锅炉烟气排放口 | 0.737 | 0.714 | 5 | 25.798 | 24.989 | 35 | 37.714 | 36.531 | 50 | 14.837 | 452427.7733 | --
山西中润铝业有限公司 | 1#8#电解工区电解废气净化设施出口 | 0.87 | -- | 10 | 27.54 | -- | 100 | -- | -- | -- | 12.88 | 1107447.5933 | --
山西中润铝业有限公司 | 2#7#电解工区电解废气净化设施出口 | 4.13 | -- | 10 | 26.34 | -- | 100 | -- | -- | -- | 13.84 | 1199192.96 | --
山西中润铝业有限公司 | 3#6#电解工区电解废气净化设施出口 | 2.62 | -- | 10 | 24.77 | -- | 100 | -- | -- | -- | 11.95 | 1029556.36 | --
山西中润铝业有限公司 | 4#5#电解工区电解废气净化设施出口 | 5.02 | -- | 10 | 26.62 | -- | 100 | -- | -- | -- | 12.13 | 1015493.9566 | --
山西臣功固体废物综合处置利用有限公司 | 焚烧烟囱 | 1.239 | 113.585 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.004 | 16.7502 | 停运
临县安业乡东胜机砖厂 | 隧道窑排放口 | 2.42 | 4.443083 | 30 | 31.334 | 57.528753 | 150 | 6.843 | 12.815 | 200 | 2.131 | 35366.574 | --
临县三交镇武家沟机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县刘家会镇金润机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县华烨选煤有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | 3.110 | 2.744 | 30 | 69.161 | 60.856 | 150 | 29.466 | 25.965 | 200 | 5.610 | 103342.7529 | --
临县前甘泉新型机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县马家湾飞宏机砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县临泉镇后月镜机砖厂 | 隧道窑烟囱 | 0.690434 | 0.690434 | 30 | 0.810729 | 0.810729 | 150 | 1.872444 | 1.872444 | 200 | 0 | 0 | 停运
山西京能吕临发电有限公司 | 1号机组废气 | 2.1731 | 32.2663 | 10 | 0.217 | 3.225 | 35 | 0.188 | 2.790 | 50 | 1.328 | 142707.3899 | 停运
山西京能吕临发电有限公司 | 2号机组废气 | 1.4253 | 1.6112 | 10 | 5.367 | 6.067 | 35 | 37.429 | 42.312 | 50 | 9.265 | 835874.0499 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 启动锅炉烟囱（长期停产） | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
临县新民集中供热有限公司 | 3#锅炉脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
临县新民集中供热有限公司 | 4#锅炉脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥窑排放口 | 0.2642 | 6.1371 | 10 | 0.484 | 11.256 | 35 | 0.308 | 7.144 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥窑排放口 | 0.633 | 17.955 | 10 | 0.322 | 9.130 | 35 | 0.233 | 6.601 | 50 | 0 | 0.6555 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#冷却机 | 0.4771 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.302 | 9771.989 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#冷却机 | 1.329 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.538 | 50648.3875 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥磨选粉机 | 0.078 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.804 | 23074.0517 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥磨选粉机 | 3.244 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.165 | 157702.5349 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 3#水泥磨选粉机 | 0.039 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.550 | 7176.6346 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 4#水泥磨选粉机 | 0.186 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.155 | 2016.0121 | 停运
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 锅炉烟囱 | 1.0980 | 1.2558 | 10 | 17.075 | 19.530 | 35 | 24.354 | 27.856 | 50 | 3.819 | 402001.1435 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 二期焙烧炉排气筒 | 3.148 | -- | 10 | 24.909 | -- | 100 | 52.169 | -- | 100 | 14.948 | 156434.5289 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 三期焙烧炉排气筒 | 5.111 | -- | 10 | 33.340 | -- | 100 | 58.111 | -- | 100 | 13.012 | 122073.0857 | --
山西华光发电有限责任公司 | 4#锅炉排放口 | 0.8563 | 0.8480 | 5 | 10.712 | 10.609 | 35 | 34.951 | 34.612 | 50 | 16.084 | 1761025.2225 | --
山西华光发电有限责任公司 | 3#锅炉排放口 | 3.0057 | 3.0221 | 5 | 14.405 | 14.484 | 35 | 35.062 | 35.254 | 50 | 15.167 | 1639396.55 | --
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 2#烟囱 | 1.6581 | 1.5576 | 10 | 20.888 | 19.622 | 35 | 41.446 | 38.934 | 50 | 6.046 | 487489.1425 | --
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 1#烟囱 | 2.8188 | 73.7209 | 10 | 0.047 | 1.236 | 35 | -0.093 | -2.432 | 50 | 0.008 | 665.3425 | 停运
吕梁三峰环保发电有限公司 | 2#焚烧炉废气排放口 | 2.1802 | 1.4472 | 20 | 82.186 | 54.557861 | 80 | 148.781 | 98.763 | 250 | 9.255 | 37110.4664 | --
吕梁三峰环保发电有限公司 | 1#焚烧炉废气排放口 | 2.9230 | 2.0077 | 20 | 86.077 | 59.122848 | 80 | 161.915 | 111.216 | 250 | 9.250 | 38334.0459 | --
柳林县华亿新型建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 0.186 | 0.093939 | 30 | 109.721 | 55.414591 | 150 | 47.83 | 24.17 | 200 | 3.94 | 147077.2562 | --
石楼县民宜供热有限责任公司 | 1#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.104 | -96.577 | 50 | 4.679 | 41493.7979 | 停运
石楼县民宜供热有限责任公司 | 2#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.104 | -35.477 | 50 | 2.070 | 18317.1829 | 停运
石楼县民宜供热有限责任公司 | 3#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.683 | -176.471 | 50 | 1.627 | 13963.37 | 停运
岚县丰达焦化冶炼集团有限公司 | 焦炉烟气排放口 | 1.7169 | -- | 15 | 3.880 | -- | 30 | 8.966 | -- | 150 | 0.289 | 2581.5342 | 停运
岚县恒运砖厂 | 窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县茂生砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县宏发砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机尾排放口 | 0.96 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.573 | 143446.8785 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 燃气锅炉排放口 | 3.2511 | 3.3229 | 10 | 9.512 | 9.999765 | 35 | 9.143 | 9.345 | 50 | 10.237 | 30612.3488 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机头排放口 | 3.748 | 2.747396 | 10 | 12.091 | 8.863065 | 35 | 6.274 | 4.599 | 50 | 23.185 | 358654.4576 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 2.39 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.093 | 166481.2309 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 0.907 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.492 | 87741.4542 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 立磨机排放口 | 0.5822 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.336 | 40417.9675 | 停运
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（一期） | 5.259 | 4.961319 | 10 | 3.51 | 3.32 | 35 | 43.67 | 41.24 | 50 | 12.93 | 754899.8325 | --
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（二期） | 3.536 | 3.56212 | 10 | 3.212 | 3.235 | 35 | 27.549 | 27.750 | 50 | 12.034 | 765455.0309 | --
山西聚义兴铸业有限公司 | 烧结机头废气排气筒 | 0.6091 | 17.9796 | 10 | 0.117 | 3.467 | 35 | 3.439 | 101.533 | 50 | 0.518 | 12631.0575 | 停运
山西聚义兴铸业有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | 0.157 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.017 | 6698.339 | 停运
山西聚义兴铸业有限公司 | 高炉矿槽槽上、焦炭转运、高炉出铁场废气排气筒 | 1.5345 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.503 | 6828.1994 | 停运
山西聚义兴铸业有限公司 | 燃气锅炉废气排气筒 | 0.0392 | -16.2216 | 5 | 0.840 | -347.760 | 35 | 2.497 | -1033.977 | 50 | 0.094 | 1202.695 | 停运
山西聚义兴铸业有限公司 | 高炉矿槽槽下废气排气筒 | 2.092 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
岚县民宜供热有限公司 | 锅炉烟气排放筒 | 8.740 | 322.759 | 10 | 2 | 73.851 | 35 | 7.218 | 266.553 | 50 | 0.826 | 47958.2534 | 停运
方山县圪洞镇四通砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
方山县新房诚信砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
方山县峪口新宏砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 2#脱硫塔出口 | 0.3780 | 10.3309 | 10 | 8.784 | 240.049 | 35 | 0.300 | 8.199 | 50 | 0.566 | 41012.6628 | 停运
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 1#脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
方山县煦泰热力有限公司城北热源厂 | 锅炉废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西福裕焦化有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 2.154 | -- | 30 | 28.825 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.104 | 118172.7741 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万焦炉烟囱排放口 | 1.699 | 1.748218 | 15 | 19.783 | 20.356 | 30 | 43.500 | 44.759 | 150 | 3.255 | 286414.6186 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万推焦地面站废气排放口 | 1.629 | -- | 30 | 8.101 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.68 | 184575.2762 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万装煤地面站废气排放口 | 1.256 | -- | 30 | 5.705 | -- | 70 | -- | -- | -- | 15.312 | 187618.01 | --
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑头除尘排放筒 | 0.507 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.239 | 61075.3881 | 停运
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑尾排放筒 | 0.875 | 962.912 | 10 | 1.250 | 1375.412 | 35 | 0.233 | 256.208 | 50 | 0.329 | 15866.9008 | 停运
山西桃园东义水泥有限公司 | 球磨机除尘排放筒 | 0.817 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.410 | 2452.4691 | 停运
吕梁弘泽铝质耐材有限公司 | 耐火材料窑废气排放口 | -0.09 | -0.96 | 10 | 0.03 | 0.32 | 35 | 0.26 | 2.81 | 100 | 0.51 | 4481.7022 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机头 | 1.3475 | 2.8840 | 10 | 1.224 | 2.621 | 35 | 8.878 | 19.001 | 50 | 0.553 | 63017.4359 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机头 | 0.833 | 0.680555 | 10 | 7.123 | 5.819 | 35 | 24.223 | 19.789 | 50 | 5.931 | 534906.8167 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨装煤 | 0.913 | -- | 30 | 13.348 | -- | 70 | -- | -- | -- | 6.669 | 34836.2394 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨推焦 | 0.721 | -- | 30 | 14.073 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.837 | 69205.5023 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机尾 | 0.614 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.120 | 505982.8752 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机尾 | 0.7718 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.716 | 29362.5045 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机尾 | 1.774 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.466 | 430338.747 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉矿槽 | 1.1908 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.816 | 129270.9197 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉矿槽 | 0.532 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.008 | 296265.6 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉矿槽 | 0.797 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.823 | 244863.5857 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉出铁场 | 0.3309 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.777 | 35163.5066 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉出铁场 | 0.124 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.416 | 354175.1848 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉出铁场 | 0.177 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.834 | 378100.605 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 一体系转炉二次 | 1.2902 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.426 | 47461.368 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 二体系转炉二次 | 1.192 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.292 | 377048.5904 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机头 | 0.859 | 1.177679 | 10 | 4.053 | 5.556 | 35 | 15.710 | 21.535 | 50 | 6.835 | 633573.6441 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱1 | 1.921 | -- | 15 | 2.197 | -- | 30 | 45.059 | -- | 150 | 1.705 | 112657.164 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱2 | 1.384 | -- | 15 | 2.269 | -- | 30 | 23.233 | -- | 150 | 1.690 | 113801.84 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 二期剩余煤气锅炉 | 0.968 | 9999.990 | 5 | 0.171 | 9999.990 | 35 | 1.088 | 9999.990 | 50 | 0.318 | 18377.617 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 剩余煤气锅炉 | 1.9674 | 2.0290 | 5 | 0.843 | 0.870 | 35 | 18.491 | 19.070 | 50 | 6.698 | 311229.6537 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 链篦机-回转窑焙烧废气排气筒 | 1.6190 | 99.2045 | 10 | 0.662 | 40.545 | 35 | 0.093 | 5.696 | 50 | 6.483 | 648362.45 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨推焦 | 2.514 | -- | 30 | 7.695 | -- | 30 | -- | -- | -- | 6.017 | 128918.6424 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨焦炉烟囱 | 1.537 | -- | 15 | 0.644 | -- | 30 | 29.192 | -- | 150 | 3.040 | 251162.1339 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨机侧 | 1.585 | -- | 30 | 3.278 | -- | 70 | -- | -- | -- | 9.398 | 97640.5897 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨干熄焦 | 2.495 | -- | 30 | 9.451 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.258 | 72921.6957 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#回转窑窑尾 | 2.466 | 4.566664 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.69 | 163682.1429 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#回转窑窑尾 | 1.541 | 3.125272 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.45 | 202139.4545 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 4#回转窑窑尾 | 0.569 | 1.712268 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.73 | 141587.7591 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#回转窑窑尾 | 0.932 | 54.190 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.684 | 29690.1892 | 停运
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱1号脱硫塔出口 | 1.4759 | 1.7370 | 10 | 4.732 | 5.569 | 35 | 32.788 | 38.589 | 50 | 7.334 | 353280.4624 | --
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱2号脱硫塔出口 | 1.4523 | 1.7758 | 10 | 6.716 | 8.212 | 35 | 26.452 | 32.345 | 50 | 7.131 | 343021.0425 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 焦炉烟囱 | 0.8316 | -- | 15 | 15.339 | -- | 30 | 93.546 | -- | 150 | 5.416 | 468094.851 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 地面站烟囱 | 1.1547 | -- | 30 | 5.772 | -- | 30 | -- | -- | -- | 14.514 | 199345.6175 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 机头废气排放口 | 2.8018 | 2.6441 | 10 | 5.273 | 4.976 | 35 | 23.083 | 21.784 | 50 | 7.427 | 306763.295 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 2#机尾除尘器 | 1.1491 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.623 | 148656.8475 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 电厂2#脱硫塔排放口 | 1.3638 | 2.2855 | 5 | 5.682 | 9.523 | 35 | 15.654 | 26.233 | 50 | 14.807 | 210516.1209 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 电厂1#脱硫塔排放口 | 0.495 | 0.593366 | 5 | 0.469 | 0.5622 | 35 | 14.935 | 17.897 | 50 | 6.678 | 55821.4549 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 出铁厂除尘 | 0.4514 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.725 | 299321.1801 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 1#上料矿槽除尘 | 0.3594 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.577 | 114103.9184 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 1#机尾除尘烟囱 | 0.2006 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 2#上料矿槽除尘器 | 0.9899 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.011 | 152919.6605 | --
华源科技交口有限公司 | 2#焙烧炉烟气排放口 | 0.7709 | -- | 10 | 0.311 | -- | 100 | 0.524 | -- | 100 | 2.225 | 30278.39 | 停运
华源科技交口有限公司 | 3#焙烧炉烟气排放口 | 1.0942 | -- | 10 | 65.182 | -- | 100 | 46.769 | -- | 100 | 19.210 | 118705.3716 | --
华源科技交口有限公司 | 3#锅炉烟囱排放口 | 0.6293 | 0.6271 | 5 | 6.507 | 6.484 | 35 | 36.619 | 36.489 | 50 | 8.055 | 389498.6916 | --
华源科技交口有限公司 | 4#锅炉烟囱排放口 | 1.5903 | 41.0672 | 5 | 0.598 | 15.436 | 35 | 0.051 | 1.318 | 50 | 0.088 | 5158.1553 | 停运
华源科技交口有限公司 | 1#焙烧炉烟气排放口 | 2.3379 | -- | 10 | 70.943 | -- | 100 | 53.880 | -- | 100 | 20.823 | 121541.1205 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 2#焙烧炉烟气 | 0.831 | -- | 10 | 22.392 | -- | 100 | 57.508 | -- | 100 | 22.262 | 66830.4544 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 130t锅炉烟气 | 0.7674 | 11.0115 | 5 | 0.009 | 0.127 | 35 | -0.598 | -8.580 | 50 | 0.217 | 8037.5997 | 停运
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 280t锅炉烟气排放口 | 1.422 | 1.509125 | 5 | 5.787 | 6.142 | 35 | 23.673 | 25.124 | 50 | 6.026 | 185410.2272 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 1#焙烧炉烟气 | 1.0400 | -- | 10 | 0.415 | -- | 100 | 0.427 | -- | 100 | 0.656 | 4801.1407 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉矿槽排放口 | 1.2185 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.036 | 69564.8291 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 2.19 | 2.326899 | 5 | 2.312 | 2.456525 | 35 | 27.534 | 29.247 | 50 | 7.758 | 117845.11 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机头排气筒 | 0.2261 | 3.0803 | 10 | 0.292 | 3.980 | 35 | 0.371 | 5.052 | 50 | 0 | 0.146 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉出铁场废气排口 | 0.6484 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.866 | 336993.6265 | --
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉矿槽排放口 | 0.2067 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.939 | 4350.1178 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | 0.3200 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉出铁场废气排口 | 0.1708 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.289 | 3278.8459 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃气锅炉废气排放口 | 1.8460 | 76.4468 | 5 | 0.385 | 15.961 | 35 | 0.263 | 10.886 | 50 | 0.609 | 7370.8306 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 0.9720 | 13.9026 | 10 | 0.255 | 3.644 | 35 | 0.235 | 3.366 | 50 | 0 | 0 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃煤锅炉废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 1.3040 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.104 | 9877.0498 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 0.7088 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.829 | 6105.3241 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 0.6988 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.508 | 9350.9384 | 停运
交口县鑫海实业有限公司 | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
交口县鑫海实业有限公司 | 原料高炉矿槽出铁场废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交口县兴荣冶炼有限公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | 0.7985 | -- | 30 | 6.491 | -- | 70 | -- | -- | -- | 11.100 | 114921.4981 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 拦焦地面站排气筒 | 2.9190 | -- | 30 | 4.26 | -- | 30 | -- | -- | -- | 10.599 | 170219.3959 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.3918 | -- | 15 | 18.198 | -- | 30 | 58.086 | -- | 150 | 2.776 | 207315.4394 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 1.9881 | -- | 30 | 25.348 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.379 | 77118.055 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 锅炉烟气排放口1# | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 焦炉烟气排放口 | 1.4293 | -- | 15 | 11.573 | -- | 30 | 49.878 | -- | 150 | 1.654 | 101584.8499 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 装煤废气排放口 | 1.4087 | -- | 30 | 11.878 | -- | 70 | -- | -- | -- | 6.122 | 71921.122 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 推焦废气排放口 | 3.8183 | -- | 30 | 8.942 | -- | 30 | -- | -- | -- | 5.096 | 95193.235 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 干熄炉废气排放口 | 1.2190 | -- | 30 | 5.063 | -- | 80 | -- | -- | -- | 0.072 | 555.205 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期焦炉烟囱 | 1.7858 | -- | 15 | 9.411 | -- | 30 | 40.515 | -- | 150 | 2.501 | 338281.0765 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期机侧地面站排放口 | 1.1216 | -- | 30 | 6.971 | -- | 70 | -- | -- | -- | 22.608 | 193826.5413 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期推焦地面站排放口 | 1.2470 | -- | 30 | 9.116 | -- | 30 | -- | -- | -- | 14.691 | 125730.6475 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期焦炉烟囱 | 1.9607 | -- | 15 | 13.530 | -- | 30 | 69.006 | -- | 150 | 5.338 | 280110.3056 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期装煤地面站烟囱 | 1.5480 | -- | 30 | 2.894 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.894 | 49428.42 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期推焦地面站烟囱 | 2.1028 | -- | 30 | 8.177 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.367 | 133030.2734 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期干熄焦地面站排放口 | 1.1913 | -- | 30 | 11.613 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.685 | 144451.1004 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期干熄焦地面站排放口 | 1.2639 | -- | 30 | 13.731 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.421 | 54961.8399 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 1.9649 | -- | 15 | 11.521 | -- | 30 | 32.439 | -- | 150 | 3.287 | 380978.0882 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 2.2987 | -- | 30 | 7.671 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.332 | 99307.6624 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 3.8359 | -- | 30 | 5.95 | -- | 30 | -- | -- | -- | 15.956 | 244779.5699 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 干熄焦地面站废气排放口 | 0.7381 | -- | 30 | 13.841 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.456 | 114976.9724 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.157 | -- | 15 | 8.643 | -- | 30 | 46.276 | -- | 150 | 4.060 | 506603.5406 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.5781 | -- | 30 | 7.162 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.135 | 120314.0949 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.3046 | -- | 30 | 4.559 | -- | 30 | -- | -- | -- | 10.833 | 168643.9551 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 1.618 | -- | 30 | 12.331 | -- | 80 | -- | -- | -- | 13.393 | 170201.62 | --
孝义市晋茂化工有限公司 | 导热油炉和加热炉公用废气排放口 | 0.3709 | 0.4032 | 10 | 19.8833 | 21.6139 | 35 | 12.2509 | 13.3172 | 50 | 11.3397 | 15231.6232 | --
山西骏捷新材料科技有限公司 | 转化预热炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 54.44 | 59.32 | 100 | 3.50 | 15321.4677 | --
山西领泽新材料科技有限公司 | 过渡期蒸汽锅炉废气排口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.933 | 7.639 | 50 | 5.302 | 9976.2615 | --
孝义市泰兴铝镁有限公司 | 锅炉排气筒 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
吕梁市黑猫新材料有限公司 | 1#2#色素炭黑生产线尾气锅炉燃烧废气烟囱 | 4.8696 | 4.6070 | 10 | 19.413 | 18.366 | 35 | 9.069 | 8.580 | 50 | 10.903 | 35063.411 | --
山西中兴水泥有限责任公司 | 窑头除尘器排气筒 | 3.1479 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.819 | 14578.33 | 停运
山西中兴水泥有限责任公司 | 水泥窑尾排气筒 | 0.7811 | 24.7773 | 10 | 0.098 | 3.110 | 35 | 8.374 | 265.606 | 50 | 0 | 0 | 停运
孝义市金岩新型建材有限公司 | 1#烧结砖窑烟囱 | 3.783 | 4.908 | 30 | 17.647 | 22.893 | 150 | 25.721 | 33.369 | 200 | 6.488 | 123272.4265 | --
孝义市金岩新型建材有限公司 | 2#烧结砖窑烟囱 | 3.801 | 7.347 | 30 | 7.493 | 14.482 | 150 | 20.758 | 40.117 | 200 | 6.588 | 122401.0969 | --
孝义市佳辰建材有限公司 | 干燥隧道一体窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 1#精炼炉除尘器排气筒 | 0.943 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 2#精炼炉除尘器排气筒 | 1.3560 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.028 | 213.4866 | 停运
孝义市兴安化工有限公司 | 1#焙烧炉烟囱 | 7.336 | -- | 10 | 2.592 | -- | 100 | 28.047 | -- | 100 | 28.724 | 98897.284 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 2#焙烧炉烟囱 | 1.412 | -- | 10 | 2.200 | -- | 100 | 35.236 | -- | 100 | 26.389 | 93981.2024 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 3#焙烧炉烟囱 | 4.504 | -- | 10 | 1.565 | -- | 100 | 20.734 | -- | 100 | 20.682 | 139943.365 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 4#焙烧炉烟囱 | 8.140 | -- | 10 | 0.840 | -- | 100 | 38.608 | -- | 100 | 25.897 | 168789.6632 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 锅炉烟囱 | 2.7369 | 3.2289 | 5 | 10.253 | 12.096499 | 35 | 26.589 | 31.369 | 50 | 7.454 | 989245.3555 | --
山西信发化工有限公司 | 1号锅炉烟道 | 2.8799 | 45.6087 | 5 | 0.518 | 8.202 | 35 | 0.086 | 1.366 | 50 | 0.786 | 46005.5645 | 停运
山西信发化工有限公司 | 2号锅炉烟道 | 0.4275 | 5.8402 | 5 | 7.451 | 101.788 | 35 | 0.425 | 5.803 | 50 | 0.679 | 39991.3476 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝1#焙烧炉废气排放口 | 2.258 | -- | 10 | 0.072 | -- | 100 | 0.109 | -- | 100 | 0 | 0 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝2#焙烧炉废气排放口 | 3.338 | -- | 10 | 9.900 | -- | 100 | 27.172 | -- | 100 | 15.680 | 103435.7803 | --
山西信发化工有限公司 | 氧化铝3#焙烧炉废气排放口 | 1.629 | -- | 10 | 3.121 | -- | 100 | 32.853 | -- | 100 | 15.848 | 164513.7351 | --
山西信发化工有限公司 | 3#锅炉烟道 | 4.3545 | 199.6735 | 5 | 0.214 | 9.834 | 35 | 1.110 | 50.919 | 50 | 0.141 | 8061.8533 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝4#焙烧炉废气排放口 | 1.025 | -- | 10 | 0.001 | -- | 100 | 0.344 | -- | 100 | 0 | 0 | 停运
孝义市田园化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
孝义市田园化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 1.6999 | 1.8266 | 5 | 7.628 | 8.197 | 35 | 26.344 | 28.307 | 50 | 13.095 | 227843.5202 | --
孝义市田园化工有限公司 | 3#焙烧炉排气筒 | 7.4960 | -- | 10 | 2.594 | -- | 100 | 38.654 | -- | 100 | 18.995 | 170085.7244 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#锅炉排气筒 | 1.2867 | 1.2126 | 5 | 9.598 | 9.046 | 35 | 27.361 | 25.786 | 50 | 8.886 | 151072.2221 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 8.6985 | -- | 10 | 1.598 | -- | 100 | 44.804 | -- | 100 | 16.987 | 89758.0875 | --
山西孝义华庆铝业有限公司 | 锅炉除尘脱硫脱硝系统排气口 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西孝义华庆铝业有限公司 | 焙烧炉排气口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西奥凯达化工有限公司 | 锅炉排气筒 | 2.3321 | 2.0596 | 5 | 1.845 | 1.629 | 35 | 20.797 | 18.367 | 50 | 4.660 | 81858.9057 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 4.0965 | -- | 10 | 4.140 | -- | 100 | 11.863 | -- | 100 | 12.800 | 71726.8675 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | 5.4339 | -- | 10 | 4.235 | -- | 100 | 18.378 | -- | 100 | 12.607 | 75125.0653 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 2.7396 | 2.5358 | 5 | 1.126 | 1.042 | 35 | 17.309 | 16.022 | 50 | 3.711 | 72999.0069 | --
山西东义煤电铝集团有限公司 | 1#回转窑与精炼炉废气排放口 | 0.5061 | 0.5116 | 10 | 0.898 | 0.907775 | 100 | 67.455 | 68.190 | 100 | 7.004 | 21505.2439 | --
山西东义煤电铝集团有限公司 | 4#回转窑与还原炉废气排放口 | 0.8143 | 1.6029 | 10 | 0.323 | 0.635806 | 100 | 14.063 | 27.683 | 100 | 4.564 | 15872.637 | --
孝义市金盛冶炼有限公司 | 烧结机头废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 高炉矿槽出铁场废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
晋能孝义煤电有限公司 | 1#机组废气总排口 | 1.9691 | 2.2257 | 10 | 19.583 | 22.136016 | 35 | 30.653 | 34.649 | 50 | 5.949 | 617374.565 | --
晋能孝义煤电有限公司 | 2#机组废气总排口 | 2.5820 | 3.2254 | 10 | 14.274 | 17.830 | 35 | 26.766 | 33.436 | 50 | 6.586 | 675244.4125 | --
山西孝义煤矸石发电有限责任公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市热力公司城东热源厂 | 锅炉废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西离柳焦煤集团有限公司汽源厂 | 燃煤锅炉烟气排放口 | 0.5577 | 25.7092 | 10 | 0.001 | 0.058 | 35 | -2.993 | -137.967 | 50 | 0.100 | 1037.2536 | 停运
孝义市富源金来热源有限公司 | 150吨锅炉废气排口 | 3.5608 | 4.1729 | 10 | 5.399 | 6.327 | 35 | 26.301 | 30.822 | 50 | 2.208 | 164339.685 | --
孝义市富源金来热源有限公司 | 75吨锅炉废气排口 | 1.6857 | 2.4767 | 10 | 1.938 | 2.847485 | 35 | 19.098 | 28.061 | 50 | 3.979 | 202564.0962 | --
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.512 | 21.676 | 50 | 0.164 | 389.685 | 停运
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.277 | 20.637 | 50 | 0.868 | 1979.2167 | 停运
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.476 | -68.431 | 50 | 0.181 | 342.0725 | 停运
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.248 | 14.084 | 50 | 0.104 | 194.295 | 停运
孝义市惠通供热有限公司高阳供热管理中心 | 高阳1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市惠通供热有限公司高阳供热管理中心 | 高阳2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉干熄焦废气排放口 | 1.1240 | -- | 30 | 29.228 | -- | 80 | -- | -- | -- | 13.307 | 130250.0635 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉干熄焦废气排放口 | 2.9978 | -- | 30 | 19.144 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.932 | 116328.4608 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉烟气排放口 | 2.4164 | -- | 15 | 11.294 | -- | 30 | 51.517 | -- | 150 | 5.037 | 203452.461 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉烟气排放口 | 1.2413 | -- | 15 | 12.736 | -- | 30 | 56.098 | -- | 150 | 5.708 | 240993.439 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉装煤废气排放口 | 1.4816 | -- | 30 | 22.077 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.614 | 124554.5028 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉推焦废气排放口 | 0.6317 | -- | 30 | 2.907 | -- | 30 | -- | -- | -- | 9.176 | 179172.0266 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉装煤废气排放口 | 2.5327 | -- | 30 | 14.481 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.676 | 127850.5929 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉推焦废气排放口 | 3.4811 | -- | 30 | 4.715 | -- | 30 | -- | -- | -- | 6.661 | 166535.2133 | --
山西金达煤化工科技有限公司 | 锅炉尾部脱硫脱硝烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 干熄焦地面站排口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 焦炉烟囱 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 推焦地面站排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 1.4614 | -- | 30 | 2.378 | -- | 70 | -- | -- | -- | 15.329 | 79229.8376 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 2.1976 | -- | 30 | 7.517 | -- | 30 | -- | -- | -- | 12.629 | 223368.9714 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉烟囱 | 1.7274 | -- | 15 | 12.803 | -- | 30 | 68.325 | -- | 150 | 2.967 | 208863.9025 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 2.7917 | -- | 30 | 2.648 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.003 | 65050.6969 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 1.3180 | -- | 30 | 11.026 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.547 | 293120.6961 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉烟囱 | 1.8538 | -- | 15 | 11.767 | -- | 30 | 55.999 | -- | 150 | 3.769 | 292457.1075 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#干熄焦地面站排气筒 | 4.147 | -- | 30 | 16.63 | -- | 80 | -- | -- | -- | 8.922 | 63225.295 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 2#干熄焦地面站排气筒 | 2.9439 | -- | 30 | 21.779 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.706 | 62957.6663 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 1.036 | 1.277313 | 15 | 12.825 | 15.812301 | 30 | 89.600 | 110.464 | 150 | 3.463 | 179562.0812 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 0.723 | -- | 30 | 14.801 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.790 | 118440.7935 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 0.383 | -- | 30 | 3.492 | -- | 30 | -- | -- | -- | 17.413 | 183286.8841 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 0.923 | -- | 30 | 12.032 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.543 | 69299.7339 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 0.5880 | 246.6248 | 15 | 0.854 | 358.354 | 30 | 0.333 | 139.626 | 150 | 0.006 | 356.8369 | 停运
山西文峰焦化科技有限公司 | 1#焦炉和2#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 1.1 | -- | 30 | 1.092 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.268 | 35886.0287 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 3#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 0.585 | -- | 30 | 0.538 | -- | 30 | -- | -- | -- | 2.249 | 16619.4404 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱湿法脱硫排放口 | 7.874 | -- | 15 | 9.113 | -- | 30 | 73.601 | -- | 150 | 5.660 | 266420.695 | --
山西星宇化工科技股份有限公司 | 尾气吸收塔排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
汾阳市杏花村镇辉煌瓷业有限公司 | 烤花窑隧道窑废气烟囱 | 1.622 | 2.272769 | 30 | 13.165 | 18.444 | 50 | 15.366 | 21.527 | 180 | 14.508 | 16820.6301 | --
汾阳市美耀瓷业有限公司 | 隧道窑辊道窑烟囱排放口 | 2.4065 | 2.5111 | 30 | 9.507 | 9.920 | 50 | 19.197 | 20.032 | 180 | 14.209 | 10514.4167 | --
汾阳市杏花村镇鑫盛瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 4.3886 | 4.5249 | 30 | 8.069 | 8.319 | 50 | 27.991 | 28.861 | 180 | 5.797 | 18711.9093 | --
汾阳市杏花村镇协盛源瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 4.1960 | 4.8794 | 30 | 0.098 | 0.114 | 50 | 37.937 | 44.115 | 180 | 4.978 | 14380.618 | --
汾阳市兴安橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.9420 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.909 | 60226.1438 | --
吕梁市恒盛橡胶股份有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 0.2912 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.483 | 1102.5874 | 停运
汾阳市强盛橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.8751 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.468 | 2819.6234 | --
汾阳市华瑞橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 2.4383 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.020 | 35481.6416 | --
汾阳市演武镇荣达橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 0.9952 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.372 | 2252.875 | --
汾阳市演武镇宏泰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气处理设施排放筒 | 1.1061 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.552 | 1266.319 | --
汾阳市恒泰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.3559 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.777 | 3937.2125 | --
山西天龙橡胶科技股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.808 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.040 | 6633.9092 | --
汾阳市中鸿橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 2.076 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.338 | 1136.2539 | --
汾阳市润恒橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.296 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.123 | 421.3628 | --
汾阳市演武镇宏丰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.605 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.423 | 634.8915 | --
吕梁市鸿涛废旧橡胶再生研发股份有限公司 | 炼胶工序废气排放口 | 1.278 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.079 | 6824.5249 | 停运
汾阳市恒凯橡胶科技有限公司 | 裂解炉废气处理装置排气筒 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
汾阳市致祥胶业有限公司 | 废气处理排放筒 | 1.604 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.400 | 1348.706 | --
汾阳市志峰橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.607 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.910 | 3015.0449 | --
汾阳市演武镇振飞橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.520 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.504 | 1686.8869 | --
汾阳市演武镇雄伟橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 2.656 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.612 | 2068.4172 | --
汾阳市鑫隆橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.641 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.676 | 2265.647 | --
山西文丰环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.193 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.125 | 3720.381 | --
汾阳市瑞丰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.670 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.025 | 2901.5702 | 停运
汾阳市明兴橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 0.519 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.298 | 1867.5739 | --
汾阳市明盛橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 0.263 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.116 | 394.3657 | --
汾阳市明辉橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西茂原橡胶科技股份有限公司 | 脱硫、炼制废气处理设施排气筒 | 1.750 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.210 | 4057.6767 | --
汾阳市俊宝橡胶厂（有限公司） | 废气处理排放筒 | 1.596 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.230 | 4111.0154 | --
汾阳市建明橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.452 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.284 | 959.4224 | --
汾阳市华联橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.698 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.655 | 5427.8238 | --
汾阳市虎跃橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.808 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.148 | 3834.7677 | --
汾阳市鸿盛橡胶有限公司 | 再生胶生产废气总排口 | 1.417 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.417 | 1399.1017 | --
汾阳市广兴橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 2.076 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.695 | 2307.7965 | --
汾阳市光辉橡胶制品有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.546 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.001 | 1485.8206 | --
汾阳市东鑫橡胶科技有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.707 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.646 | 1213.6775 | --
山西安泰飞环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.578 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.243 | 2877.8773 | 停运
汾阳市海涛橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 1.293 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.709 | 1053.8547 | --
汾阳市瑞恒橡胶有限公司 | 废气总排口 | 2.335 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.828 | 2796.2153 | --
山西国峰煤电有限责任公司 | 1号锅炉脱硫塔出口 | 1.224 | 1.590 | 10 | 5.196 | 6.74805 | 35 | 30.235 | 39.272 | 50 | 8.37 | 786763.2079 | --
山西国峰煤电有限责任公司 | 2号锅炉脱硫塔出口 | 0.531 | 0.570 | 10 | 5.791 | 6.209075 | 35 | 36.734 | 39.388 | 50 | 8.31 | 771354.5845 | --
汾阳中科渊昌再生能源有限公司 | 焚烧烟气排放筒 | 1.359 | 1.053 | 20 | 55.388 | 42.929743 | 80 | 188.498 | 146.096 | 250 | 9.658 | 79969.0631 | --
吕梁市医疗废物集中处置中心 | 焚烧系统废气处理设施排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
汾阳市盛鼎建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.930 | 26.252 | 50 | 7.775 | 29729.3543 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.056 | -1.523 | 50 | 0.139 | 442.8489 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.145 | 35.438 | 50 | 1.196 | 3009.6374 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.918 | 390.048 | 50 | 0.059 | 194.1849 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.056 | 32.703 | 50 | 6.561 | 25924.6845 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.001 | -0.350 | 50 | 0.349 | 1950.2303 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.228 | -300.508 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 3#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.851 | 20.533 | 50 | 2.620 | 13515.5124 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 4#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.807 | 34.420 | 50 | 2.154 | 11027.2825 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 5#燃气锅炉排放筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.119 | -811.381 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 6#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.679 | 308.950 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.243 | 36.613 | 50 | 0.001 | 4.065 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒1#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.034 | 1.097 | 50 | 0.023 | 47.3868 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒2#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.097 | 28.378 | 50 | 3.019 | 5179.0825 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒3#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0.017 | 50 | 0.429 | 914.08 | 停运