## sheet1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2026年07月05日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
吕梁山水水泥有限公司 | 窑尾电除尘器排放筒 | 1.2543 | 75.2746 | 10 | 0.244 | 14.656 | 35 | 0.205 | 12.318 | 50 | 0.002 | 63.8382 | 停运
吕梁山水水泥有限公司 | 冷却机排放口 | 1.3481 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.002 | 66.0559 | 停运
吕梁山水水泥有限公司 | 辊压选粉收尘器排放筒 | 2.9974 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.848 | 183497.8503 | --
吕梁山水水泥有限公司 | 煤磨除尘器排放筒 | 0.371 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.177 | 1018.8546 | 停运
山西菲尔茂新再生物资回收有限公司 | 1#生产线热解炉废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
晋能大土河热电有限公司 | 1号机组净烟气 | 3.3878 | 3.7945 | 10 | 15.951 | 17.866252 | 35 | 36.559 | 40.947 | 50 | 5.307 | 789758.605 | --
晋能大土河热电有限公司 | 2号机组净烟气 | 3.9557 | 4.2600 | 10 | 18.479 | 19.901273 | 35 | 35.448 | 38.175 | 50 | 5.997 | 894194.9625 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝设施排放口 | 1.525 | -- | 15 | 21.986 | -- | 30 | 105.414 | -- | 150 | 3.508 | 221915.6 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.452 | -- | 30 | 14.122 | -- | 70 | -- | -- | -- | 11.877 | 105050.3675 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.2457 | -- | 30 | 4.126 | -- | 30 | -- | -- | -- | 11.770 | 98004.14 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 1.739 | -- | 30 | 12.459 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.184 | 85687.2925 | --
山西金源煤化科技有限公司 | 二期500万kcal焦油蒸馏管式炉排口 | 1.82 | 2 | 200 | 0.388 | 0.427043 | 550 | 43.18 | 47.51 | 240 | 2.21 | 6663.3162 | --
文水县鑫明泰化工有限公司 | 在线监测废气排放口 | 1.8838 | 4.4270 | 20 | 5.013 | 11.780 | 50 | 61.714 | 145.029 | 200 | 4.629 | 12116.2321 | --
山西盛达威科技有限公司 | 尾气锅炉废气排放口 | 1.626 | -482.678 | 10 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 50 | 0.153 | 1719.1156 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 一线窑窑头 | 3.1268 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.545 | 190592.6274 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线水泥窑窑尾 | 0.8928 | 0.9265 | 10 | 0.773 | 0.802 | 35 | 24.186 | 25.099 | 50 | 24.005 | 263459.4825 | --
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑尾 | 0.4171 | 0.3789 | 10 | 0.218 | 0.198001 | 35 | 32.907 | 29.891 | 50 | 23.326 | 263481.765 | --
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑头 | 1.3103 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.417 | 187163.7924 | --
山西吉港水泥有限公司 | 1#球磨机 | 1.2891 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.486 | 4936.585 | --
山西吉港水泥有限公司 | 2#球磨机 | 0.6927 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.350 | 4764.8 | --
山西吉港水泥有限公司 | 3#水泥磨 | 0.6684 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.661 | 1551.0125 | --
山西吉港水泥有限公司 | 4#水泥磨 | 1.7612 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.441 | 963.1925 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线煤磨机 | 0.381 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.106 | 34889.665 | --
山西吉港水泥有限公司 | 二线煤磨机 | 0.453 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.339 | 38273.3003 | --
文水恒安兄弟建材有限公司 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县玉玺平安建筑材料有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县穆家寨新兴砖厂 | 1#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县穆家寨新兴砖厂 | 2#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县金星建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县嘉威建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县诚源建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 9.509 | 10.766 | 30 | 34.347 | 38.889 | 150 | 64.948 | 73.536 | 200 | 6.232 | 156368.748 | --
山西浩海陶瓷科技有限公司 | 煅烧窑排气筒 | 1.028 | 1.650079 | 30 | 2.484 | 3.987 | 50 | 56.722 | 91.058 | 180 | 5.884 | 11678.3775 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 120t转炉二次烟气除尘排气筒 | 3.029 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.419 | 727525.2477 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机头脱硫脱硝除尘出口排气筒 | 1.644 | 1.297757 | 10 | 24.122 | 19.041 | 35 | 40.699 | 32.127 | 50 | 5.668 | 642683.7325 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机尾除尘排气筒 | 1.936 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.41 | 413701.6725 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场1号除尘排气筒 | 0.643 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.747 | 324106.9262 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉矿槽除尘排气筒 | 0.495 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.169 | 405125.9361 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场2号除尘排气筒 | 1.394 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.357 | 179974.8122 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1#燃气发电锅炉排气筒 | 1.161 | 1.119274 | 5 | 27.825 | 26.825 | 35 | 6.672 | 6.432 | 50 | 6.692 | 423936.2682 | --
山西光华铸管有限公司 | 烧结机头_竖炉焙烧排气筒 | 3.864 | 3.928 | 10 | 2.061 | 2.094936 | 35 | 6.981 | 7.096 | 50 | 14.925 | 263324.2306 | --
山西光华铸管有限公司 | 高炉矿槽废气排气筒 | 2.234 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.450 | 127149.091 | --
山西光华铸管有限公司 | 高炉出铁场排气筒 | 2.692 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.667 | 164811.5054 | --
山西光华铸管有限公司 | 烧结机尾排气筒 | 1.684 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.820 | 81847.5019 | --
山西光华铸管有限公司 | 燃气锅炉排气筒 | 2.509 | 2.834 | 10 | 0.923 | 1.042499 | 35 | 25.162 | 28.420 | 50 | 19.065 | 32541.2246 | --
山西国金电力有限公司 | #1循环流化床锅炉烟囱 | 2.7613 | 2.9788 | 10 | 2.935 | 3.166125 | 35 | 71.704 | 77.353 | 50 | 6.196 | 559894.9844 | --
山西国金电力有限公司 | #2循环流化床锅炉烟囱 | 0.4139 | 0.4252 | 10 | 4.682 | 4.810 | 35 | 34.079 | 35.007 | 50 | 8.293 | 929377.2422 | --
山西国金电力有限公司 | 窑头收尘器废气排放口 | 0.308 | 0.309 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.485 | 15398.4345 | 停运
山西国金电力有限公司 | 1#水泥窑废气排放口 | 1.515 | 34.703 | 20 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 320 | 0.236 | 8457.411 | 停运
文水县振兴化肥有限公司 | 锅炉烟囱 | 1.0609 | 1.6650 | 20 | 9.814 | 16.044329 | 100 | 18.918 | 29.691 | 150 | 6.141 | 103839.2941 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.3493 | -- | 15 | 9.978 | -- | 30 | 67.316 | -- | 150 | 3.247 | 204997.5124 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 装煤推焦排口 | 0.81 | -- | 30 | 7.301 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.331 | 61020.0599 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#3#余热锅炉烟气排放口 | 0.4249 | -- | 15 | 5.203 | -- | 30 | 64.151 | -- | 150 | 7.095 | 101239.1741 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 3#余热锅炉烟气备用排放口 | 0.3037 | -- | 15 | 0.580 | -- | 30 | 0.943 | -- | 150 | 0.939 | 15357.3336 | 停运
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#余热锅炉烟气备用排放口 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 2.60 | -- | 30 | 8.98 | -- | 80 | -- | -- | -- | 3.58 | 56459.3512 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.55 | -- | 30 | 3.835 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.97 | 207028.0895 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 装煤废气排放口 | 0.32 | 4.74 | 30 | 2.115 | 28.97 | 70 | -- | -- | -- | 10.70 | 238182.9333 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 焦炉烟气脱硫、脱硝设施排放口 | 1.73 | -- | 15 | 8.67 | -- | 30 | 38.94 | -- | 150 | 3.73 | 360195.442 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 0.5334 | -- | 15 | 14.747 | -- | 30 | 72.185 | -- | 150 | 1.997 | 120280.1425 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 0.3420 | -- | 15 | 14.542 | -- | 30 | 44.155 | -- | 150 | 3.227 | 190452.4734 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉机侧地面站排口 | 0.352 | -- | 30 | 3.081 | -- | 70 | -- | -- | -- | 3.224 | 45875.6975 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉机侧地面站排口 | 1.7879 | -- | 30 | 1.703 | -- | 70 | -- | -- | -- | 3.480 | 49585.09 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#干熄焦地面站排口 | 0.2066 | -- | 30 | 33.883 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.051 | 106718.5775 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#干熄焦地面站排口 | 0.4318 | -- | 30 | 32.537 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.691 | 100654.73 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 出焦地面站排口 | 1.1688 | -- | 30 | 9.84 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.679 | 105933.1875 | --
交城县三喜化工有限公司（二厂区） | 硝酸反应尾气排放筒 | -- | -- | -- | 0.5 | -- | -- | 88.179 | -- | 200 | 29.914 | 37654.236 | --
山西恩泽生物技术有限公司 | 稀硝酸装置吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 88.811 | -- | 200 | 23.301 | 10946.083 | --
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 73.691 | -- | 200 | 22.105 | 64590.936 | --
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.521 | -- | 200 | 22.387 | 64879.9125 | --
山西东锦肥业有限公司 | 两钠碱液吸收尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 57.258 | -- | 100 | 11.134 | 32089.903 | --
交城县德谦肥业有限公司 | 硝酸吸收塔尾气排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.001 | -- | 200 | 1.567 | 2157.8264 | 停运
山西润锦化工有限公司 | 尿素筛分系统排放口 | 0.676 | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.813 | 13528.9181 | 停运
山西沃锦新材料股份有限公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.318 | -- | 200 | 17.403 | 58018.7428 | --
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 焚烧系统废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 肼基物烘干排放口 | 1.6784 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.471 | 9915.115 | --
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 三环唑烘干排放口 | 1.406 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.534 | 9167.1091 | --
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑尾废气出口 | 1.2348 | 48.5761 | 10 | 0.428 | 16.824 | 35 | 1.378 | 54.210 | 50 | 0.721 | 20961.7725 | 停运
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑头废气出口 | 4.4661 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.461 | 30946.5425 | 停运
山西金虎水泥有限责任公司 | 煤磨磨尾废气出口 | 1.0661 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.372 | 1291.1875 | 停运
交城县岭底石刚砖厂 | 隧道窑废气排气口 | 0.663 | 0.737504 | 30 | 50.147915 | 48.698037 | 150 | 38.295525 | 38.419475 | 200 | 5.750141 | 64243.8323 | --
交城县众鑫建材有限公司 | 隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
交城县鼎烽建材有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
交城县电力砖厂 | 隧道窑废气排放口 | 1.078 | 1.675647 | 30 | 17.20 | 26.79 | 150 | 43.11 | 67.16 | 200 | 4.21 | 73142.4816 | --
山西林石源建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 2#玻璃熔窑烟囱 | 3.786 | 5.794 | 30 | 1.223 | 1.87157 | 200 | 107.171 | 164.008 | 400 | 6.882 | 116679.3393 | --
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 1#玻璃熔窑烟囱 | 3.37 | 72.01 | 30 | 0.16 | 3.47 | 200 | 0.38 | 8.22 | 400 | 0.81 | 17228.3712 | 停运
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 3#4#玻璃熔窑备用烟囱 | 2.859 | 6.004 | 30 | 1.771 | 3.718184 | 200 | 106.913 | 224.479 | 400 | 5.814 | 85862.4941 | --
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 4#玻璃熔窑烟囱 | 0.2920 | 12.5557 | 30 | 0.281 | 12.065 | 200 | 0.739 | 31.774 | 400 | 0.819 | 17174.707 | 停运
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 3#玻璃熔窑烟囱 | 1.45 | 1.60 | 30 | 46.10 | 50.75 | 200 | 61.80 | 68.03 | 400 | 18.08 | 120500.2766 | --
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 1#2#玻璃熔窑备用烟囱 | 1.73 | 2.03 | 30 | 68 | 79.92 | 200 | 157.38 | 184.96 | 400 | 14.61 | 100081.1487 | --
山西众鑫锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 0.518 | 0.303 | 10 | 25.552 | 14.925229 | 35 | 1.337 | 0.781 | 100 | 7.462 | 9815.1075 | --
交城县陈氏耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.406 | 0.950855 | 10 | 0.76 | 0.513975 | 35 | 67.624 | 45.733029 | 100 | 3.772 | 4104.5585 | 停运
山西锐鑫精细陶瓷有限公司 | 回转窑、辊道窑废气排放口 | 1.705 | 1.700 | 10 | 4.932 | 4.91888 | 35 | 37.745 | 37.646 | 100 | 1.481 | 35950.5021 | --
山西中齐锐能高温材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 0.938 | 0.551 | 10 | 6.31 | 3.708853 | 35 | 122.882 | 72.221 | 200 | 8.192 | 52944.2525 | --
山西国丰耐火材料有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | 0.323 | 2.598 | 10 | 0.001 | 0.006 | 35 | 2.016 | 16.229 | 200 | 0.477 | 1131.4432 | 停运
山西中天锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑烟气排放筒 | 0.955 | 0.537 | 10 | 13.098 | 7.364 | 35 | 80.489 | 45.256 | 200 | 7.579 | 8723.604 | --
交城县晋阳耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.4762 | 1.8860 | 10 | 5.491 | 7.015 | 35 | 35.529 | 45.391 | 100 | 4.051 | 8491.1257 | --
山西锐能新材料有限公司 | 高铝生产线窑炉烟气排放口 | 4.6911 | 2.8736 | 10 | 0.350 | 0.214 | 35 | 38.551 | 23.615 | 100 | 1.576 | 29998.2875 | --
山西锐能新材料有限公司 | 中铝生产线窑炉烟气排放口 | 1.3416 | 0.8405 | 10 | 4.717 | 2.955 | 35 | 57.063 | 35.749 | 100 | 2.225 | 60494.53 | --
山西锐能新材料有限公司 | 脱水料生产线回转窑烟气排放口 | 1.803 | -29.242 | 10 | 0.986 | -15.993 | 35 | 0 | -0.005 | 100 | 0.011 | 55.1358 | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉热风炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机头排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机尾_整粒_破碎筛分排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉出铁场排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#高炉矿槽底排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 4号锰矿烘干回转窑排气筒 | 2.51 | -- | 20 | 7.85 | -- | 200 | 13.12 | -- | 300 | 4.13 | 14150.1679 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 5号石灰石回转窑排气筒 | 3.71 | 5.12 | 20 | 6.268 | 8.650936 | 200 | 18.55 | 25.60 | 300 | 9.32 | 33443.6454 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 7号石灰石回转窑排气筒 | 3.05 | 3.94 | 20 | 5.846 | 7.529975 | 200 | 27.21 | 35.06 | 300 | 12.55 | 65678.7829 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 8号回转窑排气筒 | 1.11 | -- | 20 | 1.068 | -- | 200 | 26.44 | -- | 300 | 8.07 | 46376.4825 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 6号锰矿烘干回转窑排气筒 | 1.15 | -- | 20 | 8.007 | -- | 200 | 18.98 | -- | 300 | 4.61 | 25961.3175 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 3号石灰石回转窑排气筒 | 1.18 | 1.70 | 20 | 7.232 | 10.371837 | 200 | 13.41 | 19.23 | 300 | 4.11 | 13675.5816 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 9#回转窑排气筒 | 2.89 | 3.60 | 20 | 0.593 | 0.738731 | 200 | 24.74 | 30.84 | 300 | 6.64 | 44371.5441 | --
交城县金铭恒业环保科技有限公司 | 冶炼废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交城县兆晟环保科技有限公司 | 裂解炉裂解废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西国锦煤电有限公司 | 1#机组烟气排口 | 2.1747 | 2.4382 | 10 | 12.186 | 13.662 | 35 | 31.224 | 35.007 | 50 | 7.842 | 750172.625 | --
山西国锦煤电有限公司 | 2#机组烟气排口 | 3.0618 | 3.5695 | 10 | 11.162 | 13.013 | 35 | 30.501 | 35.559 | 50 | 2.920 | 289811.5075 | --
山西华鑫肥业股份有限公司 | 吸收塔废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 47.98 | -- | 200 | 28.03 | 161198.0383 | --
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 200 | -- | 23929.4772 | 停运
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 2号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 回转窑废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 1号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运
山西金兰化工股份有限公司新型肥料分公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.543 | -- | 200 | 21.648 | 24659.5156 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 吸收塔排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.530 | -- | 200 | 29.716 | 50042.4574 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 碱吸收废气排放口 | -- | -- | -- | 0.072 | 0.06829 | -- | 37.207 | 35.29 | 100 | 9.414 | 17047.8515 | --
兴县南通玉明砖厂 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西华兴铝业有限公司 | 1#、2#和3#锅炉烟气排放口 | 1.565 | 1.654 | 5 | 21.015 | 22.200 | 35 | 33.563 | 35.455 | 50 | 1.719 | 284522.4716 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.446 | -- | 10 | 0.473 | -- | 100 | 30.301 | -- | 100 | 27.957 | 109783.2581 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期2#悬浮焙烧炉废气排放口 | 0.758 | -- | 10 | 0.555 | -- | 100 | 24.920 | -- | 100 | 28.971 | 114924.8481 | --
山西华兴铝业有限公司 | 二期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 0.733 | -- | 10 | 11.608 | -- | 100 | 16.611 | -- | 100 | 0.433 | 8360.624 | --
山西华兴铝业有限公司 | 4#锅炉烟气排放口 | 0.744 | 0.743 | 5 | 24.021 | 24 | 35 | 38.842 | 38.810 | 50 | 15.456 | 471791.7137 | --
山西中润铝业有限公司 | 1#8#电解工区电解废气净化设施出口 | 2.92 | -- | 10 | 26.35 | -- | 100 | -- | -- | -- | 12.12 | 1052771.9087 | --
山西中润铝业有限公司 | 2#7#电解工区电解废气净化设施出口 | 5.01 | -- | 10 | 28.77 | -- | 100 | -- | -- | -- | 11.30 | 988509.8175 | --
山西中润铝业有限公司 | 3#6#电解工区电解废气净化设施出口 | 2.10 | -- | 10 | 25.15 | -- | 100 | -- | -- | -- | 11.12 | 954346.6929 | --
山西中润铝业有限公司 | 4#5#电解工区电解废气净化设施出口 | 2.58 | -- | 10 | 28.95 | -- | 100 | -- | -- | -- | 12.24 | 1033723.265 | --
山西臣功固体废物综合处置利用有限公司 | 焚烧烟囱 | 1.441 | 41.399 | 30 | 1.757 | 50.475 | 100 | 7.302 | 209.767 | 300 | 0.002 | 9.6492 | 停运
临县安业乡东胜机砖厂 | 隧道窑排放口 | 0.0474 | 0.0986 | 30 | 9.646 | 19.939 | 150 | 0.512 | 1.062 | 200 | 1.016 | 17992.9064 | 停运
临县三交镇武家沟机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县刘家会镇金润机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县华烨选煤有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | 4.648 | 3.980 | 30 | 75.441 | 64.463 | 150 | 29.536 | 25.218 | 200 | 5.904 | 109969.8314 | --
临县前甘泉新型机砖厂 | 隧道窑排气筒 | 3.268783 | 9.908852 | 30 | 9.913916 | 29.933658 | 150 | 3.045400 | 9.227771 | 200 | 4.118458 | 76236.1402 | --
临县马家湾飞宏机砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县临泉镇后月镜机砖厂 | 隧道窑烟囱 | 0.674697 | 2.184424 | 30 | 0.823791 | 2.681682 | 150 | 1.817569 | 5.732142 | 200 | 0 | 0 | 停运
山西京能吕临发电有限公司 | 1号机组废气 | 1.9268 | 2.1740 | 10 | 8.878 | 10.017 | 35 | 32.284 | 36.425 | 50 | 11.397 | 1082741.285 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 2号机组废气 | 1.4462 | 1.5139 | 10 | 9.795 | 10.254 | 35 | 39.721 | 41.581 | 50 | 13.046 | 1181632.7375 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 启动锅炉烟囱（长期停产） | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
临县新民集中供热有限公司 | 3#锅炉脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
临县新民集中供热有限公司 | 4#锅炉脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥窑排放口 | 0.8103 | 0.6022 | 10 | 8.766 | 6.515706 | 35 | 47.007 | 34.939 | 50 | 12.249 | 342161.1824 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥窑排放口 | 0.490 | 19.831 | 10 | 0.137 | 5.560 | 35 | 0.263 | 10.641 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#冷却机 | 2.0915 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.270 | 250478.7262 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#冷却机 | 1.310 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.969 | 63264.3919 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥磨选粉机 | 5.903 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.598 | 177239.0863 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥磨选粉机 | 2.056 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.662 | 100504.3999 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 3#水泥磨选粉机 | 0.001 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.540 | 6965.1613 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 4#水泥磨选粉机 | 0.191 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.030 | 380.3239 | 停运
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 锅炉烟囱 | 1.1690 | 1.3591 | 10 | 15.483 | 18 | 35 | 25.482 | 29.626 | 50 | 3.835 | 403364.7843 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 二期焙烧炉排气筒 | 3.424 | -- | 10 | 40.515 | -- | 100 | 48.458 | -- | 100 | 17.631 | 181830.1635 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 三期焙烧炉排气筒 | 5.083 | -- | 10 | 30.943 | -- | 100 | 57.125 | -- | 100 | 13.380 | 124683.3752 | --
山西华光发电有限责任公司 | 4#锅炉排放口 | 0.6278 | 0.6114 | 5 | 11.499 | 11.200 | 35 | 36.310 | 35.366 | 50 | 16.571 | 1822382.8724 | --
山西华光发电有限责任公司 | 3#锅炉排放口 | 1.9890 | 2.0086 | 5 | 10.326 | 10.428 | 35 | 34.096 | 34.432 | 50 | 16.220 | 1749680.755 | --
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 2#烟囱 | 1.5587 | 1.4544 | 10 | 20.536 | 19.162 | 35 | 40.915 | 38.178 | 50 | 6.450 | 518676.615 | --
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 1#烟囱 | 1.9249 | 3.8499 | 10 | 7.576 | 15.153 | 35 | 33.505 | 67.010 | 50 | 4.750 | 335655.6075 | 停运
吕梁三峰环保发电有限公司 | 2#焚烧炉废气排放口 | 1.434 | 1.290496 | 20 | 38.524 | 34.668826 | 80 | 97.187 | 87.461302 | 250 | 11.174 | 54654.7028 | 停运
吕梁三峰环保发电有限公司 | 1#焚烧炉废气排放口 | 3.3736 | 201.7110 | 20 | 32.662 | 1952.872 | 80 | 11.898 | 711.385 | 250 | 1.992 | 14455.1877 | 停运
柳林县华亿新型建材有限公司 | 隧道窑排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | 164978.2576 | --
石楼县民宜供热有限责任公司 | 1#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.379 | -10.216 | 50 | 46.632 | 409481.2412 | 停运
石楼县民宜供热有限责任公司 | 2#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.380 | -12.651 | 50 | 2.194 | 19221.325 | 停运
石楼县民宜供热有限责任公司 | 3#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.407 | -7.026 | 50 | 1.622 | 13824.2905 | 停运
岚县丰达焦化冶炼集团有限公司 | 焦炉烟气排放口 | 1.3293 | -- | 15 | 3.880 | -- | 30 | 8.966 | -- | 150 | 0.234 | 4264.1963 | 停运
岚县恒运砖厂 | 窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县茂生砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县宏发砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机尾排放口 | 1.0200 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.767 | 134490.1933 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 燃气锅炉排放口 | 3.801 | 4.067412 | 10 | 12.164 | 12.655 | 35 | 12.745 | 13.259 | 50 | 9.567 | 28672.188 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机头排放口 | 4.014 | 3.149219 | 10 | 18.472 | 14.492 | 35 | 6.092 | 4.780 | 50 | 24.761 | 362807.3485 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 3.868 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.842 | 161984.9624 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 0.906 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.540 | 87827.6596 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 立磨机排放口 | 0.8477 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.500 | 22656.17 | 停运
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（一期） | 4.725 | 4.497141 | 10 | 4.985 | 4.744603 | 35 | 39.066 | 37.182081 | 50 | 11.004 | 631789.5958 | 停运
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（二期） | 3.92 | 3.778919 | 10 | 3.392 | 3.270 | 35 | 31.085 | 29.963 | 50 | 11.652 | 718806.8461 | --
山西聚义兴铸业有限公司 | 烧结机头废气排气筒 | 0.6282 | 8.2266 | 10 | 0.062 | 0.809 | 35 | 0.980 | 12.833 | 50 | 0.494 | 11977.5924 | 停运
山西聚义兴铸业有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | 0.153 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.696 | 4549.4667 | 停运
山西聚义兴铸业有限公司 | 高炉矿槽槽上、焦炭转运、高炉出铁场废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6910.1689 | 停运
山西聚义兴铸业有限公司 | 燃气锅炉废气排气筒 | 0.0385 | 4.1996 | 5 | 0.483 | 52.663 | 35 | 2.286 | 249.303 | 50 | 0.106 | 1334.6625 | 停运
山西聚义兴铸业有限公司 | 高炉矿槽槽下废气排气筒 | 2.401 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.868 | 37607.0102 | 停运
岚县民宜供热有限公司 | 锅炉烟气排放筒 | 9.204 | 232.300 | 10 | 2.684 | 67.746 | 35 | 8.468 | 213.729 | 50 | 0.627 | 36024.3031 | 停运
方山县圪洞镇四通砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
方山县新房诚信砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
方山县峪口新宏砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 2#脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 1#脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
方山县煦泰热力有限公司城北热源厂 | 锅炉废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西福裕焦化有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 0.604 | -- | 30 | 40.665 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.410 | 108497.8241 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万焦炉烟囱排放口 | 0.852 | 0.866598 | 15 | 19.276 | 19.606 | 30 | 32.996 | 33.561 | 150 | 3.172 | 277759.9544 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万推焦地面站废气排放口 | 1.604 | -- | 30 | 9.023 | -- | 30 | -- | -- | -- | 9.23 | 193947.6866 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万装煤地面站废气排放口 | 1.643 | -- | 30 | 8.664 | -- | 70 | -- | -- | -- | 16.064 | 194193.7704 | --
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑头除尘排放筒 | 0.537 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.820 | 40039.8188 | 停运
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑尾排放筒 | 0.989 | 164.480 | 10 | 0.098 | 16.278 | 35 | 0.185 | 30.770 | 50 | 0.047 | 2282.1403 | 停运
山西桃园东义水泥有限公司 | 球磨机除尘排放筒 | 1.269 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.008 | 48.1624 | 停运
吕梁弘泽铝质耐材有限公司 | 耐火材料窑废气排放口 | 0.69 | 0.69 | 10 | 11.93 | 11.92 | 35 | 83.22 | 83.21 | 100 | 3.64 | 29020.9645 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机头 | 1.767 | 1.830329 | 10 | 4.421 | 4.579 | 35 | 28.738 | 29.768 | 50 | 5.192 | 475449.3415 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机头 | 0.5562 | 30.9875 | 10 | 0.025 | 1.402 | 35 | 0.077 | 4.273 | 50 | 3.079 | 421245.4954 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨装煤 | 1.063 | -- | 30 | 13.581 | -- | 70 | -- | -- | -- | 6.628 | 34422.785 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨推焦 | 0.7 | -- | 30 | 11.364 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.799 | 68603.4035 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机尾 | 0.642 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.899 | 491871.8132 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机尾 | 0.809 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.618 | 420585.8352 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机尾 | 1.5777 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.792 | 84887.8755 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉矿槽 | 1.401 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.245 | 330472.6256 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉矿槽 | 0.569 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.971 | 289564.02 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉矿槽 | 1.085 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.889 | 243408.1154 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉出铁场 | 0.354 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.589 | 547399.8006 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉出铁场 | 0.154 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.344 | 350688.3614 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉出铁场 | 0.19 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.764 | 376431.6882 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 一体系转炉二次 | 1.3725 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.745 | 81319.6018 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 二体系转炉二次 | 1.283 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.541 | 379102.2973 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机头 | 0.923 | 0.97879 | 10 | 4.419 | 4.686 | 35 | 28.936 | 30.685 | 50 | 6.345 | 569078.4301 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱1 | 1.989 | -- | 15 | 0.762 | -- | 30 | 17.467 | -- | 150 | 1.694 | 111574.9799 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱2 | 1.341 | -- | 15 | 1.626 | -- | 30 | 35.771 | -- | 150 | 1.633 | 108951.6675 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 二期剩余煤气锅炉 | 1.309 | 1.775583 | 5 | 0.16 | 0.21703 | 35 | 9.265 | 12.567444 | 50 | 4.04 | 161880.3035 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 剩余煤气锅炉 | 2.0634 | 2.3042 | 5 | 0.232 | 0.259 | 35 | 21.950 | 24.511 | 50 | 5.378 | 251441.5832 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 链篦机-回转窑焙烧废气排气筒 | 2.753 | 2.020302 | 10 | 7.039 | 5.165605 | 35 | 19.254 | 14.129644 | 50 | 6.234 | 392207.465 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨推焦 | 2.371 | -- | 30 | 7.578 | -- | 30 | -- | -- | -- | 6.609 | 140477.3352 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨焦炉烟囱 | 1.533 | -- | 15 | 0.374 | -- | 30 | 29.472 | -- | 150 | 3.061 | 251606.1886 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨机侧 | 1.6 | -- | 30 | 3.659 | -- | 70 | -- | -- | -- | 9.562 | 98600.6373 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨干熄焦 | 2.609 | -- | 30 | 7.559 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.675 | 79593.7207 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#回转窑窑尾 | 0.318 | 0.704258 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.66 | 146080.6262 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#回转窑窑尾 | 1.567 | 3.168116 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.41 | 201154.2391 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 4#回转窑窑尾 | 0.71 | 2.78 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.52 | 146978.1254 | 停运
山西中阳钢铁有限公司 | 1#回转窑窑尾 | 1.792 | 4.869 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.987 | 63873.6587 | --
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱1号脱硫塔出口 | 1.2474 | 1.4337 | 10 | 4.884 | 5.613361 | 35 | 31.457 | 36.155 | 50 | 9.181 | 441562.655 | --
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱2号脱硫塔出口 | 1.156 | 1.378377 | 10 | 9.048 | 10.789 | 35 | 27.249 | 32.492 | 50 | 8.076 | 384169.3425 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 焦炉烟囱 | 0.8736 | -- | 15 | 13.315 | -- | 30 | 88.505 | -- | 150 | 5.779 | 483044.0398 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 地面站烟囱 | 0.9845 | -- | 30 | 5.057 | -- | 30 | -- | -- | -- | 13.337 | 181968.43 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 机头废气排放口 | 2.9276 | 4.6610 | 10 | 4.025 | 6.408 | 35 | 12.092 | 19.251 | 50 | 3.690 | 157646.405 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 2#机尾除尘器 | 1.1005 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.778 | 62705.1225 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 电厂2#脱硫塔排放口 | 1.4045 | 3.2294 | 5 | 2.879 | 6.620 | 35 | 9.813 | 22.563 | 50 | 14.754 | 206065.6855 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 电厂1#脱硫塔排放口 | 0.3296 | 89.7995 | 5 | 0.077 | 20.958 | 35 | 0.094 | 25.715 | 50 | 0 | 0 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 出铁厂除尘 | 0.4863 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.573 | 290780.5206 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 1#上料矿槽除尘 | 0.3841 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.088 | 90561.2928 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 1#机尾除尘烟囱 | 0.2032 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 2#上料矿槽除尘器 | 0.9137 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.925 | 151882.4505 | --
华源科技交口有限公司 | 2#焙烧炉烟气排放口 | 0.7766 | -- | 10 | 0.604 | -- | 100 | 0.507 | -- | 100 | 2.117 | 28414.485 | 停运
华源科技交口有限公司 | 3#焙烧炉烟气排放口 | 1.1698 | -- | 10 | 63.183 | -- | 100 | 37.085 | -- | 100 | 20.650 | 125012.5236 | --
华源科技交口有限公司 | 3#锅炉烟囱排放口 | 0.81 | 0.772458 | 5 | 8.897 | 8.485 | 35 | 39.157 | 37.341 | 50 | 7.997 | 383430.3122 | --
华源科技交口有限公司 | 4#锅炉烟囱排放口 | 0.5773 | 10.7542 | 5 | 0.258 | 4.798 | 35 | 0.040 | 0.751 | 50 | 0.094 | 5434.145 | 停运
华源科技交口有限公司 | 1#焙烧炉烟气排放口 | 3.0586 | -- | 10 | 37.701 | -- | 100 | 42.112 | -- | 100 | 21.609 | 124038.4921 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 2#焙烧炉烟气 | 0.3328 | -- | 10 | 0.016 | -- | 100 | 0.481 | -- | 100 | 0.993 | 7339.4284 | 停运
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 130t锅炉烟气 | 0.7574 | 10.4728 | 5 | 0.113 | 1.559 | 35 | -0.571 | -7.895 | 50 | 0.219 | 7971.5119 | 停运
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 280t锅炉烟气排放口 | 1.402 | 1.438046 | 5 | 6.551 | 6.719 | 35 | 22.272 | 22.845 | 50 | 5.888 | 176893.9107 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 1#焙烧炉烟气 | 1.0384 | -- | 10 | 0.177 | -- | 100 | 0.699 | -- | 100 | 0.568 | 4105.1734 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉矿槽排放口 | 1.1774 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 1.8206 | 162.9562 | 5 | 3.748 | 335.476 | 35 | 0.067 | 5.982 | 50 | 0.025 | 443.1475 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机头排气筒 | 0.3458 | 8.5815 | 10 | 0.552 | 13.703 | 35 | 0.532 | 13.200 | 50 | 0 | 0.2175 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉出铁场废气排口 | 0.3006 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉矿槽排放口 | 0.2250 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.990 | 4518.3994 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | 0.3060 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉出铁场废气排口 | 0.1719 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃气锅炉废气排放口 | 1.8478 | 70.7228 | 5 | 0.105 | 4.012 | 35 | 0.136 | 5.223 | 50 | 0.185 | 2174.8991 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 0.9419 | 7.4024 | 10 | 0.381 | 2.995 | 35 | 0.179 | 1.403 | 50 | 0 | 0 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃煤锅炉废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 1.3453 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.505 | 4445.4523 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 0.6594 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.341 | 4445.2724 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 0.7310 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.281 | 5066.3902 | 停运
交口县鑫海实业有限公司 | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
交口县鑫海实业有限公司 | 原料高炉矿槽出铁场废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交口县兴荣冶炼有限公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | 0.6891 | -- | 30 | 4.164 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.201 | 53850.8947 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 拦焦地面站排气筒 | 4.2717 | -- | 30 | 4.509 | -- | 30 | -- | -- | -- | 5.298 | 86030.4724 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 1.5943 | -- | 15 | 11.503 | -- | 30 | 55.647 | -- | 150 | 2.202 | 182891.0202 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 1.2325 | -- | 30 | 27.592 | -- | 80 | -- | -- | -- | 3.748 | 46521.7349 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 锅炉烟气排放口1# | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 焦炉烟气排放口 | 1.0991 | -- | 15 | 10.448 | -- | 30 | 51.990 | -- | 150 | 1.701 | 106000.6125 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 装煤废气排放口 | 1.5612 | -- | 30 | 10.718 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.750 | 54776.7097 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 推焦废气排放口 | 1.9320 | -- | 30 | 6.363 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.923 | 91764.1275 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 干熄炉废气排放口 | 0.9388 | -- | 30 | 4.297 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.251 | 45891.7025 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期焦炉烟囱 | 1.4045 | -- | 15 | 10.335 | -- | 30 | 38.753 | -- | 150 | 2.253 | 299727.2735 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期机侧地面站排放口 | 1.1716 | -- | 30 | 8.535 | -- | 70 | -- | -- | -- | 22.232 | 187063.1858 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期推焦地面站排放口 | 1.2877 | -- | 30 | 9.245 | -- | 30 | -- | -- | -- | 14.206 | 119298.1183 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期焦炉烟囱 | 1.7854 | -- | 15 | 14.491 | -- | 30 | 76.092 | -- | 150 | 5.385 | 286612.3505 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期装煤地面站烟囱 | 1.7227 | -- | 30 | 3.672 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.177 | 41755.27 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期推焦地面站烟囱 | 2.1430 | -- | 30 | 5.738 | -- | 30 | -- | -- | -- | 5.287 | 84018.2486 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期干熄焦地面站排放口 | 1.2405 | -- | 30 | 10.460 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.794 | 143914.7819 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期干熄焦地面站排放口 | 1.2875 | -- | 30 | 12.361 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.200 | 52706.5454 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.0378 | -- | 15 | 10.852 | -- | 30 | 34.717 | -- | 150 | 3.245 | 372913.7888 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 3.1426 | -- | 30 | 8.988 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.748 | 93369.31 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 4.1785 | -- | 30 | 6.563 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.737 | 251424.4799 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 干熄焦地面站废气排放口 | 0.7261 | -- | 30 | 11.892 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.736 | 116619.5175 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.389 | -- | 15 | 9.163 | -- | 30 | 39.349 | -- | 150 | 4.028 | 498571.373 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.6028 | -- | 30 | 8.036 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.418 | 120882.6475 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 推焦废气排放口 | 1.9034 | -- | 30 | 5.206 | -- | 30 | -- | -- | -- | 10.798 | 164921.661 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 1.647 | -- | 30 | 11.184 | -- | 80 | -- | -- | -- | 13.399 | 169778.75 | --
孝义市晋茂化工有限公司 | 导热油炉和加热炉公用废气排放口 | 0.3798 | 0.4047 | 10 | 17.9789 | 19.1605 | 35 | 12.1071 | 12.9028 | 50 | 11.2225 | 15112.4505 | --
山西骏捷新材料科技有限公司 | 转化预热炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 55.24 | 61.20 | 100 | 3.59 | 15662.7411 | --
山西领泽新材料科技有限公司 | 过渡期蒸汽锅炉废气排口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.845 | 1.571 | 50 | 5.412 | 10171.3162 | --
孝义市泰兴铝镁有限公司 | 锅炉排气筒 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
吕梁市黑猫新材料有限公司 | 1#2#色素炭黑生产线尾气锅炉燃烧废气烟囱 | 7.5320 | 7.0168 | 10 | 20.292 | 18.904 | 35 | 12.638 | 11.773 | 50 | 10.058 | 33136.7837 | --
山西中兴水泥有限责任公司 | 窑头除尘器排气筒 | 3.3153 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.084 | 1478.1975 | 停运
山西中兴水泥有限责任公司 | 水泥窑尾排气筒 | 0.4454 | -115.5113 | 10 | 0.447 | -115.932 | 35 | 0.523 | -135.641 | 50 | 0 | 0 | 停运
孝义市金岩新型建材有限公司 | 1#烧结砖窑烟囱 | 3.538 | 4.663 | 30 | 16.321 | 21.508 | 150 | 20.884 | 27.522 | 200 | 6.715 | 127105.5474 | --
孝义市金岩新型建材有限公司 | 2#烧结砖窑烟囱 | 5.454 | 10.272 | 30 | 9.219 | 17.362 | 150 | 28.439 | 53.560 | 200 | 6.093 | 110893.3147 | --
孝义市佳辰建材有限公司 | 干燥隧道一体窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 1#精炼炉除尘器排气筒 | 0.991 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 2#精炼炉除尘器排气筒 | 1.3739 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0.4772 | 停运
孝义市兴安化工有限公司 | 1#焙烧炉烟囱 | 7.923 | -- | 10 | 4.222 | -- | 100 | 27.023 | -- | 100 | 29.926 | 99259.9042 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 2#焙烧炉烟囱 | 1.424 | -- | 10 | 2.650 | -- | 100 | 36.124 | -- | 100 | 26.335 | 93563.5444 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 3#焙烧炉烟囱 | 5.073 | -- | 10 | 1.897 | -- | 100 | 23.219 | -- | 100 | 20.809 | 140662.6755 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 4#焙烧炉烟囱 | 7.599 | -- | 10 | 1.563 | -- | 100 | 38.523 | -- | 100 | 26.138 | 176854.5927 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 锅炉烟囱 | 2.8663 | 3.3632 | 5 | 1.757 | 2.062 | 35 | 25.564 | 29.996 | 50 | 7.475 | 988721.3277 | --
山西信发化工有限公司 | 1号锅炉烟道 | 0.5914 | 10.2027 | 5 | 0.597 | 10.299 | 35 | 0.065 | 1.115 | 50 | 1.788 | 102864.008 | 停运
山西信发化工有限公司 | 2号锅炉烟道 | 0.3709 | 4.4602 | 5 | 0.183 | 2.196 | 35 | 0.457 | 5.497 | 50 | 0.600 | 34777.1738 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝1#焙烧炉废气排放口 | 0.587 | -- | 10 | 0.063 | -- | 100 | 0.409 | -- | 100 | 0 | 0 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝2#焙烧炉废气排放口 | 1.356 | -- | 10 | 8.937 | -- | 100 | 37.524 | -- | 100 | 15.416 | 102041.9705 | --
山西信发化工有限公司 | 氧化铝3#焙烧炉废气排放口 | 1.115 | -- | 10 | 0.001 | -- | 100 | 0.250 | -- | 100 | 0.127 | 1851.9758 | 停运
山西信发化工有限公司 | 3#锅炉烟道 | 4.6436 | 173.0905 | 5 | 0.309 | 11.524 | 35 | 0.553 | 20.622 | 50 | 0.040 | 2256.9499 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝4#焙烧炉废气排放口 | 0.815 | -- | 10 | 0 | -- | 100 | 1.916 | -- | 100 | 0 | 0 | 停运
孝义市田园化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
孝义市田园化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 1.6213 | 1.7561 | 5 | 7.381 | 7.994 | 35 | 29.002 | 31.413 | 50 | 12.558 | 216548.7345 | --
孝义市田园化工有限公司 | 3#焙烧炉排气筒 | 7.8830 | -- | 10 | 3.875 | -- | 100 | 36.003 | -- | 100 | 18.846 | 169405.1743 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#锅炉排气筒 | 1.1952 | 1.1085 | 5 | 13.822 | 12.819 | 35 | 32.541 | 30.179 | 50 | 9.577 | 162319.3472 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 6.4556 | -- | 10 | 2.180 | -- | 100 | 40.362 | -- | 100 | 18.097 | 96778.335 | --
山西孝义华庆铝业有限公司 | 锅炉除尘脱硫脱硝系统排气口 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西孝义华庆铝业有限公司 | 焙烧炉排气口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西奥凯达化工有限公司 | 锅炉排气筒 | 1.4212 | 1.2729 | 5 | 2.115 | 1.894 | 35 | 25.249 | 22.614 | 50 | 4.895 | 85286.1816 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 2.8710 | -- | 10 | 4.196 | -- | 100 | 17.773 | -- | 100 | 11.927 | 67532.81 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | 6.6092 | -- | 10 | 4.611 | -- | 100 | 6.507 | -- | 100 | 13.533 | 78358.4141 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 2.6701 | 2.4486 | 5 | 1.118 | 1.025 | 35 | 21.509 | 19.725 | 50 | 3.850 | 76654.5082 | --
山西东义煤电铝集团有限公司 | 1#回转窑与精炼炉废气排放口 | 0.5369 | 0.6626 | 10 | 0.949 | 1.171077 | 100 | 50.616 | 62.458 | 100 | 5.972 | 18322.3699 | --
山西东义煤电铝集团有限公司 | 4#回转窑与还原炉废气排放口 | 0.8267 | 1.6625 | 10 | 0.804 | 1.618 | 100 | 15.307 | 30.783 | 100 | 3.859 | 13450.3237 | --
孝义市金盛冶炼有限公司 | 烧结机头废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 高炉矿槽出铁场废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
晋能孝义煤电有限公司 | 1#机组废气总排口 | 1.9269 | 2.0361 | 10 | 15.779 | 16.673 | 35 | 29.978 | 31.677 | 50 | 7.911 | 810738.8875 | --
晋能孝义煤电有限公司 | 2#机组废气总排口 | 2.4470 | 2.7751 | 10 | 12.760 | 14.470 | 35 | 28.624 | 32.461 | 50 | 7.832 | 791674.63 | --
山西孝义煤矸石发电有限责任公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市热力公司城东热源厂 | 锅炉废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西离柳焦煤集团有限公司汽源厂 | 燃煤锅炉烟气排放口 | 0.6040 | 27.6982 | 10 | 0.120 | 5.524 | 35 | -0.255 | -11.681 | 50 | 0.119 | 1225.3429 | 停运
孝义市富源金来热源有限公司 | 150吨锅炉废气排口 | 0.5665 | 0.5455 | 10 | 2.324 | 2.238 | 35 | 34.654 | 33.368 | 50 | 4.721 | 342321.6725 | --
孝义市富源金来热源有限公司 | 75吨锅炉废气排口 | 0.3167 | 7.0346 | 10 | 1.627 | 36.126 | 35 | -0.374 | -8.313 | 50 | 0.905 | 51920.7004 | 停运
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.499 | 21.366 | 50 | 0.253 | 597.59 | 停运
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.217 | 16.782 | 50 | 0.698 | 1578.7257 | 停运
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市惠通供热有限公司高阳供热管理中心 | 高阳1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市惠通供热有限公司高阳供热管理中心 | 高阳2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉干熄焦废气排放口 | 1.0905 | -- | 30 | 24.272 | -- | 80 | -- | -- | -- | 12.646 | 122629.6702 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉干熄焦废气排放口 | 1.4825 | -- | 30 | 14.570 | -- | 80 | -- | -- | -- | 12.737 | 124202.5054 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉烟气排放口 | 2.2923 | -- | 15 | 10.911 | -- | 30 | 32.055 | -- | 150 | 4.978 | 201947.7365 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉烟气排放口 | 1.4495 | -- | 15 | 13.45 | -- | 30 | 38.747 | -- | 150 | 6.598 | 272909.7339 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉装煤废气排放口 | 0.4723 | -- | 30 | 19.677 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.825 | 126513.136 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉推焦废气排放口 | 0.5976 | -- | 30 | 3.254 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.858 | 170010.8074 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉装煤废气排放口 | 2.4379 | -- | 30 | 16.665 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.053 | 115736.1141 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉推焦废气排放口 | 3.3003 | -- | 30 | 6.079 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.305 | 180031.0151 | --
山西金达煤化工科技有限公司 | 锅炉尾部脱硫脱硝烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 干熄焦地面站排口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 焦炉烟囱 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 推焦地面站排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 1.2524 | -- | 30 | 3.109 | -- | 70 | -- | -- | -- | 15.552 | 78639.0854 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 3.1351 | -- | 30 | 10.092 | -- | 30 | -- | -- | -- | 13.311 | 231853.8002 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉烟囱 | 1.6749 | -- | 15 | 13.870 | -- | 30 | 72.717 | -- | 150 | 3.258 | 226306.745 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 1.3543 | -- | 30 | 3.823 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.128 | 64788.5604 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 1.9141 | -- | 30 | 10.332 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.476 | 287408.2539 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉烟囱 | 1.7882 | -- | 15 | 12.199 | -- | 30 | 67.286 | -- | 150 | 3.855 | 280807.365 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#干熄焦地面站排气筒 | 0.9874 | -- | 30 | 23.353 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.405 | 62763.3425 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 2#干熄焦地面站排气筒 | 2.5284 | -- | 30 | 20.577 | -- | 80 | -- | -- | -- | 7.965 | 51325.9279 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 1.143 | 1.561475 | 15 | 8.261 | 11.285517 | 30 | 74.681 | 102.018 | 150 | 2.837 | 152241.1672 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 0.796 | -- | 30 | 9.531 | -- | 70 | -- | -- | -- | 11.727 | 101378.0655 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 0.538 | -- | 30 | 2.829 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.125 | 166440.0455 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 0.984 | -- | 30 | 2.040 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.131 | 58403.1157 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 0.543 | 87.5110 | 15 | 2.059 | 331.415 | 30 | 0.292 | 46.916 | 150 | 0.015 | 925.4695 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 1#焦炉和2#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 0.909 | -- | 30 | 0.528 | -- | 30 | -- | -- | -- | 2.928 | 24732.7798 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 3#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 0.582 | -- | 30 | 0.369 | -- | 30 | -- | -- | -- | 2.180 | 15903.0694 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱湿法脱硫排放口 | 2.72 | -- | 15 | 13.078 | -- | 30 | 72.630 | -- | 150 | 5.554 | 254962.2975 | --
山西星宇化工科技股份有限公司 | 尾气吸收塔排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
汾阳市杏花村镇辉煌瓷业有限公司 | 烤花窑隧道窑废气烟囱 | 1.598 | 2.473683 | 30 | 14.882 | 23.040 | 50 | 18.666 | 28.898 | 180 | 14.379 | 16579.0262 | --
汾阳市美耀瓷业有限公司 | 隧道窑辊道窑烟囱排放口 | 2.1593 | 2.2073 | 30 | 9.567 | 9.780 | 50 | 17.508 | 17.898 | 180 | 13.973 | 10245.0919 | --
汾阳市杏花村镇鑫盛瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 4.0810 | 19.5224 | 30 | 0.094 | 0.450 | 50 | 1.246 | 5.959 | 180 | 3.876 | 13389.6787 | 停运
汾阳市杏花村镇协盛源瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 2.9042 | 26.4885 | 30 | 0.058 | 0.532 | 50 | 0.121 | 1.101 | 180 | 0 | 0 | 停运
汾阳市兴安橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.6809 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.901 | 59586.1435 | --
吕梁市恒盛橡胶股份有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 0.2941 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.350 | 776.4325 | 停运
汾阳市强盛橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.8908 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.521 | 3078.6723 | --
汾阳市华瑞橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 2.6053 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.045 | 35272.033 | --
汾阳市演武镇荣达橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 0.8997 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.505 | 8938.31 | --
汾阳市演武镇宏泰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气处理设施排放筒 | 1.0515 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.604 | 1380.6193 | --
汾阳市恒泰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.3182 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.050 | 4285.3825 | --
山西天龙橡胶科技股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.801 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.231 | 7293.7467 | --
汾阳市中鸿橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 1.742 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.404 | 1347.8447 | --
汾阳市润恒橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.434 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.050 | 167.5893 | --
汾阳市演武镇宏丰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.706 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.187 | 276.8086 | --
吕梁市鸿涛废旧橡胶再生研发股份有限公司 | 炼胶工序废气排放口 | 1.289 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.421 | 7908.3754 | 停运
汾阳市恒凯橡胶科技有限公司 | 裂解炉废气处理装置排气筒 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
汾阳市致祥胶业有限公司 | 废气处理排放筒 | 1.625 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.129 | 433.4663 | --
汾阳市志峰橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.611 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.434 | 1440.0019 | --
汾阳市演武镇振飞橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.526 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.499 | 1653.8363 | 停运
汾阳市演武镇雄伟橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 2.660 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.635 | 2093.5457 | --
汾阳市鑫隆橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.621 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.299 | 995.0268 | --
山西文丰环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.189 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.637 | 2117.795 | --
汾阳市瑞丰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.350 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.603 | 882.3219 | 停运
汾阳市明兴橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 0.502 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.544 | 2228.3647 | --
汾阳市明盛橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 0.227 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.763 | 2552.5682 | --
汾阳市明辉橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西茂原橡胶科技股份有限公司 | 脱硫、炼制废气处理设施排气筒 | 1.767 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.222 | 4045.564 | --
汾阳市俊宝橡胶厂（有限公司） | 废气处理排放筒 | 1.625 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.369 | 4469.1191 | --
汾阳市建明橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.455 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.675 | 2229.9292 | --
汾阳市华联橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 2.016 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.916 | 2988.9948 | --
汾阳市虎跃橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.862 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.073 | 3531.7338 | --
汾阳市鸿盛橡胶有限公司 | 再生胶生产废气总排口 | 1.467 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.003 | 9.4577 | --
汾阳市广兴橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 2.087 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.481 | 1585.036 | --
汾阳市光辉橡胶制品有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.568 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.227 | 1802.0715 | --
汾阳市东鑫橡胶科技有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.733 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.991 | 1832.9196 | --
山西安泰飞环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.597 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.497 | 7855.1198 | --
汾阳市海涛橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 1.166 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.086 | 127.0318 | --
汾阳市瑞恒橡胶有限公司 | 废气总排口 | 2.368 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.404 | 1354.8211 | --
山西国峰煤电有限责任公司 | 1号锅炉脱硫塔出口 | 0.971 | 1.247 | 10 | 10.804 | 13.874993 | 35 | 30.581 | 39.272 | 50 | 9.07 | 848626.1 | --
山西国峰煤电有限责任公司 | 2号锅炉脱硫塔出口 | 0.619 | 0.666 | 10 | 14.026 | 15.081708 | 35 | 38.220 | 41.097 | 50 | 8.84 | 811765.4408 | --
汾阳中科渊昌再生能源有限公司 | 焚烧烟气排放筒 | 1.718 | 1.316 | 20 | 23.964 | 18.353356 | 80 | 166.290 | 127.356 | 250 | 8.842 | 70126.1473 | --
吕梁市医疗废物集中处置中心 | 焚烧系统废气处理设施排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
汾阳市盛鼎建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | 1223.6308 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.522 | -41.139 | 50 | 0.121 | 377.4862 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.351 | -12.505 | 50 | 0.190 | 611.7083 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.049 | -6.865 | 50 | 0.360 | 1160.0905 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | 2612.9109 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.348 | 61.735 | 50 | 0.221 | 1289.9283 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.206 | -172.128 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 3#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.218 | -59.733 | 50 | 0.433 | 2524.4525 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 4#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.376 | 49.316 | 50 | 0.398 | 2290.4425 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 5#燃气锅炉排放筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.966 | -309.213 | 50 | 0.257 | 1487.9125 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 6#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.452 | 238.650 | 50 | 0.427 | 2541.7325 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.092 | 15.630 | 50 | 0.001 | 7.79 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒1#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.435 | 13.346 | 50 | 0.170 | 368.5931 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒2#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.277 | 13.167 | 50 | 0.938 | 2032.9747 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒3#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 29.246 | 50 | 0.746 | 1627.8953 | 停运