## sheet1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2026年07月11日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
吕梁山水水泥有限公司 | 窑尾电除尘器排放筒 | 1.1555 | 1271.0821 | 10 | 0.295 | 324.775 | 35 | 0.401 | 441.008 | 50 | 0.001 | 40.2259 | 停运
吕梁山水水泥有限公司 | 冷却机排放口 | 1.2589 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.451 | 38565.2214 | 停运
吕梁山水水泥有限公司 | 辊压选粉收尘器排放筒 | 1.9757 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.630 | 181832.1417 | --
吕梁山水水泥有限公司 | 煤磨除尘器排放筒 | 0.256 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.142 | 831.7455 | 停运
山西菲尔茂新再生物资回收有限公司 | 1#生产线热解炉废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
晋能大土河热电有限公司 | 1号机组净烟气 | 3.8746 | 3.8081 | 10 | 20.629 | 20.275 | 35 | 38.004 | 37.351 | 50 | 6.658 | 970613.9975 | --
晋能大土河热电有限公司 | 2号机组净烟气 | 4.1167 | 4.0608 | 10 | 22.296 | 21.993 | 35 | 41.109 | 40.550 | 50 | 7.238 | 1060586.5225 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝设施排放口 | 1.938 | -- | 15 | 20.384 | -- | 30 | 101.644 | -- | 150 | 3.484 | 219018.6374 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.405 | -- | 30 | 9.347 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.068 | 114060.5025 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.7414 | -- | 30 | 3.248 | -- | 30 | -- | -- | -- | 11.914 | 97814.4124 | --
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 2.625 | -- | 30 | 11.571 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.124 | 84471.25 | --
山西金源煤化科技有限公司 | 二期500万kcal焦油蒸馏管式炉排口 | 2.26 | 2.48 | 200 | 0.415 | 0.455328 | 550 | 47.05 | 51.62 | 240 | 2.27 | 6794.1345 | --
文水县鑫明泰化工有限公司 | 在线监测废气排放口 | 0.5017 | 503.7826 | 20 | 0.450 | 452.227 | 50 | 1.132 | 1136.496 | 200 | 0.258 | 727.0975 | 停运
山西盛达威科技有限公司 | 尾气锅炉废气排放口 | 1.770 | -103.449 | 10 | 2.011 | -117.558 | 35 | 2.445 | -142.911 | 50 | 0.159 | 1287.9355 | 停运
山西吉港水泥有限公司 | 一线窑窑头 | 3.1288 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.320 | 199347.9075 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线水泥窑窑尾 | 2.3156 | 2.4622 | 10 | 2.783 | 2.959 | 35 | 29.497 | 31.365 | 50 | 23.948 | 259024.3175 | --
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑尾 | 0.4971 | 0.4514 | 10 | 0.858 | 0.779033 | 35 | 33.136 | 30.088 | 50 | 16.706 | 188158.5375 | --
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑头 | 0.7184 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.791 | 190912.68 | --
山西吉港水泥有限公司 | 1#球磨机 | 1.5435 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.070 | 5297.6375 | --
山西吉港水泥有限公司 | 2#球磨机 | 0.6877 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.834 | 4800.3475 | --
山西吉港水泥有限公司 | 3#水泥磨 | 0.6611 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.232 | 532.7725 | --
山西吉港水泥有限公司 | 4#水泥磨 | 1.4229 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.337 | 701.5024 | --
山西吉港水泥有限公司 | 一线煤磨机 | 0.415 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.485 | 33082.9768 | --
山西吉港水泥有限公司 | 二线煤磨机 | 0.483 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.907 | 34689.0322 | --
文水恒安兄弟建材有限公司 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县玉玺平安建筑材料有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县穆家寨新兴砖厂 | 1#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县穆家寨新兴砖厂 | 2#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县金星建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县嘉威建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
文水县诚源建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 10.148 | 11.084 | 30 | 26.123 | 28.533 | 150 | 66.706 | 72.86 | 200 | 6.187 | 153377.489 | --
山西浩海陶瓷科技有限公司 | 煅烧窑排气筒 | 1.102 | 2.028219 | 30 | 0.919 | 1.692 | 50 | 55.089 | 101.412 | 180 | 5.891 | 11567.4375 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 120t转炉二次烟气除尘排气筒 | 2.751 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.292 | 700709.7662 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机头脱硫脱硝除尘出口排气筒 | 1.695 | 1.392081 | 10 | 21.579 | 17.723 | 35 | 41.266 | 33.894 | 50 | 5.167 | 586040.0829 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机尾除尘排气筒 | 1.915 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.50 | 416376.847 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场1号除尘排气筒 | 0.659 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.377 | 337645.6656 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉矿槽除尘排气筒 | 0.648 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.379 | 408250.399 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场2号除尘排气筒 | 1.472 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.037 | 174776.892 | --
吕梁建龙实业有限公司 | 1#燃气发电锅炉排气筒 | 1.077 | 1.047438 | 5 | 27.159 | 26.413 | 35 | 9.895 | 9.623 | 50 | 6.143 | 386059.8892 | --
山西光华铸管有限公司 | 烧结机头_竖炉焙烧排气筒 | 4.400 | 3.848 | 10 | 12.400 | 10.844 | 35 | 8.065 | 7.053 | 50 | 14.746 | 255353.3056 | --
山西光华铸管有限公司 | 高炉矿槽废气排气筒 | 2.679 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.711 | 110128.4355 | --
山西光华铸管有限公司 | 高炉出铁场排气筒 | 2.554 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.667 | 160184.8041 | --
山西光华铸管有限公司 | 烧结机尾排气筒 | 2.031 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.432 | 77399.615 | --
山西光华铸管有限公司 | 燃气锅炉排气筒 | 1.738 | 1.864 | 10 | 1.564 | 1.676773 | 35 | 25.676 | 27.528 | 50 | 31.075 | 53312.2022 | --
山西国金电力有限公司 | #1循环流化床锅炉烟囱 | 2.171 | 2.179134 | 10 | 5.383 | 5.40317 | 35 | 35.290 | 35.423 | 50 | 8.216 | 744294.8042 | --
山西国金电力有限公司 | #2循环流化床锅炉烟囱 | 0.3194 | 0.3139 | 10 | 0 | 0 | 35 | 35.655 | 35.041 | 50 | 9.302 | 1029927.7516 | --
山西国金电力有限公司 | 窑头收尘器废气排放口 | 0.302 | 0.301 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.112 | 3572.1675 | 停运
山西国金电力有限公司 | 1#水泥窑废气排放口 | 1.553 | 145.062 | 20 | 0.001 | 0.051 | 100 | 0 | 0 | 320 | 0.233 | 8287.26 | 停运
文水县振兴化肥有限公司 | 锅炉烟囱 | 0.8629 | 1.3045 | 20 | 7.955 | 12.528345 | 100 | 21.201 | 32.054 | 150 | 6.256 | 102621.1297 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 焦炉烟囱 | 1.798 | -- | 15 | 10.735 | -- | 30 | 57.400 | -- | 150 | 3.797 | 240361.7125 | --
金桃园煤焦化集团有限公司 | 装煤推焦排口 | 0.946 | -- | 30 | 7.896 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.372 | 59896.0666 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#3#余热锅炉烟气排放口 | 0.4372 | -- | 15 | 7.107 | -- | 30 | 94.384 | -- | 150 | 8.043 | 111365.7429 | --
交城俊安有色焦化有限公司 | 3#余热锅炉烟气备用排放口 | 0.3640 | -- | 15 | 0.683 | -- | 30 | 1.704 | -- | 150 | 0.360 | 5892.618 | 停运
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#余热锅炉烟气备用排放口 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 2.487 | -- | 30 | 9.028 | -- | 80 | -- | -- | -- | 3.76 | 58407.1199 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.35 | -- | 30 | 4.813 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.46 | 214391.7916 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 装煤废气排放口 | 0.32 | 5.24 | 30 | 3.908 | 64.13 | 70 | -- | -- | -- | 10.91 | 237932.062 | --
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 焦炉烟气脱硫、脱硝设施排放口 | 1.84 | -- | 15 | 8.91 | -- | 30 | 39.66 | -- | 150 | 3.49 | 327019.2825 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 0.4949 | -- | 15 | 14.263 | -- | 30 | 88.686 | -- | 150 | 1.445 | 88626.5575 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 0.3222 | -- | 15 | 12.611 | -- | 30 | 10.625 | -- | 150 | 2.805 | 167745.5962 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉机侧地面站排口 | 0.348 | -- | 30 | 1.674 | -- | 70 | -- | -- | -- | 2.544 | 35403.955 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉机侧地面站排口 | 1.8058 | -- | 30 | 1.318 | -- | 70 | -- | -- | -- | 2.994 | 41697.9099 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 1#干熄焦地面站排口 | 0.2099 | -- | 30 | 34.722 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.049 | 87159.3775 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 2#干熄焦地面站排口 | 0.4119 | -- | 30 | 29.712 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.732 | 99609.695 | --
山西美锦煤化工有限公司 | 出焦地面站排口 | 1.1463 | -- | 30 | 7.212 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.458 | 77874.28 | --
交城县三喜化工有限公司（二厂区） | 硝酸反应尾气排放筒 | -- | -- | -- | 0.5 | -- | -- | 90.643 | -- | 200 | 29.674 | 34905.3237 | --
山西恩泽生物技术有限公司 | 稀硝酸装置吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.461 | -- | 200 | 0 | 0 | 停运
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 72.537 | -- | 200 | 21.882 | 63133.419 | --
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.005 | -- | 200 | 22.294 | 63803.855 | --
山西东锦肥业有限公司 | 两钠碱液吸收尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 54.247 | -- | 100 | 11.561 | 32935.2625 | --
交城县德谦肥业有限公司 | 硝酸吸收塔尾气排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34.219 | -- | 200 | 14.425 | 14590.4739 | --
山西润锦化工有限公司 | 尿素筛分系统排放口 | 0.697 | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.356 | 9936.4496 | 停运
山西沃锦新材料股份有限公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 172.207 | -- | 200 | 16.902 | 54874.1098 | --
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 焚烧系统废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 肼基物烘干排放口 | 1.7508 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.414 | 9475.3225 | --
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 三环唑烘干排放口 | 1.377 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.808 | 9348.3122 | --
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑尾废气出口 | 1.2269 | 164.1696 | 10 | 0.065 | 8.709 | 35 | 1.316 | 176.033 | 50 | 0.158 | 4515.0875 | 停运
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑头废气出口 | 4.4390 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.551 | 32418.7474 | 停运
山西金虎水泥有限责任公司 | 煤磨磨尾废气出口 | 1.0559 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.732 | 2501.935 | 停运
交城县岭底石刚砖厂 | 隧道窑废气排气口 | 2.260368 | 2.436693 | 30 | 80.341141 | 86.041805 | 150 | 56.304351 | 57.279623 | 200 | 23.095199 | 255184.761 | --
交城县众鑫建材有限公司 | 隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
交城县鼎烽建材有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
交城县电力砖厂 | 隧道窑废气排放口 | 1.47 | 1.157479 | 30 | 39 | 30.72 | 150 | 57.38 | 45.20 | 200 | 5.85 | 98170.1883 | --
山西林石源建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 2#玻璃熔窑烟囱 | 3.097 | 4.657 | 30 | 6.133 | 9.218285 | 200 | 97.608 | 146.710973 | 400 | 6.84 | 114634.215 | --
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 1#玻璃熔窑烟囱 | 3.30 | 52.54 | 30 | 0 | 0 | 200 | 0.09 | 1.40 | 400 | 0.62 | 12965.1254 | 停运
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 3#4#玻璃熔窑备用烟囱 | 2.774 | 5.764 | 30 | 0.485 | 1.007993 | 200 | 99.140 | 206.042 | 400 | 4.955 | 71688.0801 | --
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 4#玻璃熔窑烟囱 | 0.3068 | 13.7610 | 30 | 3.197 | 143.380 | 200 | 0.004 | 0.200 | 400 | 1.167 | 24170.0399 | 停运
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 3#玻璃熔窑烟囱 | 1.59 | 2.21 | 30 | 21.914 | 30.436091 | 200 | 37.46 | 52.04 | 400 | 18.37 | 124908.2804 | --
山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 1#2#玻璃熔窑备用烟囱 | 1.78 | 2.15 | 30 | 61.67 | 74.31 | 200 | 127.24 | 153.32 | 400 | 14.28 | 96190.7012 | --
山西众鑫锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 0.584 | 0.408 | 10 | 19.93 | 13.901414 | 35 | 28.842 | 20.118 | 100 | 7.277 | 9892.6041 | --
交城县陈氏耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.545 | 0.979086 | 10 | 9.930 | 6.292 | 35 | 95.089 | 60.254 | 100 | 2.716 | 3160.2265 | --
山西锐鑫精细陶瓷有限公司 | 回转窑、辊道窑废气排放口 | 2.799 | 3.050 | 10 | 3.386 | 3.690 | 35 | 39.312 | 42.833 | 100 | 1.414 | 34008.4279 | --
山西中齐锐能高温材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 0.860 | 0.486 | 10 | 4.561 | 2.575 | 35 | 114.651 | 64.733 | 200 | 7.845 | 50046.2682 | --
山西国丰耐火材料有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | 0.289 | 3.632 | 10 | 0.979 | 12.302 | 35 | 0.041 | 0.518 | 200 | 0 | 0 | 停运
山西中天锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑烟气排放筒 | 0.839 | 0.484 | 10 | 11.419 | 6.584081 | 35 | 49.905 | 28.772 | 200 | 10.589 | 11910.1579 | --
交城县晋阳耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.4676 | 1.8448 | 10 | 7.325 | 9.206111 | 35 | 42.973 | 54.016 | 100 | 4.457 | 9264.1089 | --
山西锐能新材料有限公司 | 高铝生产线窑炉烟气排放口 | 4.734 | 3.432088 | 10 | 0.43 | 0.311744 | 35 | 42.64 | 30.913445 | 100 | 1.098 | 20167.368 | --
山西锐能新材料有限公司 | 中铝生产线窑炉烟气排放口 | 1.3332 | 0.9602 | 10 | 1.125 | 0.810 | 35 | 36.379 | 26.201 | 100 | 1.958 | 52889.5125 | --
山西锐能新材料有限公司 | 脱水料生产线回转窑烟气排放口 | 0.848 | -12.8 | 10 | 0.479 | -7.224 | 35 | 0.37 | -5.591 | 100 | 0.002 | 6.5441 | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉热风炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机头排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机尾_整粒_破碎筛分排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉出铁场排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#高炉矿槽底排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交城义望铁合金有限责任公司 | 4号锰矿烘干回转窑排气筒 | 2.29 | -- | 20 | 10.81 | -- | 200 | 14.61 | -- | 300 | 3.87 | 13028.7754 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 5号石灰石回转窑排气筒 | 3.11 | 4.25 | 20 | 2.937 | 4.01329 | 200 | 16.85 | 23.01 | 300 | 9.22 | 32495.4529 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 7号石灰石回转窑排气筒 | 2.94 | 3.55 | 20 | 1.79 | 2.15 | 200 | 27.12 | 32.71 | 300 | 12.14 | 62444.1795 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 8号回转窑排气筒 | 1.12 | -- | 20 | 0.483 | -- | 200 | 20.29 | -- | 300 | 7.58 | 43258.2379 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 6号锰矿烘干回转窑排气筒 | 1.10 | -- | 20 | 9.029 | -- | 200 | 15.33 | -- | 300 | 4.94 | 27693.3216 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 3号石灰石回转窑排气筒 | 1.18 | 1.77 | 20 | 5.839 | 8.786451 | 200 | 15.59 | 23.46 | 300 | 3.39 | 11142.112 | --
交城义望铁合金有限责任公司 | 9#回转窑排气筒 | 3.05 | 3.69 | 20 | 0.496 | 0.60022 | 200 | 26.22 | 31.71 | 300 | 6.68 | 43102.3283 | --
交城县金铭恒业环保科技有限公司 | 冶炼废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交城县兆晟环保科技有限公司 | 裂解炉裂解废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西国锦煤电有限公司 | 1#机组烟气排口 | 2.3044 | 2.2712 | 10 | 17.923 | 17.665088 | 35 | 33.583 | 33.100 | 50 | 12.846 | 1186896.1525 | --
山西国锦煤电有限公司 | 2#机组烟气排口 | 3.0585 | 3.0960 | 10 | 14.461 | 14.638 | 35 | 34.457 | 34.878 | 50 | 6.857 | 665111.595 | --
山西华鑫肥业股份有限公司 | 吸收塔废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33.03 | -- | 200 | 29.47 | 169201.7437 | --
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 714.286 | -- | -- | 48.681 | -- | 200 | 28.012 | 66431.9584 | --
山西省交城红星化工有限公司（郭家寨） | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 2号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 回转窑废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西宏特煤化工有限公司 | 1号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运
山西金兰化工股份有限公司新型肥料分公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 131.069 | -- | 200 | 21.127 | 23537.865 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 吸收塔排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.860 | -- | 200 | 29.373 | 48719.1073 | --
山西磊鑫化工股份有限公司 | 碱吸收废气排放口 | -- | -- | -- | 0.258 | 0.246506 | -- | 54.039 | 51.631 | 100 | 9.594 | 16934.639 | --
兴县南通玉明砖厂 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西华兴铝业有限公司 | 1#、2#和3#锅炉烟气排放口 | 1.761 | 1.809 | 5 | 20.083 | 20.628 | 35 | 34.277 | 35.207 | 50 | 1.841 | 303148.6185 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.389 | -- | 10 | 4.191 | -- | 100 | 30.866 | -- | 100 | 27.876 | 117675.4365 | --
山西华兴铝业有限公司 | 一期2#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.191 | -- | 10 | 0.548 | -- | 100 | 24.032 | -- | 100 | 28.826 | 114636.2328 | --
山西华兴铝业有限公司 | 二期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.585 | -- | 10 | 0.531 | -- | 100 | 27.675 | -- | 100 | 21.633 | 209693.0922 | --
山西华兴铝业有限公司 | 4#锅炉烟气排放口 | 1.110 | 1.109 | 5 | 24.335 | 24.313 | 35 | 37.505 | 37.472 | 50 | 15.848 | 480859.737 | --
山西中润铝业有限公司 | 1#8#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.31 | -- | 10 | 26.42 | -- | 100 | -- | -- | -- | 12.17 | 1065661.0791 | --
山西中润铝业有限公司 | 2#7#电解工区电解废气净化设施出口 | 2.758 | -- | 10 | 29.62 | -- | 100 | -- | -- | -- | 11.13 | 957155.7545 | --
山西中润铝业有限公司 | 3#6#电解工区电解废气净化设施出口 | 2.18 | -- | 10 | 25.48 | -- | 100 | -- | -- | -- | 11.12 | 959793.0604 | --
山西中润铝业有限公司 | 4#5#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.772 | -- | 10 | 28.47 | -- | 100 | -- | -- | -- | 11.56 | 980312.5083 | --
山西臣功固体废物综合处置利用有限公司 | 焚烧烟囱 | 1.061 | -46.722 | 30 | 2.874 | -126.590 | 100 | 6.826 | -300.642 | 300 | 0.001 | 4.6842 | 停运
临县安业乡东胜机砖厂 | 隧道窑排放口 | 0.0493 | 0.1692 | 30 | 0.621 | 2.128 | 150 | 2.652 | 9.093 | 200 | 0.001 | 18.2115 | 停运
临县三交镇武家沟机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县刘家会镇金润机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县华烨选煤有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | 5.164 | 4.529 | 30 | 97.893 | 85.807 | 150 | 29.673 | 25.979 | 200 | 5.981 | 109197.2576 | --
临县前甘泉新型机砖厂 | 隧道窑排气筒 | 0.432499 | 0.432499 | 30 | 1.049930 | 1.049930 | 150 | 2.045603 | 2.045603 | 200 | 0.021965 | 441.7702 | 停运
临县马家湾飞宏机砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临县临泉镇后月镜机砖厂 | 隧道窑烟囱 | 0.907021 | 1.006996 | 30 | 0.861907 | 0.889249 | 150 | 1.804868 | 1.896319 | 200 | 0 | 0 | 停运
山西京能吕临发电有限公司 | 1号机组废气 | 2.8759 | 2.9693 | 10 | 11.745 | 12.126 | 35 | 38.373 | 39.618 | 50 | 15.920 | 1504786.3525 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 2号机组废气 | 1.5411 | 1.5435 | 10 | 12.853 | 12.874 | 35 | 43.751 | 43.821 | 50 | 14.904 | 1336317.9475 | --
山西京能吕临发电有限公司 | 启动锅炉烟囱（长期停产） | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
临县新民集中供热有限公司 | 3#锅炉脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
临县新民集中供热有限公司 | 4#锅炉脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥窑排放口 | 0.5790 | 0.4096 | 10 | 4.409 | 3.119 | 35 | 41.741 | 29.530 | 50 | 12.982 | 364891.6251 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥窑排放口 | 0.977 | 0.982 | 10 | 55.148 | 55.430137 | 35 | 127.626 | 128.277 | 50 | 9.029 | 246481.3348 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#冷却机 | 1.9225 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.212 | 246394.17 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#冷却机 | 1.381 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.401 | 204538.0261 | --
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥磨选粉机 | 0.146 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.899 | 37373.5666 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥磨选粉机 | 0 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.654 | 47931.7082 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 3#水泥磨选粉机 | 0.717 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.708 | 42605.7672 | 停运
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 4#水泥磨选粉机 | 0.080 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.137 | 1802.093 | 停运
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 锅炉烟囱 | 0.8711 | 1.1268 | 10 | 12.108 | 15.663 | 35 | 20.051 | 25.938 | 50 | 3.646 | 391870.2 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 二期焙烧炉排气筒 | 4.721 | -- | 10 | 15.576 | -- | 100 | 48.086 | -- | 100 | 17.673 | 186136.3762 | --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 三期焙烧炉排气筒 | 4.4 | -- | 10 | 11.718 | -- | 100 | 58.284 | -- | 100 | 12.277 | 118205.8798 | --
山西华光发电有限责任公司 | 4#锅炉排放口 | 2.3775 | 2.1979 | 5 | 11.284 | 10.431 | 35 | 39.172 | 36.213 | 50 | 20.431 | 2211803.9525 | --
山西华光发电有限责任公司 | 3#锅炉排放口 | 1.9587 | 1.8907 | 5 | 14.093 | 13.604 | 35 | 35.617 | 34.380 | 50 | 20.190 | 2137446.96 | --
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 2#烟囱 | 1.6108 | 1.5193 | 10 | 21.339 | 20.127 | 35 | 40.165 | 37.883 | 50 | 6.723 | 541060.78 | --
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 1#烟囱 | 1.9789 | 2.5426 | 10 | 14.395 | 18.495 | 35 | 30.974 | 39.796 | 50 | 7.635 | 514360.68 | --
吕梁三峰环保发电有限公司 | 2#焚烧炉废气排放口 | 1.6195 | 1.1675 | 20 | 79.009 | 56.955691 | 80 | 121.310 | 87.450 | 250 | 16.028 | 64832.0089 | --
吕梁三峰环保发电有限公司 | 1#焚烧炉废气排放口 | 3.4538 | 247.3599 | 20 | 17.846 | 1278.114 | 80 | 5.117 | 366.464 | 250 | 1.319 | 9425.9576 | 停运
柳林县华亿新型建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 0.1862 | 0.0876 | 30 | 115.01 | 54.09 | 150 | 65.87 | 30.98 | 200 | 3.79 | 139066.6704 | --
石楼县民宜供热有限责任公司 | 1#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 50 | 46.641 | 418052.6359 | 停运
石楼县民宜供热有限责任公司 | 2#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.386 | -12.012 | 50 | 2.347 | 20710.1578 | 停运
石楼县民宜供热有限责任公司 | 3#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.412 | -7.083 | 50 | 1.422 | 12216.8635 | 停运
岚县丰达焦化冶炼集团有限公司 | 焦炉烟气排放口 | 0.9028 | -- | 15 | 4.187 | -- | 30 | 0.962 | -- | 150 | -- | -- | 停运
岚县恒运砖厂 | 窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县茂生砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县宏发砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机尾排放口 | 0.935 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.142 | 134501.1017 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 燃气锅炉排放口 | 3.434 | 3.818147 | 10 | 11.739 | 12.690 | 35 | 4.291 | 4.638 | 50 | 8.651 | 26276.5762 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机头排放口 | 1.1293 | 0.9562 | 10 | 15.354 | 13.001 | 35 | 4.326 | 3.663 | 50 | 19.974 | 290343.9689 | 停运
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 3.704 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.666 | 160673.235 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 0.79 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.571 | 89385.0468 | --
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 立磨机排放口 | 0.82 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.22 | 53728.26 | 停运
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（一期） | 4.323 | 4.598932 | 10 | 1.07 | 1.13 | 35 | 39 | 41.46 | 50 | 11.64 | 679942.2887 | --
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒（二期） | 3.76 | 3.657585 | 10 | 4.544 | 4.419 | 35 | 33.218 | 32.309 | 50 | 11.155 | 691523.9638 | --
山西聚义兴铸业有限公司 | 烧结机头废气排气筒 | 0.6285 | 314.2521 | 10 | 0.075 | 37.562 | 35 | 0.869 | 434.667 | 50 | 0.334 | 7994.4275 | 停运
山西聚义兴铸业有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | 0.042 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.801 | 5182.4277 | 停运
山西聚义兴铸业有限公司 | 高炉矿槽槽上、焦炭转运、高炉出铁场废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西聚义兴铸业有限公司 | 燃气锅炉废气排气筒 | 0.0614 | -9.7163 | 5 | 0.242 | -38.374 | 35 | 6.135 | -971.497 | 50 | 0.079 | 1002.4124 | 停运
山西聚义兴铸业有限公司 | 高炉矿槽槽下废气排气筒 | 2.432 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.764 | 35360.9062 | 停运
岚县民宜供热有限公司 | 锅炉烟气排放筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | 38736.1732 | 停运
方山县圪洞镇四通砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
方山县新房诚信砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
方山县峪口新宏砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 2#脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 1#脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
方山县煦泰热力有限公司城北热源厂 | 锅炉废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西福裕焦化有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 0.553 | -- | 30 | 37.650 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.759 | 123831.9802 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万焦炉烟囱排放口 | 1.674 | 1.650386 | 15 | 21.534 | 21.230 | 30 | 32.756 | 32.293 | 150 | 3.317 | 287055.7212 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万推焦地面站废气排放口 | 1.836 | -- | 30 | 6.959 | -- | 30 | -- | -- | -- | 9.23 | 193658.0695 | --
山西福裕焦化有限公司 | 125万装煤地面站废气排放口 | 1.405 | -- | 30 | 6.189 | -- | 70 | -- | -- | -- | 15.102 | 184210.5005 | --
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑头除尘排放筒 | 0.522 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.516 | 73886.6486 | 停运
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑尾排放筒 | 0.893 | 17.678 | 10 | 0.165 | 3.272 | 35 | 0.504 | 9.981 | 50 | 0.037 | 1747.6145 | 停运
山西桃园东义水泥有限公司 | 球磨机除尘排放筒 | 1.332 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
吕梁弘泽铝质耐材有限公司 | 耐火材料窑废气排放口 | 2.2 | 2.471909 | 10 | 3.94 | 4.44 | 35 | 47.35 | 53.28 | 100 | 2.75 | 21546.975 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机头 | 1.746 | 1.943022 | 10 | 4.711 | 5.242598 | 35 | 25.955 | 28.886 | 50 | 5.189 | 475394.378 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机头 | 0.868 | 0.726116 | 10 | 6.208 | 5.193 | 35 | 23.026 | 19.263 | 50 | 6.171 | 553604.4498 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨装煤 | 0.909 | -- | 30 | 11.271 | -- | 70 | -- | -- | -- | 6.562 | 34221.859 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨推焦 | 0.704 | -- | 30 | 10.864 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.947 | 69768.9921 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机尾 | 0.581 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.037 | 489991.4857 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机尾 | 0.658 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.198 | 382460.207 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机尾 | 1.835 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.567 | 430576.1177 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉矿槽 | 1.259 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.256 | 509120.4896 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉矿槽 | 0.507 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.082 | 293477.8525 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉矿槽 | 0.71 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.028 | 246849.9074 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉出铁场 | 0.982 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.504 | 592391.6128 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉出铁场 | 0.13 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.431 | 351481.9613 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉出铁场 | 0.422 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.951 | 370624.3936 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 一体系转炉二次 | 3.178 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.131 | 523123.9152 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 二体系转炉二次 | 1.17 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.356 | 389237.9448 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机头 | 0.847 | 0.957494 | 10 | 4.985 | 5.636 | 35 | 25.545 | 28.879 | 50 | 5.875 | 523020.7527 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱1 | 1.772 | -- | 15 | 3.610 | -- | 30 | 18.611 | -- | 150 | 1.732 | 112646.8639 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨焦炉烟囱2 | 1.588 | -- | 15 | 4.249 | -- | 30 | 34.022 | -- | 150 | 1.660 | 109921.55 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 二期剩余煤气锅炉 | 1.618 | 1.596 | 5 | 9.798 | 9.665 | 35 | 20.873 | 20.589 | 50 | 8.326 | 339033.2059 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 剩余煤气锅炉 | 1.1659 | 1.2278 | 5 | 1.116 | 1.175 | 35 | 13.250 | 13.953 | 50 | 6.233 | 294583.1665 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 链篦机-回转窑焙烧废气排气筒 | 2.489 | 1.88751 | 10 | 1.500 | 1.138 | 35 | 26.173 | 19.849 | 50 | 5.987 | 380210.98 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨推焦 | 2.602 | -- | 30 | 7.896 | -- | 30 | -- | -- | -- | 6.730 | 141784.5992 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨焦炉烟囱 | 1.654 | -- | 15 | 0.321 | -- | 30 | 27.680 | -- | 150 | 3.094 | 252929.1526 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨机侧 | 1.606 | -- | 30 | 3.599 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.883 | 91847.3229 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化107万吨干熄焦 | 2.652 | -- | 30 | 7.916 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.765 | 80675.1764 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 2#回转窑窑尾 | 1.103 | 2.297916 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.56 | 143383.4191 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 3#回转窑窑尾 | 1.491 | 3.033332 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.31 | 198891.3545 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 4#回转窑窑尾 | 0.53 | 1.146422 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.13 | 185179.0466 | --
山西中阳钢铁有限公司 | 1#回转窑窑尾 | 1.039 | 1.465 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.483 | 157425.8156 | --
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱1号脱硫塔出口 | 1.0002 | 1.1645 | 10 | 4.367 | 5.084 | 35 | 33.326 | 38.800 | 50 | 8.118 | 379364.49 | --
山西中阳钢铁有限公司热电厂 | 总烟囱2号脱硫塔出口 | 1.34 | 1.635342 | 10 | 7.872 | 9.607 | 35 | 28.940 | 35.318 | 50 | 8.581 | 401841.1825 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 焦炉烟囱 | 0.5056 | -- | 15 | 19.538 | -- | 30 | 47.006 | -- | 150 | 5.104 | 431039.558 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 地面站烟囱 | 0.6479 | -- | 30 | 6.379 | -- | 30 | -- | -- | -- | 12.255 | 168057.0124 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 机头废气排放口 | 2.1124 | 16.3903 | 10 | 0.225 | 1.744 | 35 | 0.297 | 2.305 | 50 | 0 | 0 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 2#机尾除尘器 | 1.0735 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 电厂2#脱硫塔排放口 | 1.3768 | 3.4475 | 5 | 1.683 | 4.214 | 35 | 10.786 | 27.009 | 50 | 14.562 | 207585.961 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 电厂1#脱硫塔排放口 | 0.42 | 0.469973 | 5 | 0.258 | 0.288698 | 35 | 20.733 | 23.193 | 50 | 6.584 | 55620.885 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 出铁厂除尘 | 0.4415 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.217 | 276054.158 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 1#上料矿槽除尘 | 0.3554 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.546 | 84279.6951 | --
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 1#机尾除尘烟囱 | 0.2079 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
交口县旺庄生铁有限责任公司. | 2#上料矿槽除尘器 | 0.8956 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.947 | 148609.9784 | --
华源科技交口有限公司 | 2#焙烧炉烟气排放口 | 0.7774 | -- | 10 | 0.468 | -- | 100 | 0.878 | -- | 100 | 2.108 | 28235.595 | 停运
华源科技交口有限公司 | 3#焙烧炉烟气排放口 | 1.1920 | -- | 10 | 58.757 | -- | 100 | 60.632 | -- | 100 | 17.348 | 103850.0942 | --
华源科技交口有限公司 | 3#锅炉烟囱排放口 | 1.1069 | 1.0651 | 5 | 12.212 | 11.751 | 35 | 39.316 | 37.830 | 50 | 7.889 | 375291.4193 | --
华源科技交口有限公司 | 4#锅炉烟囱排放口 | 1.0225 | 22.8178 | 5 | 1.066 | 23.783 | 35 | -0.025 | -0.559 | 50 | 0.031 | 1792.2005 | 停运
华源科技交口有限公司 | 1#焙烧炉烟气排放口 | 2.7831 | -- | 10 | 68.122 | -- | 100 | 47.758 | -- | 100 | 22.081 | 125786.3579 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 2#焙烧炉烟气 | 0.716 | -- | 10 | 4.8 | -- | 100 | 51.576 | -- | 100 | 21.771 | 65810.1663 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 130t锅炉烟气 | 1.639 | 2.609594 | 5 | 4.876 | 7.763 | 35 | 22.804 | 36.309 | 50 | 7.245 | 203909.1813 | --
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 280t锅炉烟气排放口 | 0.5526 | 6.6176 | 5 | 0.183 | 2.186 | 35 | -0.040 | -0.482 | 50 | 0.244 | 8888.1795 | 停运
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 1#焙烧炉烟气 | 1.0866 | -- | 10 | 0.222 | -- | 100 | 0.413 | -- | 100 | 0.448 | 3206.9019 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉矿槽排放口 | 1.1985 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 1.6300 | 223.7689 | 5 | 0.362 | 49.735 | 35 | 0.051 | 6.990 | 50 | 0.043 | 753.87 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机头排气筒 | 0.8248 | 19.9065 | 10 | 0.500 | 12.068 | 35 | 0.516 | 12.455 | 50 | 0 | 0.32 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 1#高炉出铁场废气排口 | 0.3082 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉矿槽排放口 | 0.1075 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.152 | 5173.0472 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | 0.2973 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
交口县天马能源实业有限公司 | 2#高炉出铁场废气排口 | 0.1692 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃气锅炉废气排放口 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机头废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 燃煤锅炉废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交口县天鹏冶炼有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交口县鑫海实业有限公司 | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
交口县鑫海实业有限公司 | 原料高炉矿槽出铁场废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
交口县兴荣冶炼有限公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | 0.5787 | -- | 30 | 5.040 | -- | 70 | -- | -- | -- | 7.784 | 78409.2673 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 拦焦地面站排气筒 | 4.3747 | -- | 30 | 5.177 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.434 | 117940.7678 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 1.783 | -- | 15 | 12.786 | -- | 30 | 53.026 | -- | 150 | 2.349 | 193333.7198 | --
山西俊安楼东能源科技有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 1.4909 | -- | 30 | 25.919 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.586 | 66678.925 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 锅炉烟气排放口1# | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 焦炉烟气排放口 | 1.7365 | -- | 15 | 11.980 | -- | 30 | 49.154 | -- | 150 | 1.421 | 85043.3875 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 装煤废气排放口 | 1.5212 | -- | 30 | 11.283 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.328 | 61011.1003 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 推焦废气排放口 | 1.7904 | -- | 30 | 4.663 | -- | 30 | -- | -- | -- | 5.167 | 94851.67 | --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 干熄炉废气排放口 | 0.8765 | -- | 30 | 23.881 | -- | 80 | -- | -- | -- | 12.703 | 87670.61 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期焦炉烟囱 | 1.8039 | -- | 15 | 9.367 | -- | 30 | 38.477 | -- | 150 | 2.132 | 288010.9231 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期机侧地面站排放口 | 1.2133 | -- | 30 | 8.215 | -- | 70 | -- | -- | -- | 22.054 | 184699.6009 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期推焦地面站排放口 | 1.2668 | -- | 30 | 8.318 | -- | 30 | -- | -- | -- | 14.357 | 119943.0798 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期焦炉烟囱 | 2.0763 | -- | 15 | 14.924 | -- | 30 | 75.902 | -- | 150 | 5.461 | 283901.4558 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期装煤地面站烟囱 | 1.7394 | -- | 30 | 3.088 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.834 | 47204.7449 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期推焦地面站烟囱 | 2.2433 | -- | 30 | 6.568 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.465 | 130512.8802 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 二期干熄焦地面站排放口 | 1.2551 | -- | 30 | 11.038 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.381 | 137519.1926 | --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 一期干熄焦地面站排放口 | 1.2058 | -- | 30 | 10.443 | -- | 80 | -- | -- | -- | 3.639 | 48796.3491 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.1979 | -- | 15 | 11.223 | -- | 30 | 34.238 | -- | 150 | 3.517 | 401887.717 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 2.9334 | -- | 30 | 7.580 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.088 | 94188.2824 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 3.9846 | -- | 30 | 5.495 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.673 | 247174.16 | --
山西晋茂能源科技有限公司 | 干熄焦地面站废气排放口 | 0.7572 | -- | 30 | 12.529 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.727 | 115317.025 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.308 | -- | 15 | 8.399 | -- | 30 | 46.740 | -- | 150 | 4.221 | 519575.378 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.6141 | -- | 30 | 7.627 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.288 | 117451.9749 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 推焦废气排放口 | 2.2583 | -- | 30 | 5.33 | -- | 30 | -- | -- | -- | 10.158 | 151841.3797 | --
孝义市金晖煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 1.938 | -- | 30 | 9.625 | -- | 80 | -- | -- | -- | 14.108 | 176008.0725 | --
孝义市晋茂化工有限公司 | 导热油炉和加热炉公用废气排放口 | 0.4855 | 0.5230 | 10 | 20.4514 | 22.0323 | 35 | 12.8659 | 13.8605 | 50 | 11.1151 | 14855.5905 | --
山西骏捷新材料科技有限公司 | 转化预热炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 42.94 | 47.84 | 100 | 3.69 | 15995.5688 | --
山西领泽新材料科技有限公司 | 过渡期蒸汽锅炉废气排口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.270 | 6.195 | 50 | 0.009 | 34.4609 | 停运
孝义市泰兴铝镁有限公司 | 锅炉排气筒 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
吕梁市黑猫新材料有限公司 | 1#2#色素炭黑生产线尾气锅炉燃烧废气烟囱 | 8.2153 | 8.1039 | 10 | 22.826 | 22.516 | 35 | 14.375 | 14.180 | 50 | 10.243 | 33482.8602 | --
山西中兴水泥有限责任公司 | 窑头除尘器排气筒 | 2.8568 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.383 | 24017.195 | 停运
山西中兴水泥有限责任公司 | 水泥窑尾排气筒 | 0.2080 | -5.0017 | 10 | 0.010 | -0.237 | 35 | 23.570 | -566.806 | 50 | 0 | 0 | 停运
孝义市金岩新型建材有限公司 | 1#烧结砖窑烟囱 | 4.606 | 6.462 | 30 | 42.564 | 59.726 | 150 | 0.045 | 0.063 | 200 | 6.876 | 129416.3525 | --
孝义市金岩新型建材有限公司 | 2#烧结砖窑烟囱 | 3.345 | 6.674 | 30 | 16.750 | 33.418 | 150 | 26.842 | 53.552 | 200 | 6.580 | 119780.1312 | --
孝义市佳辰建材有限公司 | 干燥隧道一体窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 1#精炼炉除尘器排气筒 | 1.039 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 2#精炼炉除尘器排气筒 | 1.3946 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
孝义市兴安化工有限公司 | 1#焙烧炉烟囱 | 8.123 | -- | 10 | 13.939 | -- | 100 | 30.024 | -- | 100 | 28.413 | 105958.9584 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 2#焙烧炉烟囱 | 5.352 | -- | 10 | 23.615 | -- | 100 | 32.430 | -- | 100 | 26.356 | 92728.4402 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 3#焙烧炉烟囱 | 5.256 | -- | 10 | 24.652 | -- | 100 | 24.087 | -- | 100 | 20.648 | 138600.6879 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 4#焙烧炉烟囱 | 7.853 | -- | 10 | 4.811 | -- | 100 | 37.966 | -- | 100 | 25.484 | 164751.541 | --
孝义市兴安化工有限公司 | 锅炉烟囱 | 2.8586 | 3.3509 | 5 | 8.432 | 9.885 | 35 | 28.973 | 33.963 | 50 | 7.355 | 967107.3686 | --
山西信发化工有限公司 | 1号锅炉烟道 | 0.6675 | 13.5310 | 5 | 0.431 | 8.731 | 35 | 0.074 | 1.506 | 50 | 2.625 | 148256.3009 | 停运
山西信发化工有限公司 | 2号锅炉烟道 | 0.3311 | 3.3228 | 5 | 0.397 | 3.985 | 35 | 1.311 | 13.161 | 50 | 0.664 | 38000.6405 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝1#焙烧炉废气排放口 | 0.703 | -- | 10 | 0.037 | -- | 100 | 0.145 | -- | 100 | 0 | 0 | 停运
山西信发化工有限公司 | 氧化铝2#焙烧炉废气排放口 | 1.304 | -- | 10 | 12.486 | -- | 100 | 34.018 | -- | 100 | 12.810 | 87604.1226 | --
山西信发化工有限公司 | 氧化铝3#焙烧炉废气排放口 | 0.893 | -- | 10 | 0.016 | -- | 100 | 0.180 | -- | 100 | 0.106 | 1560.8008 | 停运
山西信发化工有限公司 | 3#锅炉烟道 | 1.8535 | 1.7935 | 5 | 17.764 | 17.189 | 35 | 37.373 | 36.163 | 50 | 14.530 | 670572.6021 | --
山西信发化工有限公司 | 氧化铝4#焙烧炉废气排放口 | 0.871 | -- | 10 | 0 | -- | 100 | 0.704 | -- | 100 | 0 | 0 | 停运
孝义市田园化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
孝义市田园化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 1.6254 | 1.7554 | 5 | 6.578 | 7.104 | 35 | 24.277 | 26.219 | 50 | 12.852 | 218509.5229 | --
孝义市田园化工有限公司 | 3#焙烧炉排气筒 | 4.5213 | -- | 10 | 6.945 | -- | 100 | 33.058 | -- | 100 | 19.694 | 178763.2305 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#锅炉排气筒 | 1.2606 | 1.1746 | 5 | 12.189 | 11.357 | 35 | 31.104 | 28.982 | 50 | 9.412 | 159446.5293 | --
孝义市田园化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 7.0064 | -- | 10 | 5.951 | -- | 100 | 42.834 | -- | 100 | 17.314 | 92672.87 | --
山西孝义华庆铝业有限公司 | 锅炉除尘脱硫脱硝系统排气口 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西孝义华庆铝业有限公司 | 焙烧炉排气口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西奥凯达化工有限公司 | 锅炉排气筒 | 1.4678 | 1.8043 | 5 | 1.940 | 2.385 | 35 | 23.213 | 28.536 | 50 | 3.825 | 66485.2352 | 停运
山西奥凯达化工有限公司 | 1#焙烧炉排气筒 | 2.1591 | -- | 10 | 6.459 | -- | 100 | 12.322 | -- | 100 | 12.483 | 70637.9175 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 2#焙烧炉排气筒 | 2.7934 | -- | 10 | 4.665 | -- | 100 | 7.282 | -- | 100 | 12.965 | 78054.7449 | --
山西奥凯达化工有限公司 | 2#锅炉排气筒 | 2.6884 | 2.5019 | 5 | 1.143 | 1.064 | 35 | 20.902 | 19.452 | 50 | 3.806 | 75526.1811 | --
山西东义煤电铝集团有限公司 | 1#回转窑与精炼炉废气排放口 | 1.166 | 1.563188 | 10 | 0.546 | 0.73199 | 100 | 42.457 | 56.918 | 100 | 6.553 | 20208.9402 | --
山西东义煤电铝集团有限公司 | 4#回转窑与还原炉废气排放口 | 0.8526 | 1.6829 | 10 | 6.518 | 12.865156 | 100 | 13.356 | 26.363 | 100 | 3.666 | 12778.1449 | --
孝义市金盛冶炼有限公司 | 烧结机头废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 高炉矿槽出铁场废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
孝义市金盛冶炼有限公司 | 烧结机尾废气排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
晋能孝义煤电有限公司 | 1#机组废气总排口 | 1.8550 | 1.8289 | 10 | 20.718 | 20.42658 | 35 | 33.735 | 33.261 | 50 | 10.456 | 1041148.3175 | --
晋能孝义煤电有限公司 | 2#机组废气总排口 | 2.2217 | 2.2275 | 10 | 15.206 | 15.246 | 35 | 32.600 | 32.685 | 50 | 9.486 | 935257.99 | --
山西孝义煤矸石发电有限责任公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市热力公司城东热源厂 | 锅炉废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西离柳焦煤集团有限公司汽源厂 | 燃煤锅炉烟气排放口 | 0.4949 | 18.3125 | 10 | 0.010 | 0.353 | 35 | 2.447 | 90.555 | 50 | 0.085 | 863.2368 | 停运
孝义市富源金来热源有限公司 | 150吨锅炉废气排口 | 1.6282 | 1.5662 | 10 | 2.993 | 2.879 | 35 | 33.880 | 32.591 | 50 | 4.599 | 328001.8325 | --
孝义市富源金来热源有限公司 | 75吨锅炉废气排口 | 0.3152 | 10.0258 | 10 | 7.485 | 238.098 | 35 | 0.109 | 3.482 | 50 | 0.443 | 25699.9785 | 停运
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.731 | 51.054 | 50 | 0.221 | 515.7575 | 停运
孝义市惠通供热有限公司水峪供热管理中心 | 水峪2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.212 | 17.592 | 50 | 0.549 | 1234.611 | 停运
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市惠通供热有限公司柳湾供热管理中心 | 柳湾2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市惠通供热有限公司高阳供热管理中心 | 高阳1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市惠通供热有限公司高阳供热管理中心 | 高阳2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉干熄焦废气排放口 | 1.2169 | -- | 30 | 21.080 | -- | 80 | -- | -- | -- | 13.138 | 123277.0591 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉干熄焦废气排放口 | 4.0669 | -- | 30 | 14.233 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.644 | 108518.8167 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉烟气排放口 | 2.3380 | -- | 15 | 20.373 | -- | 30 | 33.526 | -- | 150 | 4.853 | 201201.4279 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉烟气排放口 | 1.7334 | -- | 15 | 21.306 | -- | 30 | 32.306 | -- | 150 | 7.372 | 305439.0783 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉装煤废气排放口 | 1.2703 | -- | 30 | 22.922 | -- | 70 | -- | -- | -- | 6.475 | 92721.4845 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 3#4#焦炉推焦废气排放口 | 0.9208 | -- | 30 | 6.595 | -- | 30 | -- | -- | -- | 10.023 | 186488.1684 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉装煤废气排放口 | 0.6300 | -- | 30 | 19.117 | -- | 70 | -- | -- | -- | 6.307 | 90987.6712 | --
孝义市鹏飞实业有限公司 | 1#2#焦炉推焦废气排放口 | 3.5920 | -- | 30 | 4.286 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.089 | 172219.9953 | --
山西金达煤化工科技有限公司 | 锅炉尾部脱硫脱硝烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 干熄焦地面站排口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 焦炉烟囱 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 装煤地面站排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金达煤化工科技有限公司 | 推焦地面站排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 1.3619 | -- | 30 | 2.897 | -- | 70 | -- | -- | -- | 15.476 | 77807.0511 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 1.3055 | -- | 30 | 10.001 | -- | 30 | -- | -- | -- | 13.349 | 230234.3945 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉烟囱 | 1.5574 | -- | 15 | 12.744 | -- | 30 | 70.705 | -- | 150 | 3.222 | 226774.58 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉装煤地面站排气筒 | 1.2268 | -- | 30 | 2.695 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.115 | 64249.0102 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 3#4#常规机焦炉推焦地面站排气筒 | 1.8467 | -- | 30 | 8.963 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.441 | 283769.4257 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#2#常规机焦炉烟囱 | 1.6367 | -- | 15 | 12.049 | -- | 30 | 64.985 | -- | 150 | 3.842 | 282814.81 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 1#干熄焦地面站排气筒 | 1.0440 | -- | 30 | 22.023 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.242 | 61188.5375 | --
山西金岩能源科技有限公司 | 2#干熄焦地面站排气筒 | 3.2434 | -- | 30 | 20.245 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.659 | 60795.9029 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 1.311 | 1.676304 | 15 | 11.42 | 14.602137 | 30 | 81.730 | 104.502 | 150 | 2.739 | 141695.3595 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 装煤地面站废气排放口 | 0.687 | -- | 30 | 12.094 | -- | 70 | -- | -- | -- | 11.922 | 101734.7393 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 0.436 | -- | 30 | 2.497 | -- | 30 | -- | -- | -- | 17.632 | 182973.4197 | --
山西金塔山福利煤焦有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 1.338 | -- | 30 | 1.552 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.107 | 45172.1791 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 0.565 | 114.0293 | 15 | 1.765 | 354.887 | 30 | 0.557 | 112.018 | 150 | 0.004 | 213.4754 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 1#焦炉和2#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 0.958 | -- | 30 | 1.407 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.657 | 30448.3711 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 3#焦炉装煤推焦地面站排放口 | 0.682 | -- | 30 | 0.162 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.688 | 26512.5364 | --
山西文峰焦化科技有限公司 | 焦炉烟囱湿法脱硫排放口 | 3.064 | -- | 15 | 9.002 | -- | 30 | 55.721 | -- | 150 | 5.207 | 247104.295 | --
山西星宇化工科技股份有限公司 | 尾气吸收塔排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
汾阳市杏花村镇辉煌瓷业有限公司 | 烤花窑隧道窑废气烟囱 | 1.606 | 2.764199 | 30 | 13.361 | 23 | 50 | 15.386 | 26.486 | 180 | 14.856 | 16722.5797 | --
汾阳市美耀瓷业有限公司 | 隧道窑辊道窑烟囱排放口 | 2.3992 | 2.3017 | 30 | 11.679 | 11.205 | 50 | 22.491 | 21.577 | 180 | 14.008 | 10011.1101 | --
汾阳市杏花村镇鑫盛瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 4.2677 | 198.7562 | 30 | 0.128 | 5.948 | 50 | 0.733 | 34.153 | 180 | 0.593 | 2043.2591 | 停运
汾阳市杏花村镇协盛源瓷业有限公司 | 隧道窑及烤花窑烟气排气筒 | 3.1212 | 132.4250 | 30 | 0.069 | 2.935 | 50 | 0.121 | 5.113 | 180 | 0.001 | 3.1178 | 停运
汾阳市兴安橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.0768 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.645 | 53858.621 | --
吕梁市恒盛橡胶股份有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 0.2964 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.391 | 882.1625 | 停运
汾阳市强盛橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.6614 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.466 | 2743.5296 | --
汾阳市华瑞橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 2.3467 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.069 | 30452.0259 | --
汾阳市演武镇荣达橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 0.8161 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.491 | 2916.39 | --
汾阳市演武镇宏泰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气处理设施排放筒 | 0.9531 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.451 | 992.1613 | --
汾阳市恒泰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.1371 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.453 | 4831.79 | --
山西天龙橡胶科技股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.815 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.266 | 7249.3372 | --
汾阳市中鸿橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 1.967 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.122 | 397.8016 | --
汾阳市润恒橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.416 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.061 | 196.5228 | --
汾阳市演武镇宏丰橡胶有限公司 | 脱硫和炼胶废气排放口 | 1.945 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.042 | 58.4932 | --
吕梁市鸿涛废旧橡胶再生研发股份有限公司 | 炼胶工序废气排放口 | 1.402 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.727 | 8687.2641 | 停运
汾阳市恒凯橡胶科技有限公司 | 裂解炉废气处理装置排气筒 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
汾阳市致祥胶业有限公司 | 废气处理排放筒 | 1.708 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.009 | 29.7677 | --
汾阳市志峰橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.686 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.692 | 2229.2777 | --
汾阳市演武镇振飞橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.687 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.512 | 1652.2005 | --
汾阳市演武镇雄伟橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 2.718 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.504 | 1634.6648 | --
汾阳市鑫隆橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.660 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.267 | 870.8781 | --
山西文丰环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.273 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.250 | 806.8971 | --
汾阳市瑞丰橡胶有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.810 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.253 | 1753.1971 | 停运
汾阳市明兴橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 0.513 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.096 | 3010.7427 | --
汾阳市明盛橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 0.316 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.206 | 676.1117 | --
汾阳市明辉橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西茂原橡胶科技股份有限公司 | 脱硫、炼制废气处理设施排气筒 | 1.956 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.985 | 3201.9611 | --
汾阳市俊宝橡胶厂（有限公司） | 废气处理排放筒 | 1.704 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.644 | 5234.0143 | --
汾阳市建明橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.693 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.267 | 865.907 | --
汾阳市华联橡胶有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.841 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.412 | 4536.484 | --
汾阳市虎跃橡胶有限公司 | 脱硫和炼制废气处理设施排放筒 | 1.972 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.660 | 2128.9075 | --
汾阳市鸿盛橡胶有限公司 | 再生胶生产废气总排口 | 1.449 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.664 | 2155.2229 | --
汾阳市广兴橡胶有限公司 | 废气处理排放筒 | 2.319 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.653 | 8358.7172 | --
汾阳市光辉橡胶制品有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.599 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.379 | 1981.5177 | --
汾阳市东鑫橡胶科技有限公司 | 再生胶车间废气排放口 | 1.771 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.870 | 1579.7636 | --
山西安泰飞环保科技新材料股份有限公司 | 再生胶生产废气排放口 | 1.688 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.818 | 6290.5337 | --
汾阳市海涛橡胶有限公司 | 生产废气总排口 | 1.395 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.486 | 2117.8197 | --
汾阳市瑞恒橡胶有限公司 | 废气总排口 | 2.443 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.272 | 897.4449 | --
山西国峰煤电有限责任公司 | 1号锅炉脱硫塔出口 | 1.084 | 1.267 | 10 | 12.866 | 15.042078 | 35 | 32.323 | 37.782 | 50 | 8.62 | 800934.1458 | --
山西国峰煤电有限责任公司 | 2号锅炉脱硫塔出口 | 0.585 | 0.586 | 10 | 15.89 | 15.911213 | 35 | 40.577 | 40.636 | 50 | 8.98 | 819355.6412 | --
汾阳中科渊昌再生能源有限公司 | 焚烧烟气排放筒 | 4.62 | 3.706076 | 20 | 23.762 | 19.061424 | 80 | 166.662 | 133.693089 | 250 | 7.213 | 63447.363 | 停运
吕梁市医疗废物集中处置中心 | 焚烧系统废气处理设施排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
汾阳市盛鼎建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.769 | 26.500 | 50 | 6.446 | 24616.3131 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.353 | -8.648 | 50 | 0.003 | 7.8447 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.019 | -0.594 | 50 | 0.319 | 998.358 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 3#35t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.755 | 29.515 | 50 | 1.476 | 3569.1449 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 1#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.111 | 110.653 | 50 | 0.431 | 2464.627 | 停运
山西中汾酒业投资有限公司 | 2#75t/h燃气锅炉排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.326 | 32.236 | 50 | 6.212 | 24736.3268 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 2#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.392 | 31.091 | 50 | 1.023 | 4737.09 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 3#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.244 | -64.105 | 50 | 0.501 | 2878.1975 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 4#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.217 | 46.997 | 50 | 1.346 | 7646.8875 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 5#燃气锅炉排放筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.869 | 21.565 | 50 | 2.613 | 12999.305 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 6#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.392 | 421.704 | 50 | 0.255 | 1507.945 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 1#燃气锅炉排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.206 | -262.553 | 50 | 0.001 | 4.8999 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒1#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.272 | 26.098 | 50 | 0.475 | 865.7068 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒2#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.001 | 0.060 | 50 | 0.462 | 979.5136 | 停运
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 原酒3#锅炉排放口（20t/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 50 | 1.145 | 2366.4212 | 停运